РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 119/2017

С  а  д  р  ж  а  ј:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ ПОДИЗВОЂАЧУ/ ГРУПИ ПОНУЂАЧА/ СПОРАЗУМ

- ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и МОДЕЛ УГОВОРА

- МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла) – меницу

- МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

- OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Н  А  П  О  М  Е  Н  А:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15), даље: Закон и дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија 4342 - 7 10 APR 2017

Прилог 1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законa о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

- Предмет јавне набавке су добра: Производи од пластичних маса за лабораторијску примену, ознака из ОРН: 19520000, обликована у 94 партија.

- Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

- Контакт: војни службеник Марко Секуловски,дипл.ек., тел +381 266 58 99, факс +381 11 266 39 63, е-адреса marko.sekulovski@vma.mod.gov.rs.

- Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети применом критеријума: "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

- Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

МС

Прилог 2.     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке су добра, производи од пластичних маса за лабораторијску примену, у циљу закључења оквирних споразума за период 2016, 2017 и 2018. годину:

| РБ Партије | Назив и опис средства | Јединица мере | ВМА Београд | ЦАпСК Београд | ВМЦ Нови Сад | ВБ Ниш | Укупна количина за 2017 годину | ВМА Београд | ЦАпСК Београд | ВМЦ Нови Сад | ВБ Ниш | Укупна количина за 2018 годину | Укупна количина за 2017 и 2018 годину | Процењена јединична вредност без ПДВа | Укупна процењена вредност за 2017 годину без ПДВа |  | Укупна процењена вредност за 2018 годину без ПДВа |  | Укупна процењена вредност за 2017 и 2018 годину без ПДВа |  | Медицинско средство (ДА/НЕ) |  | Решење АЛИМСа (ДА/НЕ) | Квалитет | Рок испоруке | Рок трајања/стерилности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Perforirane plastične kasete sa poklopcem za fiksaciju bronhobiopsija, Ø pora 0,26mm ili kvadratnih otvora dimenzija 0,26mm x 0,26mm | kom | 15000 |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 30000 | 50.00 | 750,000.00 |  | 750,000.00 |  | 1,500,000.00 |  | DA |  | DA |  | Sukcesivno po pisanom zahtevu korisnika u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 2 | Perforirane plastične kasete sa poklopcem za fiksaciju tkivnih uzoraka u aparatima za automatsko procesiranje tkivnih uzoraka | kom | 300000 |  |  |  | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000 | 600000 | 9.00 | 2,700,000.00 |  | 2,700,000.00 |  | 5,400,000.00 |  | DA |  | DA |  | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 3 | Perforirani plastični kalup za fiksaciju tkivnih uzoraka, kompatibilan metalnim poklopcima,spoljašnjih dimenzija 40 x 28 x 6mm, spoljašnje dimenzije mogu da variraju do 1,5mm | kom | 60000 |  |  | 4000 | 64000 | 60000 |  |  | 4000 | 64000 | 128000 | 6.00 | 384,000.00 |  | 384,000.00 |  | 768,000.00 |  | DA |  | DA |  | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 4 | Plasticna kutija za horizontalno arhiviranje 100 predmetnih stakala dimenzija 26x 76x1mm | kom | 100 |  |  | 15 | 115 | 50 |  |  | 15 | 65 | 180 | 1,000.00 | 115,000.00 |  | 65,000.00 |  | 180,000.00 |  | NE |  | NE |  | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 5 | Kutija za predmetna stakla plastična vertikalna za 5 preparata | kom | 15000 |  |  | 20 | 15020 | 15000 |  |  | 20 | 15020 | 30040 | 50.00 | 751,000.00 |  | 751,000.00 |  | 1,502,000.00 |  | NE |  | NE |  | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 6 | Markeri za pisanje numeričkih oznaka po perforiranim plastičnim kasetama za tkivne uzorke | kom | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 400.00 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  | 8,000.00 |  | NE |  | NE |  | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 7 | Boca za gajenje celijskih kultura,75cm2,plasticna sa poklopcem sterilna,250ml | kom | 150 |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 300 | 170.00 | 25,500.00 |  | 25,500.00 |  | 51,000.00 |  | NE |  | NE |  | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 8 | Boca za gajenje celijskih kultura,25cm2,plasticna sa poklopcem sterilna,50ml | kom | 1400 |  |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 | 2800 | 85.00 | 119,000.00 |  | 119,000.00 |  | 238,000.00 |  | NE |  | NE |  | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 9 | Pipeta plasticna po Pasteru, zapremine 3 ml,nesterilna | kom | 4000 |  |  | 1000 | 5000 | 4000 |  |  | 1,000 | 5000 | 10000 | 10.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 100,000.00 |  | DA |  | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 10 | Pipeta plasticna sterilna seroloska od 1ml,pojedinacno pakovana | kom | 2900 |  |  |  | 2900 | 2900 |  |  |  | 2900 | 5800 | 15.00 | 43,500.00 |  | 43,500.00 |  | 87,000.00 |  | DA |  | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 11 | Plasticna spric boca za ispiranje zapremine 500ml | kom | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 3 |  |  | 23 | 43 | 160.00 | 3,200.00 |  | 3,680.00 |  | 6,880.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 12 | Plasticna spric boca za ispiranje zapremine 100ml | kom |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 400 | 90.86 | 18,172.00 |  | 18,172.00 |  | 36,344.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 13 | PETRI posuda precnika 35mm ,sterilna | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 | 9.00 | 9,000.00 |  | 9,000.00 |  | 18,000.00 |  | DA |  | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 14 | Plast. nastavak za automatsku pipetu maks. zapremine do 10ul,kompatibilan sa Eppendorf automat.pipetorom | kom | 26000 |  |  | 2000 | 28000 | 29000 |  |  | 2000 | 31000 | 59000 | 3.00 | 84,000.00 |  | 93,000.00 |  | 177,000.00 |  | DA |  | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 15 | Plast. nastavak za autom.pipetu maks. zapremine do 20ul kompatibilan sa Eppendorf automat.pipetorom | kom | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 40000 | 3.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 120,000.00 |  | DA |  | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 16 | Plasticni nastavci za automatsku pipetu zapremine do 200ul ,sterilni ,pojedinacno pakovani | kom | 8000 | 9000 | 3000 | 4000 | 24000 | 8000 | 4000 | 3000 | 4000 | 19000 | 43000 | 3.50 | 84,000.00 |  | 66,500.00 |  | 150,500.00 |  | DA |  | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 17 | Optičke tube i poklopci kompatibilne aparatom "ABI PRIZM Real Time PCR 7500" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Optičke tubice u stripu , 0,2ml, u svakom stripu po 8 tubica, kompatibilne za 7500 Real Time PCR aparat | kom | 875 |  |  |  | 875 | 875 |  |  |  | 875 | 1750 | 80.00 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  | 140,000.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 17.2 | Optički poklopci u stripu, ravni poklopci, u svakom stripu po 8 poklopaca, kompatibilni za 7500 Real Time PCR aparat | kom | 1150 |  |  |  | 1150 | 1150 |  |  |  | 1150 | 2300 | 27.00 | 31,050.00 |  | 31,050.00 |  | 62,100.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| Укупне процењене вредности за партију 17, без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,050.00 |  | 101,050.00 |  | 202,100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Optičke ploče sa 96 mesta kompatibilne sa aparatima "ABI PRIZM Real Time PCR 7500" i "ABI PRIZM Genetic Analayser 3130" | kom | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 | 775.00 | 155,000.00 |  | 155,000.00 |  | 310,000.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 19 | Adhezivne folije za zatvaranje optičkih ploča sa 96 mesta kompatibilnih sa aparatima "ABI PRIZM Real Time PCR 7500" i "ABI PRIZM Genetic Analayser 3130" | kom | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 | 245.00 | 49,000.00 |  | 49,000.00 |  | 98,000.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 20 | Optičke ploče i druga plastična SnPS kompatibilne sa aparatom"StepOne Real Time PCR System" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Optičke ploče sa 48 mesta kompatibilne sa aparatom "StepOne Real Time PCR System" | kom | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 384.00 | 38,400.00 |  | 38,400.00 |  | 76,800.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 20.2 | Athezivne folije za zatvaranje optickih ploca sa 48 mesta kompatibilne sa aparatom "StepOne Real Time PCR System" | kom | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 240.00 | 24,000.00 |  | 24,000.00 |  | 48,000.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 20.3 | Opticke tube sa poklopcem , zapremine 0,1ml kompatibilne sa aparatom "StepOne Real Time PCR System" | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 | 14.00 | 14,000.00 |  | 14,000.00 |  | 28,000.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 20.4 | Opticki strip (8 tuba po stripu), zapremina jedne tube 0,1ml , kompatibilan sa aparatom "StepOne Time PCR System" | kom | 250 |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 250 | 500 | 80.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 40,000.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 20.5 | Poklopci za opticki strip (8 tuba po stripu), zapremina jedne tube 0,1ml , kompatibilan sa aparatom "StepOne Time PCR System" | kom | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 600 | 37.00 | 11,100.00 |  | 11,100.00 |  | 22,200.00 |  | NE |  | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| Укупне процењене вредности за партију 20, без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,500.00 |  | 107,500.00 |  | 215,000.00 |  |  |  |  |  |  |

| 21 | Plastična špric boca za ispiranje a 1000 ml | kom | 15 | 7 |  | 80 | 102 | 15 | 3 |  | 80 | 98 | 200 | 200.00 | 20,400.00 | 19,600.00 | 40,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | PIPETA PLASTIČNA STERILNA, pojedinačno upakovana serološka 1O ml | kom | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 3000 | 30.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 90,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 23 | PIPETA PLASTIČNA STERILNA, pojedinačno upakovana serološka 25 ml | kom | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | 3000 | 58.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 174,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 24 | PIPETA PLASTIČNA STERILNA, pojedinačno upakovana serološka 5 ml | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 | 28.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 56,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 25 | Kesa za homogenizator sa filterom 15x23 cm - 720 ml | kom | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 1000 | 68.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 68,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 26 | Polipropilenski nastavak sa filterom za automatske pipete, maksimalne zapremine 1000 µl, pakovanje 10x96 kom | kom | 48960 |  |  |  | 48960 | 51840 |  |  |  | 51840 | 100800 | 15.00 | 734,400.00 | 777,600.00 | 1,512,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 27 | Polipropilenski nastavak sa filterom za automatske pipete, maksimalne zapremine 10 µl, pakovanje 10x96 kom | kom | 48960 |  |  |  | 48960 | 48960 |  |  |  | 48960 | 97920 | 17.00 | 832,320.00 | 832,320.00 | 1,664,640.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 28 | Polipropilenski nastavak sa filterom za automatske pipete, maksimalne zapremine 20 µl, pakovanje 10x96 kom | kom | 14400 |  |  |  | 14400 | 14400 |  |  |  | 14400 | 28800 | 14.00 | 201,600.00 | 201,600.00 | 403,200.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 29 | Polipropilenski nastavak sa filterom za automatske pipete, maksimalne zapremine 100 µl, pakovanje 10x96 kom | kom | 48000 |  |  |  | 48000 | 48000 |  |  |  | 48000 | 96000 | 10.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 960,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 30 | Pribor za uzimanje brisa, sterilan | kom | 35000 | 8000 |  | 8000 | 51000 | 30000 | 8000 |  | 5000 | 43000 | 94000 | 15.00 | 765,000.00 | 645,000.00 | 1,410,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 31 | PETRI posuda preč. 90 mm (sterilna) kompatibilna sa aparatom za razlivanje podloga. | kom | 155000 |  |  | 32000 | 187000 | 120000 |  |  | 32000 | 152000 | 339000 | 20.00 | 3,740,000.00 | 3,040,000.00 | 6,780,000.00 | DA | DA | За партију 31. Петри посуда пречника 90мм (стерилна) треба изцршити проверу компатибилности са апаратом за разловање подлога. Потребно је доставити узорак од најмање 20 ком.Оцена компатибилности понуђеног добра вршиће се на Институту за микробиологију, ВМА у Одсеку за израду хранљивих подлога на апарату за аутоматско разливање подлога Systec Mediafill који Институт поседује.Комисија ће оцену компатибилности плоча са апаратом мерити на основу континуираног и неометаног рада апарата са достављеним узорком (минимум 20 плоча). Континуиран и неометан рад ће подразумевати да за време пуњења 20 плоча не дође до заустављања рада апарата из било ког разлога. Плоче ће се пунити водом, у циљу економичности поступка оцењивања. | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 32 | PETRI posuda preč. 55mm (sterilna) | kom | 2050 |  |  |  | 2050 | 2050 |  |  |  | 2050 | 4100 | 8.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 32,800.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 33 | EZA PLASTIČNA OMČASTA 10µl | kom | 3800 |  |  | 6000 | 9800 | 3800 |  |  | 6,000 | 9800 | 19600 | 5.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 98,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 34 | EZA PLASTIČNA OMČASTA 1µl | kom | 15800 |  |  | 30 | 15830 | 15800 |  |  | 30 | 15830 | 31660 | 5.00 | 79,150.00 | 79,150.00 | 158,300.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 35 | Nastavak za mikropipetu do 200 µl, nesterilan | kom | 130000 |  |  | 5000 | 135000 | 130000 |  |  | 5000 | 135000 | 270000 | 2.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 540,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 36 | Nastavak za mikropipetu do 1000 µl, nesterilan | kom | 65000 |  |  | 2000 | 67000 | 65000 |  |  | 2000 | 67000 | 134000 | 2.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | 268,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 37 | Čaša za uzorkovanje urina,plastična, nesterilna, sa poklopcem , minimalne zapremine 60ml | kom | 70000 | 25000 |  | 8000 | 103000 | 70000 | 25000 |  | 8000 | 103000 | 206000 | 9.00 | 927,000.00 | 927,000.00 | 1,854,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 38 | Čaša za uzorkovanje urina,plastična,, sterilna, sa poklopcem, minimalne zapremine 60ml | kom | 80000 | 10000 |  | 4000 | 94000 | 80000 | 10000 |  | 4000 | 94000 | 188000 | 12.00 | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 | 2,256,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 39 | Parafilm – termofolija, 4in x 250ft | kom | 2 | 3 | 1 |  | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 5 | 11 | 7,400.00 | 44,400.00 | 37,000.00 | 81,400.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 40 | PROPIPETA GUMENA SA 3 VENTILA za sve vrste pipeta, gumena | kom | 7 |  |  | 2 | 9 | 7 |  |  | 2 | 9 | 18 | 500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 41 | Nastavak za automatsku pipetu 100-1000 µl sterilan (plavi) | kom | 18000 | 10000 | 3000 | 1000 | 32000 | 18000 | 4000 | 3000 | 1000 | 26000 | 58000 | 3.50 | 112,000.00 | 91,000.00 | 203,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 42 | Mikrotuba kompatibilna sa BECKMAN aparatom 0,25ml | kom |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  | 40000 | 40000 | 80000 | 2.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 160,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 43 | ČETKA za pranje boca dužine 230, dužine dlačnog valjka 95 mm žičana | kom |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 71.00 | 213.00 | 213.00 | 426.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 44 | ČETKE za laboratorijsko pranje posuđa broj 1 | kom | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 26 | 71.00 | 923.00 | 923.00 | 1,846.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 45 | ČETKE za laboratorijsko pranje posuđa broj 2 | kom | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 26 | 71.00 | 923.00 | 923.00 | 1,846.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 46 | ČETKE za laboratorijsko pranje posuđa broj 3 | kom | 3 | 2 | 3 | 15 | 23 | 3 | 2 | 3 | 15 | 23 | 46 | 71.00 | 1,633.00 | 1,633.00 | 3,266.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 47 | Špatula za pregled ždrela, drvena nesterilna | kom | 80000 | 45000 |  | 10000 | 135000 | 100000 | 45000 |  | 10000 | 155000 | 290000 | 2.00 | 270,000.00 | 310,000.00 | 580,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 48 | Štapić drveni za vatu | kom | 30000 | 10000 |  | 6000 | 46000 | 30000 | 10000 |  | 6000 | 46000 | 92000 | 1.68 | 77,280.00 | 77,280.00 | 154,560.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 49 | Štapići za Papa-nikolau | kom |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 400 | 2.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 50 | Levak plastični prečnika 150mm | kom |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 50.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 51 | Adapter za pranje aparata,Sysclean adapter M za aparat COBAS 6000core unit+e601 i ELECSYS 2010 | kom |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 833.75 | 1,667.50 | 1,667.50 | 3,335.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 52 | Ploča za određivanje sedimenta u urinu za mikroskopski pregled. Pločica sa 10 mesta | kom | 2100 |  |  |  | 2100 | 2100 |  |  |  | 2100 | 4200 | 10.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 42,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 53 | BOCA PLASTIČNA 20ml | kom |  |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 8.50 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 54 | BOCA PLASTIČNA 100ml | kom |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 | 1000 | 11.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 11,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 55 | BOCA PLASTIČNA 500ml | kom |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 26.50 | 2,650.00 | 2,650.00 | 5,300.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 56 | BOCA PLASTIČNA 1000ml | kom |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 27.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 5,400.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 57 | BOCA PLASTIČNA 200ml | kom |  |  |  | 500 | 500 |  | 20 |  | 500 | 520 | 1020 | 16.80 | 8,400.00 | 8,736.00 | 17,136.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 58 | BOCA PLASTIČNA 50ml | kom |  |  |  |  | 0 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 8.50 | 0.00 | 255.00 | 255.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 59 | BOCA PLASTIČNA 300ml | kom |  |  |  |  | 0 |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 20.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 60 | Crevo ekstenziono za fluid za pritisak na različitim dužinama sa rotirajućim valvulama na krajevima linija dužine 122-152 cm | kom | 4000 |  |  |  | 4000 | 4800 |  |  | 500 | 5300 | 9300 | 421.20 | 1,684,800.00 | 2,232,360.00 | 3,917,160.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 61 | Mikrotitarska ploča sa 96 mesta sa ravnim dnom,pogodna za ELISA testove,polistirenska sa visokim kapacitetom vezivanja antitela nesterilna | kom | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 200 | 185.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 37,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 62 | Mikrotitarska ploča za kulturu ćelija i tkiva sa 96 mesta (ravno dno), plastična sterilna sa poklopcem (zajedno poklopac i ploča) | kom | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 800 | 190.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 152,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 63 | Mikrotitarska ploča za kulturu ćelija i tkiva sa 96 mesta (V dno), plastična sterilna sa poklopcem (zajedno poklopac i ploča) | kom | 200 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 400 | 210.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 84,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 64 | Nastavak za mikropipetu do 100µl nesterilni | kom | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 20000 | 1.30 | 13,000.00 | 13,000.00 | 26,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 65 | PIPETA po Pasteru, plastična sterilna, sa usisnim rezervoarom, zapremine 3 ml, pojedinačno pakovane | kom | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 1000 | 10.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 66 | PIPETA po Pasteru, plastična sterilna, zapremine 3 ml, pojedinačno pakovane | kom | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 6000 | 10.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 67 | PIPETA po Pasteru, plastična sterilna, sa usisnim rezervoarom, zapremine 1 ml, pojedinačno pakovane | kom | 500 |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 1000 | 10.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 68 | PETRI posuda preč. 55mm (sterilna) | kom | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 100 | 17.00 | 850.00 | 850.00 | 1,700.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 69 | Grebač ćelija (Cell scrapers), rotirajući, za flaskove od 25cm2, sterilan, pojedinačno pakovani | kom | 75 |  |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 75 | 150 | 150.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 22,500.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 70 | Plastični polipropilenski nastavak zapremine do 20 µL LTS tipa, kompatibilne sa automatskom pipetom RAININ Pipet Lite XLS, sa filterom, sterilan, DNA (<1 kopije humane DNK), Dnase (≤ 10-7 Kunitz units/µL), Pyrogen (0,001 EU/mL), Rnase (≤ 10-9 Kunitz units/µL) i ATP (2x10-12 mg/µL) free u pakovanju od 96 nastavaka | kom | 6720 |  |  |  | 6720 | 6720 |  |  |  | 6720 | 13440 | 15.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 201,600.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 71 | Plastični polipropilenski nastavak zapremine do 200 µL LTS tipa, kompatibilne sa automatskom pipetom RAININ Pipet Lite XLS, sa filterom, sterilan, DNA (<1 kopije humane DNK), Dnase (≤ 10-7 Kunitz units/µL), Pyrogen (0,001 EU/mL), Rnase (≤ 10-9 Kunitz units/µL) i ATP (2x10-12 mg/µL) free u pakovanju od 96 nastavaka | kom | 6720 |  |  |  | 6720 | 6720 |  |  |  | 6720 | 13440 | 15.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 201,600.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 72 | Plastični polipropilenski nastavak zapremine do 1000 µL LTS tipa, kompatibilne sa automatskom pipetom RAININ Pipet Lite XLS, sa filterom, sterilan, DNA (<1 kopije humane DNK), Dnase (≤ 10-7 Kunitz units/µL), Pyrogen (0,001 EU/mL), Rnase (≤ 10-9 Kunitz units/µL) i ATP (2x10-12 mg/µL) free u pakovanju od 96 nastavaka | kom | 6720 |  |  |  | 6720 | 6720 |  |  |  | 6720 | 13440 | 15.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 201,600.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 73 | BOCA PLASTIČNA sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem i integrisanom kapaljkom u poklopcu10ml | kom | 6000 |  |  |  | 6000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 16000 | 8.30 | 49,800.00 | 83,000.00 | 132,800.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Boca sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem,.Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 74 | Boca plastična sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem i integrisanom kapaljkom u poklopcu 100ml | kom | 8000 |  |  |  | 8000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 23000 | 11.70 | 93,600.00 | 175,500.00 | 269,100.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Boca sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem,.Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 75 | BOCA PLASTIČNA sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem i integrisanom kapaljkom u poklopcu 200ml | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 4000 | 16.90 | 16,900.00 | 50,700.00 | 67,600.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Boca sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem,.Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 76 | BOCA PLASTIČNA sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem i integrisanom kapaljkom u poklopcu 50ml sterilna | kom | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 2500 | 16.90 | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Boca sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem,.Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 77 | BOCA PLASTIČNA sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem i integrisanom kapaljkom u poklopcu 1000ml | kom | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 20000 | 30.80 | 308,000.00 | 308,000.00 | 616,000.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Boca sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem,.Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 78 | BOCA PLASTIČNA sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem i integrisanom kapaljkom u poklopcu 10ml sterilna | kom | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 10.70 | 107,000.00 | 0.00 | 107,000.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Boca sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem,.Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 79 | KUTIJA PLASTIČNA OKRUGLA SA POKLOPCEM SA NAVOJEM 200 ml | kom | 800 |  |  |  | 800 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1800 | 20.30 | 16,240.00 | 20,300.00 | 36,540.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 80 | BOCA PLASTIČNA sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem i integrisanom kapaljkom u poklopcu500ml | kom |  |  |  |  | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 29.20 | 0.00 | 58,400.00 | 58,400.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Boca sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem,.Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 81 | BOCA PLASTIČNA sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem i integrisanom kapaljkom u poklopcu50ml | kom |  |  |  |  | 0 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 11.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Boca sa sigurnosnim "tamper proof" zatvaračem,.Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 82 | KUTIJA PLASTIČNA OKRUGLA SA POKLOPCEM SA NAVOJEM 10 ml | kom |  |  |  |  | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 7.40 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 83 | KUTIJA PLASTIČNA OKRUGLA SA POKLOPCEM SA NAVOJEM 100 ml | kom |  |  |  |  | 0 | 15000 |  |  |  | 15000 | 15000 | 11.80 | 0.00 | 177,000.00 | 177,000.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 84 | KUTIJA PLASTIČNA OKRUGLA SA POKLOPCEM SA NAVOJEM 1000 ml | kom |  |  |  |  | 0 | 500 |  |  |  | 500 | 500 | 27.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 85 | KUTIJA PLASTIČNA OKRUGLA SA POKLOPCEM SA NAVOJEM 30 ml | kom |  |  |  |  | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 7.90 | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 86 | KUTIJA PLASTIČNA OKRUGLA SA POKLOPCEM SA NAVOJEM 50 ml | kom |  |  |  |  | 0 | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 9.80 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | NE | NE | Ambalaža treba da bude izrađena od polietilena,polipropilena, polivinilhlorida,polietilenftalata, etilinvinilacetata kopolimerai odobrene aditive, Atest o proizvodu treba da sadrži:zapreminu, specifikaciju materijala od koga je proizvod izrađen, specifikaciju aditiva i serijski broj;Atest o zdravstvenoj ispravnosti (mikrobiološka i hemijska analiza); Sertifikat proizvođača za ISO 9000,14000 i 18000 | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 87 | MIKROKIVETA ZA ODREĐIVANJE HEMOGLOBINA U KRVI ZA ANALIZATOR HEMOCUE HB 201 | kom | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 20000 | 65.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 1,300,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 88 | štipaljka za dozimetre | kom | 300 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 600 | 8.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 89 | kesa za dozimetre | kom | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2000 | 5.78 | 5,780.00 | 5,780.00 | 11,560.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 90 | Plast. nastavak za automatsku pipetu sterilan sa filterom maks.zapremine do 200ul, pakovanje 10 X 96 kom kompatibilan sa Eppendorf autom.pipetorom | kom | 1920 |  |  |  | 1920 | 1920 |  |  |  | 1920 | 3840 | 14.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 53,760.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 91 | Posuda za feces, sterilna | kom |  | 2400 |  | 3000 | 5400 |  | 2400 |  | 3000 | 5400 | 10800 | 10.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 108,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 92 | Posuda za brzo zasejavnje urinokultura | kom |  | 7500 |  |  | 7500 |  | 7500 |  |  | 7500 | 15000 | 55.00 | 412,500.00 | 412,500.00 | 825,000.00 | DA | DA | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke |
| 93 | Stalak za posude za feces 32 radna mesta | kom |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 2,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |
| 94 | Stalak za posude za feces 40 radna mesta | kom |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 2,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | NE | NE | sertifikat proizvodjača o kvalitetu | u danima po zaključenju ugovora , do 30 dana. | ne podleže roku trajanja |

| Укупна процењена вредност за 2017 годину без ПДВа | 19,808,031.50 РСД |
| --- | --- |
| Укупна процењена вредност за 2018 годину без ПДВа | 19,876,142.50 РСД |
| Укупна процењена вредност за 2017 и 2018 годину без ПДВа | 39,684,174.00 РСД |

ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чланова 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем.

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац оквирни споразум закључује са по једним понуђачем за сваку партију и  исти се закључују на период од две године.

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/издавања наруџбеница у зависности од вредности предмета конкретне набавке и потреба корисника.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће упутити понуђачу/испоручиоцу позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/издати наруџбеницу.

РОК ТРАЈАЊА/УПОТРЕБЕ/СТЕРИЛНОСТИ

У свему према Прилогу 2 конкурсне документације.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добра, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума, биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину ВМЦ, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК, Милана Благојевића 21. Београд.

Рок испоруке у свему према Прилогу 2 конкурсне документације.

Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 36 08 764 (лице за контакт Драгана Лукић), у ВМЦ Нови Сад +381 21 48 35 599 (лице за контакт Јасмина Павлов), у ВБ Ниш (лице за контакт Синиша Пројановић) +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701 (лице за контакт Првослав Биочанин).

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Корисника и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је 30 дана од дана сваке испоруке добара у складиште Kорисника.

УЗОРЦИ

За партију 31. Петри посуда пречника 90мм (стерилна) треба изцршити проверу компатибилности са апаратом за разловање подлога. Потребно је доставити узорак од најмање 20 ком. Оцена компатибилности понуђеног добра вршиће се на Институту за микробиологију, ВМА у Одсеку за израду хранљивих подлога на апарату за аутоматско разливање подлога Systec Mediafill који Институт поседује, у присуству свих понуђача, а након спроведеног поступка отварања понуда, у термину који ће накнадно бити дефинисан. Комисија ће оцену компатибилности плоча са апаратом мерити на основу континуираног и неометаног рада апарата са достављеним узорком (минимум 20 плоча). Континуиран и неометан рад ће подразумевати да за време пуњења 20 плоча не дође до заустављања рада апарата из било ког разлога. Плоче ће се пунити водом, у циљу економичности поступка оцењивања.

КВАЛИТЕТ

У свему према табели Прилога 2 конкурсне документације.

Изабрани понуђач (испоручилац са којим буде закључен оквирни споразум) је у обавези да приликом испоруке достави сертификате о квалитету за сва испоручена добра, у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима.

Прилог 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( из члана 75. и 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Обавезни услови:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима, уколико понуђач нуди добра која су уписана у Регистар АЛИМСа;

Додатни услови:

- Да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- За средња и велика правна лица - да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2015. годину и позитиван пословни резултат исказан у билансу успеха за 2015. годину;

- За мала правна лица и предузетнике - да има позитиван  пословни резултат у билансу успеха за 2015. годину;

- Да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о дозволи за промет издато од АЛИМСа, за партије 1-3 и 31, важеће Решење или потврда АЛИМСа да понуђено добро није медицинско средство за партије 9, 10, 13-16, 22-24. 26-30, 32-38, 41, 42, 47-49, 60, 64-68, 87, 90-92, и произвођачки сертификат о квалитету за партије 11, 12, 17-21, 25, 39, 40, 43-46, 50-59, 61-63, 69-72, 88, 89, 93 и 94, и сертификат произвођача за ISO 9000,14000 и 18000, за партије 73-86.

- Да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом,

- За све партије обавезно је доставити обележен оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога), на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације.

- Узорак за партију број 31.

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, исти мора да испуни услове из тачке 1 до 4, а услов из тачке 5 само за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Осим наведеног, подизвођач, мора испунити и услове из тачке 6, 7 и 8, за део набавке који је поверен њему.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1 до 4, а додатне услове испуњавају заједно.

Докази о испуњености услова могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова од тачке 2-3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

Пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

Прилог 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра и произвођача, каталога, декларација, сертификата и безбедносних листова, који могу бити и на енглеском језику.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику у „wоrd“ формату.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику, валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене у електронском (exell) и штампаном облику (Прилог 5), за партије за које подноси понуду;

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници исте

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУПа да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда-за правно лице.

- Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. Закона) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.

- Важеће решење - дозволу за обављање делатности промета лекова и медицинских средстава, издато од надлежног министарства, уколико понуђач нуди добра која су уписана у Регистар АЛИМСа.

Каталог или Декларацију о усаглашености за сва понуђена добра, а у случају да у истима нема тражених карактеристика, уз понуду доставити изјаву произвођача којом потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике.

- Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013, 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013, 2014. и 2015.г.) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

- Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013, 2014. и 2015.г. (важи за сва правна лица);

Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о дозволи за промет издато од АЛИМСа, за партије 1-3 и 31, важеће Решење или потврда АЛИМСа да понуђено добро није медицинско средство за партије 9, 10, 13-16, 22-24. 26-30, 32-38, 41, 42, 47-49, 60, 64-68, 87, 90-92, и произвођачки сертификат о квалитету за партије 11, 12, 17-21, 25, 39, 40, 43-46, 50-59, 61-63, 69-72, 88, 89, 93 и 94, и сертификат произвођача за ISO 9000,14000 и 18000, за партије 73-86.

- Узорак за партију 31, од најмање 20 ком.

- Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла

- Попуњен модел оквирног споразума и Модел уговора;

- Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 5-III ,

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и, попуњен, потписан и оверен образац 5-IV,

Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;;

Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

Изјава о независној понуди.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  119/2017 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 119/2017 - НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 5-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 5-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела оквирног споразума и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора, а након закључења оквирног споразума, понуђач (добављач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач (добављач) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља (поред Обрасца понуде 5-I ) попуњен, потписан и оверен образац 5-IV и образац 5-V.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 5-IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу оквирног споразума у члану 1. тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 5-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

ЦЕНА

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВа исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара за период трајања оквирног споразума.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.

- Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13. Конкурсне документације). За исправност понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

- Као средство обезбеђења испуњење уговорних обавеза доставља се приликом потписивања уговора:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или уговором, не приступи закључењу појединачног уговора на позив наручиоца/корисника у складу са овим оквирним споразумом.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  заинтересована лица  могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. ВМА ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „ПОЈАШЊЕЊЕ -ПОЗИВ НА БРОЈ НАБАВКЕ 119/2017“.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу:

1. краћи рок испоруке,

2. дужа опција понуде

3. жреб.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл. Гласник РС 30/2013) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки (Сл. Гласник РС 120/2012).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ

ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта оквирног споразума од Војног правобраниластва Министраства одбране, а у случају да је поднета само једна понуда може и пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум, одбије да га закључи, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели оквирног споразума.

Наручилац је дужан да одлуку о додели оквирног споразума. објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач из предходног става је дужан да након објављивања Одлуке о додели оквирног споразума, лично преузме меницу за озбиљност понуде од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 15  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Прилог 5.              УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (Excell документ)

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене, „Excell“ документ у прилогу конкурсне документације, на следећи начин:

- изнад табеле на празну линију понуђач уписује број и датум понуде;

- заокружити начин подношења понуде

а) самостално		б) са подизвођачем		ц) заједничка понуда

на штампаном обрасцу, а у „Excell“ табели подвући;

- у колону 15 табеле, понуђач уписује произвођача понуђеног добра;

- у колону 16 табеле (заштићени назив ...), понуђач за понуђена добра уписује податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМСа./сертификата произвођача;

- у колону 17 табеле, понуђач уписује јединичну цену без ПДВа, за свако понуђено добро;

- колону 18 табеле, не попуеавати (подешено је тако да програм рачуна сам);

- у колону 19 табеле, понуђач уписује ПДВ и то бројем „20“ или „10“ за свако понуђено добро-не уносити знак „% „;

- у колонe 20 и 21, понуђач уписује тражене податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији;

Н  А  П  О  М  Е  Н  А:

Образац понуде са структуром цене– прилог 5, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма „Excell“ документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН НАЗИВ БАНКЕ |  |
| БАНКА |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Н   а   п   о   м   е   н   а:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-IV     ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Н   а   п   о   м   е   н   а:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 119/2017, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

Прилог 6.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И  З  Ј  А  В  А

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу тврдим, да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 119/2017, у свему одговарају техничкој спецификацији.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 7.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ ЗА СВАКУ ИСПОРУЧЕНУ СЕРИЈУ

И З Ј А В У

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде закључило оквирни споразум и, на основу њега уговор, у поступку јавне набавке бр 119/2017, приликом испоруке доставити сертификате о квалитету за сваку испоручену серију.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 8.      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

(члан 75. став 2. Закона)

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _______________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 119/2017, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена

Прилог 9.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 119/2017, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 10.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 119/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

Прилог 11.      МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА,

СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ,

ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

-М О Д Е Л-

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ број 119/2017 (617/2016)

Производи од пластичних маса за лабораторијску примену

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 266 15 01

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа пуковник проф.др Мирослав Вукосављевић

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

  - Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе Корисника из састава Министарства одбране и Војске Србије;

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15; на даље Закон) спровео отворени поступак јавне добра број 119/2017 (617/2016), са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

- да је Наручилац донео Одлуку о додели оквирног споразума број ____________ од ____________ године, на основу које Наручилац и Извршилац закључују овај оквирни споразум за партију/е број ________;

- да је Наручилац усвојио Понуду Испоручиоца број ____________ од ____________ године, за партију/е број ________, која чини саставни део овог оквирног споразума (на даље: Понуда);

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, да се  количине наведене у конкурсној документацији могу разликовати од количина које Наручилац уговори са Испоручиоцем, а Наручилац не одговара за потенцијалну штету коју Испоручилац трпи услед уговарања мањих од предвиђених количина;

- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци/издавањем наруџбенице  на основу овог оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

  - Предмет овог споразума је утврђивање услова пoд којима ће се закључити појединачни уговори који су предмет јавне набавке број 119/2017 (617/2016), између Наручиоца и Испоручиоца, а за потребе Корисника.

  - Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у спецификацији са јединичним ценама и количинама за 2016 - 2018. годину која се налази у прилогу овог споразума и чини његов саставни део.

  - Овај споразум закључује се на период од две године од дана потписивања.

  - Toком периода важења овог оквирног споразума, Наручилац може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Корисника.

  - Наручилац и Испоручилац су сагласни да, Испоручилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи понуђачи: _________________________________, ___________________________________, ___________________________________.

  - Наручилац и Испоручилац су сагласни да, Испоручилац  наступа са подизвођачем/има: ____________________________________, ____________________________________, ____________________________________.

Члан 3.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

  - Наручилац je дужан да обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

  - Наручилац je дужан да правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

  - Испоручилац je дужан да на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

  - Испоручилац je дужан да извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у роковима из усвојене понуде Испоручиоца број ____________ од ____________ године;

  - Испоручилац je дужан да одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника;

  - Испоручилац je дужан да обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

  - Испоручилац je дужан да да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

  - Испоручилац je дужан да испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

Члан 4.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Наручилац ће са Испоручиоцем закључити више појединачних уговора о јавној набавци/наруџбеница са уговореним начином и динамиком испорука у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

  - Ha основу овог споразума, Испоручилац закључује уговор/наруџбеницу са Наручиоцем  након пријема позива Наручиоца, који се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

  - У позиву се прецизира датум, време и место закључења уговора, као и предмет уговора са количинама, у зависности од потреба Наручиоца/Корисника.

  - Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

  - Наручилац може, уз претходну сагласност Испоручиоца, уговорити веће количине добара од количина прецизираних конкурсном документацијом, под истим условима из усвојене понуде Испоручиоца.

Члан 5.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

  - Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне током трајања оквирног споразума.

  - Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана сваке испоруке у складиште Наручиоца/Корисника.

Члан 6.

КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНЕ,  ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

  - Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.

  - Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума, биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице Ниш, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК Београд, Милана Благојевића 21. Београд.

  - Рок и начин испоруке биће дефинисани у позивима за подношење понуде за закључење уговора, појединачним уговорима и усвојеном понудом Испоручиоца.

  - Испоручилац је у обавези да Наручиоцу/Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 36 08 764, у ВМЦ Нови Сад је +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

  - Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца.

  - Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

  - Трошкови транспорта и евенгуални други грошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

  - Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

  - Добра се испоручују у амбалажи испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан 7.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума.

  - Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

  - Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Члан 8.

ВИША СИЛА

  - Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

  - Kao случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, лоллава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

Члан 9.

СПОРОВИ

  - Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, a у случају да се спор не може решити споразумним лутем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 10.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - У случају битних повреда одредаба слоразума или повреда које се понављају, слоразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

  - Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ je само уколико je друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

  - Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која je своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

  - Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Испоручиоца и Наручиоца/Корисника. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

Члан 11.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

  - Ситуација из става 1. овог члана, неће се сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

  - У случају да наступе околности из става 1 и 2 овог члана, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем, уз достављање потребних доказа.

Члан 12.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  - Оквирни споразум је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за Испоручиоца, а три примерка задржава Наручилац.

  - Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 - Усвојена понуда Испоручиоца

Прилог 2 - Модел уговора

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

___________________					_____________________

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија

Прилог 2 оквирног споразума

-М   О   Д   Е   Л-

Уговор број 119/2017 (617/2016)

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 266 15 01

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа пуковник проф.др Мирослав Вукосављевић

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац  се обавезује да Министарству одбране ___________________________________ (у даљем тексту Наручилац) испоручи, а наручилац да плати добра - Производи од пластичних маса за лабораторијску примену, Партија/е број ________ из отвореног поступка 119/2017 (617/2016) (у даљем тексту уговорена добра) - у свему према обрасцу понуде и техничким карактеристикама, и у складу са понудом Испоручиоца број ____________ од ____________ године, за партију/е број ________, која је саставни део уговора:

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број)__________________________________________________________________________ Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): ______________________________________________________________________________

Члан 3.

##### ЦЕНА

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра која су предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. овог Уговора, у укупном износу од ______________________РСД без ПДВа (____________________________________________________________________).

Укупна цена са обрачунатим ПДВом по стопи од ___ %, износи _____________________РСД.

Утврђена цена је фиксна (коначна) и подразумева испоруку добра у магацин Наручиоца.

Члан 4.

РОК ТРАЈАЊА/СТЕРИЛНОСТИ, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком трајања у свему према усвојеној понуди на дан испоруке.

Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке, доставити сертификате о квалитету за свако добро.

Члан 5.

РОК, НАЧИН  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је испорука уговорених добара у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број ____________ од ____________ године.

Испорука предметних добра биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину ВМЦ Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице Ниш, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК Београд, Милана Благојевића 21. Београд.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 36 08 764, у ВМЦ Нови Сад је +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

Датум пријема уговорених добара у складишту Наручиоца сматраће се датумом испоруке.

Транспортни трошкови падају на терет Испоручиоца, који врши и избор транспортног средства.

Добра из овог уговора се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан  6.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац и испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити  30 дана  од дана сваке испоруке.

Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у ставу 1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Члан 7.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1.  овог уговора.

Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника, у складишту Корисника, на основу докумената о отпреми.

Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Корисника установи одступање од  одредаба овог уговора.

Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Члан 8.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 8% од вредности добара испоручених са закашњењем.

Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац  стиче право да  зарачуна и наплати уговорну казну, из става 1. овог члана.

Уговорна казна неће се примењивати само у случају немогућности испуњења уговорних обавеза према Закону о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93).

О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% укупне вредности оквирног споразума поднесе на наплату банци.

Члан 9.

СПОРОВИ

Сва настала спорна питања по овом уговору решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 10.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 11.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

Овај уговор сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

Саставни део овог уговора је усвојена понуда Испоручиоца број ____________ од ____________ године

Уговор је потписан дана __________.2017. године.

Прилог:

-Образац понуде

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

___________________					_____________________

Прилог 12.

На основу Закона о меници (''Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу_________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од 3% од вредности понуде можете без ПДВа, предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ______________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из понуде број ____________________ од _____________године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде,потпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _________________РСД.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 13.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајног закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора.

НАПОМЕНА: 	Изјава се прилаже уз понуду, а  меница и  менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора. Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 14.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија Београд, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу_________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8 % вредности уговора/партије  без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму број ______________ од ______________године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из уговора број ____________________ од _____________године. Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _________________РСД;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:

меница и менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора.

Прилог 15.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)