РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 4445 ЛЕСКОВАЦ

Број 260-7

Од 25.04.2017.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ''РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ''

У КАСАРНИ ''ВОЈВОДА ПЕТАР БОЈОВИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2017

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 57

Лесковац, Април  2017. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/15,68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.22/2017 у отвореном поступку бр.260-2 од 11.04.2017.године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.260-3 од 11.04.2017.године,  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуга – ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'', за потребе редовног одржавања објеката

ВП 4445 Лесковац.

ЈН бр. 22/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II-1 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за 1. партију – сервисирање горионика | 5 |
| II-2 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за 2. партију – баждарење сигурносних вентила | 7 |
| II-3 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. за 3.партију – поправка паротопловодне инсталације и опреме | 8 |
| III | Техничка документација и планови | 10 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 13 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 14 |
| VII | Модел уговора | 42 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац:  Војска Србије, ВП 4445 Лесковац,

Адреса: Краља Милутина бб, с.Доње Синковце, 16000 Лесковац

Интернет страница: http://www.nabavke.mod.gov.rs/ и http://portal.ujn.gov.rs/ .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.22/2017  је набавка  услуга – ''ремонт и припрема ТЕП-а за грејну сезону'', у касарни ''Војвода Петар Бојовић у Лесковцу.

Назив и  ознака из Општег речника набавке: услуге поправке и одржавање централног грејања бр. 50720000.

1.партија- сервисирање горионика

2.партија- баждарење сигурносних вентила

3.партија- поправка паротопловодне инсталације и опреме

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

- Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

- Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

- Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: војни службеник Ивица Димкић, тел. 066/8712-070,

пт Ненад Тодоровић тел: 066/8712-134 и факс:016/249-206.

II-1   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,

за   1. партију ''Сервисирање горионика''

| РБ | Тип горионика | Врста поправке | Јединица мере | ком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвођач: Термоелектро Н.Сад Тип: Огањ М-5 Енергент: мазут | механичко прање и пескарење кућишта горионика | ком | 1 |
|  |  | замена свих електричних каблова и проводника у горионику због дотрајалости | паушал. |  |
|  |  | демонтажа дотрајалог сапништва,набавка и монтажа новог сапништва у горионику | ком | 1 |
|  |  | замена дотрајалог програматора,набавка и уградња новог програматора горионика тип:Siemens LAL2.25 ser.02 | ком | 1 |
|  |  | замена дотрајале пумпе, набавка и уградња нове мазутне пумпе горионика све са пратећом осовином и крстастим спонама за везу вентилатор-маз.пумпа тип:Suntec E6NC | кпл | 1 |
|  |  | замена дотрајалих диѕни,набавка и уградња нових дизни за 1 и 2 степен 3,0 гпх/60ст.и 4,0 гпх/60ст. | ком | 2 |
|  |  | замена дотрајалих,набавка и уградња нових електрода за паљење(према старим) | ком | 2 |
|  |  | довођење у исправно стање целокупне аутоматике на котлу и уређаја који су непосредно повезани са правилним функционисањем горионика, и замена свих дотрајалих и неисправних позиција (ниворегулатори,сонде и сл | кпл | 1 |
|  |  | мерење продуката сагоревања и подешавање оптималних параметара на горионику са достављањем извештаја о резултатима испитивања,и пуштањем котла у пробни рад | паушал | 1 |
| 2. | произвођач: Weishaupt, Ger. typ monarch M5 енергент: мазут | замена дотрајалих,набавка и монтажа нових дизни за 1 и 2 степен 3,0 и 4,0 гхр/60 | ком | 2 |
|  |  | замена фотоћелије,набавка и уградња нове фотоћелије(детектор паљења), typ.QRB-1 | ком | 1 |
|  |  | контролисање и предихтовање свих спојева на мазутној инсталацији горионика | паушал | 1 |
|  |  | мерење продуката сагоревања и подешавање оптималних параметара на горионику са достављањем извештаја о резултатима испитивања,и пуштањем котла у пробни рад | паушал | 1 |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

II-2   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,

за   2. партију-  ''Баждарење сигурносних вентила''

| РБ | Опис услуге | Спецификација вентила | Јединица мере | ком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испитивање вентила сигурности на почетни притисак отварања са демонтажом, превожењем до места испитивања, монтажом испитаних вентила на уређаје са којих су демонтирани са провером заптивености и издавањем уверења о исправности од стране овлашћене лабораторије са акредитацијом ЈУАТ-а. | ДН – 25, ПН – 16 са тегом | ком | 1 |
|  |  | ДН – 32, ПН – 16 са тегом | ком | 2 |
|  |  | ДН – 50, ПН – 16 са тегом | ком | 1 |
|  |  | ДН – 40, ПН – 16 са тегом | ком | 2 |
|  |  | ДН – Р. 3/8 '' ПН – 40 са опругом (за компресор) | ком | 1 |
|  |  | ДН – Р .½ '' ПН – 3 бара (за топловодну инсталацију) | ком | 4 |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

II-3   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ,

за   3. партију ''Поправка паротопловодне инсталације и опреме''

| р.б | Врста уређаја | Опис радова | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топловодно-водоводна инсталација за напајање 2 ком бојлера од 5 тона | демонтажа дотрајалих поцинкованих цеви 2'' и припадајуће арматуре | мет. | 20 |
|  |  | набавка и монтажа нових поцинкованих цеви 2'' са пратећом арматуром и прелазима од од поцинкованих цеви на црне цеви,а преко одговарајућих припубница (фланшни), у свему према постојећој ситуацији на лицу места. | мет. | 20 |
|  |  | набавка и уградња са нових црних цеви за спој и прелаз између бојлера и поцинкованих цеви 2'' преко фланшни, са заваривањем а у свему према постојећој ситуацији на лицу места | мет | 5 |
|  |  | набавка и монтажа пратеће арматуре (вентили,холендери,колета, комади Т,лукови | кпл | 1 |
|  |  | Демонтажа постојеће,израда и уградња нове изолације од минералне вуне 50мм, у облози од АЛУ лима 0,5мм | мет. | 20 |
| 2. | конденз пумпа бр.1 Произвођач ''МЗ.ТИТО''-Скопје тип VCPT 20-1 (вертикална) Капацитет:150 lit/min Снага: 1,1 kw/ 2860 0/min | Демонтажа пумпе и превоз до места сервисирања | паушал | 1 |
|  |  | Замена лежајева и свих потрошних делова | кпл | 1 |
|  |  | Уградња нове мазалице у тело пумпе,са претходном демонтажом постојеће поломљене мазалице | ком | 1 |
|  |  | Поновна монтажа сервисиране пумпе са повезивањем и пуштањем у пробни рад | паушал | 1 |
| 3 | циркулациона пумпа, счв Влајна Север Суботица тип РС.30, 30/70V 130/100W | сервисирање пумпе са заменом лежајева и свих потрешних делова | кпл | 1 |
|  |  | монтажа сервисиране пумпе на топловодну инсталацију на СЧВ Влајна,повезивање на електронапајање и пуштање у пробни рад | паушал | 1 |
| 4 | циркулациона пумпа-главна бр.2 за сектор КТБ ИМП Љубљана тип: ГХ 80,790W | демонтажа пумпе и превоз до места сервисирања | паушал | 1 |
|  |  | замена лежајева и свих потрошних делова | кпл | 1 |
|  |  | монтажа сервисиране пумпе на топловод повезивање на електронапајање,и пуштање у рад | паушал | 1 |

Датум 					                               Понуђач

М. П.

_____________________________		                _____________________________

III – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није саставни део ове конкурсне документације.

VI   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). У том случају понуђач доставља Извод из регистра понуђача Агенције за привредне регистре и мора обавезно да наведе интернет страницу на којој су ти податци јавно доступни и где наручолац може да провери тај податак.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2) и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са  истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок извршења. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Модел уговора.

- Менично писмо-овлашћење.

(ОБРАЗАЦ 1-1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга–  ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'',  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац  за 1.партију на – ''сервисирању горионика''  (јавна набавка 22/2017)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга– ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'',  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац  за

1.партију на – ''сервисирању горионика''  (јавна набавка 22/2017)

| РБ | Тип горионика | Врста поправке | Јединица мере | ком | Појединачна цена, без ПДВ-а | Укупна цена, са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвођач: Термоелектро Н.Сад Тип: Огањ М-5 Енергент: мазут | механичко прање и пескарење кућишта горионика | ком | 1 |  |  |
|  |  | замена свих електричних каблова и проводника у горионику због дотрајалости | паушал. |  |  |  |
|  |  | демонтажа дотрајалог сапништва,набавка и монтажа новог сапништва у горионику | ком | 1 |  |  |
|  |  | замена дотрајалог програматора,набавка и уградња новог програматора горионика тип:Siemens LAL2.25 ser.02 | ком | 1 |  |  |
|  |  | замена дотрајале пумпе, набавка и уградња нове мазутне пумпе горионика све са пратећом осовином и крстастим спонама за везу вентилатор-маз.пумпа тип:Suntec E6NC | кпл | 1 |  |  |
|  |  | замена дотрајалих диѕни,набавка и уградња нових дизни за 1 и 2 степен 3,0 гпх/60ст.и 4,0 гпх/60ст. | ком | 2 |  |  |
|  |  | замена дотрајалих,набавка и уградња нових електрода за паљење(према старим) | ком | 2 |  |  |
|  |  | довођење у исправно стање целокупне аутоматике на котлу и уређаја који су непосредно повезани са правилним функционисањем горионика, и замена свих дотрајалих и неисправних позиција (ниворегулатори,сонде и сл | кпл | 1 |  |  |
|  |  | мерење продуката сагоревања и подешавање оптималних параметара на горионику са достављањем извештаја о резултатима испитивања,и пуштањем котла у пробни рад | паушал | 1 |  |  |
| 2. | произвођач: Weishaupt, Ger. typ monarch M5 енергент: мазут | замена дотрајалих,набавка и монтажа нових дизни за 1 и 2 степен 3,0 и 4,0 гхр/60 | ком | 2 |  |  |
|  |  | замена фотоћелије,набавка и уградња нове фотоћелије(детектор паљења), typ.QRB-1 | ком | 1 |  |  |
|  |  | контролисање и предихтовање свих спојева на мазутној инсталацији горионика | паушал | 1 |  |  |
|  |  | мерење продуката сагоревања и подешавање оптималних параметара на горионику са достављањем извештаја о резултатима испитивања,и пуштањем котла у пробни рад | паушал | 1 |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења услуге |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Обилазак локације

- Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка неопходан је обилазак локације потенцијалних понуђача.

- Обилазак локације је 04.05.2017. године, у 11,00 часова, али само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Списак лица се доставља најкасније два дана пре обиласка.

- Пријава за обилазак и списак лица која ће извршити обилазак се доставља факсом на број 016/249-206 или на деловодство Војне Поште 4445 Лесковац, Краља Милутина бб, с.доње Синковце,Лесковац. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача са траженим подацима неће бити омогућен улазак у објекат.

- Обилазак локације је обавезан за све кандидате који подносе понуду. Понуде кандидата који нису извршили обилазак локације биће одбијене као неисправне. Потврду о обиласку локације, потписану од стране Наручиоца/Корисника, понуђач прилаже уз понуду.

- Лица која су пријављена за обилазак локације треба да, у заказано време, буду на  пријавници касарне „Војвода Петар Бојовић“, Краља Милутина бб, село Доње Синковце,  Лесковац.

- Услуга  ће се обављати након обављања безбедносне провере понуђача.

(ОБРАЗАЦ 2-1)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- 1.партија ''сервисирање горионика'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'', за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац , јавна набавка 22/2017)

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Произвођач: Термоелектро Н.Сад Тип: Огањ М-5 Енергент: мазут |  |  |  |  |  |
| механичко прање и пескарење кућишта горионика | 1 |  |  |  |  |
| замена свих електричних каблова и проводника у горионику због дотрајалости | 1 |  |  |  |  |
| демонтажа дотрајалог сапништва,набавка и монтажа новог сапништва у горионику | 1 |  |  |  |  |
| замена дотрајалог програматора,набавка и уградња новог програматора горионика тип:Siemens LAL2.25 ser.02 | 1 |  |  |  |  |
| замена дотрајале пумпе, набавка и уградња нове мазутне пумпе горионика све са пратећом осовином и крстастим спонама за везу вентилатор-маз.пумпа тип:Suntec E6NC | 1 |  |  |  |  |
| замена дотрајалих дизни,набавка и уградња нових дизни за 1 и 2 степен 3,0 гпх/60ст.и 4,0 гпх/60ст. | 2 |  |  |  |  |
| замена дотрајалих,набавка и уградња нових електрода за паљење(према старим) | 2 |  |  |  |  |
| довођење у исправно стање целокупне аутоматике на котлу и уређаја који су непосредно повезани са правилним функционисањем горионика, и замена свих дотрајалих и неисправних позиција (ниворегулатори,сонде и сл | 1 |  |  |  |  |
| мерење продуката сагоревања и подешавање оптималних параметара на горионику са достављањем извештаја о резултатима испитивања,и пуштањем котла у пробни рад | 1 |  |  |  |  |
| Произвођач: Waishaupt Тип: Monarch M-5 Енергент: мазут |  |  |  |  |  |
| замена дотрајалих,набавка и монтажа нових дизни за 1 и 2 степен 3,0 и 4,0 гхр/60 | 2 |  |  |  |  |
| замена фотоћелије,набавка и уградња нове фотоћелије(детектор паљења), typ.QRB-1 | 1 |  |  |  |  |
| контролисање и предихтовање свих спојева на мазутној инсталацији горионика | 1 |  |  |  |  |
| мерење продуката сагоревања и подешавање оптималних параметара на горионику са достављањем извештаја о резултатима испитивања,и пуштањем котла у пробни рад | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупно: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а

(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну

цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 1-2)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга–  ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'',  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац  за

2.партију на – ''баждарење сигурносних вентила''  (јавна набавка 22/2017)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга– ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'',  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац  за

2.партију на – ''баждарење сигурносних вентила''  (јавна набавка 22/2017)

| РБ | Опис услуге | Спецификација вентила | Јединица мере | ком | Појединачна цена, без ПДВ-а | Укупна цена, са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испитивање вентила сигурности на почетни притисак отварања, са демонтажом, превожењем до места испитивања,отклањањем уочених недостатака и монтажом испитаних вентила на уређаје са којих су демонтирани, провером заптивености и издавањем уверења о исправности од стране овлашћене лабораторије са акредитацијом ЈУАТ-а. | ДН – 25, ПН – 16 са тегом | ком | 1 |  |  |
|  |  | ДН – 32, ПН – 16 са тегом | ком | 2 |  |  |
|  |  | ДН – 50, ПН – 16 са тегом | ком | 1 |  |  |
|  |  | ДН – 40, ПН – 16 са тегом | ком | 2 |  |  |
|  |  | ДН – Р. 3/8 '' ПН – 40 са опругом (за компресор) | ком | 1 |  |  |
|  |  | ДН – Р .½ '' ПН – 3 бара (за топловодну инсталацију) | ком | 4 |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења услуге |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2-2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- 2.партија ''баждарење сигурносних вентила'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'', за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац , јавна набавка 22/2017)

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| ДН – 25, ПН – 16 са тегом | 1 |  |  |  |  |
| ДН – 32, ПН – 16 са тегом | 2 |  |  |  |  |
| ДН – 50, ПН – 16 са тегом | 1 |  |  |  |  |
| ДН – 40, ПН – 16 са тегом | 2 |  |  |  |  |
| ДН – Р. 3/8 '' ПН – 40 са опругом (за компресор) | 1 |  |  |  |  |
| ДН – Р .½ '' ПН – 3 бара (за топловодну инсталацију) | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупно: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а

(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну

цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 1-3)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга–  ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'',  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац  за

3.партију на – ''поправка паротопловодне инсталације и опреме''

(јавна набавка 22/2017)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга– ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'',  за потребе редовног одржавања објеката ВП 4445 Лесковац  за

3.партију на – ''поправка паротопловодне инсталације и опреме''

(јавна набавка 22/2017)

| р.б | Врста уређаја | Опис радова | Јединица мере | количина | Појединачна цена, без ПДВ-а | Укупна цена, са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топловодно-водоводна инсталација за напајање 2 ком бојлера од 5 тона | демонтажа дотрајалих поцинкованих цеви 2'' и припадајуће арматуре | мет. | 20 |  |  |
|  |  | набавка и монтажа нових поцинкованих цеви 2'' са пратећом арматуром и прелазима од од поцинкованих цеви на црне цеви,а преко одговарајућих припубница (фланшни), у свему према постојећој ситуацији на лицу места. | мет. | 20 |  |  |
|  |  | набавка и уградња са нових црних цеви за спој и прелаз између бојлера и поцинкованих цеви 2'' преко фланшни, са заваривањем а у свему према постојећој ситуацији на лицу места | мет | 5 |  |  |
|  |  | набавка и монтажа пратеће арматуре (вентили,холендери,колета, комади Т,лукови | кпл | 1 |  |  |
|  |  | Демонтажа постојеће,израда и уградња нове изолације од минералне вуне 50мм, у облози од АЛУ лима 0,5мм | мет. | 20 |  |  |
| 2. | конденз пумпа бр.1 Произвођач ''МЗ.ТИТО''-Скопје тип VCPT 20-1 (вертикална) Капацитет:150 lit/min Снага: 1,1 kw/ 2860 0/min | Демонтажа пумпе и превоз до места сервисирања | паушал | 1 |  |  |
|  |  | Замена лежајева и свих потрошних делова | кпл | 1 |  |  |
|  |  | Уградња нове мазалице у тело пумпе,са претходном демонтажом постојеће поломљене мазалице | ком | 1 |  |  |
|  |  | Поновна монтажа сервисиране пумпе са повезивањем и пуштањем у пробни рад | паушал | 1 |  |  |
| 3 | циркулациона пумпа, счв Влајна Север Суботица тип РС.30, 30/70V 130/100W | сервисирање пумпе са заменом лежајева и свих потрешних делова | кпл | 1 |  |  |
|  |  | монтажа сервисиране пумпе на топловодну инсталацију на СЧВ Влајна,повезивање на електронапајање и пуштање у пробни рад | паушал | 1 |  |  |
| 4 | циркулациона пумпа-главна бр.2 за сектор КТБ ИМП Љубљана тип: ГХ 80,790W | демонтажа пумпе и превоз до места сервисирања | паушал | 1 |  |  |
|  |  | замена лежајева и свих потрошних делова | кпл | 1 |  |  |
|  |  | монтажа сервисиране пумпе на топловод повезивање на електронапајање,и пуштање у рад | паушал | 1 |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења услуге |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Обилазак локације

- Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка неопходан је обилазак локације потенцијалних понуђача.

- Обилазак локације је 04.05.2017. године, у 11,00 часова, али само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Списак лица се доставља најкасније два дана пре обиласка.

- Пријава за обилазак и списак лица која ће извршити обилазак се доставља факсом на број 016/249-206 или на деловодство Војне Поште 4445 Лесковац, Краља Милутина бб, с.доње Синковце,Лесковац. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача са траженим подацима неће бити омогућен улазак у објекат.

- Обилазак локације је обавезан за све кандидате који подносе понуду. Понуде кандидата који нису извршили обилазак локације биће одбијене као неисправне. Потврду о обиласку локације, потписану од стране Наручиоца/Корисника, понуђач прилаже уз понуду.

- Лица која су пријављена за обилазак локације треба да, у заказано време, буду на  пријавници касарне „Војвода Петар Бојовић“, Краља Милутина бб, село Доње Синковце,  Лесковац.

- Услуга  ће се обављати након обављања безбедносне провере понуђача.

(ОБРАЗАЦ 2-3)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

3.партија на – ''поправка паротопловодне инсталације и опреме''

(јавна набавка 22/2017)

| Кратак опис предмета ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Топловодно-водоводна инсталација за напајање 2 ком бојлера од 5 тона |  |  |  |  |  |
| демонтажа дотрајалих поцинкованих цеви 2'' и припадајуће арматуре | 20 |  |  |  |  |
| набавка и монтажа нових поцинкованих цеви 2'' са пратећом арматуром и прелазима од од поцинкованих цеви на црне цеви,а преко одговарајућих припубница (фланшни), у свему према постојећој ситуацији на лицу места. | 20 |  |  |  |  |
| набавка и уградња са нових црних цеви за спој и прелаз између бојлера и поцинкованих цеви 2'' преко фланшни, са заваривањем а у свему према постојећој ситуацији на лицу места | 5 |  |  |  |  |
| набавка и монтажа пратеће арматуре (вентили,холендери,колета, комади Т,лукови | 1 |  |  |  |  |
| Демонтажа постојеће,израда и уградња нове изолације од минералне вуне 50мм, у облози од АЛУ лима 0,5мм | 20 |  |  |  |  |
| конденз пумпабр.1 Произвођач ''МЗ.ТИТО''-Скопје тип VCPT 20-1 (вертикална) Капацитет:150 lit/min Снага: 1,1 kw/ 2860 0/min |  |  |  |  |  |
| Демонтажа пумпе и превоз до места сервисирања | 1 |  |  |  |  |
| Замена лежајева и свих потрошних делова | 1 |  |  |  |  |
| Уградња нове мазалице у тело пумпе,са претходном демонтажом постојеће поломљене мазалице | 1 |  |  |  |  |
| Поновна монтажа сервисиране пумпе са повезивањем и пуштањем у пробни рад | 1 |  |  |  |  |
| циркулациона пумпа, счв Влајна Север Суботица тип РС.30, 30/70V 130/100W |  |  |  |  |  |
| сервисирање пумпе са заменом лежајева и свих потрешних делова | 1 |  |  |  |  |
| монтажа сервисиране пумпе на топловодну инсталацију на СЧВ Влајна,повезивање на електронапајање и пуштање у пробни рад | 1 |  |  |  |  |
| циркулациона пумпа-главна бр.2 за сектор КТБ ИМП Љубљана тип: ГХ 80,790W |  |  |  |  |  |
| демонтажа пумпе и превоз до места сервисирања | 1 |  |  |  |  |
| замена лежајева и свих потрошних делова | 1 |  |  |  |  |
| монтажа сервисиране пумпе на топловод повезивање на електронапајање,и пуштање у рад | 1 |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а

(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у

колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну

цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''___________________________________'', ЈН бр. 22/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга – ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''_____________________________________'', ЈН бр. 22/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга –''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''___________________________________________'' ЈН бр. 22/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

#### VII  МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ВОЈСКА СРБИЈЕ, ВОЈНА ПОШТА 4445 Лесковац,

Адреса: Краља Милутина бб, с.Доње Синковце, 16000 Лесковац

- ПИБ: 102116082

- матични број: 07093608

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник

кога заступа командант пуковник Слађан Цветковић,

(у даљем тексту: Наручилац)

и

''________________'' из _______.

Улица: ___________________ бр.____,

ПИБ: ______________,

Матични број: ____________,

Број рачуна: ______________,

Назив банке: ______________,

Телефон: ______________,

Телефакс: _____________,

кога заступа ______________

(у даљем тексту: Извођач),

ОСНОВ УГОВОРА: ЈН број 22/2017

Број и датум Одлуке о додели уговора:_______ од_____.2017.год.

Понуда изабраног понуђача бр.______ од _______2017.год.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

'' РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА'' У

КАСАРНИ ''ВОЈВОДА ПЕТАР БОЈОВИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ

1.партија – сервисирање горионика

2. партија – баждарење сигурносних вентила

3.партија – поправка  паротопловодне инсталације и опреме

Члан 1.

Наручилац  уступа, а извођач прима да изведе услуге на ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''___________________'', а у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача заведене код наручиоца _____ од ___.___.2017.године, а која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Наручилац и Извођач су сагласни да вредност за уговарање предметних услуга  из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. ________ од ___.___.2017.године, износи: ________  (без ПДВ-а), а са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од ___________ динара:

- Укупна уговорена вредност износи: ___________ динара.

Словима:___________________________________________.

Уговором утврђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. Укупна вредност извршене услуге ће се утврдити приликом пријема исте премером изведених количина и не може бити већа од уговорене вредности из члана 2. тачка овог уговора.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ

Члан 3.

Предмет примопредаје је услуга  из  члана 1. овог Уговора према спецификацији-техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији.

Стручни налаз у облику извештаја за 2-п – ''баждарење сигурносних вентила''.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Извођач услуге је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, захтев за регистрацију меница, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза, за делимично неизвршење уговорних обавеза, кашњења у уговореном року.

Након изведене услуге у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Извођачу врати издате инструменте обезбеђења  5 (пет) дана након истека гарантног рока.

РОК

Члан 5.

Извођач услуге  се обавезује да услугу из члана 1. Уговора изврши у року од _______ радних  или (календарских) дана од дана  увођења у посао.

Уговорени рок  може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока.

У противном Извођач неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Уговорену вредност  из члана 2. овог уговора Наручилац плаћа Извођачу на текући рачун у року од 30 (тридесет ) дана  од дана  настанка дужничко – поверилачког односа (ДПО).

Моментом настанка ДПО сматра се датум пријема услуге о извршеном квантитативном и квалитативном пријему услуге од стране комисије Наручиоца.

Плаћање рачуна се врши на основу:

- пријема рачуна достављеног најкасније у року од 15 дана од дана пријема услуге;

- комисијског записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

Рачун треба да садржи податке о врсти, количини, цени и укупној вредности услуге.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квалитативни и квантитативни пријем услуге из члана 1. овог уговора врши се од стране пријемне комисије Наручиоца у року од 7 дана од дана пријема исте.

Комисија је дужна да сачини записник у року од 8 (осам) дана од дана пријема услуге.

Комисија врши проверу квалитета и квантитета извршене услуге, у складу са спецификацијом  поглавље V конкурсне документације.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

Извођач услуге преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета услуге из члана 1. овог уговора.

Извођач  даје гаранцију за услугу из члана 1. овог уговора  _____ месеци од дана извршења.

За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а  Извођач услуге је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 10 дана од писменог позива Наручиоца.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је надлежни суд у Лесковцу.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 11.

Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 12.

Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

За све што овим Уговором није изричито дефинисано, за Наручиоца и  Извођача   важе одредбе  Закона о облигационим односима.

Измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаном облику, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

Обавезе Наручиоца и Извођача  трају све до потпуног извршења уговора.

Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна и у складу са одредбама ЗОО.

Уговор је урађен  у  6 примерка, од којих су  4 (четири) примерка  за Наручиоца, а 2 (два) за  Извођача.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 	                 ЗА НАРУЧИОЦА:

________________       	      	ВП 4445 Лесковац	 пуковник

Слађан Цветковић

НАПОМЕНА:

-Модел уговора за извођење услуга треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

-Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

-Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 4445 Лесковац, Краља Милутина бб са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге на ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''_____________________________''

ЈН бр. 22/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 25.05.2017. године, до 12,00 часова.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 25.05.2017. године, у 12,15 часова, у објекту 40.  у касарни „Војвода Петар Бојовић“ Лесковац.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде (Образац 1); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), (није обавезан); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) (понуда са подизвођачом); Попуњен, печатом оверен и потписан

- Менично писмо-овлашћење (Образац 7), доставља се у складу са тачком 11.1 и 11.2.

- Модел уговора

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована по партијама.

1.партија-сервисирање горионика

2.партија-баждарење сигурносних вентила

3.партија- поправка паротопловодне инсталације и опреме

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 4445 Лесковац,Краља Милутина бб, Лесковац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге на ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''___________________'',- НЕ ОТВАРАТИ ” или, Допуна понуде за јавну набавку услуге на ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''___________________''- НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге на ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''___________________''- НЕ ОТВАРАТИ или „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге на ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''___________________''- НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у подглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у подглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (образац 6 у подглављу VI.)

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је не краћи од 30 (тридесет) дана, од дана квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга,  на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена  извршење услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за јавну набавку у отвореном поступку услуге за:

1.п-сервисирање горионика - 12 (дванаест) месеци

2.п-баждарење сигурносних вентила - 12 (дванаест) месеци

3.п- поправка паротопловодне инсталације и опреме - 12 (дванаест) месеци

од дана квалитативног и квантитативног пријема услуга.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Извршење услуге извршиће се у року од:

1.п-сервисирање горионика - 15 (петнаест) радних дана

2.п-баждарење сигурносних вентила - 10 (десет) радних дана

3.п- поправка паротопловодне инсталације и опреме - 30 (тридесет) календарских дана

Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок извршења услуге.

Место извршења услуге је касарна ''Војвода Петар Бојовић'' у Лесковцу и СЧВ Влајна 57 км од Лесковца.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке, испорука и сви други пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко меницу са овлашћењем за озбиљност понуде у висини од 3 % од вредности понуде (без ПДВ-а).

Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.

Меница и менично овлашћење за озбиљност посла мора да важи најмање колико и понуда.

Понуђач доставља једну бланко меницу за све партије за које учествује, а у овлашћењу морају јасно бити наведене појединачне партије са износима за које понуђач подноси понуду. Понуда неће бити одбијена и ако се меница и овлашћење за озбиљност понуде достави за сваку партију посебно.

11.2.Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија доставља Наручиоцу приликом закључења уговора меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.

Меница и менично овлашћење за добро извршење посла мора да важи 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 22/2017 – набавка услуге на ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  за ___.партију на – ''___________________''

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, факсом на број 016/249-206 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63.ст.2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде

На основу Закона о меници  и тачка 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник:_____________________________,

Седиште/адреса:__________________________________,

ПИБ:________________,

Матични број________________,

Текући рачун_______________________,

(у даљем тексту дужник-Издаваоц менице)

ИЗДАЈЕ

# МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

## -за корисника бланко сопствене менице-

НАРУЧИЛАЦ: Војска Србије, ВП 4445 Лесковац, ул.Краља Милутина бб, 16000 Лесковац, ПИБ 102116082, МБ. 07093608, текући рачун 840-1620-21 (у даљем тексту: Поверилац).

За озбиљност понуде за  јавну набавку  у отвореном поступку ЈН бр.22/2017- набавку услуга -  ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић'' – Лесковац,  за ___.партију на – ''___________________'', достављамо Вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број _______________ и овлашћујемо Вас ка Повериоца да предату меницу можете попунити на износ од  3% од вредности понуде без ПДВ-а, на износ ______________ динара (и словима____________________),

као гаранцију за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Вас као Повериоца да попуните меницу за наплату на износ ___________

Динара и да >>безусловно и неопзиво<<, >>без протеста и трошкова<<, >>вансудским путем<<, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна код банака као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист Повериоца Војска Србије, ВП 4445 Лесковац, ул.Краља Милутина бб, Лесковац.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице и меничног овлашћења је најмање колико и важења понуде.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање  Дужника ________________________.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

________________

(место и датум)

Издавалац менице

М.П.   __________________________

(Овлашћено лице Дужника)

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо – овлашћење – за добро извршење посла

На основу Закона о меници  и тачка 1.,2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник:_____________________________,

Седиште/адреса:__________________________________,

ПИБ:________________,

Матични број________________,

Текући рачун_______________________,

(у даљем тексту дужник-Издаваоц менице)

ИЗДАЈЕ

# МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

## -за корисника бланко сопствене менице-

НАРУЧИЛАЦ: Војска Србије, ВП 4445 Лесковац, ул.Краља Милутина бб, 16000 Лесковац, ПИБ 102116082, МБ. 07093608, текући рачун 840-1620-21 (у даљем тексту: Поверилац).

За добро извршење посла за  јавну набавку  у отвореном поступку ЈН бр.22/2017- набавку услуга -  -  ''Ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'' у касарни ''Војвода Петар Бојовић''  - Лесковац, за

1.партија- сервисирање горионика

2.партија- баждарење сигурносних вентила

3.партија- поправка паротопловодне инсталације и опреме (заокружити партију), достављамо Вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број _______________ и овлашћујемо Вас ка Повериоца да предату меницу можете попунити на износ од 10 % од вредности наручених услуга без ПДВ-а, на износ ______________ динара (и словима____________________),

као гаранцију за добро извршење посла.

Овлашћујемо Вас као Повериоца да попуните меницу за наплату на износ ___________ динара и да >>безусловно и неопзиво<<, >>без протеста и трошкова<<, >>вансудским путем<<, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна код банака као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине, а у корист Повериоца Војска Србије, ВП 4445 Лесковац, ул.Краља Милутина бб, Лесковац.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице и меничног овлашћења је 5 (пет) дана након истека гарантног рока.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање  Дужника ________________________.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

________________

(место и датум)

Издавалац менице

М.П.                      ________________________

(Овлашћено лице Дужника)