КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА У БЕОГРАДУ (ЛАМЕЛА „С“)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2017

јул 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124 од 29.12.2012., 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015., у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке бр. 3414-20 од 15.06.2017. године о покретању поступка јавне набавке број 5/2017 и Решења бр. 3414-21 од 15.06.2017. године о образовању комисије за јавну набавку бр. 5/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“)

ЈН бр 5/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3 |
| IV | Техничка документација и планови | 6 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11 |
| VII | Образац за оцену испуњености услова | 20 |
| VIII | Образац понуде | 25 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 29 |
| X | Референтна листа | 30 |
| XI | Потврда Наручиоца | 31 |
| XII | Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења | 32 |
| XIII | Образац трошкова припреме понуде | 33 |
| XIV | Образац изјаве о независној понуди | 34 |
| XV | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 35 |
| XVI | Образац потврде о обиласку локације | 36 |
| XVII | Модел уговора | 37 |
| XVIII | Пројектни задатак | 46 |

УКУПНО 60 СТРАНИЦА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“- орган државне управе.

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 5/2017 је услуга израде техничке документације за уређење простора за хитну помоћ на II етажи ВМА (ЛАМЕЛА „С“).

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:30 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 5/2017 су услуге – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“),   ознака из општег речника набавки:

71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПOРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III 1. Опис локације, карактеристике терена и земљишта, климатски и други услови

Простор предвиђен за адаптацију, налази се на II етажи објекта ВМА (ламела „С“) и намењен је за коришћење као двонаменски: у мирнодопским условима као Центар хитне помоћи, а у ратним условима као хемијско склониште, а и у новој организацији простора задржаће исту намену.

С обзиром на намену простора (склониште), конструктивни систем склоништа је монолитна, затворена кутија од армираног бетона, коју чине армирано бетонски зидови (шајбне), дебљине 30,40 и 60 цм, на које се ослања горња армирано бетонска плоча, димензија 60 цм, као и међуспратна армирано бетонска плоча, дебљине 20 цм (димензија у свему према пројекту). Фундирање је  извршено на плочи, дебљине 40 цм.

Постојећи преградни зидови су типа „РИХТЕР“, са челичном подконструкцијом и облогом од гипс-картонских плоча.

Завршна обрада зидова, подова и плафона је  у складу са наменом просторија и важећим прописима за болнице.

Подна облога у санитарним чворовима су керамичке плочице (на лепку, преко лако-армиране цементне подлоге, дебљине 4,8 цм); у операционим салама и стерилизацији је електропроводљива гума, у рендген дијагностици је електропроводљив ПВЦ, а у осталим просторијама синтетички каучук-гума.

Завршна обрада зидова у санитарним чворовима је од керамичких плочица, у операционим салама и стерилизацији је синтетички каучук-гума, а у осталим просторијама антисептик боја.

Спуштени плафони су монтажно-демонтажни плафони система “FONEKS”, челичне поцинковане лимене касете у белој боји, димензија 625/625/0,55мм, типа „clip-in“, са одговарајућом расветом. Акустична изолација је од порозног влакнастог специјалног папира, мин. вуне д=5 цм, са Ал фолијом са горње стране.

Врата су са облогама и испуном према захтевима намене просторија.

У Центру хитне помоћи постоје термотехничке инсталације, инсталације система вентилације и климатизације, инсталације медицинских гасова, електроенергетске инсталације, инсталације телекомуникација, као и инсталације водовода и канализације.

# III 2. ОПИС УСЛУГЕ

Уговором о јавној набавци услуге израде техничке документације за извођење реконструкције и адаптације (ПЗИ) уређења просторија хитне помоћи, на II етажи објекта ВМА, у Београду, ламела „С“, за потребе Центра за хитну  медицинску помоћ предвиђа се:

- Идејни пројекат и

- Главни пројекат са детаљима за извођење за уређење просторија хитне помоћи, који садржи свеске, према областима, односно садржају: број 1- архитектура, број 2 - конструкција и други грађевински пројекти, број 3 - хидротехничке инсталације, број 4 - електроенергетске инсталације, број 5 - телекомуникационе инсталације, број 6 - машинске инсталације, као и Главни пројекат заштите од пожара.

Капацитет и организација постојећег Центра за хитну помоћ својом тренутном функционалном организацијом не задовољава потребе једног модерног центра хитне помоћи, који у сваком тренутку треба да буде спреман да прими, смести и укаже неопходну помоћ људима који дођу. Тренутни капацитет од 45 лежајева је недовољан, с обзиром на велики прилив људи, којима се указује помоћ, нарочито средом када је Центар хитне помоћи ВМА дежуран за целу Србију.

Адаптацијом простора потребно је добити већи простор за сврсисходан рад, односно више радних места за преглед пацијената, по свим медицинским индикацијама и специјалностима, више места за континуирано праћење учинка прописане и спроведене терапије, као и праћење промена здравственог стања пацијената. Такође, потребно је реализовати идеју о централном лоцирању простора за рад лекара и осталог медицинског особља и бољу функционалност рада, у смислу континуираног надзора и потребне дисперзија пажње и селективног ангажовања.

Планом преуређења обухватити и увођење неопходно потребних радиолошких процедура (Рентген и Ултразвучни апарат, са припадајућим сондама), што уз непрекидан рад деташираног дела Централне биохемијске лабораторије задовољава захтеве правовременог, брзог дијагностичког поступања, по првом прегледу.

Не мање важно је и остваривање прописаних општих физичких услова за рад као што су: повећање броја хигијенских мокрих чворава, темперирање осветљења, проветреност и грејање просторија, повећање радног простора, као и могућност брзе пренамене радног простора, што све утиче на побољшање ефикасности рада.

У целини, предложеном реорганизацијом простора треба значајно допринети квалитетнијем, сврсисходнијем и ефектнијем раду на збрињавању повереног живота и здравља пацијената, а рад у квалитетном простору утицаће на смањење психофизичког напрезања пружалаца услуге.

Реконструкција и адаптација простора, у оквиру задатог габарита, подразумева претходну анализу постојећег стања конструкције и самог простора, извођење архитектонско грађевинских радова, радова на инсталацијама водовода и канализације, електро инсталацијама, машинским инсталацијама, инсталацијама телекомуникација, као и радове на противпожарном систему и заштити од пожара.

Предметни простор предвиђен је за коришћење као двонаменски: у мирнодопским условима као Центар хитне помоћи, а у ратним условима као хемијско склониште и у новој организацији простора задржаће исту намену.

Радови на прилагођавању простора требало би да испуне све функционалне и техничко- технолошке захтеве потребне за неометани рад Центра хитне помоћи.

III 3. ПРИЛОГ

Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката.

III.4. КОЛИЧИНА, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА

Сву тражену документацију неопходно је доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми (CD) у 5 (пет) примерака, од којих примерак број 1 са предмером и предрачуном радова, а остала четири са предмером радова.

Техничку контролу Главних пројеката врши Ревизиона комисија УИс СМР МО. Садржај техничке документације (главни пројекти) одређен је према важећем Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Наручилац ће омогућити увид у Правилник свим заинтересованим лицима који поднесу захтев.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

- битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.

III.5. Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка неопходан је обилазак локације од стране потенцијалних понуђача.

Обилазак локације је дана 17.08.2017. године (четвртак) и 24.08.2017. године (четвртак), у 11,00 часова, али само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Списак лица се доставља од стране кандидата који ће извршити обилазак, најкасније два дана пре наведеног рока за обилазак.

Пријава за обилазак се доставља факсом на број 011/3222-715 или на деловодство Војнограђевинског центра ''Београд'', Немањина 15. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача са траженим подацима неће бити омогућен улазак у објекат. Овлашћени представници понуђача у наведено време морају бити испред службеног улаза ВМА (улаз за посете), ул. Црнотравска 17.

Ради обезбеђења што веће конкуренције, сходно начелима јавне набавке, Наручилац ће омогућити сваком потенцијалном понуђачу обилазак локације, уколико је због објективних околности спречен да обилазак изврши у одређеним терминима.

Потврду о обиласку локације, потписану од стране наручиоца или корисника, понуђач прилаже уз понуду.

.IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Техничка документација

- комплетна техничка документација постојећег објекта, која садржи Главне пројекте по којима је грађен предметни објекат, налази се на Војномедицинској академији. За потребе израде инвестиционог програма урађена је идејна скица за уређење простора. Приликом обиласка Корисник ће омогућити увид или преузимање идејне скице.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора да испуни додатне услове, и то:

    - за озбиљност понуде, достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;

    - да ће за испуњење уговорене обавезе доставити средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом и моделом уговора;

    - да располаже неопходним финансијским капацитетом тј. да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе у износу од минимум 8.000.000 динара;

    - да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са важећом лиценцом Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта архитектуре, грађевинских конструкција, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, од којих су најмање 2 (два) запослена код понуђача, а један од њих је одговорни пројектант архитектуре, a oстала лица могу бити запослена или ангажована на неки други начин у складу са законом;

    - да има најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара;

Тражени докази односе се на лица са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

За лица која нису запослена код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање, или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

    - да поседује стручне резултате на пословима израде техничке документације тј. да понуђач, у последњих 5 година, има израђена најмање 2 пројекта, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, тако да је бар једна појединачна вредност пројекта већa од 2.000.000 динара без ПДВ-а.

    - да за испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда ) односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- бланко сопствене менице као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,

- потписане и оверене изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XII);

- доказ да понуђач има пословни приход од минимум 8.000.000 динара садржан је у извештају о бонитету за правна лица, а за предузетнике у Изворном финансијском извештају – статистички анекс, за претходну обрачунску годину;

Поред Извештаја о бонитету (образац БОН-ЈН) за задње три објављене године, уколико подаци за 2016. годину нису обрађени, односно обрзац БОН-ЈН не садржи податке за 2016. годину, доставља се Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај за 2016. годину - Извештај за статистичке потребе - са статусом у Агенцији за привредне регистре да је извештај потпун и рачунски тачан и унет у базу података. Свака страна Биланса стања, Биланса успеха и Статистичког извештаја за 2016. годину мора бити оверена печатом понуђача.

- фотокопија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопија оверена печатом лиценцираног инжењера;

фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за запослене, а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора;

- фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке.

- доказ о урађеним пројектима (најмање 2), за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, тако да је бар један вредности веће од 2.000.000 динара без ПДВ-а, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, састоји се од:

а) списка најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се достављају  фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре  и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...);

б) потврде Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, тј. да има израђене пројекте према наведеним условима.

- доказ о извршеном обиласку се прилаже на обрасцу Потврде о обиласку локације     (XVI) који треба да буде попуњен на лицу места, након чега га потписује представник Наручиоца или корисника.

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.7. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН:

- потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован  поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде;

Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (VII), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Доказ тражен тачком V 1.2. подтачка 1.2.1. и 1.2.2. за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. овог упутства).

Доказ да је понуђач у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 8.000.000 динара садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре (односно Биланс стања и Биланс успеха и Статистички извештај за 2016. годину). Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 5.000.000 динара (петмилиона динара).

Доказ да понуђач има најмање 2 (два) запослена дипломирана инжењера која поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије за одговорног пројектанта, група понуђача испуњава заједно с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једног) запосленог.

Доказ да понуђач има израђене пројектe, за које је према важећим прописима у време израде било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда, група понуђача испуњава заједнички, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора да има најмање 1 (једну) референцу.

Доказ да је извршен обилазак локације у случају заједничке понуде мора бити достављен од бар једног члана групе, а у случају понуде са подизвођачем потврду доставља понуђач.

Доказ тражен тачком 1.2.7. да није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, прилаже водећи члан групе по споразуму из тачке VI.7. упутства понуђачима како да сачине понуду.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге–ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА„С“ ), ЈН бр. 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.08.2017. године (среда) до 12,00 часова.

Отварање понуда је истог дана, 30.08.2017. године (среда) у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Иста ће, по окончању поступка отварања, бити  враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима. Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-IX XIII-XIV и XVII- модел уговора попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (члан 81. ст. 4. ЗЈН) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата извршене услуге ће се извршити

  - 95% цене израде дела техничке документације путем привремене ситуације након њиховог усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје,

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, што је предвиђено чланом 10. Модела уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака на урађеној документацији.

Исплата извршене услуге се врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка ДПО, који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Рок за завршетак техничке документације и отклањање недостатака на усвојеној техничкој документацији

Рок за завршетак техничке документације је најдуже 60 дана од дана увођења у посао, с тим да уговорени рок мирује у време усвајања Идејног пројекта.

Рок за отклањање недостатака се рачуна од дана примопредаје Главног пројекта.

Минимални рок за отклањање недостатака је 2 године од дана примопредаје.

Под даном примопредаје подразумева се добијање Решења о исправности ТД надлежног органа МО и предаја комплетне документације у уговореном броју примерака.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs)..

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на основу достављеног захтева у коме мора бити наведен начин достављања односно преузимања средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току извођења радова. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору изазваће одбијање његове понуде.

# По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у изради ТД. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 5/2017.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XV конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора , односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 11/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара,

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није  већа од 120.000.000 динара,

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није  већа од 120.000.000 динара уколико је набавка обликована по партијама,

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара и

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се  захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та процењена вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда. Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Војног правобранилаштва и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке:

| ОЗНАКА ПРИЛОГА | ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА | достављен | није достављен |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1А. (опционо за 1.1-1.3) ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда ) односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). | Да Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.1. Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.2. Доказ:попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.3. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.3. Доказ I: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) којим се доказује пословни приход Доказ II (опционо): Уколико подаци за 2016. годину нису обрађени, односно обрзац БОН-ЈН не садржи податке за 2016. годину, доставља се Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај за 2016. годину - Извештај за статистичке потребе - са статусом у Агенцији за привредне регистре да је извештај потпун и рачунски тачан и унет у базу података. Свака страна Биланса стања, Биланса успеха и Статистичког извештаја за 2016. годину мора бити оверена печатом понуђача. За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. За привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци): - потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. | Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.4. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.4. Доказ I: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопија оверена печатом лиценцираног инжењера Доказ II: Фотокопија радне књижице или уговора о раду, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО а за ангажоване подаци и основ за ангажовање (фотокопија уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2.5. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.5: Доказ:фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од МУП-а, за лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно са високом школском спремом одговарајуће струке. | Да | Не |
| ПРИЛОГ 2.6. | Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2. подтачка 1.2.6. Доказ I: списак најважнијих пружених услуга на обрасцу (поглавље X) конкурсне документације. У прилогу се достављају фотокопије уговора, фотокопије насловне и последње стране окончане ситуације-фактуре и друга документа из којих су видљиви релевантни подаци: назив објекта, вредност, датум закључења уговора, врста и вредност услуге. Референце за које нису дати тражени докази неће бити узете у разматрање при оцени понуде као ни оне за које достављени докази нису недвосмислени (непотпуни, нечитљиви, ...). Доказ II: потврда Наручиоца на обрасцу (поглавље XI), којом се потврђује да понуђач има стручне референце на пословима примереним предмету уговора, с тим да водећи члан доставља доказ о најмање једној референци. | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 3. | Потписана Потврда о обиласку локације (поглавље XVI) | Да | Не |
| ПРИЛОГ 4. | Доказ за испуњење додатних услова из тачке 1.2.7. утврђених у складу са чл. 76. став 3. ЗЈН: Доказ I: потврда Привредног суда да се над правним лицем не води претходни стечајни поступак, поступак стечаја нити поступак реорганизације закључно са даном издавања уверења које мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; Доказ II: потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрован поступак ликвидације или стечаја привредног субјекта, нити је престао са постојањем услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом. Потврда мора бити после дана објављивања позива за подношење понуде; | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 5. | Споразум из тачке VI 7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.

Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-IX XIII-XIV и XVII- модел уговора попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге  – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017

| Идејни пројекат (до 10% вредности услуге): | дин. |
| --- | --- |
| Главни пројекат: | дин. |
| Вредност услуге без ПДВ-а: | дин. |
| ПДВ 20%: | дин. |
| Вредност услуге са ПДВ-ом: | дин. |
| Рок за завршетак услуге (не дужи од 60 дана) Од чега је: - рок за израду Идејног пројекта: - рок за израду Главног пројекта: | _______ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао _______ (________________) календарсхих дана од дана увођења у посао, _______ (________________) календарсхих дана од дана усвајања идејног пројекта. |
| Рок за отклањање недостатака по усвојеној ТД који се могу уочити током извођења радова (не краћи од 2 године од дана примопредаје ТД) | ________ године |
| Број подизвођача | ________ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ________ % |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | ________ дана |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

Укупном ценом обухваћени су следећи делови:

| - Израда техничке документације обухвата трошкове: - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ - ________________________________________ | __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара __________________динара |
| --- | --- |

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе описе трошкова и цене трошкова у динарима, без ПДВ-а;

- уколико цена за неку позицију није дата, или позиција није уписана, сматраће се да је вредност трошкова на тој позицији укључена у вредност других трошкова.

Напомена:

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

X РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА СЛИЧНИМ ПОСЛОВИМА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | Вредност без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Као референца ће се признавати израђени и усвојени пројекти, за које је према важећим прописима у време њихове израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, у периоду који није дужи од 5 (пет) година од дана објављивања позива за достављање понуда

Доказ о урађеним пројектима састоји се од фотокопије уговора, прве и задње стране окончане ситуације-фактуре, односно других релевантних докумената из којих су видљиви подаци: назив објекта, површина, датум закључења уговора, врста и вредност услуге као и потврде  Наручиоца- ПОГЛАВЉЕ XI .

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

| Назив Наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _____________________________________ (назив Понуђача) за наше потребе израдио техничку документацију: ______________________________________

________________________________________________________________________________(пун назив пројекта за који је према важећим прописима у време израде, било предвиђено издавање одобрења за грађење, односно грађевинске дозволе, ) _________________________ _____________________________________________________________ (уписати остале податке ознаку /адресу/ објекта, локацију, град и сл.) на основу закљученог уговора од _______________(датум), чија је вредност ________________ динара без урачунатог ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ____________________________________________ ради учешћа у јавној набавци - „ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017“, коју спроводи Војнограђевински центар ''Београд'', Београд, Немањина бр. 15, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: свака злоупотреба наведене потврде може произвести материјалну и кривичну одговорност.

XII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# ПОНУЂАЧ

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

# ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке услуге ЈН бр. 5/2017– ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ЗА ХИТНУ ПОМОЋ НА II ЕТАЖИ ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), у роковима и на начин предвиђен Моделом уговора о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге ЈН бр. 5/2017 за израду техничке документације зa уређење простора за хитну помоћ на II етажи ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге за израду техничке документације зa уређење простора за хитну помоћ на II етажи ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		               Понуђач

________________                        М.П.                           _____________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2017. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за

израду техничке документације ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА за хитну помоћ на II етажи ОБЈЕКТА ВМА (ЛАМЕЛА „С“), ЈН бр. 5/2017

по позиву за достављање понуда који је Војнограђевински центар ''Београд'' објавио на Порталу јавних набавки ________.2017. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник наручиоца/корисника

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.

# XVII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Предраг Лукић (у даљем тексту: Наручилац), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

- (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________

  - (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

Носилац посла Привредно друштво ____________________________________, _______________________, Ул. ________________________________________ бр. ____, ПИБ_______________________, матични број __________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

члан групе __________________________________________, _______________________,

Ул. ____________________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,

матични број __________________;

као извршиоца, кога заступа директор носиоца посла  ___________________________, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

  - (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, рачун бр.______________________________________________ отворен код пословне банке _________________________ (у даљем тексту: Подизвoђач)

ОСНОВ УГОВОРА:	- Јавна набавка услуге ЈН број 5/2017, за коју је позив за достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки ________.2017. године;

- Одлука о додели уговора број ________;

- Понуда изабраног понуђача бр.___________.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:

Уговорне стране констатују:

● да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке бр. 5/2017. Предмет уговора о јавној набавци услуга су услуге из члана 6. став 1. Закона о јавним набавкама, које су наведене у Прилогу 1. Закона.

● да је Извршилац на основу позива за подношење понуда у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана ________.2017. године, доставио Понуду бр._________ од  __.__.____. године.

● да је Наручилац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, дана __.__.____. године, доделио Уговор о јавној набавци услуге.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Израда техничке документације за извођење радова на уређењу простора за хитну помоћ на II етажи објекта ВМА у Београду, (Ламела „С“).

Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изради техничку документацију за извођење радова на уређењу простора за хитну помоћ на II етажи објекта ВМА у Београду, ламела „С“, за потребе Центра за хитну  медицинску помоћ.

Извршилац ће техничку документацију урадити у свему према захтеву Наручиоца, пројектном задатку, конкурсној документацији за ЈН бр. 5/2017, Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист“' бр. 29/11 и 3/17) и другим важећим законским и подзаконским актима, техничким прописима, нормативима и стандардима којима је регулисана израда техничке документације.

Извршилац се обавезује да техничку документацију која је предмет овог уговора, изради према понуди број _____ од ___.___.2017. године, која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од ____.____.2017. године, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Израда техничке документације из члана 1. овог уговора обухвата:

- Идејно архитектонско решење и

- Главни пројекат за уређење просторија хитне помоћи, на II етажи објекта ВМА, у Београду, ламела „С“, за потребе Центра за хитну  медицинску помоћ, са детаљима за извођење и предмером и предрачуном, који садржи свеске, према областима, односно садржају:

број 1- архитектура,

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти,

број 3 - хидротехничке инсталације,

број 4 - електроенергетске инсталације,

број 5 - телекомуникационе инсталације,

број 6 - машинске инсталације, као и

Главни пројекат заштите од пожара.

Под израдом техничке документације подразумевају се и сви припремни и претходни радови које је потребно да изврши Извршилац ради израде исправне документације, а чија цена није посебно исказана.

Укупна (бруто) површина простора предвиђеног за адаптацију износи 1616,13 м2 и налази се између осовина 4-14, од осовине „П“. Адаптацијом се обухвата и ходник који спаја ЦХП са матичним објектом ВМА, површине ~75,00 м2 .

Извршилац доставља техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми (Аdobe*. pdf и CAD*.dwg формат). Главни пројекат се ради у 5 (пет) истоветних примерака од којих је први примерак са ценама у предмеру и предрачуну радова, а остали примерци су без цена.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране сагласно утврђују укупну вредност уговора о јавној набавци услуге из члана 1. овог уговора на износ од:

| Идејно архитектонско решење | дин. |
| --- | --- |
| Главни пројекат | дин. |
| Вредност услуге без ПДВ-а: | дин. |
| ПДВ 20%: | дин. |
| Вредност услуге са ПДВ-ом: | дин. |
| УКУПНО УГОВОРЕНО: | дин. |

и словима: _______________________________________________________________  динара

Укупна цена услуге уговара у фиксном износу.

Уговорена вредност обухвата и све трошкове везане за умножавање комплетне  документације из предмета уговора, у уговореном броу примерака.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да цену из члана 3. овог уговора, Извршиоцу исплати према следећем:

  - 95% цене израде дела техничке документације путем привремене ситуације након њиховог усвајања без примедби од стране надлежних служби МО и примопредаје,

  - преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Исплата извршене услуге ће се извршити по привременој ситуацији у износу од 95% цене уколико је достављено средство финансијског обезбеђења важеће за отклањање грешака и недостатака за период од 2 године од дана примопредаје, у складу са чланом 10. овог Уговора, а у супротном исплата путем привремених ситуација може се извршити до 90% уговорене вредности израде техничке документације, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације, а по достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака и недостатака на урађеној документацији.

Члан 5.

Наручилац је обавезан да привремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана овере Наручиоца,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати, Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 6.

Наручилац је дужан да Извршиоца уведе у посао, што подразумева:

- обезбеђење приступа у објекат ради снимања постојећег стања;

- предају расположиве документације.

Уговорне стране су се споразумеле да рок увођења у посао буде 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора а уколико у том року не буде добијена безбедносна провера запослених лица Извршиоца, рок од 5 (пет) дана ће се рачунати од дана добијања безбедносне провере.

Увођење у посао се врши записнички и том приликом се сачињава списак документације која се предаје Извршиоцу.

РОК

Члан 7.

Рок завршетка услуге из члана 1. Уговора је ________(__________) дана [Напомена: не може бити дужи од 60 дана (ова напомена се брише приликом закључења уговора)] од дана увођења у посао, с тим да је:

  - рок за израду Идејног архитектонског решења: ______ календарских дана од дана увођења у посао,

  - рок за израду Главног пројекта: ______ календарских дана од дана усвајања Идејног архитектонског решења од стране Наручиоца и Корисника.

На израђено Идејно архитектонско решење прибавља се сагласност корисника и њихове надлежне Управе за војно здравство, а након тога приступа се изради Главног пројекта за извођење радова.

Уговорени рок мирује у време усвајања Идејног архитектонског решења.

Члан 8.

Извршилац гарантује Наручиоцу исправност и квалитет израђене документације.

Уколико се у току извођења радова по Главном пројекту покаже да због пропуста Извршиоца  израђену техничку документацију треба допунити, Извршилац се обавезује да о свом трошку изради евентуалне допуне. Извршилац се обавезује да плати штету проузроковану евентуалним застојем у реализацији посла.

Извршилац и одговорни пројектанти сносе одговорност након израде документације, у смислу члана 644. Закона о облигационим односима и одговарају за недостатке у изради грађевине који се тичу њене солидности, уколико се ти недостаци покажу за време од десет година од предаје и пријема радова. Ова њихова одговорност не може се уговором нити на било који други начин искључити ни ограничити.

За отклањање недостатака на урађеној техничкој документацији, утврђених од стране Наручиоца или Ревизионе комисије МО, Наручилац ће оставити примерени рок.

Уколико из било којих разлога, Извршилац не поступи у том року, подлеже обрачуну уговорне казне у складу са чланом 9. овог уговора.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац  достављену меничну за добро извршење посла може наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

# По завршетку документације Наручилац има обавезу да прегледа садржај и комплетност израђене документације и утврди да ли је приликом израде документације Извршилац   поступао по уговору. Након тога Наручилац прибавља мишљење о стручној контроли урађене техничке документације, од стране Ревизионе комисије Министарства одбране.

# За стручну контролу предају се 2 (два) комплетна примерка. Након отклањања евентуалних примедби или недостатака, и прибављања позитивног мишљења од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми у потребном броју примерака на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом.

Извршилац се обавезује да на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току рока од две године од дана примопредаје, уколико се исти  утврде од стране Наручиоца или од извођача радова.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац достављену бланко соло меницу може попунити и наплатити на износ од 10% укупно уговореног износа без ПДВ-а, односно до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши уговорене обавезе. У том случају Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду до пуног износа штете.

Извршилац се обавезује да на захтев Наручиоца достави тражена мишљења, појашњења и тумачења везана за Главни пројекат, у року од 5 дана, односно у другом остављеном року који је захтевом наведен, уколико се у току извођења радова укаже потреба за тим, исказана од стране Наручиоца или извођача радова.

Члан 9.

Уколико Извршилац не изради техничку документацију у уговореном року, Наручилац задржава право да Извршиоцу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупно уговорене вредности.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у слу-

чају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да је као корисник менице може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, како је предвиђено моделом уговора.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''.

Издавалац менице након примопредаје техничке документације, доставља нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 2 године од дана примопредаје техничке документације, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности техничке документације без ПДВ-а  за отклањање недостатака који у наведеном року могу бити уочени у току извођења радова. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака израђене техничке документације повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Извршилац је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола Наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, Извршилац је дужан да ову измену омогући.

Извршилац је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, прецизира начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација Извршилац треба да:

- прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

- приликом одређивања техничких спецификација може да се определи да се позове на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Извршилац определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

- не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити у конкурсној документацији може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији;

ПРИМОПРЕДАЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

# И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 12.

# Наручилац има обавезу да на техничку документацију прибави потребне сагласности.

# Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју врши Ревизиона комисија формирана од стране надлежног органа Министарства одбране.

# За техничку контролу предају се 2 (два) комплетна примерка Главних пројеката који у примераку број 1 треба да садржи јединичне цене, вредност радова по врстама и укупну вредност инвестиције. На техничку контролу се предаје примерак 1 и 2. Након отклањања евентуалних примедби и усвајања Главног пројекта без примедби од стране Ревизионе комисије, Извршилац доставља комплетну техничку документацију у одговарајућој аналогној и електронској форми, у уговореном броју примерака, на деловодство Наручиоца, што се сматра извршеном примопредајом. О извршеној техничкој контроли Главног пројекта сачињава се извештај који потписује одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Наручилац може једнострано раскинути уговор:

- ако Извршилац не достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у складу са чланом 10. овог уговора,

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова,

- ако Извршилац не извршава уговорене обавезе,

- ако Извршилац  заостаје у извршавању уговорених  радова,

- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. алинеја 3, 4 и 5 Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Извршилац може једнострано раскинути уговор:

-    ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

-    ако Извршилац дође у ситуацију да не може да изврши уговорени посао.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.

Члан 14.

Наручилац и Извршилац могу споразумно раскинути уговор ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем Уговора о споразумном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 15.

Уговорне стране су се сагласиле да све што није регулисано овим уговором, имају се применити одредбе Закона о облигационим односима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд ).

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Члан 16.

Уколико Извршилац у току реализације уговора, на било који начин, због непредвиђених околности, дође до сазнања која представљају тајни податак, обавезује се да одмах о томе обавести Наручиоца и да код својих радника и других учесника у поступку извршења услуге спроведе мере заштите тајности у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', број 104/2009).

Наручилац захтева, у складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама, заштиту поверљивости података који се понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, у току реализације уговора. Заштита поверљивости података односи се на израђену техничку документацију и све остале податке који се прибаве током реализације уговора без обзира на начин на који су прибављени. Сви подаци који су садржани у техничкој документацији, подаци прикупљени на лицу места као и подлоге које су коришћене у сврху израде техничке документације не могу се учинити доступним трећим лицима и/или јавности.

Сва лица која су учествовала у изради техничке документације дужна су да чувају и штите наведене податке без обзира на степен те поверљивости.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 17.

Пре почетка посла, Извршилац је дужан да сачини списак возила и лица која ће бити ангажована на извршењу посла у војном комплексу, са унетим регистарским бројевима и личним подацима на прописаном обрасцу који је дужан да достави Наручиоцу ради прибављања безбедносне провере, комплетан, попуњен са свим траженим подацима и потписан од стране свих лица која су у њему наведена.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извршиоца бр. ____________ од ____________.2017. године, у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ____________ од __________.2017. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за Наручиоца,   2 (два) за Извршиоца и 1 (један) за Војно Правобранилаштво.

ЗА ИЗВРШИОЦА	 			ЗА НАРУЧИОЦА:

директор                                           		                   начелник

____________________________                                               	    потпуковник

___________________________________ 					                                                 Предраг Лукић

НАПОМЕНА: Модел уговора треба да буде попуњен, парафиран и оверен од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Војнограђевински центар Београд

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду  пројектне документације за

извођење радова на уређењу простора за хитну помоћ

на II етажи објекта ВМА (ламела „С“),

за потребе Центра за хитну медицинску помоћ,

у Београду

2017. године

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду пројектне документације за извођење радова на уређењу простора

за хитну помоћ, на  II етажи објекта ВМА, ламела „С“, за потребе

Центра за хитну медицинску помоћ, у Београду

# 1. Општи део

Идејно архитектонско решење и Главни пројекат са детаљима за извођење за уређење просторија хитне помоћи, на II етажи објекта ВМА, у Београду, ламела „С“, за потребе Центра за хитну  медицинску помоћ, који садржи свеске, према областима, односно садржају:

број 1- архитектура,

број 2 - конструкција и други грађевински пројекти,

број 3 - хидротехничке инсталације,

број 4 - електроенергетске инсталације,

број 5 - телекомуникационе инсталације,

број 6 - машинске инсталације, као и

Главни пројекат заштите од пожара,

урадити на основу налога Управе за инфраструктуру СМР МО, И број 732-5, од 27.02.2017.године, пројектног задатка, података прикупљених приликом обиласка просторија и увида у расположиву техничку документацију, у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

Одлуком Министра одбране, Бр. 1066-8, од 31.05.2017. године, о уређењу простора Центра хитне помоћи, на II етажи објекта ВМА, ламела „С“, у Београду, предвиђено је извођење радова по фазама и то:

- I фаза - израда техничке документације, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уз претходно прибављену сагласност Војног правобранилаштва, а у свему према Инвестиционом програму, Бр. 3414-4, од 07.03.2017. године, усвојеним Решењем Управе за инфраструктуру, Бр. 732-37, од 11.05.2017. године.

# 2. ИНВЕСТИТОР: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд“.

# 3. ОБЈЕКАТ: ВМА, Београд

# 4. КОРИСНИК: ВМА, Београд Центар за хитну медицинску помоћ

5. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:

Локација

Предметни простор налази се у оквиру објекта са двоструком наменом (склониште појачане заштите са хитном помоћи у ратним условима и  хитне помоћи са гаражом у мирнодопским условима), који је повезан са објектом ВМА.

Приступ простору је могућ директно споља преко улаза у ЦХП и из објекта ВМА преко централног хола на III етажи, степеништем и лифтовима (са виших спратова ВМА лифтовима).

Конструкција и обрада просторија

С обзиром на намену простора (склониште), конструктивни систем склоништа је монолитна, затворена кутија од армираног бетона, коју чине армирано бетонски зидови (шајбне), дебљине 30,40 и 60 цм, на које се ослања горња армирано бетонска плоча, димензија 60 цм, као и међуспратна армирано бетонска плоча, дебљине 20 цм (димензија у свему према пројекту). Фундирање је  извршено на плочи, дебљине 40 цм. Унутрашњи конструктивни а.б. зидови-платна су дебљине 30 цм.

Анализа оптерећења, статички прорачун и демензионисање је рађено према теорији пластичности за ванредна оптерећења, у складу са важећим прописима у време израде пројекта.

Приликом статичке анализе, прорачуна и димензионисања горње и доње плоче третиранa су оптерећења од сопствене тежине, сталног оптрећења и ванредног оптрећења, у свему према дефинисаним важећим прописима у време пројектовања.

Армирано бетонска плоча међуспратне конструкције третирана је сопственом тежином, сталним оптерећењем и корисним оптрећењем (дефинисаном важећим прописима) од 2,5 kN/m2.

Постојећи преградни зидови су типа „РИХТЕР“, са челичном подконструкцијом и облогом од гипс-картонских плоча, са испуном од минералне вуне, укупне дебљине д=10 цм. Зидна облога за керамичке плочице је равна азбест-цементна плоча.

Завршна обрада зидова, подова и плафона је  у складу са наменом просторија и важећим прописима за болнице: у санитарним чворовима и пралиштима су керамичке плочице, у операционим салама, стерилизацији, интернистичкој и хируршкој амбуланти је синтетишка гума, а у осталим просторијама антисептик боја.

Подна облога у санитарним чворовима и пралиштима су керамичке плочице (на лепку, преко лако-армиране цементне подлоге, дебљине 4,8 цм); у операционим салама и стерилизацији, интернистичкој амбуланти и рендген дијагностици је електропроводљива гума, а у осталим просторијама синтетички каучук-гума.

Спуштени плафони су монтажно-демонтажни: система “FONEKS”, челичне поцинковане лимене касете у белој боји, димензија 625/625/0,55мм (типа „clip-in“), у чекаоници и ходницима металне плоче у белој боји, димензија 600/600мм, са одговарајућом расветом, а у санитарним чворовима „DAMPA“ челичне поцинковане лимене талпе, ширине 10 цм. Акустична изолација је од порозног влакнастог специјалног папира, мин. вуне д=5 цм, са Ал фолијом са горње стране.

Врата су са облогама и испуном према захтевима намене просторија.

У Центру хитне помоћи постоје термотехничке инсталације, инсталације система вентилације и климатизације, инсталације медицинских гасова, електроенергетске инсталације, инсталације телекомуникација, као и инсталације водовода и канализације.

Термотехничке инсталације

Објекат је двонаменски, склониште појачане заштите са хитном помоћи, у ратним условима и хитне помоћи са гаражом, у мирнодопским условима. Када се објекат користи као склониште, потребно је усвојеним системом вентилације и климатизације, уз најмању количину ваздуха и са најмањим утрошком енергије, обезбедити услове за аутономију склоништа од 14 дана.

У мирнодопским условима исти простор се користи  као хитна помоћ, дежурна 24 сата, са лабораторијама, оперативним блоком и интензивном негом, што значи оштријим квалитетом ваздуха, као и гаража, за коју је потребно обезбедити само проветравање и грејање зими.

Ово је условило поделу система грејања, вентилације и климатизације у објекту на системе који се користе само у рату и системе који се користе само у миру.

Због величине објекта и различитих намена по етажама, основни систем је подељен на два независна система, посебно за горњу и посебно за доњу етажу.

У мирнодопским условима предвиђена су три система грејања, вентилације и климатизације.

За прву етажу, која се користи као гаража и у којој је потребно обезбедити довољно проветравање, с обзиром на број возила и грејање у зимском периоду, предвиђен је систем вентилације са грејањем зими.

На другој етажи се налазе просторије хитне помоћи. Те просторије су, са стране захтева квалитета ваздуха, подељене на две групе, са мање и више оштрим захтевима квалитета ваздуха.

Због тога су за просторије хитне помоћи предвиђена два система климатизације ваздуха.

Први систем чине просторије за прегледе и интервенције, собе лекара, лабораторије, канцеларије, помоћне просторије и чекаонице. Усвојен је једноканални догрејачки систем, са догрејачким јединицама са регулацијом температуре на ваздушној страни.

Топлотни добици свих просторија су приближно стални и током времена мало варирају, јер су просторије топлотно блокиране. Промена топлотног оптерећења, првенствено променом броја људи и укључењем већих електричних уређаја, прате се мањим или већим догревањем ваздуха у догрејачима, смештеним у близини просторија, у простору спуштене таванице. Просторије са приближно истим условима су спојене на једну догрејачку јединицу.

Регулација температуре се врши променом количине ваздуха који струји преко и мимо измењивача топлоте, тако да је избегнута могућност цурења воде на вентилима.

Просторије са повећаним захтевом квалитета ваздуха, операционе сале, стерилизација и интезивна нега, чине други систем климатизације хитне помоћи. Овде је усвојен једноканални систем климатизације са зонским догревањем ваздуха, где зоне чине: посебно једна и друга ОП-сала, просторије за гипсирање, просторије интезивне неге и остале просторије у оквиру овог блока.

Систем 64М - је једноканални систем вентилације са грејањем ваздуха зими.

Температура припремљеног ваздуха, у зимском периоду, за спољне пројектне услове t=7,2ºC, а у летњем периоду је то температура спољњег ваздуха.

Заштита грејача ваздуха од мраза је обезбеђена термостатом који аутоматски отвара вентил грејача на пуном протоку топле воде и искључује систем, чим температура ваздуха иза грејача падне на +4ºС.

Укључивањем система аутоматски се укључују доводни и одсисни вентилатори ваздуха. Поред аутоматског, заједничког укључивања дата је могућност независног укључивања било доводног, било одисног система, са централног командног места, уколико се за тим укаже потреба.

Истовремено, укључењем вентилатора се отвара пролаз ваздуха за пнеуматску регулацију.

Са доводом пнеуматског ваздуха аутоматски се отварају демпери на доводу спољњег ваздуха и одводу отпадног ваздуха и енергизирају остали елемнти аутоматске регулације.

Систем 64М - клима комора тип „ Modlair “ , величина М - 3

- Количина ваздуха                                               L = 11.905 m³/h

- Капацитет грејача                                               QG = 79.040 Kcal/h

- Напор вентилатора                                             Hst = 46,0 mmVs ( ван коморе )

- Инстал. снага ел. мотора                                    Nm = 4 kW

Систем 65М - је једноканални догрејачки систем са секундарним догревањем ваздуха у каналским догрејачима.

Температура припремљеног ваздуха при зимским пројектним условима је t = +14ºC, а при летњим пројектним условима је t = +18ºC.

Клизна регулација температуре припремљеног ваздуха, на излазу из клима коморе, врши се преко хладњака.

Регулација температуре просторије врши се преко термостата који делује на пнеуматски мотор који покреће жалузине у догрејачкој јединици и на тај начин усмерава ваздух кроз догрејач или око њега.

За спречавање замрзавања ваздуха на одсисном рекуперативном измењивачу, предвиђена је заштита против ниске температуре, доводног медијума у измењивач. Најнижа температура ламела на одсисном рекуперативном измењивачу сме да буде 1,5º С.

Регулација влажности се врши преко држања апсолутне влажности на вредности од x=5,6 gr/kg, увек када је влажност спољњег ваздуха испод те вредности.

Систем 65M - клима комора типа ВМА, величина 160

- Количина ваздуха                                         L = 15.570 m³/h

- Капацитет грејача                                         Q = 107.140 Kcal/h

- Капацитет хладњака                                     Q = 96.720 Kcal/h

- Капацитет овлаживача                                  G = 89.3 kg/h

- Напор вентилатора ( ван коморе )                Hst = 58 mmVs

- Инсталисана снага електромотора                Nm = 4 kW

Систем 66М -  је једноканални догрејачки систем са секундарним догревањем ваздуха у зонским догрејачима.

Температура припремљеног ваздуха лети и зими износи t=16ºC. Регулација температуре просторије врши се преко термостата, који преко регулатора делује на пнеуматски мотор вентила догрејача.

Подешавање температуре просторије (мерене у одсисном каналу) врши се из саме просторије.

За спречавање замрзавања ваздуха на одсисном рекуперативном измењивачу, предвиђена је заштита против ниске температуре доводног медијума у измењивач. Најнижа температура ламеле на одсисном рекуперативном измењивачу сме да буде 1,5º С.

Регулација влажности се врши преко држања апсолутне влажности на вредности од 8,2 gr/kg, увек када је влажност спољњег ваздуха испод те вредности.

Систем 66M - клима комора типа ВМА, величине 080

- Количина ваздуха                                         L = 10.310 m³/h

- Капацитет грејача                                         Q = 77.200 Kcal/h

- Капацитет хладњака                                     Q = 70.520 Kcal/h

- Капацитет овлаживача                                  G = 95.3 kg/h

- Напор вентилатора ( ван коморе )                Hst = 104 mmVs

- Инсталисана снага електромотора                Nm = 4 kW

Медицински и технички гасови - Центар хитне помоћи се снадбева са кисеоником, медицинским ваздухом (5 и 10 бара), вакуумом и азот субоксидом.

Снадбевање се врши кроз бакарне цеви следећих пречника:

- за кисеоник 15x1

- за медицински ваздух (5 bar) 35x1,5

- за медицински ваздух (10 bar) 22x1

- за вакуум 35x1,5

- за азот субоксид 12x1

Простор Центра хитне помоћи је двонаменски, односно може се користити у мирнодопским и ратним условима. Због коришћења у ратним условима, посебно је изведено независно резервно снадбевање медицинским ваздухом (5 bar) и кисеоником.

Електроенергетске инсталације - Инсталације јаке струје

Просторије Центра хитне помоћи су опремљене електричним инсталацијама за напајање ел. енергијом дијагностичког уређаја, две операционе сале, стерилизатора, за напајање ел. енергијом осветљења, прикључница и паник расвете и за напајање система климатизације, хлађењa и грејањa. Центар хитне помоћи - склониште располаже са дизел-електричним агрегатом снаге 500 kVA, који поред склоништа, покрива потрошњу и две трафостанице ТС3 и ТС4, где је тренутно оптерећен са 95% од своје укупне снаге.

Напајање ел. енергијом центра хитне помоћи изведено је из трафостанице ТС7 10/0,4 kV, смештене ван склоништа, у главном објекту ламеле „С“, према главном разводном орману GRT једним каблом пресека PP40 3x150 + 70 mm2, који је смештен у просторијама склоништа на I етажи објекта. Напајање ел. енергијом из главног ормана GRT дели се на два главна напајања: 1. напајање за просторијe центра хитне помоћи и 2. напајање система климатизације, хлађењa и грејањa. Напајање ел. енергијом ормана (агрегатски и мрежни) за осветљење и прикључнице изведено је из GRT каблом пресека PP00 4x 10-16mm2 + PP00-Y 1x10mm2 , и укупно их је пет. У сваком се налази по два ормана, један за мрежни напон и један за агрегатски напон (OPM и OPG). Напајање ел. енергијом  ормана RTK RAT-MIR за систем климатизације, хлађењa и грејањa изведено је каблом пресека PP00 3x50 + 25 mm2. Напајање ел. енергијом ормана за стерилизатор изведено је каблом пресека PP00 3x50 + 25 mm2. Напајање ел. енергијом дијагностичког уређаја изведено је каблом пресека PP00 3x70 + 25 mm2. Панична расвета изведена је каблом типа Si/F 2x6 mm2 и реализована је једносмерним напоном 24V из аку-батерија и полагана је у гибљивим металним сапа цевима. Управљање, надзор и сигнализација система климатизације, хлађењa и грејањa је изведено помоћу SKADA система Sauter EY 1200. Каблови за напајање просторија и ормана положени су у кабловским регалима, причвршћеним преко гумених амортизера, у плафонима и техничкој етажи. Испод просторија центра хитне помоћи, у склоништу, положени су нисконапонски каблови, напона до 1 kV, намењени за напајање преосталог дела зграде.

Инсталације телекомуникација

У простору хитне помоћи постоји телефонска инсталација, интерфонска инсталација, инсталација система централног озвучења, система за дистрибуцију РТВ сигнала и система електричних часовника, која је повезана преко успонских делова на постојеће одговарајуће системе.

Систем за видео надзор постоји и део је система видео надзора заштите објекта. Чвориште  наведеног система заштите објекта је у постојећој просторији портира.

Систем дојаве пожара је селективан, постоје јонизујући јављачи, који покривају око 30% укупног простора хитне помоћи.

Противпожарна заштита - У простору Центра хитне помоћи постоји хидрантска мрежа која је у исправном стању. Постојећи ватрогасни апарати стари су преко 35 година.

Инсталације водовода и канализације

Део објекта ВМА у коме је смештен Центар хитне помоћи снабдевен је инсталацијама водовода (санитарне и противпожарне мреже) и фекалне канализације, као и санитарним уређајима и галантеријом.

Довод хладне воде 2.5″, за санитарну и противпожарну потрошњу, обавља се директно са спољног водовода, кроз водоводни шахт који се налази са стране ,,тунела”, а топла санитарна вода 6/4″ са циркулацијом 1″ одвајају се од централног развода објекта ВМА,  спуштају се испод техничке етаже и улазе у Центар хитне помоћи кроз технички тунел. Хоризонтални развод до потрошача се налази на плафону војне болнице (етажа испод хитне помоћи).

Одвод употребљене воде одвија се преко хоризонталног развода фекалне канализације по плафону доње етаже (војна болница), до главних сабирних вертикала 70-200 и даље у спољну фекалну канализацију. Постојећи развод фекалне канализације је од ливено-гвоздених цеви, осим на деловима где је вршена поправка, где је од ПВЦ.

При изради пројектне документације користити податке из Главног пројекта водовода и канализације за склониште, израђеног 1983. године, од стране фирме ,,Центропројект”, као и детаљни визуелни преглед на лицу места.

6.  ПОТРЕБНИ РАДОВИ

Израдити Главни пројекат уређења простора Центра хитне помоћи, са детаљима за извођење, предмером и предрачуном радова, шемама столарије и браварије, у свему према правилима струке за овакву врсту радова.

Уређењем обухватити све радове потребне да се простор доведе у употребно стање адекватно за његову планирану намену и експлоатацију и испуни све функционалне и техничко- технолошке захтеве потребне за неометани рад Центра хитне помоћи, као и да буде у складу са противпожарним захтевима, захтевима за енергетском ефикасношћу, прописаним законима и правилницима за медицинске установе.

Архитектонско-грађевински радови

Укупна (бруто) површина простора предвиђеног за адаптацију износи 1616,13 м2 и налази се између осовина 4-14, од осовине „П“. Адаптацијом обухватити и ходник који спаја ЦХП са матичним објектом ВМА, површине ~75,00 м2 .

Функционалним решењем Центра хитне помоћи мора се обезбедити:

- јасно дефинисана улазна зона,

- систем провере улаза - портирница и обезбеђење,

- чекаоница,

- тријажни шалтер,

- шалтер за пацијенте,

- мушки и женски санитарни чвор за пацијенте,

- интернистичка амбуланту

- хируршка амбуланту са простором за клизме и санитарним чвором,

- неуролошка амбуланту са санитарним чвором,

- неурохируршка амбуланту,

- токсиколошка амбуланту са стационаром.

- ортопедска амбуланту.

- гипсара,

-  просторија за рентген са контролном собом и собом затехничаре,

-  просторија за ултразвук,

- операционе сале са пратећим просторијама.

- стационарни део,

- лабораторија,

- лекарске собе са санитарним чвором,

- просторија за начелника ЦХП-а,

- рапортна собу,

- централни магацин,

- ходник за евакуацију,

- ходник ка главном објекту,

- просторија за  умрле

Напомена: постојеће операционе сале и соба за рентген остају на месту на коме се и сада налазе (због специфичности опремања и посебне обраде подова, зидова и плафона рентгена у складу са мерама радијационе сигурности и безбедности и важећим прописима за ту врсту радова).

На израђено идејно архитектонско решење прибавља се сагласност корисника и њихове надлежне Управе за војно здравство, а након тога приступа изради Главног пројекта.

С обзиром да нема интервенција на конструктивном систему објекта, за реконструкцију и адаптацију тј. уређење и прилагођавање простора новом распореду и намени просторија, потребно је предвидети следеће архитектонско-грађевинске радове:

- демонтажу свих врата и преграда (комплетно са стаклима);

- рушење/демонтажу свих постојећих преградних зидова;

- скидање постојећих облога са бетонских зидова и стубова (који се задржавају);

- рушење или демонтажу свих постојећих подова/облога, до носеће а.б. плоче;

- рушење свих постојећих спуштених плафона, са претходном израдом плана рушења, с обзиром на пролаз великог броја машинских и електро инсталација изнад спуштеног плафона;

- демонтажа свих елемената намештаја у ходницима, чекаоницама, амбулантама и просторијама медицинског особља;

- демонтажа опреме у операционим салама , стерилизацији и пралиштима;

- израду нових преградних зидова: зидове пројектовати истог типа као постојећи, лако-монтажне, са металном подконструкцијом, облогом од гипс-картонских плоча дебљине д=12,5 мм и испуном од минералне вуне, дебљине д=5 цм, укупне дебљине зида од 10 цм. Сви зидови (и зидне облоге) морају бити у складу са  противпожарним захтевима;

- израду нових подова: подове и подне облоге предвидети у свему по прописима за употребу у медицинским установама

- израду нових спуштених плафона, монтажно-демонтажног типа. Нове плафоне израдити од материјала који су у складу са прописима за употребу у медицинским установама: једноставне за одржавање, антибактеријске и са минимумом степена чистоће ISO 5, на минималној висини х= 2,35 м (као што су постојећи), у складу са пројектом машинских инсталација. Акустичну изолацију плафона предвидети према савременим стандардима за модерне медицинске установе;

- завршну обраду подова, зидова и плафона израдити у свему, у складу са наменом просторија и савременим захтевима за медицинске објекте:

- Зидови -

• у санитарним чворовима и просторији за умрле предвидети керамичке плочице I класе, домаћег произвођача, отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење, до плафона. Хидроизолацију у санитарним чворовима подићи уз зидове до висине 30 цм (од пода), осим у санитарним чворовима са стојећим кадама, где је предвидети до плафона;

• у магацинима завршну обраду зидова предвидети перивом бојом, високог квалитета (одабир боја у консултацији са корисником);

• у рапортној соби, шалтеру за пацијенте и прсторији за обезбеђење, облогу тидова предвидети од перивих тапета, средње тешких, пластифицираних (одабир боја и текстуре у консултацији са корисником);

• у осталим просторијама предвидети зидне облоге од синтетичке гуме, отпорне на дезинфекциона средства и реагенсе, резистентне на бактерије, без халогена и безбедне у погледу ватротоксичности.

Посебно водити рачуна да у простору операционог блока (сале, пралиште и стерилизација) и лабораторије мора бити остварен степен чистоће минимум ISO 5 и са што мање састава, како се нечистоћа не би задржавала у зазорима.

Зидови у ходницима, свим амбулантама, стационару и чекаоницама морају имати линијске зидне одбојнике од адекватног материјала (дрво, прерађена гума или ПВЦ), у висини ногара од столица, наслона столица и висини болесничког кревета/колица. Предвидети и угаоне одбојнике од прохромског лима 2мм, или материјала сличне издржљивости, на свим конвексним угловима зидова.

- Подови - предвидети замену свих подних облога,  у свему по прописима за употребу у медицинским установама, хомогене, резистентне на бактерије, отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење, једноставне за одржавање и у складу са захтевима високог степена чистоће у просторијама посебне намене. Сви подови морају имати довољну апсорпцију буке при ходу.

• у санитарним чворовима и просторији за умрле предвидети керамичке плочице I класе, домаћег произвођача. Керамичкие плочице морају бити противклизне, отпорне на киселине, хемикалије и средства за чишћење. Обавезно предвидети израду нове хидроизолације;

• у простору стерилизације, пралишта и операционом блоку предвидети подне облоге од синтетичке гуме, посебне намене за стерилне просторе у којима може доћи до изливања воде, антибакеријске и безбедне у погледу ватротоксичности. Материјали за операционе сале морају задовољити степен чистоће минимум ISO 5;

• све остале просторије морају имати антистатик подне облоге на бази синтетичког каучука-гуме (сви антистатик  и електропроводљиви подови морају бити отпорни на мрље од урина, крви и јода);

- Плафони - касете или талпе морају бити одређених димензија, усклађене са расветом

• у санитарним чворовима и просторији за умрле предвидети плафоне од материјала отпорних на влагу, са микрофилтерима за пречишћавање ваздуха

• у магацинима предвидети челичне поцинковане талпе, чирине 10 цм

• у операционом блоку (операционе сале, пралишта и стерилизација) и лабораторији предвидети плафоне у складу са захтевом за такозване „чисте собе“, да задовољавају степен чистоће минимум ISO 5

• у осталим просторијама предвидети плафоне од материјала у складу са наменама просторија, касете или талпе (система „Clip in“) металне или минералне, са микрофилтерима за пречишћавање ваздуха и елиминацију формалдехида

- израду нове столарије и браварије, предвидети у складу са функционалним захтевима просторија, од чврстих и издржљивих материјала, једноставне за одржавање и употребу, отпорна на киселине, хемикалије и средства за чишћење. Врата опремити са одговарајућим оковом (у складу са целим објектом ВМА), одбојницима за врата (подним и зидним) и бравом са цилиндар улошком за закључавање, у тону по избору Корисника, са јасним ознакама:

• улазна врата клизна аутоматска, ојачана, са брзим отварањем;

• на просторији за рентген (која остаје на месту постојеће) потребно је заменити неисправна врата, у складу са мерама радијационе сигурности и безбедности и важећим прописима за ту врсту радова (у свему као постојећа);

• за санитарне чворове, просторију за умрле и магацине пројектовати пуна врата (без жљебова за задржавање прљавштине), са металним рамом од елоксираног алуминијума и са крилом звршно обрађеним коналом (ултрапас-као постојећа). Ова врата (осим просторије за умрле) предвидети са преструјним решеткама;

• врата на просторији за обезбеђење и тријажном шалтеру предвидети са металним рамом и испуном од памплекс стакла;

• врата за амбуланте и улаз пацијената предвидети клизна, пуна, јака, издржљива и лака за отварање

• остала врата пројектовати, као једнокрилна или двокрилна, пуна дрвена, са металним довратницима, са крилом звршно обрађеним коналом (ултрапас-као постојећа),

• светлу ширину врата ускладити са потребним димензијама за унос опреме и пролаз болесничког кревета

• сва стакла, на вратима или пултовима предвидети од памплекс стакла

- израду нових боксова у хируршкој и интернистичкој амбуланти и стационару

Опремање простора

Опремање простора спроводи се преко надлежне Управе за снабдевање и није предмет овог пројекта.

НАПОМЕНА: Све елементе уређења простора дати као јединствену целину и усагласити боје и материјале. Функционалне целине раздвојити у смислу посебних (зидних и подних) визуелних карактеристика зона различитих корисника, (улазна зона и ходник ка објекту ВМА, комуникације, шалтери и чекаонице, амбуланте, ординације и дијагностика, операциони блок, просторије медицинског особља, помоћне просторије), поставити јасне и читке ознаке путева кретања, а све дилеме око потребних описа, боја, материјала и евентуална варијантна решења усагласити са корисником.

Термотехничке инсталације

Пројектовати системе климатизације тако да раде са 100% свежим ваздухом, задржати постојећи независни усис и одсис ваздуха.

Системе климатизације пројектовати у складу са новом наменом просторија, у складу са DIN 1946 поглавље 4 (за болнице) - температуре, број измена ваздуха, влажност.

Обезбедити температуру од 20 ºС до 26 ºС и релативну влажност од 40% - 60%, у свим просторијама током целе године и без обзира на доба дана. Овај услов се не односи на просторије спец. намене или просторије са спец. Опремом, за шта ће се дати посебни услови који ће се добити углавном од произвођача опреме.

Добитке топлоте у просторијама спец. намене, са спец. опремом или добитке топлоте од људи у ходницима неутралисати фен коил апаратима на хладну воду (парапетним или подплафонским). За додатно загревање просторија користити каналске догрејаче на топлу воду.

За грејаче користити постојећи цевовод топле воде 80/60 ºС, а за хладњаке постојећи цевовод хладне воде 7/12 ºС.

Да би се приступило монтажи нове опреме потребно је извести демонтажне радове и то:

- демонтажу цевовода хладне воде Ф 114,3х4 са пратећом изолацијом, дужине око 400 м;

- демонтажу 4 ком. постојећих клима комора (убацних и одсисних) са свом постојећом опремом (вентилима, пумпама, елементима аутоматске пнеуматске регулације);

- демонтажу постојећих плафонских (каналских) догрејача ваздуха са пратећом цевном мрежом, од црних цеви са изолацијом;

- демонтажу постојећих лимених канала за ваздух пречника  160 –  500мм, са пратећом изолацијом (око 2500 м);

- демонтажу дистрибутивних елемената климатизације (анемостати и одсисини вентили) око 300 комада;

- демонтажу елемената аутоматске пнеуматске регулације (покретачи, пресостати, пн. вентили, сензори) укључујући и пнеуматски орман са припадајућом пнеуматском опремом (регулатори, релеји).

У оквиру нових, монтажних радова предвидети:

- нови цевовод хладне воде;

- замену клима момора, с тим да нове клима коморе потребног капацитета буду са рекуперативним измењивачима топлоте, грејачима, хладњацима, овлаживачима ваздуха и потребним елементима аутоматске пнеуматске регулације (покретачи, термометри, диф. пресостати, рег. вентили топле и хладне воде);

- за развод ваздуха (довод и одвод) користити металне “спиро“ или канале превоугаоног пресека од поцинкованог лима  у складу са расположивим простором у спуштеном плафону, а дистрибутивне елементе (усиса и одсиса) по просторијама распоредити у складу са наменом просторија. Канале треба изоловати армафлексом, дебљине 13 мм;

- систем аутоматске регулације задржати пнеуматски (SAUTER – Швајцарска или еквивалент), а регулацију температуре вршити преко пнеуматских термостата унутар просторија. Ово подразумева пројектовање и уградњу нове пнеуматске опреме, као и пројектовање и уградњу  новог ормана аутоматске пнеуматске регулације;

- цевну мрежу од црних цеви за потребе развода топле воде за грејаче и догрејаче и  хладне воде за хладњаке и до фен коил апарата (парапетних или плафонских) унутар појединих просторија. Цеви треба изоловати армафлексом дебљине 13 мм;

Инсталације медицинских гасова

У деловима хитне помоћи где се налазе болеснички кревети потребно је извести бакарну инсталацију, као и радна места за медицински ваздух, кисеоник и вакуум (МКВ, О2 и вакуум), тако да један комплет радних места покрива два болесничка кревета. Уколико постоје засебни кревети такође је потребно извести један комплет радних места за исти.

Један комплет радних места садржи радна места за медицински ваздух, кисеоник и вакуум.

Електроенергетске инсталације - Инсталације јаке струје

Осветљење

Опште осветљење просторија центра хитне помоћи предвидети са потребним нивоом осветљености, помоћу светиљки са LED панелима. Неопходно је обезбедити регулацију нивоа осветљености (димовање). Тип светиљки одабрати у складу са типом новог плафона.

Наменски и општи прикључци

Предвидети потребан број зидних парапетних развода, са потребним бројем шуко прикључница за напајање опште опреме.  Начин напајања ел. енергијом просторија за смештај медицинске опреме од значаја, урадити у складу са захтевима испоручиоца опреме.

Напајање електричном енергијом

Напајање ел. енергијом центара хитне помоћи, предвидети из постојећег главног разводног енергетског ормана GRT, са каблом потребног пресека. Прикључнице и осветљење напајати ел. енергијом из нових разводних ормана (мрежни и агрегатски електроормани). За осветљење простора користити једну трећину светиљки напајаних са агрегатског напона. Управљање системом осветљења извести помоћу SKADA система. Разводне енергетске ормане сместити у посебну, независну просторију.

Напајање ел. енергијом главног разводног енергетског ормана GRT предвидети директно из постојеће трафостанице Т7, са каблом потребног пресека.

Напајање ел. енергијом новог командног разводног ормана за систем климатизације, хлађењa и грејањa предвидети директно из постојећег ормана GRT, са каблом потребног пресека. Управљање, надзор и  сигнализацију система климатизације, хлађењa и грејањa извести помоћу SKADA система.

Сву инсталацију  предвидети кабловима потребног пресека и броја жила типа „halogen free“ (N2XH или NHXH).

Околни простор захваћен адаптацијом

За околни простор, који се такође адаптира, предвидети потребан број светиљки са LED панелима и шуко прикључнице опште и посебне намене. Напајање ел. енергијом предвидети из нових помоћних разводних ормана (мрежа и агрегат). Тип светиљки одабрати у складу са типом новог плафона. Дефинисати број разводне кутије и број струјног круга из кога ће се напајати нова инсталација.

Имајући у виду двонаменску улогу центра хитне помоћи-склоништа пројектом обезбедити сву потребну електричну инсталацију, која би у потпуности одговарала двојакој намени центра хитне помоћи.

Инсталације телекомуникација

У новоформираном простору предвидети потребну опрему и инсталацију следећих система:

- Телефонски систем

У деловима  радног простора медицинског особља (тријажни шалтер, шалтер за пацијенте, портир, начелник ЦХП, неурохирушка ординација, рентген, контролна соба, ултразвук, токсиколошка амбуланта, токсикол. главна сестра, интернистичка амбуланта, хирушки блок, стационар, неуролошка ординација, ортопедска ординација, лекарске собе, лабораторија и рапортна соба) предвидети телефонску инсталацију која ће се повезати на постојећи систем у објекту. Старе инсталације демонтирати.

Сву инсталацију  предвидети кабловима потребног пресека и броја жила типа „halogen free“.

- Рачунарска мрежа

У деловима  радног простора медицинског особља (тријажни шалтер, шалтер за пацијенте, портир, начелник ЦХП, неурохирушка ординација, рентген, контролна соба, ултразвук, токсиколошка амбуланта, токсикол. главна сестра, интернистичка амбуланта, хирушки блок, стационар, неуролошка ординација, ортопедска ординација, лекарске собе, лабораторија и рапортна соба) предвидети инсталацију рачунарске мреже, која ће се повезати на постојећи комуникациони Рек ормар, по главном пројекту рачунарске мреже у објекту.

Материјал и опрему за рачунарску мрежу предвидети истих техничких карактеристика као већ постојећа опрема и водити рачуна о униформости опреме.

- Систем централног  озвучења

Предвидети систем озвучења у делу радног простора медицинског особља (тријажни шалтер, шалтер за пацијенте, портир, начелник ЦХП, неурохирушка ординација, рентген, контролна соба, ултразвук, токсиколошка амбуланта, токсикологија-главна сестра, интернистичка амбуланта, хирушки блок, стационар, неуролошка ординација, ортопедска ординација, лекарске собе , лабораторија и рапортна соба), који ће бити део постојећег 100V централног система  озвучења објекта.

Сву инсталацију  предвидети кабловима потребног пресека и броја жила, типа „halogen free“.

- Интерфонски систем

Предвидети интерфонски систем који ће бити део постојећег система објекта, у деловима  радног простора медицинског особља (тријажни шалтер, шалтер за пацијенте, портир, начелник ЦХП, неурохирушка ординација, рентген, контролна соба, ултразвук, токсиколошка амбуланта, токсикологија. Главна сестра, интернистичка амбуланта, хирушки блок, стационар, неуролошка ординација, ортопедска ординација, лекарске собе, лабораторија, рапортна соба и гипсара).

Сву инсталацију  предвидети кабловима потребног пресека и броја жила, типа „halogen free“.

- Систем за дистрибуцију РТВ сигнала

У делу просторија лекарских соба, начелника ЦХП и рапортне собе предвидети стандардне РТВ утичнице, које ће бити повезане на систем пријема и дистрибуције РТВ сигнала објекта.

Инсталацију извести каблом РГ6 75Ω.

- Систем електричних часовника

У ходницима, рапортној соби, чекаоници и просторији начелника ЦХП предвидети електричне часовнике, који ће се повезати на централни систем за дистрибуцију тачног времена у објекту.

Сву инсталацију  предвидети кабловима потребног пресека и броја жила, типа „halogen free“.

- Систем за видео надзор

У новоформираном простору предвидети потребну опрему и инсталацију система за видео надзор. Формирати аутономан центар за видео надзор Центра хитне помоћи у просторији портира, коришћењем одговарајуће рачунарске и мрежне опреме и софтвера. Постојећи систем (камере, рек ормар код портира) задржати и оставити у функцији система заштите објекта.

- Систем дојаве пожара

Постојећи систем демонтирати.

У новоформираном простору предвидети потребну опрему и инсталацију система аутоматског откривања и јављања пожара, који ће бити део централног система аутоматске детекције и дојаве пожара. Адресабилни систем ће обављати функцију детекције пожара и обезбедити непосредан пренос аларма и свих стања на постојећи централни уређај. Аутоматске адресне јављаче предвидети у свим просторима, у складу са главним пројектом заштите од пожара, као и у просторима спуштених плафона. Код излаза из простора и у средини (у ходницима) предвидети ручне јављаче пожара. На сваком јављачу мора бити добро видна ознака групе којој јављач припада (адреса). Предвидети одговарајуће управљање системом вентилације и другим сигурносним системима.

Систем пројектовати у складу са важећим стандардима, прописима и препорукама произвођача опреме.

Противпожарна заштита

Израдити Главни пројекат заштите од пожара при чему треба узети у обзир намену простора, угроженост од пожара, пожарно оптерећење, могуће класе пожара и др.

На основу архитектонско-грађевинског пројекта, пројеката електро и термотехничких инсталација и свих горе наведених параметара, предузети адекватне мере заштите, које ће онемогућити настанак пожара, односно спречити проширење већ насталог пожара.

Пројекат заштите од пожара ускладити са важећим Законом о заштити од пожара, важећим прописима из ове области, СРПС, војним и другим прописима који третирају проблематику заштите од пожара.

Пројекат заштите од пожара мора да садржи:

- Технички извештај - опис намене објекта са проценом опасности од пожара;

- Концепцију заштите од пожара са техничким превентивним мерама зштите од пожара (грађевинским, термоенергетским и електричним);

- Прорачунски и графички део са приказаним симболима предложених мера заштите од пожара (систем за дојаву пожара, мобилна ватрогасна опрема, хидрантска мрежа, План евакуације).

Мобилна опрема за гашење пожара

На основу намене, пожарног оптерећења, могућих класа пожара у објекту, степена угрожености од пожара, броја људи у објекту, конструкције објекта, садржаја и примењених материјала, за гашење почетних пожара у објекту, потребно је предвидети  мобилне апарате за гашење пожара, а њихово место дефинисати у Плану за евакуацију. Старе ватрогасне апарате заменити новим.

Инсталације водовода и канализације

Због адаптације просторија, као и старости инсталација водовода и канализације, потребно је демонтирати постојеће санитарне уређаје, опрему и галантерију и инсталације водовода и канализације и у складу са новим архитектонско-грађевинским решењем, предвидети нове.

С обзиром да је водоводна мрежа подељена на хладну, заједничку за санитарну и противпожарну потрошњу и топлу санитарну са циркулацијом, у Центру хитне помоћи извршити развод до санитарних потрошача по истом принципу. Потребно је у спољном, постојећем шахту, или на главној доводној вертикали хладне воде  2.5″, изршити раздвајање санитарне и хидрантске унутрашње мреже и спајање свих хидраната и у Центру хитне помоћи и у војној болници, на нову хидрантску мрежу. Према наводима корисника радни притисак измерен на хидрантима износи 5-6 бара. Потребно је проверити вредност расположивог притиска и евентулано, у зависности од добијених резултата предвидети уређаје или водоводну арматуру за регулацију притиска

Противпожарну мрежу предвидети од челичних поцинкованих цеви, а санитарну водоводну мрежу  од полипропиленских водоводних цеви високог квалитета.

Канализациону мрежу предвидети од ПВЦ канализационих цеви, високог квалитета.

Извршити комплетну замену свих водоводних цеви до главне доводне цеви. Канализациону фекалну мрежу заменити до главне вертикале у доњој етажи, где је војна болница. Постоји више главних вертикала.

Санитарне уређаје, опрему и галантерију предвидети да по свом квалитету припадају првој А класи, према важећем стандарду.

У склопу адаптације и реконструкције простора Хитне помоћи, након усвојеног архитектонско-грађевинског решења  потребно је израдити  и  Главни пројекат  инсталација водовода и канализације.

Главни пројекат  инсталација водовода и канализације потребно је урадити у складу са важећим прописима за пројектовање ових врста инсталација и опремити са свим потребним текстуалним, прорачунским и графичким прилозима.

При изради пројектне документације потребно је предвидети:

- демонтажу свих постојећих санитарних уређаја, водоводних и канализационих инсталација у објекту, закључно до главних цевовода;

- сав демонтирани материјал раздужити у складу са прописаном процедуром и одредбама Правилника о материјалном пословању у МО и ВС ;

- димензионисање нових инсталација водовода и канализације израдити у складу са важећим прописима;

- раздвајање цевовода противпожарне и санитарне мреже;

- да обе мреже (противпожарне и санитарне воде) имају одговарајуће испусне вентиле;

- водоводну противпожарну мрежу од челичних поцинкованих цеви, сa одговарајућом изолацијом у зависности од места уградње;

-  уградњу одговарајућег броја зидних ПП хидраната, у складу са важећим прописима. Уколико је могуће хирантске ормариће поставити у равни са зидом и јасно их означити, у складу са прописима;

- мрежу санитарне (хладне, топле и циркулационе) воде од пластичних цеви, сa одговарајућом изолацијом, у зависности од места уградње. Развод водовода изводити у санитарним просторијама и собама у зиду, или маскирати;

- уградњу одговарајућих пропусних вентила на свакој водоводној вертикали, као и испред сваког точећег места и по једним заједничким пропусним вентилом на улазу сваког санитарног чвора, ради лакше манипулације и одржавања водоводне мреже;

- снабдевање санитарних уређаја топлом водом са водоводне мрже из централне припреме за објекат ВМА;

- израду нове канализационе мреже од ПВЦ канализационих цеви одговарајућих профила, са монтажом у прописаним падовима за обезбеђивање самопрочишћавања, као и потребним бројем ваздушних вертикала и ревизионих отвора за несметано одржавање; Подни сливници треба да имају поклопце од инокса, а лоцирати их тако да се не гази по њима.

- канализациону мрежу у шлицеве зидова или испод међуспратне конструкција, а канализационе вертикале, на етажи Центра хитне помоћи, у инсталационим каналима или маскиране. Вертикале треба да садрже ревизије;

- све санитарне уређаје, опрему и галантерију, предвиђене за монтажу, прве класе према важећим стандардима, за ту врсту производа и за употребу у медицинским установама);

- врста санитарних уређаја и опрема треба да буде таква да се омогући једноставно одржавање хигијене у санитарним чворовима (конзолни тоалети и сл.).

У складу са захтевима корисника предвидети:

- уградне водокотлиће;

- хромиране сифоне на умиваоницима, без керамичке маске

- све батерије и дозатори за течни сапун у амбулантама и стационару да буду као за хируршки блок - папучица за лакат;

- у санитарним чворовима за пацијенте сензорске батерије.

Сва предвиђена техничка документација мора  бити израђена у складу са следећим законима и правилницима:

- Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе

Министарство одбране и Војска Србије (Сл. Војни лист бр.29/2011)

- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију (Сл.

лист СФРЈ бр.38/89)

- Правилник о техничким мерама и условима за топлотну енергију у зградама (Сл. лист

СФРЈ бр.28/70)

- Правилник о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије

(Сл. Војни лист бр.20/2014)

- Правилник о општим мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним

просторијама (Сл. лист СРЈ бр. 21/92)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих

трансформаторских станица (Сл. лист СРЈ бр. 13/87 и Сл. лист СРЈ бр. 37/95)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист

СРЈ бр. 53/88 и 54/88 и Сл. лист СРЈ бр. 28/95)

- Правилник о техничким и другим захтевима за електричне изворе светлости (Сл. Лист

СЦГ бр. 30/2005)

- Правилник о општим мерама безбедности  и здравља на раду од опасног дејства

електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на

градилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89)

- Правилник о општим мерама безбедности и здравља на раду за грађевинске објекте

намењене за радне и помоћне просторије  (Сл. лист СРС бр. 29/87)

- Мере заштите животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04)

- Правила ЗНР и ЗШС ВЈ у миру , OУП -39 (Сл. гласник РС бр. 36/2009)

- Закон заштите од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/2009)

7.  ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Подлоге постојећег стања за израду техничке документације поседује Корисник. Одабрани пројектант може извршити увид на лицу места или се може техничка документација преузети на привремено коришћење уз потписивање реверса.

Поред тога, неопходно је, да пројектант изађе на лице места, узме мере и сними простор.

При снимању објекта обавезно је урадити све потребне истражне радове за утврђивање стања скривених позиција, а које се тренутно визуелно не могу утврдити.