Ваздухопловни завод

Чувати до: 2022

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс С. Накарада

„Мома Станојловић“

бр. 02-1-4/12059-4

27.09.2017. година

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”

Батајница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ''ГРАЂЕВИНСКО УРЕЂЕЊЕ МАГАЦИНА ''

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 317/2017

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 74

Батајница, септембар 2017. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.317/2017 у отвореном поступку бр.02-1-4/12059-1 од 27.09.2017.године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.02-1-4/12059-2 од 27.09.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуге – ''Грађевинско уређење магацина''

ЈН бр. 317/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III- 1 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, и сл. за 1. партију – Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница | 5-8 |
| III- 2 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, и сл. за 2. партију – Грађевинско уређење магацина – адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница | 9-10 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11-13 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13-21 |
| VI-1 | Образац понуде за за 1. партију – Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница | 22-33 |
| VI-2 | Образац понуде за за 2. партију – Грађевинско уређење магацина – адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница | 34-43 |
| VII | Модел уговора | 44-56 |
| VIII – 1 VIII – 2 | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | 57-64 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 65 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 66 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН | 67 |
| XII | Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл..75 ЗЈН | 68 |
| XIII | Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл..75 ЗЈН | 69 |
| XIV | Менично писмо – овлашћење (доставља се уз понуду) | 70 |
| XV | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорених обавеза - меницу | 71 |
| XVI | Менично писмо-овлашћење (доставља се приликом потписивања уговора) | 72-73 |
| XVII | Образац потврде о обиласку локације за ЈН ___/2017 | 74 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац:  Министарство одбране, Војска Србије, Команда Ратног Ваздухопловствa и ПВО, ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница.

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.___/2017  је набавка  услугe – Грађевинско уређење магацина, ознаке из општег речника набавке 45000000 назива – Грађевински радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

- Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

- Контакт (лице или служба)

Достављањем писаних аката на деловодство ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, путем факса на број 011/787-250, или путем електронске поште на адресу vzmost@vs.rs.

Није дозвољено тражење информација телефоном. Наручилац не одговара за тачност информација које буду добијене од запослених код Наручиоца телефонским путем.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.___/2017  је набавка  услугe – Грађевинско уређење магацина у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница.

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије:

1. партија

- Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

2. партија

- Грађевинско уређење магацина – адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

III-1   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

1. партија -

'' Грађевинско уређење магацина  - стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

| Р. Бр. | Назив добара/опис услуге или радова | Јед Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско разбијање бетонског пода d=10cm за канал просутих течности 7,0м х 0,5м 7,0м х 0,5м 7,0м х 0,5м 0.7м х 0.7м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 11,48 |
| 2. | Машинско рушење саобраћајнице од асфалта d=10cm за канал и сепаратор уља 2,0м х 0.5м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 1,49 |
| 3. | Ископ тампона и земље за канал и сепаратор уља 7,0м х 0,5м х 0,4м 2,0м х 0,5м х 0,4м 0,7м х 0,7м х 0,6м 7,0м х 0,5м х 0,2м 0,7м х 0,7м х 0,6м 7,0м х 0,5м х 0,2м 0,7м х 0,7м х 0,6м Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 4,07 |
| 4. | Израда новог прикључка канализационе мреже од ПВЦ цеви отпорних на нафтне расвараче Ø 125mm на изграђени сепартор са свим потребним материјалом | kom. | 1 |
| 5. | Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору уља са нагибом од 0,5% према споља 7,0м х 0,5м х 0,1м 2,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,50 |
| 6. | Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору специјалних течности са нагибом од 0,5% према средини просторије 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,78 |
| 7. | Бетонирање канала: шаловање, постављање арматуре и бетонирање бетоном МБ 25. 7,0м х 0,9м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м | m³ | 1,75 |
| 8. | Урадити носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m² са падом од 1% од бочних ивица ка каналу 7,0м х 4.85 х 2 7,0м х 3.85 х 2 7,0м х 3.35 х 2 | m² | 178,70 |
| 9. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на нафтне деривате 10,0м х 7,0м + (0,30м+0,30м) х7,ом | m² | 74,20 |
| 10. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Киселине 8,0м х 7,0м + (0,10м+0,10м) х7,ом | m² | 57,40 |
| 11. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Базе 7,0м х 7,0м + (0,10м+0,10м) х7,ом | m² | 50,40 |
| 12. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 1.000кг/m² 14,0м х 4,0м | m² | 56,0 |
| 13. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе за боје и лакове (нитро, уљани, ...) 7,0м х 7,0м | m² | 49,0 |
| 14. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе у гумарској производњи 11,0м х 4,0м | m² | 44,0 |
| 15. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на канал носивост 2.000kg/m2. 7.0м х 0.3м 7.0м х 0.3м 7.0м х 0.3м | kom. | 3 |
| 16. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на сепаратор уља и мазива носивост 2.000kg/m2. 0,5м х 0.5м 0,5м х 0.5м 0,5м х 0.5м | kom. | 3 |
| 17. | Рушење-разбијање зида од шупљег блока d=22cm 8.0м х 2.43м х 0,22 7.0м х 2.43м х 0,22 Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 8,01 |
| 18. | Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m³ | 2,00 |
| 19. | Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.60 Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 12,00 |
| 20. | Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.10 | m³ | 2,0 |
| 21. | Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом) (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 4.0м х 0.25м – (2.0м х 2.0м)х5ком Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолације од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m² озиданог зида | m³ | 47,50 |
| 22. | Завршна обрада зидова (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 6.0м х 2ком – (2.0м х 2.0м х2 х2 +1,0м х 2,0м х2 х 3) | m² | 656,0 |
| 23. | Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м х 18,0м+((18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 6.0м х 0.25м – (2.0м х 2.0м)х5)х2 + (18м х 4) х6 – 4.0мх4 | m² | 206,0 |
| 24. | На спољним зидовима урадити термоизолацију од тврдопресоване камене вуне са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (18,0м + 18,0м) х 6,0 м | m² | 216,0 |
| 25. | Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине 10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал 18.0м х 18.0м | m² | 324,0 |
| 26. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 200/205 dim. 200/205 | kom. | 2 |
| 27. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од материјала отпорног на киселине са отварањем према споља dim. 100/205 dim. 100/205 | kom. | 2 |
| 28. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205 | kom. | 1 |
| 29. | У свим просторијама израдити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) min. 400 lux-a са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији. | kom. | 6 |

III-2   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

2. партија -

'' Грађевинско уређење магацина, адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ Мома Станојловић''

| Р. Бр. | Назив добара/опис услуге или радова | Јед Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Урадити нову носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m², 12,0м х 18,0м | m² | 216,0 |
| 2. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 2.000кг/m², 12,0м х 18,0м | m² | 216,0 |
| 3. | Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) х 0.35 х 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m³ | 1,05 |
| 4. | Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) х 0.35 х 0.60 Са изношењем земље из објекта и одвозом до 200м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 6,3 |
| 5. | Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (18,0м +6,0м +6,0м) х0.35 х 0.10 | m³ | 1,05 |
| 6. | Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm, заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом (18,0м + 6,0м + 6,0м)х 4.0м х 0,25 Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолацијe од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m³ озиданог зида | m³ | 30,0 |
| 7. | Завршна обрада зидова (18,0м + 6,0м+ 6,0м) х 4м х 2 | m² | 240 |
| 8. | Малтерисање унутрашње стране постојећих зидова продужним (цементним) малтером (18м+12м)х4м | m² | 120 |
| 9. | Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м х 12,0м+(18,0м + 6,0м +6,0м ) х 4.0м х2 +(18м+12м)х4м+12мх2м | m² | 600,0 |
| 10. | На спољном зиду са унутрашње стране урадити термоизолацију са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (12,0м х 2,0м) | m² | 24 |
| 11. | Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине d=10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал. Преко термоизолације поставити алуминијумску фолију 18.0м х 12.0м | m² | 216,0 |
| 12. | Изградња постојећих двокрилних врата. Проширење отвора на задате димензије 300х300, просецањем зида и исецањем постојеће греде. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | kom. | 1 |
| 13. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 300/300. У једно крило врата уградити врата димензија 100/205 са отварањем према споља од истог материјала као двокрилна врата. | kom. | 1 |
| 14. | Изградња постојећих светларника, израда и уградња нових светларника од ватроотпорног материјала. 6мх1,45м Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | kom. | 2 |
| 15. | Израда отвора у зидовима према задатим димензијама једнокрилних врата. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | kom. | 3 |
| 16. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205 | kom. | 3 |

IV   УСЛОВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова наведних у табеларном приказу (који следи) под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) (образац у поглављу ХII ове конкурсне документације) и чл. 75. ст. 2. (образац у поглављу ХI ове конкурсне документације)

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наведене доказе, понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, ће бити дужан да достави на начин дефинисан у табели која следи:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона. У том случају, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац  у поглављу ХIII ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом

3. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (образац у поглављу ХII ове конкурсне документације) , мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу наручиоца:   ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услугe – ''Грађевинско уређење магацина'' за партију бр.______ ЈН бр. 317/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 23.11.2017. године, до 12,00 часова.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 23.11.2017. године, у 12,15 часова, у :   ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде;

- Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља III: Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Менично писмо и Меницу за озбиљност понуде – доставља се у складу са тачком 12.1 конкурсне документације

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве да ће понуђач приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорених обавеза - менице

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуде се подносе и оцењују за сваку партију посебно.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услугe – ''Грађевинско уређење магацина'' за партију бр. _________, ЈН бр. 317/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услугe – ''Грађевинско уређење магацина'' за партију бр. _________, ЈН бр. 317/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услугe – ''Грађевинско уређење магацина'' за партију бр. _________, ЈН бр. 317/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услугe –''Грађевинско уређење магацина'' за партију бр. _____, ЈН бр. 317/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавља VI-1 и VI-2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавља VI-1 и VI-2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана завођења оригиналног рачуна у деловодству Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Извршење услуге извршиће се у року који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Место извршења услугe je у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде упише рок важења понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4 Рекламација

У случају утврђених недостатака у квалитету извршења услуге и очигледних грешака, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог ПДВ-а.

Цена мора бити непромењива до истека рока важности понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава

1) Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За исправност понуде је довољно да је менично писмо - овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна Понуђача уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопственa меницa – само потписанa и оверенa у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложенe меницe се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закономо о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

Потпис овлашћеног лица, печат на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буду идентични.

2) Инструменти финансијског обезбеђења:

- Две бланко сопствене менице– само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- менична овлашћења (за сваку меницу по два примерка)  да се менице, без сагласности продавца, могу поднети пословној   банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности Уговора, у случају  значајних кашњења у извршењу услуге (по истеку кашњења од 25 дана), једностраног раскида уговора , неиспуњења уговорних обавеза и др.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

3) Инструмент финансијског обезбеђења:

- Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа Испоручиоцу након истека периода важности гаранције дефинисане уговором).  У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- менично овлашћење (по 2 примерка за сваку меницу) да се менице, без сагласности продавца, могу поднети пословној   банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности Уговора, у случају извршења услуге неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року, са роком важности дужим од 60 дана од дана истека гарантног рока.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

Напомена:

Понуђач који подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.___/2017 ''Грађевинско уређење магацина'' за _____  партију.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор наjповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (СГРС бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, за сваку партију посебно. Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену за сваку партију посебно.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену за сваку партију посебно. У случају да два понуђача имају исту понуђену цену, најповољнији ће бити онај који буде понудио краћи рок испоруке. Уколико два понуђача имају исту понуђену цену и исти рок испоруке за одређену партију, најповољнији ће бити онај који је најповољнији за већи број партија.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: vzmost@vs.rs, факсом на број 011/7870-250 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара, уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права и након извршене безбедносне провере.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ОСТАЛО

Наручилац задржава право, да сходно одобреним новчаним средствима, одустане од поједине партије у целости или само делимично, односно има право да одустане од назначене површине.

За све што није назначено у овим условима важе одредбе Закона о облигационим односима.

VI-1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1. партија -

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница,  ЈН број 317/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуге за 1. ПАРТИЈУ – Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница,  ЈН број 317/2017.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско разбијање бетонског пода d=10cm за канал просутих течности 7,0м х 0,5м 7,0м х 0,5м 7,0м х 0,5м 0.7м х 0.7м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 11,48 |  |  |
| 2. | Машинско рушење саобраћајнице од асфалта d=10cm за канал и сепаратор уља 2,0м х 0.5м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 1,49 |  |  |
| 3. | Ископ тампона и земље за канал и сепаратор уља 7,0м х 0,5м х 0,4м 2,0м х 0,5м х 0,4м 0,7м х 0,7м х 0,6м 7,0м х 0,5м х 0,2м 0,7м х 0,7м х 0,6м 7,0м х 0,5м х 0,2м 0,7м х 0,7м х 0,6м Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 4,07 |  |  |
| 4. | Израда новог прикључка канализационе мреже од ПВЦ цеви отпорних на нафтне расвараче Ø 125mm на изграђени сепартор са свим потребним материјалом | kom. | 1 |  |  |
| 5. | Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору уља са нагибом од 0,5% према споља 7,0м х 0,5м х 0,1м 2,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,50 |  |  |
| 6. | Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору специјалних течности са нагибом од 0,5% према средини просторије 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,78 |  |  |
| 7. | Бетонирање канала: шаловање, постављање арматуре и бетонирање бетоном МБ 25. 7,0м х 0,9м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м | m³ | 1,75 |  |  |
| 8. | Урадити носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m² са падом од 1% од бочних ивица ка каналу 7,0м х 4.85 х 2 7,0м х 3.85 х 2 7,0м х 3.35 х 2 | m² | 178,70 |  |  |
| 9. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на нафтне деривате 10,0м х 7,0м + (0,30м+0,30м) х7,ом | m² | 74,20 |  |  |
| 10. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Киселине 8,0м х 7,0м + (0,10м+0,10м) х7,ом | m² | 57,40 |  |  |
| 11. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Базе 7,0м х 7,0м + (0,10м+0,10м) х7,ом | m² | 50,40 |  |  |
| 12. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 1.000кг/m², 14,0м х 4,0м | m² | 56,0 |  |  |
| 13. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе за боје и лакове (нитро, уљани, ...) 7,0м х 7,0м | m² | 49,0 |  |  |
| 14. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе у гумарској производњи 11,0м х 4,0м | m² | 44,0 |  |  |
| 15. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на канал носивост 2.000kg/m2. 7.0м х 0.3м 7.0м х 0.3м 7.0м х 0.3м | kom. | 3 |  |  |
| 16. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на сепаратор уља и мазива носивост 2.000kg/m2. 0,5м х 0.5м 0,5м х 0.5м 0,5м х 0.5м | kom. | 3 |  |  |
| 17. | Рушење-разбијање зида од шупљег блока d=22cm 8.0м х 2.43м х 0,22 7.0м х 2.43м х 0,22 Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 8,01 |  |  |
| 18. | Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m³ | 2,00 |  |  |
| 19. | Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.60 Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 12,00 |  |  |
| 20. | Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.10 | m³ | 2,0 |  |  |
| 21. | Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом) (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 4.0м х 0.25м – (2.0м х 2.0м)х5ком Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолације од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m² озиданог зида | m³ | 47,50 |  |  |
| 22. | Завршна обрада зидова (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 6.0м х 2ком – (2.0м х 2.0м х2 х2 +1,0м х 2,0м х2 х 3) | m² | 656,0 |  |  |
| 23. | Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м х 18,0м+((18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 6.0м х 0.25м – (2.0м х 2.0м)х5)х2 + (18м х 4) х6 – 4.0мх4 | m² | 206,0 |  |  |
| 24. | На спољним зидовима урадити термоизолацију од тврдопресоване камене вуне са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (18,0м + 18,0м) х 6,0 м | m² | 216,0 |  |  |
| 25. | Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине 10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал 18.0м х 18.0м | m² | 324,0 |  |  |
| 26. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 200/205 dim. 200/205 | kom. | 2 |  |  |
| 27. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од материјала отпорног на киселине са отварањем према споља dim. 100/205 dim. 100/205 | kom. | 2 |  |  |
| 28. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205 | kom. | 1 |  |  |
| 29. | У свим просторијама израдити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) min. 400 lux-a са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији. | kom. | 6 |  |  |
|  | укупно вредност услуге за Партију број 2 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана потписивања уговора. |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране наручиоца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

- Прилог бр. 1 – Изглед просторије број 23 у објекту број 5 након извршења радова адаптације

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 09.11.2017.године у 10:00 часова

Датум 					                                                             Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Прилог бр. 1

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI-2  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

2. партија -

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге ''Грађевинско уређење магацина'' у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница,  ЈН број 317/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуге за 2. ПАРТИЈУ – ''Грађевинско уређење магацина - адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште'' у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница,  ЈН број 317/2017.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Адаптацији просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште |  |  |  |  |  |
| 1. | Урадити нову носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m², 12,0м х 18,0м | m² | 216,0 |  |  |
| 2. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 2.000кг/m², 12,0м х 18,0м | m² | 216,0 |  |  |
| 3. | Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) х 0.35 х 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m³ | 1,05 |  |  |
| 4. | Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) х 0.35 х 0.60 Са изношењем земље из објекта и одвозом до 200м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 6,3 |  |  |
| 5. | Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (18,0м +6,0м +6,0м) х0.35 х 0.10 | m³ | 1,05 |  |  |
| 6. | Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm, заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом (18,0м + 6,0м + 6,0м)х 4.0м х 0,25 Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолацијe од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m³ озиданог зида | m³ | 30,0 |  |  |
| 7. | Завршна обрада зидова (18,0м + 6,0м+ 6,0м) х 4м х 2 | m² | 240 |  |  |
| 8. | Малтерисање унутрашње стране постојећих зидова продужним (цементним) малтером (18м+12м)х4м | m² | 120 |  |  |
| 9. | Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м х 12,0м+(18,0м + 6,0м +6,0м ) х 4.0м х2 +(18м+12м)х4м+12мх2м | m² | 600,0 |  |  |
| 10. | На спољном зиду са унутрашње стране урадити термоизолацију са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (12,0м х 2,0м) | m² | 24 |  |  |
| 11. | Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине d=10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал. Преко термоизолације поставити алуминијумску фолију 18.0м х 12.0м | m² | 216,0 |  |  |
| 12. | Изградња постојећих двокрилних врата. Проширење отвора на задате димензије 300х300, просецањем зида и исецањем постојеће греде. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | kom. | 1 |  |  |
| 13. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 300/300. У једно крило врата уградити врата димензија 100/205 са отварањем према споља од истог материјала као двокрилна врата. | kom. | 1 |  |  |
| 14. | Изградња постојећих светларника, израда и уградња нових светларника од ватроотпорног материјала. 6мх1,45м Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | kom. | 2 |  |  |
| 15. | Израда отвора у зидовима према задатим димензијама једнокрилних врата. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | kom. | 3 |  |  |
| 16. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205 | kom. | 3 |  |  |
|  | укупно вредност услуге за Партију број 2 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана потписивања уговора. |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 09.11.2017.године у 10:00 часова

Датум 					                                                             Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Прилог бр. 2

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод  "Мома Станојловић" 11273 Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића 160, кога заступа овлашћено лице директор, пуковник мр Деспот Јанковић, дипл. инж.,

у даљем тексту Наручилац

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/316-55-34

Телефакс: 011/787-02-50

Текући  рачун број: 840-1620-21

(у даљем тексту: Наручилац),

и

Предузећа  _________________________________________________________ које заступа  _______________________________,

- у даљем тексту Извршилац,

Матични број: __________________

ПИБ: ____________________

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _________________

Телефон: _________________

Телефакс: ___________________

Текући  рачун број: __________________

(у даљем тексту: Извршилац),

ОСНОВ УГОВОРА: ЈН број ______

број и датум Одлуке о додели уговора:_______ од_____.2017.год.

Понуда изабраног понуђача бр._________ од ____________.год.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКОГ УРЕЂЕЊА МАГАЦИНА

1. партија

- Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

2. партија

- Грађевинско уређење магацина – адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

ПРЕДМЕТ УГОВОРА			Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - На основу овог Уговора Извршилац се обавезује да ће за потребе и рачун Наручиоца извршити грађевинског уређења магацина, према следећем:

1. партија

Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско разбијање бетонског пода d=10cm за канал просутих течности 7,0м х 0,5м 7,0м х 0,5м 7,0м х 0,5м 0.7м х 0.7м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 11,48 |  |  |
| 2. | Машинско рушење саобраћајнице од асфалта d=10cm за канал и сепаратор уља 2,0м х 0.5м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 1,49 |  |  |
| 3. | Ископ тампона и земље за канал и сепаратор уља 7,0м х 0,5м х 0,4м 2,0м х 0,5м х 0,4м 0,7м х 0,7м х 0,6м 7,0м х 0,5м х 0,2м 0,7м х 0,7м х 0,6м 7,0м х 0,5м х 0,2м 0,7м х 0,7м х 0,6м Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 4,07 |  |  |
| 4. | Израда новог прикључка канализационе мреже од ПВЦ цеви отпорних на нафтне расвараче Ø 125mm на изграђени сепартор са свим потребним материјалом | kom. | 1 |  |  |
| 5. | Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору уља са нагибом од 0,5% према споља 7,0м х 0,5м х 0,1м 2,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,50 |  |  |
| 6. | Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору специјалних течности са нагибом од 0,5% према средини просторије 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,78 |  |  |
| 7. | Бетонирање канала: шаловање, постављање арматуре и бетонирање бетоном МБ 25. 7,0м х 0,9м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м | m³ | 1,75 |  |  |
| 8. | Урадити носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m² са падом од 1% од бочних ивица ка каналу 7,0м х 4.85 х 2 7,0м х 3.85 х 2 7,0м х 3.35 х 2 | m² | 178,70 |  |  |
| 9. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на нафтне деривате 10,0м х 7,0м + (0,30м+0,30м) х7,ом | m² | 74,20 |  |  |
| 10. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Киселине 8,0м х 7,0м + (0,10м+0,10м) х7,ом | m² | 57,40 |  |  |
| 11. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Базе 7,0м х 7,0м + (0,10м+0,10м) х7,ом | m² | 50,40 |  |  |
| 12. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 1.000кг/m², 14,0м х 4,0м | m² | 56,0 |  |  |
| 13. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе за боје и лакове (нитро, уљани, ...) 7,0м х 7,0м | m² | 49,0 |  |  |
| 14. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе у гумарској производњи 11,0м х 4,0м | m² | 44,0 |  |  |
| 15. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на канал носивост 2.000kg/m2. 7.0м х 0.3м 7.0м х 0.3м 7.0м х 0.3м | kom. | 3 |  |  |
| 16. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на сепаратор уља и мазива носивост 2.000kg/m2. 0,5м х 0.5м 0,5м х 0.5м 0,5м х 0.5м | kom. | 3 |  |  |
| 17. | Рушење-разбијање зида од шупљег блока d=22cm 8.0м х 2.43м х 0,22 7.0м х 2.43м х 0,22 Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 8,01 |  |  |
| 18. | Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m³ | 2,00 |  |  |
| 19. | Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.60 Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 12,00 |  |  |
| 20. | Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.10 | m³ | 2,0 |  |  |
| 21. | Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом) (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 4.0м х 0.25м – (2.0м х 2.0м)х5ком Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолације од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m² озиданог зида | m³ | 47,50 |  |  |
| 22. | Завршна обрада зидова (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 6.0м х 2ком – (2.0м х 2.0м х2 х2 +1,0м х 2,0м х2 х 3) | m² | 656,0 |  |  |
| 23. | Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м х 18,0м+((18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 6.0м х 0.25м – (2.0м х 2.0м)х5)х2 + (18м х 4) х6 – 4.0мх4 | m² | 206,0 |  |  |
| 24. | На спољним зидовима урадити термоизолацију од тврдопресоване камене вуне са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (18,0м + 18,0м) х 6,0 м | m² | 216,0 |  |  |
| 25. | Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине 10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал 18.0м х 18.0м | m² | 324,0 |  |  |
| 26. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 200/205 dim. 200/205 | kom. | 2 |  |  |
| 27. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од материјала отпорног на киселине са отварањем према споља dim. 100/205 dim. 100/205 | kom. | 2 |  |  |
| 28. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205 | kom. | 1 |  |  |
| 29. | У свим просторијама израдити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) min. 400 lux-a са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији. | kom. | 6 |  |  |
|  | укупно вредност услуге за Партију број 2 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						=  _______________ дин

ПДВ 	 								=    ______________ дин

УКУПНО 	 							=   _______________ дин

- партија

Грађевинско уређење магацина – адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. |  | количина |  | јед. цена |  | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) |  | (4x5) |
| Адаптацији просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Урадити нову носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m², 12,0м х 18,0м |  | m² |  | 216,0 |  |  |  |
| 2. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 2.000кг/m², 12,0м х 18,0м |  | m² |  | 216,0 |  |  |  |
| 3. | Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) х 0.35 х 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. |  | m³ |  | 1,05 |  |  |  |
| 4. | Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) х 0.35 х 0.60 Са изношењем земље из објекта и одвозом до 200м у кругу завода и разастирањем. |  | m³ |  | 6,3 |  |  |  |
| 5. | Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (18,0м +6,0м +6,0м) х0.35 х 0.10 |  | m³ |  | 1,05 |  |  |  |
| 6. | Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm, заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом (18,0м + 6,0м + 6,0м)х 4.0м х 0,25 Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолацијe од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m³ озиданог зида |  | m³ |  | 30,0 |  |  |  |
| 7. | Завршна обрада зидова (18,0м + 6,0м+ 6,0м) х 4м х 2 |  | m² |  | 240 |  |  |  |
| 8. | Малтерисање унутрашње стране постојећих зидова продужним (цементним) малтером (18м+12м)х4м |  | m² |  | 120 |  |  |  |
| 9. | Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м х 12,0м+(18,0м + 6,0м +6,0м ) х 4.0м х2 +(18м+12м)х4м+12мх2м |  | m² |  | 600,0 |  |  |  |
| 10. | На спољном зиду са унутрашње стране урадити термоизолацију са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (12,0м х 2,0м) |  | m² |  | 24 |  |  |  |
| 11. | Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине d=10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал. Преко термоизолације поставити алуминијумску фолију 18.0м х 12.0м |  | m² |  | 216,0 |  |  |  |
| 12. | Изградња постојећих двокрилних врата. Проширење отвора на задате димензије 300х300, просецањем зида и исецањем постојеће греде. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. |  | kom. |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 300/300. У једно крило врата уградити врата димензија 100/205 са отварањем према споља од истог материјала као двокрилна врата. |  | kom. |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Изградња постојећих светларника, израда и уградња нових светларника од ватроотпорног материјала. 6мх1,45м Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. |  | kom. |  | 2 |  |  |  |
| 15. | Израда отвора у зидовима према задатим димензијама једнокрилних врата. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. |  | kom. |  | 3 |  |  |  |
| 16. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205 |  | kom. |  | 3 |  |  |  |
|  | укупно вредност услуге за Партију број 2 без ПДВ : |  |  |  |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						=  _______________ дин

ПДВ 	 								=    ______________ дин

УКУПНО 	 							=   _______________ дин

Члан 2.

ЦЕНА

Наручилац и Извршилац су сагласни да вредност за уговарање предметних услуга  из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извршиоца, бр. __________ од ____________године, износи: _______________ (без ПДВ-а), а са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од ______________ динара.

Укупно уговорена вредност износи: ____________________ динара.

Словима:

Наручилац и извршилац услуге уговарају цене за све услуге са пратећим радовима према спецификацији активности садржаној у члану 1. овог уговора. На основу стварно изведених количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи и јединачних цена из понуде који је саставни део овог уговора утврдиће се вредност изведених услуга са пратећим радовима с тим да иста не пређе уговорени износ .

Евентуални вишкови услуга са пратећим радовима који се могу појавити у току реализације уговора накнадно ће се уговарати.

За свако одступање од уговорене услуге из члана 1. овог уговора  извршилац услуге мора имати писану сагласност НАРУЧИОЦА. Надзорни орган НАРУЧИОЦА не може без писаног одобрења и закључења новог уговора давати налоге извршиоцу услуге за извођење радова који нису обухваћени спецификацијом радова  предметног уговора.

Члан 3.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Извршилац је дужан да уз уговор достави:

3.1. Две бланко сопствене менице у износу од 10% укупне вредности уговора за добро извршење посла, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у извршењу услуге (по истеку кашњења од 25 дана), једностраног раскида уговора и др.

3.2. Две бланко сопствене регистроване менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа) за наплату износа од 10% од укупне вредности Уговора, у  случају извршења услуге неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року, са важношћу најмање 60 дана од дана истека гарантног рока.

3.3. Менице треба да буду потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа (не старијим од 30 дана од дана потписивања уговора). Потписи и печати не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Менице морају бити регистроване код НБС – доказ је штампани извод са интернет странице НБС регистра меница. Сва менична овлашћења морају бити достављена у 2 примерка и садржати одредбу да се менице могу реализовати без сагласности Извршиоца наведеној пословној банци.

- Члан 4.

- РОК  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

4.1.Извршилац  се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора изврши у року од  -------------  дана од дана  увођење у посао (датум са записника о увођењу у посао).

4.2.Под даном извршене услуге подразумева се датум пријема услуге из члана 1. што се констатује обострано потписаним записником.

4.3.Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

4.4.У случају немогућности извршења услуге у уговореном року Извршиоц услуге обавештава Наручиоца писмено и доставља захтев за продужење рока реализације услуге, 7 (седам) дана пре истека уговореног рока завршетка услуге и то само једном. Уколико се Наручилац сложи са предлогом Извршиоца и продужи рок за реализацију услуге, продужење рока се регулише анексом уговора. Извршиоц услуге нема право да тражи повећање уговорене цене у новоуговореном року.

4.5. Ако Извршилац услуге својом кривицом ни у накнадно достављеном року не изврши уговорену услугу, Наручилац може извршити уговарање услуге са другим Извршиоцем без претходне сагласности Извршиоца, с тим што све трошкове који из тога проистекну, умањене за износ који је Наручилац сходно члану 9. став 9.4 наплатио на основу меничног умањења сноси Извршилац из овог уговора.

Члан 5.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

5.1. Наручилац је дужан да извршиоца услуге уведе у посао, што подразумева:

- предају расположиве документације,

- обезбеђење извршиоцу услуге  приступу простору где се изводе радови,

- упознавање извршиоца услуге са простором у коме се изводе радови,

- обезбеђење услова за несметано извођење радова,

5.2. Наручилац и извршиоц услуге су се споразумели да увођење извршиоца у посао буде најкасније у року од 2 (два) дана од дана добијања резултата безбедносне провере. Извршиоца услуге се обавезује да у року од 2 (два) дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу динамички план извођења радова.

5.3 Након увођења у посао сачиниће се записник који потписују Надзорни орган Наручиоца услуге и представник Извршиоца услуге.

Члан 6.

СТРУЧНИ НАДЗОР

6.1. Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

6.2. Извршилац услуге је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца, стручног надзора који се односе на квалитет изведених радова, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку у року који одреди Наручилац радова а који не може бити дужи од 5 (пет) дана.

Члан 7.

ОБАВЕЗЕ  ИЗВРШИОЦА

7.1. Извршилац се обавезује да наручиоцу достави а ради вршења безбедносне провере,  списак лица која ће радити на предметној услузи, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум и место рођења, адреса где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте. Наведена лица у табели се морају својеручно потписати. Извршилац је у обавези да пре почетка извршења услуге, сачини списак возила, механизације која ће бит ангажована у објекту ВЗ''Мома Станојловић'' – Батајница, у који уноси регистарске бројеве возила и тај списак достави Наручиоцу услуге.

7.2. Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет изведене услуге из Члана 1. Уговора.

7.3. У току реализације услуге Извршилац се обавезује да примењује важеће прописе и

предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

7.4. Извршилац  услуге је обавезан да на локацији извођења радова води следећу грађевинску документацију:

- грађевински дневник

- грађевинску књигу

- Члан 8.

- ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ

8.1. Комисија Наручиоца и представник Извршиоца извршиће примопредају изведених радова и о томе ће сачинити записник о извршеној услузи.

8.2.Уговор се сматра окончаним  извршењем комплетне услуге из члана 1. Уговора.

8.3. Приликом примопредаје радова Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извршиоцу.

8.4. Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца без одлагања.

8.5. У случају из става 8.4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак у примереном року.

Члан 9.

### ПЛАЋАЊЕ И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

9.1. За извршену услугу Извршилац услуге је дужан доставити Наручиоцу фактуру у року до 7 (седам) дана од дана извршене услуге и то са свим елементима битним за исплату и евиденцију (Записник о извршеној услузи – Обострани записник).

9.2. Извршену услугу Наручилац је дужан платити у року од 30 (тридесет) дана од пријема фактуре у деловодство Наручиоца.

9.3. Ако Извршилац услуге прекорачи рок извршења услуге који је прихватио, дужан је да плати казну од 20/00 (два промила) дневно од укупне вредности услуге, с тим да уговорна казна може бити највише 5 % (пет посто) од укупне вредности услуге. Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна, тако што наведени износ одбија од рачуна за услуге извршене са закашњењем, о чему извођача обавештава у писаној форми.

9.4. Ако Извршиоц услуге једнострано одустане од реализације уговора или нереализује уговор у потпуности, Наручилац ће поднети банци на наплату меницу у износу 10% од укупне вредности уговора као гаранцију за испуњење уговорене обавезе, без сагласности и предходног обавештења Извршиоца.

9.5. Извршиоц се ослобађа обавезе да плати уговорну казну ако наступи “виша сила” сходно одредбама Закона о облигационим односима (ЗОО), с тим што је дужан да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана обавести Наручиоца о њеном настанку, осим ако су у питању опште познате чињенице које објављују средства јавног информисања.

9.6. Уколико Наручилац не плати рачун у року из тачке 9.2. овог члана, Извршиоц има право на затезну камату према важећим прописима.

Члан 10.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

10.1.Квалитативни и квантитативни пријем услуге  из члана 1. овог уговора врши комисија Наручиоца.

10.2.Комисија је дужна да сачини записник у року од 2 (два) дана од дана пријема услуге.

Члан 11.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

11.1.Извршилац преузима пуну одговорност за квалитет извршене услуге.

11.2.Извршилац даје гаранцију за извршену услугу___________месеци / година од дана завршетка исте.

11.3.За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а Извршилац је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 5 дана од дана пријема писане рекламације.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

12.1. Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Уговор са свим прилозима и целокупном преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

12.2. Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора странцима и непозваним лицима.

12.3. У случају да органи инспекције при вршењу контроле пословања Извршиоцу услуге траже контролу уговора са Наручиоцем, Извршилац услуге је обавезан да од Наручиоца за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало уговор на увид. Обавештење о предњем се тражи ради учешћа органа ВС и МО у раду инспекције.

12.4. Наручилац је обавезан да у току извршења овог уговора предузима све безбедносне мере. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, измена или допуна и број документације као саставног дела овог уговора, као и о нестанку било којег документа везаног за овај уговор, Извршилац услуге је обавезан известити Наручиоца и то одмах.

12.5. Контролу безбедносних мера имају право да спроводе овлашћени прадставник Наручиоца и органи безбедности Наручиоца или ГШ ВС.

12.6. Уништавање документације везане за овај уговор вршиће представници уговорних страна.

Члан 13.

## РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

13.1. Евентуални спорови који могу проистећи из овог уговора уговорне стране решавају споразумно. Уколико се спор не реши споразумно за решавање спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

## ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

14.1. Одредбе овог уговора могу се мењати само уз обострану сагласност уговорних страна и то у писменој форми.

14.2. Овај уговор странке могу раскинути споразумно.

14.3. Изузетно од става 14.2. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико:

- Извршиоц не изврши услугу у уговореном року или

- настану околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а о чему ће Извршиоц обавестити најмање 20 дана пре раскида уговора.

Члан 15.

## ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

15.1. Своја права и обавезе из овог уговора Наручилац и Извршилац услуге могу пренети на треће лице, само по узајамном споразуму.

Члан 16.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

16.1. За све што није обухваћено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

16.2. Уговор је састављен у 5 (пет) истоветна примерка од којих три остају код Наручиоца,  један код Извршиоца услуге и један за Војно правобранилаштво. Свака страница је оверена печатом уговорних страна.

ЗА НАРУЧИОЦА 							ЗА  ИЗВРШИОЦА

ДИРЕКТОР:								ДИРЕКТОР:

п у к о в н и к

мр Деспот Јанковић, дипл. инж.

НАПОМЕНА:

Модел уговора за извођење услуга треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

VIII-1  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. партија ''Услуга оправке кровних покривача, конструкција објеката и олука – поправка равног крова на објекту број 9 у ВЗ ''Мома Станојловић'' Батајница, ЈН 317/2017

| Назив | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Машинско разбијање бетонског пода d=10cm за канал просутих течности 7,0м х 0,5м 7,0м х 0,5м 7,0м х 0,5м 0.7м х 0.7м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 11,48 |  |  |  |  |  |
| Машинско рушење саобраћајнице од асфалта d=10cm за канал и сепаратор уља 2,0м х 0.5м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 1,49 |  |  |  |  |  |
| Ископ тампона и земље за канал и сепаратор уља 7,0м х 0,5м х 0,4м 2,0м х 0,5м х 0,4м 0,7м х 0,7м х 0,6м 7,0м х 0,5м х 0,2м 0,7м х 0,7м х 0,6м 7,0м х 0,5м х 0,2м 0,7м х 0,7м х 0,6м Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 4,07 |  |  |  |  |  |
| Израда новог прикључка канализационе мреже од ПВЦ цеви отпорних на нафтне расвараче Ø 125mm на изграђени сепартор са свим потребним материјалом | kom. | 1 |  |  |  |  |  |
| Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору уља са нагибом од 0,5% према споља 7,0м х 0,5м х 0,1м 2,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,50 |  |  |  |  |  |
| Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору специјалних течности са нагибом од 0,5% према средини просторије 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,78 |  |  |  |  |  |
| Бетонирање канала: шаловање, постављање арматуре и бетонирање бетоном МБ 25. 7,0м х 0,9м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м 7,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 2,1м х 0,1м | m³ | 1,75 |  |  |  |  |  |
| Урадити носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m² са падом од 1% од бочних ивица ка каналу 7,0м х 4.85 х 2 7,0м х 3.85 х 2 7,0м х 3.35 х 2 | m² | 178,70 |  |  |  |  |  |
| Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на нафтне деривате 10,0м х 7,0м + (0,30м+0,30м) х7,ом | m² | 74,20 |  |  |  |  |  |
| Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Киселине 8,0м х 7,0м + (0,10м+0,10м) х7,ом | m² | 57,40 |  |  |  |  |  |
| Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Базе 7,0м х 7,0м + (0,10м+0,10м) х7,ом | m² | 50,40 |  |  |  |  |  |
| Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 1.000кг/m² 14,0м х 4,0м | m² | 56,0 |  |  |  |  |  |
| Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе за боје и лакове (нитро, уљани, ...) 7,0м х 7,0м | m² | 49,0 |  |  |  |  |  |
| Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе у гумарској производњи 11,0м х 4,0м | m² | 44,0 |  |  |  |  |  |
| Израда, заштита и уградња металне подне решетке на канал носивост 2.000kg/m2. 7.0м х 0.3м 7.0м х 0.3м 7.0м х 0.3м | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| Израда, заштита и уградња металне подне решетке на сепаратор уља и мазива носивост 2.000kg/m2. 0,5м х 0.5м 0,5м х 0.5м 0,5м х 0.5м | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| Рушење-разбијање зида од шупљег блока d=22cm 8.0м х 2.43м х 0,22 7.0м х 2.43м х 0,22 Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 8,01 |  |  |  |  |  |
| Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m³ | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.60 Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 12,00 |  |  |  |  |  |
| Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) х0.35 х 0.10 | m³ | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом) (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 4.0м х 0.25м – (2.0м х 2.0м)х5ком Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолације од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m² озиданог зида | m³ | 47,50 |  |  |  |  |  |
| Завршна обрада зидова (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 6.0м х 2ком – (2.0м х 2.0м х2 х2 +1,0м х 2,0м х2 х 3) | m² | 656,0 |  |  |  |  |  |
| Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м х 18,0м+((18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) х 6.0м х 0.25м – (2.0м х 2.0м)х5)х2 + (18м х 4) х6 – 4.0мх4 | m² | 206,0 |  |  |  |  |  |
| На спољним зидовима урадити термоизолацију од тврдопресоване камене вуне са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (18,0м + 18,0м) х 6,0 м | m² | 216,0 |  |  |  |  |  |
| Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине 10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал 18.0м х 18.0м | m² | 324,0 |  |  |  |  |  |
| Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 200/205 dim. 200/205 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| Израда и уградња једнокрилних комплет врата од материјала отпорног на киселине са отварањем према споља dim. 100/205 dim. 100/205 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |
| У свим просторијама израдити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) min. 400 lux-a са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији. | kom. | 6 |  |  |  |  |  |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

  - У колони 1 – уписати назив услуге које се нуде

  - У колони 2 – уписати јединицу мере за услуге које се нуде

  - У колони 3 – уписати укупну количину услуге које се нуде

  - У колони 4 – уписати укупну јединичну цену за сваку услугу које се нуди

  - У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу које се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл., ако нема не уписивати)

  - У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу које се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

  - У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу које се нуди

  - У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за свако услугу које се нуди (колона 6 + колона 7)

Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

___________________                                                         _______________________

VIII-2  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

2. партија ''Услуга оправке кровних покривача, конструкција објеката и олука – поправка лимених кровова – постављање снегобрана на објектима у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница,  ЈН број 317/2017.

| Назив | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Урадити нову носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m², 12,0м х 18,0м | m² | 216 |  |  |  |  |  |
| Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 2.000кг/m², 12,0м х 18,0м | m² | 216 |  |  |  |  |  |
| Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) х 0.35 х 0.10 | m³ | 1,05 |  |  |  |  |  |
| Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) х 0.35 х 0.60 Са изношењем земље из објекта и одвозом до 200м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 6,3 |  |  |  |  |  |
| Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (18,0м +6,0м +6,0м) х0.35 х 0.10 | m³ | 1,05 |  |  |  |  |  |
| Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm, заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом (18,0м + 6,0м + 6,0м)х 4.0м х 0,25 Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолацијe од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m³ озиданог зида | m³ | 30,0 |  |  |  |  |  |
| Завршна обрада зидова (18,0м + 6,0м+ 6,0м) х 4м х 2 | m² | 240 |  |  |  |  |  |
| Малтерисање унутрашње стране постојећих зидова продужним (цементним) малтером (18м+12м)х4м | m² | 120 |  |  |  |  |  |
| Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м х 12,0м+(18,0м + 6,0м +6,0м ) х 4.0м х2 +(18м+12м)х4м+12мх2м | m² | 600 |  |  |  |  |  |
| На спољном зиду са унутрашње стране урадити термоизолацију са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (12,0м х 2,0м) | m² | 24 |  |  |  |  |  |
| Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине d=10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал. Преко термоизолације поставити алуминијумску фолију 18.0м х 12.0м | m² | 216 |  |  |  |  |  |
| Изградња постојећих двокрилних врата. Проширење отвора на задате димензије 300х300, просецањем зида и исецањем постојеће греде. | kom. | 1 |  |  |  |  |  |
| Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 300/300. У једно крило врата уградити врата димензија 100/205 са отварањем према споља од истог материјала као двокрилна врата. | kom. | 1 |  |  |  |  |  |
| Изградња постојећих светларника, израда и уградња нових светларника од ватроотпорног материјала. 6мх1,45м | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| Израда отвора у зидовима према задатим димензијама једнокрилних врата. | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205 | kom. | 3 |  |  |  |  |  |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

1.У колони 1 – уписати назив услуге које се нуде

2.У колони 2 – уписати јединицу мере за услуге које се нуде

3.У колони 3 – уписати укупну количину услуге које се нуде

4.У колони 4 – уписати укупну јединичну цену за сваку услугу које се нуди

5.У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу које се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл., ако нема не уписивати)

6.У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу које се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

7.У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу које се нуди

8.У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за свако услугу које се нуди (колона 6 + колона 7)

Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

___________________                                                         _______________________

IX  ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Х  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге ''Грађевинско уређење магацина'', бр 317/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХI  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2

ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге ''Грађевинско уређење магацина'' јавна набавка бр.317/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                  		 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке услуге ''Грађевинско уређење магацина'', број 317/2017, испуњава све услове из чл. 75. односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ХIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке услуге ''Грађевинско уређење магацина'', број 317/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ХIV МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96; ''Сл.СЦГ'' бр. 1/2003-уставна повеља), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/2014-др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04; 82/04; 98/2013 и 104/2014) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 14/2014, 76/16)

_________________________________________________________ПИБ:________________предаје,

(навести пун назив фирме и адресу)

бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управи за трезор, рачуноводственом центру МО, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број __________________ од ________2016. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_____________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за трезор, у рачуноводственом центар МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од  ____________ дин. (3% вредности понуде) по основу напред наведене понуде, а у случају:

а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о набавци _________________________________________

( врста )

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: - бланко сопствена меница серијски број_________________________________, и

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Примаоца, а један за _____________________

(банка-е дужника)

Место и датум:				                                                 Понуђач:

_______________

_______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

____________________________

(читак отисак печата)                       (потпис oвлашћеног лица)

ХV    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА - МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања уговора, као инструмент обезбеђења испуњења уговрних обавеза, издати Наручиоцу– 4 (четири) бланко сопствене менице (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа) као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију доброг извршења посла.

Сагласни смо да се, по захтеву купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у уговореном року за извршење уговорене услуге више од 25 дана, извршења услуге неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року или једностраног раскида уговора.

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана потписивања оквирног споразума),

- менична овлашћења да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% вредности уговора, са важношћу најмање 60 (шездесет) дана дужем од истека уговореног гарантног рока у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у уговореном року за извршење услуге више од 25 дана, извршења услуге неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року или једностраног раскида уговора,

- штампани извод са интернет странице Народне банке Србије о евиденцији у регистар меница и овлашћења, са обавезним подацима о евидентирању, као доказ о евиденцији достављене бланко сопствене менице у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11).

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

Изјава се прилаже уз понуду а меница, овлашћење и картон депонованих потписа се доставља приликом потписивања уговора.

Место и датум:				                                                   Понуђач:

_______________

_______________________________

(штампано име и презиме одговорног)

М.П.

_____________________________

(читак отисак печата)                       (потпис oвлашћеног лица)

Напомена: Изјава се доставља уз понуду.

ХVI  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96; ''Сл.СЦГ'' бр. 1/2003-уставна повеља), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/2014-др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04; 82/04; 98/2013 и 104/2014) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 14/2014,76/16)

____________________________________________________,  ПИБ:_____________предаје

(навести пун назив фирме и адресу)

бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управи за трезор, рачуноводственом центру МО, да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида Уговора број __________ од ______.2016. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за трезор, у рачуноводственом центру МО, може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од ______________________________ (10% укупне вредности напред наведеног уговора)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: - бланко сопствена меница серијски број_________________________________, и

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Примаоца, а један за _____________________

( банка-е дужника)

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________

_______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

_____________________________

(читак отисак печата)                       (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96; ''Сл.СЦГ'' бр. 1/2003-уставна повеља), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/2014-др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04; 82/04; 98/2013 и 104/2014) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 14/2014,76/16)

____________________________________________________,  ПИБ:_____________предаје

(навести пун назив фирме и адресу)

бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управи за трезор, рачуноводственом центру МО, да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року, са роком важности дужим од 60 дана од дана истека гарантног рока,  а по основу Уговора број _________ од _________. 20__. године, и то на терет свих рачуна који су отворени код  Банака:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за трезор, у рачуноводственом центру МО, може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од ______________________________ (10% укупне вредности напред наведеног уговора)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: - бланко сопствена меница серијски број_________________________________, и

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Примаоца, а један за _____________________

( банка-е дужника)

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________

_______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

_____________________________

(читак отисак печата)                       (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

ХVII    ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 317/2017

Дана ___________________.2017. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак локације ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за

УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКОГ УРЕЂЕЊА МАГАЦИНА У ВЗ ''МОМА СТАНОЈЛОВИЋ''  У БАТАЈНИЦИ,

ЈН бр. 317/2017, Партија бр. ________

по позиву за достављање понуда који је ВЗ ''Мома Станојловић'' објавио на Порталу јавних набавки  ___________.2017. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници извршиоца:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник наручиоца/корисника

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду