Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА БРОЈ 15/ 2018УВЗ

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 15/2018 УВЗ 09 NOV 2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности број 15/ 2018УВЗ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: 			Министарство одбране

Управа за војно здравство

Адреса: 			Црнотравска број 17, Београд

Интернет страница:		www.mod.gov.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, а у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену поступка јавне набавке мале вредности је члан 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон).

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра, индивидуални комплет за пружање прве помоћи, зидни ормарић за прву помоћ и комплет за прву помоћ за моторна возила, за потребе обезбеђења самоодрживости Војне болнице 2+ у МнОП MINUSCA, Ознака из ОРН: 33141624, ближе одређен конкурсном документацијом.

Број партија

Предмет јавне набавке, обликован је у 3 партијe.

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА', за сваку партију посебно.

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs.

Начин, место и рок за подношење понуда

Понуду доставити на адресу: Управа за војно здравство МО, улица Црнотравска број 17, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку број 15/2018 УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ"

На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Благовременим понудама сматраће се само оне понуде које су Управи за војно здравство, приспеле до назначеног рока, без обзира на начин како су послате.

Крајњи рок за подношење понуда је осми дан од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке, до 10 часова.

Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за јавну набавку последењег дана истека рока за подношење понуда, са почетком у 10,15 часова на адреси: Управа за војно здравство МО Београд, улица Црнотравска број 17, пети спрат, сала 40б.

Представници понуђача, су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено, оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке наручиоца

Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт

Лице за контакт је вс Марко Секуловски, дипл.ецц., факс +381 11 36 08 834, Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11050 Београд.

МС

Достављено факсом:

-потенцијалним понуђачима

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра, назива произвођача, каталога, сертификата и изјаве произвођача, који могу бити и на енглеском језику. Уколико се достављају докази на другом страном језику, исти морају бити преведени на српски језик.

- Обавезна садржина понуде

- Прилог 1а - Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;

- Прилог 1б - Подаци учесника у заједничкој понуди (у случају подношења заједничке понуде);

- Прилог 1в – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде);

- Прилог 1г - Подаци о подизвођачу (у случају подношења понуде са ангажовањем истог)

- Прилог 2 - Образац понуде са спецификацијом и структуром цене са упутством како да се попуни - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;

- Прилог 3 - Образац о оцени испуњености услова из члана 75. Закона, са упутством како се доказује испуњеност услова (у случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем, образац фотокопирати, посебно за сваког од понуђача из групе, односно за све подизвођаче);

- Прилог 4 - Изјава о испуњености обавезних услова утврђених у члану 75. став 1 тачке 1) до 4) Закона и конкурсној документацији, потписана од овлашћеног лица и оверена печатом;

- Каталог, проспек, техничку спецификацију или декларацију о усаглашености произвођача, као доказ да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике (довољан је један од ових доказа уколико обухвата све тражене карактеристике);

- За понуђача доказ о поседовању и примени стандарда квалитета ISO9001:2015 за све партије;

- За произвођача ЕС декларација/потврда о усаглашености произвођача са: Међународним стандардима ISO13485 и 9001 и СЕ знак, за све партије;

- Прилог 5 - Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Прилог 6 - Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (члан 26. Закона)

- Прилог 7 - Изјава о издавању инструмената обезбеђења испуњења уговорне обавезе:

- Прилог 8 - Модел уговора, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора:

- Прилог 9 - Образац трошкова припреме понуде;

- Изјава на сопственом меморандуму, да ће приликом испоруке доставити сертификат произвођача за медицинско средство, а у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима;

- Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.

Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словимна, на преузетим обрасцима конкурсне документације. Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

- Понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Понуда са варијантама биће одбијена.

- Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Измене, допуне и додатна објашњења

Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 63. Закона.

- Комуникација

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

У случају из става 2., наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Измене, допуне и опозив понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, у складу са чланом 87. став 6 Закона.

- Самостално подношење понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац је дужан, у складу са чланом 87. став 5. Закона, да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

- Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, доставља се изјава о испуњености обавезних услова, као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико је  подизвођачу поверено извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

- Група понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

- Остали захтеви наручиоца

ЦЕНА

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВа.

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

МЕСТО, НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Испорука понуђених добра је комплетна у једној транши у року до 30 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, за све партије.

У случају да тражена количина није дељива са уговореним најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач ће разлику надокнадити испоруку целог најмањег оригиналног паковања. Најмање оригинално појединачно паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Испорука предметних добра биће извршена у складишту Корисника – магацину ЦАпСК, Милана Благојевића 21. Београд.

Понуђач је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони за најаву испоруке је +381 11 30 53 701.

Уочени недостаци приликом пријема добра (оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником комисије УВЗ  и представника испоручиоца.

Уколико се приликом испоруке утврде недостаци, испоричилац је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је до 30 дана од дана испоруке.

ГАРАНТНИ РОК/РОК ТРАЈАЊА

Преносива произвођачка гаранција, не мање од 24 месеца.

- Поверљивост података

Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу ознаком ,,ПОВЕРЉИВО”.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. став 2. Закона.

- Средство финансијског обезбеђења

Као средство обезбеђења испуњење уговорних обавеза доставља се приликом потписивања уговора:

Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора.

Наручилац може омогућити изабраном понуђачу да, уместо реализације депонованог средства обезбеђења, изврши плаћање уговорне казне на основу испостављеног књижног задужења од стране Управе за војно здравство у року од 2 радна дана од пријема истог.

- Додатна објашњења и исправке после отварања понуда

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. У случају из члана 109. Закона, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

- Критеријуми за доделу уговора

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена, за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу:

1. краћи рок испоруке,

2. дужа опција понуде

3. жреб;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе

Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- Захтев за заштиту права понуђача

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона, који уређују поступак заштите права понуђача и јавног интереса.

Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. Захтев се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, сходно члану 149. став 8.Закона.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 60,000 РСД на текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије

- Рок за приступање закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем

Прилог 1а

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН НАЗИВ БАНКЕ |  |
| БАНКА |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 1б

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 1в

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 15/2018 УВЗ, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали:

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

Прилог 1г

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

Техничка спецификација

Врста, опис (техничке спецификације) и количина добра

ПАРТИЈА 1

| РБ | Назив добра | Јединица мере | количина | Процењена вредност у РСД (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИНДИВИДУАЛНИ КОМПЛЕТ (ТОРБИЦА) ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ | ком | 700 | 4,410,000.00 |

Израђује се од синтетичке тканине са наносом, сивомаслинасте боје и служи за смештај комплета прве помоћи.

Торбица се може носити на прслуку (уз помоћ носача торбице са интегрисаним системом гуртни које чине тзв. „MOLLE“ систем или системом чичак-влакнаста трака директно нашивеним на полеђини торбице), бутини (системом гуртни се фиксира за опасач и ногу корисника), као и на осталим деловима опреме који имају на себи интегрисан систем влакнастих трака.

Толеранција мера је ± 5mm.

Уградни материјал је тонски прилагођен боји основне тканине.

Димензије торбице су: ширина 170mm, дужина 180mm и дубина 70mm.

Скица 1 – Начелан изглед торбице

Састоји се из предњег и задњег дела међусобно повезаним са парчетом дупле тканине димензија 100x70mm који уједно представља и дно торбице. На њему је монтирана метална, брунирана ринглица пречника 5mm.

Торбица се у преосталом делу повезује и затвара уз помоћ рајсфершлуса „О“ типа, на начин да се може отварати и затварати повлачењем клизача на горе и спајањем у једној тачки на врху торбице. Отвор торбице, на месту спајања клизача, додатно је заштићен гуртном ширине 25mm и чичак траком. Рајсфершлус се за бочни део торбице нашива са два штепа и има укупно два клизача. Потезнице на клизачима су формиране од пљоснатог шнура ширине 5-7 mm.

На предњој страни торбице налази се џеп са вертикалним отвором. Џеп се затвара системом чичак-влакнаста трака ширине 25mm целом дужином отвора и има потезницу од гуртне ширине 25mm за лакше отварање. Крајеви отвора џепа су додатно учвршћени са игленим убодима у виду писма. Отвор џепа је позициониран на 30mm од бочне ивице торбе.

По целој површини задње стране торбице нашива се чичак трака (спајањем два чичка ширине 100mm уз преклапање на средишњем делу или у целости ако је чичак трака у ширини адекватној димензијама задњег дела торбице). Осим по ободу, трака се додатно причвршћује и дијагонално, у оба правца

Унутрашњост торбице је постављена основном тканином са ивицама оивиченим паспул траком. Између тканине на лицу и поставе на наличју, налази се још један слој материјала који служи за ојачање страница торбице.

Горња унутрашња страна садржи два реда подела од еластичне траке ширине 40mm нашивеним на међусобном растојању од 45mm. Еластична трака има укупну дужину 30цм. Хоризонталним проштепавањем еластичних трака формирају се три поделе димензија са бочним улазима истих. Поделе на десној страни имају потезнице од гуртне ширине 25mm.

Унутрашња страна торбице која се отвара има џеп чији отвор се налази на 60mm од ивице (50 mm од шава). На џепу је равно нашивена по средини, у два реда, еластична трака ширине 40mm на међусобном растојању од 20mm. Поделе на описаној траци се формирају вертикалним проштепавањем траке, при чему бочне поделе имају ширину по 40mm, а унутрашње по 45mm.

Представља додатни, мобилни део торбице и за њу се фиксира уз помоћ влакнасте траке нашивене целом предњом површином тела носача (спајањем два чичка ширине 100 mm уз преклапање на средишњем делу или у целости ако је чичак трака у ширини адекватној димензијама задњег дела торбице).

Тело носача је са задње стране израђено од основне тканине и има благо засечене крајеве за боље налегање на торбицу. На овом делу је формиран „MOLLE“ систем за качење торбице кога чине 4 гуртне ширине 25mm.

На горњем делу тела носача, по средини, фиксирани су у шаву крајеви прве две, вертикалне, гуртне, на међусобном растојању од 50mm. Свака гуртна је укупне дужине 270mm и на другом крају је пресавијена, ојачана пластиком дебљине до 1mm и фиксирана штеповима на дужини од 100mm, формирајући при том коначну дужину гуртне од 160mm. На крају тако формиране гуртне монтиран је дрикер за фиксирање њеног слободног краја.

Крајеви друге две, хоризонталне, гуртне се фиксирају за бочне ивице тела носача на међусобном растојању од 40mm. Подељене су на два дела са влакнастом траком ширине 50 mm нашивеном вертикално целом дужином торбице.

У горњем шаву тела носача, на позицији влакнасте траке, ушивена је гуртна ширине 40mm у дужини од 175mm, на чијем је слободном крају нашивена чичак трака димензија 38x80mm. Описана гуртна се провлачи кроз један део пластичне копче и представља део система за качење футроле на опасач. Кроз други део пластичне копче се такође провлачи гуртна, чија је укупна дужина 320mm, која се пресавија и фиксира штеповима формирајући слободни крај гуртне дужине 90mm. На краћем делу гуртне нашивена је чичак трака димензија 38x75mm, а на дужем влакнаста трака димензија 38x85mm. Описани систем чичак-влакнаста трака је нашивен на начин да се делови гуртне на којима се налази систем могу међусобно затварати.

На доњем делу тела носача, на растојању од 15mm од дна, нашивена је по једна гуртна ширине 25mm са међусобним растојањем од 90mm. Гуртне се позиционирају вертикално, а проштепавају се попречно по средини, са два штепа, тако да деле гуртну на две дужине, доњу од 50mm и горњу од 70mm. На слободним крајевима гуртни нашивене су чичак и влакнасте траке истих димензија (25x35mm) на начин да се горњи крајеви гуртне копчају преко доњих крајева. Описаним гуртнама се позиционира каиш којим се торба фиксира за ногу.

Каиш се израђује од гуртне ширине 40mm и укупне дужине 82цм. На једном крају каиша нашива се еластична трака исте ширине у корисној дужини 125mm којом се један део пластичне копче фиксира за гуртну (гуртна залази између два дела еластичне траке у дужини од 40mm) игленим убодима у виду писма док се други крај гуртне провлачи кроз затезач и други део пластичне копче, пресавија ка споља, враћа кроз затезач и служи за регулацију обима каиша.

Са унутрашње стране каиша нашивена је влакнаста трака димензија 38x210mm. На каишу се монтира гајка формирана од еластичне траке ширине 40mm.

Платична копча је са две тачке осигурања.

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) |  | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које добро мора да испуњава |  |  |  |  |
| 1 | Tип | Синтетичка тканинана са ПУ наносом |  |  |
| 2 | Боја | Маслинасто зелена |  |  |
| 3 | Сировински састав - % | 100% полисетсер 100% полиамид |  |  |
| 4 | Површинска маса – g/m2 | min 250 |  |  |
| 5 | Прекидна сила – N |  |  |  |
|  | - основна | min 180 |  |  |
|  | - потка | min 180 |  |  |
| 6 | Сила цепања – N |  |  |  |
|  | - основна | min 8 |  |  |
|  | - потка | min 6 |  |  |
| 7 | Скупљање при прању на 40 ºC (%) основа/потка | ≤ 2 |  |  |
| 8 | Постојеност обојења на 40ºC – оцена |  |  |  |
|  | - светлост | 4 |  |  |
|  | - отирање суво/мокро | 4/3 |  |  |
|  | - зној алкални/кисели | 4 |  |  |
|  | - прање | 4 |  |  |
|  | - хемисјко чишћење | 4 |  |  |
| 9 | Отпорност према дејству воде – водоодбојност- оцена | min 80 |  |  |

| Додатне техничке карактенстике које добро мора да испуњава |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Назив | Карактеристика | Захтев |  |  |
| 11 | Ојачање страница торбице | Тип | Церадно платно, пластифицирано |  |  |
|  |  | Површинска маса – g/m2 | min 500 |  |  |
| 12 | Гуртна | Ширина - mm | 25 i 40 |  |  |
|  |  | Сировински састав - % | 100% полисетсер 100% полиамид |  |  |
|  |  | Површинска маса – g/m2 | min 500 |  |  |
| 13 | Паспул трака | Ширина -mm | 22 |  |  |
|  |  | Сирвински састав - % | 100% полисетсер 100% полиамид |  |  |
| 14 | Рајфешлус | Тип | „O“ тип, спирални, са два клизача |  |  |
|  |  | Ширина зубаца - mm | 5 - 7 |  |  |
|  |  | Јидање зубаца по боку (бочна сила) - N | min 500 |  |  |
| 15 | Чичак трака | Ширина – mm | 25, 38 (40), 50 i 100 |  |  |
|  |  | Сировински састав - % | 100% полиамид |  |  |
|  |  | Сила смицања– N/cm - нова трака | 8 |  |  |
|  |  | - после 5000 отварања | 5 |  |  |
|  |  | - после прања | 8 |  |  |
|  |  | Сила одвајања– N/cm - нова трака | 1,3 |  |  |
|  |  | - после 5000 отварања | 0,7 |  |  |
|  |  | - после прања | 1,3 |  |  |
| 16 | Дрикер | Тип | Метални, брунирани |  |  |
|  |  | Пречник– mm | 15 |  |  |
|  |  | Сила отварања - N | min 7 |  |  |
| 17 | Еластична трака | Ширина - mm | 40 |  |  |
|  |  | Сировински састав - % | 100% поламид |  |  |
| 18 | Конац | Сировински састав - % | 100%полисетсер100% полиамид |  |  |
|  |  | Финоћа - Nm | 40/3 |  |  |

Састав индивидуалног комплета за пружање прве помоћи

| РБ | Назив | Опис | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуални први завој | 10cm x5m са јастучићем 12cmx5m | 1 |
| 2 | Компресе од газе | 5cmx5cm паковање од 10 ком | 1 |
| 3 | Колико завој | 10cmx5m | 1 |
| 4 | Колико завој | 5cmx5m | 1 |
| 5 | Компреса, (прекривка) флескибилна, стерилна, са хидроколоидом на на парафинској бази | 10cmX10cm | 1 |
| 6 | Компреса, (прекривка) флескибилна, стерилна, високо упијајућа са силиконом на полиуретанској основи | 10cmX10cm | 1 |
| 7 | Лепљиви фластер | 2,5cmx5m | 1 |
| 8 | Троугла марама | 100x100x140 | 1 |
| 9 | Санитетска вата | 25 г | 1 |
| 10 | Игла сигурница |  | 5 |
| 11 | Маказе са закривљеним врхом |  | 1 |
| 12 | Термоизолациона алуфолија |  | 1 |
| 13 | Лепљиви фластер са јастучићем | 10 ком паковање | 1 |
| 14 | Заштитна маска за пружање прве помоћи |  | 1 |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 2

| РБ | Назив добра | Јединица мере | количина | Процењена вредност у РСД (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗИДНИ ОРМАРИЋ ЗА ПРВУ ПОМОЋ (ЗИДНА АПОТЕКА) | ком | 20 | 84,000.00 |

Скица 1 – Начелан изглед зидног ормарића (зидна апотека)

Састав комплета за пружање прве помоћи

| РБ | Назив | Опис | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | стерилна компреса од газе | појединачно паковање 10x10цм | 5 ком |
| 2 | стерилна газа 1/4м | појединачно паковање 80x25цм | 5 ком |
| 3 | стерилна газа 1/2м | појединачно паковање 80x50цм | 5 ком |
| 4 | стерилна газа 1м | појединачно паковање 80x100цм | 5 ком |
| 5 | калико завој | 10цмx5м | 5 ком |
| 6 | калико завој | 8цмx5м | 5 ком |
| 7 | лепљиви фластер на котуру | 2,5цмx5м | 2 ком |
| 8 | кутија лепљивог фластера са јастучићем |  | 1 ком |
| 9 | троугла марама | величине 100x100x140цм | 5 ком |
| 10 | игла сигурница |  | 5 ком |
| 11 | маказе са заобљеним врхом |  | 1 ком |
| 12 | рукавица за једнократну употребу | 5 пари | 1 ком |
| 13 | памучна вата | 100гр | 2 ком |

Садржај комплета за прву помоћ дефинисан је чланом 8. Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени ма радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи („Службени гласник РС“ број 109/2016 од 31.12.2016. године) који је ступио на снагу 07.јануара 2017.године.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 3

| РБ | Назив добра | Јединица мере | количина | Процењена вредност у РСД (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОМПЛЕТ ЗА ПРВУ ПОМОЋ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА (АУТО АПОТЕКА) | ком | 14 | 15,400.00 |

Скица 1 – Начелан изглед комплета за прву помоћ

Садржај комплета Тип Б - за путничка возила и камионе дефинисан је на основу Стандарда SRPS Z.B2.001

| РБ | Назив | Опис | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Први завој – стерилан | 10цмx 5м, са једним јастучетом 12x 10цм | 2 ком |
| 2 | Калико завој | 10цмx 5м | 2 ком |
| 3 | Калико завој | 8цмx 5м | 2 ком |
| 4 | Стерилна газа | 1/2м, 80х 50цм | 2 ком |
| 5 | Стерилна газа | 1 м, 80x 100 цм | 1 ком |
| 6 | Стерилна компреса од газе | 10х 10цм, 12 слојева | 5 ком |
| 7 | Адхезивни завојни материјал | 10x 8цм | 2 ком |
| 8 | Фластер на калему | 2.5цмx 5м. | 1 ком |
| 9 | Троугла марама | 100x 100x 140цм, памучна, називне површинске масе најмање 50 г/м2 | 2 ком |
| 10 | Игла сигурница | најмање дужине 4цм | 6 ком |
| 11 | Маказе са заобљеним врхом | дузине 12цм | 1 ком |
| 12 | ПВЦ кеса – мања | 20x 30цм | 1 ком |
| 13 | ПВЦ кеса – већа | 40x 60цм | 1 ком |
| 14 | Рукавица за једнократну употребу | 2 пара | 1 ком |
| 15 | Изотермални прекривач најмање | дужине 150x 200цм | 1 ком |
| 16 | Заштитно средство за давање вештачког дисања |  | 1 ком |
| 17 | Спецификација садржаја комплета |  | 1 ком |
| 18 | Упутство о пружању прве помоћи |  | 1 ком |

Садржај комплета за прву помоћ дефинисан је чланом 8. Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени ма радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи („Службени гласник РС“ број 109/2016 од 31.12.2016. године) који је ступио на снагу 07.јануара 2017.године.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл. Гласник РС 30/2013) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки (Сл. Гласник РС 120/2012).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ

Образац понуде број ____________ од _________.2018. године, за партију број  ________.

| РБ Партије | Назив и опис средства | Једи. мере | Укупна количина | Произвођач (каталошки број) | Заштићени (произвођачки) назив средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Услови понуде:

Понуда важи:			_____ дана (минимално 60 дана).

Рок испоруке у једној транши: 	_____ дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добара преноси на Испоручиоца)	_____ месеци од дана испоруке уговорених добара.

Начин плаћања 30 дана од дана сваке испоруке.

Напомене и евентуалне погодности:____________________________________________

Структура цене:

| РБ | Јед. мере | Кол | Јединична цена без ПДВа | ПДВ % | Јединична цена са ПДВом | Укупна цена без ПДВа | Укупна цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Партија број _____ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ком |  |  |  |  |  |  |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |  |  |

У укупној вредности понуде подизвођач ________________________________, учествује у износу од _________________ РСД, односно ________% од вредности укупне понуде и извршиће ___________________________________________________________________

(навести део предмета набавке које ће извршити подизвођач)

попуњава се у случају подношења понуде ангажовањем подизвођача

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуђач конкурише за више партија, овај образац копирати у потребан број примерака

Упутство за попуњавање табеле „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ“

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:

- у колони 1 уписати број партије;

- у колони 2 уписати назив средства из техничке спецификације;

- у колони 3 уписати јединицу мере;

- у колони 4 уписати количину;

- у колони 5 уписати назив произвођача и каталошки број;

- у колони 6 уписати заштићен (произвођачки ) назив добра;

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

- у колони 3 уписати количину;

- у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за свако добро;

- у колони 5 уписати ПДВ у % за свако добро;

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за свако добро;

- у колони 7 уписати укупну цену без ПДВа за свако добро и то тако што се помножи јединична цена без ПДВа (наведена у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);

- у колони 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВом за свако понуђено добро и то тако што се помножи јединична цена са ПДВом (наведена у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);

Прилог 3

Образац о оцени испуњености услова из члана 75. Закона

| РБ | Оцена испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | Упутство за доказивање прописаних услова-врста доказа |
| --- | --- | --- |
|  | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ |  |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извод из регистра надлежног органа |
| 2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | потврде надлежног суда (потврде не старије од 2 месеца пре отварања понуда) |
| 3 | да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката(потврде не старије од 2 месеца пре отварања понуда) |
| 4 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (потврде не старије од 2 месеца пре отварања понуда) |
| 5 | Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у мементу подношења понуде | Попуњен Прилог 5 конкурсне документације |
| 6 | Изјава о независној понуди | Попуњен Прилог 6 конкурсне документације |
| 7 | Изјава о издавању инструмената обезбеђења испуњења уговорне обавезе | Попуњен Прилог 7 конкурсне документације |
| 8 | Модел уговора | Попуњен Прилог 8 конкурсне документације |
| 9 | Образац трошкова припреме понуде | Попуњен Прилог 9 конкурсне документације |

|  | ДОДАТНИ УСЛОВИ |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом –позитиван пословни резултат у последње три године | Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа, за претходне три обрачунске године |
| 11 | Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом | -Каталог, проспек, техничку спецификацију или декларацију о усаглашености произвођача, као доказ да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике (довољан је један од ових доказа уколико обухвата све тражене карактеристике); -За понуђача доказ о поседовању и примени стандарда квалитета ISO9001:2015 за све партије; -За произвођача ЕС декларација/потврда о усаглашености произвођача са: Међународним стандардима ISO13485 и 9001 и СЕ знак |

НАПОМЕНА:

- Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4 и 10 из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне набавке, понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији, попуњен Прилог 4.

- Доказе о испуњености услова под тачком 11  понуђач је дужан да достави уз понуду.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Прилог 4

У вези са понудом, коју привредно друштво „_______________________________________“ из _____________________, доставља по позиву Управе за војно здравство, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добра, број набавке 15/2018 УВЗ, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу:

И  З  Ј  А  В  У

Привредно  друштво 	„___________________________________________“

Улица 				________________________________, из ___________________,

матични број 			____________________,

шифра делатности		____________________,

ПИБ број			____________________,

ПДВ број 			____________________,

рачун број 			____________________, код _____________________________,

лице за контакт 		______________________________,

контакт телефон		____________________,

испуњава све обавезне услове као понуђач, утврђене у члану 75. Закона и конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 5

У вези са понудом, коју привредно друштво „_______________________________________“ из _____________________, доставља по позиву Управе за војно здравство, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добра, број набавке 15/2018 УВЗ, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу:

И  З  Ј  А  В  У

Привредно  друштво 	„___________________________________________“

Улица 				________________________________, из ___________________,

матични број 			____________________,

шифра делатности		____________________,

ПИБ број			____________________,

ПДВ број 			____________________,

рачун број 			____________________, код _____________________________,

лице за контакт 		______________________________,

контакт телефон		____________________,

је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности каја је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 6

У вези са понудом, коју привредно друштво „_______________________________________“ из _____________________, доставља по позиву Управе за војно здравство, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добра, број набавке 15/2018 УВЗ, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу:

И  З  Ј  А  В  У

Привредно  друштво 	„___________________________________________“

Улица 				________________________________, из ___________________,

матични број 			____________________,

шифра делатности		____________________,

ПИБ број			____________________,

ПДВ број 			____________________,

рачун број 			____________________, код _____________________________,

лице за контакт 		______________________________,

контакт телефон		____________________,

потврђује да је поднело понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

Прилог 7.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајног закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора.

НАПОМЕНА: 	Изјава се прилаже уз понуду, а  меница и  менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора. Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

И  З  Д  А  Ј  Е

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здарвство Београд, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу____________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8% вредности уговора/партије  без ПДВа, можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору број ______________ од ______________године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: ______________________________________________________________.

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из уговора број ______________ од ______________године. Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _________________________РСД;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 8.

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 0 000

МОДЕЛ УГОВОРА 15/2018 УВЗ

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА УГОВОРА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 20 63 959

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа бригадни генерал др сци.мед. Угљеша ЈОВИЧИЋ

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Испоручилац се обавезује да припреми, упакује и испоручи добра по следећем:

| Рб | Назив опис добра | Произвођач Катало.број | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | индивидуални комплет за пружање прве помоћи |  | ком | 700 |  |  |
| Укупна цена, без ПДВа |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВом |  |  |  |  |  |  |

| Рб | Назив опис добра | Произвођач Катало.број | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зидни ормарић за прву помоћ (зидна апотека) |  | ком | 20 |  |  |
| Укупна цена, без ПДВа |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВом |  |  |  |  |  |  |

| Рб | Назив опис добра | Произвођач Катало.број | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | комплет за прву помоћ за моторна возила SRPS Z.B2.001 (ауто апотека) |  | ком | 14 |  |  |
| Укупна цена, без ПДВа |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВом |  |  |  |  |  |  |

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):____________________________________________________________________________ Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем/има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): _________________________________________________________________________________

Члан 3.

##### ЦЕНА

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра која су предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. овог Уговора, у укупном износу од __________________РСД без ПДВа (__________________________________________).

Укупна цена са обрачунатим ПДВом по стопи од ___ %, износи ___________________РСД.

Утврђена цена је фиксна (коначна) и подразумева испоруку добра у магацин ЦАпСК Београд.

Члан 4.

ГАРАНТНИ РОК, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача, са преносивом гаранцијом произвођача (гаранција коју произвођач добара преноси на Испоручиоца) у трајању:

- За партију 1. 	 од _____ месеци на дан испоруке,

- За партију 2. 	 од _____ месеци на дан испоруке,

- За партију 3. 	 од _____ месеци на дан испоруке,.

Члан 5.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке:

- За партију 1. испорука у року од ____ дана од дана потписивања уговора (у једној транши);

- За партију 2. испорука у року од ____ дана од дана потписивања уговора (у једној транши);

- За партију 3. испорука у року од ____ дана од дана потписивања уговора (у једној транши);

Измена рока испоруке неће се вршити.

Испорука предметних добра биће извршена у складишту Корисника – магацину ЦАпСК, Милана Благојевића 21. Београд.

Испоручилац је у обавези да Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони за најаву испоруке је +381 11 30 53 701

У отпремници треба да буду наведени елементи: број уговора и датум, назив појединог добра, редни број, испорученa количинa.

Датум пријема уговорених добара у складишту Корисниак сматраће се датумом испоруке.

Транспортни трошкови падају на терет Испоручиоца, који врши и избор транспортног средства.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Члан 6.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац и испоручилац су се споразумели, да ће се плаћање, за испоручена добра, извршити у року од 30 дана од дана сваке испоруке.

Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у члану 6. став 1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Члан 7.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добра из члана 1. овог уговора.

Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Наручиоца, у складишту Наручиоца, на основу докумената о отпреми.

Испоручилац ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Наручиоца установи одступање од  одредаба овог уговора.

Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од ____ дана од дана пријема писаног обавештења.

Члан 8.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

Уколико Испоручилац не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 8% од укупне вредности уговра/партије.

Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93), Наручилац ће Испоручиоцу доставити писано обавештење, којим задржава право на уговорну казну из члана 8. став 1. овог уговора. Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати уговорну казну,  из члана 8. став 1. овог уговора, с тим што је обавезан да Испоручиоцу достави књижно задужење.

О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

Уколико Испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из става 1. овог члана, Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% укупне вредности уговора/партије без ПДВа поднесе на наплату банци.

Наручилац може омогућити Испоручиоцу да, уместо реализације депонованог средства обезбеђења, изврши плаћање уговорне казне на основу испостављеног књижног задужења од стране Наручиоца у року од 2 радна дана од пријема истог.

У случају неплаћања испостављеног књижног задужења у року назначеном у претходном ставу, Наручилац задржава право реализације депонованог средства обезбеђења на износ 8% вредности уговора/партије без ПДВа.

Члан 9.

СПОРОВИ

Сва настала спорна питања по овом уговору решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 10.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 11.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

Уговор је рађен у 4 (четири) истоветних примерка, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 1 (један) за Испоручиоца.

Уговор је потписан дана __________.2018. године.

- МС

- ИСПОРУЧИЛАЦ:						НАРУЧИЛАЦ:

__________________					_____________________

Прилог 9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:		Достављање овог обрасца није обавезно