РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

8

бр. 4398-

17.05.2019.године.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку

материјал у грађевинарству – набавка р/д и потрошног материјала за одржавање ентеријера, инсталација, канализације, инсталације грејање и електро инсталација за потребе ВМА и војномедицинских установа за 2019.

ЈАВНА  НАБАВКА БРОЈ  236/2019

(страна 1 – 100)

Београд 2019. године

Садржај:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4. УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

5.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75

9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

11. МОДЕЛ УГОВОРА

12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла)

13. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ( за озбиљност понуде)

14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца коко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавк ама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија,  ул. Црнотравска бр. 17,  11 050 Београд, интернет страница  www.mod.gov.rs  и www.vma.mod.gov.rs.

(2) Врста поступка: отворени поступак  у складу са чланом 32. Закон о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

(3) Предмет јавне набавке: добра- материјал у грађевинарству – набавка р/д и потрошног материјала за одржавање ентеријера, инсталација, канализације, инсталације грејање и електро инсталација за потребе ВМА и војномедицинских установа за 2019., бр. 236/19; ОРН: 44000000.

(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

(5) Контакт:_референт вс Здравка Свркота, 011-2665-899, факс 2663-963, ВМА Црнотравска бр.17, 11 050 Београд.

Врста поступка

Отворени поступак јавне набавке,  по партијама.

Број партија (9 партија)

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије 124/2012, 14/2015 и 68/15).

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "НАЈНИЖА  ПОНУЂЕНА  ЦЕНА ЗА СВАКУ  ПАРТИЈУ ПОСЕБНО ''.

Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, интернет странице Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs или непосредно-радним даном од 09:00 до 15:00 часова, на адреси: Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11050 Београд, 5. спрат, соба 27.

Лице за контакт  Здравка Свркота, тел. 011/2665-899 и факс 011/2663-963.

Рок за доношење одлуке наручиоца

Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

| ЗС. Достављено: -у омот предмета 4307/19 Објављено: -на Порталу Управе за јавне набавке -на интернет страници Министарства одбране РС |  |  |
| --- | --- | --- |

- Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И  ТЕХНИЧКЕ    СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  материјала за редовно одржавање непокретности - материјал у грађевинарству – набавка р/д и потрошног материјала за одржавање ентеријера, инсталација, канализације, инсталације грејање и електро инсталација за потребе ВМА и војномедицинских установа за 2019.годину, бр. 236/19.

|  |  | ОСНОВНИ НАЗИВ |  |  |  | Количине |  |  |  | Јединична процењена вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. бр. |  | описани назив, квалитет, произвођач тежина/величина паковања | јед. ме ре |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  | укупно |  |  | без ПДВ-а |  |  | са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  | без ПДВ-а | са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лепак за керамику ЦМ11 или одговарајућих карактеристика | кг |  |  | 50 | 2000 |  |  | 2050 |  |  | 30,0 |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  | 61,500 | 73,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Лепак за керамику ЦМ16 или одговарајућих карактеристика | кг |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 50,0 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Хидроизолациони еластомерни паропропусни заптивни премаз | кг |  |  | 25 | 100 |  |  | 125 |  |  | 300,00 |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  | 37,500 | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Тревира ширине 10 цм у ролни 50/1 м | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 1,000 |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Маса за фуговање бела 10/1 кг | кг |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 120,00 |  |  | 144,00 |  |  |  |  |  |  | 48,000 | 57,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Завршна ПВЦ лајсна 8мм 2,70/1м у белој боји | ком |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 150,00 |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  | 30,000 | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Керамичарски крстићи 2мм | ком. |  |  |  | 1000 |  |  | 1100 |  |  | 1,00 |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Испуна 25/1 кг | кг |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Цемент 50/1 кг | кг |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 16,00 |  |  | 19,20 |  |  |  |  |  |  | 32,000 | 38,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Арматурна мрежа Q 335 rǿ 8 600x215 | ком |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 6,500 |  |  | 7,800 |  |  |  |  |  |  | 19,500 | 23,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ПВЦ мрежица (плава) | м2 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 50,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  | 15,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Јитонг блок 50х200х625 мм | ком |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 160,00 |  |  | 192,00 |  |  |  |  |  |  | 19.200 | 23,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333.700,00 | 400.440,00 | 20,000 |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГК плоча 200x120x12,5 | м2 |  |  |  | 480 |  |  | 480 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 240,00 |  |  | 96,000 | 115,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Влагоотпорна ГК плоча 200x120x12,5 | м2 |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 360,00 |  |  | 108,000 | 129,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Шраф за гипс 25мм | ком. |  |  |  | 10,000 |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  | 0,72 |  |  | 6,000 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Шраф за гипс 35мм | ком. |  |  |  | 10,000 |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  | 0,96 |  |  | 8,000 | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Шраф за гипс са бургијом 25мм | ком |  |  |  | 10,000 |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,44 |  |  | 12,000 | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Шраф за гипс са бургијом 35мм | ком |  |  |  | 10,000 |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 1,80 |  |  | 15,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Шраф за гипс са бургијом 45мм | ком |  |  |  | 10,000 |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 2,40 |  |  | 20,000 | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Шраф за гипс са бургијом 55мм | ком |  |  |  | 10 |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  | 5,000 | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.000,00 | 324.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гипс 2/1 | кг |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 80,00 |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  | 8,000 | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Цемент гит 0,8кг | ком |  |  | 5 | 2 |  |  | 7 |  |  |  | 800,00 |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  | 5,600 | 6,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Лепак синтетички 1/1кг | кг |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 800,00 |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  | 72,000 | 86,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пур пена 750 гр | ком |  |  | 50 | 30 |  |  | 80 |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  | 36,000 | 43,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Пуна дисперзија | кг |  |  | 125 | 400 |  |  | 525 |  |  |  | 130,00 |  |  |  | 156,00 |  |  |  |  | 68,250 | 81,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Полудисперзија на воденој бази 25/1 кг | ком |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 12,500 | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Фасадна боја акрилна | лит |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 240,00 |  |  |  | 288,00 |  |  |  |  | 24.000 | 28,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Глет маса 25/1 | кг |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  | 3.000 | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Нитро основна 0,75/ l за метал | ком |  |  | 12 | 10 |  |  | 22 |  |  |  | 550,00 |  |  |  | 660,00 |  |  |  |  | 12,100 | 14,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Разређивач нитро 0,9л | ком |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 160,00 |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  | 4,800 | 5,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Нитро лак бели 0,75 л | ком |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 18,000 | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Нитро лак браон 0,75 л | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 12,000 | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Уљани лак браон 0,75/ l | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 3,000 | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Уљани лак бели 0,75/ l | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 12.000 | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Уљана основна 0,75/ l за метал | ком |  |  | 12 | 20 |  |  | 32 |  |  |  | 550,00 |  |  |  | 660,00 |  |  |  |  | 17.600 | 21,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Разређивач уљани 0,9 л | ком |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 8,000 | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Радијатор лак браон 0,75 л | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 6,000 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Рост килер „лоцтите“ 1/1 л | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 6,000 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Монтаж гит | ком |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 650,00 |  |  |  | 780,00 |  |  |  |  | 26.000 | 31,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Васердихт 1/1 кг | ком |  |  | 2 | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  | 12,000 | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Садолин дански са лаком бр. 4 | кг |  |  | 12 | 20 |  |  | 32 |  |  |  | 850,00 |  |  |  | 1,020 |  |  |  |  | 27,200 | 32,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Силикон санитар транспарентни | ком |  |  | 20 | 120 |  |  | 140 |  |  |  | 350,00 |  |  |  | 420,00 |  |  |  |  | 49.000 | 58.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Силикон санитар бели | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 350,00 |  |  |  | 420,00 |  |  |  |  | 35.000 | 42.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ваљак кончани мали (уложак) | ком |  |  | 10 | 30 |  |  | 40 |  |  |  | 40,00 |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 1,600 | 1,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Ваљак кончани велики (уложак) | ком |  |  | 5 | 20 |  |  | 25 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 2.500 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Четка молерска 2,5“ за уљани емајл лак (професионал) | ком |  |  | 5 | 20 |  |  | 25 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 6,250 | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Четка молерска 3“ за уљани емајл лак (професионал) | ком |  |  | 5 | 20 |  |  | 25 |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  | 7,500 | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Шпахтла 5цм прохром (професионал) | ком |  |  | 2 | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 3,000 | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Шпахтла10цм прохром (професионал) | ком |  |  | 2 | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  | 3,600 | 4,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Глет хобла прохромска (професионал) | ком |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  | 1,800 | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Четка за радијаторе | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 1,000 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Папирна трака молерска 5цм | ком |  |  | 10 | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 2.000 | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Лепак за тапете паковање од 200 гр за лепљење средње тешких тапета ( флисаних ) | ком |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 37,500 | 45.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Одвијач спреј | ком |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 12,500 | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Епоксид комплет 3/1 кг | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  | 30,000 | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.300,00 | 704.760,00 |  | 7,200 |  | 30,000 |  | 36,000 |  |  |  |
| ПАРТИЈА 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прохром лим 2000x1000x0,7mm | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5,500 |  |  |  | 6,600 |  |  |  |  | 27.500 |  |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Лим поцинковани 2000x1000x0,6 | ком. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1,100 |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  | 5.500 |  |  | 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Резна плоча „инокс“ за метал 115 мм | ком. |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 130,00 |  |  |  | 156,00 |  |  |  |  | 6,500 |  |  | 7,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Резна плоча за метал 230 мм | ком. |  |  | 10 | 60 |  |  | 70 |  | 230,00 |  |  |  | 276,00 |  |  |  |  | 16,100 |  |  | 19,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Резна плоча за метал 110мм | ком |  |  | 10 | 50 |  |  | 60 |  | 110,00 |  |  |  | 132,00 |  |  |  |  | 6.600 |  |  | 7,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Брусна плоча за метал 115х6мм | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 250,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Челични кутијасти профил 20х20х2мм | м1 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  | 120,00 |  |  |  | 144,00 |  |  |  |  | 14,400 |  |  | 17,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Челични кутијасти профил 30х30х2мм | м1 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  | 180,00 |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  | 43,200 |  |  | 51,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Флех челични 30х3мм | м1 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 180,00 |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  | 17,100 |  |  | 20,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Флех челични 30х5мм | м1 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 150,00 |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  | 13,500 |  |  | 16,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Флех челични 50х5мм | м1 |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 150,00 |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  | 9,000 |  |  | 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | „Л“ профил челични 30х30х3мм | м1 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 135,00 |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  | 12,150 |  |  | 14,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | „Л“ профил челични 40х40х3мм | м1 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 135,00 |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  | 12,150 |  |  | 14,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Еластични метални типл М6 за гипс – картонске зидове типа „кнауф“ M6х52/21 за 8-12mm | ком |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 60,00 |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 90,000 |  |  | 108,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Еластични метални типл М6 за гипс – картонске зидове типа „кнауф“ M6х37/15 за 8-12mm | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 60,00 |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 30,000 |  |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Еластични метални типл М5 за гипс – картонске зидове типа „кнауф“ M5х52/21 за 8-12mm | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 60,00 |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 30,000 |  |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Брезон ø 8мм | ком |  |  | 10 | 30 |  |  | 40 |  | 150,00 |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Брезон ø 10мм | ком |  |  | 10 | 30 |  |  | 40 |  | 180,00 |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  | 7,200 |  |  | 8,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Шраф машински М4x22 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 0,80 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 400 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Шраф машински М4x40 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 1,20 |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 600 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Шраф машински М4x35 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 1,00 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Шраф машински М5x20 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 1,10 |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  | 550 |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Шраф машински М6x10 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 1,00 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шраф машински М6x20 са шестоугаоном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 1,50 |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  | 750 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Шраф машински М6x25 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 1,50 |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  | 750 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шраф машински М6x30 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 1,80 |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 900 |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Шраф машински М8x30 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 3,50 |  |  |  | 4,20 |  |  |  |  | 1,750 |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Шраф машински М10x40 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 8,00 |  |  |  | 9,60 |  |  |  |  | 1,600 |  |  | 1,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Шраф 10x150 са шестоуганом главом | ком |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 14,00 |  |  |  | 16,80 |  |  |  |  | 2,800 |  |  | 3,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Навртка М10 | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 2,50 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Шраф за лим поцинковани 3,8x10 са упуштеном главом | ком |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 0,75 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 750 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Ивер вијак 6x90 | ком |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 1,80 |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 360 |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Ивер вијак 3,5x16 | ком |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 1,50 |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  | 300 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Ивер вијак 4 x60 | ком |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1,20 |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 1,200 |  |  | 1,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Ивер вијак 4x30 | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 0,75 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 375 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Ивер вијак 4x25 | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 0,65 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 325 |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Ивер вијак 4x18 | ком |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 0,45 |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 1,800 |  |  | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Подлошка М6 | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 0,55 |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 275 |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Подлошка М6 федер | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 2,50 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 1.250 |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Навртка М5 | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 0,80 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 400 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Навртка М6 | ком |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1,0 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Навртка М8 | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 1,75 |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  | 875 |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Ексер 6цм | кг |  |  | 5 | 5 |  |  | 10 |  | 200,00 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Ексер 1,5x30 | кг |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 200,00 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Брава укопавајућа 5цм по узорку | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Брава укопавајућа 8цм | ком |  |  | 50 | 20 |  |  | 70 |  | 550,00 |  |  |  | 660,00 |  |  |  |  | 38,500 |  |  | 46,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Брава укопавајућа 6цм | ком |  |  | 30 | 10 |  |  | 40 |  | 500,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 20,000 |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Брава укопавајућа 3 цм са ваљком | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 500,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Брава укопавајућа 2,5цм са језичком | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 500,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 5.000 |  |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Цилиндар бравица за метални орман | ком |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 370,00 |  |  |  | 444,00 |  |  |  |  | 18.500 |  |  | 22,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Штелујућа бравица за дрвени орман | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 315,00 |  |  |  | 378,00 |  |  |  |  | 31,500 |  |  | 37,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Систем од 30 цилиндара на један кључ БСС 30+35 за матрицу БС 5Р | комплет |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 30,000 |  |  |  | 36,000 |  |  |  |  | 30,000 |  |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Цилиндар БСС 30+35мм за матрицу БС 5Р | ком |  |  | 30 | 30 |  |  | 60 |  | 650,00 |  |  |  | 780,00 |  |  |  |  | 39,000 |  |  | 46,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Електрода "јадран" 2,5 | кг |  |  | 5 | 40 |  |  | 45 |  | 400,00 |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  | 18.000 |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Квака за ПВЦ врата (пар) | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 500,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 10,000 |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Квака за метална врата (пар) | ком |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 18.000 |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Бургија за метал 3,0мм | ком |  |  | 10 | 100 |  |  | 110 |  | 45,00 |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  | 4,950 |  |  | 5,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Бургија за метал 3,2мм | ком |  |  | 10 | 50 |  |  | 60 |  | 45,00 |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  | 2,700 |  |  | 3,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Бургија за метал 4,0мм | ком |  |  | 20 | 100 |  |  | 120 |  | 60,00 |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 7,200 |  |  | 8,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Бургија за метал 5мм | ком |  |  | 20 | 50 |  |  | 70 |  | 70,00 |  |  |  | 84,00 |  |  |  |  | 4,900 |  |  | 5,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Бургија за метал 6мм | ком |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 90,00 |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  | 4,500 |  |  | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Бургија за метал 8мм | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 150,00 |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Бургија за метал 10 мм | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 180,00 |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  | 3,600 |  |  | 4,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Бургија за метал 12 мм | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 250,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Бургија за бетон СДС 6мм | ком |  |  | 5 | 15 |  |  | 20 |  | 550,00 |  |  |  | 660,00 |  |  |  |  | 11,000 |  |  | 13,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Бургија за бетон СДС 8мм | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 550,00 |  |  |  | 660,00 |  |  |  |  | 2,750 |  |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Бургија за бетон СДС 10мм | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Бургија за бетон СДС 12мм | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 550 |  |  |  | 660 |  |  |  |  | 5,500 |  |  | 6,600 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Бургија за бетон СДС 14мм | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 550 |  |  |  | 660 |  |  |  |  | 5,500 |  |  | 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Бургија за дрво 20мм | ком |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1,200 |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  | 2,400 |  |  | 2,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Бургија за дрво 22мм | ком |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1,200 |  |  |  | 1,400 |  |  |  |  | 2,400 |  |  | 2,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Бургија за дрво 35мм | ком |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1,500 |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Бургија степенаста „јелкица“ за метал 4-32мм | ком |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2,000 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  | 8,000 |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Слепа матрица овална капа М6 | ком |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Клап шарка коленаста | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 55,00 |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  | 5,500 |  |  | 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Клавир шарка равна | ком |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  | 50,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 21,000 |  |  | 25,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Клавир шарка полуколенаста | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 50,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Клавир шарка | м |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 200 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | ПВЦ носач овалне цеви за гардеробни орман браон | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 25,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 12,500 |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Овална цев за гардеробни орман | м1 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | ПВЦ носач полице са ексером браон | ком |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 10,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  | 10,000 |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Метална спојница за ормане | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 5,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Носач кухињских елемената | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 25,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Ручица за фиоку 96мм | ком |  |  | 20 | 100 |  |  | 120 |  | 100,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 12,000 |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Ригла за дрвени орман | ком |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 100,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Ригла за дрвена врата 20 цм | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 250,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Бонсек платна једнострана ( професионал. ) 12“/300мм | ком |  |  | 20 | 40 |  |  | 60 |  | 200,00 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 12,000 |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Калај 60% | кг |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1.500 |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  | 7,500 |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Поп нитне Fe 3,2 x 8mm | ком |  |  | 100 | 2000 |  |  | 2100 |  | 2,00 |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  | 4,200 |  |  | 5,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Поп нитне Al 4 x 10mm | ком |  |  | 100 | 3000 |  |  | 3100 |  | 2,50 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 7,750 |  |  | 9,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Поп нитне Al 4 x 20mm | ком |  |  | 100 | 1000 |  |  | 1100 |  | 3,00 |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  | 3,300 |  |  | 3.960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Резна плоча за камен (видија) ø230 | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1,00 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 10,000 |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Резна плоча за керамику (видија) ø115 | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 600,00 |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Скалпер широки професионални | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 500,00 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Ножићи за скалпер широки 18мм | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 20,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Паљена жица | кг |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 150,00 |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  | 1,500 |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Закивајући челични типл ø 6мм | ком |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 5,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Закивајући ПВЦ типл ø 6мм са шрафом | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 5,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Типл ПВЦ ø 8мм | ком |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 2,50 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Типл пластични ø 10мм | ком |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 5,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Типл пластични ø 12мм | ком |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 8,00 |  |  |  | 9,60 |  |  |  |  | 8,000 |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Типл пластични ø 14мм | ком |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 10,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Торбан шраф М6х40 | ком |  |  | 100 | 500 |  |  | 600 |  | 5,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Торбан шраф М6х60 | ком |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 10,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Кант трака 22мм тамни храст лужни | м1 |  |  | 20 | 500 |  |  | 520 |  | 10,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  | 5,200 |  |  | 8,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Реза преклапајућа месингана 200/16 | ком |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 250,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 5,000 |  |  | 6,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Реза преклапајућа месингана 300/16 | ком |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 300,00 |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  | 6,000 |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Реза преклапајућа месингана 400/16 | ком |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 350,00 |  |  |  | 420,00 |  |  |  |  | 7,000 |  |  | 8,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Бонсек платна једнострана | ком |  |  | 10 | 50 |  |  | 60 |  | 150 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 9,000 |  |  | 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901.010,00 |  |  | 1.081.212,00 | 30 |  |  | 30 |  | 350 | 420 | 10,500 | 12,600 |
| ПАРТИЈА 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Батерија стојећа једноручна за лавабо „армал“, „росан“ или одговарајуће. Треба да издржи притисак до 5 бара, температуру до 90°C и мин. 5 година гаранције, као и атест ИМС или неке друге акредитоване институције . Доставити узорак уз понуду. | ком |  |  | 15 | 100 |  |  | 115 |  | 3,800 |  |  |  |  | 4,560 |  |  |  |  | 437,000 |  | 524,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Батерија туш једноручна са фиксним изливом, металним цревом од 1,5 м и ручицом, „армал“, „росан“ или одговарајуће. Треба да издржи притисак до 5 бара, температуру до 90°C и мин. 5 година гаранције, као и атест ИМС или неке друге акредитоване институције Доставити узорак уз понуду. | ком |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 4,850 |  |  |  |  | 5.820 |  |  |  |  | 194,000 |  | 232,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Батерија зидна једноручна за судоперу, са дужим изливом, „армал“, „росан“, или одговарајуће. Треба да издржи притисак до 5 бара, температуру до 90°C и мин. 5 година гаранције, као и атест ИМС или неке друге акредитоване институције . Доставити узорак уз понуду. | ком |  |  | 15 | 50 |  |  | 65 |  | 3,500 |  |  |  |  | 4,200 |  |  |  |  | 227,500 |  | 273,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Батерија фризерска стојећа, са металним цревом на извлачење и ручицом, „армал“, „росан“ или одговарајуће. Треба да издржи притисак до 5 бара, температуру до 90°C и мин. 5 година гаранције, као и атест ИМС или неке друге акредитоване институције . Доставити узорак уз понуду. | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 7,000 |  |  |  |  | 8,400 |  |  |  |  | 35,000 |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Батерија за проточни бојлер, једноручна, зидна, „армал“, „росан“ или одговарајуће. Треба да издржи притисак до 5 бара, температуру до 90°C и мин. 5 година гаранције, као и атест ИМС или неке друге акредитоване институције . Доставити узорак уз понуду. | ком |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 3,500 |  |  |  |  | 4,200 |  |  |  |  | 35,000 |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Хирушка батерија са керамичком вирблом по узорку | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 15,000 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  | 75,000 |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Мешач ǿ35 продужени | ком |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  | 9,000 |  | 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Водокотлић „геберит“ или одговарајуће, комплет са пловком и потезаљком | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 2,800 |  |  |  |  | 3,360 |  |  |  |  | 280,000 |  | 336,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Бојлер 80 лит. са емајлираним казаном и минимум 10 година гаранције за казан и 2 године за остале елементе(грејач 2kW) | ком |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  | 10,000 |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | 40,000 |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ВЦ даска од бакелита за конзолну ВЦ шољу са дугим металним шрафовима, доставити узорак | ком |  |  | 20 | 150 |  |  | 170 |  | 1,150 |  |  |  |  | 1,380 |  |  |  |  | 195,500 |  | 234,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Славина за точење са холендером 1/2“ са ручицом | ком |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 176,00 |  |  |  |  | 212,00 |  |  |  |  | 3,520 |  | 4,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Батерија једноручна за хладну воду | ком |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 1,200 |  |  |  |  | 1,440 |  |  |  |  | 12,000 |  | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ВЦ шоља симплон | ком |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 3,500 |  |  |  |  | 4,200 |  |  |  |  | 17,500 |  | 21,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.561,020 |  | 1.873,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цев ПВЦ фи 50/500, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 60,00 |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 1,800 |  | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Лук ПВЦ фи 50/90 | ком |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 50,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Коса рачва ПВЦ фи 50/50, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  | 10 | 5 |  |  | 15 |  | 50,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 750 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Редукција ПВЦ фи 50/32, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  | 5 | 10 |  |  | 15 |  | 60,00 |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 900 |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Редукција ПВЦ фи 50/40, „Пештан“ или еквивалент | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 60,00 |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 600 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Џонсон гума фи 50 | ком |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 100,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 3,000 |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Цев ПВЦ фи 75/2000, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 320,00 |  |  |  |  | 384,00 |  |  |  |  | 6,400 |  | 7,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Цев ПВЦ фи 75/1000, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 165,00 |  |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  | 3,300 |  | 3,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Цев ПВЦ фи 75/500, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 100,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 2,000 |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Лук ПВЦ фи 75/45, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 50,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Редукција ПВЦ фи 75/50, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 60,00 |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 1,800 |  | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Дупли муф фи 75„Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 100,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 3,000 |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ХЛ прелаз фи 75 | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1,800 |  |  |  |  | 2,160 |  |  |  |  | 9,000 |  | 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Џонсон гума фи 75 | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 110,00 |  |  |  |  | 132,00 |  |  |  |  | 550 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Цев ПВЦ фи 110/2000, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 400,00 |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  | 4,000 |  | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Цев ПВЦ фи 110/1000, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 200,00 |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 2,000 |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Лук ПВЦ фи 110/45, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 100,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 1,000 |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Лук ПВЦ фи 110/90, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 100,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 1,000 |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Дупли муф фи 110, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 160,00 |  |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  | 1,600 |  | 1,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | „ХЛ“ прелаз фи 110 | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 2,600 |  |  |  |  | 3,120 |  |  |  |  | 52,000 |  | 62,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Џонсон гума фи 110 | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 150,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Цев ПВЦ фи 125/2000, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 530 |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  | 5,300 |  | 6,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Цев ПВЦ фи 125/1000, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 270 |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 2,700 |  | 3,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Носач цеви фи 20 | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 12 |  |  |  |  | 14,40 |  |  |  |  | 1,200 |  | 1,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Редукција ПВЦ фи 125/110, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 120 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 240 |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Дупли муф фи 125, „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 250,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 2,500 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Џонсон гума фи 125 | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 200 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 2,000 |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Лук ПВЦ фи 160/45 „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 465 |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  | 2,325 |  | 2,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Дупли муф фи 160 „Пештан“ или одговарајуће | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 300,00 |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  | 6,000 |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Џонсон гума фи 160 | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 250,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 2,500 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Хоризонтални сливник фи 32 | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 200,00 |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 4,000 |  | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Цев ПВЦ фи 32/500 | ком |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 50,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Лук ПВЦ фи 32/45 | ком |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 20,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 600 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Лук ПВЦ фи 32/90 | ком |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 20,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 600 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Редукција ПВЦ фи 40/32 | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 45,00 |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  | 900 |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Цев фи 40/500 | ком |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 230,00 |  |  |  |  | 276,00 |  |  |  |  | 11,500 |  | 13,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Лук фи 40/45 | ком |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 50,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Лук фи 40/90 | ком |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 50,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Сифон са холендером 5/4 | ком |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 300,0 |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Рост поклопац за подни сливник 15х15 од дебљег лима | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 600,0 |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  | 15,000 |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Сајла фи 16 за РИДГИД машину за одгушивање инсталација 2,3 м | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 25,000 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Сајла фи 22 за РИДГИД машину за одгушивање инсталација 2,3 | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 8,000 |  |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  | 40,000 |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.565,00 |  | 281.478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ручица туша | ком. |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 460,00 |  |  |  |  |  | 552,00 |  |  |  |  | 46,000 | 55,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Туш црево 2м са металном облогом | ком. |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  | 470,00 |  |  |  |  |  | 564,00 |  |  |  |  | 70,500 | 84,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Сифон за лавабо (флекси) | ком. |  |  | 30 | 200 |  |  | 230 |  | 160,00 |  |  |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  | 36,800 | 44,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Редукција за сифон бела 40/32 | ком. |  |  | 30 | 200 |  |  | 230 |  | 70,00 |  |  |  |  |  | 84,00 |  |  |  |  | 16,100 | 19,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Гумица за вирблу ½“ | ком. |  |  | 100 | 1000 |  |  | 1100 |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  | 3,300 | 3,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ЕК вентил месингани хромирани ½“-3/8“ (месингани) обавезан атест ИМС на притисак 16 бара "Ремер" или одговарајући | ком |  |  | 50 | 200 |  |  | 250 |  | 550,00 |  |  |  |  |  | 660,00 |  |  |  |  | 137,500 | 165,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Наставак ½“ дужина 1 цм | ком. |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 114,00 |  |  |  |  | 1,900 | 2,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Наставак ½“ дужина 2 цм | ком. |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 120,00 |  |  |  |  |  | 144,0 |  |  |  |  | 3,600 | 4,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Експрес спојница 3/4“ | ком. |  |  | 10 | 10 |  |  | 20 |  | 560,00 |  |  |  |  |  | 672,00 |  |  |  |  | 11,200 | 13,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Експрес спојница 1“ | ком. |  |  | 10 | 10 |  |  | 20 |  | 570,00 |  |  |  |  |  | 684,00 |  |  |  |  | 11,400 | 13,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Експрес спојница 5/4“ | ком. |  |  | 10 | 10 |  |  | 20 |  | 650,00 |  |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  |  | 13,000 | 15,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Експрес спојница 6/4“ | ком. |  |  | 10 | 10 |  |  | 20 |  | 800,00 |  |  |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  | 16,000 | 19,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Експрес спојница 2“ | ком. |  |  | 5 | 10 |  |  | 15 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  | 15,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Експрес спојница 2 1/2“ | ком. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1,500 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  | 15,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Експрес спојница 3“ | ком |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1,700 |  |  |  |  |  | 2,040 |  |  |  |  | 17,000 | 20,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Цев ПВЦ фи 20 цм, ЕКОПЛАСТ или одговарајуће | м¹ |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 70,00 |  |  |  |  |  | 84,00 |  |  |  |  | 7,000 | 8,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Колено ПВЦ фи 20 ЕКОПЛАСТ или одговарајуће | ком. |  |  | 50 | 100 |  |  | 150 |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  | 2,250 | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Колено завршно ПВЦ фи 20, са ушицама, ЕКОПЛАСТ или одговарајуће | ком. |  |  | 30 | 50 |  |  | 80 |  | 140,00 |  |  |  |  |  | 168,00 |  |  |  |  | 11,200 | 13,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | „Т“ комад фи 20, ЕКОПЛАСТ или одговарајуће | ком. |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 20,00 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 1,000 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Муф ПВЦ фи 20, ЕКОПЛАСТ или одговарајуће | ком. |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  | 300 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Прелаз фи 20 СН, ЕКОПЛАСТ или одговарајуће | ком. |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 200,00 |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 6,000 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Вентил ПВЦ фи 20, ЕКОПЛАСТ или одговарајуће | ком. |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 520,00 |  |  |  |  |  | 624,00 |  |  |  |  | 26,000 | 31,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Вирбла за вентил ПВЦ фи 20 | ком. |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 420,00 |  |  |  |  | 10,500 | 12,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Редукција ПВЦ фи 25/20, ЕКОПЛАСТ или еквивалент | ком. |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 30,00 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  | 1,500 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Дупли нипл 3/8“, хромирани | ком. |  |  | 20 | 30 |  |  | 50 |  | 65,00 |  |  |  |  |  | 78,00 |  |  |  |  | 3,250 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Дупли нипл ½“ поцинк. | ком. |  |  | 10 | 100 |  |  | 110 |  | 35,00 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  | 3,850 | 4,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Чеп ½“ поцинк. | ком. |  |  | 10 | 100 |  |  | 110 |  | 30,00 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  | 3,300 | 3,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Вентил пропусни ½“ (месингани) обавезан атест ИМС на притисак 16 бара, "Ремер" или одговарајући | ком. |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 320,00 |  |  |  |  |  | 384,00 |  |  |  |  | 6,400 | 7.680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Вентил кугласти ½“ (месингани) обавезан атест ИМС на притисак 16 бара, "Ремер" или одговарајући | ком. |  |  | 10 | 30 |  |  | 40 |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 10,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Редукција ¾“-1/2“ | ком. |  |  | 10 | 30 |  |  | 40 |  | 35,00 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  | 1,400 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Муф ½“ поцинк. | ком. |  |  | 10 | 50 |  |  | 60 |  | 30,00 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  | 1,800 | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Колено ½“ поцинк. | ком. |  |  | 10 | 30 |  |  | 40 |  | 35,00 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  | 1,400 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Цев ½“ поцинкована | м¹ |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 7,500 | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Гумица за пропусни вентил 3/4 | ком |  |  | 30 | 50 |  |  | 80 |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 400 | 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Холендер ¾“ | ком. |  |  | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 155,00 |  |  |  |  |  | 186,00 |  |  |  |  | 4,650 | 5,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Дупли нипл ¾“ поцинк. | ком. |  |  | 10 | 30 |  |  | 40 |  | 45,00 |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  | 1,800 | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Чеп ¾“ поцинк. | ком. |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 30,00 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  | 900 | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Вентил пропусни ¾“ (месингани) обавезан атест ИМС на притисак 16 бара, "Ремер" или одговарајући | ком. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 450,00 |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  | 4,500 | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Вентил кугласти ¾“ (месингани) обавезан атест ИМС на притисак 16 бара, "Ремер" или одговарајући | ком. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 370,00 |  |  |  |  |  | 444,00 |  |  |  |  | 3,700 | 4,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Редукција 1“-3/4“ | ком. |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 1,000 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Редукција 1“-1/2“ | ком. |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 1,000 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Цев поцинкована ¾“ | м¹ |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 330,00 |  |  |  |  |  | 396,00 |  |  |  |  | 9,900 | 11,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Чеп 1“ поцинк. | ком. |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 45,00 |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  | 1,350 | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Дупли нипл 1“ поцинк. | ком. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 60,00 |  |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  | 600 | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Вентил пропусни 1“(месингани) обавезан атест ИМС на притисак 16 бара | ком. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1,100 |  |  |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  | 11,000 | 13,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Дупли нипл 5/4“ поцинк. | ком. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 90,00 |  |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  | 900 | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Муф 5/4“ поцинк. | ком. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 114,00 |  |  |  |  | 950 | 1,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Холендер равни 5/4“ | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 320,00 |  |  |  |  |  | 384,00 |  |  |  |  | 1,600 | 1,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Вентил кугласти 5/4“ | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 800,00 |  |  |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  | 4,000 | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Цев поцинкована 5/4“ | м¹ |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 660,00 |  |  |  |  |  | 792,00 |  |  |  |  | 19,800 | 23,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | .Клизна спојка 5/4“ | ком. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 810,00 |  |  |  |  |  | 972,00 |  |  |  |  | 4,050 | 4,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Чеп 6/4“ поцинк | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 75,00 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  | 375 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Дупли нипл 6/4“ поцинк. | ком. |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 125,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  | 1,250 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Колено 6/4“ поцинк. | ком. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 160,00 |  |  |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  | 800 | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Холендер равни 6/4“ | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 400,00 |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  | 2,000 | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Клизна спојка 6/4“ | ком. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1,550 |  |  |  |  |  | 18,600 |  |  |  |  | 7,750 | 9,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Цев поцинкована 6/4“ | м¹ |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 800,00 |  |  |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  | 24,000 | 28,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Вентил пропусни 6/4" (месингани) обавезан атест ИМС на притисак 16 бара | ком. |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 2,400 |  |  |  |  |  | 2,880 |  |  |  |  | 7,200 | 8,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Вирбла за вентил 6/4" (ситан навој) | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1,100 |  |  |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  | 5,500 | 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Дупли нипл 2“ поцинк. | ком. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 500 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Муф 2“ поцинк. | ком. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 500 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Холендер равни 2“ | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 650,00 |  |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  |  | 3,250 | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Вентил пропусни 2“(месингани) обавезан атест ИМС на притисак 16 бара | ком. |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  | 6,000 | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Кугласти вентил 2" | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  | 10,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Цев поцинкована 2“ | м¹ |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  | 24,000 | 28,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Холендер равни 2 ½“ | ком. |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 750,00 |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  | 3,750 | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Цев поцинкована 2 ½“ | м1 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 1,400 |  |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  |  | 16,800 | 20,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Пловак за водокотлић „Геберит“ | ком. |  |  | 30 | 100 |  |  | 130 |  | 850,00 |  |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  |  | 110,500 | 132,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Бринокс панцирно црево 3/8-3/8“, л=30 цм обавезан атест ИМС на притисак 16 бара | ком. |  |  | 20 | 200 |  |  | 220 |  | 220,00 |  |  |  |  |  | 264,00 |  |  |  |  | 48,400 | 58,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Перлатор за батерије | ком. |  |  | 20 | 100 |  |  | 120 |  | 220,00 |  |  |  |  |  | 26,400 |  |  |  |  | 26.400,00 | 31,680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Вирбла за батерију т/х са металним рукохватом | ком. |  |  | 50 | 200 |  |  | 250 |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 62,500 | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Гумица за славину 3/4" | ком. |  |  | 20 | 100 |  |  | 120 |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 600 | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Кудеља фина | кг |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 850,00 |  |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  |  | 4,250 | 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Гумено платно дебљине 2мм | м² |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  | 4,000 | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Потезаљка за водокотлић | ком |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 20,00 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 2,000 | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Тефлон конац | ком |  |  | 5 | 10 |  |  | 15 |  | 1,600 |  |  |  |  |  | 1,920 |  |  |  |  | 24,000 | 28,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Експанзиони суд излаз 3/4" |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5,000 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 50,000 | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Хидрант надземни фи 80 | ком |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 25,000 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  | 125,000 | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Црево за веш машину | ком |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  | 1,500 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Манометар фи 100, класа 1.6, са металним кућиштем и радислојним прикључком 1/2", РN 16 | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 1,500 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  | 30,000 | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Манометар фи 100, класа 1.6, са металним кућиштем и радислојним прикључком 1/2", РN 10 | ком |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 1,500 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  | 30,000 | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Дихтунг гумица 3/8" | ком |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 500 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Дихтунг гумица 1/2" | ком |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 500 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Дихтунг гумица 3/4" | ком |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 500 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.225.375,00 | 1.470.450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тапет пластифицирани средње тешки, периви, по узорку наручиоца |  |  | м2 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 320,00 |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  |  |  | 960,00 | 1.152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960.000,00 | 1.152.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Спустени плафон“дампа“ 100 мм бела са подконструкцијом | м2 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 2,150 |  |  |  |  |  |  | 2,580 |  |  |  | 430,000 | 516,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Спустени плафон 60х60 клип са подконструкцијом | м2 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  | 3,360 |  |  |  | 560,000 | 672,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | „Л“ профил 20х20 бели | ком |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 170,00 |  |  |  |  |  |  | 204,00 |  |  |  | 8,500,00 | 12,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998.500,00 | 1.198,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО за партије од 1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.071.470,00 | 8.485.764,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене.

У противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

КВАЛИТЕТ

| За партију 5 позиције 1 – 5 понуђач је дужан да достави уз понуду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атест ИМС или друге акредитоване институциује на српском језику и узорак За партију 5 позицију 10 понуђач је дужан да достави уз понуду узорак. |  |  |  |  |  |
| За партију 7 позиције 6, 28, 29, 38, 39, 45, 58, 63 и 69 понуђач је дужан да достави уз понуду Атест ИМС или друге акредитоване институциује на српском језику на притисак од 16 бара. |  |  |  |  |  |

УЗОРЦИ:

УВИД У НУЛТЕ УЗОРКЕ:

Увид у добра на основу којих су понуђачи дужни да доставе своје понуде (нулте узорке који се налазе  у партији 4 (позиција 45), партији 5 (позиција 6), партија 8 (позиција 1) може се извршити сваког радног дана у просторијама ВМА, Црнотравска 17, Одељење за инфраструктуру, 5 спрат, канцеларија број 18. Особа за контакт вс Милутин Вокић 064/8743-092.

Уз понуду понуђач мора доставити узорак за партију 5 (позиције 1 – 5 и 10).  Испоручена добра морају у свему одговарати узорку који је достављен уз понуду и прихваћен од стране комисије за реализацију предметне набавке.

Сваки узорак мора бити недвосмислено обележен налепницом, оверен печатом понуђача и редним бројем позиције из партије коју нуди.

- Узорци морају бити достављени уз понуду у затвореном пакету са назнаком “УЗОРАК ПОНУДЕ – НЕ ОТВАРАТИ” и позивом на број 236/19.

На пакету обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом   особе за контакт.

Стручна комисија наручиоца испитаће да ли понуђени узорци одговарају техничкој  спецификацији.

По доношењу коначне одлуке о избору најповољније понуде сви достављени узорци биће враћени понуђачима, осим узорака понуђача са којим ће бити закључен уговор. Ови узорци биће достављени пријемној комисији ВМА, која ће на основу њих вршити квалитативни пријем добара. Након реализације уговора, узорци ће бити враћени испоручиоцу.

У случају да понуђач не достави узорке у назначеном року понуда ће бити одбијена као неприхватљива и неће се разматрати.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни  пријем  вршиће комисија ВМА за количине за ВМА,  односно ЦВМУ (за количине за ЦВМУ) у присуству представника испоручиоца.

МЕСТО, НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара за ВМА биће извршена у магацину ВМА, односно ЦВМУ за количине за ЦВМУ -Црнотравска бр.17, за ЦВМУ ул. Северни булевар бр.1

Испорука понуђених добара: за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 до 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, испорука за партију 8 до 60 дана од дана потписивања уговора.

Понуђач је у обавези да Војномедицинској академији најави испоруку уговорених добара, 3 дана пре испоруке истих. Контакт телефони за најаву испоруке  за ВМА су: 064/8743-155 пп Зоран Марковић и 066/8727-737 Александар Михајловић, за Војномедицинске установе 011/3205-291 и 066/8715-980 вс Марина Јовановић.

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије ВМА и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке бр. 236/19 мора да испуни следеће услове:

Обавезни

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио  доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Додатни услови:

- да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- за средња и велика правна лица - да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2017. или 2018. годину и позитиван пословни резултат исказан у билансу успеха за 2017. или 2018. годину;

- за мала правна лица и предузетнике - да има позитиван  пословни резултат у билансу успеха за 2017.  или 2018. години;

6) да понуђач поседује довољну техничку опремљеност за реализацију предметне набавке

7) да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачке 1) до 4), а услов из тачке 5) и 6) само за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Испуњеност наведених услова за подизвођача, понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1) до 4), а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

Докази о испуњености услова  могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова  од тачке 2) до 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

ЈЕЗИК:

Понуда и сва остала приложена документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, доставити образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику у wорд формату.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене конкурсне документације, 5-I и 5-II);

  - Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из   одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

  - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице,

  - Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

  - а) Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

б) Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

Уколико је понуђач  уписан у Регистар  понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан  да доставља доказ о испуњености  обавезних услова (од  тачке 1-4  из члана 75. Став 1. ЗЈН) али је дужан  да достави изјаву на сопственом меморандуму којој то наводи.

5. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

За средња и велика правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017.г или 2016, 2017. и 2018. г ) са                 приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2017/18.г.;

За мала правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017.г. или 2016, 2017. и 2018. г) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015., 2016. и 2017. или 2016, 2017. и 2018. г (важи за сва правна лица);

Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2017/18. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017/18.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017/18.годину.

6. Доказе да располаже довољним техничким капацитетом:

Атест ИМС или друге акредитоване институциује на српском језику за партију 5 (позиције 1 –5). и узорке за партију 5 (позиције 1 –5 и 10). Атест ИМС или друге акредитоване институциује на српском језику за партију 7 (позиције 6, 28, 29, 38, 39, 45, 58, 63 и 69).

Увид у добра на основу којих су понуђачи дужни да доставе своје понуде (нулте узорке који се налазе  у партији 4 (позиција 45), партији 5 (позиција 6), партија 8 (позиција 1), може се извршити сваког радног дана у просторијама ВМА, Црнотравска 17, Одељење за инфраструктуру, 5 спрат, канцеларија број 18. Особа за контакт вс Милутин Вокић 064/8743-092.

Уз понуду понуђач мора доставити узорак за партију 5 (позиције 1 – 5 и 10).  Испоручена добра морају у свему одговарати узорку који је достављен уз понуду и прихваћен од стране комисије за реализацију предметне набавке.

Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди;

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације;

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла;

- Модел уговора;

- Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.

-    Једна бланко сопствена меница – само потписана регистрована и оверена у

складу са картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 5-III (поред Обрасца понуде  5-I и 5-II),

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

-  попуњен, потписан и оверен образац 5-IV(поред Обрасца понуде  5-I),

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (део 9. конкурсне документације);

-  Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације)

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  236/19 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа .

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  236/19 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац ( 5-I и 5-II)  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (образац 5-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора понуђач (добављач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач (добављач) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде  5-I ) попуњен, потписан и оверен образац 5-IV, образац 5-V и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 7- IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 5-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН ( тачка од 1. до ), а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Рок плаћања -  30 дана oд дана комплетне испоруке партије и пријема добара у складиште наручиоца.

ЦЕНА:

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Ако је исказана неуобичајно ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у постгупку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава

- Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 16. конкурсне документације). За исправност понуде је довољно да је менично писмо - овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама  ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

2) Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза доставља се приликом потписивања уговора:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложенe меницe се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама

- ( «Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

-    менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној     банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора/партије без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Војномедицинска академија ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Војномедицинска академија , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „Појашњење –позив на број набавке 236/19.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.сепа.гов.рс

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.минрзс.гов.рс

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми –по наведеном редоследу:

1. краћи рок испоруке,

2. дужа опција понуде

3.жреб.

Напомена:

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона о јавним набавкама. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ( Сл. Гласник РС 30/2013 ) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки ( Сл. Гласник РС 120/2012 )

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама а у случају да је поднета само једна понуда – пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2.  и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. ЗЈН .

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора   објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 16  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ    Конкурсна документација у отвореном  поступку

за ЈН 236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                        - ПАРТИЈА 1-

| р. Бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина |  |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ |  | ВМА |  |  |  |
| 1. |  | кг | 50 |  | 2000 | 2050 |  |  |
| 2. |  | кг |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 3. |  | кг | 25 |  | 100 | 125 |  |  |
| 4. |  | ком |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 5. |  | кг |  |  | 400 | 400 |  |  |
| 6. |  | ком |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 7. |  | ком. |  |  | 1000 | 1100 |  |  |
| 8. |  | кг |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 9. |  | кг |  | 2000 |  | 2000 |  |  |
| 10. |  | ком |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 11. |  | м2 |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 12. |  | ком |  | 120 |  | 120 |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а ____% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке   (не дуже од 30 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН 236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19: ______________, по партијама.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                     -    ПАРТИЈА 2  -

| р. Бр. | НАЗИВ ДОБРА – ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена безПДВ-а | Укупна цена без ПДВ – а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |
| 1. |  | м2 |  | 480 | 480 |  |  |
| 2. |  | м2 |  | 360 | 360 |  |  |
| 3. |  | ком. |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 4. |  | ком. |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 5. |  | ком |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 6. |  | ком |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 7. |  | ком |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 8. |  | ком |  | 10,000 | 100,00 |  |  |
| 9. |  | м2 |  | 100 | 100 |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке (не дуже од 30 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН 236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19: ______________, по партијама.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                      -   ПАРТИЈА 3 -

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |
| 1. |  | кг |  | 100 | 100 |  |  |
| 2. |  | ком | 5 | 2 | 7 |  |  |
| 3. |  | кг |  | 90 | 90 |  |  |
| 4. |  | ком | 50 | 30 | 80 |  |  |
| 5. |  | кг | 125 | 400 | 525 |  |  |
| 6. |  | ком | 250 |  | 250 |  |  |
| 7 |  | лит |  | 100 | 100 |  |  |
| 8 |  | кг |  | 100 | 100 |  |  |
| 9 |  | ком | 12 | 10 | 22 |  |  |
| 10 |  | ком |  | 30 | 30 |  |  |
| 11 |  | ком |  | 30 | 30 |  |  |
| 12 |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |
| 13 |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |
| 14 |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |
| 15 |  | ком | 12 | 20 | 32 |  |  |
| 16 |  | ком |  | 40 | 40 |  |  |
| 17 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 18 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 19 |  | ком |  | 40 | 40 |  |  |
| 20 |  | ком | 2 | 10 | 12 |  |  |
| 21 |  | кг | 12 | 20 | 32 |  |  |
| 22 |  | ком | 20 | 120 | 140 |  |  |
| 23 |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |
| 24. |  | ком | 10 | 30 | 40 |  |  |
| 25. |  | ком | 5 | 20 | 25 |  |  |
| 26. |  | ком | 5 | 20 | 25 |  |  |
| 27. |  | ком | 5 | 20 | 25 |  |  |
| 28. |  | ком | 2 | 10 | 12 |  |  |
| 29. |  | ком | 2 | 10 | 12 |  |  |
| 30. |  | ком | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 31. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |
| 32. |  | ком | 10 | 10 | 20 |  |  |
| 33. |  | ком |  | 150 | 150 |  |  |
| 34. |  | ком |  | 50 | 50 |  |  |
| 35. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а ____% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке (не дуже од 30 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН 236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19: ______________, по партијама.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                      -   ПАРТИЈА 4 -

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |
| 1. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |
| 2. |  | ком. |  | 5 | 5 |  |  |
| 3. |  | ком. |  | 50 | 50 |  |  |
| 4. |  | ком. | 10 | 60 | 70 |  |  |
| 5. |  | ком | 10 | 50 | 60 |  |  |
| 6. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 7 |  | м1 |  | 120 | 120 |  |  |
| 8 |  | м1 |  | 240 | 240 |  |  |
| 9 |  | м1 |  | 90 | 90 |  |  |
| 10 |  | м1 |  | 90 | 90 |  |  |
| 11 |  | м1 |  | 60 | 60 |  |  |
| 12 |  | м1 |  | 90 | 90 |  |  |
| 13 |  | м1 |  | 90 | 90 |  |  |
| 14 |  | ком |  | 1500 | 1500 |  |  |
| 15 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 16 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 17 |  | ком | 10 | 30 | 40 |  |  |
| 18 |  | ком | 10 | 30 | 40 |  |  |
| 19 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 20 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 21 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 22 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 23 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 24 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 25 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 26 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 27 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 28 |  | ком |  | 200 | 200 |  |  |
| 29 |  | ком |  | 200 | 200 |  |  |
| 30 |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |
| 31 |  | ком |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 32 |  | ком |  | 200 | 200 |  |  |
| 33 |  | ком |  | 200 | 200 |  |  |
| 34 |  | ком |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 35 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 36 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 37 |  | ком |  | 4000 | 4000 |  |  |
| 38 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 39 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 40 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 41 |  | ком |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 42 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 43 |  | кг | 5 | 5 | 10 |  |  |
| 44 |  | кг |  | 5 | 5 |  |  |
| 45 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 46 |  | ком | 50 | 20 | 70 |  |  |
| 47 |  | ком | 30 | 10 | 40 |  |  |
| 48 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 49 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 50 |  | ком |  | 50 | 50 |  |  |
| 51 |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |
| 52 |  | комплет |  | 1 | 1 |  |  |
| 53 |  | ком | 30 | 30 | 60 |  |  |
| 54 |  | кг | 5 | 40 | 45 |  |  |
| 55 |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |
| 56 |  | ком | 10 | 20 | 30 |  |  |
| 57 |  | ком | 10 | 100 | 110 |  |  |
| 58 |  | ком | 10 | 50 | 60 |  |  |
| 59 |  | ком | 20 | 100 | 120 |  |  |
| 60 |  | ком | 20 | 50 | 70 |  |  |
| 61 |  | ком |  | 50 | 50 |  |  |
| 62 |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |
| 63 |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |
| 64 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 65 |  | ком | 5 | 15 | 20 |  |  |
| 66 |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |
| 67 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 68 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 69 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 70 |  | ком |  | 2 | 2 |  |  |
| 71 |  | ком |  | 2 | 2 |  |  |
| 72 |  | ком |  | 2 | 2 |  |  |
| 73 |  | ком |  | 4 | 4 |  |  |
| 74 |  | ком |  | 200 | 200 |  |  |
| 75 |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |
| 76 |  | ком |  | 400 | 400 |  |  |
| 77 |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |
| 78 |  | м |  | 20 | 20 |  |  |
| 79 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 80 |  | м1 |  | 50 | 50 |  |  |
| 81 |  | ком |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 82 |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |
| 83 |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |
| 84 |  | ком | 20 | 100 | 120 |  |  |
| 85 |  | ком |  | 50 | 50 |  |  |
| 86 |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |
| 87 |  | ком | 20 | 40 | 60 |  |  |
| 88 |  | кг |  | 5 | 5 |  |  |
| 89 |  | ком | 100 | 2000 | 2100 |  |  |
| 90 |  | ком | 100 | 3000 | 3100 |  |  |
| 91 |  | ком | 100 | 1000 | 1100 |  |  |
| 92 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 93 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 94 |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |
| 95 |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |
| 96 |  | кг |  | 10 | 10 |  |  |
| 97 |  | ком |  | 200 | 200 |  |  |
| 98 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 99 |  | ком |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 100 |  | ком |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 101 |  | ком |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 102 |  | ком |  | 500 | 500 |  |  |
| 103 |  | ком | 100 | 500 | 600 |  |  |
| 104 |  | ком |  | 200 | 200 |  |  |
| 105 |  | м1 | 20 | 500 | 520 |  |  |
| 106 |  | ком | 20 |  | 20 |  |  |
| 107 |  | ком | 30 |  | 30 |  |  |
| 108 |  | ком | 20 |  | 20 |  |  |
| 109 |  | ком | 10 | 50 | 60 |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а ____% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке  (не дуже од 30 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН 236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19: ______________, по партијама.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                      -   ПАРТИЈА 5 -

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Је. мере | Гарантни рок | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ком |  | 15 | 100 | 115 |  |  |  |  |
| 2. |  | ком |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 3. |  | ком |  | 15 | 50 | 65 |  |  |  |  |
| 4. |  | ком |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 5. |  | ком |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 6. |  | ком | / |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 7. |  | ком | / |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ком | / |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 9. |  | ком | / | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 10. |  | ком | / | 20 | 150 | 170 |  |  |  |  |
| 11. |  | ком | / | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
| 12. |  | ком | / | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 13. |  | ком | / | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке (не дуже од 30 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

6. Гарантни рок за позиције 1 – 5 __________ (минимум 5 година на дан испоруке)

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН 236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19: ______________, по партијама.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                      -   ПАРТИЈА 6 -

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена безПДВ-а | Укупна цена без ПДВ - а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ком | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ком | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ком | 10 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ком | 5 | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ком | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | ком |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | ком |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ком |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | ком |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | ком | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | ком | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | ком | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | ком |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | ком |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | ком |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | ком |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  | ком |  | 5 | 5 |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке (не дуже од 30 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН  236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19: ______________, по партијама.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                      -   ПАРТИЈА 7 -

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена безПДВ-а | Укупна цена без ПДВ - а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |  |
| 1. |  | ком. |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. |  | ком. |  | 150 | 150 |  |  |  |
| 3. |  | ком. | 30 | 200 | 230 |  |  |  |
| 4. |  | ком. | 30 | 200 | 230 |  |  |  |
| 5. |  | ком. | 100 | 1000 | 1100 |  |  |  |
| 6. |  | ком | 50 | 200 | 250 |  |  |  |
| 7. |  | ком. |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 8. |  | ком. |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 9. |  | ком. | 10 | 10 | 20 |  |  |  |
| 10. |  | ком. | 10 | 10 | 20 |  |  |  |
| 11. |  | ком. | 10 | 10 | 20 |  |  |  |
| 12. |  | ком. | 10 | 10 | 20 |  |  |  |
| 13. |  | ком. | 5 | 10 | 15 |  |  |  |
| 14. |  | ком. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 15. |  | ком |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 16. |  | м¹ |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 17. |  | ком. | 50 | 100 | 150 |  |  |  |
| 18. |  | ком. | 30 | 50 | 80 |  |  |  |
| 19. |  | ком. |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 20. |  | ком. |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 21. |  | ком. |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 22. |  | ком. |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 23. |  | ком. | 10 | 20 | 30 |  |  |  |
| 24. |  | ком. |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 25. |  | ком. | 20 | 30 | 50 |  |  |  |
| 26. |  | ком. | 10 | 100 | 110 |  |  |  |
| 27. |  | ком. | 10 | 100 | 110 |  |  |  |
| 28. |  | ком. |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 29. |  | ком. | 10 | 30 | 40 |  |  |  |
| 30. |  | ком. | 10 | 30 | 40 |  |  |  |
| 31. |  | ком. | 10 | 50 | 60 |  |  |  |
| 32. |  | ком. | 10 | 30 | 40 |  |  |  |
| 33. |  | м¹ |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 34. |  | ком | 30 | 50 | 80 |  |  |  |
| 35. |  | ком. | 10 | 20 | 30 |  |  |  |
| 36. |  | ком. | 10 | 30 | 40 |  |  |  |
| 37. |  | ком. |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 38. |  | ком. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 39. |  | ком. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 40. |  | ком. |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 41. |  | ком. |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 42. |  | м¹ |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 43. |  | ком. |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 44. |  | ком. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 45. |  | ком. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 46. |  | ком. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 47. |  | ком. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 48. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 49. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 50. |  | м¹ |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 51. |  | ком. |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 52. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 53. |  | ком. |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 54. |  | ком. |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 55. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 56. |  | ком. |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 57. |  | м¹ |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 58. |  | ком. |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 59. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 60. |  | ком. |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 61. |  | ком. |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 62. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 63. |  | ком. |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 64. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 65. |  | м¹ |  | 24 | 24 |  |  |  |
| 66. |  | ком. |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 67. |  | м1 |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 68. |  | ком. | 30 | 100 | 130 |  |  |  |
| 69. |  | ком. | 20 | 200 | 220 |  |  |  |
| 70. |  | ком. | 20 | 100 | 120 |  |  |  |
| 71. |  | ком. | 50 | 200 | 250 |  |  |  |
| 72. |  | ком. | 20 | 100 | 120 |  |  |  |
| 73. |  | кг |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 74. |  | м² | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
| 75. |  | ком |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 76. |  | ком | 5 | 10 | 15 |  |  |  |
| 77. |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 78. |  | ком |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 79. |  | ком | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 80. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 81. |  | ком |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 82. |  | ком | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 83. |  | ком | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 84. |  | ком | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке  (не дуже од 30 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН 236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19: ______________, по партијама.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                     -    ПАРТИЈА 8  -

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена безПДВ-а | ПДВ% | Укупна цена без ПДВ - а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |  |
| 1. |  | м2 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке (не дуже од 60 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

-5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у отвореном  поступку за ЈН 236/19

5.1

Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2019. године (датум) за јавну набавку добара број _____/19: ______________, по партијама.

1.Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

2. ПОНУДА:                                     -    ПАРТИЈА 9  -

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Јед. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена безПДВ-а | ПДВ% | Укупна цена без ПДВ - а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |  |
| 1. |  | м2 |  | 200 | 200 |  |  |  |
| 2. |  | м2 |  | 200 | 200 |  |  |  |
| 3. |  | ком |  | 50 | 50 |  |  |  |
| Вредност понуде без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна вредност добара, без ПДВ-а | Зависни трошкови (превоз, царина…) (процентуално и у динарима) |
| --- | --- |

3.  Понуда важи (најмање 90 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

4. Рок испоруке (не дуже од 30 дана) _________дана од дана обостраног потписивања уговора.

5. Рок плаћања 30 дана од дана комплетне испоруке партије.

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

5-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                    _______________________________

(читак отисак печата)                                  ( потпис)

5-III	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА : |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%) |  |
| Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                    _______________________________

(читак отисак печата)                                  ( потпис)

5-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

5-V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број 236/19 – у отвореном поступку, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |  |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |  |
|  | Број рачуна: Банка: |  |
|  | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат     члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПОНУЂЕНЕ ПАРТИЈЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За понуду бр. 236/2019 од _________________2019. године

- Образац структуре  понуђене цене

| Предмет јавне набавке партије | Износ ПДВ | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

б) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упуству:

У колуну 1 понуђач предмет јавне набавке партије.

У колони 2 понуђач уписује износ пореза на додату вредност за понуђену партију.

У колони 3 понуђач уписује цену за укупну количину добара са порезом  на додтау вредност за понуђену партију.

Место и датум:			    Понуђач (назив)_____________________________

______________

__________________________________

М.П.

__________________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

Прилог 7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 236/19  у свему одговарају техничкој спецификацији.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

8 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу

И З Ј А В  У

Понуђач___________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 236/19, изјављујемо да смо  поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 236/19, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 236/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11.                                       МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, ПРАЗНЕ РУБРИКЕ У ОСТАЛОМ ДЕЛУ МОДЕЛА УГОВОРА, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА број 236/2019

закључен  између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА БЕОГРАД, Црнотравска бр. 17, коју заступа пуковник проф.др Мирослав Вукосављевић, у даљем тексту Наручилац, Матични број: 07093608 ПИБ: 102116082 Бр. Потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814 Телефон: 011/2665-899, 3609-861 и 3608-835 Телефакс: 011/2663-963 Текући рачун број: 840-314849-70 МО средства обједињене наплате ВМА

и

Привредног друштва Адреса: Матични број: ПИБ: Телефон: Телефакс: Текући рачун број:

Наручилац и Испоручилац у даљем тексту заједнички се називају Стране, а свака појединачно Страна.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу  у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а Наручилац да преузме и плати испоручена добра–  по следећем:

| р. Бр. | НАЗИВ ДОБРА – ПРОИЗВОЂАЧ | Једи. Мере |  |  | Количина |  |  |  |  |  |  | Укупна количина |  | Јед. цена безПДВ-а |  | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЦВМУ |  |  |  | ВМА |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде за партију 1 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| словима: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ |  |  | Једи. мере |  |  | Количина |  |  |  |  |  | Укупна количина |  | Јед. цена безПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦВМУ |  |  | ВМА |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 2 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 2 са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| словима: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ |  | Једи. мере |  |  | Количина |  |  |  |  | Укупна количина |  |  | Јед. цена без ПДВ-а |  | Укупна цена без ПДВ |
|  |  |  |  |  |  | ЦВМУ |  | ВМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 3 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 3 са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

словима:    ________________________________________________________

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Једи. мере | Количина |  |  |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 4 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 4 са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

словима:    ________________________________________________________

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Једи. мере | Гарантни рок | Количина |  |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 5 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 5 са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

словима:    ________________________________________________________

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Једи. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |
| ПАРТИЈА 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 6 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 6 са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

словима:    ________________________________________________________

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Једи. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |
| ПАРТИЈА 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 7 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 7 са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

словима:    ________________________________________________________

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Једи. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |
| ПАРТИЈА 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 8 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 8 са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

словима:    ________________________________________________________

| р. бр. | НАЗИВ ДОБРА - ПРОИЗВОЂАЧ | Једи. мере | Количина |  | Укупна количина | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВМУ | ВМА |  |  |  |
| ПАРТИЈА 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 9 без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредност ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност понуде ЗА ПАРТИЈУ 9 са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |

словима:    ________________________________________________________

Ч л а н 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац  наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ч л а н 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем/има: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

##### Ц Е Н А

Ч л а н  2.

Наручилац и Испоручилац су се споразумели да се за добра која су предмет уговора утврди цена као у члану 1. уговора.

Цена је без пореза на додату вредност и фиксна је за све врсте и количине добара, односно не може се мењати до коначне реализације уговора.

Укупна вредност уговорених добара за партије ___________________________  по овом уговору без ПДВ износи  __________________________   динара (словима ________________________________________), што уз трошкове ПДВ-а од _______________ динара  укупно износи    износи __________________ динара (словима ____________________________________________________________________).

РОК, МЕСТО И НАЧИН  ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК

Ч л а н 3.

Измена рока испоруке неће се вршити.

Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи:

- за партију 1. у року од  _____ дана од дана потписивања уговора.

- за партију 2. у року од ______ дана од дана потписивања уговора.

- за партију 3. у року од ______дана од дана потписивања уговора.

- за партију 4. у року од  _____ дана од дана потписивања уговора.

- за партију 5. у року од ______ дана од дана потписивања уговора.

- за партију 6. у року од ______дана од дана потписивања уговора.

- за партију 7. у року од ______дана од дана потписивања уговора.

- за партију 8. у року од  _____ дана од дана потписивања уговора.

- за партију 9. у року од  _____ дана од дана потписивања уговора.

- у складиште магацин ВМА- ул. Црнотравска бр. 17.

- у складиште магацин ЦВМУ – ул. Северни булевар бр.1.

Испоручилац је обавезан да обавести Наручиоца о испоруци уговорених добара најмање 3 (три) дана пре испоруке.

У отпремници треба да буду наведени елементи: број уговора и датум, назив појединог добра, редни број, испорученa количинa.

Датум пријема уговорених добара у складишту Наручиоца сматраће се датумом испоруке.

Транспортни трошкови падају на терет Испоручиоца, који врши и избор транспортног средства.

Гарантни рок за партију 5 (позиције 1-5) ____________година (минимум 5 година) на дан испоруке.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Ч л а н  4.

Наручилац и Испоручилац  су се споразумели да је плаћање: 30  дана од дана комплетне испоруке сваке партије.

Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун  у ВМА за количине испоручене у складу са законским одредбама ВМА и ЦВМУ за количине испоручене у ЦВМУ.

У колико Наручилац  не изврши плаћање како је регулисано чланом 4. овог уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н  5.

Испоручилац  преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета испоручених добара из члана 1. овог Уговора.

Квантитативани и квалитативни пријем врши пријемна комисија Наручиоца у присуству Испоручиоца, у складишту Наручиоца  магацина ВМА и ЦВМУ о чему се сачињава записник. Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у оригиналном паковању у амбалажи произвођача. Наручилац не враћа амбалажу.

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ – РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  6.

Уочени недостатци приликом пријема добара (оштећења, мањак и сл.) констатоваће се записником пријемне комисије Наручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, Испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

ВИША СИЛА

Ч л а н  7.

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које  уговорним странама нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванреднх догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна.

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају одлагања, потпуне и делимичне спречености извршења уговорених обавеза због дејства више силе, и то следећих догађаја: рата и ратних дејстава (објављених и необјављених), грађанских немира, мобилизације, генералних штрајкова, кашњење превозника због хаварије и лошег времена, ембарга, пожара, поплава и подземних вода, земљотреса, епидемија, експлозија, уништавања робе природних и саобраћајних катастрофа, аката органа власти, међународних органа и организацији од утицаја на извршење обавеза.

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, факсом обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.

Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу уговорну страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  8.

Уколико Испоручилац  не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2%0 (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења.Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

На отпремницама које се дају Испоручиоцу и које задржава Наручилац констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац  стиче право да  зарачуна и наплати уговорну казну,  из става 1. овог члана.

Ако Испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном исз става 1. овог члана, Наручилац без његове сагласности, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу  поднесе на наплату банци која је издала у вредности од 10% укупне вредности уговора/партија.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 9.

Сва настала спорна питања по овом уговору  решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

Члан 10

Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

- МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Ч л а н 11.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 12.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 1 (један) за Испоручиоца.

Контролисао/ла усклађеност

усвојене понуде са елементима

уговора

______________дипл.правник

ЗС.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:                                                           ЗА НАРУЧИОЦА:

Директор                                                                                начелник ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављецић

Прилог 12.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК__________________________________________ из _______________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:__________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу___________________________________

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од   3% од вредности понуде без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________год. И то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                  (навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____________________ динара по основу неиспуњења обавеза из понуде број __________ од  _____________ године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде, не потпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _____________________ динара.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 14.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора/партије без ПДВ-а  у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајног закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора.

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПОНУДУ, А  МЕНИЦА И  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА. ПЕЧАТИ И ПОТПИСИ НА МЕНИЦИ, КАРТОНУ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА И МЕНИЧНОМ ОВЛАШЋЕЊУ МОРАЈУ БИТИ ИДЕНТИЧНИ.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Прилог 13.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК:_____________________________________ из _________________________

ПИБ:____________________________,МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________

ИЗДАЈЕ :

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Корисник/Наручилац: ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА из Београда, Црнотравска број 17.

Предајемо Вам 1 (једну) бланко-сопствену меницу _____________________________________  и 								(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 10                                                                                                           % вредности уговора/партије без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору број __________________ од ___________године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:_______________________________________________                          _____________________________________________________________________________.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од ___________________по основу неиспуњења обавеза из  уговора број _________ од __________ године.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

НАПОМЕНА:

МЕНИЦА И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Прилог 14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр.партије | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| У К У П Н О: |  |  |  |

Место и датум:                                                                                   Понуђач:

_______________                                                                  _____________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                               ____________________________________

(читак отисак печата)                                              (пун потпис)

Достављање овог обрасца није обавезно