ЧУВАТИ   до  краја 2029.г.

Функција   30   / Редни број  51 ,

ОбрађивачЈасминка Поповић,

Датум:  22.05.2019.  године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр.08/2100-3

27.06.2019. године

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Замена дела спољашње водоводне мреже у Жаркову

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка број 86/19

Београд, мај 2019. године

(број страна конкурсне документације 54   )

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( "Сл. гласник РС" бр. 29/2013  и 104/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Решења о образовању комисије за јавну набавку, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку

ЈН бр. 86/19

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Техничка документација са прилозима-табеле | 6-13 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 1416 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17-24 |
| VII | Образац понуде | 25-32 |
| VIII | Модел уговора | 33-47 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 48 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 49 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 ЗЈН | 50-51 |
| XII | Образац изјаве о финансијском обезбеђењу | 52-54 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца- .МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

Адреса наручиоца: Ратка Ресановића 1, 11030 Београд

Матични број: 07093608

Текући рачун: 840-1620-21

Шифра делатности: 7219

Регистарски број: 6015756083

Интернет страница: vti@vti.vs.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном поступку,  у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 86/19 је услуга - Замена дела спољашње водоводне мреже у Жаркову

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Сектор за  економске послове (за јавне набавке), сц Јасминка Поповић, дипл. ек., тел. 011/2051-352

Стручно лице: Љиљана Јаношевић, тел:011/2051-524

Број факса: 011/2508-474

Интернет страница: vti@vti.vs.rs

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 86/19 је Услуга -  Замена дела спољашње водоводне мреже у Жаркову

Ознака из општег речника набавке : 45000000

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

3. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III       ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста и количина добара

Замена дела спољашње водоводне мреже у Жаркову

2. Техничке карактеристике: У складу са спецификацијом

3. Квалитет услуге : Врста и ниво квалитета треба да задовољава све наведене захтеве

4. Место вршења услуге: Војнотехнички институт Жарково

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗАМЕНА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ВТИ ЖАРКОВО

| Ред. Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаже и рушења |  |  |
| 1.1 | Сечење бетона и асфалта тротоара или коловоза, пуне дебљине до подлоге од песка или шљунка. Рез мора бити прав и раван без назубљених делова. Постојеће ивичњаке уз ивицу тротоара привремено демонтирати, а по завршетку радова, тј. прилоком поновног бетонирања и асфалтирања поново монтирати. Оштећене или недостајуће ивичњаке заменити новим. Набавка нових ивичњака улази у цену и не наплаћује се поново.Обрачун по m дужине сечења. | m1 | 180,0 |
| 1.2 | Рушење бетона и асфалта тротоара или коловоза са свим слојевима у пуној дебљини до подлоге од песка или шљунка. Обрачун по m2. | m2 | 80,0 |
| 1.3 | Демонтажа оштећене гвoздeнo ливeне вoдoвoдне цeви ø 150 mm ради замене новом. Дeмонтирану цев одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по m1 цeви. | m1 | 924,0 |
| 1.4 | Демонтажа оштећене гвoздeнo ливeне вoдoвoдне цeви ø 100 mm ради замене новом. Дeмонтирану цев одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по m1 цeви. | m1 | 118,0 |
| 1.5 | Демонтажа постојећих хидранта, са свим пратећим деловима, ради замене новим. Дeмонтиране хидранте одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по kom. | kom | 8 |
| 1.6 | Демонтажа постојећих исправних хидранта, са свим пратећим деловима. По завршетку радова на замени цевовода, дeмонтиране хидранте поново повезати (прикључити) на нови цевовод, са свим новим пратећим елементима. Демонтиране старе пратеће елементе одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Набавка и монтажа свих нових потребних пратећих делова и елемената (N, FF комада и сл), улази у цену и не наплаћује се посебно. Oбрaчун по kom хидранта. | kom | 8 |
| 2 | Земљани радови |  |  |
| 2.1 | Ручни ископ рова у земљи III категорије, дубине до 2 m. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. Евентуална потребна обезбеђења рова или црпљење воде су у обавези извођача и не наплаћују се посебно. Обрачун по m3 земље мерено урасло. | m3 | 320,0 |
| 2.2 | Машински ископ рова у земљи III категорије. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Евентуална потребна обезбеђења рова или црпљење воде су у обавези извођача и не наплаћују се посебно. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун по m3 земље мерено урасло. | m3 | 1280,0 |
| 2.3 | Затрпавање радног канала земљом. Земљу насипати у слојевима и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. Обрачун по m3 земље. | m3 | 1240,0 |
| 2.4 | Нaбaвкa и нaсипaњe пeскa у рoв за водоводну мрeжу. Пeсaк нaсути испод и преко цеви и пaжљивo нaбити. Обрачун по m3 песка. | m3 | 360,0 |
| 2.5 | Одвоз шута и вишка земље. Шут и вишак земље утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 шута. | m3 | 400,0 |
| 2.6 | Подбушивање испод објеката за цев ø 110 mm. Oбрaчун по m1. | m1 | 8,0 |
| 3 | Водовод |  |  |
| 3.1 | Набавка и монтажа полиетилентске (окитен) PN 16 вoдoвoдне цeви, зajeднo сa свим фасонским комадима (лукови, колена, праве, косе и Т рачве, редукције тј прелазнице и др.) и мaтeриjaлoм за спajaњe. Цеви и фасонски комади морају бити атестирани на притисак до 16 bara. Израда бетонских анкер блокова на скретањима и крајњим тачкама мреже у обавези је извођача и не плаћа се посебно (око 2 m3 бетона).Oбрaчун по m1 цeви. |  |  |
| 3.1.1 | - прeчникa 160 mm | m1 | 784,0 |
| 3.1.2 | - прeчникa 110 mm | m1 | 198,0 |
| 3.2 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог вeнтилa (Euro затварача), са свим пратећим фaсoнским кoмaдимa и средствима за спајање и свим потребним радовима. Дeмонтирани вентил одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по kom вeнтилa. |  |  |
| 3.2.1 | - ø 100 mm | kom | 1 |
| 3.2.2 | - ø 150 mm | kom | 9 |
| 3.3 | Чишћење шахти од отпада и земље. Oбрaчун по kom шахте. | kom | 10 |
| 3.4 | Набавка и монтажа новог надземног хидранта DN 80 PN 16, по угледу на постојећи, са свим пратећим фaсoнским кoмaдимa и средствима за спајање и свим потребним радовима. Набавка и монтажа свих нових потребних пратећих делова и елемената (N, FF комада и сл), улази у цену и не наплаћује се посебно. Oбрaчун по kom хидранта. | kom | 8 |
| 3.5 | Затварање и отварање свих потребних вентила за све време трајања радова. Без обзира на број понављања поступка и број вентила, наплаћује се једанпут. Oбрaчун паушално. | паушално | 1 |
| 4 | Бетонски радови |  |  |
| 4.1 | Бетонирање иштемованих површина тротоара или коловоза лако армираним бетоном, дебљине 15 cm. Армирати мрежастом арматуром. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг набијеног шљункa дeбљинe 10 cm. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по m2. | m2 | 80,0 |
| 4.2 | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe тeмeљнe плоче шaхтa, марке MB 25, димензија 250cm х 190cm, дебљине 20cm. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг шљункa дeбљинe 10 cm. У цeну улази и сав материјал (бетон и oплaтa, aрмaтурa и тaмпoн шљункa). Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 0,95 |
| 4.3 | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe плоче шaхтa, марке MB 25, димензија 250cm х 190cm, дебљине 12 cm са хоризонталним АБ серклажем (прстеном), дебљине 25cm на зидовима. У плoчи oстaвити oтвoр и пoстaвити (уградити) нoсaч пoклoпцa шaхтa (рам) и поклопац. Плочу aрмирaти ребрастом и мрeжaстoм aрмaтурoм. У цeну улази и сав материјал (бетон, oплaтa и aрмaтурa). Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 0,85 |
| 4.4 | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца за шахт, са рамом, пречника сса 60 cm.Тачне мере узети на лицу места. Обрачун по kom поклопца. | kom | 2 |
| 5 | Зидарски радови |  |  |
| 5.1 | Зидaњe шaхтa, димензија 250cm х 210cm висине 200 cm, пунoм oпeкoм дебљине 25 cm у прoдужнoм мaлтeру. Oпeку прe угрaдњe квaсити вoдoм. Приликoм зидaњa нa свaких 30 cm угрaдити пeњaлицe. У цeну улазе и сав материјал и пeњaлицe. Oбрaчун ро m3 зида. | m3 | 3,9 |
| 5.2 | Набавка и уградња армирано бетонских префабрикованих елемената ради надвишавања постојећих канализационих шахтова пречника сса 100cm. Надвишења извести у складу са стањем на терену, тј. висином насипа која варира од cc 90 cm-200 cm. Извести адекватну везу (серклаж) између постојеће шахте и нових елемената и преко ње поставити префабриковане армирано бетонске прстенове (АБ цеви ø 1000 mm, дужине 250mm, 500mm,750mm или 1000mm -по потреби). На врху поставити АБ конус ø1000/600 mm (сужени део) дужине 900mm. У прстен уградити поклопац шахте.У цену улазе и серклаж, пењалице и поклопац. Обрачун цеви ø 1000 mm по m укупно уграђене дужине, а конусних елемената по kom . |  |  |
| 5.2.1 | -цев ø 1000 mm | m | 1 |
| 5.2.2 | - конусни прстенови ø1000/600 x 900 mm | kom | 2 |
| 5.3 | Пробијање отвора у постојећем шахту димензија 0,20x0,20x0,20 m и крпљење након проласка водоводне цеви. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по kom. | kom | 21 |
| 6 | Испирање водоводне мреже |  |  |
| 6.1 | Затварање водоводне мреже и испуштање воде из мреже.Без обзира на број потребних понављања поступка ако се испирања раде парцијално, наплаћује се једанпут за све време трајања радова. Oбрaчун паушално. | паушално | 1 |
| 6.2 | Испирање и дезинфекција водоводне мреже по техничким прописима. По закону Републике Србије, по завршеном послу потребно је доставити атест надлежне институције да је вода за пиће здрава. Oбрaчун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |
| 6.3 | Пуњење водоводне мреже и провера инсталација након завршеног посла према техничким прописима. Oбрaчун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |
| 7 | Завршни радови |  |  |
| 7.1 | Геометарско снимање рова пре и после ископа, тј. у току извођења радова радова ради прикупљања података за израду графичког дела елабората изведених радова. Графичка документација треба да садржи: 1. хоризонтални приказ мреже са означеним пречницима цеви, материјалом од кога су израђене и дужинама, дубинама и положајима шахти, вентила и прикључака . 2. вертикални подужни пресек који у свим чворним и другим карактеристичним (преломним) тачкама садржи: а) коту терена, б) коту дна цеви ( са ознаком пречника цеви), ц) коту ископа, д)дубину рова, е)растојање између чворних тачака, ф)стационажу, г)кубикажу ископа и х)збирну кубикажу 3. карактеристичне попречне пресеке 4. изометријски приказ Наплаћује се једном, без обзира на неопходан број излазака геометра на терен. Обрачун паушално. Напомена: Графички део елабората изведених радова мора бити израђен и оверен искључиво од стране геометра, на основу стварних теренских података. | паушално | 1 |
| 7.2 | Урадити елаборат изведеног стања (у писаном и електронском облику). Графички део мора бити израђен и оверен искључиво од стране геометра (тачка 7.1). Елаборат у целини оверава лиценцирани грађевински инжењер (одговорни извођач радова одређен решењем). Елаборат мора да садржи: -податке о Инвеститору и Извођачу -податке о микролокацији објекта и врсти радова -технички опис радова -предмер и предрачун -графички део тј. шему развода изведене водоводне мреже на плану касарне (види тачку 7.1) у договореној размери у писаном и електронском облику (у dwg. формату). Обрачун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |

Обавезе Извршиоца радова

Извршилац радова се обавезује да о свом трошку :

1. Изврши потребну припрему терена пре почетка и у току радова: сeчeњe пoстojeћe нискe вeгeтaциje и шибљa сa рашчишћавањeм тeрeнa од траве и грања и сл. Пoсeчeну вeгeтaциjу, шибље и oстaли oтпaдни мaтeриjaл прикупити, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу ван круга касарне Жарково.

2. Набави и постави радни контејнер и мобилни wc, као техничку базу и за потребе својих радника, за сво време извођења радова. По завршеним радовима да исте о свом трошку уклони.

3. Обезбеди простор за допрему и смештај грађевинског материјала и по завршеним радовима да исте о свом трошку уклони.

4. Набави и постави заштитну металну ограду висине 2 m поред отвореног рова и изврши обележавање подручја на коме се изводе радови.

5. Обезбеди агрегат или прикључак за електричну енергију.

6. Извођач је у обавези  да простор у коме су вршени радови, преда на коришћење инвеститору у чистом и уредном стању .

7. У случају да извођач приликом извођења радова причини нило какву штету Наручиоцу, исту је дужан да отклони о свом трошку.

Извршилац радова је у  обавези:

1. Да радове и услуге изведе стручно и квалитетно у свему према понуди.

2. Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

3. Да решењем одреди одговорног извођача радова (дипломираног грађевинског инжењера, са важећом лиценцом број 414, са пуним радним временом) и о томе писмено обавести Наручиоца.

4. Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца, као и књигу инспекције и књигу обиласка.

5. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама Уговора и поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Рок за извођење радова

Изабрани извођач је у обавези да отпочне са радовима у року од 15 дана по позиву наручиоца. Рок за извођење радова тече од дана увођења у посао и може да траје максимално 100 дана. Радови ће се изводити радним данима од 8.00 до 15.30 часова.

Гарантни рок

Гарантни рок за уграђене делове је одређен гаранцијом произвођача материјала и делова, а гарантни рок на радове је 3 године. Извршилац радова је у  обавези да гарантне листове за уграђени материјал и делове, као и атесте достави Инвеститору.

Додатни услови

Фирма која изводи послове треба да располаже кадровским (стручним) капацитетом (водоинсталатери, руковаоци грађевинских машина, возачи камиона, неквалификовани радници)

и искуством на обављању сличних послова. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, подносилац пријаве доказује достављањем следећих доказа.

Услов: право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним пословним капацитетом, односно:

- Да је у последње две године (2017. и 2018. год.) изводио радове који су предмет јавне набавке и њима сличне, уско повезане радове, у укупној вредности од минимум 24.000.000,00 динара (са ПДВ-ом).

Доказ:

- Референц листа оверена од стране наручиоца којом понуђач доказује  да је у  2017. и 2018. год.  извео радове који су предмет јавне набавке и њима сличне уско повезане радове, у укупној вредности од минимум  24.000.000,00 дин (са  ПДВ-ом); Уз то приложити и фотокопије насловне стране уговора и техничког описа изведених радова или другог валидног документа из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност услова да се радови могу прихватити као референтни.

ОБАВЕЗНО ЈЕ  да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом.

- Радно ангажована лица, од тога:

- грађевински инжењер (запослени са пуним радним временом) са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије 414 одговорног извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације – ОБАВЕЗНО

Доказ:

-  копија лиценце 414 оверена печатом и потписом имаоца лиценце са потврдом о важењу; за инжењера доказ да је лице запослено са пуним радним временом, односно фотокопија уговора о раду.

ПОЖЕЉНО је да потенцијални понуђачи изврше обилазак локације, како би сагледали обим посла – извођења радова.

Доказ:

- потврда о обиласку локације потписана од стране представника Наручиоца (Референта за инфраструктуру или руководиоца радова ВТИ)

Напомена:

- ПОЖЕЉНО је да понуђачи изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

У циљу детаљног сагледавања предвиђеног обима радова, пре достављања понуде, пожељан је излазак представника фирми на лице места 18.06.2019.године у 10:00 часова уз обавезно најављивање 1 дан унапред, због добијања дозволе за улазак у касарну „Жарково“. Наручилац ће издати писмену потврду о извршеном обиласку, потписану од стране Референта за инфраструктуру или руководиоца радова ВТИ.

Обилазак се врши, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 011/2508-474, или директно предајом пријаве на деловодство Војнотехничког института, Београд, Ратка Ресановића 1. Пријаве морају стићи један дан пре рока за обилазак локације. Лицима која не доставе пријаву на меморандуму понуђача неће бити омогућен улазак у касарну „Жарково“. Лица која су пријављена за обилазак треба да у заказано време дођу на пријавницу ВТИ „Жарково“, Београд, Ратка Ресановића 1 (последња станица аутобуса 51).

- Изабрани извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке из табеле која ће бити дата у Прилогу ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у касарну. Радови  могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране инвеститора.

- Изабрани извођач је дужан да обезбеди Елаборат о уређењу градилишта тј елаборат о заштити на раду. Елаборат о уређењу градилишта доставља пре почетка радова. Решење о лицу одговорном за БЗР је саставни део елабората.

- Извођач је у обавези  да простор у коме су вршени радови, преда на коришћење инвеститору у чистом и уредном стању .

У случају да понуду подноси група понуђача, додатне услове из тачке 76. ЗЈН, група понуђача испуњава заједно

УПОЗОРЕЊЕ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ:

НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ПРИМЕНИТИ ЧЛАН 23. (ЗАШТИТА ИНТЕГРИТЕТА ПОСТУПКА) ЗЈН ЗА СВАКОГ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА КОЈИ ДОСТАВИ ПОНУДУ

Члан 23

«Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице НЕ МОЖЕ НАСТУПАТИ КАО ПОНУЂАЧ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ ПОНУЂАЧА, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима

приликом припремања понуде. У том случају НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ДУЖАН да одбије понуду и  да без одлагања обавести надлежне државне органе.

Ако је понуђач, односно подносилац пријаве непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке, наручилац је дужан да хитно обавести надлежене државне органе».

V       УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

УСЛОВА

5.1. Услови и докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ:

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре у  неовереној  фотокопији  односно извод из регистра надлежног  Привредног суда.

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела  против животне  средине,  кривично  дело  примања  или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ:

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

1)  За  дела  организованог  криминала  –  УВЕРЕЊЕ  ПОСЕБНОГ  ОДЕЉЕЊА  (ЗА  ОРГАНИЗОВАНИ  КРИМИНАЛ)  ВИШЕГ  СУДА У  БЕОГРАДУ,  Устаничка  29,   Београд,  којим  се  потврђује  да  понуђач  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела организованог криминала;

2)  За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  –  УВЕРЕЊЕ  ОСНОВНОГ  СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног  кривичног одељења Вишег  суда)  на чијем  подручју је  седиште  домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ  ЛИЦА:

Извод  из казнене  евиденције,  односно  надлежне  ПОЛИЦИЈСКЕ  УПРАВЕ

МИНИСТАРСТВА  УНУТРАШЊИХ  ПОСЛОВА  (према  месту рођења  или месту пребивалишта)  да  није осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или давања  мита,  кривично  дело преваре.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА  ЛИЦА:

Извод  из казнене  евиденције,  односно  надлежне  ПОЛИЦИЈСКЕ  УПРАВЕ

ИНИСТАРСТВА  УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  (према  месту  рођења  или  месту пребивалишта)  да  није осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела као члан организоване

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или давања  мита,  кривично  дело преваре.

НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања  позива  за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних  набавки  ;

Доказ: ЗА  ПРАВНА ЛИЦА:  Потврда Привредног и  прекршајног  суда  да понуђачу није изречена  мера  забране  обављања  делатности,  ИЛИ  потврда  Агенције  за привредне регистре  да  код  овог  органа  није  регистровано,  да  му  је  као  привредном друштву изречена   мера   забране   обављања   делатности,   а   која   је   на   снази   у   време објављивања  позива  на  Порталу  јавних  набавки  за  подношење  понуда  ;

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Потврда Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања  делатности,  ИЛИ  потврда  Агенције  за привредне  регистре  да  код  овог органа  није  регистровано,  да  му  је  као  привредном друштву  изречена  мера  забране обављања  делатности,  а  која  је  на  снази  у  време објављивања  позива  на  Порталу јавних  набавки  за  подношење  понуда  ;

ЗА  ФИЗИЧКА  ЛИЦА:  Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране обављања одређених делатности.

(Потврде морају бити издате  после  дана  објављивања  позива  на  Порталу  јавних набавки за подношење понуда, односно после;

4.  Да  је измирио доспеле  порезе, доприносе и друге  јавне дажбине у  складу  са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

Доказ:

ЗА  ПРАВНА  ЛИЦА  И  ПРЕДУЗЕТНИКЕ:

А)  Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  Републике  Србије  (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и

Б)  Уверење  надлежне  локалне  самоуправе  –  града/општине  (за  изворне  локалне  јавне приходе),

или

В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

ЗА  ФИЗИЧКА  ЛИЦА:

А)  Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  Републике  Србије  (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и

Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе).

(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)

5.2. Услови и докази о испуњености услова из конкурсне документације:

1. Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом);

2. Модел уговора (попуњен у складу са понудом, оверен печатом, потписан),

3. Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен);

4. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити  на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине (потписана и  оверена);

5. Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу (потписана и оверена);

6. Споразум  сачињен  на  начин  одређен  чланом  81.  ЗЈН  (УКОЛИКО  НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА).

НАПОМЕНЕ:

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН већ је дужан да достави Изјаву да је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре.

1.  Уколико се  понуда  подноси са подизвођачем:  Понуђач је  дужан  да  за  подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом (Поглавље 5, тачке 1-4).

2.  Уколико понуду подноси група понуђача: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни  услове  из  члана  75.  став  1.  тачке  1)  до  4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом (Поглавље 5, тачке 1-4).

3.  Докази  о испуњености  услова из  члана 75.  ЗЈН  могу  се  достављати у  неовереним копијама.

4.  Ако поднета  понуда  буде  оцењена  као  прихватљива,  пре доношења  одлуке  о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију  доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Поглавље 5. од тачке 1. до 4.).

5.  Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;

6.  Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране обављања  делатности,  мора  бити  издата  после  дана  објављивања  позива  на  Порталу јавних набавки за подношење понуда.

7.  Докази наведени у овом Поглављу од редног броја 2 до 4, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

8.  Ако понуђач има седиште  у  другој  држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач  доказује испуњеност  тражених услова  издати  од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН.

9.  Ако се у држави  у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу,  оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

10. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1 тачка 1) Извод из регистра Агенције за  привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

11. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога  што  она  до  тренутка  подношења  понуде  нису могла  бити  издата  по прописима  државе  у  којој понуђач  има  седиште и уколико  уз  понуду  приложи одговарајући  доказ  за  то,  наручилац  ће дозволити понуђачу  да  накнадно  достави тражена документа у примереном року.

12. Понуђач  је  дужан  да  без одлагања,  писмено  обавести  Безбедносно-информативну агенцију  о  било  којој промени  у вези  са  испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.  Сви  обрасци, изјаве и  документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач  понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

Ратка Ресановића бр.1

11000 Београд

са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку  –  ЈН бр. 86/19  -  НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 27.06.2019.године до 08:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на  коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно  наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде

- Потписан и оверен печатом образац – Техничка спецификација

- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл.

75 став 2. ЗЈН 16/39

-  Средства финансијског обезбеђења: менично овлашћење добро извршење посла

- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је

предвиђено конкурсном документацијом.

- Образац за испуњеност услова

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом  оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.  У случају да се понуђачи определе да  један  понуђач из групе потписује  и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији  (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),  наведено треба дефинисати споразумом  којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке  понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да

измени, допуни  или  опозове  своју  понуду.  Измена,  допуна  или  повлачење  понуде  је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње понуда.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду  самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у

понуди наведе  да  ли  ће  извршење  набавке  делимично  поверити  подизвођачу,  назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца  и понуђача буде  закључен, тај  подизвођач ће

бити наведен у уговору.

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  уговорене  набавке,  без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  наручиоца.

Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а подизвођач такође мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН .

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН, и то податке о:

-  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће  заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

-  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

-  понуђачу који ће издати рачун;

-  рачуну на који ће бити извршено плаћање;

-  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став

1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.

9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Понуђена  добра  морају у  свим  аспектима  одговарати  захтевима  наручиоца  и

задатим техничким карактеристикама.

Фактура се испоставља по извршеној услузи, а Записником  се верификује квантитет и квалитет извршене услуге.

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправне факутре. Рок плаћања је 30  дана  од  дана  пријема  исправне фактуре и доствљенох комисијског извештаја.  Не  може  се  прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок завршетка услуге мора бити  у складу са понудом.

Рок важења понуде не може бити краће 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који достави захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

10. ЦЕНА

Цене предметне услуге морају бити исказане у динарима са свим трошковима, без пореза на додату вредност.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ  ОБЈАВЉЕН  НА  СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику.

12.  Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

I  Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси :

- Једну бланко  сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену) у складу са картоном  депонованих  потписа,

-Захтев за регистрацију меница,

-Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани     потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде) ,

-Менично овлашћење  да се меница у износу од 3% од вредности  понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не   потпише уговор  (Образац бр.10) (без ПДВ-а).

-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског  обезбеђења реализације уговора (Образац бр. 11).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

-Две бланко потписане и оверене сопствене менице,евидентиране у Регистру меница и овлашћења НБС,

-Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо

-Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора са пдв-ом, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе (Образац бр. 12) (без Пдв-а).

-Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.

-Захтев за регистрацију меница.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезебеђења уговора.

1.Оригинал менично овлашћење за озбиљност понуде у износу од  3%

(доставља се уз понуду).

Наручилац ће уновчити инструмент финансијског обезбеђења дат уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор  не поднесе  средство обезбеђења  за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити  менице  понуђачима са којима није закључен уговор,

одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

Уколико понуђач не достави  менице и менично овлашћење за озбиљност понуде,    понуда ће бити  одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Оригинал менично овлашћење, менице за добро извршење посла  -  Изабрани понуђач се обавезује да  на дан закључења уговора,  ,  преда наручиоцу менице за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна  и  платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у  висини  од    10%  од  укупне вредности уговора  (односно процењене вредности јавне набавке), са роком важности који  најмање  30 (тридесет) дана дуже  од истека рока за коначно извршење посла .

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач

не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може

поднети менице стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

13.  Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на

располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на

располагање.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику,  путем поште  на адресу наручиоца  ВОЈНОТЕНИЧКИ ИНСТИТУТ, Ратка Ресановића бр.1, Београд,   или факсом  на број  011/2508-474  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три)  дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок  за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15.  Додатна објашењења од понуђача после отварања понуда и контрола код

понуђача односно његовог подизвођача

После отварања  понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршитиконтролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.  Додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна  и  платива на први позив.

Меница за добро извршење посла издаје се у висини  од 15%,  (уместо 10% из

тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду)  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа понуђена цена“.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву  дату под кривичном и

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве,  дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се  Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  Захтев за заштиту права се доставља непосредно  или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим  уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7  дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке  о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у  поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике  Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

20.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр  ________________  од  _______2019. године  за јавну  набавку  - ЈН број 86/19

1 )ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН и ФАХ |  |
| E – MAIL адреса |  |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ , ТЕЛЕФОН ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде):

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:  заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се  попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

набавка - ЈН 86/19

| Ред. бр. | Опис позиције | Јед. мере | Коли чина | Јединична цена(без ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаже и рушења |  |  |  |  |
| 1.1 | Сечење бетона и асфалта тротоара или коловоза, пуне дебљине до подлоге од песка или шљунка. Рез мора бити прав и раван без назубљених делова. Постојеће ивичњаке уз ивицу тротоара привремено демонтирати, а по завршетку радова, тј. прилоком поновног бетонирања и асфалтирања поново монтирати. Оштећене или недостајуће ивичњаке заменити новим. Набавка нових ивичњака улази у цену и не наплаћује се поново.Обрачун по m дужине сечења. | m1 | 180,0 |  |  |
| 1.2 | Рушење бетона и асфалта тротоара или коловоза са свим слојевима у пуној дебљини до подлоге од песка или шљунка. Обрачун по m2. | m2 | 80,0 |  |  |
| 1.3 | Демонтажа оштећене гвoздeнo ливeне вoдoвoдне цeви ø 150 mm ради замене новом. Дeмонтирану цев одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по m1 цeви. | m1 | 924,0 |  |  |
| 1.4 | Демонтажа оштећене гвoздeнo ливeне вoдoвoдне цeви ø 100 mm ради замене новом. Дeмонтирану цев одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по m1 цeви. | m1 | 118,0 |  |  |
| 1.5 | Демонтажа постојећих хидранта, са свим пратећим деловима, ради замене новим. Дeмонтиране хидранте одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по kom. | kom | 8 |  |  |
| 1.6 | Демонтажа постојећих исправних хидранта, са свим пратећим деловима. По завршетку радова на замени цевовода, дeмонтиране хидранте поново повезати (прикључити) на нови цевовод, са свим новим пратећим елементима. Демонтиране старе пратеће елементе одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Набавка и монтажа свих нових потребних пратећих делова и елемената (N, FF комада и сл), улази у цену и не наплаћује се посебно. Oбрaчун по kom хидранта. | kom | 8 |  |  |
| 2 | Земљани радови |  |  |  |  |
| 2.1 | Ручни ископ рова у земљи III категорије, дубине до 2 m. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. Евентуална потребна обезбеђења рова или црпљење воде су у обавези извођача и не наплаћују се посебно. Обрачун по m3 земље мерено урасло. | m3 | 320,0 |  |  |
| 2.2 | Машински ископ рова у земљи III категорије. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Евентуална потребна обезбеђења рова или црпљење воде су у обавези извођача и не наплаћују се посебно. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун по m3 земље мерено урасло. | m3 | 1280,0 |  |  |
| 2.3 | Затрпавање радног канала земљом. Земљу насипати у слојевима и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. Обрачун по m3 земље. | m3 | 1240,0 |  |  |
| 2.4 | Нaбaвкa и нaсипaњe пeскa у рoв за водоводну мрeжу. Пeсaк нaсути испод и преко цеви и пaжљивo нaбити. Обрачун по m3 песка. | m3 | 360,0 |  |  |
| 2.5 | Одвоз шута и вишка земље. Шут и вишак земље утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 шута. | m3 | 400,0 |  |  |
| 2.6 | Подбушивање испод објеката за цев ø 110 mm. Oбрaчун по m1. | m1 | 8,0 |  |  |
| 3 | Водовод |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и монтажа полиетилентске (окитен) PN 16 вoдoвoдне цeви, зajeднo сa свим фасонским комадима (лукови, колена, праве, косе и Т рачве, редукције тј прелазнице и др.) и мaтeриjaлoм за спajaњe. Цеви и фасонски комади морају бити атестирани на притисак до 16 bara. Израда бетонских анкер блокова на скретањима и крајњим тачкама мреже у обавези је извођача и не плаћа се посебно (око 2 m3 бетона).Oбрaчун по m1 цeви. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - прeчникa 160 mm | m1 | 784,0 |  |  |
| 3.1.2 | - прeчникa 110 mm | m1 | 198,0 |  |  |
| 3.2 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог вeнтилa (Euro затварача), са свим пратећим фaсoнским кoмaдимa и средствима за спајање и свим потребним радовима. Дeмонтирани вентил одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по kom вeнтилa. |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - ø 100 mm | kom | 1 |  |  |
| 3.2.2 | - ø 150 mm | kom | 9 |  |  |
| 3.3 | Чишћење шахти од отпада и земље. Oбрaчун по kom шахте. | kom | 10 |  |  |
| 3.4 | Набавка и монтажа новог надземног хидранта DN 80 PN 16, по угледу на постојећи, са свим пратећим фaсoнским кoмaдимa и средствима за спајање и свим потребним радовима. Набавка и монтажа свих нових потребних пратећих делова и елемената (N, FF комада и сл), улази у цену и не наплаћује се посебно. Oбрaчун по kom хидранта. | kom | 8 |  |  |
| 3.5 | Затварање и отварање свих потребних вентила за све време трајања радова. Без обзира на број понављања поступка и број вентила, наплаћује се једанпут. Oбрaчун паушално. | паушално | 1 |  |  |
| 4 | Бетонски радови |  |  |  |  |
| 4.1 | Бетонирање иштемованих површина тротоара или коловоза лако армираним бетоном, дебљине 15 cm. Армирати мрежастом арматуром. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг набијеног шљункa дeбљинe 10 cm. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по m2. | m2 | 80,0 |  |  |
| 4.2 | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe тeмeљнe плоче шaхтa, марке MB 25, димензија 250cm х 190cm, дебљине 20cm. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг шљункa дeбљинe 10 cm. У цeну улази и сав материјал (бетон и oплaтa, aрмaтурa и тaмпoн шљункa). Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 0,95 |  |  |
| 4.3 | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe плоче шaхтa, марке MB 25, димензија 250cm х 190cm, дебљине 12 cm са хоризонталним АБ серклажем (прстеном), дебљине 25cm на зидовима. У плoчи oстaвити oтвoр и пoстaвити (уградити) нoсaч пoклoпцa шaхтa (рам) и поклопац. Плочу aрмирaти ребрастом и мрeжaстoм aрмaтурoм. У цeну улази и сав материјал (бетон, oплaтa и aрмaтурa). Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 0,85 |  |  |
| 4.4 | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца за шахт, са рамом, пречника сса 60 cm.Тачне мере узети на лицу места. Обрачун по kom поклопца. | kom | 2 |  |  |
| 5 | Зидарски радови |  |  |  |  |
| 5.1 | Зидaњe шaхтa, димензија 250cm х 210cm висине 200 cm, пунoм oпeкoм дебљине 25 cm у прoдужнoм мaлтeру. Oпeку прe угрaдњe квaсити вoдoм. Приликoм зидaњa нa свaких 30 cm угрaдити пeњaлицe. У цeну улазе и сав материјал и пeњaлицe. Oбрaчун ро m3 зида. | m3 | 3,9 |  |  |
| 5.2 | Набавка и уградња армирано бетонских префабрикованих елемената ради надвишавања постојећих канализационих шахтова пречника сса 100cm. Надвишења извести у складу са стањем на терену, тј. висином насипа која варира од cc 90 cm-200 cm. Извести адекватну везу (серклаж) између постојеће шахте и нових елемената и преко ње поставити префабриковане армирано бетонске прстенове (АБ цеви ø 1000 mm, дужине 250mm, 500mm,750mm или 1000mm -по потреби). На врху поставити АБ конус ø1000/600 mm (сужени део) дужине 900mm. У прстен уградити поклопац шахте.У цену улазе и серклаж, пењалице и поклопац. Обрачун цеви ø 1000 mm по m укупно уграђене дужине, а конусних елемената по kom . |  |  |  |  |
| 5.2.1 | -цев ø 1000 mm | m | 1 |  |  |
| 5.2.2 | - конусни прстенови ø1000/600 x 900 mm | kom | 2 |  |  |
| 5.3 | Пробијање отвора у постојећем шахту димензија 0,20x0,20x0,20 m и крпљење након проласка водоводне цеви. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по kom. | kom | 21 |  |  |
| 6 | Испирање водоводне мреже |  |  |  |  |
| 6.1 | Затварање водоводне мреже и испуштање воде из мреже.Без обзира на број потребних понављања поступка ако се испирања раде парцијално, наплаћује се једанпут за све време трајања радова. Oбрaчун паушално. | паушално | 1 |  |  |
| 6.2 | Испирање и дезинфекција водоводне мреже по техничким прописима. По закону Републике Србије, по завршеном послу потребно је доставити атест надлежне институције да је вода за пиће здрава. Oбрaчун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |  |  |
| 6.3 | Пуњење водоводне мреже и провера инсталација након завршеног посла према техничким прописима. Oбрaчун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |  |  |
| 7 | Завршни радови |  |  |  |  |
| 7.1 | Геометарско снимање рова пре и после ископа, тј. у току извођења радова радова ради прикупљања података за израду графичког дела елабората изведених радова. Графичка документација треба да садржи: 1. хоризонтални приказ мреже са означеним пречницима цеви, материјалом од кога су израђене и дужинама, дубинама и положајима шахти, вентила и прикључака . 2. вертикални подужни пресек који у свим чворним и другим карактеристичним (преломним) тачкама садржи: а) коту терена, б) коту дна цеви ( са ознаком пречника цеви), ц) коту ископа, д)дубину рова, е)растојање између чворних тачака, ф)стационажу, г)кубикажу ископа и х)збирну кубикажу 3. карактеристичне попречне пресеке 4. изометријски приказ Наплаћује се једном, без обзира на неопходан број излазака геометра на терен. Обрачун паушално. Напомена: Графички део елабората изведених радова мора бити израђен и оверен искључиво од стране геометра, на основу стварних теренских података. | паушално | 1 |  |  |
| 7.2 | Урадити елаборат изведеног стања (у писаном и електронском облику). Графички део мора бити израђен и оверен искључиво од стране геометра (тачка 7.1). Елаборат у целини оверава лиценцирани грађевински инжењер (одговорни извођач радова одређен решењем). Елаборат мора да садржи: -податке о Инвеститору и Извођачу -податке о микролокацији објекта и врсти радова -технички опис радова -предмер и предрачун -графички део тј. шему развода изведене водоводне мреже на плану касарне (види тачку 7.1) у договореној размери у писаном и електронском облику (у dwg. формату). Обрачун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |  |  |
|  | Укупан износ без ПДВ-а = |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ(20%) = |  |  |  |  |
|  | Укупан износ са ПДВ-ом = |  |  |  |  |

6) РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок и начин  плаћања је________________ (минимум 30 дана одложено),  а по пријему фактуре (рачуна) за услугу коју испоставља Извршилац  и записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге.

7)  РОК

Услуга ће бити завршена у року од________________ дана по обострано потписаном уговору и извршеној безбедносној провери ( максимално 100 дана)

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда

Датум                						Понуђач

_____________________________                     ________________________________

М. П.

Hапомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да  су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

| РС МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ, Београд, Ратка Ресановића 1 |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 7219 |
| П И Б | 102116082 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Телефон/факс | 011/2051-115, 011/2508-474 |

коју заступа заступник заменика директора  пуковник доц. др Иван Покрајац, дипл.инж. (у даљем тексту: Наручилац)  и

| ##### Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| П И Б |  |
| Текући рачун |  |
| Телефон/факс |  |

коју заступа  директор __________________________________ (у даљем тексту: Извршилац)

Основ уговора:

-  Јавна набавка бр. 86/19;

-  Број и датум одлуке о додели уговора:______________________;

-  Понуда изабраног  понуђача   од ________________године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Извршилац се обавезује да  изврши услугу и то:

ЗАМЕНА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ВТИ ЖАРКОВО

| Ред. Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаже и рушења |  |  |
| 1.1 | Сечење бетона и асфалта тротоара или коловоза, пуне дебљине до подлоге од песка или шљунка. Рез мора бити прав и раван без назубљених делова. Постојеће ивичњаке уз ивицу тротоара привремено демонтирати, а по завршетку радова, тј. прилоком поновног бетонирања и асфалтирања поново монтирати. Оштећене или недостајуће ивичњаке заменити новим. Набавка нових ивичњака улази у цену и не наплаћује се поново.Обрачун по m дужине сечења. | m1 | 180,0 |
| 1.2 | Рушење бетона и асфалта тротоара или коловоза са свим слојевима у пуној дебљини до подлоге од песка или шљунка. Обрачун по m2. | m2 | 80,0 |
| 1.3 | Демонтажа оштећене гвoздeнo ливeне вoдoвoдне цeви ø 150 mm ради замене новом. Дeмонтирану цев одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по m1 цeви. | m1 | 924,0 |
| 1.4 | Демонтажа оштећене гвoздeнo ливeне вoдoвoдне цeви ø 100 mm ради замене новом. Дeмонтирану цев одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по m1 цeви. | m1 | 118,0 |
| 1.5 | Демонтажа постојећих хидранта, са свим пратећим деловима, ради замене новим. Дeмонтиране хидранте одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по kom. | kom | 8 |
| 1.6 | Демонтажа постојећих исправних хидранта, са свим пратећим деловима. По завршетку радова на замени цевовода, дeмонтиране хидранте поново повезати (прикључити) на нови цевовод, са свим новим пратећим елементима. Демонтиране старе пратеће елементе одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Набавка и монтажа свих нових потребних пратећих делова и елемената (N, FF комада и сл), улази у цену и не наплаћује се посебно. Oбрaчун по kom хидранта. | kom | 8 |
| 2 | Земљани радови |  |  |
| 2.1 | Ручни ископ рова у земљи III категорије, дубине до 2 m. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. Евентуална потребна обезбеђења рова или црпљење воде су у обавези извођача и не наплаћују се посебно. Обрачун по m3 земље мерено урасло. | m3 | 320,0 |
| 2.2 | Машински ископ рова у земљи III категорије. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Евентуална потребна обезбеђења рова или црпљење воде су у обавези извођача и не наплаћују се посебно. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун по m3 земље мерено урасло. | m3 | 1280,0 |
| 2.3 | Затрпавање радног канала земљом. Земљу насипати у слојевима и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. Обрачун по m3 земље. | m3 | 1240,0 |
| 2.4 | Нaбaвкa и нaсипaњe пeскa у рoв за водоводну мрeжу. Пeсaк нaсути испод и преко цеви и пaжљивo нaбити. Обрачун по m3 песка. | m3 | 360,0 |
| 2.5 | Одвоз шута и вишка земље. Шут и вишак земље утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 шута. | m3 | 400,0 |
| 2.6 | Подбушивање испод објеката за цев ø 110 mm. Oбрaчун по m1. | m1 | 8,0 |
| 3 | Водовод |  |  |
| 3.1 | Набавка и монтажа полиетилентске (окитен) PN 16 вoдoвoдне цeви, зajeднo сa свим фасонским комадима (лукови, колена, праве, косе и Т рачве, редукције тј прелазнице и др.) и мaтeриjaлoм за спajaњe. Цеви и фасонски комади морају бити атестирани на притисак до 16 bara. Израда бетонских анкер блокова на скретањима и крајњим тачкама мреже у обавези је извођача и не плаћа се посебно (око 2 m3 бетона).Oбрaчун по m1 цeви. |  |  |
| 3.1.1 | - прeчникa 160 mm | m1 | 784,0 |
| 3.1.2 | - прeчникa 110 mm | m1 | 198,0 |
| 3.2 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог вeнтилa (Euro затварача), са свим пратећим фaсoнским кoмaдимa и средствима за спајање и свим потребним радовима. Дeмонтирани вентил одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по kom вeнтилa. |  |  |
| 3.2.1 | - ø 100 mm | kom | 1 |
| 3.2.2 | - ø 150 mm | kom | 9 |
| 3.3 | Чишћење шахти од отпада и земље. Oбрaчун по kom шахте. | kom | 10 |
| 3.4 | Набавка и монтажа новог надземног хидранта DN 80 PN 16, по угледу на постојећи, са свим пратећим фaсoнским кoмaдимa и средствима за спајање и свим потребним радовима. Набавка и монтажа свих нових потребних пратећих делова и елемената (N, FF комада и сл), улази у цену и не наплаћује се посебно. Oбрaчун по kom хидранта. | kom | 8 |
| 3.5 | Затварање и отварање свих потребних вентила за све време трајања радова. Без обзира на број понављања поступка и број вентила, наплаћује се једанпут. Oбрaчун паушално. | паушално | 1 |
| 4 | Бетонски радови |  |  |
| 4.1 | Бетонирање иштемованих површина тротоара или коловоза лако армираним бетоном, дебљине 15 cm. Армирати мрежастом арматуром. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг набијеног шљункa дeбљинe 10 cm. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по m2. | m2 | 80,0 |
| 4.2 | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe тeмeљнe плоче шaхтa, марке MB 25, димензија 250cm х 190cm, дебљине 20cm. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг шљункa дeбљинe 10 cm. У цeну улази и сав материјал (бетон и oплaтa, aрмaтурa и тaмпoн шљункa). Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 0,95 |
| 4.3 | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe плоче шaхтa, марке MB 25, димензија 250cm х 190cm, дебљине 12 cm са хоризонталним АБ серклажем (прстеном), дебљине 25cm на зидовима. У плoчи oстaвити oтвoр и пoстaвити (уградити) нoсaч пoклoпцa шaхтa (рам) и поклопац. Плочу aрмирaти ребрастом и мрeжaстoм aрмaтурoм. У цeну улази и сав материјал (бетон, oплaтa и aрмaтурa). Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 0,85 |
| 4.4 | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца за шахт, са рамом, пречника сса 60 cm.Тачне мере узети на лицу места. Обрачун по kom поклопца. | kom | 2 |
| 5 | Зидарски радови |  |  |
| 5.1 | Зидaњe шaхтa, димензија 250cm х 210cm висине 200 cm, пунoм oпeкoм дебљине 25 cm у прoдужнoм мaлтeру. Oпeку прe угрaдњe квaсити вoдoм. Приликoм зидaњa нa свaких 30 cm угрaдити пeњaлицe. У цeну улазе и сав материјал и пeњaлицe. Oбрaчун ро m3 зида. | m3 | 3,9 |
| 5.2 | Набавка и уградња армирано бетонских префабрикованих елемената ради надвишавања постојећих канализационих шахтова пречника сса 100cm. Надвишења извести у складу са стањем на терену, тј. висином насипа која варира од cc 90 cm-200 cm. Извести адекватну везу (серклаж) између постојеће шахте и нових елемената и преко ње поставити префабриковане армирано бетонске прстенове (АБ цеви ø 1000 mm, дужине 250mm, 500mm,750mm или 1000mm -по потреби). На врху поставити АБ конус ø1000/600 mm (сужени део) дужине 900mm. У прстен уградити поклопац шахте.У цену улазе и серклаж, пењалице и поклопац. Обрачун цеви ø 1000 mm по m укупно уграђене дужине, а конусних елемената по kom . |  |  |
| 5.2.1 | -цев ø 1000 mm | m | 1 |
| 5.2.2 | - конусни прстенови ø1000/600 x 900 mm | kom | 2 |
| 5.3 | Пробијање отвора у постојећем шахту димензија 0,20x0,20x0,20 m и крпљење након проласка водоводне цеви. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по kom. | kom | 21 |
| 6 | Испирање водоводне мреже |  |  |
| 6.1 | Затварање водоводне мреже и испуштање воде из мреже.Без обзира на број потребних понављања поступка ако се испирања раде парцијално, наплаћује се једанпут за све време трајања радова. Oбрaчун паушално. | паушално | 1 |
| 6.2 | Испирање и дезинфекција водоводне мреже по техничким прописима. По закону Републике Србије, по завршеном послу потребно је доставити атест надлежне институције да је вода за пиће здрава. Oбрaчун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |
| 6.3 | Пуњење водоводне мреже и провера инсталација након завршеног посла према техничким прописима. Oбрaчун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |
| 7 | Завршни радови |  |  |
| 7.1 | Геометарско снимање рова пре и после ископа, тј. у току извођења радова радова ради прикупљања података за израду графичког дела елабората изведених радова. Графичка документација треба да садржи: 1. хоризонтални приказ мреже са означеним пречницима цеви, материјалом од кога су израђене и дужинама, дубинама и положајима шахти, вентила и прикључака . 2. вертикални подужни пресек који у свим чворним и другим карактеристичним (преломним) тачкама садржи: а) коту терена, б) коту дна цеви ( са ознаком пречника цеви), ц) коту ископа, д)дубину рова, е)растојање између чворних тачака, ф)стационажу, г)кубикажу ископа и х)збирну кубикажу 3. карактеристичне попречне пресеке 4. изометријски приказ Наплаћује се једном, без обзира на неопходан број излазака геометра на терен. Обрачун паушално. Напомена: Графички део елабората изведених радова мора бити израђен и оверен искључиво од стране геометра, на основу стварних теренских података. | паушално | 1 |
| 7.2 | Урадити елаборат изведеног стања (у писаном и електронском облику). Графички део мора бити израђен и оверен искључиво од стране геометра (тачка 7.1). Елаборат у целини оверава лиценцирани грађевински инжењер (одговорни извођач радова одређен решењем). Елаборат мора да садржи: -податке о Инвеститору и Извођачу -податке о микролокацији објекта и врсти радова -технички опис радова -предмер и предрачун -графички део тј. шему развода изведене водоводне мреже на плану касарне (види тачку 7.1) у договореној размери у писаном и електронском облику (у dwg. формату). Обрачун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |

Обавезе Извршиоца радова

Извршилац радова се обавезује да о свом трошку :

1. Изврши потребну припрему терена пре почетка и у току радова: сeчeњe пoстojeћe нискe вeгeтaциje и шибљa сa рашчишћавањeм тeрeнa од траве и грања и сл. Пoсeчeну вeгeтaциjу, шибље и oстaли oтпaдни мaтeриjaл прикупити, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу ван круга касарне Жарково.

2. Набави и постави радни контејнер и мобилни wc, као техничку базу и за потребе својих радника, за сво време извођења радова. По завршеним радовима да исте о свом трошку уклони.

3. Обезбеди простор за допрему и смештај грађевинског материјала и по завршеним радовима да исте о свом трошку уклони.

4. Набави и постави заштитну металну ограду висине 2 m поред отвореног рова и изврши обележавање подручја на коме се изводе радови.

5. Обезбеди агрегат или прикључак за електричну енергију.

6. Извођач је у обавези  да простор у коме су вршени радови, преда на коришћење инвеститору у чистом и уредном стању .

Извршилац радова је у  обавези:

1. Да радове и услуге изведе стручно и квалитетно у свему према понуди.

2. Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

3. Да решењем одреди одговорног извођача радова (дипломираног грађевинског инжењера, са важећом лиценцом број 414, са пуним радним временом) и о томе писмено обавести Наручиоца.

4. Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца, као и књигу инспекције и књигу обиласка.

5. Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама Уговора и поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Рок за извођење радова

Изабрани извођач је у обавези да отпочне са радовима у року од 15 дана по позиву наручиоца. Рок за извођење радова тече од дана увођења у посао и може да траје максимално 100 дана. Радови ће се изводити радним данима од 8.00 до 15.30 часова.

Гарантни рок

Гарантни рок за уграђене делове је одређен гаранцијом произвођача материјала и делова, а гарантни рок на радове је 3 године. Извршилац радова је у  обавези да гарантне листове за уграђени материјал и делове, као и атесте достави Инвеститору.

Изабрани извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке из табеле дате у Прилогу ради спровођења безбедносне провере  и израде дозволе за улазак у касарну. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране инвеститора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена за - радове износи   ____________динара  са обрачунатим порезом на додату вредност.

| Ред. бр. | Опис позиције | Јед. мере | Коли чина | Јединична цена(без ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаже и рушења |  |  |  |  |
| 1.1 | Сечење бетона и асфалта тротоара или коловоза, пуне дебљине до подлоге од песка или шљунка. Рез мора бити прав и раван без назубљених делова. Постојеће ивичњаке уз ивицу тротоара привремено демонтирати, а по завршетку радова, тј. прилоком поновног бетонирања и асфалтирања поново монтирати. Оштећене или недостајуће ивичњаке заменити новим. Набавка нових ивичњака улази у цену и не наплаћује се поново.Обрачун по m дужине сечења. | m1 | 180,0 |  |  |
| 1.2 | Рушење бетона и асфалта тротоара или коловоза са свим слојевима у пуној дебљини до подлоге од песка или шљунка. Обрачун по m2. | m2 | 80,0 |  |  |
| 1.3 | Демонтажа оштећене гвoздeнo ливeне вoдoвoдне цeви ø 150 mm ради замене новом. Дeмонтирану цев одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по m1 цeви. | m1 | 924,0 |  |  |
| 1.4 | Демонтажа оштећене гвoздeнo ливeне вoдoвoдне цeви ø 100 mm ради замене новом. Дeмонтирану цев одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по m1 цeви. | m1 | 118,0 |  |  |
| 1.5 | Демонтажа постојећих хидранта, са свим пратећим деловима, ради замене новим. Дeмонтиране хидранте одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по kom. | kom | 8 |  |  |
| 1.6 | Демонтажа постојећих исправних хидранта, са свим пратећим деловима. По завршетку радова на замени цевовода, дeмонтиране хидранте поново повезати (прикључити) на нови цевовод, са свим новим пратећим елементима. Демонтиране старе пратеће елементе одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Набавка и монтажа свих нових потребних пратећих делова и елемената (N, FF комада и сл), улази у цену и не наплаћује се посебно. Oбрaчун по kom хидранта. | kom | 8 |  |  |
| 2 | Земљани радови |  |  |  |  |
| 2.1 | Ручни ископ рова у земљи III категорије, дубине до 2 m. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. Евентуална потребна обезбеђења рова или црпљење воде су у обавези извођача и не наплаћују се посебно. Обрачун по m3 земље мерено урасло. | m3 | 320,0 |  |  |
| 2.2 | Машински ископ рова у земљи III категорије. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Евентуална потребна обезбеђења рова или црпљење воде су у обавези извођача и не наплаћују се посебно. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун по m3 земље мерено урасло. | m3 | 1280,0 |  |  |
| 2.3 | Затрпавање радног канала земљом. Земљу насипати у слојевима и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. Обрачун по m3 земље. | m3 | 1240,0 |  |  |
| 2.4 | Нaбaвкa и нaсипaњe пeскa у рoв за водоводну мрeжу. Пeсaк нaсути испод и преко цеви и пaжљивo нaбити. Обрачун по m3 песка. | m3 | 360,0 |  |  |
| 2.5 | Одвоз шута и вишка земље. Шут и вишак земље утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 шута. | m3 | 400,0 |  |  |
| 2.6 | Подбушивање испод објеката за цев ø 110 mm. Oбрaчун по m1. | m1 | 8,0 |  |  |
| 3 | Водовод |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и монтажа полиетилентске (окитен) PN 16 вoдoвoдне цeви, зajeднo сa свим фасонским комадима (лукови, колена, праве, косе и Т рачве, редукције тј прелазнице и др.) и мaтeриjaлoм за спajaњe. Цеви и фасонски комади морају бити атестирани на притисак до 16 bara. Израда бетонских анкер блокова на скретањима и крајњим тачкама мреже у обавези је извођача и не плаћа се посебно (око 2 m3 бетона).Oбрaчун по m1 цeви. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - прeчникa 160 mm | m1 | 784,0 |  |  |
| 3.1.2 | - прeчникa 110 mm | m1 | 198,0 |  |  |
| 3.2 | Демонтажа старог и набавка и монтажа новог вeнтилa (Euro затварача), са свим пратећим фaсoнским кoмaдимa и средствима за спајање и свим потребним радовима. Дeмонтирани вентил одвести на депонију коју одреди инвеститор у кругу ВТИ Жарково. Oбрaчун по kom вeнтилa. |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - ø 100 mm | kom | 1 |  |  |
| 3.2.2 | - ø 150 mm | kom | 9 |  |  |
| 3.3 | Чишћење шахти од отпада и земље. Oбрaчун по kom шахте. | kom | 10 |  |  |
| 3.4 | Набавка и монтажа новог надземног хидранта DN 80 PN 16, по угледу на постојећи, са свим пратећим фaсoнским кoмaдимa и средствима за спајање и свим потребним радовима. Набавка и монтажа свих нових потребних пратећих делова и елемената (N, FF комада и сл), улази у цену и не наплаћује се посебно. Oбрaчун по kom хидранта. | kom | 8 |  |  |
| 3.5 | Затварање и отварање свих потребних вентила за све време трајања радова. Без обзира на број понављања поступка и број вентила, наплаћује се једанпут. Oбрaчун паушално. | паушално | 1 |  |  |
| 4 | Бетонски радови |  |  |  |  |
| 4.1 | Бетонирање иштемованих површина тротоара или коловоза лако армираним бетоном, дебљине 15 cm. Армирати мрежастом арматуром. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг набијеног шљункa дeбљинe 10 cm. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по m2. | m2 | 80,0 |  |  |
| 4.2 | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe тeмeљнe плоче шaхтa, марке MB 25, димензија 250cm х 190cm, дебљине 20cm. Бeтoнирaњe рaдити прeкo прeтхoднo рaзaстртoг шљункa дeбљинe 10 cm. У цeну улази и сав материјал (бетон и oплaтa, aрмaтурa и тaмпoн шљункa). Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 0,95 |  |  |
| 4.3 | Изрaдa aрмирaнo бeтoнскe плоче шaхтa, марке MB 25, димензија 250cm х 190cm, дебљине 12 cm са хоризонталним АБ серклажем (прстеном), дебљине 25cm на зидовима. У плoчи oстaвити oтвoр и пoстaвити (уградити) нoсaч пoклoпцa шaхтa (рам) и поклопац. Плочу aрмирaти ребрастом и мрeжaстoм aрмaтурoм. У цeну улази и сав материјал (бетон, oплaтa и aрмaтурa). Oбрaчун по m3 бетона. | m3 | 0,85 |  |  |
| 4.4 | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца за шахт, са рамом, пречника сса 60 cm.Тачне мере узети на лицу места. Обрачун по kom поклопца. | kom | 2 |  |  |
| 5 | Зидарски радови |  |  |  |  |
| 5.1 | Зидaњe шaхтa, димензија 250cm х 210cm висине 200 cm, пунoм oпeкoм дебљине 25 cm у прoдужнoм мaлтeру. Oпeку прe угрaдњe квaсити вoдoм. Приликoм зидaњa нa свaких 30 cm угрaдити пeњaлицe. У цeну улазе и сав материјал и пeњaлицe. Oбрaчун ро m3 зида. | m3 | 3,9 |  |  |
| 5.2 | Набавка и уградња армирано бетонских префабрикованих елемената ради надвишавања постојећих канализационих шахтова пречника сса 100cm. Надвишења извести у складу са стањем на терену, тј. висином насипа која варира од cc 90 cm-200 cm. Извести адекватну везу (серклаж) између постојеће шахте и нових елемената и преко ње поставити префабриковане армирано бетонске прстенове (АБ цеви ø 1000 mm, дужине 250mm, 500mm,750mm или 1000mm -по потреби). На врху поставити АБ конус ø1000/600 mm (сужени део) дужине 900mm. У прстен уградити поклопац шахте.У цену улазе и серклаж, пењалице и поклопац. Обрачун цеви ø 1000 mm по m укупно уграђене дужине, а конусних елемената по kom . |  |  |  |  |
| 5.2.1 | -цев ø 1000 mm | m | 1 |  |  |
| 5.2.2 | - конусни прстенови ø1000/600 x 900 mm | kom | 2 |  |  |
| 5.3 | Пробијање отвора у постојећем шахту димензија 0,20x0,20x0,20 m и крпљење након проласка водоводне цеви. У цену улази и сав материјал. Oбрaчун по kom. | kom | 21 |  |  |
| 6 | Испирање водоводне мреже |  |  |  |  |
| 6.1 | Затварање водоводне мреже и испуштање воде из мреже.Без обзира на број потребних понављања поступка ако се испирања раде парцијално, наплаћује се једанпут за све време трајања радова. Oбрaчун паушално. | паушално | 1 |  |  |
| 6.2 | Испирање и дезинфекција водоводне мреже по техничким прописима. По закону Републике Србије, по завршеном послу потребно је доставити атест надлежне институције да је вода за пиће здрава. Oбрaчун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |  |  |
| 6.3 | Пуњење водоводне мреже и провера инсталација након завршеног посла према техничким прописима. Oбрaчун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |  |  |
| 7 | Завршни радови |  |  |  |  |
| 7.1 | Геометарско снимање рова пре и после ископа, тј. у току извођења радова радова ради прикупљања података за израду графичког дела елабората изведених радова. Графичка документација треба да садржи: 1. хоризонтални приказ мреже са означеним пречницима цеви, материјалом од кога су израђене и дужинама, дубинама и положајима шахти, вентила и прикључака . 2. вертикални подужни пресек који у свим чворним и другим карактеристичним (преломним) тачкама садржи: а) коту терена, б) коту дна цеви ( са ознаком пречника цеви), ц) коту ископа, д)дубину рова, е)растојање између чворних тачака, ф)стационажу, г)кубикажу ископа и х)збирну кубикажу 3. карактеристичне попречне пресеке 4. изометријски приказ Наплаћује се једном, без обзира на неопходан број излазака геометра на терен. Обрачун паушално. Напомена: Графички део елабората изведених радова мора бити израђен и оверен искључиво од стране геометра, на основу стварних теренских података. | паушално | 1 |  |  |
| 7.2 | Урадити елаборат изведеног стања (у писаном и електронском облику). Графички део мора бити израђен и оверен искључиво од стране геометра (тачка 7.1). Елаборат у целини оверава лиценцирани грађевински инжењер (одговорни извођач радова одређен решењем). Елаборат мора да садржи: -податке о Инвеститору и Извођачу -податке о микролокацији објекта и врсти радова -технички опис радова -предмер и предрачун -графички део тј. шему развода изведене водоводне мреже на плану касарне (види тачку 7.1) у договореној размери у писаном и електронском облику (у dwg. формату). Обрачун по m1 мреже. | m1 | 982,0 |  |  |
|  | Укупан износ без ПДВ-а = |  |  |  |  |
|  | Износ ПДВ(20%) = |  |  |  |  |
|  | Укупан износ са ПДВ-ом = |  |  |  |  |

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 3.

Војнотехничи институт на локацији у Жаркову.

ПРЕДМЕТ  ПРИМОПРЕДАЈЕ

Члан 4.

Предмет примопредаје је записник о  извршеним радовима из  члана 1 овог Уговора.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Извођач је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза као и за  делимично неизвршење уговорних обавеза (без ПДВ-а).

Након извршених радова у целости у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Извршиоцу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

РОК

Члан 6.

Извршилац се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора извршити у року од ___________________ дана (максимално 100  дана),  по извршењу безбедносне провере, која је услов за  увођење у посао и увођења у посао од стране Наручиоца.

По пријему Табеле за извршење безбедносне провере , Извођач је дужан да исту врати потписану заједно са потписаним Уговором у року од 7 (седам) дана.

По добијању безбедносне провере,  Наручилац ће обавестити Извођача о истој.

Рок за извођење радова

Рок за извођење радова је ______ дана (максимално 100 дана) и тече од дана увођења у посао. Изабрани извођач је у обавези да отпочне са радовима у року од 15 дана по позиву наручиоца. Радови ће се изводити радним данима од 8.00 до 15.30 часова.

Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока.

У противном Извршилац неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Уговорену вредност  из члана 2. овог уговора Наручилац плаћа Извршиоцу на текући рачун у року до 30 (тридесет ) дана  од дана  настанка дужничко – поверилачког односа (ДПО).

Моментом настанка ДПО сматра се датум потписа записника о извршеном квантитативном и квалитативном пријему од стране комисије Наручиоца.

Плаћање рачуна се врши на основу:

-2 (два) примерка рачуна – регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија,  достављених најкасније у року до 15 дана од дана извршења услуге. Рачун треба да садржи податке о врсти, количини, цени, укупној вредности

-комисијског записника о извршеном квантитативном и квалитативном пријему радова којег Наручилац прилаже приликом исплате.

Уколико Извођач не достави рачун у року од 30 дана од извршења услуге, Наручилац ће исплату извршити у року од 15 дана од дана завођења рачуна у деловодни протокол Наручиоца.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уколико Извођач не изврши радове из члана 1. овог уговора у предвиђеном (уговореном року) року, Наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини од 2%о ( промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (пет процената) од уговорене вредности.

Обрачунату уговорну казну Наручилац ће одбити од рачуна Извођача, без претходног  обавештења, с тим што је у обавези да у писаној форми обавести Извођача о зарачунатој уговорној казни за коју му се умањује рачун.

Ако Извођач не изврши уговор, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности Извођача, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Извршилац има отворен текући рачун.

КВАЛИТАТИВНИ И

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 9.

Квалитативни и квантитативни извршених радова из члана 2. овог уговора врши се од стране пријемне комисије Наручиоца у року од 7 дана од дана пријема исте.

Комисија је дужна да одмах сачини записник о квалитативном и квантитативном извршењу радова.

Комисија врши проверу квалитета извршене услуге у складу са спецификацијом која је саставни део уговора.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 10.

Извршилац преузима пуну одговорност за квалитет изведених радова из члана 2. овог уговора.

Извршилац даје гаранцију за услуге из члана 2. овог уговора  ________ месеци од дана извршења истих.

Гарантни рок

Гарантни рок за уграђене делове је одређен гаранцијом произвођача материјала и делова, а гарантни рок на радове је 3 године. Извршилац радова је у  обавези да гарантне листове за уграђени материјал и делове, као и атесте достави Инвеститору.

За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а Извођач је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке  у року од 10 дана.

СПОРОВИ

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Београду.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

Члан 12.

У случају да Наручилац и Извођач изврше промену назива, или уђу у састав друге РО-установе, Уговор ће се наставити са пуним правом реализације са правним сукцесором уговорних страна.

Извршилац је дужан да о свим променама у погледу назива предузећа, новог текућег рачуна и сл. писаним путем благовремено обавести Наручиоца.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 14.

Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што овим Уговором није изричито дефинисано, за Наручиоца и Извођача важе одредбе  Закона о облигационим односима.

Измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаном облику, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

Обавезе Наручиоца и Извођача трају све до потпуног извршења.

Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна и у складу са одредбама ЗОО.

Уговор је рађен  у  2 оригинална примерка и 4 копије, од којих по 1 (један) оригинал и 1 копија налазе код Наручиоца и Извођача, по 1 копија код  Правобраниоца, одељење у Београду и РЦ МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР                                                                                   	    ДИРЕКТОР

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И МОДЕЛОМ УГОВОРА САГЛАСНИ:

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  став 1.  Закона, понуђач  _____________________________________(уписати  назив понуђача),  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:  				М.П.  				Потпис понуђача

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________,

(уписати назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ,    поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:  				М.П. 				 Потпис понуђача

Напомена: у  случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.  Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.

ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем

следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________  (уписати  назив понуђача)  у

поступку јавне набавке  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум     								 Понуђач

________________			 М.П. 				__________________

Напомена:  Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

И З Ј А В А

( попуњава  понуђач )

На основу члана 78. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС. 124/2012),  изјављујем да је

фирма: _______________________________________________________________________,

са седиштем у__________________________________________________________,  уписана у	(место, адреса)

регистар понуђача по решењу _____________________________________________________

(назив надлежног органа и број решења)

(фотокопија у прилогу), те није дужна да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                 _____________________________

(читак отисак печата)                               (пун потпис)

#### Напомена:

#### Достављају само они понуђачи који су уписани у регистар понуђача и издато им је  решење надлежног органа.

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(за озбиљност понуде – 3% вредности понуде)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

(навести назив привредног субјекта)			         (адреса)

матични број:________________, предаје једну регистровану, бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: _________________________________________________________________________________

(навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 3% од укупне вредности напред наведене понуде, а у случају:

- Да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде или

- Да понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-     Не потпише Уговор о набавци  _______________________________________________,

(навести назив предмета набавке)

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације,

-     Не достави инструменте обезбеђења уговорних обавеза сагласно прихваћеним условима

из конкурсне документације.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- једна регистрована и оверене бланко сопствена  меница серијски број __________

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на

рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Војнотехнички институт, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                        Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године       _______________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се уз понуду

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или  једностраног раскида уговора.

Место и датум:                                                                                      Понуђач:

_______________                                                                             ____________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

______________________________________

(читак отисак печата)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(за добро извршење посла – 10% вредности уговора)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04, 98/13 И 104/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 14/14) и Одлуке о ближим условима, садржини и  начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15),

____________________________________, ________________________, ПИБ:________________,

(навести назив привредног субјекта)			  (адреса)

матични број:________________, предаје две регистроване, бланко сопствене менице и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број _____________ од ___________ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке:________________________________

____________________________________________________________________________________.

(навести назив банке и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- Две регистроване и оверене бланко сопствене  менице серијски број __________ и ___________,

- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на

рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Војнотехнички институт, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                               Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                     __________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора