Ваздухопловни завод

Чувати до: 2024

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс С. Накарада

„Мома Станојловић“

бр. 02-1-4/4987-4

16.05.2019. година

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”

Батајница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – ''РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА МО и ВС ''

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 122/19

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 87

Батајница, април 2019. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 122/19 у отвореном поступку бр. 02-1-4/4987-1 од 16.05.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 02-1-4/4987-2 од 16.05.2019.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – ''Редовно одржавање објеката МО и ВС''

ЈН бр. 122/19

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III-1 до III-11 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радови, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, и слично за партије од 1 до 13 | 5-24 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 25-27 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 27-34 |
| VI-1 | Образац понуде за за партије од 1 до 11 | 35-66 |
| VII | Модел уговора | 66-73 |
| VIII – 1 VIII – 2 | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | 74 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 75 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 76 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН | 77 |
| XII | Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл..75 ЗЈН | 78 |
| XIII | Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл..75 ЗЈН | 79 |
| XIV | Менично писмо – овлашћење (доставља се уз понуду) | 80-81 |
| XV | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорених обавеза - меницу | 82 |
| XVI | Менично писмо-овлашћење (доставља се приликом потписивања уговора) | 83-86 |
| XVII | Образац потврде о обиласку локације за ЈН ___/2019 | 87 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац:  Министарство одбране, Војска Србије, Команда Ратног Ваздухопловствa и ПВО, ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница.

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 122/19  је набавка услуге – ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'', ознаке из општег речника набавке 50000000 назива – Услуга одржавања и поправке.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

- Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

- Контакт (лице или служба)

Достављањем писаних аката на деловодство ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, путем факса на број 011/787-250, или путем електронске поште на адресу vzmost@vs.rs.

Није дозвољено тражење информација телефоном. Наручилац не одговара за тачност информација које буду добијене од запослених код Наручиоца телефонским путем.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.122/19  је набавка  услуге – ''Редовно одржавање објеката МО и ВС''.

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у 11 (једанаест) партија:

1. партија - поправка спуштеног плафона у објекту КН-50 (одељење алатнице и брусионице) 2. партија - поправка спуштеног плафона у објекту КН-51 (одељење хидро и авиолимарско) 3. партија - поправка равног крова на објекту КН-6 4. партија - поправка стакала на објекту КН-6 5. партија. - поправка мокрог чвора у објекту КН-4 - Централно складиште 6. партија - хидроизолација крова на објекту КН-20 7. партија - замена олука на објектима у ВЗ ''Мома Станојловић'' 8. партија - поправка мокрог чвора у објекту КН-5 – погон оправке електроопреме 9. партија - повезивање постављеног антистатик пода на постојећу громобранску инсталацију на објекту КН-6 10. партија - ремонт и замена главних вентила водоводне мреже 11. партија - замена дотрајалих металних прозора, прозорима од ПВЦ профила у објекту бр. 1 (КН-11).

Наручилац задржава право да одустане од појединих партија по асортиману и количинама по приоритету дефинисаном од стране Корисника, а у складу са расположивим одобреним финансијским средствима.

III-1   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

1. партија -

Поправка спуштеног плафона у објекту КН-50

(одељење алатнице и брусионице)

| Редни број | Назив /опис услуге | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местимична поправка лименог крова због уочене нехерметичности, 24 поља јединичне површине 1 m 2 | m² | 24 |
| 2. | Демонтажа дотрајалог спуштеног плафона од алуминијумске ламперије и минералне вуне | m² | 410 |
| 3. | Демонтажа расвете комплет у свим просторијама | ком | 100 |
| 4. | Демонтажа целокупне електро инсталације од сијаличних места | паушално |  |
| 5. | Испорука и уградња подконструкције за термоизолационе зидне плоче изведена од профила типа ''U180-2.0'' и ''C180-2.0'' на међусобном размаку од 0,5m попречно у односу на смер постављања плоча. Квалитет материјала S350GD+Z275. Подконструкција се везује за кровну конструкцију на сваких 1m дужине сваког појединачног профила. | m² | 410 |
| 6. | Испорука и уградња спуштеног плафона термо-изолационих зидних плоча од полиизоцијанат пене (PIR) са 30 min отпора на ватру d=100mm, коефицијент преноса толоте (К) не већи од 0,21 W/m2K, спољне површине од челичног лима дебљине минимум 0,4mm, боја бела. За термоизолационе плоче неопходно је доставити атест акредитоване лабораторије у складу са ЕN 12667:2002. Производ мора бити одобрен по СЕ. | m² | 410 |
| 7. | Испорука и уградња целокупног потребног материјала (каблови, разводи и прекидачи) и израда комплетне инсталације, сијаличних места изведеног каблом PP-OO-Y, постављеним делимично изнад спуштеног плафона а делимично на обујмицама и регалу. 2 х 1.5 mm2 3 х 1,5 mm2 | паушално паушално | 100 200 |
| 8. | Испорука и постављање LED надградна расвете у зашт. IP65. НАПОМЕНА: расвета мора да задовољи услов од најмање 500 lux на висини 1m од површине пода у просторији, при чему сваки постављен извор светлости мора да задовољи најмање: минимум 45W, светлосног флукса минимум 3600 lm, боја светла бела (6000К), радни век најмање 30000 сати, гаранција 3 (три) године. | ком | 60 |
| 9. | За извршену услугу израда упрошћеног елабората овереног од стране овлашћеног лица са одговарајућом лиценцом. | ком | 1 |
| 10. | Испитивање електричних инсталација ниског напона за изведене радове са достављањем извештаја о испитивању лабораторије акредитоване од стране АТС за стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012. | ком | 1 |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 5 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Услуга се изводи без померања машина и уређаја у просторијама објекта на којем се изводи услуга.

Обавезна је заштита од прашине и механичких оштећења целокупног инвентара у просторијама.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Пре почетка извршење услуге за средства за рад на висини обавезно је доставити атест чија важност не истиче најмање 30 дана пре планираног завршетка услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извршилац

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-2   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

2. партија -

Поправка спуштеног плафона у објекту КН-51

(одељење хидро и авиолимарско)

| Р. Бр. | Назив / опис услуге | Јед Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа расвете комплет у свим просторијама | ком | 100 |
| 2. | Демонтажа целокупне електро инсталације од сијаличних места | паушално |  |
| 3. | Испорука и уградња подконструкције за термоизолационе зидне плоче изведена од профила типа ''U180-2.0'' и ''C180-2.0'' на међусобном размаку од 0,5m попречно у односу на смер постављања плоча. Квалитет материјала S350GD+Z275. Подконструкција се везује за кровну конструкцију на сваких 1m дужине сваког појединачног профила. | m² | 480 |
| 4. | Испорука и уградња спуштеног плафона термо-изолационих зидних плоча од полиизоцијанат пене (PIR) са 30 min отпора на ватру d=100mm, коефицијент преноса толоте (К) не већи од 0,21 W/m2K, спољне површине од челичног лима дебљине минимум 0,4mm, боја бела. За термоизолационе плоче неопходно је доставити атест акредитоване лабораторије у складу са ЕN 12667:2002. Производ мора бити одобрен по СЕ. | m² | 480 |
| 5. | Испорука и уградња целокупног потребног материјала (каблови, разводи и прекидачи) и израда комплетне инсталације, сијаличних места изведеног каблом PP-OO-Y, постављеним делимично изнад спуштеног плафона а делимично на обујмицама и регалу. 2 х 1.5 mm2 3 х 1,5 mm2 | паушално паушално | 100 200 |
| 6. | Испорука и постављање нове LED надградна расвете у зашт. IP65. НАПОМЕНА: расвета мора да задовољи услов од најмање 500 lux на висини 1m од површине пода у просторији, при чему сваки постављен извор светлости мора да задовољи најмање: минимум 45W, светлосног флукса минимум 3600 lm, боја светла бела (6000К), радни век најмање 30000 сати, гаранција 3 (три) године. | ком | 20 |
| 7. | Монтажа и повезивање демонтиране расвете | ком | 52 |
| 8. | За извршену услугу израда упрошћеног елабората овереног од стране овлашћеног лица са одговарајућом лиценцом. | ком | 1 |
| 10. | Испитивање електричних инсталација ниског напона за изведене радове са достављањем извештаја о испитивању лабораторије акредитоване од стране АТС за стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012. | ком | 1 |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 10 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Услуга се изводи без померања машина и уређаја у просторијама објекта на којем се изводи услуга.

Обавезна је заштита од прашине и механичких оштећења целокупног инвентара у просторијама.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Пре почетка извршење услуге за средства за рад на висини обавезно је доставити атест чија важност не истиче најмање 30 дана пре планираног завршетка услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извршилац

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-3   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

3. партија -

'' Поправка равног крова на објекту КН-6''

| Р.б. | Назив | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуга се састоје од: |  |  |
| 1. | Скидање алуминијумске фолије са постојеће хидроизолације која је служила као рефлектујући слој до здраве структуре постојећег кондора. Скинути материјал уклонити са хангара и однети на градску депонију. | m² | 1330 |
| 2. | Уређење постојеће хидроизолације: - чишћење појединих површина од наноса прашине и других талога - исецање и уређење свих постојећих ''клобукова'' изолације - дорада постојећих пукотина и девијација са битуменско смесом | m² | 1330 |
| 3. | Израда нове хидроизолације у следећим слојевима: - намаз са ''BITULITOM'' - варење првог слоја траке кондора V-4 - варење другог слоја кондора ''REFLEX'' P-4 | m² | 1330 |
| 4. | Уређење постојеће хидроизолације сливних канала (2х60m) са 10 извода за кишну канализацију: - чишћење појединих површина од наноса прашине и других талога - исецање и уређење свих постојећих ''клобукова'' изолације - дорада постојећих пукотина и девијација са битуменско смесом | m' | 120 |
| 5. | Израда нове хидроизолације сливних канала (2х60m) са 10 извода за кишну канализацију у следећим слојевима: - намаз са ''BITULITOM'' - варење првог слоја траке кондора V-4 - варење другог слоја кондора ''REFLEX'' P-4 | m' | 120 |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 5 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Услуга се изводи без померања машина и уређаја у просторијама објекта на којем се изводи услуга.

Обавезна је заштита од прашине и механичких оштећења целокупног инвентара у просторијама.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Пре почетка извршење услуге за средства за рад на висини обавезно је доставити атест чија важност не истиче најмање 30 дана пре планираног завршетка услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извршилац

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-4   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

4. партија -

'' Поправка стакала на објекту КН-6''

| Р.б. | Назив | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скидање оштећеног и постављање новог "Профилит" стакла, развијене ширине 260mm, дужине 1400-2800 mm. | m² | 80 |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 5 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Услуга се изводи без померања машина и уређаја у просторијама објекта на којем се изводи услуга.

Обавезна је заштита од прашине и механичких оштећења целокупног инвентара у просторијама.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Пре почетка извршење услуге за средства за рад на висини обавезно је доставити атест чија важност не истиче најмање 30 дана пре планираног завршетка услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извршилац

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-5  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

5. партија -

'' Поправка мокрог чвора у објекту КН-4 – Централно складиште''

| Р.б. | Назив | јед. Мере |  | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛУГА СЕ САСТОЈИ ОД: |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља - Умиваоник керамички са сифоном - Батерија за топлу и хладну воду | ком ком ком |  | 1 1 1 |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm |  | ком | 2 |
| 3. | Рушење зида димензија 0,4 х 205 cm. |  | m3 | 1 |
| 4. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. |  | m² | 40.00 |
| 5. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. |  | m² | 10 |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима |  | m' | 17.00 |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова |  | ком. | 1 |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима |  | m' | 15.00 |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 ..................................................................................1 ком Ø25 ..................................................................................2 ком Ø20...................................................................................6 ком |  | ком | 9 |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" |  | ком. | 2 |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 .................................................................................. 4 m' Ø 75......................................................................................6 m' Ø 50......................................................................................4 m' Обрачун по m' |  | m' | 14.00 |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду |  | ком. | 1 |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 ..................................................................................4 m' Ø 75.....................................................................................6 m' Ø 50.....................................................................................4 m' Обрачун по m' |  | m' | 14.00 |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm |  | ком | 2 |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове |  | m² | 8 |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 90 cm х 200 cm, |  | ком | 3 |
| 17. | Обрада шпалетни после уграђивања ПВЦ врата |  | m' | 40.00 |
| 18. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора. |  | m² | 40.00 |
| 19. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора |  | m² | 10 |
| 20. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. |  | m² | 60.00 |
| 21. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала |  | ком | 1 |
| 22. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом 3/8′′. |  | ком | 1 |
| 23. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. |  | ком | 1 |
| 24 | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви |  | ком | 1 |
| 25. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима |  | ком | 1 |
| 26. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. |  | ком | 1 |
| 27. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. |  | ком | 1 |
| 28. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. |  | ком. | 1 |
| 29. | Набавка и уградња комплет LED светиљке зидне најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове |  | ком | 2 |
| 30. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије |  | m' | 20.00 |
| 31. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије |  | ком. | 1 |
| 32. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' |  | m' | 40 |
| 33. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид |  | ком | 2 |
| 34. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача |  | ком. | 2 |
| 35. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача |  | ком. | 2 |
| Закључно са редним бројем 35 (тридесет и пет). |  |  |  |  |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 10 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Пре почетка извршење услуге за средства за рад на висини обавезно је доставити атест чија важност не истиче најмање 30 дана пре планираног завршетка услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извршилац

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-6 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

6. партија -

'' Хидроизолација крова на објекту КН-20''

| Р.б. | УСЛУГА СЕ САСТОЈИ ОД: | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скидање постојеће заптивне масе око светларника димензија | m' | 2500/ком |
| 2. | Попуњавање зазора ширине 2cm између светларника и носеће конструкције светларника заптивном масом Sika 11FS или еквивалент | m' | 3000/ком |
| 3. | Наношење подлоге за импрегнацију масом SIKAGARD 905W или еквивалентом око светларника у појасу ширине 0,5m | m' | 450/ком |
| 4. | Наношење хидроизолационог премаза SikaLASTIC 200W или еквивалент у 3 (три) слоја са арматурном мрежицом | m' | 5000/ком |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 5 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Услуга се изводи без померања машина и уређаја у просторијама објекта на којем се изводи услуга.

Обавезна је заштита од прашине и механичких оштећења целокупног инвентара у просторијама.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Пре почетка извршење услуге за средства за рад на висини обавезно је доставити атест чија важност не истиче најмање 30 дана пре планираног завршетка услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извршилац

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-7 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

7. партија -

''Замена олука на објектима ВЗ ''Мома Станојловић''

| Р. Бр. | Назив / опис услуге | Јед Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука: КН-51 - 110m + 25m; КН-50 - 60m + 5m; КН-4 - 45m | m' | 245 |
| 2. | Израда и монтажа хоризонталних олука од пластифицираног лима плаве боје развијене ширине 50cm, лим d=0,55mm са анти корозивном заштитом носача олука: КН-51 - 110m; КН-50 - 60m; | m' | 170 |
| 3. | Израда и монтажа вертикалних олука од пластифицираног лима плаве боје 14/14cm, лима d=0,55mm са анти корозивном заштитом носача олука: КН-51 - 25m; КН-50 - 5m; КН-4 - 45m | m' | 75 |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 5 година.

Пре почетка извршење услуге за средства за рад на висини обавезно је доставити атест чија важност не истиче најмање 30 дана пре планираног завршетка услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-8 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

8. партија -

'' Поправка мокрог чвора у објекту КН-5 – погон оправке електроопреме''

| Р.б. | Назив | јед. Мере |  | Количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСЛУГА СЕ САСТОЈИ ОД: |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља са водокотлићем - Умиваоник керамички са сифоном - Писоар - Батерија за топлу и хладну воду - Бојлер | ком ком ком ком ком |  | 7 3 5 1 2 |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm |  | ком | 11 |
| 3. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. |  | m² | 110 |
| 4. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. |  | m² | 55 |
| 5. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима |  | m' | 35 |
| 6. | Зидање новог зида димензија 1,5х2,2m, материјал цигла и прављење новог отвора за врата, а због израде туш кабине. |  | m² | 4 |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова, веза са старом инсталацијом извести холендером метал пластика. |  | паушал | 1 |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима. |  | m' | 40 |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила са капом и розетном; Ø32 ..................................................................................1 ком Ø25 ..................................................................................2 ком Ø20...................................................................................12 ком |  | ком | 15 |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" |  | ком. | 10 |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. |  | m' | 36 |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима |  | ком. | 1 |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 ................................................................................15 m' Ø 75.....................................................................................6 m' Ø 50...................................................................................15 m' Обрачун по m' |  | m' | 36 |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm |  | ком | 5 |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода и зидова (до висине 1,8m) мокрог чвора премазима SikaTop Seal-107 (или еквивалент) Обрачун по m² |  | m² | 160 |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата са обрадом шпалетни. Димензије врата 90 cm х 200 cm. |  | ком | 11 |
| 17. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора. |  | m² | 110 |
| 18. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора |  | m² | 55 |
| 19. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. |  | m² | 450 |
| 20. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала |  | ком | 7 |
| 21. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом3/8′′. |  | ком | 7 |
| 22. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. |  | ком | 4 |
| 23. | Набавка и уградња керамичког писоара комплет са потисним вентилом, сифоном и носачима |  | ком | 3 |
| 24 | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви |  | ком | 2 |
| 25. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима |  | ком | 4 |
| 26. | Набавка и монтажа једноручне туш батерије, топла и хладна вода са потребним елементима за монтажу и разводом воде од бојлера |  | ком | 2 |
| 27. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. |  | ком | 4 |
| 28. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. |  | ком | 7 |
| 29. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. |  | ком. | 4 |
| 31. | Набавка и уградња комплет LED светиљке зидне најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове |  | ком | 15 |
| 32. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије |  | ком. | 10 |
| 33. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' |  | m' | 40 |
| 34. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид |  | ком | 4 |
| 35. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача |  | ком. | 2 |
| 36. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача |  | ком. | 2 |
| Закључно са редним бројем 36 (тридесет и шест). |  |  |  |  |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 10 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Пре почетка извршење услуге за средства за рад на висини обавезно је доставити атест чија важност не истиче најмање 30 дана пре планираног завршетка услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извршилац

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-9 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

9. партија -

'' Повезивање постављеног антистатик пода на постојећу громобранску инсталацију на објекту КН-6''

| Р.б. | Назив / опис услуге | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и уградња громобранских поцинкованих трака са потребним прибором за причвршћење на зид у дужини 36m и повезивање са постојећом инсталацијом антистатик пода и са громобранском инсталацијом на објекту, у свему према стандарду/пропису за извођење инсталација громобранске заштите. | m' | 36 |
| 2. | Диелектрично испитивање антистатик пода површине 36m2 са достављањем извештаја о испитивању лабораторије акредитоване од стране АТС за стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012. | ком | 1 |
| 3. | Испитивање громобранске инсталације објекта са достављањем извештаја о испитивању лабораторије акредитоване од стране АТС за стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012. | ком | 1 |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 5 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Услуга се изводи без померања машина и уређаја у просторијама објекта на којем се изводи услуга.

Обавезна је заштита од прашине и механичких оштећења целокупног инвентара у просторијама.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-10 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

10. партија -

''Ремонт и замена главних вентила водоводне мреже''

| Р.б. | УСЛУГА СЕ САСТОЈИ ОД: | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња нових главних водоводних вентила Ø125 MP10 SL DIN 3226 80 ND10 L=320mm, ком.10 Ø125 MP6 SL L=250mm, ком.5 | ком | 10+5 |
| 2. | Демонтажа, ремонт и монтажа ремонтованих главних водоводних вентила Ø125 MP10 SL DIN 3226 80 ND10 L=320mm, ком.10 Ø125 MP6 SL L=250mm, ком.5 Ø50 MP10 SL, ком.5 | ком | 10+5+5 |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 5 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора који се адаптира.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

Датум 					                                       Извршилац

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-11 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

11. партија -

'' Замена дотрајалих металних прозора, прозорима од ПВЦ профила у објекту бр. 1

(КН-11)''

| Р.б. | УСЛУГА СЕ САСТОЈИ ОД: | јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа металних дотрајалих прозора 370х180 cm Напомена. Демонтиране прозоре записнички предати Одсеку за складиште | ком | 12 |
| 2. | Демонтажа металних дотрајалих прозора 275х180 cm Напомена. Демонтиране прозоре записнички предати Одсеку за складиште | ком | 16 |
| 3. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем дим 370х180 и фиксним делом према цртежу, прилог бр. 1 | ком | 12 |
| 4. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем дим 370х240 и фиксним делом према цртежу, прилог бр. 1 | ком | 16 |
| 5. | Израда и уградња окапница од декапираног лима беле боје 370х18 | m' | 12 |
| 6. | Израда и уградња окапница од декапираног лима беле боје 275х18 | m' | 16 |
| 7. | Спољна обрада отвора (стиродур, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2 и премаз за фасаде бавалит 2 mm | m' | 280 |
| 8. | Унутрашња обрада отвора (стиродур, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2, глет маса и премазивање поликолором х2 | m' | 280 |

Место извршења услуге: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница.

Гарантни рок за извршену улугу најмање 5 година.

Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора у којем се врши поправка.

Услуга се изводи без померања машина и уређаја у просторијама објекта на којем се изводи услуга.

Обавезна је заштита од прашине и механичких оштећења целокупног инвентара у просторијама.

Уз понуду доставити атесте, сертификате и гарантне листове за материјал који ће се користити при извршењу услуге.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца услуге Извршилаца.

| Техничке карактеристике | ОКОВИ - да одговарају захтевима сертификационог програма за окове ( QM 328; 2014-5) - да је на оковима извршено лабораторијско испитивање по стандардима EN 13126-8: 2006 и EN 1191 2012 СТАКЛА - 4-16-4 clima guard, - пуњена аргоном, да одговарају стандарду EN 1096-1 и 1096-4 ПРОФИЛИ - челично ојачање 1,5 mm - фактор топлотне проводљивости мора бити - Uf = 1,3 W/(m2 *K) и нижа - звучна изолација мора бити у границама Rw(C; Ctr) = 40 (-1;-2) dB или виша |
| --- | --- |
| Посебна напомена | 1.Обавезно прилижити сертификат за техничке карактеристике и листу испитивања |

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Прилог бр. 1 за Партију бр. 11

IV   УСЛОВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова наведних у табеларном приказу (који следи) под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) (образац у поглављу ХII ове конкурсне документације) и чл. 75. ст. 2. (образац у поглављу ХI ове конкурсне документације)

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наведене доказе, понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, ће бити дужан да достави на начин дефинисан у табели која следи:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона. У том случају, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац  у поглављу ХIII ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом

3. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (образац у поглављу ХII ове конкурсне документације) , мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу наручиоца:   ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –  ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'' за партију бр.______ ЈН бр. 122/19 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 09.07.2019. године, до 09,00 часова.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 09.07.2019. године, у 09,15 часова, у ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде;

- Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља III: Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или радови, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне радовае и сл.;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Менично писмо и Меницу за озбиљност понуде – доставља се у складу са тачком 12.1 конкурсне документације

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве да ће понуђач приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорених обавеза - менице

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуде се подносе и оцењују за сваку партију посебно.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'' за партију бр. _________, ЈН бр. 122/19 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку – ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'' за партију бр. _________, ЈН бр. 122/19 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку – ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'' за партију бр. _________, ЈН бр. 122/19 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'' за партију бр. _____, ЈН бр. 122/19 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде VI, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде VI да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана завођења оригиналног рачуна у деловодству Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Извођење услуге извршиће се у року који не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао).

Место извршење услуге je у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде упише рок важења понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4 Рекламација

У случају утврђених недостатака у квалитету извршења услуге и скривених мана и очигледних грешака, Понуђач мора исте отклонити најкасније у роковима прописаним Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ, бр. 18/77).

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог ПДВ-а.

Цена мора бити непромењива до истека рока важности понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава

Понуђач треба да достави Наручиоцу следеће:

1) Обезбеђење испуњења обавеза понуђача - за озбиљност понуде

- Бланко сопствену меницу, за озбиљност понуде, оверену и потписану у складу са картоном депонованих потписа-потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (понуђачима са којима се не закључи уговор, менице се враћају по закључењу истог). У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (поглавље XIV ове конкурсне документације), са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и у случају да Наручилац прихвати његову понуду, не закључи уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

2) Обезбеђење испуњења обавеза понуђача - за добро извршење посла

- Добављач треба да достави Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице (само потписану и оверену идентично у складу са картоном депонованих потписа). Иста мора бити регистрована у складу са одредбама Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (СГ РС бр. 56/11), што се документује захтевом за регистрацију менице код НБС овереним од стране банке понуђача, а доказује се достављањем идентитета са интернет страница НБС Регистра меница и овлашћења.

- Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (поглавље XVI ове конкурсне документације), са назначеним износом до 10% од укупно уговорене вредности.

- Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда). Рок важења менице је, најмање, 30 дана дужи од истека уговореног гарантног рока.

- Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Добављач не буде извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Напомена:

Понуђач који подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 122/19 ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'' за _____  партију.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор наjповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (СГРС бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, за сваку партију посебно. Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену за сваку партију посебно.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену за сваку партију посебно. У случају да два понуђача имају исту понуђену цену, најповољнији ће бити онај који буде понудио краћи рок испоруке. Уколико два понуђача имају исту понуђену цену и исти рок испоруке за одређену партију, најповољнији ће бити онај који је најповољнији за већи број партија.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: vzmost@vs.rs, факсом на број 011/7870-250 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара, уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ОСТАЛО

Наручилац задржава право, да сходно одобреним новчаним средствима, одустане од поједине партије у целости или само делимично, односно има право да одустане од назначене површине и то на основу приоритета који су одређени пре покретања јавне набавке.

За све што није назначено у овим условима важе одредбе Закона о облигационим односи

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За _____. партију (навести број партије) ЈН број 122/19

Понуда бр _________ од ______________ за јавну набавку ______________________________________________ (навести предмет партије)

у ВЗ ''Мома Станојловић''

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 1. ПАРТИЈУ – Поправка спуштеног плафона у објекту КН-50 (одељење алатнице и брусионице),  ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Поправка спуштеног плафона у објекту КН-50 (одељење алатнице и брусионице) |  |  |  |  |  |
| 1. | Местимична поправка лименог крова због уочене нехерметичности, 24 поља јединичне површине 1 m 2 | m² | 24 |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајалог спуштеног плафона од алуминијумске ламперије и минералне вуне | m² | 410 |  |  |
| 3. | Демонтажа расвете комплет у свим просторијама | ком | 100 |  |  |
| 4. | Демонтажа целокупне електро инсталације од сијаличних места | паушално |  |  |  |
| 5. | Испорука и уградња подконструкције за термоизолационе зидне плоче изведена од профила типа ''U180-2.0'' и ''C180-2.0'' на међусобном размаку од 0,5m попречно у односу на смер постављања плоча. Квалитет материјала S350GD+Z275. Подконструкција се везује за кровну конструкцију на сваких 1m дужине сваког појединачног профила. | m² | 410 |  |  |
| 6. | Испорука и уградња спуштеног плафона термо-изолационих зидних плоча од полиизоцијанат пене (PIR) са 30 min отпора на ватру d=100mm, коефицијент преноса толоте (К) не већи од 0,21 W/m2K, спољне површине од челичног лима дебљине минимум 0,4mm, боја бела. За термоизолационе плоче неопходно је доставити атест акредитоване лабораторије у складу са ЕN 12667:2002. Производ мора бити одобрен по СЕ. | m² | 410 |  |  |
| 7. | Испорука и уградња целокупног потребног материјала (каблови, разводи и прекидачи) и израда комплетне инсталације, сијаличних места изведеног каблом PP-OO-Y, постављеним делимично изнад спуштеног плафона а делимично на обујмицама и регалу. 2 х 1.5 mm2 3 х 1,5 mm2 | паушално паушално | 100 200 |  |  |
| 8. | Испорука и постављање LED надградна расвете у зашт. IP65. НАПОМЕНА: расвета мора да задовољи услов од најмање 500 lux на висини 1m од површине пода у просторији, при чему сваки постављен извор светлости мора да задовољи најмање: минимум 45W, светлосног флукса минимум 3600 lm, боја светла бела (6000К), радни век најмање 30000 сати, гаранција 3 (три) године. | ком | 60 |  |  |
| 9. | За извршену услугу израда упрошћеног елабората овереног од стране овлашћеног лица са одговарајућом лиценцом. | ком | 1 |  |  |
| 10. | Испитивање електричних инсталација ниског напона за изведене радове са достављањем извештаја о испитивању лабораторије акредитоване од стране АТС за стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012. | ком | 1 |  |  |
|  | укупно вредност услуге за Партију број 1 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 2. ПАРТИЈУ – Поправка спуштеног плафона у објекту КН-51 (одељење хидро и авиолимарско), ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Поправка спуштеног плафона у објекту КН-51 (одељење хидро и авиолимарско) |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа расвете комплет у свим просторијама | ком | 100 |  |  |
| 2. | Демонтажа целокупне електро инсталације од сијаличних места | паушално |  |  |  |
| 3. | Испорука и уградња подконструкције за термоизолационе зидне плоче изведена од профила типа ''U180-2.0'' и ''C180-2.0'' на међусобном размаку од 0,5m попречно у односу на смер постављања плоча. Квалитет материјала S350GD+Z275. Подконструкција се везује за кровну конструкцију на сваких 1m дужине сваког појединачног профила. | m² | 480 |  |  |
| 4. | Испорука и уградња спуштеног плафона термо-изолационих зидних плоча од полиизоцијанат пене (PIR) са 30 min отпора на ватру d=100mm, коефицијент преноса толоте (К) не већи од 0,21 W/m2K, спољне површине од челичног лима дебљине минимум 0,4mm, боја бела. За термоизолационе плоче неопходно је доставити атест акредитоване лабораторије у складу са ЕN 12667:2002. Производ мора бити одобрен по СЕ. | m² | 480 |  |  |
| 5. | Испорука и уградња целокупног потребног материјала (каблови, разводи и прекидачи) и израда комплетне инсталације, сијаличних места изведеног каблом PP-OO-Y, постављеним делимично изнад спуштеног плафона а делимично на обујмицама и регалу. 2 х 1.5 mm2 3 х 1,5 mm2 | паушално паушално | 100 200 |  |  |
| 6. | Испорука и постављање нове LED надградна расвете у зашт. IP65. НАПОМЕНА: расвета мора да задовољи услов од најмање 500 lux на висини 1m од површине пода у просторији, при чему сваки постављен извор светлости мора да задовољи најмање: минимум 45W, светлосног флукса минимум 3600 lm, боја светла бела (6000К), радни век најмање 30000 сати, гаранција 3 (три) године. | ком | 20 |  |  |
| 7. | Монтажа и повезивање демонтиране расвете | ком | 52 |  |  |
| 8. | За извршену услугу израда упрошћеног елабората овереног од стране овлашћеног лица са одговарајућом лиценцом. | ком | 1 |  |  |
| 9. | Испитивање електричних инсталација ниског напона за изведене радове са достављањем извештаја о испитивању лабораторије акредитоване од стране АТС за стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012. | ком | 1 |  |  |
| 10. | Демонтажа расвете комплет у свим просторијама | ком | 100 |  |  |
|  | укупно вредност услуге за Партију број 2 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 3. ПАРТИЈУ – поправка равног  крова  на објекту КН-6, ЈН број 122/19

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Поправка равног крова на објекту КН-6 |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање алуминијумске фолије са постојеће хидроизолације која је служила као рефлектујући слој до здраве структуре постојећег кондора. Скинути материјал уклонити са хангара и однети на градску депонију. | m² | 1330 |  |  |
| 2. | Уређење постојеће хидроизолације: - чишћење појединих површина од наноса прашине и других талога - исецање и уређење свих постојећих ''клобукова'' изолације дорада постојећих пукотина и девијација са битуменско смесом | m² | 1330 |  |  |
| 3. | Израда нове хидроизолације у следећим слојевима: - намаз са ''BITULITOM'' - варење првог слоја траке кондора V-4 варење другог слоја кондора ''REFLEX'' P-4 | m² | 1330 |  |  |
| 4. | Уређење постојеће хидроизолације сливних канала (2х60m) са 10 извода за кишну канализацију: - чишћење појединих површина од наноса прашине и других талога - исецање и уређење свих постојећих ''клобукова'' изолације дорада постојећих пукотина и девијација са битуменско смесом | m' | 120 |  |  |
| 5. | Израда нове хидроизолације сливних канала (2х60m) са 10 извода за кишну канализацију у следећим слојевима: - намаз са ''BITULITOM'' - варење првог слоја траке кондора V-4 варење другог слоја кондора ''REFLEX'' P-4 | m' | 120 |  |  |
|  | укупно вредност услуге за Партију број 3 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 4. ПАРТИЈУ – поправка стакала на објекту КН-6,  ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Поправка стакала на објекту КН-6 |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање оштећеног и постављање новог "Профилит" стакла, развијене ширине 260mm, дужине 1400-2800 mm. | m² | 80 |  |  |
|  | укупно вредност услуге за Партију број 4 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 5. ПАРТИЈУ – Поправка мокрог чвора у објекту КН-4 - Централно складиште, ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Поправка мокрог чвора у објекту КН-4 - Централно складиште |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља - Умиваоник керамички са сифоном - Батерија за топлу и хладну воду | ком ком ком | 1 1 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm | ком | 2 |  |  |
| 3. | Рушење зида димензија 0,4 х 205 cm. | m3 | 1 |  |  |
| 4. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. | m² | 40.00 |  |  |
| 5. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. | m² | 10 |  |  |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима | m' | 17.00 |  |  |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима | m' | 15.00 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 ............................................................................1 ком Ø25 .......................... .................................................2 ком Ø20.............................................................................6 ком | ком | 9 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 2 |  |  |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ........................................................................ 4 m' Ø 75............................................................................6 m' Ø 50............................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |  |  |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду | ком. | 1 |  |  |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 ..........................................................................4 m' Ø 75............................................................................6 m' Ø 50...........................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 2 |  |  |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове | m² | 8 |  |  |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 90 cm х 200 cm, | ком | 3 |  |  |
| 17. | Обрада шпалетни после уграђивања ПВЦ врата | m' | 40.00 |  |  |
| 18. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора. | m² | 40.00 |  |  |
| 19. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора | m² | 10 |  |  |
| 20. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. | m² | 60.00 |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 1 |  |  |
| 22. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом 3/8′′. | ком | 1 |  |  |
| 23. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 1 |  |  |
| 24. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви | ком | 1 |  |  |
| 25. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 1 |  |  |
| 26. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 1 |  |  |
| 27. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 1 |  |  |
| 28. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 1 |  |  |
| 29. | Набавка и уградња комплет LED светиљке зидне најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 2 |  |  |
| 30. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије | m' | 20.00 |  |  |
| 31. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 1 |  |  |
| 32. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |  |  |
| 33. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 2 |  |  |
| 34. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 35. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 5 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 10 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 6. ПАРТИЈУ – хидроизолација крова на објекту КН-20, ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Хидроизолација крова на објекту КН-20 |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање постојеће заптивне масе око светларника димензија | m' | 2500/ком |  |  |
| 2. | Попуњавање зазора ширине 2cm између светларника и носеће конструкције светларника заптивном масом Sika 11FS или еквивалент | m' | 3000/ком |  |  |
| 3. | Наношење подлоге за импрегнацију масом SIKAGARD 905W или еквивалентом око светларника у појасу ширине 0,5m | m' | 450/ком |  |  |
| 4. | Наношење хидроизолационог премаза SikaLASTIC 200W или еквивалент у 3 (три) слоја са арматурном мрежицом | m' | 5000/ком |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 6 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 7. ПАРТИЈУ – замена олука на објектима ВЗ ''Мома Станојловић'', ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Замена олука на објектима ВЗ ''Мома Станојловић' |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука: КН-51 - 110m + 25m; КН-50 - 60m + 5m; КН-4 - 45m | m' | 245 |  |  |
| 2. | Израда и монтажа хоризонталних олука од пластифицираног лима плаве боје развијене ширине 50cm, лим d=0,55mm са анти корозивном заштитом носача олука: КН-51 - 110m; КН-50 - 60m; | m' | 170 |  |  |
| 3. | Израда и монтажа вертикалних олука од пластифицираног лима плаве боје 14/14cm, лима d=0,55mm са анти корозивном заштитом носача олука: КН-51 - 25m; КН-50 - 5m; КН-4 - 45m | m' | 75 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 7 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 8. ПАРТИЈУ –  Поправка мокрог чвора у објекту КН-5 – погон оправке електроопреме  ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Поправка мокрог чвора у објекту КН-5 – погон оправке електроопреме |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља са водокотлићем - Умиваоник керамички са сифоном - Писоар - Батерија за топлу и хладну воду - Бојлер | ком ком ком ком ком | 7 3 5 1 2 |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm | ком | 11 |  |  |
| 3. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. | m² | 110 |  |  |
| 4. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. | m² | 55 |  |  |
| 5. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима | m' | 35 |  |  |
| 6. | Зидање новог зида димензија 1,5х2,2m, материјал цигла и прављење новог отвора за врата, а због израде туш кабине. | m² | 4 |  |  |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова, веза са старом инсталацијом извести холендером метал пластика. | паушал | 1 |  |  |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима. | m' | 40 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила са капом и розетном; Ø32 ..............................................................................1 ком Ø25 ..............................................................................2 ком Ø20..............................................................................12 ком | ком | 15 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 10 |  |  |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. | m' | 36 |  |  |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима | ком. | 1 |  |  |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 .....................................................................15 m' Ø 75........................................................................6 m' Ø 50......................................................................15 m' Обрачун по m' | m' | 36 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 5 |  |  |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода и зидова (до висине 1,8m) мокрог чвора премазима SikaTop Seal-107 (или еквивалент) Обрачун по m² | m² | 160 |  |  |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата са обрадом шпалетни. Димензије врата 90 cm х 200 cm. | ком | 11 |  |  |
| 17. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора. | m² | 110 |  |  |
| 18. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора | m² | 55 |  |  |
| 19. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. | m² | 450 |  |  |
| 20. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 7 |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом3/8′′. | ком | 7 |  |  |
| 22. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 4 |  |  |
| 23. | Набавка и уградња керамичког писоара комплет са потисним вентилом, сифоном и носачима | ком | 3 |  |  |
| 24. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви | ком | 2 |  |  |
| 25. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 4 |  |  |
| 26. | Набавка и монтажа једноручне туш батерије, топла и хладна вода са потребним елементима за монтажу и разводом воде од бојлера | ком | 2 |  |  |
| 27. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 4 |  |  |
| 28. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 7 |  |  |
| 29. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 4 |  |  |
| 30. | Набавка и уградња комплет LED светиљке зидне најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 15 |  |  |
| 31. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 10 |  |  |
| 32. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |  |  |
| 33. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 4 |  |  |
| 34. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 35. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 36. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља са водокотлићем - Умиваоник керамички са сифоном - Писоар - Батерија за топлу и хладну воду - Бојлер | ком ком ком ком ком | 7 3 5 1 2 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 8 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 10 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 9. ПАРТИЈУ – Повезивање постављеног антистатик пода на постојећу громобранску инсталацију на објекту КН-6,  ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Повезивање постављеног антистатик пода на постојећу громобранску инсталацију на објекту КН-6 |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и уградња громобранских поцинкованих трака са потребним прибором за причвршћење на зид у дужини 36m и повезивање са постојећом инсталацијом антистатик пода и са громобранском инсталацијом на објекту, у свему према стандарду/пропису за извођење инсталација громобранске заштите. | m' | 36 |  |  |
| 2. | Диелектрично испитивање антистатик пода површине 36m2 са достављањем извештаја о испитивању лабораторије акредитоване од стране АТС за стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Испитивање громобранске инсталације објекта са достављањем извештаја о испитивању лабораторије акредитоване од стране АТС за стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012. | ком | 1 |  |  |
|  | укупно вредност радовае за Партију број 9 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр. 66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 10. ПАРТИЈУ – ремонт и замена главних вентила водоводне мреже

ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Ремонт и замена главних вентила водоводне мреже |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и уградња нових главних водоводних вентила Ø125 MP10 SL DIN 3226 80 ND10 L=320mm, ком.10 Ø125 MP6 SL L=250mm, ком.5 | ком | 10+5 |  |  |
| 2. | Демонтажа, ремонт и монтажа ремонтованих главних водоводних вентила Ø125 MP10 SL DIN 3226 80 ND10 L=320mm, ком.10 Ø125 MP6 SL L=250mm, ком.5 Ø50 MP10 SL, ком.5 | ком | 10+5+5 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 10 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 11. ПАРТИЈУ –  замена дотрајалих металних прозора, прозорима од ПВЦ профила у објекту бр. 1 (КН-11), ЈН број 122/19.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Замена дотрајалих металних прозора, прозорима од ПВЦ профила у објекту бр. 1 (КН-11) |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа металних дотрајалих прозора 370х180 cm Напомена. Демонтиране прозоре записнички предати Одсеку за складиште | ком | 12 |  |  |
| 2. | Демонтажа металних дотрајалих прозора 275х180 cm Напомена. Демонтиране прозоре записнички предати Одсеку за складиште | ком | 16 |  |  |
| 3. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем дим 370х180 и фиксним делом према цртежу, прилог бр. 1 | ком | 12 |  |  |
| 4. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем дим 370х240 и фиксним делом према цртежу, прилог бр. 1 | ком | 16 |  |  |
| 5. | Израда и уградња окапница од декапираног лима беле боје 370х18 | m' | 12 |  |  |
| 6. | Израда и уградња окапница од декапираног лима беле боје 275х18 | m' | 16 |  |  |
| 7. | Спољна обрада отвора (стиродур, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2 и премаз за фасаде бавалит 2 mm | m' | 280 |  |  |
| 8. | Унутрашња обрада отвора (стиродур, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2, глет маса и премазивање поликолором х2 | m' | 280 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 11 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао. |
| Гаранција: најмање 5 година | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Услуга се може започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати (табела на стр.бр.66 КД).

- Извршилац је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су врши услуга,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

| Посебна напомена | Обавезно прилижити сертификат за техничке карактеристике и листу испитивања |
| --- | --- |

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 25.06.2019.године у 10,00 часова.

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Прилог бр. 1 уз партију бр. 11

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод  "Мома Станојловић" 11273 Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића 160, кога заступа овлашћено лице директор, пуковник др Деспот Јанковић, дипл. инж.,

у даљем тексту Наручилац

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/316-55-34

Телефакс: 011/787-02-50

Текући  рачун број: 840-1620-21

(у даљем тексту: Наручилац),

и

Предузећа  _________________________________________________________ које заступа  _______________________________,

- у даљем тексту Извршилац,

Матични број: __________________

ПИБ: ____________________

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _________________

Телефон: _________________

Телефакс: ___________________

Текући  рачун број: __________________

(у даљем тексту: Извршилац),

ОСНОВ УГОВОРА: ЈН број 122/19

број и датум Одлуке о додели уговора:_______ од_____.2019.год.

Понуда изабраног понуђача бр._________ од ____________.год.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА МО И ВС

1. партија - поправка спуштеног плафона у објекту КН-50 (одељење алатнице и брусионице) 2. партија - поправка спуштеног плафона у објекту КН-51 (одељење хидро и авиолимарско) 3. партија - поправка равног крова на објекту КН-6 4. партија - поправка стакала на објекту КН-6 5. партија. - поправка мокрог чвора у објекту КН-4 - Централно складиште 6. партија - хидроизолација крова на објекту КН-20 7. партија - замена олука на објектима у ВЗ ''Мома Станојловић'' 8. партија - поправка мокрог чвора у објекту КН-5 – погон оправке електроопреме 9. партија - повезивање постављеног антистатик пода на постојећу громобранску инсталацију на објекту КН-6 10. партија - ремонт и замена главних вентила водоводне мреже 11. партија - замена дотрајалих металних прозора, прозорима од ПВЦ профила у објекту бр. 1 (КН-11).

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

На основу овог Уговора Извршилац се обавезује да ће за потребе и рачун Наручиоца извршити услугу _____________________________ у складу са понудом бр. ______ од  ______ године, заведена под бројем _______ од ________ године, а Наручилац се обавезује да радове плати, у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 2.

ЦЕНА

Наручилац и Извршилац су сагласни да вредност за уговарање предметне услуге из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извршиоца, бр. __________ од ____________године, износи: _______________ (без ПДВ-а), а са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од ______________ динара.

Укупно уговорена вредност износи: ____________________ динара.

Словима:

Наручилац и Извршилац услуге уговарају цене за све услуге са пратећим услугама према спецификацији активности садржаној у члану 1. овог уговора. На основу стварно изведених количина радова оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи и јединачних цена из понуде који је саставни део овог уговора утврдиће се вредност изведене услуге са пратећим радовима с тим да иста не пређе уговорени износ.

За свако одступање од уговорене услуге из члана 1. овог уговора  Извршилац услуге мора имати писану сагласност НАРУЧИОЦА. Надзорни орган НАРУЧИОЦА не може без писаног одобрења и закључења новог уговора давати налоге Извршиоцу услуге за извођење услуге која није обухваћена спецификацијом радова  предметног уговора.

Обрачун стварно изведених радова и утрошеног материјала извршиће се у складу са Посебним узансама у грађевинарству (Службени лист СФРЈ број 18/77).

Члан 3.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

3.1. Извршиоц услуге доставља Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице (само потписану и оверену идентично у складу са картоном депонованих потписа). Иста морају бити регистроване у складу са одредбама Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (СГ РС бр. 56/11), што се документује захтевом за регистрацију менице код НБС овереним од стране банке понуђача, а доказује се достављањем идентитета са интернет страница НБС Регистра меница и овлашћења.

3.2. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично писмо –овлашћење да се меница у износу до 10% од укупно уговорене вредности, без сагласности Извршиоца може поднети на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у извршењу уговорене обавезе преко рока наведеног у казненим одредбама, нерешавања писане рекламације и једностраног раскида уговора (и припадајућих анекса).

3.3. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда). Рок важења менице је, најмање, 30 (тридесет) дана дужи од истека уговореног гарантног рока.

- Члан 4.

- РОК  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

4.1. Извршилац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора изврши у року од  ________  дана од дана  увођење у посао (датум са записника о увођењу у посао).

4.2. Под даном завршетка услуге подразумева се датум пријема услуге из члана 1. што се констатује обострано потписаним записником.

4.3. Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

4.4. У случају немогућности извршења услуге у уговореном року Извршилац услуге обавештава Наручиоца писмено и доставља захтев за продужење рока реализације услуге, 7 (седам) дана пре истека уговореног рока завршетка услуге и то само једном. Уколико се Наручилац сложи са предлогом Извршиоца и продужи рок за реализацију услуге, продужење рока се регулише анексом уговора. Извршилац услуге нема право да тражи повећање уговорене цене у новоуговореном року.

4.5. Ако Извршиоц услуге својом кривицом ни у накнадно достављеном року не изврши уговорену услугу, Наручилац може извршити уговарање услуге са другим Извршиоцем без претходне сагласности Извршиоца, с тим што све трошкове који из тога проистекну, умањене за износ који је Наручилац сходно члану 9. став 9.4 наплатио на основу меничног умањења сноси Извршиоц из овог уговора.

Члан 5.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

5.1. Наручилац је дужан да Извршиоца услуге уведе у посао, што подразумева:

- предају расположиве документације,

- обезбеђење Извршиоцу услуге приступ у простору где се изводи услуга,

- упознавање Извршиоца услуге са простором у коме се изводи услуга,

- обезбеђење услова за несметано извођење услуге,

5.2. Наручилац и Извршилац услуге су се споразумели да увођење Извршиоца у посао буде најкасније у року од 2 (два) дана од дана добијања резултата безбедносне провере. Извршилац услуге се обавезује да у року од 2 (два) дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу динамички план извођења услуге.

5.3 Након увођења у посао сачиниће се записник који потписују Надзорни орган Наручиоца услуге и представник Извршиоца услуге.

Члан 6.

СТРУЧНИ НАДЗОР

6.1. Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем услуге из члана 1. уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток извршења услуге. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

6.2. Поред надзорног органа и други овлашћени представници инвеститора имају надлежност и право да врше надзор и контролу квалитета и количину радова.

6.3. Извршилац услуге је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца, стручног надзора који се односе на квалитет изведене услуге, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку у року који одреди Наручилац услуге а који не може бити дужи од 5 (пет) дана.

Члан 7.

ОБАВЕЗЕ  ИЗВРШИОЦА

7.1. Извршилац услуге се обавезује да наручиоцу достави а ради вршења безбедносне провере,  списак лица која ће радити на предметној услузи, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум и место рођења, адреса где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте. Наведена лица у табели се морају својеручно потписати. Извршилац је у обавези да пре почетка извршења услуге, сачини списак возила, механизације која ће бит ангажована у објекту ВЗ''Мома Станојловић'' – Батајница, у који уноси регистарске бројеве возила и тај списак достави Наручиоцу услуге.

7.2. Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет изведене услуге из Члана 1. Уговора.

7.3. У току реализације услуге Извршилац се обавезује да примењује важеће прописе и

предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. За примену мера из овог члана Извршилац услуге на увођену у посао потисује изјаву.

7.4. Извршилац услуге је обавезан да на локацији извођења услуге води следећу грађевинску документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- елаборат о уређењу градилишта, који се доставља Наручиоцу приликом потписивања уговора (за радове који трају дуже од 7 дана).

- Члан 8.

- ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ

8.1. Комисија Наручиоца и представник Извршиоца извршиће примопредају изведених услуга и о томе ће сачинити записник о извршеној услузи.

8.2.Уговор се сматра окончаним  извршењем комплетне услуге из члана 1. Уговора.

8.3. Приликом примопредаје услуге Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извршиоцу услуге.

8.4. Ако се након примопредаје услуге покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца без одлагања.

8.5. У случају из става 8.4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак у примереном року.

Члан 9.

### ПЛАЋАЊЕ И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

9.1. За извршену услугу Извршилац услуге је дужан доставити Наручиоцу фактуру у року до 7 (седам) дана од дана завршетка услуге и то са свим елементима битним за исплату и евиденцију (Записник о извршеној услузи – Обострани записник).

9.2. Извршену услугу Наручилац је дужан платити у року од 30 (тридесет) дана од пријема фактуре у деловодство Наручиоца.

9.3. Ако Извшилац услуге прекорачи рок извршења услуге који је прихватио, дужан је да плати казну од 20/00 (два промила) дневно од укупне вредности услуге, с тим да уговорна казна може бити највише 5 % (пет посто) од укупне вредности услуге. Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна, тако што наведени износ одбија од рачуна за радове извршене са закашњењем, о чему извођача обавештава у писаној форми.

9.4. Ако Извршилац услуге једнострано одустане од реализације уговора или нереализује уговор у потпуности, Наручилац ће поднети банци на наплату меницу у износу 10% од укупне вредности уговора као гаранцију за испуњење уговорене обавезе, без сагласности и предходног обавештења Извршиоца.

9.5. Извршилац се ослобађа обавезе да плати уговорну казну ако наступи “виша сила” сходно одредбама Закона о облигационим односима (ЗОО), с тим што је дужан да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана обавести Наручиоца о њеном настанку, осим ако су у питању опште познате чињенице које објављују средства јавног информисања.

9.6. Уколико Наручилац не плати рачун у року из тачке 9.2. овог члана, Извршилац има право на затезну камату према важећим прописима.

Члан 10.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

10.1.Квалитативни и квантитативни пријем услуге из члана 1. овог уговора врши комисија Наручиоца.

10.2.Комисија је дужна да сачини записник у року од 2 (два) дана од дана пријема услуге.

Члан 11.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

11.1.Извршилац преузима пуну одговорност за квалитет извршене услуге.

11.2.Извршилац даје гаранцију за извршену услугу___________месеци / година од дана завршетка исте.

11.3.За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а Извршилац је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 5 дана од дана пријема писане рекламације.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

12.1. Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Уговор са свим прилозима и целокупном преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

12.2. Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора странцима и непозваним лицима.

12.3. У случају да органи инспекције при вршењу контроле пословања Извршиоцу услуге траже контролу уговора са Наручиоцем, Извршилац услуге је обавезан да од Наручиоца за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало уговор на увид. Обавештење о предњем се тражи ради учешћа органа ВС и МО у раду инспекције.

12.4. Наручилац је обавезан да у току извршења овог уговора предузима све безбедносне мере. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, измена или допуна и број документације као саставног дела овог уговора, као и о нестанку било којег документа везаног за овај уговор, Извршилац услуге је обавезан известити Наручиоца и то одмах.

12.5. Контролу безбедносних мера имају право да спроводе овлашћени прадставник Наручиоца и органи безбедности Наручиоца или ГШ ВС.

12.6. Уништавање документације везане за овај уговор вршиће представници уговорних страна.

Члан 13.

## РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

13.1. Евентуални спорови који могу проистећи из овог уговора уговорне стране решавају споразумно. Уколико се спор не реши споразумно за решавање спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

## ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

14.1. Одредбе овог уговора могу се мењати само уз обострану сагласност уговорних страна и то у писменој форми.

14.2. Овај уговор странке могу раскинути споразумно.

14.3. Изузетно од става 14.2. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико:

- Извршилац услуге не изврши услугу у уговореном року или

- настану околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а о чему ће Извршилац услуге обавестити најмање 20 дана пре раскида уговора.

Члан 15.

## ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

15.1. Своја права и обавезе из овог уговора Наручилац и Извршилац услуге могу пренети на треће лице, само по узајамном споразуму.

Члан 16.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

16.1. За све што није обухваћено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

16.2. Уговор је састављен у 5 (пет) истоветна примерка од којих три остају код Наручиоца,  један код Извршиоца услуге и један за Војно правобранилаштво. Свака страница је оверена печатом уговорних страна.

ЗА НАРУЧИОЦА 							ЗА  ИЗВОЂАЧА

ДИРЕКТОР:								ДИРЕКТОР:

п у к о в н и к

др Деспот Јанковић, дипл. инж.

НАПОМЕНА:

Модел уговора за извршење услуге треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

__. партија „________________________________“ Батајница, ЈН 122/19

| Назив | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

  - У колони 1 – уписати назив услуге које се нуде

  - У колони 2 – уписати јединицу мере за услуге које се нуде

  - У колони 3 – уписати укупну количину услуге које се нуде

  - У колони 4 – уписати укупну јединичну цену за сваку услугу које се нуди

  - У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу која се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл., ако нема не уписивати)

  - У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу која се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

  - У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу која се нуди

  - У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за свако услугу које се нуди (колона 6 + колона 7)

Место и датум:                                      М.П.                              	Потпис понуђача:

___________________                                                         		_______________________

IX  ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Х  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'', бр 122/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХI  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2

ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'', бр 122/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                  		 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке услуге ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'', бр 122/19, испуњава све услове из чл. 75. односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ХIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке услуге ''Редовно одржавање објеката МО и ВС'', бр 122/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ХIV МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меницама, Закона о облигационим односима, Закона о извршењу и обезбеђењу (''СГ'' РС бр. 106/2015 и 106/2016), члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'' бр. 3/2002... и 139/2014), Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''СГ'' РС бр. 56/2011... и 82/2017), Одлуке о јединственом меничном бланкету и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента (''СГ'' РС бр. 14/2014 и 76/2016)

_____________________________________________, ПИБ: ___________ предаје,

(навести пун назив фирме и адресу)

бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Управи за трезор, рачуноводственом центру МО, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број __________________ од _________2019. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

___________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за трезор-рачуноводствени центар МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од _________дин. (3% вредности понуде) по основу напред наведене понуде, а у случају да:

1)  Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде,

2) Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду, не закључи уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације,

3) Не достави средство обезбеђења у складу са уговором који Наручилац и тај Понуђач закључе.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: -бланко сопствена меница серијски број_______________________________, и

-оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Примаоца, а један за _____________________

(банка-е дужника)

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за платни промет.

Место и датум:				                Дужник-издавалац менице:

_______________                                                         _______________________________

(штампано име и презиме одговорне                особе)

М.П.                            ____________________________

(читак отисак печата)            (потпис oвлашћеног лица)

ХV    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА - МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања уговора, као инструмент обезбеђења испуњења уговрних обавеза, издати Наручиоцу – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа) као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију доброг извршења посла.

Сагласни смо да се, по захтеву купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у уговореном року за извршење уговореног посла преко рока који је покривен казненим одредбама, не извршења замене добара неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року или једностраног раскида уговора.

Сагласни смо да  уз бланко попуњену и оверену меницу, приложимо и:

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора),

- менична овлашћења да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од вредности уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у уговореном року извршења услуге више од 25 дана, не извршења замене добара неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року или једностраног раскида уговора,

- штампани извод са интернет странице Народне банке Србије о евиденцији у регистар меница и овлашћења, са обавезним подацима о евидентирању, као доказ о евиденцији достављене бланко сопствене менице у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11).

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације.

Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

Изјава се прилаже уз понуду, а меница, овлашћење и картон депонованих потписа се доставља приликом потписивања уговора.

Место и датум:                                                                               ПОНУЂАЧ

_______________                                                 __________________________________

(штампано име и презиме одговорног лица)

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

(М.П.)                              ______________________________

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду за закључење уговора, а меница, овлашћење и картон депонованих потписа се доставља приликом потписивања уговора.

ХVI  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА)

На основу Закона о меницама, Закона о облигационим односима, Закона о извршењу и обезбеђењу (''СГ'' РС бр. 106/2015 и 106/2016), члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'' бр. 3/2002... и 139/2014), Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''СГ'' РС бр. 56/2011... и 82/2017), Одлуке о јединственом меничном бланкету и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента (''СГ'' РС бр. 14/2014 и 76/2016)

ДУЖНИК:			_____________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________

Матични број		_______________________

ПИБ				_______________________

Текући рачун број		______________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам 1 (један) комад потписане и оверене бланко соло менице сер. бр. ________________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предату меницу може попунити на на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима у износу до 10% ______________ динара са урачунатим ПДВ-ом по основу Уговора број _____________ од _____________ године у складу са одредбама предметног Уговора и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу сса одредбама уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 на износ од ____________________(до 10% укупне вредности напред наведеног уговора ) по основу неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у извршењу услуге преко рока покривеног казненим одредбама, једностраног раскида уговора.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _________________, ___________ године

Дужник-издавалац менице:

_________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања Уговора.

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меницама, Закона о облигационим односима, Закона о извршењу и обезбеђењу (''СГ'' РС бр. 106/2015 и 106/2016), члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'' бр. 3/2002... и 139/2014), Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''СГ'' РС бр. 56/2011... и 82/2017), Одлуке о јединственом меничном бланкету и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента (''СГ'' РС бр. 14/2014 и 76/2016)

ДУЖНИК:			_____________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________

Матични број		_______________________

ПИБ				_______________________

Текући рачун број		______________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7

Предајемо вам 1 (један) комад потписане и оверене бланко соло менице сер. бр. ________________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предату меницу може попунити на на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима у износу до 10% ______________ динара са урачунатим ПДВ-ом по основу Уговора број _____________ од _____________ године у складу са одредбама предметног Уговора и припадајућих анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу сса одредбама уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 на износ од ____________________(до 10% укупне вредности напред наведеног уговора ) из разлога нерешавања писане рекламације у уговореном року.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _________________, ___________ године

Дужник-издавалац менице:

_________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања Уговора.

ХVII    ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 122_/19

Дана ____________. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак локације ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за

''РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА '',

ЈН бр. 122/19

по позиву за достављање понуда који је ВЗ ''Мома Станојловић'' објавио на Порталу јавних набавки  __________.2019. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници Извршиоца:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник наручиоца/корисника

мајор

Градимир Милинчић, дипл.инж.

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду