Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А – ИЗМЕЊЕН ТЕКСТ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 16/ 2019УВЗ

Страна 1 - 43

С  а  д  р  ж  а  ј:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (посебан excel документ), СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ ПОДИЗВОЂАЧУ/ ГРУПИ ПОНУЂАЧА/ СПОРАЗУМ

- ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- МОДЕЛ  УГОВОРА

- МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла) – меницу

- МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

- OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Н  А  П  О  М  Е  Н  А:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15), даље: Закон и дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2809/19

Прилог 1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законa о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

- Предмет јавне набавке су добра, уређаји за подржавање реналне функције за потребе војноздравствених установа за 2019.годину, ознака из ОРН: 33181000, обликована у 66 партијa.

- Поступак се спроводи ради закључења уговора.

- Контакт: војни службеник Марко Секуловски,дипл.ек., факс +381 11 36 08 834.

- Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

- Одлука о додели уговора  биће донета најкасније у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

МС

Прилог 2.     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра, уређаји за подржавање реналне функције, у циљу закључења уговора за 2019.годину:

| РБ Партије | Назив/опис добра | Јединица мере | Количине 2019 год | Јединична цена без ПДВ-а | Процењена вредност за 2019 годину (без ПДВа) | Решење АЛИМСа | Рок трајања | Рок испоруке | Медицинско/лек средство (да/не) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KAPICA ZA TRANSFER SET ZA PERITONEUMSKU DIJALIZU | kom | 1400 | 51.00 | 71,400.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 2 | KAPA DEZINFEKCIONA ZA PD | kom | 600 | 121.00 | 72,600.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 3 | PRODUŽETAK KATETERA ZA PD | kom | 4 | 2,800.00 | 11,200.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 4 | TRANSFER SET ZA PERITONEUMSKU DIJALIZU, EKSTENZIVNI | kom | 2 | 6,800.00 | 13,600.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 5 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid/v (13.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 800 | 850.10 | 680,080.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да лек |  |
| 6 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(22.7g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 400 | 850.10 | 340,040.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да лек |  |
| 7 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 7.5% ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(75g/l)+5.4g/l+4.5g/l+0.257g/l+0.05 1g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 100 | 2,386.80 | 238,680.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да лек |  |
| 8 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.3% glukoze natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+22.73g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 200 | 853.35 | 170,670.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да лек |  |
| 9 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 3,86% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 100 | 850.10 | 85,010.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да лек |  |
| 10 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.5% glukoze natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+15g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 800 | 853.35 | 682,680.00 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да лек |  |
| 11 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 4.25% glukoze natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+42.5g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 50 | 853.35 | 42,667.50 | да | 70% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да лек |  |
| 12 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, low flux 1,3-1,5 m2 | kom | 1500 | 604.00 | 906,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 13 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, low flux 1,6-1,8 m2 | kom | 70 | 619.00 | 43,330.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 14 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,3-1,4 m2 | kom | 1000 | 627.00 | 627,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 15 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,5-1,6 m2 | kom | 800 | 627.00 | 501,600.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 16 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,7-1,8 m2 | kom | 5100 | 720.00 | 3,672,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 17 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,9-2,0 m2 | kom | 1000 | 739.00 | 739,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 18 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 2,1-2,3 m2 | kom | 930 | 750.00 | 697,500.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 19 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 2,4-2,5 m2 | kom | 751 | 1,050.00 | 788,550.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 20 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high-flux 2,2 - 2,3 m2, koji ima koeficijent prosejavanja za beta-2 mikroglobulin najmanje0,9; za mioglobin najmanje 0,5 i albumin manje od 0,001 | kom | 190 | 1,890.00 | 359,100.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 21 | DIJALIZATOR, sintetska membrana za hemodijalizu površine 1,7 - 1,8 m2, sterilisan bez etilen oksida, specijalizovana membrana za uklanjanje molekula srednje i velike molekulske težine (od 20 do 45 kDa) | kom | 145 | 2,850.00 | 413,250.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 22 | A - V LINIJE KOMPLET, ZA HD/HF/HDF APARATE TIPA AK200 Ultra S, sa obaveznim BVS senzorom za merenje volumena krvi i nastavkom za pre i post diluciju | kom | 4000 | 598.00 | 2,392,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 23 | Линија за стерилни инфузат, за ХДФ апарате типа АK 200 Ultra S | kom | 900 | 1,485.00 | 1,336,500.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 24 | Пакет концентрата за тип апарата AK 200 Ultra S – BICART SET (SelectCart 1200 g + BiCart 720 g) или одговарајуће | kom | 2200 | 1,300.00 | 2,860,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 25 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 1Litar za Aparate tipa AK200 Ultra S, sa glukozom i citratom, finalne koncentracije Ca:1,75 K:2,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 1500 | 350.00 | 525,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 26 | FILTER za visokoprečišćenu vodu, za aparate tipa AK200 Ultra S: U 8000S ili odgovarajuće | kom | 20 | 13,000.00 | 260,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 27 | KAPSULA sa sredstvom za dezinfekciju i dekalcifikaciju HD aparata AK200 Ultra S CLEAN CART C - ili odgovarajuće | kom | 500 | 426.00 | 213,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 28 | A - V LINIJE KOMPLET, ZA HD APARATE TIPA F5008S | kom | 3000 | 598.00 | 1,794,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 29 | A - V LINIJA KOMPLET ZA HD/HDF ZA APARATE TIPA F5008S | kom | 1000 | 1,562.00 | 1,562,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 30 | Kiseli koncentrat u odgovarajućem pakovanju: Smartbag CA 4,7 litara, sadržaja kalijuma 2,0 mmol/l, kalcijuma 1,75 mmol/l i magnezijuma 0,50 mmol/l ili odgovarajuće, za aparate tipa F5008S | kom | 1800 | 510.00 | 918,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 31 | Kiseli koncentrat u odgovarajućem pakovanju: Smartbag CA 4,7 litara, sadržaja kalijuma 2,0 mmol/l, kalcijuma 1,5 mmol/l i magnezijuma 0,50 mmol/l ili odgovarajuće, za aparate tipa F5008S | kom | 500 | 510.00 | 255,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 32 | SUVI BIKARBONAT (PRAŠAK U ODGOVARAJUĆEM PAKOVANJU), 900 g, ZA TIP APARATA: F5008S | kom | 3,500 | 950.00 | 3,325,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 33 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 10 L sa glukozom, finalne koncentracije Ca:1,50 K:2,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 1000 | 627.10 | 627,100.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 34 | FILTER za visokoprečišćenu vodu, za aparate tipa F 5008S: Diasafe plus ili odgovarajuće | kom | 120 | 22,740.00 | 2,728,800.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 35 | A-V linija komplet za HD za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 1800 | 620.00 | 1,116,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 36 | Suvi bikarbonat (prašak u odgovarajućem pakovanju), 760 g, za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 2400 | 950.00 | 2,280,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 37 | A-V linija komplet za HD/HDF za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 600 | 1,720.00 | 1,032,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 38 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 20 | 27,200.00 | 544,000.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 39 | Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju aparata za hemodijalizu tipa Nipro Surdial X, u kanisteru od 5 L ili 10L, Oxagal OXA ili odgovarajuće | lit | 240 | 1,438.00 | 345,120.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 40 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,8 mm, 15G, sa leđnim otvorom, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 2600 | 26.50 | 68,900.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 41 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,8 mm, 15G, bez leđnog otvora, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 2600 | 26.50 | 68,900.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 42 | KOMPLET ZA PLAZMAFEREZU (linije, filter i kesa) za aparate tipa PRISMAFLEX ili MultiFILTRATE | kom | 20 | 33,697.00 | 673,940.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 43 | KAPSULA SA AKTIVNIM UGLJEM 300 GRAMA, ZA HEMOPERFUZIJU | kom | 4 | 20,550.00 | 82,200.00 | да | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | да |  |
| 44 | Natrii chloridi - tabletirana so - čistoće 98%, za omekšivač gradske vode | kg | 2000 | 30.00 | 60,000.00 | не | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | не |  |
| 45 | Ugljeni filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 | kom | 4 | 2,550.00 | 10,200.00 | не | 50% декларисаног | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | не |  |
| 46 | Muljni filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 mikronski | kom | 7 | 1,800.00 | 12,600.00 | не | Према спецификацији произвођача | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | не |  |
| 47 | Bakteriološki filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 mikronski | kom | 4 | 2,000.00 | 8,000.00 | не | Према спецификацији произвођача | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | не |  |
| 48 | Filter za malu reverznu osmozu PURTEX PX 01-97 8 mikronski ili odgovarajući | kom | 15 | 2,000.00 | 30,000.00 | не | Према спецификацији произвођача | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | не |  |
| 49 | Filter za malu reverznu osmozu WC10P10 ili odgovarajući | kom | 15 | 1,800.00 | 27,000.00 | не | Према спецификацији произвођача | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | не |  |
| 50 | Filter CARBON MATRIX CTO Plus 0,6 mikronski za malu reverznu osmozu Nominal Filter ili odgovarajući | kom | 15 | 2,550.00 | 38,250.00 | не | Према спецификацији произвођача | 15 дана од дана пријема захтева Наручиоца | не |  |

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност првобитно закљученог уговора не може да буде већа од вредности из ччлана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чланова 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Уколико би, током трајања уговора, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен уговор, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити анекс уговора/наруџбенице нудећи и такво добро по цени предвиђеној уговором.

Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити уговор/наруџбеница закључивањем анекса, уз претходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем.

РОК ТРАЈАЊА/УПОТРЕБЕ/СТЕРИЛНОСТИ

Рок трајања/употребе/стерилности дефинисан у прилогу 2 конкурсне документације.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добра, а по закљученим уговорима, биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину Војне болнице, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК, Милана Благојевића 21. Београд.

Рок испоруке дефинисан у прилогу 2 конкурсне документације.

Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА је +381 11 36 08 764, у ВБ Нови Сад је +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Корисника и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је 30 дана од дана сваке испоруке добара, у складиште Kорисника.

КВАЛИТЕТ

#### Понуђена добра морају поседовати важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о дозволи промета (за лекове), односно важеће решење о упису у Регистар медицинских средстава АЛИМС за медицинска средства, као и све захтеве прописане конкурсном документацијом, а према прилогу 2 конкурсне документације.

#### Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке достави сертификате о квалитету за испоручена добра, за сваку испоручену серију, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 30/2010, 107/2012, 113/2017 и 105/2017).

Прилог 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( из члана 75. и 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Обавезни услови:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима (осим за партије 44-50);

Додатни услови:

- Да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- За средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. или 2018. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. или 2018.  годину које није негативно;

- За мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. или 2018.годину;

- Да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМСа, за партије 1-4 и 12-43.

- Да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о дозволи промета за лекове, за партије 5-11.

- Да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом, као и изјаву произвођача /овлашћеног дистрибутера или мишљење АЛИМСа да понуђено медицинско/техничко средство у потпуности одговара моделу апарата на коме се користи за партије 22-38, 34-39, 42, 45-50, а за партију 39 и друге доказе на основу којих се несумњиво може утврдити да је понуђено добро компатибилно за дезинфекцију апарат Нипро уз изјаву произвођача понуђеног дезинфекционог средства, да исто одговара апарату Нипро (неопходно доставити доказ и техничку документацију (доказ о испитивању) издату од стране акредитоване лабораторије којом се потврђује компатибилност и сигурност дезифекционог средства у својој примарној намени, тј дезинфекцији и декалцификацији поменутог апарата); За партију 44 мишљење АЛИМСа да понуђено средство не подлеже регистрацији.

- За све партије обавезно је доставити обележен оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога), на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације.

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, исти мора да испуни услове из тачке 1 до 3, а услов из тачке 4 само за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Осим наведеног, подизвођач, мора испунити и услове из тачке 5, 6, 7, 8 и 9, за део набавке који је поверен њему.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1 до 4, а додатне услове испуњавају заједно.

Докази о испуњености услова могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова од тачке 2 до 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

Пре доношења одлуке о додели уговора, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Прилог 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра и произвођача, каталога, декларација, сертификата и безбедносних листова, који могу бити и на енглеском језику.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику у „wоrd“ формату.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику, валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене у електронском (exell) и штампаном облику (Прилог 5), за партије за које подноси понуду;

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници исте

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУПа да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда-за правно лице.

- Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. Закона) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.

- Важеће решење - дозволу за обављање делатности промета лекова и медицинских средстава, издато од надлежног министарства (осим за партије 44-50).

- Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017.  или 2016, 2017. и 2018. год) и извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018. год;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017. или 2016, 2017. и 2018. год) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2015, 2016. и 2017.  или 2016, 2017. и 2018. год);			или

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015, 2016. и 2017. или 2016, 2017. и 2018. год (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2017. или 2018.год; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018. год потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018. год.

9.Да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМСа, за партије 1-4 и 12-43.

10.Да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о дозволи промета за лекове, за партије 5-11.

11.Да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом, као и изајву произвођача /овлашћеног дистрибутера или мишљење АЛИМСа да понуђено медицинско/техничко средство у потпуности одговара моделу апарата на коме се користи за партије 22-38, 34-39, 42, 45-50 а за партију 39 и друге доказе на основу којих се несумњиво може утврдити да је понуђено добро компатибилно за дезинфекцију апарат Нипро уз изјаву произвођача понуђеног дезинфекционог средства, да исто одговара апарату Нипро (неопходно доставити доказ и техничку документацију (доказ о испитивању) издату од стране акредитоване лабораторије којом се потврђује компатибилност и сигурност дезифекционог средства у својој примарној намени, тј дезинфекцији и декалцификацији поменутог апарата); За партију 44 мишљење АЛИМСа да понуђено средство не подлеже регистрацији.

- Каталог произвођача (или делова каталога), на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације.

- Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла

- Попуњен модел уговора;

- Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 5-III,

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и, попуњен, потписан и оверен образац 5-IV,

Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;;

Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора и током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

Изјава о независној понуди.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  16/ 2019УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ОПЦИЈА ПОНУДЕ

Опција понуде мин 90 дана од дана отварања понуда.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 16/2019УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 5-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 5-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговора. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора, понуђач (добављач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач (добављач) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља (поред Обрасца понуде 5-I ) попуњен, потписан и оверен образац 5-IV и образац 5-V.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 5-IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Образац понуде 5-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

ЦЕНА

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВа исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Јединичнe ценe за:

Лекове који се налазе на листи „Правилника о листи лекова који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања“ (у даљем тексту Правилник) могу се     
променити на следећи начин:

- У случају снижења цене лека у Правилнику тако да цена из уговора постане виша од нове цене из Правилника, цена по јединици мере изједначиће се са ценом из Правилника.

- У случају повећања цене лека у Правилнику за више од 5%, Испоручилац има право на увећање цене из уговора по јединици мере за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5%.

За остале лекове измена цене ће се вршити на основу „Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт” коју доноси Влада Републике Србије (у даљем тексту Одлука), на следећи начин:

- У случају снижења цена Одлуком тако да цена из уговора постане виша од нове цене из Одлуке,  цена по јединици мере изједначиће се са ценом из Одлуке.

- У случају повећања цене лека Одлуком за више од 5%, Испоручилац има право на увећање цене из уговора по јединици мере за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5%.

У случају промене јединичне цене, испоручилац ће наручиоцу доставити писано обавештење на основу кога ће наручилац извршити увид у Одлуку/Правилник, чија  ће измена бити прилог исплатне документације и неће се из ових разлога закључивати се анекс уговора/наруџбенице.

За остале партије цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара за период трајања уговора.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.

- Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13. Конкурсне документације). За исправност понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

- Као средство обезбеђења испуњење уговорних обавеза доставља се приликом потписивања уговора:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење да се меница, без сагласности испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења уговора.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  заинтересована лица  могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. УВЗ ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Управа за војно здравство МО , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „ПОЈАШЊЕЊЕ -ПОЗИВ НА БРОЈ НАБАВКЕ 16/ 2019УВЗ“.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу: 1. краћи рок испоруке, 2. дужа опција понуде и 3. жреб.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл. Гласник РС 30/2013) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки (Сл. Гласник РС 120/2012).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ

ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима ЈН.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120,000.00 РСД на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама а у случају да је поднета само једна понуда може и пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да уговор достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да га закључи, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. У случају да понуђачу није додељен уговор, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач из претходног става је дужан да након објављивања Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу за озбиљност понуде од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 15  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно.

Прилог 5.              УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (Excell документ)

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене, „Excell“ документ у прилогу конкурсне документације, на следећи начин:

- изнад табеле на празну линију понуђач уписује број и датум понуде;

- заокружити начин подношења понуде

а) самостално		б) са подизвођачем		ц) заједничка понуда

на штампаном обрасцу, а у „Excell“ табели подвући;

- у колону 5 табеле, понуђач уписује произвођача понуђеног добра;

- у колону 6 табеле (заштићени назив ...), понуђач за понуђена добра уписује податке из Решења издатог од АЛИМСа./сертификата произвођача/каталог;

- у колону 7 табеле, понуђач уписује јединичну цену без ПДВа, за свако понуђено добро;

- колону 8 табеле, не попуњавати (подешено је тако да програм рачуна сам);

- у колону 9 табеле, понуђач уписује ПДВ и то бројем „20“ или „10“ за свако понуђено добро-не уносити знак „% „;

- за услове понуде наведене испод табеле, понуђач уписује број на празне линије тражене податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Н  А  П  О  М  Е  Н  А:

Образац понуде са структуром цене– прилог 5, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма „Excell“ документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН НАЗИВ БАНКЕ |  |
| БАНКА |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Н   а   п   о   м   е   н   а:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-IV     ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Н   а   п   о   м   е   н   а:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 16/ 2019УВЗ, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

Прилог 6.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И  З  Ј  А  В  А

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу тврдим, да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 16/2019УВЗ, у свему одговарају техничкој спецификацији.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 7.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ ЗА СВАКУ ИСПОРУЧЕНУ СЕРИЈУ

И З Ј А В У

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде закључило уговор у поступку јавне набавке бр 16/2019 УВЗ, приликом испоруке доставити сертификате о квалитету за сваку испоручену серију.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 8.      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

(члан 75. став 2. Закона)

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _______________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 16/2019УВЗ, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена

Прилог 9.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 16/2019УВЗ, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 10.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 16/ 2019УВЗ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

Прилог 11.      МОДЕЛ  УГОВОРА

(попунити прву страну, празне рубрике у осталом делу модела,

сваку страницу парафирати и оверити печатом,

последњу страницу оверити печатом и потписати)

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

-М О Д Е Л-

УГОВОР број 16/ 2019УВЗ

Уређаји за подржавање реналне функције

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 20 63 959

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа бригадни генерал др сци.мед. Угљеша ЈОВИЧИЋ

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

  - Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе корисника из састава Министарства одбране и Војске Србије;

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15; на даље Закон) спровео отворени поступак јавне добра број 16/2019УВЗ, са циљем закључивања уговора за 2019. годину

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ____________ од ____________ године, на основу које Наручилац и Извршилац закључују овај уговор за партију/е број ________;

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац  се обавезује да Министарству одбране, Војномедицинској академији Београд (у даљем тексту Корисник) испоручи, а наручилац да плати добра, уређаји за подржавање реналне функције, Партија/е број _____ из отвореног поступка 16/ 2019УВЗ (у даљем тексту уговорена добра) - у свему према обрасцу понуде и техничким карактеристикама, и у складу са понудом Испоручиоца број ____________ од ____________ год, за партију/е број ________, која је саставни део уговора:

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број) _________________________________________________________________________________. Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): _________________________________________________________________________________.

Члан 3.

##### ЦЕНА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра која су предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. овог Уговора, у укупном износу од ______________________РСД без ПДВа (____________________________________________________________________).

Укупна цена са обрачунатим ПДВом по стопи од ___ %, износи _____________________РСД.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност првобитно закљученог уговора не може да буде већа од вредности из ччлана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Утврђена цена је фиксна (коначна) за медицинска средства и технички потрошни матреијал и подразумева испоруку добра у магацин Корисника.

Јединичнe ценe за лекове који се налазе на листи „Правилника о листи лекова који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања“ (у даљем тексту Правилник) могу се променити на следећи начин:

-У случају снижења цене лека у Правилнику тако да цена из уговора постане виша од нове цене из Правилника, цена по јединици мере изједначиће се са ценом из Правилника.

-У случају повећања цене лека у Правилнику за више од 5%, Наручилац има право на увећање цене из уговора по јединици мере за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5%.

За остале лекове измена цене ће се вршити на основу „Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт” коју доноси Влада Републике Србије (у даљем тексту Одлука), на следећи начин:

-У случају снижења цена Одлуком тако да цена из уговора постане виша од нове цене из Одлуке,  цена по јединици мере изједначиће се са ценом из Одлуке.

-У случају повећања цене лека Одлуком за више од 5%, Наручилац има право на увећање цене из уговора по јединици мере за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5%.

У случају промене јединичне цене, испоручилац ће наручиоцу доставити писано обавештење на основу кога ће наручилац извршити увид у Одлуку/Правилник чија ће измена бити прилог исплатне документације и неће се из ових разлога закључивати се анекс уговора/наруџбенице.

Наручилац je дужан да обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

Наручилац je дужан да правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

Испоручилац je дужан да извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у роковима из усвојене понуде Испоручиоца.

Испоручилац je дужан да одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника.

Испоручилац je дужан да обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.

Испоручилац je дужан да да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања уговора.

Испоручилац je дужан да испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

Члан 4.

РОК ТРАЈАЊА/СТЕРИЛНОСТИ, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком трајања у свему према усвојеној понуди на дан испоруке.

Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке, доставити сертификате о квалитету за свако добро.

Члан 5.

РОК, НАЧИН  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је испорука уговорених добара у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број ____________ од ____________ године.

Испорука предметних добра биће извршена у складишту Корисника – магацину ВМА Београд, улица Црнотравска број 17, Београд, магацину Војне болнице, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК, Милана Благојевића 21. Београд.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА је +381 11 36 08 764, у ВБ Нови Сад је +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

Датум пријема уговорених добара у складишту Наручиоца сматраће се датумом испоруке.

Транспортни трошкови падају на терет Испоручиоца, који врши и избор транспортног средства.

Добра из овог уговора се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан  6.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац и испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити  30 дана од дана сваке испоруке.

Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у ставу 1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Члан 7.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ, МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1. овог уговора.

Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника, у складишту Корисника, на основу докумената о отпреми.

Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Корисника установи одступање од  одредаба овог уговора.

Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Уколико би, током трајања уговора, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен уговор, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној уговором.

Ситуација из става 1. овог члана, неће се сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона, изменити уговор закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2 овог члана, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем, уз достављање потребних доказа.

Члан 8.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 8% од вредности добара испоручених са закашњењем.

Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93), Одсек за финансијски план, анализу и контролу Наручиоца ће Испоручиоцу доставити писано обавештење, којим задржава право на уговорну казну из члана 7. став 1. овог уговора. Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати уговорну казну,  из члана 8. став 1. овог уговора, с тим што је обавезан да Испоручиоцу достави књижно задужење.

О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 8.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% вредности неиспоручене количине добара поднесе на наплату банци.

Наручилац може омогућити Испоручиоцу да, уместо реализације депонованог средства обезбеђења, изврши плаћање уговорне казне на основу испостављеног књижног задужења од стране Наручиоца у року од 2 радна дана од пријема истог.

У случају неплаћања испостављеног књижног задужења у року назначеном у претходном ставу, Наручилац задржава право реализације депонованог средства обезбеђења на износ 8% вредности неиспоручене количине добара без ПДВа.

У случају да Наручилац делимично активира достављену меницу за добро извршење посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Испоручилац је у обавези да у року од 7 (седам) дана од активирања, достави Наручиоцу нову меницу и менично овлашћење у висини од 8% преостале вредности уговора.

Члан 9.

СПОРОВИ

Сва настала спорна питања по овом уговору решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 10.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 11.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

Овај уговор сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

Саставни део овог уговора је усвојена понуда Испоручиоца број ___________ од ________ год.

Уговор је потписан дана _________. године.

Прилог:

- Усвојена понуда

МС

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					                  Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

_____________________					                  _____________________

Прилог 12.

На основу Закона о меници (''Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здравство Београд, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу_________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од 3% од вредности понуде можете без ПДВа, предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ______________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из понуде број ____________________ од _____________године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде,потпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _________________РСД.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 13.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајног закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора.

НАПОМЕНА: 	Изјава се прилаже уз понуду, а  меница и  менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора. Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 14.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здравство Београд, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу_________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8 % вредности уговора  без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору број ______________ од ______________године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из уговора број ____________________ од _____________године. Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _________________РСД;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:

меница и менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора.

Прилог 15.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Достављање овог обрасца није обавезно.