Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 27/2020 УВЗ

С  а  д  р  ж  а  ј:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (посебан excel документ), СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ ПОДИЗВОЂАЧУ/ ГРУПИ ПОНУЂАЧА/ СПОРАЗУМ

- ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ СЕРТИФИКАТА

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и МОДЕЛ УГОВОРА

- МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде)

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро извршење посла) – меницу

- МЕНИЧНО  ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

- OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Н  А  П  О  М  Е  Н  А:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.Гласник РС“ бр.124/12 , 14/15 и 68/15), даље: Закон и дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу jавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3383/20

Прилог 1.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац: Министарство одбране, Управа за војно здравство, Црнотравска 17, 11050 Београд, интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста поступка: отворени поступак, у складу са чланом 32. Законa о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

- Предмет јавне набавке су добра, санитетски потрошни материјал – инструменти за операционе сале, ознака из ОРН: 33100000, обликована у 41 партију.

- Поступак се спроводи ради закључења оквирних споразума.

- Контакт: војни службеник Марко Секуловски,дипл.ек., факс +381 11 36 08 834.

- Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети применом критеријума: "НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА'' за сваку партију посебно.

- Одлука о закључењу оквирног споразума  биће донета најкасније у року до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

МС

Прилог 2.     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра, санитетски потрошни материјал – инструменти за операционе сале, у циљу закључења оквирних споразума за 2020 и 2021. годину:

| РБ Партије | Назив и опис средства | Јединица мере | Оквирне количине | Процењена вредност без ПДВа | Квалитет | Медицинско средство (да/не) | Решење АЛИМСа | Рок стерилности/ употребе | Рок испоруке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1: Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva i hemostazu krvnih sudova | kom. | 200 | 2,132,000.00 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 1.2 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 | kom. | 4,700 | 3,306,450.00 |  | DA | DA | min. 70% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 1.3 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima | kom. | 2,100 | 548,100.00 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 2: Kirschnerove igle za plastičnu hirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 0,8 mm, dužine 10 cm | kom. | 100 | 180,000.00 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2.2 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,0 mm, dužine 15 cm | kom. | 100 | 60,000.00 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2.3 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,25 mm, dužine 15 cm | kom. | 100 | 60,000.00 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 3: Ručna plastična četka za pranje instrumenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ručna plastična četka za pranje instrumenata, za min. 400 autoklav sterilizacija | kom. | 40 | 223,600.00 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 4: Perforator kožnih graftova (mešer) sa valjkom za sečene i pripadajućom polugom i pločicama za kožne graftove. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ploče za perforator, 1 : 1.5; pakovanje 10 kom., sterilno. | pak. | 20 | 700,000.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4.2 | Ploče za perforator, 1 : 3; pakovanje 10 kom., sterilno. | pak. | 20 | 700,000.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4.3 | Ploče za perforator, 1 : 6; pakovanje 10 kom., sterilno. | pak. | 10 | 350,000.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 5:Instrumenati za urologiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | STILLE PREPARIR MAKAZE, PRAVE, 150 mm, 6" | kom. | 2 | 10,516.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.2 | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm, 6" | kom. | 2 | 11,462.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.3 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | kom. | 2 | 38,764.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.4 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | kom. | 2 | 40,496.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.5 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 260 mm, 10 1/4" | kom. | 2 | 59,346.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.6 | MAKAZE ZA SEČENJE ŠAVNOG MATERIJALA, SA NAZUBLJENIM SEČIVOM I UMETNUTIM VOLFRAM KARBIDOM, JEDAN PRSTEN POZLAĆEN 260mm,10 1/4" | kom. | 2 | 66,858.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.7 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | kom. | 4 | 38,468.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.8 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm, 9 1/2" | kom. | 4 | 40,732.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.9 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 125 mm, 5" | kom. | 12 | 42,144.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.10 | CRAFOORD FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 245 mm, 9 3/4" | kom. | 4 | 61,140.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.11 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, 275mm, 10 3/4" | kom. | 2 | 27,946.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.12 | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm, 9" | kom. | 2 | 22,038.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.13 | SCHMID DISEKTOR TUP, 235mm, 9 1/4" | kom. | 2 | 18,194.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.14 | CUSHING RETRAKTOR ZA NERVE KRVNE SUDOVE, 280mm, 11" | kom. | 2 | 20,796.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.15 | CUSHING RETRAKTOR 10x13mm, 205mm, 8" | kom. | 2 | 12,898.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.16 | CUSHING RETRAKTOR 14x18mm, 205mm, 8" | kom. | 2 | 12,898.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.17 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" | kom. | 2 | 25,752.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.18 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | kom. | 2 | 22,650.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.19 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 230 mm, 9" | kom. | 2 | 31,554.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5.20 | WANGENSTEEN IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 275mm, 10 3/4" | kom. | 2 | 43,026.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 6: Instrumenti za plastičnu hirurgiju-opšti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | kom. | 2 | 2,112.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.2 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | kom. | 2 | 1,986.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.3 | DRŽAČ SKALPELA, 160 mm, 6 1/4"" | kom. | 2 | 3,130.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.4 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" | kom. | 2 | 2,998.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.5 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" | kom. | 4 | 8,216.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.6 | ADSON PINCETA, DELIKATNA, 120 mm, 4 3/4" | kom. | 4 | 7,128.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.7 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | kom. | 2 | 37,252.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.8 | BABY-METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 145mm, 5 3/4" | kom. | 2 | 42,476.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.9 | MAKAZE ZA DISEKCIJU NERAVA SPOLJNA STRANA SEČIVA POLU-OŠTRA, ZAKRIVLJENE, 140mm, 5 1/2" | kom. | 2 | 30,130.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.10 | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm, 6" | kom. | 2 | 11,462.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.11 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | kom. | 2 | 24,278.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.12 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | kom. | 2 | 22,650.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.13 | HALSEY IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,4mm, 130mm; 5 1/8" | kom. | 2 | 25,570.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.14 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" | kom. | 10 | 36,820.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.15 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJE, 125 mm, 5" | kom. | 20 | 75,520.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.16 | GEMINI KLEMA, 130 mm, 5 1/8" | kom. | 1 | 12,326.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.17 | ROCHESTER-OCHSNER HEMOSTATSKI FORCEPS ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 140mm, 5 1/2" | kom. | 4 | 20,372.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.18 | GILLIES KUKA, S,180mm, 7" | kom. | 10 | 39,660.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.19 | FREER FINA KUKICA ZA KOŽU, 2,0x3,2mm, 150mm, 6" | kom. | 4 | 31,492.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.20 | SENN-MILLER RETRAKTOR, 8x7mm/18x5,5mm, 165mm, 6 1/2" | kom. | 4 | 19,164.00 | CE znak, garantni rok 1 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6.21 | DESMARRES RETRAKTOR 13x18mm, 140mm, 5 1/2" | kom. | 2 | 9,438.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 7: Iinstrumenti za plastičnu hirurgiju-mamoplastika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ADSON-BROWN HIRURŠKA PINCETA, OŠTRA, 120mm,4 3/4" | kom. | 2 | 10,236.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.2 | BABY-METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 145mm, 5 3/4" | kom. | 2 | 42,476.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.3 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | kom. | 2 | 40,496.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.4 | MAYO-LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | kom. | 2 | 35,608.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.5 | STILLE PREPARIR MAKAZE, PRAVE, 150 mm, 6" | kom. | 2 | 10,516.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.6 | FOMON LATERALNE MAKAZE ZA DISEKCIJU DELIKATNE, 135mm, 5 1/4" | kom. | 2 | 21,516.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.7 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 33mm | kom. | 2 | 31,312.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.8 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 38mm | kom. | 2 | 31,312.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.9 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 42mm | kom. | 2 | 35,162.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.10 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 48mm | kom. | 2 | 35,162.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.11 | WILLIGER RASPATORIJUM, 6.0 mm, 160 mm, 6 1/4" | kom. | 2 | 8,086.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.12 | GUTHRIE FINE KUKICE ZA KOŽU, OŠTRE, 1,7x3,0mm, 130mm, 5 1/8" | kom. | 2 | 16,506.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.13 | SENN-MILLER RETRAKTOR, 8x7mm/18x5,5mm, 165mm, 6 1/2" | kom. | 2 | 9,582.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.14 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x10 mm, 210 mm, 8 1/4" | kom. | 4 | 29,448.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.15 | RUČKA ZA VARIO RETRAKTOR SISTEM SA NOSAČEM HLADNOG SVETLA, 280mm, 11" | kom. | 1 | 140,143.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.16 | VARIO RETRAKTOR 75x14mm | kom. | 1 | 8,181.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.17 | VARIO RETRAKTOR 95x18mm | kom. | 1 | 8,924.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7.18 | VARIO RETRAKTOR 115x30mm | kom. | 1 | 8,924.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 8: Instrumenti za plastičnu hirurgiju-abdominoplastika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160mm, 6 1/4" | kom. | 2 | 4,918.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8.2 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" | kom. | 2 | 4,108.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8.3 | CUSHING PINCETA, FINA, 200 mm, 8" | kom. | 1 | 2,756.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8.4 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 230mm | kom. | 1 | 27,159.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8.5 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | kom. | 1 | 20,248.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8.6 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | kom. | 1 | 18,626.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8.7 | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm, 6" | kom. | 1 | 5,731.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8.8 | OVERHOLT FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 210 mm, 8 1/4" | kom. | 2 | 25,366.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8.9 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1X2 ZUBA, 200 mm, 8" | kom. | 2 | 12,590.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 9: Instrumenti za operacije rektuma-osnovni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | BABY-METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 145mm, 5 3/4" | kom. | 1 | 20,273.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.2 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | kom. | 1 | 18,501.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.3 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | kom. | 1 | 19,328.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.4 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE za disekciju,zakrivljene, 230mm | kom. | 1 | 25,925.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.5 | VOLFRAM KARBID MAKAZE sa jednim zlatnim prstenom, zakrivljene, nazubljene, 180mm | kom. | 1 | 23,300.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.6 | LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | kom. | 1 | 17,677.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.7 | HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE, 145 mm, 5 3/4" | kom. | 1 | 2,481.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.8 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" | kom. | 2 | 16,170.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.9 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | kom. | 2 | 18,360.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.10 | MONOPOLARNA ELEKTROHIRURŠKA ANATOMSKA PINCETA ZA DISEKCIJU, SA IZOLACIJOM, 200mm, 8" | kom. | 1 | 13,304.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.11 | HIRURŠKA PINCETA, PRAVA, 200 mm 8", 1x2 ZUBA, IZOLOVANA, MONOPOLAR | kom. | 1 | 13,304.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.12 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUPCA, 125 mm, 5" | kom. | 10 | 37,800.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.13 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJE, 125 mm, 5" | kom. | 10 | 36,040.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.14 | HALSTED FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | kom. | 4 | 30,228.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.15 | OVERHOLT FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 215 mm, 8 1/2" | kom. | 2 | 24,214.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.16 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 210 mm, 8 1/4" | kom. | 2 | 18,722.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.17 | OVERHOLT-GEISS FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 220 mm, 8 3/4"" | kom. | 2 | 18,722.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.18 | CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID iglodržač,145mm | kom. | 2 | 25,074.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.19 | NELATON SONDA SA UŠICAMA, PRI VRHU ZAKRIVLJENA, 160mm, 6 1/4" | kom. | 2 | 6,662.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9.20 | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.5mm, 145mm, 5 3/4" | kom. | 2 | 1,654.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 10: Instrumenti za operacije rektuma-specijalni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | DRŽAČ SKALPELA, 215 mm, 8 1/2" | kom. | 2 | 5,202.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.2 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU ZAKRIVLJENE, 280mm, 11" | kom. | 2 | 27,742.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.3 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" | kom. | 2 | 6,448.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.4 | HIRURŠKA PINCETA STANDARDNI MODEL, PRAVA, 300 mm 11 3/4", 1x2 ZUBA | kom. | 2 | 7,246.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.5 | OVERHOLT FORCEPS ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJEN, 295 mm 11 5/8", DELIKATAN, Fig. 1 | kom. | 1 | 17,572.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.6 | ZENKER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, VEOMA ZAKRIVLJEN, 290 mm 11 1/2" | kom. | 1 | 17,572.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.7 | MASSON IGLODRŽAČ, 265mm, 10 1/2" | kom. | 2 | 20,140.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.8 | LLOYD-DAVIS FORCEPS ZA SIGMU, ZAKRIVLJEN POD PRAVIM UGLOM, NAZUBLJEN UZDUŽNO, 315mm, 12 1/4" | kom. | 1 | 77,417.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.9 | RESANO ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANASTOMOZE, POD UGLOM 90 °, 265 mm 10 1/2", ELASTIČNA, NAZUBLJENA PO DE BAKEY | kom. | 1 | 53,209.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.10 | ST MARKS RETRAKTOR, 60x45 mm, 330 mm, 13 1/8" | kom. | 1 | 33,401.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10.11 | ST. MARK KARLIČNI RETRAKTOR 60x45mm/178x60mm, 330mm, 13 1/8" | kom. | 1 | 33,401.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 11: Instrumenti za operacije rektuma-specijalni-duboki rektum. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ALLIS ATRAUMATSKI FORCEPS, PRAV, 350 mm (14"), NAZUBLJEN PO DE BAKEY, ŠIRINA: 8,4 mm | kom. | 2 | 91,078.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.2 | MUELLER ATRAUMATSKA KLEMA ZA REKTALNE ANASTOMOZE, 375 mm (15"), OBLIKA SLOVA S, NAZUBLJENA PO DE BAKEY | kom. | 1 | 41,131.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.3 | DE BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, PRAV, 350 mm (13 3/4"), NAZUBLJEN DE BAKEY, ŠIRINA: 3,5 mm | kom. | 2 | 27,662.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.4 | MUELLER IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJEN, 360 mm (14 1/4"), DUPLI ZGLOB, SA 0.5 mm NAZUBLJENOM RADNOM PROVRŠINOM, ZA ŠAVNI MATERIJAL DEBLJINE DO 3/0 | kom. | 1 | 83,903.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.5 | ZENKER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, BLAGO ZAKRIVLJEN, 350 mm (13 3/4") | kom. | 1 | 21,213.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.6 | ZENKER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 350 mm, 14" | kom. | 1 | 21,213.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.7 | ALUMINIJUMSKO DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, SA DVE RUČICE ZA NOŠENJE I MINIMUM PO DVA MEHANIZMA ZAŠTITE OD NEOVLAŠĆENE UPOTREBE I KONTAMINACIJE SADRŽAJA KONTEJNERA, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x120mm | kom. | 2 | 67,216.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.8 | ALUMINIJUMSKI POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, CRVENI, SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, KOMPATIBILAN SA DNOM DIMENZIJA 592x274mm I DVOSTRUKIM MEHANIZMOM ZAŠTITE OD NEOVLAŠĆENE UPOTREBE I KONTAMINACIJE | kom. | 2 | 136,144.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.9 | PERFORIRANA ČELIČNA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 4mm NA BAZI I 2mm NA STRANICAMA), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, RUČKE SE ZAUSTAVLJAJU U TRI POLOŽAJA, DIMENZIJA 485x253x56 mm | kom. | 2 | 31,494.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.10 | SILIKONSKA MREŽASTA PODLOGA ZA REŠETKU, DIMENZIJE 480x250mm | kom. | 2 | 12,186.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11.11 | PLOČICA ZA IDENTIFIKACIJU SETA, DO 13 SLOVA, CRVENA, 56x18mm | kom. | 2 | 992.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 12: Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | kom. | 100 | 120,000.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 13: Sečiva za električni dermatom AESCULAP. |  |  | 0 | 0.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13.1 | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | kom. | 100 | 140,000.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 14: Instrumenti za kardiohirurgiju. |  |  | 0 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 83,292.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14.2 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 210 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 183,744.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14.3 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 41,976.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14.4 | Aortni panc- nosac | kom. | 2 | 108,466.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14.5 | Glava aortnog panca 4mm | pak | 2 | 82,600.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14.6 | Glava aortnog panca 5mm | pak | 2 | 82,600.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14.7 | Glava aortnog panca 6mm | pak | 2 | 82,600.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 15: Instrumenti za kardiohirurgiju-valvula. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 4 | 78,672.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15.2 | Sternalni IMA retraktor, Chevalier-Delacroix verzija, kompletan set osnove retraktora sa lopaticama | kom. | 1 | 536,976.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 16: Instrumenti-kardiohirurški- vaskularne sonde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 0,5 x 140 ± 2 mm | kom. | 2 | 44,616.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16.2 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 1,0 x 140 ± 2 mm | kom. | 2 | 44,616.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16.3 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 1,5 x 140 ± 2 mm | kom. | 2 | 44,616.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16.4 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 2,0 x 140 ± 2 mm | kom. | 2 | 44,616.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 17: Instrumenti za maksilofacijalnu hirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Hvatalica po Allis-u, 5x6 zuba, 155 ± 2 mm | kom. | 1 | 9,900.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.2 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa anguliranim hvatajućim delom, 145 ± 2 mm | kom. | 1 | 49,236.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.3 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 25o, 145 ± 2 mm | kom. | 1 | 46,860.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.4 | Kuka po Langenbeck-u, 12 x 5 x 175 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 36,696.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.5 | Kuka po Langenbeck-u, 20 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 36,696.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.6 | Kuka po Langenbeck-u, 25 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 36,696.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.7 | Kuka po Moberg-u, sa 2 zuba, oštra, 2 x 3 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 43,824.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.8 | Kuka po Moberg-u, sa jednim zubom, oštra, 3 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 36,696.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.9 | Kuka po Moberg-u, sa 4 zuba, oštra, 7 x 12 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 41,712.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.10 | Gemini pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | kom. | 2 | 26,664.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.11 | Baby-Overholt pean, 135 ± 2 mm | kom. | 6 | 82,368.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.12 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 225 ± 2 mm, tip 6 | kom. | 6 | 106,128.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.13 | Pean po Heiss-u, prav, 200 ± 2 mm | kom. | 2 | 25,344.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.14 | Pean po Nissen-u, delikatni, 190 ± 2 mm | kom. | 2 | 31,680.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.15 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | kom. | 2 | 23,232.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.16 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm | kom. | 1 | 31,020.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.17 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 ± 2 mm | kom. | 1 | 31,548.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.18 | Standardne makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 36,036.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.19 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 180 ± 2 mm | kom. | 1 | 31,152.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.20 | Standardne makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 37,488.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.21 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 200 ± 2 mm | kom. | 1 | 30,756.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.22 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 37,092.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.23 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm | kom. | 1 | 35,640.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.24 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, prave, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 36,432.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.25 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, prave, 180 ± 2 mm | kom. | 1 | 30,756.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.26 | Makaze po Stevens-u, zakrivljene, 125 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 28,380.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.27 | Makaze po Stevens-u, prave, 125 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 27,456.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.28 | Delikatne makaze za disekciju, pune oštrice, tupih vrhova, zakrivljene, 115 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 25,608.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.29 | Delikatne makaze za disekciju, pune oštrice, tupih vrhova, prave, 115 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 24,288.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.30 | Atraumatska pinceta po Adson-Braun-u, 7x7 zuba, 120 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 12,936.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.31 | Hirurška pinceta po Adson-u, 1x2 zuba, 1,2 x 120 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 14,256.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.32 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 75 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 | 53,064.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.33 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 85 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 | 53,064.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.34 | Hirurška pinceta po Semken-u, 1x2 zuba, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 15,312.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.35 | Standardna hirurška pinceta, 1x2 zuba, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 14,784.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.36 | Standardna hirurška pinceta, 1x2 zuba, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 15,840.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.37 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 | 68,376.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.38 | Buldog-klema po Diethrich-u, zakrivljena, 20x55 ± 2 mm | kom. | 2 | 69,960.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.39 | Pean po Heiss-u, zakrivljeni, 205 ± 2 mm | kom. | 2 | 26,400.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.40 | Lir po Beyer-u, zakrivljeni, 3,0 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 78,936.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.41 | Lir po Ruskin-u, blago zakrivljen, 5 x 190 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 78,936.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.42 | Liston po Bohler-u, zakrivljeni, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 75,636.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.43 | Raspator po Freer-u, dvostrani (oštar/tup), 5 x 195 ± 2 mm | kom. | 2 | 16,896.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.44 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 19,668.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.45 | Iglodržač po Halsey-u, prav, 130 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 18,876.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.46 | Raspator po Kraemer-u, prav, 185 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 35,376.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.47 | Nazalni spekulum po Killian-u, sa fiksirajućim navojem, 52 x 7 ± 2 mm | kom. | 1 | 19,668.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.48 | Nazalni spekulum po Killian-u, 56 x 7 ± 2 mm | kom. | 1 | 19,668.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.49 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 37,092.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.50 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 38,280.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.51 | Pedijatrijski aspirator po Greco-u, sa odvojivom korpom, anguliran na 60o, 230 ± 2 mm | kom. | 2 | 82,632.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.52 | Pedijatrijski aspirator po Greco-u, anguliran na 45o, 210 ± 2 mm | kom. | 2 | 50,952.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.53 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210 ± 2 mm, tip 3 | kom. | 2 | 39,864.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.54 | Aspirator 3,5 x 4,5 x 120/190 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 17,292.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.55 | Forceps Gemini, zakrivljen, 180 ± 2 mm | kom. | 4 | 58,608.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.56 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 190 ± 2 mm, tip 1 | kom. | 2 | 39,864.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.57 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 150 ± 2 mm | kom. | 1 | 12,276.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.58 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 150 ± 2 mm | kom. | 1 | 14,652.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.59 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 195 ± 2 mm | kom. | 1 | 16,500.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.60 | Pinceta po Gerald-u, 1,0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 41,976.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.61 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 37,752.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.62 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 26,400.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.63 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 100 ± 2 mm | kom. | 6 | 44,352.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17.64 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 120 ± 2 mm | kom. | 4 | 25,872.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 18: Instrumenti za maksilofacijalnu hirurgiju-mikrohirurški. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 74,712.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18.2 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, delikatan, prav, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 74,712.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18.3 | Mikropinceta valjkaste osnove, prava, 1,0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 109,560.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18.4 | Mikropinceta valjkaste osnove, titanijumska, prava, 0,7 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 195,624.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18.5 | Mikropinceta valjkaste osnove, zakrivljena, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 56,760.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18.6 | Mikropinceta ravne osnove, 1,0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 43,692.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18.7 | Mikromakaze valjkaste osnove, prave, dužina oštrice 10 mm, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 66,132.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18.8 | Mikromakaze valjkaste osnove, zakrivljene dužina oštrice 10 mm, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 68,640.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18.9 | Kontejner za čuvanje i sterilizaciju mikroinstrumenata, 200 x 140 x 65 ± 2 mm | kom. | 2 | 145,992.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 19: Instrumenti za vaskularnu hirurgiju. |  |  | 0 | 0.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.1 | Buldog-klema po De Bakey-u, prava, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 | 59,400.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.2 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 | 68,376.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.3 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 | 68,376.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.4 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 | 62,040.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.5 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | kom. | 3 | 34,848.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.6 | Automatski retraktor po Mayo-Adams-u, 170 mm | kom. | 2 | 75,240.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.7 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, sa jakim nazbljenjem hvatajućeg dela, prav, 300 ± 2 mm | kom. | 1 | 28,776.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.8 | Iglodrač po De Bakey-u, prav, 310 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 34,056.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.9 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 36,432.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.10 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 240 ± 2 mm | kom. | 1 | 22,572.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.11 | Iglodrač po Mayo-Hegar-u, prav, sa jakim nazubljenjem hvatajućeg dela, 200 ± 2 mm | kom. | 1 | 19,008.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.12 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 19,668.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.13 | Vaskularni iglodržač, 200 ± 2 mm | kom. | 1 | 41,976.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.14 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 230 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 42,240.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.15 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 50,028.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.16 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 280 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 46,860.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.17 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 74,184.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.18 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210 ± 2 mm, tip 3 | kom. | 2 | 39,864.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.19 | Forceps Gemini, zakrivljen, 280 ± 2 mm | kom. | 2 | 51,480.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.20 | Forceps Overholt-Mixter, 230 ± 2 mm | kom. | 2 | 43,824.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.21 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 150 ± 2 mm | kom. | 2 | 24,552.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.22 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 3.5 x 195 ± 2 mm | kom. | 2 | 27,456.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.23 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.8 x 300 ± 2 mm | kom. | 2 | 33,000.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.24 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 240 ± 2 mm | kom. | 2 | 28,776.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.25 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 150 ± 2 mm | kom. | 2 | 29,304.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.26 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 29,832.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.27 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 3.5 x 300 ± 2 mm | kom. | 2 | 33,000.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.28 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 195 ± 2 mm | kom. | 2 | 27,456.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.29 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.8 x 195 ± 2 mm | kom. | 2 | 27,456.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.30 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 210 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 97,416.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.31 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 83,952.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.32 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 240 ± 2 mm | kom. | 2 | 36,960.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.33 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 2 | 75,504.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.34 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 2 | 52,800.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.35 | Javid klema za karotidni šant 180mmm± 2 mm | kom. | 2 | 55,000.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19.36 | Javid klema za karotidni šant 168mm± 2 mm | kom. | 2 | 48,000.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 20: Set instrumenata za vaskularnu mikrohirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Atraumatska klema, dečja, angulirana na 45o, 130 ± 2 mm | kom. | 1 | 35,640.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.2 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa anguliranim hvatajućim delom, 145 ± 2 mm | kom. | 1 | 49,236.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.3 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 25o, 145 ± 2 mm | kom. | 1 | 46,860.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.4 | Atraumatska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 110 ± 2 mm | kom. | 1 | 35,640.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.5 | Atraumatska klema, ravne osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 90o, 145 ± 2 mm | kom. | 1 | 49,236.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.6 | Atraumatska klema, ravne osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 60o, 145 ± 2 mm | kom. | 1 | 49,236.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.7 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 150 ± 2 mm | kom. | 1 | 30,888.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.8 | Atraumatska klema po Wylie-u, 170 ± 2 mm | kom. | 1 | 43,428.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.9 | Atraumatska klema po Wylie-u, zakrivljena, 200 ± 2 mm | kom. | 1 | 45,276.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.10 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 160 ± 2 mm | kom. | 1 | 30,888.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.11 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 30o, 170 ± 2 mm | kom. | 1 | 30,888.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.12 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 225 ± 2 mm, tip 6 | kom. | 30 | 530,640.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.13 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 310 ± 2 mm | kom. | 1 | 54,648.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.14 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 275 ± 2 mm | kom. | 1 | 55,308.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.15 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 235 ± 2 mm | kom. | 1 | 50,952.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.16 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 230 ± 2 mm | kom. | 1 | 45,672.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.17 | Vena cava klema po Weber-u, leva, 260 ± 2 mm | kom. | 1 | 77,616.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.18 | Baby-Overholt pean, 135 ± 2 mm | kom. | 1 | 13,728.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.19 | Gemini pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | kom. | 1 | 13,332.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.20 | Atraumatska klema po De Bakey-u, u obliku slova "S", 280 ± 2 mm | kom. | 1 | 53,460.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.21 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 310 ± 2 mm | kom. | 1 | 55,440.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.22 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 300 ± 2 mm | kom. | 1 | 55,440.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.23 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 265 ± 2 mm | kom. | 1 | 49,500.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.24 | Vena cava klema po Weber-u, desna, 260 ± 2 mm | kom. | 1 | 77,616.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.25 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 ± 2 mm, tip 4 | kom. | 1 | 55,308.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.26 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 280 ± 2 mm | kom. | 1 | 54,120.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.27 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | kom. | 2 | 23,232.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.28 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 240 ± 2 mm | kom. | 1 | 45,672.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.29 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 230 ± 2 mm | kom. | 1 | 45,672.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.30 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 255 ± 2 mm | kom. | 1 | 52,800.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.31 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 210 ± 2 mm | kom. | 1 | 45,672.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.32 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 75 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 | 53,064.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.33 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 85 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 | 53,064.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.34 | Buldog-klema po Diethrich-u, prava, 20x55 ± 2 mm | kom. | 2 | 61,512.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.35 | Buldog-klema po De Bakey-u, prava, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 | 59,400.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.36 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 | 68,376.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.37 | Automatski retraktor po Mayo-Adams-u, 170 mm | kom. | 2 | 75,240.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.38 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | kom. | 2 | 62,040.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.39 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | kom. | 2 | 62,040.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.40 | Buldog-klema po Diethrich-u, angulirana na 60o, 20x55 ± 2 mm | kom. | 2 | 60,720.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.41 | Buldog-klema po Diethrich-u, zakrivljena, 20x55 ± 2 mm | kom. | 2 | 69,960.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.42 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, sa jakim nazbljenjem hvatajućeg dela, prav, 300 ± 2 mm | kom. | 1 | 28,776.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.43 | Iglodrač po De Bakey-u, prav, 310 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 34,056.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.44 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 36,432.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.45 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 240 ± 2 mm | kom. | 1 | 22,572.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.46 | Iglodrač po Mayo-Hegar-u, prav, sa jakim nazubljenjem hvatajućeg dela, 200 ± 2 mm | kom. | 1 | 19,008.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.47 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 19,668.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.48 | Vaskularni iglodržač, 200 ± 2 mm | kom. | 1 | 41,976.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.49 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 230 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 84,480.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.50 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 100,056.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.51 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 280 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 93,720.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.52 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 74,184.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.53 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 76,560.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.54 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 4 | kom. | 1 | 20,460.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.55 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 3 | kom. | 1 | 20,460.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.56 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 220 ± 2 mm, tip 4 | kom. | 1 | 19,932.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.57 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 1 | kom. | 1 | 20,460.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.58 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210 ± 2 mm, tip 3 | kom. | 1 | 19,932.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.59 | Forceps Gemini, zakrivljen, 280 ± 2 mm | kom. | 1 | 25,740.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.60 | Forceps Overholt-Mixter, 230 ± 2 mm | kom. | 1 | 21,912.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.61 | Forceps Gemini, zakrivljen, 180 ± 2 mm | kom. | 1 | 14,652.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.62 | Forceps Baby-Mixter, zakrivljen, 180 ± 2 mm | kom. | 1 | 13,596.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.63 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 ± 2 mm, tip 3 | kom. | 1 | 55,308.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.64 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 5 | kom. | 1 | 19,932.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.65 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 145 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 61,776.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.66 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, prave, 145 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 6 | 178,200.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.67 | Kuka po Langenbeck-u, 20 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 36,696.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.68 | Kuka po Langenbeck-u, 25 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 36,696.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.69 | Kuka po Langenbeck-u, 12 x 5 x 175 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 36,696.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.70 | Kuka po Moberg-u, 12 x 14 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 39,336.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.71 | Kuka po Moberg-u, 13 x 16 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 39,336.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.72 | Klema za ilijačnu arteriju po De Bakey-u, angulirana na 60o, 200 ± 2 mm | kom. | 2 | 100,056.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.73 | Mikro-klema za anastomoze po Sebening-u, titanijumska, angulirana na 90o, 6 x 105 ± 2mm | kom. | 1 | 151,008.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.74 | Mikro-klema za anastomoze po Sebening-u, titanijumska, angulirana na 90o, 9 x 105 ± 2mm | kom. | 1 | 154,572.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.75 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 260 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 31,680.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.76 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 260 ± 2 mm | kom. | 1 | 22,308.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.77 | Juvelirska mikro-pinceta, prava, 0,2 x 110 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 14,784.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.78 | Anatomska pinceta po Cushing-u, 1,5/175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 2 | 29,832.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.79 | Mikropinceta valjkaste osnove, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 54,780.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.80 | Mikropinceta valjkaste osnove, 0,5 x 120 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 51,348.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.81 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, delikatan, prav, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 74,712.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.82 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, titanijumski, sa kočnicom, delikatan, prav, 1 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | kom. | 1 | 155,892.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.83 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 37,752.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.84 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | kom. | 1 | 26,400.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.85 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 100 ± 2 mm | kom. | 20 | 147,840.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.86 | Atraumatski forceps, prav, 145 ± 2 mm | kom. | 10 | 492,360.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 21: Instrumenti vaskularni-variksi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Varady flebodisektor, duž. 18 cm | kom. | 1 | 16,057.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.2 | Varady flebekstraktor, duž.. 18 cm | kom. | 2 | 33,038.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.3 | Varady flebekstraktor, duž.. 18 cm | kom. | 2 | 44,052.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.4 | Nabatoff sonda za proširene vene, komplet u metalnoj kutiji | kom. | 2 | 63,478.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 22: Instrumenti ortopedski. |  |  | 0 | 0.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata |  |  |  |  |
| 22.1 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm | kom. | 2 | 6,798.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22.2 | Lexer makaze zakrivljene, duž. 16cm | kom. | 2 | 15,114.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22.3 | TC-Ligature sciss., cvd., serr., 18 cm | kom. | 1 | 29,972.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22.4 | Pinceta za tkivo standardna, 1x2 zuba, duž. 20,5 cm | kom. | 4 | 13,756.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22.5 | Rochester-Pean forceps za hemostazu, prav, duž. 16,5cm | kom. | 8 | 47,288.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22.6 | Overholt-Geissendoerfer forceps za hemostazu, zakrivljen, duž. 21,5cm, fig. 3 | kom. | 4 | 52,588.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22.7 | Mayo-Hegar iglodržač, duž. 20,5cm | kom. | 4 | 36,164.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22.8 | Hohmann poluga za kosti 43mm, duž. 23,5cm | kom. | 4 | 50,832.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 23:Instrumenti-koštani dodatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Klješta za žicu sa ravnim nosem, 18cm | kom. | 2 | 110,360.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23.2 | TC Klješta za sečenje žice 23 cm | kom. | 2 | 173,210.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23.3 | Lexer dleto sa žlebom 20mm, duž. 22cm | kom. | 2 | 55,272.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23.4 | Ruskin ronger za kost, duž. 24cm | kom. | 1 | 67,680.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23.5 | Stille-Luer ronger za kost, zakrivljen, duž. 22,5 cm | kom. | 1 | 71,373.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 24: Instrumenti-kostani mali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Držač za skalpel broj 4, duž. 13,5cm | kom. | 2 | 3,656.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.2 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm | kom. | 2 | 6,798.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.3 | TC makaze za ligaturu, zakrivljene, po jednoj ivici nazubljene, duž. 18cm | kom. | 2 | 59,944.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.4 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 14,5cm | kom. | 2 | 4,384.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.5 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 18cm | kom. | 2 | 7,432.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.6 | Mayo-Hegar iglodržač, uske čeljusti, duž. 19 cm | kom. | 2 | 16,614.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.7 | Klješta za žicu sa ravnim nosem, 18cm | kom. | 2 | 120,126.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.8 | Mini Lexer osteotoma 8mm, duž. 18 cm | kom. | 2 | 54,118.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.9 | Tamper, Caspar, si., Ø 5 mm, 22 cm | kom. | 2 | 39,166.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24.10 | Mead čekić sa zamenljivim plastičnim diskom, težina 330g | kom. | 2 | 27,350.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 25: Instrumenti neurohirurški- osnovni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Toennis-Adson makaze, duž. 17,5cm | kom. | 1 | 9,618.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.2 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe prave, duž. 14,5cm | kom. | 1 | 6,806.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.3 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 14,5cm | kom. | 1 | 7,086.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.4 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm | kom. | 1 | 3,399.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.5 | Disektor sa dvostrukim završetkom, 22 cm | kom. | 2 | 16,944.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.6 | Toennis disektor sa dvostrukim završetkom, 24 cm | kom. | 2 | 24,896.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.7 | Freer elevator za septum, sa dve strane, 5/5mm, duž. 18cm | kom. | 2 | 10,164.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.8 | Alm retraktor sa šrafom, tup, 4x4 zuba, duž. 7cm | kom. | 1 | 16,141.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.9 | Cushing, kuka, 1,0 mm, fig. 1, 19 cm | kom. | 1 | 8,538.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.10 | Cushing, kuka, 1,6 mm, fig. 2, 19 cm | kom. | 1 | 8,538.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.11 | Desmarres sedlo kuka 12 mm, duž. 16cm | kom. | 1 | 9,127.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.12 | Držač za skalpel broj 3, duž. 12cm | kom. | 1 | 1,828.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.13 | Držač za skalpel broj 7, duž. 16cm | kom. | 1 | 4,216.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25.14 | Retraktor-kuka, 3 šiljka oštra, duž. 16,5cm | kom. | 1 | 5,792.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 26: Instrumenti- vaskularni osnovni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Adson retraktor, tup, 3x4 zuba, duž. 26cm | kom. | 5 | 194,920.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.2 | Adson retraktor, tup, 4x5 zuba, duž. 33cm | kom. | 5 | 258,475.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.3 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 16 cm | kom. | 2 | 20,704.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.4 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 20 cm | kom. | 2 | 22,614.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.5 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 25 cm | kom. | 2 | 24,354.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.6 | Glover atraumatska buldog klema, zakrivljena, duž. 9 cm | kom. | 1 | 24,015.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.7 | Leland-Jones atraumatska vaskularna klema, duž. 18cm | kom. | 2 | 64,876.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.8 | DeBakey atraumatska vaskularna klema, duž. 16cm | kom. | 2 | 59,326.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.9 | Derra atraumatska klema za anastomozu, duž. 17,5 cm, fig. 3 | kom. | 2 | 58,772.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.10 | Davis disektor sa dvostrukim završetkom, 24.5 cm | kom. | 2 | 18,254.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.11 | Posuda, metalna, H = 40, Ø 80 mm, 0.14 l | kom. | 10 | 22,320.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.12 | Posuda, metalna, H = 55, Ø 128 mm, 0.35 l | kom. | 10 | 53,220.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26.13 | Bubrežnjak, 250x140x40 mm | kom. | 10 | 25,380.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 27: Set instrumenata-striping vena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Držač za skalpel broj 4, duž. 13,5cm | kom. | 1 | 1,828.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.2 | Držač za skalpel broj 3, duž. 12cm | kom. | 1 | 1,828.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.3 | Držač za skalpel za mikrosečivo, dimenzije 13,5 cm | kom. | 1 | 8,980.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.4 | Metzenbaum-Nelson makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 18cm | kom. | 1 | 6,713.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.5 | Lexer makaze zakrivljene, duž. 16cm | kom. | 1 | 7,557.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.6 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 14,5cm | kom. | 2 | 14,172.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.7 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 18cm | kom. | 1 | 8,414.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.8 | Pinceta uzana, duž. 14,5cm | kom. | 2 | 3,828.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.9 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 14,5cm | kom. | 2 | 4,384.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.10 | Potts-Smith pinceta za tkivo 1x2 zuba, duž. 18cm | kom. | 1 | 3,858.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.11 | Hartmann forceps za hemostazu, zakrivljen, duž. 10 cm | kom. | 2 | 13,282.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.12 | Halsted-Mosquito forceps, zakrivljen, duž. 12cm | kom. | 6 | 34,026.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.13 | Halsted-Mosquito forceps, 1x2 zuba, zakrivljen, duž. 12,5cm | kom. | 6 | 39,000.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.14 | Kocher forceps za hemostazu, 1x2 zuba, prav, duž. 14cm | kom. | 6 | 32,484.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.15 | Backhaus forceps za tufer, duž. 11cm | kom. | 4 | 19,784.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.16 | Ulrich forceps za tampon, zakrivljen, duž. 26,5cm | kom. | 2 | 20,386.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.17 | Retraktor-kuka, 4 šiljka oštra, duž. 16,5cm | kom. | 2 | 13,104.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.18 | Roux retraktor, duž. 14,5cm, figura 1 | kom. | 2 | 6,030.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.19 | Roux retraktor, duž. 16cm, figura 2 | kom. | 2 | 7,080.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.20 | Roux retraktor, duž. 17cm, figura 3 | kom. | 2 | 8,240.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.21 | Adson retraktor, oštar, 3x4 zuba, duž. 26cm | kom. | 1 | 38,984.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.22 | Nabatoff sonda za proširene vene, komplet u metalnoj kutiji | kom. | 1 | 31,739.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.23 | Crile-Wood iglodržač, čeljust sa žljebom, duž. 15cm | kom. | 1 | 7,227.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.24 | Mayo-Hegar iglodržač, duž. 20,5 cm | kom. | 2 | 18,082.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.25 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 16 cm | kom. | 1 | 10,352.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.26 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 20 cm | kom. | 2 | 22,614.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.27 | Intima špatula tupa, vrh 3mm, duž. 21,5cm | kom. | 1 | 11,048.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.28 | Freer elevator za septum, sa dve strane, 5/5mm, duž. 18cm | kom. | 1 | 5,082.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.29 | Kontejner za sterilizaciju instrumenata u autoklavu, sa antimikrobnom barijerom na poklopcu, telo od aluminijuma, poklopac od termootporne plastike, u telu ugrađen termostat sa indikatotom koji pokazuje da li je kontejner nakon sterilizacije otvaran. Sterilnost instrumenata u kontejneru mora biti sa čuvana do 6 meseci nakon sterilizacije. Poklopac anatomski oblikovan tako da se na njega, bez smetnje po sterilnost instrumenata, može staviti drugi kontejner istog proizvođača. Dimenzije kontejnera: 272x553x220mm (š x d x v). Ručke obojene zelenom bojom. | kom. | 2 | 264,668.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.30 | Žičana korpa za instrumente, 500x240x75mm | kom. | 2 | 60,390.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.31 | Žičana korpa za instrumente, 500x240x100mm | kom. | 2 | 64,998.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.32 | Silikonska podloga za žičanu korpu, 524 x 244mm | kom. | 4 | 43,660.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27.33 | Nalepnica za obeležavanje setova | kom. | 2 | 1,622.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 28: Set endoskopskih -torakohirurških instrumenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Hvatalica sa ovalnim čeljustima, dužine čeljusti 11cm, sa kočnicom, promera 5mm, radne dužine instrumenta 230mm, ukupne dužine 330mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 goidna na materijal i izradu. | kom. | 1 | 328,000.00 | CE znak, garantni rok 10 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28.2 | Klema za pluća po Duvalu, zakrivljena u levo, trouglastih čeljusti dužine 10mm, sa kočnicom, promera 10mm, radne dužine 235mm, ukupne dužine 340mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | kom. | 1 | 322,000.00 | CE znak, garantni rok 10 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28.3 | Iglodržač sa zakrivljenim čeljustima, sa kočnicom, promera 7mm, 200mm radna udaljenost, sa ovalnom drškom tipa "axial", za konce 2.0i manje, dužine 365mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | kom. | 1 | 503,000.00 | CE znak, garantni rok 10 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28.4 | Instument za postavljanje čvora po Chitwood-u, bez kočnice, sa ovalnom drškom tipa "Jacobson", za konce 2-0 i manje, promera instrumenta 5mm, radne dužeine 215mm, ukupne dužine 391mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garanacija 10 godina na materijal i izradu. | kom. | 1 | 415,000.00 | CE znak, garantni rok 10 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28.5 | Instrument za sukciju po Wolf-u, zakrivljenog, tupog vrha promera 6mm, sa tzv. "Yankauer" drškom, promera 3.2mm, radne dužine 220mm, kupne dužine 360mm, savarijabilnom sukcijom, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garanacija 10 godina na materijal i zradu. | kom. | 1 | 123,000.00 | CE znak, garantni rok 10 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 29: Mehanicki sistem drzaca za endoskopskopiju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Stand, L oblika, velikog dohvata za operacije, sa jednom mehanickom celjusti za svih 5 funkcija zgloba, visine 48cm, operativnog dohvata 66cm | kom. | 1 | 272,160.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 29.2 | Rotirajuca uticnica za pricvrscivanje za operacioni sto sa jednim vec montiranim leptirastim zavrtnjem za koriscenje sa Evropskim i US standardnim sinama, sa lateralnim celjustima za pomeranje po visini i uglu | kom. | 1 | 69,960.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 29.3 | celjust za stezanje, velika, sa loptastim zglobom sa otvorom od 16.5 do 23mm i kuplungom za brzo oslobadjanje | kom. | 1 | 103,080.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 29.4 | Cilindar za stezanje optika od 10mm za kosuljicu, autoklavabilan. Cilindar dopusta vertikalno pomeranje i rotaciju teleskopa | kom. | 1 | 22,920.00 | CE znak, garantni rok 2 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 30 | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl | kom. | 1 | 26,500.00 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 31 | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl | kom. | 1 | 26,500.00 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 32 | Termometar -50 do +70°C | kom. | 1 | 3,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | NE | NE | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 33 | Digitalni laboratorijski sat | kom. | 10 | 25,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 34 | Automatska pipeta variabilni vol. 0.1-2 ul | kom. | 2 | 30,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 35 | Automatska pipeta variabilni vol. 0.5-10ul | kom. | 2 | 30,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 36 | Automatska pipeta variabilni vol. 10-100ul | kom. | 2 | 30,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 37 | Automatska pipeta variabilni vol. 100-1000ul | kom. | 4 | 60,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 38 | Automatska pipeta variabilni vol. 20-200ul | kom. | 2 | 30,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 39 | Automatska pipeta variabilni vol. 2-20ul | kom. | 2 | 30,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 40 | Automatska pipeta variabilni vol. 5-50ul | kom. | 2 | 30,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 41 | Automatska pipeta fiksni vol. 100ul | kom. | 3 | 30,000.00 | sertifikat proizv. o kvalitetu | ne | ne | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |

НАПОМЕНА:

Количине добара које су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе крајњих корисника Наручиоца у висини одобрених средстава за 2020. и пројектованих средстава за 2021. годину, и представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће их испоручити корисницима.

У складу са одобреним додатним новчаним средствима за 2020. односно 2021. годину, количине ће се повећати, закључиће се анекс оквирног споразума без спровођења новог поступка јавне набавке.

ПАРТИЈЕ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чланова 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

Ова ситуација се неће сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

У случају да наступе околности из става 1 и 2, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем.

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац оквирни споразум закључује са по једним понуђачем за сваку партију и  исти се закључују на период од две године.

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора/издавања наруџбеница у зависности од вредности предмета конкретне набавке и потреба корисника.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба, Наручилац ће упутити понуђачу/испоручиоцу позив у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци/издати наруџбеницу.

РОК ТРАЈАЊА/УПОТРЕБЕ/СТЕРИЛНОСТИ

Рок трајања/употребе/стерилности је неограничен, осим за партију 1 тачка 1.2. где је минимум 70% произвођачког рока на дан испоруке.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добра, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума, биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину Војне болнице, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК, Милана Благојевића 21. Београд.

Рок испоруке до 30 (тридесет) дана од дана потписивања појединачног уговора.

Уколико је рок испоруке дужи од захтеваног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 3608 764, у ВБ Нови Сад је +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Корисника и представника испоручиоца.

Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог оригиналног паковања. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је 30 дана од дана испоруке комплетно уговорених количина по сваком закљученом уговору, у складиште Kорисника.

КВАЛИТЕТ

#### Понуђена добра морају поседовати важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства (на даље: АЛИМС) о упису у Регистар медицинских средстава, осим за партије број 32 до 41.

#### Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке достави сертификате о квалитету за испоручена добра, за сваку испоручену серију, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл.гласник РС“ број 30/2010 и 107/2012).

Потребно је да понуђачи/произвођачи медицинских средстава, испуне захтеве квалитета приказаних табеларно у колони „Квалитет“, односно да приликом достављања понуде и приликом испоруке добара, доставе и следећа документа:

- CE знак, гарантни рок 1 година, сертификат произвођача да је понуђач овлашћени сервисер произвођача инструмената;

Прилог 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( из члана 75. и 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Обавезни услови:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р.Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - Решење Министарства здравља о дозволи за обављање делатности промета лековима и медицинским средствима;

Додатни услови:

- Да располаже довољним пословним и финансијским капацитетом:

- За средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. или 2018. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. или 2018.  годину које није негативно;

- За мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. или 2018.годину;

- Да понуђена добра поседују важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава, осим за партије број 32 до 41.

- Да понуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом, CE знак

- За све партије обавезно је доставити обележен оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога), на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације или Декларацију о усаглашености.

- Сертификат произвођача да је понуђач овлашћени сервисер произвођача инструмената на територији Републике Србије.

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, исти мора да испуни услове из тачке 1 до 3, а услов из тачке 4 само за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Осим наведеног, подизвођач, мора испунити и услове из тачке 5, 6, 7 и 8, за део набавке који је поверен њему.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1 до 4, а додатне услове испуњавају заједно.

Докази о испуњености услова могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова од тачке 2 до 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног обрасца о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

Пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Прилог 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим заштићеног назива добра и произвођача, каталога, декларација, сертификата, који могу бити и на енглеском језику.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику у „wоrd“ и „excell“ формату.

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику, валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене у електронском и штампаном облику (Прилог 5), за партије за које подноси понуду;

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извода из регистра      надлежног Привредног суда – за правно лице;

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра – за предузетника;

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници исте

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУПа да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда-за правно лице.

- Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4 из члана 75. став 1. Закона) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.

- Важеће решење - дозволу за обављање делатности промета лекова и медицинских средстава, издато од надлежног министарства.

- Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017.  или 2016, 2017. и 2018. год) и извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018. год;

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017. или 2016, 2017. и 2018. год) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2015, 2016. и 2017.  или 2016, 2017. и 2018. год);			или

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015, 2016. и 2017. или 2016, 2017. и 2018. год (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2017. или 2018.год; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018. год потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017. или 2018. год.

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства, о дозволи за промет, осим за партије број 32 до 41..

- Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Изјаву да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла

- Попуњен модел оквирног споразума и Модел уговора;

- Сертификат произвођача да је понуђач овлашћени сервисер произвођача инструмената на територији Републике Србије;

- Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату

- Једну бланко сопствену меницу – само потписану и оверену у складу са    картоном  депонованих потписа,

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке;

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и :

-  попуњен, потписан и оверен образац 5-III,

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и, попуњен, потписан и оверен образац 5-IV,

Изјава понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;;

Изјава да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора и током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин;

Изјава о независној понуди.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  27/ 2020УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 27/2020УВЗ - НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (Члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњен, потписан и оверен образац 5-III  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је образац 5-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1 тачка 1.2. модела оквирног споразума и наведе све подизвођаче.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора, а након закључења оквирног споразума, понуђач (добављач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач (добављач) може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда (Члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља (поред Обрасца понуде 5-I ) попуњен, потписан и оверен образац 5-IV и образац 5-V.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 5-IV копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу оквирног споразума у члану 1. тачка 1.2. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 5-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. ЗЈН.

ЦЕНА

Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВа исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна је за све врсте и количине добара за период трајања оквирног споразума.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђачи су дужни да обезбеде испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава.

- Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде

- Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13. Конкурсне документације). За исправност понуде је довољно да је менично писмо – овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке;

- Као средство обезбеђења испуњење уговорних обавеза доставља се приликом потписивања уговора:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Испоручилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом или уговором, не приступи закључењу појединачног уговора на позив наручиоца/корисника у складу са овим оквирним споразумом.

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА,

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  заинтересована лица  могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. УВЗ ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Управа за војно здравство МО , Црнотравска 17, 11050 Београд, уз напомену „ПОЈАШЊЕЊЕ -ПОЗИВ НА БРОЈ НАБАВКЕ 27/ 2020УВЗ“.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства  пљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ за сваку партију посебно.

Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријуми, по наведеном редоследу: 1. краћи рок испоруке, 2. дужа опција понуде и 3. жреб.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије, сходно Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл. Гласник РС 30/2013) и Упутства о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки (Сл. Гласник РС 120/2012).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да  поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ

ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима ЈН.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120,000.00 РСД на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија оквирни споразум ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта оквирног споразума од Војног правобраниластва Министраства одбране, а у случају да је поднета само једна понуда може и пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум, одбије да га закључи, наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или оквирни споразум који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

ОБУСТАВЉАЊЕ  ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка  и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

ОДЛУКА О  ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели оквирног споразума.

Наручилац је дужан да одлуку о додели оквирног споразума. објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач из предходног става је дужан да након објављивања Одлуке о додели оквирног споразума, лично преузме меницу за озбиљност понуде од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА  ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 15  конкурсне документације).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Прилог 5.              УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (Excell документ)

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене, „Excell“ документ у прилогу конкурсне документације, на следећи начин:

- изнад табеле на празну линију понуђач уписује број и датум понуде;

- заокружити начин подношења понуде

а) самостално		б) са подизвођачем		ц) заједничка понуда

на штампаном обрасцу, а у „Excell“ табели подвући;

- у колону 7 табеле, понуђач уписује произвођача понуђеног добра;

- у колону 8 табеле (заштићени назив ...), понуђач за понуђена добра уписује податке из Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМСа./сертификата произвођача;

- у колону 9 табеле, понуђач уписује јединичну цену без ПДВа, за свако понуђено добро;

- колону 10 табеле, не попуеавати (подешено је тако да програм рачуна сам);

- у колону 11 табеле, понуђач уписује ПДВ и то бројем „20“ или „10“ за свако понуђено добро-не уносити знак „% „;

- у колону 12, понуђач уписује тражене податке у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији;

Образац понуде „Excell“ табела, Прилог 5, због обимности документације, попунити напред наведеним траженим подацима за партије за које се понуда подноси.

ПОЖЕЉНО ЈЕ ДА СЕ ПАРТИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ НУДЕ ДОБРА ОБРИШУ (избаце) ИЗ „Excell“ ТАБЕЛЕ.

Н  А  П  О  М  Е  Н  А:

Образац понуде са структуром цене– прилог 5, доставља се у електронској и штампаној форми.

Штампани облик – одштампана електронска форма „Excell“ документа и сваку страну тог обрасца понуде, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН НАЗИВ БАНКЕ |  |
| БАНКА |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Н   а   п   о   м   е   н   а:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-IV     ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Н   а   п   о   м   е   н   а:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

5-V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 27/ 2020УВЗ, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

Прилог 6.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И  З  Ј  А  В  А

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу тврдим, да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број 27/2020УВЗ, у свему одговарају техничкој спецификацији.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 7.   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТЕ О КВАЛИТЕТУ ЗА СВАКУ ИСПОРУЧЕНУ СЕРИЈУ

И З Ј А В У

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу, уколико моје привредно друштво буде закључило оквирни споразум и, на основу њега уговор, у поступку јавне набавке бр 27/2020УВЗ, приликом испоруке доставити сертификате о квалитету за сваку испоручену серију.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 8.      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

(члан 75. став 2. Закона)

У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајемо следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _______________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 27/2020УВЗ, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена

Прилог 9.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке 27/2020УВЗ, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 10.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________

(назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 27/ 2020УВЗ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

Прилог 11.      МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА и МОДЕЛ УГОВОРА

(попунити прву страну, празне рубрике у осталом делу модела,

сваку страницу парафирати и оверити печатом,

последњу страницу оверити печатом и потписати)

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

-М О Д Е Л-

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ број 27/2020УВЗ

Санитетски потрошни материјал – инструменти за операционе сале

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 20 63 959

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа генерал-мајор др сци.мед. Угљеша ЈОВИЧИЋ

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Члан 1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

  - Наручилац и Испоручилац у уводу констатују:

- да Наручилац спроводи поступак предметне јавне набавке за потребе корисника из састава Министарства одбране и Војске Србије;

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15; на даље Закон) спровео отворени поступак јавне добра број 27/2020УВЗ, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

- да је Наручилац донео Одлуку о додели оквирног споразума број ____________ од ____________ године, на основу које Наручилац и Извршилац закључују овај оквирни споразум за партију/е број ________;

- да је Наручилац усвојио Понуду Испоручиоца број ____________ од ____________ године, за партију/е број ________, која чини саставни део овог оквирног споразума (на даље: Понуда);

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци, да се  количине наведене у конкурсној документацији могу разликовати од количина које Наручилац уговори са Испоручиоцем, а Наручилац не одговара за потенцијалну штету коју Испоручилац трпи услед уговарања мањих од предвиђених количина;

- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци/издавањем наруџбенице  на основу овог оквирног споразума.

Члан 2.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

  - Предмет овог споразума је утврђивање услова пoд којима ће се закључити појединачни уговори који су предмет јавне набавке број 27/ 2020УВЗ, између Наручиоца и Испоручиоца, а за потребе Корисника.

  - Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у спецификацији са јединичним ценама и количинама за 2020 и 2021. годину која се налази у прилогу овог споразума и чини његов саставни део.

  - Овај споразум закључује се на период од две године од дана потписивања.

  - Toком периода важења овог оквирног споразума, Наручилац може се закључити више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Корисника.

  - Наручилац и Испоручилац су сагласни да, Испоручилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи понуђачи: _________________________________, ___________________________________, ___________________________________.

  - Наручилац и Испоручилац су сагласни да, Испоручилац  наступа са подизвођачем/има: ____________________________________, ____________________________________, ____________________________________.

Члан 3.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИСПОРУЧИОЦА

  - Наручилац je дужан да обезбеди да се добра која су предмет овог споразума искључиво набављају од Испоручиоца у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

  - Наручилац je дужан да правовремено обавештава Испоручиоца о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза.

  - Испоручилац je дужан да на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

  - Испоручилац je дужан да извршава уговорне обавезе према Наручиоцу и Корисницима у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у роковима из усвојене понуде Испоручиоца број ____________ од ____________ године;

  - Испоручилац je дужан да одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручиоца и Корисника;

  - Испоручилац je дужан да обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

  - Испоручилац je дужан да да обезбеди добра могу бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

  - Испоручилац je дужан да испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној документацији;

Члан 4.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Наручилац ће са Испоручиоцем закључити више појединачних уговора о јавној набавци/наруџбеница са уговореним начином и динамиком испорука у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

  - Ha основу овог споразума, Испоручилац закључује уговор/наруџбеницу са Наручиоцем  након пријема позива Наручиоца, који се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

  - У позиву се прецизира датум, време и место закључења уговора, као и предмет уговора са количинама, у зависности од потреба Наручиоца/Корисника.

  - Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

  - Наручилац може, уз претходну сагласност Испоручиоца, уговорити веће количине добара од количина прецизираних конкурсном документацијом, под истим условима из усвојене понуде Испоручиоца.

Члан 5.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

  - Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне током трајања оквирног споразума.

  - Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана сваке испоруке у складиште Наручиоца/Корисника.

Члан 6.

КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНЕ,  ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

  - Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету и атестима.

  - Испоруке предметних добара, а по закљученим уговорима на основу закључених оквирних споразума, биће извршена у складишту Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину Војне болнице Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице Ниш, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК Београд, Милана Благојевића 21. Београд.

  - Рок и начин испоруке биће дефинисани у позивима за подношење понуде за закључење уговора, појединачним уговорима и усвојеном понудом Испоручиоца.

  - Испоручилац је у обавези да Наручиоцу/Кориснику најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 36 08 764, у ВБ Нови Сад је +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

  - Уочени недостаци приликом пријема добара (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања), констатоваће се записником  комисије Наручиоца и представника испоручиоца.

  - Уколико се у току испоруке утврде недостаци, испоручилац  је дужан да их отклони о свом трошку, најкасније у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији. Испоручилац одговара и за недостатке који се утврде након испоруке, а према правилима о одговорности Закона о облигационим односима.

  - Трошкови транспорта и евенгуални други грошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

  - Испоручилац се обавезује да добра одговарајуће упакује како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

  - Добра се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан 7.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Као средство обезбеђења испуњење обавеза из оквирног споразума и уговорних обавеза доставља се приликом потписивања оквирног споразума:

    - Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

    - Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

    - Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

    - Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци  на наплату у износу од 8% од укупне вредности оквирног споразума.

  - Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уговором, не доставља понуду на Позив за подносење понуде, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом.

  - Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Члан 8.

ВИША СИЛА

  - Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

  - Kao случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, лоллава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

Члан 9.

СПОРОВИ

  - Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, a у случају да се спор не може решити споразумним лутем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 10.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - У случају битних повреда одредаба слоразума или повреда које се понављају, слоразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

  - Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ je само уколико je друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

  - Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која je своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

  - Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Испоручиоца и Наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

Члан 11.

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

  - Уколико би, током трајања оквирног споразума, а прилоком закључивања уговора/издавања наруџбеница, настала ситуација да понуђач (испоручилац) са којим је закључен оквирни споразум, не може да испоручи понуђено добро зато што је, услед промена на тржишту, (нпр. промењен назив, произвођач и слично), а може испоручити друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и, уколико да је понудио то добро његова понуда не би била одбијена као неодговарајућа (неприхватљива), испоручилац може закључити уговор/наруџбеницу нудећи и такво добро по цени предвиђеној оквирним споразумом.

  - Ситуација из става 1. овог члана, неће се сматрати променом предмета набавке, али ће се, сходно члану 115. Закона, изменити оквирни поразум закључивањем анекса, уз предходно прибављено мишљење Војног правобранилаштва МО.

  - У случају да наступе околности из става 1 и 2 овог члана, понуђач (испоручилац) је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца писаним путем, уз достављање потребних доказа.

  - Количине добара које су предмет оквирног споразума представљају оквирне количине за потребе крајњих корисника Наручиоца у висини одобрених средстава за 2020. и  пројектованих средстава за 2021. годину, и представљају минимум количина за које испоручиоци гарантују да ће их испоручити корисницима.

  - У складу са одобреним додатним новчаним средствима за 2020. односно 2021. годину, количине ће се повећати, закључиће се анекс оквирног споразума без спровођења новог поступка јавне набавке.

Члан 12.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  - Оквирни споразум је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за Испоручиоца, а три примерка задржава Наручилац.

  - Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 - Усвојена понуда Испоручиоца

Прилог 2 - Модел уговора

МС

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

_____________________					______________________

Прилог 2 оквирног споразума

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 0000

-М     О     Д     Е     Л-

Уговор број 27/ 2020УВЗ

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 20 63 959

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа генерал-мајор др сци.мед. Угљеша ЈОВИЧИЋ

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Члан  1.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Испоручилац  се обавезује да Министарству одбране, __________________________________ (у даљем тексту Корисник) испоручи, а наручилац да плати добра, санитетски потрошни материјал – инструменти за операционе сале, Партија/е број ___________________ из отвореног поступка 27/ 2020УВЗ (у даљем тексту уговорена добра) - у свему према обрасцу понуде и техничким карактеристикама, и у складу са понудом Испоручиоца број ____________ од ____________ год, за партију/е број ___________________, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број) _________________________________________________________________________________. Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): _________________________________________________________________________________.

Члан 3.

##### ЦЕНА

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да се за добра која су предмет уговора утврди укупна цена као у члану 1. овог Уговора, у укупном износу од ______________________РСД без ПДВа (____________________________________________________________________).

Укупна цена са обрачунатим ПДВом по стопи од ___ %, износи _____________________РСД.

Утврђена цена је фиксна (коначна) и подразумева испоруку добра у магацин Корисника.

Члан 4.

РОК ТРАЈАЊА/СТЕРИЛНОСТИ, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 1. Овог Уговора, у свему према карактеристикама из декларације произвођача са роком трајања у свему према усвојеној понуди на дан испоруке.

Испоручилац се обавезује да ће приликом испоруке, доставити сертификате о квалитету за свако добро.

Члан 5.

РОК, НАЧИН  И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испоручилац и Наручилац су се споразумели да је испорука уговорених добара у свему према усвојеној понуди Испоручиоца број ____________ од ____________ године.

Испорука предметних добра биће извршена у складишту Наручиоца Наручиоца – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину Војне болнице Нови Сад, Трг Владике Николаја број 5, Петроварадин – Нови Сад, магацину Војне болнице Ниш, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и ЦАпСК Београд, Милана Благојевића 21. Београд.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу најави испоруку уговорених добара, 24 часа пре испоруке истих. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд је +381 11 36 08 764, у ВБ Нови Сад је  +381 21 48 35 599, у ВБ Ниш је +381 18 555 043 и у ЦАпСК Београд је +381 11 30 53 701.

Датум пријема уговорених добара у складишту Наручиоца сматраће се датумом испоруке.

Транспортни трошкови падају на терет Испоручиоца, који врши и избор транспортног средства.

Добра из овог уговора се испоручују у амбалажи Испоручиоца која се не враћа и не плаћа.

Члан  6.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац и испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити 30 дана од дана испоруке комплетно уговорених количина по сваком закљученом уговору, у складиште Kорисника.

Испоручилац  је дужан да Наручиоцу достави рачун у складу са Законским одредбама.

Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у ставу 1. овог Уговора, Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

Члан 7.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Испоручилац преузима потпуну одговорност за обезбеђење уговореног квалитета добара  из члана 1. овог уговора.

Квантитативни и квалитативни пријем врши комисија Корисника, у складишту Корисника, на основу докумената о отпреми.

Испоручилац  ће признати рекламације на квалитет и квантитет, уколико се при пријему код Корисника установи одступање од  одредаба овог уговора.

Испоручилац се обавезује да ће све рекламације, установљене при и након квалитативног и квантитативног пријема, решити у року од 7 дана од дана пријема обавештења о рекламацији.

Члан 8.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ И НЕПРЕДВИДИВЕ ОКОЛНОСТИ

Уколико Испоручилац  не изврши испоруку у уговореном року, обавезан је да плати казну у износу од 0,2%, за сваки дан закашњења, с тим да укупна казна не може бити већа од 8% од вредности добара испоручених са закашњењем.

Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима  („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93), Одсек за финансијски план, анализу и контролу Наручиоца ће Испоручиоцу доставити писано обавештење, којим задржава право на уговорну казну из члана 7. став 1. овог уговора. Наручилац је овлашћен да, по испостављеном рачуну, зарачуна и наплати уговорну казну,  из члана 7. став 1. овог уговора, с тим што је обавезан да Испоручиоцу достави књижно задужење.

О настанку и престанку немогућности испуњења уговорних обавеза, погођена уговорна страна је дужна да у року од 24 часа, обавести другу уговорну страну, и да на захтев друге уговорене стране, пружи веродостојне доказе о немогућности испуњења уговорне обавезе.

Уколико испоручилац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком средстава преко износа покривеног уговорном казном из тачке 7.1 Наручилац без образложења и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у износу од 8% укупне вредности оквирног споразума поднесе на наплату банци.

Наручилац може омогућити Испоручиоцу да, уместо реализације депонованог средства обезбеђења, изврши плаћање уговорне казне на основу испостављеног књижног задужења од стране Наручиоца у року од 2 радна дана од пријема истог.

У случају неплаћања испостављеног књижног задужења у року назначеном у претходном ставу, Наручилац задржава право реализације депонованог средства обезбеђења на износ 8% вредности уговора/партије без ПДВа.

Члан 9.

СПОРОВИ

Сва настала спорна питања по овом уговору решава првенствено, споразумно комисија Наручиоца и Испоручиоца. У случају немогућности решења спорних питања на напред наведени начин, све спорове решава Привредни суд у Београду.

Члан 10.

ТРАЈНОСТ УГОВОРА, ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ

Обавезе Наручиоца и Испоручиоца трају све до потпуног извршења. Допуне и измене уговора, делимично или у целости, могу уследити на основу обостране сагласности уговорних страна.

Члан 11.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

У случају да нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршавање важе одредбе Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 и 39/93).

Овај уговор сачињен je у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од чега 3 за Наручиоца и 1 за Испоручиоца.

Саставни део овог уговора је усвојена понуда Испоручиоца број ___________ од ________ год.

Уговор је потписан дана _________. године.

Прилог:

-Образац понуде

МС

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

_____________________					______________________

Прилог 12.

На основу Закона о меници (''Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здравство Београд, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну)  бланко – сопствену меницу_________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО  да депоновану сопствену меницу у износу од 3% од вредности понуде без ПДВа можете, предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________________ од _____________године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: ______________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из понуде број ____________________ од _____________године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде,потпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом.Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованихпотписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко сопствена меница у вредности од _________________РСД.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката  од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 13.

## И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Такође се обавезујемо да ће мо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник  РС  56/11 и 80/15) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 8% од укупне вредности уговора/партије без ПДВа, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајног закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара или једностраног раскида уговора.

НАПОМЕНА: 	Изјава се прилаже уз понуду, а  меница и  менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора. Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Прилог 14.

На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК_______________________________ из _______________________, ПИБ:_______________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _____________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здравство Београд, Црнотравска број 17.

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу_________________________________.

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 8 % вредности уговора/партије  без ПДВ-а можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму број ______________ од ______________године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, безтрошкова'' на износ од _________________РСД, по основу неиспуњења обавеза из уговора број ____________________ од _____________године. Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _________________РСД;

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:

меница и менично овлашћење се достављају приликом потписивања уговора.

Прилог 15.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)