ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Војна установа „Дедиње“

Адреса: Делиградска 40а, Београд

Интернет страница: www.vudedinje.com

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0017/2020 je: Мрежна опрема за потребе ВУ „Дедиње“ Београд за 2020. годину.

## 3. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

32420000-3 Мрежна опрема

4. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.

5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Добра се испоручују одмах по закључењу уговора, а најкасније до 30.11.2020. године.

7. КОНТАКТ

ВУ „Дедиње“ Београд, Делиградска 40а,

Email: javnenabavke@vudedinje.com

Спецификација предмета:

| Р.бр. | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | FTP kabl kat. 5E, Draka tip UC300 S24 4P FRNC/LS0H - testiran do 300MHz, bez halogena; Delta / EC & 3P sertifikovan | м | 4270 |
| 2 | FTP patch kabl kat. 5E, Netiks | м | 300 |
| 3 | 180x60mm KANAL parapetni Kopos EKE sa poklopcem, IP40, samogasiv (opciono do 3 pregrade i/ili metalni podkanal) | ком | 42 |
| 4 | 40x20mm KANAL samolepljiv Kopos LHD sa poklopcem, IP40, mehanička čvrstoća IK06, samogasiv | ком | 50 |
| 5 | Podni KANAL 50x11 sa poklopcem Kopos LO 50, 3 segmenta, IP30, mehanička čvstoća IK07, samogasiv (siv) | ком | 16 |
| 6 | 42U/19" rek orman stojeći otvoren O6642, postolje sa točkićima, šine 19", nosivost do 150kg, visina 2007mm | ком | 1 |
| 7 | 220V razvodni PDU panel 19"/1.5U sa 6 utičnih mesta, prekidačem, automatskim osiguračem 16A i kablom 2m sa utikačem (PDU-6SA-1.5U) | ком | 1 |
| 8 | M6 šraf sa kavez-maticom za montažu elemenata u rek orman | ком | 50 |
| 9 | Nosač kabla sa poklopcem 1U / 19" sa otvorima za prolaz kablova (CMC-1U) | ком | 6 |
| 10 | Prsten (plastični) za potporu kablova na patch panelu (55 x 40mm) | ком | 10 |
| 11 | Utičnica nazidna pod uglom sa 2 x UTP RJ45 kat. 5E porta, dual Krone LSA & 110 IDC reglete (SBA-2P-C5E) | ком | 80 |
| 12 | RJ-45 konektor UTP kat. 5E - 8P8C 8-pinski (MP-8P8C-5E) | ком | 200 |
| 13 | RJ-12 konektor 6P4C (6 pinova + 4 kontakta) telefonski (MP-6P4C) | ком | 200 |
| 14 | Kabl telefonski flat 4 licnaste žice 7x0.12mm - koturi 100m, 100% bakar | м | 300 |
| 15 | Patch panel 19"/0.5U sa 24 RJ-45 UTP kat. 5E, ušteda prostora u reku 50%, dual blok reglete (LSA/110), fiksni portovi, držač kablova sa zadnje strane, Full NA2386D | ком | 6 |
| 16 | MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM L3/L2 upravljiv Cloud Router svič 48 x 1G RJ45, 4 x 10G SFP+, 2 x 40G QSFP+, VPN ruter, redudantno napajanje, CPU 650MHz, 64MB RAM, temp -20°÷60°C, 19"/1U rackmount, RouterOS L5 | ком | 2 |
| 17 | MikroTik Q+DA0001 40 Gbps direct attach QSFP+ kabl ili kompatibilan | ком | 1 |
| 18 | RJ-45/RJ-12/RJ-11 klešta za krimpovanje i blankiranje sa sečicama, Pro'sKit Pro-Crimper (8PK-376FN) | ком | 1 |
| 19 | Impact tool za spajanje kabla na reglete po Krone LSA standardu (PDT-LSA) | ком | 1 |
| 20 | Impact tool za spajanje kabla na reglete po 110/66 standardu sa kontrolom pritiska i nožićem za sečenje viška kabla | ком | 1 |
| 21 | Skalpel profesionalni sa 3 noža (DK-2039) | ком | 1 |
| 22 | Libela laserska 4-u-1: laser (3 moda rada), libela (3 pozicije), traka za merenje (250cm) i lenjir (15cm), Pro'sKit (PD-161-C) | ком | 1 |
| 23 | Pinceta komplet 2 kom. 150mm (908-T301) | ком | 1 |
| 24 | Tipl udarni bezhalogeni sa šrafom Ø6mm dužine 35mm Kopos HN6X35, prilikom montaže šraf se zabija - brza montaža, -30~+85°C | ком | 100 |
| 25 | Nosač stezajućih vezica Kopos SPP 9, vezivanje za podlogu šrafom, bezhalogen i vatrootporan, -40~+85°C | ком | 100 |
| 26 | Vezice stezajuće 190x4.8mm Kopos SP200X4.5, bezhalogena i vatrootporna, -40~+85°C | ком | 500 |