ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0025/2021 су: Рачунарска и мрежна опрема и системски софтвер, обликовано у две партије.

## 2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

30200000 – Рачунарска опрема и материјал

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ПДВ-а

Партија 2: Мрежна опрема  =1.723.291,67 динара

5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

6. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Уговор се закључује на период од годину дана. За све време реализације уговора, добра ће се испоручивати сукцесивно у складу са писаним захтевима Наручиоца за испоруку.

Количине из спецификације су оквирне, те у периоду реализације уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количина робе која ће се набављати може бити мања од укупно уговорене количине.

Адреса испоруке: Батајница, Батајнички друм бб (поред болнице).

7. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

Партија 2: Мрежна опрема

| РБ. | Назив | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабл FTP 5е, пун пресек | мет | 4000 |
| 2 | Кабл UTP 5e, лицнасти | мет | 1000 |
| 3 | Кабл SFTP 5e, пун пресек, екстерни, самоносећи са сајлом | мет | 525 |
| 4 | Кабл телефонски, 4 парице, лицнасти | мет | 300 |
| 5 | Надзидна утичница са 2 Krone LSA/110 modula, cat 5E | ком | 80 |
| 6 | Надзидна утичница, модуларна блок, 4 слота, са засторима | ком | 50 |
| 7 | Надзидна утичница, модуларна, 8 слотова | ком | 20 |
| 8 | Модул за надзидне утичнице RJ-45 UTP kat. 5E - 110 реглете | ком | 300 |
| 9 | Модул Coax F/F CATV 75 omski | ком | 30 |
| 10 | Конектор RJ-45, 5E - 8P8C 8-pinski | ком | 500 |
| 11 | Конектор RJ-12, 6P4C | ком | 200 |
| 12 | 15U/19" рек орман надзидни, стаклена врата са бравом, dim. 600x600x800mm | ком | 10 |
| 13 | 4U зидни носач | ком | 10 |
| 14 | 41U/19" rek orman stojeći Netiks E6841, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine 19" sa brojevima unita, dim. 600x1000x2000mm, nosivost do 300kg | ком | 1 |
| 15 | Patch panel 19"/1U са 48 RJ-45 UTP кат. 5Е, реглете 110 стандард (фиксни портови) и носачем каблова | ком | 30 |
| 16 | 220V разводни панел 19"/1УU са 7 утичних места, прекидачем, пренапонском заштитом и каблом 2м са утикачем | ком | 12 |
| 17 | Вентилатор за монтажу у назидне рек ормане 220V – 50Hz, дим. 120x120мм са каблом и утикачем | ком | 22 |
| 18 | М6 шраф са кавез-матицом - за монтажу елемената у рек орман | ком | 120 |
| 19 | Полица фиксна - за све типове рек ормана дубине 600мм који имају и задње шине 19" (качи се на 4 тачке) | ком | 10 |
| 20 | Полица фиксна - за све типове рек ормана дубине 800мм који имају и задње шине 19" (качи се на 4 тачке) | ком | 10 |
| 21 | Носач кабла са поклопцем 1U / 19" | ком | 20 |
| 22 | Празан панел 1У | ком | 30 |
| 23 | Прстен (пластични) за потпору каблова на patch panelu (55 x 40мм) | ком | 30 |
| 24 | L држачи за подупирање опреме - за рек ормане дубине 600мм (пар) | ком | 30 |
| 25 | L држачи за подупирање опреме - за рек ормане дубине 800мм (пар) | ком | 20 |
| 26 | Пасивни PoE адаптер - injector | ком | 10 |
| 27 | Универзалне сечице | ком | 2 |
| 28 | Сечице и алат за бланкирање (2-u-1) 168mm | ком | 2 |
| 29 | EasySmart upravljiv svič 8-port Gigabit 10/100/1000Mb/s, VLAN 802.1Q /MTU/Port, QoS 802.1p priority, Rate limit, IGMP Snoop, Link Aggregation, 16K jumbo frame, Central management utility, Eco-efficient | ком | 5 |
| 30 | EasySmart (web) управљив свич 24-port Gigabit 10/100/1000Mb/s desktop/ 19" rack, VLAN 802.1Q /MTU/Port, QoS 802.1p priority, Rate limit, IGMP, Link Aggregation, Jumbo frame, Central management utility, Eco | ком | 10 |
| 31 | Mrežna karta 10/100/1000 PCI, нижа класа | ком | 10 |
| 32 | Mrežna karta 10/100/1000 PCI-Е, нижа класа | ком | 10 |
| 33 | AP рутер Mikrotik Ac2 или одговарајући (8MB - 16MB flash, или други - Router OS/OpenWRT компатибилан), 1xGb WAN, 4xGb LAN | ком | 60 |
| 34 | Сајла челична за провлачење каблова у пластичном котуру са дршком, 30 метара | ком | 1 |