ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Техничке карактеристике

      - Депуратор

- Омекшивач воде са аутоматском регенерацијом.

- Могућност програмирања регенерације.

- Депозит за со: маx 20 кг (20 регенерација).

- Напајање ел. енергијом: 230 В.

- Потрошња ел. енергије: 4 W.

- Прикључци : 3/4"

      - Регал полица

- Штелујуће пуне полице Х=40 мм са омега појачањем.

- Носач полице "Л" профил 40 x 40 носивости 200 кг по полици равномерно распоређеног терета.

- Регал са регулацијским ногицама    ИНОX 304

- дим.1600x600x1700мм

      - Регал полица

- Штелујуће пуне полице Х=40 мм са омега појачањем.

- Носач полице "Л" профил 40 x 40 носивости 200 кг по полици равномерно распоређеног терета.

- Регал са регулацијским ногицама    ИНОX 304

- дим. 600x600x1700мм

      - Дводелна судопера

- Радна површина 50 мм са једноструком заштитом зида од 100 мм и квадратним предњим рубом.

- Преклоп радне површине испред и иза 25 мм, без бочног преклопа.

- Ноге судопера израђене од  ИНОX 304 цеви 40x40x2 мм.

- Регулацијске ножице с могућношћу регулације 845 - 870 мм.

      - Радни сто затворен

- Радна површина 50 мм с квадратним предњим рубом.

- Израђена без дрвене грађе,

- као појачање двоструко пресовани лим дебљине 2 мм,

- Преклоп радне површине испред и иза 25 мм, без бочног преклопа.

- Радна површина израђена је од ИНОX-а 304

- Постоље израђено од ИНОX-а 430, са клизним вратима од двоструког лима,

- Бокови и леђа израђени од једноструког иноx лима.

- Ноге стола израђене од ИНОX 304 цеви 40x40x2 мм.

- Регулацијске ножице с могућношћу регулације 845 - 870 мм.

      - Канта за отпатке

- у иноксу АИСИ304, капацитета 50 литара,

- дим пречник 39цм, висина 60.5цм

      - Апарат за вакумирање

- Дигитални екран

- Израђен од нерђајућег челика,

- Могућност вакумирања у ГН посудама предвиђеним за то.

- Вакуум до 99% уз помоћ професионалних ДВП вакуум пумпи

- Бежични грејач

- дим.390x480x380мм

- дим.коморе:270x350x190мм

- дим.вара: 260мм

Понуђач је у обавези да достави каталог или спецификацију за понуђена добра.