Чувати до: 2023.

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс А. Вранић-Лазовић

Ваздухопловни завод

„Мома Станојловић“

Бр. 02-1-4/_______

__________ година

- БАТАЈНИЦА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, ВОЈСКА СРБИЈЕ, КОМАНДА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ, ВАЗДУХОПЛОВНИ ЗАВОД „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ” Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница

ЈАВНА НАБАВКА – ОПРЕМА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 341/18

октобар 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-1-4/10034-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 02-1-4/10034-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара –опрема

ЈН бр. 341/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара | 6. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 34. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 37. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 38. |
| VI | Модел уговора | 51. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 65. |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки portal.ujn.gov.rs и интернет страницу наручиоца (www.nabavke.mod.gov.rs, оглашивач „РВиПВО“) како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 341/18 су добра – опрема – ознаке и назива из Општег речника набавке: 31100000 - Електрични мотори, генератори и трансформатори; 31200000 - Апарати за контролу и дистрибуцију електричне енергије; 31600000 - Електрична опрема и апарати.

2. Партије

Предмет набавке је обликован у 59 партијa, према следећем:

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мердевине алуминијумске троделне 3х8 | ком. | 10 |
| 2 | Мердевине алуминијумске троделне 3х14 | ком. | 10 |
| 3 | Компресор мобилни | ком. | 2 |
| 4 | Радионичка лампа преносна | ком. | 10 |
| 5 | Платформа маказаста | ком. | 2 |
| 6 | Платформа са корпом | ком. | 4 |
| 7 | Пиштољ ударни | ком. | 20 |
| 8 | Ласерски мерач раздаљине | ком. | 3 |
| 9 | Ласер за нивелацију | ком. | 1 |
| 10 | Систем за чишћење | ком. | 1 |
| 11 | Бушилица чекић SDS+ 800W 2,8J | ком. | 2 |
| 12 | Бушилица чекић SDS-MAX 1100W 7,5J | ком. | 2 |
| 13 | Камера за снимање канализације | ком. | 1 |
| 14 | Луксометар | ком. | 1 |
| 15 | Комплет обликача за м. пиштољ | ком. | 10 |
|  | Комплет обликача за в. пиштољ | ком. | 10 |
|  | Комплет брзораставне спојнице | ком. | 10 |
| 16 | Пнеуматска бушилица | ком. | 3 |
| 17 | JET кружна-трачна брусилица | ком. | 1 |
| 18 | Шлајферица пнеуматска | ком. | 1 |
| 19 | Лемна станица и лемни штапови | ком. | 4 |
| 20 | ФЕРОФЛУКС | ком. | 1 |
| 21 | Светловод | ком. | 1 |
| 22 | Рефлектујућа трака за тракирање | ком. | 1 |
| 23 | Уређај за испитивање питостатичких инструмената-преносни | ком. | 1 |
| 24 | Мерач снаге и SWRса припадајућим сензором | ком. | 1 |
| 25 | Дигитални мултиметар (стони) | ком. | 2 |
| 26 | Алат за савијање цеви са сетом алата за савијање алуминијумских и прохронских цеви | ком. | 1 |
| 27 | Алат за избијање лежајева | ком. | 1 |
| 28 | Паралелна стега | ком. | 1 |
| 29 | Електрична двострана брусилица | ком. | 1 |
| 30 | Усисивач | ком. | 1 |
| 31 | Oбртна убодна преса са зупчастом летвом | ком. | 1 |
| 32 | Када за ултразвучно прање | ком. | 2 |
| 33 | Када за ултразвучно прање | ком. | 1 |
| 34 | Сет алата | kt | 2 |
| 35 | Одвртка финомеханичарска (7 ком. у гарнитури) | kt | 3 |
| 36 | Штапна лемилица | ком. | 3 |
| 37 | Кројачки метар | ком. | 3 |
| 38 | Пиштољ за лепљење | ком. | 1 |
|  | Пила за пјенопласт са водилицом за пилу за пјенопласт дебљине до 300мм и пилом за пјенопласт дебљине до 300мм (сет 2 ком) | ком. | 1 |
| 39 | Пнеуматска угаона бушилица | ком. | 1 |
|  | Бушилица равна једносмерна | ком. | 1 |
| 40 | Маказе за лим | ком. | 1 |
|  | Угаона брусилица | ком. | 1 |
|  | Фен за врући ваздух | ком. | 1 |
| 41 | Алат за извлачење навоја величине 3÷8 | kt | 3 |
|  | Нарезница за навој 5 (комплет) | kt | 3 |
|  | Нарезница за навој 6 (комплет) | kt | 3 |
|  | Нарезница за навој 8 (комплет) | kt | 3 |
| 42 | Електронско универзално помично мерило-сет | ком. | 1 |
| 43 | Штоперица, ручна – спортска | ком. | 3 |
| 44 | Динамометар 0-50 Кг | ком. | 3 |
| 45 | Комплет инбус-цоловних кључева | kt | 1 |
| 46 | Лемилица са дигиталним показивачем температуре | ком. | 3 |
| 47 | Момент кључ 20-200 Nm | ком. | 1 |
| 48 | Kомплет гедора (цоловне и мм.) | kt | 1 |
| 49 | Лупа са постољем и осветљењем | ком. | 5 |
| 50 | Мензура пластична | ком. | 1 |
| 51 | Уређај за мерење протока (турбина+показивач) | ком. | 1 |
| 52 | Давач силе RSCC3/5T са конекторима за MX840B | ком | 5 |
|  | Прибор за увођење силе ZFP/5T | кт | 4 |
|  | Прибор за увођење силе GWU/GWO/5T | кт | 1 |
|  | Потенциометарски давач угла 0-360о осовиница 6 mm 1-5кΩ | ком. | 4 |
| 53 | Електрична двострана брусилица | ком. | 1 |
| 54 | Машинска стега, већа | ком. | 1 |
| 55 | Штапасти микрометар за унутрашње мерење у две тачке | ком. | 1 |
| 56 | Аксијални полимерни диск за скидање премаза | ком. | 40 |
|  | Носач аксијалног полимерног диска М14 | ком. | 6 |
|  | Носач аксијалног полимерног диска ø6 | ком. | 6 |
|  | Радијални ПВЦ диск за уклањање премаза | ком. | 80 |
|  | Носач радијалног ПВЦ диска | ком. | 6 |
|  | Скидач херметика 0,4" | ком. | 40 |
|  | Скидач херметика 1" | ком. | 40 |
| 57 | Давач торка | ком. | 1 |
| 58 | Постројење за пескирање челичним куглицама | ком. | 1 |
| 59 | Уређај за топло прање | ком. | 1 |

3. Контакт:

Достављањем писаних аката на деловодство ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, путем факса на број 011/787-0250, или путем електронске поште на адресу vzmost@vs.rs.

Није дозвољено тражење информација телефоном. Наручилац не одговара за тачност информација које буду добијене од запослених у ВЗ „Мома Станојловић“ телефонским путем.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

1.	ВРСТА ДОБАРА

Опрема.

2.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Техничке карактеристике добара која су предмет  ове јавне набавке су дефинисане   у тачки 9 овог поглавља (страна 6-33 конкурсне документације).

3.	КВАЛИТЕТ:

У складу са захтевима из техничке спецификације.

4.	КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Предметна набавка обухвата испоруку добара према количинама датим у Техничкој спецификацији.

5.	НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:

Контрола  квалитета испоручених  добара  се  врши  приликом  испоруке што се документује материјалним листом сачињеним  и потписаним од  стране комисије наручиоца са оценом да испоручена добра испуњавају уговорени квалитет.

6.	РОК ИСПОРУКЕ:

У складу са понудом.

7.	МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Код Наручиоца.

8. Наручилац задржава право да одустане од појединих партија по асортиману и количинама по приоритету дефинисаном од стране Наручиоца, а у складу са расположивим одобреним финансијским средствима.

# 9. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ПАРТИЈА бр. 1

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мердевине алуминијумске троделне 3х8 | ком. | 10 |

-Мердевине алуминијумске

троделне 3х8, DIN EN 131

за тежине 140-150кг са атестом на носивост издатим од стране овлашћене институције у Републици Србији

горњи и средњи део са заштитом кукама и клапнама

ојачани каишеви са ушивеним причврсним тракама

Дводелни пластични завршни поклопци који омогућују позиционирање без опасности од клизања и чвст спој.

-ZARGES Z600 41521 или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 1.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 2

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мердевине алуминијумске троделне 3х14 | ком. | 10 |

Мердевине алуминијумске

троделне 3х14 DIN EN 131

за тежине 140-150кг са атестом на носивост издатим од стране овлашћене институције у Републици Србији

горњи и средњи део са заштитом кукама и клапнама

ојачани каишеви са ушивеним причврсним тракама

Дводелни пластични завршни поклопци који омогућују позиционирање без опасности од клизања и чвст спој.

-ZARGES Z600 41524 или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 1.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 3

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Компресор мобилни | ком. | 2 |

Компресор мобилни

Максимална проток 360-370л/мин

Капацитет пуњења 260-270л/мин

Запремина најмање 50лит

Снага мотора 2,2kW

Притисак 10 bar

Број обтраја 1350-1400 1/мин

Погон за ременице и 2-цилиндрична јединица од сивог лива

Велики вентилатор и вентилациони вентил на цилиндру за оптимално хлађење компресора

Електромотор са високим обртним моментом

Електрични мотор опремљен прекидачем за заштиту мотора

Хладњак који обезбеђује малу улазну температуром и тиме смањује влагу у компримованом ваздуху

Резервоар за компримовани ваздух опремљен сигурносним вентилом, манометром и вентилом за одвод кондензата

Ниво буке 94 dB(A)

-AIRCRAFT Airstar 401/50 или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 2.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 4

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Радионичка лампа преносна | ком. | 10 |

Радионичка лампа преносна

батерија 18V, Li-Ion, 1450-1500lumena, заштита IP-54, амбијентална светла, излазна снага 20W

-Milwaukee M18 AL-0 или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 3.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 5

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Платформа маказаста | ком. | 2 |

Платформа маказаста

24V, 4-ћелијска батерија, максимална брзина 3-4 km/h,

максимална висина подизања платформе 7900-7950 мм,

максимална радна висина платформе 9900-9950мм,

димензије платформе 2260х1150мм,

висина ограде на платформи 900-920 мм

за тежине 450-480кг са атестом на носивост издатим од стране овлашћене институције у Републици Србији

-Genie GS-2646 или бољих карактеристика (прилог 4.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 6

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Платформа са корпом | ком. | 4 |

Платформа са корпом

Висина подизања 2770/4100 (мердевине дводелне са обостраним рукохватима)

Димензије корпе 1300х2250мм

Постоље подесиво, два фиксна дела и два покретна са кочницама, димензије 1050/2350х2000мм

Сертификат DIN EN 353 CE 0121, DIN 18779-1, DIN EN ISO 14122-4, DIN EN 131

носивост 140-150кг са атестом на носивост издатим од стране овлашћене институције у Републици Србији

-ZARGES Z600 Tanker ladder (591000+591005+591011) или бољих карактеристика (прилог 5.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 7

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Пиштољ ударни | ком. | 20 |

Пиштољ ударни

1/2'' 18V 5Аh

Прихват алата 1⁄2˝ четвртка са фрикционим прстеном

Слободна брзина (o/min) 0 – 550 / 0 – 1400 / 0 – 1750 / 0 – 1750

Број удара (u/min) 0 – 950 / 0 – 1750 / 0 – 2100 / 0 – 2100

Макс. момент (Nm) 1300-1400

Макс. момент одвијања (Nm) 1800-2000

Са 2 батерије и пуњачем батерија

-Milwaukee M18 ONEFHIWF12-502X или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 6.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 8

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ласерски мерач раздаљине | ком. | 3 |

Ласерски мерач раздаљине

IP54 заштита од воде, мерни опсег 0,15 до 100м

тачност 1%

ласер класе II 63mm<amW

jedinice mere m/inch/feet

површина, запремина

меморија 20

Батерије 2хААА

Auto-level – аутоматско мерење у 0°

паковање у оригиналној амбалажи произвођача

CE, EMC, EN 31326, EN 62805-1, IP54 заштита

-Milwaukee LDM100 или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 7.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 9

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ласер за нивелацију | ком. | 1 |

Ласер за нивелацију

Капацитет 30м, домет са пријемником 50м, прецизност нивелисања +/-2мм/10м

црвени самонивелишући ласер класе II

пројектује 3 ласерске равни 360° (хоризонталну и две вертикалне равни у односу 90° једна према другој)

4 квадрата на зидовима

2 крста, један на плафону, други на земљи ван базе уређаја

оптичка стакла

висока видљивост

лако позиционирање за плафон (<2цм)

за унутрашњу и спољну употребу

аутоматско трептање ласера уколико је уређај изван самонивелишућег опсега

интегрисани систем закључавања ради превенције вибрација током транспорта

могућност пројектовања ласера са фиксираном нагибном позицијом

неклизајући гумени штитник

Li-ion пуњива батерија, резервна батерија и екстерни пуњач

заштита IP 54

-METRICA 3D 61400 или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 8.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 10

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Систем за чишћење | ком. | 1 |

Систем за чишћење

интергрисани добош са кочницом, капацитета до 23мм, акумулаторски, са додатном опремом комплет

Добош за чистач одвода

8 mm x 23 m спирално кугласто сврдло

10 mm x 15 m спирала M18FS

13 mm x 15 m спирала M18FS

16 mm x 15 m спирала M18FS

Левкаста глава за извлачење M18FS

Дроп глава M18FS

38 mm срцаст бит M18FS

38 mm секач масти M18FS

M18FS чистачи одвода 5 ком сет

-Milwaukee M18 FFSDC13-0 или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 9.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 11

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Бушилица чекић SDS+ 800W 2,8J | ком. | 2 |

Бушилица чекић

SDS+ 800W 2,8J

Мотор од 800 W комбинован са оптимизованом брзином бушења

Ударна енергија 2,8 Ј и 4800 удара у минути

Ниво вибрација у класи 11,4 m/s²

Функција заустављања чекића

Са сигурносним квачилом за заштиту корисника и машину у случају заглављења алата

FIXTEC адаптер за брзо мењање између СДС+ и

13 мм самостежуће стезне главе које долазе уз машину

Гумени кабл минималне дужине 4м

У оригиналном коферу произвођача

-Milwaukee PH 27X или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 10.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 12

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Бушилица чекић SDS-MAX 1100W 7,5J | ком. | 2 |

Бушилица чекић

SDS-MAX 1100W 7,5J

Меки старт за прецизан почетак бушења / штемовања

Рото-стоп и мулти-позициона функција длета

Variolock (12 позиција) за бирање одговарајућег угла делта

Ударна енергија 7,5Ј и број удара 3000 u/min

Бушење (бетон / тунел бургија / круна) 45 / 65 / 100 мм

Гумени кабл минималне дужине 4м

У оригиналном коферу произвођача

-Milwaukee K540S или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 11.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 13

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Камера за снимање канализације | ком. | 1 |

Камера за снимање канализације

Дисплеј 7'' у боји, видео излаз FBAS сигнал

Две пуњиве батерије NiMH 12V, време рада са једним пуњењем минимум 3,7h

Камера димензија 2''х1 1/2'' (дужина х пречник), 12 сијалица LED

Јачина светла 0,5 lux по сијалици

Сочиво f=0,09° F=2,5

Угао 115°

Дефинисање положаја камере са тачношћу 3цм

Водоотпорност по IP67

У оригиналној кутији произвођача димензија приближно 20cmx 17cm x 7cm

Са оригиналним слушалицама припадајућег комплета

Меморијска картица најмање 4GB SD card

Дужина кабла камере 30м

-WOHLER vis 350 или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 12.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 14

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Луксометар | ком. | 1 |

Луксометар

4 мерна подручја: до 200 лукса, до 2.000 лукса, до 20.000 и до 100.000 лукса

Тачност +/-4%

Мерење различитих извора светла (нормално светло-Wolfram дневно светло 2856К; лампе са племенитим гасовима; лампе са натријумском паром; лампе са живином паром)

Приказ мерне вредности у луксима или футкендлима

Интерна меморија података за 16.000 мерних вредности

Интервално бележење подесиво између 2 секунде и 9 сати

Сензор: Silicon-foto-dioda

Врста избора светла по избору

Корекција боје у косинус-коригована призма (према C.I.E)

LCD екран 7''

Мануелни избор подручја

Min-max функција

Data-hold функција

Auto-power-off функција (искључива)

Обим испоруке: 1 х луксометар, 1 х сензор за светло и кабл, 1 х софтвер, 1 х  RS-232 кабл, 1 х батерија, упутство, исправљач, калибрацијски сертификат за луксметар, обавезна могућност калибрисања и еталонирања у овлашћеној установи на територији Републике Србије

-PRO-2005LX или бољих карактеристика или одговарајуће (прилог 13.)

-Потребно је водити рачуна о следећим техничким карактеристикама (спецификацијама) приликом достављања понуде: гаранција на добра најмање 24 месеца; паковање у оригиналној амбалажи произвођача; обезбеђен сервис у Републици Србији најмање 5 година; обезбеђена испорука резервних делова најмање 8 година. Сва добра морају бити испоручена са одговарајућом техничком документацијом на српском језику или квалитетно преведеном са оригиналног језика произвођача на српски језик (обавезно је да буде израђен и оверен од стране овлашћеног службеног преводиоца). Обука са рад са испорученим добрима је бесплатна од стране испоручиоца или лица које испоручилац овласти, а исти морају бити грађани Републике Србије за које ће бити извршена безбедносна провера од стране купца.

-Понуђач мора уз понуду да достави извод из каталога произвођача на основу којег се може недвосмислено извршити поређење техничких карактеристика понуђених добара са референтним моделима.

ПАРТИЈА бр. 15

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Комплет обликача за м. пиштољ | ком. | 10 |
|  | Комплет обликача за в. пиштољ | ком. | 10 |
|  | Комплет брзораставне спојнице | ком. | 10 |

Техничке карактеристике:

Комплет обликача за м. пиштољ Atlas Copco, RRN11P-01 фаб. бр. 3006 0983 00 или одговарајуће (за закивке пречника Ø3/32", Ø1/8", Ø5/32", 3/10")

Комплет обликача за в. пиштољ Atlas Copco, RRН06Р фаб. бр. 3085 0022 00 или одговарајуће (за закивне пречника Ø3/32", Ø1/8", Ø5/32", Ø3/16", Ø1/4")

Комплет брзораставне спојнице Atlas Copco, фаб. бр. QIC-10/NIP-10 или одговарајуће, стандард MIL-C-4109C  (прикључак М10 / црево 3/8")

ПАРТИЈА бр. 16

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Пнеуматска бушилица | ком. | 3 |

Пнеуматска бушилица за SR Cutter SIOUX или одговарајуће

(sealan removal kit with SR Cutter)

- Бушилица са главом од 90 степени и футером за прихват SR cuttera

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 17

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | JET кружна-трачна брусилица | ком. | 1 |

JET кружна-трачна брусилица арт. 1H291KM или одговарајуће

Техничке карактеристике: 
- Снага: 1950 W
- Ширина брушења 150 мм
- Висина брушења 170 мм
- Величина стола 190х330 мм

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 18

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Шлајферица пнеуматска | ком. | 1 |

Шлајферица пнеуматска

(шифра 75700801) WOMAX или одговарајуће

Техничке карактеристике: 
- притисак 6 бар
- потрошња ваздуха 85 л/мин

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 19

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Лемна станица и лемни штапови | ком. | 4 |

Техничке карактеристике-Лемна станица:

- Три независна лемна прикључка

- Прикључак за ваздух

- Уграђена вакум пумпа: максимални притисак вакум пумпе 0,7 бар

максимални проток ваздуха 18 л/мин.

Максимални проток врелог ваздуха 15 л/мин

- Аутоматска детекција лемних штапова

- Напон напајања: 230 Vac

- Излазна снага: 400W

- Температурни опсег (зависно од лемних штапова): 50 до 550 °C

- Тачност температуре: ± 9 °C

- Температурна стабилност: ± 2 °C

- Тачност температуре врелог ваздуха: ± 30 °C

- Дисплеј: LCD

Лемни штап са одговарајућим држачем:

- Снага: 80 W

- Врх димензија: Ø 2,4 x 0,8 mm

- Дуваљка за врели ваздух

- Алат за вакум пумпу

-WELLER, JBC, ERSA или одговарајуће

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 20

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | ФЕРОФЛУКС | ком. | 1 |

ФЕРОФЛУКС (Уређај за откривање дефеката и прскотина на челичним деловима ваздухоплова и новоизрађених делова)

Референца:употреба у авио индустрији. Снага 6000 А. Калем пречника мин. 300мм
произвођач: Chedwick или одговарајуће.

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 21

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Светловод | ком. | 1 |

Светловод LLGC MK 3mmX1800mm (K10016404)

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 22

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Рефлектујућа трака за тракирање | ком. | 1 |

Рефлектујућа трака за тракирање 50мм х 100м

8830 Silver Marking Film или одговарајуће

3MID 75050060492

UPC 00051131886582

Приликом испоруке добро мора имати назначени рок употребе и потврду о квалитету.

ПАРТИЈА бр. 23

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Уређај за испитивање питостатичких инструмената-преносни | ком. | 1 |

Техничке карактеристике: 
-Испитивање: висиномера, брзиномера, вариометара, AIR DATA рачунара, сензора притиска и провере цурења.
- Уграђене пумпе за вакуум и притисак. 
- Колор дисплеј осетљив на додир.
- Посебна управљачка јединица.
- Могућност самопровере пре почетка мерења.
- Висока тачност и резолуција.
- Програмибилна испитивања.
- Истовремено приказивање свих задатих параметара.
- Избор одговарајуће јединице мерења: hPa, mb, inHg, mmHg, ft, m, kts, km/h, ft/min, hm/min, mah-ov broj.

Додатне карактеристике: 
- температурни опсег од -100С ÷500С
- напајање 90/240V, 50-400Hz
- заптивено и заштићено кућиште за смештај уређаја према стандарду MIL STD 4620.

Мерне величине: 
- висина, -2300÷60000 ft са тачношћу ±15 ft на 0 ft
- брзина промене 0÷6000 ft/min са тачношћу ±1%
- брзина 10÷800 kts са тачношћу 1kt на 50 kts
- махов број 0,1÷4 mah

Референца:употреба у авио индустрији. Тип:ADSE743.
 произвођач: ATEQ или одговарајуће.

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 24

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Мерач снаге и SWR са припадајућим сензором или одговарајуће | ком. | 1 |

Техничке карактеристике:

Power measurement range: 0,006 W to 120 W (average)

Directional power sensor 25 MHz to 1 GHz

30 mW to 120 W, N-male

-Гаранција: минимум 36 месеци

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 25

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Дигитални мултиметар (стони) | ком. | 2 |

Техничке карактеристике: 
5 ¾ digitalni multimer

480 000 counts

basic accuracy 0,015% (DC)

Ethernet/USB stick connector

-Гаранција: минимум 36 месеци

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 26

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Алат за савијање цеви са сетом алата за савијање алуминијумских и прохронских цеви | ком. | 1 |

Техничке карактеристике: 
MG-030T-A3/H76-C

са сетом алата за савијање алуминијумских и прохронских цеви:

Ø16, Ø20, Ø32, Ø40
дебљина зида 1 и 2mm

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 27

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Алат за избијање лежајева | ком. | 1 |

Алат за избијање лежајева

5÷60 mm

(Сепаратор UNIOR, кат.бр. 619273, фаб.бр. 2026/2 или одговарајуће)

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 28

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Паралелна стега | ком. | 1 |

Паралелна стега модел «ATORN», арт.бр. 51028125 или одговарајуће

Техничке карактеристике: Паралелна стега

- опсег стезања 180мм,

- ширина 125 mm,

- маса 22 Кг

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 29

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Електрична двострана брусилица | ком. | 1 |

Електрична двострана брусилица модел DS 12/250, произ.»REMA» или одговарајуће

Техничке карактеристике-Електр. двострана брусилица – стона:

- снага: 0,73 KW

- број обртаја: 1450

- мере брусне плоче: 250 Х 32 Х 51

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 30

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Усисивач | ком. | 1 |

Усисивач модел «NT 65/2 ECO», произвођач.»KÄRCHER», арт.бр.75523015 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Усисивач:

- снага: 2750 W

- заптемина посуде: 65 lit.

- маса: 19 Kg

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 31

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Oбртна убодна преса са зупчастом летвом | ком. | 1 |

Техничке карактеристике-Oбртна убодна преса са зупчастом летвом , величина: 1

- маса: 32 Kg,

- за обрадак: 200 mm,

- висина ливеног тела: 400 mm,

- могућа сила на маљу: 5 Kn.

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 32

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Када за ултразвучно прање | ком. | 2 |

Када за ултразвучно прање

модел: RSW100x50x40 P20H или одговарајуће

Када за ултразвучно прање,

- запремина каде: 200 1

- унутрашње мере каде: 1.000 x 500 x 400 mm,

- снага грејача: 2 x 4000 W

Произвођач: Karl Roll GmbH and Co, Reinigungssysteme Kanalstraβe 30

D-75417 Mühlacker-Enzberg, тел:  0 70 41/802-0, fax: 0 70 41/802-113

интернет: http://members.aol.com/KarlRoll или одговарајуће

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 33

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Када за ултразвучно прање | ком. | 1 |

Када за ултразвучно прање модел USR S/930H, арт.бр.43690033 или одговарајуће

Када за ултразвучно прање, модел USR S/930H, арт.бр.43690033,

- запремина каде: до 3 лит.

- унутрашње мере каде: 240x137x100mm,

- снага грејача: 200 W

- регулациони опсег: 30-80 °С

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 34

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Сет алата | kt | 2 |

Сет алата Touring 1000 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Сет алата, Модел «Touring 1000» или одговарајуће:

      - 47 алата од ванадијум-челика, хромираних, у пластичном коферу

      - 11 окасто-виљушкастих кључева: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19 мм

      - 4 равна одвијача: 3/4/5,5/6,5 мм, 2 крстаста одвијача: PH 1-2,

      - 8 шестоуг.инбус кључева: 2/2,5/3/,4/5/6/8/10 мм, 1 комбинована клешта:180 м,

      - 1 клешта:- сечице: 160 мм,1 клешта водоинсталатерска: 250 мм,

      - 9 шестоугаоних насадних кључева: ОК 10/11/12/13/14/15/17/19/22 мм,

      - 1 кључ за свећице: 20,8 мм, 1 чегртаљка, 1 кардански зглоб, 1 Т-ручица,

      - 2 продужетка:125/250 мм, 1 испитивач напона, 1 браварски чекић: 300 гр.,

      - 1 кутија за ситне делове, 1 преклопни нож

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 35

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Одвртка финомеханичарска (7 ком. у гарнитури) | kt | 3 |

Одвртка финомеханичарска (7 ком. у гарнитури) Каталог «BELZER», каталошки број 8060 ВДЕ-С7 или одговарајуће

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 36

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Штапна лемилица | ком. | 3 |

Штапна лемилица 150 W

Техничке карактеристике:

- Снага 150W

- Напајање: 230 Vac

- Температура: + 450 °C

- Време загревања: 3 минута

- Врх: Ø 9,8 мм, угао 45°, дужина врха 129мм

Произвођач KURTZ Немачка или ERSA или одговарајуће

ПАРТИЈА бр. 37

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Кројачки метар | ком. | 3 |

Трака дужине1,5 метара

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 38

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Пиштољ за лепљење | ком. | 1 |
|  | Пила за пјенопласт са водилицом за пилу за пјенопласт дебљине до 300мм и пилом за пјенопласт дебљине до 300мм (сет 2 ком) | ком. | 1 |

Техничке карактеристике:

Пиштољ за лепљење: Пиштољ за лепљење Bosch GKP 200 CE Professional или одговарајуће

Са електронски регулисаном температуром

Номинална снага 500 W

Учинак лепљења 30 г/мин

Време загревања 4 м

Пила за пјенопласт : BOSCH GSG 300 или одговарајуће-Пила за пјенопласт  са водилицом за пилу за пјенопласт дебљине до 300мм и пилом за пјенопласт дебљине до 300мм (сет 2 ком)

Називна примљена снага 350 W

Број ходова у празном ходу 3.200 мин-1

Предана снага 185 W

Тежина без кабела 1,6 кг

Називни број окретаја 2.100 мин-1

Дубина резања

Дубина резања пјенопласта 300 мм

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 39

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Пнеуматска угаона бушилица | ком. | 1 |
|  | Бушилица равна једносмерна | ком. | 1 |

Техничке карактеристике:

Пнеуматска угаона бушилица: Пнеуматска угаона бушилица CP879 Chicago Pneumatic или одговарајуће

Угаона бушилица идеална за бушење у скученим просторима

Идеалан за бушење и завртање у скученим просторима

Прихват бургије 3 / 8 " ( 10 мм ) угао бушилица

Бургија 10 мм, 3 / 8 "

Брзина у празном ходу 1800 рпм

Снага 200 W

Бушилица равна једносмерна: Бушилица равна једносмерна CP887 Chicago Pneumatic или одговарајуће

Макс. величина бургије: 10 мм

Снага: 380 W

Тежина: 1,02 кг

ЈАЦОБС индустријска глава

Осетљив старт за прецизну контролу бушења

Макс. величина бургије: 10 мм

Број обртаја у минути: 2.800

Снага: 380 W

Просечна потрошња ваздуха: 3,2 л/с

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 40

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Маказе за лим | ком. | 1 |
|  | Угаона брусилица | ком. | 1 |
|  | Фен за врући ваздух | ком. | 1 |

Техничке карактеристике:

Маказе за лим: Маказе за лим JS3201J

Континуирана улазна снага  710 W

Број ходова у минуту  1.600 мин-1

Минимални радијус сечења 50 мм

Капац. сечења алу. до 200 Н/мм2 4 мм

Капац. сечења челика до 400 Н/мм2 3,2 мм

Капац. сечења челика до 600 Н/мм2 2,5 мм

Угаона брусилица: Угаона брусилица 9565CVR

Континуирана улазна снага 1.400 W

Број обртаја  2.800 - 12.000 мин-1

Величина прикључка М14

Унутрашњи пречник (Ø) 22,23 мм

Пречник брусног диска (Ø) 125 мм

Бука: звучни притисак  82 дБ(А)

Бука: звучна снага  93 дБ(А)

Бука: одступање (К

Фен за врући ваздух: Фен за врући ваздух HG651CK

Континуирана улазна снага  2.000 W

Проток ваздуха  200 / 550 л/мин

Температура  80 / 650 º Ц

Димензије (Д x Ш x В) 240 x 80 x 200 мм

Тежина према ЕПТА –и  0,63 кг

Произвођач за све- Makita или одговарајуће

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 41

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Алат за извлачење навоја величине 3÷8 | kt | 3 |
|  | Нарезница за навој 5 (комплет) | kt | 3 |
|  | Нарезница за навој 6 (комплет) | kt | 3 |
|  | Нарезница за навој 8 (комплет) | kt | 3 |

-Произвођач HELICOIL или одговарајуће

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 42

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Електронско универзално помично мерило-сет | ком. | 1 |

Електронско универзално помично мерило-сет „ATORN“ , арт. бр. 31155030 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Електронско универз.помично мерило-сет:

-Мерни опсег: 300 мм,

-дужина крака: 90 мм

- резолуција дигиталног показивача: 0,01 мм,

- унутрашње мере: ≥ 40 мм

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 43

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Штоперица, ручна – спортска | ком. | 3 |

Штоперица, ручна – спортска „ ORION“, арт.бр.39082010 или одговарајуће

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 44

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Динамометар 0-50 Кг | ком. | 3 |

Динамометар 0-50 кг „TEST“, модел 326, арт.бр. 44166051 или одговарајуће

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 45

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Комплет инбус-цоловних кључева | kt | 1 |

Комплет инбус-цоловних кључева произвођач «AMF», арт.бр. 52125010 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Комплет инбус-цоловних кључева,

-шестоугаоне

- величина кључа: 0.05 инча 1/16 инча 5/64 3/32 инча 1/8 инча 5/32 инча 3/16 инча 7/32 инча 1/4 инча

- верзија: кратки,

- број комада у комплету / сет: 9

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 46

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Лемилица са дигиталним показивачем температуре | ком. | 3 |

Лемилица са дигиталним показивачем температуре модел DIGITAL 2000 A, арт.бр. 54371010 или одговарајуће

Техничке карактеристике Лемилица, произвођач„ERSA“ или одговарајуће

-Снага: 80W,

-Температура: 150-450 °C

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 47

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Момент кључ 20-200 Nm | ком. | 1 |

Момент кључ 20-200 Nm модел «ATORN», арт.бр. 52244.520 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Момент кључ 20-200 Nm:

- подела на скали10

- четвртка ½

- дужина до 500 мм

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 48

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | Kомплет гедора (цоловне и мм.) | kt | 1 |

Kомплет гедора (цоловне и мм.) модел «120 STAHLWILLE», арт.бр.58288120 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Комплет гедора (цоловне и мм.),

- 28 насадних кључева

- 5 алата

- величина: 7-22 мм и ¼-7/8

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 49

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Лупа са постољем и осветљењем | ком. | 5 |

Лупа са постољем и осветљењем модел «ESCHENGACH», арт.бр.41331.030 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Лупа са постољем и осветљењем:

- Увећање: 2Х

- метално постоље

- халогено светло до 50 W

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 50

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Мензура пластична | ком. | 1 |

Техничке карактеристике- 0÷1000 ml

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 51

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Уређај за мерење протока (турбина+показивач) | ком. | 1 |

Техничке карактеристике:

- Мерни опсег (0 ÷ 40) l/min

- Мерна несигурност, класа или грешка ±2% опсега

- Најмањи подељак 0,01  l/min

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 52

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Давач силе RSCC3/5T са конекторима за MX840B или одговарајуће | ком | 5 |
|  | Прибор за увођење силе ZFP/5T или одговарајуће | кт | 4 |
|  | Прибор за увођење силе GWU/GWO/5T или одговарајуће | кт | 1 |
|  | Потенциометарски давач угла 0-360о осовиница 6 mm 1-5кΩ | ком. | 4 |

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности. Испоручилац је дужан да поштује обавезе из Закона о метрологији РС, везане за метролошко потврђивање.

ПАРТИЈА бр. 53

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Електрична двострана брусилица | ком. | 1 |

Електрична двострана брусилица модел DS 15/300, произ..»REMA» или одговарајуће

Техничке карактеристике: Електр. двострана брусилица – на сталку:

- снага: 1,1 KW

- број обртаја: 1450

- мере брусне плоче: 300 Х 40Х 76

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 54

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | Машинска стега, већа | ком. | 1 |

Машинска стега, већа модел «RÖHM RS», арт.бр. 28710200 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Машинска стега – већа:

- опсег стезања: 185 мм,

- ширина: 200 mm

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 55

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Штапасти микрометар за унутрашње мерење у две тачке | ком. | 1 |

Штапасти микрометар за унутрашње мерење у две тачке „KERN“, катал.бр.134.001 или одговарајуће

Техничке карактеристике-Штапасти микрометар,

-мерење великих пречника,

-DIN 863/4 додирне површине од тврдог метала,

-нерђајући челик,

-мат хромирани,

-сваки сет има контролни еталон,

-у дрвеној кутији,

-опсег мерења 50-150 мм,

-прецизност мерења 0,01 мм,

-дужине наставака у гарнитури (мм) ∅15,5x13+25+50

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 56

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1. Аксијални полимерни диск за скидање премаза | ком. | 40 |
|  | 2. Носач аксијалног полимерног диска М14 | ком. | 6 |
|  | 3. Носач аксијалног полимерног диска ø6 | ком. | 6 |
|  | 4. Радијални ПВЦ диск за уклањање премаза | ком. | 80 |
|  | 5. Носач радијалног ПВЦ диска | ком. | 6 |
|  | 6. Скидач херметика 0,4" | ком. | 40 |
|  | 7. Скидач херметика 1" | ком. | 40 |

За ред.бр. 1 потребно је понудити 3М Roloc Bristle disk P80, фаб.бр. 07527 или         одговарајући.

За ред.бр. 2 потребно је понудити 3М Roloc носач, фаб.бр. 84999 или одговарајући.

За ред.бр. 3 потребно је понудити 3М Roloc носач, фаб.бр. 45092 или одговарајући.

За ред.бр. 4 потребно је понудити 3М Scoth-Brite, фаб.бр. 30126 или одговарајући.

За ред.бр. 5 потребно је понудити 3М носач 990, фаб.бр. 15012 или одговарајући.

За ред.бр. 6 потребно је понудити 3М SR-Cutters 0,4", фаб.бр. 61-5001-7577-5 или        одговарајући.

За ред.бр. 7 потребно је набавити 3М SR-Cutters 1", фаб.бр. 61-5001-7576-7 или         одговарајући.

Приликом испоруке испоручилац треба да достави прописану потврду о квалитету средства.

ПАРТИЈА бр. 57

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Давач торка | ком. | 1 |

Техничке карактеристике:

- Мерни опсег (0 ÷ 847,6) Nm

- Мерна несигурност, класа или грешка ±0,5% опсега

- Најмањи подељак 0,1Nm

-Приликом испоруке доставља се пратећа документација: потврда о квалитету, упутство за употребу (на српском језику), потврда о саобразности.

ПАРТИЈА бр. 58

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | Постројење за пескирање челичним куглицама | ком. | 1 |

Намена:

Припрема резервних делова (р/д) (ситних и крупних), склопова и возила за фарбање и електро-хемијску заштиту – скидање старе фарбе, корозије, уклањање оксидног слоја са р/д после термичке обраде ...

Захтев:

Пројектовати, израдити, инсталирати и пустити у рад постројење за пескирање челичним куглицама.

Техничким карактеристике:

- Тип коморе: ......................................... непролазна (улаз и излаз на иста врата);

- Квалитет испескиране површине: ..... B Sa 2,5 у складу са стандардом ISO 8501-1

- Ширина коморе ................................... 6000 mm;

- Дужина коморе .................................... 10000 mm;

- Висина коморе ..................................... 6000 mm;

- Димензија врата (Ш х В) .................... 5200 х 6000 mm;

- Дизне за пескирање, SiN-ve................ Ø9,5 mm;

- Пројектовати и уградити Softver/hardver за аутоматско управљање процесом пескирања и радом постројења, могућнот праћење тренутних параметара рада машине, аларми и упозорења, као и магнетне записе (историја) рада постројења;

- Пројектовати и уградити главни електро-командни орман, са свом потребном опремом:

  - Контактори прекидачи, заштите, биметали, релеји, струјни трансформатори ...;

  - Уградити главни прекидач са могућношћу закључавања у искљученом положају;

  - Сигнализација са дугмадима и тастер светлима;

  - Показивачи оптерећења турбина (амперметри);

  - Израда електро ормана у складу са стандардом EN 60439-1...;

- Средство за пескирање: челичне куглице Ø 0,8 – 1,2 mm, 45-52 HRc;

- Начин чишћења средства за пескирање:  Каскадно-ваздушни систем за чишћење (одвајање нечистоће, прашине и оштећених челичних куглица);

- Потрошња средства за пескирање: не већа од 50 gr/m2 испескиране површине;

- Потрошња индустријског ваздуха: не већа од 18000m3/h;

- Расвета у комори min. 500 lux-a;

- Транспорт радних комада у/из коморе: аутоматским шинским колицима - "возић";

- Укупна дужина шинске стазе је 19 m (за кретање транспортних колица у комори и испред коморе – утовар/истовар);

- Унутрашњи зидови коморе прекривени гуменим плочама дебљинае 5-6 mm;

- Систем за континуирано враћање и чишћење средства за пескирање (челичних куглица) у систем за пескирање;

- Пескирање ручним поштољем. У комори два радна места (два пиштоља);

- Средство за пескирање (челичне куглице) из пескарског поштоља треба излазе великом брзином (110 m/s) погоњене компримованим ваздухом и ударају о предмет пескирања;

- У плафону коморе уградити систем за довод свежог ваздуха и расвету;

- Шине по којим се крећу транспортна колица поставити на одговарајуће бетонске темеље ;

- Пројектовати и уградити 2 или четири резервоара ваздуха, притисак ваздуха у резервиару мора бити минимално 0,8Mpa;

- У комори пројектовати и уградити два пиштоља за пескирање (два радна места);

- У подрумском делу уградити систем за скупљање и транспорт куглица до система за њихово чишћење (сепарацију);

- Под коморе прекрити решеткама одговарајуће носивости;

- Испоручити и уградити:

  - Главна улазна врата,

  - Технолошки међузид раздвајање просторија 19 и 20;

  - Међуплафон у комори за пескирање (просторија 19) – после постављања вентилационе инсталације и инсталације осветљења;

- Уграђени електромотори морају да одговарају MEPS захтевима (Minimum Energy Performance Standards);

- Обезбедити два комплета заштитне опреме за раднике:

- Скафандер  Comander I, атестиран и са редукционим вентилима - 2 комада,

- Комбинезон (комбинација кожа/памук) – 2 комада;

- Филтерска јединица CPF-20 са активним угљем – 2 комада;

- Кожне рукавице – 2 пара;

- Цев до скафандера са прикључцма – 2 комада;

- Клима уређај VORTEX за радника (довод у скафандер), са грејањем  ваздуха (у зимском периоду) – 2 комада

- Уградити вентилациони систем:

  - извлачере запрашеног ваздуха из коморе и из система за чишћење средства за пескирање (куглица);

  - убацивање свежог ваздуха у комору;

- Обезбедити печишћавање отпадног (из вентилационог система) ваздуха системом измењивих филтерских јединица – прашина на излазу max. 5 mg/m3 , са мерачем прашине на изласку филтера (реиструје делиће веће од 0,3 µm; упозорава ако је 5х прекорачена номинална вредност, аларм за 20х већу вредност од номиналне);

- Омогућити брзу и једноставну замену филтерских уложака помоћу "twist lock" система;

- Тип филтерских уложака са ојачаном мембраном и гарнцијом против кидања. Радни век филтерских уложака већим од 8000 сати рада;

- Испоручити и монтирати конзолну дизалицу:

  - носивости 2000kg;

  - ход носача терата: 4,5m;

  - висина дизања: 4,5 m;

  - висина до козоле 4,5m.

- Безбедносни захтеви:

  - Уграђена опрема мора безбедносно задовољавати захтеве стандарда EN ISO 13849-1 (процена ризика према стандарду);

  - Базбедносни прекидачи, дугмад за нужно искључење, гранични прекидачи – морају бити посебно и видно означени;

  - Заштита око опасних зона - морају бити посебно и видно означени, као и уграђеном одговарајућим безбедносном опремом;

  - Безбедносна светла са сопственим напајањем за осветљење радног простора у случају нестанка струје;

  - Сви каблови и опрема морају да имају уграђену прекострујну заштиту од кратког споја;

  - Уграђен систем "изједначног потенцијала".

Остало

- Доставити опциону понуду за уградњу "штедног" система у постројење за пескирање:

- израда и уградња покретне преграде, на 1/3 од главних улазних врата (у комори

за пескирање за случај да се пескирају ситнији комади);

- у складу са радним простором (1/3 коморе) ускладити енергетске и

инфраструктурне потребе (вентилација, осветљење, индистријски ваздух …);

- Резервни делови: за две године сигурног рада;

- Челичне куглице Ø 0,8 – 1,2 mm, 45-52 HRc ………………. 4000 kg, и то:

• За иницијално пуњење 3000 kg и

• За потребе допуњавања 1000 kg;

- Два пара радних рукавица за пескирце;

- Доставити гарантни рок за уређај без скривених клаузула, као и рок за обезбеђење резервним деловима и сервисом у вангарантном року за елактронске, електро и машинске компоненте понуђеног уређаја.

- Доставити време одзива у гарантном и вангарантном року у случају потребе за интервенцијом и начин контактирања;

- Могућност набавке резервних делова после гарантног рока минимум 10 година;

- Доставити колико траје обука за руковаоца и колико људи обухвата.

Додатни захтеви

- Доставити референтну листу, где је понуђени уређај у раду у Србији.

- Понуђач уређаја мора да има представништво и сервис у Србији за понуђени уређај.

- Обуку у руковању и одржавању уређаја, мора се изводити на српском језику. Уколико се обука изводи ван Завода мора бити на територији Србије и на српском језику, а све трошкове сноси продавац;

- Докуметација о уређају (упути за руковање, програмирање и одржавање) треба да буде на српском језику.

- Укупну цену приказати без скривених трошкова.

- Доставити временски рок у коме су обезбеђени резервни делови у вангарантном року и могућност сервисних интервенција у вангарантном року.

- Сва упутства о уређају дати на српском језику.

ПАРТИЈА бр. 59

| Број партије | Назив добара | Јед Мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | Уређај за топло прање | ком. | 1 |

Намена машине: за топло прање резервних делова и средстава – припрема за фарбање.

Захтев: испоручити, инсталирати и пуштити у рад опрему.

Техничкe карактеристике:

- Радни притисак: 30-180 bar-a;

- Потрошња воде: 450-900 l/h;

- Радна темпаратура воде: 980С;

- Радна температура водене паре: 1550С;

- Систем за детерџент;

- Загревање воде течним горивом: лож-уље или нафта;

- Машина статична, са одвојеним резервоаром за гориво од min. 50 litra;

- Инсталирати опрему (машину):

  - Поставити машину и повезати са резервоаром горива;

  - Спровести издувне гасове ван просторије;

  - Повезати са енергетским изворима (вода, стуја ...),

  - Повезати са потрошачима топле воде: поставити терно-изоловани цевни развод од машине до пет радних места (најудаљеније око 40 m), на крају цевног развода (радна места) поставити брзо-растављиву спојницу;

  - Црево, за везу пиштољ-брза спојница на зиду (радно место) минималне дужине 10 m.

Остало

- Доставити гарантни рок (захтев 24 месеца) за уређај без скривених клаузула, као и рок за обезбеђење резервним деловима и сервисом у вангарантном року за елактронске, електро и машинске компоненте понуђеног уређаја.

- Доставити време одзива у гарантном и вангарантном року у случају потребе за интервенцијом и начин контактирања.

- Доставити колико траје обука за руковаоца и колико људи обухвата.

Додатни захтеви

- Сет резервних делова за двогодишње потребе;

- пиштољ – млазницу ....1 КТ;

- дизна .......10 комада

- остало ...;

-   Доставити цену појединачну и збирну;

- Доставити референтну листу, где је понуђени уређај у раду у Србији.

- Понуђач уређаја мора да има представништво и сервис у Србији за понуђени уређај.

- Обуку у руковању иодржсвању уређаја, ако се изводи у Заводу, могу изводити само држављани Србије на српском језику. Уколико се обука изводи ван Завода мора бити на територији Србије и на српском језику, а све трошкове сноси продавац.

- Докуметација о уређају (упути за руковање, програмирање и одржавање) треба да буде на српском језику.

- Укупну цену приказати без скривених трошкова.

- Доставити временски рок у коме су обезбеђени резервни делови у вангарантном року и могућност сервисних интервенција у вангарантном року.

- Сва упутства о уређају дати на српском језику.

- Паритет DDP Завод / Испорука машине FCO Завод

Референтнтна машина за топло прање:

KÄRCHER oznake HDS 9/18-4M или одговарајуће

За све партије важи следећа напомена: уколико понуђач достави неистиниту референтну листу или било које друге неистините податке или наручилац буде имао сазнања да је у другим поступцима јавне набавке понуђач доставио неистините податке у вези са референтном листом и осталим подацима у понуди, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Напомена: за партије број 1-14 у прилогу ове Конкурсне документације дате су техничке карактеристике захтеваних добара, из разлога ближег дефинисања истих.

10. За све партије и захтеве из тачке 9 овог поглавља важи следеће:

-за све захтеване стандарде и све споменуте произвођаче добара важи да понуђач може понудити и добра која задоваољавају друге одговарајуће стандарде, с тим што је обавезно уз понуду доставити и доказ да добра која нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда,

-сва захтевана упутства (за руковање, програмирање и одржавање) за опрему/машине на српском језику достављају се приликом испоруке опреме а достављањем понуде на начин описан у конкусној документацији, понуђач се обавезује да исто достави уколико њему буде додељен уговор по основу спроведеног поступка ове јавне набавке.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова наведних у табеларном приказу (који следи) под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати а које ће понуђач бити дужан да достави, на начин дефинисан у табели која следи су:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, одноосно извод из регистра надлежног привредног суда. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, одноосно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона. У том случају, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом

3. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор наjповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (СГРС бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, за сваку партију посебно. Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену за сваку партију посебно.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда истом понуђеном ценом

Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену за сваку партију посебно. У случају да два понуђача имају исту понуђену цену, најповољнији ће бити онај који буде понудио краћи рок испоруке. Уколико два понуђача имају исту понуђену цену и исти рок испоруке за одређену партију, најповољнији ће бити онај који је најповољнији за већи број партија.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

- Образац меничног овлашћења-писма (Образац 6);

- Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла (Образац 7).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку опреме, ЈН број 341/18.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Опрема

Партија бр. ____

Понуду дајем: (обавезно заокружити)

| а) самостално |  | б) са подизвођачем |  |  | ц) заједничка понуда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија. број | НАЗИВ/ФАБРИЧКА ОЗНАКА |  | Јед. мере | Кол |  | Јед. цена | Укупно |  |
| Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО:

ПДВ 20%:

УКУПНА ВРЕДНОСТ:

| Детаљан опис понуђеног производа | Произвођач |
| --- | --- |

| Очекивани рок испоруке: 10-90 дана | ____ календарских дана од дана закључења уговора |
| --- | --- |
| Авансно плаћање: авансно 100% од укупног износа | Аванс у износу од 100% од укупне цене |
| Рок важења понуде (мин. 60 календарских дана) | ____ календарских дана од датума отварања понуда. |
| Гаранција: | _____ месеци од дана квалитативног пријема |
| Документација која прати производ приликом испоруке*: | ____________________________________ ____________________________________ |

*Уколико понуђач не упише која документација се доставља приликом испоруке, сматраће се да производ нема пратећу документацију.

НАПОМЕНЕ:

- Понуђач је дужан да свако одступање од захтеваних техничких крактеристика (које наручилац није у обавези али може да прихвати уколико значајно не утиче на намену предмета набавке) нагласи у својој понуди а у случају понуде заменитеља да достави техничку документацију везану за исто.

- Понуђач ће копирати и попунити образац понуде за сваку партију понаособ где ће дати детаљан опис производа који нуди и обавезно ће навести назив произвођача добра.

- Испорука  добара  се  врши  на  адресу:  ВЗ „Мома Станојловић“, Ул. Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница.

- Продавац је обавезан да испоруку добара временски најави на електронску пошту vzmost@vs.rs са следећим подацима: дан и време испоруке, податке о понуђачу, имена и презимена особа која ће добра испоручити и регистарски број возила.

- Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе

број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца (Г. бр.) и број јавне набавке - ЈН 341/18).

Место и датум:			    Понуђач (назив) ____________________________

______________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)

Додатне напомене:

1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

2. Обзиром да предмет јавне набавке садржи више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

3. Цене исказане у понуди обухватају и транспортне и све друге трошкове.

4. Наручилац задржава право да сходно одобреним финансијским средствима, изврши набавку по свим партијама и укупним количинама или да је изврши само делимично. При доношењу одлуке о додели уговора цена ће се формирати на основу набавке одређене количине добара и понуђене цене по јединици мере, од стране понуђача.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке опреме, бр 341/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  __________________________ у поступку јавне набавке опреме број 341/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач __________________________ у поступку јавне набавке опреме број 341/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 6)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам потписану и оверену бланко соло меницу број ______________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број_______________од___________2018. године и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни меницу и наплати  меницу,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(3% вредности понуде) по основу напред наведене понуде а у случају:

- да Понуђач повуче своју понуду  у току периода важности понуде и

- да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду и:

- не потпише Уговор о набавци _______________________________

(врста добара/услуга)

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

- не достави инструменте обезбеђења доброг извршења посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

(ОБРАЗАЦ 7)

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања уговора, као инструменте обезбеђења испуњења уговрних обавеза, издати Наручиоцу – 4 (четири                             ____

ликом испоруке:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа) за наплату затезне камате на износ аванса, по основу обезбеђења наплате уговорне казне за кашњења која су покривена уговорном казном, као гаранцију испуњења уговорне обавезе, у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др. и у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року

Сагласни смо да се, по захтеву купца, издати инструменти обезбеђења плаћања могу поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају:

- у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др,

- у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року,

-на наплату у износу од 5% од укупне вредности уговора, по основу обезбеђења наплате уговорне казне,

-по основу наплате затезне законске камате на висину аванса.

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора),

- менична овлашћења да се менице, без сагласности продавца, могу поднети пословној банци на наплату у износу до 5% или до 10% од вредности уговора у зависности од врсте, све како је дефинисано у прилогу модела уговора ове конкурсне документације.

- штампани извод са интернет странице Народне банке Србије о евиденцији у регистар меница и овлашћења, са обавезним подацима о евидентирању, као доказ о евиденцији достављених бланко сопствених меница у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11).

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничним овлашћењима морају бити идентични.

Место и датум:                                                                               ПОНУЂАЧ

_______________                                                 __________________________________

(штампано име и презиме одговорног лица)

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

(М.П.)                              ______________________________

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду за закључење уговора, а менице, овлашћења и картон депонованих потписа се доставља приликом потписивања уговора.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ

Опрема

БРОЈ______-_____

Закључен у Београду, између:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – КОМАНДА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ-ВАЗДУХОПЛОВНИ ЗАВОД „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”, са седиштем у Београду, улица: пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/316-5534/787-0250 |

кога заступа Директор пуковник др Деспот Јанковић, дипл. инж. (у даљем тексту  НАРУЧИЛАЦ) и

| Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа__________________________________(у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Република Србија - Министарство одбране - Војска Србије – Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране - Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, ул. пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) спровео поступак јавне набавке добара, број 341/18, а ради закључења уговора.

- Да је Република Србија – Министарство одбране - Војска Србије - Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране - Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, ул. пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, донео Одлуку о закључивању Уговора број _____од ___________ године, у складу са којом се закључује овај Уговор између Наручиоца и  Добављача.

- Да услови из конкурне документације и понуда понуђача за предмет уговора представљају саставни део овог уговора.

Стране у уговору споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора, испоручи ______________ (у даљем тексту добра) у количинама и по врстама према следећој спецификацији:

| Ред. број | СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА | Јед. мере | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-х |  |  |  |

Члан 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1. Добра морају у свему одговарати захтевима Наручиоца из спецификације у члану 1 уговора.

Члан  3.

# ЦЕНА

# 3.1. Испоручилац  се обавезује да ће добра из Члана 1 овог уговора, испоручити Наручиоцу према следећој цени:

| Ред. број | НАЗИВ ДОБАРА | Јед. мере | Кол | Јед. цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |  |
|  |  |  | ПДВ 20%: |  |  |
|  |  |  | УК.ВРЕДНОСТ: |  |  |

Члан  4.

# НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Наручилац се обавезује да ће целокупну уговорену вредност добара из члана 1. Уговора Испоручиоцу платити авансно 100% у року од 10 дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај аванса.

4.2. Банкарска гаранција има рок важења 60 дана дужи од рока за реализацију Уговора.

4.3. Аванс ће се раздуживати сукцесивно, по извршеним испорукама и уз презентацију потребних докумената.

Члан 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

5.1. Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (''Сл. гласник РС'' број 84/04, 86/04, -испр. 61/05, 61/07,93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Члан 6.

РОК ИСПОРУКЕ

6.1. Уговорне стране су се договориле да је рок  испоруке за добра из члана  1. уговора __ (__________) дана од дана закључивања уговора.

6.2. У случају немогућности извршења испоруке уговорених добара у уговореном року, Испоручилац обавештава Наручиоца, писаним путем, најкасније 5 дана  пре истека рока испоруке и доставља захтев за продужење рока испоруке.

6.3. Наручилац, у оправданим слyчајевима, може продужити рок испоруке, што се регулише саоштењем (наручиоца ка испручиоцу) и ослобађа Испоручиоца плаћања уговорне казне, а Испоручилац нема право да, у том року, захтева промену цене за уговорена добра.

6.4. Уколико Испоручилац не испоручи добра из Члана 1. уговора у уговореном року, Наручилац може једнострано да раскине уговор.

Члан 7.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА

7.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати траженом квалитету.

##### 7.2. Добављач ће доставити _________________________(ова тачка члана 7. ће стајати у зависности од врсте захтеване документације за сваки производ понаособ и у складу са понудом понуђача).

Члан 8.

ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. уговора испоруче у складиште Наручиоца.

8.2. Квалитативни и квантитативни пријем добара из члана 1. овог уговора, који не може трајати дуже од 10 (десет) дана, од дана допремања добара у складиште, извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.

8.3. Комисија израђује и потписује материјални лист о пријему уговорених и испоручених добара непосредно по завршетку пријема.

8.4. Уколико комисија примаоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди грешке у квалитету или мањак у количини испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, односно замени у року од 7 (седам) дана, од дана упућивања рекламације.

Члан 9.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

9.1. Добављач за добра из члана 1. овог уговора даје гаранцију на добра у трајању од ____ (_________) месеци, од датума квалитативног пријема.

9.2. Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је израдом материјалног листа констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог уговора.

9.3. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.

9.4. Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које он овласти, рекламирана добра преузме у месту Наручиоца и замени их исправним.

9.5. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања трошкове неосноване реклмације сноси наручилац.

Члан  10.

УГОВОРНА  КАЗНА

10.1. У случају да Добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,20% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне наручене и испоручене вредности добара без ПДВ.

10.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем.

10.3. Уговорна казна се неће примењивати у случају немогућности испуњења уговорних обаваза због дејства више силе.

Члан 11.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА

  - Једна бланко сопствена меница која се може реализовати у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др.– само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа , потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

Менична овлашћења (два примерка) да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ, у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др.

Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

  - Једна бланко сопствена меница која се може реализовати за  наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница који се води код НБС.

Менично овлашћење (два примерка) да се меница, без сагласности продавца може поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року, са роком важности дужим од 60 дана од дана истека гарантног рока.

Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора), овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа.

11.3. Инструмент финансијског обезбеђења:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа Испоручиоцу након истека периода важности гаранције дефинисаној уговором). У складу са Законом о платном промету (СГ РС бр. 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење (два примерка) да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној   банци  на наплату у износу од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ, по основу обезбеђења наплате уговорне казне.

11.4. Инструмент финансијског обезбеђења:

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Менично овлашћење (два примерка) да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на наплату по основу наплате затезне законске камате на висину аванса, од дана уплате аванса до дана наплате банкарске гаранције, на износ неоправданог аванса.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

11.5. Инструмент финансијског обезбеђења за повраћај аванса:

- Банкарска гаранција коју доставља Добављач у року од 10 дана од дана потписивања уговора. Банкарском гаранцијом за повраћај аванса се пословна банка обавезује да ће неопозиво и сагласно условима гаранције, без могућности протеста или приговора, на први позив и без доказивања платити гаранцију у корист Наручиоца као корисника гаранције на износ који представља укупан уговорени аванс, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у извршењу испоруке или једностраног раскида уговора.

Наручилац има право да у наведеним случајевима без претходне опомене Добављача реализује банкарску гаранцију  ради раздужења аванса.

Члан 12.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

12.1. Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија Наручиоца и Добављача, а у случају немогућности решења спорних питања, спор ће решити стварно и месно надлежни суд.

Члан 13.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

13.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

Члан 14.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

14.1. Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

Члан 15.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

15.1. Уговор је рађен у 7 (седам) истоветних примерака од којих су: 2 (два) за добављача, 3 (три) за наручиоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво МО и 1 за РЦ МО.

15.2. Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Прилози модела уговора:

Прилог 1: Менично писмо-овлашћење

Прилог 2: Менично писмо-овлашћење

Прилог 3: Менично писмо-овлашћење

Прилог 4: Менично писмо-овлашћење

ЗА ДОБАВЉАЧА:                                                     ЗА НАРУЧИОЦА:

Прилог 1 модела уговора

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам потписану и оверену бланко соло меницу број _______________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга  са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора  о ___________________број_______________од___________ . године у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни доспеле хартије од вредности- меницу и наплати  меницу,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(до 10% укупне вредности без ПДВ напред наведеног уговора ) по основу неиспуњења уговорних обавеза , кашњења у испоруци преко рока покривеног казненим одредбама , једностраног раскида уговора.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

Прилог 2 модела уговора

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам потписану и оверену бланко соло меницу број _____________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга  са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора  о ___________________број_______________од___________ . године у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни доспеле хартије од вредности- менице и наплати  менице,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(до 10% укупне вредности без ПДВ напред наведеног уговора ) из разлога неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања писане рекламације у уговореном року.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

Прилог 3 модела уговора

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам потписану и оверену бланко соло меницу број ______________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предату меницу може попунити на износ доспелог дуга  са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора  о ___________________број_______________од___________ . године у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни доспеле хартије од вредности- меницу и наплати  меницу,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(до 5% укупне вредности без ПДВ напред наведеног уговора ) по основу обезбеђења наплате уговорне казне за кашњења која су покривена уговорном казном.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

Прилог 4 модела уговора

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам потписану и оверену бланко соло меницу број _______________ и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предату меницу може попунити на износ доспелог дуга  са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора  о ___________________број_______________од___________ . године у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни доспеле хартије од вредности- меницу и наплати  меницу,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________ за наплату затезне камате на износ аванса, од дана уплате аванса до дана повраћаја аванса, на износ неоправданог аванса.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити лично или поштом на адресу: Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“, ул. пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – опрема, ЈН бр 341/18, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.11.2018. године до 09 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодству наручиоца).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Образац меничног овлашћења-писма (Образац 6);

- Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла (Образац 7);

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана 26.11.2018. године са почетком у 09,15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача је дужан да са собом понесе уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуде се подносе и оцењују за сваку партију посебно.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити поштом на адресу: Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”, Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра – Опрема, ЈН бр 341/18, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – Опрема, ЈН бр 341/18, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – Опрема, ЈН бр 341/18, - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Опрема, ЈН бр 341/18, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање је авансно 100%.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција: у складу са захтевима у овој конкурсној документацији и понуди добављача. Гаранција почиње да тече од датума, када је израдом материјалног листа констатован квантитативни и квалитативни пријем средстава а најкасније 10 дана од дана испруке добара.

У случају да Понуђач непрецизно одреди гарантни период (од-до, око... исл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом.

За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу, а један примерак доставља се на адресу Наручиоца.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Понуђач лично или лице које он овласти рекламирана средства преузме у месту наручиоца и замени их исправним.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, трошкове неосноване реклмације сноси наручилац.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Очекивани рок испоруке добара је од 10 до 90 дана, и утврдиће се у складу са понудом понуђача. Понуђачи могу понудити и другачије рокове, који морају бити прецизно одређени.

Место испоруке: FCO наручиоца.

У случају да добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну по стопи од 2 промила за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне уговорене вредности.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Понуђач треба да достави Наручиоцу следеће:

1) Обезбеђење испуњења обавеза понуђача-за озбиљност понуде

- Бланко сопствену меницу, за озбиљност понуде, оверену и потписану у складу са картоном депонованих потписа-потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (понуђачима са којима се не закључи уговор, менице се враћају по закључењу истог). У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потрвђује важност картона депонованих потписа).

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (Образац 6), са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и у случају да Наручилац прихвати његову понуду, не закључи уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

2) Обезбеђење испуњења обавеза понуђача-за добро извршење посла

-Једна бланко сопствена меница која се може реализовати у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др.– само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа , потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

Менична овлашћења (два примерка) да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ, у случају кашњења у испоруци преко рока који је покривен казненим одредбама, једностраног раскида уговора, неиспуњења уговорних обавеза и др.

Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

-Једна бланко сопствена меница која се може реализовати за  наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница који се води код НБС.

Менично овлашћење (два примерка) да се меница, без сагласности продавца може поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ, у случају неизвршења замене добара одговарајућег квалитета и нерешавања примљене писане рекламације у уговореном року, са роком важности дужим од 60 дана од дана истека гарантног рока.

Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора), овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа Испоручиоцу након истека периода важности гаранције дефинисаној уговором). У складу са Законом о платном промету (СГ РС бр. 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

- менично овлашћење (два примерка) да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној   банци  на наплату у износу од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ, по основу обезбеђења наплате уговорне казне.

- Једна бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Менично овлашћење (два примерка) да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци  на наплату по основу наплате затезне законске камате на висину аванса, од дана уплате аванса до дана наплате банкарске гаранције, на износ неоправданог аванса.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

3) Инструмент финансијског обезбеђења за повраћај аванса:

- Банкарска гаранција коју доставља Добављач у року од 10 дана од дана потписивања уговора. Банкарском гаранцијом за повраћај аванса се пословна банка обавезује да ће неопозиво и сагласно условима гаранције, без могућности протеста или приговора, на први позив и без доказивања платити гаранцију у корист Наручиоца као корисника гаранције на износ који представља укупан уговорени аванс, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у извршењу испоруке или једностраног раскида уговора.

Наручилац има право да у наведеним случајевима без претходне опомене Добављача реализује банкарску гаранцију  ради раздужења аванса.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима по јединици мере без пореза на додату вредност, као и укупна цена са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена по јединици мере без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику личном доставом у деловодсво наручиоца, путем поште на адресу наручиоца, путем факса на број 011/7870-250 или путем електронске поште на адресу vzmost@vs.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 341/18”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail vzmost@vs.rs, факсом на број 011/7870-250 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”; јавна набавка број 341/18;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.