| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних oсигураника |  |
| --- | --- |

Бр.  148 - 8

03.12.2018. године

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд,

интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

Jавнa набавкa услуга број 43/18-

Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО

поступак јавне набавке мале вредности

децембар 2018. године

На основу члана 39., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 145-3 од 23.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 145-4 од 23.10.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга број 43/18

Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/60 |
| 2. | Услови везани за предмет јавне набавке, врста, техничка спецификација, опис услуге, квалитет, начин спровођења контрола и квалитета-квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 4/60 |
| 3. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 20/60 |
| 4. | Критеријум за доделу уговора | 23/60 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 24/60 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 33/60 |
| 7. | Модел уговора | 55/60 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама и допунама конкурсне документације, као и одговорима.

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. Закона, наручилац ће све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље. Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена наредног радног дана.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке број 43/18 – Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО.

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Услуге одржавања и поправки – 50700000.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине услуга.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине услуга, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

Уколико укупна вредност понуде прелази износ процењене вредности јавне набавке, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

1.2. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОПИС УСЛУГЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета и процењена вредност јавне набавке услуга поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО:

| РБ | Позиција | Јединица мере | Количина | Процењена јединична цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.) | Изношење постојећег намештаја и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 71,98 | 150,00 |
| 2.) | Изношење ствари и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 28,41 | 150,00 |
| 3.) | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). | ком. | 1,00 | 1.428,00 |
| 4.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 4,00 | 240,00 |
| 5.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) | m² | 44,00 | 168,00 |
| 6.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони) | m² | 1.254,12 | 108,00 |
| 7.) | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. (утврђује се приликом увида која врата и прозори су у питању а углавном су унутрашња врата) | m² | 10,00 | 420,00 |
| 8.) | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 10,00 | 930,00 |
| 9.) | Скидање старе боје и бојење металног рама еслингер ролетне, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На метални рам еслингер ролетне нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 4,00 | 480,00 |
| 10.) | Бојење радијаторских цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 27,00 | 300,00 |
| 11.) | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 18,00 | 480,00 |
| 12.) | Постављање зидних керамичких плочица. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 3,00 | 3.360,00 |
| 13.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. (тачно одређивање оштећених подних плочица врши се приликом увида) | m² | 7,00 | 3.000,00 |
| 14.) | Фиксирати лајсну између плочица и паркета. | m | 4,00 | 360,00 |
| 15.) | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 10,00 | 180,00 |
| 16.) | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 10,00 | 180,00 |
| 17.) | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. (тачно одређивање старог паркета вршиће се на увиду) | m² | 126,17 | 120,00 |
| 18.) | Демонтажа паркет-лајсне и одвоз на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 | 120,00 |
| 19.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем-6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 126,17 | 1.680,00 |
| 20.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. (тачно ће се утврдити приликом увида које лајсне) | m | 5,00 | 420,00 |
| 21.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 261,00 | 300,00 |
| 22.) | Лакирање ламел паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 261,00 | 360,00 |
| 23.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 246,00 | 60,00 |
| 24.) | Постојећа унутрашња врата монтирати. | ком. | 2,00 | 600,00 |
| 25.) | Израда и постављање једнокрилних врата од пуног дрвета, димензија 90x205 cm - исти тип као постојећа врата у стану. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по схеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору наручиоца. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. (избор шарки се врши приликом увида а у складу са постојећим) | ком. | 1,00 | 17.400,00 |
| 26.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. | m² | 4,00 | 1.785,60 |
| 27.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 2,00 | 3.249,60 |
| 28.) | Замена кровних прозора, 50x95. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 | 34.200,00 |
| 29.) | Постојеће кровне прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 3,00 | 4.200,00 |
| 30.) | Постојећу браву на вратима заменити новом по узору на постојећу. Брава је са цилиндар улошком и три кључа. (утврдиће се приликом увида на којим вратима тачно) | ком. | 4,00 | 2.160,00 |
| 31.) | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим по избору наручиоца. | ком. | 3,00 | 1.440,00 |
| 32.) | Поправак горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Монтирати врата. Проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере на лицу места приликом увида, по узору на постојећи) | кпл | 1,00 | 1.800,00 |
| 33.) | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи електрични бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђује приликом увида а по узору на постојеће) | кпл | 1,00 | 8.400,00 |
| 34.) | Поправак доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Монтирати врата. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а по узору на постојеће) | m | 1,00 | 1.800,00 |
| 35.) | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по постојећем. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а по узору на постојеће) | кпл | 1,00 | 9.600,00 |
| 36.) | Постојећа врата судопере прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање.(на увиду се утврђује која тачно врата) | m² | 1,00 | 1.785,60 |
| 37.) | Демонтажа старе еслингер ролетне, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и одвести на најближу градску депонију. | m² | 4,00 | 2.400,00 |
| 38.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 7,00 | 600,00 |
| 39.) | Демонтажа старе, набавка и монтажа славине за судоперу. Одвоз старе на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 | 6.000,00 |
| 40.) | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију. Набавка и монтажа судопере. | ком. | 1,00 | 6.000,00 |
| 41.) | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 2.400,00 |
| 42.) | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоник и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 3,00 | 1.200,00 |
| 43.) | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника. | ком. | 3,00 | 12.000,00 |
| 44.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 | 4.800,00 |
| 45.) | Замена туш-каде, 76x76. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 13.200,00 |
| 46.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду, са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 4.800,00 |
| 47.) | Набавка и монтажа туш-батерије. | ком. | 1,00 | 600,00 |
| 48.) | Испитивање и замена инсталације водовода - правац ка кади. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. Враћање зида у првобитно стање. | кпл. | 1,00 | 12.000,00 |
| 49.) | Пажљива демонтажа клозетске шоље. Демонтирати клозетску шољу и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 600,00 |
| 50.) | Набавка и монтажа комплет клозетске шоље, тип „Симплон” или одговорајући, 1. класа. Спој клозетске шоље са канализационом мрежом урадити са „гензлом” и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Користити постојећи водокотлић. са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору наручиоца. | ком. | 1,00 | 10.200,00 |
| 51.) | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 2,00 | 9.000,00 |
| 52.) | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на депонију удаљену до 15 km. Набавка и монтажа електричног бојлера V=10 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 1,00 | 10.800,00 |
| 53.) | Поправак постојећег бојлера V=50 l. | ком. | 1,00 | 4.200,00 |
| 54.) | Поправак постојећег бојлера V=80 l. | ком. | 1,00 | 4.200,00 |
| 55.) | Демонтажа постојећег бојлера уколико поправак није могућ и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=50 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 1,00 | 15.000,00 |
| 56.) | Пажљива демонтажа клима - уређаја и предаја Комисији наручиоца. (предаја се врши у току квалитативног пријема) | m² | 1,00 | 2.400,00 |
| 57.) | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 480,00 |
| 58.) | Набавка и монтажа трофазне утичнице. | ком. | 1,00 | 1.428,00 |
| 59.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију градилишта. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 313,53 | 90,00 |
| Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: |  |  |  | 1.004.141,61 |

Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета јавне набавке услуга  поправке и уређења станова у власништву Фонда за СОВО – предмер и спецификација  са локацијама  службених станова:

| 1.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 2/ 6, двособан, П=60,42 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број |  | Позиција |  |  |  |  |  | Јединица мере |  | Количина | Процењена јединична цена без ПДВ-а |  |  |
| 1.) |  | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) |  |  |  |  |  | m² |  | 5,00 | 168,00 |  |  |
| 2.) |  | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони) |  |  |  |  |  | m² |  | 241,68 | 108,00 |  |  |
| 3.) |  | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. (тачно одређивање старог паркета вршиће се на увиду) |  |  |  |  |  | m² |  | 34,67 | 120,00 |  |  |
| 4.) |  | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем-6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  | m² |  | 34,67 | 1.680,00 |  |  |
| 5.) |  | Стругање ламел паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  |  | m² |  | 52,00 | 300,00 |  |  |
| 6.) |  | Лакирање ламел паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  | m² |  | 52,00 | 360,00 |  |  |
| 7.) |  | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  | m |  | 52,00 | 60,00 |  |  |
| 8.) |  | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. |  |  |  |  |  | m² |  | 10,00 | 480,00 |  |  |
| 9.) |  | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим по избору наручиоца. |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 1.440,00 |  |  |
| 10.) |  | Демонтажа старе, набавка и монтажа славине за судоперу. Одвоз старе на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 6.000,00 |  |  |
| 11.) |  | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на депонију коју одреди Инвеститор. Набавка и монтажа судопере. |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 6.000,00 |  |  |
| 12.) |  | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоника и одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 1.200,00 |  |  |
| 13.) |  | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору наручиоца. Обрачун по комаду умиваоника. |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 12.000,00 |  |  |
| 14.) |  | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 9.000,00 |  |  |
| 15.) |  | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  | m² |  | 60,42 | 90,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.665,24 |  |  |

| 2.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 4/ А17, једнособан, П=37,98 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број |  | Позиција |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  | Количина |  | Процењена јединична цена без ПДВ-а |  |  |  |
| 1.) |  | Изношење постојећег намештаја и одвоз на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 37,98 |  | 150,00 |  |  |  |
| 2.) |  | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 12,00 |  | 168,00 |  |  |  |
| 3.) |  | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 151,92 |  | 108,00 |  |  |  |
| 4.) |  | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. (тачно одређивање старог паркета вршиће се на увиду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 10,00 |  | 120,00 |  |  |  |
| 5.) |  | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем-6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 10,00 |  | 1.680,00 |  |  |  |
| 6.) |  | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 30,00 |  | 300,00 |  |  |  |
| 7.) |  | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 30,00 |  | 360,00 |  |  |  |
| 8.) |  | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  | 60,00 |  |  |  |
| 9.) |  | Постојећа врата судопере прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. (на увиду се утврђује која тачно врата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 1,00 |  | 1.785,60 |  |  |  |
| 10.) |  | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим по избору наручиоца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 1.440,00 |  |  |  |
| 13.) |  | Постављање зидних керамичких плочица. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 2,00 |  | 3.360,00 |  |  |  |
| 11.) |  | Поправак постојећег бојлера V=50 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 4.200,00 |  |  |  |
| 12.) |  | Демонтажа постојећег бојлера уколико поправак није могућ и одвожење на депонију удаљену до 15 km. Набавка и монтажа бојлера V=50 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 15.000,00 |  |  |  |
| 12.) |  | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоника и одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 1.200,00 |  |  |  |
| 14.) |  | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору наручиоца. Обрачун по комаду умиваоника. (избор се врши приликом увида а у свему према постојећем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 12.000,00 |  |  |  |
| 15.) |  | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 4.800,00 |  |  |  |
| 16.) |  | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду, са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 4.800,00 |  |  |  |
| 17) |  | Испитивање и замена инсталације водовода - правац ка кади. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. Враћање зида у првобитно стање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кпл. |  | 1,00 |  | 12.000,00 |  |  |  |
| 18.) |  | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 37,98 |  | 90,00 |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.084,16 |  |  |  |
| 3.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 6/7, двособан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Позиција |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  | Количина |  | Процењена јединична цена без ПДВ-а |  |  |  |  |
| 1.) | Изношење постојећег намештаја и одвоз на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 17,00 |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 2.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 8,00 |  | 168,00 |  |  |  |  |
| 3.) | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. (тачно одређивање старог паркета вршиће се на увиду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 55,00 |  | 120,00 |  |  |  |  |
| 4.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 55,00 |  | 1.680,00 |  |  |  |  |
| 5.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 55,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 6.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 55,00 |  | 360,00 |  |  |  |  |
| 7.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  | 420,00 |  |  |  |  |
| 8.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 40,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 9.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. (тачно одређивање оштећених подних плочица врши се приликом увида) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 7,00 |  | 3.000,00 |  |  |  |  |
| 10.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 260,00 |  | 108,00 |  |  |  |  |
| 11.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 4,00 |  | 1.785,60 |  |  |  |  |
| 12.) | Постојећу браву на вратима заменити новом по узору на постојећу. Брава је са цилиндар улошком и три кључа.(утврдиће се приликом увида на којим вратима тачно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 4,00 |  | 2.160,00 |  |  |  |  |
| 13.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 2,00 |  | 3.249,60 |  |  |  |  |
| 14.) | Демонтажа старе еслингер ролетне, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 2,00 |  | 2.400,00 |  |  |  |  |
| 15.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 6,00 |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 16.) | Израда и постављање једнокрилних врата од пуног дрвета, димензија 90x205 cm - исти тип као постојећа врата у стану. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по схеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору наручиоца. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. (избор шарки се врши приликом увида а у складу са постојећим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 17.400,00 |  |  |  |  |
| 17.) | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по постојећем. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а по узору на постојеће) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кпл |  | 1,00 |  | 8.400,00 |  |  |  |  |
| 18.) | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по постојећем. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а по узору на постојеће) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кпл |  | 1,00 |  | 9.600,00 |  |  |  |  |
| 19.) | Пажљива демонтажа клозетске шоље. Демонтирати клозетску шољу и одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 20.) | Набавка и монтажа комплет клозетске шоље, тип „Симплон” или одговарајући, 1. класа. Спој клозетске шоље са канализационом мрежом урадити са „гензлом” и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Користити постојећи водокотлић. са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору наручиоца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 10.200,00 |  |  |  |  |
| 21.) | Фиксирати лајсну између плочица и паркета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  | 360,00 |  |  |  |  |
| 22.) | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа проточног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 |  | 9.000,00 |  |  |  |  |
| 23.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |  | 65,00 |  | 90,00 |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.945,60 |  |  |  |  |

| 4.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 6/ A19, 0,5-собан, П=29,06 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Позиција |  |  |  |  | Јединица мере |  | Количина | Процењена јединична цена без ПДВ-а |  |
| 1.) | Изношење постојећег намештаја и одвоз на најближу градску депонију. |  |  |  |  | m² |  | 17,00 | 150,00 |  |
| 2.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) |  |  |  |  | m² |  | 8,00 | 168,00 |  |
| 3.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони) |  |  |  |  | m² |  | 116,24 | 108,00 |  |
| 4.) | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 1.428,00 |  |
| 5.) | Замена кровних прозора, 50x95. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  | ком. |  | 2,00 | 34.200,00 |  |
| 6.) | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. |  |  |  |  | m² |  | 5,00 | 120,00 |  |
| 7.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајући, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  | m² |  | 5,00 | 1.680,00 |  |
| 8.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  | m² |  | 25,00 | 300,00 |  |
| 9.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m² |  | 25,00 | 360,00 |  |
| 10.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m |  | 25,00 | 60,00 |  |
| 11.) | Замена туш-каде, 76x76. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 13.200,00 |  |
| 12.) | Пажљива демонтажа клима - уређаја и предаја Комисији наручиоца. (предаја се врши у току квалитативног пријема) |  |  |  |  | m² |  | 1,00 | 2.400,00 |  |
| 13.) | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 480,00 |  |
| 14.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  | m² |  | 29,06 | 90,00 |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.971,32 |  |

| 5.) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 7а, број стана: 5, 1,5-собан, П=55,61 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Позиција |  |  |  |  | Јединица мере |  | Количина | Процењена јединична цена без ПДВ-а |  |
| 1.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 600,00 |  |
| 2.) | Демонтажа старе еслингер ролетне, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  | m² |  | 2,00 | 2.400,00 |  |
| 3.) | Поправак горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Монтирати врата. Електрични бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а све по узору на постојеће) |  |  |  |  | кпл |  | 1,00 | 1.800,00 |  |
| 4.) | Поправак доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Монтирати врата. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а све по узору на постојеће) |  |  |  |  | m |  | 1,00 | 1.800,00 |  |
| 5.) | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. |  |  |  |  | m² |  | 10,00 | 420,00 |  |
| 6.) | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. |  |  |  |  | m² |  | 10,00 | 930,00 |  |
| 7.) | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. |  |  |  |  | m² |  | 1,50 | 120,00 |  |
| 8.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  | m² |  | 1,50 | 1.680,00 |  |
| 9.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  | m² |  | 47,00 | 300,00 |  |
| 10.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m² |  | 47,00 | 360,00 |  |
| 11.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m |  | 47,00 | 60,00 |  |
| 12.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) |  |  |  |  | m² |  | 3,00 | 168,00 |  |
| 13.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони) |  |  |  |  | m² |  | 222,44 | 108,00 |  |
| 14.) | Бојење радијаторских цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. |  |  |  |  | m |  | 27,00 | 300,00 |  |
| 15.) | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. |  |  |  |  | m² |  | 8,00 | 480,00 |  |
| 16.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. |  |  |  |  | m² |  | 4,00 | 240,00 |  |
| 17.) | Постављање зидних керамичких плочица. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. |  |  |  |  | m² |  | 1,00 | 3.360,00 |  |
| 18.) | Набавка и монтажа трофазне утичнице. |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 1.428,00 |  |
| 19.) | Демонтажа старе, набавка и монтажа славине за судоперу. Одвоз старе на најближу градску депонију. |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 6.000,00 |  |
| 20.) | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 2.400,00 |  |
| 21.) | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на депонију удаљену до 15 km. Набавка и монтажа електричног бојлера V=10 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. |  |  |  |  | ком. |  | 1,00 | 10.800,00 |  |
| 22.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  | m² |  | 55,61 | 90,00 |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.460,42 |  |

| 6.) Град Београд, градска општина Звездара, Душка Радовића 3а, број стана: 21, 1,0-собан, П=28,65 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Позиција |  |  |  |  | Јединица мере | Количина | Процењена јединична цена без ПДВ-а |  |
| 1.) | Изношење ствари и одвоз на најближу градску депонију. |  |  |  |  | m² | 10,00 | 150,00 |  |
| 2.) | Постојећа унутрашња врата монтирати. |  |  |  |  | ком. | 1,00 | 600,00 |  |
| 3.) | Постојеће кровне прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. |  |  |  |  | m² | 3,00 | 4.200,00 |  |
| 4.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) |  |  |  |  | m² | 5,00 | 168,00 |  |
| 5.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони) |  |  |  |  | m² | 114,60 | 108,00 |  |
| 6.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  | m² | 22,00 | 300,00 |  |
| 7.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m² | 22,00 | 360,00 |  |
| 8.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m | 22,00 | 60,00 |  |
| 9.) | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. |  |  |  |  | m² | 10,00 | 180,00 |  |
| 10.) | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. |  |  |  |  | m² | 10,00 | 180,00 |  |
| 11.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  | m² | 28,65 | 90,00 |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  | 49.935,30 |  |

| 7.) Град Београд, градска општина Звездара, Кисела Вода 8, број стана: 18, 1,0-соба, П=36,81 m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Позиција |  |  |  |  | Јединица мере | Количина | Процењена јединична цена без ПДВ-а |  |
| 1.) | Изношење ствари и одвоз на најближу градску депонију. |  |  |  |  | m² | 18,41 | 150,00 |  |
| 2.) | Постојећа унутрашња врата монтирати. |  |  |  |  | ком. | 1,00 | 600,00 |  |
| 3.) | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим по избору наручиоца. |  |  |  |  | ком. | 1,00 | 1.440,00 |  |
| 4.) | Изношење старог паркета и одвоз на депонију. |  |  |  |  | m² | 20,00 | 120,00 |  |
| 5.) | Демонтажа паркет-лајсне и одвоз на депонију. |  |  |  |  | ком. | 2,00 | 120,00 |  |
| 6.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору пројектанта, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. |  |  |  |  | m² | 20,00 | 1.680,00 |  |
| 6.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. |  |  |  |  | m² | 30,00 | 300,00 |  |
| 7.) | Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m² | 30,00 | 360,00 |  |
| 8.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. |  |  |  |  | m | 30,00 | 60,00 |  |
| 9.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) |  |  |  |  | m² | 3,00 | 168,00 |  |
| 10.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони) |  |  |  |  | m² | 147,24 | 108,00 |  |
| 11.) | Скидање старе боје и бојење металног рама еслингер ролетне, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На метални рам еслингер ролетне нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. |  |  |  |  | m² | 4,00 | 480,00 |  |
| 12.) | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоника и одвести на најближу градску депонију. |  |  |  |  | ком. | 1,00 | 1.200,00 |  |
| 13.) | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору наручиоца. Обрачун по комаду умиваоника. (избор се врши приликом увида а у свему према постојећем) |  |  |  |  | ком. | 1,00 | 12.000,00 |  |
| 14.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на депонију. |  |  |  |  | ком. | 1,00 | 4.800,00 |  |
| 15.) | Набавка и монтажа туш-батерије. |  |  |  |  | ком. | 1,00 | 600,00 |  |
| 16.) | Поправак постојећег бојлера V=80 l. |  |  |  |  | ком. | 1,00 | 4.200,00 |  |
| 17.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. |  |  |  |  | m² | 36,81 | 90,00 |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  | 107.079,57 |  |

Понуђене услуге морају да испунe тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Да би наручилац оценио да ли понуђене услуге поседују захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави понуду за све врсте и целокупне количине услуга. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.2. КВАЛИТЕТ

Понуђачи су дужни да предметне услуге обављају стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима и професионалним стандардима струке за ову врсту услуга и захтевима из техничке спецификације.

Изабрани понуђач је у целости одговоран за квалитет пружених услуга.

Изабрани понуђачи сје одговоран Наручиоцу за штету у случају да је до неизвршења уговорних обавеза дошло њиховом кривицом односно неизвршењем услуга у складу са пажњом доброг стручњака.

Сва уграђена добра морају бити нова и неупотребљавана.

2.3. РОК  И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО ће се извршити на локацијама 7 станова у Београду прецизираним у делу 2.1. конкурсне документације: Врста, техничке карактеристике, количина, опис предмета и процењена вредност јавне набавке услуга  поправке и уређења станова у власништву Фонда за СОВО.

Рок за извршење услуге мора бити изражен у данима од дана увођења у посао.

Рок за извршење услуге  не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.4. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених услуга врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се посебним записником у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се посебним записником констатује да су утврђени недостаци у квалитету, изабрани понуђач (Извршилац) мора исте отклонити, у року не дужем од 7 дана од дана састављања записника.

Квантитативни и квалитативни пријем и примопредају уговорених услуга врши Комисија за квантитативни и квалитативни пријем  и примопредају Наручиоца уз присуство  представника Извршиоца услуге, у року од 15 дана.

2.5. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник изабраног понуђача.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником, како би се Купцу испоручила недостајућа добра, односно њихови делови, заменила неисправна и неадекватна добра, о свом трошку.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Ако у року од 7 (седам) дана, Изабрани понуђач не отклони недостатке код добара или се исти понове, Изабрани понуђач је дужан да неисправна добра замени новим.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати изабраном понуђачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

Изабрани понуђач мора у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатака.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке услуга бр. 43/18, мора да испуни следеће услове:

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

3.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

3.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.1.4. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

3.2.1. Да располаже довољним финансијским капацитетом;

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину;

- да му рачун није био у блокади у периоду од једне године која претходи дану објављивања позива за подношење понуда

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Попуњен и потписан Образац изјаве (Образац број 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3.3.5. Докази да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. годинa)

- Потврду НБС да му рачун није био у блокади у периоду од 1 године која претходи дану објављивања позива за подношење понуда

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015, 2016. и 2017. годину (важи за сва правна лица);

3.3.6  Посебни захтеви наручиоца у поступку јавне набавке

1. Наручилац је овлашћеним представницима понуђача омогућио обилазак места – објеката на којима се врши уређење, тј. увид, у периоду трајања позива за подношење понуда.

2. Вршење увида није обавезно али је пожељно у циљу упознавања са предметом набавке и сачињавања понуде, с обзиром да количине и вредности извршених услуга не могу прећи уговорене количине и вредности услуга.

3. Обилазак објеката на коме се врши уређење је могуће извршити сваког радног дана за време трајања позива за подношење понуда, у времену од 11.00 – 13.30 часова уз претходну најаву од једног радног дана унапред, о чему ће наручилац сачинити записник.

Лице за контакт: вс Теодора Ђорђевић

е-mail: teodora.djordjevic@mod.gov.rs

Испуњеност посебног захтева у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећег доказа:

Записник наручиоца о извршеном обиласку места (увиду) – објеката на којим се врши уређење.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више прихватљивих понуда има једнаку понуђену цену за услугу, биће изабрана понуда са краћим роком извршења услуге.

У случају да избор Понуђача није могуће извршити ни након употребе помоћног критеријума, избор за закључење уговора ће бити извршен по систему жребања. Сви Понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жребања у циљу закључења уговора. Неодазивање неког од Понуђача не спречава поступак жребања.

Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извршења услуге.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок извршења услуге исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан комисије извлачити коверте.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о жребању.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику, осим докумената којима се доказује испуњеност пословног и техничког капацитета (додатни услови) –лиценце, сертификати и сл, који могу бити и на енглеском језику.

Уколико су документа на неком другом страном језику понуђач поред тог документа мора да достави и превод на српски језик.

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти (кутији), затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (кутије) мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 43/18 – Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац  бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације);

    - Попуњен и потписан Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1);

5.3.3. Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

5.3.4. Попуњене и потписане обрасце:

- Трошкови припреме понуде (образац бр. 6);

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (образац бр. 8);

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (образац бр. 9);

5.3.5. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде који су наведени у тачки 5.9.1) конкурсне документације.

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти (кутији) са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 43/18–

Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО

НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте (кутије) навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.6.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене и обрасца Општи подаци о понуђачу- обрасци бр. 1 и 2 конкурсне документације), попуњен и потписан образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3). Уколико има више подизвођача, потребно је образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рeализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.6.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде са структуром цене, образац бр. 1) попуњен и потписан образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и образац Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац бр. 5), а за сваког члана групе понуђача попуњени и потписани обрасци:

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2.  Закона у поступку јавне набавке (образац бр. 8).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и наведене обрасце изјава (обрасци бр. 7 и 8) копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац бр. 5 конкурсне документације је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (подтачка 3.2.1. конкурсне документације), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (подтачка 3.3.5.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.7. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

5.7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршења услуга.

- Купац врши плаћање на основу следеће оригиналне исплатне документације:

- Рачун,

- Заведена окончана ситуација и

- Комисијски записник о квантитативном и квалитативном пријему.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.7.2. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке наведен је у тачки 2.4. конкурсне документације.

5.7.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 60 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.7.4. Гарантни рок

Гарантни рок  за извршене услуге: 5  година од дана квалитативног пријема услуге.

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и материјал: у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема услуге.

5.8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). Меница  мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (образац бр. 10).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане у складу са картоном депонованих потписа. Потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи понуђача (не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, или једностраног раскида уговора, без сагласности Добављача, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, без ПДВ-а  образац бр. 11.

НАПОМЕНА: Потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – Добављачу након коначне реализације уговора. Добављач је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

5.10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1) Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

5.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска 13, 11000 Београд, електронском  поштом на e-mail: teodora.djordjevic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 43/18“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.13. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

5.15. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу:  teodora.djordjevic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

60.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: Буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 166. Закона.

5.16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (образац бр. 6)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву

5.17. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра АПР-а, потребно је доставити овлашћење за потписивање конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да опредeли да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити обрасце и у том случају прилажу овлашћење дато том понуђачу, изузев образаца број 7 и 8 које сваки понуђач из групе понуђача мора самостално потписати.

Уколико конкурсну документацију потписује прокуриста овлашћење за потписивање конкурсне документације мора да садржи и посебно овлашћење да може да преузима меничне обавезе.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац бр. 1-   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

- Образац бр. 2-   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 3-   ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 4-   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 5-   СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ

МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 6-   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 7-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 8-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
                                ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

- ОБРАЗАЦ БР. 9-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

- ОБРАЗАЦ БР. 10-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)

- ОБРАЗАЦ БР. 11-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се у два

примерка приликом потписивања уговора)

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____________________(навести број понуде) од ______________________ (датум) за јавну набавку бр. 43/18 – Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО.

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5 |

Место и датум:				                                             	 Понуђач:

_______________________________				____________________________________								 (штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________________

(потпис)

НАПОМЕНА:

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) сви чланови групе понуђача

| РБ | Позиција | Јединица мере | Количина | Процењена јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Износ ПДВ у % | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.) | Изношење постојећег намештаја и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 71,98 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 2.) | Изношење ствари и одвоз на најближу градску депонију. | m² | 28,41 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 3.) | Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације). | ком. | 1,00 | 1.428,00 |  |  |  |  |  |
| 4.) | Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице. | m² | 4,00 | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 5.) | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида) | m² | 44,00 | 168,00 |  |  |  |  |  |
| 6.) | Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони) | m² | 1.254,12 | 108,00 |  |  |  |  |  |
| 7.) | Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама.Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. (утврђује се приликом увида која врата и прозори су у питању а углавном су унутрашња врата) | m² | 10,00 | 420,00 |  |  |  |  |  |
| 8.) | Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона. | m² | 10,00 | 930,00 |  |  |  |  |  |
| 9.) | Скидање старе боје и бојење металног рама еслингер ролетне, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На метални рам еслингер ролетне нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 4,00 | 480,00 |  |  |  |  |  |
| 10.) | Бојење радијаторских цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m | 27,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 11.) | Скидање старе боје и бојење металне балконске ограде, бојом за метал.Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. | m² | 18,00 | 480,00 |  |  |  |  |  |
| 12.) | Постављање зидних керамичких плочица. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. | m² | 3,00 | 3.360,00 |  |  |  |  |  |
| 13.) | Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. (тачно одређивање оштећених подних плочица врши се приликом увида) | m² | 7,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| 14.) | Фиксирати лајсну између плочица и паркета. | m | 4,00 | 360,00 |  |  |  |  |  |
| 15.) | Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 10,00 | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 16.) | Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга. | m² | 10,00 | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 17.) | Изношење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. (тачно одређивање старог паркета вршиће се на увиду) | m² | 126,17 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 18.) | Демонтажа паркет-лајсне и одвоз на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 19.) | Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем-6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. | m² | 126,17 | 1.680,00 |  |  |  |  |  |
| 20.) | Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. (тачно ће се утврдити приликом увида које лајсне) | m | 5,00 | 420,00 |  |  |  |  |  |
| 21.) | Стругање ламел паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. | m² | 261,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 22.) | Лакирање ламел паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m² | 261,00 | 360,00 |  |  |  |  |  |
| 23.) | Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. | m | 246,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 24.) | Постојећа унутрашња врата монтирати. | ком. | 2,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 25.) | Израда и постављање једнокрилних врата од пуног дрвета, димензија 90x205 cm - исти тип као постојећа врата у стану. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по схеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору наручиоца. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. (избор шарки се врши приликом увида а у складу са постојећим) | ком. | 1,00 | 17.400,00 |  |  |  |  |  |
| 26.) | Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. | m² | 4,00 | 1.785,60 |  |  |  |  |  |
| 27.) | Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 2,00 | 3.249,60 |  |  |  |  |  |
| 28.) | Замена кровних прозора, 50x95. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 | 34.200,00 |  |  |  |  |  |
| 29.) | Постојеће кровне прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. | m² | 3,00 | 4.200,00 |  |  |  |  |  |
| 30.) | Постојећу браву на вратима заменити новом по узору на постојећу. Брава је са цилиндар улошком и три кључа. (утврдиће се приликом увида на којим вратима тачно) | ком. | 4,00 | 2.160,00 |  |  |  |  |  |
| 31.) | Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим по избору наручиоца. | ком. | 3,00 | 1.440,00 |  |  |  |  |  |
| 32.) | Поправак горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Монтирати врата. Проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере на лицу места приликом увида, по узору на постојећи) | кпл | 1,00 | 1.800,00 |  |  |  |  |  |
| 33.) | Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи електрични бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђује приликом увида а по узору на постојеће) | кпл | 1,00 | 8.400,00 |  |  |  |  |  |
| 34.) | Поправак доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Монтирати врата. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а по узору на постојеће) | m | 1,00 | 1.800,00 |  |  |  |  |  |
| 35.) | Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по постојећем. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а по узору на постојеће) | кпл | 1,00 | 9.600,00 |  |  |  |  |  |
| 36.) | Постојећа врата судопере прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање.(на увиду се утврђује која тачно врата) | m² | 1,00 | 1.785,60 |  |  |  |  |  |
| 37.) | Демонтажа старе еслингер ролетне, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и одвести на најближу градску депонију. | m² | 4,00 | 2.400,00 |  |  |  |  |  |
| 38.) | Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим. | ком. | 7,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 39.) | Демонтажа старе, набавка и монтажа славине за судоперу. Одвоз старе на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |
| 40.) | Пажљива демонтажа судопере, површине до П≤ 3m². Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију. Набавка и монтажа судопере. | ком. | 1,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |
| 41.) | Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 2.400,00 |  |  |  |  |  |
| 42.) | Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоник и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 3,00 | 1.200,00 |  |  |  |  |  |
| 43.) | Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника. | ком. | 3,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |
| 44.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлом и хладном водом. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 2,00 | 4.800,00 |  |  |  |  |  |
| 45.) | Замена туш-каде, 76x76. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 13.200,00 |  |  |  |  |  |
| 46.) | Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду, са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 4.800,00 |  |  |  |  |  |
| 47.) | Набавка и монтажа туш-батерије. | ком. | 1,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 48.) | Испитивање и замена инсталације водовода - правац ка кади. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. Враћање зида у првобитно стање. | кпл. | 1,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |
| 49.) | Пажљива демонтажа клозетске шоље. Демонтирати клозетску шољу и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 50.) | Набавка и монтажа комплет клозетске шоље, тип „Симплон” или одговорајући, 1. класа. Спој клозетске шоље са канализационом мрежом урадити са „гензлом” и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Користити постојећи водокотлић. са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору наручиоца. | ком. | 1,00 | 10.200,00 |  |  |  |  |  |
| 51.) | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 2,00 | 9.000,00 |  |  |  |  |  |
| 52.) | Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на депонију удаљену до 15 km. Набавка и монтажа електричног бојлера V=10 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 1,00 | 10.800,00 |  |  |  |  |  |
| 53.) | Поправак постојећег бојлера V=50 l. | ком. | 1,00 | 4.200,00 |  |  |  |  |  |
| 54.) | Поправак постојећег бојлера V=80 l. | ком. | 1,00 | 4.200,00 |  |  |  |  |  |
| 55.) | Демонтажа постојећег бојлера уколико поправак није могућ и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=50 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. | ком. | 1,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |
| 56.) | Пажљива демонтажа клима - уређаја и предаја Комисији наручиоца. (предаја се врши у току квалитативног пријема) | m² | 1,00 | 2.400,00 |  |  |  |  |  |
| 57.) | Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. | ком. | 1,00 | 480,00 |  |  |  |  |  |
| 58.) | Набавка и монтажа трофазне утичнице. | ком. | 1,00 | 1.428,00 |  |  |  |  |  |
| 59.) | Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију градилишта. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. | m² | 313,53 | 90,00 |  |  |  |  |  |
| Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: |  |  |  | 1.004.141,61 |  |  |  |  |  |

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: ________________________________________

ПДВ: ________%

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: ________________________________________

Место и датум:				                              							            Понуђач:

_______________                                                            							   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(потпис)

Услови понуде:

Понуда важи (најмање 60 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок извршења услуге је (највише 30 дана) _______ дана од дана увођења у посао.

Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршења услуга.

Гарантни рок  за извршене услуге: 5  година од дана квалитативног пријема услуге.

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и материјал: у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема услуге.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

( потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ Обрасца понуде са структуром цене:

1. У обрасцу понуде са структуром цене понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

У спецификацији:

- У колони„Јединична цена без ПДВ-а“ понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, без ПДВ-а.

- У колони „Укупна цена без ПДВ-а“  понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а.

- У колони „Износ ПДВ-а у %“ понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна цена са ПДВ-ом“ понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом.

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. Упутство за попуњавање услова понуде: понуђач уписује број на празне линије.

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде са структуром цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са структуром цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са писаног обрасца.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач попуњава сва поља.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме овлашћеног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 5

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку број 43/18 Услуга поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО, у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис овлашћеног лица  члана 	групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис

2. ____________________________________		___________________________

потпис

3. ____________________________________		___________________________

потпис

ОБРАЗАЦ БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈН бр. 43/18 Услуга поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН бр. 43/18 Услуга поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО је испунио услове који произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ  ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу  инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун изабраног понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи изабраног понуђача, (не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично писмо - овлашћење (потписано) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, или једностраног раскида уговора, без сагласности Добављача, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, без ПДВ-а  образац бр. 11.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

( потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ 	         ОБРАЗАЦ БР. 10

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.____. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у току важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                           Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                       (потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 11

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко -сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___._____. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а,по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број _________________и___________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)          (потпис)

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну потписати чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда са подизвођачем.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА И УРЕЂЕЊА СТАНОВА У ВЛАСНИШТВУ ФОНДА ЗА СОВО

закључен  између:

Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, који заступа ДИРЕКТОР потпуковник др Радан Костић - у даљем тексту Наручилац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22

и

Извршилац услуге: _____________________________ Адреса : _________________________________ Матични број: ___________________________ Шифра делатности: ______________________ ПИБ: ____________________________________ Телефон: _________________________________ Телефакс: _________________________________ Текући рачун број: _________________________ Код банке: _________________________________ кога заступа: ____________________, у даљем тексту Извршилац услуге

Правни основ:

Јавна набавка бр. 43/18; Одлука о додели уговора бр. 148  -       од _______ године и понуда понуђача (Извршиоца) бр. ___________

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

ЧЛАН 1.

1.1. Извршилац услуге се обавезује да Наручиоцу пружи, а Наручилац да плати услугу поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО   (у даљем тексту уговорена услуга) у свему према предмеру са спецификацијом услуга (део 3.1. конкурсне документације) који је саставни део овог уговора.

Саставни део овог Уговора у току извршења услуге из члана. 1 овог Уговора чини и грађевински дневник.

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Извршилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, _____________________, ___________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Извршилац наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговорених услуга износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора (са ПДВ-ом) је као у понуди.

1.3. У понуђену цену урачунати су сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне набавке (цена рада, опреме/материјала наведених у предмеру са спецификацијом, алата, радне снаге и остали трошкови који прате реализацију набавке).

1.4. Јединичне цене без ПДВ-а су фиксне и не могу се мењати.

1.5. Стварна количина и вредност услуге обрачунаће се на основу извршених признатих количина услуга обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде, с тим да не може прећи уговорене количине и вредности услуга прецизиране у делу спецификације.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ

ЧЛАН 2.

2.1. Извршилац услуге се обавезује да изврши уговорене услуге из члана 1. тачке 1.1. уговора на локацијама прецизираним у Прилогу 3.1 конкурсне документације, у року од (као у понуди) од дана увођења у посао. Датум потписивања и завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему сматраће се даном извршења услуге.

2.2. Извршилац услуге се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду за сваку појединачну врсту услуга, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

2.3. Окончана ситуација се испоставља на основу обострано потписаног грађевинског дневника, односно грађевинске књиге.

2.4. Надзор над врстом, количином и квалитетом извршених услуга даваоца услуге вршиће надзорни орган кога одреди Наручилац у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене услуге, као и испостављање рачуна.

2.5. Ако се записнички уписом у грађевинску књигу и из грађевинског дневника утврди да услуге и уграђени материјал/опрема имају недостатке у квалитету и грешке, Извршилац услуге мора исте отклонити о свом трошку у року од 2 дана од дана уписа у грађевински дневник.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЧЛАН 3.

3.1. Рок плаћања је до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршења услуга.

3.2. Да би Наручилац могао да изврши плаћање из тачке 3.1. овог члана, Извршилац услуге је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Заведену окончану ситуацију

- Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених услуга потписан од стране даваоца услуге и комисије Наручиоца (један примерак).

3.3. Исплатну документацију доставља Извршилац услуге одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења окончане ситуације.

3.4. Уколико Извршилац услуге не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17. 113/17, 13/18 и 30/18).

ПРИЈЕМ УСЛУГЕ

ЧЛАН 4.

4.1. Извршилац услуге се обавезује да 5 (пет) дана пре завршетка реализације уговорене услуге писменим путем затражи квантитативни и квалитативни пријем услуге.

КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ УСЛУГА

ЧЛАН 5.

5.1. Извршилац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог Уговора изврши у свему према захтеву Наручиоца, усвојеној понуди и у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту услуга.

5.2. Извршилац услуге је у обавези да достави важеће атесте за материјале и гаранције за уграђену опрему.

5.3. Коначна оцена квалитета изведене услуге и уграђене опреме врши се приликом пријема.

- КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем и примопредају уговорених услуга врши Комисија за квантитативни и квалитативни пријем  и примопредају Наручиоца уз присуство  представника Извршиоца услуге, у року од 15 дана, о чему ће бити сачињен записник. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

6.2. У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету, Извршилац мора исте отклонити, у року не дужем од 7 дана од дана сачињавања записника.

КВАЛИТЕТ, ГАРАНЦИЈА, РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

ЧЛАН 7.

7.1. Гарантни рок за извршене услуге је 5 година од дана квалитативног пријема услуге.

7.2. Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и материјал је у складу са важећим и овереним гарантним листом произвођача опреме, почев од дана квалитативног пријема услуге.

7.3. Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Извршиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак.

7.4. У том случају Извршилац услуге је дужан да у року од 15 дана од дана пријема записника о рекламацији, изврши услуге одговарајућег квалитета или да изврши поправке на којима је утврђен недостатак

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 8.

8.1. У случају прекорачења уговореног рока извршења услуга Извршилац услуге је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 2‰ (промила) укупне вредности услуга извршених са закашњењем за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 8% од уговорене вредности тих услуга.

8.2. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се Извршиоцу услуге писано обавештење Наручиоца којим задржава право на уговорну казну из тачке 8.1.

8.3. Ако Извршилац услуге не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Наручилац може наплатити уговорну казну Извршиоцу услуге у износу 8% вредности уговора, без ПДВ-а.

8.4. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Извршилац услуге не изврши уговорне обавезе и уговорене услуге. Обавештење о раскиду уговора Наручилац ће доставити Извршиоцу 15 (петнаест) дана пре раскида уговора.

8.5. Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

8.6. Уколико Наручилац није наплатио уговорну казну из претходних тачака члана 8. овог уговора, приликом раскида уговора, депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 8.3..

8.7. Наручилац може да, уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући Извршиоцу услуге да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

8.8. Ако штета проузрокована неизвршењем уговорних обавеза пређе износ уговорне казне из тачке 8.3. овог члана, Наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 9.

9.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

9.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стране су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 10.

10.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу уговорних страна.

10.2. Не сматра се изменом уговора измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

10.3.  У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

10.4. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

10.5. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 11.

11.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података (,,Сл. гласник РС", бр. 104/09 ).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 12.

12.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

12.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за Извршиоца услуге, а два примерка задржава Наручилац.

12.3. Рок трајања уговора је две године од дана закључивања уговора.

12.4. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

- За И З В Р Ш И О Ц А:				 	За Н А Р У Ч И О Ц А:

Д И Р Е К Т О Р						Д И Р Е К Т О Р

______________________					потпуковник

(штампано име и презиме)  					др Радан Костић

______________________					__________________

(потпис)