**ОПШТИ ПОДАЦИ, ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА**

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Војна установа „Дедиње“

Адреса: Делиградска 40а, Београд

Интернет страница: <http://www.vudedinje.mod.gov.rs/>

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.

3. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о пружању услуге.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0039/2022 је: пружање услуга: **Чишћење котлова, масних вентилација, димоводних и вентилационих канала**,у објектима из састава установе које се налазе у на локацијама у Гарнизонима: Београд, Панчево, Нови Сад, Ниш, Врање, Крушевац, Краљево и Рашка, а према спецификацији услуга под тачком 10. овог акта.

5. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

6. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

50800000 Разне услуге поправке и одржавања.

7. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Укупно = 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Процењена вредност је одређена у складу са уговореним годишњим вредностима из ранијих периода, као и увидом у понуду предметних услуга путем Интернета.

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

**Цена -** уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о додели уговора из чл.146.ЗЈН, биће донета у року од 30 дана.

У случајевима из чл. 147. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

10. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА:

|  |  |
| --- | --- |
| **Р.Б.** | **Специфукација услуга - опис радова:** |
| 1 | 2 |
| 1. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање масних вентилација хауба паровука |
| 2. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање масних вентилација хауба роштиља |
| 3. | Механичко и хемијско чишћење канала масних вентилација са демонтажом и дихтовањем |
| 4. | Механичко и хемијско чишћење вентилатора мотора (прозорски) од наслага масноћа |
| 5. | Механичко и хемијско чишћење вентилатора мотора (кровни) од наслага масноћа |
| 6. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање канализационе инсталације унутар објекта. |
| 7. | Механичко и хемијско чишћење и дезинфекција замашћених радних површина (плочице) |
| 8. | Одмашћивање термоблокова апарата |
| 9. | Одмашћивање и хемијско чишћење филтера хауба |
| 10. | Израда филтера масних вентилација |
| 11. | Механичко и хемијско чишћење плафона тип „Hanterdag“ |
| 12. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање комора |
| 13. | Замена цирадног платна вентилатора мотора |
| 14. | Механичко и хемијско чишћење котлова са пламено димне стране „Tipo Kotlogradnja“ PKT 1/05, канала 50х50 цм. х 10 м |