**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Предмет јавне набавке број 0039/20202 је пружање услуге: **Чишћење котлова, масних вентилација и димоводних и вентилационих канала**,у објектима из састава установе које се налазе на локацијама у Гарнизонима: Београд, Панчево, Нови Сад, Ниш, Врање, Крушевац, Краљево и Рашка.

Планиране количине радова за потребе одржавања инсталисаних система за вентилацију у просторијама у којима се стварају запаљиве прашине и пара масноћа и радови механичког и хемијског чишћење котлова:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **Специфукација услуга - опис радова:** | **Јед.**  **мере** | **Количина** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање масних вентилација хауба паровука | м2 | 120 |
| 2. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање масних вентилација хауба роштиља | м2 | 405 |
| 3. | Механичко и хемијско чишћење канала масних вентилација са демонтажом и дихтовањем | м. | 278 |
| 4. | Механичко и хемијско чишћење вентилатора мотора (прозорски) од наслага масноћа | ком. | 15 |
| 5. | Механичко и хемијско чишћење вентилатора мотора (кровни) од наслага масноћа | ком. | 30 |
| 6. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање канализационе инсталације унутар објекта. | м. | 100 |
| 7. | Механичко и хемијско чишћење и дезинфекција замашћених радних површина (плочице) | м2 | 155 |
| 8. | Одмашћивање термоблокова апарата | ком. | 47 |
| 9. | Одмашћивање и хемијско чишћење филтера хауба | ком. | 264 |
| 10. | Израда филтера масних вентилација | ком. | 3 |
| 11. | Механичко и хемијско чишћење плафона тип „Hanterdag“ | м2 | 150 |
| 12. | Механичко и хемијско чишћење и одмашћивање комора | ком. | 10 |
| 13. | Замена цирадног платна вентилатора мотора | ком. | 3 |
| 14. | Механичко и хемијско чишћење котлова са пламено димне стране „Tipo Kotlogradnja“ PKT 1/05, канала 50х50 цм. х 10 м | ком. | 2 |

Динамика и рокови извршења назначених радова утврђују се и реализују у складу са захтевима и потребама Наручиоца услуга и одредбама члана 50. Правилника о техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију („СЛ СФРЈ“, бр. 38/89 и "Службени гласник РС", број 118 од 30. октобра 2014.), оквирно 4 (четири) пута годишње за све наведене радове, на којој бази је процењена вредност набавке и сачињен Образац: структурa цене.

У складу са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности *("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019),* да бипривредни субјекат могао да обавља комуналне димничарске делатности, потребно је да има **Решење надлежног министарства о обављању димничарске делатности,** за привредне субјекте који су основани после доношења уредбе, односно, после 2018. године.

За привредне субјекте који су основани пре доношења уредбе, потребан је **Записник о извршеном инспекцијском надзору и надзираном субјекту**, којим се констатује да вршилац комуналне делатности димничарске услуге, испуњава услове за обављање комуналне делатности димничарске услуге; или други доказ којим доказује да је своје пословање ускладио са уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности, у складу са члановима 15.,16., 17. и 18. наведене уредбе, односно да поседује одговарајући кадровски и технички капацитет.