Ваздухопловни завод

Чувати до: 2023

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: вс С. Накарада

„Мома Станојловић“

бр. 02-1-4/7820-4

17.08.2018. година

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”

Батајница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – ''РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ИЛИ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ''

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 248/18

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 115

Батајница, август 2018. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 248/18 у отвореном поступку бр. 02-1-4/7820-1 од 17.08.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 02-1-4/7820-2 од 17.08.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње''

ЈН бр. 248/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III-1 до 13 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радови, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, и слично за партије од 1 до 13 | 5-39 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 40-42 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 42-49 |
| VI-1 | Образац понуде за за партије од 1 до 13 | 50-94 |
| VII | Модел уговора | 95-101 |
| VIII – 1 VIII – 2 | Образац структуре цене са упутством како да се попуни | 102 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 103 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 104 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН | 105 |
| XII | Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл..75 ЗЈН | 106 |
| XIII | Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл..75 ЗЈН | 107 |
| XIV | Менично писмо – овлашћење (доставља се уз понуду) | 108 |
| XV | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорених обавеза - меницу | 111 |
| XVI | Менично писмо-овлашћење (доставља се приликом потписивања уговора) | 115 |
| XVII | Образац потврде о обиласку локације за ЈН ___/2018 |  |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац:  Министарство одбране, Војска Србије, Команда Ратног Ваздухопловствa и ПВО, ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница.

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 248/18  је набавка радова – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'', ознаке из општег речника набавке 45000000 назива – Грађевински радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

- Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

- Контакт (лице или служба)

Достављањем писаних аката на деловодство ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, путем факса на број 011/787-250, или путем електронске поште на адресу vzmost@vs.rs.

Није дозвољено тражење информација телефоном. Наручилац не одговара за тачност информација које буду добијене од запослених код Наручиоца телефонским путем.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.248/18  је набавка  радова – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње''.

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у 13 (тринаест) партија:

1. партија

– израда нове громобранске инсталације на објектима у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 2. партија

- преглед и испитивање громобранских инсталација у објектима у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 3. партија

- преглед трафостаница у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 4. партија

- прање, чишћење, хидроиспитивање и баждарење резервоара 5. партија - извођење радова довођења у исправно стање топловодне инсталације у подстаници објекту бр.14 у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 6. партија

- израда и уградња врата на објекту бр. 14 и објекту бр. 1 у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 7. партија

- замена олука на објектима у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 8. партија

- стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 9. партија

- санација мокрог чвора у објекту бр. 26 у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 10. партија

- санација мокрог чвора у објекту бр. 1 у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница 11. партија

- санација објекта водоцрпна станица у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

12. партија - санација мокрог чвора у објекту КН-26 у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

13. партија - замена дотрајале грађевинске столарије у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

Наручилац задржава право да одустане од појединих партија по асортиману и количинама по приоритету дефинисаном од стране Корисника, а у складу са расположивим одобреним финансијским средствима.

III-1   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

1. партија -

'' Израда нове громобранске инсталације у објектима  у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

| Р. Бр. | Назив добара/опис радовае или радова | Јед Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постављање и испитивање нове громобранске инсталације са раним стартовањем (громобран са раним стартовањем француске фирме FRANSE PARATONERESS или одговарајући) са постављањем спустева на објекту површине основе 4 м2, а са надстрешницом преко крова објекта површине 10,2 м2. Одређивање нивоа заштите одредити према SRPS N.B4.801:1995. | кт. | 2 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 5 дана од дана потписивања уговора.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радова извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja за радове испитивања најмање 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема радова, а 10 (десет) година на уграђену опрему.

ПОТРЕБНА УПУТСТВА:

За извршено испитивање обавезно је доставити стручни налаз о извршеном визуелном прегледу и мерењу громобранске инсталације.

НАПОМЕНА:

- Отпорност уземљења громобранске инсталације урадити према стандарду JUS (SRPS) N.B2.762

- Испитивање извршити у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (СЛ. СРЈ бр. 11/96) и српских стандарда SRPS IEC 1024-1 и SRPS N.B4.810

Рад на висини до 5м.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-2   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

2. партија -

'' Преглед и испитивање громобранских инсталација у објектима  у ВЗ Мома Станојловић''

| Р.б. | Назив | јед. мере | Мерна места |
| --- | --- | --- | --- |
| Преглед и испитивање громобранских инсталација у објектима ВЗ ''Мома Станојловић'' |  |  |  |
| 1. | Ресторан друштвене исхране, КН-10 | ком | 7 |
| 2. | Складиште за ракетне делове, КН-17 | ком | 2 |
| 3. | Пријавница | ком | 3 |

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИСПИТИВАЊА:

- Отпорност уземљења громобранске инсталације урадити према стандарду JUS (SRPS) N.B2.762

- Испитивање извршити у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (СЛ. СРЈ бр. 11/96) и српских стандарда SRPS IEC 1024-1 и SRPS N.B4.810

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 5 (пет) дана од дана потписивања уговора.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радови извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja за прву позицију је  6 (шест)  година и, а за другу и трећу позицију је 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

ПОТРЕБНА УПУТСТВА:

За извршено испитивање обавезно је доставити стручни налаз о извршеном визуелном прегледу и мерењу громобранске инсталације.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-3   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

3. партија -

'' Преглед трафостанице  у ВЗ Мома Станојловић''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Преглед трафостаница у ВЗ ''Мома Станојловић'', провера нивоа уља и по потреби доливање уља, а због преласка на зимски вид експлотације | ком | 5 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 5 (пет) дана од дана добијања обавештења о спремности објеката за преглед.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja најмање 6 (шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

За наведену партију уз Образац понуде Извођач радова мора достави сертификат лица који има право за рад у трафостаницама, фирма мора поседовати атестирану опрему за рад у трафостаницама, као доказ доставите потврду.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-4   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

4. партија -

'' Прање, чишћење, хидроиспитивање и баждарење резервоара за лож уње ЕЛ''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одстрањивање нечистоћа са дна резервоара запремине 50m3 - прање резервоара одговарајућим средством - сушење резервоара после прања Напомена: све нечистоће као и продукте прања Извођач радова је дужан да уклони и изнесе изван Завода | ком | 1 |
| 2. | Испитивање резервоара притиском 2 bara Напомена: обавезно издавање потврде оверене од стране овлашћеног лица о извршеном хидроиспитивању. Уколико се испитивањ врши водом, Извођач радова је дужан да исту уклони и извезе изван Завода. | ком | 1 |
| 3. | Баждарење резервоара Напомена: Извођач радова мора бити овлашћен за извршење ове радова После извршене радова Извођач радова мора да достави сву потребну документацију за даље коришћење резервоара (таблицу баждарења, оверен картон података резервоара и сва остала документа у складу са законом) | ком | 1 |
| 4. | Демонтажа, атестирање и поновна монтажа дисајног АТ вентила подземног резервоара | ком | 1 |
| 5. | Испитивање са издавањем атеста уземљења на подземном резервоару. | ком | 1 |
| 6. | -Уултразвучно мерење дебљине зидова резервоара и прикључака, - испитивање заварених спојева методама без разарања материјала, - Технички опис резервоара - графичке документације с свим потребним мерама и детаљима - контролни прорачун чврстоће на основу минимално измерених дебљина и резултата визуалног прегледа - издавање мишљења са закључком о експлатационој подобности резервоара за одређену врсту течног горива (врсту горива накнадно ће одредити наручилац) - израда програма контролисања и обима и врсте испитивања (периодични преглед) У свему се придржавати важећих стандарда за : - хоризонталне цилиндричне једнослојне и двослојне резервоаре за подземно складиштење запаљивих течности које загађују воду - посуде под притиском које нису изложене пламену | ком | 1 |
| 7. | Успитавања непропусности другог (спољњег) плашта резервоара | ком | 1 |
| 8. | Израда упутства за рад и одржавање предметних резервоара. | ком | 1 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 30 дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача. Као доказ о извршеним радовима Извођач је у обавези да Наручиоцу преда документацију о извршеним радовима у складу са законским нормама из ове области.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja у складу са важећим законским нормама из ове области, рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Запремина резервоара износи 50m3 a користи се за складиштење лож уља ЕЛ.

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут, муљ, талог и отпадне воде сакупити и однети на градску депонију.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-5  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

5. партија -

'' Довођење у исправно стање топловодне инсталације у подстаници објекта бр. 14,  у ВЗ Мома Станојловић''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације, израда елемената топловодне инсталације и уградња истих у подстаници у објекту број 14. Опис радовае: - Израда ТД на основу предложеног решења наручиоца радова и снимању на лицу места, - Израда елемената топловодне инсталације од флексибилних цеви и то: - 1 комад флексибилне везе дужине око 1700мм са прирубницама Ø180мм и Ø210мм. - 1 комад флексибилне везе дужине око 1200мм са прирубницама Ø160мм и Ø210мм. - Уградња израђене инсталације у подстанице у објекту број 14. | ком | 1 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 5 (пет)  дана од дана потписивања уговора.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радовe: Гaрaнциja најмање 24 (двадесетчетири) месеца рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-6 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

6. партија -

'' Израда и уградња врата на објекту бр. 14 и објекту бр. 1,  у ВЗ Мома Станојловић''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећих врата | Ком. | 5 |
| 2. | Припрема површина за монтажу новоизрађених врата | Ком. | 5 |
| 3. | Уградња нових врата израђених према месту уградње и приложеним скицама | Ком. | 5 |
| 4. | Спољна обрада око отвора врата (фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна и премаз белом водоотпорном бојом за фасаде) | Ком. | 5 |
| 5. | Одвожење насталог шута на депонију ван Завода | Кт. | 1 |

Скице на стр. 12 - 14

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 7 (седам) дана од дана потписивања уговора.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja најмање 5 (пет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-7 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

7. партија -

'' Замена олука на објектима  у ВЗ Мома Станојловић''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука:об.бр.39 30m; об.бр.14-60m+60 m; об.бр.централни магацин-120m+ 48m;. | m' | 380 |
| 2. | Израда и монтажа хоризонталних олука од пластифицираног лима плаве боје развијене ширине 50cm, лим d=0,55mm са анти корозивном заштитом носача олука: об.бр.39 50m; об.бр.14 - 60m; об. бр.централни магацин - 120m. | m' | 230 |
| 3. | Израда и монтажа вертикалних олука од пластифицираног лима плаве боје 14/14cm, лима d=0,55mm са анти корозивном заштитом носача олука: об.бр.39 - 40m; об.бр.14-60m; об. бр.централни магацин - 50m. | m' | 150 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радовe: Гaрaнциja најмање 5 (пет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-8 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

8. партија -

''Стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у ВЗ Мома Станојловић''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско рушење саобраћајнице од асфалта d=10cm за сепаратор уља 2,0м х 0.5м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 1,49 |
| 2. | Ископ тампона и земље за сепаратор уља 2,0м х 0,5м х 0,4м 0,7м х 0,7м х 0,6м Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 1 |
| 3. | Израда новог прикључка канализационе мреже од ПВЦ цеви отпорних на нафтне расвараче Ø 125mm на изграђени сепартор са свим потребним материјалом | ком. | 1 |
| 4. | Разастирање тампон слоја у сепаратору уља 2,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,60 |
| 5. | Израда сепаратора уља димензија 0,5m х 0,5m x 0,5m | ком. | 1 |
| 6. | Урадити носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m² са падом од 1% од бочних ивица ка каналу 7,0м х 4.85 х 2 7,0м х 3.85 х 2 7,0м х 3.35 х 2 | m² | 178,70 |
| 7. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на нафтне деривате 11.85m х 6.8m+10.05mx0.1mx2+0.3mx0.1m+10.05mx0.1mx2 | m² | 88.65 |
| 8. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на киселине 5.8mx6.8x+0.5mx0.5mx5 | m² | 40.7 |
| 9. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на базе 6.8mx6.85m+0.5mx0.5mx5 | m² | 47.9 |
| 10. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 1.000кг/m² 3.8mx13.5m+1.7mx0.6m | m² | 56,4 |
| 11. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе за боје и лакове (нитро, уљани, ...) 6.7mx6.8m | m² | 45.6 |
| 12. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе у гумарској производњи 10.85mx3.85m-1.7mx0.6m | M² | 36.7 |
| 13. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на канал носивост 2.000kg/m2. 10.05mx0.3m 0.5mx0.5m | ком. ком. | 1 2 |
| 14. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на сепаратор уља и мазива носивост 2.000kg/m2. 0,5м х 0.5м | ком. | 1 |
| 15. | Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 11,85; 6,8; 4; 149,2. 6,8; 5,8; 4; 100,8. 10,85; 3,85; 4; 117,6. 6,8; 6,7; 4; 108. 6,8; 6,85; 4; 109,2. 3,8; 13,55; 4; 138,8. -2,1; 3; 1; -6,3. -2,1; 2,1; 2; -8,82. -1,1; 2,1; 2; -4,62. -3; 2; 1; -6. 18; 18; 1; 324. 4,8; 2,8; 2; 26,88. | m² | 1050 |
| 16. | На спољним зидовима урадити термоизолацију од тврдопресоване камене вуне са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (18,0м + 18,0м) х 6,0 м | m² | 216,0 |
| 17. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 210/210 | ком. | 2 |
| 18. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од материјала отпорног на киселине са отварањем према споља дим. 110/210 дим. 110/210 | ком. | 2 |
| 19. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља дим. 210/300 | ком. | 1 |
| 20. | У свим просторијама израдити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) мин. 400 луx-а са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији. | ком. | 6 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja најмање 10 (десет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

- Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора који се адаптира.

Изглед просторије број 23 у објекту број 5 након извршења радова адаптације, на стр. 19

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-9 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

9. партија -

'' Санација мокрог чвора у објекту бр. 26 – Испитна станица мотора и трасмисија''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| РАДОВИ СЕ САСТОЈИ ОД: |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC чучавац - Водокотлић в/м са испирном цеви - Умиваоник керамички - Батерија за топлу и хладну воду - Туш батерија - Туш када | ком ком ком ком ком ком | 2 2 2 2 2 2 |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата - Врата димензије 61 х 205 cm | ком | 3 |
| 3. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. (2.85х2+1.81х2)х2.25-0.71х2.05=19.52 1.56х2х2.25=7.02 1.81х2х2.25-(0.71х2.05)х4=3.58 (2.81х2+1.80х2)х2.25-0.61х2.05=19.49 1.70х2х2.25+0.11х2.25=7.41 Обрачун по m² | m² | 60.00 |
| 4. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 2.85х1.81+2.81х1.80=11 Обрачун по m² | m² | 11.00 |
| 5. | Демонтажа металне туш каде | ком | 2 |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима 1.68+2.80+2.80+1.00+1.00+1.81+1.81+4.00=17 Обрачун по m' | m' | 17.00 |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова Обрачун по комаду | ком. | 1 |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне водеППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима Исто као позиција 6 Обрачун по m' | m' | 17.00 |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 ..............................................................................1 ком Ø25 ..............................................................................2 ком Ø20...............................................................................6 ком Обрачун по комаду | ком | 9 |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 2 |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ........................................................................ 4 m' Ø 75...........................................................................6 m' Ø 50...........................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду | ком. | 1 |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 ........................................................................4 m' Ø 75...........................................................................6 m' Ø 50...........................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 3 |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове и у делу за туширање у висини од 2 m 2.85х1.81+2.81х1.80=11.00 0.20х( 2.85х2+1.81х2+2.81х2+1.80х2)=3.70 (1.00+1.00+1.00)х2х2=12.00 Обрачун по m² | m² | 27.00 |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 61 cm х 200 cm, | ком | 3 |
| 17. | Обрада шпалетни после урађивања пвц врата (4.65+4.65)х3 | m' | 28.00 |
| 18. | Зидање преграде од пуне опеке на кант за туш каду (0.12 х 0.065 х 0.81)х2 | m' | 1.62 |
| 19. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора Исто као позиција 3 Обрачун по m² | m² | 60.00 |
| 20. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. 2.85х1.81+2.81х1.80=11 Боја по избору инвеститора Исто као позиција 6 Обрачун по m² | m² | 11.00 |
| 21. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење полудисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. (5.85х2+2.95х2)х2.40 5.85х2.95 Обрачун по m² | m² | 100.00 |
| 22. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 1 |
| 23. | Набавка и монтажа металног чучавца, домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу | ком | 1 |
| 24 | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом3/8′′. | ком | 2 |
| 25. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 2 |
| 26. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви | ком | 1 |
| 27. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 2 |
| 28. | Набавка и монтажа једноручне туш батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 1 |
| 29. | Набавка и монтажа носача и завесе за туш кабину 2.00х1.20 | ком | 2 |
| 30. | Набавка и монтажа држача за сапун. | ком | 4 |
| 31. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 2 |
| 32. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 2 |
| 33. | Набавка и уградња комплет флуо светиљке 2х18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 4 |
| 34. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије | m' | 20.00 |
| 35. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 1 |
| 36. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |
| 37. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 5 |
| 38. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |
| 39. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 30 дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радовe: Гaрaнциja најмање 10 (десет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

- Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора који се адаптира.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-10 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

10. партија -

'' Санација мокрог чвора у објекту бр. 1 – хемијско-механичка лабораторија''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| РАДОВИ СЕ САСТОЈИ ОД: |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља - Умиваоник керамички са сифоном - Батерија за топлу и хладну воду | ком ком ком | 2 2 2 |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm - Врата димензије 72 х 205 cm | ком ком | 2 2 |
| 3. | Рушење стубова старих врата димензија 72 х 205 cm, а због уградње врата 90 cm х 200 cm. Обрачун по m3. | m3 | 1 |
| 4. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 2х1.7х4=13.6 1.5х1.7х4=10.54 1х1.7х2=3.4 Обрачун по m² | m² | 30.00 |
| 5. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 1х3.6х2=7.5 Обрачун по m² | m² | 7.5 |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима 1.68+2.80+2.80+1.00+1.00+1.81+1.81+4.00=17 Обрачун по m' | m' | 17.00 |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова Обрачун по комаду | ком. | 1 |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима Обрачун по m' | m' | 15.00 |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 ..............................................................................1 ком Ø25 ..............................................................................2 ком Ø20...............................................................................6 ком Обрачун по комаду | ком | 9 |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 2 |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ........................................................................ 4 m' Ø 75............................................................................6 m' Ø 50............................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду | ком. | 1 |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 ..........................................................................4 m' Ø 75............................................................................6 m' Ø 50............................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 2 |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове 1.4х4х2=12 Обрачун по m² | m² | 12.00 |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 90 cm х 200 cm, | ком | 4 |
| 17. | Обрада шпалетни после уграђивања ПВЦ врата (4+9)х4 | m' | 52.00 |
| 18. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m² | m² | 30.00 |
| 19. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора Обрачун по m² | m² | 7.50 |
| 20. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 2х2.3х4=18.4 1.5х2.3х4=14.3 1х2.3х2=4.6 1х3.6х2=7.5 2x1x4=8 Обрачун по m² | m² | 53.00 |
| 21. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 2 |
| 22. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом3/8′′. | ком | 2 |
| 23. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 2 |
| 24 | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви | ком | 1 |
| 25. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 2 |
| 26. | Набавка и монтажа бојлера (нискомонтажни похромски резервоар од 10 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ПВЦ цеви | ком | 1 |
| 27. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 2 |
| 28. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 2 |
| 29. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 2 |
| 30. | Набавка и уградња комплет LED светиљке зидне најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 4 |
| 31. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије | m' | 20.00 |
| 32. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 1 |
| 33. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |
| 34. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 4 |
| 35. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |
| 36. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 30 дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja најмање 10 (десет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

- Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора који се адаптира.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-11 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

11. партија -

'' Санација објекта водоцрпна станица''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| РАДОВИ СЕ САСТОЈИ ОД: |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће преграде 2х3m | ком | 1 |
| 2. | Демонтажа постојеће преграде 2,1х3m | ком | 1 |
| 3. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 2.7х2=5.4 Обрачун по m² | m² | 5.4 |
| 4. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 8,2х4+2,1х2,7-0,6х2,5=36 Обрачун по m² | m² | 36 |
| 5. | Израда и уградња нове преграде (комбинација ПВЦ и стакло) - 90 cm х 200 cm | ком | 1 |
| 6. | Израда и уградња нове преграде ПВЦ - 210 cm х 400 cm | ком | 1 |
| 7. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора 8.2х2.6=21.32m2 2.7x2.6=7.02m2 1.1x2.6=2.86m2 0.6x2.6=1.56m2 0.5x2.6=1.3m2 0.9x1.6=1.44m2 4.5x2.6-2.4x2.4=5.94m2 Обрачун по m² | m² | 42 |
| 8. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. 8,2х4+2,1х2,7-0,6х2,5=36 Боја по избору инвеститора Обрачун по m² | m² | 36 |
| 9. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 8,2; 1,4; 11,48. 4,5; 1,4; 6,3. 6,2; 4; 24,8. 4,5; 1,4; 6,3. 2,7; 1,4; 3,78. 0,6; 1,4; 0,84. 0,5; 1,4; 0,7. 4,5; 8,2; 36,9. 2,1; 2,7; 5,67. Обрачун по m² | m² | 100 |
| 10. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу (гаранција на санитарије минимум 5 година). | ком | 2 |
| 11. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 10 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ПВЦ цеви (гаранција на бојлер минимум 10 година). | ком | 1 |
| 12. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима (гаранција на батерију минимум 5 година). | ком | 1 |
| 13. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 2 |
| 14. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 10 |
| 15. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 1 |
| 16. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |
| 17. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |
| 18. | Набавка и уградња плафонске LED расвете заштита IP65 | ком. | 2 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радовe: Гaрaнциja најмање 10 (десет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

- Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора који се адаптира.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-12 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

12. партија -

'' Санација мокрог чвора у објекту КН-26 – браварско одељење''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| РАДОВИ СЕ САСТОЈИ ОД: |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља - Умиваоник керамички са сифоном - Батерија за топлу и хладну воду | ком ком ком | 2 3 3 |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm - Врата димензије 70 х 205 cm | ком ком | 1 3 |
| 3. | Рушење стубова старих врата димензија 72 х 205 cm, а због уградње врата 90 cm х 200 cm. Обрачун по m3. | m3 | 1,5 |
| 4. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm ; заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 3; 1,5; 2; 9. 2; 1,5; 1; 3. 0,35; 1,5; 2; 1,05. 1,55; 2,2; 6; 20,46. 0,85; 2,2; 3; 5,61. 1,2; 1; 1; 1,2. Обрачун по m² | m² | 40.5 |
| 5. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 3х4.55=7.5 Обрачун по m² | m² | 14 |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима 1.68+2.80+2.80+1.00+1.00+1.81+1.81+4.00=17 Обрачун по m' | m' | 17.00 |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова Обрачун по комаду | ком. | 1 |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима Обрачун по m' | m' | 15.00 |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 .............................................................................1 ком Ø25 .............................................................................2 ком Ø20.............................................................................6 ком Обрачун по комаду | ком | 9 |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 2 |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ......................................................................... 4 m' Ø 75.............................................................................6 m' Ø 50.............................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ водоводне мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду | ком. | 1 |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110.........................................................................4 m' Ø 75...........................................................................6 m' Ø 50...........................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 2 |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове 1.4х4х2=12 Обрачун по m² | m² | 51.00 |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 90 cm х 200 cm, | ком | 4 |
| 17. | Обрада шпалетни после уграђивања ПВЦ врата (4+9)х4 | m' | 52.00 |
| 18. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора 3; 2,6; 2; 15,6. 2; 2,6; 1; 5,2. 0,35; 3,2; 2; 2,24. 1,55; 2,6; 6; 24,18. 0,85; 2,6; 3; 6,63. 1,2; 1,5; 1; 1,8. Обрачун по m² | m² | 57.00 |
| 19. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе преко постојећих плочица, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора Обрачун по m² | m² | 14.00 |
| 20. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 1,5; 4,55; 2; 13,65. 1,5; 3; 2; 9. Обрачун по m² | m² | 23.00 |
| 21. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 1 |
| 22. | Набавка и монтажа металног чучавца типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 1 |
| 23. | Набавка и монтажа туш каде типа KOLPASAN, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 1 |
|  | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом 3/8′′. | ком | 2 |
| 24 | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 3 |
| 25. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара) са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ПВЦ цеви (гаранција произвођача не мање од 10 година) | ком | 1 |
| 26. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима (гаранција произвођача не мање од 5 година) | ком | 3 |
| 27. | Набавка и монтажа једноручне туш батерије, топла и хладна вода са потребним елементима (гаранција произвођача не мање од 5 година) | ком | 1 |
| 28. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 2 |
| 29. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 2 |
| 30. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 2 |
| 31. | Набавка и уградња комплет LED светиљке плафонске најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 1 |
| 32. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије | m' | 20.00 |
| 33. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 1 |
| 34. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |
| 35. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 4 |
| 36. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршење радова 30 дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радовa извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja најмање 10 (десет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

- Пре давања понуде пожељан је увид у постојеће стање простора који се адаптира.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

III-13 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,

13. партија -

'' Замена дотрајалих металних прозора у ВЗ Мома Станојловић''

| Р.б. | Назив | јед. мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа металних дотрајалих прозора | ком | Према скицама на стр. 36-39 |
| 2. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем и фиксним делом према цртежима у Прилогу стр. 36-39. | m' |  |
| 3. | Израда и уградња окапница од легуре алуминијума заштићене белом бојом Према цртежима у прилогу, стр. 36-39. | m' |  |
| 4. | Спољна обрада око отвора прозора, асадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна и премаз белом водоотпорном бојом за Фасаде | m' |  |
| 5. | Унутрашња обрада отвора око новоуграђеног прозора (фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2, глет маса и премазивање поликолором два пута | ком |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић''- Батајница. Рок за извршења радова 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао.

Квалитативни и квантитативни пријем извршених радова извршиће се на основу обостраног записника, сачињеног од стране Надзорног органа Наручиоца и одговорног руководиоца радова Извођача.

Гарантни рок за извршене радове: Гaрaнциja најмање 10 (десет) година рачунајући од дана квалитативног пријема радова.

| Техничке карактеристике | ОКОВИ - да одговарају захтевима сертификационог програма за окове ( QM 328; 2014-5) - да је на оковима извршено лабораторијско испитивање по стандардима EN 13126-8: 2006 и EN 1191 2012 СТАКЛА - 4-16-4 clima guard, - пуњена аргоном, да одговарају стандарду EN 1096-1 и 1096-4 ПРОФИЛИ - челично ојачање 1,5 mm - фактор топлотне проводљивости мора бити - Uf = 1,3 W/(m2 *K) и нижа - звучна изолација мора бити у границама Rw(C; Ctr) = 40 (-1;-2) dB или виша |
| --- | --- |
| Посебна напомена | 1.Обавезно прилижити сертификат за техничке карактеристике и листу испитивања |

НАПОМЕНА:

- Приликом извођења радова на изградњи или реконструкцији грађевинских објеката који трају дуже од 7 (седам) дана извођач радова израђује елаборат о уређењу градилишта, а исти уз пријаву почетка радова доставити Инспекторату одбране на увид најмање 15 дана пре почетка радова

- Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

Датум 					                                       Извођач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

IV   УСЛОВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова наведних у табеларном приказу (који следи) под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) (образац у поглављу ХII ове конкурсне документације) и чл. 75. ст. 2. (образац у поглављу ХI ове конкурсне документације)

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наведене доказе, понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, ће бити дужан да достави на начин дефинисан у табели која следи:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона. У том случају, понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац  у поглављу ХIII ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом

3. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (образац у поглављу ХII ове конкурсне документације) , мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу наручиоца:   ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'' за партију бр.______ ЈН бр. 248/18 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 01.10.2018. године, до 09,00 часова.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 1.10.2018. године, у 09,15 часова, у ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде;

- Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља III: Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или радови, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне радовае и сл.;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Менично писмо и Меницу за озбиљност понуде – доставља се у складу са тачком 12.1 конкурсне документације

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве да ће понуђач приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорених обавеза - менице

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуде се подносе и оцењују за сваку партију посебно.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВЗ „Мома Станојловић“, Улица Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'' за партију бр. _________, ЈН бр. 248/18 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'' за партију бр. _________, ЈН бр. 248/18 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'' за партију бр. _________, ЈН бр. 248/18 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'' за партију бр. _____, ЈН бр. 248/18 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавља VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VI-5, VI-6, VI-7, VI-8, VI-9, VI-10, VI-11, VI-12 и VI-13), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавља VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VI-5, VI-6, VI-7, VI-8, VI-9, VI-10, VI-11, VI-12 и VI-13) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Понуђена радови мора у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана завођења оригиналног рачуна у деловодству Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења радовае, извођења радова)

Извођење радова извршиће се у року који не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао (датум са записника о увођењу у посао).

Место извршење радова je у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде упише рок важења понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4 Рекламација

У случају утврђених недостатака у квалитету извршења радова и скривених мана и очигледних грешака, Понуђач мора исте отклонити најкасније у роковима прописаним Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ, бр. 18/77).

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог ПДВ-а.

Цена мора бити непромењива до истека рока важности понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава

Понуђач треба да достави Наручиоцу следеће:

1) Обезбеђење испуњења обавеза понуђача - за озбиљност понуде

- Бланко сопствену меницу, за озбиљност понуде, оверену и потписану у складу са картоном депонованих потписа-потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (понуђачима са којима се не закључи уговор, менице се враћају по закључењу истог). У складу са Законом о платном промету све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (Образац 6, поглавље V ове конкурсне документације), са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и у случају да Наручилац прихвати његову понуду, не закључи уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

2) Обезбеђење испуњења обавеза понуђача - за добро извршење посла

- Добављач треба да достави Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице (само потписану и оверену идентично у складу са картоном депонованих потписа). Иста мора бити регистрована у складу са одредбама Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (СГ РС бр. 56/11), што се документује захтевом за регистрацију менице код НБС овереним од стране банке понуђача, а доказује се достављањем идентитета са интернет страница НБС Регистра меница и овлашћења.

- Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (Образац 8 поглавље V ове конкурсне документације), са назначеним износом до 10% од укупно уговорене вредности.

- Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда). Рок важења менице је, најмање, 30 дана дужи од истека уговореног гарантног рока.

- Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Добављач не буде извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Напомена:

Понуђач који подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 248/18 ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'' за _____  партију.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор наjповољнијег понуђача биће спроведен према одредбама члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (СГРС бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, за сваку партију посебно. Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену за сваку партију посебно.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену за сваку партију посебно. У случају да два понуђача имају исту понуђену цену, најповољнији ће бити онај који буде понудио краћи рок испоруке. Уколико два понуђача имају исту понуђену цену и исти рок испоруке за одређену партију, најповољнији ће бити онај који је најповољнији за већи број партија.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: vzmost@vs.rs, факсом на број 011/7870-250 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара, уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ОСТАЛО

Наручилац задржава право, да сходно одобреним новчаним средствима, одустане од поједине партије у целости или само делимично, односно има право да одустане од назначене површине и то на основу приоритета који су одређени пре покретања јавне набавке.

За све што није назначено у овим условима важе одредбе Закона о облигационим односи

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За _____. партију (навести број партије) ЈН број 248/18

Понуда бр _________ од ______________ за јавну набавку ______________________________________________ (навести предмет партије)

у ВЗ ''Мома Станојловић''

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка за 1. ПАРТИЈУ – ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'' – Израда нове громобранске инсталације у објектима  у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница,  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Израда нове громобранске инсталације у објектима у ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница |  |  |  |  |  |
| 1. | Постављање и испитивање нове громобранске инсталације са раним стартовањем (громобран са раним стартовањем француске фирме FRANSE PARATONERESS или одговарајући) са постављањем спустева на објекту површине основе 4 м2, а са надстрешницом преко крова објекта површине 10,2 м2. Одређивање нивоа заштите одредити према SRPS N.B4.801:1995. | кт. | 2 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 1 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 5 дана): | ___ дана, од дана потписивања уговора. |
| Гаранција: Гaрaнциja за радове испитивања најмање 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема радове, а 10 (десет) година на уграђену опрему. | ___ месеци, за радове испитивања ___ година, на уграђену опрему |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 2. ПАРТИЈУ – Преглед и испитивање громобранских инсталација  у објектима ВЗ ''Мома Станојловић''– Батајница,  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Преглед и испитивање громобранских инсталација у објектима ВЗ ''Мома Станојловић'' |  |  |  |  |  |
| 1. | Ресторан друштвене исхране, КН-10 | ком | 7 |  |  |
| 2. | Складиште за ракетне делове, КН-17 | ком | 2 |  |  |
| 3. | Пријавница | ком | 3 |  |  |
|  | укупно вредност радове за Партију број 2 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 5 дана): | ___ дана, од дана потписивања уговора. |
| Гаранција Гaрaнциja за прву позицију је 6 (шест) година, а за другу и трећу позицију је 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема радова. | ___ година, за прву позицију ____ месеци, за другу и трећу позицију. |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 3. ПАРТИЈУ – Преглед трафостанице  у ВЗ Мома Станојловић,  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Преглед трафостанице у ВЗ Мома Станојловић |  |  |  |  |  |
| 1. | Преглед трафостаница у ВЗ ''Мома Станојловић'', провера нивоа уља и по потреби доливање уља, а због преласка на зимски вид експлотације | ком | 5 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 3 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 5 дана од дана добијања обавештења о спремности објеката за преглед): | ___ дана од дана добијања обавештења о спремности објеката за преглед |
| Гаранција (најмање 6 месеци) | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 4. ПАРТИЈУ – Прање, чишћење, хидроиспитивање и баждарење резервоара за лож уње ЕЛ,  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Прање, чишћење, хидроиспитивање ибаждарење резервоара за лож уње ЕЛ |  |  |  |  |  |
| 1. | Одстрањивање нечистоћа са дна резервоара запремине 50m3 - прање резервоара одговарајућим средством - сушење резервоара после прања Напомена: све нечистоће као и продукте прања Извођач радова је дужан да уклони и изнесе изван Завода | ком | 1 |  |  |
| 2. | Испитивање резервоара притиском 2 bara Напомена: обавезно издавање потврде оверене од стране овлашћеног лица о извршеном хидроиспитивању. Уколико се испитивањ врши водом, Извођач радова је дужан да исту уклони и извезе изван Завода. | ком | 1 |  |  |
| 3. | Баждарење резервоара Напомена: Извођач радовае мора бити овлашћен за извршење ове радова После извршене радовае Извођач радова мора да достави сву потребну документацију за даље коришћење резервоара (таблицу баждарења, оверен картон података резервоара и сва остала документа у складу са законом) | ком | 1 |  |  |
| 4. | Демонтажа, атестирање и поновна монтажа дисајног АТ вентила подземног резервоара | ком | 1 |  |  |
| 5. | Испитивање са издавањем атеста уземљења на подземном резервоару. | ком | 1 |  |  |
| 6. | Ултразвучно мерење дебљине зидова резервоара и прикључака, - испитивање заварених спојева методама без разарања материјала, - Технички опис резервоара - графичке документације с свим потребним мерама и детаљима - контролни прорачун чврстоће на основу минимално измерених дебљина и резултата визуалног прегледа - издавање мишљења са закључком о експлатационој подобности резервоара за одређену врсту течног горива (врсту горива накнадно ће одредити наручилац) - израда програма контролисања и обима и врсте испитивања (периодични преглед) У свему се придржавати важећих стандарда за : - хоризонталне цилиндричне једнослојне и двослојне резервоаре за подземно складиштење запаљивих течности које загађују воду - посуде под притиском које нису изложене пламену | ком | 1 |  |  |
| 7. | Успитавања непропусности другог (спољњег) плашта резервоара | ком | 1 |  |  |
| 8. | Израда упутства за рад и одржавање предметних резервоара. | ком | 1 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 4 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гaрaнциja у складу са важећим законским нормама из ове области, рачунајући од дана квалитативног пријема радовае | ___ година/месеци, од дана квалитативног пријема за радове ______________________________ ___ година/месеци, од дана квалитативног пријема за радове _______________________________ ___ година/месеци, од дана квалитативног пријема за радове ________________________________ ___ година/месеци, од дана квалитативног пријема за радове ________________________________ |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 5. ПАРТИЈУ – Довођење у исправно стање топловодне инсталације у подстаници објекта бр. 14,  у ВЗ Мома Станојловић'',  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Довођење у исправно стање топловодне инсталације у подстаници објекта бр. 14, у ВЗ Мома Станојловић'' |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда техничке документације, израда елемената топловодне инсталације и уградња истих у подстаници у објекту број 14. Опис радовае: 1.Израда ТД на основу предложеног решења наручиоца радовае и снимању на лицу места, 2.Израда елемената топловодне инсталације од флексибилних цеви и то: - 1 комад флексибилне везе дужине око 1700мм са прирубницама Ø180мм и Ø210мм. - 1 комад флексибилне везе дужине око 1200мм са прирубницама Ø160мм и Ø210мм. 3.Уградња израђене инсталације у подстанице у објекту број 14. | ком | 1 |  |  |
|  | укупно вредност радовае за Партију број 5 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 5 дана): | ___ дана, од дана потписивања уговора |
| Гаранција (најмање 24 месеци) | ___ месеци, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 6. ПАРТИЈУ – Израда и уградња врата на објекту бр. 14 и објекту бр. 1,  у ВЗ Мома Станојловић,  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Израда и уградња врата на објекту бр. 14 и објекту бр. 1, у ВЗ Мома Станојловић |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих врата | Ком. | 5 |  |  |
| 2. | Припрема површина за монтажу новоизрађених врата | Ком. | 5 |  |  |
| 3. | Уградња нових врата израђених према месту уградње и приложеним скицама | Ком. | 5 |  |  |
| 4. | Спољна обрада око отвора врата (фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна и премаз белом водоотпорном бојом за фасаде) | Ком. | 5 |  |  |
| 5. | Одвожење насталог шута на депонију ван Завода | Кт. | 1 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 6 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 7 дана): | ___ дана, од дана потписивања уговора. |
| Гаранција (најмање 5 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 7. ПАРТИЈУ – Замена олука на објектима  у ВЗ Мома Станојловић'',  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Замена олука на објектима у ВЗ Мома Станојловић'' |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа хоризонталних и вертикалних олука:об.бр.39 30m; об.бр.14-60m+60 m; об.бр.централни магацин-120m+ 48m;. | m' | 380 |  |  |
| 2. | Израда и монтажа хоризонталних олука од пластифицираног лима плаве боје развијене ширине 50cm, лим d=0,55mm са анти корозивном заштитом носача олука: об.бр.39 50m; об.бр.14 - 60m; об. бр.централни магацин - 120m. | m' | 230 |  |  |
| 3. | Израда и монтажа вертикалних олука од пластифицираног лима плаве боје 14/14cm, лима d=0,55mm са анти корозивном заштитом носача олука: об.бр.39 - 40m; об.бр.14-60m; об. бр.централни магацин - 50m. | m' | 150 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 7 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 15 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 5 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 8. ПАРТИЈУ – Стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 –Централно складиште у ВЗ Мома Станојловић'',  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 –Централно складиште у ВЗ Мома Станојловић' |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско рушење саобраћајнице од асфалта d=10cm за сепаратор уља 2,0м х 0.5м 0.7м х 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију. | m² | 1,49 |  |  |
| 2. | Ископ тампона и земље за сепаратор уља 2,0м х 0,5м х 0,4м 0,7м х 0,7м х 0,6м Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем. | m³ | 1 |  |  |
| 3. | Израда новог прикључка канализационе мреже од ПВЦ цеви отпорних на нафтне расвараче Ø 125mm на изграђени сепартор са свим потребним материјалом | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Разастирање тампон слоја у сепаратору уља 2,0м х 0,5м х 0,1м 0,7м х 0,7м х 0,1м | m³ | 0,60 |  |  |
| 5. | Израда сепаратора уља димензија 0,5m х 0,5m x 0,5m | ком. | 1 |  |  |
| 6. | Урадити носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/m² са падом од 1% од бочних ивица ка Каналу 7,0м х 4.85 х 2 7,0м х 3.85 х 2 7,0м х 3.35 х 2 | m² | 178,70 |  |  |
| 7. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на нафтне деривате 11.85m х 6.8m+10.05mx0.1mx2+0.3mx0.1m+10.05mx0.1mx2 | m² | 88.65 |  |  |
| 8. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на киселине 5.8mx6.8x+0.5mx0.5mx5 | m² | 40.7 |  |  |
| 9. | Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на базе 6.8mx6.85m+0.5mx0.5mx5 | m² | 47.9 |  |  |
| 10. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 1.000кг/m² 3.8mx13.5m+1.7mx0.6m | m² | 56,4 |  |  |
| 11. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе за боје и лакове (нитро, уљани, ...) 6.7mx6.8m | m² | 45.6 |  |  |
| 12. | Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе у гумарској производњи 10.85mx3.85m-1.7mx0.6m | M² | 36.7 |  |  |
| 13. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на канал носивост 2.000kg/m2. 10.05mx0.3m 0.5mx0.5m | ком. ком. | 1 2 |  |  |
| 14. | Израда, заштита и уградња металне подне решетке на сепаратор уља и мазива носивост 2.000kg/m2. 0,5м х 0.5м | ком. | 1 |  |  |
| 15. | Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 11,85; 6,8; 4; 149,2. 6,8; 5,8; 4; 100,8. 10,85; 3,85; 4; 117,6. 6,8; 6,7; 4; 108. 6,8; 6,85; 4; 109,2. 3,8; 13,55; 4; 138,8. -2,1; 3; 1; -6,3. -2,1; 2,1; 2; -8,82. -1,1; 2,1; 2; -4,62. -3; 2; 1; -6. 18; 18; 1; 324. 4,8; 2,8; 2; 26,88. | m² | 1050 |  |  |
| 16. | На спољним зидовима урадити термоизолацију од тврдопресоване камене вуне са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035W/mK и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (18,0м + 18,0м) х 6,0 м | m² | 216,0 |  |  |
| 17. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 210/210 | ком. | 2 |  |  |
| 18. | Израда и уградња једнокрилних комплет врата од материјала отпорног на киселине са отварањем према споља дим. 110/210 дим. 110/210 | ком. | 2 |  |  |
| 19. | Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља дим. 210/300 | ком. | 1 |  |  |
| 20. | У свим просторијама израдити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) мин. 400 луx-а са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији. | ком. | 6 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 8 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема. |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 9. ПАРТИЈУ –  Санација мокрог чвора у објекту бр. 26 – Испитна станица мотора и трасмисија у ВЗ Мома Станојловић'',  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Санација мокрог чвора у објекту бр. 26 – Испитна станица мотора и трасмисија у ВЗ Мома Станојловић |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC чучавац - Водокотлић в/м са испирном цеви - Умиваоник керамички - Батерија за топлу и хладну воду - Туш батерија - Туш када | ком ком ком ком ком ком | 2 2 2 2 2 2 |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата - Врата димензије 61 х 205 cm | ком | 3 |  |  |
| 3. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. (2.85х2+1.81х2)х2.25-0.71х2.05=19.52 1.56х2х2.25=7.02 1.81х2х2.25-(0.71х2.05)х4=3.58 (2.81х2+1.80х2)х2.25-0.61х2.05=19.49 1.70х2х2.25+0.11х2.25=7.41 Обрачун по m² | m² | 60.00 |  |  |
| 4. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 2.85х1.81+2.81х1.80=11 Обрачун по m² | m² | 11.00 |  |  |
| 5. | Демонтажа металне туш каде | ком | 2 |  |  |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима 1.68+2.80+2.80+1.00+1.00+1.81+1.81+4.00=17 Обрачун по m' | m' | 17.00 |  |  |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова Обрачун по комаду | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне водеППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима Исто као позиција 6 Обрачун по m' | m' | 17.00 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 .........................................................................1 ком Ø25 .........................................................................2 ком Ø20..........................................................................6 ком Обрачун по комаду | ком | 9 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 2 |  |  |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ..................................................................... 4 m' Ø 75........................................................................6 m' Ø 50........................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |  |  |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду | ком. | 1 |  |  |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 ......................................................................4 m' Ø 75........................................................................6 m' Ø 50........................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 3 |  |  |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове и у делу за туширање у висини од 2 m 2.85х1.81+2.81х1.80=11.00 0.20х( 2.85х2+1.81х2+2.81х2+1.80х2)=3.70 (1.00+1.00+1.00)х2х2=12.00 Обрачун по m² | m² | 27.00 |  |  |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 61 cm х 200 cm, | ком | 3 |  |  |
| 17. | Обрада шпалетни после урађивања пвц врата (4.65+4.65)х3 | m' | 28.00 |  |  |
| 18. | Зидање преграде од пуне опеке на кант за туш каду (0.12 х 0.065 х 0.81)х2 | m' | 1.62 |  |  |
| 19. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора Исто као позиција 3 Обрачун по m² | m² | 60.00 |  |  |
| 20. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. 2.85х1.81+2.81х1.80=11 Боја по избору инвеститора Исто као позиција 6 Обрачун по m² | m² | 11.00 |  |  |
| 21. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење полудисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. (5.85х2+2.95х2)х2.40 5.85х2.95 Обрачун по m² | m² | 100.00 |  |  |
| 22. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 1 |  |  |
| 23. | Набавка и монтажа металног чучавца, домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу | ком | 1 |  |  |
| 24. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом3/8′′. | ком | 2 |  |  |
| 25. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 2 |  |  |
| 26. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви | ком | 1 |  |  |
| 27. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 2 |  |  |
| 28. | Набавка и монтажа једноручне туш батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 1 |  |  |
| 29. | Набавка и монтажа носача и завесе за туш кабину 2.00х1.20 | ком | 2 |  |  |
| 30. | Набавка и монтажа држача за сапун. | ком | 4 |  |  |
| 31. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 2 |  |  |
| 32. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 2 |  |  |
| 33. | Набавка и уградња комплет флуо светиљке 2х18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 4 |  |  |
| 34. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије | m' | 20.00 |  |  |
| 35. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 1 |  |  |
| 36. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |  |  |
| 37. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 5 |  |  |
| 38. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 39. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 9 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 10. ПАРТИЈУ –  Санација мокрог чвора у објекту бр. 1 – хемијско-механичка лабораторија у ВЗ Мома Станојловић,  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Санација мокрог чвора у објекту бр. 1 – хемијско-механичка лабораторија у ВЗ Мома Станојловић |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља - Умиваоник керамички са сифоном - Батерија за топлу и хладну воду | ком ком ком | 2 2 2 |  |  |
| 2. | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm - Врата димензије 72 х 205 cm | ком ком | 2 2 |  |  |
| 3. | Рушење стубова старих врата димензија 72 х 205 cm, а због уградње врата 90 cm х 200 cm. Обрачун по m3. | m3 | 1 |  |  |
| 4. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 2х1.7х4=13.6 1.5х1.7х4=10.54 1х1.7х2=3.4 Обрачун по m² | m² | 30.00 |  |  |
| 5. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 1х3.6х2=7.5 Обрачун по m² | m² | 7.5 |  |  |
| 6. | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима 1.68+2.80+2.80+1.00+1.00+1.81+1.81+4.00=17 Обрачун по m' | m' | 17.00 |  |  |
| 7. | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова Обрачун по комаду | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима Обрачун по m' | m' | 15.00 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 ..............................................................................1 ком Ø25 ..............................................................................2 ком Ø20...............................................................................6 ком Обрачун по комаду | ком | 9 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" | ком. | 2 |  |  |
| 11. | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ......................................................................... 4 m' Ø 75.............................................................................6 m' Ø 50............................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |  |  |
| 12. | Израда прикључка нове ПВЦ канализационе мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду | ком. | 1 |  |  |
| 13. | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110 .........................................................................4 m' Ø 75...........................................................................6 m' Ø 50...........................................................................4 m' Обрачун по m' | m' | 14.00 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm | ком | 2 |  |  |
| 15. | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове 1.4х4х2=12 Обрачун по m² | m² | 12.00 |  |  |
| 16. | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 90 cm х 200 cm, | ком | 4 |  |  |
| 17. | Обрада шпалетни после уграђивања ПВЦ врата (4+9)х4 | m' | 52.00 |  |  |
| 18. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m² | m² | 30.00 |  |  |
| 19. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора Обрачун по m² | m² | 7.50 |  |  |
| 20. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 2х2.3х4=18.4 1.5х2.3х4=14.3 1х2.3х2=4.6 1х3.6х2=7.5 2x1x4=8 Обрачун по m² | m² | 53.00 |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала | ком | 2 |  |  |
| 22. | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом3/8′′. | ком | 2 |  |  |
| 23. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. | ком | 2 |  |  |
| 24. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ИНОХ цеви | ком | 1 |  |  |
| 25. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима | ком | 2 |  |  |
| 26. | Набавка и монтажа бојлера (нискомонтажни похромски резервоар од 10 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ПВЦ цеви | ком | 1 |  |  |
| 27. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 2 |  |  |
| 28. | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. | ком | 2 |  |  |
| 29. | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. | ком. | 2 |  |  |
| 30. | Набавка и уградња комплет LED светиљке зидне најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове | ком | 4 |  |  |
| 31. | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије | m' | 20.00 |  |  |
| 32. | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије | ком. | 1 |  |  |
| 33. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 40 |  |  |
| 34. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 4 |  |  |
| 35. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 36. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 10 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 11. ПАРТИЈУ – '' Санација објекта водоцрпна станица''  у ВЗ Мома Станојловић'',  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 –Централно складиште у ВЗ Мома Станојловић' |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће преграде 2х3m | ком | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа постојеће преграде 2,1х3m | ком | 1 |  |  |
| 3. | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 2.7х2=5.4 Обрачун по m² | m² | 5.4 |  |  |
| 4. | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 8,2х4+2,1х2,7-0,6х2,5=36 Обрачун по m² | m² | 36 |  |  |
| 5. | Израда и уградња нове преграде (комбинација ПВЦ и стакло) - 90 cm х 200 cm | ком | 1 |  |  |
| 6. | Израда и уградња нове преграде ПВЦ - 210 cm х 400 cm | ком | 1 |  |  |
| 7. | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора 8.2х2.6=21.32m2 2.7x2.6=7.02m2 1.1x2.6=2.86m2 0.6x2.6=1.56m2 0.5x2.6=1.3m2 0.9x1.6=1.44m2 4.5x2.6-2.4x2.4=5.94m2 Обрачун по m² | m² | 42 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. 8,2х4+2,1х2,7-0,6х2,5=36 Боја по избору инвеститора Обрачун по m² | m² | 36 |  |  |
| 9. | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 8,2; 1,4; 11,48. 4,5; 1,4; 6,3. 6,2; 4; 24,8. 4,5; 1,4; 6,3. 2,7; 1,4; 3,78. 0,6; 1,4; 0,84. 0,5; 1,4; 0,7. 4,5; 8,2; 36,9. 2,1; 2,7; 5,67. Обрачун по m² | m² | 100 |  |  |
| 10. | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу (гаранција на санитарије минимум 5 година). | ком | 2 |  |  |
| 11. | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 10 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ПВЦ цеви (гаранција на бојлер минимум 10 година). | ком | 1 |  |  |
| 12. | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима (гаранција на батерију минимум 5 година). | ком | 1 |  |  |
| 13. | Набавка и монтажа држача за течни сапун. | ком | 2 |  |  |
| 14. | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' | m' | 10 |  |  |
| 15. | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид | ком | 1 |  |  |
| 16. | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 17. | Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача | ком. | 2 |  |  |
| 18. | Набавка и уградња плафонске LED расвете заштита IP65 | ком. | 2 |  |  |
|  | укупно вредност радовае за Партију број 11 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Датум 					                                                             Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радова за 12. ПАРТИЈУ – '' Санација мокрог чвора у објекту КН-26  браварско одељење'' у ВЗ Мома Станојловић'',  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. |  | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (4x5) |
| Стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 –Централно складиште у ВЗ Мома Станојловић' |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећих дотрајалих санитарних елемената - WC шоља - Умиваоник керамички са сифоном - Батерија за топлу и хладну воду |  | ком ком ком | 2 3 3 |  |  |
| 2 | Демонтажа дотрајалих дрвених врата заједно са штоком - Врата димензије 90 х 205 cm - Врата димензије 70 х 205 cm |  | ком ком | 1 3 |  |  |
| 3 | Рушење стубова старих врата димензија 72 х 205 cm, а због уградње врата 90 cm х 200 cm. Обрачун по m3. |  | m3 | 1,5 |  |  |
| 4 | Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 3; 1,5; 2; 9. 2; 1,5; 1; 3. 0,35; 1,5; 2; 1,05. 1,55; 2,2; 6; 20,46. 0,85; 2,2; 3; 5,61. 1,2; 1; 1; 1,2. Обрачун по m² | m² | 40.5 |  |  |
| 5 | Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10cm заједно са подлогом од цементног малтера, настали шут одвести на градску депонију. 3х4.55=7.5 Обрачун по m² |  | m² | 14 |  |  |
| 6 | Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима 1.68+2.80+2.80+1.00+1.00+1.81+1.81+4.00=17 Обрачун по m' |  | m' | 17.00 |  |  |
| 7 | Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова Обрачун по комаду |  | ком. | 1 |  |  |
| 8 | Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20- Ø32са свим фазонским комадима Обрачун по m' |  | m' | 15.00 |  |  |
| 9 | Набавка и уградња ППР вентила; Ø32 ......................................................................1 ком Ø25 .....................................................................2 ком Ø20......................................................................6 ком Обрачун по комаду |  | ком | 9 |  |  |
| 10 | Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8" |  | ком. | 2 |  |  |
| 11 | Демонтажа постојеће канализационе мреже од гусаних цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију. Ø 110 ................................................................. 4 m' Ø 75....................................................................6 m' Ø 50....................................................................4 m' Обрачун по m' |  | m' | 14.00 |  |  |
| 12 | Израда прикључка нове ПВЦ водоводне мреже на постојећу цев са свим фазонским комадима штемовањима Обрачун по комаду |  | ком. | 1 |  |  |
| 13 | Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима; Ø 110....................................................................4 m' Ø 75......................................................................6 m' Ø 50......................................................................4 m' Обрачун по m' |  | m' | 14.00 |  |  |
| 14 | Набавка и уградња подног сливника са решетком Ø 75 mm |  | ком | 2 |  |  |
| 15 | Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове 1.4х4х2=12 Обрачун по m² |  | m² | 51.00 |  |  |
| 16 | Израда и уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија: - 90 cm х 200 cm, |  | ком | 4 |  |  |
| 17 | Обрада шпалетни после уграђивања ПВЦ врата (4+9)х4 |  | m' | 52.00 |  |  |
| 18 | Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора 3; 2,6; 2; 15,6. 2; 2,6; 1; 5,2. 0,35; 3,2; 2; 2,24. 1,55; 2,6; 6; 24,18. 0,85; 2,6; 3; 6,63. 1,2; 1,5; 1; 1,8. Обрачун по m² | m² | 57.00 |  |  |
| 19 | Набавка и уградња подних керамичких плочица, домаће производње I класе преко постојећих плочица, на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора Обрачун по m² |  | m² | 14.00 |  |  |
| 20 | Обрада зидова и плафона са стругањем постојећег молераја глетовање два пута и бојење дисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 1,5; 4,55; 2; 13,65. 1,5; 3; 2; 9. Обрачун по m² | m² | 23.00 |  |  |
| 21 | Набавка и монтажа WC шоље типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала |  | ком | 1 |  |  |
| 22 | Набавка и монтажа металног чучавца типа СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу. |  | ком | 1 |  |  |
| 23 | Набавка и монтажа туш каде типа KOLPASAN, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу. |  | ком | 1 |  |  |
| 24 | Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу, и ЕК вентилом 3/8′′. |  | ком | 2 |  |  |
| 25 | Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х40cm са сифоном и носачима и припадајућом гарнитуром за монтажу. |  | ком | 3 |  |  |
| 26 | Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара) са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са везом од ПВЦ цеви (гаранција произвођача не мање од 10 година) |  | ком | 1 |  |  |
| 27 | Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима (гаранција произвођача не мање од 5 година) |  | ком | 3 |  |  |
| 28 | Набавка и монтажа једноручне туш батерије, топла и хладна вода са потребним елементима (гаранција произвођача не мање од 5 година) |  | ком | 1 |  |  |
| 29 | Набавка и монтажа држача за течни сапун. |  | ком | 2 |  |  |
| 30 | Набавка и монтажа држача за тоалет папир. |  | ком | 2 |  |  |
| 31 | Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm. |  | ком. | 2 |  |  |
| 32 | Набавка и уградња комплет LED светиљке плафонске најмање 18W у ИП заштити 65 за мокре чворове |  | ком | 1 |  |  |
| 33 | Извлачење новог напојног кабла ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије |  | m' | 20.00 |  |  |
| 34 | Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије |  | ком. | 1 |  |  |
| 35 | Испорука и уградња електро инсталације каблом ПГП 3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом. Напомена: Разводне кутије, кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид Обрачун по m' |  | m' | 40 |  |  |
| 36 | Испорука и уградња електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm. Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид |  | ком | 4 |  |  |
| 37 | Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача |  | ком. | 2 |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 12 без ПДВ : |  |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 30 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка радовае за 13. ПАРТИЈУ – Замена дотрајалих металних прозора на објектима  у ВЗ Мома Станојловић'',  ЈН број 248/18.

| Пос | ВРСТА РАДОВА | ј. м. | количина | јед. цена без ПДВ-а | Укупно, без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4x5) |
| Замена дотрајалих металних прозора на објектима у ВЗ Мома Станојловић'' |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа металних дотрајалих прозора | ком | Према скицана на стр. 36-39 |  |  |
| 2. | Израда и уградња прозора од петокоморних ПВЦ профила са комбинованим отварањем и фиксним делом Према цртежима КД, на стр. 36-39 | m' |  |  |  |
| 3. | Израда и уградња окапница од легуре алуминијума заштићене белом бојом Према цртежима КД, на стр. 36-39 | m' |  |  |  |
| 4. | Спољна обрада око отвора прозора, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна и премаз белом водоотпорном бојом за Фасаде | m' |  |  |  |
| 5. | Унутрашња обрада отвора око новоуграђеног прозора (фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х2, глет маса и премазивање поликолором два пута | ком |  |  |  |
|  | укупно вредност радова за Партију број 13 без ПДВ : |  |  |  |  |

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .......................................дин

ПДВ 	 								= .......................................дин

УКУПНО 	 							=  ......................................дин

| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана): |  |
| --- | --- |
| Рок извршења радова (не дуже од 15 дана): | ___ дана, од дана увођења у посао |
| Гаранција (најмање 10 година) | ___ година, од дана квалитативног пријема . |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) |  |

Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 ________________________________

НАПОМЕНА:

- Изабрани Извођач је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ ''Мома станојловић'' – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца.

Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.

- Извођач је у обавези  да све просторије, односно простор у коме су вршени радови,   преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870-250.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је 18.09.2018.године у 10,00 часова.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Упознат сам да подаци служе за обављање безбедносне провере ради

______________________________________________________________________________

(навести сврху безбедносне провере)

и својим потписом дајем

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА РАДИ ОБАВЉАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ

Датом сагласношћу на услове прикупљања и обраде података свестан сам да се може вршити прикупљање и обрада података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а.

Такође, сагласан сам да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

| Редни број | Презиме, очево име и име | ЈМБГ | Број личне карте и назив органа који је издао личну карту | Место и општина рођења | Адреса пребивалишта | Потпис лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод  "Мома Станојловић" 11273 Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића 160, кога заступа овлашћено лице директор, пуковник мр Деспот Јанковић, дипл. инж.,

у даљем тексту Наручилац

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814

Телефон: 011/316-55-34

Телефакс: 011/787-02-50

Текући  рачун број: 840-1620-21

(у даљем тексту: Наручилац),

и

Предузећа  _________________________________________________________ које заступа  _______________________________,

- у даљем тексту Извођач,

Матични број: __________________

ПИБ: ____________________

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _________________

Телефон: _________________

Телефакс: ___________________

Текући  рачун број: __________________

(у даљем тексту: Извођач),

ОСНОВ УГОВОРА: ЈН број 248/18

број и датум Одлуке о додели уговора:_______ од_____.2017.год.

Понуда изабраног понуђача бр._________ од ____________.год.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ИЛИ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ

Партија број _________ 		_______________________________________________

(од 1 до 10)					(назив партије)

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

На основу овог Уговора Извођач се обавезује да ће за потребе и рачун Наручиоца извршити радове _____________________________ у складу са понудом бр. ______ од  ______ године, заведена под бројем _______ од ________ године, а Наручилац се обавезује да радове плати, у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члан 2.

ЦЕНА

Наручилац и Извођач су сагласни да вредност за уговарање предметних радова  из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. __________ од ____________године, износи: _______________ (без ПДВ-а), а са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од ______________ динара.

Укупно уговорена вредност износи: ____________________ динара.

Словима:

Наручилац и Извођач радова уговарају цене за све радова са пратећим радовима према спецификацији активности садржаној у члану 1. овог уговора. На основу стварно изведених количина радова оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи и јединачних цена из понуде који је саставни део овог уговора утврдиће се вредност изведених радова са пратећим радовима с тим да иста не пређе уговорени износ.

За свако одступање од уговорених радова из члана 1. овог уговора  Извођач радова мора имати писану сагласност НАРУЧИОЦА. Надзорни орган НАРУЧИОЦА не може без писаног одобрења и закључења новог уговора давати налоге Извођачу радова за извођење радова који нису обухваћени спецификацијом радова  предметног уговора.

Обрачун стварно изведених радова и утрошеног материјала извршиће се у складу са Посебним узансама у грађевинарству (Службени лист СФРЈ број 18/77).

Члан 3.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА

3.1. Добављач доставља Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице (само потписану и оверену идентично у складу са картоном депонованих потписа). Иста морају бити регистроване у складу са одредбама Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (СГ РС бр. 56/11), што се документује захтевом за регистрацију менице код НБС овереним од стране банке понуђача, а доказује се достављањем идентитета са интернет страница НБС Регистра меница и овлашћења.

3.2. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично писмо –овлашћење да се меница у износу до 10% од укупно уговорене вредности, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у извршењу уговорене обавезе преко рока наведеног у казненим одредбама, нерешавања писане рекламације и једностраног раскида уговора (и припадајућих анекса).

3.3. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда). Рок важења менице је, најмање, 30 (тридесет) дана дужи од истека уговореног гарантног рока.

- Члан 4.

- РОК  ИЗВРШЕЊА РАДОВА

4.1.Извођач  се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изврши у року од  ________  дана од дана  увођење у посао (датум са записника о увођењу у посао).

4.2.Под даном извршених радова подразумева се датум пријема радова из члана 1. што се констатује обострано потписаним записником.

4.3.Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

4.4.У случају немогућности извршења радова у уговореном року Извођач радова обавештава Наручиоца писмено и доставља захтев за продужење рока реализације радова, 7 (седам) дана пре истека уговореног рока завршетка радова и то само једном. Уколико се Наручилац сложи са предлогом Извођача и продужи рок за реализацију радова, продужење рока се регулише анексом уговора. Извођач радова нема право да тражи повећање уговорене цене у новоуговореном року.

4.5. Ако Извођач радова својом кривицом ни у накнадно достављеном року не изврши уговорене радове, Наручилац може извршити уговарање радова са другим Извођачем без претходне сагласности Извођача, с тим што све трошкове који из тога проистекну, умањене за износ који је Наручилац сходно члану 9. став 9.4 наплатио на основу меничног умањења сноси Извођач из овог уговора.

Члан 5.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

5.1. Наручилац је дужан да Извођача радова уведе у посао, што подразумева:

- предају расположиве документације,

- обезбеђење Извођачу радова  приступ у простору где се изводе радови,

- упознавање Извођача радова са простором у коме се изводе радови,

- обезбеђење услова за несметано извођење радова,

5.2. Наручилац и Извођач радова су се споразумели да увођење Извођача у посао буде најкасније у року од 2 (два) дана од дана добијања резултата безбедносне провере. Извођача радова се обавезује да у року од 2 (два) дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу динамички план извођења радова.

5.3 Након увођења у посао сачиниће се записник који потписују Надзорни орган Наручиоца радова и представник Извођач радова.

Члан 6.

СТРУЧНИ НАДЗОР

6.1. Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

6.2. Извођач радова је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца, стручног надзора који се односе на квалитет изведених радова, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку у року који одреди Наручилац радова а који не може бити дужи од 5 (пет) дана.

Члан 7.

ОБАВЕЗЕ  ИЗВОЂАЧА

7.1. Извођач се обавезује да наручиоцу достави а ради вршења безбедносне провере,  списак лица која ће радити на предметним радовима, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум и место рођења, адреса где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте. Наведена лица у табели се морају својеручно потписати. Извођач је у обавези да пре почетка извршења радова, сачини списак возила, механизације која ће бит ангажована у објекту ВЗ''Мома Станојловић'' – Батајница, у који уноси регистарске бројеве возила и тај списак достави Наручиоцу радова.

7.2. Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведене радова из Члана 1. Уговора.

7.3. У току реализације радова Извођач се обавезује да примењује важеће прописе и

предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. За примену мера из овог члана Извођач радова на увођену у посао потисује изјаву.

7.4. Извођач  радова је обавезан да на локацији извођења радова води следећу грађевинску документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- елаборат о уређењу градилишта, који се доставља Наручиоцу приликом потписивања уговора (за радове који трају дуже од 7 дана).

- Члан 8.

- ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ

8.1. Комисија Наручиоца и представник Извођача извршиће примопредају изведених радова и о томе ће сачинити записник о извршеним радовима.

8.2.Уговор се сматра окончаним  извршењем комплетних радова из члана 1. Уговора.

8.3. Приликом примопредаје радова Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извођачу.

8.4. Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извођача без одлагања.

8.5. У случају из става 8.4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извођача да отклони недостатак у примереном року.

Члан 9.

### ПЛАЋАЊЕ И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

9.1. За извршене радове Извођач радова је дужан доставити Наручиоцу фактуру у року до 7 (седам) дана од дана завршетка радова и то са свим елементима битним за исплату и евиденцију (Записник о извршеним радовима – Обострани записник).

9.2. Извршене радове Наручилац је дужан платити у року од 30 (тридесет) дана од пријема фактуре у деловодство Наручиоца.

9.3. Ако Извођач радова прекорачи рок извршења радова који је прихватио, дужан је да плати казну од 20/00 (два промила) дневно од укупне вредности радова, с тим да уговорна казна може бити највише 5 % (пет посто) од укупне вредности радова. Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна, тако што наведени износ одбија од рачуна за радове извршене са закашњењем, о чему извођача обавештава у писаној форми.

9.4. Ако Извођач радова једнострано одустане од реализације уговора или нереализује уговор у потпуности, Наручилац ће поднети банци на наплату меницу у износу 10% од укупне вредности уговора као гаранцију за испуњење уговорене обавезе, без сагласности и предходног обавештења Извођача.

9.5. Извођач се ослобађа обавезе да плати уговорну казну ако наступи “виша сила” сходно одредбама Закона о облигационим односима (ЗОО), с тим што је дужан да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана обавести Наручиоца о њеном настанку, осим ако су у питању опште познате чињенице које објављују средства јавног информисања.

9.6. Уколико Наручилац не плати рачун у року из тачке 9.2. овог члана, Извођач има право на затезну камату према важећим прописима.

Члан 10.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

10.1.Квалитативни и квантитативни пријем радова из члана 1. овог уговора врши комисија Наручиоца.

10.2.Комисија је дужна да сачини записник у року од 2 (два) дана од дана пријема радова.

Члан 11.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

11.1.Извођач преузима пуну одговорност за квалитет извршених радова.

11.2.Извођач даје гаранцију за изведене радове___________месеци / година од дана завршетка истих.

11.3.За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а Извођач је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 5 дана од дана пријема писане рекламације.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

12.1. Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Уговор са свим прилозима и целокупном преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

12.2. Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора странцима и непозваним лицима.

12.3. У случају да органи инспекције при вршењу контроле пословања Извођачу радова траже контролу уговора са Наручиоцем, Извођач радова је обавезан да од Наручиоца за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало уговор на увид. Обавештење о предњем се тражи ради учешћа органа ВС и МО у раду инспекције.

12.4. Наручилац је обавезан да у току извршења овог уговора предузима све безбедносне мере. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, измена или допуна и број документације као саставног дела овог уговора, као и о нестанку било којег документа везаног за овај уговор, Извођач радова је обавезан известити Наручиоца и то одмах.

12.5. Контролу безбедносних мера имају право да спроводе овлашћени прадставник Наручиоца и органи безбедности Наручиоца или ГШ ВС.

12.6. Уништавање документације везане за овај уговор вршиће представници уговорних страна.

Члан 13.

## РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

13.1. Евентуални спорови који могу проистећи из овог уговора уговорне стране решавају споразумно. Уколико се спор не реши споразумно за решавање спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

## ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

14.1. Одредбе овог уговора могу се мењати само уз обострану сагласност уговорних страна и то у писменој форми.

14.2. Овај уговор странке могу раскинути споразумно.

14.3. Изузетно од става 14.2. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико:

- Извођач не изврши радове у уговореном року или

- настану околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а о чему ће Извођач обавестити најмање 20 дана пре раскида уговора.

Члан 15.

## ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

15.1. Своја права и обавезе из овог уговора Наручилац и Извођач радова могу пренети на треће лице, само по узајамном споразуму.

Члан 16.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

16.1. За све што није обухваћено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

16.2. Уговор је састављен у 5 (пет) истоветна примерка од којих три остају код Наручиоца,  један код Извођача радова и један за Војно правобранилаштво. Свака страница је оверена печатом уговорних страна.

ЗА НАРУЧИОЦА 							ЗА  ИЗВОЂАЧА

ДИРЕКТОР:								ДИРЕКТОР:

п у к о в н и к

мр Деспот Јанковић, дипл. инж.

НАПОМЕНА:

Модел уговора за извођење радови треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

__. партија „________________________________“ Батајница, ЈН 248/18

| Назив | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | кпл |  |  |  |  |  |  |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

  - У колони 1 – уписати назив радовае које се нуде

  - У колони 2 – уписати јединицу мере за радовае које се нуде

  - У колони 3 – уписати укупну количину радовае које се нуде

  - У колони 4 – уписати укупну јединичну цену за сваку радовау које се нуди

  - У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку радовау које се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл., ако нема не уписивати)

  - У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку радовау које се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

  - У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку радовау које се нуди

  - У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за свако радовау које се нуди (колона 6 + колона 7)

Место и датум:                                      М.П.                              	Потпис понуђача:

___________________                                                         		_______________________

IX  ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Х  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'', бр 248/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХI  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2

ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'' јавна набавка бр. 248/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                  		 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке радова ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'', број 248/18, испуњава све услове из чл. 75. односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ХIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке радова ''Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње'', број 248/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ХIV МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам ___________ потписане и оверене бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број_______________од___________2018. године и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни меницу и наплати  меницу,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(3% вредности понуде) по основу напред наведене понуде а у случају:

- да Понуђач повуче своју понуду  у току периода важности понуде и

- да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду и:

- не потпише Уговор о набавци _______________________________

(врста добара/радови)

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације.

- не достави инструменте обезбеђења доброг извршења посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

ХV    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА - МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања уговора, као инструмент обезбеђења испуњења уговрних обавеза, издати Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа) као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију доброг извршења посла.

Сагласни смо да се, по захтеву купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у уговореном року преко рока који је наведен у казненим одредбама, не извршења замене добара неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року или једностраног раскида уговора.

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора),

- менична овлашћења да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу до 10% од вредности уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза, кашњења преко рока који је наведен у казненим одредбама, не извршења замене добара неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року или једностраног раскида уговора,

- штампани извод са интернет странице Народне банке Србије о евиденцији у регистар меница и овлашћења, са обавезним подацима о евидентирању, као доказ о евиденцији достављене бланко сопствене менице у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11).

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

Изјава се прилаже уз понуду, а меница, овлашћење и картон депонованих потписа се доставља приликом потписивања уговора.

Место и датум:                                                                               ПОНУЂАЧ

_______________                                                 __________________________________

(штампано име и презиме одговорног лица)

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

(М.П.)                              ______________________________

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду за закључење уговора, а меница, овлашћење и картон депонованих потписа се доставља приликом потписивања уговора.

ХVI  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА)

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам ___________ потписане и оверене бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга  са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора  о ___________________број_______________од___________ . године у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни доспеле хартије од вредности- меницу и наплати  меницу,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(до 10% укупне вредности напред наведеног уговора ) по основу неиспуњења уговорних обавеза, кашњења у испоруци преко рока покривеног казненим одредбама, једностраног раскида уговора.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС', бр.43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тач. 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС', бр. 57/04 и 82/04)

ДУЖНИК:			_____________________________________________________

Кога заступа			_____________________________________________________

Матични број			_____________________

ПИБ				_____________________

Текући рачун број		___________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА

КОРИСНИК:

(Поверилац)		Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7.

Предајемо вам ___________ потписане и оверене бланко соло менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да предате менице може попунити на износ доспелог дуга  са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора  о ___________________број_______________од___________ . године у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса и то на терет свих текућих рачуна који су наведени.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да  попуни доспеле хартије од вредности- менице и наплати  менице,  без протеста, без трошкова, безусловно, неопозиво, тако што ће вансудски ИНИЦИРАТИ наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна  Управе за трезор  – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7. на износ од ____________________(до 10% укупне вредности напред наведеног уговора ) из разлога нерешавања писане рекламације у уговореном року.

Дужник се одриче права: на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату, на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и  датум издавања Меничног писма

- овлашћења:

У _______________, __________ године

Дужник – издавалац менице

_____________________________________

(потпис овлашћеног лица и овера печатом)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора.

ХVII    ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 248/18

Дана ____________. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак локације ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за

''РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ИЛИ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ'',

ЈН бр. 248/18

по позиву за достављање понуда који је ВЗ ''Мома Станојловић'' објавио на Порталу јавних набавки  __________.2018. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници Извођача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник наручиоца/корисника

мајор

Градимир Милинчић, дипл.инж.

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду