КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац
ЈАВНА НАБАВКА – ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 277-53/2017
-  маj - 2017. године
На основу чл. 31. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 277-53/2017, деловодни број Одлуке 
бр. 277-53/2 од 08.05.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 277-53/2017 бр. 277-53/3 од 08.05.2017. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац бр. 277-53/2017 
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци

	

	II
	Подаци о предмету јавне набавке

	

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

	

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду

	

	VI
	Образац понуде

	

	VII
	Модел уговора

	

	VIII
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

	

	IX
	Образац трошкова припреме понуде

	

	X
	Образац изјаве о независној понуди

	

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

	


 I
   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Војна пошта 5007 Врање
Адреса: Краљевића Марка бр. 2, 17500 Врање
Интернет страница: www. mod.gov.rs 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 277-53/2017 су добра – набавка грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Није у питању резервисана јавна набавка
6. Не  спроводи се  електронска лицитација

7. Контакт  
Лице  за контакт: пр Игор Николић
број телефона: 017/414-102 локал 41-437
мобилни: 061/2333252. 
II
 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 277-53/2017 су добра – набавка грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац обликоване по партијама

2. Партије

Набавка је обликована у шест партија, и то: 
	Редни број из ПЈН
	р.бр.

партије
	Назив задатка 
	Број из ОРН

	Грађевински материјал за текуће одржавање зграда и објеката:

	1.1.51
	1
	
	електро-материјал
	44110000

44140000

44160000

44170000

44190000

44220000

44300000

44400000

44500000

44620000

44800000

44900000

31000000

39000000

42000000

03400000

14000000

24911200

	
	2
	
	водоводни и материјал за ТЕП
	

	
	3
	
	столарско-браварски материјал
	

	
	4
	
	зидарски материјал
	

	
	5
	
	молерско-фарбарски материјал
	


III
 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија 1 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ
Место испоруке Врање:
	Р/Б 
	Назив производа 
	Јединица мере
	Потребна количина

	1
	Бојлер од 10 литара радног притиска 0 бара
	ком
	2

	2
	Бојлер од 50 литара са прохромским казаном MAGNOHROM
	ком
	1

	3
	Бојлер од 80 литара са прохромским казаном MAGNOHROM
	ком
	2

	4
	Буксна челична (женска)
	ком
	1000

	5
	Гарнитура гумица за бојлер са фланшом за бојлер-магнохром, елид
	ком
	50

	6
	Грејач за бојлер 10 литара MAGNOHROM
	ком
	3

	7
	Грејач за бојлер 5 литара MAGNOHROM
	ком
	3

	8
	Грејач за бојлер од 2000 W за прохромски казан
	ком
	10

	9
	Грејач котла 6000 W 
	ком
	4

	10
	Грло керамичко Е - 27 шифра 073385
	ком
	30

	11
	Гумица за грејач бојлер 10 литара
	ком
	20

	12
	Дугме термостата за бојлер  марке MAGNOHROM
	ком
	10

	13
	Електромотор ФАН 230 V/10 A/ 31 W
	ком
	1

	14
	Звоно бежично домета до 100м са директним напајањем од 220V
	ком
	1

	15
	Кабал PP/Y 3 x 1.5 mm2 (PGP)
	мет
	100

	16
	Кабал PP/Y 3 x 2.5 mm2 (PGP)
	мет
	100

	17
	Кабал подземни Cu 4 X 6 мм2
	мет
	50

	18
	Казан за бојлер прохромски од Магнохром" од 80 литара
	ком
	2

	19
	Казан ПВЦ за бојлер "Магнохром" од 10 литара
	ком
	5

	20
	Каналице за каблове ПВЦ 15 x 15 mm
	мет
	100

	21
	Каналице за каблове ПВЦ 25 x 25 mm
	мет
	100

	22
	Контактор (ELMARK, SCHNAIDER) 25 А
	ком
	5

	23
	Контактор (ELMARK, SCHNAIDER) 40 А
	ком
	3

	24
	Кутија разводна OG 
	ком
	20

	25
	ЛЕД лампа зидна за слике HL-6641L-4W
	ком
	5

	26
	Ледиодни рефлектор 35 W
	ком
	2

	27
	Ледиодни рефлектор 50 W
	ком
	2

	28
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 16 A
	ком
	20

	29
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 10 A
	ком
	20

	30
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 25 A
	ком
	20

	31
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 20 A
	ком
	20

	32
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 32 A
	ком
	20

	33
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 16 A
	ком
	20

	34
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 100 A
	ком
	3

	35
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 40 A
	ком
	20

	36
	Прекидач гребенасти 4G-124U  25А положај 0-1-2-3 (Eltex, Končar, Emo) 
	ком
	5

	37
	Прекидач гребенасти 25А положај 1-0-2 (Eltex, Končar, Emo)
	ком
	3

	38
	Пригушница електронска HF-S 3/418 TL-D II
	ком
	5

	39
	Пригушница за флуоцевну сијалицу 36 W
	ком
	15

	40
	Проводник PVC 4.0 mm2 
	мет
	50

	41
	Проводник PVC 6.0 mm2 
	мет
	50

	42
	Проводник лицнасти силиконски 2.5 mm2 (плави)
	мет
	30

	43
	Светиљка за натријумову сијалицу 70 W са грлом Е - 27 ( Еurokristal)
	ком
	12

	44
	Сијалица живина 125 W 
	ком
	20

	45
	Сијалица живина 160 W директно укљичива без пригушнице
	ком
	5

	46
	Сијалица живина 250 W 
	ком
	10

	47
	Сијалица сигнална за бојлер (црвена)
	ком
	30

	48
	Сијалица сигнална ѕа бојлер МАГНОХРОМ
	ком
	30

	49
	Сијалица метал халогена G-12 150 W 3000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5

	50
	Сијалица метал халогена G-12 70 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5

	51
	Сијалица метал халогена R X 7S 150 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5

	52
	Сијалица метал халогена R X 7S 70 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5

	53
	Сијалица метал халогена Е-27 70 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	10

	54
	Сијалица метал халогена Е-40 150 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5

	55
	Сијалица метал халогена Е-40 250 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5

	56
	Сијалица метал халогена Е-40 400 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	5

	57
	Сијалица натријумова Е-27 70 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	10

	58
	Сијалица натријумова Е-40 1000 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	1

	59
	Сијалица натријумова Е-40 400 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	5

	60
	Сијалица обична Е-27 100 W 24 V (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	10

	61
	Сијалица обична Е-27 150 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	50

	62
	Сијалица обична Е-27 60-75 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	2200

	63
	Сијалица обична Е-14 40 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	50

	64
	Склопка CN -16 са побудом 220 V
	ком
	1

	65
	Склопка DM 4 до 6,3 А у кућишту
	ком
	3

	66
	Склопка DM  6 до 10 А у кућишту
	ком
	3

	67
	Склопка DM  2,5 до 4 А у кућишту
	ком
	3

	68
	Стартер за флуоцевну светиљку од 18 W (GE, PHILIPS) 
	ком
	250

	69
	Стартер за флуоцевну светиљку од 36 W (GE, PHILIPS) 
	ком
	250

	70
	Стезаљка редна за РО 2.5 мм2
	ком
	50

	71
	Стезаљка редна за РО  4 мм2
	ком
	50

	72
	Стезаљка редна за РО  6 мм2
	ком
	50

	73
	Стезаљка редна дванаестополна 2.5 мм2
	ком
	20

	74
	Стезаљка редна дванаестополна 4 мм2
	ком
	20

	75
	Стезаљка редна четворополна 16 мм2 (шкароклема)
	ком
	20

	76
	Стезаљка редна четворополна 25 мм2 (шкароклема)
	ком
	10

	77
	Стезаљка трополна керамичка 2.5 мм2
	ком
	5

	78
	Термометар за бојлер MAGNOHROM
	ком
	10

	79
	Термостат за бојлер сигурносни
	ком
	10

	80
	Термостат за бојлер радни
	ком
	10

	81
	Трака изолациона
	ком
	50

	82
	Утикач монофазни
	ком
	10

	83
	Утикач трофазни
	ком
	5

	84
	Фланшна бојлера прохромска за бојлер MAGNOHROM
	ком
	5

	85
	Флуо цевна сијалица 18 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	400

	86
	Флуо цевна сијалица 36 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	250

	87
	Флуо цевна сијалица 58 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	25


Место испоруке Бујановац:
	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина

	1
	Бојлер од 50 л са прохром. казаном станд ЈУС
	ком
	2

	2
	Бојлер од 80 л са прохром. казаном станд ЈУС
	ком
	1

	3
	Бравица за врата разводног ормарића тип одговарајуће  ЕЛЗЕТ
	ком
	10

	4
	Буксна за бојлер челична
	ком
	500

	5
	Вентилатор аспиратор Ф 100 мм
	ком
	5

	6
	Грејач за бојлер 2000 W за прохр. казан
	ком
	15

	7
	Измењивач ИД 15
	ком
	3

	8
	Грејач шипкасти без навоја од 0,633 W
	ком
	5

	9
	Грејач измењивач топлоте бојлера (са бакарном
спиралом)
	ком
	5

	10
	Грејач са фланшом за прохромски казан
	ком
	15

	11
	Грло обично за сијалицу висеће керамичко Е-27
стандард ЈУС
	ком
	50

	12
	Грло обично за сијалицу за плафоњеру 
керамичко Е-27 стандард ЈУС
	ком
	50

	13
	Гумица дихтунг за бојлер
	ком
	100

	14
	Гумица дихтунг за грејач бојлера од 10 л
одговарајући "МАГНОХРОМ"
	ком
	10

	15
	Дугме за термостат бојлера
	ком
	10

	16
	Кабал подземни 4х16 мм бакарни
	мет
	50

	17
	Кабал подземни 5х2,5 мм 
	мет
	80

	18
	Казан ПВЦ за бојлер од 10 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	10

	19
	Казан прохромски од 50 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	2

	20
	Казан прохромски од 80 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	2


	21
	Каналица ПВЦ за каблове 10х10 мм
	мет
	80

	22
	Каналица ПВЦ за каблове 15х15 мм
	мет
	80

	23
	Каналица ПВЦ за каблове 25х25 мм
	мет
	50

	24
	Каналица ПВЦ за каблове 40х40 мм
	мет
	50

	25
	Клема за каблове дванаестополна од 6 мм2
	ком
	20

	26
	Контактор ЦНП  22 од 40А тип ГРАНД-ЛОВАТО 220W
	ком
	8

	27
	Кутија разводна ф 200х200 назидна ОГ
	ком
	15

	28
	Осигурач аутоматски 63 А ЕТИ или  одговарајући
	ком
	12

	29
	Осигурач ножасти 100 А НВ-00
	ком
	10

	30
	Осигурач ножасти 100 А НВ-0
	ком
	10

	31
	Осигурач ножасти 20 А НВ-0
	ком
	5

	32
	Осигурач ножасти 25 А НВ-0
	ком
	5

	33
	Осигурач ножасти 35 А НВ-0
	ком
	5

	34
	Осигурач ножасти 50 А НВ-0
	ком
	5

	35
	Осигурач ножасти 63 А НВ-0
	ком
	10

	36
	Осигурач ножасти 63 А НВ-00
	ком
	10

	37
	Осигурач ножасти 80 А НВ-0
	ком
	6

	38
	Осигурач ножасти 80 А НВ-00
	ком
	6

	39
	Папучица кабловска са оком за проводник 2,5 мм2
	ком
	20

	40
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
10 мм2
	ком
	50

	41
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
50 мм
	ком
	20

	42
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
75 мм2
	ком
	20

	43
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
95 мм2
	ком
	10

	44
	Пловак нивоа течности са микропрекидачем
	ком
	1

	45
	Прекидач за бојлер 16 А 250 V прегибни
	ком
	20

	46
	Прекидач ОГ 250 V обични
	ком
	20

	47
	Прекидач ОГ 250 V серијски
	ком
	20

	48
	Прекидач гребенасти (старт) 10А 0-1
	ком
	2

	49
	Прекидач трополни гребенас. ОГ назидни 63А 0-1
	ком
	3

	50
	Прекидач трополни гребенас. 100А 0-1-2
	ком
	2

	51
	Пригушница 20 W
	ком
	2

	52
	Пригушница 250 W за натријумову сијалицу
	ком
	4

	53
	Пригушница 40 W
	ком
	10

	54
	Пригушница 400 W за натријумову сијалицу
	ком
	3

	55
	Пригушница 70 W за натријумову сијалицу
	ком
	10

	56
	Пригушница за живину сијалицу од 250 W
(мањег габарита)
	ком
	5

	57
	Сијалица за натријумову сијалицу од 250 W
(мањег габарита)
	ком
	5

	58
	Прикључница монофазна двострука шухо
	ком
	30

	59
	Прикључница монофазна обична ОГ 
	ком
	20

	60
	Прикључница узидна шухо са поклопцем
	ком
	10

	61
	Проводник 3х2,5 мм ПГП
	мет
	80

	62
	Проводник исталациони 5х 2,5 мм ПГП
	мет
	80

	63
	Проводник лицнасти ПВЦ 25 мм2
	мет
	50

	64
	Проводник ПВЦ 2,5 мм лицнасти
	мет
	80

	65
	Проводник подземни 3х2,5 мм лицнасти
	мет
	80

	66
	Рефлектор за метал - халогену (натријумову)
сијалицу 70-150 W
	ком
	3

	67
	Светиљка за лампион са натријумовом сијалицом
Е27 70 W (под) 
	ком
	2

	68
	Светиљка за лампион са натријумовом сијалицом
Е27 70 W (прави) 
	ком
	15

	69
	Светиљка халогена са сензором 500 W
	ком
	1

	70
	Сензор регулатора притиска 0-16 бара за пумпу 
WILO mc 305
	ком
	1

	71
	Сијалица Е27 65-100 W стандард ЕУ 
	ком
	500

	72
	Сијалица метал халогена Е40 од 400 W стандард ЕУ
	ком
	5

	73
	Сијалица метал халогена G12 70 W
	ком
	5

	74
	Сијалица метал халогена E27 од150 W за држач
	ком
	5

	75
	Сијалица натријумова Е40 од 250 W стандард ЕУ
	ком
	5

	76
	Сијалица натријумова од 150 W одговарајућа
 Rx7S 150W IP 65
	ком
	8

	77
	Сијалица натријумова од 400 W стандард ЕУ
	ком
	8

	78
	Сијалица обична од 150 W стандард ЕУ
	ком
	8

	79
	Сијалица обична од 200 W стандард ЕУ
	ком
	8

	80
	Сијалица рефлектор 500 W халогена стандард ЕУ
	ком
	15

	81
	Сијалица сигнална за разводне ормаре Лед-диода
	ком
	5

	82
	Склопка аутоматска 40А
	ком
	3

	83
	Склопка аутоматска 63А
	ком
	3

	84
	Склопка ДН 4-6,3 А (налик типу МИНЕЛ)
	ком
	3

	85
	Склопка ДН 10-16 А (налик типу МИНЕЛ)
	ком
	3

	86
	Сонда за нивометар течности (прохром или месинг)
	ком
	2

	87
	Спојница термоскупљајућа 12/3
	ком
	10

	88
	Спојница термоскупљајућа 22/6
	ком
	10

	89
	Спојница термоскупљајућа 28/6
	ком
	10

	90
	Спојница термоскупљајућа 9/3
	ком
	10

	91
	Стартер за флуо цев од 18 W
	ком
	150

	92
	Стартер за флуо цев од 36 W
	ком
	100

	93
	Стезаљка струјна за алум. кабал од 25-35 мм2
	ком
	10

	94
	Налегајући термостат
	ком
	10

	95
	Термометар за бојлер (Магнохром и Делиград)
	ком
	20

	96
	Термостат за бојлере регулациони
	ком
	20

	97
	Термостат за бојлер сигурносни
	ком
	15

	98
	Трака изолациона
	ком
	20

	99
	Трака упозоравајућа за енергетски кабал
	кг
	10

	100
	Упаљач за натријумову сијалицу 1000 W
	ком
	10

	101
	Упаљач за натријумову сијалицу 400 W
	ком
	10

	102
	Упаљач за натријумову сијалицу 70 W
	ком
	10

	103
	Утикач трофазни
	ком
	10

	104
	Цев за флуо светиљку 18 W (ГЕ, Филипс и сл)
	ком
	80

	105
	Цев за флуо светиљку 36 W (ГЕ, Филипс и сл)
	ком
	80

	106
	Кућиште (тело) осигурача цевастог осиг. 6А
	ком
	10

	107
	Цевасти или керамички осигурач од 16 А
	ком
	10

	108
	Прекидач ОГ обичан
	ком
	8

	109
	Тлачна склопка од (6-12")
	ком
	5

	110
	Кабал 5Х2,5 лицнасти са гуменом изолацијом
	м
	50

	111
	Kabal 3X2,5
	м
	80

	112
	Вентилатор за ТА пећ десни
	ком
	2

	113
	Контактор LNCI 40
	ком
	10

	114
	Контактор LCID 18D
	ком
	10

	115
	Контактор LC 1 D250
	ком
	10

	116
	Контактор CRM 40 A ETI
	ком
	10


партија 2 – ВОДОВОДНИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕП
Место испоруке Врање:
	Р/Б
	Назив производа 
	Јединица мере
	Потребна количина

	1
	Батерија за купатило 1/2 '' стандард ЕУ
	ком
	12

	2
	Батерија за мали бојлер 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	5

	3
	Батерија Т/Х 1/2 '' стандард ЕУ
	ком
	15

	4
	Батерија Т/Х 1/2 '' набодна за умиваоник стандард ЕУ
	ком
	5

	5
	Вентил 3/8 '' пловни за водокотлић кутијасти
	ком
	50

	6
	Вентил куглични 1 '' стандард ЕУ месингани
	ком
	5

	7
	Вентил куглични 1/2'' стандард ЕУ месингани
	ком
	15

	8
	Вентил куглични 3/4'' стандард ЕУ месингани
	ком
	10

	9
	Вентил неповратни месингани хоризонтални 1 " цола
	ком
	5

	10
	Вентил неповратни месингани хоризонтални 3/4" цола
	ком
	5

	11
	Вентил неповратни месингани 5/4" цола хоризонтални
	ком
	10

	12
	Вентил неповратни хоризонтални 2 цол
	ком
	1

	13
	Вентил неповратни хоризонтални 2,5 цол
	ком
	1

	14
	Вентил пластични 1/2 " цола за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5

	15
	Вентил пластични Фи 20 са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5

	16
	Вентил пластични Фи 25са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5

	17
	Вентил пластични Фи 32 са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5

	18
	Вентил пловни кутијасти за водокотлић
	ком
	50

	19
	Вентил пластични Фи 63 за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	2

	20
	Вентил пропусни 1/2'' са испусном славином
	ком
	5

	21
	Вентил пропусни 1/2" цола
	ком
	10

	22
	Вентил пропусни 2" цола
	ком
	3

	23
	Вентил пропусни 3/4'' са испусном славином
	ком
	5

	24
	Вентил пропусни 3/4" цола
	ком
	5

	25
	Вентил пропусни 5/4" цола
	ком
	2

	26
	Вентил сигурносни за бојлер м-ж
	ком
	20

	27
	Вентил ф 25 пластични за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5

	28
	Водокотлић пластични - комплет
	ком
	8

	29
	Вретено за вентил 1/2 ''
	ком
	30

	30
	Вретено за вентил 2 ''
	ком
	4

	31
	Вретено за вентил 2 1/2 ''
	ком
	1

	32
	Вретено за вентил 3/4 ''
	ком
	5

	33
	ВЦ шоља керамичка
	ком
	2

	34
	Гезла Фи 100 мм
	ком
	5

	35
	Гума за WC шољу
	ком
	3

	36
	Гума за експанзиону посуду од 25 литара
	ком
	5

	37
	Даска за ВЦ шољу
	ком
	5

	38
	Држач пластични за пешкир
	ком
	10

	39
	Држач цеви ф20 мм пластични
	ком
	100

	40
	Држач цеви ф25 мм пластични
	ком
	50

	41
	Држач цеви ф32 мм пластични
	ком
	10

	42
	Држач цеви ф40 мм пластични
	ком
	20

	43
	Надоградња за Т/Х батерију од ½'' 
	ком
	120

	44
	Надоградња за Т/Х батерију од 3/8'' 
	ком
	30

	45
	Дупла нипла поцинкована 1 '' цол
	ком
	10

	46
	Дупла нипла поцинкована 1/2 ''
	ком
	20

	47
	Дупла нипла поцинкована 2 '' цол
	ком
	5

	48
	Дупла нипла поцинкована 2,5 '' цол
	ком
	3

	49
	Дупла нипла поцинкована 3/4 ''
	ком
	10

	50
	Дупла нипла поцинкована 5/4 '' цол
	ком
	10

	51
	Дупла нипла поцинкована 6/4 '' цол
	ком
	5

	52
	ЕК вентил ½''-3/8'' за писоар
	ком
	45

	53
	Експанзиона посуда 25 литара за воду прикључак 1 "
	ком
	3

	54
	Завеса за туш каду
	ком
	3

	55
	Завртањ ''ДИЈАНА'' за бојлер 
	ком
	5

	56
	Звоно за водокотлић пластично
	ком
	50

	57
	Кит монтажни
	ком
	10

	58
	Кит силиконски
	ком
	50

	59
	Клизна спојница поцинкована 1 ''
	ком
	2

	60
	Клизна спојница поцинкована 1/2 ''
	ком
	2

	61
	Клизна спојница поцинкована 2 ''
	ком
	1

	62
	Клизна спојница поцинкована 3/4 ''
	ком
	2

	63
	Клизна спојница поцинкована 5/4 ''
	ком
	2

	64
	Клизна спојница поцинкована 6/4 ''
	ком
	2

	65
	Колено завршно фи 20 СН за 3/4" за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	10

	66
	Колено завршно фи 20 УН за 1/2" за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	10

	67
	Колено пластично фи  20
	ком
	100

	68
	Колено пластично фи  25
	ком
	60

	69
	Колено пластично фи  32
	ком
	30

	70
	Комад ''Т'' пластични ф 20
	ком
	10

	71
	Комад ''Т'' пластични ф 25
	ком
	10

	72
	Корпа усисна 1'' са месинганом клапном
	ком
	10

	73
	Корпа усисна 5/4'' са месинганом клапном
	ком
	10

	74
	Кучина кудељна
	кг
	3

	75
	Лежај СКФ 6201
	ком
	10

	76
	Лежај СКФ 6302 
	ком
	10

	77
	Лук пластични Фи 100/45
	ком
	10

	78
	Лук пластични Фи 70/45
	ком
	5

	79
	Лук пластични Фи 70/90
	ком
	10

	80
	Лук ф 50х90
	ком
	20

	81
	Лук ф 50х45
	ком
	10

	82
	Лук фи 100/90
	ком
	10

	83
	Лула за једноручну славину
	ком
	5

	84
	Лула за славину Т-Х покретна 
	ком
	20

	85
	Мешач за воду фи 32 за Т/Х славину
	ком
	15

	86
	Мешач за воду фи 40 за Т/Х славину
	ком
	15

	87
	Муф пластични фи 20
	ком
	50

	88
	Муф пластични фи 32
	ком
	10

	89
	Муф поцинковани 1 ''
	ком
	5

	90
	Муф поцинковани 3/4''
	ком
	10

	91
	Муф поцинковани 5/4''
	ком
	10

	92
	Огрлица за поцинковане цеви 1 " цол (Шелна)
	ком
	5

	93
	Огрлица за поцинковане цеви 2 " цол (Шелна)
	ком
	5

	94
	Огрлица за поцинковане цеви 2.5 " цол (Шелна)
	ком
	3

	95
	Огрлица за поцинковане цеви 3 " цол (Шелна)
	ком
	2

	96
	Огрлица за поцинковане цеви 5/4 " цол (Шелна)
	ком
	3

	97
	Полуспојница пластична СН 1"
	ком
	2

	98
	Полуспојница пластична СН 1/2"
	ком
	5

	99
	Полуспојница пластична СН 3/4"
	ком
	10

	100
	Полуспојница месингана   1/2''
	ком
	3

	101
	Полуспојница месингана   3/4''
	ком
	3

	102
	Потезач за водокотлић
	ком
	30

	103
	Рачва коса Фи 100-50
	ком
	2

	104
	Рачва коса Фи 100-70
	ком
	2

	105
	Редуцир поцинковани 1/2''-3/8'' цола месингани
	ком
	10

	106
	Редуцир поцинковани 3/4-1/2
	ком
	10

	107
	Редуцир поцинковани 5/4''-1 ''
	ком
	10

	108
	Решетка за сливник роствајна 15х15 цм
	ком
	2

	109
	Ручица за туш
	ком
	10

	110
	Семеринг за вертикалну пуму  V3 0250.142DIN.E.D. (T100 92)
	ком
	2

	111
	Семеринг за пумпу WILO mc 305-EM/F
	ком
	2

	112
	Сифон дводелни за судоперу
	ком
	30

	113
	Сифон за умивоник
	ком
	50

	114
	Славина покретна 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	10

	115
	Славина са холендером 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	20

	116
	Славина са холендером 3/4'' стандард ЕУ
	ком
	10

	117
	Славина за прикључак ВЕШ машине ½''  стандард ЕУ
	ком
	10

	118
	Сливник Фи 70 вертикални
	ком
	3

	119
	Сливник Фи 70 хоризонтални
	ком
	3

	120
	Спојница "Ц" за хидрант 2" цола
	ком
	10

	121
	Спојница пластична 1"
	ком
	5

	122
	Спојница пластична 1/2"
	ком
	5

	123
	Спојница пластична 3/4"
	ком
	10

	124
	Стакло за водомер
	ком
	5

	125
	Тефлон трака од 40 метара
	ком
	100

	126
	Умиваоник керамички 360 мм
	ком
	1

	127
	Умиваоник керамички 500 мм
	ком
	3

	128
	Холендер пластични Ф 40 за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5

	129
	Цев гибајућа испусна за WC 
	ком
	15

	130
	ЦЕВ пластична  фи 25 за ЕУРОПЛАСТ
	мет
	30

	131
	ЦЕВ пластична  фи 20 за ЕУРОПЛАСТ
	мет
	100

	132
	Цев пластична фи 100мм
	мет
	20

	133
	Цев пластична фи 50/250
	ком
	5

	134
	Цев пластична фи 50/500
	ком
	10

	135
	Цев пластична фи 50х1000
	ком
	20

	136
	Цев пластична фи 70/250
	ком
	5

	137
	Цев пластична фи 70/500
	ком
	10

	138
	Цев пластична фи 70х1000
	ком
	20

	139
	Црево армирано за бојлер  1/2'' м-ж дужине 45-50 цм
	ком
	80

	140
	Црево армирано за водокотл.од 3/8''-3/8'' дужине 45-50 цм
	ком
	100

	141
	Црево за туш
	ком
	20

	142
	Црево пластич.високобарно 3/4'' ПВЦ
	мет
	100

	143
	Црево пластично високобарно 1/2 ''
	мет
	100

	144
	Чеп за затварање поцинковани 1/2''
	ком
	20

	145
	Чеп за затварање поцинковани 3/4''
	ком
	10


Место испоруке Бујановац:

	р.бр.
	НАЗИВ ПРОИЗВОДА
	јед. мере
	оквирна
количина

	1
	Батерија Т/Х туш црево
	ком
	5

	2
	Батерија Т/Х зидна за судоперу
	ком
	6

	3
	Батерија за мали бојлер
	ком
	5

	4
	Батерија стабилна Т/Х за лавабо
	ком
	2

	5
	Вентил за хидрант 1" 1/2"
	ком
	1

	6
	Вентил за хидрант 1" 1/4 "
	ком
	1

	7
	Вентил неповратни - вертикални 1" 1/2"
	ком
	6

	8
	Вентил неповратни - вертикални 1" 1/4"
	ком
	6

	9
	Вентил пропусно - испусни 1"
	ком
	4

	10
	Вентил пропусно - испусни 3/4"
	ком
	6

	11
	Вентил пропусно - испусни 1/2"
	ком
	10

	12
	Вентил пропусни 3/4"
	ком
	6

	13
	Вентил пропусни 1/2"
	ком
	10

	14
	Вентил куглични 2"
	ком
	1

	15
	Вентил куглични 1"
	ком
	3

	16
	Вентил куглични 3/4"
	ком
	10

	17
	Вентил куглични 1/2"
	ком
	10

	18
	Вентил шибер 3/4"
	ком
	5

	19
	Вентил шибер 1/2"
	ком
	10

	20
	Вентил сигурносни за бојлер с/у навој 1/2"
	ком
	10

	21
	Вирбла 1/2"
	ком
	50

	22
	Вирбла 3/8"
	ком
	20

	23
	Гарнитура гумица за вирбле
	ком
	30

	24
	Гума дихтунг- кончана 3 мм 
	m2
	2

	25
	Гума дихтунг- кончана 2 мм 
	m2
	2

	26
	Гумена манжетна за сифон
	ком
	10

	27
	Гума за хидро-посуду 24 л
	ком
	10

	28
	Даска за WC шољу
	ком
	5

	29
	Држачи за WC шољу са прохромском матицом
гарнитура
	компл.
	20

	30
	Држачи за лавабо - гарнитура
	ком
	10

	31
	Дупли - нипли -1"
	ком
	5

	32
	Дупли - нипли - 3/4"
	ком
	10

	33
	Дупли - нипли - 1/2"
	ком
	20

	34
	"Ек" вентил 1/2"- 1/2"
	ком
	20

	35
	"Ек" вентил 1/2"- 3/8"
	ком
	20

	36
	Звоно водокотлића одговарајући 
"Крушик-Осечина"
	ком
	10

	37
	Клизна спојка 3/4"
	ком
	5

	38
	Клизна спојка 1/2"
	ком
	10

	39
	Колено поцинковано 1"
	ком
	5

	40
	Колено поцинковано 3/4"
	ком
	30

	41
	Колено поцинковано 1/2"
	ком
	30

	42
	Корпа усисна 1" 1/4"
	ком
	5

	43
	Корпа усисна 1" 
	ком
	10

	44
	Кудеља кучина  -      
	кг
	1

	45
	Лула за славину 1/2" једноручна
	ком
	25

	46
	Лула за зидну батерију - судопере
	ком
	10

	47
	Лула за зидну батерију - лавабо
	ком
	6

	48
	Мешач за Т/Х једноручну батерију Ø 32
	ком
	30

	49
	Мешач за Т/Х једноручну батерију Ø 40
	ком
	30

	50
	Муф поцинковани 3/4"
	ком
	10

	51
	Муф поцинковани 1/2" 
	ком
	20

	52
	Вретено вентила 3/4"
	ком
	20

	53
	Вретено вентила 1/2"
	ком
	30

	54
	Огрлица за поцинковане цеви 1"
	ком
	3

	55
	Огрлица за поцинковане цеви 3/4"
	ком
	10

	56
	Огрлица за поцинковане цеви 1/2"
	ком
	10

	57
	Полу спојница - одговарајући ''Italy'' - месинг 3/4"
	ком
	10

	58
	Полу спојница - одговарајући ''Italy'' - месинг  1/2"
	ком
	10

	59
	Пумпа циркулациона за грејање 1" 1/4 ''
одговарајућа "WILO STAR RS ''
	ком
	2

	60
	Пумпа за воду  тип: mc 305 - ЕМ/F одговарајућа
"WILO" 
	ком
	1

	61
	Редуцир поцинковани  1" - 3/4"
	ком
	10

	62
	Редуцир поцинковани  1" - 1/2"
	ком
	10

	63
	Редуцир поцинковани 3/4" - 1/2"
	ком
	10

	64
	Редуцир поцинковани 1/2" - 3/8"
	ком
	5

	65
	Ручица туша 
	ком
	20

	66
	Сифон дводелни за судоперу
	ком
	30

	67
	Сифон за умиваоник
	ком
	30

	68
	Сифон туш каде
	ком
	10

	69
	Сифон за једноделну судоперу
	ком
	20

	70
	Славина покретна хладна 1/2"
	ком
	7

	71
	Славина са холендером 1/2"
	ком
	15

	72
	Славина са холендером 3/4"
	ком
	15

	73
	Спојница за пластично црево 1"
	ком
	5

	74
	Спојница за пластично црево 3/4"
	ком
	20

	75
	Спојница за пластично срево 1/2"
	ком
	30

	76
	Тештик поцинковани 3/4"
	ком
	20

	77
	Тештик поцинковани 1/2"
	ком
	20

	78
	Холендер поцинковани 1"
	ком
	5

	79
	Холендер поцинковани 3/4"
	ком
	20

	80
	Холендер поцинковани 1/2"
	ком
	20

	81
	Цев за водокотлић гибајућа 
	ком
	5

	82
	Цев поцинкована 3/4" 6 метара
	ком
	2

	83
	Цев поцинкована 1/2" 6 метара
	ком
	2

	84
	Црево бринокс 1/2" м/ж 1/2''
	ком
	30

	85
	Црево бринокс 1/2 ж/ж 1/2"
	ком
	30

	86
	Црево бринокс 1/2" - 3/8"
	ком
	30

	87
	Црево бринокс 3/8"ж/ж - 3/8''
	ком
	30

	88
	Црево бринокс за стабилну батерију М10  /  3/8"
	ком
	40

	89
	Црево за туш.  1,5.м
	ком
	30

	90
	Чеп поцинковани 1"
	ком
	5

	91
	Чеп поцинковани 3/4"
	ком
	10

	92
	Чеп поцинковани 1/2"
	ком
	20

	93
	Озрачно лонче 1/2" аутоматски
	ком
	5

	94
	Озрачно лонче 3/8" аутоматски
	ком
	5

	95
	Прирубнички сет дихтунга PN 6 
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 100
	ком
	2

	96
	Прирубнички сет дихтунга PN 10
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 150
	ком
	2

	97
	Прирубнички сет дихтунга PN 16
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 250
	ком
	2

	98
	Радијаторски вентил - угаони 1/2" (улазни)
	ком
	10

	99
	Радијаторски вентил - прави 1/2" (улазни)
	ком
	10

	100
	Радијаторски вентил - угаони 1/2" доњи-излазни
	ком
	10

	101
	Радијаторски вентил - прави 1/2" доњи-излазни
	ком
	10

	102
	поп нитне  4,8Х10.
	ком
	500

	103
	поп нитне 4,8Х15
	ком
	500

	104
	поп нитне 4,8Х20
	ком
	500

	105
	поп нитне 3,8Х10
	ком
	500

	106
	поп нитне 3,8Х15
	ком
	500

	107
	Надземни Хидрант ДН 80 ПН 16
	ком
	2

	108
	Типл и холшраф Ø 6
	ком
	300

	109
	Типл и холшраф Ø 8
	ком
	400

	110
	Типл и холшраф Ø 10
	ком
	200

	111
	Типл и холшраф Ø 12
	ком
	100

	112
	Муљна пумпа потапајућа 1"-1,5 КW
	ком
	1

	113
	Вентил пропусни Ø 20
	ком
	10

	114
	Вентил пропусни Ø 25
	ком
	10

	115
	Вентил пропусни Ø 32  
	ком
	5

	116
	Колено б.н. Ø 20
	ком
	15

	117
	Колено б.н. Ø 25
	ком
	15

	118
	Колено у.н. Ø 20  са ушицама
	ком
	10

	119
	Колено у.н. Ø 20 
	ком
	20

	120
	Колено с.н. Ø 20 на Ф25 са ушицама
	ком
	10

	121
	Дупли нипли Ф20 са ун навојем
	ком
	10

	122
	Дупли нипли Ф20 са спољ. навојем
	ком
	10

	123
	Колено с.н. Ø 20
	ком
	15

	124
	Муф б.н. Ø 20
	ком
	10

	125
	Муф с.н. Ø 20 - 1/2"
	ком
	10

	126
	Тештик б.н. Ø 20 -1/2"
	ком
	10

	127
	Тештик б.н. Ø 25 - 3/4"
	ком
	10

	128
	Тештик у.н. Ø 20
	ком
	10

	129
	Тештик у.н. Ø 25
	ком
	10

	130
	Холендер пластика-пластика Ø 20
	ком
	10

	131
	Холендер пластика-пластика Ø 25
	ком
	5

	132
	Холендер метал-пластика 1/2''  Ø 20
	ком
	10

	133
	Холендер метал-пластика  3/4"  Ø 25
	ком
	10

	134
	Цев пластична водоводна Ø 20
	м
	40

	135
	Цев пластична водоводна Ø 25
	м
	20

	136
	Чеп са навојем 1/2" пластични
	ком
	10

	137
	Чеп са навојем 3/4" пластични
	ком
	10

	138
	Цев Ø 110/1000
	ком
	5

	139
	Цев Ø 110/500
	ком
	5

	140
	Лук Ø 110/90°
	ком
	5

	141
	Лук Ø 110/45°
	ком
	5

	142
	Гумица Ø 110
	ком
	20

	143
	Гумица Ø 75
	ком
	20

	144
	Гумица Ø 50
	ком
	20

	145
	Цев Ø 75/1000
	ком
	5

	146
	Цев Ø 75/500
	ком
	5

	147
	Лук Ø 75/90°
	ком
	5

	148
	Лук Ø 75/45°
	ком
	5

	149
	Цев Ø 50/1000
	ком
	5

	150
	Цев Ø 50/250
	ком
	5

	151
	Лук Ø 50/90°
	ком
	5

	152
	Лук Ø 50/45°
	ком
	5


партија 3 -  СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Место испоруке Врање:
	Р/Б
	Назив производа
	Јед. мере
	Потребна количина

	1
	Брава 2,5 за метална врата 
	ком
	15

	2
	Брава 2,5 за метална врата  са ваљком
	ком
	5

	3
	Брава 4цм за метална врата 
	ком
	5

	4
	Брава од 6,5 за цилиндар
	ком
	60

	5
	Брава од 6,5 обична
	ком
	40

	6
	Брусни папир 100
	мет
	50

	7
	Вијак М8/60
	ком
	50

	8
	Вијак М8/40
	ком
	100

	9
	Вијак М12/60
	ком
	50

	10
	Вијак М14/70
	ком
	50

	11
	Вијак М16/80
	ком
	80

	12
	Електроде за варење 2,5 мм кисела
	кг
	40

	13
	Жица бодљикава
	кг
	130

	14
	Завртањ за дрво 4х25 мм
	ком
	200

	15
	Завртањ за дрво 5х30 мм
	ком
	300

	16
	Завртањ за дрво 5х50 мм
	ком
	1000

	17
	Завртањ за кнауф 35 мм
	ком
	2000

	18
	Завртањ за метал 3.5х30
	ком
	1000

	19
	Завртањ саморежући 6,35х60 са шестоуганом главом 
	ком
	500

	20
	Завртањ саморежући 6,35х25 са шестоуганом главом
	ком
	4000

	21
	Вакум гумица за завртањ саморежући 6,35х25
	ком
	4500

	22
	Клинасто-назубљени каиш 27x8x800
	ком
	3

	23
	Катанац фи 350 стандард ЕУ
	ком
	20

	24
	Квака за врата
	пар
	60

	25
	Квака украсна са штитом за улазна врата за Дом Војске Врање
	пар
	3

	26
	Л профил 30х30 мм дуж. 6 м
	ком
	6

	27
	Лим поцинковани 0,8 мм
	м2
	4

	28
	Лепак за дрво
	кг
	5

	29
	Лепак универзални
	кг
	4

	30
	Лим пластицифирани 0.5 мм (бели 75 м2 и зелени 25 м2 )
	м2
	100

	31
	Лим црни 1,2 мм
	м2
	4

	32
	Лунолеум за подове дебљине 4 мм
	м2
	132

	33
	Лист за бонсек
	ком
	20

	34
	Навртака- матица М8
	ком
	500

	35
	Навртака- матица М10
	ком
	500

	36
	Навртака- матица М12
	ком
	200

	37
	Навртака- матица М14
	ком
	200

	38
	Навртака- матица М16
	ком
	200

	39
	Нитна ПОП 3,9х20мм
	ком
	1000

	40
	Нитна ПОП 3,9х10мм
	ком
	2000

	41
	Плетиво мрежасто универзално дебљине 2мм и  висине 1,5 м - 1.8 м
	м2
	1365

	42
	Плоча  резна  фи 180
	ком
	10

	43
	Плоча  резна  фи 115
	ком
	100

	44
	Подлошка - шајбна за М12
	ком
	100

	45
	Подлошка - шајбна за М14
	ком
	100

	46
	Подлошка - шајбна за М10
	ком
	100

	47
	Подлошка - шајбна за М8
	ком
	500

	48
	Рингле за унутрашња врата 
	ком
	10

	49
	Стакло 3 мм са уградњом
	м2
	10

	50
	Стакло 4 мм са уградњом (62,5х49,5 цм -24ком., 54х47 цм - 48 ком., 64,5х81цм-48 ком., 75х100цм - 1ком, 81х92,5цм- 2 ком.)
	м2
	50

	51
	Типли Фи 10мм стандард ЕУ
	ком
	500

	52
	Типли Фи 8мм стандард ЕУ
	ком
	500

	53
	Типли Фи 6мм стандард ЕУ
	ком
	500

	54
	Торбан шраф М8/60
	ком
	200

	55
	Цев профила 15х15 мм дуж. 6м  дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10

	56
	Цев профила 20х20 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10

	57
	Цев профила 30х30 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10

	58
	Цев профила 40х40 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	5

	59
	Цев профила 60х60 мм дуж. 6м дебљине цеви 2.0 мм
	ком
	82

	60
	Цилиндар за браву 6,5 цм
	ком
	50

	61
	Шипка навојна М10
	ком
	5

	62
	Шипка навојна М8
	ком
	10

	63
	Машински шраф М 10x80 тврдоће 8,8
	ком
	100

	64
	Штит за браву
	пар
	20


Место испоруке Бујановац:
	Р/Б
	Назив производа 
	Јед. мере
	Потребна количина

	1
	Брава 2,5 цм  за метална врата са језичком
за цилиндар
	ком
	15

	2
	Брава 4 цм за метална врата
	ком
	10

	3
	Брава од 6,5 цм за цилиндар 
	ком
	40

	4
	Брава од 6,5 обична
	ком
	25

	5
	Бургија за метал 3 мм
	ком
	20

	6
	Бургија за метал 4 мм
	ком
	20

	7
	Бургија за метал 5 мм
	ком
	20

	8
	Бургија за метал 6 мм
	ком
	20

	9
	Бургија за метал 8 мм
	ком
	10

	10
	Бургија за метал 10 мм
	ком
	10

	11
	Врећа ПП 
	ком
	100

	12
	Електроде за варење 2,5 мм киселе
	кг
	20

	13
	Завртањ за дрво 40х25 мм
	ком
	100

	14
	Завртањ за дрво 50х35 мм
	ком
	100

	15
	Завртањ за дрво 5х50 мм
	ком
	100

	16
	Завртањ за дрво 6х60 мм
	ком
	100

	17
	Завртањ за дрво 6х70 мм
	ком
	100

	18
	Завртањ за кнауф 20 мм
	ком
	500

	19
	Завртањ за метал 4х30 мм
	ком
	100

	20
	Завртањ за метал 3Х15 мм
	ком
	100

	21
	Катанац Ø 350 стандард ЕУ
	ком
	10

	22
	Квака за врата са шилдом
	пар
	10

	23
	Клешта за поп нитне одговарјућа FESTA
	ком
	2

	24
	Кутијаста цев 40х40 мм дужине 6м
	ком
	15

	25
	Кутијаста цев 25х25 мм дужине 6м
	ком
	8

	26
	Л профил 20х20 мм дуж 6 м
	ком
	10

	27
	Л профил 40х40 мм дуж 6 м
	ком
	40

	28
	Линолеум за подове дебљине 4 мм
, ширине 4м,одговарајући FLORIDA
	м2
	40

	29
	Лист за бонсек
	ком
	20

	30
	Плоча резна Ø 115х1мм
	ком
	100

	31
	Цилиндар за браву 6,5 цм одговарајућа ЕЛЗЕТ
	ком
	20

	32
	Шарка браварска Ø 12 мм
	пар
	20

	33
	Шарка браварска Ø 16 мм
	пар
	10

	34
	Шарка браварска Ø 20 мм
	пар
	10

	35
	Момент фикс туба 200 мл 
	ком
	6

	36
	Тер папир - ролна 10 мет.квадратних
	ком
	10

	37
	Фолија ПВЦ
	кг
	50

	38
	Ексер 60 мм
	кг
	5

	39
	Ексер 80 мм
	кг
	5

	40
	Ексер 100 мм
	кг
	5

	41
	Ексер 120 мм
	кг
	5

	42
	Жица бодљикава
	м
	200

	43
	Даска чамова 4см минималне ширине 15цм,
дужине 3м или 6м
	мет.куб.
	2


партија 4 -  ЗИДАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Место испоруке Врање:

	РБ
	Назив производа
	јединица                                                                                                                                                                                                                                                  мере
	потребна количина

	1
	Арматура мрежаста Фи 6 мм табла 2х6 м
	ком
	4

	2
	Арматура мрежаста Фи 8 мм табла 2х6 м
	ком
	4

	3
	Беомал врећа 25 кг
	ком
	20

	4
	Ексер разни 
	кг
	80

	5
	Ексер са широком капом 25 мм
	кг
	10

	6
	Жица паљена 1,2 мм
	кг
	10

	7
	Жица бодљикава
	кг
	120

	8
	Жица поцинкована 2.5 мм
	кг
	140

	9
	Каменчићи фасадни гранулација 3
	кг 
	100

	10
	Креч хидратисани
	кг
	250

	11
	Песак 1
	м³
	30

	12
	Песак 2-4- шљунак
	м³
	30

	13
	Плоча гипсана - кнауф 9 мм
	м2
	150

	14
	Стиропор обични 3 цм
	м2
	10

	15
	Цемент PC-350  врећа 50 кг
	ком
	80

	16
	Гредица 10х10 цм  јелова
	м³
	2

	17
	Гредица 8х5 цм јелова
	м³
	1

	18
	Даска  2,5 ширине минимум 15 цм и дужине 4м
	м³
	1

	19
	Даска  2,5 ширине минимум 15 цм и дужине 3 м
	м³
	1

	20
	Лесонит обични неоплемељени 3,2 мм
	м2
	29

	21
	Летва 3х5 јелова дужине 4 м
	мет.дуж.
	800

	22
	Осб плоча 9 мм
	м2
	15

	23
	Тегола (црвена)
	м2
	50

	24
	Тер папир - ролна 10 мет.квадратних
	ком
	20

	25
	Арматура мрежаста Фи 6 мм табла 2х6 м
	ком
	4

	26
	Арматура мрежаста Фи 8 мм табла 2х6 м
	ком
	4

	27
	Беомал врећа 25 кг
	ком
	20


Место испоруке Бујановац:
	р.бр.
	НАЗИВ ПРОИЗВОДА
	јед. мере
	оквирна
количина

	1
	Бетонска цев АРМИРАНА пречника Ф=1000 mm, дужине  1000мм
	ком
	10


партија 5 -  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Место испоруке Врање:
	Р/Б
	Назив производа 
	Јед. мере
	Потребна количина

	1
	Боја емајл лак разна - нитро 750 мл
	ком
	50

	2
	Боја емајл лак разна - уљана 750 мл 
	ком
	120

	3
	Боја основна нитро сива  за метал 750 мл
	ком
	12

	4
	Винил емулзиона боја за унутрашњу употребу на бази ПВА - ВЕОВА без мириса и амонијака 750 мл (окер, жута, светло црвена, браон, тамно црвена, светло зелена,светло плава, тамно плава, црна, тамно зелена и умбра по 1 комад, бела 4 комада)
	ком
	15

	5
	Полутранспарентни водорастворљиви прајмер на бази 100% акрилне смоле без мириса и амонијака 5/1
	лит
	10

	6
	Боја поликолор бела 25/1 
	кг
	900

	7
	Боја тонер разна 100 мл
	ком
	20

	8
	Боја фасадна 25/1
	кг
	350

	9
	Ваљак кончани велики
	ком
	25

	10
	Ваљак кончани мали
	ком
	50

	11
	Гипс
	кг
	10

	12
	Глет маса
	кг
	100

	13
	Глетарица прохромска
	ком
	5

	14
	КГБ трака 30 м -5цм
	ком
	10

	15
	Креп трака 30 м -3 цм
	ком
	10

	16
	Креп трака 30 м -5 цм
	ком
	30

	17
	Лак за паркет А и Б компонента
	кг
	12

	18
	Лепак грађевински
	кг
	100

	19
	Лепак за керамику 
	кг
	200

	20
	Мрежица стаклена
	м2
	50

	21
	Подлога за кречење
	лит
	10

	22
	Пур пена 500гр
	ком
	10

	23
	Разређивач нитро
	лит
	27

	24
	Разређивач уљани
	лит
	45

	25
	Ручица за мали ваљак
	ком
	10

	26
	Ручица за велики ваљак
	ком
	20

	27
	Спреј за фарбање 400 мл
	ком
	5

	28
	Сандолин 750 мл орах-храст
	ком
	12

	29
	Телескоп за кречење 3 м
	ком
	3

	30
	Фугенфилер
	кг
	100

	31
	Фугомал бели
	кг
	20

	32
	Четка за фарбање 50
	ком
	30

	33
	Четка за фарбање 60
	ком
	30

	34
	Четка зглобна за кречење
	ком
	10


Место испоруке Бујановац:

	р.бр.
	НАЗИВ ПРОИЗВОДА
	јед. мере
	количина

	1
	Боја основна за метал 750 мл 
	ком
	10

	2
	Креп трака 50 м - 4 цм
	ком
	15

	3
	Креп трака 50 м - 5 цм
	ком
	20

	4
	Лепак за керамику 1/5
	кг
	30

	5
	Подлога за кречење 1:9
	лит.
	10

	6
	Полу- дисперзија 25 кг одговарајућа МАХИПОЛ
	ком
	15

	7
	Глет маса 5/1
	ком
	20

	8
	Телескоп за кречење 3 м
	ком
	5

	9
	Ваљак за кречење комплет
	ком
	5

	10
	Ваљак за кречење мали комплет
	ком
	5

	11
	Уметак за  велики ваљак за кречење
	ком
	5

	12
	Уметак за  мали ваљак за кречење
	ком
	5

	13
	Разређивач нитро
	кг
	15

	14
	Нитро емајл боја бела
	кг
	15

	15
	Нитро емајл боја црвена
	кг
	15

	16
	Нитро емајл боја плава
	кг
	15

	17
	Нитро емајл боја зелена
	кг
	15

	18
	Нитро емајл боја црна
	кг
	15

	19
	Сандолин (махагони)
	кг
	15

	20
	Сандолин 750 мл (орах)
	ком
	10

	21
	Боја за бетон сива
	кг
	10

	22
	Боја за бетон бела
	кг
	15

	23
	Четка за фарбање (50)
	ком
	20

	24
	Четка за фарбање (60)
	ком
	20

	25
	Четка за фарбање (80)
	ком
	20

	26
	Креч хидратисани
	кг
	1000

	27
	Лепак за плочице 25/1
	ком
	2


ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
3.1. КВАЛИТЕТ

Добра, која се нуде не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

3.2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисије Крајњих корисника истог дана када буде извршена испорука добара и то:

- Пријем добара биће извршена на адресу: ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац, 17500 Врање
Лице  за контакт: пр Игор Николић

број телефона: 017/414-102 локал 41-437

мобилни: 061/2333252. 
На основу отпремнице коју доставља Понуђач, а потписује и оверава Крајњи корисник, израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије Крајњег корисника, и оверен печатом Крајњег корисника.

Пријемна комисија Крајњег корисника неће извршити пријем неодговарајућих, оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року, не дужем од 3 дана, отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Крајњег корисника комплетна и исправна добра.
Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у Отпремници, од стране овлашћеног лица Крајњег корисника.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.
3.3. ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од која је наведена у табеларном приказу, од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Крајњем кориснику испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.4. РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке не може бити дужи од 7 (седам) радних дана од дана закључења уговора.

Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од траженог, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Испорука се сматра извршеном даном пријема добара по Уговору који је уписан у предајно-пријемни документ – Отпремницу.

3.5. НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара биће извршена на локацијама Крајњих корисника и подразумева и истовар и унoшење у магацин.

Организацију транспорта уговорених добара до места испоруке, врши понуђач на свој терет.

Испоруку добара вршити на следећим адресама:

За гарнизоно место Врање:

ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац ул. Пролетерских бригада бб  17500 Врање.

Лице за контакт: вс Милетић Предраг 017-414-102 лок: 41-437
За гарнизоно место Бујановац:

ВП 4986 Бујановац , база „Југ“ 17520 Врање.

Лице за контакт: кп Ненад Илић 017-414-102 лок: 42-153
Понуђач је обавезан да у исто време обавести телефоном и у писаном облику, Купца и Крајњег корисника, о тачном датуму и времену испоруке добара, најмање 1 (један) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време (радно време је од 0700 до 1300 часова), време празника, суботу и недељу.

Сви наведени и тражени захтеви у III делу, Услови везани за предмет јавне набавке, морају бити испуњени.

У противном ће понуда бити сматрана неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.
IV
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
1.2. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрау обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона).
1.3. Уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ извршити преко подизвођача.  
1.4. Уколико понуду подноси група ДАВАОЦА УСЛУГЕ, сваки ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ из групе ДАВАОЦА УСЛУГЕ, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ из групе ДАВАОЦА УСЛУГЕ којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник ДАВАОЦА УСЛУГЕ није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица ДАВАОЦА УСЛУГЕ и оверена печатом. Уколико понуду подноси група ДАВАОЦА УСЛУГЕ, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког ДАВАОЦА УСЛУГЕ из групе ДАВАОЦА УСЛУГЕ и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група ДАВАОЦА УСЛУГЕ ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ из групе ДАВАОЦА УСЛУГЕ којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група ДАВАОЦА УСЛУГЕ испуњава заједно.
Уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ подноси понуду са подизвођачем, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ извршити преко подизвођача.  
Наведене доказе о испуњености услова ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од ДАВАОЦА УСЛУГЕ, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ на захтев наручиоца у примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ има седиште не издају тражени докази, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац, ул. Пролетерских бригада бб, 17500 Врање, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац, ЈН бр. 277-53/2017. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.06.2017. године до 10,00 часова (чл. 95. Закона) 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у пет партија, и то: 
партија 1 – Електро материјал

партија 2 – Водоводни и материјал за ТЕП

партија 3-  Столарско-браварски материјал
партија 4-  Зидарски материјал
партија 5-  Молерско-фарбарски материјал
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац
ул. Пролетерских бригада бб, 17500 Врање са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра –  набавка грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац, ЈН бр. 277-53/2017.- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра –  набавка грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац, ЈН бр. 277-53/2017.- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра –  набавка грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац, ЈН бр. 277-53/2017.- НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  набавка грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац, ЈН бр. 277-53/2017.- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је вирманом у року од 30 дана од дана испостављања рачуна у Војној пошти 5007 Врање, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за грађевински материјал за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац  не може бити краћа од гаранције коју даје произвођач, рачунајући од дана испоруке добара.

9.3. Захтев у погледу рока  испоруке добара
Рок испоруке не може бити дужи од 7 (седам) радних дана од дана закључења уговора.

Место испоруке  – на адресу наручиоца:

ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац, ул. Пролетерских бригада бб, 17500 Врање
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% [наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде]. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Уз понуду понуђач може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац ул. Краљевића Марка бр.2 17500 Врање тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 277-53/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту цену, повољнија ће бити понуда која има краћи рок реализације.

Уколико две или више понуда имају исту цену и исти рок испоруке добара, најповољнија ће бити она понуда која има дужи гарантни рок.

Уколико две или више понуда имају исту цену, исти рок испоруке добара,и исти гарантни рок, као најповољнија ће бити оцењена понуда ДАВАОЦА УСЛУГЕ који наведе дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исту цену, исти рок испоруке добара, исти гарантни рок и исти рок важења понуде најповољнија ће бити понуда која је прва заведена у деловоднику ВП 5007 Врање.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ____________________________________________________ за јавну набавку грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац у отвореном поступку, ЈН број 277-53/2017. 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	2
	Адреса:
	

	3
	Матични број:
	

	4
	Порески идентификациони број:
	

	5
	Име особе за контакт:
	

	6
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	7
	Адреса:
	

	8
	Матични број:
	

	9
	Порески идентификациони број:
	

	10
	Име особе за контакт:
	

	11
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	12
	Адреса:
	

	13
	Матични број:
	

	14
	Порески идентификациони број:
	

	15
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПАРТИЈУ ___________________
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	вирмански у року од 30 дана

	Рок важења понуде


	

	Рок испоруке


	

	Гарантни период


	

	Место и начин испоруке


	ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ -  ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 1 - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

Закључен између:
Наручиоца ВП 5007 Врање

са седиштем у Врању, улица Краљевића Марка број 2, 
ПИБ:102116082 Матични број: 07093608

Број рачуна: 840-1620-21Шифра делатности 75110

Телефон: 017/414-102 лок 41-437

кога заступа пп Дејан Станковић
(у даљем тексту: Купац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(удаљем тексту: Понуђач.),

Основ уговора:

ЈН Број:277-53/2017
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка грађевинског материјала за потребе ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац на основу јавне набавке број  277-53/2017(у даљем тексту: добра), да је Продавац за партију број 1 - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, доставио  понуду број ____________ од __________ године, која у потпуности одговара захтевима  из конкурсне документације (попуњава понуђач), која чине саставни део овог уговора.
(Продавац наступа са подизвођачем ___________________, ул._____________ из _____________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____________________________).

Продавац даје гаранцију да сва испоручена роба ради исправно, нема стварних недостатака, не постоје правни недостаци, у потпуности одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.

ЦЕНА 

Члан 2.

Јединичне цене и укупна цена добара утврђене су у понуди Продавца из члана 1. Уговора. Укупна цена добара износи _________________ динара без ПДВ, односно_________________ динара са ПДВ.
Понуђена цена је  фиксна за све количине које се испоручују.
Место испоруке Врање:
	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Бојлер од 10 литара радног притиска 0 бара
	ком
	2
	
	
	
	

	2
	Бојлер од 50 литара са прохромским казаном MAGNOHROM
	ком
	1
	
	
	
	

	3
	Бојлер од 80 литара са прохромским казаном MAGNOHROM
	ком
	2
	
	
	
	

	4
	Буксна челична (женска)
	ком
	1000
	
	
	
	

	5
	Гарнитура гумица за бојлер са фланшом за бојлер-магнохром, елид
	ком
	50
	
	
	
	

	6
	Грејач за бојлер 10 литара MAGNOHROM
	ком
	3
	
	
	
	

	7
	Грејач за бојлер 5 литара MAGNOHROM
	ком
	3
	
	
	
	

	8
	Грејач за бојлер од 2000 W за прохромски казан
	ком
	10
	
	
	
	

	9
	Грејач котла 6000 W 
	ком
	4
	
	
	
	

	10
	Грло керамичко Е - 27 шифра 073385
	ком
	30
	
	
	
	

	11
	Гумица за грејач бојлер 10 литара
	ком
	20
	
	
	
	

	12
	Дугме термостата за бојлер  марке MAGNOHROM
	ком
	10
	
	
	
	

	13
	Електромотор ФАН 230 V/10 A/ 31 W
	ком
	1
	
	
	
	

	14
	Звоно бежично домета до 100м са директним напајањем од 220V
	ком
	1
	
	
	
	

	15
	Кабал PP/Y 3 x 1.5 mm2 (PGP)
	мет
	100
	
	
	
	

	16
	Кабал PP/Y 3 x 2.5 mm2 (PGP)
	мет
	100
	
	
	
	

	17
	Кабал подземни Cu 4 X 6 мм2
	мет
	50
	
	
	
	

	18
	Казан за бојлер прохромски од Магнохром" од 80 литара
	ком
	2
	
	
	
	

	19
	Казан ПВЦ за бојлер "Магнохром" од 10 литара
	ком
	5
	
	
	
	

	20
	Каналице за каблове ПВЦ 15 x 15 mm
	мет
	100
	
	
	
	

	21
	Каналице за каблове ПВЦ 25 x 25 mm
	мет
	100
	
	
	
	

	22
	Контактор (ELMARK, SCHNAIDER) 25 А
	ком
	5
	
	
	
	

	23
	Контактор (ELMARK, SCHNAIDER) 40 А
	ком
	3
	
	
	
	

	24
	Кутија разводна OG 
	ком
	20
	
	
	
	

	25
	ЛЕД лампа зидна за слике HL-6641L-4W
	ком
	5
	
	
	
	

	26
	Ледиодни рефлектор 35 W
	ком
	2
	
	
	
	

	27
	Ледиодни рефлектор 50 W
	ком
	2
	
	
	
	

	28
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 16 A
	ком
	20
	
	
	
	

	29
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 10 A
	ком
	20
	
	
	
	

	30
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 25 A
	ком
	20
	
	
	
	

	31
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 20 A
	ком
	20
	
	
	
	

	32
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 32 A
	ком
	20
	
	
	
	

	33
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 16 A
	ком
	20
	
	
	
	

	34
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 100 A
	ком
	3
	
	
	
	

	35
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 40 A
	ком
	20
	
	
	
	

	36
	Прекидач гребенасти 4G-124U  25А положај 0-1-2-3 (Eltex, Končar, Emo) 
	ком
	5
	
	
	
	

	37
	Прекидач гребенасти 25А положај 1-0-2 (Eltex, Končar, Emo)
	ком
	3
	
	
	
	

	38
	Пригушница електронска HF-S 3/418 TL-D II
	ком
	5
	
	
	
	

	39
	Пригушница за флуоцевну сијалицу 36 W
	ком
	15
	
	
	
	

	40
	Проводник PVC 4.0 mm2 
	мет
	50
	
	
	
	

	41
	Проводник PVC 6.0 mm2 
	мет
	50
	
	
	
	

	42
	Проводник лицнасти силиконски 2.5 mm2 (плави)
	мет
	30
	
	
	
	

	43
	Светиљка за натријумову сијалицу 70 W са грлом Е - 27 ( Еurokristal)
	ком
	12
	
	
	
	

	44
	Сијалица живина 125 W 
	ком
	20
	
	
	
	

	45
	Сијалица живина 160 W директно укљичива без пригушнице
	ком
	5
	
	
	
	

	46
	Сијалица живина 250 W 
	ком
	10
	
	
	
	

	47
	Сијалица сигнална за бојлер (црвена)
	ком
	30
	
	
	
	

	48
	Сијалица сигнална ѕа бојлер МАГНОХРОМ
	ком
	30
	
	
	
	

	49
	Сијалица метал халогена G-12 150 W 3000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	50
	Сијалица метал халогена G-12 70 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	51
	Сијалица метал халогена R X 7S 150 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	52
	Сијалица метал халогена R X 7S 70 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	53
	Сијалица метал халогена Е-27 70 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	10
	
	
	
	

	54
	Сијалица метал халогена Е-40 150 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	55
	Сијалица метал халогена Е-40 250 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	56
	Сијалица метал халогена Е-40 400 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	5
	
	
	
	

	57
	Сијалица натријумова Е-27 70 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Сијалица натријумова Е-40 1000 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	1
	
	
	
	

	59
	Сијалица натријумова Е-40 400 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	5
	
	
	
	

	60
	Сијалица обична Е-27 100 W 24 V (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	10
	
	
	
	

	61
	Сијалица обична Е-27 150 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	50
	
	
	
	

	62
	Сијалица обична Е-27 60-75 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	2200
	
	
	
	

	63
	Сијалица обична Е-14 40 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	50
	
	
	
	

	64
	Склопка CN -16 са побудом 220 V
	ком
	1
	
	
	
	

	65
	Склопка DM 4 до 6,3 А у кућишту
	ком
	3
	
	
	
	

	66
	Склопка DM  6 до 10 А у кућишту
	ком
	3
	
	
	
	

	67
	Склопка DM  2,5 до 4 А у кућишту
	ком
	3
	
	
	
	

	68
	Стартер за флуоцевну светиљку од 18 W (GE, PHILIPS) 
	ком
	250
	
	
	
	

	69
	Стартер за флуоцевну светиљку од 36 W (GE, PHILIPS) 
	ком
	250
	
	
	
	

	70
	Стезаљка редна за РО 2.5 мм2
	ком
	50
	
	
	
	

	71
	Стезаљка редна за РО  4 мм2
	ком
	50
	
	
	
	

	72
	Стезаљка редна за РО  6 мм2
	ком
	50
	
	
	
	

	73
	Стезаљка редна дванаестополна 2.5 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	74
	Стезаљка редна дванаестополна 4 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	75
	Стезаљка редна четворополна 16 мм2 (шкароклема)
	ком
	20
	
	
	
	

	76
	Стезаљка редна четворополна 25 мм2 (шкароклема)
	ком
	10
	
	
	
	

	77
	Стезаљка трополна керамичка 2.5 мм2
	ком
	5
	
	
	
	

	78
	Термометар за бојлер MAGNOHROM
	ком
	10
	
	
	
	

	79
	Термостат за бојлер сигурносни
	ком
	10
	
	
	
	

	80
	Термостат за бојлер радни
	ком
	10
	
	
	
	

	81
	Трака изолациона
	ком
	50
	
	
	
	

	82
	Утикач монофазни
	ком
	10
	
	
	
	

	83
	Утикач трофазни
	ком
	5
	
	
	
	

	84
	Фланшна бојлера прохромска за бојлер MAGNOHROM
	ком
	5
	
	
	
	

	85
	Флуо цевна сијалица 18 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	400
	
	
	
	

	86
	Флуо цевна сијалица 36 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	250
	
	
	
	

	87
	Флуо цевна сијалица 58 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	25
	
	
	
	


Место испоруке Бујановац:
	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Бојлер од 50 л са прохром. казаном станд ЈУС
	ком
	2
	
	
	
	

	2
	Бојлер од 80 л са прохром. казаном станд ЈУС
	ком
	1
	
	
	
	

	3
	Бравица за врата разводног ормарића тип одговарајуће  ЕЛЗЕТ
	ком
	10
	
	
	
	

	4
	Буксна за бојлер челична
	ком
	500
	
	
	
	

	5
	Вентилатор аспиратор Ф 100 мм
	ком
	5
	
	
	
	

	6
	Грејач за бојлер 2000 W за прохр. казан
	ком
	15
	
	
	
	

	7
	Измењивач ИД 15
	ком
	3
	
	
	
	

	8
	Грејач шипкасти без навоја од 0,633 W
	ком
	5
	
	
	
	

	9
	Грејач измењивач топлоте бојлера (са бакарном
спиралом)
	ком
	5
	
	
	
	

	10
	Грејач са фланшом за прохромски казан
	ком
	15
	
	
	
	

	11
	Грло обично за сијалицу висеће керамичко Е-27
стандард ЈУС
	ком
	50
	
	
	
	

	12
	Грло обично за сијалицу за плафоњеру 
керамичко Е-27 стандард ЈУС
	ком
	50
	
	
	
	

	13
	Гумица дихтунг за бојлер
	ком
	100
	
	
	
	

	14
	Гумица дихтунг за грејач бојлера од 10 л
одговарајући "МАГНОХРОМ"
	ком
	10
	
	
	
	

	15
	Дугме за термостат бојлера
	ком
	10
	
	
	
	

	16
	Кабал подземни 4х16 мм бакарни
	мет
	50
	
	
	
	

	17
	Кабал подземни 5х2,5 мм 
	мет
	80
	
	
	
	

	18
	Казан ПВЦ за бојлер од 10 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	10
	
	
	
	

	19
	Казан прохромски од 50 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	2
	
	
	
	

	20
	Казан прохромски од 80 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	2
	
	
	
	

	21
	Каналица ПВЦ за каблове 10х10 мм
	мет
	80
	
	
	
	

	22
	Каналица ПВЦ за каблове 15х15 мм
	мет
	80
	
	
	
	

	23
	Каналица ПВЦ за каблове 25х25 мм
	мет
	50
	
	
	
	

	24
	Каналица ПВЦ за каблове 40х40 мм
	мет
	50
	
	
	
	

	25
	Клема за каблове дванаестополна од 6 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	26
	Контактор ЦНП  22 од 40А тип ГРАНД-ЛОВАТО 220W
	ком
	8
	
	
	
	

	27
	Кутија разводна ф 200х200 назидна ОГ
	ком
	15
	
	
	
	

	28
	Осигурач аутоматски 63 А ЕТИ или  одговарајући
	ком
	12
	
	
	
	

	29
	Осигурач ножасти 100 А НВ-00
	ком
	10
	
	
	
	

	30
	Осигурач ножасти 100 А НВ-0
	ком
	10
	
	
	
	

	31
	Осигурач ножасти 20 А НВ-0
	ком
	5
	
	
	
	

	32
	Осигурач ножасти 25 А НВ-0
	ком
	5
	
	
	
	

	33
	Осигурач ножасти 35 А НВ-0
	ком
	5
	
	
	
	

	34
	Осигурач ножасти 50 А НВ-0
	ком
	5
	
	
	
	

	35
	Осигурач ножасти 63 А НВ-0
	ком
	10
	
	
	
	

	36
	Осигурач ножасти 63 А НВ-00
	ком
	10
	
	
	
	

	37
	Осигурач ножасти 80 А НВ-0
	ком
	6
	
	
	
	

	38
	Осигурач ножасти 80 А НВ-00
	ком
	6
	
	
	
	

	39
	Папучица кабловска са оком за проводник 2,5 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	40
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
10 мм2
	ком
	50
	
	
	
	

	41
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
50 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	42
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
75 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	43
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
95 мм2
	ком
	10
	
	
	
	

	44
	Пловак нивоа течности са микропрекидачем
	ком
	1
	
	
	
	

	45
	Прекидач за бојлер 16 А 250 V прегибни
	ком
	20
	
	
	
	

	46
	Прекидач ОГ 250 V обични
	ком
	20
	
	
	
	

	47
	Прекидач ОГ 250 V серијски
	ком
	20
	
	
	
	

	48
	Прекидач гребенасти (старт) 10А 0-1
	ком
	2
	
	
	
	

	49
	Прекидач трополни гребенас. ОГ назидни 63А 0-1
	ком
	3
	
	
	
	

	50
	Прекидач трополни гребенас. 100А 0-1-2
	ком
	2
	
	
	
	

	51
	Пригушница 20 W
	ком
	2
	
	
	
	

	52
	Пригушница 250 W за натријумову сијалицу
	ком
	4
	
	
	
	

	53
	Пригушница 40 W
	ком
	10
	
	
	
	

	54
	Пригушница 400 W за натријумову сијалицу
	ком
	3
	
	
	
	

	55
	Пригушница 70 W за натријумову сијалицу
	ком
	10
	
	
	
	

	56
	Пригушница за живину сијалицу од 250 W
(мањег габарита)
	ком
	5
	
	
	
	

	57
	Сијалица за натријумову сијалицу од 250 W
(мањег габарита)
	ком
	5
	
	
	
	

	58
	Прикључница монофазна двострука шухо
	ком
	30
	
	
	
	

	59
	Прикључница монофазна обична ОГ 
	ком
	20
	
	
	
	

	60
	Прикључница узидна шухо са поклопцем
	ком
	10
	
	
	
	

	61
	Проводник 3х2,5 мм ПГП
	мет
	80
	
	
	
	

	62
	Проводник исталациони 5х 2,5 мм ПГП
	мет
	80
	
	
	
	

	63
	Проводник лицнасти ПВЦ 25 мм2
	мет
	50
	
	
	
	

	64
	Проводник ПВЦ 2,5 мм лицнасти
	мет
	80
	
	
	
	

	65
	Проводник подземни 3х2,5 мм лицнасти
	мет
	80
	
	
	
	

	66
	Рефлектор за метал - халогену (натријумову)
сијалицу 70-150 W
	ком
	3
	
	
	
	

	67
	Светиљка за лампион са натријумовом сијалицом
Е27 70 W (под) 

	ком
	2
	
	
	
	

	68
	Светиљка за лампион са натријумовом сијалицом
Е27 70 W (прави) 
	ком
	15
	
	
	
	

	69
	Светиљка халогена са сензором 500 W
	ком
	1
	
	
	
	

	70
	Сензор регулатора притиска 0-16 бара за пумпу 
WILO mc 305
	ком
	1
	
	
	
	

	71
	Сијалица Е27 65-100 W стандард ЕУ 
	ком
	500
	
	
	
	

	72
	Сијалица метал халогена Е40 од 400 W стандард ЕУ
	ком
	5
	
	
	
	

	73
	Сијалица метал халогена G12 70 W
	ком
	5
	
	
	
	

	74
	Сијалица метал халогена E27 од150 W за држач
	ком
	5
	
	
	
	

	75
	Сијалица натријумова Е40 од 250 W стандард ЕУ
	ком
	5
	
	
	
	

	76
	Сијалица натријумова од 150 W одговарајућа
 Rx7S 150W IP 65
	ком
	8
	
	
	
	

	77
	Сијалица натријумова од 400 W стандард ЕУ
	ком
	8
	
	
	
	

	78
	Сијалица обична од 150 W стандард ЕУ
	ком
	8
	
	
	
	

	79
	Сијалица обична од 200 W стандард ЕУ
	ком
	8
	
	
	
	

	80
	Сијалица рефлектор 500 W халогена стандард ЕУ
	ком
	15
	
	
	
	

	81
	Сијалица сигнална за разводне ормаре Лед-диода
	ком
	5
	
	
	
	

	82
	Склопка аутоматска 40А
	ком
	3
	
	
	
	

	83
	Склопка аутоматска 63А
	ком
	3
	
	
	
	

	84
	Склопка ДН 4-6,3 А (налик типу МИНЕЛ)
	ком
	3
	
	
	
	

	85
	Склопка ДН 10-16 А (налик типу МИНЕЛ)
	ком
	3
	
	
	
	

	86
	Сонда за нивометар течности (прохром или месинг)
	ком
	2
	
	
	
	

	87
	Спојница термоскупљајућа 12/3
	ком
	10
	
	
	
	

	88
	Спојница термоскупљајућа 22/6
	ком
	10
	
	
	
	

	89
	Спојница термоскупљајућа 28/6
	ком
	10
	
	
	
	

	90
	Спојница термоскупљајућа 9/3
	ком
	10
	
	
	
	

	91
	Стартер за флуо цев од 18 W
	ком
	150
	
	
	
	

	92
	Стартер за флуо цев од 36 W
	ком
	100
	
	
	
	

	93
	Стезаљка струјна за алум. кабал од 25-35 мм2
	ком
	10
	
	
	
	

	94
	Налегајући термостат
	ком
	10
	
	
	
	

	95
	Термометар за бојлер (Магнохром и Делиград)
	ком
	20
	
	
	
	

	96
	Термостат за бојлере регулациони
	ком
	20
	
	
	
	

	97
	Термостат за бојлер сигурносни
	ком
	15
	
	
	
	

	98
	Трака изолациона
	ком
	20
	
	
	
	

	99
	Трака упозоравајућа за енергетски кабал
	кг
	10
	
	
	
	

	100
	Упаљач за натријумову сијалицу 1000 W
	ком
	10
	
	
	
	

	101
	Упаљач за натријумову сијалицу 400 W
	ком
	10
	
	
	
	

	102
	Упаљач за натријумову сијалицу 70 W
	ком
	10
	
	
	
	

	103
	Утикач трофазни
	ком
	10
	
	
	
	

	104
	Цев за флуо светиљку 18 W (ГЕ, Филипс и сл)
	ком
	80
	
	
	
	

	105
	Цев за флуо светиљку 36 W (ГЕ, Филипс и сл)
	ком
	80
	
	
	
	

	106
	Кућиште (тело) осигурача цевастог осиг. 6А
	ком
	10
	
	
	
	

	107
	Цевасти или керамички осигурач од 16 А
	ком
	10
	
	
	
	

	108
	Прекидач ОГ обичан
	ком
	8
	
	
	
	

	109
	Тлачна склопка од (6-12")
	ком
	5
	
	
	
	

	110
	Кабал 5Х2,5 лицнасти са гуменом изолацијом
	м
	50
	
	
	
	

	111
	Kabal 3X2,5
	м
	80
	
	
	
	

	112
	Вентилатор за ТА пећ десни
	ком
	2
	
	
	
	

	113
	Контактор LNCI 40
	ком
	10
	
	
	
	

	114
	Контактор LCID 18D
	ком
	10
	
	
	
	

	115
	Контактор LC 1 D250
	ком
	10
	
	
	
	

	116
	Контактор CRM 40 A ETI
	ком
	10
	
	
	
	


ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да ће се плаћање добaра из члана 1. Уговора извршити у року не мањем од  30 (тридесет) дана од  дана фактурисања овереног и исправног рачуна у ВП 5007 Врање.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена документа, и то:
· рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,
· записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, оверене од стране комисије купца тј. комисије крајњег корисника,
· отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена од стране крајњег корисника.

Уколико Продавац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са испоруком рачуна.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Продавац је дужан да добра испоручи Купцу у свему у складу са понудом из члана 1. овог уговора. 

Продавац се обавезује да добра испоручи Купцу у року не дужем од 7 (седам) радних дана од дана закључења уговора, не рачунајући дан потписивања уговора.

Продавац се обавезује да испоруку добара временски најави на телефон 017/414-102, локал 41-437 – за гарнизон Врање и 42-153 за гарнизон Бујановац.
Испорука се врши превозом који обезбеђује и плаћа Продавац. 

Испорука се сматра извршеном даном сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему добара и отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди Наручилац према важећим прописима и наређењима.

Испоручилац се обавезује да добра испоручи  у магацину ВП 5007 Врање, ул. Пролетерских бригада бб, 17500 Врање, као и у магацину ВП 4986 Бујановац, база ,,Југ''.
Испорука предметних добaра  вршиће се искључиво у радно време (од 7,00 до 13,00 часова).

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Ч л а н  5.

Квантитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписујезаписник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.
ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ – РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  6.

Комисија Наручиоца ће сачинити записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Ако се након пријема добара, током употребе, утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци), Наручилац ће обавестити Продавца телефоном и доставити рекламацију путем факса. 
Рекламацију, у писаном облику, морапотписати одговорнолице Наручиоца, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.
Испоручилац се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони  недостатке, односно да испоручи нову количину добара која имају једнаке или боље техничке карактеристике.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  7.

Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења.Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац умањењем рачуна за износ уговорне казне при исплати рачуна за добра испоручена са закашњењем и то без претходног обавештења Продавца.

Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, или једнострано раскине Уговор, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Понуђач има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара 15 дана преко уговореног рока испоруке, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Продавац има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Ч л а н  8.

Приликом пријема добара продавац је обавезан да наручиоца преда потписане и оверене гарантне листове, техничку документацију и упутства за употребу и др. документа за сва испоручена средства.

ГАРАНЦИЈЕ

Ч л а н  9.

Продавацсе обавезује да у тренутку  потписивања овог уговора  достави  1 (једну) бланко соло меницу, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Продавац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручиoца све до испуњења уговорних обавеза Продавца, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Продавца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Продавца за регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Продавца.

Продавац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава  обезбеђења, увисиниод највише 10%укупне вредностиУговора.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 11.
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора решавају споразумно.
У случају спора уговара спор ће се решавати пред Привредним судом у Лесковцу или ПУ у Врању.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 14.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

НАПОМЕНА
Ч л а н 15.

Овај модел уговора представља садржину уговра који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Потписивање уговора извршиће се на адреси наручиоца најкасније 10 дана од објављивања одлуке о додели уговора.

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац задржава право да додели негативну референцу понуђачу према члану 82. став 1.1.3 Закона о ЈН.
Уговор је састављен у 4 (четири) истоветних примерка и достављен:
· НАРУЧИЛАЦ ..............................................................3×
· ИСПОРУЧИЛАЦ..........................................................1×
	ЗА ИСПОРУЧИОЦА



	
	ЗА НАРУЧИОЦА

м а  ј о р
Дејан Станковић


(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ -  ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 2 – ВОДОВОДНИ  И МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕП
Закључен између:
Наручиоца ВП 5007 Врање

са седиштем у Врању, улица Краљевића Марка број 2, 
ПИБ:102116082 Матични број: 07093608

Број рачуна: 840-1620-21Шифра делатности 75110

Телефон: 017/414-102 лок 41-437

кога заступа пп Дејан Станковић
(у даљем тексту: Купац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(удаљем тексту: Понуђач.),

Основ уговора:

ЈН Број:277-53/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка грађевинског материјала за потребе ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац на основу јавне набавке број  277-53/2017(у даљем тексту: добра), да је Продавац за партију број 2 – ВОДОВОДНИ И МАТРИЈАЛ ЗА ТЕП, доставио  понуду број ____________ од __________ године, која у потпуности одговара захтевима  из конкурсне документације (попуњава понуђач), која чине саставни део овог уговора.
(Продавац наступа са подизвођачем ___________________, ул._____________ из _____________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____________________________).

Продавац даје гаранцију да сва испоручена роба ради исправно, нема стварних недостатака, не постоје правни недостаци, у потпуности одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.

ЦЕНА 

Члан 2.

Јединичне цене и укупна цена добара утврђене су у понуди Продавца из члана 1. Уговора. Укупна цена добара износи _________________ динара без ПДВ, односно_________________ динара са ПДВ.
Понуђена цена је  фиксна за све количине које се испоручују.

Место испоруке Врање:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Батерија за купатило 1/2 '' стандард ЕУ
	ком
	12
	
	
	
	

	2
	Батерија за мали бојлер 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	5
	
	
	
	

	3
	Батерија Т/Х 1/2 '' стандард ЕУ
	ком
	15
	
	
	
	

	4
	Батерија Т/Х 1/2 '' набодна за умиваоник стандард ЕУ
	ком
	5
	
	
	
	

	5
	Вентил 3/8 '' пловни за водокотлић кутијасти
	ком
	50
	
	
	
	

	6
	Вентил куглични 1 '' стандард ЕУ месингани
	ком
	5
	
	
	
	

	7
	Вентил куглични 1/2'' стандард ЕУ месингани
	ком
	15
	
	
	
	

	8
	Вентил куглични 3/4'' стандард ЕУ месингани
	ком
	10
	
	
	
	

	9
	Вентил неповратни месингани хоризонтални 1 " цола
	ком
	5
	
	
	
	

	10
	Вентил неповратни месингани хоризонтални 3/4" цола
	ком
	5
	
	
	
	

	11
	Вентил неповратни месингани 5/4" цола хоризонтални
	ком
	10
	
	
	
	

	12
	Вентил неповратни хоризонтални 2 цол
	ком
	1
	
	
	
	

	13
	Вентил неповратни хоризонтални 2,5 цол
	ком
	1
	
	
	
	

	14
	Вентил пластични 1/2 " цола за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	15
	Вентил пластични Фи 20 са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	16
	Вентил пластични Фи 25са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	17
	Вентил пластични Фи 32 са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	18
	Вентил пловни кутијасти за водокотлић
	ком
	50
	
	
	
	

	19
	Вентил пластични Фи 63 за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	2
	
	
	
	

	20
	Вентил пропусни 1/2'' са испусном славином
	ком
	5
	
	
	
	

	21
	Вентил пропусни 1/2" цола
	ком
	10
	
	
	
	

	22
	Вентил пропусни 2" цола
	ком
	3
	
	
	
	

	23
	Вентил пропусни 3/4'' са испусном славином
	ком
	5
	
	
	
	

	24
	Вентил пропусни 3/4" цола
	ком
	5
	
	
	
	

	25
	Вентил пропусни 5/4" цола
	ком
	2
	
	
	
	

	26
	Вентил сигурносни за бојлер м-ж
	ком
	20
	
	
	
	

	27
	Вентил ф 25 пластични за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	28
	Водокотлић пластични - комплет
	ком
	8
	
	
	
	

	29
	Вретено за вентил 1/2 ''
	ком
	30
	
	
	
	

	30
	Вретено за вентил 2 ''
	ком
	4
	
	
	
	

	31
	Вретено за вентил 2 1/2 ''
	ком
	1
	
	
	
	

	32
	Вретено за вентил 3/4 ''
	ком
	5
	
	
	
	

	33
	ВЦ шоља керамичка
	ком
	2
	
	
	
	

	34
	Гезла Фи 100 мм
	ком
	5
	
	
	
	

	35
	Гума за WC шољу
	ком
	3
	
	
	
	

	36
	Гума за експанзиону посуду од 25 литара
	ком
	5
	
	
	
	

	37
	Даска за ВЦ шољу
	ком
	5
	
	
	
	

	38
	Држач пластични за пешкир
	ком
	10
	
	
	
	

	39
	Држач цеви ф20 мм пластични
	ком
	100
	
	
	
	

	40
	Држач цеви ф25 мм пластични
	ком
	50
	
	
	
	

	41
	Држач цеви ф32 мм пластични
	ком
	10
	
	
	
	

	42
	Држач цеви ф40 мм пластични
	ком
	20
	
	
	
	

	43
	Надоградња за Т/Х батерију од ½'' 
	ком
	120
	
	
	
	

	44
	Надоградња за Т/Х батерију од 3/8'' 
	ком
	30
	
	
	
	

	45
	Дупла нипла поцинкована 1 '' цол
	ком
	10
	
	
	
	

	46
	Дупла нипла поцинкована 1/2 ''
	ком
	20
	
	
	
	

	47
	Дупла нипла поцинкована 2 '' цол
	ком
	5
	
	
	
	

	48
	Дупла нипла поцинкована 2,5 '' цол
	ком
	3
	
	
	
	

	49
	Дупла нипла поцинкована 3/4 ''
	ком
	10
	
	
	
	

	50
	Дупла нипла поцинкована 5/4 '' цол
	ком
	10
	
	
	
	

	51
	Дупла нипла поцинкована 6/4 '' цол
	ком
	5
	
	
	
	

	52
	ЕК вентил ½''-3/8'' за писоар
	ком
	45
	
	
	
	

	53
	Експанзиона посуда 25 литара за воду прикључак 1 "
	ком
	3
	
	
	
	

	54
	Завеса за туш каду
	ком
	3
	
	
	
	

	55
	Завртањ ''ДИЈАНА'' за бојлер 
	ком
	5
	
	
	
	

	56
	Звоно за водокотлић пластично
	ком
	50
	
	
	
	

	57
	Кит монтажни
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Кит силиконски
	ком
	50
	
	
	
	

	59
	Клизна спојница поцинкована 1 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	60
	Клизна спојница поцинкована 1/2 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	61
	Клизна спојница поцинкована 2 ''
	ком
	1
	
	
	
	

	62
	Клизна спојница поцинкована 3/4 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	63
	Клизна спојница поцинкована 5/4 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	64
	Клизна спојница поцинкована 6/4 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	65
	Колено завршно фи 20 СН за 3/4" за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	10
	
	
	
	

	66
	Колено завршно фи 20 УН за 1/2" за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	10
	
	
	
	

	67
	Колено пластично фи  20
	ком
	100
	
	
	
	

	68
	Колено пластично фи  25
	ком
	60
	
	
	
	

	69
	Колено пластично фи  32
	ком
	30
	
	
	
	

	70
	Комад ''Т'' пластични ф 20
	ком
	10
	
	
	
	

	71
	Комад ''Т'' пластични ф 25
	ком
	10
	
	
	
	

	72
	Корпа усисна 1'' са месинганом клапном
	ком
	10
	
	
	
	

	73
	Корпа усисна 5/4'' са месинганом клапном
	ком
	10
	
	
	
	

	74
	Кучина кудељна
	кг
	3
	
	
	
	

	75
	Лежај СКФ 6201
	ком
	10
	
	
	
	

	76
	Лежај СКФ 6302 
	ком
	10
	
	
	
	

	77
	Лук пластични Фи 100/45
	ком
	10
	
	
	
	

	78
	Лук пластични Фи 70/45
	ком
	5
	
	
	
	

	79
	Лук пластични Фи 70/90
	ком
	10
	
	
	
	

	80
	Лук ф 50х90
	ком
	20
	
	
	
	

	81
	Лук ф 50х45
	ком
	10
	
	
	
	

	82
	Лук фи 100/90
	ком
	10
	
	
	
	

	83
	Лула за једноручну славину
	ком
	5
	
	
	
	

	84
	Лула за славину Т-Х покретна 
	ком
	20
	
	
	
	

	85
	Мешач за воду фи 32 за Т/Х славину
	ком
	15
	
	
	
	

	86
	Мешач за воду фи 40 за Т/Х славину
	ком
	15
	
	
	
	

	87
	Муф пластични фи 20
	ком
	50
	
	
	
	

	88
	Муф пластични фи 32
	ком
	10
	
	
	
	

	89
	Муф поцинковани 1 ''
	ком
	5
	
	
	
	

	90
	Муф поцинковани 3/4''
	ком
	10
	
	
	
	

	91
	Муф поцинковани 5/4''
	ком
	10
	
	
	
	

	92
	Огрлица за поцинковане цеви 1 " цол (Шелна)
	ком
	5
	
	
	
	

	93
	Огрлица за поцинковане цеви 2 " цол (Шелна)
	ком
	5
	
	
	
	

	94
	Огрлица за поцинковане цеви 2.5 " цол (Шелна)
	ком
	3
	
	
	
	

	95
	Огрлица за поцинковане цеви 3 " цол (Шелна)
	ком
	2
	
	
	
	

	96
	Огрлица за поцинковане цеви 5/4 " цол (Шелна)
	ком
	3
	
	
	
	

	97
	Полуспојница пластична СН 1"
	ком
	2
	
	
	
	

	98
	Полуспојница пластична СН 1/2"
	ком
	5
	
	
	
	

	99
	Полуспојница пластична СН 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	100
	Полуспојница месингана   1/2''
	ком
	3
	
	
	
	

	101
	Полуспојница месингана   3/4''
	ком
	3
	
	
	
	

	102
	Потезач за водокотлић
	ком
	30
	
	
	
	

	103
	Рачва коса Фи 100-50
	ком
	2
	
	
	
	

	104
	Рачва коса Фи 100-70
	ком
	2
	
	
	
	

	105
	Редуцир поцинковани 1/2''-3/8'' цола месингани
	ком
	10
	
	
	
	

	106
	Редуцир поцинковани 3/4-1/2
	ком
	10
	
	
	
	

	107
	Редуцир поцинковани 5/4''-1 ''
	ком
	10
	
	
	
	

	108
	Решетка за сливник роствајна 15х15 цм
	ком
	2
	
	
	
	

	109
	Ручица за туш
	ком
	10
	
	
	
	

	110
	Семеринг за вертикалну пуму  V3 0250.142DIN.E.D. (T100 92)
	ком
	2
	
	
	
	

	111
	Семеринг за пумпу WILO mc 305-EM/F
	ком
	2
	
	
	
	

	112
	Сифон дводелни за судоперу
	ком
	30
	
	
	
	

	113
	Сифон за умивоник
	ком
	50
	
	
	
	

	114
	Славина покретна 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	10
	
	
	
	

	115
	Славина са холендером 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	20
	
	
	
	

	116
	Славина са холендером 3/4'' стандард ЕУ
	ком
	10
	
	
	
	

	117
	Славина за прикључак ВЕШ машине ½''  стандард ЕУ
	ком
	10
	
	
	
	

	118
	Сливник Фи 70 вертикални
	ком
	3
	
	
	
	

	119
	Сливник Фи 70 хоризонтални
	ком
	3
	
	
	
	

	120
	Спојница "Ц" за хидрант 2" цола
	ком
	10
	
	
	
	

	121
	Спојница пластична 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	122
	Спојница пластична 1/2"
	ком
	5
	
	
	
	

	123
	Спојница пластична 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	124
	Стакло за водомер
	ком
	5
	
	
	
	

	125
	Тефлон трака од 40 метара
	ком
	100
	
	
	
	

	126
	Умиваоник керамички 360 мм
	ком
	1
	
	
	
	

	127
	Умиваоник керамички 500 мм
	ком
	3
	
	
	
	

	128
	Холендер пластични Ф 40 за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	129
	Цев гибајућа испусна за WC 
	ком
	15
	
	
	
	

	130
	ЦЕВ пластична  фи 25 за ЕУРОПЛАСТ
	мет
	30
	
	
	
	

	131
	ЦЕВ пластична  фи 20 за ЕУРОПЛАСТ
	мет
	100
	
	
	
	

	132
	Цев пластична фи 100мм
	мет
	20
	
	
	
	

	133
	Цев пластична фи 50/250
	ком
	5
	
	
	
	

	134
	Цев пластична фи 50/500
	ком
	10
	
	
	
	

	135
	Цев пластична фи 50х1000
	ком
	20
	
	
	
	

	136
	Цев пластична фи 70/250
	ком
	5
	
	
	
	

	137
	Цев пластична фи 70/500
	ком
	10
	
	
	
	

	138
	Цев пластична фи 70х1000
	ком
	20
	
	
	
	

	139
	Црево армирано за бојлер  1/2'' м-ж дужине 45-50 цм
	ком
	80
	
	
	
	

	140
	Црево армирано за водокотл.од 3/8''-3/8'' дужине 45-50 цм
	ком
	100
	
	
	
	

	141
	Црево за туш
	ком
	20
	
	
	
	

	142
	Црево пластич.високобарно 3/4'' ПВЦ
	мет
	100
	
	
	
	

	143
	Црево пластично високобарно 1/2 ''
	мет
	100
	
	
	
	

	144
	Чеп за затварање поцинковани 1/2''
	ком
	20
	
	
	
	

	145
	Чеп за затварање поцинковани 3/4''
	ком
	10
	
	
	
	


Место испоруке Бујановац:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Батерија Т/Х туш црево
	ком
	5
	
	
	
	

	2
	Батерија Т/Х зидна за судоперу
	ком
	6
	
	
	
	

	3
	Батерија за мали бојлер
	ком
	5
	
	
	
	

	4
	Батерија стабилна Т/Х за лавабо
	ком
	2
	
	
	
	

	5
	Вентил за хидрант 1" 1/2"
	ком
	1
	
	
	
	

	6
	Вентил за хидрант 1" 1/4 "
	ком
	1
	
	
	
	

	7
	Вентил неповратни - вертикални 1" 1/2"
	ком
	6
	
	
	
	

	8
	Вентил неповратни - вертикални 1" 1/4"
	ком
	6
	
	
	
	

	9
	Вентил пропусно - испусни 1"
	ком
	4
	
	
	
	

	10
	Вентил пропусно - испусни 3/4"
	ком
	6
	
	
	
	

	11
	Вентил пропусно - испусни 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	12
	Вентил пропусни 3/4"
	ком
	6
	
	
	
	

	13
	Вентил пропусни 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	14
	Вентил куглични 2"
	ком
	1
	
	
	
	

	15
	Вентил куглични 1"
	ком
	3
	
	
	
	

	16
	Вентил куглични 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	17
	Вентил куглични 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	18
	Вентил шибер 3/4"
	ком
	5
	
	
	
	

	19
	Вентил шибер 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	20
	Вентил сигурносни за бојлер с/у навој 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	21
	Вирбла 1/2"
	ком
	50
	
	
	
	

	22
	Вирбла 3/8"
	ком
	20
	
	
	
	

	23
	Гарнитура гумица за вирбле
	ком
	30
	
	
	
	

	24
	Гума дихтунг- кончана 3 мм 
	m2
	2
	
	
	
	

	25
	Гума дихтунг- кончана 2 мм 
	m2
	2
	
	
	
	

	26
	Гумена манжетна за сифон
	ком
	10
	
	
	
	

	27
	Гума за хидро-посуду 24 л
	ком
	10
	
	
	
	

	28
	Даска за WC шољу
	ком
	5
	
	
	
	

	29
	Држачи за WC шољу са прохромском матицом
гарнитура
	компл.
	20
	
	
	
	

	30
	Држачи за лавабо - гарнитура
	ком
	10
	
	
	
	

	31
	Дупли - нипли -1"
	ком
	5
	
	
	
	

	32
	Дупли - нипли - 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	33
	Дупли - нипли - 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	34
	"Ек" вентил 1/2"- 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	35
	"Ек" вентил 1/2"- 3/8"
	ком
	20
	
	
	
	

	36
	Звоно водокотлића одговарајући 
"Крушик-Осечина"
	ком
	10
	
	
	
	

	37
	Клизна спојка 3/4"
	ком
	5
	
	
	
	

	38
	Клизна спојка 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	39
	Колено поцинковано 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	40
	Колено поцинковано 3/4"
	ком
	30
	
	
	
	

	41
	Колено поцинковано 1/2"
	ком
	30
	
	
	
	

	42
	Корпа усисна 1" 1/4"
	ком
	5
	
	
	
	

	43
	Корпа усисна 1" 
	ком
	10
	
	
	
	

	44
	Кудеља кучина  -      
	кг
	1
	
	
	
	

	45
	Лула за славину 1/2" једноручна
	ком
	25
	
	
	
	

	46
	Лула за зидну батерију - судопере
	ком
	10
	
	
	
	

	47
	Лула за зидну батерију - лавабо
	ком
	6
	
	
	
	

	48
	Мешач за Т/Х једноручну батерију Ø 32
	ком
	30
	
	
	
	

	49
	Мешач за Т/Х једноручну батерију Ø 40
	ком
	30
	
	
	
	

	50
	Муф поцинковани 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	51
	Муф поцинковани 1/2" 
	ком
	20
	
	
	
	

	52
	Вретено вентила 3/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	53
	Вретено вентила 1/2"
	ком
	30
	
	
	
	

	54
	Огрлица за поцинковане цеви 1"
	ком
	3
	
	
	
	

	55
	Огрлица за поцинковане цеви 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	56
	Огрлица за поцинковане цеви 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	57
	Полу спојница - одговарајући ''Italy'' - месинг 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Полу спојница - одговарајући ''Italy'' - месинг  1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	59
	Пумпа циркулациона за грејање 1" 1/4 ''
одговарајућа "WILO STAR RS ''
	ком
	2
	
	
	
	

	60
	Пумпа за воду  тип: mc 305 - ЕМ/F одговарајућа
"WILO" 
	ком
	1
	
	
	
	

	61
	Редуцир поцинковани  1" - 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	62
	Редуцир поцинковани  1" - 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	63
	Редуцир поцинковани 3/4" - 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	64
	Редуцир поцинковани 1/2" - 3/8"
	ком
	5
	
	
	
	

	65
	Ручица туша 
	ком
	20
	
	
	
	

	66
	Сифон дводелни за судоперу
	ком
	30
	
	
	
	

	67
	Сифон за умиваоник
	ком
	30
	
	
	
	

	68
	Сифон туш каде
	ком
	10
	
	
	
	

	69
	Сифон за једноделну судоперу
	ком
	20
	
	
	
	

	70
	Славина покретна хладна 1/2"
	ком
	7
	
	
	
	

	71
	Славина са холендером 1/2"
	ком
	15
	
	
	
	

	72
	Славина са холендером 3/4"
	ком
	15
	
	
	
	

	73
	Спојница за пластично црево 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	74
	Спојница за пластично црево 3/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	75
	Спојница за пластично срево 1/2"
	ком
	30
	
	
	
	

	76
	Тештик поцинковани 3/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	77
	Тештик поцинковани 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	78
	Холендер поцинковани 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	79
	Холендер поцинковани 3/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	80
	Холендер поцинковани 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	81
	Цев за водокотлић гибајућа 
	ком
	5
	
	
	
	

	82
	Цев поцинкована 3/4" 6 метара
	ком
	2
	
	
	
	

	83
	Цев поцинкована 1/2" 6 метара
	ком
	2
	
	
	
	

	84
	Црево бринокс 1/2" м/ж 1/2''
	ком
	30
	
	
	
	

	85
	Црево бринокс 1/2 ж/ж 1/2"
	ком
	30
	
	
	
	

	86
	Црево бринокс 1/2" - 3/8"
	ком
	30
	
	
	
	

	87
	Црево бринокс 3/8"ж/ж - 3/8''
	ком
	30
	
	
	
	

	88
	Црево бринокс за стабилну батерију М10  /  3/8"
	ком
	40
	
	
	
	

	89
	Црево за туш.  1,5.м
	ком
	30
	
	
	
	

	90
	Чеп поцинковани 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	91
	Чеп поцинковани 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	92
	Чеп поцинковани 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	93
	Озрачно лонче 1/2" аутоматски
	ком
	5
	
	
	
	

	94
	Озрачно лонче 3/8" аутоматски
	ком
	5
	
	
	
	

	95
	Прирубнички сет дихтунга PN 6 
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 100
	ком
	2
	
	
	
	

	96
	Прирубнички сет дихтунга PN 10
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 150
	ком
	2
	
	
	
	

	97
	Прирубнички сет дихтунга PN 16
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 250
	ком
	2
	
	
	
	

	98
	Радијаторски вентил - угаони 1/2" (улазни)
	ком
	10
	
	
	
	

	99
	Радијаторски вентил - прави 1/2" (улазни)
	ком
	10
	
	
	
	

	100
	Радијаторски вентил - угаони 1/2" доњи-излазни
	ком
	10
	
	
	
	

	101
	Радијаторски вентил - прави 1/2" доњи-излазни
	ком
	10
	
	
	
	

	102
	поп нитне  4,8Х10.
	ком
	500
	
	
	
	

	103
	поп нитне 4,8Х15
	ком
	500
	
	
	
	

	104
	поп нитне 4,8Х20
	ком
	500
	
	
	
	

	105
	поп нитне 3,8Х10
	ком
	500
	
	
	
	

	106
	поп нитне 3,8Х15
	ком
	500
	
	
	
	

	107
	Надземни Хидрант ДН 80 ПН 16
	ком
	2
	
	
	
	

	108
	Типл и холшраф Ø 6
	ком
	300
	
	
	
	

	109
	Типл и холшраф Ø 8
	ком
	400
	
	
	
	

	110
	Типл и холшраф Ø 10
	ком
	200
	
	
	
	

	111
	Типл и холшраф Ø 12
	ком
	100
	
	
	
	

	112
	Муљна пумпа потапајућа 1"-1,5 КW
	ком
	1
	
	
	
	

	113
	Вентил пропусни Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	114
	Вентил пропусни Ø 25
	ком
	10
	
	
	
	

	115
	Вентил пропусни Ø 32  
	ком
	5
	
	
	
	

	116
	Колено б.н. Ø 20
	ком
	15
	
	
	
	

	117
	Колено б.н. Ø 25
	ком
	15
	
	
	
	

	118
	Колено у.н. Ø 20  са ушицама
	ком
	10
	
	
	
	

	119
	Колено у.н. Ø 20 
	ком
	20
	
	
	
	

	120
	Колено с.н. Ø 20 на Ф25 са ушицама
	ком
	10
	
	
	
	

	121
	Дупли нипли Ф20 са ун навојем
	ком
	10
	
	
	
	

	122
	Дупли нипли Ф20 са спољ. навојем
	ком
	10
	
	
	
	

	123
	Колено с.н. Ø 20
	ком
	15
	
	
	
	

	124
	Муф б.н. Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	125
	Муф с.н. Ø 20 - 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	126
	Тештик б.н. Ø 20 -1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	127
	Тештик б.н. Ø 25 - 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	128
	Тештик у.н. Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	129
	Тештик у.н. Ø 25
	ком
	10
	
	
	
	

	130
	Холендер пластика-пластика Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	131
	Холендер пластика-пластика Ø 25
	ком
	5
	
	
	
	

	132
	Холендер метал-пластика 1/2''  Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	133
	Холендер метал-пластика  3/4"  Ø 25
	ком
	10
	
	
	
	

	134
	Цев пластична водоводна Ø 20
	м
	40
	
	
	
	

	135
	Цев пластична водоводна Ø 25
	м
	20
	
	
	
	

	136
	Чеп са навојем 1/2" пластични
	ком
	10
	
	
	
	

	137
	Чеп са навојем 3/4" пластични
	ком
	10
	
	
	
	

	138
	Цев Ø 110/1000
	ком
	5
	
	
	
	

	139
	Цев Ø 110/500
	ком
	5
	
	
	
	

	140
	Лук Ø 110/90°
	ком
	5
	
	
	
	

	141
	Лук Ø 110/45°
	ком
	5
	
	
	
	

	142
	Гумица Ø 110
	ком
	20
	
	
	
	

	143
	Гумица Ø 75
	ком
	20
	
	
	
	

	144
	Гумица Ø 50
	ком
	20
	
	
	
	

	145
	Цев Ø 75/1000
	ком
	5
	
	
	
	

	146
	Цев Ø 75/500
	ком
	5
	
	
	
	

	147
	Лук Ø 75/90°
	ком
	5
	
	
	
	

	148
	Лук Ø 75/45°
	ком
	5
	
	
	
	

	149
	Цев Ø 50/1000
	ком
	5
	
	
	
	

	150
	Цев Ø 50/250
	ком
	5
	
	
	
	

	151
	Лук Ø 50/90°
	ком
	5
	
	
	
	

	152
	Лук Ø 50/45°
	ком
	5
	
	
	
	


ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да ће се плаћање добaра из члана 1. Уговора извршити у року не мањем од  30 (тридесет) дана од  дана фактурисања овереног и исправног рачуна у ВП 5007 Врање.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена документа, и то:
· рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,
· записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, оверене од стране комисије купца тј. комисије крајњег корисника,
· отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена од стране крајњег корисника.

Уколико Продавац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са испоруком рачуна.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Продавац је дужан да добра испоручи Купцу у свему у складу са понудом из члана 1. овог уговора. 

Продавац се обавезује да добра испоручи Купцу у року не дужем од 7 (седам) радних дана од дана закључења уговора, не рачунајући дан потписивања уговора.

Продавац се обавезује да испоруку добара временски најави на телефон 017/414-102, локал 41-437 – за гарнизон Врање и 42-153 за гарнизон Бујановац.
Испорука се врши превозом који обезбеђује и плаћа Продавац. 

Испорука се сматра извршеном даном сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему добара и отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди Наручилац према важећим прописима и наређењима.

Испоручилац се обавезује да добра испоручи  у магацину ВП 5007 Врање, ул. Пролетерских бригада бб, 17500 Врање, као и у магацину ВП 4986 Бујановац, база ,,Југ''.

Испорука предметних добaра  вршиће се искључиво у радно време (од 7,00 до 13,00 часова).

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Ч л а н  5.

Квантитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписујезаписник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ – РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  6.

Комисија Наручиоца ће сачинити записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Ако се након пријема добара, током употребе, утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци), Наручилац ће обавестити Продавца телефоном и доставити рекламацију путем факса. 
Рекламацију, у писаном облику, морапотписати одговорнолице Наручиоца, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.
Испоручилац се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони  недостатке, односно да испоручи нову количину добара која имају једнаке или боље техничке карактеристике.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  7.

Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења.Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац умањењем рачуна за износ уговорне казне при исплати рачуна за добра испоручена са закашњењем и то без претходног обавештења Продавца.

Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, или једнострано раскине Уговор, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Понуђач има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара 15 дана преко уговореног рока испоруке, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Продавац има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Ч л а н  8.

Приликом пријема добара продавац је обавезан да наручиоца преда потписане и оверене гарантне листове, техничку документацију и упутства за употребу и др. документа за сва испоручена средства.

ГАРАНЦИЈЕ

Ч л а н  9.

Продавацсе обавезује да у тренутку  потписивања овог уговора  достави  1 (једну) бланко соло меницу, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Продавац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручиoца све до испуњења уговорних обавеза Продавца, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Продавца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Продавца за регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Продавца.

Продавац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава  обезбеђења, увисиниод највише 10%укупне вредностиУговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 11.
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора решавају споразумно.
У случају спора уговара спор ће се решавати пред Привредним судом у Лесковцу или ПУ у Врању.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 14.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

НАПОМЕНА

Ч л а н 15.

Овај модел уговора представља садржину уговра који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Потписивање уговора извршиће се на адреси наручиоца најкасније 10 дана од објављивања одлуке о додели уговора.

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац задржава право да додели негативну референцу понуђачу према члану 82. став 1.1.3 Закона о ЈН.

Уговор је састављен у 4 (четири) истоветних примерка и достављен:
· НАРУЧИЛАЦ ..............................................................3×
· ИСПОРУЧИЛАЦ..........................................................1×
	ЗА ИСПОРУЧИОЦА



	
	ЗА НАРУЧИОЦА

м а  ј о р

Дејан Станковић


(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ -  ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 3 – СТОЛАРСКО БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Закључен између:
Наручиоца ВП 5007 Врање

са седиштем у Врању, улица Краљевића Марка број 2, 
ПИБ:102116082 Матични број: 07093608

Број рачуна: 840-1620-21Шифра делатности 75110

Телефон: 017/414-102 лок 41-437

кога заступа пп Дејан Станковић
(у даљем тексту: Купац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(удаљем тексту: Понуђач.),

Основ уговора:

ЈН Број:277-53/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка грађевинског материјала за потребе ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац на основу јавне набавке број  277-53/2017(у даљем тексту: добра), да је Продавац за партију број 3 – СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, доставио  понуду број ____________ од __________ године, која у потпуности одговара захтевима  из конкурсне документације (попуњава понуђач), која чине саставни део овог уговора.
(Продавац наступа са подизвођачем ___________________, ул._____________ из _____________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____________________________).

Продавац даје гаранцију да сва испоручена роба ради исправно, нема стварних недостатака, не постоје правни недостаци, у потпуности одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.

ЦЕНА 

Члан 2.

Јединичне цене и укупна цена добара утврђене су у понуди Продавца из члана 1. Уговора. Укупна цена добара износи _________________ динара без ПДВ, односно_________________ динара са ПДВ.
Понуђена цена је  фиксна за све количине које се испоручују.

Место испоруке Врање:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Брава 2,5 за метална врата 
	ком
	15
	
	
	
	

	2
	Брава 2,5 за метална врата  са ваљком
	ком
	5
	
	
	
	

	3
	Брава 4цм за метална врата 
	ком
	5
	
	
	
	

	4
	Брава од 6,5 за цилиндар
	ком
	60
	
	
	
	

	5
	Брава од 6,5 обична
	ком
	40
	
	
	
	

	6
	Брусни папир 100
	мет
	50
	
	
	
	

	7
	Вијак М8/60
	ком
	50
	
	
	
	

	8
	Вијак М8/40
	ком
	100
	
	
	
	

	9
	Вијак М12/60
	ком
	50
	
	
	
	

	10
	Вијак М14/70
	ком
	50
	
	
	
	

	11
	Вијак М16/80
	ком
	80
	
	
	
	

	12
	Електроде за варење 2,5 мм кисела
	кг
	40
	
	
	
	

	13
	Жица бодљикава
	кг
	130
	
	
	
	

	14
	Завртањ за дрво 4х25 мм
	ком
	200
	
	
	
	

	15
	Завртањ за дрво 5х30 мм
	ком
	300
	
	
	
	

	16
	Завртањ за дрво 5х50 мм
	ком
	1000
	
	
	
	

	17
	Завртањ за кнауф 35 мм
	ком
	2000
	
	
	
	

	18
	Завртањ за метал 3.5х30
	ком
	1000
	
	
	
	

	19
	Завртањ саморежући 6,35х60 са шестоуганом главом 
	ком
	500
	
	
	
	

	20
	Завртањ саморежући 6,35х25 са шестоуганом главом
	ком
	4000
	
	
	
	

	21
	Вакум гумица за завртањ саморежући 6,35х25
	ком
	4500
	
	
	
	

	22
	Клинасто-назубљени каиш 27x8x800
	ком
	3
	
	
	
	

	23
	Катанац фи 350 стандард ЕУ
	ком
	20
	
	
	
	

	24
	Квака за врата
	пар
	60
	
	
	
	

	25
	Квака украсна са штитом за улазна врата за Дом Војске Врање
	пар
	3
	
	
	
	

	26
	Л профил 30х30 мм дуж. 6 м
	ком
	6
	
	
	
	

	27
	Лим поцинковани 0,8 мм
	м2
	4
	
	
	
	

	28
	Лепак за дрво
	кг
	5
	
	
	
	

	29
	Лепак универзални
	кг
	4
	
	
	
	

	30
	Лим пластицифирани 0.5 мм (бели 75 м2 и зелени 25 м2 )
	м2
	100
	
	
	
	

	31
	Лим црни 1,2 мм
	м2
	4
	
	
	
	

	32
	Лунолеум за подове дебљине 4 мм
	м2
	132
	
	
	
	

	33
	Лист за бонсек
	ком
	20
	
	
	
	

	34
	Навртака- матица М8
	ком
	500
	
	
	
	

	35
	Навртака- матица М10
	ком
	500
	
	
	
	

	36
	Навртака- матица М12
	ком
	200
	
	
	
	

	37
	Навртака- матица М14
	ком
	200
	
	
	
	

	38
	Навртака- матица М16
	ком
	200
	
	
	
	

	39
	Нитна ПОП 3,9х20мм
	ком
	1000
	
	
	
	

	40
	Нитна ПОП 3,9х10мм
	ком
	2000
	
	
	
	

	41
	Плетиво мрежасто универзално дебљине 2мм и  висине 1,5 м - 1.8 м
	м2
	1365
	
	
	
	

	42
	Плоча  резна  фи 180
	ком
	10
	
	
	
	

	43
	Плоча  резна  фи 115
	ком
	100
	
	
	
	

	44
	Подлошка - шајбна за М12
	ком
	100
	
	
	
	

	45
	Подлошка - шајбна за М14
	ком
	100
	
	
	
	

	46
	Подлошка - шајбна за М10
	ком
	100
	
	
	
	

	47
	Подлошка - шајбна за М8
	ком
	500
	
	
	
	

	48
	Рингле за унутрашња врата 
	ком
	10
	
	
	
	

	49
	Стакло 3 мм са уградњом
	м2
	10
	
	
	
	

	50
	Стакло 4 мм са уградњом (62,5х49,5 цм -24ком., 54х47 цм - 48 ком., 64,5х81цм-48 ком., 75х100цм - 1ком, 81х92,5цм- 2 ком.)
	м2
	50
	
	
	
	

	51
	Типли Фи 10мм стандард ЕУ
	ком
	500
	
	
	
	

	52
	Типли Фи 8мм стандард ЕУ
	ком
	500
	
	
	
	

	53
	Типли Фи 6мм стандард ЕУ
	ком
	500
	
	
	
	

	54
	Торбан шраф М8/60
	ком
	200
	
	
	
	

	55
	Цев профила 15х15 мм дуж. 6м  дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	56
	Цев профила 20х20 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	57
	Цев профила 30х30 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Цев профила 40х40 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	5
	
	
	
	

	59
	Цев профила 60х60 мм дуж. 6м дебљине цеви 2.0 мм
	ком
	82
	
	
	
	

	60
	Цилиндар за браву 6,5 цм
	ком
	50
	
	
	
	

	61
	Шипка навојна М10
	ком
	5
	
	
	
	

	62
	Шипка навојна М8
	ком
	10
	
	
	
	

	63
	Машински шраф М 10x80 тврдоће 8,8
	ком
	100
	
	
	
	

	64
	Штит за браву
	пар
	20
	
	
	
	


Место испоруке Бујановац:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Брава 2,5 цм  за метална врата са језичком
за цилиндар
	ком
	15
	
	
	
	

	2
	Брава 4 цм за метална врата
	ком
	10
	
	
	
	

	3
	Брава од 6,5 цм за цилиндар 
	ком
	40
	
	
	
	

	4
	Брава од 6,5 обична
	ком
	25
	
	
	
	

	5
	Бургија за метал 3 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	6
	Бургија за метал 4 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	7
	Бургија за метал 5 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	8
	Бургија за метал 6 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	9
	Бургија за метал 8 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	10
	Бургија за метал 10 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	11
	Врећа ПП 
	ком
	100
	
	
	
	

	12
	Електроде за варење 2,5 мм киселе
	кг
	20
	
	
	
	

	13
	Завртањ за дрво 40х25 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	14
	Завртањ за дрво 50х35 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	15
	Завртањ за дрво 5х50 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	16
	Завртањ за дрво 6х60 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	17
	Завртањ за дрво 6х70 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	18
	Завртањ за кнауф 20 мм
	ком
	500
	
	
	
	

	19
	Завртањ за метал 4х30 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	20
	Завртањ за метал 3Х15 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	21
	Катанац Ø 350 стандард ЕУ
	ком
	10
	
	
	
	

	22
	Квака за врата са шилдом
	пар
	10
	
	
	
	

	23
	Клешта за поп нитне одговарјућа FESTA
	ком
	2
	
	
	
	

	24
	Кутијаста цев 40х40 мм дужине 6м
	ком
	15
	
	
	
	

	25
	Кутијаста цев 25х25 мм дужине 6м
	ком
	8
	
	
	
	

	26
	Л профил 20х20 мм дуж 6 м
	ком
	10
	
	
	
	

	27
	Л профил 40х40 мм дуж 6 м
	ком
	40
	
	
	
	

	28
	Линолеум за подове дебљине 4 мм
, ширине 4м,одговарајући FLORIDA
	м2
	40
	
	
	
	

	29
	Лист за бонсек
	ком
	20
	
	
	
	

	30
	Плоча резна Ø 115х1мм
	ком
	100
	
	
	
	

	31
	Цилиндар за браву 6,5 цм одговарајућа ЕЛЗЕТ
	ком
	20
	
	
	
	

	32
	Шарка браварска Ø 12 мм
	пар
	20
	
	
	
	

	33
	Шарка браварска Ø 16 мм
	пар
	10
	
	
	
	

	34
	Шарка браварска Ø 20 мм
	пар
	10
	
	
	
	

	35
	Момент фикс туба 200 мл 
	ком
	6
	
	
	
	

	36
	Тер папир - ролна 10 мет.квадратних
	ком
	10
	
	
	
	

	37
	Фолија ПВЦ
	кг
	50
	
	
	
	

	38
	Ексер 60 мм
	кг
	5
	
	
	
	

	39
	Ексер 80 мм
	кг
	5
	
	
	
	

	40
	Ексер 100 мм
	кг
	5
	
	
	
	

	41
	Ексер 120 мм
	кг
	5
	
	
	
	

	42
	Жица бодљикава
	м
	200
	
	
	
	

	43
	Даска чамова 4см минималне ширине 15цм,
дужине 3м или 6м
	мет.куб.
	2
	
	
	
	


ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да ће се плаћање добaра из члана 1. Уговора извршити у року не мањем од  30 (тридесет) дана од  дана фактурисања овереног и исправног рачуна у ВП 5007 Врање.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена документа, и то:
· рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,
· записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, оверене од стране комисије купца тј. комисије крајњег корисника,
· отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена од стране крајњег корисника.

Уколико Продавац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са испоруком рачуна.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Продавац је дужан да добра испоручи Купцу у свему у складу са понудом из члана 1. овог уговора. 

Продавац се обавезује да добра испоручи Купцу у року не дужем од 7 (седам) радних дана од дана закључења уговора, не рачунајући дан потписивања уговора.

Продавац се обавезује да испоруку добара временски најави на телефон 017/414-102, локал 41-437 – за гарнизон Врање и 42-153 за гарнизон Бујановац.
Испорука се врши превозом који обезбеђује и плаћа Продавац. 

Испорука се сматра извршеном даном сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему добара и отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди Наручилац према важећим прописима и наређењима.

Испоручилац се обавезује да добра испоручи  у магацину ВП 5007 Врање, ул. Пролетерских бригада бб, 17500 Врање, као и у магацину ВП 4986 Бујановац, база ,,Југ''.

Испорука предметних добaра  вршиће се искључиво у радно време (од 7,00 до 13,00 часова).

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Ч л а н  5.

Квантитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписујезаписник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.
ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ – РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  6.

Комисија Наручиоца ће сачинити записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Ако се након пријема добара, током употребе, утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци), Наручилац ће обавестити Продавца телефоном и доставити рекламацију путем факса. 
Рекламацију, у писаном облику, морапотписати одговорнолице Наручиоца, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.
Испоручилац се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони  недостатке, односно да испоручи нову количину добара која имају једнаке или боље техничке карактеристике.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  7.

Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења.Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац умањењем рачуна за износ уговорне казне при исплати рачуна за добра испоручена са закашњењем и то без претходног обавештења Продавца.

Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, или једнострано раскине Уговор, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Понуђач има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара 15 дана преко уговореног рока испоруке, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Продавац има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Ч л а н  8.

Приликом пријема добара продавац је обавезан да наручиоца преда потписане и оверене гарантне листове, техничку документацију и упутства за употребу и др. документа за сва испоручена средства.

ГАРАНЦИЈЕ

Ч л а н  9.

Продавацсе обавезује да у тренутку  потписивања овог уговора  достави  1 (једну) бланко соло меницу, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Продавац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручиoца све до испуњења уговорних обавеза Продавца, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Продавца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Продавца за регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Продавца.

Продавац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава  обезбеђења, увисиниод највише 10%укупне вредностиУговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 11.
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора решавају споразумно.
У случају спора уговара спор ће се решавати пред Привредним судом у Лесковцу или ПУ у Врању.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 14.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

НАПОМЕНА

Ч л а н 15.

Овај модел уговора представља садржину уговра који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Потписивање уговора извршиће се на адреси наручиоца најкасније 10 дана од објављивања одлуке о додели уговора.

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац задржава право да додели негативну референцу понуђачу према члану 82. став 1.1.3 Закона о ЈН.

Уговор је састављен у 4 (четири) истоветних примерка и достављен:
· НАРУЧИЛАЦ ..............................................................3×
· ИСПОРУЧИЛАЦ..........................................................1×
	ЗА ИСПОРУЧИОЦА



	
	ЗА НАРУЧИОЦА

м а  ј о р

Дејан Станковић


(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ -  ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 4 – ЗИДАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Закључен између:
Наручиоца ВП 5007 Врање

са седиштем у Врању, улица Краљевића Марка број 2, 
ПИБ:102116082 Матични број: 07093608

Број рачуна: 840-1620-21Шифра делатности 75110

Телефон: 017/414-102 лок 41-437

кога заступа пп Дејан Станковић
(у даљем тексту: Купац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(удаљем тексту: Понуђач.),

Основ уговора:

ЈН Број:277-53/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка грађевинског материјала за потребе ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац на основу јавне набавке број  277-53/2017(у даљем тексту: добра), да је Продавац за партију број 4 – ЗИДАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, доставио  понуду број ____________ од __________ године, која у потпуности одговара захтевима  из конкурсне документације (попуњава понуђач), која чине саставни део овог уговора.
(Продавац наступа са подизвођачем ___________________, ул._____________ из _____________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____________________________).

Продавац даје гаранцију да сва испоручена роба ради исправно, нема стварних недостатака, не постоје правни недостаци, у потпуности одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.

ЦЕНА 

Члан 2.

Јединичне цене и укупна цена добара утврђене су у понуди Продавца из члана 1. Уговора. Укупна цена добара износи _________________ динара без ПДВ, односно_________________ динара са ПДВ.
Понуђена цена је  фиксна за све количине које се испоручују.

Место испоруке Врање:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Арматура мрежаста Фи 6 мм табла 2х6 м
	ком
	4
	
	
	
	

	2
	Арматура мрежаста Фи 8 мм табла 2х6 м
	ком
	4
	
	
	
	

	3
	Беомал врећа 25 кг
	ком
	20
	
	
	
	

	4
	Ексер разни 
	кг
	80
	
	
	
	

	5
	Ексер са широком капом 25 мм
	кг
	10
	
	
	
	

	6
	Жица паљена 1,2 мм
	кг
	10
	
	
	
	

	7
	Жица бодљикава
	кг
	120
	
	
	
	

	8
	Жица поцинкована 2.5 мм
	кг
	140
	
	
	
	

	9
	Каменчићи фасадни гранулација 3
	кг 
	100
	
	
	
	

	10
	Креч хидратисани
	кг
	250
	
	
	
	

	11
	Песак 1
	м³
	30
	
	
	
	

	12
	Песак 2-4- шљунак
	м³
	30
	
	
	
	

	13
	Плоча гипсана - кнауф 9 мм
	м2
	150
	
	
	
	

	14
	Стиропор обични 3 цм
	м2
	10
	
	
	
	

	15
	Цемент PC-350  врећа 50 кг
	ком
	80
	
	
	
	

	16
	Гредица 10х10 цм  јелова
	м³
	2
	
	
	
	

	17
	Гредица 8х5 цм јелова
	м³
	1
	
	
	
	

	18
	Даска  2,5 ширине минимум 15 цм и дужине 4м
	м³
	1
	
	
	
	

	19
	Даска  2,5 ширине минимум 15 цм и дужине 3 м
	м³
	1
	
	
	
	

	20
	Лесонит обични неоплемељени 3,2 мм
	м2
	29
	
	
	
	

	21
	Летва 3х5 јелова дужине 4 м
	мет.дуж.
	800
	
	
	
	

	22
	Осб плоча 9 мм
	м2
	15
	
	
	
	

	23
	Тегола (црвена)
	м2
	50
	
	
	
	

	24
	Тер папир - ролна 10 мет.квадратних
	ком
	20
	
	
	
	

	25
	Фолија  ПВЦ
	кг
	60
	
	
	
	

	26
	Арматура мрежаста Фи 6 мм табла 2х6 м
	ком
	4
	
	
	
	

	27
	Арматура мрежаста Фи 8 мм табла 2х6 м
	ком
	4
	
	
	
	


Место испоруке Бујановац:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Бетонска цев АРМИРАНА пречника Ф=1000 mm, дужине  1000мм
	ком
	10
	
	
	
	


ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да ће се плаћање добaра из члана 1. Уговора извршити у року не мањем од  30 (тридесет) дана од  дана фактурисања овереног и исправног рачуна у ВП 5007 Врање.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена документа, и то:
· рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,
· записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, оверене од стране комисије купца тј. комисије крајњег корисника,
· отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена од стране крајњег корисника.

Уколико Продавац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са испоруком рачуна.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Продавац је дужан да добра испоручи Купцу у свему у складу са понудом из члана 1. овог уговора. 

Продавац се обавезује да добра испоручи Купцу у року не дужем од 7 (седам) радних дана од дана закључења уговора, не рачунајући дан потписивања уговора.

Продавац се обавезује да испоруку добара временски најави на телефон 017/414-102, локал 41-437 – за гарнизон Врање и 42-153 за гарнизон Бујановац.
Испорука се врши превозом који обезбеђује и плаћа Продавац. 

Испорука се сматра извршеном даном сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему добара и отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди Наручилац према важећим прописима и наређењима.

Испоручилац се обавезује да добра испоручи  у магацину ВП 5007 Врање, ул. Пролетерских бригада бб, 17500 Врање, као и у магацину ВП 4986 Бујановац, база ,,Југ''.

Испорука предметних добaра  вршиће се искључиво у радно време (од 7,00 до 13,00 часова).

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Ч л а н  5.

Квантитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписујезаписник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.
ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ – РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  6.

Комисија Наручиоца ће сачинити записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Ако се након пријема добара, током употребе, утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци), Наручилац ће обавестити Продавца телефоном и доставити рекламацију путем факса. 
Рекламацију, у писаном облику, морапотписати одговорнолице Наручиоца, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.
Испоручилац се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони  недостатке, односно да испоручи нову количину добара која имају једнаке или боље техничке карактеристике.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  7.

Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења.Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац умањењем рачуна за износ уговорне казне при исплати рачуна за добра испоручена са закашњењем и то без претходног обавештења Продавца.

Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, или једнострано раскине Уговор, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Понуђач има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара 15 дана преко уговореног рока испоруке, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Продавац има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Ч л а н  8.

Приликом пријема добара продавац је обавезан да наручиоца преда потписане и оверене гарантне листове, техничку документацију и упутства за употребу и др. документа за сва испоручена средства.

ГАРАНЦИЈЕ

Ч л а н  9.

Продавацсе обавезује да у тренутку  потписивања овог уговора  достави  1 (једну) бланко соло меницу, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Продавац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручиoца све до испуњења уговорних обавеза Продавца, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Продавца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Продавца за регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Продавца.

Продавац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава  обезбеђења, увисиниод највише 10%укупне вредностиУговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 11.
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора решавају споразумно.
У случају спора уговара спор ће се решавати пред Привредним судом у Лесковцу или ПУ у Врању.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 14.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

НАПОМЕНА

Ч л а н 15.

Овај модел уговора представља садржину уговра који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Потписивање уговора извршиће се на адреси наручиоца најкасније 10 дана од објављивања одлуке о додели уговора.

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац задржава право да додели негативну референцу понуђачу према члану 82. став 1.1.3 Закона о ЈН.

Уговор је састављен у 4 (четири) истоветних примерка и достављен:
· НАРУЧИЛАЦ ..............................................................3×
· ИСПОРУЧИЛАЦ..........................................................1×
	ЗА ИСПОРУЧИОЦА



	
	ЗА НАРУЧИОЦА

м а  ј о р

Дејан Станковић


(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ -  ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 5 – МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Закључен између:
Наручиоца ВП 5007 Врање

са седиштем у Врању, улица Краљевића Марка број 2, 
ПИБ:102116082 Матични број: 07093608

Број рачуна: 840-1620-21Шифра делатности 75110

Телефон: 017/414-102 лок 41-437

кога заступа пп Дејан Станковић
(у даљем тексту: Купац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(удаљем тексту: Понуђач.),

Основ уговора:

ЈН Број:277-53/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка грађевинског материјала за потребе ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац на основу јавне набавке број  277-53/2017(у даљем тексту: добра), да је Продавац за партију број 5 – МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, доставио  понуду број ____________ од __________ године, која у потпуности одговара захтевима  из конкурсне документације (попуњава понуђач), која чине саставни део овог уговора.
(Продавац наступа са подизвођачем ___________________, ул._____________ из _____________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____________________________).

Продавац даје гаранцију да сва испоручена роба ради исправно, нема стварних недостатака, не постоје правни недостаци, у потпуности одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.

ЦЕНА 

Члан 2.

Јединичне цене и укупна цена добара утврђене су у понуди Продавца из члана 1. Уговора. Укупна цена добара износи _________________ динара без ПДВ, односно_________________ динара са ПДВ.
Понуђена цена је  фиксна за све количине које се испоручују.

Место испоруке Врање:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Боја емајл лак разна - нитро 750 мл
	ком
	50
	
	
	
	

	2
	Боја емајл лак разна - уљана 750 мл 
	ком
	120
	
	
	
	

	3
	Боја основна нитро сива  за метал 750 мл
	ком
	12
	
	
	
	

	4
	Винил емулзиона боја за унутрашњу употребу на бази ПВА - ВЕОВА без мириса и амонијака 750 мл (окер, жута, светло црвена, браон, тамно црвена, светло зелена,светло плава, тамно плава, црна, тамно зелена и умбра по 1 комад, бела 4 комада)
	ком
	15
	
	
	
	

	5
	Полутранспарентни водорастворљиви прајмер на бази 100% акрилне смоле без мириса и амонијака 5/1
	лит
	10
	
	
	
	

	6
	Боја поликолор бела 25/1 
	кг
	900
	
	
	
	

	7
	Боја тонер разна 100 мл
	ком
	20
	
	
	
	

	8
	Боја фасадна 25/1
	кг
	350
	
	
	
	

	9
	Ваљак кончани велики
	ком
	25
	
	
	
	

	10
	Ваљак кончани мали
	ком
	50
	
	
	
	

	11
	Гипс
	кг
	10
	
	
	
	

	12
	Глет маса
	кг
	100
	
	
	
	

	13
	Глетарица прохромска
	ком
	5
	
	
	
	

	14
	КГБ трака 30 м -5цм
	ком
	10
	
	
	
	

	15
	Креп трака 30 м -3 цм
	ком
	10
	
	
	
	

	16
	Креп трака 30 м -5 цм
	ком
	30
	
	
	
	

	17
	Лак за паркет А и Б компонента
	кг
	12
	
	
	
	

	18
	Лепак грађевински
	кг
	100
	
	
	
	

	19
	Лепак за керамику 
	кг
	200
	
	
	
	

	20
	Мрежица стаклена
	м2
	50
	
	
	
	

	21
	Подлога за кречење
	лит
	10
	
	
	
	

	22
	Пур пена 500гр
	ком
	10
	
	
	
	

	23
	Разређивач нитро
	лит
	27
	
	
	
	

	24
	Разређивач уљани
	лит
	45
	
	
	
	

	25
	Ручица за мали ваљак
	ком
	10
	
	
	
	

	26
	Ручица за велики ваљак
	ком
	20
	
	
	
	

	27
	Спреј за фарбање 400 мл
	ком
	5
	
	
	
	

	28
	Сандолин 750 мл орах-храст
	ком
	12
	
	
	
	

	29
	Телескоп за кречење 3 м
	ком
	3
	
	
	
	

	30
	Фугенфилер
	кг
	100
	
	
	
	

	31
	Фугомал бели
	кг
	20
	
	
	
	

	32
	Четка за фарбање 50
	ком
	30
	
	
	
	

	33
	Четка за фарбање 60
	ком
	30
	
	
	
	

	34
	Четка зглобна за кречење
	ком
	10
	
	
	
	


Место испоруке Бујановац:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	Боја основна за метал 750 мл 
	ком
	10
	
	
	
	

	2
	Креп трака 50 м - 4 цм
	ком
	15
	
	
	
	

	3
	Креп трака 50 м - 5 цм
	ком
	20
	
	
	
	

	4
	Лепак за керамику 1/5
	кг
	30
	
	
	
	

	5
	Подлога за кречење 1:9
	лит.
	10
	
	
	
	

	6
	Полу- дисперзија 25 кг одговарајућа МАХИПОЛ
	ком
	15
	
	
	
	

	7
	Глет маса 5/1
	ком
	20
	
	
	
	

	8
	Телескоп за кречење 3 м
	ком
	5
	
	
	
	

	9
	Ваљак за кречење комплет
	ком
	5
	
	
	
	

	10
	Ваљак за кречење мали комплет
	ком
	5
	
	
	
	

	11
	Уметак за  велики ваљак за кречење
	ком
	5
	
	
	
	

	12
	Уметак за  мали ваљак за кречење
	ком
	5
	
	
	
	

	13
	Разређивач нитро
	кг
	15
	
	
	
	

	14
	Нитро емајл боја бела
	кг
	15
	
	
	
	

	15
	Нитро емајл боја црвена
	кг
	15
	
	
	
	

	16
	Нитро емајл боја плава
	кг
	15
	
	
	
	

	17
	Нитро емајл боја зелена
	кг
	15
	
	
	
	

	18
	Нитро емајл боја црна
	кг
	15
	
	
	
	

	19
	Сандолин (махагони)
	кг
	15
	
	
	
	

	20
	Сандолин 750 мл (орах)
	ком
	10
	
	
	
	

	21
	Боја за бетон сива
	кг
	10
	
	
	
	

	22
	Боја за бетон бела
	кг
	15
	
	
	
	

	23
	Четка за фарбање (50)
	ком
	20
	
	
	
	

	24
	Четка за фарбање (60)
	ком
	20
	
	
	
	

	25
	Четка за фарбање (80)
	ком
	20
	
	
	
	

	26
	Креч хидратисани
	кг
	1000
	
	
	
	

	27
	Лепак за плочице 25/1
	ком
	2
	
	
	
	


ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Уговорне стране су се споразумеле да ће се плаћање добaра из члана 1. Уговора извршити у року не мањем од  30 (тридесет) дана од  дана фактурисања овереног и исправног рачуна у ВП 5007 Врање.

Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу, прописано израђена, потписана и оверена документа, и то:
· рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,
· записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, оверене од стране комисије купца тј. комисије крајњег корисника,
· отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена од стране крајњег корисника.

Уколико Продавац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Продавац каснио са испоруком рачуна.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Продавац је дужан да добра испоручи Купцу у свему у складу са понудом из члана 1. овог уговора. 

Продавац се обавезује да добра испоручи Купцу у року не дужем од 7 (седам) радних дана од дана закључења уговора, не рачунајући дан потписивања уговора.

Продавац се обавезује да испоруку добара временски најави на телефон 017/414-102, локал 41-437 – за гарнизон Врање и 42-153 за гарнизон Бујановац.
Испорука се врши превозом који обезбеђује и плаћа Продавац. 

Испорука се сматра извршеном даном сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему добара и отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди Наручилац према важећим прописима и наређењима.

Испоручилац се обавезује да добра испоручи  у магацину ВП 5007 Врање, ул. Пролетерских бригада бб, 17500 Врање, као и у магацину ВП 4986 Бујановац, база ,,Југ''.

Испорука предметних добaра  вршиће се искључиво у радно време (од 7,00 до 13,00 часова).

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Ч л а н  5.

Квантитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписујезаписник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.
ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ – РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  6.

Комисија Наручиоца ће сачинити записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Ако се након пријема добара, током употребе, утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци), Наручилац ће обавестити Продавца телефоном и доставити рекламацију путем факса. 
Рекламацију, у писаном облику, морапотписати одговорнолице Наручиоца, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.
Испоручилац се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони  недостатке, односно да испоручи нову количину добара која имају једнаке или боље техничке карактеристике.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  7.

Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења.Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац умањењем рачуна за износ уговорне казне при исплати рачуна за добра испоручена са закашњењем и то без претходног обавештења Продавца.

Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, или једнострано раскине Уговор, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Понуђач има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара 15 дана преко уговореног рока испоруке, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Продавац има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Ч л а н  8.

Приликом пријема добара продавац је обавезан да наручиоца преда потписане и оверене гарантне листове, техничку документацију и упутства за употребу и др. документа за сва испоручена средства.

ГАРАНЦИЈЕ

Ч л а н  9.

Продавацсе обавезује да у тренутку  потписивања овог уговора  достави  1 (једну) бланко соло меницу, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Продавац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручиoца све до испуњења уговорних обавеза Продавца, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Продавца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Продавца за регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Продавца.

Продавац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава  обезбеђења, увисиниод највише 10%укупне вредностиУговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 11.
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора решавају споразумно.
У случају спора уговара спор ће се решавати пред Привредним судом у Лесковцу или ПУ у Врању.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 14.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

НАПОМЕНА

Ч л а н 15.

Овај модел уговора представља садржину уговра који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Потписивање уговора извршиће се на адреси наручиоца најкасније 10 дана од објављивања одлуке о додели уговора.

Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац задржава право да додели негативну референцу понуђачу према члану 82. став 1.1.3 Закона о ЈН.

Уговор је састављен у 4 (четири) истоветних примерка и достављен:
· НАРУЧИЛАЦ ..............................................................3×
· ИСПОРУЧИЛАЦ..........................................................1×
	ЗА ИСПОРУЧИОЦА



	
	ЗА НАРУЧИОЦА

м а  ј о р

Дејан Станковић


VIII

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1– ЕЛЕКТРО-МАТЕРИЈАЛ

Место испоруке Врање:
	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Бојлер од 10 литара радног притиска 0 бара
	ком
	2
	
	
	
	

	2
	Бојлер од 50 литара са прохромским казаном MAGNOHROM
	ком
	1
	
	
	
	

	3
	Бојлер од 80 литара са прохромским казаном MAGNOHROM
	ком
	2
	
	
	
	

	4
	Буксна челична (женска)
	ком
	1000
	
	
	
	

	5
	Гарнитура гумица за бојлер са фланшом за бојлер-магнохром, елид
	ком
	50
	
	
	
	

	6
	Грејач за бојлер 10 литара MAGNOHROM
	ком
	3
	
	
	
	

	7
	Грејач за бојлер 5 литара MAGNOHROM
	ком
	3
	
	
	
	

	8
	Грејач за бојлер од 2000 W за прохромски казан
	ком
	10
	
	
	
	

	9
	Грејач котла 6000 W 
	ком
	4
	
	
	
	

	10
	Грло керамичко Е - 27 шифра 073385
	ком
	30
	
	
	
	

	11
	Гумица за грејач бојлер 10 литара
	ком
	20
	
	
	
	

	12
	Дугме термостата за бојлер  марке MAGNOHROM
	ком
	10
	
	
	
	

	13
	Електромотор ФАН 230 V/10 A/ 31 W
	ком
	1
	
	
	
	

	14
	Звоно бежично домета до 100м са директним напајањем од 220V
	ком
	1
	
	
	
	

	15
	Кабал PP/Y 3 x 1.5 mm2 (PGP)
	мет
	100
	
	
	
	

	16
	Кабал PP/Y 3 x 2.5 mm2 (PGP)
	мет
	100
	
	
	
	

	17
	Кабал подземни Cu 4 X 6 мм2
	мет
	50
	
	
	
	

	18
	Казан за бојлер прохромски од Магнохром" од 80 литара
	ком
	2
	
	
	
	

	19
	Казан ПВЦ за бојлер "Магнохром" од 10 литара
	ком
	5
	
	
	
	

	20
	Каналице за каблове ПВЦ 15 x 15 mm
	мет
	100
	
	
	
	

	21
	Каналице за каблове ПВЦ 25 x 25 mm
	мет
	100
	
	
	
	

	22
	Контактор (ELMARK, SCHNAIDER) 25 А
	ком
	5
	
	
	
	

	23
	Контактор (ELMARK, SCHNAIDER) 40 А
	ком
	3
	
	
	
	

	24
	Кутија разводна OG 
	ком
	20
	
	
	
	

	25
	ЛЕД лампа зидна за слике HL-6641L-4W
	ком
	5
	
	
	
	

	26
	Ледиодни рефлектор 35 W
	ком
	2
	
	
	
	

	27
	Ледиодни рефлектор 50 W
	ком
	2
	
	
	
	

	28
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 16 A
	ком
	20
	
	
	
	

	29
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 10 A
	ком
	20
	
	
	
	

	30
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 25 A
	ком
	20
	
	
	
	

	31
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 20 A
	ком
	20
	
	
	
	

	32
	Осигурач аутоматски Ц ( General electric, ETI,Schaider) 32 A
	ком
	20
	
	
	
	

	33
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 16 A
	ком
	20
	
	
	
	

	34
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 100 A
	ком
	3
	
	
	
	

	35
	Осигурач аутоматски ( General electric, ETI,Schaider) 40 A
	ком
	20
	
	
	
	

	36
	Прекидач гребенасти 4G-124U  25А положај 0-1-2-3 (Eltex, Končar, Emo) 
	ком
	5
	
	
	
	

	37
	Прекидач гребенасти 25А положај 1-0-2 (Eltex, Končar, Emo)
	ком
	3
	
	
	
	

	38
	Пригушница електронска HF-S 3/418 TL-D II
	ком
	5
	
	
	
	

	39
	Пригушница за флуоцевну сијалицу 36 W
	ком
	15
	
	
	
	

	40
	Проводник PVC 4.0 mm2 
	мет
	50
	
	
	
	

	41
	Проводник PVC 6.0 mm2 
	мет
	50
	
	
	
	

	42
	Проводник лицнасти силиконски 2.5 mm2 (плави)
	мет
	30
	
	
	
	

	43
	Светиљка за натријумову сијалицу 70 W са грлом Е - 27 ( Еurokristal)
	ком
	12
	
	
	
	

	44
	Сијалица живина 125 W 
	ком
	20
	
	
	
	

	45
	Сијалица живина 160 W директно укљичива без пригушнице
	ком
	5
	
	
	
	

	46
	Сијалица живина 250 W 
	ком
	10
	
	
	
	

	47
	Сијалица сигнална за бојлер (црвена)
	ком
	30
	
	
	
	

	48
	Сијалица сигнална ѕа бојлер МАГНОХРОМ
	ком
	30
	
	
	
	

	49
	Сијалица метал халогена G-12 150 W 3000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	50
	Сијалица метал халогена G-12 70 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	51
	Сијалица метал халогена R X 7S 150 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	52
	Сијалица метал халогена R X 7S 70 W 4200 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	53
	Сијалица метал халогена Е-27 70 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	10
	
	
	
	

	54
	Сијалица метал халогена Е-40 150 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	55
	Сијалица метал халогена Е-40 250 W (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	5
	
	
	
	

	56
	Сијалица метал халогена Е-40 400 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	5
	
	
	
	

	57
	Сијалица натријумова Е-27 70 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Сијалица натријумова Е-40 1000 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	1
	
	
	
	

	59
	Сијалица натријумова Е-40 400 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	5
	
	
	
	

	60
	Сијалица обична Е-27 100 W 24 V (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	10
	
	
	
	

	61
	Сијалица обична Е-27 150 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	50
	
	
	
	

	62
	Сијалица обична Е-27 60-75 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	2200
	
	
	
	

	63
	Сијалица обична Е-14 40 W (GE, Osram PHILIPS)
	ком
	50
	
	
	
	

	64
	Склопка CN -16 са побудом 220 V
	ком
	1
	
	
	
	

	65
	Склопка DM 4 до 6,3 А у кућишту
	ком
	3
	
	
	
	

	66
	Склопка DM  6 до 10 А у кућишту
	ком
	3
	
	
	
	

	67
	Склопка DM  2,5 до 4 А у кућишту
	ком
	3
	
	
	
	

	68
	Стартер за флуоцевну светиљку од 18 W (GE, PHILIPS) 
	ком
	250
	
	
	
	

	69
	Стартер за флуоцевну светиљку од 36 W (GE, PHILIPS) 
	ком
	250
	
	
	
	

	70
	Стезаљка редна за РО 2.5 мм2
	ком
	50
	
	
	
	

	71
	Стезаљка редна за РО  4 мм2
	ком
	50
	
	
	
	

	72
	Стезаљка редна за РО  6 мм2
	ком
	50
	
	
	
	

	73
	Стезаљка редна дванаестополна 2.5 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	74
	Стезаљка редна дванаестополна 4 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	75
	Стезаљка редна четворополна 16 мм2 (шкароклема)
	ком
	20
	
	
	
	

	76
	Стезаљка редна четворополна 25 мм2 (шкароклема)
	ком
	10
	
	
	
	

	77
	Стезаљка трополна керамичка 2.5 мм2
	ком
	5
	
	
	
	

	78
	Термометар за бојлер MAGNOHROM
	ком
	10
	
	
	
	

	79
	Термостат за бојлер сигурносни
	ком
	10
	
	
	
	

	80
	Термостат за бојлер радни
	ком
	10
	
	
	
	

	81
	Трака изолациона
	ком
	50
	
	
	
	

	82
	Утикач монофазни
	ком
	10
	
	
	
	

	83
	Утикач трофазни
	ком
	5
	
	
	
	

	84
	Фланшна бојлера прохромска за бојлер MAGNOHROM
	ком
	5
	
	
	
	

	85
	Флуо цевна сијалица 18 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	400
	
	
	
	

	86
	Флуо цевна сијалица 36 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	250
	
	
	
	

	87
	Флуо цевна сијалица 58 W 6000 K (GE, Osram PHILIPS) 
	ком
	25
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


Место испоруке Бујановац:
	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Бојлер од 50 л са прохром. казаном станд ЈУС
	ком
	2
	
	
	
	

	2
	Бојлер од 80 л са прохром. казаном станд ЈУС
	ком
	1
	
	
	
	

	3
	Бравица за врата разводног ормарића тип одговарајуће  ЕЛЗЕТ
	ком
	10
	
	
	
	

	4
	Буксна за бојлер челична
	ком
	500
	
	
	
	

	5
	Вентилатор аспиратор Ф 100 мм
	ком
	5
	
	
	
	

	6
	Грејач за бојлер 2000 W за прохр. казан
	ком
	15
	
	
	
	

	7
	Измењивач ИД 15
	ком
	3
	
	
	
	

	8
	Грејач шипкасти без навоја од 0,633 W
	ком
	5
	
	
	
	

	9
	Грејач измењивач топлоте бојлера (са бакарном
спиралом)
	ком
	5
	
	
	
	

	10
	Грејач са фланшом за прохромски казан
	ком
	15
	
	
	
	

	11
	Грло обично за сијалицу висеће керамичко Е-27
стандард ЈУС
	ком
	50
	
	
	
	

	12
	Грло обично за сијалицу за плафоњеру 
керамичко Е-27 стандард ЈУС
	ком
	50
	
	
	
	

	13
	Гумица дихтунг за бојлер
	ком
	100
	
	
	
	

	14
	Гумица дихтунг за грејач бојлера од 10 л
одговарајући "МАГНОХРОМ"
	ком
	10
	
	
	
	

	15
	Дугме за термостат бојлера
	ком
	10
	
	
	
	

	16
	Кабал подземни 4х16 мм бакарни
	мет
	50
	
	
	
	

	17
	Кабал подземни 5х2,5 мм 
	мет
	80
	
	
	
	

	18
	Казан ПВЦ за бојлер од 10 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	10
	
	
	
	

	19
	Казан прохромски од 50 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	2
	
	
	
	

	20
	Казан прохромски од 80 л одговарајући 
"МАГНОХРОМ"
	ком
	2
	
	
	
	

	21
	Каналица ПВЦ за каблове 10х10 мм
	мет
	80
	
	
	
	

	22
	Каналица ПВЦ за каблове 15х15 мм
	мет
	80
	
	
	
	

	23
	Каналица ПВЦ за каблове 25х25 мм
	мет
	50
	
	
	
	

	24
	Каналица ПВЦ за каблове 40х40 мм
	мет
	50
	
	
	
	

	25
	Клема за каблове дванаестополна од 6 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	26
	Контактор ЦНП  22 од 40А тип ГРАНД-ЛОВАТО 220W
	ком
	8
	
	
	
	

	27
	Кутија разводна ф 200х200 назидна ОГ
	ком
	15
	
	
	
	

	28
	Осигурач аутоматски 63 А ЕТИ или  одговарајући
	ком
	12
	
	
	
	

	29
	Осигурач ножасти 100 А НВ-00
	ком
	10
	
	
	
	

	30
	Осигурач ножасти 100 А НВ-0
	ком
	10
	
	
	
	

	31
	Осигурач ножасти 20 А НВ-0
	ком
	5
	
	
	
	

	32
	Осигурач ножасти 25 А НВ-0
	ком
	5
	
	
	
	

	33
	Осигурач ножасти 35 А НВ-0
	ком
	5
	
	
	
	

	34
	Осигурач ножасти 50 А НВ-0
	ком
	5
	
	
	
	

	35
	Осигурач ножасти 63 А НВ-0
	ком
	10
	
	
	
	

	36
	Осигурач ножасти 63 А НВ-00
	ком
	10
	
	
	
	

	37
	Осигурач ножасти 80 А НВ-0
	ком
	6
	
	
	
	

	38
	Осигурач ножасти 80 А НВ-00
	ком
	6
	
	
	
	

	39
	Папучица кабловска са оком за проводник 2,5 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	40
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
10 мм2
	ком
	50
	
	
	
	

	41
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
50 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	42
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
75 мм2
	ком
	20
	
	
	
	

	43
	Папучица кабловска са шрафовима за проводник
95 мм2
	ком
	10
	
	
	
	

	44
	Пловак нивоа течности са микропрекидачем
	ком
	1
	
	
	
	

	45
	Прекидач за бојлер 16 А 250 V прегибни
	ком
	20
	
	
	
	

	46
	Прекидач ОГ 250 V обични
	ком
	20
	
	
	
	

	47
	Прекидач ОГ 250 V серијски
	ком
	20
	
	
	
	

	48
	Прекидач гребенасти (старт) 10А 0-1
	ком
	2
	
	
	
	

	49
	Прекидач трополни гребенас. ОГ назидни 63А 0-1
	ком
	3
	
	
	
	

	50
	Прекидач трополни гребенас. 100А 0-1-2
	ком
	2
	
	
	
	

	51
	Пригушница 20 W
	ком
	2
	
	
	
	

	52
	Пригушница 250 W за натријумову сијалицу
	ком
	4
	
	
	
	

	53
	Пригушница 40 W
	ком
	10
	
	
	
	

	54
	Пригушница 400 W за натријумову сијалицу
	ком
	3
	
	
	
	

	55
	Пригушница 70 W за натријумову сијалицу
	ком
	10
	
	
	
	

	56
	Пригушница за живину сијалицу од 250 W
(мањег габарита)
	ком
	5
	
	
	
	

	57
	Сијалица за натријумову сијалицу од 250 W
(мањег габарита)
	ком
	5
	
	
	
	

	58
	Прикључница монофазна двострука шухо
	ком
	30
	
	
	
	

	59
	Прикључница монофазна обична ОГ 
	ком
	20
	
	
	
	

	60
	Прикључница узидна шухо са поклопцем
	ком
	10
	
	
	
	

	61
	Проводник 3х2,5 мм ПГП
	мет
	80
	
	
	
	

	62
	Проводник исталациони 5х 2,5 мм ПГП
	мет
	80
	
	
	
	

	63
	Проводник лицнасти ПВЦ 25 мм2
	мет
	50
	
	
	
	

	64
	Проводник ПВЦ 2,5 мм лицнасти
	мет
	80
	
	
	
	

	65
	Проводник подземни 3х2,5 мм лицнасти
	мет
	80
	
	
	
	

	66
	Рефлектор за метал - халогену (натријумову)
сијалицу 70-150 W
	ком
	3
	
	
	
	

	67
	Светиљка за лампион са натријумовом сијалицом
Е27 70 W (под) 
	ком
	2
	
	
	
	

	68
	Светиљка за лампион са натријумовом сијалицом
Е27 70 W (прави) 
	ком
	15
	
	
	
	

	69
	Светиљка халогена са сензором 500 W
	ком
	1
	
	
	
	

	70
	Сензор регулатора притиска 0-16 бара за пумпу 
WILO mc 305
	ком
	1
	
	
	
	

	71
	Сијалица Е27 65-100 W стандард ЕУ 
	ком
	500
	
	
	
	

	72
	Сијалица метал халогена Е40 од 400 W стандард ЕУ
	ком
	5
	
	
	
	

	73
	Сијалица метал халогена G12 70 W
	ком
	5
	
	
	
	

	74
	Сијалица метал халогена E27 од150 W за држач
	ком
	5
	
	
	
	

	75
	Сијалица натријумова Е40 од 250 W стандард ЕУ
	ком
	5
	
	
	
	

	76
	Сијалица натријумова од 150 W одговарајућа
 Rx7S 150W IP 65
	ком
	8
	
	
	
	

	77
	Сијалица натријумова од 400 W стандард ЕУ
	ком
	8
	
	
	
	

	78
	Сијалица обична од 150 W стандард ЕУ
	ком
	8
	
	
	
	

	79
	Сијалица обична од 200 W стандард ЕУ
	ком
	8
	
	
	
	

	80
	Сијалица рефлектор 500 W халогена стандард ЕУ
	ком
	15
	
	
	
	

	81
	Сијалица сигнална за разводне ормаре Лед-диода
	ком
	5
	
	
	
	

	82
	Склопка аутоматска 40А
	ком
	3
	
	
	
	

	83
	Склопка аутоматска 63А
	ком
	3
	
	
	
	

	84
	Склопка ДН 4-6,3 А (налик типу МИНЕЛ)
	ком
	3
	
	
	
	

	85
	Склопка ДН 10-16 А (налик типу МИНЕЛ)
	ком
	3
	
	
	
	

	86
	Сонда за нивометар течности (прохром или месинг)
	ком
	2
	
	
	
	

	87
	Спојница термоскупљајућа 12/3
	ком
	10
	
	
	
	

	88
	Спојница термоскупљајућа 22/6
	ком
	10
	
	
	
	

	89
	Спојница термоскупљајућа 28/6
	ком
	10
	
	
	
	

	90
	Спојница термоскупљајућа 9/3
	ком
	10
	
	
	
	

	91
	Стартер за флуо цев од 18 W
	ком
	150
	
	
	
	

	92
	Стартер за флуо цев од 36 W
	ком
	100
	
	
	
	

	93
	Стезаљка струјна за алум. кабал од 25-35 мм2
	ком
	10
	
	
	
	

	94
	Налегајући термостат
	ком
	10
	
	
	
	

	95
	Термометар за бојлер (Магнохром и Делиград)
	ком
	20
	
	
	
	

	96
	Термостат за бојлере регулациони
	ком
	20
	
	
	
	

	97
	Термостат за бојлер сигурносни
	ком
	15
	
	
	
	

	98
	Трака изолациона
	ком
	20
	
	
	
	

	99
	Трака упозоравајућа за енергетски кабал
	кг
	10
	
	
	
	

	100
	Упаљач за натријумову сијалицу 1000 W
	ком
	10
	
	
	
	

	101
	Упаљач за натријумову сијалицу 400 W
	ком
	10
	
	
	
	

	102
	Упаљач за натријумову сијалицу 70 W
	ком
	10
	
	
	
	

	103
	Утикач трофазни
	ком
	10
	
	
	
	

	104
	Цев за флуо светиљку 18 W (ГЕ, Филипс и сл)
	ком
	80
	
	
	
	

	105
	Цев за флуо светиљку 36 W (ГЕ, Филипс и сл)
	ком
	80
	
	
	
	

	106
	Кућиште (тело) осигурача цевастог осиг. 6А
	ком
	10
	
	
	
	

	107
	Цевасти или керамички осигурач од 16 А
	ком
	10
	
	
	
	

	108
	Прекидач ОГ обичан
	ком
	8
	
	
	
	

	109
	Тлачна склопка од (6-12")
	ком
	5
	
	
	
	

	110
	Кабал 5Х2,5 лицнасти са гуменом изолацијом
	м
	50
	
	
	
	

	111
	Kabal 3X2,5
	м
	80
	
	
	
	

	112
	Вентилатор за ТА пећ десни
	ком
	2
	
	
	
	

	113
	Контактор LNCI 40
	ком
	10
	
	
	
	

	114
	Контактор LCID 18D
	ком
	10
	
	
	
	

	115
	Контактор LC 1 D250
	ком
	10
	
	
	
	

	116
	Контактор CRM 40 A ETI
	ком
	10
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


партија 2 – ВОДОВОДНИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕП
Место испоруке Врање:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Батерија за купатило 1/2 '' стандард ЕУ
	ком
	12
	
	
	
	

	2
	Батерија за мали бојлер 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	5
	
	
	
	

	3
	Батерија Т/Х 1/2 '' стандард ЕУ
	ком
	15
	
	
	
	

	4
	Батерија Т/Х 1/2 '' набодна за умиваоник стандард ЕУ
	ком
	5
	
	
	
	

	5
	Вентил 3/8 '' пловни за водокотлић кутијасти
	ком
	50
	
	
	
	

	6
	Вентил куглични 1 '' стандард ЕУ месингани
	ком
	5
	
	
	
	

	7
	Вентил куглични 1/2'' стандард ЕУ месингани
	ком
	15
	
	
	
	

	8
	Вентил куглични 3/4'' стандард ЕУ месингани
	ком
	10
	
	
	
	

	9
	Вентил неповратни месингани хоризонтални 1 " цола
	ком
	5
	
	
	
	

	10
	Вентил неповратни месингани хоризонтални 3/4" цола
	ком
	5
	
	
	
	

	11
	Вентил неповратни месингани 5/4" цола хоризонтални
	ком
	10
	
	
	
	

	12
	Вентил неповратни хоризонтални 2 цол
	ком
	1
	
	
	
	

	13
	Вентил неповратни хоризонтални 2,5 цол
	ком
	1
	
	
	
	

	14
	Вентил пластични 1/2 " цола за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	15
	Вентил пластични Фи 20 са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	16
	Вентил пластични Фи 25са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	17
	Вентил пластични Фи 32 са испусном славином за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	18
	Вентил пловни кутијасти за водокотлић
	ком
	50
	
	
	
	

	19
	Вентил пластични Фи 63 за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	2
	
	
	
	

	20
	Вентил пропусни 1/2'' са испусном славином
	ком
	5
	
	
	
	

	21
	Вентил пропусни 1/2" цола
	ком
	10
	
	
	
	

	22
	Вентил пропусни 2" цола
	ком
	3
	
	
	
	

	23
	Вентил пропусни 3/4'' са испусном славином
	ком
	5
	
	
	
	

	24
	Вентил пропусни 3/4" цола
	ком
	5
	
	
	
	

	25
	Вентил пропусни 5/4" цола
	ком
	2
	
	
	
	

	26
	Вентил сигурносни за бојлер м-ж
	ком
	20
	
	
	
	

	27
	Вентил ф 25 пластични за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	28
	Водокотлић пластични - комплет
	ком
	8
	
	
	
	

	29
	Вретено за вентил 1/2 ''
	ком
	30
	
	
	
	

	30
	Вретено за вентил 2 ''
	ком
	4
	
	
	
	

	31
	Вретено за вентил 2 1/2 ''
	ком
	1
	
	
	
	

	32
	Вретено за вентил 3/4 ''
	ком
	5
	
	
	
	

	33
	ВЦ шоља керамичка
	ком
	2
	
	
	
	

	34
	Гезла Фи 100 мм
	ком
	5
	
	
	
	

	35
	Гума за WC шољу
	ком
	3
	
	
	
	

	36
	Гума за експанзиону посуду од 25 литара
	ком
	5
	
	
	
	

	37
	Даска за ВЦ шољу
	ком
	5
	
	
	
	

	38
	Држач пластични за пешкир
	ком
	10
	
	
	
	

	39
	Држач цеви ф20 мм пластични
	ком
	100
	
	
	
	

	40
	Држач цеви ф25 мм пластични
	ком
	50
	
	
	
	

	41
	Држач цеви ф32 мм пластични
	ком
	10
	
	
	
	

	42
	Држач цеви ф40 мм пластични
	ком
	20
	
	
	
	

	43
	Надоградња за Т/Х батерију од ½'' 
	ком
	120
	
	
	
	

	44
	Надоградња за Т/Х батерију од 3/8'' 
	ком
	30
	
	
	
	

	45
	Дупла нипла поцинкована 1 '' цол
	ком
	10
	
	
	
	

	46
	Дупла нипла поцинкована 1/2 ''
	ком
	20
	
	
	
	

	47
	Дупла нипла поцинкована 2 '' цол
	ком
	5
	
	
	
	

	48
	Дупла нипла поцинкована 2,5 '' цол
	ком
	3
	
	
	
	

	49
	Дупла нипла поцинкована 3/4 ''
	ком
	10
	
	
	
	

	50
	Дупла нипла поцинкована 5/4 '' цол
	ком
	10
	
	
	
	

	51
	Дупла нипла поцинкована 6/4 '' цол
	ком
	5
	
	
	
	

	52
	ЕК вентил ½''-3/8'' за писоар
	ком
	45
	
	
	
	

	53
	Експанзиона посуда 25 литара за воду прикључак 1 "
	ком
	3
	
	
	
	

	54
	Завеса за туш каду
	ком
	3
	
	
	
	

	55
	Завртањ ''ДИЈАНА'' за бојлер 
	ком
	5
	
	
	
	

	56
	Звоно за водокотлић пластично
	ком
	50
	
	
	
	

	57
	Кит монтажни
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Кит силиконски
	ком
	50
	
	
	
	

	59
	Клизна спојница поцинкована 1 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	60
	Клизна спојница поцинкована 1/2 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	61
	Клизна спојница поцинкована 2 ''
	ком
	1
	
	
	
	

	62
	Клизна спојница поцинкована 3/4 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	63
	Клизна спојница поцинкована 5/4 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	64
	Клизна спојница поцинкована 6/4 ''
	ком
	2
	
	
	
	

	65
	Колено завршно фи 20 СН за 3/4" за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	10
	
	
	
	

	66
	Колено завршно фи 20 УН за 1/2" за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	10
	
	
	
	

	67
	Колено пластично фи  20
	ком
	100
	
	
	
	

	68
	Колено пластично фи  25
	ком
	60
	
	
	
	

	69
	Колено пластично фи  32
	ком
	30
	
	
	
	

	70
	Комад ''Т'' пластични ф 20
	ком
	10
	
	
	
	

	71
	Комад ''Т'' пластични ф 25
	ком
	10
	
	
	
	

	72
	Корпа усисна 1'' са месинганом клапном
	ком
	10
	
	
	
	

	73
	Корпа усисна 5/4'' са месинганом клапном
	ком
	10
	
	
	
	

	74
	Кучина кудељна
	кг
	3
	
	
	
	

	75
	Лежај СКФ 6201
	ком
	10
	
	
	
	

	76
	Лежај СКФ 6302 
	ком
	10
	
	
	
	

	77
	Лук пластични Фи 100/45
	ком
	10
	
	
	
	

	78
	Лук пластични Фи 70/45
	ком
	5
	
	
	
	

	79
	Лук пластични Фи 70/90
	ком
	10
	
	
	
	

	80
	Лук ф 50х90
	ком
	20
	
	
	
	

	81
	Лук ф 50х45
	ком
	10
	
	
	
	

	82
	Лук фи 100/90
	ком
	10
	
	
	
	

	83
	Лула за једноручну славину
	ком
	5
	
	
	
	

	84
	Лула за славину Т-Х покретна 
	ком
	20
	
	
	
	

	85
	Мешач за воду фи 32 за Т/Х славину
	ком
	15
	
	
	
	

	86
	Мешач за воду фи 40 за Т/Х славину
	ком
	15
	
	
	
	

	87
	Муф пластични фи 20
	ком
	50
	
	
	
	

	88
	Муф пластични фи 32
	ком
	10
	
	
	
	

	89
	Муф поцинковани 1 ''
	ком
	5
	
	
	
	

	90
	Муф поцинковани 3/4''
	ком
	10
	
	
	
	

	91
	Муф поцинковани 5/4''
	ком
	10
	
	
	
	

	92
	Огрлица за поцинковане цеви 1 " цол (Шелна)
	ком
	5
	
	
	
	

	93
	Огрлица за поцинковане цеви 2 " цол (Шелна)
	ком
	5
	
	
	
	

	94
	Огрлица за поцинковане цеви 2.5 " цол (Шелна)
	ком
	3
	
	
	
	

	95
	Огрлица за поцинковане цеви 3 " цол (Шелна)
	ком
	2
	
	
	
	

	96
	Огрлица за поцинковане цеви 5/4 " цол (Шелна)
	ком
	3
	
	
	
	

	97
	Полуспојница пластична СН 1"
	ком
	2
	
	
	
	

	98
	Полуспојница пластична СН 1/2"
	ком
	5
	
	
	
	

	99
	Полуспојница пластична СН 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	100
	Полуспојница месингана   1/2''
	ком
	3
	
	
	
	

	101
	Полуспојница месингана   3/4''
	ком
	3
	
	
	
	

	102
	Потезач за водокотлић
	ком
	30
	
	
	
	

	103
	Рачва коса Фи 100-50
	ком
	2
	
	
	
	

	104
	Рачва коса Фи 100-70
	ком
	2
	
	
	
	

	105
	Редуцир поцинковани 1/2''-3/8'' цола месингани
	ком
	10
	
	
	
	

	106
	Редуцир поцинковани 3/4-1/2
	ком
	10
	
	
	
	

	107
	Редуцир поцинковани 5/4''-1 ''
	ком
	10
	
	
	
	

	108
	Решетка за сливник роствајна 15х15 цм
	ком
	2
	
	
	
	

	109
	Ручица за туш
	ком
	10
	
	
	
	

	110
	Семеринг за вертикалну пуму  V3 0250.142DIN.E.D. (T100 92)
	ком
	2
	
	
	
	

	111
	Семеринг за пумпу WILO mc 305-EM/F
	ком
	2
	
	
	
	

	112
	Сифон дводелни за судоперу
	ком
	30
	
	
	
	

	113
	Сифон за умивоник
	ком
	50
	
	
	
	

	114
	Славина покретна 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	10
	
	
	
	

	115
	Славина са холендером 1/2'' стандард ЕУ
	ком
	20
	
	
	
	

	116
	Славина са холендером 3/4'' стандард ЕУ
	ком
	10
	
	
	
	

	117
	Славина за прикључак ВЕШ машине ½''  стандард ЕУ
	ком
	10
	
	
	
	

	118
	Сливник Фи 70 вертикални
	ком
	3
	
	
	
	

	119
	Сливник Фи 70 хоризонтални
	ком
	3
	
	
	
	

	120
	Спојница "Ц" за хидрант 2" цола
	ком
	10
	
	
	
	

	121
	Спојница пластична 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	122
	Спојница пластична 1/2"
	ком
	5
	
	
	
	

	123
	Спојница пластична 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	124
	Стакло за водомер
	ком
	5
	
	
	
	

	125
	Тефлон трака од 40 метара
	ком
	100
	
	
	
	

	126
	Умиваоник керамички 360 мм
	ком
	1
	
	
	
	

	127
	Умиваоник керамички 500 мм
	ком
	3
	
	
	
	

	128
	Холендер пластични Ф 40 за ЕУРОПЛАСТ
	ком
	5
	
	
	
	

	129
	Цев гибајућа испусна за WC 
	ком
	15
	
	
	
	

	130
	ЦЕВ пластична  фи 25 за ЕУРОПЛАСТ
	мет
	30
	
	
	
	

	131
	ЦЕВ пластична  фи 20 за ЕУРОПЛАСТ
	мет
	100
	
	
	
	

	132
	Цев пластична фи 100мм
	мет
	20
	
	
	
	

	133
	Цев пластична фи 50/250
	ком
	5
	
	
	
	

	134
	Цев пластична фи 50/500
	ком
	10
	
	
	
	

	135
	Цев пластична фи 50х1000
	ком
	20
	
	
	
	

	136
	Цев пластична фи 70/250
	ком
	5
	
	
	
	

	137
	Цев пластична фи 70/500
	ком
	10
	
	
	
	

	138
	Цев пластична фи 70х1000
	ком
	20
	
	
	
	

	139
	Црево армирано за бојлер  1/2'' м-ж дужине 45-50 цм
	ком
	80
	
	
	
	

	140
	Црево армирано за водокотл.од 3/8''-3/8'' дужине 45-50 цм
	ком
	100
	
	
	
	

	141
	Црево за туш
	ком
	20
	
	
	
	

	142
	Црево пластич.високобарно 3/4'' ПВЦ
	мет
	100
	
	
	
	

	143
	Црево пластично високобарно 1/2 ''
	мет
	100
	
	
	
	

	144
	Чеп за затварање поцинковани 1/2''
	ком
	20
	
	
	
	

	145
	Чеп за затварање поцинковани 3/4''
	ком
	10
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


Место испоруке Бујановац:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Батерија Т/Х туш црево
	ком
	5
	
	
	
	

	2
	Батерија Т/Х зидна за судоперу
	ком
	6
	
	
	
	

	3
	Батерија за мали бојлер
	ком
	5
	
	
	
	

	4
	Батерија стабилна Т/Х за лавабо
	ком
	2
	
	
	
	

	5
	Вентил за хидрант 1" 1/2"
	ком
	1
	
	
	
	

	6
	Вентил за хидрант 1" 1/4 "
	ком
	1
	
	
	
	

	7
	Вентил неповратни - вертикални 1" 1/2"
	ком
	6
	
	
	
	

	8
	Вентил неповратни - вертикални 1" 1/4"
	ком
	6
	
	
	
	

	9
	Вентил пропусно - испусни 1"
	ком
	4
	
	
	
	

	10
	Вентил пропусно - испусни 3/4"
	ком
	6
	
	
	
	

	11
	Вентил пропусно - испусни 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	12
	Вентил пропусни 3/4"
	ком
	6
	
	
	
	

	13
	Вентил пропусни 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	14
	Вентил куглични 2"
	ком
	1
	
	
	
	

	15
	Вентил куглични 1"
	ком
	3
	
	
	
	

	16
	Вентил куглични 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	17
	Вентил куглични 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	18
	Вентил шибер 3/4"
	ком
	5
	
	
	
	

	19
	Вентил шибер 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	20
	Вентил сигурносни за бојлер с/у навој 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	21
	Вирбла 1/2"
	ком
	50
	
	
	
	

	22
	Вирбла 3/8"
	ком
	20
	
	
	
	

	23
	Гарнитура гумица за вирбле
	ком
	30
	
	
	
	

	24
	Гума дихтунг- кончана 3 мм 
	m2
	2
	
	
	
	

	25
	Гума дихтунг- кончана 2 мм 
	m2
	2
	
	
	
	

	26
	Гумена манжетна за сифон
	ком
	10
	
	
	
	

	27
	Гума за хидро-посуду 24 л
	ком
	10
	
	
	
	

	28
	Даска за WC шољу
	ком
	5
	
	
	
	

	29
	Држачи за WC шољу са прохромском матицом
гарнитура
	компл.
	20
	
	
	
	

	30
	Држачи за лавабо - гарнитура
	ком
	10
	
	
	
	

	31
	Дупли - нипли -1"
	ком
	5
	
	
	
	

	32
	Дупли - нипли - 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	33
	Дупли - нипли - 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	34
	"Ек" вентил 1/2"- 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	35
	"Ек" вентил 1/2"- 3/8"
	ком
	20
	
	
	
	

	36
	Звоно водокотлића одговарајући 
"Крушик-Осечина"
	ком
	10
	
	
	
	

	37
	Клизна спојка 3/4"
	ком
	5
	
	
	
	

	38
	Клизна спојка 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	39
	Колено поцинковано 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	40
	Колено поцинковано 3/4"
	ком
	30
	
	
	
	

	41
	Колено поцинковано 1/2"
	ком
	30
	
	
	
	

	42
	Корпа усисна 1" 1/4"
	ком
	5
	
	
	
	

	43
	Корпа усисна 1" 
	ком
	10
	
	
	
	

	44
	Кудеља кучина  -      
	кг
	1
	
	
	
	

	45
	Лула за славину 1/2" једноручна
	ком
	25
	
	
	
	

	46
	Лула за зидну батерију - судопере
	ком
	10
	
	
	
	

	47
	Лула за зидну батерију - лавабо
	ком
	6
	
	
	
	

	48
	Мешач за Т/Х једноручну батерију Ø 32
	ком
	30
	
	
	
	

	49
	Мешач за Т/Х једноручну батерију Ø 40
	ком
	30
	
	
	
	

	50
	Муф поцинковани 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	51
	Муф поцинковани 1/2" 
	ком
	20
	
	
	
	

	52
	Вретено вентила 3/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	53
	Вретено вентила 1/2"
	ком
	30
	
	
	
	

	54
	Огрлица за поцинковане цеви 1"
	ком
	3
	
	
	
	

	55
	Огрлица за поцинковане цеви 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	56
	Огрлица за поцинковане цеви 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	57
	Полу спојница - одговарајући ''Italy'' - месинг 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Полу спојница - одговарајући ''Italy'' - месинг  1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	59
	Пумпа циркулациона за грејање 1" 1/4 ''
одговарајућа "WILO STAR RS ''
	ком
	2
	
	
	
	

	60
	Пумпа за воду  тип: mc 305 - ЕМ/F одговарајућа
"WILO" 
	ком
	1
	
	
	
	

	61
	Редуцир поцинковани  1" - 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	62
	Редуцир поцинковани  1" - 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	63
	Редуцир поцинковани 3/4" - 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	64
	Редуцир поцинковани 1/2" - 3/8"
	ком
	5
	
	
	
	

	65
	Ручица туша 
	ком
	20
	
	
	
	

	66
	Сифон дводелни за судоперу
	ком
	30
	
	
	
	

	67
	Сифон за умиваоник
	ком
	30
	
	
	
	

	68
	Сифон туш каде
	ком
	10
	
	
	
	

	69
	Сифон за једноделну судоперу
	ком
	20
	
	
	
	

	70
	Славина покретна хладна 1/2"
	ком
	7
	
	
	
	

	71
	Славина са холендером 1/2"
	ком
	15
	
	
	
	

	72
	Славина са холендером 3/4"
	ком
	15
	
	
	
	

	73
	Спојница за пластично црево 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	74
	Спојница за пластично црево 3/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	75
	Спојница за пластично срево 1/2"
	ком
	30
	
	
	
	

	76
	Тештик поцинковани 3/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	77
	Тештик поцинковани 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	78
	Холендер поцинковани 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	79
	Холендер поцинковани 3/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	80
	Холендер поцинковани 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	81
	Цев за водокотлић гибајућа 
	ком
	5
	
	
	
	

	82
	Цев поцинкована 3/4" 6 метара
	ком
	2
	
	
	
	

	83
	Цев поцинкована 1/2" 6 метара
	ком
	2
	
	
	
	

	84
	Црево бринокс 1/2" м/ж 1/2''
	ком
	30
	
	
	
	

	85
	Црево бринокс 1/2 ж/ж 1/2"
	ком
	30
	
	
	
	

	86
	Црево бринокс 1/2" - 3/8"
	ком
	30
	
	
	
	

	87
	Црево бринокс 3/8"ж/ж - 3/8''
	ком
	30
	
	
	
	

	88
	Црево бринокс за стабилну батерију М10  /  3/8"
	ком
	40
	
	
	
	

	89
	Црево за туш.  1,5.м
	ком
	30
	
	
	
	

	90
	Чеп поцинковани 1"
	ком
	5
	
	
	
	

	91
	Чеп поцинковани 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	92
	Чеп поцинковани 1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	93
	Озрачно лонче 1/2" аутоматски
	ком
	5
	
	
	
	

	94
	Озрачно лонче 3/8" аутоматски
	ком
	5
	
	
	
	

	95
	Прирубнички сет дихтунга PN 6 
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 100
	ком
	2
	
	
	
	

	96
	Прирубнички сет дихтунга PN 10
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 150
	ком
	2
	
	
	
	

	97
	Прирубнички сет дихтунга PN 16
(клингерит-армирани) од DN 15- DN 250
	ком
	2
	
	
	
	

	98
	Радијаторски вентил - угаони 1/2" (улазни)
	ком
	10
	
	
	
	

	99
	Радијаторски вентил - прави 1/2" (улазни)
	ком
	10
	
	
	
	

	100
	Радијаторски вентил - угаони 1/2" доњи-излазни
	ком
	10
	
	
	
	

	101
	Радијаторски вентил - прави 1/2" доњи-излазни
	ком
	10
	
	
	
	

	102
	поп нитне  4,8Х10.
	ком
	500
	
	
	
	

	103
	поп нитне 4,8Х15
	ком
	500
	
	
	
	

	104
	поп нитне 4,8Х20
	ком
	500
	
	
	
	

	105
	поп нитне 3,8Х10
	ком
	500
	
	
	
	

	106
	поп нитне 3,8Х15
	ком
	500
	
	
	
	

	107
	Надземни Хидрант ДН 80 ПН 16
	ком
	2
	
	
	
	

	108
	Типл и холшраф Ø 6
	ком
	300
	
	
	
	

	109
	Типл и холшраф Ø 8
	ком
	400
	
	
	
	

	110
	Типл и холшраф Ø 10
	ком
	200
	
	
	
	

	111
	Типл и холшраф Ø 12
	ком
	100
	
	
	
	

	112
	Муљна пумпа потапајућа 1"-1,5 КW
	ком
	1
	
	
	
	

	113
	Вентил пропусни Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	114
	Вентил пропусни Ø 25
	ком
	10
	
	
	
	

	115
	Вентил пропусни Ø 32  
	ком
	5
	
	
	
	

	116
	Колено б.н. Ø 20
	ком
	15
	
	
	
	

	117
	Колено б.н. Ø 25
	ком
	15
	
	
	
	

	118
	Колено у.н. Ø 20  са ушицама
	ком
	10
	
	
	
	

	119
	Колено у.н. Ø 20 
	ком
	20
	
	
	
	

	120
	Колено с.н. Ø 20 на Ф25 са ушицама
	ком
	10
	
	
	
	

	121
	Дупли нипли Ф20 са ун навојем
	ком
	10
	
	
	
	

	122
	Дупли нипли Ф20 са спољ. навојем
	ком
	10
	
	
	
	

	123
	Колено с.н. Ø 20
	ком
	15
	
	
	
	

	124
	Муф б.н. Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	125
	Муф с.н. Ø 20 - 1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	126
	Тештик б.н. Ø 20 -1/2"
	ком
	10
	
	
	
	

	127
	Тештик б.н. Ø 25 - 3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	128
	Тештик у.н. Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	129
	Тештик у.н. Ø 25
	ком
	10
	
	
	
	

	130
	Холендер пластика-пластика Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	131
	Холендер пластика-пластика Ø 25
	ком
	5
	
	
	
	

	132
	Холендер метал-пластика 1/2''  Ø 20
	ком
	10
	
	
	
	

	133
	Холендер метал-пластика  3/4"  Ø 25
	ком
	10
	
	
	
	

	134
	Цев пластична водоводна Ø 20
	м
	40
	
	
	
	

	135
	Цев пластична водоводна Ø 25
	м
	20
	
	
	
	

	136
	Чеп са навојем 1/2" пластични
	ком
	10
	
	
	
	

	137
	Чеп са навојем 3/4" пластични
	ком
	10
	
	
	
	

	138
	Цев Ø 110/1000
	ком
	5
	
	
	
	

	139
	Цев Ø 110/500
	ком
	5
	
	
	
	

	140
	Лук Ø 110/90°
	ком
	5
	
	
	
	

	141
	Лук Ø 110/45°
	ком
	5
	
	
	
	

	142
	Гумица Ø 110
	ком
	20
	
	
	
	

	143
	Гумица Ø 75
	ком
	20
	
	
	
	

	144
	Гумица Ø 50
	ком
	20
	
	
	
	

	145
	Цев Ø 75/1000
	ком
	5
	
	
	
	

	146
	Цев Ø 75/500
	ком
	5
	
	
	
	

	147
	Лук Ø 75/90°
	ком
	5
	
	
	
	

	148
	Лук Ø 75/45°
	ком
	5
	
	
	
	

	149
	Цев Ø 50/1000
	ком
	5
	
	
	
	

	150
	Цев Ø 50/250
	ком
	5
	
	
	
	

	151
	Лук Ø 50/90°
	ком
	5
	
	
	
	

	152
	Лук Ø 50/45°
	ком
	5
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


партија 3 -  СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Место испоруке Врање:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Брава 2,5 за метална врата 
	ком
	15
	
	
	
	

	2
	Брава 2,5 за метална врата  са ваљком
	ком
	5
	
	
	
	

	3
	Брава 4цм за метална врата 
	ком
	5
	
	
	
	

	4
	Брава од 6,5 за цилиндар
	ком
	60
	
	
	
	

	5
	Брава од 6,5 обична
	ком
	40
	
	
	
	

	6
	Брусни папир 100
	мет
	50
	
	
	
	

	7
	Вијак М8/60
	ком
	50
	
	
	
	

	8
	Вијак М8/40
	ком
	100
	
	
	
	

	9
	Вијак М12/60
	ком
	50
	
	
	
	

	10
	Вијак М14/70
	ком
	50
	
	
	
	

	11
	Вијак М16/80
	ком
	80
	
	
	
	

	12
	Електроде за варење 2,5 мм кисела
	кг
	40
	
	
	
	

	13
	Жица бодљикава
	кг
	130
	
	
	
	

	14
	Завртањ за дрво 4х25 мм
	ком
	200
	
	
	
	

	15
	Завртањ за дрво 5х30 мм
	ком
	300
	
	
	
	

	16
	Завртањ за дрво 5х50 мм
	ком
	1000
	
	
	
	

	17
	Завртањ за кнауф 35 мм
	ком
	2000
	
	
	
	

	18
	Завртањ за метал 3.5х30
	ком
	1000
	
	
	
	

	19
	Завртањ саморежући 6,35х60 са шестоуганом главом 
	ком
	500
	
	
	
	

	20
	Завртањ саморежући 6,35х25 са шестоуганом главом
	ком
	4000
	
	
	
	

	21
	Вакум гумица за завртањ саморежући 6,35х25
	ком
	4500
	
	
	
	

	22
	Клинасто-назубљени каиш 27x8x800
	ком
	3
	
	
	
	

	23
	Катанац фи 350 стандард ЕУ
	ком
	20
	
	
	
	

	24
	Квака за врата
	пар
	60
	
	
	
	

	25
	Квака украсна са штитом за улазна врата за Дом Војске Врање
	пар
	3
	
	
	
	

	26
	Л профил 30х30 мм дуж. 6 м
	ком
	6
	
	
	
	

	27
	Лим поцинковани 0,8 мм
	м2
	4
	
	
	
	

	28
	Лепак за дрво
	кг
	5
	
	
	
	

	29
	Лепак универзални
	кг
	4
	
	
	
	

	30
	Лим пластицифирани 0.5 мм (бели 75 м2 и зелени 25 м2 )
	м2
	100
	
	
	
	

	31
	Лим црни 1,2 мм
	м2
	4
	
	
	
	

	32
	Лунолеум за подове дебљине 4 мм
	м2
	132
	
	
	
	

	33
	Лист за бонсек
	ком
	20
	
	
	
	

	34
	Навртака- матица М8
	ком
	500
	
	
	
	

	35
	Навртака- матица М10
	ком
	500
	
	
	
	

	36
	Навртака- матица М12
	ком
	200
	
	
	
	

	37
	Навртака- матица М14
	ком
	200
	
	
	
	

	38
	Навртака- матица М16
	ком
	200
	
	
	
	

	39
	Нитна ПОП 3,9х20мм
	ком
	1000
	
	
	
	

	40
	Нитна ПОП 3,9х10мм
	ком
	2000
	
	
	
	

	41
	Плетиво мрежасто универзално дебљине 2мм и  висине 1,5 м - 1.8 м
	м2
	1365
	
	
	
	

	42
	Плоча  резна  фи 180
	ком
	10
	
	
	
	

	43
	Плоча  резна  фи 115
	ком
	100
	
	
	
	

	44
	Подлошка - шајбна за М12
	ком
	100
	
	
	
	

	45
	Подлошка - шајбна за М14
	ком
	100
	
	
	
	

	46
	Подлошка - шајбна за М10
	ком
	100
	
	
	
	

	47
	Подлошка - шајбна за М8
	ком
	500
	
	
	
	

	48
	Рингле за унутрашња врата 
	ком
	10
	
	
	
	

	49
	Стакло 3 мм са уградњом
	м2
	10
	
	
	
	

	50
	Стакло 4 мм са уградњом (62,5х49,5 цм -24ком., 54х47 цм - 48 ком., 64,5х81цм-48 ком., 75х100цм - 1ком, 81х92,5цм- 2 ком.)
	м2
	50
	
	
	
	

	51
	Типли Фи 10мм стандард ЕУ
	ком
	500
	
	
	
	

	52
	Типли Фи 8мм стандард ЕУ
	ком
	500
	
	
	
	

	53
	Типли Фи 6мм стандард ЕУ
	ком
	500
	
	
	
	

	54
	Торбан шраф М8/60
	ком
	200
	
	
	
	

	55
	Цев профила 15х15 мм дуж. 6м  дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	56
	Цев профила 20х20 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	57
	Цев профила 30х30 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Цев профила 40х40 мм дуж. 6м дебљине цеви 1,8 мм
	ком
	5
	
	
	
	

	59
	Цев профила 60х60 мм дуж. 6м дебљине цеви 2.0 мм
	ком
	82
	
	
	
	

	60
	Цилиндар за браву 6,5 цм
	ком
	50
	
	
	
	

	61
	Шипка навојна М10
	ком
	5
	
	
	
	

	62
	Шипка навојна М8
	ком
	10
	
	
	
	

	63
	Машински шраф М 10x80 тврдоће 8,8
	ком
	100
	
	
	
	

	64
	Штит за браву
	пар
	20
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


Место испоруке Бујановац:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Брава 2,5 цм  за метална врата са језичком
за цилиндар
	ком
	15
	
	
	
	

	2
	Брава 4 цм за метална врата
	ком
	10
	
	
	
	

	3
	Брава од 6,5 цм за цилиндар 
	ком
	40
	
	
	
	

	4
	Брава од 6,5 обична
	ком
	25
	
	
	
	

	5
	Бургија за метал 3 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	6
	Бургија за метал 4 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	7
	Бургија за метал 5 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	8
	Бургија за метал 6 мм
	ком
	20
	
	
	
	

	9
	Бургија за метал 8 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	10
	Бургија за метал 10 мм
	ком
	10
	
	
	
	

	11
	Врећа ПП 
	ком
	100
	
	
	
	

	12
	Електроде за варење 2,5 мм киселе
	кг
	20
	
	
	
	

	13
	Завртањ за дрво 40х25 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	14
	Завртањ за дрво 50х35 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	15
	Завртањ за дрво 5х50 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	16
	Завртањ за дрво 6х60 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	17
	Завртањ за дрво 6х70 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	18
	Завртањ за кнауф 20 мм
	ком
	500
	
	
	
	

	19
	Завртањ за метал 4х30 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	20
	Завртањ за метал 3Х15 мм
	ком
	100
	
	
	
	

	21
	Катанац Ø 350 стандард ЕУ
	ком
	10
	
	
	
	

	22
	Квака за врата са шилдом
	пар
	10
	
	
	
	

	23
	Клешта за поп нитне одговарјућа FESTA
	ком
	2
	
	
	
	

	24
	Кутијаста цев 40х40 мм дужине 6м
	ком
	15
	
	
	
	

	25
	Кутијаста цев 25х25 мм дужине 6м
	ком
	8
	
	
	
	

	26
	Л профил 20х20 мм дуж 6 м
	ком
	10
	
	
	
	

	27
	Л профил 40х40 мм дуж 6 м
	ком
	40
	
	
	
	

	28
	Линолеум за подове дебљине 4 мм
, ширине 4м,одговарајући FLORIDA
	м2
	40
	
	
	
	

	29
	Лист за бонсек
	ком
	20
	
	
	
	

	30
	Плоча резна Ø 115х1мм
	ком
	100
	
	
	
	

	31
	Цилиндар за браву 6,5 цм одговарајућа ЕЛЗЕТ
	ком
	20
	
	
	
	

	32
	Шарка браварска Ø 12 мм
	пар
	20
	
	
	
	

	33
	Шарка браварска Ø 16 мм
	пар
	10
	
	
	
	

	34
	Шарка браварска Ø 20 мм
	пар
	10
	
	
	
	

	35
	Момент фикс туба 200 мл 
	ком
	6
	
	
	
	

	36
	Тер папир - ролна 10 мет.квадратних
	ком
	10
	
	
	
	

	37
	Фолија ПВЦ
	кг
	50
	
	
	
	

	38
	Ексер 60 мм
	кг
	5
	
	
	
	

	39
	Ексер 80 мм
	кг
	5
	
	
	
	

	40
	Ексер 100 мм
	кг
	5
	
	
	
	

	41
	Ексер 120 мм
	кг
	5
	
	
	
	

	42
	Жица бодљикава
	м
	200
	
	
	
	

	43
	Даска чамова 4см минималне ширине 15цм,
дужине 3м или 6м
	мет.куб.
	2
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


партија 4 -  ЗИДАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Место испоруке Врање:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Арматура мрежаста Фи 6 мм табла 2х6 м
	ком
	4
	
	
	
	

	2
	Арматура мрежаста Фи 8 мм табла 2х6 м
	ком
	4
	
	
	
	

	3
	Беомал врећа 25 кг
	ком
	20
	
	
	
	

	4
	Ексер разни 
	кг
	80
	
	
	
	

	5
	Ексер са широком капом 25 мм
	кг
	10
	
	
	
	

	6
	Жица паљена 1,2 мм
	кг
	10
	
	
	
	

	7
	Жица бодљикава
	кг
	120
	
	
	
	

	8
	Жица поцинкована 2.5 мм
	кг
	140
	
	
	
	

	9
	Каменчићи фасадни гранулација 3
	кг 
	100
	
	
	
	

	10
	Креч хидратисани
	кг
	250
	
	
	
	

	11
	Песак 1
	м³
	30
	
	
	
	

	12
	Песак 2-4- шљунак
	м³
	30
	
	
	
	

	13
	Плоча гипсана - кнауф 9 мм
	м2
	150
	
	
	
	

	14
	Стиропор обични 3 цм
	м2
	10
	
	
	
	

	15
	Цемент PC-350  врећа 50 кг
	ком
	80
	
	
	
	

	16
	Гредица 10х10 цм  јелова
	м³
	2
	
	
	
	

	17
	Гредица 8х5 цм јелова
	м³
	1
	
	
	
	

	18
	Даска  2,5 ширине минимум 15 цм и дужине 4м
	м³
	1
	
	
	
	

	19
	Даска  2,5 ширине минимум 15 цм и дужине 3 м
	м³
	1
	
	
	
	

	20
	Лесонит обични неоплемељени 3,2 мм
	м2
	29
	
	
	
	

	21
	Летва 3х5 јелова дужине 4 м
	мет.дуж.
	800
	
	
	
	

	22
	Осб плоча 9 мм
	м2
	15
	
	
	
	

	23
	Тегола (црвена)
	м2
	50
	
	
	
	

	24
	Тер папир - ролна 10 мет.квадратних
	ком
	20
	
	
	
	

	25
	Фолија  ПВЦ
	кг
	60
	
	
	
	

	26
	Арматура мрежаста Фи 6 мм табла 2х6 м
	ком
	4
	
	
	
	

	27
	Арматура мрежаста Фи 8 мм табла 2х6 м
	ком
	4
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


Место испоруке Бујановац:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Бетонска цев АРМИРАНА пречника Ф=1000 mm, дужине  1000мм
	ком
	10
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


партија 5 -  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

Место испоруке Врање:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Боја емајл лак разна - нитро 750 мл
	ком
	50
	
	
	
	

	2
	Боја емајл лак разна - уљана 750 мл 
	ком
	120
	
	
	
	

	3
	Боја основна нитро сива  за метал 750 мл
	ком
	12
	
	
	
	

	4
	Винил емулзиона боја за унутрашњу употребу на бази ПВА - ВЕОВА без мириса и амонијака 750 мл (окер, жута, светло црвена, браон, тамно црвена, светло зелена,светло плава, тамно плава, црна, тамно зелена и умбра по 1 комад, бела 4 комада)
	ком
	15
	
	
	
	

	5
	Полутранспарентни водорастворљиви прајмер на бази 100% акрилне смоле без мириса и амонијака 5/1
	лит
	10
	
	
	
	

	6
	Боја поликолор бела 25/1 
	кг
	900
	
	
	
	

	7
	Боја тонер разна 100 мл
	ком
	20
	
	
	
	

	8
	Боја фасадна 25/1
	кг
	350
	
	
	
	

	9
	Ваљак кончани велики
	ком
	25
	
	
	
	

	10
	Ваљак кончани мали
	ком
	50
	
	
	
	

	11
	Гипс
	кг
	10
	
	
	
	

	12
	Глет маса
	кг
	100
	
	
	
	

	13
	Глетарица прохромска
	ком
	5
	
	
	
	

	14
	КГБ трака 30 м -5цм
	ком
	10
	
	
	
	

	15
	Креп трака 30 м -3 цм
	ком
	10
	
	
	
	

	16
	Креп трака 30 м -5 цм
	ком
	30
	
	
	
	

	17
	Лак за паркет А и Б компонента
	кг
	12
	
	
	
	

	18
	Лепак грађевински
	кг
	100
	
	
	
	

	19
	Лепак за керамику 
	кг
	200
	
	
	
	

	20
	Мрежица стаклена
	м2
	50
	
	
	
	

	21
	Подлога за кречење
	лит
	10
	
	
	
	

	22
	Пур пена 500гр
	ком
	10
	
	
	
	

	23
	Разређивач нитро
	лит
	27
	
	
	
	

	24
	Разређивач уљани
	лит
	45
	
	
	
	

	25
	Ручица за мали ваљак
	ком
	10
	
	
	
	

	26
	Ручица за велики ваљак
	ком
	20
	
	
	
	

	27
	Спреј за фарбање 400 мл
	ком
	5
	
	
	
	

	28
	Сандолин 750 мл орах-храст
	ком
	12
	
	
	
	

	29
	Телескоп за кречење 3 м
	ком
	3
	
	
	
	

	30
	Фугенфилер
	кг
	100
	
	
	
	

	31
	Фугомал бели
	кг
	20
	
	
	
	

	32
	Четка за фарбање 50
	ком
	30
	
	
	
	

	33
	Четка за фарбање 60
	ком
	30
	
	
	
	

	34
	Четка зглобна за кречење
	ком
	10
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


Место испоруке Бујановац:

	Р/Б
	Назив производа
	Јединица мере
	Потребна количина
	Јединачна цена

без ПДВ
	Јединачна цена

са ПДВ
	Укупна цена

без ПДВ
	Укупнаа цена

са ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Боја основна за метал 750 мл 
	ком
	10
	
	
	
	

	2
	Креп трака 50 м - 4 цм
	ком
	15
	
	
	
	

	3
	Креп трака 50 м - 5 цм
	ком
	20
	
	
	
	

	4
	Лепак за керамику 1/5
	кг
	30
	
	
	
	

	5
	Подлога за кречење 1:9
	лит.
	10
	
	
	
	

	6
	Полу- дисперзија 25 кг одговарајућа МАХИПОЛ
	ком
	15
	
	
	
	

	7
	Глет маса 5/1
	ком
	20
	
	
	
	

	8
	Телескоп за кречење 3 м
	ком
	5
	
	
	
	

	9
	Ваљак за кречење комплет
	ком
	5
	
	
	
	

	10
	Ваљак за кречење мали комплет
	ком
	5
	
	
	
	

	11
	Уметак за  велики ваљак за кречење
	ком
	5
	
	
	
	

	12
	Уметак за  мали ваљак за кречење
	ком
	5
	
	
	
	

	13
	Разређивач нитро
	кг
	15
	
	
	
	

	14
	Нитро емајл боја бела
	кг
	15
	
	
	
	

	15
	Нитро емајл боја црвена
	кг
	15
	
	
	
	

	16
	Нитро емајл боја плава
	кг
	15
	
	
	
	

	17
	Нитро емајл боја зелена
	кг
	15
	
	
	
	

	18
	Нитро емајл боја црна
	кг
	15
	
	
	
	

	19
	Сандолин (махагони)
	кг
	15
	
	
	
	

	20
	Сандолин 750 мл (орах)
	ком
	10
	
	
	
	

	21
	Боја за бетон сива
	кг
	10
	
	
	
	

	22
	Боја за бетон бела
	кг
	15
	
	
	
	

	23
	Четка за фарбање (50)
	ком
	20
	
	
	
	

	24
	Четка за фарбање (60)
	ком
	20
	
	
	
	

	25
	Четка за фарбање (80)
	ком
	20
	
	
	
	

	26
	Креч хидратисани
	кг
	1000
	
	
	
	

	27
	Лепак за плочице 25/1
	ком
	2
	
	
	
	

	Укупно без ПДВа:
	

	Вредност ПДВа:
	

	Укупно са ПДВом:
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
· у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.).
IX
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац бр 277-53/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.............................................................................................................................................. у поступку јавне набавке. Грађевинског материјала за текуће одржавање зграда и објеката ВП 5007 Врање и ВП 4986 Бујановац бр 277-53/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                  

 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 277-53/2017
	125/125



