**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**1. Врста добара**

Електро- материјал.

**2. Квалитет**

У складу са захтевима из табеле: Спецификација добара.

**3. Количина и опис добара**

Количина и опис добара који су предмет ове Јавне набавке дати су у табели: Спецификација добара.

**4. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета**

Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе наручиоца.

**5. Место и начин испоруке добара**

Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке су :

Магацин у Београду – Земун, Батајнички друм 14 км (код Ковид болнице ); у радно време Наручиоца.

**6. Време испоруке**

Испорука добара је најкасније до 3 (три) дана од дана пријема наруџбенице од стране наручиоца.

**7. Техничка спецификација**

Предметна добра морају бити нова, исправна и у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

Приликом испоруке добара, добављач је у обавези да достави **атесно-техничку** документацију којом доказује да су предметна добра у складу са важећим прописима и стандардима Републике Србије, као и **декларацију производа** и **произвођачку гаранцију** за испоручена добра.

**8. Гарантни рок**

Гарантни рок за за наведена добра не може бити мањи од гарантног рока наведеног у произвођачкој спецификацији.

**9. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**- ФИНАНСИЈСКИ И ЕКОНОМСКИ КАПАЦИТЕТ:**

**Услов:** Да је понуђач у претходне три године од дана подношења понуде (2020., 2021. и 2022. године), остварио приход двоструко већи од процењене вредности предметне јавне набавке, односно у вредности од најмање 3.900.000,00 динара без ПДВ-а.

- **Доказ:** Референтна листа – Потврда референтних наручилаца о испорученим добрима које су предмет набавке.

**Напомена:** Сходно чл. 45. став 3. тачка 4), делови понуде који се не могу доставити електронским путем (средства обезбеђења и сл.), достављају се на адресу: Ву „Дедиње“ Батајнички друм бб (код Ковид болнице), 11080 Земун (путем поште, курирске службе, предајом деловодству установе) и морају бити примљени од стране наручиоца пре истека рока за подношење понуде.

**10. Спецификација добара за Електро - материјал:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Кабл ППУ 3\*1,5 | м | 100 |
| 2 | Кабл ППУ 3\*2,5 | м | 100 |
| 3 | Кабл ППЈ/У 3\*2,5 | м | 80 |
| 4 | Кабл ППЈ/У 5\*2,5 | м | 80 |
| 5 | Арматура 1 \*36 "стрела"(флуо цев) | ком | 8 |
| 6 | Арматура 2\*36 V/ ОГ сјајни растер (флуо цев) | ком. | 10 |
| 7 | Арматура 3\*40 са маском рефлектујућа | ком. | 10 |
| 8 | Арматура опал коса (флуоцев) | ком | 3 |
| 9 | Арматура онал равна (флуо цев) | ком. | 3 |
| 10 | Аутоматски осигурачи 10-16А снајдер | ком | 80 |
| 11 | Бакарни чешаљ | ком | 10 |
| 12 | Биметал 8-16А Искра или одговарајуће 380 V | ком | 5 |
| 13 | Биметал 1-2 А Искра или одговарајуће 380 V | ком. | 10 |
| 14 | Биметал 2-4 А Искра или одговарајуће 380 V | ком. | 15 |
| 15 | Биметал 4-8 А Искра или одговарајуће 380 V | ком. | 15 |
| 16 | **Бужир црево ватростално 0 10** | м | 100 |
| 17 | Буксна челична 2,5 мм | ком. | 400 |
| 18 | Везице 4\*8\*300 | ком | 1000 |
| 19 | **Вентилатор ТА пећи (десни)** | ком. | 4 |
| 20 | Вентилатор ТА пећи (леви) | ком. | 4 |
| 21 | ВС клема 4-6мм2 | ком | 15 |
| 22 | **Грејач бојлера "Аристон" или одговарајући 2 К\У** | ком | 10 |
| 23 | Грејач бојлера 2к\ч "Магнохром" или одговарајући, прохром са флаишном | ком | 10 |
| 24 | Грејач за бојлер "Магнохром" или одговарајући 2К\ | ком. | 10 |
| 25 | Грејач за кипер 1,5 К9б 595x56 ешИГО | ком. | 10 |
| 26 | Грејач за рерну 2,50/ 548x450 иго | ком. | 10 |
| 27 | Грејач за роштиљ ИГО 1500\У по узорку 605 х 82ст 220 V | ком. | 20 |
| 28 | Грејач за ТА пећ 2,5 К шипкасти | ком | *2* |
| 29 | Грејач за ТА пећ 4 шипкасти | ком | 2 |
| 30 | Грејачза ТА пећ 6 XXV шипкасти | ком. | 2 |
| 31 | Грејач за ТА пећ пљоснати | ком. | 2 |
| 32 | Грејач за ТА пећ спирални | ком. | 2 |
| 33 | Грејач за топли сто 600\У 600x6 сш иго | ком. | 10 |
| 34 | Грејач за топлу купку 1,5К\7 иго 70x38цм - | ком. | 8 |
| 35 | Грејач казана 5/4 са навој. 40 цм по узорку 3x750 \А | ком. | 12 |
| 36 | Грејач кварцни 600 в - станд 40 цм | ком | 6 |
| 37 | Грејач машине за суђе 6/4 50 цм | ком. | 4 |
| 38 | Грејач печењаре 2500IV 490x40 иго | ком | 12 |
| 39 | Грејач печењаре 450Л7 445x40 иго | ком | 15 |
| 40 | Грејач суд машине - винтерхалтер | ком | 5 |
| 41 | Грејач фритезе230У/3000\У по узорку | ком. | 6 |
| 42 | Грејачи кварцни 1000 в - станд бОцм | ком | 6 |
| 43 | **Грејна плоча - рингла 0 145 1 КЛУ** | ком. | 6 |
| 44 | Грејна плоча - рингла 0 180 1,5 К^/ | ком. | 6 |
| 45 | Грејна плоча - ринтла 0 220 2КIV | ком. | 5 |
| 46 | Грејна плоча 300\*300 2,5 КАУ 220У1ОО | ком. | 16 |
| 47 | **Грло 27 лустерско** | ком | 20 |
| 48 | Грло Г-10 | ком | 20 |
| 49 | Грло Г-10 | ком | 30 |
| 50 | Грло Е 14 бакелит | ком. | 20 |
| 51 | Грло Е 27 керамичко | ком. | 100 |
| 52 | Грло Е-27 керамичко носеће | ком | 30 |
| 53 | Дихтунг гума греј.за бојлер | ком. | 20 |
| 54 | Дозна са поклопцсм фи 78 | ком. | 20 |
| 55 | Држач флуо цеви | ком | 20 |
| 56 | Дугме за шпорет домаћински 0+6 | ком | 10 |
| 57 | Дугме прекидача 10-16 А 0+3 | ком | 15 |
| 58 | Дугме прекидача 32 А160 0+3 | ком | 15 |
| 59 | Дугме термостата 110-350 Ц100 | ком | 15 |
| 60 | **Живина арматура 125 V** | ком | 6 |
| 61 | Жица с/ф 4 мм | м | 20 |
| 62 | Жица с/ф 6 мм | м | 20 |
| 63 | **Кабл ГГЈ 3x1,5** | м | 50 |
| 64 | Кабл ГГЈ 3x2,5 | м | 80 |
| 65 | Кабл ГГЈ 5x2,5 | м | 50 |
| 66 | Кабл Ш 2x1,5 | м | 50 |
| 67 | Кабл 11111 3x1,5 | м | 100 |
| 68 | Кабл ПГП 3x2,5 | м | 100 |
| 69 | Кабл ПГП 5x2,5 | м | 80 |
| 70 | Кабл ПГП 5x4 | м | 50 |
| 71 | Кабл ПЛ 2x0,75 | м | 100 |
| 72 | Кабл ППОО-А 4\*16 | м | 30 |
| 73 | Калибарски прстен 10-16 А | ком | 30 |
| 74 | Капа К2 | ком | 20 |
| 75 | Капа осигурача 63 А | ком | 10 |
| 76 | Кип прекидач - порцеланско кућиште | ком | 10 |
| 77 | Клема редна 2,5/12 бакелит | ком | 40 |
| 78 | Клема редна корнер 6/12 бакелит | ком | 25 |
| 79 | Клема РНСС 4-16 | ком | 10 |
| 80 | Кугла опал | ком | 6 |
| 81 | **Минел склопка 16 А ог** | ком | 4 |
| 82 | Осигурач аутоматски 25 А снајдер | ком | 20 |
| 83 | Осигурачи топљиви 6-63 А | ком | 300 |
| 84 | Разводна табла 24 места | ком | 2 |
| 85 | Папучица АЛ-ЦУ 25/10 | ком | 15 |
| 86 | **Прекидач 10 А за шпорет 0+3** | ком | 15 |
| 87 | Прекидач 16 А за шпорет 0+6 220 V | ком | 15 |
| 88 | Прекидач 25 А за инд.шпорет 0+3 220 V | ком | 15 |
| 89 | Прекидач 32 А за инд.шпорет 0+3 220. V | ком | 15 |
| 90 | Прекидач греб. трополни ГС 63-1011 380 V | ком | 3 |
| 91 | Прекидач гребенасти 16 А 380У 0+1 | ком | 10 |
| 92 | Прекидач гребенасти 40 10-901Ј 380У | ком | 5 |
| 93 | Прекидач гребенасти В8 25-90 И 380 V | ко | 5 |
| 94 | Прекидач за наиз.паљ.светла у зид | ком. | 10 |
| 95 | Прекидач обични за светло | ком | 50 |
| 96 | Прекидач ог 60\*70 једнополни | ком | 30 |
| 97 | Прекидач ог серијски | ком | 20 |
| 98 | Прекидач прегибни 1/1 мањи | ком | 4 |
| 99 | Прекидач прегибни ½ већи | ком | 4 |
| 100 | Прекидач прегибни 2/2 дупли | ком | 2 |
| 101 | Прекидач рерне за капил.термостат А-16 | ком | 3 |
| 102 | Прекидач сериј.за светло | ком | 40 |
| 103 | **Пригушница 125 (трафо) живина** | ком | 2 |
| 104 | Пригушница 20 | ком | 15 |
| 105 | Пригушница 40 | ком | 40 |
| 106 | Пригушница 60 | ком | 5 |
| 107 | **Разводна кутија 110\*110** | ком | 5 |
| 108 | Разводна кутија ОГ 4 излаза | ком | 15 |
| 109 | **Сигнална сијалица црв. и зел. 010,220 V** | ком | 20 |
| 110 | Сијалица 40\w и 6О\w | ком | 400 |
| 111 | Сијалица 75\9 Е-27 | ком | 2.500 |
| 112 | Сијалица Г-10 50 49 230 Улед | ком | 50 |
| 113 | Сијалица Г-9 42 49 230 Улед | ком | 50 |
| 114 | Сијалица Е 14 4049 или одговарајућа | ком | 100 |
| 115 | Сијалица живина 125^/ или одговарајућа | ком | 20 |
| 116 | Сијалица лед Е-14; 5 49 | ком | 25 |
| 117 | Сијалица лед Е-27; 7 V/ | ком | 25 |
| 118 | Сијалица рефлекторка - или одговарајућа 150 V | ком | 6 |
| 119 | Сијалица халогена 100097 Р7С ГЕ | ком | 10 |
| 120 | Сијалица штедљ. торнадо Е-27 2397 | ком | 100 |
| 121 | Сијалица штедљива 20 99 Е-27 бела светлост | ком | 500 |
| 122 | Сијалица штедљива,12w/865 Е-14 или одговарајућа, бела светлост | ком | 200 |
| 123 | Сијалицс 100w philips или одговарајуће | ком | 100 |
| 124 | **Силикон жица термоотпорна 2,5 мм2** | м | 10 |
| 125 | Силикон жица термоотпорна 4 м2 | м | 10 |
| 126 | Силиконски кабл 2,5 мм | м | 100 |
| 127 | Силиконски кабл 4 мм | м | 50 |
| 128 | **Склопка К16 11-220 ВАЦ 20А** | ком | 5 |
| 129 | Склопка ко 31 Искра или одговарајућа | ком | 5 |
| 130 | Склопка ко 40 Искра или одговарајућа | ком | 6 |
| 131 | Склопка КО-31 220В 20А | ком | 3 |
| 132 | Склопка ПК 32/250-25/400 Д | ком | 8 |
| 133 | Склопка ПК 32/380 ГС-01 К | ком | 8 |
| 134 | Склопка фид 25/0,5 | ком | 6 |
| 135 | Склопка ЦН 16-220 В Искра или одговарајући | ком | 5 |
| 136 | Склопка ЦН 25-380 В Искра или одговарајући | ком | 4 |
| 137 | Склопка ЦНП 21 40Е 220 V | ком | 4 |
| 138 | Стартери С-10 или одговарајући | ком | 500 |
| 139 | Стартери С-2 или одговарајући | ком | 500 |
| 140 | Стопице фи 2,5/6 мм | ком | 300 |
| 141 | **Табла за аут.осигураче -12 места** | ком | 2 |
| 142 | Тастер месорезнице "Кончар" 220У 0+1 | ком | 6 |
| 143 | **Термост.прекидач 220У/326С за рошгиљ иго** | ком | 12 |
| 144 | Термостат бојлер радни | ком | 20 |
| 145 | Термостат бојлер сигурносни | ком | 20 |
| 146 | Термостат за печењаре 350 Ц - иго са предпрекидачем | ком | 10 |
| 147 | Термостат за ТА пећ собни | ком | 2 |
| 148 | Термостат за топле купке - иго | ком | 6 |
| 149 | Термостат за топли сто - иго | ком | 5 |
| 150 | Термостат за фритезе - иго380в 280ц | ком | 8 |
| 151 | Термостат рерне за ишорет - иго | ком | 10 |
| 152 | Термостат убодни за Аристон | ком | 10 |
| 153 | Утикач трофазни ” Л’’ | ком | 20 |
| 154 | Утичиица шуко 11 + узид | ком | 40 |
| 155 | Утичница шуко 111 ОГ | ком | 20 |
| 156 | Утичница шуко 111 + у зид бакелит | ком | 30 |
| 157 | Утичница шуко 11ОГ | ком | 25 |
| 158 | Флуо цеви 185У или одговарајући бела светлост | ком | 500 |
| 159 | флуо цеви 36У7 или одговарајући бела светлост | ком | 500 |
| 160 | Шкаро клема16мм2 25-35 500У 110 С) | ком | 10 |
| 161 | Шуко Ц виљушка Л бакелит | ком | 50 |
| 162 | Шуко утикач гумирани Л | ком | 50 |

**Напомена:** Приказане количине су оквирне и обим испоручених добара је искључиво у складу са указаним потребама наручиоца.