**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**1. Врста добара**

Водоинсталатерски материјал.

**2. Квалитет**

У складу са захтевима из табеле: Спецификација добара.

**3. Количина и опис добара**

Количина и опис добара који су предмет ове Јавне набавке дати су у табели: Спецификација добара.

**4. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета**

Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе наручиоца.

**5. Место и начин испоруке добара**

Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке је:

Магацин у Београду – Земун, Батајнички друм 14 км (код Ковид болнице ); у радно време Наручиоца.

**6. Време испоруке**

Испорука добара је најкасније до 3 (три) дана од дана пријема наруџбенице од стране наручиоца.

**7. Техничка спецификација**

Предметна добра морају бити нова, исправна и у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

Приликом испоруке добара, добављач је у обавези да достави **атесно-техничку** документацију којом доказује да су предметна добра у складу са важећим прописима и стандардима Републике Србије, као и **декларацију производа** и **произвођачку гаранцију** за испоручена добра.

**8. Гарантни рок**

Гарантни рок за за наведена добра не може бити мањи од гарантног рока наведеног у произвођачкој спецификацији.

**9. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**- ФИНАНСИЈСКИ И ЕКОНОМСКИ КАПАЦИТЕТ:**

**Услов:** Да је понуђач у претходне три године од дана подношења понуде (2020., 2021. и 2022. године), остварио приход двоструко већи од процењене вредности предметне јавне набавке, односно у вредности од најмање 3.300.000,00 динара без ПДВ-а.

**Доказ:** Референтна листа – Потврда референтних наручилаца о испорученим добрима које су предмет набавке.

**Напомена:** Сходно чл. 45. став 3. тачка 4), делови понуде који се не могу доставити електронским путем (средства обезбеђења и сл.), достављају се на адресу: Ву „Дедиње“ Батајнички друм бб (код Ковид болнице), 11080 Земун (путем поште, курирске службе, предајом деловодству установе) и морају бити примљени од стране наручиоца пре истека рока за подношење понуде.

**10. Спецификација добара за Водоинсталатерски материјал:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **НАЗИВ ДОБАРА** | **Јед. мере** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Батерија туш једноручна | ком. | 10 |
| 2 | Батерија срцаста једноручна | ком. | 10 |
| 3 | Батерија обична за зид једноручна | ком. | 10 |
| 4 | Батерија срцаста са три цеви једнору. | ком. | 5 |
| 5 | Батерија за проточни бојлер једнору. | ком. | 5 |
| 6 | Црево туш | ком. | 5 |
| 7 | Туш ружа | ком. | 5 |
| 8 | Вирбла ½ батерије | ком. | 25 |
| 9 | Вирбла 3/8 батерије | ком. | 20 |
| 10 | Пловак за водокотлић | ком. | 15 |
| 11 | Арматура за водокотлић ек.вентил | ком. | 15 |
| 12 | Потезаљка за водокотлић | ком. | 5 |
| 13 | Веза за водокотлић 3/8-3/8 | ком. | 15 |
| 14 | Шоља ВЦ подна | ком. | 25 |
| 15 | Даска за ВЦ шољу | ком. | 10 |
| 16 | Шаф за ВЦ шољу | ком. | 10 |
| 17 | Гума монтажна за ВЦ шољу | ком. | 10 |
| 18 | Бојлер 80 л | ком. | 25 |
| 19 | Бојлер 50 л | ком | 20 |
| 20 | Бојлер проточни 10 л | ком. | 10 |
| 21 | Веза за бојлер од 80 л | ком. | 10 |
| 22 | Веза за проточни бојлер | ком. | 10 |
| 23 | Шаф за бојлер | гар. | 20 |
| 24 | Сигурносни вентил за бојлер | ком. | 10 |
| 25 | Лавабо 60цм | ком. | 8 |
| 26 | Шаф за лавабо | ком. | 16 |
| 27 | Сифон за лавабо | ком. | 15 |
| 28 | Зидна славина | ком. | 10 |
| 29 | Славина за веш машину | ком. | 5 |
| 30 | Попусни вентил са точком 1/2 | ком. | 15 |
| 31 | Попусни вентил 3/4 | ком. | 15 |
| 32 | ЕК вентил | ком. | 20 |
| 33 | Сифон за судоп.једноделни | ком. | 20 |
| 34 | Сифон за судоп.дводелни | ком. | 20 |
| 35 | Полуспојница 1/2 | ком. | 10 |
| 36 | Полуспојница "1" | ком. | 5 |
| 37 | Колено "1/2" | ком. | 20 |
| 38 | Нипл 1/2 | ком. | 20 |
| 39 | Пропусни вентил 1/2 | ком. | 20 |
| 40 | Цев поцинкована 1/2 | м | 20 |
| 41 | Тештик 1/2 | ком. | 20 |
| 42 | Колено 3/4 | ком | 20 |
| 43 | Дупли нипл 3/4 | ком | 20 |
| 44 | Цев поцинкована 3/4 | м | 20 |
| 45 | Тештик 3/4 | ком. | 20 |
| 46 | Кудеља | кг | 3 |
| 47 | Гит барсил | ком. | 20 |
| 48 | Водокотлић PVC | ком | 25 |
| 49 | Испирна цев | ком | 20 |
| 50 | ВЦ шоља балтик | ком | 2 |
| 51 | Звоно водокотлића | ком | 20 |
| 52 | ПВЦ цев ¾ | м | 50 |
| 53 | ПВЦ цев ½ | м | 50 |
| 54 | ПВЦ колено ½ | ком | 50 |
| 55 | ПВЦ колено ¾ | ком | 50 |
| 56 | ПВЦ колено ½ 45 | ком | 30 |
| 57 | ПВЦ колено ¾ 45 | ком | 30 |
| 58 | ПВЦ муф ¾ | ком | 30 |
| 59 | ПВЦ муф ½ | ком | 30 |
| 60 | ПВЦ тештик ½ | ком | 30 |
| 61 | ПВЦ тештик ¾ | ком | 30 |
| 62 | ПВЦ завршно колено УН ½ | ком | 10 |
| 63 | ПВЦ завршно колено УН ¾ | ком | 10 |
| 64 | ПВЦ прелаз ½ | ком | 10 |
| 65 | ПВЦ прелаз ¾ | ком | 10 |
| 66 | ПВЦ држач цеви ½ | ком | 100 |
| 67 | ПВЦ држач цеви ¾ | ком | 100 |
| 68 | ПВЦ обилазница ½ | ком | 10 |
| 69 | ПВЦ обилазница ¾ | ком | 10 |
| 70 | Типл са шрафом фи 6 | ком | 500 |
| 71 | Типл са шрафом фи 10 | ком | 500 |
| 72 | Типл са шрафом фи 8 | ком | 500 |
| 73 | Пропусни вентил 1 | ком | 5 |
| 74 | Пропусни вентил 1,5 | ком | 5 |
| 75 | Пропусни вентил 2 | ком | 3 |
| 76 | Пропусни вентил 2,5 | ком | 3 |
| 77 | Куглични вентил 1/2 | ком | 10 |
| 78 | Куглични вентил 3/4 | ком | 10 |
| 79 | Куглични вентил 1 | ком | 5 |
| 80 | ПВЦ цев фи 50 | м | 10 |
| 81 | ПВЦ цев фи 75 | м | 10 |
| 82 | ПВЦ цев фи 90 | м | 10 |
| 83 | ПВЦ цев фи 110 | м | 10 |
| 84 | ПВЦ цев фи 125 | м | 5 |
| 85 | ПВЦ колено фи 50/90 | ком | 5 |
| 86 | ПВЦ колено фи 75/90 | ком | 5 |
| 87 | ПВЦ колено фи 90/90 | ком | 5 |
| 88 | ПВЦ колено фи 110/90 | ком | 10 |
| 89 | ПВЦ колено фи 125/90 | ком | 5 |
| 90 | ПВЦ колено фи 50/40 | ком | 10 |
| 91 | ПВЦ колено фи 75/45 | ком | 10 |
| 92 | ПВЦ колено фи 90/45 | ком | 10 |
| 93 | ПВЦ колено фи 110/45 | ком | 10 |
| 94 | ПВЦ колено фи 125/45 | ком | 5 |
| 95 | ПВЦ Т рачва фи 50 | ком | 10 |
| 96 | ПВЦ Т рачва фи 75 | ком | 10 |
| 97 | Дупли нипл 3/8 | ком | 20 |
| 98 | ПВЦ колено фи 20 45 | ком | 20 |
| 99 | ПВЦ цев фи 20 | м | 20 |
| 100 | Сиц | ком. | 30 |
| 101 | Црево туш | ком. | 20 |
| 102 | Плочице керамичке 15\*15 | м2 | 150 |
| 103 | Лепак за плочице | кг | 125 |

**Напомена:** Приказане количине су оквирне и обим испоручених добара је искључиво у складу са указаним потребама наручиоца.