РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр.  115 - 8

29.06.2017. године

Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку (од 1 до 137 страна)

Уређаји за анестезију и реанимацију

Предмет набавке је обликован у 141 партијУ

Јавна набавка број 15/17

На основу члана 32., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. 115-3  од 20.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Бр. 115-4 од 20.06.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара број 15/17

Уређаји за анестезију и реанимацију

обликована у 141 (сточетрдесетједну) партију

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/137 |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 4/137 |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 18/137 |
| 4. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 64/137 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 67/137 |
| 6. | Образац понуде са структуром цене | 80/137 |
| 7. | Модел уговора | 125/137 |
| 8. | Образац трошкова припреме понуде | 131/137 |
| 9. | Образац изјаве о независној понуди | 132/137 |
| 10. | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона | 133/137 |
| 11. | Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке | 134/137 |
| 12. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла- менице | 135/137 |
| 13. | Менично писмо – овлашћење (доставља се уз понуду) | 136/137 |
| 14. | Менично писмо – овлашћење(доставља се приликом закључења уговора) | 137/137 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом  63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће, све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Адреса: Крунска 13, 11000 Београд,

Интернет страница:www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама, у складу са Закономо јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ број 30/10 и 107/12).

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 15/17 су добра – Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе Војномедицинске академије, Војномедицинског центра Нови Сад и Војне болнице Ниш (у даљем тексту ВМА, ВМЦ Нови Сад, ВБ Ниш).

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Анестезија и реанимацијa - 33170000

Предмет набавке је обликован у 141 (сточетрдесетједну) партију, као у спецификацији у делу 2., 3. и 6. Конкурсне документације.

1.4. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. КОНТАКТ:

Факс: 011/3203-532

E-mail adresa: vera.negovanovic@mod.gov.rs

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке ЈН бр. 15/17 су добра – Уређаји за анестезију и реанимацију

Назив и ознака из Општег речника набавки:

- Анестезија и реанимацијa - 33170000

2.2. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке  је обликован у 141 (сточетрдесетједну) партију:

| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 | 17.325,00 | 346.500,00 |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 30 | 5 | 5 | 40 | 17.325,00 | 693.000,00 |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 | 17.325,00 | 346.500,00 |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 30 | 10 | 5 | 45 | 1.750,00 | 78.750,00 |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 70 | 10 | 5 | 85 | 1.750,00 | 148.750,00 |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 50 | 5 | 5 | 60 | 1.750,00 | 105.000,00 |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 30 | 5 | 5 | 40 | 1.744,00 | 69.760,00 |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 70 | 10 | 5 | 85 | 1.744,00 | 148.240,00 |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 50 | 10 | 5 | 65 | 1.744,00 | 113.360,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 10 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 50 | 5 | 5 | 60 | 800,00 | 48.000,00 |
| 11 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.5 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 50 | 5 | 5 | 60 | 800,00 | 48.000,00 |
| 12 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 7.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 100 | 50 | 5 | 155 | 800,00 | 124.000,00 |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 4.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 | 10 | 50 | 160 | 100,00 | 16.000,00 |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, sa balonom velikog volumena -malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 | 50 | 50 | 200 | 100,00 | 20.000,00 |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena -malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 | 20 | 10 | 130 | 100,00 | 13.000,00 |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena -malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 500 | 20 | 10 | 530 | 100,00 | 53.000,00 |
| 17 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena -malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 100 | 20 | 2120 | 100,00 | 212.000,00 |
| 18 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 500 | 20 | 2520 | 100,00 | 252.000,00 |
| 19 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2500 | 100 | 50 | 2650 | 100,00 | 265.000,00 |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  | 50 | 500,00 | 25.000,00 |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 | 20 | 10 | 130 | 500,00 | 65.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 200 | 50 | 50 | 300 | 500,00 | 150.000,00 |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 1000 | 50 | 40 | 1090 | 500,00 | 545.000,00 |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 | 50 | 40 | 2090 | 500,00 | 1.045.000,00 |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 | 400 | 40 | 2440 | 500,00 | 1.220.000,00 |
| 26 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 300 | 200 | 30 | 530 | 500,00 | 265.000,00 |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 250 | 30 | 29 | 309 | 1.345,00 | 415.605,00 |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 500 | 20 | 5 | 525 | 1.345,00 | 706.125,00 |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 500 | 50 | 10 | 560 | 1.345,00 | 753.200,00 |
| 30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 100 | 50 | 10 | 160 | 1.345,00 | 215.200,00 |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 30 | 2 | 1 | 33 | 3.000,00 | 99.000,00 |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 | 5 | 1 | 106 | 3.000,00 | 318.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 | 5 | 1 | 106 | 3.000,00 | 318.000,00 |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 40 | 1 | 1 | 42 | 3.000,00 | 126.000,00 |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 | 3.000,00 | 60.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 | 5 | 1 | 106 | 3.000,00 | 318.000,00 |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 | 5 | 1 | 106 | 3.000,00 | 318.000,00 |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 | 3.000,00 | 60.000,00 |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  | 5 | 27.600,00 | 138.000,00 |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  | 5 | 27.600,00 | 138.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 49 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  | 5 | 33.900,00 | 169.500,00 |
| 50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 15 |  |  | 15 | 17.595,00 | 263.925,00 |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 20 | 5 | 5 | 30 | 1.410,00 | 42.300,00 |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 150 | 5 | 5 | 160 | 1.410,00 | 225.600,00 |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 150 | 5 | 5 | 160 | 1.410,00 | 225.600,00 |
| 54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 100 | 5 | 5 | 110 | 1.410,00 | 155.100,00 |
| 55 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-10.0 | KOM | 20 | 5 | 5 | 30 | 1.410,00 | 42.300,00 |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 0 | KOM | 5 |  |  | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 1 | KOM | 5 |  | 5 | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 58 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 2 | KOM | 10 |  | 5 | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 59 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 100 | 10 | 10 | 120 | 60,00 | 7.200,00 |
| 60 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 500 | 20 | 10 | 530 | 60,00 | 31.800,00 |
| 61 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 500 | 30 | 10 | 540 | 60,00 | 32.400,00 |
| 62 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 90 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.190,00 | 59.500,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 63 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.190,00 | 59.500,00 |
| 64 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 110 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.190,00 | 59.500,00 |
| 65 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 10 |  |  | 10 | 31.350,00 | 313.500,00 |
| 66 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 20 |  |  | 20 | 31.350,00 | 627.000,00 |
| 67 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  | 10 | 31.350,00 | 313.500,00 |
| 68 | Set za perkutanu traheostomiju 21 Fr koji sadrži : Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom, inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera | SET | 5 |  |  | 5 | 40.700,00 | 203.500,00 |
| 69 | Set za perkutanu traheostomiju 24 Fr koji sadrži : Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom, inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera | SET | 5 |  |  | 5 | 40.700,00 | 203.500,00 |
| 70 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 7 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  | 5 | 40.000,00 | 200.000,00 |
| 71 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 8 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  | 5 | 23.000,00 | 115.000,00 |
| 72 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 9 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  | 5 | 23.000,00 | 115.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 73 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 50 | 5 | 5 | 60 | 2.500,00 | 150.000,00 |
| 74 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 200 | 20 | 5 | 225 | 2.500,00 | 562.500,00 |
| 75 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 200 | 20 | 5 | 225 | 2.500,00 | 562.500,00 |
| 76 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 0 | KOM | 5 |  | 5 | 10 | 415,00 | 4.150,00 |
| 77 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 1 | KOM | 5 |  | 5 | 10 | 415,00 | 4.150,00 |
| 78 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom , veličine 2 | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 | 415,00 | 8.300,00 |
| 79 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 50 | 10 | 10 | 70 | 415,00 | 29.050,00 |
| 80 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4 | KOM | 200 | 30 | 20 | 250 | 415,00 | 103.750,00 |
| 81 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 200 | 50 | 20 | 270 | 415,00 | 112.050,00 |
| 82 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 | 2 | 2 | 9 | 15.600,00 | 140.400,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 83 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 | 2 | 2 | 9 | 15.600,00 | 140.400,00 |
| 84 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 | 2 | 2 | 9 | 15.600,00 | 140.400,00 |
| 85 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M, sterilan. | KOM | 500 | 100 | 50 | 650 | 250,00 | 162.500,00 |
| 86 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 500 | 100 | 50 | 650 | 300,00 | 195.000,00 |
| 87 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 2000 | 500 | 100 | 2600 | 1440,00 | 3.744.000,00 |
| 88 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 2000 | 200 | 10 | 2210 | 1.750,00 | 3.867.500,00 |
| 89 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2000 | 500 | 500 | 3000 | 140,00 | 420.000,00 |
| 90 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2000 | 500 | 100 | 2600 | 210,00 | 546.000,00 |
| 91 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 10 | 10 | 5 | 25 | 500,00 | 12.500,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 92 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 10 | 10 | 5 | 25 | 500,00 | 12.500,00 |
| 93 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 50 |  |  | 50 | 2.000,00 | 100.000,00 |
| 94 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 500 | 50 | 20 | 570 | 1.800,00 | 1.026.000,00 |
| 95 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 96 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 97 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 50 | 50 |  | 100 | 1.100,00 | 110.000,00 |
| 98 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 99 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 100 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 50 | 50 |  | 100 | 1.100,00 | 110.000,00 |
| 101 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 50 | 50 |  | 100 | 1.100,00 | 110.000,00 |
| 102 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 103 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 104 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 105 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 106 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | 1.100,00 | 55.000,00 |
| 107 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 1600 | 50 |  | 1650 | 1.350,00 | 2.227.500,00 |
| 108 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 20 | 5 |  | 25 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| 109 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 20 |  |  | 20 | 1.900,00 | 38.000,00 |
| 110 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | 3.600,00 | 72.000,00 |
| 111 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | 3.600,00 | 72.000,00 |
| 112 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | 4.600,00 | 92.000,00 |
| 113 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | 4.600,00 | 92.000,00 |
| 114 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | 800,00 | 80.000,00 |
| 115 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | 1.100,00 | 110.000,00 |
| 116 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | 800,00 | 80.000,00 |
| 117 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | 1.800,00 | 180.000,00 |
| 118 | NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna za nogu – dokolena, velika | KOM | 20 |  |  | 20 | 3.600,00 | 72.000,00 |
| 119 | Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 400 | 100 | 300 | 800 | 605,00 | 484.000,00 |
| 120 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 400 | 100 | 300 | 800 | 605,00 | 484.000,00 |
| 121 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 100 |  |  | 100 | 1.700,00 | 170.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 122 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 100 | 50 | 30 | 180 | 1.215,00 | 218.700,00 |
| 123 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 100 |  |  | 100 | 1.215,00 | 121.500,00 |
| 124 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 125 | Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | 1.050,00 | 10.500,00 |
| 126 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 100 |  |  | 100 | 3.450,00 | 345.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 127 | Podloška za čitavo telo - pedijatrijska, veća kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 152cm x 81cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 10 |  |  | 10 | 2.800,00 | 28.000,00 |
| 128 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. | KOM | 50 |  |  | 50 | 3.300,00 | 165.000,00 |
| 129 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 30 |  |  | 30 | 1.820,00 | 54.600,00 |
| 130 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 40 |  |  | 40 | 7.100,00 | 284.000,00 |
| 131 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 30 |  |  | 30 | 21.600,00 | 648.000,00 |
| 132 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 11Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 2,3mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | 7.500,00 | 75.000,00 |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Jedinična procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| 133 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,0mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | 7.500,00 | 75.000,00 |
| 134 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 11Fr, dužine 100cm, prečnika 2,3mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | 8.400,00 | 84.000,00 |
| 135 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 14Fr, dužine 100cm, prečnika 3,0mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | 8.400,00 | 84.000,00 |
| 136 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,4mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 7mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | 7.500,00 | 75.000,00 |
| 137 | Aintree intubacioni kateter za asistiranu fiberoptik intubaciju ili nekomplikovanu atraumatsku zamenu endotrahealnog tubusa, 19Fr, 56 cm, unutrašnji prečnik katetera 4,7mm, sa 15 mm RapiFit adapterom i LuerLock konektorom | SET | 10 |  |  | 10 | 7.500,00 | 75.000,00 |
| 138 | Frova intubacioni uvodnik kateter zatvorenog vrha, dijametra 14Fr-SET, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom, u setu sa dva rapi fit adaptera: jedan 15mm za respirator, a jedan luer-lock za aspiraciju. | SET | 10 |  |  | 10 | 9.800,00 | 98.000,00 |
| 139 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 | 11.000,00 | 550.000,00 |
| 140 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 | 17.000,00 | 850.000,00 |
| 141 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 | 2.700,00 | 135.000,00 |

Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку (све партије) или само за одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

3.1. ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник (ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш), рок испоруке и рок трајања/рок стерилности/гарантни рок дати су у следећој спецификацији:

| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 30 | 5 | 5 | 40 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 30 | 10 | 5 | 45 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 70 | 10 | 5 | 85 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 50 | 5 | 5 | 60 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 30 | 5 | 5 | 40 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 70 | 10 | 5 | 85 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 50 | 10 | 5 | 65 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 10 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 50 | 5 | 5 | 60 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 11 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.5 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 50 | 5 | 5 | 60 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 12 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 7.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 100 | 50 | 5 | 155 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 4.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 | 10 | 50 | 160 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 | 50 | 50 | 200 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 | 20 | 10 | 130 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 500 | 20 | 10 | 530 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 17 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 100 | 20 | 2120 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 18 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 500 | 20 | 2520 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 19 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2500 | 100 | 50 | 2650 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 | 20 | 10 | 130 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 200 | 50 | 50 | 300 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 1000 | 50 | 40 | 1090 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 | 50 | 40 | 2090 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 | 400 | 40 | 2440 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 26 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 300 | 200 | 30 | 530 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 250 | 30 | 29 | 309 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 500 | 20 | 5 | 525 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 500 | 50 | 10 | 560 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 100 | 50 | 10 | 160 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 30 | 2 | 1 | 33 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 | 5 | 1 | 106 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 | 5 | 1 | 106 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 40 | 1 | 1 | 42 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 | 5 | 1 | 106 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 | 5 | 1 | 106 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 49 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 15 |  |  | 15 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 20 | 5 | 5 | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 150 | 5 | 5 | 160 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 150 | 5 | 5 | 160 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 100 | 5 | 5 | 110 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 55 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-10.0 | KOM | 20 | 5 | 5 | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 0 | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 1 | KOM | 5 |  | 5 | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 58 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 2 | KOM | 10 |  | 5 | 15 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 59 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 100 | 10 | 10 | 120 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 60 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 500 | 20 | 10 | 530 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 61 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 500 | 30 | 10 | 540 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 62 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 90 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 63 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 64 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 110 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 65 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 66 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 67 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 68 | Set za perkutanu traheostomiju 21 Fr koji sadrži : Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom, inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 69 | Set za perkutanu traheostomiju 24 Fr koji sadrži : Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom, inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 70 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 7 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 71 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 8 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 72 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 9 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 73 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 50 | 5 | 5 | 60 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 74 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 200 | 20 | 5 | 225 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 75 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 200 | 20 | 5 | 225 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 76 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 0 | KOM | 5 |  | 5 | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 77 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 1 | KOM | 5 |  | 5 | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 78 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom , veličine 2 | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 79 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 50 | 10 | 10 | 70 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 80 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4 | KOM | 200 | 30 | 20 | 250 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 81 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 200 | 50 | 20 | 270 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 82 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 | 2 | 2 | 9 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 83 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitlji-vog i prilagodljivog materija-la kako bi se maska obliko-vala prema obliku lica paci-jenta, sa podesivim i savi-tljivim jastučem za čelo, magn-etnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastuče-tom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 | 2 | 2 | 9 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 84 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 | 2 | 2 | 9 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 85 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M, sterilan. | KOM | 500 | 100 | 50 | 650 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 86 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 500 | 100 | 50 | 650 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 87 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 2000 | 500 | 100 | 2600 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 88 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 2000 | 200 | 10 | 2210 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 89 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2000 | 500 | 500 | 3000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 90 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2000 | 500 | 100 | 2600 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 91 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 10 | 10 | 5 | 25 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 92 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 10 | 10 | 5 | 25 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 93 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 94 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 500 | 50 | 20 | 570 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 95 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 96 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 97 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 50 | 50 |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 98 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 99 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 100 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 50 | 50 |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 101 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 50 | 50 |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 102 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 103 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 104 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 105 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 106 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 107 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 1600 | 50 |  | 1650 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 108 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 20 | 5 |  | 25 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 109 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 110 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 111 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 112 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 113 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 114 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 115 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 116 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 117 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 118 | NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna za nogu – dokolena, velika | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 119 | Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 400 | 100 | 300 | 800 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 120 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 400 | 100 | 300 | 800 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 121 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 122 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 100 | 50 | 30 | 180 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 123 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 124 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 125 | Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 126 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 127 | Podloška za čitavo telo - pedijatrijska, veća kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 152cm x 81cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 128 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 129 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 130 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 40 |  |  | 40 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 131 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 132 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 11Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 2,3mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 133 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,0mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolume-nskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 134 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 11Fr, dužine 100cm, prečnika 2,3mm kompatibi-lan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa RapiFit adapte-rima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 135 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 14Fr, dužine 100cm, prečnika 3,0mm kompa-tibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm kone-ktorom i LuerLock kone-ktorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 136 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,4mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 7mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 137 | Aintree intubacioni kateter za asistiranu fiberoptik intubaciju ili nekomplikovanu atraumatsku zamenu endotrahealnog tubusa, 19Fr, 56 cm, unutrašnji prečnik katetera 4,7mm, sa 15 mm RapiFit adapterom i LuerLock konektorom | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 138 | Frova intubacioni uvodnik kateter zatvorenog vrha, dijametra 14Fr-SET, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom, u setu sa dva rapi fit adaptera: jedan 15mm za respirator, a jedan luer-lock za aspiraciju. | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VMC Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok trajanja /sterilnosti/garantni rok |
| 139 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 140 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 | ne | ne | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka |
| 141 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |

Понуђена добра морају да испуне минималне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући несумњив и неспоран ДОКАЗ за сваку партију и ставку у оквиру партија:

1. Важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), обележено бројем партије на коју се односи (осим за партије 140 и 141).

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца дозволе за медицинско средство.

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2. Оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога).

Тражене кaрактеристике је пожељно маркирати/подвући и обележити редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије.

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

3.2. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама крајњих корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764;

- ВМЦ Нови Сад, Aпотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025, 018/555-043.

3.3. РОК ИСПОРУКЕ

Продавац се обавезује да добра испоручи као у спецификацији добара, у колони „Рок испоруке“, у делу 3.1. конкурсне документације за сваког крајњег корисника.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност продавца могу се скратити рокови испоруке.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.4. КВАЛИТЕТ

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Понуђена добра морају да поседују важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити произвођачки сертификат оквалитету за сваку испоручену серију.

3.5. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да добра која се испоручују имају рок трајања као у спецификацији добара у колони „Рок трајања/стерилноси/гарантни/рок“ у делу 3.1 конкурсне документације.

3.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара вршиће се у просторијама ВМА, ВМЦ-а Нови Сад и ВБ Ниш (крајњи корисници КУПЦА), од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника ПРОДАВЦА (изабраног понуђача).

Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњих корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника ПРОДАВЦА (изабраног понуђача) у року до 7 (седам) дана од дана испоруке добара и доставити ПРОДАВЦУ (изабраном понуђачу).

Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника ПРОДАВЦА (изабраног понуђача), истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који се сачињава у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка и који потписује пријемна комисија крајњег корисника и представник ПРОДАВЦА.

Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Ако у року од 7 (седам) дана Продавац не отклони недостатке код добра или се исти понове, Продавац је дужан да неисправна добра замени новим.

Продавац је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

3.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатка.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 2/17, мора да испуни следеће услове:

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

4.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

4.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

4.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

4.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

4.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2015. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2015. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2015. годину;

Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски добитак (нето добитак) у билансу успеха за 2015. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2015. годину, понуда се одбија као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75 став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

  - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

ИспуњеностОБАВЕЗНИХ условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење-дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке), на велико, издато од Министарства здравља.

Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важећа.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 10). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност ДОДАТНИХ условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013., 2014. и 2015. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2013., 2014. и 2015. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2013., 2014. и 2015. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013, 2014. и 2015. Годину (важи за сва правна лица);

Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи Извештај овлашћеног ревизора за 2015. годину потребно је приложити посебно Извештај овлашћеног ревизора.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику, осим каталога произвођача, који може бити на енглеском  језику.

Наручилац задржава право да затражи и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном Обрасцу понуде (део 6. Конкурсне документације).

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у оригиналне Обрасце који су саставни део Конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, приземље - деловодство.

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 15/17 – Уређаји за анестезију и реанимацију, са назнаком броја партије коју нуди  – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац  6-1) у електронском облику у форми табеле идентичнојиз конкурсне документације у MicrosoftOfficeExcel2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље 4.3. конкурсне документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене (поглавље 6 конкурсне документације);

5.3.3. Несумњив и веродостојан доказ наведен у делу 3. 1. конкурсне документације да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији.

5.3.4. Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни, овери и парафира прву страницу (подаци о предузећу), парафира и овери печатом сваку страницу и стави печат и потпис на последњу страницу чиме потврђује да се слаже са Моделом уговора.

5.3.5. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о независној понуди (поглавље 9 конкурсне документације);

- Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (поглавље 10 конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (поглавље 11 конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (поглавље 12 конкурсне документације);

5.3.6. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (поглавље 8  конкурсне документације);

5.3.7. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- једна (1)  бланко сопствена меница (САМО ОВЕРЕНУ И ПОТПИСАНУ)

- менично писмо - овлашћењена износ од 3% вредности понуде без ПДВ-а (поглавље 13 конкурсне документације);

- копија важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);

- штампани извод са интернет странице НБС-а (Регистра меница и овлашћења) или копију захтева банци за регистрацију менице;

НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки 5.10. конкурсне документације.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације).

У случају подношења заједничке понуде, доставља се Образац понуде, део 6-I,  попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, за сваког члана групе понуђача и доставља се и:

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (део 10. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 11. конкурсне документације);

- Изјаву о независној понуди (део 9. конкурсне документације);

- Изјаву да ће приликом испоруке доставити произвођачки сертификат за сваку испоручену серију добара (поглавље 15 конкурсне документације);

5.4. ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку (за све партије) или само за одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за целокупне количине добара из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понудесе подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  15/17–

Уређаји за анестезију и реанимацију - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт, као и број партије која се нуди.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (поглавље 6.1 конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-1 и 6-2) попуњен, потписан и оверен образац 6-3. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-3 копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-1) попуњени, потписани и оверени образац 6-4 и образац 6-5, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 10. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 11. конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 9. конкурсне документације) Изјаву да ће приликом испоруке доставити произвођачки сертификат за сваку испоручену серију добара (поглавље 15 конкурсне документације). Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6.4 и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне документације).

У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6.5 је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средсва финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (поглавље 4, тачка 4.2.1)), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (поглавље 4, тачка 4.3.6).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неогранично солидарно одговарају задругари.

5.8. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

5.8.1. Цена

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ БР. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене (део 6-Iконкурсне документације - Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.8.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Уколико се записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара не потпише у року до 7 (седам) дана, рок за плаћање почиње да тече 7. (седмог) дана од дана испоруке добара, а сходно отпремници.

- Да би  купац могао да изврши плаћање, крајњи корисник је дужан да достави КУПЦУ следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

- ПРОДАВАЦ  је дужан да достави писано обавештење у року од три дана од дана испоруке купцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

Обавештење доставити у складу са Законом прописаним средствима комуникације. Обавештење треба да садржи: број уговора, број партије (ако је уговор за више партија), број транше (ако је испорука по траншама), врсту робе, испоручену количину и вредност испоручених добара са ПДВом.

5.8.3. Захтев у погледу места, рока испоруке

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764;

- ВМЦ Нови Сад, Апотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Пероварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99 и 021/431-782;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025, 018/555-043.

Рок испоруке добара за сваку партију мора бити као у захтеву који је дефинисан у Спецификацији добара, у делу 3 конкурсне документације у колони„Рок испоруке“ за ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност продавца могу се скратити рокови испоруке.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Продавац је дужан да приликом испоруке достави произвођачки сертификат за сваку испоручену серију добара у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник“ РС бр. 30/2010, 107/2012).

5.8.4. Захтеви у погледу гарантног рока и рекламације:

Рок трајања понуђених добара за сваку партију мора бити као у захтеву који је  дефинисан у Спецификацији добара, у делу 3 конкурсне документације у колони „Рок стерилности/гарантни рок/ рок трајања“.

Комисија крајњег корисника ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), крајњи корисници ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од највише 15 дана од дана пријема писане рекламације да реши рекламацију, односно да отклони недостатак или да преда крајњем кориснику друго добро без недостатка.

5.8.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђени рокважења понудебуде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије,  Руже Јовановићбр. 27А, 11160 Београд, интернет страница www.sepa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, интернет адреса www.minrzs.gov.rs

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1)Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о о платном промету („Сл.гласник РС“ бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13 конкурсне документације).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 31/11) менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе - део 14 конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – продавцу након коначне реализације уговора. Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се прузимају).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13,11000 Београд, електронском  поштом на e-mail vera.negovanovic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 15/17“.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 до 15.30 часова, осим суботе и недеље.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

5.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити уговор путем жреба понуђачу кога првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жреба о чему ће бити сачињен записник. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о ЈН;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о ЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интеренет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.19. ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (члан 108. став1. Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац  је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.20. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: vera.negovanovic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.

5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Позив за закључење уговора ће бити достављен понуђачу на е-маил адресу.

- Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.

- Уговор ступа на снагу даном последњег завођења – односно даном завођења код Купца након што Продавац врати потписан уговор и преда средство за обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Рок трајања уговора је 2 (две) године од дана ступања на снагу уговора.

5.22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (поглавље 8 конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕСА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуда број _____________________(навести број понуде) од __________________(датум) за јавну набавку добара - Уређаји за анестезију и реанимацију, ЈН бр. 15/17.

- ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6.1. и 6.2. | попуњава се и доставља део 6.1., 6.2 и 6.3 | попуњава се и доставља део 6.1., 6.4. и 6.5. |

2. ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:

Понуђене  су партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141

(заокружити редне бројеве понуђених партија), у свему према спецификацији:

| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 6.5 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Endotrahealna tubus, PVC, nazalna, preformisana, veličine 7.0 mm, sa balonom niskog pritiska, sa odvojivim konektorom, otvorom za Luer i Luer Lock špriceve, sa kupiranim atraumatskim vrhom, pilot balonom, graduisana, bez lateksa | KOM | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 4.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 130 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 530 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2120 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2520 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2650 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 1090 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2090 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2440 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 530 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 309 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 525 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 106 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 106 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-10.0 | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 0 | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 1 | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 2 | KOM | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 530 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 90 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 100 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 110 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 65 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 68 | Set za perkutanu traheostomiju 21 Fr koji sadrži : Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom, inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Set za perkutanu traheostomiju 24 Fr koji sadrži : Trahealnu kanilu , balon-kateter uvodnik visokog pritiska punjenja kao dilatorom, inflator sa manometrom za preciznu manipulaciju i sa konektujućom cevi sa muškim rotirajućim adapterom, žicu vodič, Iglu 18G, dilator 14Fr, sterilnu pokrivku za vrat pacijenta sa prorezom 8cm, vodeni gel lubrikant za uvodjenje katetera | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 7 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 8 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Set za perkutanu traheotomiju za tehniku sa forcepsom.Set sadrži: PVC trahealnu kanilu sa mogućnošću aspiracije iznad balona, sa 15 mm konektorom, veličine 9 mm i forcepsom | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekida-nje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotiraju-ćim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 0 | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 1 | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom , veličine 2 | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4 | KOM | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 270 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 82 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 84 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M, sterilan. | KOM | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 650 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 87 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 2210 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 91 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18%. Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18%. Indikator promene: iz bele u ljubičastu. Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 570 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 95 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 105 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 110 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 115 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna za nogu – dokolena, velika | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 119 | Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 123 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksira-nje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Podloška za čitavo telo - pedijatrijska, veća kompatibil-na sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 152cm x 81cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 128 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 131 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 11Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 2,3mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolu-menskim tubusom unu-trašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm kone-ktorom i LuerLock kone-ktorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolum-enskog tubusa 14Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,0mm, Kompati-bilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 134 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolum-enskog ET tubusa 11Fr, dužine 100cm, prečnika 2,3mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumen-skim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolum-enskog ET tubusa 14Fr, dužine 100cm, prečnika 3,0mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolume-nskim tubusom unutrašnj-eg prečnika 5mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr, dužine 83cm, unu-trašnjeg prečnika 3,4mm, Kompatibilan sa endotra-healnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 7mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapteri-ma: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 137 | Aintree intubacioni kateter za asistiranu fiberoptik intubaciju ili nekompliko-vanu atraumatsku zamenu endotrahealnog tubusa, 19Fr, 56 cm, unutrašnji prečnik katetera 4,7mm, sa 15 mm RapiFit adapte-rom i LuerLock konektorom | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Frova intubacioni uvodnik kateter zatvorenog vrha, dijametra 14Fr-SET, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centim-etrima, distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom, u setu sa dva rapi fit adaptera: jedan 15mm za respirator, a jedan luer-lock za aspiraciju. | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 141 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:				                                                     Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                         _________________________________

(читак отисак печата)                                       ( потпис)

Услови понуде:

1. Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

- Испорука добара као у делу 3. Конкурсне документације у спецификацији добара у колони „Рок испоруке“ за ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш) за сваку партију.

3. Рок плаћања добара је 30 дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

4. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 7 дана од дана сачињавања записника.

5. Рок за решавање рекламације (скривени недостаци)  је 15 дана од дана пријема рекламације.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗЦА ПОНУДЕ 6.1.са структуром цене:

1. У обрасцу понуде понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

У спецификацији:

- У колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број“ (колона 5) понуђач је у обавези да у табели попуни назив добра које нуди, произвођача и каталошки број.

- У колони„Јединична цена без ПДВ-а“ (колона 6) понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, за понуђено добро јавне набавке, без ПДВ-а.

- У колони „ПДВ у %“ (колона 7) понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ (колона 8) понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна цена без ПДВ-а“ (колона9) понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за понуђено добро јавне набавке која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (колона 6) са траженом укупном количином (колона 4).

- У колони „Укупна цена са ПДВ-ом“ (колона 10) понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за понуђено добро јавне набавке која се добија када се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 8) са траженом количином (наведена у колони 4).

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. Упутство за попуњавање услова понуде: понуђач уписује број на празну линију у тачки бр. 1).

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац 6-1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у MicrosoftOfficeExcel2003апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табелаће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са писаног обрасца.

У образцу Понуде 6.1. са структуром цене понуђач попуњава само партије на којима учествује.

6.2.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.5.	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 15/17 Уређаји за анестезију и реанимацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 115-

О К У П О П Р О Д А Ј И  Д О Б А Р А

- закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа ДИРЕКТОР потпуковник Радан Костић,  у даљем тексту Купац

Телефон: 011/3203-137

Телефакс: 011/3000-312

Матични број: 17677675

ПИБ: 106070529

Текући рачун: 840-14650-22

и

ПОНУЂАЧ:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:

ПДВ број:

Величина правног лица:

Телефон:

Телефакс:

Текући рачун број:

Код банке:

кога заступа:__________________________, у даљем тексту ПРОДАВАЦ

Правни основ: Јавна набавка бр. 15/17; Одлука о додели уговора бр. 115 -____ од _______.2017. године и понуда понуђача (продавца) бр._____ од _____ .2017. године

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора, испоручи крајњем кориснику КУПЦА: Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА), Војномедицинском центру Нови Сад (у даљем тексту ВМЦ Нови Сад) и Војној болници Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш), по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисници да преузму, а КУПАЦ да плати добра, (у свему према обрасцу понуде, део 6.1. конкурсне документације).

(1.1.1. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, _____________.

1.1.2. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без урачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност уговора (са урачунатим ПДВ-ом) је као у понуди.

1.3. Цене утврђене у члану 1. уговора подразумевају добра испоручена у просторијама крајњег корисника купца.

1.4. Цене су фиксне и не могу се мењати.

- 1.5. Вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.

- КВАЛИТЕТ

Члан 2.

2.1. Квалитет и испорука медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима („Сл. гласник РС“ број 30/10 и 107/12), као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

2.2. ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро ново, из текуће производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора.

2.3.  Добра која се испоручују морају имати рок трајања као у спецификацији из члана 1. у колони „Рок трајања“.

- РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 3.

3.1. Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог Уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764;

- ВМЦ Нови Сад, Апотека, Трг Владике Николаја 5, Петроварадин, Нови Сад, тел: 021/483-55-99, 021/431-782;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025 и 018/555-043, према спецификацији из члана 1. уговора.

3.2. Испорука добара мора бити као у спецификацији из члана 1., у колони „Рок испоруке“.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност ПРОДАВЦА могу се скратити рокови испоруке.

- 3.3. У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, ПРОДАВАЦ  је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет ПРОДАВЦА. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

3.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

3.5. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

3.6. Транспортни трошкови падају на терет ПРОДАВЦА. Избор транспортног средства врши ПРОДАВАЦ.

3.7. ПРОДАВАЦ је дужан да приликом испоруке достави произвођачки сертификат за сваку испоручену серију добара у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник“ РС бр. 30/2010, 107/2012).

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

##### Члан 4.

4.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из тачке 1.1. члана 1. уговора врши се у просторијама ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш (крајњи корисници купца), од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника ПРОДАВЦА.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника продавца у року до 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен ПРОДАВЦУ.

4.2. Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника ПРОДАВЦА, истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

4.3. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник ПРОДАВЦА.

4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

- ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

5.1. Добра из Члана 1. овог уговора, КУПАЦ ће платити у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- 5.2. Уколико се записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара из члана 4.1. не потпише у року до 7 (седам) дана, рок за плаћање почиње да тече 7. (седмог) дана од дана испоруке, а сходно отпремници.

- 5.3. Да би КУПАЦ могао да изврши плаћање, крајњи корисник је дужан да достави КУПЦУ следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

- 5.4. ПРОДАВАЦ је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке купцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

5.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправке,  61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

##### Члан 6.

6.1. Ако се након пријема добара из Члана 1. уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник купца ће послати продавцу писану рекламацију.

6.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да недостатак утврђен у тачки 6.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику купца друго добро без недостатака.

Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

- АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 7.

7.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

7.2. Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи ПРОДАВЦА која се не враћа и не плаћа.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

8.1. Ако ПРОДАВАЦ не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) укупне вредности уговора односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а, за сваки дан закашњења.

8.2 Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности уговора односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши КУПАЦ одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

8.3. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се ПРОДАВАЦУ писано обавештење КУПЦА којим задржава право на уговорну казну из тачке 8.1 и 8.2.

8.4. Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, КУПАЦ ће наплатити уговорну казну ПРОДАВЦУ у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија).

8.5. КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора КУПАЦ ће доставити ПРОДАВЦУ 7 (седам) дана пре раскида уговора. Уколико КУПАЦ  није наплатио уговорну казну из предходних тачака члана 8. овог уговора, приликом раскида уговора депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 8.4.

8.6. КУПАЦ може да уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући ПРОДАВЦУ да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 9.

9.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

9.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан10.

10.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна КУПАЦ задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 8. тачки 8.5. овог уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан11.

11.1 Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утвђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл. лист СРЈ“ број 54/94 и „Сл. гласник РС“ бр. 88/09 и 111/09).

- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан12.

12.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈˮ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ,,Сл. лист СРЈ'', бр. 31/93 и ,,Сл. лист СЦГˮ, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

12.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за КУПЦА, а један  примерак за ПРОДАВЦА.

12.3. КУПАЦ задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју свом крајњем кориснику.

12.4. Рок трајања уговора је две године од дана ступања на снагу.

12.5. Уговор ступа на снагу даном последњег завођења.

З А   П Р О Д А В Ц А					З А   К У П Ц А:

Д И Р Е К Т О Р

п о т п у к о в н и к

Радан Костић

___________________		           __________________

(потпис и печат)                                                                  (потпис и печат)

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈН бр. 15/17 Уређаји за анестезију и реанимацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН бр. 15/17 Уређаји за анестезију и реанимацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке ЈН бр. 15/17 Уређаји за анестезију и реанимацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, менице без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци у износу 8% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе.

- Доказ о регистрацији меница у складу саОдлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђењаза добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

13. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника дадепоновану бланко - сопствену меницуможе предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.2017. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

14. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се приликом закључења уговора)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника дадепоновану бланко -сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___.2017. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а,по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број _________________и___________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)