РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр.  120 -18

20.11.2017. године

Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у у отвореном поступку (од 1 до 97 страна)

Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш

Предмет набавке је обликован у 15 партијa

Јавна набавка број 23/17

На основу члана  32., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 120-3 од 18.06. 2017. Године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 120-4 од 18.06.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара број 23/17

Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту

Војне болнице Ниш

обликована у 15 (петнаест) партија

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/97 |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 5/97 |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 6/97 |
| 4. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9/97 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 13/97 |
| 6. | Образац понуде са структуром цене | 29/97 |
| 7. | Модел уговора | 83/97 |
| 8. | Образац трошкова припреме понуде | 90/97 |
| 9. | Образац изјаве о независној понуди | 91/97 |
| 10. | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона | 92/97 |
| 11. | Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке | 93/97 |
| 12. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла- менице | 94/97 |
| 13. | Менично писмо – овлашћење (доставља се уз понуду) | 95/97 |
| 14. | Менично писмо – овлашћење(доставља се приликом закључења уговора) | 96/97 |
| 15. | Изјава понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђених добара на територији Републике Србије | 97/97 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чланом  63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Адреса: Крунска 13, 11000 Београд,

Интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, по партијама, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 30/10 и 107/12).

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 23/17 су добра – Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш (у даљем тексту ЦПМЗ ВБ Ниш).

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- разни медицински уређаји и производи - 33190000

Предмет набавке је обликован у 15 (петнаест) партија:

| Partija br | Naziv partije | Jed mere | Količina | Procenjena vrednost partije bez PDVa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat digitalni za merenje intenziteta osvetljenja | kom | 1 | 17.125,00 |
| 2 | Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane | kom | 1 | 462.106,66 |
| 3 | Laboratorijski konduktometar | kom | 1 | 92.000,00 |
| 4 | Laboratorijski Ph metar | kom | 1 | 75.000,00 |
| 5 | Lupa binokularna sa hladnim svetlom | kom | 1 | 60.000,00 |
| 6 | Mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje laboratorijskog posuđa i instrumenata | kom | 1 | 2.522.865,16 |
| 7 | Mikroskop sa gama poljem | kom | 1 | 630.000,00 |
| 8 | Prskalica ručna | kom | 6 | 9.000,00 |
| 9 | Sonda za merenje temperature zračenja okolnih površina (Globus termometar) | kom | 1 | 54.337,00 |
| 10 | Sonda za određivanje stepena turbulencije | kom | 1 | 103.131,00 |
| 11 | Tehnička vaga | kom | 1 | 62.162,83 |
| 12 | Uređaj za merenje i analizu humanih vibracija | kom | 1 | 1.710.833,33 |
| 13 | Uređaj za merenje nejonizirajućeg zračenja | kom | 1 | 2.701.243,66 |
| 14 | Vodeno kupatilo | kom | 1 | 250.000,00 |
| 15 | Uređaj za merenje koncentracije gasova u radnoj okolini | kom | 1 | 583.528,66 |

1.4. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. КОНТАКТ:

Факс: 011/3203-532

E-mail adresa: vera.negovanovic@mod.gov.rs

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке ЈН бр. 23/17 су добра – Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш

Назив и ознака из Општег речника набавки:

- разни медицински уређаји и производи - 33190000

2.2. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке  је обликован у 15 (петнаест) партија:

| Partija br | Naziv partije | Jed mere | Količina | Procenjena vrednost partije bez PDVa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat digitalni za merenje intenziteta osvetljenja | kom | 1 | 17.125,00 |
| 2 | Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane | kom | 1 | 462.106,66 |
| 3 | Laboratorijski konduktometar | kom | 1 | 92.000,00 |
| 4 | Laboratorijski Ph metar | kom | 1 | 75.000,00 |
| 5 | Lupa binokularna sa hladnim svetlom | kom | 1 | 60.000,00 |
| 6 | Mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje laboratorijskog posuđa i instrumenata | kom | 1 | 2.522.865,16 |
| 7 | Mikroskop sa gama poljem | kom | 1 | 630.000,00 |
| 8 | Prskalica ručna | kom | 6 | 9.000,00 |
| 9 | Sonda za merenje temperature zračenja okolnih površina (Globus termometar) | kom | 1 | 54.337,00 |
| 10 | Sonda za određivanje stepena turbulencije | kom | 1 | 103.131,00 |
| 11 | Tehnička vaga | kom | 1 | 62.162,83 |
| 12 | Uređaj za merenje i analizu humanih vibracija | kom | 1 | 1.710.833,33 |
| 13 | Uređaj za merenje nejonizirajućeg zračenja | kom | 1 | 2.701.243,66 |
| 14 | Vodeno kupatilo | kom | 1 | 250.000,00 |
| 15 | Uređaj za merenje koncentracije gasova u radnoj okolini | kom | 1 | 583.528,66 |

Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку (све партије) или само за одређену партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

3.1. ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, дати су у делу 6.1.2, 6.1.3. и 6.1.4.– Техничке карактеристике које понуђена добра морају да поседују и елементи техничке подршке.

Понуђена добра морају да испуне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући несумњив и неспоран ДОКАЗ за сваку партију:

1. За партију број 6:

- важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), обележено бројем партије на коју се односи.

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца дозволе за медицинско средство.

-стандард EN ISO 15883 и стандард EN ISO 13485

2. За партију број 8:

- усклађеност са EU direktivom 2006/42/EC и са EU direktivom 2009/127/EC

-standard EN6145-1:2010, standard EN 614-2:2010 и standard EN ISO 12100:2012

3. За партију број 10:

- standard EN 13779

4. За партију број 12:

- standard ISO 8041:2005, standard ISO 2631-1:1997, standard ISO 2631-2:2003, standard  ISO 5349-1:2001, ISO 5349-2:2001, EU direktiva 2002/44EC

5. За партијe број 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15

-„C sertifikat“

6. За све партије:

- Оригиналну проспектну документацију или техничку спецификацију понуђеног добра (tehnical data sheet) или упутство за употребу (user manual).

Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.

Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави адресу – веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика.

Тражене кaрактеристике је пожељно маркирати/подвући и обележити редним бројем партије и бројем карактеристике у оквиру партије.

Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

3.2. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама крајњег корисника:

- Војна болница Ниш, Одсек за СнСб, Бул. др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/855-043, факс 018/238-191.

3.3. РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке не сме бити дужи од 90 дана од дана закључивања уговора, за све партије.

У случају да понуђени рок испоруке буде дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

3.4. КВАЛИТЕТ

Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама.

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 107/12), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.5. ГАРАНТНИ РОК понуђених, односно уговорених добара, мора да буде најмање 24 (дведесетчетири) месеца од дана завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

За сва понуђена добра потребно је да понуђач достави оригиналну изјаву произвођача о обезбеђењу производње резервних делова и потрошног материјала за опрему за период до 7 (седам) година од момента квалитативног пријема.

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И ОБУКА

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара вршиће се у просторијама крајњег корисника – ВБ Ниш од стране комисије за квантитативни и квалитативни пријем и представника ПРОДАВЦА, при чему се сачињава Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара, који потписију комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник ПРОДАВЦА.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара комисија ће сачинити у року до 7 (седам) дана од дана завршетка квалитативног пријема уговорених добара и одмах након завођења доставити ПРОДАВЦУ.

Рок за извршење квалитативног пријема је до 100 дана од дана закључивања уговора, за све партије.

Приликом квалитативног пријема стручно лице ПРОДАВЦА ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање, и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара.

Осим тога, у року за квалитативни пријем ПРОДАВАЦ је у обавези да изврши за све партије:

- ОБУКУ ЗА КОРИСНИКА (медицинско особље) на лицу места код корисника за употребу и одржавање опреме, до потпуног овладавања радом са уређајима, која треба да се спроведе у периоду квалитативног пријема опреме, пре потписивања и завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара;

- ОБУКУ ЗА ДВА СЕРВИСЕРА крајњег корисника на лицу места при инсталацији и пуштању у рад апарата, за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисних упутстава, од стране овлашћеног сервисера произвођача, која треба да се спроведе у периоду квалитативног пријема, пре потписивања и завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара.

Након инсталације и монтаже, пуштања у рад, тестирања и доказивања свих тражених карактеристика уговорених добара и реализоване обуке за корисника и два сервисера крајњег корисника, од стране комисије за квантитативни и квалитативни пријем биће сачињен Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара, који потписују комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник Продавца, а од чијег датума потписивања почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем, да су уговорена добра у потпуности у исправном стању.

Приликом испоруке ПРОДАВАЦ је дужан да достави:

- Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: 2(два) примерка (на енглеском и српском језику) у папирном облику;

- Сервисно упутство (service manual): 2 (два) примерка (на енглеском и српском језику) у папирном облику.

3.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене карактеристике, констатоваће се посебним комисијским записником, који се сачињава у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка и који потписује пријемна комисија крајњег корисника и представник ПРОДАВЦА.

ПРОДАВАЦ се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони све недостатке констатоване посебним записником, и испоручи крајњем кориснику недостајућа добра, односно делове, или изврши замену неисправног и неадекватног добра, о свом трошку.

Ако у року до 7 (седам) дана ПРОДАВАЦ не отклони недостатке код добара или се исти понове, дужан је да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

У случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно, крајњи корисник је обавезан да пошаље своју писану рекламацију ПРОДАВЦУ, најкасније у року од 8 дана од дана уочавања недостатка.

ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара у року од 48 (четрдесетосам) часова од пријема писане рекламације.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, ПРОДАВАЦ је дужан да продужи гарантни рок за дужину трајања застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до потписивања записника од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да је добро доведено у исправно стање).

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством. ПРОДАВАЦ је дужан да отклони наведене неисправности или да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро (у случају да не може да отклони неисправности) у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 23/17, мора да испуни следеће услове:

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

4.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

4.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

4.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

4.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

4.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину;

4.2.2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Да постоји овлашћени сервис за одржавање понуђеног добра (апарата) на територији Републике Србије

- Да овлашћени сервис има ангажовано најмање једног сервисера који је сертификован за сервисирање понуђеног добра (апарата)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75 став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење-дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке), на велико, издато од Министарства здравља. Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важећа.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 10.). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2014., 2015. и 2016. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2014, 2015. и 2016. годину (важи за сва правна лица);

4.3.7. Доказ да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом

- Изјава понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђених добара (апарата) на територији Републике Србије, који је лоциран у Републици Србији са најмање једним запосленим сертификованим сервисером за понуђена добра;

- Фотокопију сертификата за сваког запосленог сервисера о обучености за сервисирање понуђеног добара;

- Фотокопију радне књижице или М обрасца, Уговора о раду или уговора о ангажовању.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл.75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику, осим: сертификата овлашћених сервисера, проспектне и техничке документације, сертификата и декларација, који могу бити на енглеском  језику.

Наручилац задржава право да затражи и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом подносиоца понуде.

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком  „Понуда за јавну набавку број 23/17 – Медицинска опрема за потребе ЦПМЗ ВБ Ниш, (са назнаком броја партије коју нуди) – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и по окончању поступка биће враћена неотворена, понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље 4.3. конкурсне документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене (поглавље 6. конкурсне документације);

5.3.3. Доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији:

1. За партију број 6:

- важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), обележено бројем партије на коју се односи.

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца дозволе за медицинско средство.

-стандард EN ISO 15883 и стандард EN ISO 13485

2. За партију број 8:

- усклађеност са EU direktivom 2006/42/EC и са EU direktivom 2009/127/EC

- standard EN6145-1:2010, standard EN 614-2:2010 EN и standard ISO12100:2012

3. За партију број 10:

- standard EN 13779

4. За партију број 12:

- standard ISO 8041:2005, standard ISO 2631-1:1997, standard ISO 2631-2:2003, standard  ISO 5349-1:2001, ISO 5349-2:2001, EU direktiva 2002/44EC

5. За партију број 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15

- „C sertifikat“

6. За све партије:

- Оригиналну проспектну документацију или техничку спецификацију понуђеног добра (tehnical data sheet) или упутство за употребу (user manual).

Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.

Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави адресу – веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика.

Тражене кaрактеристике је пожељно маркирати/подвући и обележити редним бројем партије и бројем карактеристике у оквиру партије.

5.3.4. Модел уговора (поглавље 7. конкурсне документације): понуђач попуњава, оверава и парафира прву страницу (подаци о предузећу), парафира и оверава печатом сваку страницу и ставља печат и потпис на последњу страницу чиме потврђује да се слаже са Моделом уговора;

5.3.5. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о независној понуди (поглавље 9. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (поглавље 10. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (поглавље 11. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (поглавље 12. конкурсне документације);

- Изјаву произвођача понуђеног добра да ће бити обезбеђена производња

резервних делова и потрошног материјала за понуђена добра у периоду до

7 година од момента квалитативног пријема;

- Изјаву понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног добра (апарата) на територији Републике Србије (поглавље 15. Конкурсне

документације);

5.3.6. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (поглавље 8.

конкурсне документације);

5.3.7. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- једна (1)  бланко сопствена меница (САМО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА)

- менично писмо – овлашћење на износ од 3% вредности понуде без ПДВ-а (поглавље 13. конкурсне документације);

- копија важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда);

- штампани извод са интернет странице НБС-а (Регистра меница и овлашћења) или копију захтева банци за регистрацију менице.

НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки 5.10. конкурсне документације.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и попуњен, потписан и оверен образац 6.3. (поред Обрасца понуде, део 6.1. и 6.2. конкурсне документације).

У случају подношења заједничке понуде, доставља се Образац понуде, део 6.1.,  попуњени, потписани и оверени образац 6.4. и образац 6.5., за сваког члана групе понуђача и достављају се и:

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (део 10. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 11. конкурсне документације);

- Изјаву о независној понуди (део 9. конкурсне документације);

- Изјаву понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног добра (апарата) на територији Републике Србије (поглавље 15. Конкурсне

документације);

5.4. ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку (за све партије) или само за одређену партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за целокупне количине добара из појединачне партије.

Уколико се не поднесе за све количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду све партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  23/17–

Медицинска опрема за потребе ЦПМЗ ВБ Ниш - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт, као и број партије која се нуди.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (поглавље 6.1 конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6.1. конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6.1. и 6.2.) попуњен, потписан и оверен образац 6.3. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6.3. копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6.1. попуњени, потписани и оверени образац 6.4. и образац 6.5., а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 10. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 11. конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 9. конкурсне документације), Изјаву понуђача о постојању овлашћеног сервиса за одржавање понуђеног добра (апарата) на територији Републике Србије (поглавље 15. Конкурсне документације); Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6.4 и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно. Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне документације). У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6.5 је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средсва финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (поглавље 4, тачка 4.2.1)), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (поглавље 4, тачка 4.3.6).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неогранично солидарно одговарају задругари.

5.8. ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

5.8.1. Цена

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ БР. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене (део 6.1. конкурсне документације).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.8.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

- Уколико се записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара не сачини у року до 7. (седмог) дана од дана завршетка квалитативног пријема, рок за плаћање почиње да тече 7. (седмог) дана од дана завршетка квалитативног пријема.

- Да би  купац могао да изврши плаћање, крајњи корисник је дужан да достави КУПЦУ следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу

- Комисијски записник

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

- ПРОДАВАЦ је дужан да достави писано обавештење КУПЦУ, у року од 3 (три) дана од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема, да је испоручио добра и извршио квалитативни пријем по предмету уговора или за сваку појединачну испоруку.

Обавештење доставити у складу са Законом прописаним средствима комуникације. Обавештење треба да садржи: број уговора, број партије (ако је уговор за више партија), врсту робе, испоручену количину и вредност испоручених добара са ПДВ-ом.

5.8.3. Захтев у погледу места, рока испоруке:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

- ВБ Ниш, Одсек за СнСб, Бул. Др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/855-043, факс 018/238-191

Рок испоруке добара за сваку партију је до 90 дана од дана закључивања уговора.

Рок за квалитативни пријем је до 100 дана од дана закључивања уговора.

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

У случају да понуђени рок испоруке и рок за квалитативни пријем буду дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.8.4. Захтеви у погледу гарантног рока, рекламације, скривене мане:

Гарантни рок  понуђених, односно уговорених добара, мора да буде најмање 24 месеца од дана завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача, у целости спроводи понуђач, односно продавац у гарантном року, о свом трошку.

У случају да је понуђен гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уочени недостатци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак или вишак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се записником комисије крајњег корисника и продавца, испоручиоца.

Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку.

Ако у року од 7 (седам) дана продавац не отклони недостатке код добра или се иста понове, продавац је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, продавац је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно.

Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 48 (четрдесетосам) сати од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја – престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисије крајњег корисника да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на продавца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упитством. ПРОДАВАЦ је дужан да отклони наведене неисправности или да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро (у случају да не може да отклони неисправности) у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

5.8.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства за заштиту животне средине Републике Србије,  Руже Јовановић бр. 27А, 11160 Београд, интернет страница www.sepa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, интернет адреса www.minrzs.gov.rs

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом  о платном промету („Сл.гласник РС“ бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 13. конкурсне документације).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 31/11) менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе - део 14 конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – продавцу након коначне реализације уговора. Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13,11000 Београд, електронском  поштом на e-mail vera.negovanovic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућује се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 23/17“.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 до 15.30 часова, осим суботе и недеље.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

5.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити уговор Понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, наручилац ће доделити уговор Понуђачу који понуди дужи гарантни рок.

У случају да су понуђена цена, понуђени рок испоруке и гарантни рок исти, наручилац ће доделити уговор путем жреба понуђачу кога првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жреба о чему ће бити сачињен записник. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о ЈН;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о ЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интеренет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.19. ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (члан 108. став 1. Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац  је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.20. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: vera.negovanovic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за финансије и контролинг, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли је захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.

5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Позив за закључење уговора ће бити достављен понуђачу на е-маил адресу.

- Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.

- Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења – односно даном завођења код Купца, након што Продавац врати потписан уговор и преда средство за обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Рок трајања уговора је  7 (седам) година од дана закључивања уговора.

5.22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (поглавље 8. конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

НАПОМЕНА: Понуђач мора да попуни Образац понуде 6.1., потпише и овери печатом (образац је један за све понуђене партије – уписује број понуде, датум, редни број партије за коју подноси понуду и заокружује како наступа)

У случају заједничке понуде образац понуде потписују и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

За сваку партију за коју подноси понуду понуђач мора да попуни

-Образац детаљне понуде - 6.1.2.

-Образац структуре цене и услова понуде - 6.1.3.

-Образац техничке спецификације (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - 6.1.4.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 6.1.2.:

1. У колони „Каталошки број и/или одговарајућа ознака“ понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

2. У колони „Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра“, понуђеч је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

3. У колони количина понуђач уписује количину сваког саставног дела понуђеног добра

4. У колони „Јединична цена без ПДВа“ понуђач уписује јединичну цену саставног дела понуђеног добра без урачунатог ПДВа.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ 6.1.3.

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 3. Уписати назив апарата, произвођача и понуђени модел добра и/или тип

- У колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа

- У колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом

- На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, ПДВ у динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач, на линијама попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 (деведесет) дана

- Рок испоруке изражен у данима од дана закључења уговора

- Рок квалитативног пријема изражен у данима од дана закључења уговора

- Гарантни рок изражен у месецима од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ – КАРАКТЕРИСТИКЕ које понуђено добро мора да поседује - 6.1.4.

Понуђач је у обавези да попуни образац 6.1.4. тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- Колону „да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ“ у коју уписује „ДА“ ако испуњава или „НЕ“ ако не испуњава тражену техничку карактеристику

- Колону „локација где се тачно налази у проспектној и техничкој документацији“ у коју уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику

6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____________________(навести број понуде) од __________________(датум) за јавну набавку добара - Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш, (даљем тексту ЦПМЗ ВБ Ниш), ЈН бр. 23/17, за партије број:

___________________________________________________ (навести редни број партије)

- ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6.1. и 6.2. | попуњава се и доставља део 6.1., 6.2 и 6.3 | попуњава се и доставља део 6.1., 6.4. и 6.5. |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

НАПОМЕНА: Понуђач мора да попуни Образац понуде, потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

6.1.2 - 1  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

„Aparat digitalni za merenje intenziteta osvetljenja“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

„Aparat digitalni za merenje intenziteta osvetljenja“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aparat digitalni za merenje intenziteta osvetljenja |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 1 „Aparat digitalni za merenje intenziteta osvetljenja“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat digitalni za merenje intenziteta osvetljenja sa zaštitnom kapom, sa kalibracionim protokolom i sigurnosnom trakom za nošenje aparata |  |  |
| 2 | Merni opseg minimum od 0 do 99.999 lux |  |  |
| 3 | Tačnost merenja: ± 1 cifra; +3% (u odnosu na referentnu vrednost Klase B, DIN5032) |  |  |
| 4 | Rezolucija: 1 lux (od 0 do 19.999 lux), 10 lux za preostali opseg |  |  |
| 5 | Učestanost merenja: 0,5 s |  |  |
| 6 | Temperatura čuvanja: od -40 do +70°C |  |  |
| 7 | Klasa zaštite: IP 40 i bolja |  |  |
| 8 | Radna temperatura: od 0 do +50°C |  |  |
| 9 | Tip baterije: 2 baterije tip AAA |  |  |
| 10 | Vek trajanja baterije: prosečno 200h (bez osvetljenja ekrana) i više |  |  |
| 11 | Dimenzije aparata: okvirno 133x46x25 mm |  |  |
| 12 | Težina aparata: okvirno 95gr (uključujući baterije i zaštitnu kapu) |  |  |
| 13 | Garancija: minimum 24 meseca |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 2  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

„Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

„Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 2 „Homogenizator za homogenizaciju uzoraka hrane“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izlazna snaga: min. 1500 W |  |  |
| 2 | Ulazna snaga: max. 900 W |  |  |
| 3 | Opseg volumena mešanja: 100-50 000 ml |  |  |
| 4 | Opseg podešavanja brzine: 8 000 - 33 000 rpm |  |  |
| 5 | Elektronski stabilizator |  |  |
| 6 | Masa max. 2 kg |  |  |
| 7 | Dimenzije.: 70х70х300 mm (±5 %) |  |  |
| 8 | Zaštitni sistem/Klasa zaštite: IР 20/II i više |  |  |
| 9 | Zaštita od preopterećenja termalnim senzorom |  |  |
| 10 | Bezbednosni prekidač |  |  |
| 11 | Alat koji se isporučuje uz uređaj: Univerzalni alat za homogenizaciju, polučvrstih, vlaknastih i tečnih komponenti, Materijal: nerđajući čelik 316L SS i kvalitetniji, Tip statora: Stator 40 mm, Spoljni prečnik statora 40 mm, Tip rotora: za sečenje i mešanje, Dužina alata: min. 300 mm, Opseg volumena za homogenizaciju: 1 000 ml - 20 000 ml. |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 3  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ  3

„Laboratorijski konduktometar“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3

„Laboratorijski konduktometar“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Laboratorijski konduktometar |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 3 „Laboratorijski konduktometar“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opremljen integrisanom magnetnom mešalicom, držačem elektrode i 3 standarda (zapremine 125 ml) za kalibraciju 147 uS/cm, 1413 uS/cm i 12,88 mS/cm u flaskovima sa magnetima |  |  |
| 2 | Uz aparat isporučiti dodatna 3 standarda (zapremine 250 ml) za kalibraciju 147 uS/cm, 1413 uS/cm i 12,88 mS/cm |  |  |
| 3 | Mogućnost merenja konduktiviteta i saliniteta (NaCl) |  |  |
| 4 | Merni opseg: konduktivitet: 0,01 uS - 500 mS/cm salinitet: 5,85 mg/1-311,1 g/l NaCl temperatura: -20 - 150 °C |  |  |
| 5 | Greška merenja, ponovljivost: konduktivitet: 0,5 %± 0,1 % salinitet: 0,5 %±0,1 % temperatura: 0,2 ±0,1% |  |  |
| 6 | Automatska temperaturna kompenzacija: mogućnost manuelnog unosa ili sa Pt 1000 temperaturnom sondom (A.T.C.) |  |  |
| 7 | Displej: LCD sa pozadinskim osvetljenjem, 128 x 64 tačaka |  |  |
| 8 | Kalibracija: Izborno sa 1, 2 ili 3 standarda unutar mernog opsega. Manuelni unos konstante ćelije. Automatsko upozorenje za rekalibraciju |  |  |
| 9 | Prihvatljive konstante ćelije: sa kalibracijom: vrednosti između 0,05...50 cm-1 manuelni unos: vrednosti između 0,05...15 cm- 1 |  |  |
| 10 | Merni modovi: prema stabilnosti kontinualno merenje |  |  |
| 11 | Zahtevani ambijentalni uslovi: ambijentalna radna temperatura 5 - 40 °C relativna vlažnost < 80 % (bez pojave kondenza) |  |  |
| 12 | Napajanje: eksterno preka adaptera 220 VAC/12 VDC, 3,3 W. |  |  |
| 13 | Elektroda - ćelija: sa 8 - kontaktnim telefonskim konektorom sa temperaturnim senzorom Pt 1000 C = 1 cm-1, platinasta elektroda sa plastičnim kućištem, opseg: 0,2 ¦uS/cm - 200 mS/cm, temperatura -20 - 85 °C |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 4  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4

„Laboratorijski PH metar“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-4 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4

„Laboratorijski pH metar“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Laboratorijski pH metar |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 4 „Laboratorijski pH metar“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opremljen integrisanom magnetnom mešalicom, držačem elektrode, 3 standarda (zapremine 125ml) za kalibraciju pH 4,01, pH 7, pH 9,21 u flaskovima sa magnetima i rastvorom za čuvanje elektrode. |  |  |
| 2 | Uz aparat isporučiti dodatna 3 standarda (zapremine 250ml) za kalibraciju pH 4,01, pH 7, pH 9,21 |  |  |
| 3 | Mogućnost merenja pH i mV |  |  |
| 4 | Merni parametri: opseg merenja: pH od -2 do 16; mV ±2000; temperatura -20 do 150°C, rezolucija: pH 0,01; mV 1; temperatura 0,1, merna greška: pH 0,01; mV 1; temperatura 0,2 i ponovljivost: pH 0,01; mV 1; temperatura 0,1. |  |  |
| 5 | Automatska temperaturna kompenzacija: mogućnost manuelnog unosa ili sa Pt 1000 temperaturnom sondom (A.T.C.) |  |  |
| 6 | Displej: LCD sa pozadinskim osvetljenjem, 128 x 64 tačaka |  |  |
| 7 | pH kalibracija: izborno sa 1, 2 ili 3 standarda unutar mernog opsega, automatsko prepoznavanje tehničkih pufera pH 2,00, pH 4,01, pH 7,00, pH 9,21, pH 10,90 (vrednosti na 25°C), programirajuća validnost kalibracije u vremenu od 0 h do 7 dana, automatsko upozorenje za rekalibraciju, automatsko odbacivanje rada sa elektrodama u lošem ili neispravnom stanju i teoretska kalibracija. |  |  |
| 8 | pH kalibracioni kriterijum: asimetrijski potencijal ± 58 mV i zakošenje 41 - 62 mV/pH na 25 °C (osetljivost 70- 105%). |  |  |
| 9 | mV kalibracija: automatsko prepoznavanje redox standarda 220 mV na 25°C. |  |  |
| 10 | Merni modovi: merenje po stabilnosti ili kontinualno merenje. |  |  |
| 11 | Napajanje: eksterno preko adaptera 220 VAC/12 VDC, 3,3 W. |  |  |
| 12 | Zahtevani ambijentalni uslovi: ambijentalna radna temperatura od 5 do 40°C relativna vlažnost < 80% (bez pojave kondenza) |  |  |
| 13 | Elektroda – ćelija: sa BNC konektorom, sa ugrađenim temperaturnim senzorom Pt 1000, plastično kućište, bez potrebe za dopunjavanjem elektrolitima i pH 0 - 14, temperatura 0 - 80°C i keramička dijafragma. |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 5  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5

„Lupa binakularna sa hladnim svetlom“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-5 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5

„Lupa binakularna sa hladnim svetlom“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lupa binakularna sa hladnim svetlom |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-5 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 5 „Lupa binokularna sa hladnim svetlom“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulari: par okulara širokog polja WF10x/20mm i šire sa očnim zaslonom |  |  |
| 2 | Glava mikroskopa: trinokularna sa 45° zakošenim tubusima i 360° rotirajuća; dioptrijsko podešavanje; podesivo interpupilarno rastqjanje 55 do 75 mm i šire |  |  |
| 3 | Objektivi: zum 0,7x do 4,5x i veći; uvećanje 7x do 45x i veće sa vidnim poljem u rasponu od 28,5 do 4,5mm i šire; radna udaljenost 100 mm i veće; |  |  |
| 4 | Postolje: Ergonomični nosač i točak zupčanika, idealno postavljen u odnosu na ruke operatera; podešavanje fokusa sa kontrolom tenzije. |  |  |
| 5 | Osvetljenje: Incidentno i transmitujuće podesivo LED osvetljenje; sa mogućnošću korišćenja oba osvetljenja u isto vreme. |  |  |
| 6 | Zaštitna pokrivka lupe |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 6  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6

„Mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje laboratorijskog posuđa i instrumenata“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-6 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6

„Mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje laboratorijskog posuđa i instrumenata“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje laboratorijskog posuđa i instrumenata |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-6 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 6  „Mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje laboratorijskog posuđa i instrumenata“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uređaj je namenjen za pranje, dezinfekciju i sušenje instrumenata i laboratorijskog posuđa |  |  |
| 2 | Kapacitet uređaja je 8 DIN korpi za instrumente |  |  |
| 3 | Trajanje ciklusa do 58 minuta |  |  |
| 4 | Komora uređaja izrađena je od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika kvaliteta AISI 316L i bolji, debljine min. 1,5 mm |  |  |
| 5 | Dozirna jedinica za deterdžent |  |  |
| 6 | Protokomeri za sredstva za pranje i dezinfekciju |  |  |
| 7 | Kontrola pene |  |  |
| 8 | Pumpa visokog pritiska kapaciteta min. 350 l/min |  |  |
| 9 | HEPA filter klase: H13 i bolji |  |  |
| 10 | Kondenzator za hlađenje ispusnog vazduha |  |  |
| 11 | Drenažni sistem sa pumpom i ventilom |  |  |
| 12 | Električni grejač rezervoara maksimalno 8,5kW |  |  |
| 13 | Električno grejanje sistema za sušenje, maksimalno 3,5 kW |  |  |
| 14 | Kontrolni panel sa LED ekranom |  |  |
| 15 | Integrisani štampač |  |  |
| 16 | Kontrola temperature |  |  |
| 17 | Termalna zaštita od pregrevanja |  |  |
| 18 | Mogućnost povezivanja sa štampačem i PC-jem putem različitih interfejsa |  |  |
| 19 | Mogućnost programiranja programa pomoću šifre |  |  |
| 20 | Zvučni signal na kraju programa |  |  |
| 21 | Automatski podsetnik za održavanje |  |  |
| 22 | Spoljne obloge mašine napravljene od nerđajućeg čelika AISI 304 i bolji |  |  |
| 23 | Zapremina komore od 200-230 l |  |  |
| 24 | Dimenzije maksimalno 860x900x700 mm |  |  |
|  | Oprema koja se isporučuje uz mašinu: |  |  |
| 25 | Univerzalna kolica sa pregradama koja se mogu puniti korpama za različitu opremu. |  |  |
| 26 | Korpa za epruvete minimalnog kapaciteta: -81 epruveta 020x150 mm -140 epruveta 016x150mm -213 epruveta 013x100 mm sa odogovarajućim poklopcem |  |  |
| 27 | Korpa za Erlenmajer boce minimalnog kapaciteta 18 Erlenmajer boca od 100/150 ml |  |  |
| 28 | Korpa za Erlenmajer boce minimalnog kapaciteta 8 Erlenmajer boca od 200/250/300/500 ml |  |  |
| 29 | Korpa za petrijeve posude minimalnog kapaciteta 40 petrijevih posuda 070 - 90 ml |  |  |
| 30 | Korpa za petrijeve posude minimalnog kapaciteta 28 petrijevih posuda 090 - 110 ml |  |  |
| 31 | Deterdžent u količini dovoljnoj za minimum 60 ciklusa |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 7  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 7

„Mikroskop sa tamnim poljem“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-7 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 7

„Mikroskop sa tamnim poljem“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mikroskop sa tamnim poljem |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-7 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 7 „Mikroskop sa tamnim poljem“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osvetljenje: Halogeno svetlo 35W (i jače) i LED osvetljenje |  |  |
| 2 | Minimum 5 pozicija za objektive |  |  |
| 3 | Objektivi: Minimum 3 objektiva l0x, 20x, 40x |  |  |
| 4 | Okulari: par okulara širokog polja 10x/22mm i šire |  |  |
| 5 | Mokro tamno polje |  |  |
| 6 | Poželjno, ali nije obavezno, postojanje digitalne mikroskopske kamere rezolucije minimum 14MPx |  |  |
| 7 | Mogućnost nadogradnje: |  |  |
|  | - drugi objektivi |  |  |
|  | - kondenzor za svetlo polje |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 8  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 8

„Prskalica ručna“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 8

„Prskalica ručna“

| Р. бр. | Назив | Произвођач/модел | Јед мере (Кпл) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Prskalica ručna |  | 6 | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-8 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 8 „Prskalica ručna“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rukom pogonjena kompresiona prskalica, plastična, za primenu u vodi rastvorenih sredstava koja se koriste za negu biljaka: herbicida, insekticida, fungicida |  |  |
| 2 | Konačna zapremina posude 5 litara, sa pumpom, ventilom sigurnosti i trakom za nošenje |  |  |
| 3 | Crevo prskalice sa montiranom ručkom i nastavkom |  |  |
| 4 | Radni pritisak: 2,0 - 3,0 bara |  |  |
| 5 | Kapacitet prskanja: 0,45 - 0,60 1/min |  |  |
| 6 | Otvor dizne: minimum 1,25 mm |  |  |
| 7 | Radna temperatura: od +5 do +35°C i šire |  |  |
| 8 | Materijal dizne: mesing i kvalitetnije |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 9  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 9

„Sonda za merenje temperature zračenja okolnih površina (Globus termometar)“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-9 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 9

„Sonda za merenje temperature zračenja okolnih površina (Globus termometar)“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sonda za merenje temperature zračenja okolnih površina (Globus termometar) |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-9 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 9„Sonda za merenje temperature zračenja okolnih površina (Globus termometar)“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda fi 150 mm za merenje temperature zračenja okolnih površina- “TESTO” Nemačka ili odgovarajuće. |  |  |
| 2 | Merni opseg od 0 do + 120 stepeni Celzijusa, Tip K, Klasa I |  |  |
| 3 | Napomena: Sonda mora biti kompatblna za rad sa uređajem TESTO 435-1 |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 10  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 10

„Sonda za određivanje stepena turbulencije“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-10 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 10

„Sonda za određivanje stepena turbulencije“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sonda za određivanje stepena turbulencije |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-10 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА10 „Sonda za određivanje stepena turbulencije“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda za određivanje stepena turbulencije sa teleskopskom ručkom max. 820mm i stativom - "TESTO" Nemačka |  |  |
| 2 | Merni opseg: od 0 do +50°c; od 0 do +5 m/s; |  |  |
| 3 | Preciznost merenja: ±0,3 °c; ± (0,03 m/s +4% od izmerene brzine) |  |  |
| 4 | Sonda mora biti kompatibilna za rad sa uređajem TESTO 435-1 |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 11  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 11

„Tehnička vaga“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-11 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 11

„Tehnička vaga“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tehnička vaga |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-11 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 11 „Tehnička vaga“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaga se može postavljati na radni sto ili pod |  |  |
| 2 | Kapacitet: min 30 kg |  |  |
| 3 | Rezolucija: 1 g |  |  |
| 4 | Ponovljivost: l g |  |  |
| 5 | Vreme stabilizacije: max 3 s |  |  |
| 6 | Operativna temperatura: 0 - 40 °C |  |  |
| 7 | Napajanje: 12VDC 800 mA adapter i punjiva baterija 6V 4.5 Ah, sa mogućnošću operativnog rada do minimalno 90 h kontinualno |  |  |
| 8 | Displej: pozadinski LCD displej, 40 mm veličina cifre, sa indikatorom kapaciteta u donjem delu |  |  |
| 9 | Minimum dve merne jedinice (g i kg) |  |  |
| 10 | "HOLD" funkcija |  |  |
| 11 | Merna platforma od nerđajućeg čelika (dimenzije 300 x 400 mm) ±5 % |  |  |
| 12 | LED bar grafikon za kontrolno merenje (indikator do max opterećenja) |  |  |
| 13 | Eksterna kalibracija |  |  |
| 14 | RS - 232 kom port |  |  |
| 15 | Radni modovi: merenje, brojanje komada iste mase, kontrolno merenje, merenje u procentima |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 12  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 12

„Uređaj za merenje i analizu humanih vibracija“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-12 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 12

„Uređaj za merenje i analizu humanih vibracija“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Uređaj za merenje i analizu humanih vibracija |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-12 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 12 „Uređaj za merenje i analizu humanih vibracija“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uređaj treba da bude četvorokanalni, da ima tri kanala za simultano merenje humanih vibracija u tri pravca i jedan kanal za merenja u jednom pravcu. |  |  |
| 2 | da omogući jednostavno i sigurno povezivanje akcelerometra na instrument pomoću jednog kabla |  |  |
| 3 | da ima težinske filtere (Wh, Wd, Wk i Wm) za merenja: vibracija šake-ruke, vibracija celog tela i vibracija u zgradama |  |  |
| 4 | da ima mogućnost merenja bez težinskih filtera (linearni mod) u ograničenim pojasnim opsezima |  |  |
| 5 | da bude prilagođen radu na terenu (može da se okači na rame, pojas i sl.) |  |  |
| 6 | da ima napajanje Li-Ion punjivom baterijom koja obezbeđuje 4 sati kontinualnog rada (na sobnoj temperaturi) |  |  |
| 7 | da ima internu memoriju za pamćenje rezultata merenja |  |  |
| 8 | da ima USB interfejs za prenos podataka na PC računar za naknadne analize i izveštavanje |  |  |
| 9 | da meri, izračunava i prikazuje sledeće parametre u sve tri ose (X,Y,Z): - ukupne RMS vrednosti ubrzanja vibracija, trenutne RMS vrednosti ubrzanja vibracija, maksimalne tranzijentne RMS vrednosti u toku merenja (MTVV), ukupnu RMS vrednost zbirno za sve tri ose (VTV), vršne vrednosti u toku merenja (peak), doze vibracija (VDV), ukupnu dozu vibracija za sve tri ose (VDV VTV), osmočasovne doze vibracija VDV(8)k, osmočasovnu dnevnu ekspoziciju A(8), četvoročasovnu dnevnu ekspoziciju A(4) i jednočasovnu dnevnu ekspoziciju A(I) |  |  |
| 10 | da ima merenje i prikaz vremenskog profila parametara (MTVV, RMS, VDV, peak) u koracima od 1 sekunde |  |  |
| 11 | da ima opciju za merenje SEAT faktora (Seat Efficiency Amplitude Transmission). |  |  |
| 12 | da ima fajl menadžer za pamćenje, pozivanje, transfer i brisanje merenja |  |  |
| 13 | Uređaj treba da ima kvalitetan grafički displej koji treba da obezbedi: -simultani prikaz rezultata merenja u sve tri ose sa RMS (usrednjenim) vrednostima, vršnim vrednostima, krest faktorom i sumarnom vrednošću -prikaz statusa ulaznih kanala -prikaz statusa merenja (meri, pauza, stop) -prikaz realnog vremena i trajanje merenja -prikaz statusa baterije |  |  |
|  | Obim isporuke treba da obuhvati i sledeće: |  |  |
| 15 | Kofer za transport uređaja i dodatne opreme |  |  |
| 16 | PC softver koji treba da obezbedi: -prenos podataka sa instrumenta na personalni računar -organizaciju rezultata merenja -hijerarhijsko kreiranje projekta (od nivoa fabrike, radnog mesta do pojedinih radnika) -postavljanje graničnih nivoa i akcionih nivoa ekspozicije -izračunavanje dnevne ekspozicije - A(8) i doze vibracija (VDV) za pojedinačne ili kombinovane radne zadatke i automatsko poređenje sa graničnim i akcionim nivoima ekspozicije prema EU direktivi 2002/44/EC -mogućnost predikcije nivoa ukupne ekspozicije u zavisnosti od radnog rasporeda radnika i trajanja pojedinačnih radnih zadataka -mogućnost izvoza podataka u Excel i kreiranje izveštaja |  |  |
| 17 | Troosni akcelerometar za merenje vibracija šake-ruke, nominalne osetljivosti: 1mV/(m/s2) i frekvencijskog opsega: 2 Hz do 7 kHz |  |  |
| 18 | Troosni akcelerometar sa jastučetom za merenje vibracija celog tela, nominalne osetljivosti: 10 mV/(m/s2) i frekvencijskog opsega: 0.25 Hz do 900 Hz |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 13  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 13

„Uređaj za merenje nejonizirajućeg zračenja“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби копирати образац и исте дописати.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-13 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 13

„Uređaj za merenje nejonizirajućeg zračenja“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Uređaj za merenje nejonizirajućeg zračenja |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-13 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 13 „Uređaj za merenje nejonizirajućeg zračenja“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uređaj je namenjen za merenje i analizu nejonizujućeg zračenja |  |  |
| 2 | Ekran LCD minimum 4 inča (10cm) |  |  |
| 3 | Brzina osvežavanja ekrana: 200ms za grafiku i 400ms za numeričke rezultate |  |  |
| 4 | Merne jedinice: V/m, A/m, mW/cm², W/m², % od vrednosti standarda |  |  |
| 5 | Prikaz rezultata: Actual, Maximum, Minimum, Average, Average Maximum |  |  |
| 6 | Interfejs USB, optički RS-232 |  |  |
| 7 | Skladištenje podataka: -mogućnost skladištenja rezultata merenja -Uključena fizička „flash“ memorija, 12MB ili više |  |  |
| 8 | Temperaturni opseg rada: - -10ºC do +50ºC operativno - -30ºC do +70ºC neoperativno (transport) |  |  |
| 9 | Vlažnost: od 5 do 95% bez kondenzacije ≤29g/m³ spsolutne vlažnosti (IEC 60721-3-2 klasa 7K2 |  |  |
| 10 | Punjač za baterije |  |  |
| 11 | Punjiva baterija/e veličine AA |  |  |
| 12 | Kofer za nošenje urađaja sa prostorom za sonde |  |  |
| 13 | Stativ (tronožac) za postavljanje uređaja |  |  |
| 14 | Kabl sa USB priključkom |  |  |
| 15 | Kaiš za nošenje uređaja |  |  |
| 16 | Softvare za analizu podataka |  |  |
| 17 | Sonda za merenje električnog polja frekvencijskog opsega 300 MHz – 50GHz, kompatibilna sa uređajem: -izotropska merenja u sve tri ose -opseg merenja: od 8 V/m do 614 V/m -dinamički opseg: 37 dB -monotonost frekfencijskog odziva: ±1.25 dB (1.8 GHz do 40 GHz) -linearnost: ±1 dB (24 do 61.4 V/m) ±0.3 dB (˃ 61.4 V/m) -izotropski odziv: ±1 dB |  |  |
| 18 | Sonda za merenje električnog polja frekfencijskog opsega 100 kHz – 6 GHz, kompatibilna sa uređajem: -izotropska merenja u sve tri ose -opseg merenja: od 0,38 V/m do 650 V/m (CW) od 0,38 do 22 V/m (True RMS) -dinamički opseg: 65 dB -monotonost frekfencijskog odziva: +1.0/-1.5 dB (0.3 MHz do 1 MHz) ±1.0 dB (1 MHz do 1 GHz) ±1.5 dB (1 GHz do 4 GHz) -1.8 dB tip. @ 5 GHz -linearnost: ±0.5 dB (2,2 do 316 V/m) -izotropski odziv: ±1.0 dB (0.1 MHz do 5 GHz) ±1.2 dB (˃ 5 GHz) |  |  |
| 19 | Sonda za merenje magnetnog polja frekfencijskog opsega 27 MHz – 1 GHz, kompatibilna sa uređajem: -izotropska merenja u sve tri ose -opseg merenja: 0.018 A/m do 16 A/m (CW) 0.018 A/m do 1 A/m (True RMS) -dinamički opseg: 59 dB -monotonost frekfencijskog odziva: ±0.7 dB (50 do 80 MHz) ±0.5 dB (80 do 250 MHz) ±0.8 dB (250 do 1000 MHz) -linearnost: ±3 dB (0.026 do 0.05 A/m) ±1 dB (0.05 do 0.1 A/m) ±0.5 dB (0.1 do 3 A/m) ±1 dB (3 do 16 A/m) -izotropski odziv: ±1 dB |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 14  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ  14

„Vodeno kupatilo“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације)

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-14 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 14

„Vodeno kupatilo“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Vodeno kupatilo |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-14 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 14  „Vodeno kupatilo“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uređaj je kombinacija nerđajućeg čelika, precizne elektronike i višestepene temperatume zaštite |  |  |
| 2 | Kontrola: |  |  |
|  | - mikroprocesorski PID - temperaturni kontroler sa ugrađenim autodijagnostičkim sistemom sa indikatorom greške |  |  |
|  | - Pt100 senzor klase A |  |  |
|  | - integrisani digitalni tajmer od 1min. do 99h i vise za: "ON" - kontinuirani rad; "WAIT" - odložen početak rada za kontinuiran ili vremenski ograničen rad; "HOLD" |  |  |
|  | - LED digitalni displej za prikazivanje podešene i aktuelne temperature (0,1°C rezolucije) i preostalog isprogramiranog vremena |  |  |
|  | - prikazivanje statusa rada |  |  |
|  | - zaštita u slučaju pregrevanja usled kvara, grejanje se isključuje na oko 10°C iznad zadate temperature |  |  |
|  | - mehanički graničnik temperature TB zaštitne klase 1 koji isključuje grejanje na oko 30°C iznad maksimalne temperature kupatila |  |  |
|  | - temperaturni opseg: minimum 5°C od ambijentalne temperature do +95°C i više |  |  |
| 3 | Karakteristike kade: |  |  |
|  | - jednostavna za čišćenje |  |  |
|  | - izrađena od nerađajućeg čelika DIN 1.4301 (ASTM 304) i bolji |  |  |
|  | - grejanje sa tri strane |  |  |
|  | - kućište kade izrađeno od nerđajućeg čelika DIN 1.4301 (ASTM 304) i bolji, laserski zavarivano |  |  |
|  | - zapremina kade: minimum 45 litara |  |  |
|  | - unutrašnje dimenzije radnog prostora 590x350x220 (±5%) |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.2 - 15  ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 15

„Uređaj za merenje koncentracije gasova u radnoj okolini“

| Редни број | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | Количина | Јединична цена без ПДВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добара, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица итд) и мора да испуњава спецификацију из дела 6.1.4. и 6.1.5.

Број ставки, редова је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђених добара, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације)

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.3-15 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УСЛОВА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 15

„Uređaj za merenje koncentracije gasova u radnoj okolini“

| Р. бр. | Назив | Назив/произвођач/модел и / или тип | Јед мере (Комад) | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Uređaj za merenje koncentracije gasova u radnoj okolini |  | 1 |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  |  |  |
| 3 | Обука за корисника на лицу места (код корисника), при инста-лацији опреме до постизања потребног нивоа обучености за рад |  |  |  |  |
| 4 | Обука 2 (два) сервисера крајњег корисника на лицу места, у року за квалитативни пријем |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВа (у дин) |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у % |  |  |  |  |  |
| Износ ПДВа у дин |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВом (у дин) |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 90 дана) је ______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем (највише 100 дана) је _______ дана од дана ступања на снагу уговора.

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је ______ месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Рок плаћања добара је 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

НАПОМЕНА: Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

Понуђач је у обавези да ПДВ у понуди искаже у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15). Сваки податак из понуде је обавезујући за понуђача и било која измена понуде, укључујући и промену стопе ПДВ-а након отварања понуда, сматраће се изменом понуде и наручилац ће поступати у складу са Законом.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.4-15  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 15 „Uređaj za merenje koncentracije gasova“

|  | Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje | Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE | Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digitalni uređaj za merenje koncentracije gasova u vazduhu radne okoline sa odgovarajućim senzorima |  |  |
| 2 | Senzor za merenje gasa C02 |  |  |
| 3 | Senzor za merenje gasa CO |  |  |
| 4 | Senzor za merenje gasa NH3 |  |  |
| 5 | Senzor za merenje gasa S02 |  |  |
| 6 | Modul za punjenje uređaja |  |  |
| 7 | Punjač 100-240VAC |  |  |
| 8 | Kofer za transport uređaja |  |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

6.1.5. ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

(за све партије)

  - Продавац се обавезује да приликом испоруке, достави:

- Корисничко упутство за рад (user manual): 2 (два) примерка (на српском и енглеском језику) у папирном облику;

- Сервисно упутство (service manual): 2 (два) примерка (на енглеском и српском језику) у папирном облику.

2. 	Продавац се обавезује да у року за квалитативни пријем изврши:

- ОБУКУ ЗА КОРИСНИКА (медицинско особље) на лицу места код корисника за употребу и одржавање опреме, до потпуног овладавања радом са уређајима, која треба да се спроведе у периоду квалитативног пријема опреме, пре потписивања и завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара;

- ОБУКУ ЗА ДВА СЕРВИСЕРА крајњег корисника на лицу места при инсталацији и пуштању у рад апарата, за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисних упутстава, од стране овлашћеног сервисера произвођача, која треба да се спроведе у периоду квалитативног пријема, пре потписивања и завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара.

| Место и датум: __________________ | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач: __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

6.2.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

| Место и датум: __________________ | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач: __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

| Место и датум: __________________ | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач: __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

6.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

| Место и датум: __________________ | М.П. (читак отисак печата) | Понуђач: __________________________________ (штампано име и презиме одговорне особе) __________________________________ (потпис одговорне особе) |
| --- | --- | --- |

6.5.	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 23/17 Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш, у отвореном поступку јавне набавке, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 120 - ____

О   К У П О П Р О Д А Ј И   Д О Б А Р А

- закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа ДИРЕКТОР потпуковник др Радан Костић,  у даљем тексту КУПАЦ

Телефон: 011/3203-137

Телефакс: 011/3000-312

Матични број: 17677675

ПИБ: 106070529

Текући рачун: 840-14650-22

и

ПОНУЂАЧ:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:

ПДВ број:

Величина правног лица:

Телефон:

Телефакс:

Текући рачун број:

Код банке:

кога заступа:__________________________, у даљем тексту ПРОДАВАЦ

Правни основ: Јавна набавка бр. 23/17; Одлука о додели уговора бр. 120 -____ од _______.2017. године и понуда понуђача (продавца) бр._____ од _____ .2017. годинe.

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

Члан 1.

1.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику: Војној болници Ниш (у даљем тексту: ВБ Ниш) испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад, а КУПАЦ да плати добра (у даљем тексту: уговорена добра) у свему према обрасцу понуде (део 6.1.3. конкурсне документације) и техничкој спецификацији (део 6.1.4. конкурсне документације).

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, ______________________, ___________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: ______________, ____________, ___________________. )

1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без урачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност уговора (са урачунатим ПДВ-ом) је као у понуди.

1.3. У вредност уговора улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, пуштање у рад и доказивање техничких карактеристика и обука за лица из састава крајњег корисника на лицу места, као и обука за 2 (два) сервисера крајњег корисника, на лицу места.

1.4. Цене утврђене у члану 1. уговора подразумевају добра испоручена у просторијама крајњег корисника купца.

1.5. Цене су фиксне и не могу се мењати.

- 1.6. Вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 2.

2.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорена добра из члана 1. тачке 1.1. уговора у року од као у понуди дана од дана закључивања уговора.

Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници).

Место испоруке:

- Војна болница Ниш,, Одсек за СнСб, Бул. Др Зорана Ђинђића бб, тел: 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191;

2.2. ПРОДАВАЦ је обавезан да писаним путем (факсом) обавести крајњег корисника Купца – ВБ Ниш о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

3.1. Добра из члана 1. овог уговора, КУПАЦ ће платити у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране комисије за квантитативни и квалитативни пријем  и представника ПРОДАВЦА.

3.2. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара комисија ће сачинити у року до 7 (седам) дана од дана завршетка квалитативног пријема уговорених добара и одмах након завођења доставити ПРОДАВЦУ.

- 3.3. Уколико се записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара из члана 3.2. не сачини у року до 7. (седмог) дана од дана завршетка квалитативног пријема, рок за плаћање почиње да тече 7. (седмог) дана од дана завршетка квалитативног пријема.

- 3.4. Да би КУПАЦ могао да изврши плаћање, крајњи корисник је дужан да достави КУПЦУ следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу

- Комисијски записник

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

- 3.5. ПРОДАВАЦ је дужан да достави писано обавештење КУПЦУ, у року од 3 (три) дана од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема, да је испоручио добра и извршио квалитативни пријем по предмету уговора или за сваку појединачну испоруку.

3.6. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправке,  61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).

- ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

- Члан 4.

- 4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи:

- - Корисничко упутство за рад (user manual): 2 (два) примерка (на српском и енглеском језику) у папирном облику;

- - Сервисно упутство (service manual): 2 (два) примерка (на енглеском и српском језику) у папирном облику.

- 4.2. ПРОДАВАЦ је у обавези  да обезбеди следеће обуке:

-ОБУКУ ЗА КОРИСНИКА (медицинско особље) на лицу места код корисника за употребу и одржавање опреме, до потпуног овладавања радом са уређајима, која треба да се спроведе у периоду квалитативног пријема опреме, пре потписивања и завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара;

-ОБУКУ ЗА ДВА СЕРВИСЕРА крајњег корисника на лицу места при инсталацији и пуштању у рад апарата, за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисних упутстава, од стране овлашћеног сервисера произвођача, која треба да се спроведе у периоду квалитативног пријема, пре потписивања и завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара.

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

Члан 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уговорена добра из члана 1. тачке 1.1 Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из тачке 1.1. члана 1. Уговора врши се у просторијама ВБ Ниш, од стране комисије, при чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара, који потписују комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник Продавца.

Приликом квантитативног пријема ПРОДАВАЦ је у обавези да испоручи добра у просторије (складиште) крајњег корисника, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом крајњег корисника обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добара чини инсталација, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добара у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити стручно лице продавца, уз присуство лица која су одређена од стране крајњег корисника.

Квалитативни пријем чини и обука на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.2. модела уговора.

6.2. Квалитативни пријем уговорених добара биће извршен у року од као у понуди дана од дана закључивања уговора.

6.3. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се посебним комисијским записником који потписују комисија за квантитативни и квалитативни пријем и представник ПРОДАВЦА.

6.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да у року до 7 (седам) дана од дана потписивања записника из тачке 6.2. овог члана, отклони недостатке у испоруци, констатоване посебним комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њихови делови  или заменила неисправна и неадекватна добра, о свом трошку.

6.5. Ако у року до 7 (седам) дана, ПРОДАВАЦ не отклони недостатке код добара или се исти понове, ПРОДАВАЦ је дужан да неисправна добра замени новим.

6.6. Уколико се у току квалитативног пријема уговорених добара из члана 1. тачка 1.1 уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНИХ ДОБАРА И ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

7.1. ПРОДАВАЦ гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетнa и функционалнa у складу са одредбама овог уговора. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

7.2. ПРОДАВАЦ даје гаранцију од као у понуди месеци за уговорена добра  из члана 1. овог уговора.

7.3. Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, најкасније у року од 8 дана од дана уочавања недостатка.

7.4. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

7.5. Уколико се у току гарантног рока догоди застој дужи од 15 (петнаест) дана, ПРОДАВАЦ је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добара (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника, потписаног од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су добра доведена у исправно стање).

7.6. По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране ПРОДАВЦА и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су уговорена добра у потпуности у исправном стању.

7.7. Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добара.

7.8. У случају да ПРОДАВАЦ не може да отклони неисправност добра из тачке 7.7. овог члана,  дужан је да испоручи, инсталира и пусти у рад ново добро у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

- 7.9. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за уговорена добра, према захтеву корисника, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема.

- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

8.1. Ако ПРОДАВАЦ не изврши испоруку добара (квантитативни пријем) у уговореном року дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) укупне вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија) без ПДВ-а, за сваки дан закашњења.

8.2. Ако ПРОДАВАЦ не изврши квалитативни пријем у уговореном року, дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) укупне вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а, за сваки дан закашњења.

8.3. Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши КУПАЦ одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

8.4. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, уручиће се ПРОДАВАЦУ писано обавештење КУПЦА којим задржава право на уговорну казну из тачке 8.1., 8.2. и 8.3.

8.5. Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, КУПАЦ ће наплатити уговорну казну ПРОДАВЦУ у износу 8% укупне вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а.

8.6. КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора КУПАЦ ће доставити ПРОДАВЦУ 7 (седам) дана пре раскида уговора. Уколико КУПАЦ није наплатио уговорну казну из предходних тачака члана 8. овог уговора, приликом раскида уговора, депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 8.5.

8.7. КУПАЦ може да, уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући ПРОДАВЦУ да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 9.

9.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

9.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стране су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

10.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. КУПАЦ задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 8. тачка 8.6. овог уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 11.

11.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података (,,Сл. гласник РС", бр. 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (,,Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ,,Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

12.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈˮ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ,,Сл. лист СРЈˮ бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

12.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за ПРОДАВЦА, а два примерка задржава КУПАЦ.

12.3. КУПАЦ задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим корисницима.

12.4. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

12.5. Рок трајања уговора је 7 (седам) година од дана закључивања уговора.

З А   П Р О Д А В Ц А					З А   К У П Ц А:

Д И Р Е К Т О Р

_____________________  				            п о т п у к о в н и к

(штампано име и презиме)  					др Радан Костић

___________________		           __________________

(потпис и печат)                                                                  (потпис и печат)

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 23/17 Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН бр. 23/17 Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке ЈН бр. 23/17 Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, менице без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци у износу 8% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

13. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника дадепоновану бланко - сопствену меницуможе предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.2017. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

14. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(Доставља се приликом закључења уговора)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника дадепоновану бланко -сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___.2017. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број _________________и___________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

15. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСТОЈАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА  НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У складу са условима из конкурсне документације, као заступник понуђача ............................ [навести назив понуђача] дајем следећу

ИЗЈАВУ

да на територији Републике Србије постоји овлашћени сервис за одржавање понуђених добара (апарата) у оквиру ЈН бр. 23/17 Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш.

Место и датум:							 Понуђач:

_______________                                                                          _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                   (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.