| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних oсигураника |  |
| --- | --- |

Бр.  140 - 33

12.12.2018. године

Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд,

интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

Jавнa набавкa добара број 36/18-

Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад -

отворени поступак

децембар 2018. године

На основу члана 32., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 140-2 од 03.10.2018. године, Одлуке о измени одлуке Бр. 140-24 од 30.11.2018. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 140-3 од 03.10.2018. године и Решење о измени решења о образовању комисије Бр. 140-10 од 08.11.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара број 36/18

Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/209 |
| 2. | Услови везани за прeдмет јавне набавке, врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 5/209 |
| 3. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 105/209 |
| 4. | Критеријум за доделу уговора | 108/209 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 109/209 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 119/209 |
| 7. | Модел уговора | 204/209 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама и допунама конкурсне документације, као и одговорима.

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. Закона, наручилац ће све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље. Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена наредног радног дана.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 36/18 су добра – Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад.

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Инструменти за операционе сале 33162200

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у у 37 (тридесетседам) партија:

| Ред. број | Шифра из ОРН | Назив и опис средства | Процењена вредност партије без ПДВ- а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33162000 | Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB. | 11.733.929,00 |
| 2 | 33162000 | Potrošni materijal za aparat ULTRASCISION. | 7.207.047,00 |
| 3 | 33162000 | Potrošni materijal za aparat CUSA. | 2.195.728,00 |
| 4 | 33162000 | Kirschnerove igle za plastičnu hirurgiju. | 628.500,00 |
| 5 | 33162000 | Set opštih instrumenata za operacione sale. | 6.924.225,00 |
| 6 | 33162000 | Ručna plastična četka za pranje instrumenata. | 223.600,00 |
| 7 | 33162000 | Set instrumenata za liposukciju od hirurškog čelika. | 631.800,00 |
| 8 | 33162000 | Retraktor LEJLA za neurohirurgiju. | 1.063.349,00 |
| 9 | 33162000 | Set namenskih instrumenata za otvorenu hirurgiju vratne i lumbalne kičme. | 2.310.070,00 |
| 10 | 33162000 | Set instrumenata za kraniotomiju. | 2.803.883,00 |
| 11 | 33162000 | Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R. | 299.400,00 |
| 12 | 33162000 | Sečiva za električni dermatom AESCULAP. | 226.000,00 |
| 13 | 33162000 | Set instrumenata za medicinu rada. | 59.000,00 |
| 14 | 33162000 | Instrumenti za oftalmologiju. | 102.000,00 |
| 15 | 33162000 | Set hiruršku obradu rana. | 54.000,00 |
| 16 | 33162000 | Set za amputaciju. | 215.000,00 |
| 17 | 33162000 | Set za laparotomiju. | 348.000,00 |
| 18 | 33162000 | Set za apendektomiju. | 192.000,00 |
| 19 | 33162000 | Set za skeletnu koštanu fiksaciju za kratke, srednje i duge cevaste kosti. | 3.352.400,00 |
| 20 | 33162000 | Set za osteosintezu kratkih kostiju za VB Niš (set sadrži stavke od 1-22). | 510.000,00 |
| 21 | 33162000 | Set za osteosintezu dugih kostiju za VB Niš (set sadrži stavke od 1-26). | 590.000,00 |
| 22 | 33162000 | Monopolarna koagulaciona-disekciona elektroda za laparoskopiju, L oblika, sa markiranim centimetrima, veličina 5 mm, dužina 36 cm | 90.520,00 |
| 23 | 33162000 | Laparoskopska disektor-hvataljka, duge čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 22 mm | 147.560,00 |
| 24 | 33162000 | Laparoskopska disektor-hvataljka, atraumatska, fenestrirane, nareckane čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica sa peanskom kočnicom, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 24 mm | 156.488,00 |
| 25 | 33162000 | Trokar, veličina 6 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara, dužine 10,5 cm sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | 169.632,00 |
| 26 | 33162000 | Dihtung-gumice za troakare veličine 6 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | 5.952,00 |
| 27 | 33162000 | Trokar, veličina 11 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara dužine 10,5 cm sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | 186.496,00 |
| 28 | 33162000 | Dihtung-gumice za troakare veličine 11 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | 7.936,00 |
| 29 | 33162000 | Laparoskopske makaze, prave čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 15 mm | 155.744,00 |
| 30 | 33162000 | Set creva za irigaciju sa modulom za laparoskopiju za roler pumu model KARL STORZ HAMOU Endomat, višekratni, sterilizirajući | 76.384,00 |
| 31 | 33162000 | HF ,Monopolarni kabal, dužina 300 cm i više | 24.000,00 |
| 32 | 33162000 | HF bipolarni kabal, dužina 300 cm i više | 26.000,00 |
| 33 | 33162000 | Filter za sukciju Karl STORZ roler pumpu, pakovanje 10 kom. | 55.500,00 |
| 34 | 33162000 | Četka za čišćenje laparoskopskih instrumenata, 35 cm x 7 mm | 11.250,00 |
| 35 | 33162000 | Četka za čišćenje laparoskopskih instrumenata, 35 cm x 11 mm | 11.250,00 |
| 36 | 33162000 | Klip aplikator, rastavljajuci, rotirajuci,velicina 10mm, duzina 36cm za PILLING-WECK titanijumske klipseve(M/L velicina), sa kocnicom za zakljucavanje celjusti. Sastoji se od: Metalne rucke sa kocnicom, metalna spoljna kosuljica, Insert aplikatora | 110.250,00 |
| 37 | 33162000 | Rotirajuci resektoskop 26Fr. - radni element monopolarni za TUR besike i prostate sa rotirajućom kosuljicom 26 Fr. sa kontinuiranim ispiranjem, obturatorom, setom creva, 12 omcica 27050G I 2 monopolarna kabla za resektoskop | 387.250,00 |

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник, рок испоруке и рок стерилности/употребе дати су у следећој спецификацији:

| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VB Novi Sad | Ukupno | Kvalitet | Medicinsko sredstvo (DA/NE) | Rešenje ALIMS-a | Rok sterilnosti/ upotrebe | Rok isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1: Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva i hemostazu krvnih sudova | kom. | 100 |  | 6 | 106 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Olovka elektrohirurška, sa 3 ručna prekidača i daljinskim podešavanjem snage na generatoru | kom. | 30 |  | 12 | 42 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 | kom. | 5.000 |  | 50 | 5.050 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Artroskopska elektroda sa glavom pod 90 stepeni (right) kompatibilna sa Valleylab elektrokauterom | kom | 50 |  |  | 50 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, dužine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm | kom. | 10 |  | 24 | 34 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Elektroda - secivo, izolovana, duzine 10,16cm sa aktivnim delom 5,1mmsa premazom protiv lepljenja tkiva | kom. | 30 |  |  | 30 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Elektroda - secivo, izolovana, duzine 16,51cm sa aktivnim delom 5,1mm, sa premazom protiv lepljenja tkiva | kom. | 30 |  |  | 30 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Elektroda - iglica, izolovana, duzine 7,2cm, sa aktivnim delom 5,1mm, vrh igla, sa premazom protiv lepljenja tkiva | kom. | 30 |  |  | 30 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Elektroda - mikrohirurska igla, izolovana, duzine 5,4cm, sa aktivnim delom duzine 3mm, od tungsten materijala, vrh igla | kom | 10 |  |  | 10 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Elektroda - mikrohirurska igla, izolovana, zakrivljena, duzine 4,2cm, sa aktivnim delom duzine 3mm, od tungsten materijala, vrh igla | kom. | 10 |  |  | 10 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | Elektroda - omca, duzine 13cm, omca polukruznog oblika, velicina 10x10mm | kom. | 30 |  | 10 | 40 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | Elektroda - omca, duzine 13cm, omca polukruznog oblika, velicina 15x12mm | kom. | 30 |  | 10 | 40 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | Elektroda - omca, duzine 13cm, omca polukruznog oblika, velicina 20x12mm | kom. | 30 |  |  | 30 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14 | Elektroda - omca, duzine 13cm, omca polukruznog oblika, velicina 20x15mm | kom. | 30 |  |  | 30 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15 | Elektroda - secivo, izolovana, duzine 7,62cm sa aktivnim delom 2,8mm sa premazom protiv lepljenja tkiva | kom. | 50 |  |  | 50 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16 | Bipolarna bajonet pinceta, (površina radnog dela pincete je veća od dela za držanje - po tipu Scoville-Greenwood), pod uglom, izolovana, sa tupim vrhovima, debljine 1,5 mm, ukupne dužine ne manje od 19,7 cm | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewel, izolovan, dužine cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21 | Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, dužine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23 | Kabl bipolarni, visekratni, dužine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps | kom. | 3 |  |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24 | Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, dužine 13cm | kom. | 10 |  |  | 10 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25 | Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, dužine 34,3cm | kom. | 10 |  |  | 10 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima | kom. | 1.000 |  | 250 | 1.250 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27 | Forceps bipolarni, zakrivljeni, dužina 19 cm, sa aktivnim delom vrha 1 mm, sa zakrivljenim vrhom na dole | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28 | Forceps bipolarni, zakrivljeni, dužine 19 cm, sa aktivnim delom 1mm, sa zakrivljenim vrhom na gore. | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 29 | Kabl bipolarni, višekratni, dužine 4,5 m +/- 20 cm za bipolarni forceps sa širokom dvostrukom pljosnatom konekcijom | kom. | 3 |  |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 30 | Bipolarna pinceta za koagulaciju ukupne duzine 30 cm, prava, sa sirim vrhom od 2.2mm | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 31 | Instrument "Liga Sure Small Jaws SEALER/DIVIDER" sa nezavisnim ligiranjem i secenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni, za aparate Force Triad i Liga Sure | kom. | 6 |  | 6 | 12 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 32 | Instrument Liga Sure "Impact" dužine 18cm, sa nezavisnim ligiranjem i sečenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni, sa premazom protiv lepljenja tkiva | kom. | 6 |  | 6 | 12 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 33 | Elektroda za Liga Sure XTD instrument, jednokratna, za fuziju krvnih sudova, za aparate Force Triad i Liga Sure, sa nožem | kom. | 6 |  |  | 6 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 34 | Visekratni nosač elektrode za ligiranje krvnih sudova , dužine 28cm sa čeljustima povijenim za 30 stepeni, za aparate Ligasure i Force Triad. | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 35 | Ligasure-instrument Maryland sa povijenim čeljustima ,automatskim sečenjem 5mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad i Liga Sure, sa premazom protiv lepljenja tkiva | kom. | 6 |  | 12 | 18 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 36 | Ligasure-instrument Maryland sa povijenim čeljustima ,automatskim sečenjem 5mm, 23cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad i Liga Sure, sa premazom protiv lepljenja tkiva | kom. | 6 |  | 6 | 12 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 37 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 20cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad i Liga Sure | kom. | 6 |  |  | 6 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 2: Potrošni materijal za aparat ULTRASCISION. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) | kom. | 2 |  |  | 2 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 23 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 12 |  |  | 12 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 36 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 12 |  |  | 12 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 9 cm, (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 18 |  |  | 18 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 17 cm (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 24 |  |  | 24 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Teleskopska zakrivljena disekciona kuka ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) | kom. | 6 |  |  | 6 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Endoskopska kuka ultrazvučnog noža za disekciju 5 mm / 32 cm (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 12 |  |  | 12 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Adapter za 5mm instrumente ultrazvučnog noža (za višekratnu upotrebu) | kom. | 3 |  |  | 3 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Zakrivljene, napredne bipolarne makaze sa nozem i ručnom aktivacijom, duzine 20cm, dijametra 13mm i 38mm duzinom čeljusti, za otvorenu hirurgiju (za jednokratnu upotrebu) | kom. | 9 |  |  | 9 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 3: Potrošni materijal za aparat CUSA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set creva za sukciju I irigaciju za CUSA Excel sondu 36 kHz, izradjen od silikona | kut. | 14 |  |  | 14 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Zastitni filter za sistem CUSA Excel | kom. | 6 |  |  | 6 |  | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Boca od polikarbonata-kanister od 2,5 l sa poklopcem za geliranje aspirisanog sadržaja | kom. | 4 |  |  | 4 |  | NE | NE | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Kese za geliranje aspirisanog sadržaja, zapremine 2,5 l, sa poklopcem sa integrisanim konektorima | kom. | 180 |  |  | 180 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 4: Kirschnerove igle za plastičnu hirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 0,8 mm, dužine 10 cm | kom. | 200 |  |  | 200 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,0 mm, dužine 15 cm | kom. | 300 |  |  | 300 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,25 mm, dužine 15 cm | kom. | 200 |  |  | 200 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 45 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 5: Set opštih instrumenata za operacione sale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Držač skalpela, br. 3, 16 cm | kom. | 5 |  | 4 | 9 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Držač skalpela okrugli, br. 3, 15,5 cm | kom. | 2 |  | 4 | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Držač skalpela KAYE, okrugli, br. 3, 15 cm | kom. | 2 |  | 4 | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Dermatom, silver, dužine 19,5 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Makaze KELLY, prave, 16 cm | kom. | 6 |  |  | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Makaze KELLY, zakrivljene, 16 cm | kom. | 6 |  | 2 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Makaze SANVENERO, oštro-oštre, prave, 14 cm | kom. | 6 |  | 2 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Makaze SANVENERO, oštro-oštre, zakrivljene, 14 cm | kom. | 6 |  | 2 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Disekcione makaze, fine, prave, 11 cm | kom. | 6 |  | 2 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Disekcione makaze, fine, zakrivljene, 11 cm | kom. | 2 |  | 2 | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | Makaze JOSEPH, oštro-oštre, prave, 14,5 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | Makaze JOSEPH, oštro-oštre, zakrivljene, 14,5 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | Disekcione makaze za FACE LIFT, zakrivljene sa tankim suženim vrhom, 13 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14 | Makaze REYNOLDS, zakrivljene, 15,5 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15 | Pozlaćene nazalne makaze FOMON, zakrivljene, 14,5 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16 | Pozlaćene nazalne makaze FOMON, zakrivljene, 16 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17 | Pozlaćena pinceta GILLIES, 1x2 zuba, 15,5 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18 | Mikro kukica, oštra, jednozuba, 16 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19 | Kukica GUTHRIE, oštra, dvozuba, 16 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20 | Pozlaćeni mikro iglodržač, zakrivljen, sa oprugama i kočnicom, 12,5 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21 | Pozlaćeni iglodržač BARRAQ, sa kočnocom, 13 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22 | Hvatalica za tetive, jako zakrivljena, 11,5 cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23 | Ručne burgije IDEAL, komplet od 3 komada | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24 | Osteotom CINELLI, širine 10 mm, 16 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25 | Osteotom CINELLI, širine 12 mm, 16 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26 | Osteotom CINELLI, širine 14 mm, 16 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27 | Osteotom CINELLI, širine 16 mm, 16 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28 | Dleto za ORL, SILVER, pravo, širine 5 mm, 18 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 29 | Dleto za ORL, SILVER, desno, širine 5 mm, 18 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 30 | Dleto za ORL, SILVER, levo, širine 5 mm, 18 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 31 | Osteotom PARKES, prav, 16 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 32 | ORL testera JOSEPH, bajonet, leva, 19 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 33 | ORL testera JOSEPH, bajonet, desna, 19 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 34 | Turpija za ORL AUFRICHT, nazubljena, zakrivljena, 21 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 35 | ORL turpija LEWIS, sa krupnim zupcima, radnim delom 15 x 8 mm, 19 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 36 | Pozlaćena ORL turpija MALTZ, fig.1, 21 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 37 | Pozlaćena ORL turpija MALTZ, fig.1.5, 21 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 38 | Pozlaćena ORL turpija MALTZ, fig.1.8, 21 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 39 | Retraktor za sluzokožu KILNER, oštar, 8 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 40 | Retraktor CONVERSE, 44 x 11 mm, 10,5 cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 41 | Drzač skalpela obostrani za veličinu 3&4 duzine 16cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 42 | Drzač skalpela za veličinu 3&4 duzine 12cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 43 | Hirurške makaze, tupo tupe, prave, duzine 16,5cm | kom. | 4 |  | 4 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 44 | Disekcione makaze, MAYO-STILLE, zakrivljene, duzine 17cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 45 | Disekcione makaze METZENBAUM-NELSON, zakrivljene, duzine 18cm | kom. | 4 |  | 8 | 12 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 46 | Zakrivljene makaze, MAYO-HARRINGTON, zakrivljene, duzine 28cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 47 | Disekcione makaze, zakrivljene, duzine 31cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 48 | Disekcione makaze, delikatne METZENBAUM, fino zakrivljene, duzine 14,5cm | kom. | 4 |  | 8 | 12 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 49 | AQUILA disekcione makaze, pozlaćene, zakrivljene, jedna oštrica nazubljena druga ravana, duzine 18cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 50 | Pozlaćene disekcione makaze,METZENBAUM, zakrivljene, duzine 20,5cm | kom. | 2 |  | 2 | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 51 | Pozlaćene disekcione makaze, zakrivljene, duzine 28,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 52 | Pozlaćene IRIS makaze, oštro oštre, zakrivljene, duzine 11,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 53 | Anatomska pinceta, duzine 11,5cm | kom. | 6 |  |  | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 54 | Anatomska pinceta, duzine 16cm | kom. | 6 |  | 8 | 14 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 55 | Anatomska pinceta, duzine 18cm | kom. | 6 |  | 8 | 14 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 56 | Anatomska pinceta,SEMKEN, duzine 15cm | kom. | 6 |  |  | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 57 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 12cm | kom. | 6 |  | 4 | 10 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 58 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 16cm | kom. | 6 |  |  | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 59 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 18cm | kom. | 6 |  | 4 | 10 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 60 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, MIKRO ADSON, duzine 15cm | kom. | 6 |  | 4 | 10 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 61 | Hirurška pinceta, POTTS-SMITH, 1X2 zuba, duzine 18cm | kom. | 4 |  | 4 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 62 | Hirurška pinceta,NELSON, sa 7X6 zuba, duzine 23cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 63 | Pozlaćena anatomska pinceta,POTTS-SMITH, duzine 16cm | kom. | 4 |  | 4 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 64 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 12cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 65 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 12,5cm | kom. | 4 |  | 4 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 66 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 10cm | kom. | 4 |  | 12 | 16 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 67 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 10cm | kom. | 4 |  | 4 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 68 | Hemostatska hvatalica, SCHNIDT, blago zakrivljena, duzine 19cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 69 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 16cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 70 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 16,5cm | kom. | 4 |  | 8 | 12 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 71 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 18,5cm | kom. | 4 |  | 8 | 12 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 72 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 22,5cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 73 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 16,5cm | kom. | 4 |  | 4 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 74 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 18,5cm | kom. | 4 |  | 4 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 75 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 20,5cm | kom. | 4 |  | 4 | 8 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 76 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 18,5cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 77 | Disekciona hvatalica, GEMINI, zakrivljena, duzine 18cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 78 | Disekciona hvatalica, OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrivljena, duzine 20cm | kom. | 4 |  | 2 | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 79 | Disekciona hvatalica, MIXTER, zakrivljena, duzine 22,5cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 80 | Disekciona hvatalica, KELLY, blago zakrivljena, duzine 22cm | kom. | 4 |  | 2 | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 81 | BACKHAUS, oštar, delikatan, duzine 13cm | kom. | 10 |  |  | 10 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 82 | Hvatalica za uvođenje katetera za odtasle, MAGILL, duzine 20cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 83 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 18,5cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 84 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 20,5cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 85 | Pozlaćeni iglodrzač, CRILE-WOOD, mini profil, duzine 15cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 86 | Pozlaćeni iglodrzač,MAYO-HEGAR, duzine 20cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 87 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 18cm | kom. | 4 |  | 2 | 6 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 88 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 20,5cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 89 | Pozlaćeni iglodrzač, GILLIES, duzine 16cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 90 | Pljosnata klješta za zicu sa unakrsnim kanalom, duzine 17cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 91 | Pozlaćena klješta, NIPPER, za mekanu zicu promera 3mm i čvršću zicu promera 2,2mm, duzine 23cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 92 | Pozlaćena klješta za lako sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 21,5cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 93 | Pozlaćena klješta za zicu, zakrivljena, za sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 23cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 94 | Kostodrzač, tanak, duzine 20cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 95 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 17,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 96 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 26cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 97 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 27,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 98 | Dleto,STILLE, promera 10mm, duzine 20,5cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 99 | Dleto,STILLE, promera 15mm, duzine 20,5cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 100 | Dleto,STILLE, promera 20mm, duzine 20,5cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 101 | Dleto,STILLE, promera 25mm, duzine 20,5cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 102 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 15mm, duzine 24cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 103 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 20mm, duzine 24cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 104 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 25mm, duzine 24cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 105 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 13mm, duzine 24,5cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 106 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 19mm, duzine 24,5cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 107 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 8mm, duzine 16cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 108 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 18mm, duzine 23,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 109 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 43mm, duzine 23,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 110 | Klješta za kost, BEYER, zakrivljena, duzine 18cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 111 | Klješta za kost, RUSKIN, zakrivljena, duzine 24cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 112 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 2mm, duzine 23cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 113 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 3mm, duzine 23cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 114 | Klješta za kost, STILLE-RUSKIN, duzine 23,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 115 | Klješta, LISTON, prava, duzine 17cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 116 | Klješta, LISTON, zakrivljena, duzine 17cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 117 | Klješta,RUSKIN, zakrivljena, duzine 18,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 118 | Klješta,STILLE-LISTON, duzine 28cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 119 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 16cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 120 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 20cm | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 121 | Atraumatska hvatalica za aneurizmu, DE BAKEY, duzine 26cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 122 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 23cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 123 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 26cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 124 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 23,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 125 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 27cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 126 | Atraumatska klema,SATINSKY, duzine 26cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 127 | Hvatalica, CRAFOORD, zakrivljena, duzine 24,5cm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 128 | Panč promera 1mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 129 | Panč promera 2mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 130 | Panč promera 3mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm | kom. | 1 | 1 |  | 2 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 131 | Ginekološka zakrivljena klješta za biopsiju, FAURE, promera 8,4 mm, dužine 21 cm | kom. |  |  | 1 | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 132 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija 47cm x 30cm x 14cm, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, sive boje | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 133 | Zičana korpa dimenzije 41cm x 24cm x 5cm | kom. | 2 |  | 1 | 3 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 134 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija 47cm x 30cm x 14cm, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, zelene boje | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak, garantni rok 5 god., sertifikat proizvođača da je ponuđač ovlašćeni serviser proizvođača instrumenata | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 6: Ručna plastična četka za pranje instrumenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručna plastična četka, MARTIN ASEPTIK, za pranje instrumenata, za min. 400 autoklav sterilizacija | kom. | 40 |  |  | 40 | CE znak | NE | NE | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 7: Set instrumenata za liposukciju od hirurškog čelika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručka za liposukcione kanile sa navojem, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Ručka za liposukcione kanile sa luer lock-om, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Kanila sa navojem, dužine 20cm, promera 3mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Kanila sa navojem, dužine 40cm, promera 4mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom, viljuškastog vrha, zaobljenih ivica, disekciona površina između vrhova, "Toledo" | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14 | Kanila sa navojem, dužine 25cm, promera 4mm, sa tri bočna otvora, "Mercedes" | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa 9 otvora, "Kotzur" | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16 | Kanila sa navojem, dužine 15cm, promera 2mm, sa 8 otvora, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,2mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19 | Kanila sa luer lock-om, dužine 30cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20 | Kanila sa luer lock-om, pod uglom, dužine 20cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 2mm, sa 10 otvora promera 1mm | kom. | 3 |  |  | 3 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 3mm, sa 10 otvora promera 1mm | kom. | 3 |  |  | 3 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23 | Adapter za ručku, navoj-leur lock | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24 | Adapter za transfer masti, luer lock-luer lock | kom. | 10 |  |  | 10 | CE znak | DA, izjava/sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 8: Retraktor LEJLA za neurohirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-fiksator za OP sto, 10x25mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-šipkasti nosač | kom | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo, glava fleksibilne ruke, 1-5 montažnih mesta | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-fleksibilna ruka | kom. | 6 |  |  | 6 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-adapter/nosač špatula, pljosnata konekcija | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-adapter/nosač špatula, okrugla konekcija | kom. | 4 |  |  | 4 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Špatula za moždano tkivo, 12mm x 200 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Špatula za moždano tkivo, 17mm x 200 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Špatula za moždano tkivo, okrugla konekcija, 17mm x 200 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Špatula za moždano tkivo, okrugla konekcija, 11mm x 155 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 9: Set namenskih instrumenata za otvorenu hirurgiju vratne i lumbalne kičme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 3,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 4,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 5,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 0,8 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 1,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Ronžer, ravni, 2 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Ronžer, pod uglom od 30o na gore, 2 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Ronžer, pod uglom od 30o na dole, 2 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Ronžer, ravni, 4 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Ronžer, pod uglom od 30o na gore, 4 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | Ronžer, pod uglom od 30o na dole, 4 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | Ronžer, ravni, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | Ronžer, pod uglom od 30o na gore, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14 | Ronžer, pod uglom od 30o na dole, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15 | Ronžer po Love-Grunvaldu, ravni, 3 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16 | Ronžer po Love-Grunvaldu, pod uglom od 30o na gore, 3 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17 | Ronžer po Love-Grunvaldu, pod uglom od 30o na dole, 3 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18 | Ronžer po Love-Grunvaldu, ravni, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19 | Ronžer po Love-Grunvaldu, pod uglom od 30o na gore, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20 | Ronžer po Love-Grunvaldu, pod uglom od 30o na dole, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21 | Mikrodisekcioni retraktor po Fajglu, 180 mm, levi, 80x15/20 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22 | Mikrodisekcioni retraktor po Fajglu, 180 mm, desni, 80x15/20 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 90 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 10: Set instrumenata za kraniotomiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Držač skalpela, 135 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Držač skalpela, 125 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Držač skalpela, 210 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | HEGAR iglodržač, jaki, 205 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | MAYO-HEGAR iglodržač, 185 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | MAYO-HEGAR iglodržač, 150 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | BABY-CRILE-WOOD Tungsten Carbide iglodržač, 150 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | CRILE-WOOD Tungsten Carbide iglodržač, 185 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | HELLBERG-KUPKA Tungsten Carbide iglodržač, sa kočnicom, 210 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | TONNIS-ADSON Tungsten Carbide makaze, zakrivljene, 175 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | MAYO-LEXER makaze, zakrivljene, veoma delikatne, sa antirefleksijom, 165 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | MAYO-LEXER makaze, zakrivljene, veoma delikatne, nazubljene, sa antirefleksijom, 165 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | MAYO makaze, prave, 165 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14 | TOENNIS-ADSON makaze, delikatne, zakrivljene, 175 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15 | METZENBAUM makaze, zakrivljene, 180 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16 | Hirurške makaze, 145 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17 | VOLKMANN koštana kireta, 3.6 mm, 170 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18 | VOLKMANN koštana kireta, 4.4 mm, 170 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19 | VOLKMANN koštana kireta, 5.2 mm, 170 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20 | VOLKMANN koštana kireta, 6.8 mm, 170 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21 | FARABEUF raspatorijum, zakrivljeni, 12.5 mm, 140 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22 | FARABEUF-COLLIN raspatorijum, zakrivljeni, 11 mm, 160 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23 | SEBILEAU elevator, 5.0 mm, 175 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24 | Delikatna anatomska pinceta, zakrivljena, 145 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25 | WAUGH pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 180 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26 | SEMKEN hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 145 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27 | Anatomska pinceta, delikatna, 145 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28 | ADSON hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 120 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 29 | Anatomska pinceta, 160 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 30 | Hirurška pinceta, 1x2 zuba, 145 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 31 | HEYWOOD-SMITH forceps, 215 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 32 | CRAFOORD forceps, zakrivljen, 245 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 33 | DANDY forceps, zakrivljen, 140 mm | kom. | 20 |  |  | 20 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 34 | DIXON-LOVELACE forceps, prav, 160 mm | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 35 | DIXON-LOVELACE forceps, prav, 1x2 zuba, 160 mm | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 36 | MICRO-HALSTED forceps delikatan, prav, 125 mm | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 37 | MICRO-HALSTED forceps, delikatan, zakrivljen, 125 mm | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 38 | MICRO-HALSTED forceps, delikatan, prav, 1x2 zuba, 125 mm | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 39 | MICRO-HALSTED forceps, delikatan, zakrivljen, 1x2 zuba, 125 mm | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 40 | BACKHAUS klema, 135 mm | kom. | 15 |  |  | 15 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 41 | BACKHAUS klema, 90 mm | kom. | 5 |  |  | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 42 | MAYO klema za odlaganje instrumenata, 140 mm | kom. | 10 |  |  | 10 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 43 | O'SHAUGNESSY forceps, 150 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 44 | GEMINI klema, 130 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 45 | GEMINI klema, 180 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 46 | MICRO-ADSON forceps, zakrivljen, 140 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 47 | Forceps, "S" oblika, 185 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 48 | Klema, pod uglom, 140 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 49 | DAVIS disektor, 245 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 50 | FREER elevator, oštro/tup, 185 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 51 | LANGENBECK elevator, 11 mm, 230 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 52 | VOLKMANN retraktor, oštar, 2 zuba, 9x8 mm, 225 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 53 | VOLKMANN retraktor, tup, 2 zuba, 8.5x8 mm, 225 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 54 | KOCHER-LANGENBECK retraktor, 25x6 mm, 215 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 55 | MOLLISON retraktor, oštar, 155 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 56 | ANDERSON-ADSON retraktor, oštar, 4x4 zuba, 190 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 57 | NORFOLK AND NORWICH retraktor, tup, 4x5 zuba, 220 mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 58 | WEITLANER retraktor, tup, 3x4 zuba, 165mm | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 59 | BOHLER hvatač/sekač kosti, 155 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 60 | STILLE hvatač/sekač kosti, 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 61 | LEKSELL-STILLE hvatač/sekač kosti, 240 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 62 | STILLE-RUSKIN hvatač/sekač kosti, 240 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 63 | ECHLIN hvatač/sekač kosti, 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 64 | DAHLGREN panč za kost lobanje, 210 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 65 | GIGLI ručica | kom. | 3 |  |  | 3 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 66 | DE MARTEL konduktor, fleksibilni, 350 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 67 | GIGLI testerice, D: 1.4 mm, 400 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 68 | Panč / KERRISON, 130˚, na gore, 3.0 mm, 180 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 69 | Panč / KERRISON, 130˚, na gore, 4.0 mm, 180 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 70 | Panč / KERRISON, 130˚, na gore, 5.0 mm, 180 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 71 | CASPAR ronžer, prav, 2x12 mm, nazubljen, 185 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 72 | CASPAR Ronžer, prav, 3x12 mm, nazubljen, 185 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 73 | CASPAR ronžer, prav, 4x14 mm, nazubljen, 185 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 74 | CASPAR ronžer, prav, 5x14 mm, nazubljen, 185 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 75 | CASPAR ronžer, 150°, na gore, 3x12 mm, nazubljen, 185 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 76 | CASPAR ronžer, 150°, na gore, 4x14 mm, nazubljen, 185 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 77 | CASPAR ronžer, 150°, na dole, 3x12 mm, nazubljen, 185 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 78 | CASPAR ronžer, 150°, na dole, 4x14 mm, nazubljen, 185 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 79 | Posuda za odlaganje, 1.0 l | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 80 | Posuda za odlaganje, 0.16 l | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 81 | Posuda za odlaganje, 0.25 l | kom. | 2 |  |  | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 82 | Sukciona kanila, 4 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 83 | Sukciona kanila, 5 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 84 | Sukciona kanila, 6 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 85 | Sukciona kanila, 7 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 86 | Sukciona kanila, 8 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 87 | Sukciona kanila, 9 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 88 | Sukciona kanila, 10 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 89 | Sukciona kanila, 12 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 90 | Modularna sukciona kanila, 4 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 91 | Modularna sukciona kanila, 5 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 92 | Modularna sukciona kanila, 6 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 93 | Modularna sukciona kanila, 7 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 94 | Modularna sukciona kanila, 8 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 95 | Modularna sukciona kanila, 9 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 96 | Modularna sukciona kanila, 10 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 97 | Modularna sukciona kanila, 12 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 98 | Dno kontejnera za sterilizaciju 592x274x135 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 99 | Poklopac kontejnera za sterilizaciju sa integrisanim filterima, za 5000 ciklusa sterilizacije, održavaju sterilnost materijala u kutiji min. 12 meseci | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 100 | Perforirana rešetka 540x250x75 mm | kom. | 1 |  |  | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 11: Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | kom. | 300 |  |  | 300 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 12: Sečiva za električni dermatom AESCULAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | kom. | 200 |  |  | 200 | CE znak | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 13: Set instrumenata za medicinu rada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Termometar -50 do +70°C | kom. | 2 |  |  | 2 |  | NE | NE | neograničen | u jednoj tranši do 30 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 14: Instrumenti za oftalmologiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Višekratna titanijumska drška za vitreoretinalnu hirurgiju | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Višekratni vrh sa pincetom za operacije "ILM Peeling"-ILM forceps, sa štitnikom i adapterom za ispiranje | kom. | 1 |  |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 15: Set hiruršku obradu rana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iglodržač dužine 20 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Skalpelodržač br. 3 dužine od 10 do 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Makaze sa krivim vrhom za tkivo, dužine 17 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Pinceta hirurška dužine 13 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Pinceta anatomska dužine 14 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Hvatalica za krvne sudove po Peanu, kriva , dužine 12,5 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Hvatalica za krvne sudove po Peanu, prava , dužine 12,5 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Makaze sa pravim vrhom za konce, dužine 14 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Čistač za pripremu operativnog polja, prav, dužine 26,5 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Hvatalica za peritoneum po Mikuliču (sa zubcima) dužine 21 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | Tač pinceta za spaljivanje krvnih sudova, dužine 20 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | Pinceta anatomska dužine 13 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | Iglodržač dužine 18 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Parija 16: Set za amputaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Makaze instrumentarske za konac , prave, dužine 13 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Makaze grube za tkivo, zakrivljene, dužine 20 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Makaze preparatorne, zakrivljene, dužine 18 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Hvatalica za rublje po Bakhausu | kom. |  | 9 |  | 9 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Kireta veličina 4, dužine 14 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Turpija za kosti obostrana, dužine 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Amputacioni nož dužine 35 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Kuka za ranu,oštra, dužine 15 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Kuka za ranu po Farabefu, dužine15 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Dleto za kosti širine vrha 8 mm dužine 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | Dleto za kosti širine vrha 12 mm dužine 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | Dleto za kosti širine vrha 2 cm dužine 20 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | Čistač (za pripremu operativnog polja), dužine 25 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14 | Iglodržač dužine18 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15 | Hvatalica za krvne sudove sa pravim uglom, dužine 20 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16 | Hvatalica po Koheru , prava, dužine 18 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17 | Hvatalica za krvne sudove po Peanu, gruba, zakrivljena, dužine 20 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18 | Hvatalica po Peanu, fina,zakrivljena, dužine 18 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19 | Hvatalica po Peanu, prava, dužine 10 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20 | Skalpelodržač veličina br.4 dužine od 10 do 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21 | Čekić dužine 20 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22 | Raspatorij ( instrument za odvajanje tkiva od kosti) širina vrha 1,5 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23 | Lir široki ( instrument za sečenje kosti), vrh dužine 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24 | Testera za kosti sa ručkom, dužina testere 10 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25 | Pinceta hirurška dužine18 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26 | Pinceta hirurška dužine 12 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27 | Pinceta tač za spaljivanje krvnih sudova, dužine 18 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28 | Pinceta tač za spaljivanje krvnih sudova sa zupcima, dužine 18 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 29 | Pinceta anatomska dužine 18 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 30 | Pinceta Poc- sa više zubaca dužine 20 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 31 | Raspatorij ( instrument za odvajanje tkiva od kosti) dužine 25 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 17: Set za laparotomiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iglodržač dužine 26 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Iglodržač dužine 20 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Klema za creva,tvrda, dužine 24 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Klema za creva, meka, dužine 25 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Hvatalica za peritoneum po Mikuliču (sa zubcima) dužine 21 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Hvatalica po Peanu, zakrivljena, dužine 23 cm | kom. |  | 4 |  | 4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Hvatalica za krvne sudove sa pravim uglom, dužine 21 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Hvatalica po Peanu, zakrivljena, dužine 15 cm | kom. |  | 6 |  | 6 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Hvatalica po Peanu, zakrivljena, dužine 14 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Hvatalica po Peanu, zakrivljena, dužine 16 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | Makaze za konac , prave, dužine 23 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | Makaze za tkivo,zakrivljene, dužine 20 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | Makaze za konac, prave, dužine 18 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14 | Makaze preparatorne, krive, dužine 18 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15 | Makaze instrumentarske za konac, prave, dužine 13 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16 | Skalpelodržač veličina br.3, dužine 10 do 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17 | Skalpelodržač veličina br.4dužine 10 do 15 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18 | Tač pinceta za spaljivanje krvnih sudova, dužine 21 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19 | Pinceta anatomska, dužine 31 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20 | Pinceta hirurška, dužine 25 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21 | Poc pinceta (sa više zubaca) dužine 23 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22 | Hirurška pinceta dužine 20 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23 | Anatomska pinceta dužine 20 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24 | Anatomska pinceta mala dužine 18 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25 | Sonda dugmasta dužine 16 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26 | Sonda olučasta dužine 14,5 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 27 | Hvatalica za peritoneum sa više zubaca, dužine 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 28 | Dival hvatalica dužine 20 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 29 | Hvatalica za rublje po Bakhausu, dužine 14 cm | kom. |  | 15 |  | 15 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 30 | Čistač (za pripremu operativnog polja), dužine 25 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 31 | Hvatalica za štil (gazu), dužine 26 cm | kom. |  | 4 |  | 4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 32 | Klema za hilus, dužine 25 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 33 | Hvatalica za žučnu kesu, dužine 24,5 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 34 | Hvatalica po Koheru, dužine 20 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 35 | Hvatalica dvozuba, dužine 25 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 36 | Kuka za rane, oštra, dužine 23 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 37 | Kuka za rane po Farabefu, dužine 15 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 38 | Kuka za rane po Farabefu, dužine 21 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 39 | Kuka za rane po Rouxu, dužine 14 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 40 | Kuka za rane po Dojenu, dužine 23 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 41 | Kuka Jetrena, sa kraćom špatulom, dužine 23 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 42 | Kuka Jetrena ,sa dužom špatulom, dužine 24 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 43 | Kuka za rane elastična kuka širine 4 cm, dužine 30 cm | kom. |  | 4 |  | 4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 44 | Hvatalica za bubreg zakrivljena, fina, dužine 22,5 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 18: Set za apendektomiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Posuda Bubrežasta, 25 x12 x5 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Hvatalica za rublje po Bakhausu | kom. |  | 12 |  | 12 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Čistač (za pripremu operativnog polja), dužine 26 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Hvatalica za štil (gazu), dužine 26 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 5 | Kuka za rane, oštra, dužine 23 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 6 | Kuka za rane po Farabefu, dužine 15 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 7 | Kuka za rane po Rouxu, dužine 14 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 8 | Kuka za rane po Dojenu, dužine 24,5 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 9 | Iglodržač pravi dužine 20,5 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 10 | Hvatalica po Peanu sa finim vrhom, dužine 20 cm | kom. |  | 4 |  | 4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 11 | Hvatalica po Peanu, prava, dužine 14 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 12 | Hvatalica po Peanu, kriva, dužine 14 cm | kom. |  | 4 |  | 4 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 13 | Hvatalica za peritoneum po Mikuliču (sa zubcima) dužine 21 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 14 | Skalpelodržač br.3 dužine od 10 do 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 15 | Skalpelodržač br.4 dužine od 10 do 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 16 | Sonda dugmasta, dužine 23 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 17 | Sonda olučasta, dužine 14,5 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 18 | Makaze preparatorne, dužine 16 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 19 | Makaze instrumentarske, za konac, prave, dužine 12,5 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20 | Klema za creva,tvrda, dužine 24 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21 | Hvatalica za peritoneum sa više zubaca, dužine 15 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 22 | Pinceta tač za spaljivanje krvnih sudova, dužine 12 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 23 | Pinceta tač za spaljivanje krvnih sudova sa zupcima, dužine 18 cm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 24 | Pinceta hirurška, dužine 15 cm | kom. |  | 5 |  | 5 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 25 | Pinceta anatomska, dužine 25 cm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 26 | Pinceta anatomska , dužine 13 cm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 19: Set za skeletnu koštanu fiksaciju za kratke, srednje i duge cevaste kosti za VB Niš. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spoljni fiksator za fiksaciju potkolenice (4 spojnice sa klik mehanizmom, 4 nosača spojnica, 1 noseća šipka, 4 šanc klina prečnika Ø6 ili Ø6/Ø5 mm, pripadajući instrumenti) | set |  | 15 |  | 15 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 2 | Spoljni fiksator za fiksaciju natkolenice (6 spojnica sa klik mehanizmom, 6 nosača spojnica, 1 noseća šipka, 6 šanc klinova prečnika Ø6 мм, pripadajući instrumenti) | set |  | 5 |  | 5 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 3 | Spoljni fiksator za fiksaciju podlaktice / ručnog zgloba sa nosećom šipkom u dve dužine (4 spojnice sa klik mehanizmom, 4 nosača spojnica, 2 noseće šipke, 4 šanc klina prečnika Ø4 mm, pripadajući instrumenti) | set |  | 5 |  | 5 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 4 | Mini spoljni fiksator za kosti šake i stopala kompresiono-distrakcioni (2 spojnice, 2 nosača spojnica, 3 noseće šipke, 4 šanc klina prečnika Ø2 mm, 1 kompresiono-distrakcioni uređaj, pripadajući instrumenti) | set |  | 5 |  | 5 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set za osteosintezu kratkih kostiju za VB Niš (set sadrži stavke od 1-22). | set |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.1 | Burgija Ø 2,8 mm | kom. |  | 5 |  | 5 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.2 | Vodič burgije Ø 2,8 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.3 | Merač za Ø 3,5 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.4 | Burgija Ø 2,5 mm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.5 | Krivator levi | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.6 | Krivator desni | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.7 | Nareznica za kortikalni zavrtanj Ø 3,5 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.8 | Šrafciger heksagonalni za šraf širine 3,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.9 | Držač glave šrafa | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.10 | Dvostruki vodič burgije Ø 2,5 mm i Ø 3,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.11 | Ekstraktor šrafa za šraf Ø 3,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.12 | Ekstraktor polomljenih šrafova | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.13 | T ručka | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.14 | Držač šrafa | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.15 | Šrafciger heksagonalni za Ø 2,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.16 | Nastavak za automatski odvijač Ø 2,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.17 | Kostodržač sa zupcima | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.18 | Kostodržač sa šrafom | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.19 | Elevator manji | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.20 | Elevator veći | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.21 | Grickalica za kosti | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 20.22 | Kutija za instrumente | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set za osteosintezu dugih kostiju za VB Niš (set sadrži stavke 1-26). | set |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.1 | Burgija Ø 3,2 mm | kom. |  | 5 |  | 5 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.2 | Vodič burgije Ø 3,2 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.3 | Merač za Ø 3,5 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.4 | Burgija Ø 4,3 mm | kom. |  | 3 |  | 3 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.5 | Vodič burgije Ø 4,3 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.6 | Merač za Ø 4,5 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.7 | Krivator levi | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.8 | Krivator desni | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.9 | Nareznica za kortikalni zavrtanj Ø3,5 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.10 | Nareznica za kortikalni zavrtanj Ø 4,5 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.11 | Šrafciger heksagonalni za šraf Ø 3,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.12 | Dvostruki vodič burgije Ø 2,5 mm i Ø 3,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.13 | Ekstraktor šrafa Ø 3,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.14 | Ekstraktor polomljenih šrafova Ø 3,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.15 | Ekstraktor šrafa Ø 4,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.16 | Ekstraktor polomljenih šrafova Ø 4,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.17 | T ručka | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.18 | Držač šrafa | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.19 | Šrafciger heksagonalni za šraf Ø 4,5 mm | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.20 | Nastavak za automatski odvijač Ø 4,5 mm i Ø 3,5 mm | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.21 | Kostodržač sa zupcima | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.22 | Kostodržač sa šrafom | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.23 | Elevator manji | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.24 | Elevator veći | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.25 | Grickalica za kosti | kom. |  | 2 |  | 2 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| 21.26 | Kutija za instrumente | kom. |  | 1 |  | 1 |  | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monopolarna koagulaciona-disekciona elektroda za laparoskopiju, L oblika, sa markiranim centimetrima, veličina 5 mm, dužina 36 cm | kom. |  |  | 5 | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laparoskopska disektor-hvataljka, duge čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 22 mm | kom. |  |  | 2 | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laparoskopska disektor-hvataljka, atraumatska, fenestrirane, nareckane čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica sa peanskom kočnicom, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 24 mm | kom. |  |  | 2 | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trokar, veličina 6 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara, dužine 10,5 cm sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  |  | 4 | 4 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dihtung-gumice za troakare veličine 6 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  |  | 4 | 4 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trokar, veličina 11 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara dužine 10,5 cm sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  |  | 4 | 4 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dihtung-gumice za troakare veličine 11 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  |  | 4 | 4 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laparoskopske makaze, prave čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 15 mm | kom. |  |  | 2 | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set creva za irigaciju sa modulom za laparoskopiju za roler pumu model KARL STORZ HAMOU Endomat, višekratni, sterilizirajući | kom. |  |  | 1 | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HF ,Monopolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. |  |  | 4 | 4 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HF bipolarni kabal, dužina 300 cm i više | kom. |  |  | 2 | 2 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filter za sukciju Karl STORZ roler pumpu, pakovanje 10 kom. | pak. |  |  | 5 | 5 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Četka za čišćenje laparoskopskih instrumenata, 35 cm x 7 mm | kom. |  |  | 15 | 15 | CE znak | NE | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Četka za čišćenje laparoskopskih instrumenata, 35 cm x 11 mm | kom. |  |  | 15 | 15 | CE znak | NE | NE | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klip aplikator, rastavljajuci, rotirajuci,velicina 10mm, duzina 36cm za PILLING-WECK titanijumske klipseve(M/L velicina), sa kocnicom za zakljucavanje celjusti. Sastoji se od: Metalne rucke sa kocnicom, metalna spoljna kosuljica, Insert aplikatora | kom. |  |  | 1 | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |
| Partija 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rotirajuci resektoskop 26Fr. - radni element monopolarni za TUR besike i prostate sa rotirajućom kosuljicom 26 Fr. sa kontinuiranim ispiranjem, obturatorom, setom creva, 12 omcica 27050G I 2 monopolarna kabla za resektoskop | kom. |  |  | 1 | 1 | CE znak | DA | DA | neograničen | u jednoj tranši do 60 dana od potpisivanja ugovora. |

Напомена за партије 5, 10, 15, 16, 17 и 18:

За партију 5 (ставке од 1-131) дозвољено одступање од захтеване дужине инструмената износи ± 2% , за ставке 132, 133 и 134 изсноси ± 5%.

За партију 10 (ставке од 1-81) дозвољено одступање од захтеване дужине инструмената износи ± 2%, за ставке 98 и 100 изсноси ± 5%. Партија 10 ставке 82-97, није дозвољено одступање од захтеване дужине инструмената.

За партије 15, 16, 17 и 18 дозвољено одступање од захтеване дужине инструмената износи ± 2%.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије и ставке у оквиру партије, као и тражена карактеристика, и то:

### - оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога) произвођача или декларације о усаглашености (довољан је један од ових доказа уколико обухвата све тражене техничке карактеристике, на српском или енглеском језику). Уколико у наведеним доказима нема свих тражених техничких карактеристика, уз исте треба доставити и изјаву произвођача о томе да ли понуђено добро поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: телефон, адреса и e-mail потписника изјаве.

- „СЕ“ сертификат за добра, као у спецификацији добара у колони „Квалитет“ у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију и ставку, као доказ да поседује „СЕ“ знак.

- За партију број 5 доставити сертификат произвођача да је понуђач овлашћени сервисер произвођача инструмената (као у спецификацији добара у колони „Квалитет“ у тачки 2.1 конкурсне документације).

- За партију број 5 доставити сертификат произвођача да понуђена добра имају гарантни рок 5 година (као у спецификацији добара у колони „Квалитет“ у тачки 2.1 конкурсне документације).

- За партију број 7 изјава/сертификат произвођача о квалитету (као у спецификацији добара у колони „Квалитет“ у тачки 2.1 конкурсне документације).

Тражене кaрактеристике је пожељно маркирати/подвући и обележити редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије.

Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2.2. КВАЛИТЕТ

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17 и 105/17) и Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Понуђена добра морају да поседују важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) (као у спецификацији добара у колони „Решење АЛИМС-а“, у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију и ставку).

Решења морају бити обележена бројем партије и ставке.

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца дозволе за медицинско средство.

2.3. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да добра која се испоручују имају рок стерилност/употреба као у спецификацији добара у колони „Рок стерилност/употребе“, у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију.

2.4. РОК ИСПОРУКЕ

Понуђач се обавезује да добра испоручи као у спецификацији добара у колони „Рок испоруке“, у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност изабраног понуђача могу се скратити рокови испоруке.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Изабрани понуђач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке, писано (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити произвођачки сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

- ВБ Нови Сад, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191.

2.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара вршиће се у просторијама  крајњег корисника Купца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника изабраног понуђача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен изабраном понуђачу.

Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача, истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник изабраног понуђача.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Изабрани понуђач је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

2.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати изабраном понуђачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

Изабрани понуђач мора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатака.

За партију 5 у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно, крајњи корисник је обавезан да пошаље своју писану рекламацију продавцу.

Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације.

Рок за решавање рекламације у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, продавац је дужан да продужи гарантни рок за дужину трајања застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до потписивања записника од стране продавца и комисије за квантитативни и квалитативни пријем, да је добро доведено у исправно стање.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране продавца и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су уговорена добра у потпуности у исправном стању (за уговорена добра из партије 5).

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 36/18, мора да испуни следеће услове:

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

3.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

3.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

3.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

3.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину;

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење-дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке), на велико, издато од Министарства здравља.

Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важећа.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Попуњен и потписан Образац изјаве (Образац број 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност ДОДАТНИХ условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015, 2016. и 2017. годину (важи за сва правна лица);

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном ценoм, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику, осим каталога (или делова каталога) произвођача, декларације о усаглашености и изјаве произвођача, који могу бити на енглеском  језику.

Наручилац задржава право да затражи и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти (кутији), затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (кутије) мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 36/18 – Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад, са назнаком броја партије коју нуди  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац  бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације);

    - Попуњен и потписан Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1);

5.3.3. Доказе да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и квалитет (начин доказивања наведен је  у тачкама 2.1. и 2.2. конкурсне документације).

5.3.4. Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

5.3.5. Попуњене и потписане обрасце:

- Трошкови припреме понуде (образац бр. 6);

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (образац бр. 8);

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (образац бр. 9);

5.3.6. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде који су наведени у тачки 5.10.1) конкурсне документације.

5.4. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти (кутији) са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 36/18–

Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте (кутије) навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене и обрасца Општи подаци о понуђачу- обрасци бр. 1 и 2 конкурсне документације), попуњен, потписан образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3). Уколико има више подизвођача, потребно је образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде са структуром цене, образац бр. 1) попуњен и потписан образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и образац Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац бр. 5), а за сваког члана групе понуђача попуњени и потписани обрасци:

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2.  Закона у поступку јавне набавке (образац бр. 8).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и наведене обрасце изјава (обрасци бр. 7 и 8) копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац бр. 5 конкурсне документације је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (подтачка 3.2.1. конкурсне документације), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (подтачка 3.3.6.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

5.8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

- Купац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да изабрани понуђач касни са испоруком уговорених добара.

Изабрани понуђач је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.8.2. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке наведен је у спецификацији у тачки 2.1 конкурсне документације.

5.8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана у складу са картоном депонованих потписа – потпис не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). Меница  мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (образац бр. 10).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане у складу са картоном депонованих потписа. Потпис не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и понуђача, не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе – образац бр. 11.

НАПОМЕНА:Потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – продавцу након коначне реализације уговора. Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1) Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска 13,11000 Београд, електронском  поштом на e-mail neda.pljakic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 36/18“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

5.16. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: neda.pljakic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 166. Закона.

5.17. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (образац бр. 6)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац бр. 1-   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

- Образац бр. 2-   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 3-   ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 4-   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 5-   СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ

МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 6-   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 7-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 8-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
                                ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

- ОБРАЗАЦ БР. 9-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

- ОБРАЗАЦ БР. 10-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)

- ОБРАЗАЦ БР. 11-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се у два

примерка приликом потписивања уговора)

Напомена: конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра АПР-а, потребно је доставити овлашћење за потписивање конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да опредeли да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити обрасце и у том случају прилажу овлашћење дато том понуђачу, изузев образаца број 7 и 8 које сваки понуђач из групе понуђача мора самостално потписати.

Уколико конкурсну документацију потписује прокуриста, овлашћење за потписивање конкурсне документације мора да садржи и посебно овлашћење да може да преузима меничне обавезе.

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____________________(навести број понуде) од ______________________ (датум) за јавну набавку добара - Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад, ЈН бр. 36/18.

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5 |

3.  Понуђене су партије број: 1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 -  заокружити редне бројеве понуђених партија, а у свему према спецификацији:

Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

| Ред. број | Назив и опис средства |  | Јединица мере |  | Укупно | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а |  | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом |  | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Partija 1: Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva i hemostazu krvnih sudova |  | kom. |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Olovka elektrohirurška, sa 3 ručna prekidača i daljinskim podešavanjem snage na generatoru |  | kom. |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 |  | kom. |  | 5.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Artroskopska elektroda sa glavom pod 90 stepeni (right) kompatibilna sa Valleylab elektrokauterom |  | kom |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda - secivo, visekratna, po tipu spatule, dužine 7cm sa aktivnim delom 2,8cm |  | kom. |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda - secivo, izolovana, duzine 10,16cm sa aktivnim delom 5,1mmsa premazom protiv lepljenja tkiva |  | kom. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda - secivo, izolovana, duzine 16,51cm sa aktivnim delom 5,1mm, sa premazom protiv lepljenja tkiva |  | kom. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda - iglica, izolovana, duzine 7,2cm, sa aktivnim delom 5,1mm, vrh igla, sa premazom protiv lepljenja tkiva |  | kom. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda - mikrohirurska igla, izolovana, duzine 5,4cm, sa aktivnim delom duzine 3mm, od tungsten materijala, vrh igla |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda - mikrohirurska igla, izolovana, zakrivljena, duzine 4,2cm, sa aktivnim delom duzine 3mm, od tungsten materijala, vrh igla |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda - omca, duzine 13cm, omca polukruznog oblika, velicina 10x10mm |  | kom. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda - omca, duzine 13cm, omca polukruznog oblika, velicina 15x12mm |  | kom. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektroda - omca, duzine 13cm, omca polukruznog oblika, velicina 20x12mm |  | kom. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektroda - omca, duzine 13cm, omca polukruznog oblika, velicina 20x15mm |  | kom. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektroda - secivo, izolovana, duzine 7,62cm sa aktivnim delom 2,8mm sa premazom protiv lepljenja tkiva |  | kom. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bipolarna bajonet pinceta, (površina radnog dela pincete je veća od dela za držanje - po tipu Scoville-Greenwood), pod uglom, izolovana, sa tupim vrhovima, debljine 1,5 mm, ukupne dužine ne manje od 19,7 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 17,8 cm, akrivni deo vrha 1,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 2,0 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Forceps bipolarni, pinceta, tip Jewel, izolovan, dužine cca. 10,2 cm, akrivni deo vrha 0,4 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Cushing, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Forceps bipolarni,, tip Gerald, izolovan, dužine cca. 19,1 cm, akrivni deo vrha 0,7 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Forceps bipolarni, bajonet, tip Titanium, izolovan, dužine cca. 22,2 cm, akrivni deo vrha 1,0 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kabl bipolarni, visekratni, dužine cca. 4,5 m za bipolarni dvopinski forceps |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, dužine 13cm |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Elektroda ekstenzija, visekratna, prava, dužine 34,3cm |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima |  | kom. |  | 1.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Forceps bipolarni, zakrivljeni, dužina 19 cm, sa aktivnim delom vrha 1 mm, sa zakrivljenim vrhom na dole |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Forceps bipolarni, zakrivljeni, dužine 19 cm, sa aktivnim delom 1mm, sa zakrivljenim vrhom na gore. |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kabl bipolarni, višekratni, dužine 4,5 m +/- 20 cm za bipolarni forceps sa širokom dvostrukom pljosnatom konekcijom |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Bipolarna pinceta za koagulaciju ukupne duzine 30 cm, prava, sa sirim vrhom od 2.2mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Instrument "Liga Sure Small Jaws SEALER/DIVIDER" sa nezavisnim ligiranjem i secenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni, za aparate Force Triad i Liga Sure |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Instrument Liga Sure "Impact" dužine 18cm, sa nezavisnim ligiranjem i sečenjem, za fuziju krvnih sudova, jednokratni, sa premazom protiv lepljenja tkiva |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Elektroda za Liga Sure XTD instrument, jednokratna, za fuziju krvnih sudova, za aparate Force Triad i Liga Sure, sa nožem |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Visekratni nosač elektrode za ligiranje krvnih sudova , dužine 28cm sa čeljustima povijenim za 30 stepeni, za aparate Ligasure i Force Triad. |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ligasure-instrument Maryland sa povijenim čeljustima ,automatskim sečenjem 5mm, 37cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad i Liga Sure, sa premazom protiv lepljenja tkiva |  | kom. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ligasure-instrument Maryland sa povijenim čeljustima ,automatskim sečenjem 5mm, 23cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad i Liga Sure, sa premazom protiv lepljenja tkiva |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ligasure-instrument "Atlas" 10 mm, 20cm, za fuziju krvnih sudova ,za aparat Force Triad i Liga Sure |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 1: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 2: Potrošni materijal za aparat ULTRASCISION. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata ultrazvučnog noža za generator (za višekratnu upotrebu) |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 23 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za endoskopsku hirurgiju, oblozene teflonom, sa ručnom aktivacijom 36 cm / 5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 9 cm, (za jednokratnu upotrebu) |  | kom. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom , dužine 17 cm (za jednokratnu upotrebu) |  | kom. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Teleskopska zakrivljena disekciona kuka ultrazvučnog noža za otvorenu hirurgiju (za jednokratrnu upotrebu) |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Endoskopska kuka ultrazvučnog noža za disekciju 5 mm / 32 cm (za jednokratnu upotrebu) |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Adapter za 5mm instrumente ultrazvučnog noža (za višekratnu upotrebu) |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zakrivljene, napredne bipolarne makaze sa nozem i ručnom aktivacijom, duzine 20cm, dijametra 13mm i 38mm duzinom čeljusti, za otvorenu hirurgiju (za jednokratnu upotrebu) |  | kom. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 2: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 3: Potrošni materijal za aparat CUSA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set creva za sukciju I irigaciju za CUSA Excel sondu 36 kHz, izradjen od silikona |  | kut. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastitni filter za sistem CUSA Excel |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Boca od polikarbonata-kanister od 2,5 l sa poklopcem za geliranje aspirisanog sadržaja |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kese za geliranje aspirisanog sadržaja, zapremine 2,5 l, sa poklopcem sa integrisanim konektorima |  | kom. |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 3: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 4: Kirschnerove igle za plastičnu hirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 0,8 mm, dužine 10 cm |  | kom. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,0 mm, dužine 15 cm |  | kom. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,25 mm, dužine 15 cm |  | kom. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 4: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 5: Set opštih instrumenata za operacione sale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Držač skalpela, br. 3, 16 cm |  | kom. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Držač skalpela okrugli, br. 3, 15,5 cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Držač skalpela KAYE, okrugli, br. 3, 15 cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dermatom, silver, dužine 19,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Makaze KELLY, prave, 16 cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Makaze KELLY, zakrivljene, 16 cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Makaze SANVENERO, oštro-oštre, prave, 14 cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Makaze SANVENERO, oštro-oštre, zakrivljene, 14 cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Disekcione makaze, fine, prave, 11 cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Disekcione makaze, fine, zakrivljene, 11 cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Makaze JOSEPH, oštro-oštre, prave, 14,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Makaze JOSEPH, oštro-oštre, zakrivljene, 14,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Disekcione makaze za FACE LIFT, zakrivljene sa tankim suženim vrhom, 13 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Makaze REYNOLDS, zakrivljene, 15,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pozlaćene nazalne makaze FOMON, zakrivljene, 14,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pozlaćene nazalne makaze FOMON, zakrivljene, 16 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pozlaćena pinceta GILLIES, 1x2 zuba, 15,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mikro kukica, oštra, jednozuba, 16 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kukica GUTHRIE, oštra, dvozuba, 16 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pozlaćeni mikro iglodržač, zakrivljen, sa oprugama i kočnicom, 12,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pozlaćeni iglodržač BARRAQ, sa kočnocom, 13 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hvatalica za tetive, jako zakrivljena, 11,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ručne burgije IDEAL, komplet od 3 komada |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Osteotom CINELLI, širine 10 mm, 16 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Osteotom CINELLI, širine 12 mm, 16 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Osteotom CINELLI, širine 14 mm, 16 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Osteotom CINELLI, širine 16 mm, 16 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dleto za ORL, SILVER, pravo, širine 5 mm, 18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dleto za ORL, SILVER, desno, širine 5 mm, 18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Dleto za ORL, SILVER, levo, širine 5 mm, 18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Osteotom PARKES, prav, 16 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ORL testera JOSEPH, bajonet, leva, 19 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ORL testera JOSEPH, bajonet, desna, 19 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Turpija za ORL AUFRICHT, nazubljena, zakrivljena, 21 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ORL turpija LEWIS, sa krupnim zupcima, radnim delom 15 x 8 mm, 19 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pozlaćena ORL turpija MALTZ, fig.1, 21 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pozlaćena ORL turpija MALTZ, fig.1.5, 21 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pozlaćena ORL turpija MALTZ, fig.1.8, 21 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Retraktor za sluzokožu KILNER, oštar, 8 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Retraktor CONVERSE, 44 x 11 mm, 10,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Drzač skalpela obostrani za veličinu 3&4 duzine 16cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Drzač skalpela za veličinu 3&4 duzine 12cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Hirurške makaze, tupo tupe, prave, duzine 16,5cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Disekcione makaze, MAYO-STILLE, zakrivljene, duzine 17cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Disekcione makaze METZENBAUM-NELSON, zakrivljene, duzine 18cm |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Zakrivljene makaze, MAYO-HARRINGTON, zakrivljene, duzine 28cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Disekcione makaze, zakrivljene, duzine 31cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Disekcione makaze, delikatne METZENBAUM, fino zakrivljene, duzine 14,5cm |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AQUILA disekcione makaze, pozlaćene, zakrivljene, jedna oštrica nazubljena druga ravana, duzine 18cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pozlaćene disekcione makaze,METZENBAUM, zakrivljene, duzine 20,5cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pozlaćene disekcione makaze, zakrivljene, duzine 28,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pozlaćene IRIS makaze, oštro oštre, zakrivljene, duzine 11,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Anatomska pinceta, duzine 11,5cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Anatomska pinceta, duzine 16cm |  | kom. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Anatomska pinceta, duzine 18cm |  | kom. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Anatomska pinceta,SEMKEN, duzine 15cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 12cm |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 16cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, duzine 18cm |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Hirurška pinceta, 1X2 zuba, MIKRO ADSON, duzine 15cm |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hirurška pinceta, POTTS-SMITH, 1X2 zuba, duzine 18cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Hirurška pinceta,NELSON, sa 7X6 zuba, duzine 23cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pozlaćena anatomska pinceta,POTTS-SMITH, duzine 16cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 12cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Hvatalica,HALSTED-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 12,5cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, zakrivljena, duzine 10cm |  | kom. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Hvatalica MICRO-MOSQUITO, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 10cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Hemostatska hvatalica, SCHNIDT, blago zakrivljena, duzine 19cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 16cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 16,5cm |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 18,5cm |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Hemostatska hvatalica, PEAN, prav, duzine 22,5cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 16,5cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 18,5cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Hemostatska hvatalica, PEAN, zakrivljen, duzine 20,5cm |  | kom. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Hemostatska hvatalica, KOCHER, 1X2 zuba, zakrivljena, duzine 18,5cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Disekciona hvatalica, GEMINI, zakrivljena, duzine 18cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Disekciona hvatalica, OVERHOLT-GEISSENDORFER, zakrivljena, duzine 20cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Disekciona hvatalica, MIXTER, zakrivljena, duzine 22,5cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Disekciona hvatalica, KELLY, blago zakrivljena, duzine 22cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | BACKHAUS, oštar, delikatan, duzine 13cm |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Hvatalica za uvođenje katetera za odtasle, MAGILL, duzine 20cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 18,5cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Iglodrzač sa prozorom, MAYO-HEGAR, duzine 20,5cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pozlaćeni iglodrzač, CRILE-WOOD, mini profil, duzine 15cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pozlaćeni iglodrzač,MAYO-HEGAR, duzine 20cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 18cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pozlaćeni iglodrzač, DE BAKEY, delikatan, duzine 20,5cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pozlaćeni iglodrzač, GILLIES, duzine 16cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pljosnata klješta za zicu sa unakrsnim kanalom, duzine 17cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pozlaćena klješta, NIPPER, za mekanu zicu promera 3mm i čvršću zicu promera 2,2mm, duzine 23cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pozlaćena klješta za lako sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 21,5cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pozlaćena klješta za zicu, zakrivljena, za sečenje mekane zice promera 2,8mm i čvrste zice promera 2,2mm, duzine 23cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Kostodrzač, tanak, duzine 20cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 17,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 26cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Kostodrzač, VERBRUGGE, duzine 27,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Dleto,STILLE, promera 10mm, duzine 20,5cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Dleto,STILLE, promera 15mm, duzine 20,5cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Dleto,STILLE, promera 20mm, duzine 20,5cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Dleto,STILLE, promera 25mm, duzine 20,5cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 15mm, duzine 24cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 20mm, duzine 24cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Dleto, LAMBOTTE, pravo promera 25mm, duzine 24cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 13mm, duzine 24,5cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Dleto, HIBBS, pravo, promera 19mm, duzine 24,5cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 8mm, duzine 16cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 18mm, duzine 23,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Poluga za kost, MINI-HOHMANN, promera 43mm, duzine 23,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Klješta za kost, BEYER, zakrivljena, duzine 18cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Klješta za kost, RUSKIN, zakrivljena, duzine 24cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 2mm, duzine 23cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Klješta za kost, ECHLIN, promera 3mm, duzine 23cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Klješta za kost, STILLE-RUSKIN, duzine 23,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Klješta, LISTON, prava, duzine 17cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Klješta, LISTON, zakrivljena, duzine 17cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Klješta,RUSKIN, zakrivljena, duzine 18,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Klješta,STILLE-LISTON, duzine 28cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 16cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Vaskularna pinceta, DE BAKEY, promera 2mm, duzine 20cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Atraumatska hvatalica za aneurizmu, DE BAKEY, duzine 26cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 23cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, zakrivljena, duzine 26cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 23,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Atraumatska vaskularna hvatalica, POTTS, prava, duzine 27cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Atraumatska klema,SATINSKY, duzine 26cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Hvatalica, CRAFOORD, zakrivljena, duzine 24,5cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Panč promera 1mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Panč promera 2mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Panč promera 3mm, pod uglom od 40° na gore, duzine 18cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Ginekološka zakrivljena klješta za biopsiju, FAURE, promera 8,4 mm, dužine 21 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija 47cm x 30cm x 14cm, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, sive boje |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Zičana korpa dimenzije 41cm x 24cm x 5cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Kontejner za sterilizaciju sa antimikrobnom barijerom za neograničeni broj sterilizacija i indikatorom sterilnosti, telo kontejnera od aluminijuma dimenzija 47cm x 30cm x 14cm, sa plastičnim poklopcem i ručkama od termootporne plastike, zelene boje |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 5: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 6: Ručna plastična četka za pranje instrumenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručna plastična četka, MARTIN ASEPTIK, za pranje instrumenata, za min. 400 autoklav sterilizacija |  | kom. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 7: Set instrumenata za liposukciju od hirurškog čelika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručka za liposukcione kanile sa navojem, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ručka za liposukcione kanile sa luer lock-om, sa otvorom za prst za prekidanje sukcije i konusnim završetkom za crevo |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kanila sa navojem, dužine 20cm, promera 3mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa jednim centralnim otvorom i dva bočna otvora |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kanila sa navojem, dužine 40cm, promera 4mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 6mm, sa tri otvora, dijagonalno postavljena |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 4mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim većim centralnim otvorom i dva manja bočna otvora |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 5mm, sa jednim centralnim otvorom, viljuškastog vrha, zaobljenih ivica, disekciona površina između vrhova, "Toledo" |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kanila sa navojem, dužine 25cm, promera 4mm, sa tri bočna otvora, "Mercedes" |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kanila sa navojem, dužine 30cm, promera 3mm, sa 9 otvora, "Kotzur" |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kanila sa navojem, dužine 15cm, promera 2mm, sa 8 otvora, "Entner" |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kanila sa luer lock-om, dužine 20cm, promera 2mm, sa 22 otvora promera 1,2mm, "Entner" |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kanila sa luer lock-om, dužine 30cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kanila sa luer lock-om, pod uglom, dužine 20cm, promera 3mm, sa 22 otvora promera 1,5mm, "Entner" |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 2mm, sa 10 otvora promera 1mm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kanila za infiltraciju sa navojem, dužine 25cm, promera 3mm, sa 10 otvora promera 1mm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Adapter za ručku, navoj-leur lock |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Adapter za transfer masti, luer lock-luer lock |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 7: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 8: Retraktor LEJLA za neurohirurgiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-fiksator za OP sto, 10x25mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-šipkasti nosač |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo, glava fleksibilne ruke, 1-5 montažnih mesta |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-fleksibilna ruka |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-adapter/nosač špatula, pljosnata konekcija |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sistem retraktora/špatula za moždano tkivo-adapter/nosač špatula, okrugla konekcija |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Špatula za moždano tkivo, 12mm x 200 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Špatula za moždano tkivo, 17mm x 200 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Špatula za moždano tkivo, okrugla konekcija, 17mm x 200 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Špatula za moždano tkivo, okrugla konekcija, 11mm x 155 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 8: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 9: Set namenskih instrumenata za otvorenu hirurgiju vratne i lumbalne kičme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 3,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 4,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 5,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 0,8 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Perforator za kičmu, sa ravnom stopicom pod uglom od 40o na gore, 1,0 x 200 mm, sa ejektorom, sa oprugom od najtinola smeštenom unutar instrumenta; osnovni delovi instrumenta, uključujući i sekač, moraju biti presvučeni legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ronžer, ravni, 2 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ronžer, pod uglom od 30o na gore, 2 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ronžer, pod uglom od 30o na dole, 2 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ronžer, ravni, 4 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ronžer, pod uglom od 30o na gore, 4 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ronžer, pod uglom od 30o na dole, 4 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ronžer, ravni, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ronžer, pod uglom od 30o na gore, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ronžer, pod uglom od 30o na dole, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ronžer po Love-Grunvaldu, ravni, 3 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ronžer po Love-Grunvaldu, pod uglom od 30o na gore, 3 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ronžer po Love-Grunvaldu, pod uglom od 30o na dole, 3 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ronžer po Love-Grunvaldu, ravni, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ronžer po Love-Grunvaldu, pod uglom od 30o na gore, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ronžer po Love-Grunvaldu, pod uglom od 30o na dole, 5 x 180 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mikrodisekcioni retraktor po Fajglu, 180 mm, levi, 80x15/20 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Mikrodisekcioni retraktor po Fajglu, 180 mm, desni, 80x15/20 mm, presvučen legurom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stepeni čvrstine po Vikeru) |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 9: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 10: Set instrumenata za kraniotomiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Držač skalpela, 135 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Držač skalpela, 125 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Držač skalpela, 210 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HEGAR iglodržač, jaki, 205 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MAYO-HEGAR iglodržač, 185 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MAYO-HEGAR iglodržač, 150 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BABY-CRILE-WOOD Tungsten Carbide iglodržač, 150 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CRILE-WOOD Tungsten Carbide iglodržač, 185 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HELLBERG-KUPKA Tungsten Carbide iglodržač, sa kočnicom, 210 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TONNIS-ADSON Tungsten Carbide makaze, zakrivljene, 175 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MAYO-LEXER makaze, zakrivljene, veoma delikatne, sa antirefleksijom, 165 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MAYO-LEXER makaze, zakrivljene, veoma delikatne, nazubljene, sa antirefleksijom, 165 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MAYO makaze, prave, 165 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TOENNIS-ADSON makaze, delikatne, zakrivljene, 175 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | METZENBAUM makaze, zakrivljene, 180 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hirurške makaze, 145 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VOLKMANN koštana kireta, 3.6 mm, 170 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VOLKMANN koštana kireta, 4.4 mm, 170 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VOLKMANN koštana kireta, 5.2 mm, 170 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VOLKMANN koštana kireta, 6.8 mm, 170 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | FARABEUF raspatorijum, zakrivljeni, 12.5 mm, 140 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FARABEUF-COLLIN raspatorijum, zakrivljeni, 11 mm, 160 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SEBILEAU elevator, 5.0 mm, 175 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Delikatna anatomska pinceta, zakrivljena, 145 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | WAUGH pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 180 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SEMKEN hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 145 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Anatomska pinceta, delikatna, 145 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ADSON hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 120 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Anatomska pinceta, 160 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Hirurška pinceta, 1x2 zuba, 145 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | HEYWOOD-SMITH forceps, 215 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CRAFOORD forceps, zakrivljen, 245 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DANDY forceps, zakrivljen, 140 mm |  | kom. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | DIXON-LOVELACE forceps, prav, 160 mm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | DIXON-LOVELACE forceps, prav, 1x2 zuba, 160 mm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | MICRO-HALSTED forceps delikatan, prav, 125 mm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | MICRO-HALSTED forceps, delikatan, zakrivljen, 125 mm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | MICRO-HALSTED forceps, delikatan, prav, 1x2 zuba, 125 mm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | MICRO-HALSTED forceps, delikatan, zakrivljen, 1x2 zuba, 125 mm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | BACKHAUS klema, 135 mm |  | kom. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | BACKHAUS klema, 90 mm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | MAYO klema za odlaganje instrumenata, 140 mm |  | kom. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | O'SHAUGNESSY forceps, 150 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | GEMINI klema, 130 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | GEMINI klema, 180 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | MICRO-ADSON forceps, zakrivljen, 140 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Forceps, "S" oblika, 185 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Klema, pod uglom, 140 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DAVIS disektor, 245 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | FREER elevator, oštro/tup, 185 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | LANGENBECK elevator, 11 mm, 230 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VOLKMANN retraktor, oštar, 2 zuba, 9x8 mm, 225 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VOLKMANN retraktor, tup, 2 zuba, 8.5x8 mm, 225 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KOCHER-LANGENBECK retraktor, 25x6 mm, 215 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | MOLLISON retraktor, oštar, 155 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ANDERSON-ADSON retraktor, oštar, 4x4 zuba, 190 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | NORFOLK AND NORWICH retraktor, tup, 4x5 zuba, 220 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | WEITLANER retraktor, tup, 3x4 zuba, 165mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | BOHLER hvatač/sekač kosti, 155 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | STILLE hvatač/sekač kosti, 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | LEKSELL-STILLE hvatač/sekač kosti, 240 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | STILLE-RUSKIN hvatač/sekač kosti, 240 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ECHLIN hvatač/sekač kosti, 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DAHLGREN panč za kost lobanje, 210 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | GIGLI ručica |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | DE MARTEL konduktor, fleksibilni, 350 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | GIGLI testerice, D: 1.4 mm, 400 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Panč / KERRISON, 130˚, na gore, 3.0 mm, 180 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Panč / KERRISON, 130˚, na gore, 4.0 mm, 180 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Panč / KERRISON, 130˚, na gore, 5.0 mm, 180 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CASPAR ronžer, prav, 2x12 mm, nazubljen, 185 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CASPAR Ronžer, prav, 3x12 mm, nazubljen, 185 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CASPAR ronžer, prav, 4x14 mm, nazubljen, 185 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CASPAR ronžer, prav, 5x14 mm, nazubljen, 185 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CASPAR ronžer, 150°, na gore, 3x12 mm, nazubljen, 185 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CASPAR ronžer, 150°, na gore, 4x14 mm, nazubljen, 185 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CASPAR ronžer, 150°, na dole, 3x12 mm, nazubljen, 185 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CASPAR ronžer, 150°, na dole, 4x14 mm, nazubljen, 185 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Posuda za odlaganje, 1.0 l |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Posuda za odlaganje, 0.16 l |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Posuda za odlaganje, 0.25 l |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Sukciona kanila, 4 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Sukciona kanila, 5 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Sukciona kanila, 6 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Sukciona kanila, 7 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Sukciona kanila, 8 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Sukciona kanila, 9 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Sukciona kanila, 10 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Sukciona kanila, 12 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 230 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Modularna sukciona kanila, 4 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Modularna sukciona kanila, 5 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Modularna sukciona kanila, 6 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Modularna sukciona kanila, 7 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Modularna sukciona kanila, 8 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Modularna sukciona kanila, 9 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Modularna sukciona kanila, 10 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Modularna sukciona kanila, 12 Fr., radni deo 165 mm, ukupna dužina 250 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Dno kontejnera za sterilizaciju 592x274x135 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Poklopac kontejnera za sterilizaciju sa integrisanim filterima, za 5000 ciklusa sterilizacije, održavaju sterilnost materijala u kutiji min. 12 meseci |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Perforirana rešetka 540x250x75 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 10: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 11: Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno |  | kom. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 12: Sečiva za električni dermatom AESCULAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno |  | kom. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 13: Set instrumenata za medicinu rada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Termometar -50 do +70°C |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 13: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 14: Instrumenti za oftalmologiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Višekratna titanijumska drška za vitreoretinalnu hirurgiju |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Višekratni vrh sa pincetom za operacije "ILM Peeling"-ILM forceps, sa štitnikom i adapterom za ispiranje |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 14: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 15: Set hiruršku obradu rana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iglodržač dužine 20 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skalpelodržač br. 3 dužine od 10 do 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Makaze sa krivim vrhom za tkivo, dužine 17 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta hirurška dužine 13 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta anatomska dužine 14 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hvatalica za krvne sudove po Peanu, kriva , dužine 12,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hvatalica za krvne sudove po Peanu, prava , dužine 12,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Makaze sa pravim vrhom za konce, dužine 14 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Čistač za pripremu operativnog polja, prav, dužine 26,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hvatalica za peritoneum po Mikuliču (sa zubcima) dužine 21 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tač pinceta za spaljivanje krvnih sudova, dužine 20 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pinceta anatomska dužine 13 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Iglodržač dužine 18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 15: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 16: Set za amputaniju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Makaze instrumentarske za konac , prave, dužine 13 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Makaze grube za tkivo, zakrivljene, dužine 20 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Makaze preparatorne, zakrivljene, dužine 18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hvatalica za rublje po Bakhausu |  | kom. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kireta veličina 4, dužine 14 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Turpija za kosti obostrana, dužine 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Amputacioni nož dužine 35 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kuka za ranu,oštra, dužine 15 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kuka za ranu po Farabefu, dužine15 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dleto za kosti širine vrha 8 mm dužine 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dleto za kosti širine vrha 12 mm dužine 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dleto za kosti širine vrha 2 cm dužine 20 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Čistač (za pripremu operativnog polja), dužine 25 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Iglodržač dužine18 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hvatalica za krvne sudove sa pravim uglom, dužine 20 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hvatalica po Koheru , prava, dužine 18 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hvatalica za krvne sudove po Peanu, gruba, zakrivljena, dužine 20 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hvatalica po Peanu, fina,zakrivljena, dužine 18 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hvatalica po Peanu, prava, dužine 10 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Skalpelodržač veličina br.4 dužine od 10 do 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Čekić dužine 20 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Raspatorij ( instrument za odvajanje tkiva od kosti) širina vrha 1,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Lir široki ( instrument za sečenje kosti), vrh dužine 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Testera za kosti sa ručkom, dužina testere 10 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pinceta hirurška dužine18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pinceta hirurška dužine 12 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pinceta tač za spaljivanje krvnih sudova, dužine 18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pinceta tač za spaljivanje krvnih sudova sa zupcima, dužine 18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pinceta anatomska dužine 18 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pinceta Poc- sa više zubaca dužine 20 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Raspatorij ( instrument za odvajanje tkiva od kosti) dužine 25 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 16: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 17: Set za laparotomiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Iglodržač dužine 26 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iglodržač dužine 20 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klema za creva,tvrda, dužine 24 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klema za creva, meka, dužine 25 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hvatalica za peritoneum po Mikuliču (sa zubcima) dužine 21 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hvatalica po Peanu, zakrivljena, dužine 23 cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hvatalica za krvne sudove sa pravim uglom, dužine 21 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hvatalica po Peanu, zakrivljena, dužine 15 cm |  | kom. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hvatalica po Peanu, zakrivljena, dužine 14 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hvatalica po Peanu, zakrivljena, dužine 16 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Makaze za konac , prave, dužine 23 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Makaze za tkivo,zakrivljene, dužine 20 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Makaze za konac, prave, dužine 18 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Makaze preparatorne, krive, dužine 18 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Makaze instrumentarske za konac, prave, dužine 13 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Skalpelodržač veličina br.3, dužine 10 do 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Skalpelodržač veličina br.4dužine 10 do 15 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tač pinceta za spaljivanje krvnih sudova, dužine 21 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pinceta anatomska, dužine 31 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pinceta hirurška, dužine 25 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Poc pinceta (sa više zubaca) dužine 23 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hirurška pinceta dužine 20 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Anatomska pinceta dužine 20 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anatomska pinceta mala dužine 18 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sonda dugmasta dužine 16 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sonda olučasta dužine 14,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Hvatalica za peritoneum sa više zubaca, dužine 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dival hvatalica dužine 20 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hvatalica za rublje po Bakhausu, dužine 14 cm |  | kom. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Čistač (za pripremu operativnog polja), dužine 25 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Hvatalica za štil (gazu), dužine 26 cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Klema za hilus, dužine 25 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Hvatalica za žučnu kesu, dužine 24,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Hvatalica po Koheru, dužine 20 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Hvatalica dvozuba, dužine 25 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kuka za rane, oštra, dužine 23 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kuka za rane po Farabefu, dužine 15 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kuka za rane po Farabefu, dužine 21 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kuka za rane po Rouxu, dužine 14 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kuka za rane po Dojenu, dužine 23 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kuka Jetrena, sa kraćom špatulom, dužine 23 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kuka Jetrena ,sa dužom špatulom, dužine 24 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kuka za rane elastična kuka širine 4 cm, dužine 30 cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Hvatalica za bubreg zakrivljena, fina, dužine 22,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 17: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 18: Set za apendektomiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Posuda Bubrežasta, 25 x12 x5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hvatalica za rublje po Bakhausu |  | kom. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Čistač (za pripremu operativnog polja), dužine 26 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hvatalica za štil (gazu), dužine 26 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kuka za rane, oštra, dužine 23 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kuka za rane po Farabefu, dužine 15 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kuka za rane po Rouxu, dužine 14 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kuka za rane po Dojenu, dužine 24,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Iglodržač pravi dužine 20,5 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hvatalica po Peanu sa finim vrhom, dužine 20 cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hvatalica po Peanu, prava, dužine 14 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hvatalica po Peanu, kriva, dužine 14 cm |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hvatalica za peritoneum po Mikuliču (sa zubcima) dužine 21 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Skalpelodržač br.3 dužine od 10 do 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Skalpelodržač br.4 dužine od 10 do 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sonda dugmasta, dužine 23 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sonda olučasta, dužine 14,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Makaze preparatorne, dužine 16 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Makaze instrumentarske, za konac, prave, dužine 12,5 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Klema za creva,tvrda, dužine 24 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hvatalica za peritoneum sa više zubaca, dužine 15 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pinceta tač za spaljivanje krvnih sudova, dužine 12 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pinceta tač za spaljivanje krvnih sudova sa zupcima, dužine 18 cm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pinceta hirurška, dužine 15 cm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pinceta anatomska, dužine 25 cm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pinceta anatomska , dužine 13 cm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 18: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 19: Set za skeletnu koštanu fiksaciju za kratke, srednje i duge cevaste kosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spoljni fiksator za fiksaciju potkolenice (4 spojnice sa klik mehanizmom, 4 nosača spojnica, 1 noseća šipka, 4 šanc klina prečnika Ø6 ili Ø6/Ø5 mm, pripadajući instrumenti) |  | set |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Spoljni fiksator za fiksaciju natkolenice (6 spojnica sa klik mehanizmom, 6 nosača spojnica, 1 noseća šipka, 6 šanc klinova prečnika Ø6 мм, pripadajući instrumenti) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Spoljni fiksator za fiksaciju podlaktice / ručnog zgloba sa nosećom šipkom u dve dužine (4 spojnice sa klik mehanizmom, 4 nosača spojnica, 2 noseće šipke, 4 šanc klina prečnika Ø4 mm, pripadajući instrumenti) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mini spoljni fiksator za kosti šake i stopala kompresiono-distrakcioni (2 spojnice, 2 nosača spojnica, 3 noseće šipke, 4 šanc klina prečnika Ø2 mm, 1 kompresiono-distrakcioni uređaj, pripadajući instrumenti) |  | set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно за партију 19: |  |  |  |  |  |  |
| Partija 20: Set za osteosintezu kratkih kostiju za VB Niš (set sadrži stavke od 1-22). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set za osteosintezu kratkih kostiju za VB Niš (set sadrži stavke od 1-22). |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Burgija Ø 2,8 mm - 5 komada |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Vodič burgije Ø 2,8 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Merač za Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Burgija Ø 2,5 mm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Krivator levi |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Krivator desni |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7 | Nareznica za kortikalni zavrtanj Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.8 | Šrafciger heksagonalni za šraf širine 3,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.9 | Držač glave šrafa |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.10 | Dvostruki vodič burgije Ø 2,5 mm i Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.11 | Ekstraktor šrafa za šraf Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.12 | Ekstraktor polomljenih šrafova |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.13 | T ručka |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.14 | Držač šrafa |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.15 | Šrafciger heksagonalni za Ø 2,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-.16 | Nastavak za automatski odvijač Ø 2,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.17 | Kostodržač sa zupcima |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.18 | Kostodržač sa šrafom |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.19 | Elevator manji |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.20 | Elevator veći |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.21 | Grickalica za kosti |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.22 | Kutija za instrumente |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 21: Set za osteosintezu dugih kostiju za VB Niš (set sadrži stavke 1-26). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set za osteosintezu dugih kostiju za VB Niš (set sadrži stavke 1-26). |  | set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 1. Burgija Ø 3,2 mm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Vodič burgije Ø 3,2 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Merač za Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Burgija Ø 4,3 mm |  | kom. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5 | Vodič burgije Ø 4,3 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 | Merač za Ø 4,5 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.7 | Krivator levi |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8 | Krivator desni |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.9 | Nareznica za kortikalni zavrtanj Ø3,5 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.10 | Nareznica za kortikalni zavrtanj Ø 4,5 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.11 | Šrafciger heksagonalni za šraf Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.12 | Dvostruki vodič burgije Ø 2,5 mm i Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.13 | Ekstraktor šrafa Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.14 | Ekstraktor polomljenih šrafova Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.15 | Ekstraktor šrafa Ø 4,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.16 | Ekstraktor polomljenih šrafova Ø 4,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.17 | T ručka |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.18 | Držač šrafa |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.19 | Šrafciger heksagonalni za šraf Ø 4,5 mm |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.20 | Nastavak za automatski odvijač Ø 4,5 mm i Ø 3,5 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.21 | Kostodržač sa zupcima |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.22 | Kostodržač sa šrafom |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.23 | Elevator manji |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.24 | Elevator veći |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.25 | Grickalica za kosti |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.26 | Kutija za instrumente |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Monopolarna koagulaciona-disekciona elektroda za laparoskopiju, L oblika, sa markiranim centimetrima, veličina 5 mm, dužina 36 cm |  | kom. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Laparoskopska disektor-hvataljka, duge čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 22 mm |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Laparoskopska disektor-hvataljka, atraumatska, fenestrirane, nareckane čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica sa peanskom kočnicom, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 24 mm |  | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Trokar, veličina 6 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara, dužine 10,5 cm sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom |  | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 6 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. |  | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Trokar, veličina 11 mm, sastavljen od: trokar sa piramidalnim vrhom i kanile trokara dužine 10,5 cm sa konektorom za insuflaciju i multifunkcionalnim ventilom | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dihtung-gumice za troakare veličine 11 mm, autoklavabilne, pakovanje od 5 kom. | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Laparoskopske makaze, prave čeljusti sa obostranim otvarajem, rotirajuća, rastavljajuća, veličina 5 mm, dužina 36 cm, sastavljena od: plastična ručica bez kočnice, košuljica, insert hvataljke, dužina čeljusti 15 mm | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set creva za irigaciju sa modulom za laparoskopiju za roler pumu model KARL STORZ HAMOU Endomat, višekratni, sterilizirajući |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HF ,Monopolarni kabal, dužina 300 cm i više |  | kom. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HF bipolarni kabal, dužina 300 cm i više |  | kom. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filter za sukciju Karl STORZ roler pumpu, pakovanje 10 kom. |  | pak. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Četka za čišćenje laparoskopskih instrumenata, 35 cm x 7 mm |  | kom. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Četka za čišćenje laparoskopskih instrumenata, 35 cm x 11 mm |  | kom. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Klip aplikator, rastavljajuci, rotirajuci,velicina 10mm, duzina 36cm za PILLING-WECK titanijumske klipseve(M/L velicina), sa kocnicom za zakljucavanje celjusti. Sastoji se od: Metalne rucke sa kocnicom, metalna spoljna kosuljica, Insert aplikatora |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rotirajuci resektoskop 26Fr. - radni element monopolarni za TUR besike i prostate sa rotirajućom kosuljicom 26 Fr. sa kontinuiranim ispiranjem, obturatorom, setom creva, 12 omcica 27050G I 2 monopolarna kabla za resektoskop |  | kom. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:				                                                     							Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

( потпис)

Услови понуде:

- Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

2. Испорука добара као у делу 2.1 Конкурсне документације у спецификацији добара у колони „Рок испоруке“ за сваку партију.

3. Рок плаћања добара је 45 дана од дана испоруке добара.

4. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 7 дана од дана сачињавања посебног записника.

5. Рок за решавање рекламације (скривени недостаци) је 15 дана од дана пријема рекламације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                             	  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ Обрасца понуде са структуром цене:

1. У обрасцу понуде са структуром цене понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

Заокружити понуђене бројеве партија.

У спецификацији:

- У колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ (колона 5) понуђач је у обавези да у табели попуни назив добра које нуди, произвођача и каталошки број или одговарајућу ознаку.

- У колони „Јединична цена без ПДВ-а“ (колона 6) понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, за понуђено добро јавне набавке, без ПДВ-а.

- У колони „ПДВ у %“ (колона 7) понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ (колона 8) понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна вредност партије без ПДВ-а“ (колона 9) понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за понуђено добро јавне набавке која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (колона 6) са траженом укупном количином (колона 4).

- У колони „Укупна вредност партије са ПДВ-ом“ (колона 10) понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за понуђено добро јавне набавке која се добија када се помножи јединична цена са ПДВ-ом (колона 8) са траженом укупном количином (колона 4).

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. Упутство за попуњавање услова понуде: понуђач уписује број на празну линију у тачкама бр. 1).

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде са структуром цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са структуром цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и образац.

Пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са писаног обрасца.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач попуњава само партије на којима учествује.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме овлашћеног лица) |  |

Место и датум:				                                        Понуђач:

_______________                                                            _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 5

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 36/18 Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис овлашћеног лица

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис

2. ____________________________________		___________________________

потпис

3. ____________________________________		___________________________

потпис

ОБРАЗАЦ БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                        Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈН бр. 36/18 Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН бр. 36/18 Инструменти за операционе сале, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад, је испунио услове који произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                           Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ  ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу  инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун изабраног понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме изабраног понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, менице без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци у износу 8% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

ОБРАЗАЦ БР. 10

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.____. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана  и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                           Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                        (потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 11

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко -сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___._____. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број _________________и___________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                        (потпис)

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 140 -_____

О  К У П О П Р О Д А Ј И  Д О Б А Р А

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор потпуковник др Радан Костић, у даљем тексту Купац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22

и

Продавац: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту: Продавац

Правни основ: Јавна набавка бр. 36/18; Одлука о додели уговора бр. 140- ____ од     ________. године и понуда продавца  бр. _____ од  _________. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора, испоручи крајњем кориснику Купца: Војномедицинској академији, Војној болници Ниш и Војној болници Нови Сад по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисник да преузме, а Купац да плати добра (у свему према обрасцу понуде са структуром цене).

(1.1.1. Уговорне стране су сагласне да Продавац: 	носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи	,	.)

- Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем/има:       ,     , ).

ЦЕНА

Члан 2.

  - Цене из члана 1. овог уговора су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају добра испоручена у просторије крајњег корисника Купца.

  - Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.

  - Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

- Квалитет и испорука медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17 и 105/17), Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17) као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

- Продавац гарантује да је испоручено добро ново, из текуће производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.

3.3. Добра која се испоручују морају имати рок стерилности/употребе као у спецификацији из члана 1. у колони „Рок стерилности/ употребе “.

ГАРАНЦИЈА

(уколико се уговор не закључује за партију број 5, овај члан се брише)

Члан 4.

4.1. ПРОДАВАЦ даје гаранцију од 5 година за уговорена добра из партије број 5, из члана 1. овог уговора.

4.2. Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала (за уговорена добра из партије број 5).

4.3. Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника (за уговорена добра из партијеброј 5).

4.4. Уколико се у току гарантног рока догоди застој дужи од 15 (петнаест) дана, продавац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добара (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника, потписаног од стране продавца и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су добра доведена у исправно стање) - (за уговорена добра из партије број 5).

4.5. По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране продавца и комисије за квантитативни и квалитативни пријем да су уговорена добра у потпуности у исправном стању (за уговорена добра из партијеброј 5).

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 5.

5.1. Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764, факс 011/2662-724;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025 и 018/555-043, факс  018/238-191,

- ВБ Нови Сад, Трг Владике Николаја, бр.5 Нови Сад тел. 021/483-55-99 и 021/431-782

према спецификацији из члана 1. уговора.

5.2. Испорука добара мора бити као у спецификацији из члана 1., у колони „Рок испоруке“. На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Продавца могу се скратити рокови испоруке.

5.3. У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, Продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет Продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

5.4. Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

5.5. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

5.6. Транспортни трошкови падају на терет Продавца. Избор транспортног средства врши Продавац.

5.7. Продавац је дужан да приликом испоруке достави произвођачки сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из тачке 1.1. члана 1. уговора врши се у просторијама крајњег корисника Kупца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Продавца у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Продавцу.

6.2. Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Продавца истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

6.3. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Продавца.

6.4. Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

7.1. Добра из Члана 1. овог уговора, Купац ће платити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

7.2. Купац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

7.3 Продавац је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке Купцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

7.4. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17. 113/17, 13/18 и 30/18).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

8.1.Ако се након пријема добара из члана 1. уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник Купца ће послати Продавцу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

8.2. Продавац се обавезује да недостатак утврђен у тачки 8.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику Купца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 9.

9.1. Продавац се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

9.2. Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи Продавца која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 2‰ (промила) укупне вредности уговорених добара за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 8% од уговорене вредности тих добара.

10.2. Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се Продавцу писано обавештење Купца којим задржава право на уговорну казну из тачке 10.1..

10.3. Ако Продавац не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Купац може наплатити уговорну казну Продавцу у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија).

10.4. Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора Купац ће доставити Продавцу 15 (петнаест) дана пре раскида уговора.

10.5. Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

10.6. Уколико Купац није наплатио уговорну казну из претходних тачака члана 10. овог уговора, приликом раскида уговора, депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 10.3..

10.7.Купац може да уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући Продавцу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

10.8. Ако штета проузрокована неизвршењем уговорних обавеза пређе износ уговорне казне из тачке 10.3. овог члана, Купац може да тражи накнаду стварне штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 11.

11.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

11.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

12.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу уговорних страна.

12.2. Не сматра се изменом уговора измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

12.3.  У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

12.4. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

12.5. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

13.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

14.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

14.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за Купца, а један примерак за Продавца.

14.3. Купац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

14.4. Рок трајања уговора је две године од дана закључивања уговора. Рок трајања уговора за партију број 5 је пет година од дана закључивања уговора (брише се уколико се уговор не закључује за партију број 5).

14.5. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

З А   ПРОДАВЦА:							З А   К У П Ц А:

Д И Р Е К Т О Р

______________________						потпуковник

(штампано име и презиме)  						др Радан Костић

______________________						__________________

(потпис)