|  | В О Ј Н А П О Ш Т А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бр. 9808 |  |  |  |  |
|  | Број 8578- 5 |  |  |  |  |
|  | 11.08.2017. године |  |  |  |  |
|  | Б Е О Г Р А Д |  |  |  |  |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА И ПОПРАВКА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) У СкУбС БОГУТОВАЧКА БАЊА'', КОД КРАЉЕВА

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -

ЈАВНА НАБАВКА БР. 60/2017

БЕОГРАД

АВГУСТ 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке И број 8578-2 од 11.08.2017. године о покретању поступка јавне набавке број 60/2017 и Решења И број 8578-3 од 11.08.2017. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 60/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА И ПОПРАВКА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) У СкУбС БОГУТОВАЧКА БАЊА'', КОД КРАЉЕВА

ЈН БР. 60/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 8 |
| V | Образац за оцену испуњености услова | 18 |
| VI | Образац понуде | 22 |
| VII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 26 |
| VIII | Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника | 39 |
| IX | Изјава о бруто сатницама радне снаге | 40 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 41 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 42 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона | 43 |
| XIII | Изјава о понуђеној кључној опреми и материјалима | 44 |
| XIV | Списак најважнијих изведених радова или пружених услуга за период у претходне две године (2014. и 2015. године) | 45 |
| XV | Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде | 46 |
| XVI | Изјава о намерама за достављање менице са меничним овлашћењем за добро извршење посла. | 48 |
| XII | Образац меничног овлашћења за добро извршење посла (доставља понуђач са којим ће се закључити уговор, након закључења уговора) | 49 |
| XVIII | Модел уговора | 51 |

УКУПНО 58 СТРАНИЦА

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

## Наручилац: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 9808 Београд,

## Адреса: Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 5,

## Интернет страница: http://www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 39/2017 је набавкa услуге за: Замена кровног покривача и поправка кровне конструкције на објектима КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) у СкУбС Богутовачка Бања'', код Краљева, (редни број 1.2.71, Плана набавки за 2017. годину- редовно одржавање објеката МО и ВС)

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци услуге.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних дописа на деловодство  Војне поште 9808 Београд, ул. Мије Ковачевића бр. 5, или факсом на број 011/3000-315 сваког радног дана у времену 7:30-14:00 часова.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ОПИС, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

- Замена кровног покривача и поправка кровне конструкције на објектима КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) у СкУбС Богутовачка Бања'', код Краљева., (редни број 1.2.71, Плана набавки за 2017. годину- редовно одржавање објеката МО и ВС - ОРН 50000000).

Услуга се реализује према опису и предмеру неопходних радова урађен од стране стручног лица из Војне поште 9808 Београд, дат у поглављу VII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ.

3.  РОК ЗАВРШЕТКА УСЛУГЕ

Рок завршетка предметне услуге нуди понуђач и исти се уписује у обрасцу понуде (прилог број VI) и моделу уговора (прилог број XVIII). Понуђени рок не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана  и то од дана закључења уговора, односно од дана увођења извршиоца у посао, при чему се радни дан рачуна од 07,00-18,00 часова радним даном и викендом.

Извршилац се обавезује да са услугом отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.

4.  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Уколико извршилац из објективних разлога не може извршити уговорену услугу у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извршиоцу. Уколико наручилац не одговори извршиоцу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

5. ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНИХ УСЛУГА

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама РС, након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да  у случају примене става 1. ове тачке донесе одлуку о измени уговора која ће садржати податке о измени уговора у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јване набавке и Државној ревизорској институцији.

У случају да се током реализације услуге дефинисане предмером радова и уговором, а због непредвиђених околности појави потреба за реализацијом додатних услуга, исти се могу реализовати након закључења допунског уговора. За рализацију додатних услуга наручилац ће спровести поступак у складу са ЗЈН.

6. казнене одредбе

Ако извршилац не реализује уговорену услугу у уговореном року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности услуге, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности  уговорених радова.

У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, извођач има право на наплату законске затезне камате.

7. КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Квалитативни пријем  извршене услуге врши комисија наручиоца.

Комисија ће квалитативни пријем реализоване услуге извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када извршилац обавести наручиоца да је уговорена услуга реализована и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени.

Коначни обрачун извршене услуге врши заједничка комисија, састављена од представника наручиоца  и извршиоца истовремено са квалитативним пријемом или најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

8. МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ МЕСТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

Извршилац је дужан да за време извршења предметне услуге на месту реализације услуге и у непосредној близини рада спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извршилац.

По реализацији услуге, извршилац је дужан да повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извршилац.

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.  закона

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора доказати:

- Финансијске и пословне капацитете: да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 2.000.000,00 динара  и да није пословао са губитком;

3)  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона;

4)  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ:

Решење о регистрацији и Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Извод из регистра Агенције за привредене регистре  не може бити старији од два месеца.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. став 2. Закона

Оверен образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- извештај о бонитету или скоринг издат од стране Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН), који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. У случају да Агениција за привредне регистре не издаје извештај за 2016. годину, понуђач је у обавези да достави извештај за 2013., 2014. и 2015. годину, а за 2016. годину да достави свој финансијски извештај предат Агенцији за привредне регистре.  Извештај о бонитету и финансијски извештај предат Агенцији за привредне регистре представља доказ којим понуђач доказује да је у 2016. години остварио пословне приходе у износу од минимум 2.000.000 динара и да је позитивно пословао.

- списак најважнијих изведених радова или пружених услуга за период који није дужи од две године, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца. У наведеном списку не наводити пружене услуге наручиоцу услуге, односно ВП 9808 Београд.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

  - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

  - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (V), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном у позиву за подношење понуда,  односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Позив за подношење понуда је посебан докуменат и исти се објављује на интернет страници наручиоца и порталу јавних набавки истовремено са конкурсном документацијом

Понуду доставити на адресу: Војна пошта 9808 Београд, ул. Мије Ковачевића број 5, 11105 Београд, са назнаком ''Понуда за јавну набавку услуге, ЈН број 60/2017, Број 8578 – НЕ ОТВАРАТИ''. Понуда се сматра благоверемном уколико је примљена од стране наручиоца до 11.09.2017. године, до 13.00 часова.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војна пошта 9808 Београд, ул. Мије Ковачевића број 5, 11000 Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за набавку услуге за поправку објеката по јавној набавци број 60/2017- Број 8578, НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за набавку услуге за поправку објеката по јавној набавци број 60/2017- Број 8578, НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за набавку услуге за поправку објеката по јавној набавци број 60/2017- Број 8578, НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за набавку услуге за поправку објеката по јавној набавци број 60/2017- Број 8578, НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и да одреди део предмета набавке који ће поверити подизвођачу. Понуђач је у овом случају дужан да наведе назив подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу угоовра.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата извршене услуге врши се сукцесивно на основу испостављених привремених ситуација за изведене количине радова, и то до 90 % уговорене вредности, а преосталих 10% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да пеивремену ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Привремене ситуације извршилац  ће испостављати на основу количина извршених услуга - изведених радова, оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извршиоцу није дозвољено да тражи аванс.

Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 90 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.  ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

10. ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ

Јединичне цене за извршење предметне услуге за сваку позицију из достављеног предмера радова  формирати у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана,  без пореза на додату вредност (ПДВ). ПДВ обрачунати и исказати у рекапитулацији.

Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних додатних, накнадних и непредвиђених услуга. (фактор предузећа посебно назначити),

Цена мора обухватити све трошкове везане за извршење предметне услуге.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка услуге.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење услуге у целости.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције се продужава за 30 дана од дана истека промењеног рока за извршење уговорне обавезе.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

За испуњење обавезе у вези достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач попуњава и оверава Изјаву – образац број XVI конкурсне документације.

У случају да изабрани најповољнији понуђач након закључења уговора  не достави меницу са картоном депонованих потписа и  меничним овлашћењем у предвиђеном року, уговор ће се раскинути и наплатити достављена меница за озбиљност понуде.

У овом случају, а након раскида уговора са најповољнијим понуђачем, биће изабран следећи понуђач који је са износом понуде био други у рангу.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци из ове конкурсне документације сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 104/2009, 10/2015).

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Понуђач  може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, искључиво писaним путем, односно поштом, на адресу ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, 11000 Београд, или путем факса број +381 11 3000-315 и то обавезно са назнаком ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број 60/2017- Број 8578-''.

Сви захтеви за додатне информације или појашњењима морају стићи до наручиоца најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда ако се тиме не врши измена или допуна конкурсне документације, односно најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за подношење понуда ако се на основу захтева за појашњење треба вршити измена или допуна конкурсне документације.

Наручилац ће на овакав захтев писмено одговорити заинтересованом лицу у року од 3 дана од пријема захтева и истовремено ту информацију поставити на Портал ЈН и интернет страни наручиоца.

Комуникација у вези са додатним појашњењима и одговорима одвија се писаним путем на начин одређен одредбом члана 20. Закона.

Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуђач у року који му је одредио наручилац не достави или одбије да достави појашњење понуде из ове тачке, понуда таквог понуђача ће бити одбијена.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набаве и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3000-315 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109.ЗЈН, рок за подношења захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адреса наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављен на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став.1 тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односо налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: 60/2017;

(7) сврха: ЗЗП; ВП 9808 Београд; јавна набавка број 60/2017;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор ће бити закључен по добијању позитивног мишљења од  Војног правобранилаштва МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Понуђач мора да попуни Модел уговора, парафира сваку страну, потпише задњу страну уговора и стави печат на сваки параф и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама Модела уговора

22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

V. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова

| ПРИЛОГ 1. | Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1.1. ПРИЛОГ 1.2. ПРИЛОГ 1.3. ПРИЛОГ 1.4. | - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона. Доказ: Решење о регистрацији и Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Извод из регистра Агенције за привредене регистре није старији од два месеца. - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона. Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона. Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона. Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII) | Да Да Да Да Да Да | Не Не Не Не Не Не |
| ПРИЛОГ 1.5. (опционо) | Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица | Да Да | Не Не |
| ПРИЛОГ 2. | Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона: |  |  |
| ПРИЛОГ 2.1. | Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години остварио пословне приходе у износу од минимум 2.000.000,00 динара и да је позитивно пословао. Доказ: извештај о бонитету Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године. Доказ: потврда пословне банке | Да Да Да | Не Не Не |
| ПРИЛОГ 2.2. | Списак најважнијих изведених радова или пружених услуга у 2015. и 2016. години | Да | Не |
| ПРИЛОГ 3. | Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. | Да | Не |

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама ПРИЛОГ 1-ПРИЛОГ 3.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН бр. 60/2017

Замена кровног покривача и поправка кровне конструкције на објектима КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) у СкУбС Богутовачка Бања'', код Краљева.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде :

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Набавка услуге: Замена кровног покривача и поправка кровне конструкције на објектима КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) у СкУбС Богутовачка Бања'', код Краљева.

1. ЦЕНА услуге (без ПДВ)..................................................  _____________________  динара

ПДВ (______ %)................................................................_____________________ динара

УКУПНО са ПДВ............................................................_____________________  динара

и словима ____________________________________________________________________

2. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ:

Рок за реализацију услуге је ____________ календарских дана (не дужи од 30 дана).

3.  ОПЦИЈА (ВАЖНОСТ) ПОНУДЕ:

Понуда важи _______  дана (најмање 90  дана од дана отварања понуда).

4.   БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:

Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)

(словима)

5.  УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА:

Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _____________________________________________________

Датум 					              	Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јединичне цене свих позиција у предмеру су продајне цене извршиоца услуге, а оне обухватају:

# ПРЕДМЕР РАДОВА

за замену кровног покривача и поправку кровне конструкције на објекту КН-16 (18) у складишту ''Богутовачка Бања'', код Краљева

Објекат КН-16 (по ЛН КН-18) (ДСХ барака) је монтажно демонтажног типа од лучних склапајућих дрвених елемената. Објекат је величине у основи 15,80х12,8м висине до 6,0м покривен са лучним валовитим ''ондулина'' плочама. Ондулине плоче постављене су преко термо изолације од хераклита, дашчане оплате и терисане хартије. Предвиђена је замена кровног покривача од лучних ондулина плоча са новим кровним покривачем од челичног пластифицираног ТР лима, замена терисане хартије, замена трулих летава и делова лучне конструкције, уградња ветерлајсни и замена дела громобранске инсталације. На чеоним странама објекта предвиђа се израда и уградња металних решетки. Садашњи кровни прозори се демонтирају, а та површина покрива се са ТР лимом исто као цела површина крова.

1. (ДЕМОНТАЖЕ и РУШЕЊА)

- Демонтажа и након завршетка радова на покривању крова поновна монтажа громобранске инсталације од поцинковане траке ФеЗн 20х3мм, са лучног крова приземног објекта покривеног са лучним валовитим ондулина плочама. Трака се демонтира заједно са свим носачима. Стари носачи се демонтирају-скидају са траке ради омогућавања уградње нових носача који одговарају новом кровном покривачу од ТР лима. Уградња нових носача обрачунава се посебно. У овој позицији обрачунава се демонтажа траке са демонтажом носача, одвајање старих носача и поновна монтажа-уградња траке.

Обрачун по м1

м1    	84,00	х		          =

- Демонтажа-кровног покривача од валовитих лучних ''ондулина'' плоча са лучног ДСХ магацина (укупна висина објекта до 6,0 м).

Обрачун по м2

м2    	263,00	х	 		=

- Демонтажа-комплет постојећих дрвених чамових летава-штафли 5х8цм, са лучног крова приземног објекта. Летве на размаку око 70цм. Приликом демонтаже водити рачуна да се летве не оштете, исте се поново уграђују. Приликом демонтаже летава извршити и демонтажу-скидање постојеће терисане хартије и исто урачунати у цену позиције

Обрачун по м2

м2    	263,00	х	  		=

- Демонтажа оштећене термо изолације од хераклита дебљине 5цм и одлагање у кругу складишта где одреди корисник.

Обрачун по м2

м2   	10,00	х			=

- Демонтажа-местимично оштећене дашчане оплате од даске 24мм са лучног крова на местима где је постојећа оштећена.

Обрачун по м2

м2   	10,00	х	   		=

- Демонтажа дрвених кровних прозора-баџа са лучног крова. Прозори-отвори величине 260х80цм

Обрачун по ком

ком   	4,00	х	   		=

====	======================================================================

СВЕГА : 1. ДЕМОНТАЖЕ   И	 РУШЕЊА 	(без ПДВ) …………………….___  ___

2. НОВИ РАДОВИ

- Набавка материјала и уградња нове дашчане оплате од даске 24мм на лучном крову, на местима где је постојећа демонтирана и где су били кровни прозори-баџе.

Обрачун по м2

м2    	25,00	х	   		  =

- Набавка материјала и уградња нове термоизолације од минералне вуне дебљине 5цм. Преко вуне поставити одговарајућу алуминијумску или сличну фолију на местима где је иста демонтирана, где недостаје и где су били кровни прозори-баџе

Обрачун по м2

м2    	20,00	      х      		 =

- Набавка материјала и уградња нове терисане хартије по читавој површини крова. Терисану хартију причврстити одговарајућим ексерима, а приликом постављања уеадити прописани преклоп од 10цм.

Обрачун по м2

м2    	263,00		х	     	 =

- Набавка материјала и уградња нових дрвених летава-штафни 5х8 цм, постављених на местима где су дотрајале демонтиране и додати нови ред на местима где се спаја (код преклопа) нови кровни покривач од челичног пластифицираног ТР лима. Летве причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м1

м1    	30,00		х	     	 =

- Уградња постојећих-исправних дрвених летава-штафни 5х8 цм, које су демонтиране са лучног крова. Летве поставити на размаку не већем од 130цм и исте причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м2

м2    	210,00		х	     	 =

- Набавка материјала и уградња нових дрвених летава-штафни 5х8 цм, на размаку за покривање  ТР лимом, не већем од 130цм. Летве причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м2

м2    	10,00		х	     	 =

- Набавка материјала и покривање лучног крова приземног (ДСХ) објекта, са челичним пластифицираним ТР лимом 35/237/0,5мм, 40/240/0,5мм или приближних карактеристика. Лим роловати и прилагодити у свему према луку-облику и површини крова а причврстити га са вијцима за исти са гуменим и поцинкованим подложним плочицама. Шрафљење цршити на ребру ТР лима. Преклоп плоча на местима где се плоче настављају по дужини плоча је најмање 15цм, а на спојевима плоча по хоризонтали-ширини преклоп вршити тако да покрива цело ребро (профил). С обзиром да се покривање врши на лучној кровној површини, дужину табли узети на лицу места при чему водити рачуна о потребној савитљивости  лима. Потребно је да кровни покривач (по дужини плоча) прелази преко надтемељног бетонског зида објекта 15-20 цм, ради боље одводње воде од објекта.

Обрачун по м2

м2    	263,00	х   	                  =

- Набавка материјала, израда и уградња новог лименог лучног опшива  стрехе-чеоних страна и око улазних врата од челичног пластифицираног ТР лима д=0,6мм, РШ=33 цм.

Обрачун по м1

м1   	33,00	  х		  =

- Набавка материјала и монтажа-постављање нове   громобранске траке ФеЗн 25х3 мм, по крову лучног објекта, на местима где је стара покидана или недостаје. Трака се поставља на новопостављене носаче траке који се обрачунавају посебно.

Обрачун по м1

м1        60,00      х	               =

- Монтажа-постављање старе громобранске траке ФеЗн 25х3 мм, која је демонтирана, по крову лучног објекта. Трака се поставља на новопостављене носаче траке који се обрачунавају посебно.

Обрачун по м1

м1         25,00      х	               =

- Набавка материјала и монтажа нових кровних носача громобранске траке по лучном крову објекта за кровни покривач од ТР лима. Носачи морају бити оригинал за кровни покривач од ТР лима и на њих се поставља  нова и стара громобранска трака.

Обрачун по ком

ком         62,00      х	               =

- Набавка материјала и монтажа нових укрсних комада за громобранску траку (СРПС Н.Б4.936).

Обрачун по ком

ком	         15,00	      х	                =

- Набавка материјала израда и уградња металних решетки на вентилационим отворима који се налазе на чеоним странама објекта, на висини око 4,00м. Решетке су приближне величине 90х80цм. Оквир-рам решетке урадити од кутијастих профила 30х30х2,5мм са испуном од грифованог плетива или ребрасте арматуре фи 10мм, окца не већа од 15х15цм. На оквиру решетке, са стране, направити могућност причвршћивања на дрвени костур. Решетке причврстити вијцима фи 10мм који пролазе кроз дрвени костур, дужине око 20цм и са унутрашње стране објекта поставити подлошку са навртком-матицом. Решетке припремити офарбати основном бојом и лакирати бојом за метал.

Обрачун по ком

ком         2,00      х	               =

==============================	===========================================

С В Е Г А : 2 НОВИ  РАДОВИ (без	ПДВ)……………………………………___________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

- ДЕМОНТАЖА и РУШЕЊА	 (без ПДВ).................................................._____________________

- НОВИ РАДОВИ	 (без ПДВ)......................................................................______________________

=========================================	=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)……………………………._____________________

# ПРЕДМЕР РАДОВА

за замену кровног покривача и поправку кровне конструкције на објекту КН-25 (10) у складишту ''Богутовачка Бања'', код Краљева

Објекат КН-25 (по ЛН КН-10) (ДСХ барака) је монтажно демонтажног типа од лучних склапајућих дрвених елемената. Објекат је величине у основи 36,50х12,8м висине до 6,0м покривен са лучним валовитим ''ондулина'' плочама. Ондулине плоче постављене су преко термо изолације од хераклита, дашчане оплате и терисане хартије. Предвиђена је замена кровног покривача од лучних ондулина плоча са новим кровним покривачем од челичног пластифицираног ТР лима, замена терисане хартије, замена трулих летава и делова лучне конструкције, уградња ветерлајсни и замена дела громобранске инсталације. На чеоним странама објекта предвиђа се израда вентилационих отвора и уградња металних решетки. Садашњи кровни прозори се демонтирају, а та површина покрива се са ТР лимом исто као цела површина крова.

1. (ДЕМОНТАЖЕ и РУШЕЊА)

- Демонтажа и након завршетка радова на покривању крова поновна монтажа громобранске инсталације од поцинковане траке ФеЗн 20х3мм, са лучног крова приземног објекта покривеног са лучним валовитим ондулина плочама. Трака се демонтира заједно са свим носачима. Стари носачи се демонтирају-скидају са траке ради омогућавања уградње нових носача који одговарају новом кровном покривачу од ТР лима. Уградња нових носача обрачунава се посебно. У овој позицији обрачунава се демонтажа траке са демонтажом носача, одвајање старих носача и поновна монтажа-уградња траке.

Обрачун по м1

м1    	122,00	х		          =

- Демонтажа-кровног покривача од валовитих лучних ''ондулина'' плоча са лучног ДСХ магацина (укупна висина објекта до 6,0 м).

Обрачун по м2

м2    	610,00	х	 		=

- Демонтажа-комплет постојећих дрвених чамових летава-штафли 5х8цм, са лучног крова приземног објекта. Летве на размаку око 70цм. Приликом демонтаже водити рачуна да се летве не оштете, исте се поново уграђују. Приликом демонтаже летава извршити и демонтажу-скидање постојеће терисане хартије и исто урачунати у цену позиције

Обрачун по м2

м2    	610,00	х	  		=

- Демонтажа оштећене термо изолације од хераклита дебљине 5цм и одлагање у кругу складишта где одреди корисник.

Обрачун по м2

м2   	10,00	х			=

- Демонтажа-местимично оштећене дашчане оплате од даске 24мм са лучног крова на местима где је постојећа оштећена.

Обрачун по м2

м2   	10,00	х	   		=

- Демонтажа дрвених кровних прозора-баџа са лучног крова. Прозори-отвори величине 260х80цм

Обрачун по ком

ком   	6,00	х	   		=

- Пробијање-израда отвора на чеоним-дрвеним странама објекта ради израде вентилационог отвора и уградње металних решетки. Отвор приближне димензије 80х70цм. Чеоне стране објекта су од дрвеног костура обложеног даском 24мм и са спољне стране АЛ лимом (укупна дебљина дрвеног костура је око 20цм). Након пробијања-израде отвора израдити и уградити дрвени оквир од рендисане даске 24мм, исти заштитити-премазати 2х сандолином и припремити за уградњу металних решетки.

Обрачун по ком

ком   	2,00	х	   		=

- Демонтажа лименог лучног опшива  стрехе око улазних врата од челичног поцинкованог лима д=0,55мм, РШ=33 цм.

Обрачун по м1

м1   	14,00	х			=

====	======================================================================

СВЕГА : 1. ДЕМОНТАЖЕ   И	 РУШЕЊА 	(без ПДВ) …………………….___  ___

2. НОВИ РАДОВИ

- Набавка материјала и уградња нове дашчане оплате од даске 24мм на лучном крову, на местима где је постојећа демонтирана и где су били кровни прозори-баџе.

Обрачун по м2

м2    	40,00	х	   		  =

- Набавка материјала и уградња нове термоизолације од минералне вуне дебљине 5цм. Преко вуне поставити одговарајућу алуминијумску или сличну фолију на местима где је иста демонтирана, где недостаје и где су били кровни прозори-баџе

Обрачун по м2

м2    	40,00	      х      		 =

- Набавка материјала и уградња нове терисане хартије по читавој површини крова. Терисану хартију причврстити одговарајућим ексерима, а приликом постављања уеадити прописани преклоп од 10цм.

Обрачун по м2

м2    	610,00		х	     	 =

- Набавка материјала и уградња нових дрвених летава-штафни 5х8 цм, постављених на местима где су дотрајале демонтиране и додати нови ред на местима где се спаја (код преклопа) нови кровни покривач од челичног пластифицираног ТР лима. Летве причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м1

м1    	80,00		х	     	 =

- Уградња постојећих-исправних дрвених летава-штафни 5х8 цм, које су демонтиране са лучног крова. Летве поставити на размаку не већем од 130цм и исте причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м2

м2    	570,00		х	     	 =

- Набавка материјала и уградња нових дрвених летава-штафни 5х8 цм, на размаку за покривање  ТР лимом, не већем од 130цм. Летве причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м2

м2    	30,00		х	     	 =

- Набавка материјала и покривање лучног крова приземног (ДСХ) објекта, са челичним пластифицираним ТР лимом 35/237/0,5мм, 40/240/0,5мм или приближних карактеристика. Лим роловати и прилагодити у свему према луку-облику и површини крова а причврстити га са вијцима за исти са гуменим и поцинкованим подложним плочицама. Шрафљење цршити на ребру ТР лима. Преклоп плоча на местима где се плоче настављају по дужини плоча је најмање 15цм, а на спојевима плоча по хоризонтали-ширини преклоп вршити тако да покрива цело ребро (профил). С обзиром да се покривање врши на лучној кровној површини, дужину табли узети на лицу места при чему водити рачуна о потребној савитљивости  лима. Потребно је да кровни покривач (по дужини плоча) прелази преко надтемељног бетонског зида објекта 15-20 цм, ради боље одводње воде од објекта.

Обрачун по м2

м2    	610,00	х   	                  =

- Набавка материјала, израда и уградња новог лименог лучног опшива  стрехе-чеоних страна и око улазних врата од челичног пластифицираног ТР лима д=0,6мм, РШ=33 цм.

Обрачун по м1

м1   	46,00	  х		  =

- Набавка материјала и монтажа-постављање нове   громобранске траке ФеЗн 25х3 мм, по крову лучног објекта, на местима где је стара покидана или недостаје. Трака се поставља на новопостављене носаче траке који се обрачунавају посебно.

Обрачун по м1

м1         80,00      х	               =

- Монтажа-постављање старе громобранске траке ФеЗн 25х3 мм, која је демонтирана, по крову лучног објекта. Трака се поставља на новопостављене носаче траке који се обрачунавају посебно.

Обрачун по м1

м1         45,00      х	               =

- Набавка материјала и монтажа нових кровних носача громобранске траке по лучном крову објекта за кровни покривач од ТР лима. Носачи морају бити оригинал за кровни покривач од ТР лима и на њих се поставља  нова и стара громобранска трака.

Обрачун по ком

ком         90,00      х	               =

- Набавка материјала и монтажа нових укрсних комада за громобранску траку (СРПС Н.Б4.936).

Обрачун по ком

ком	          25,00	     х	                =

- Набавка материјала израда и уградња металних решетки на вентилационим отворима који се налазе на чеоним странама објекта, на висини око 4,00м. Решетке су приближне величине 90х80цм. Оквир-рам решетке урадити од кутијастих профила 30х30х2,5мм са испуном од грифованог плетива или ребрасте арматуре фи 10мм, окца не већа од 15х15цм. На оквиру решетке, са стране, направити могућност причвршћивања на дрвени костур. Решетке причврстити вијцима фи 10мм који пролазе кроз дрвени костур, дужине око 20цм и са унутрашње стране објекта поставити подлошку са навртком-матицом. Решетке припремити офарбати основном бојом и лакирати бојом за метал.

Обрачун по ком

ком         2,00      х	               =

==============================	===========================================

С В Е Г А : 2 НОВИ  РАДОВИ (без	ПДВ)……………………………………___________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

- ДЕМОНТАЖА и РУШЕЊА	 (без ПДВ).................................................._____________________

- НОВИ РАДОВИ	 (без ПДВ)......................................................................______________________

=========================================	=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)……………………………._____________________

# ПРЕДМЕР РАДОВА

за замену кровног покривача и поправку кровне конструкције на објекту КН-31 (19) у складишту ''Богутовачка Бања'', код Краљева

Објекат КН-31 (по ЛН КН-19) (ДСХ барака) је монтажно демонтажног типа од лучних склапајућих дрвених елемената. Објекат је величине у основи 36,50х12,8м висине до 6,0м покривен са лучним валовитим ''ондулина'' плочама. Ондулине плоче постављене су преко термо изолације од хераклита, дашчане оплате и терисане хартије. Предвиђена је замена кровног покривача од лучних ондулина плоча са новим кровним покривачем од челичног пластифицираног ТР лима, замена терисане хартије, замена трулих летава и делова лучне конструкције, уградња ветерлајсни и замена громобранске инсталације. На чеоним странама објекта предвиђа на постојећим вентилационим отворима уградња металних решетки. Садашњи кровни прозори се демонтирају, а та површина покрива се са ТР лимом исто као цела површина крова. Поред тога, на осталим објектима у складишту предвиђа се уградња металбих решетки на вентилационим отворима и кровним прозорима-баџама.

1. (ДЕМОНТАЖЕ и РУШЕЊА)

- Демонтажа громобранске инсталације од поцинковане траке ФеЗн 20х3мм, са лучног крова приземног објекта покривеног са лучним валовитим ондулина плочама. Трака се демонтира заједно са свим носачима.

Обрачун по м1

м1    	125,00	х		          =

- Демонтажа-кровног покривача од валовитих лучних ''ондулина'' плоча са лучног ДСХ магацина (укупна висина објекта до 6,0 м).

Обрачун по м2

м2    	610,00	х	 		=

- Демонтажа-комплет постојећих дрвених чамових летава-штафли 5х8цм, са лучног крова приземног објекта. Летве на размаку око 70цм. Приликом демонтаже водити рачуна да се летве не оштете, исте се поново уграђују. Приликом демонтаже летава извршити и демонтажу-скидање постојеће терисане хартије и исто урачунати у цену позиције

Обрачун по м2

м2    	610,00	х	  		=

- Демонтажа оштећене термо изолације од хераклита дебљине 5цм и одлагање у кругу складишта где одреди корисник.

Обрачун по м2

м2   	10,00	х			=

- Демонтажа-местимично оштећене дашчане оплате од даске 24мм са лучног крова на местима где је постојећа оштећена.

Обрачун по м2

м2   	15,00	х	   		=

- Демонтажа дрвених кровних прозора-баџа са лучног крова. Прозори-отвори величине 260х80цм

Обрачун по ком

ком   	6,00	х	   		=

- Демонтажа лименог лучног опшива  стрехе око улазних врата од челичног поцинкованог лима д=0,55мм, РШ=33 цм.

Обрачун по м1

м1   	14,00	х			=

====	======================================================================

СВЕГА : 1. ДЕМОНТАЖЕ   И	 РУШЕЊА 	(без ПДВ) …………………….___  ___

2. НОВИ РАДОВИ

- Набавка материјала и уградња нове дашчане оплате од даске 24мм на лучном крову, на местима где је постојећа демонтирана и где су били кровни прозори-баџе.

Обрачун по м2

м2    	30,00	х	   		  =

- Набавка материјала и уградња нове термоизолације од минералне вуне дебљине 5цм. Преко вуне поставити одговарајућу алуминијумску или сличну фолију на местима где је иста демонтирана, где недостаје и где су били кровни прозори-баџе

Обрачун по м2

м2    	30,00	      х      		 =

- Набавка материјала и уградња нове терисане хартије по читавој површини крова. Терисану хартију причврстити одговарајућим ексерима, а приликом постављања уеадити прописани преклоп од 10цм.

Обрачун по м2

м2    	610,00		х	     	 =

- Набавка материјала и уградња нових дрвених летава-штафни 5х8 цм, постављених на местима где су дотрајале демонтиране и додати нови ред на местима где се спаја (код преклопа) нови кровни покривач од челичног пластифицираног ТР лима. Летве причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м1

м1    	75,00		х	     	 =

- Уградња постојећих-исправних дрвених летава-штафни 5х8 цм, које су демонтиране са лучног крова. Летве поставити на размаку не већем од 130цм и исте причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м2

м2    	570,00		х	     	 =

- Набавка материјала и уградња нових дрвених летава-штафни 5х8 цм, на размаку за покривање  ТР лимом, не већем од 130цм. Летве причврстити са ексерима одговарајуће дужине у дрвену кровну конструкцију.

Обрачун по м2

м2    	40,00		х	     	 =

- Набавка материјала и покривање лучног крова приземног (ДСХ) објекта, са челичним пластифицираним ТР лимом 35/237/0,5мм, 40/240/0,5мм или приближних карактеристика. Лим роловати и прилагодити у свему према луку-облику и површини крова а причврстити га са вијцима за исти са гуменим и поцинкованим подложним плочицама. Шрафљење цршити на ребру ТР лима. Преклоп плоча на местима где се плоче настављају по дужини плоча је најмање 15цм, а на спојевима плоча по хоризонтали-ширини преклоп вршити тако да покрива цело ребро (профил). С обзиром да се покривање врши на лучној кровној површини, дужину табли узети на лицу места при чему водити рачуна о потребној савитљивости  лима. Потребно је да кровни покривач (по дужини плоча) прелази преко надтемељног бетонског зида објекта 15-20 цм, ради боље одводње воде од објекта.

Обрачун по м2

м2    	610,00	х   	                  =

- Набавка материјала, израда и уградња новог лименог лучног опшива  стрехе-чеоних страна и око улазних врата од челичног пластифицираног ТР лима д=0,6мм, РШ=33 цм.

Обрачун по м1

м1   	46,00	  х		  =

- Набавка материјала и монтажа-постављање нове   громобранске траке ФеЗн 25х3 мм, по крову лучног објекта. Трака се поставља на новопостављене носаче траке који се обрачунавају посебно.

Обрачун по м1

м1         125,00      х	               =

- Набавка материјала и монтажа нових кровних носача громобранске траке по лучном крову објекта за кровни покривач од ТР лима. Носачи морају бити оригинал за кровни покривач од ТР лима и на њих се поставља  нова и стара громобранска трака.

Обрачун по ком

ком         90,00      х	               =

- Набавка материјала и монтажа нових укрсних комада за громобранску траку (СРПС Н.Б4.936).

Обрачун по ком

ком	         25,00	      х	                =

- Набавка материјала израда и уградња металних решетки на вентилационим отворима који се налазе на чеоним странама објекта, на висини око 4,00м. Решетке су приближне величине 90х80цм. Оквир-рам решетке урадити од кутијастих профила 30х30х2,5мм са испуном од грифованог плетива или ребрасте арматуре фи 10мм, окца не већа од 15х15цм. На оквиру решетке, са стране, направити могућност причвршћивања на дрвени костур. Решетке причврстити вијцима фи 10мм који пролазе кроз дрвени костур, дужине око 20цм и са унутрашње стране објекта поставити подлошку са навртком-матицом. Решетке припремити офарбати основном бојом и лакирати бојом за метал.

Обрачун по ком

ком         2,00      х	               =

- Набавка материјала израда и уградња металних решетки на вентилационим отворима који се налазе на чеоним странама објеката, на висини око 4,00м и на кровним прозорима на осталим објектима у складишту. Решетке су приближне величине 90х80цм на вентилационим оптворима, а 80х260цм на кровним прозорима-баџама. Оквир-рам решетке урадити од кутијастих профила 30х30х2,5мм са испуном од грифованог плетива или ребрасте арматуре фи 10мм, окца не већа од 15х15цм. На оквиру решетке, са стране, направити могућност причвршћивања на дрвени костур. Решетке причврстити вијцима фи 10мм који пролазе кроз дрвени костур, дужине око 20цм и са унутрашње стране објекта поставити подлошку са навртком-матицом. Решетке припремити офарбати основном бојом и лакирати бојом за метал.

Обрачун по м2

м2         30,00      х	               =

==============================	===========================================

С В Е Г А : 2 НОВИ  РАДОВИ (без	ПДВ)……………………………………___________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

- ДЕМОНТАЖА и РУШЕЊА	 (без ПДВ).................................................._____________________

- НОВИ РАДОВИ	 (без ПДВ)......................................................................______________________

=========================================	=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)……………………………._____________________

СВЕУКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- ОБЈЕКАТ КН-16 (18)	 (без ПДВ)......................................................................__________________

- ОБЈЕКАТ КН-25 (10)	 (без ПДВ)......................................................................__________________

- ОБЈЕКАТ КН-31 (19)	 (без ПДВ)......................................................................__________________

=========================================	=================================

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)……………………………._____________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)

_________________х  20%   =    __________________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б

_________________________+_________________=____________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле и све друго шта је потребно да се свака позиција радова у потпуности реализује. Понуђач је обавезан да води рачуна да не дође до оштећења (механичког, од прашине или на други начин) средстава која се налазе у објекту, да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу складишта где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

Љубан Ромчевић, арх. тех.		___________________________

(потпис и печат)

VIII. ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Понуђач/члан групе/ Подизвођач | Квали-фикација радника | Стално запослени |  |  | Ангажовани |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грађевинске струке | Електро струке | Остали | Грађевинске струке | Електро струке | Остали |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ССС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ССС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за стално запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# IX. ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију јединичних цена извођења радова.

| Група | ПОНУЂАЧ |  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница | нето сатница | фактор предузећа | бруто сатница |
|  | (1) | (2) | (1х2) | (1) | (2) | (1х2) |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за понуђача и подизвођаче у случају да их има више од једног. Податке дати само за ону групу радника који ће бити ангажовани на реализацији задатка.

Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде бруто сатнице су јединствене.

У случају понуде са подизвођачем образац се умножава, попуњава подацима и оверава од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Х. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# XI. ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке бр. 60/2017 – набавкa услуге за: Замена кровног покривача и поправка кровне конструкције на објектима КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) у СкУбС Богутовачка Бања'', код Краљева, обликована независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.............................................................................................. [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке бр. 60/2017 – набавка услуге за: Замена кровног покривача и поправка кровне конструкције на објектима КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) у СкУбС Богутовачка Бања'', код Краљева,  поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII. ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ И МАТЕРИЈАЛИМА

| ПОНУЂАЧ: |  |
| --- | --- |

доставља листу предвиђеног материјала и опреме за реализацију услуге:

| Ред. бр. | Врста радова | Tип понуђене опреме и материјала | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала  у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или одговарајуће''.

У образац унети сав материјал који је јединичним ценама позиција обухваћен као одговарајући. За материјал који није унесен у образац, подразумеваће се да је дат према опису из позиције. Образац по потреби умножити.

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV. СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ИЛИ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД У ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ (2015. и  2016. године)

Навести објекте на којима је вршена врста услуге која је предмет набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-извршене услуге у 2015. и 2016. години.

| Р.б. | ВРСТА УСЛУГЕ/РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

| ДУЖНИК: | Пун назив и седиште:__________________________________________________ ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________ Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), |
| --- | --- |
| И з д а ј е |  |

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

| КОРИСНИК: (поверилац) | Пун назив и седиште: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД, ул. Мије Ковачевића број 5 ПИБ: 102116082 Матични број: 07093608 Текући рачун: 840-1620-21, |
| --- | --- |

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД, ул. Мије Ковачевића број 5 , као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _____________ динара                                                                    (и словима___________________________________________________ динара), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, уколико _____________________________________ (назив дужника), као дужник након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или благовремено не потпише уговор о јавној набавци уколико буде изабран за најповољнијег понуђача.

Издата Бланко соло меница сер.бр._______________ може се поднети на наплату у року од 7 дана од дана добијања писаног обавештења дужника о повлачењу, опозивању или измени понуде или о одбијању закључења уговора уколико буде изабран за најповољнијег понуђача.

Овлашћујемо Војну пошту 9808 Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 840-1620-21.

Меница је важећа и у случају да дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

| Прилог: - картон депонованих потписа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум издавања овлашћења: |  |  |
|  |  | ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

XVI. ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо одмах након закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, доставити регистровану меницу са доказом о регистарцији, меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа за добро извршење посла, на износ од 10 % од вредности понуде (без ПДВ), која важи 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење услуге у целости.

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

НАПОМЕНА:

Уз понуду се доставља потписана наведена Изјава, а меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла (образац XVII) доставља само понуђач са којим буде закључен уговор.

XVII. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

| ДУЖНИК: | Пун назив и седиште:__________________________________________________ ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________ Текући рачун:____________________код: _____________________(назив банке), |
| --- | --- |
| И з д а ј е |  |

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

| КОРИСНИК: (поверилац) | Пун назив и седиште: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД, ул. Мије Ковачевића број 5 ПИБ: 102116082 Матични број: 07093608 Текући рачун: 840-1620-21, |
| --- | --- |

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД, ул. Мије Ковачевића број 5 , као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _________ динара                                                                    (и словима___________________________________________________ динара), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, уколико ________________________________________________________________________________(назив дужника), као дужник, након  закључења уговора не извршава своје уговорне обавезе у року и квалитету који су регулисани  одредбама предметног Уговора и евентуално закључених припадајућих анекса – Допунских уговора.

Издата Бланко соло меница сер.бр._______________ може се поднети на наплату у року од 7 дана од дана када се понуђачу, са којим је закључен уговор, достави писано обавештење да ће се наплата неизвршене уговорне обавезе вршити преко издате менице.

Овлашћујемо Војну пошту 9808 Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 840-1620-21.

Меница је важећа и у случају да дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника __________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

| Прилог: - картон депонованих потписа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум издавања овлашћења: |  |  |
|  |  | ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

НАПОМЕНА:

Менично овлашћење за добро извршење посла се попуњава и издаје од стране понуђача са којим ће бити закључен уговор.

XVIII.  МОДЕЛ УГОВОРА

за набавку услуге одржавања и поправке

Закључен у Београду, дана ___. ____ . 2017. године између:

| РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД, ул.Мије Ковачевића бр. 5, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/3205-002; 011/3000-315 |

коју заступа бригадни генерал Петар Латковић (у даљем тексту  Наручилац)  и

| Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| # Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа                                          			 (у даљем тексту Извршилац )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Извршилац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца реализује услугу одржавања и поправке на:

Замена кровног покривача и поправка кровне конструкције на објектима КН-16 (18) КН-25 (10) и КН-31 (19) у СкУбС Богутовачка Бања'', код Краљева,  према предмеру радова и усвојеној понуди Извршиоца бр. _____ од _______.2017. године, заведеној код Наручиоца под Број. 8578-___ од ____.09.2017. године.

## Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извршилац су сагласни да укупна вредност за уговарање предметне услуге из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извршиоца, бр. ____________ од __________.2017. године,  износи:

___________________  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од  ______________________ дин.

укупно уговорена вредност износи:

__________________  + _______________  (ПДВ)= ________________  дин.

словима: ___________________________________________________________________

Члан 3.

Уговорена вредност извршене услуге, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извршиоца.

Наручилац услуге задржава право да у току реализације услуге одустане од појединих позиција услуга или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник благовремено обавестити извођача.

### Евентуалне додатне услуге, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама РС, након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да  у случају примене става 4. овог члана донесе одлуку о измени уговора која ће садржати податке о измени уговора у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јване набавке и Државној ревизорској институцији.

### Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извршилац су сагласни да рок за завршетак услуге која је предмет члана 1. овог Уговора буде _____ (________________) календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао. Извршиоцу услуге се омогућава рад од 07 до 18 часова, радним даном и суботом и недељом.

Даном увођења у посао, односно даном почетка вршења услуге, сматраће се датум када надзорни орган Наручиоца записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извршилац уведен у посао, а даном завршетка извршења услуге, сматраће се датум када надзорн орган констатује у грађевинском дневнику да је комплетна услуга извршена, сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извршилац се обавезује да ће са услугом отпочети у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

#### ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извршилац из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изврши услугу у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извршиоцу. Уколико Наручиоц не одговори Извршиоцу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

- природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се услуга реализује,

- пожар,

- мобилизација или ратно стање,

- извођење додатних услуга

#### УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извршилац су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извршилац плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности услуге, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да је уговорена услуга извршена.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5% (пет процената) од укупне вредности уговорене услуге. Наручиоц није у обавези да Извршиоцу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извршилац је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорене услуге.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање извршене услуге вршиће се путем привремених и окончане ситуације. Привремене ситуације се могу испостављати и исплаћивати до 90 % уговорене вредности услуге.

Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извршилац стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

#### ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за извршену услугу је 2 (две) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје извршене услуге.

За уграђени материјал, опрему и замењене дотрајале делове признаје се гарантни рок у трајању који је прописао произвођач или испоручилац материјала, опреме и делова.

У недостатку гаранције за делове и материјал Извршилац доставља гаранцијску изјаву којом преузима гаранцију за уграђену опрему, делове и материјал.

Извршилац је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема извршене услуге, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извршилац доказује квалитет извршене услуге и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

#### Извршилац је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема извршене услуге достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала или отпремницу добављача, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извршилац доказује квалитет извршене услуге и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

#### ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извршилац се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни орган) и Извршиоца (руководилац радова).

#### НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извршиоца су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

- __________________________________

- __________________________________

За свог представника - руководиоца радова, Извршилац одређује:

- _________________________

КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА УСЛУГЕ, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Члан 11.

Квалитет извршене услуге мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте услуге која се реализује.

Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. овог Уговора, извршиће комисија Наручиоца.

Извршилац је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка уговорене услуге затражи квалитативни пријем извршене услуге.

Комисија ће квалитативни пријем извршене услуге извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган констатује да је уговорена услуга извршена и радови спремни за пријем.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да услуга, или поједини делови услуге из члана 1. овог Уговора није извршена у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту радова, Извршилац је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране ове комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку Извршиоца.

Истовремено са квалитативним пријемом извршиће се примо-предаја извршене услуге између уговорних страна, уз једновремену примо-предају те услуге између Наручиоца и непосредног Корисника, о чему ће се сачинити одговарајући записник са навођењем евентуалних примедби учесника у примо-предаји.

Начин и рок отклањања примедби из претходног става, одредиће записнички комисија уговорних страна приликом квалитативног пријема, односно коначног обрачуна извршене услуге.

Коначни обрачун извршене услуге, извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извршиоца истовремено са квалитативним пријемом услуге или израдом посебног записника у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног пријема услуге.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Извршилац је дужан да у току реализације услуге градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта.

Све трошкове примене мера заштите и сигурности на раду сноси Извршилац.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извршилац је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извршилац се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извршењу услуге, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, а након прегледа од стране надзорног органа, Извршилац ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извршилац се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

За оштећења настала током извршења услуге одговоран је Извршилац тако да мора настало оштећење или квар отклонити својим средствима у року који пропише Наручилац.

У случају немогућности да Извршилац отклони квар или оштећени део у датом року, Наручилац има право да ангажује другог извршиоца о трошку Извршиоца по уговору.

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извршилац је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима реализује услугу.

Извршилац је дужан да Наручиоцу, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, адресу пребивалишта, матични број, број личне карте и место издавања) и марку, тип и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извршиоца не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извршилац не изврши услугу по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорена услуга неће бити извршена у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извршиоцу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизвршене услуге.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извршилац има право на наплату вредности извршене, а ненаплаћене услуге до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о грађењу.

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извршиоца број ________-___ од _______.2017. године, заведеној код Наручиоца под Број 8578-___ од _______.2017. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Војно правобранилаштво МО.

ЗА ИЗВРШИОЦА : 	                               		                 ЗА НАРУЧИОЦА:

директор						                 бригадни генерал

____________________		 			     Петар Латковић								           		     ______________________

НАПОМЕНА:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

|  |  | САГЛАСАН ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |