Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 3/2019 УВЗ

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, на даље Закон) и  подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавке, припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку број 3/2019 УВЗ у отвореном поступку:

Медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима

обликована у 39 партија

Конкурсна документација садржи:

| Део број | Назив |
| --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке, рекламација, рок и место испоруке |
| 4. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду |
| 6. | Образац понуде са структуром цене – за сваку партију |
| 7. | Модел уговора |
| 8. | Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона |
| 9. | Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке |
| 10. | Образац Изјаве о независној понуди |
| 11. | Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла – менице |
| 12. | Менично писмо – овлашћење (за озбиљност понуде) |
| 13. | Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла) |
| 14. | Образац трошкова припреме понуде |

Н  А  П  О  М  Е  Н  А

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Наручилац:		Управа за војно здравство МО

Адреса: 			Црнотравска 17, 11050 Београд

Интернет страница:	www.nabavke.mod.gov.rs

  - Врста поступка: отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 30/10 и 107/2012).

  - Предмет јавне набавке број 3/2019 УВЗ су добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима, у отвореном поступку, са укупно 39 партија, и то:

| РБ Партије | Назив медицинског средства | Количина |  | Укупна процењена вредност (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВМА | ЦВМУ |  |
| 1 | Хирушки операциони сто | 1 |  | 5,000,000.00 |
| 2 | Стерилизација |  |  | 5,000,000.00 |
| 2.1 | Експресни стони парни стерилизатор | 1 |  |  |
| 2.2 | Машина за прање, дезинфекцију и сушење | 1 |  |  |
| 2.3 | Суви стерилизатор | 2 |  |  |
| 3 | Ултразвучне сонде |  |  | 2,083,333.00 |
| 3.1 | Абдоминална сонда | 2 |  |  |
| 3.2 | Гинеколошка сонда | 1 |  |  |
| 4 | Апарат за механичку вентилацију стационарни | 1 |  | 2,000,000.00 |
| 5 | Опрема за ОРЛ (радно место и моторни систем) | 1 |  | 8,333,333.00 |
| 6 | Концентратор за кисеоник | 2 |  | 250,000.00 |
| 7 | Хирушки модули |  |  | 1,333,333.00 |
| 7.1 | Инструментарски сто | 3 |  |  |
| 7.2 | Помоћни сто за салу | 2 |  |  |
| 7.3 | Велика гондола за операциону салу са решетком | 2 |  |  |
| 7.4 | Судопера за прање хирушких инструмената | 1 |  |  |
| 7.5 | Метали лавор са носачем | 1 |  |  |
| 7.6 | Ормар за потрошни материјал | 4 |  |  |
| 7.7 | Гинеколошки прегледни сто са комплет наставцима | 1 |  |  |
| 8 | АУДИОМЕТАР |  | 1 | 400,000.00 |
| 9 | ПИПЕТЕ аутоматскеod 100-1000ŋl |  | 10 | 50,000.00 |
| 10 | ПИПЕТЕ аутоматске od 20-200ŋl |  | 5 | 25,000.00 |
| 11 | АПАРАТ за дејонизовану воду |  | 2 | 316,666.67 |
| 12 | СТОЛИЦА кардиолошка за транспорт пацијената |  | 4 | 250,000.00 |
| 13 | АМБУБАЛОН са маском, комплет |  | 10 | 83,333.33 |
| 14 | ШАНЦОВ оковратник |  | 10 | 41,666.67 |
| 15 | OTOСКОП |  | 10 | 125,000.00 |
| 16 | СПРЕЈ-БОЦА за апликацију течног азота |  | 1 | 75,000.00 |
| 17 | ПРЕТАКАЧ за течни азот од 25л |  | 1 | 20,833.33 |
| 18 | АПАРАТ за Shock wave терапију |  | 1 | 1,000,000.00 |
| 19 | ТИМПАНОМЕТАР |  | 1 | 400,000.00 |
| 20 | ИНКУБАТОР термостат за микробиолошке подлоге |  | 1 | 233,333.33 |
| 21 | ОПТОТИП са пројектором |  | 1 | 233,333.33 |
| 22 | ПРОБНА СТАКЛА сет са пробним рамом |  | 1 | 166,666.67 |
| 23 | Статив за вешање инфузионих раствора |  | 10 | 58,333.33 |
| 24 | Стетоскоп |  | 10 | 66,666.67 |
| 25 | Апарат за мерење крвног притиска са манометром |  | 10 | 200,000.00 |
| 26 | Пулсни оксиметар |  | 2 | 50,000.00 |
| 27 | ПЕЋ за жарење кивета |  | 1 | 241,666.67 |
| 28 | АПАРАТ за пескирање метала и скелета |  | 1 | 200,000.00 |
| 29 | АПАРАТ за желатину |  | 1 | 233,333.33 |
| 30 | ТРИМЕР за обраду гипсаних модела |  | 1 | 187,500.00 |
| 31 | МИКРОМОТОР за зубну технику са насадником за керамику |  | 2 | 333,333.33 |
| 32 | МИКРОМОТОР за зубну технику са насадником за визил протезе |  | 2 | 416,666.67 |
| 33 | УЛТРАЗВУЧНА кадица |  | 1 | 37,500.00 |
| 34 | Насадни уређај за брушење зуба са прикључком и цревом |  | 5 | 500,000.00 |
| 35 | АПАРАТ за испитивање виталитета зуба |  | 4 | 66,666.67 |
| 36 | КОЛЕЊАК стоматолошки |  | 5 | 250,000.00 |
| 37 | МИКСЕР за амалгам |  | 1 | 25,000.00 |
| 38 | АПАРАТ за чишћења зубног каменца |  | 3 | 75,000.00 |
| 39 | Дигитални радиографски уређај (1 ком) и мобилни РТГ уређај са бежичним FPD (1 ком) | 1+1 |  | 15,000,000 |

  - Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, за сваку партију посебно.

  - Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  - Контакт:

- Особа за контакт: вс Марко Секуловски,дипл.ецц.

- факс +381 11 36 08 834.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ број 3/2019 УВЗ су добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима, обликована у 39 партија.

  - Ознака из Општег речника набавки: 33100000

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

  - Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке дати су у делу 6-I-4 – техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке. Понуђено добро мора да испуни техничке карактеристике из конкурсне документације. У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика - оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet).

Уколико у приложеним доказима нема тражених карактеристика (из дела 6-I-4), потребно је доставити и оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику.

Сви понуђачи за партију 39 су у обавези да уз понуду доставе важећу лиценцу (Решење) за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије.

  - Рок и место испоруке: испорука предметних добра биће извршена у складишту Корисника – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17 и магацину ЦВМУ, Северни булевар 1. Београд. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд +381 64 87 43 168, и за ЦВМУ Београд +381 66 8715 509.

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у календарским данима.

Рок за испоруку (квантитативни пријем), за све партије, не сме бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем, за све партије, не сме бити дужи од 65 дана од дана обостраног потписивања уговора.

У случају да понуђени рок испоруке и рок за квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Испоручилац је у обавези да наручиоцу-крајњем кориснику, најави испоруку уговореног добра, 3 дана пре испоруке истог. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Квалитет: Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама и да поседују важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМСа (осим партија 7, 9-11, 20-23, 27-33, 35 и 37) и овлашћење носиоца Решења о упису уколико се разликују.

Гарантни рок понуђених, уговорених добара, за све партије, треба да буде најмање 12 месеци, а исти се рачуна од дана завођења записника о квалитативном пријему. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - Квантитативни и квалитативни пријем: Квантитативни и квалитативни  пријем  вршиће пријемна комисија крајњег корисника.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе у уговореном року, након чега ће бити створени услови за квантитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Стручно лице испоручиоца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава, у уговореним роковима, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији, а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника да је уговорено добро у потпуности у исправном стању.

  - Грешке у квалитету (рекламација): Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року до 7 (седам) дана, испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, испоручилац  је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је у  обавези  да пошаље своју писану рекламацију испоручиоцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника  до завођења записника потписаног од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

У случају да испоручилац  не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

  - ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:

    - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

    - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

    - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);

    - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона);

    - понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

    - Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

-за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017 или 2018. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину које није негативно;

-за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017 или 2018. годину;

    - Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- да поседује сервис за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на територији Републике Србије, као и да поседује копије сертификата запослених сервисера о обучености за опрему (модел и тип) која се нуди, изузев партија 7 и 14.

- да достави изјаву произвођача о обезбеђењу прозводње р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема, као и изјаву да ће обезбедити све софтверско хардверске надоградње које су бесплатне, а за оне које се плаћају да ће давати благовремено информације са ценом таквих надоградњи, изузев партија 7 и 14.

- да достави изјаву да ће приликом испоруке доставити Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику, Сервисно упутство (service manual): два примерка на енглеском и српском језику у папирном облику и на CDу (.pdf file), изузев партија 7 и 14.

- да понуђена добра поседују важећа Решења АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава (осим партија 7, 9-11, 20-23, 27-33, 35 и 37) као и овлашћење носиоца Решења о упису у регистар медицинских средстава уколико се разликују.

- Сертификати за стандарде у производњи: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (за партије 1, 9 и 10); Европска директива медицинских уређаја: MDD 93/42/EC; Директива за опрему под притиском: PED 97/23/EC; Европска норма за мале стерилизаторе: EN 13060; Норма за судове под притиском: EN 13445; Европски стандард за машине за прање и термалну дезинфекцију меди. добара: EN 15883; за партију 2; EN ISO 9001 и DIN EN ISO 13845, за партију 1. Тест прецизности и калибрација у складу са ISO8655/DIN12650 у акредитованој лабораторији складу са ISO/IEC 17025 за партије 9 и 10.

- да понуђена добра испуњавају све захтеве прописане конкурсном документацијом;

Понуда ће бити прихватљива уколико буде испуњен један од следећих услова:

- понуђач поседује сервис,

- један члан групе у заједничкој понуди поседује сервис и,

- подизвођач поседује сервис.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко понуђача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

  - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра

надлежног Привредног суда;

Напомена:	Како су подаци из регистра АПР јавно доступни на интернет страници АПРа понуђач није дужан да достави овај доказ.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона	Д о к а з

Правна лица:

1)	Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2)	Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3)	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од Министарства здравља (важи за све партије).

Важећа лиценца (решење) за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије за партију 39.

Дозвола мора бити важећа.

    - Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017.г.или 2016,2017 и 2018.г.) и извештај овлашћеног ревизора за 2017 или 2018.

- За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015, 2016. и 2017.г. или 2016,2017 и 2018.г.) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2015, 2016. и 2017.г. или 2016,2017 и 2018.г.)		ИЛИ

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015, 2016. и 2017.г. или 2016,2017 и 2018.г. (важи за сва правна лица) и биланс успеха за 2017. или 2018 годину; Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину или 2018.г. потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017/2018.г..

    - Доказ да располаже  довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Изјаву понуђача о постојању сервиса за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на подручју Републике Србије (лоциран у Републици Србији) са најмање једним ангажованим сертификованим сервисером, изузев партија 7 и 14.

- Фотокопије сертификата за сваког ангажованог сервисера о обучености за опрему (модел и тип) која се нуди, изузев партија 7 и 14.

- Фотокопије радне књижице или М обрасца, Уговора о раду  или Уговора о ангажовању као доказ да је сервисер/и запослен/ангажован код понуђача, изузев партија 7 и 14.

- Изјава произвођача о обезбеђењу призводње р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема, изузев партија 7 и 14.

- Изјава понуђача да ће приликом испоруке доставити Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику, Сервисно упутство (service manual): два примерка на енглеском и српском језику у папирном облику и на CD-у (.pdf file), изузев партија 7 и 14.

- Фотокопије важећег решења АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава за сва понуђена добра, осим за партије бр. 7, 9-11, 20-23, 27-33, 35 и 37 и овлашћење носиоца Решења о упису уколико се разликују.

- Сертификати за стандарде у производњи: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (за партије 1, 9 и 10); Европска директива медицинских уређаја: MDD 93/42/EC; Директива за опрему под притиском: PED 97/23/EC; Европска норма за мале стерилизаторе: EN 13060; Норма за судове под притиском: EN 13445; Европски стандард за машине за прање и термалну дезинфекцију меди. добара: EN 15883; за партију 2; EN ISO 9001 и DIN EN ISO 13845, за партију 1. Тест прецизности и калибрација у складу са ISO8655/DIN12650 у акредитованој лабораторији складу са ISO/IEC 17025 за партије 9 и 10.

- Оригиналну проспектну и техничку документацију (technical data sheet) и техничку спецификацију понуђених добара која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара и доказе о испуњености услова квалитета. Уколико у приложеним доказима нема тражених карактеристика, потребно је доставити и оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).

Доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.2 доставља се само уколико је подизвођач овлашћени сервис.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказ да група понуђача испуњава додатни услов из тачке 4.2.2  доставља само понуђач (члан групе) који је овлашћени сервис.

Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона). али је дужан да достави изјаву у којој то наводи.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

Изјаве произвођача и инозаступника за Европу, сертификати овлашћених сервисера, сертификати, проспектна и техничка документација која ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара и докази о испуњености услова квалитета могу бити на енглеском језику.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора, и у електронском облику у „word formatu“ (CD media/USB).

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Управа за војно здравство МО, Црнотравска 17, Београд, са назнаком “Понуда за јавну набавку број 3/2019 УВЗ - Партија број ___ - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и по окончању поступка биће враћена понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

  - ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације);

    - Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);

    - Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМСа, осим за партије бр. 9, 10, 11, 20-23, 27-33, 35 и 37.

    - Важећа лиценца (решење) за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије за партију 39.

    - Сертификати за стандарде у производњи: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (за партије 1, 9 и 10); Европска директива медицинских уређаја: MDD 93/42/EC; Директива за опрему под притиском: PED 97/23/EC; Европска норма за мале стерилизаторе: EN 13060; Норма за судове под притиском: EN 13445; Европски стандард за машине за прање и термалну дезинфекцију меди. добара: EN 15883; за партију 2; EN ISO 9001 и DIN EN ISO 13845, за партију 1. Тест прецизности и калибрација у складу са ISO8655/DIN12650 у акредитованој лабораторији складу са ISO/IEC 17025 за партије 9 и 10.

    - -Доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији - оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара (technical data sheet), са маркираним (подвученим) техничким карактеристикама (са одговарајућим бројем ставке из дела 6-I-4). Уз наведене доказе доставити оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу, само уколико у приложеном доказу нема тражених карактеристика из дела 6-I-4

    - Изјаву понуђача о постојању сервиса за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на подручју Републике Србије (лоциран у Републици Србији) са најмање једним ангажованим сертификованим сервисером.

    - Фотокопије сертификата за сваког ангажованог сервисера о обучености за опрему  (модел и тип) која се нуди.

    - Фотокопије радне књижице или М обрасца, Уговора о раду  или Уговора о ангажовању као доказ да је сервисер/и запослен/ангажован код понуђача.

    - Изјаву произвођача о обезбеђењу производње р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема.

    - Изјаву понуђача да ће приликом испоруке доставити Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику, Сервисно упутство (service manual): два примерка на енглеском  и српском језику у папирном облику и на CD-у (.pdf file).

    - Модел уговора.

    - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла – меницу;

    - Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- 1 (једну) бланко сопствену меницу,

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице

- Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

- Менично писмо – овлашћење у 2 примерка.

- Попуњен прилог 14, Изјава о достављању банкарске гаранције за повраћај аванса.

    - Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде

    - Изјаву произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 година од момента квалитативног пријема, изузев партија 7 и 14.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације),

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

- Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V конкурсне документације),

- Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;

- Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке;

- Изјаву о независној понуди;

- Изјаву да ће приложити инструмент обезбеђења за повраћај аванса - банкарску гаранцију;

- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде.

  - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ

Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа за војно здравство МО, Црнотравска 17, 11000 Београд

''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 3/2019 УВЗ:

Добра за потребе Војне болнице 2+ -НЕ ОТВАРАТИ''

или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 3/2019 УВЗ:

Добра за потребе Војне болнице 2+ -НЕ ОТВАРАТИ'''

или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 3/2019 УВЗ:

Добра за потребе Војне болнице 2+ -НЕ ОТВАРАТИ'''

или

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 3/2019 УВЗ:

Добра за потребе Војне болнице 2+ -НЕ ОТВАРАТИ'''

На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

    - Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка , односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. Испоручилац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. Испоручилац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

    - Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 7. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке; Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене образце трошкова припреме понуде.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

    - Цена

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВа исказати одвојено, у процентима и динарској вредности, у складу са упутством за попуњавање обрасца понуде са структуром цене.

Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВом и упутством како се попуњава).

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

    - Начин и рок плаћања

Наручилац ће уговорена добра платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квалитативном пријему.

    - Место и рок испоруке

Испорука уговореног добра биће извршена у просторијама крајњег корисника. Рок испоруке и квалитативног пријема, морају бити изражени у календарским данима.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе у уговореним роковима, након чега ће бити створени услови за квантитативни  пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.

Стручно лице испоручиоца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних упустава, у уговореним роковима, након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему од стране испоручиоца  и комисије крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести крајњег корисника - наручиоца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе

Уколико је рок за квантитативни и квалитативни пријем  дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

    - Гарантни рок, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане

Гарантни рок понуђених тј. уговорених добара важи од дана завођења записника о квалитативном пријему. Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости спроводи понуђач, односно испоручилац у гарантном року, о свом трошку. У случају да је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року од 7 дана, Испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, Испоручилац је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, понуђач је дужан да га отклони о свом трошку.

Крајњи корисник  је у обавези  да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу правилно. Испоручилац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, Испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника  да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на Испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које Испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

    - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може је мењати.

  - ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈН

Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде  и заштити животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14)  меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБСа регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона);

- Менично писмо - овлашћење у два примерка да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа. У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу.

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. У складу са Законом о платним услугама («Сл.гласник РС» бр. 139/14) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;

- Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона);

- Менично овлашћење (само потписано и оверено печатом), у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора меницу, без сагласности испоручиоца, могу поднети банци код које има отворен рачун на наплату у износу до 10% од вредности уговора/партије без ПДВа.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу тј. Испоручиоцу након коначне реализације уговора и истека гарантног рока.

Испоручилац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

НАПОМЕНА:	Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буде исти.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду.

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде (члан 14. став 2. Закона).

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Управа за војно здравство МО, Црнотравска 17, 11000 Београд, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама/појашњењима упућују се са напоменом: ''Захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, ЈН 3/ 2019УВЗ“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, односно додела уговора за све партије, извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом ценом, наручилац ће применити помоћне критеријуме – дужа гаранција, краћи рок испоруке и жреб – према наведеном редоследу

  - КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

  - ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и  3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе.

  - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1 Закона).

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

  - ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје  непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120,000.00 РСД на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда-пре истека наведеног рока.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Достављање овог обрасца није обавезно.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

6 - I	ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 3/2019 УВЗ

Понуда број _____________ од ________.2019. године, за Партију број ____.

6 - I - 1:		Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњава се и доставља део 6-I и 6-II | попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III | попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

Уколико понуђач конкурише за више партија, овај образац копирати у потребан број примерака.

6 - I - 2:		Образац детаљне понуде са упутством како се попуњава

Партија број ____

| РБ | Каталошки број и/или одговарајућа ознака | Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра | количина | Јединична цена (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:	Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђених добра, уколико они представљају комплете састављене од делова (склопова, подсклопова, јединица, итд – навести у табели)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

  - У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача, којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - У колони "Назив, опис, карактеристике и произвођач понуђеног добра", понуђач је у обавези да попуни тачан назив произвођача, карактеристике, опис, у свему према приложеној произвођачкој спецификацији.

  - У колони "Јединична цена, без ПДВа" понуђач уписује јединичну цену комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра, без обрачунатог ПДВа.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3:		Образац структуре цене са упутством како се попуњава

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач за ставке 1, 2 и 3 из обрасца структуре цене треба да попуни на следећи начин:

- у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВа, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВа, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВа са траженим количинама (које су наведене у колони 4);

- на крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена из колоне 6).

Понуђач за ставку 3 из обрасца структуре цене (Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад, на лицу места) треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5 уписати број радних дана трајања обуке и  укупну цену, без ПДВа;

- у колони 6 уписати укупну цену, са ПДВом.

На крају уписати укупну цену без ПДВа (збир укупних цена без ПДВа из колоне 5), ПДВ у %, динарском износу и укупну цену са ПДВом (збир свих укупних цена са ПДВом из колоне 6).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора, и то:

- Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 90 дана.

- Рок испоруке (квантитативни пријем) који не може бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Квалитативни пријем не може бити дужи од 65 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате превиђеног аванса.

- Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Партија број ____

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ Модел | ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтажа, инсталација и пуштање у рад |  |  | Јединична: | Јединична: |
|  |  |  |  | Укупна: | Укупна: |
| 3 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији |  |  | Број радних дана: ___ |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1, 2 и 3 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 				______  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:	______ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је: 	______ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеца).: 	______  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему

Наручилац ће уговорена добра платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 - I - 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Партија број 7

| РБ | НАЗИВ | Произвођач/ модел | ком | Цена (РСД) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична/укупна без ПДВа | Јединична/укупна са ПДВом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Обука неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места |  |  | Број радних дана: ___ |  |
|  |  |  |  | Цена без ПДВа | Цена са ПДВом |
| Укупно без ПДВа |  |  |  |  |  |
| ПДВ (за ставке 1-5 из обрасца) |  |  |  | у % |  |
|  |  |  |  | у РСД |  |
| Укупно са ПДВом |  |  |  |  |  |

Понуда важи (најмање 90 дана): 				______  дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:	______ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је: 	______ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок (најмање 12 месеца).: 	______  месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему

Наручилац ће уговорена добра платити у року од 30 дана од дана завођења записника о квалитативном пријему.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 1

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ХИРУШКИ ОПЕРАЦИОНИ СТО

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne tehničke karaktenstike koje aparat mora da ispunjava |  |  |  |
| 1 | Mobilan operacioni sto, sa četiri antistatička točka, mogućnost kočenja sva četiri točka |  |  |
| 2 | Elektrohidraulično podešavanje svih integrisanih, bazičnih, elemenata |  |  |
| 3 | Integrisano baterijsko napajanje sa autonomijom stola bez direktnog priključka na mrežu, punjenje baterija na 220V/50 Hz, jedno punjenje baterija da omogućava upravljanje stolom jednu radnu nedelju i duže (50 operacija i više) |  |  |
| 4 | Nosivost stola 270 kg i više |  |  |
| 5 | Radiotransparentnost svih elemenata stola za X zrake, gornja ploča bez ukrštenih šipki |  |  |
| 6 | Mogućnost postavljanja stola u Flex i Reflex položaj. |  |  |
| 7 | Mogućnost postavljanja stola u "reverse" položaj |  |  |
| 8 | Upravljanje stolom preko komandi postavljenih na sto i preko daljinskog upravljača za sve funkcije integrisanih elemenata, komanda za postavljanje stola u "nulti položaj" na daljinskom upravljaču |  |  |
| 9 | Mogućnost zaključavanja stola preko daljinskog upravljača |  |  |
| 10 | Stub operacionog stola, šine za kačenje elemenata i ram izrađeni od nerđajućeg kiselootpornog čelika |  |  |
| 11 | Ploča stola sastavljena od najmanje četiri segmenata uz mogućnost prelamanja najmanje četiri, uz mogućnost dodavanja ekstenzionog segmenta sa obe strane stola |  |  |
| 12 | Širina stola bez šina 520 - 540 mm, širina stola sa šinama maksimalno 600 mm |  |  |
| 13 | Ukupna dužina ploče stola, sa svim integrisanim elementima i ekstenzionim segmentom 200 cm i više |  |  |
| 14 | Antististatik tapacirung otporan na sredstva za dezinfekciju sa mogućnošću skidanja radi pranja, debljine 80 mm i više |  |  |
| 15 | Sistem za montiranje svih ekstenzija stola bez upotrebe drugog alata |  |  |
| 16 | Longitudinalno pomeranje 300 mm i više |  |  |
| 17 | Mogućnost memorisanja 10 položaja |  |  |
|  | Podešavanje operacionog stola |  |  |
| 18 | Mogućnost prelamanje stola po sredini |  |  |
| 19 | Mogućnost prelamanje na 2 mesta i više |  |  |
| 20 | Minimalna visina stola, bez tapacirunga 750 mm i manje, na elektrohidraulično podešavanje |  |  |
| 21 | Maksimalna visina stola bez tapacirunga 1050 mm i više, na elektrohidraulično podešavanje |  |  |
| 22 | Postavljanje stola u Trendelnburgov položaj od +30° do -30° i više, na elektrohidraulično podešavanje |  |  |
| 23 | Bočno naginjanje stola 20° i više na obe strane na elektrohidraulično podešavanje |  |  |
| 24 | Naginjanje leđnog dela na elektrohidraulično podešavanje na gore 65° i više na dole 40° i više |  |  |
| 25 | Naginjanje nastavka za noge na dole 90° i više, na gore 80° i više, na elektrohidraulično podešavanje u klasičnom ili reverznom položaju |  |  |
| 26 | "Flex" pozicija 120° i manje na elektrohidraulično podešavanje |  |  |
| 27 | "Reflex" pozicija 220° i više na elektrohidraulično podešavanje |  |  |
|  | Dodaci za operacini sto |  |  |
| 28 | Daljinski upravljač za podešavanje položaja 1 kom |  |  |
| 29 | Držač za glavu sa dvostrukim naginjanjem 1 kom |  |  |
| 30 | Ekstenzioni segment 1 kom |  |  |
| 31 | Držač za noge dvodelni 1 kom |  |  |
| 32 | Konekcioni držač, Adapter za držač glave, Potkovičasti držač glave dvodelni 1 kom |  |  |
| 33 | Držač za ruku veličine 58 cm i više x 16cm i više, podesiv vertikalno, horizontalno i lateralno sa pripadajićim stegama 1 kom |  |  |
| 34 | Držač za ruku veličine 45 - 55cm, podesiv vertikalno, horizontalno i lateralno sa pripadajićim stegama 1 kom |  |  |
| 35 | Stalak za infuziju za montiranje na bočnu stranu stola, visinski podesiv, sa potrebnim stegama 1 kom |  |  |
| 36 | Anesteziološki stalak L oblika, sa pripadajućom stegom 1 kom |  |  |
| 37 | Držač za ruku, za montiranje na bočnu stranu stola, za fiksiranje ruke uz telo sa pripadajućom stegom 2 kom |  |  |
| 38 | Kaiš za telo 4 kom |  |  |
| 39 | Držač za grudni koš, veličine cca 20 x 10cm, sa nosačem i stegom 1 kom |  |  |
| 40 | Držač za stidnu i karličnu kost, sa nosačem i stegom 1 kom |  |  |
| 41 | Bočni držač bez zgloba sa nosačem i stegom 1 kom |  |  |
| 42 | Dodatak, nosač, za operaciju ruke i ramena radiotransparentan dimenzija 65cm i više x 30 cm i više, sa pripadajućim stegama 1 kom |  |  |
| 43 | Držač za noge podesiv u svim pravcima Goepel, levi i desni sa nosačem i stegama 1 kom |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 2

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

СТЕРИЛИЗАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekspresni stoni parni sterilizator - zapremina komore 15 lit, neprolazni 1 kom |  |  |  |
| 1 | Osnovna namena ekspresnog sterilizatora jeste brza sterilizacija (do 10 min) male količine nezapakovanih instrumenata |  |  |
| 2 | Stoni (portabl) uređaj sa nogarima za stabilno postavljanje u formi potpuno autonomne jedinice. |  |  |
| 3 | Komora sterilizatora četvrtastog poprečnog preseka. |  |  |
| 4 | Korisna zapremina komore: cca. 15 lit. |  |  |
| 5 | Vrata komore: horizontalno klizajuća, manuelna |  |  |
| 6 | Generator pare: Sopstveni (ugrađeni) električni generator vodene pare |  |  |
| 7 | Snabdevanje vodom: Sopstveni rezervoar destilovane/demi vode |  |  |
| 8 | Odvod vode: Uređaj je nezavistan, sa recirkulacijom i ne treba mu odvod |  |  |
| 9 | Vakuum: Integrisana injektorska vakuum pumpa za predvakuum i postvakuum, čime se postiže predgrevanje i sušenje |  |  |
| 10 | Upravljačka jedinica: Napredni procesorski sistem sa memorisanjem većeg broja programa i odrađenih ciklusa. |  |  |
| 11 | Upravljanje i kontrola: preko digitalnog kontrolnog panela na frontu uređaja |  |  |
| 12 | Indikatori: svetlosni i zvučni za kraj ciklusa i grešku u ciklusu |  |  |
| 13 | Električni priključak: 220V, monofazni, 50 Hz |  |  |
| 14 | Instalisana snaga: 3 kW |  |  |
| 15 | Sterilizator je opremljen programskom kombinacijom: - Standardni procesi parne sterilizacije tipa ”S” i ”B” na 120-135 ºC (tekstil, instrumenti, guma, plastika). - Proces namenjen uništavanju priona (134°, 18 min.) - Ekspresni ciklus za sterilizaciju veoma male količine nezapakovanih instrumenata na 134 ºC. - Test programi: ”Bowie&Dick”, test curenja |  |  |
| 16 | Materijal komore i duplikatora: AISI 316Ti |  |  |
| 17 | Materijal noseće konstrukcije i oplate uređaja: AISI 304 (Č4580) |  |  |
| 18 | Dimenzije aparata: max 550x600x500mm (širina x dubina x visina) |  |  |
| 19 | Unutrašnja stalaža za kasete i korpice... 1 kom |  |  |
| 20 | Perforirana tacna, materijal aluminijum ili nerđajući čelik, kom 3 |  |  |
| Mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje medicinskog materijala, 4 nivoa, neprolazna 1 kom |  |  |  |
| 1 | Univerzalna mašina se koristi za pranje, termalnu dezinfekciju i sušenje širokog dijapazona medicinskih elemenata poput: hirurških elemenata, metalnih, staklenih i plastičnih posuda, anestezioloških creva i pribora, rigidnih endoskopa, raznih cevastih i tubularnih elemenata, boca, obuće i svega ostalog što gabaritno može biti smešteno u mašinu, a istovremeno izdržava temperaturu do 95°C. |  |  |
| 2 | Medicinski elementi se postavljaju na posebne dodatke, nosače, držače, u tacne i korpe, koji su pri tome postavljeni na unutrašnja kolica. |  |  |
| 3 | Unutrašnja kolica su fiksirana u komori za pranje pomoću posebnog mehanizma u toku procesa pranja |  |  |
| 4 | Samostojeći, kabinet uređaj |  |  |
| 5 | Pranje se vrši pomoću 2 sredstva: - tečni deterdžent za pranje; - sredstvo za finalno ispiranje |  |  |
| 6 | Kanisteri od 5 lit sa deteržentima su smešteni u prostoru uređaja ispod komore. |  |  |
| 7 | Poseduje 2 pumpe – jedna za doziranje deterdženta za pranje, druga za doziranje sredstva za ispiranje. |  |  |
| 8 | Nakon svake faze pranja, voda se izbacuje iz komore, cevi i pumpe, kako bi se sprečila re-kontaminacija. |  |  |
| 9 | Finalno ispiranje se vrši pomoću demineralizovane vode (RO voda). |  |  |
| 10 | Termalna dezinfekcija na temperaturama iznad 90°C, u propisanom vremenu prema važećem evropskom standardu |  |  |
| 11 | Zagrevanje / dogrevanje vode koja se koristi za pranje i dezinfekciju vrši se unutar samog uređjaja i to preko izmenjivača toplote kotlovska para – topla voda. Voda koja se koristi u procesu nikada ne dolazi u kontakt sa kotlovskom parom |  |  |
| 12 | Integrisani ventilatorski sistem sa toplim vazduhom za sušenje opranog i dezinfekovanog materijala. Postavljen u delu uređaja iznad komore. Usmereno sušenje. |  |  |
| 13 | Filter za vazduh: HEPA filter, klasa 13 (99,95%), za potpunu eleminaciju čestica i mikroorganizama iz vazduha za sušenje. |  |  |
| 14 | Kontrola temperature: Temperatura sušača (vazduha) se kontroliše temperaturskim senzorom, poput PT-100 sonde, što je kontrolisano upravljačkim sistemom uređaja. |  |  |
| 15 | Izmenjivač toplote: Integrisani izmenjivač toplote za predgrevanje vazduha koji ulazi u komoru i hlađenje vazduha koji izlazi iz komore. Ovim se postiže značajno brže sušenje i ušteda u energiji. On istovremeno kondenzuje paru koja izlazi iz komore i isušuje vazduh, čime se povećava životni vek HEPA filtera i ventilatora |  |  |
| 16 | Zapremina: minimalno 201 lit |  |  |
| 17 | Kapacitet: 4 nivoa za postavljanje korpi za elemente, to jest 8 standardnih DIN korpi, dimenzija 485 x 250 x 50 mm |  |  |
| 18 | Vrata sa manuelnim otvaranjem na horizontalnm šarkama |  |  |
| 19 | Broj vrata: 1 kom. – Prolazni tip mašine |  |  |
| 20 | Providnost: Staklena površina vrata, koja daju punu providnost, za uvid u proces pranja u svakom trenutku (celom površinom vrata) |  |  |
| 21 | Rotirajuće sprejne ruke se postavljaju na dno i vrh komore, kao i između nivoa na kojima su postavljeni elementi za pranje |  |  |
| 22 | Sprejne ruke poseduju otvore sa gornje i donje strane, kako bi materijal sa svih strane bio odgovarajuće opran |  |  |
| 23 | Upravljački sistem: - Tip: Savremeni automatski procesorski sistem - Upravljački sistem poseduje priključak za povezivanje na centralni sistem za nadzor rada univerzalnih mašina za pranje i sterilizatora. - Upravljački interfejs: Sve kontrole iznad komore na frontalnom panelu. - Displej: standardan displej (LED sa tasterima) za ispisivanje osnovnih parametara ciklusa. Printer: Uređaj poseduje sopstveni alfa-numerički pisač, ugrađen na frontu aparata (na nesterilnoj strani), koji vrši stalno snimanje (ispisivanje) parametara procesa |  |  |
| 24 | LED diode za signalizaciju toka procesa, kraja procesa i pojavljivanja greške u ciklusu (na frontu uređaja) |  |  |
| 25 | Na frontalnom panelu se nalazi 6 izdvojenih tastera za brzo startovanje nejčešće upotrebljavanih programa za tretman različitih elemenata po aktuelnim standardima. Memorija uređaja prima do 20 različitih programa. |  |  |
| 26 | Mogućnost modifikacije programa prema specifičnim zahtevima korisnika i nacionalnim standardima., uključujući i promenu dužine trajanja faza pranja, ispiranja i sušenja |  |  |
| 27 | Na frontalnom panelu se nalazi 6 izdvojenih tastera za brzo startovanje nejčešće upotrebljavanih programa za tretman različitih elemenata po aktuelnim standardima. Memorija uređaja prima do 20 različitih programa. |  |  |
| 28 | Elektro napajanje: - Napajanje: 3 x 380-400V / 50 Hz - Instalisana snaga: 3,5 kW |  |  |
| 29 | Napajanje vodom - Omekšana hladna voda. Potrošnja max. 20 litara po fazi pranja. - Omekšana topla voda (opciono). Potrošnja max. 20 litara po fazi pranja. - Demineralizovana voda za finalno ispiranje (opciono). Potrošnja max. 20 litara po fazi pranja |  |  |
| 30 | Odvod vode: Preko odvodne cevi u podu max. Ø50mm (postavljena ispod mašine) |  |  |
| 31 | Napajanje kotlovskom parom: Dovod suvozasićene pare iz centralnog razvoda, pritisak 3-5 bar, ispod mašine |  |  |
| 32 | Odvod kondenzata: Kondenzat se odvodi ka kotlu, ili se uz podhlađivanje uvodi u kanalizacioni odvod (zajedno sa ostalom otpadnom vodom) |  |  |
| 33 | Odsis toplog, vlažnog vazduha: Topli vazduh se odvodi iz mašine preko fleksibilnog creva koje se povezuje na ventilacioni kanal iznad mašine |  |  |
| 34 | Temperatura: Priključak za nezavisni temperaturski senzor za validaciju temperature procesa. Omogućava validaciju procesa na licu mesta. |  |  |
| 35 | Voda: Priključak za element za uzorkovanje vode sa dna komore. Omogućava brzo i jednostavno uzorkovanje za proveru kvaliteta pranja |  |  |
| 36 | Oplata (zaštitni paneli): Nerđajući čelik Č4580 (AISI 304) |  |  |
| 37 | Komora: Nerđajući kiselootporni čelik, AISI 316L – visoko poliran |  |  |
| 38 | Vrata: staklo celom površinom vrata za bolji uvid u proces |  |  |
| 39 | Cevna instalacija i ventili: standardna (bakar, mesing, nerđajući čelik) |  |  |
| 40 | Spoljašnje dimenzije uređaja: 650x690x1860 mm (širina x dubina x visina) |  |  |
| 41 | Dimenzije komore: 550x620x590 mm |  |  |
| Suvi sterilizator - zapremina komore 70 lit, neprolazni 2 kom |  |  |  |
| 1 | radna zapremina………………. 70 litara |  |  |
| 2 | dimenzije radnog prostora: 520mm x 450mm x 350mm (širina x visina x dubina) |  |  |
| 3 | materijal radnog prostora: urađeno od INOX (nerđajući čelik), debljine 1 mm |  |  |
| 4 | Police: u standardu dve visinski podesive police od perforiranog INOX |  |  |
| 5 | Maksimalno.opterećenje po polici 15kg |  |  |
| 6 | Otvaranje (vrata): ručno otvaranje vrata sa sigurnosnim zatvaranjem u dve tačke. Vrata na sebi imaju duplo staklo dihtovano u silikon gumi za unutrašnje. Posmatranje bez otvaranja vrata |  |  |
| 7 | dihtovanje vrata silikonskom gumom odgovarajućeg profila |  |  |
| 8 | spoljašnji plašt sterilizatora urađen od dekapiranog lima ≠1,5 mm koi je plastificiran |  |  |
| 9 | spoljne dimenzije 615mm x 700mm x 550mm(širina x visina x dubina) |  |  |
| 10 | Izolacija: prostor ( zatvoren) je ispunjen mineralnom vunom debljine 50 – 70 mm što čini dobro izolovan uređaj |  |  |
| 11 | Ventilacija: odvođenje vlažnog vazduha preko podesivog ventilacionog otvora Ø 50 mm |  |  |
| 12 | težina praznog sterilizatora: približno 52 kg |  |  |
| 13 | Instalacija: 220 V – 240 V 50-60 Hz |  |  |
| 14 | Grejači: snaga ukupnih grejača je 1 100 W |  |  |
| 15 | Ventilator: ugrađen ventilator sa odgovarajućom vazdušnom turbinom za mešanje toplog vazduha izjednačenja temperature u celoj komori sterilizatora |  |  |
| 16 | Uključenje: taster prekidač koi ima svetleći indikator (zelene boje) i drugi taster za uključenje grejača (crvene boje) |  |  |
| 17 | Sonda. sonda je Pt-100 L-300 za očitavanje temperature |  |  |
| 18 | Regulacija temperature: vrši se preko mikroprocesorskog regulatora sa dva LED displeja, prvi je crven i pokazuje trenutnu temperaturu,a drugi je zelen i pokazuje zadatu temperaturu i vreme rada sterilizatora na zadatoj temperaturi,a nakon isteka zadatog vremena aparat se sam isključuje i ispisuje da je sterilizacija završena |  |  |
| 19 | Temperaturni opseg od 10°C iznad ambijentalne do 200°C |  |  |
| 20 | Hlađenje: programski se može odrediti opcija hlađenja od 10-60 minuta (radi ventilator bez uključenja grejača), nakon hlađenja sterilizator se sam isključuje i ispisuje da je kraj sterilizacije |  |  |
| 21 | Tajmer. od 0-99 časova koi odbrojava unazad kad dostigne zadatu temperaturu, nakon isteka zadatog vremena isključuje rad sterilizatora i ispisuje na donjem displeju da je završena sterilizacija |  |  |
| 22 | Sigurnosni sistem od pregrevanja |  |  |
| 23 | Aparat poseduje podesive stopice |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 3

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНЕ СОНДЕ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Конвексна абдоминална сонда, Single Crystal типа, за примену у опстетрицији, гинекологији и скенирању абдомена, фреквентног опсега минимално 1.5-5.5 MHz, основни FOV минимално 60 степени, са могућношћу проширења на ExFOV мин 80 степени, радијус минимално 60 mm, дубина скенирања минимално 40 cm – 2 комада; Уз сонде се морају испоручити софтверски „кључеви“ за постојеће апарате за пакете: Гинекологија, Опстетриција и Абдомен, како би се сонде могле користити x2 (за два апарата по три дефинисана пакета) |  |  |
| 2 | Конвексна ендокавитална сонда, за примену у урологији, гинекологији и опстетрицији, фреквентног опсега минимално 2.6-12.5 MHz, основни FOV 139 степени, са могућношћу проширења на ExFOV мин 1590, конвексни радијус не већи од 11mm – 1 комад; Уз сонду се мора испоручити софтверски „кључ“ за постојећи апарат за пакете: Гинекологија, Опстетриција, Урологија како би се сонде могле користити |  |  |
| 3 | Сонде које су предмет набавке морају имати најмање 3 радне фреквенције у В-моду и 3 радне фреквенције у хармоник моду |  |  |
| 4 | Ултразвучне сонде које су предмет јавне набавке морају бити компатибилне са већ постојећим ултразвучним апаратом произвођача Mindray, модел DC-8EXP/PRO, који наручилац поседује |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 4

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ ЗА МЕХАНИЧКУ ВЕНТИЛАЦИЈУ СТАЦИОНАРНИ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Kategorija pacijenta : odrasli i deca |  |  |
| 2 | Aparat se nalazi na mobilnom postolju, sa kočnicom na točkovima. Zglobni držač za disajna creva. |  |  |
| 3 | Centralno snabdevanje medicinskim gasovima (komprimovani vazduh i kiseonik) |  |  |
| 4 | Napajanje električnom energijom: - 220V AC - integrisana interna baterija (30 minuta rada) |  |  |
| 5 | Kolor ekran osetljiv na dodir za prikaz ventilacionih krivih i parametara ventilacije minimalne veličine 15 inča, sa mogušnošću prikaza 3 krive istovremeno |  |  |
| 6 | Aparat ima mogućnost za isporučivanje zadatog udisajnog volumena pod minimalnim mogućim pritiskom – PRVC, Autoflow ili odgovarajuće |  |  |
| 7 | Ventilator koristi trajnu metodu merenja koncentracije kiseonika bez zamene senzora |  |  |
| 8 | Ventilator ima automatsku kompenzaciju tubusa - ATC |  |  |
| 9 | Terapija kiseonikom |  |  |
| 10 | Volumenom kontrolisani: |  |  |
| 10.1 | Aparat poseduje neki od modova ventilacije: Automode, ASV, MMV ili odgovarajuće |  |  |
| 11 | Volumenom kontrolisani: |  |  |
| 11.1 | VC-CMV |  |  |
| 11.2 | VC-AC |  |  |
| 11.3 | VC-SIMV |  |  |
| 12 | Pritiskom kontrolisani |  |  |
| 12.1 | PC-CMV |  |  |
| 12.2 | PC-AC |  |  |
| 12.3 | PC-SIMV |  |  |
| 12.4 | PC-BIPAP |  |  |
| 12.5 | PC-PSV |  |  |
| 13 | Spontani: |  |  |
| 13.1 | SPN-CPAP |  |  |
| 13.2 | SPN-CPAP/PS |  |  |
| 13.3 | SPN-CPAP/VS |  |  |
| 14 | Ventilacija sa podrškom srazmernom naporu pacijenta |  |  |
| 15 | Apnea ventilacija, sa automatskim isključivanjem kada se uspostavi spontano disanje pacijenta |  |  |
| 16 | Neinvazivna ventilacija u svim modovima ventilacije |  |  |
| 17 | Poseduje posebne manevre zadržavanja udaha i izdaha (inspirijuma i ekspirijuma) |  |  |
| 18 | Ventilator može prikazati petlje i trendove |  |  |
| 19 | Respiratorni (tidalni) volumen 20mL – 3L |  |  |
| 20 | Frekvencija ventilacije 5 - 150 u minuti |  |  |
| 21 | PEEP podesiv 1-50 mbar. |  |  |
| 22 | Vreme inspirijuma 0.1 do 10 sekundi |  |  |
| 23 | Inspiratorni pritisak (Pinsp) od 1 do 95 mbar |  |  |
| 24 | Podrška pritiskom (Psupp) 0 do 95 mbar |  |  |
| 25 | Podešavanje koncentracije kiseonika 21-100% |  |  |
| 26 | Podešavanje osetljivosti triggera 0,2 -15 L/min, sa automatskim prilagođavanjem trigera curenju |  |  |
| 27 | Kapnografija, merenje mainstream metodom |  |  |
| 28 | Prikaz / monitoring parametara na ekranu ventilatora: |  |  |
| 28.1 | Pritisak ( maksimalni, plato, srednji ) |  |  |
| 28.2 | Totalni MV, MV spontanog disanja |  |  |
| 28.3 | Tidalni volumen VT, inspiratorni i ekspiratorni VT |  |  |
| 28.4 | Frekvenca disanja ( Ukupna, spontana ) |  |  |
| 28.5 | FiO2 |  |  |
| 28.6 | komplijansa |  |  |
| 28.7 | rezistansa |  |  |
| 28.8 | RSBi |  |  |
| 28.9 | NIF |  |  |
| 28.10 | P0.1 |  |  |
| 28.11 | trend 7 dana, sa mogućnošću grafičkog i tabelarnog prikaza |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 5

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОПРЕМА ЗА ОРЛ (радно место и моторни систем)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Čelično kućište sa kvalitetnom višeslojnom poliuretanskom zaštitom širine minimum 450mm, mogućnost izbora boje pre porudžbine. |  |  |
| 2 | Površine namenjene instrumentima na dva nivoa sa aluminijumskim tacnama i setom razdeljivača od nerđajućeg čelika, prekrivene poklopcem od pleksiglasa koji služi kao zaštita instrumentima. |  |  |
| 3 | Jedinica za komprimovanje vazduha sa kontinuiranim podešavanjem pritiska od 0.1-4 bara, (sprej / politzer), ručica sa sistemom za finu regulaciju limitera pritiska, 3 bočice za sprej u različitim bojama, frontalne kanile sa dva različita prečnika (prave/krive). |  |  |
| 4 | Rezrvoar od 1.5 litara za komprimovani vazduh. |  |  |
| 5 | Kompresor sa bešumnim motorom u potpunosti odvojen od aspiratora. |  |  |
| 6 | Hromirana čelična drška podesiva prema policerovim olivama. Set policerovih oliva. |  |  |
| 7 | Aspirator sa bešumnim motorom, maksimalnim vakuumom od -0.92 bara, protokom od 32L/min, antibakterijskim filterom, dvostrukom zaštitom od prelivanja i posudom za tečnost od minimum 1.25L. |  |  |
| 8 | Aspirator poseduje automatski on/off prekidač za kontrolu vakuum funkcije i mali ušni levak koji je uključen u sistem. |  |  |
| 9 | Uređaj za zagrevanje ogledala radi na 6V (ili odgovarajući napon), jednostavan za rad sa jednom rukom. |  |  |
| 10 | Fioka sa ravnom površinom koja se može koristiti i kao radna površina sa skidivim umetkom od pleksiglasa ili sličnog materijala. |  |  |
| 11 | Fioka za instrumente sa aluminijumskim tacnama i setom razdeljivača od nerđajućeg čelika. Fioka za odlaganje. |  |  |
| 12 | Uređaj za ispiranje toplom vodom sa hromiranom drškom koja je autoklavibilna. Ventil za finu regulaciju spreja, temperatura vode 38°C. Voda se zagreva u posebnom sistemu rezervoara kako bi se sprečilo taloženje kamenca. Sistem treba da poseduje cevi za odvod, minimum dve frontalne kanile, crevo za napajanje vodom i autoklavibilni filter za vodu sa patronom. |  |  |
| 13 | Sukcioni sistem sa hromiranin autoklavibilnin adapterom za višekratnu upotrebu koji se može menjati. Adapter konusnog oblika pogodno za sukcione cevi različitih dijametara. Rezervoar za dezinfekcionu tečnost zapremine minimum 1L na zadnjoj strani uređaja. |  |  |
| 14 | Rezervoar sa automatskim pražnjenjenjem aspirirane tečnosti kroz postojeći sistem za odvod. |  |  |
| 15 | Levak za ispiranje u obliku bubrežnjaka na obrtnom stalku sa separatorom ušnog voska i dodatnom kanilom koja je povezana sa posudom za tečnost. |  |  |
| 16 | Uređaj za zagrevanje ogledala sa termostatom za kontrolu, pogodan za više od 50 ogledalaca različitih veličina i mogućnost predzagrevanja instrumenata, |  |  |
| 17 | Kontejner za otpad i fioka za upotrebljene instrumente. |  |  |
| 18 | Spojna kutija za pod ili zid sa kontrolnim ventilom za povezivanje na dovod vode kao i na crevo za odvod na već postojeće vodovodne instalacije. |  |  |
| 19 | Irigator hladne vode sa kontrolnim taserom (uklj./isklj.) |  |  |
| 20 | Četiri izvora hladnog belog svetla 4x150W halogene konkavne lampe. Dva sloja termalne zaštite, dva nivoa inteziteta, horizontalni odvod svetla. Držač za čeono svetlo, ergonomski oblikovan, sa automatskim prekidačem. |  |  |
| 21 | Tri grejača rigidnih endoskopa u obliku kiveta sa termostatom za kontrolu temperature od 38°C, skidivim umetkom i donjim šrafom koji se skida radi lakše dezinfekcije. |  |  |
| 22 | Dve kivete za fleksibilne endoskope sa skidivim umetkom. |  |  |
| 23 | Tri kivete za dezinfekciju rigidnih endoskopa sa skidivim umetkom. |  |  |
| 24 | Automatski on/off prekidač za svaki izlaz izvora svetla. |  |  |
| 25 | Kontrola trajanja dezinfekcije |  |  |
| 26 | Dva kabla za prenos svetlosti dužine minimum 180cm sa adapterima za endoskope |  |  |
| 27 | Polica za dodatnu dijagnostičku opremu (npr. stroboskop) |  |  |
| 28 | LED čeono svetlo na podesivom držaču za glavu. Baterijsko napajanje sa punjivom baterijom i kapacitetom minimum 8 sati rada |  |  |
| 29 | Stolica za pacijenta sa motorom kojim se komanduje pomoću integrisanog nožnog prekidača. Kontinualno podešavanje visine od 51 do 71cm ili šire. Rotacija za 360˚ sa mehanizmom za blokiranje. Naslon za leđa sa obaranjem do horizontalnog položaja i do minus “Trendelenburg” položaja. Simultano pomeranje/podešavanje naslona za leđa i stopala. Tapacirung od veštačke kože, mogućnost izbora boje pre porudžbine. |  |  |
| 30 | Pokretna stolica za lekara sa podesivim oslonacem za leđa i podesivom visinom sedišta od 55 do 75cm ili šire. Prečnik sedalnog dela minimum 40cm Metalni delovi od hromiranog čelika. Tapacirung od veštačke kože, mogućnost izbora boje pre porudžbine. |  |  |
| 31 | Kabinet za instrumente od čeličnog kućišta sa oblikovanim poliuretanskim površinama širine minimum 550mm, mogućnost izbora boje pre porudžbine. |  |  |
| 32 | Velike površine sa aluminijumskim tacnama i setom razdeljivača od nerđajućeg čelika, prekrivene poklopcem od pleksiglasa koji služi kao zaštita instrumentima. |  |  |
| 33 | Fioka za instrumente sa aluminijumskim tacnama i setom razdeljivača od nerđajućeg čelika. Fioka za odlaganje. Površina za pisanje. |  |  |
| 34 | Operacioni mikroskop za ORL sa halogenim svetlom Stativ za fiksiranje na stub radnog mesta sa dohvatom suspenzione ruke od minimum 1450mm. Hladno halogeno svetlo minimalno 100W Apohromatski peto-stepeni izbor uveličanja Brza promena sijalice u slučaju otkaza pritiskom na jedan taster Pravi tubus f=170mm sa okularima 12,5x Objektiv sa radnom distancom 250mm Drška za pozicioniranje mikroskopa tokom rada Zaštitni prekrivač za mikroskop |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 6

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОНЦЕНТРАТОР ЗА КИСЕОНИК

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Sistem autodetekcije kvara |  |  |
| 2 | Sistem alarma za: čistoću kiseonika, istrošenost baterije, rad zeolitnih filtera i niske vrednosti protoka kiseonika < 0,5 l/min |  |  |
| 3 | Alarmi za koncentraciju O2 (LED): > 85% Zeleno svetlo; > 73% |  |  |
| 4 | Žuto svetlo upozorenja; < 73% |  |  |
| 5 | Crveno svetlo upozorenja |  |  |
| 6 | Sigurnosni ventil kompresora: max. Izlazni pritisak 35 psi ± 3.5 psi (241 kPa ± 24.1 kPa) |  |  |
| 7 | Kompresor snage 280 W, ≤3 l/min max. 300 W, 3 A; |  |  |
| 8 | Bučnost ispod < 37 dB |  |  |
| 9 | Napajanje: 230 V (±10%), 50 Hz |  |  |
| 10 | Protok: 0,5 –5,0 lit/min |  |  |
| 11 | Тemp. O2 na izlazu iz aparata: +3° C/sobna temperature |  |  |
| 12 | Koncentracija kiseonika na izlazu iz aparata: 0.5 –5 l/min. 87 –95.6 % (30 min. rada) |  |  |
| 13 | Pritisak na izlazu iz aparata: 0,34 Bar ± 0,034 Bara |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 7

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ХИРУШКИ МОДУЛИ

| РБ | Назив опреме | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструментарски сто | 3 |
| 2 | Помоћни сто за салу | 2 |
| 3 | Велика гондола за операциону салу са решетком | 2 |
| 4 | Судопера за прање хирушких инструмената | 1 |
| 5 | Метали лавор са носачем | 1 |
| 6 | Ормар за потрошни материјал | 4 |
| 7 | Гинеколошки прегледни сто са комплет наставцима | 1 |

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) |  | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које опрема мора да испуњава |  |  |  |  |
| 1 |  | Инструментарски сто 3 комада |  |  |
| 1.1 | Колица за инструменте са две плоче од нерђајућег челика, димензије 90x58x98/140цм (±15%) |  |  |  |
| 2 | Помоћни сто за салу 2 комада |  |  |  |
| 2.1 | Хируршки радни сто са радном површином, материјал израде нерђајући челик. Стабилан постављен на 4 ноге. Димензије: 400 X 1000 x 910 мм. Материјал фино израђен нерђајући челик |  |  |  |
| 3 | Велика гондола за операциону салу са решетком 2 комада |  |  |  |
| 3.1 | једнострана и мобилна, висина 180 цм, ширина 100-120 цм, 6 полица 80X40X10цм са решетком чији је промер отвора 2-3 цм |  |  |  |
| 4 | Судопера за прање хирушких инструмената 1 комад |  |  |  |
| 4.1 | Хируршка судопера од инокса. Димензије (дxвхш) 120x30х40цм |  |  |  |
| 5 | Метали лавор са носачем 1 комад |  |  |  |
| 5.1 | посуде од инокса на сталку. Метална конструкција постоља пластифицирана у белој боји. Две посуде од инокса, димензије сталка: 598 X 500 X 805 мм. Дупле посуде од нерђајућег челика на сталку доступне у продаји |  |  |  |
| 6 | Ормар за потрошни материјал 4 комада |  |  |  |
| 6.1 | метални орман са пластификацијом у белој боји, застакљена двоја врата, са полицама за одлагање материјала. Димензије висина 180цм, ширина 80цм и дубина 40цм |  |  |  |
| 7 | Гинеколошки прегледни сто са комплет наставцима 1 комад |  |  |  |
| 7.1 | Гинеколошки сто за преглед са три секције |  |  |  |
| 7.2 | Димензије: дужина: 62x85x39 цм по секцији, ширина: 68цм, висина: 78цм |  |  |  |
| 7.3 | Део секције за ноге се скида и монтира да би се користио за интервенције |  |  |  |
| 7.4 | Могућност бирања боје пресвлаке површине стола |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 8

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АУДИОМЕТАР

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Фреквентни опсег: 125Hz до 8kHz |  |  |
| 2 | Интензитети: |  |  |
| 2.1 | AC: -10 до 120 dB HL |  |  |
| 2.2 | BC: -10 до 80 dB |  |  |
| 3 | Кораци мерења: 1, 2 или 5dB |  |  |
| 4 | Презентација тона: Ручно или обрнуто. Један или више импулса |  |  |
| 5 | Маскинг: |  |  |
| 5.1 | Уски шум |  |  |
| 5.2 | Синхронизација маскинга |  |  |
| 6 | Тестови |  |  |
| 6.1 | Основна аудиометрија AC, BC |  |  |
| 6.2 | Модификовани Hughson-Westlake |  |  |
| 7 | Штампање: могућност повезивања на канцеларијски ласерски штампач PCL3 |  |  |
| 8 | Дисплеј: Приказ криви мерења на дисплеју у боји |  |  |
| 9 | Унос података: Могућност повезивања тастатуре рачунара |  |  |
| 10 | Могућност повезивања на рачунар |  |  |
| 10.1 | Могућност рада без повезивања на рачунар |  |  |
| 10.2 | Могућност рада са рачунаром |  |  |
| 11 | Аудиометар је потребно да садржи: |  |  |
| 11.1 | Слушалице за мерење ваздушне проводљивости |  |  |
| 11.2 | Слушалице за мерење коштане проводљивости |  |  |
| 11.3 | Тастер за одговор пацијента |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 9

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПИПЕТЕ аутоматске од 100-1000ŋl

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Потпуно аутоклавијабилне на 121°C |  |  |
| 2 | Ергономичан дизајн |  |  |
| 3 | Одбацивач наставка |  |  |
| 4 | Подешавање изабране запремине осигурава прецизну аспирацију и диспензирање. |  |  |
| 5 | Дршка израђена од ТПЕ (термо-пластичних еластомера) спречава трансфер топлоте на унутрашње компоненте |  |  |
| 6 | Добра отпорност на хемикалије и УВ зрачења |  |  |
| 7 | У стандардном паковању сваке пипете треба да се налази: пипета, корисничко упутство, QC сертификат, сервисни алат, маст |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 10

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПИПЕТЕ аутоматске од 20-200ŋl

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Потпуно аутоклавијабилне на 121°C |  |  |
| 2 | Ергономичан дизајн |  |  |
| 3 | Одбацивач наставка |  |  |
| 4 | Подешавање изабране запремине осигурава прецизну аспирацију и диспензирање. |  |  |
| 5 | Дршка израђена од ТПЕ (термо-пластичних еластомера) спречава трансфер топлоте на унутрашње компоненте |  |  |
| 6 | Добра отпорност на хемикалије и УВ зрачења |  |  |
| 7 | У стандардном паковању сваке пипете треба да се налази: пипета, корисничко упутство, QC сертификат, сервисни алат, маст |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 11

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ ЗА ДЕЈОНИЗОВАНУ ВОДУ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Систем за припрему ултра чисте воде капацитета до 10 l/h, акумулациони танк 8 литара, састоји се из следећих компоненти и делова: |  |  |
| 1.1 | група за регулацију улазног притиска са манометром |  |  |
| 1.2 | RO уређај капацитета 50 гпд: до 10 l/h* |  |  |
| 1.3 | акумулациони резервоар запремине 8 литара |  |  |
| 1.4 | ди група за финално полирање воде 2 x 10л мешане масе |  |  |
| 1.5 | In-Line кондуктомер |  |  |
| 1.6 | група за регулацију притиска ка анализатору |  |  |
| 1.7 | славина за истакање |  |  |
| 2 | Компоненте и делови уређаја: |  |  |
| 2.1 | Три предфилтерска кућишта 10’’ |  |  |
| 2.2 | Три припадујућа механичка и карбонатна предфилтера |  |  |
| 2.3 | Капацитет до 10 l/h |  |  |
| 2.4 | RO мембране 50 GPD (Galon per dau.) |  |  |
| 2.5 | Бустер пумпа – 150W |  |  |
| 2.6 | Димензије cca 360x300x460мм |  |  |
| 3 | Акумулациони резервоар: |  |  |
| 3.1 | Запремина 8 литара |  |  |
| 3.2 | Притисак 100 кPа |  |  |
| 4 | DI ГРУПА DI група се састоји из следећих компоненти: |  |  |
| 4.1 | Композитне колоне 08”x17” – 2 комада |  |  |
| 4.2 | Вентили за колоне |  |  |
| 4.3 | Јоноизмењивачка маса Dowex Amberlite MB 20, укупно 20л |  |  |
| 4.4 | In-Line кондуктометар |  |  |
| 5 | Квалитет излазне воде прати на In-Line кондуктометру који се налази на првој колони за полирање |  |  |
| 6 | Помоћу In-Line кондуктометра вредност електропроводљивисти се континуирано прати када је систем у раду |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 12

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

СТОЛИЦА КАРДИОЛОШКА ЗА ТРАНСПОРТ ПАЦИЈЕНАТА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Димензије: |  |  |
| 1.1 | Висина са наслоном мин. 900 мм |  |  |
| 1.2 | Ширина минимум 500 мм |  |  |
| 1.3 | Дубина седишта мин 450 мм |  |  |
| 1.4 | Висина наслона мин. 450 мм |  |  |
| 2 | Максимална тежина 12 кг |  |  |
| 3 | Минимална носивост 150 кг |  |  |
| 4 | Направљена од анодизованог алуминијума |  |  |
| 5 | Два (2) точкића |  |  |
| 6 | Каишеви за фиксацију пацијента на столици |  |  |
| 7 | Платно мора бити лако периво и дезинфиковано |  |  |
| 8 | Мора поседовати 4 ручке за ношење |  |  |

Столица кардиолошка за транспорт пацијената, којa je предмет јавне набавке, мора бити компатибилнa за превоз у санитетским моторним возилима произвођача Citroen тип Jumper, које наручилац поседује.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 13

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АМБУБАЛОН са маском, комплет

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Силиконски реанимациони балон за одрасле, запремине 1600 ml, са сигурносним вентилом надпритиска од 60 mmHg |  |  |
| 2 | Маска, провидна, силиконска за одрасле бр. 4. Аутоклавијабилан |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 14

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ШАНЦОВ оковратник

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Цервикална крагна подесива у 4 величине - крута крагна за одрасле, намењена за брзу и безбедну имобилизацију вратних пршљенова |  |  |
| 2 | Универзална крагна |  |  |
| 3 | Тежина до 120 г |  |  |
| 4 | Основна структура израђена од полиетилена мале густине, флексибилна за лакше постављање, а уједно и довољно крута да оптимизује имобилизацију. |  |  |
| 5 | Без латекса |  |  |
| 6 | На предњој страни се налази отвор за лаки приступ за трахеотомију, проверу пулса, примену напредних метода за олакшавање проходности ваздушних путева и саму визуелизацију. |  |  |
| 7 | Компатибилна са рендгенским зрацима, компјутеризованом томографијом и магнетном резонанцом |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 15

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОТОСКОП

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Компактни џепни отоскоп на батерије |  |  |
| 2 | Са директном илуминацијом |  |  |
| 3 | Батеријска ручка |  |  |
| 4 | Више спекулама промера 2mm-5mm |  |  |
| 5 | Халогена сијалица |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 16

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

СПРЕЈ-БОЦА за апликацију течног азота

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Капацитет од 0.5 до 1 l |  |  |
| 2 | Време чувања течног азота у боци 20-24 сата |  |  |
| 3 | Ручица за командовање апликацијом течног азота |  |  |
| 4 | Сигурносни вентил који омогућава ауторегулацију притиска у боци |  |  |
| 5 | Могућност апликације млаза различитог интензитета помоћу специјалних наставака |  |  |
| 6 | Обавезан прибор: |  |  |
| 6.1 | Наставци са различитим димензијама отвора |  |  |
| 6.2 | Диск са отворима различитих димензија за ограничавање поља на које се апликује течни азот |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 17

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕТАКАЧ за течни азот од 25л

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Претакач за боцу за течни азот произвођача Taylor-Wharton, модел 25LD, који је компатибилан са апаратом који корисник поседује |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 18

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ за Shock wave терапију

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Напредни уређај за терапију радијалним ударним таласима |  |  |
| 2 | Иновативни ручни сет “FALCON” са активним контролама на дисплеју ручног сета и интегрисаним функцијама за управљање - подешавање фреквенције и нивоа енергије директно путем ручног сета |  |  |
| 3 | IPS - контрола (Individual Parameter Setting) за различите индикације |  |  |
| 4 | Фреквенција:1-17 Hz (у зависности од притиска) |  |  |
| 5 | Притисак:0.3 – 4bar |  |  |
| 6 | Екстремно тих “Air Power” интегрисани компресор |  |  |
| 7 | Опционо V-ACTOR 1-21 Hz „вибро терапија“ |  |  |
| 8 | Опционо екран осетљив на додир 10”, са дигиталним атласом анатомије “Visible Body”, параметрима третмана са сликама и видео приказима и праћењем пацијената са историјом третмана. |  |  |
| 9 | Велики избор трансмитера |  |  |
| 10 | Иновативни SPINCE-ACTOR и PERI-ACTOR трансмитери |  |  |
| 11 | Приступ ексклузивном “ICE Shock Wave Portal”-у : комуникација, информације, едукација |  |  |
| 12 | Стандардна опрема: |  |  |
| 12.1 | R-SW ручни сет (укључује 2 пројектила и 2 цеви) са држачем ручног сета |  |  |
| 12.2 | Трансмитер Р15 |  |  |
| 12.3 | Трансмитер Д20-С |  |  |
| 12.4 | Трансмитер ДИ15 |  |  |
| 12.5 | Главни кабел за напајање |  |  |
| 12.6 | Контакт гел 250ml |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 19

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТИМПАНОМЕТАР

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Тестови: - Тимпанометрија: аутоматска на 226 Hz - Мерење рефлекса „ipsi“ |  |  |
| 2 | Опсег притиска: +300 до -600 daPa |  |  |
| 3 | Опсег комплијансе: 0.2 – 5 ml |  |  |
| 4 | „Ipsi“ рефлекс са фреквенцијама: 500, 1000, 2000, 4000 Hz |  |  |
| 5 | Приказ: Дисплеј за приказ резулатата мерења |  |  |
| 6 | Повезивање са рачунаром: Повезивања бежичним путем |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 20

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ИНКУБАТОР  термостат за микробиолошке подлоге

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Корисна запремина: 55 литара |  |  |
| 2 | Микропроцесорска контрола температуре, ЛЕД дисплеј |  |  |
| 3 | Могућност програмирања 3 независна програма |  |  |
| 4 | Могућност програмирања функција одложеног стартовања |  |  |
| 5 | Временски опсег програмирања рада: 99 сати и 59мин |  |  |
| 6 | Дигитални заштитни, безбедносни термостат |  |  |
| 7 | РС 232 прикључак |  |  |
| 8 | Унутрашњост израђена од нерђајућег челика |  |  |
| 9 | Корисна запремина: 55л |  |  |
| 10 | Унутрашње димензије (дxшxв) 370x400x350 мм |  |  |
| 11 | 2 - 4 полице складишне површине полице 380×335 мм |  |  |
| 12 | размак између вођица за полице 70 мм |  |  |
| 13 | Максимална маса на полицама: 20кг/полици, 50кг укупно за целу комору |  |  |
| 14 | Спољне димензије уређаја, укључујући врата и рукохват (дxшxв) 640x620x680 мм |  |  |
| 15 | Нето маса 55 кг |  |  |
| 16 | Опсег подешавања радне температуре: 5°C изнад амбијенталне температуре до 99,9 °C |  |  |
| 17 | Временска варијација (±) 0,2 °C просторно одступање (±) 0,5 °C |  |  |
| 18 | Време потребно за достизање 37 °C: 49 мин |  |  |
| 19 | Топлотна емисија на 37 °C: 30 W |  |  |
| 20 | Напајање: 230V/ 50Hz |  |  |
| 21 | маx. снага, потрошња: 0,3 кW цуррент 1,3 А маx снага потрошња у решиму мировања: 5 W |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 21

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОПТОТИП са пројектором

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Табеле: 41 табела 34 маске, Црвен/Зелен и Поларизациони филтери |  |  |
| 2 | Пројекциона дистанца 2,5-8м |  |  |
| 3 | Брзина промена табела просек 0,15сек |  |  |
| 4 | Пројекционо увећање 30x на 5м |  |  |
| 5 | Чување енергије Аутоматско искључивање (10мин) |  |  |
| 6 | Осветљење ЛЕД |  |  |
| 7 | Угао нагиба 15 степени |  |  |
| 8 | Снага 100-120V |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 22

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРОБНА СТАКЛА сет са пробним рамом

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које ПРОБНИ СЕТ мора да испуњава |  |  |  |
|  | Пробни сет стакала садржи: 266 ком, пластични оквири |  |  |
|  | Стакла за (+) диоптрију укупно 80 стаклића, стакла за (-) диоптрију укупно 80 стаклића: 1. до 6 размак диоптрије на 0,25 2. од 6 до 10 размак диоптрије на 0,5 3. од 10 до 14 размак диоптрије на 1 4. од 14 до 20 размак диоптрије на 2 |  |  |
|  | Стакла за цилиндре за (+) укупно 42 стаклића, стакла за цилиндре за (-) укупно 42 стаклића: 1. до 4 размак диоптрије буде на 0,25 2. од 3,5 до 5 размак диоптрије на 0,5 3. од 4 до 6 размак диоптрије на 1 |  |  |
|  | додатак везан за процепе разних врста (цртасти, кружни, замагљени, набрани, у боји (црвено, зелено) |  |  |
|  | призма од 1-8 |  |  |
|  | Sph +0.12 до +20 Cyl +0.12 до +6 Sph -0.12 до -20 Cyl -0.12 до -6 |  |  |
| Минималне техничке карактенстике које ПРОБНИ РАМ мора да испуњава |  |  |  |
|  | Распон ПД 50-80мм |  |  |
|  | Скала (лево или десно) 25-40мм Минимална вредност скале: 1мм |  |  |
|  | Степен подешавања угла : 5 степени |  |  |
|  | Степен подешавања моста: Висина 0-23мм Угао од 0-360степени |  |  |
|  | Држац за 5 комада корективних стакала лево/десно |  |  |
|  | Тежина: 61г |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 23

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

СТАТИВ ЗА ВЕШАЊЕ ИНФУЗИОНИХ РАСТВОРА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Прохромски сталак |  |  |
| 2 | Сталак са покретним точкићима |  |  |
| 3 | Подешавање по висини |  |  |
| 4 | Могућност качења 4 флаше |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 24

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

СТЕТОСКОП

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Функције, интегрише 5 различитих функција у једном уређају |  |  |
| 2 | Опремљен са 3 главе стетоскопа, различите величине |  |  |
| 3 | Велика / мала мембрана за тонове ниске / високе фреквенције |  |  |
| 4 | Главе различитих величина за одрасле / средња / за децу за Л / М пискаве тонове, шумове и унутар ребарну детекцију |  |  |
| 5 | Картица са именом укључена |  |  |
| 6 | Три резервна пара наставака за уши |  |  |
| 7 | Три главе стетоскопа |  |  |
| 8 | Две резервне транспарентне пластичне мембране (велика и мала). |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 25

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА СА МАНОМЕТРОМ

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Отпоран на ударце |  |  |
| 2 | Прецизно калибрисан са великим прегледним манометром за очитавање резултата мерења |  |  |
| 3 | Издржљива пумпица са подесивом чичак траком |  |  |
| 4 | Футрола за ношење |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 26

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Врста: Пулсни оксиметар за јагодицу прста |  |  |
| 2 | Екран: ОЛЕД екран |  |  |
| 3 | Распон мерења: 70 ~ 100 % |  |  |
| 4 | Тачност: 70 ~ 100 %: ±2 % |  |  |
| 5 | Резолуција: 1 % |  |  |
| 6 | Распон мерења: 30 ~ 250 bpm |  |  |
| 7 | Тачност: 30 ~ 99 bpm: ±2 bpm; 100 ~ 250 bpm: ±2 % |  |  |
| 8 | Резолуција: 1 bpm |  |  |
| 9 | Радни услови: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F ≤ 80 % релативна максимална влажност |  |  |
| 10 | Услови чувања: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F ≤ 93 % релативна максимална влажност |  |  |
| 11 | Аутоматско искључивање: Аутоматско искључивање након 8 секунди, када нема сигнала или је сигнал слаб. |  |  |
| 12 | Батерија: 2 x 1.5V алкалне батерије, величине ААА |  |  |
| 13 | Век трајања батерија: приближно 30 сати (када се користе нове батерије) |  |  |
| 14 | Тежина: 56 г (укључујући батерије) |  |  |
| 15 | Димензије: 58 x 32 x 34 мм |  |  |
| 16 | ИП Класа: ИПX1 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 27

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПЕЋ за жарење кивета

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Запремина коморе за жарење: 4х6 |  |  |
| 2 | Димензије коморе: 160х180х120 mm |  |  |
| 3 | Температура жарења већа од 1100 °C |  |  |
| 4 | Инсталисана снага већа од 1800W |  |  |
| 5 | Максимална брзина грејања : 900°C / 60 мин. |  |  |
| 6 | Могућност програмирања старта |  |  |
| 7 | Могућност програмирања одржавања температуре |  |  |
| 8 | Могућност програмирања прираста температуре у минути |  |  |
| 9 | Комплетно аутоматски рад |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 28

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ за пескирање метала и скелета

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Улазни притисак: 6-10 bar |  |  |
| 2 | Радни притисак: 1-6 bar |  |  |
| 3 | Могућност регулације радног притиска |  |  |
| 4 | Уграђена карбидна дизна: Ø 4 mm |  |  |
| 5 | Резервна карбидна дизна-1 ком: Ø 4 mm |  |  |
| 6 | Запремина коморе за пескирање: мин. 22 l |  |  |
| 7 | Аспиратор SIMED AQUA или еквивалент |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 29

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ за желатину

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Запремина коморе: мин. 6 kg |  |  |
| 2 | Аутоматски рад дублимата |  |  |
| 3 | Аналогна контрола температуре са термостатом |  |  |
| 4 | Дупла контрола топљења и одржавања радне температуре |  |  |
| 5 | Снага грејача: мин. 600W |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 30

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТРИМЕР за обраду гипсаних модела

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Снага мотора: мин. 1000 W |  |  |
| 2 | Радна брзина: мин. 2800 o/min |  |  |
| 3 | Улазни притисак воде: 1-5 bar |  |  |
| 4 | Проток воде за испирање: мин. 5 l |  |  |
| 5 | Дијамантски диск за обраду тип МАРАТОН |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 31

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МИКРОМОТОР за зубну технику са насадником за керамику

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Управљачка јединица на колено |  |  |
| 2 | Снага микромотора мин. 200 W |  |  |
| 3 | Радна брзина од 1 000-50 000 o/min |  |  |
| 4 | Обртни момент 7,5 N/cm |  |  |
| 5 | Микромотор трофазни (без четкица) |  |  |
| 6 | Функција промене смера |  |  |
| 7 | Аутоматска кочница по престанку рада |  |  |
| 8 | Сопствено хлађење микромотора |  |  |
| 9 | Стезна чаура Ø2,35mm |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 32

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МИКРОМОТОР за зубну технику са насадником за визил протезе

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Управљачка јединица на колено |  |  |
| 2 | Снага микромотора мин. 150 W |  |  |
| 3 | Радна брзина од 1 000-40 000 o/min |  |  |
| 4 | Обртни момент 5,5, N/cm |  |  |
| 5 | Микромотор трофазни (без четкица) |  |  |
| 6 | Функција промене смера |  |  |
| 7 | Аутоматска кочница по престанку рада |  |  |
| 8 | Сопствено хлађење микромотора |  |  |
| 9 | Стезна чаура Ø2,35mm |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 33

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНА кадица

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Запремина мин. 2,5 l |  |  |
| 2 | Радна фреквенција мин 35000 Hz |  |  |
| 3 | Ефективна ултразвучна снага мин. 80 W |  |  |
| 4 | Грејање воде мин. 200 W |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 34

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Насадни уређај за брушење зуба са прикључком и цревом

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Стоматолошка турбина са адаптером и мидвест цревом LUX |  |  |
| 2 | Мин. 26W |  |  |
| 3 | 5x LED светло |  |  |
| 4 | 5x спреј |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 35

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

АПАРАТ за испитивање виталитета зуба

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Напајање DC 9,0 V |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 36

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОЛЕЊАК стоматолошки

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Колењак плави -1:1 |  |  |
| 2 | Интернал спреј |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 37

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МИКСЕР за амалгам

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Могућност миксовања капсула тип 1, 2 и 3 |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 38

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које апарат мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Пиезо-електрична дршка |  |  |
| 2 | Радна фреквенција мин. 28000 Hz |  |  |
| 3 | Пиезо дршка одвојива од црева |  |  |
| 4 | Систем за хлађење радне површине |  |  |
| 5 | Комплет додатака за ендодонцију |  |  |
| 6 | Радни врхови са кључем за промену: 5 ком. |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

ПАРТИЈА 39

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Дигитални радиографски уређај (1 ком) и мобилни РТГ уређај са бежичним FPD (1 ком)

|  | ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- |
| Минималне техничке карактенстике које Дигитални радиографски уређај (1 ком) мора да испуњава |  |  |  |
| 1 | Генератор: |  |  |
| 1.1 | Снага генератора минимално 50 kW |  |  |
| 1.2 | Распон вредности напона: мин. 40-150 kVp |  |  |
| 1.3 | Распон mAs: мин. 0.1 – 630 mAs |  |  |
| 1.4 | Распон mA мин. 10-630 mA |  |  |
| 1.5 | Стартер за ротирање аноде РТГ цеви великом брзином, мин. 10000 rpm |  |  |
| 1.6 | Трофазно напајање |  |  |
| 2 | Пацијент сто |  |  |
| 2.1 | Димензије плоче пацијент стола : најмање 215 x 90 цм |  |  |
| 2.2 | Највећа тежина пацијента: минимално 290 кг |  |  |
| 2.3 | Пливајућа плоча пацијент стола са трансверзалним померањем не мањим од 15 цм и лонгитудиналним померањем стола од мин. 80 цм |  |  |
| 2.4 | Носач детектора са могућношћу ротације како би се детектор постављао у позицији 35x43 или 43x35 цм у зависности од потреба снимања |  |  |
| 2.5 | Аутоматска контрола експозиције (АЕС) са најмање 3 поља |  |  |
| 2.6 | Електромагнетна кочница |  |  |
| 2.7 | Уклоњива или вибрирајућа решетка против расејаног зрачења |  |  |
| 3 | Подни носач рендгенске цеви, РТГ цев и колиматор |  |  |
| 3.1 | Ручно или моторизовно померање носача цеви |  |  |
| 3.2 | Опсег лонгитудиналног померања носача цеви мин. 245 цм |  |  |
| 3.3 | Ангулација цеви мин. +/-120° |  |  |
| 3.4 | Ротација носача цеви +/- 180° |  |  |
| 3.5 | Цев са два фокуса, не већих од 0,6/1,2 мм |  |  |
| 3.6 | Топлотни капацитет аноде мин. 300 KHu |  |  |
| 3.7 | Аутоматски или мануелни колиматор |  |  |
| 4 | Вертикални статив |  |  |
| 4.1 | Вертикално померање најмање 150 цм |  |  |
| 4.2 | Аутоматско моторизовано или ручно померање вертикалног статива са могућношћу кретања помоћу ручки |  |  |
| 4.3 | Носач детектора са могућношћу ротације како би се детектор постављао у позицији 35x43 или 43x35 цм у зависности од потреба снимања |  |  |
| 4.4 | Аутоматска контрола експозиције (АЕЦ) – јонизациона комора: најмање 3 поља |  |  |
| 4.5 | Уклоњива или вибрирајућа решетка против расејаног зрачења |  |  |
| 4.6 | Електромагнетна кочница |  |  |
| 5 | Аквизициона радна станица за контролу генератора и обраду и преглед слике |  |  |
| 5.1 | Јединствена радна станица за контролу детектора, прихват и обраду слике, прихват слике са детектора као и њену обраду као и експорт (извоз) слике |  |  |
| 5.2 | Унос података о пацијенту преко тестатуре и миша или помоћу екрана осетљивог на додир |  |  |
| 5.3 | Алати за постпроцесинг слике: “Zoom”, “Pan” или одговарајуће, анотације, маркери |  |  |
| 5.4 | Аутоматска детекција решетке на снимку |  |  |
| 5.5 | DICOM 3.0: Store,Send, MWL, Print |  |  |
| 5.6 | Могућност резања студија на CD/DVD са програмом за преглед |  |  |
| 6 | Дијагностичка радна станица |  |  |
| 6.1 | Рачунар са следећим карактеристикама: мин 4GB DDR3 RAM Intel CPU 3,0GHz или бољи, мин 500 GB Хард диск и са графичком картом која подрзава мониторе високе резолуције |  |  |
| 6.2 | DICOM медицински монитор, LED, минимум 21 инч, резолуција: минимум 1200 x 1600, Контраст: минимум 1400:1, Осветљење: минимум 800 cd/m2, минимум један DVI-D порт и минимум један DisplayPort |  |  |
| 6.3 | Један монитор за администрацију пацијената мин 21“ |  |  |
| 7 | Лиценца радиолошког софтвера са минимално следећим функционалностима: |  |  |
| 7.1 | Могућност обраде снимака насталих на различитим DICOM модалитетима (CT, CR, DR, US, итд...) |  |  |
| 7.2 | Кориснички интерфејс дијагностичких радних станица на енглеском или на српском језику |  |  |
| 7.3 | Подесив кориснички интерфејс (GUI) према преференцији корисника |  |  |
| 7.4 | Подршка за приказ и увоз података који нису у складу са DICOM стандардом (jpeg,avi, pdf, doc,... датотека) |  |  |
| 7.5 | Могућност експорта студија у не DICOM формате (jpeg, bmp, tiff, PPT, AVI), као и у DICOMDIR |  |  |
| 7.6 | Претрага базе података (пацијената) по више критеријума и то име пацијента, “ID” пацијента, тип модалитета |  |  |
| 7.7 | Постојање предефинисаног сета „Display/Hanging” протокола за приказивање снимака и података на мониторима |  |  |
| 7.8 | Могућност истовременог приказа на екрану минимум 64 слике |  |  |
| 7.9 | Интерактивно подешавање контраста и осветљаја снимака |  |  |
| 7.10 | Инерактивно зумирање, као и ротирање и заокретање снимака |  |  |
| 7.11 | Алат који омогућава увећање снимка („лупа“) |  |  |
| 7.12 | Могућност додавања текстуалних анотација |  |  |
| 7.13 | Анонимизација података |  |  |
| 7.14 | Могућност „снимања актуелног екрана“ за студију, тако да радиолог може да настави касније дијагностику студије са истим изгледом екрана који је био пре („на истом месту на коме је стао“) |  |  |
| 7.15 | Могућност означавања кључних слика „Key Images“ са параметрима или “одговарајуће” |  |  |
| 7.16 | Специјални тј посебан алат за означавање кичме “Spine Labeling” или “одговарајуће” |  |  |
| 7.17 | Специјални тј посебни алати за ортопедска мерења („Cobbe-angle“, "Goniometry", "Coxometry", Алат за анализу карлице и друга) или “одговарајуће” |  |  |
| 7.18 | Могућност памћења означених дијаметара промена и могућност њиховог приказивања при сваком следећем учитавању студије |  |  |
| 7.19 | Приступ студијама насталих на дигиталном радиографском уређају са удаљених локација |  |  |
| 7.20 | Могућност складиштења студија насталих на дигиталном радиографском уређају на системе за архивирање других установа |  |  |
| 7.21 | Конфигурисање мин. 128 битне енкрипције информација ради заштите података о пацијентима |  |  |
| 7.22 | Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DEC/АЕС) лиценце или “одговарајуће” |  |  |
| 7.23 | Firewall, SSL and IPsec VPN, IPS или “одговарајуће” |  |  |
| 8 | Бежични гадолинијумски или цезијумски флет панел детектор |  |  |
| 8.1 | Номинална величина области слике : мин. 35x 42 цм |  |  |
| 8.2 | Ефективан број пикселаа мин. 2500x3000 |  |  |
| 8.3 | Најмање 3 места са батеријама на пуњачу детектора |  |  |
| 8.4 | Батерије са заштитом од препуњавања |  |  |
| 8.5 | Величина пиксела: максимум 140 µ |  |  |
| 8.6 | Максимална тежина детектора до 3,2 кг |  |  |
| 8.7 | А/D конверзија мин. 16 bit |  |  |
| 8.8 | Заштита од утицаја прашине и воде према „IP“ (Inrgess Protection) стандарду мин. „IP57” |  |  |
| 8.9 | Максимално оптерећење детектора: мин. 170 кг равномерно распоређено на површину детектора |  |  |
| 9 | Медицински ласерски принтер |  |  |
| 9.1 | Резолуција мин. 500 dpi |  |  |
| 9.2 | Максимална тежина до 80 кг |  |  |
| 9.3 | Могућност штампања мин. 4 различита формата филма од којих су обавезни 35x43 цм и 25x30 цм |  |  |
| 9.4 | Могућност истовременог штампања минимално 2 различита формата (минимално 2 фиоке за улагање филма) |  |  |
| 9.5 | Портабилни (табле-топ) или одговарајући ласерски принтер |  |  |
| Минималне техничке карактенстике које Мобилни рендген апарат са бежичним флет панел детектором (1 ком) мора да испуњава |  |  |  |
| 10 | Основна јединица апарата: |  |  |
| 10.1 | Моторизовано или мануелно кретање апарата са кочницом |  |  |
| 10.2 | Даљински ручни прекидач са екстензионим каблом |  |  |
| 10.3 | Напајање из стандардне зидне утичнице |  |  |
| 11 | Највећа дозвољена висина комплетног уређаја приликом кретања највише 160 цм |  |  |
| 12 | Ширина апарата: максимално 70 цм |  |  |
| 13 | Генератор |  |  |
| 13.1 | Снага генератора: мин. 30kW |  |  |
| 13.2 | Највећа вредност струје: мин.400 mA |  |  |
| 13.3 | Распон напона рентген цеви: мин. 40-125 kV |  |  |
| 13.4 | Распон mАs у минималном опсегу 0.5-300 mAs |  |  |
| 13.5 | Могућност мењања параметара експозиције у зависности од потреба снимања |  |  |
| 14 | RTG цев и колиматор |  |  |
| 14.1 | Цев са 2 фокуса |  |  |
| 14.2 | Величине фокуса: маx. 0.6/1.3 |  |  |
| 14.3 | Топлотни капацитет кућишта цеви мин. 300 kHU |  |  |
| 14.4 | Мануелни или аутоматски колиматор са SID metrom |  |  |
| 14.5 | Решетка против расејаног зрачења |  |  |
| 15 | Носач цеви и колиматора: |  |  |
| 15.1 | Највећи отклон носача цеви мин. 105 цм |  |  |
| 15.2 | Носач цеви и колиматора са противтегом или пантографски |  |  |
| 15.3 | SID цеви приликом експозиције усмерене ка поду у опсегу од 55-200 цм или више |  |  |
| 15.4 | Бежични гадолинијумски или цезијумски флет панел детектор |  |  |
| 16 | Номинална величина области слике: мин. 35x42 цм |  |  |
| 17 | Резолуција: мин. 2500x3000 |  |  |
| 18 | Најмање 3 места са батеријама на пуњачу детектора |  |  |
| 19 | Заштита од препуњавања на батеријама |  |  |
| 20 | Величина пиксела: макс. 140 µм |  |  |
| 21 | Тежина детектора: макс. 3,2 кг |  |  |
| 22 | А/D конверзија: мин. 16 bit |  |  |
| 23 | Заштита од утицаја прашине и воде према “IP” (Ingress Protection) стандарду: мин. “IP57” |  |  |
| 24 | Максимално оптерећење детектора: мин. 170 кг равномерно распоређено на површину детектора |  |  |
| 25 | Бежични флет панел детектори се могу користити на мобилном радиографском уређају али и на другим аналогним графијским модалитетима |  |  |
| 26 | Аквизициона радна станица за бежични детектор: |  |  |
| 26.1 | Екран осетњив на додир минимум 12” са могућношћу приказа слике Мултифреквенцијско процесирање снимка која омогућава визуелизацију тврдих и меких ткива на истом снимку (хармонизација ткива) тако да органи (пројекције) имају предефинисане параметре процесирања који се могу мењати и чувати |  |  |
| 26.2 | Зумирање, ротирање, заокретање (флип), додавање маркера на снимак, подешавање контраста и осветљаја снимка |  |  |
| 26.3 | Мерење растојања и углова на снимку |  |  |
| 26.4 | Алати за брисање артефакта од решетке против расејаног зрачења |  |  |
| 26.5 | Могућност вршења ротација снимка путем монитора осетљивог на додир или мишем |  |  |
| 26.6 | Могућност слања слика у болничку мрежу повезивањем путем кабла или бежичним повезивањем |  |  |
| 27 | DICOM опције најмање: Print, Store, Send i MWL |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Елементи техничке подршке:

  - За сва понуђена добра доставити важеће Решење АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава, осим за партије бр. 7, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 и 37.

  - Доставити важећу лиценцу за обављање радијационе делатности у области промета и сервисирања уређаја са јонизујућим зрачењем издата од стране Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије за партију 39.

  - Потребно је да понуђач достави изјаву произвођача о обезбеђењу производње  р/д и тп/м од најмање 7 година од момента квалитативног пријема и,

  - Потребно је да понуђач достави изјаву о постојању сервиса за одржавање предметне опреме на територији Републике Србије, као и да достави фотокопије сертификата за сваког сервисера о обучености за опрему (модел и тип) која се нуди;

Обезбедити следеће обуке:

  - Обука за неограничени број корисника на лицу места при инсталацији, до постизања потребног нивоа обучености за рад, која треба да се спроведе пре потписивања и завођења записника о квалитативном пријему опреме и,

  - Обука за неограничени број лица техничке струке на лицу места при инсталацији и пуштању у рад, уз коришћење сервисних упустава, од стране овлашћеног сервисера произвођача која треба да се спроведе пре потписивања и завођења записника о квалитативном пријему опреме;

Обезбедити техничку документацију, тачније приликом испоруке доставити:

  - Корисничко упутство (user manual) за рад корисника: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику и.

  - Сервисно упутство (service manual): два примерка на енглеском и српскпм језику у папирном облику и сервисно упутство на CDу (.pdf file);

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-II	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ БРОЈ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| Е-MAIL |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6-IV     ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

| Пун назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број |  |
| ПИБ и ПДВ број |  |
| Одговорно лице |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон, факс, е-mail |  |
| Опис посла |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

6 -V	СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добра број 3/ 2019УВЗ, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У __________________, дана ______________ године,

Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

2. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

3. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

4. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

5. ____________________________________		___________________________

потпис и МП

- МОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу) и остале празне рубрике, сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда саподизвођачем.

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

-М О Д Е Л-

УГОВОР број 3/ 2019УВЗ

Закључен између уговорних страна:

Mинистарство одбране Републике Србије

Управа за војно здравство

улица 				Црнотравска број 17, Београд

тел/факс:			+381 11 266 15 01

матични број			07093608

ПИБ:				102116082

коју заступа бригадни генерал др сци.мед. Угљеша ЈОВИЧИЋ

(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво	 	___________________________________

улица 				___________________________________

тел./факс: 			___________________________________

матични број: 		___________________________________

ПИБ: 				___________________________________

текући рачун број:		___________________________________

лице одговорно за потпис

уговора и директор		___________________________________

(у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ)

Правни основ:

Јавна набавка бр. 3/ 2019УВЗ; Одлука о додели уговор бр. ____________ од ________.2019. год и понуда Испоручиоца бр. ________________ од ________.2019. године.

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА

Члан 1.

  - Испоручилац се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем кориснику, (у даљем тексту Корисник)  испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад, а Наручилац да плати медицинску опрему за потребе Војне болнице 2+ са додатним  модулима:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - ПАРТИЈА/Е _____ (у даљем тексту уговорена добра - у свему према обрасцу понуде за партију/е _____ и техничким карактеристикама и елементима техничке подршке за партију/е _____), у свему у складу са понудом Испоручиоца бр. __________________ од ________.2019. године, која је саставни део уговора.

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:___________________, ___________________, ___________________.

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац  наступа са подизвођачем/има: __________________________, __________________________, __________________________.)

  - Вредност уговорених добара износи:_________________ РСД без ПДВа. Укупна вредност уговора (са ПДВом) је:_________________. У укупну вредност уговорених добара улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација, доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад и, обука неограниченог броја корисника и техничких лица на лицу места. Цена је фиксна и не може се мењати.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 2.

  - Испоручилац се обавезује да испоручи уговорена добра из члана 1. Уговора, и то:

- За партију 1. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 2. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора,

- За партију 3. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 4. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 5. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 6. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 7. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 8. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 9. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 10. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 11. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 12. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 13. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 14. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 15. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 16. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 17. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 18. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 19. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 20. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 21. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 22. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 23. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 24. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 25. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 26. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 27. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 28. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 29. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 30. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 31. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 32. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 33. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 34. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 35. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 36. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 37. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 38. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 39. у року до  _____ дана (најдуже 60 дана) од дана обостраног потписивања уговора

Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца - крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

  - Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе.

  - Испоручилац се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара - квалитативни пријем извршити, и то:

- За партију 1. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 2. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 3. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 4. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 5. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 6. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 7. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 8. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 9. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 10. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 11. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 12. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 13. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 14. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 15. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 16. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 17. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 18. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 19. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 20. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 21. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 22. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 23. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 24. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 25. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 26. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 27. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 28. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 29. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 30. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 31. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 32. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 33. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 34. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 35. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 36. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 37. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора

- За партију 38. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

- За партију 39. у року до  _____ дана (најдуже 65 дана) од дана обостраног потписивања уговора.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

  - Наручилац ће плаћање уговорених добара из члана 1. Уговора, извршити у року од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

  - Да би  Наручилац могао да изврши плаћање рачуна из тачке 3.1. овог члана, Испоручилац  је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:

- Рачун (два примерка)

- Отпремницу потписане од стране крајњег корисника Наручиоца (један примерак)

- Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписан од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника (један примерак).

  - Испоручилац је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему, достави Наручиоцу исплатну документацију из тачке 3.2. овог члана.

  - Уколико Испоручилац  не достави исплатну документацију у року из тачке 3.2  овог члана, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

  - ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВу (Сл.Гласник РС  84/04 и 86/04- исправке,  61/05, 61/07, 93/12 и 108/13).

- ОБУКА  И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Члан 4.

  - Испоручилац се обавезује да изврши обуку неограниченог броја корисника и лица техничке струке на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, у року за квалитативни пријем у трајању од _____ радних дана.

  - Цена обука из тачке 4. 1. овог члана је садржана у уговореној вредности.

  - Испоручилац се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. тачка 1.1. уговора испоручи следећу документацију:

    - Корисничка упутства (user manual) за рад: по два примерка на енглеском и српском језику, у папирном облику;

    - Сервисна упутства (service manual): два примерка на енглеском и српскпм језику у папирном облику и сервисно упутство на CDу (.pdf file).

ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

Члан 5.

  - Испоручилац се обавезује да уговорена добра из члана 1. Уговора буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до уградње.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

  - Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у просторијама крајњег корисника, након чега ће уговорне стране сачинити записник.

  - Под квантитативним пријемом подразумева се испорука уговорених добара у просторијама Наручиоца – крајњег корисника – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17 и магацину ЦВМУ, Северни булевар 1. Београд. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд +381 64 87 43 168 (лице за контакт пп Зоран МАРКОВИЋ) и за ЦВМУ Београд +381 66 8715 509 (лице за контакт мј Игор ЂОРИЋ).

  - Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара, као и обуку неограниченог броја корисника и лица техничке струке, на лицу места.

  - Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником крајњег корисника и Испоручиоца.

  - Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно.

  - Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. уговора деси квар Испоручилац  је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ

Члан 7.

  - Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђену просторију, на локацију инсталисања, као и да изведе све пратеће активности, уколико се јави потреба за тим.

  - Монтажа уговорених добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће извршена од стране овлашћених стручњака Испоручиоца, односно произвођача на одредишту наручиоца. Испоручилац  је у обавези да изврши монтажу, инсталацију и пуштање у рад уговорених добара и пратеће опреме уз обезбеђење свих потребних делова и материјала за повезивање са постојећом инсталацијом у предвиђеним просторијама.

  - По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и њиховом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси).

  - Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни период.

  - По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен  Записник потписан од стране Испоручиоца и комисија крајњег корисника да су уговорена добра у потпуности  у исправном стању.

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

  - Испоручилац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора. Испоручилац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад уговорених добра. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета.

  - Испоручилац даје гаранцију, и то:

За партију 01. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 02. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 03. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 04. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 05. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 06. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 07. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 08. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 09. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 10. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 11. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 12. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 13. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 14. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 15. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 16. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 17. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 18. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 19. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 20. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 21. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 22. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 23. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 24. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 25. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 26. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 27. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 28. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 29. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 30. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 31. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 32. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 33. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 34. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 35. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 36. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 37. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 38. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

За партију 39. од ____ месеци за уговорена добра из члана 1. овог уговора.

  - Испоручилац је у обавези да у гарантном року, о свом трошку спроводи све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача.

  - Наручилац  је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добра или њихови делови не функционишу правилно.

  - Испоручилац  је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације.

  - Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

  - Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој, у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, Испоручилац  је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада уговореног добра.

  - Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника потписаног од стране Испоручиоца  и комисије корисника да је уговорено добро доведено у исправно стање.

  - За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара преноси на Испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

  - Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које Испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

  - У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року из тачке 8.10. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације.

  - Испоручилац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 година од момента квалитативног пријема.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

  - Ако Испоручилац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни пријем уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора, дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора/партије.

  - Записником о квантитативно/квалитативном пријему констатоваће се евентуално закашњење Испоручиоца што ће се, сходно члану 273. Закона о облигационим односима, сматрати обавештењем Наручиоца да задржава право на наплату уговорне казне из тачке 9.1.

  - Обрачун уговорне казне врши Наручилац, о чему сачињава књижно задужење које доставља Испоручиоцу ради уплате.

  - Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора, без ПДВа.

  - Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Испоручилац својом кривицом не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора/партије, без ПДВа.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

  - Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

  - У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су  сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Члан 11.

  - Овај уговор може бити измењен или допуњен, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

- МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

  - Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

  - За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за Испоручиоца, а три примерка задржава Наручилац.

  - Наручилац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју својим корисницима.

  - Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.

МС

- И С П О Р У Ч И Л А Ц:					Н  А  Р  У  Ч  И  Л  А  Ц:

_____________________					_____________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ чл. 75. ст.2 Закона

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке број 3/ 2019УВЗ, изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

И  З  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е  М  О

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке број 3/ 2019УВЗ, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 3/ 2019УВЗ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:	У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза (обавеза решавање рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.), закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана или једностраног раскида уговора менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци код које имамо отворен текући рачун,  у износу до 10% од вредности уговора/партије без ПДВа.

- Доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11 и 80/15): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване и да им је основ издавања ''Уговор о промету робе и услуга''.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

Напомена:	Изјава се прилаже уз понуду а меница, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом  потписивања уговора.

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници (''Сл.Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК___________________________________ из _______________________, ПИБ:_________________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здравство МО, Црнотравска број 17 Београд.

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу.

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену бланко меницу можете предати Банци на наплату по основу неиспуњења обавеза по понуди број ________________________________ од _________________________ године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за војно здравство, може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВа, а у случају:

а)	да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и,

б)	да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

-	не потпише Уговор о набавци ____________________________________ (навести врсту добра), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

-	не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и,

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници (''Сл.Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платним услугама („Сл.Гласник РС“ бр. 139/14) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.Гласник РС“ бр 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК___________________________________ из _______________________, ПИБ:_________________________, МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________,

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Управа за војно здравство МО, Црнотравска број 17 Београд.

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену бланко меницу можете предати Банци на наплату по основу неиспуњења обавеза по уговору о јавној набавци број _____________________ од ___________________ године, и то  на терет рачуна који је отворен код Банке: __________________________________________________________________________________

(навести банку  и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Управа за војно здравство, може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од 10% вредности уговора/партије без ПДВа, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

-1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _________________ и _________________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| РБ | Врста трошка | Износ без ПДВа | Износ са ПДВом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:		Достављање овог обрасца није обавезно