**Образац структуре цена за набавку услуге:**

**Припрема котларница и подстаница за грејну сезону**

**I ВСХ „ЗВЕЗДАРА“, Ул. Батутова број 21, Београд**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** | **Цена по**  **jeд. мере без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **без ПДВ-а** | **Укупна**  **цена са**  **ПДВ-ом** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | |
| 1. | Испитивање и атестирање вентила сигурности са тегом  VS DN 65 PN 16 7,5 bar | ком | 2 |  |  |  | |
| 2. | Испитивање и атестирање вентила сигурности са тегом  VS DN 65 PN 16 0,6 bar | ком | 2 |  |  |  | |
| 3. | Ремонт неповратних вентила са опругом на напојним пумпама котла и то: NV DN 25 PN 6 | ком | 2 |  |  |  | |
| 4. | Редован сервис горионика са заменом дизни, подешавањем и мерењем сагоревања са писаним очитавањем.  ( Дизне за горионик 5.5 галона 60 степени – 2 ком; Дизне за горионик 4.5 галона 60 степени – 2 ком).  Горионици су марке VENTERM  ( тип 3TVPD) | ком | 2 |  |  |  | |
| 5. | Механичко чишћење котлова са димне и пламене стране, као и чишћење хоризонталних димних канала са припадајућим ревизијама.  Котлови су парни марке ТИПО тип РКТ-1, снаге 500КW | ком | 2 |  |  |  | |
| **Укупнo I:** | | | | |  |  |

**II ВСХ Галеб, Светозара Марковића 70, Београд**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** | **Цена по**  **jeд. мере без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **без ПДВ-а**  **(4\*5)** | **Укупна**  **цена са**  **ПДВ-ом**  **(6+пдв)** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | |
| 1. | Сервисирање и баждарење трокраког вентила за регулацију протока на напојној грани грејања објекта | ком | 1 |  |  |  |
| **Укупнo II:** | | | | |  |  |

**III ТЦ „Батајница“, у. Батајнички друм бб, Батајница**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** | **Цена по**  **jeд. мере без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **без ПДВ-а**  **(4\*5)** | **Укупна**  **цена са**  **ПДВ-ом**  **(6+пдв)** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | |
| 1. | Сервисирање и баждарење вентила сигурности на електричном котлу од 24 KW. HO HП 3/4“. | ком | 1 |  |  |  |
| **Укупнo III:** | | | | |  |  |

**IV Продавница војне одеће Ниш , Вождова број 22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** | **Цена по**  **jeд. мере без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **без ПДВ-а**  **(4\*5)** | **Укупна**  **цена са**  **ПДВ-ом**  **(6+пдв)** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | |
| 1. | Баждарење вентиласигурности  1" , 2,5 бара | ком | 1 |  |  |  |
| 2. | Баждарење вентиласигурности  1" , 7,5 бара | ком | 1 |  |  |  |
| **Укупнo IV:** | | | | |  |  |

**V Војна економија Ковин у Ковину, Немањина 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** | **Цена по**  **jeд. мере без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **без ПДВ-а**  **(4\*5)** | **Укупна**  **цена са**  **ПДВ-ом**  **(6+пдв)** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | |
| 1. | Баждарење вентила сигурности  ДН 40 ПН 20, | ком | 1 |  |  |  |
| **Укупнo V:** | | | | |  |  |

**VI Кантина у Пожаревцу, 6. личке бб Пожаревац ( у кругу Касарне).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** | **Цена по**  **jeд. мере без ПДВ-а** | **Укупна цена**  **без ПДВ-а**  **(4\*5)** | **Укупна**  **цена са**  **ПДВ-ом (6+пдв)** | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | |
| 1. | Баждарење вентиласигурности: 1" , 2,5 бара | ком | 1 |  |  |  |
| 2. | Баждарење вентиласигурности: 1" , 7,5 бара | ком | 1 |  |  |  |
| **Укупнo VI:** | | | | |  |  |

**УКУПНО I - VI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Назив табеле** | **Укупна вредност без ПДВ-а** | **Вредност ПДВ-а** | **Укупна вредност**  **са ПДВ-ом** |
| 1 | Табела I |  |  |  |
| 2 | Табела II |  |  |  |
| 3 | Табела III |  |  |  |
| 4 | Табела IV |  |  |  |
| 5 | Табела V |  |  |  |
| 6 | Табела VI |  |  |  |
| **УКУПНО:** | |  |  |  |

Рок плаћања: \_\_\_\_\_(не краћи од 30 дана) дана од дана извршене услуге и по испостављеној фактури.

Рок извршења услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Услови гаранције: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овлашћено лице понуђача

Дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2022. године М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:**

Понуђач треба да попуни Образац структуре цена на следећи начин:

* У колони 5. уписати колико износи јединична цена по јединици мере без ПДВ-а, за

сваку тражену услугу;

* У колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку услугу и то тако што ћете помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5), са траженим количнама (наведеним у колони 4).
* У колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом и то тако што ћете помножити укупну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6. ) са процентом ПДВ-а.
* У табели "Укупно по табелама" преписати укупне вредности из табела од I до VI и на крају сабрати са и без ПДВ-а. .

**Напомена:**

Понуђена цена је коначна и у њу улазе сви зависни трошкови понуђача.

Уговор се закључује на период од 30 дана. Предметна услуга ће се вршити у складу са потребама. Првенство у извршењу услуга ће бити котларница у објекту из табеле I, ВСХ Звездара.