**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА**

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Војна установа „Дедиње“

Адреса: Делиградска 40а, Београд

Интернет страница: [www.vudedinje.com](http://www.vudedinje.com)

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0038/2022 je: Припрема котларница и подстаница за грејну сезону

3. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

50800000 - Разне услуге поправке и одржавања

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Укупно =400.000,00 РСД без ПДВ-а.

Процењена вредност је одређена увидом у важећу цену предметних услуга, и на основу реализације истих у претходне 3 (три) године.

5. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.

6. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. КОНТАКТ

ВУ „Дедиње“ Београд, Батајнички друм бб, email : [office@vudedinje.com](mailto:office@vudedinje.com)

Рок извршења услуге је 30 дана од дана закључења уговора.

Спецификација услуга:

**I ВСХ „ЗВЕЗДАРА“, Ул. Батутова број 21, Београд**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Испитивање и атестирање вентила сигурности са тегом  VS DN 50 PN 16 7,5 bar | ком | 2 |
| 2. | Испитивање и атестирање вентила сигурности са тегом  VS DN 65 PN 16 0,6 bar | ком | 2 |
| 3. | Ремонт неповратних вентила са опругом на напојним пумпама котла и то: NV DN 25 PN 6 | ком | 2 |
| 4. | Редован сервис горионика са заменом дизни, подешавањем и мерењем сагоревања са писаним очитавањем.  ( Дизне за горионик 5.5 галона 60 степени – 2 ком;  Дизне за горионик 4.5 галона 60 степени – 2 ком).  Горионици су марке VENTERM ( тип 3TVPD) | ком | 2 |
| 5. | Механичко чишћење котлова са димне и пламене стране, као и чишћење хоризонталних димних канала са припадајућим ревизијама. Котлови су парни марке ТИПО тип РКТ-1, снаге 500КW | ком | 2 |

**II ВСХ Галеб, Светозара Марковића 70, Београд**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Сервисирање и баждарење трокраког вентила за регулацију протока на напојној грани грејања објекта | ком | 1 |

**III ТЦ „Батајница“, у. Батајнички друм бб, Батајница**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Сервисирање и баждарење вентила сигурности на електричном котлу од 24 KW. HO HП 3/4“.  Понудом обухватити демонтажу, монтажу и транспорт. | ком | 1 |

**IV Продавница војне одеће Ниш , Вождова број 22**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Баждарење вентиласигурности 1" , 2,5 бара | ком | 1 |
| 2. | Баждарење вентиласигурности 1" , 7,5 бара | ком | 1 |

**V Војна економија Ковин у Ковину, Немањина 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Баждарење вентила сигурности ДН 40 ПН 20 | ком | 1 |

**VI Кантина у Пожаревцу, 6. личке бб Пожаревац ( у кругу Касарне).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ УСЛУГЕ** | **Јед. мере** | **Колич.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Баждарење вентиласигурности: 1" , 2,5 бара | ком | 1 |
| 2. | Баждарење вентиласигурности: 1" , 7,5 бара | ком | 1 |