РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МО

ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА

РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ  ВП 2084 Београд

ЈНМВ бр. 1.2.69/2017

ОРН  50720000

БЕОГРАД

- мај 2017. године -

Садржај:

| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 4 |
| --- | --- | --- |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
|  | III.1. – Обавезни услови | 5 |
|  | III.2. – Додатни услови | 6 |
|  | III.3. – Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни | 7 |
| IV | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 8 |
|  | IV.1. – Подаци о језику | 8 |
|  | IV.2. – Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њен саставни део | 8 |
|  | IV.2.1. – Начин припреме понуде | 8 |
|  | IV.2.2. - Попуњавање образаца | 8 |
|  | IV.2.3. – Образац понуде | 9 |
|  | IV.2.4. – Партије | 9 |
|  | IV.2.5. – Понуда са варијантама | 9 |
|  | IV.2.6. – Трошкови припремања понуде | 9 |
|  | IV.3. – Обавештење о начину на који понуда мора бити поднета | 9 |
|  | IV.4. – Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН | 10 |
|  | IV.5. – Обавештење о учешћу понуђача у поступку | 10 |
|  | IV.6. – Ангажовање подизвођача | 10 |
|  | IV.7. – Споразум групе понуђача | 11 |
|  | IV.8. – Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока за отклањање недостатака и друге околности | 12 |
|  | IV.8.1. – Начини и услови плаћања | 12 |
|  | IV.8.2. – Отклањање недостатака | 12 |
|  | IV.9. – Валута и начин на који је изражена цена у понуди | 13 |
|  | IV.10. – Обезбеђење испуњења обавеза понуђача | 13 |
|  | IV.10.1. – Финансијско обезбеђење озбиљности понуде | 13 |
|  | IV.10.2. – Финансијско обезбеђење реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року | 13 |
|  | IV.11. – Захтеви у погледу заштите поверљивости података | 14 |
|  | IV.12. – Додатне информације и појашњења конкурсне документације | 14 |
|  | IV.13. – Отварање понуда | 15 |
|  | IV.14. – Додатна објашњења после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача | 15 |
|  | IV.15. – Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза | 16 |
|  | IV.16. – Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума | 16 |
|  | IV.17. – Исправка грешака у поднетој понуди | 16 |
|  | IV.18. – Разлози због којих понуда може бити одбијена | 17 |
|  | IV.19. – Обустава поступка јавне набавке | 17 |
|  | IV.20. – Одлука о додели уговора | 17 |
|  | IV.21. – Додела уговора у случају једнаких понуда | 18 |
|  | IV.22. – Обавештење о дужностима понуђача | 18 |
|  | IV.23. – Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права | 18 |
|  | IV.24. – Обавештење о року за закључење уговора | 19 |
|  | IV.25. – Измене током трајања уговора | 19 |
| V | ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ |  |
|  | V.1. – Образац понуде | 20 |
|  | # V.2. – Предмери - образац структуре цена са упутством како да се попуни | 21 |
|  | V.3. – Образац за оцену испуњености услова | 35 |
|  | V.4. – Изјава о прихватању услова | 39 |
|  | V.5. – Изјава понуђача на основу члана 75. став 2. Закона | 40 |
|  | V.6. – Изјава понуђача о независној понуди | 41 |
|  | V.7. – Подаци о понуђачу | 42 |
|  | V.8. – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | 43 |
|  | V.9. – Подаци о подизвођачу | 44 |
|  | V.10. – Изјава за учешће подизвођача | 45 |
|  | V.11. – Подаци о учесницима у заједничкој понуди групе понуђача | 46 |
|  | V.12. - Образац трошкова припреме понуде | 47 |
|  | V.13. – Референц листа | 48 |
|  | Менично писмо – овлашћење | 49 |
| VI | МОДЕЛ УГОВОРА | 51 |

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Република Србија - Министарство одбране – Војнa пошта 2084 Београд, 11000 Београд, Ослобођења 30. Интернет страница: www.mod.gov.rs

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак јавне набавке обликован у 6 партија.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови –  "Ремонт и припрема термоенергетких постројења и  инсталација у надлежности ВП 2084 Београд".

Набавка је обликована у 6 (шест) партија, и то:

Партија 1 - Касарна „Дедиње“- Београд;

Партија 2 – „Дом војске“ – Београд;

Партија 3 - Зграда „Б“ –Београд;

Партија 4 – Котларница у ул. Властимира Жупана- Београд;

Партија 5 - Касарна „Топчидер“ - Београд;

Партија 6 - Касарна „Бањица“ –Београд;

НАЗНАКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова  – "Ремонт и припрема термоенергетких постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд ".

КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА): Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2084 Београд, 11000 Београд, Ослобођења 30, сваког радног дана у времену од 7:00 до 15:00 часова.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке су радови – "Ремонт и припрема термоенергетких постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд ".

50720000 – услуге поправке и одржавања централног грејања.

Изводе се машински радови, детаљније дато у тачки V.2. – Предмери - образац структуре цена.

III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. ЗЈН који су одређени овом конкурсном документацијом.

III 1. - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане члановима 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама, односно ако:

- Је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине; кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Да су испуњени обавезни услови доказује се достављањем у понуди следећих аката:

- Фотокопију решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног Привредног суда.

- Фотокопију извода из регистара Агенције за привредне регистре не старију од 6 (шест) месеци.

- Фотокопију уверења надлежног суда односно надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

- Фотокопију потврде Привредног суда и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда).

- Фотокопију уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача достављају се докази за испуњење обавезних услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача не морају да доставе доказе из чл.  75.

На основу члана 79. Закона, наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Одредбе члана 77. Закона о Јавним набавкама сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.

III 2. - ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Да је у претходне 3 (три) године од објављивања јавног позива био ликвидан, односно није био у блокади.

- Да је у претходној обрачунској 2016. години остварио пословне приходе, у износу од минимум 18.000.000,00 динара.

- Да је у последње 3 (три) године (2014.,2015. и 2016) извео машинске радове на истим или сличним пословима  у износу од минимум  54.000.000,00 динара.

- Да има најмање 20 (двадесет) запослених на неодређено време у које се урачунавају и запослени дефинисани у тачкама 6. и 7. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ).

- Да има најмање 1 (једног) запосленог високе стручне спреме запосленог на неодређено време или ангажованог код понуђача по другом основу (уговор о повременим и привременим пословима, уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично), са положеним противпожарним испитом код Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС.

- Да има најмање 2 (два) запослена дипломирана инжењера машинске струке на неодређено време са пуним радним временом са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова (лиценца 430) и одговорног пројектантa (лиценца 330).

- Да има најмање 4 (четри) сертификована  заваривача запослена на неодређено време са важећим сертификатима сходно стандарду SRPS EN 287-1 или SRPS EN ISO 9606-1 издатог од акредитованог сертификационог тела за особље према SRPS ISO / IES 17024 и то најмање 2 (два) заваривача са важећим сертификатом 111, најмање 1 (једног) заваривача са сертификатом 141 и најмање 1 (једног) заваривача са сертификатом 311.

- Да поседује сертификат о примени система менаџмента квалитетом, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за опрему под притиском.

- Да поседује сертификат о примени система управљања заштитом животне средине, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 14001:2005.

- Да поседује сертификат о примени система управљања заштитом здравља и безбедности на раду, који је у сагласности са стандардом SRPS OHSAS 18001:2008.

- Да поседује сертификат о испуњености захтева за квалитет при извођењу заваривачких радова, у складу са стандардом SRPS EN ISO 3834-2 или -3.

- Да поседује сертификат о усаглашености са захтевима за индустријске металне цевоводе EN 13480 издат од стране именованог тела.

- Да поседује минимум по једну квалификовану технологију заваривања (WPQR) за угљеничне челике (из групе материјала 1.1 CR ISO 15608), за суочени тип споја BW за поступке 111, 141 и 311.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем у понуди следећих аката:

- Потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 3 (три) године.

- Фотокопија  Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у 2016. години остварио пословне приходе у износу од минимум 18.000.000 динара.

- Референц листу са изјавама: изјава Наручиоца о квалитетном извршењу посла, као и фотокопија прве и последње стране окончане ситуације, односно и других релевантних страница окончане ситуације  из којих се недвосмислено утврђује обим изведених радова оверен од стране надзорног органа и Наручиоца. Ова референц листа је доказ да је понуђач у последње 3 (три) године (2014.,2015. и 2016.) извео машинске радове на истим или сличним пословима  у износу од минимум 54.000.000,00 динара;

- Фотокопије  образаца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за 20 лица из тачке  4. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ), којом се доказује да су иста у радном односу на неодређено време код понуђача.

- Фотокопија  обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за 1 лице из тачке  5. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ), којом се доказује да су исто у радном односу на неодређено време код понуђача или други доказ о његовом ангажовању: фотокопија уговора о повременим и привременим пословима или уговора о пословно-техничкој сарадњи и слично.

- Уверење о положеном противпожарном испиту код МУП Србије за лице из тачке 5 (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ),

- Копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије за лица из тачке 6 (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ),

- Копије сертификата за тачке 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ),

Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, доказе за испуњење додатних услова прилажу чланови групе који испуњавају услов, тако да чланови групе испуне све додатне услове заједнички. Доказ за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог, треба предвидети споразумом).

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, доказе за испуњење додатних услова прилаже понуђач, а подизвођач не може испуњавати за понуђача било који од додатних услова.

Напомена: Докази о испуњености услова се могу доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача,чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ш.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

На основу чланова 75, 77, 78. и 79. Закона:

  - Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова у тачки III.1, али је у понуди дужан да се позове на интернет страницу надлежног органа где су тражени докази јавно доступни.

IV- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Војне поште 2084 Београд у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда  се  одбија.

IV.1. - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

IV.2. - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО

IV 2.1. - НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне и додатне услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију понуђач уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт.

Ако понуђач доставља понуду за више партија, довољно је да достави тражену општу документацју (испуњеност услова, изјаве, меничну документацију са меницом на укупан износ за понуђене партије, модел уговора и друго) и понуђену цену за сваку партију као у прилогу под редним бројем V.2. – Предмери.

IV 2.2. - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се састоји од прилога који морају бити попуњени, потписани, оверени и поређани редоследом са траженим изјавама, потврдама, уверењима и другим актима којима се доказује испуњеност услова. Докази за испуњење обавезних и додатних услова прилажу се уз Образац V.3. и треба да буду одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити сви чланови групе или овлашћени представник групе понуђача, осим у случају образаца који се умножавају, модела уговора и услова који морају бити попуњени, потписани и оверени од стране свих чланова групе понуђача, чиме се потврђује да су сви чланови сагласни са његовим одредбама.

IV 2.3. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде треба да буде попуњен од стране понуђача и мора да садржи:

- опште податке о понуђачу,

- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда који не може бити краћи од 30 дана,

- цену радова без ПДВ, ПДВ 20% и укупну цену са ПДВ изражену у динарима,

- податак о проценту укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Понудом обухватити цену извођења радова и свих пратећих трошкова везаних за прибављање средстава финансијског обезбеђења, испитивања узорака, атеста, упутстава за коришћење, трошкове учешћа у техничком прегледу и све остале трошкове закључно са примопредајом радова.

IV 2.4. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у 6 (шест) партија, и то:

Партија 1 - Касарна „Дедиње“- Београд;

Партија 2 – „Дом војске“ – Београд;

Партија 3 - Зграда „Б“ –Београд;

Партија 4 – Котларница у ул. Властимира Жупана- Београд;

Партија 5 - Касарна „Топчидер“ - Београд;

Партија 6 - Касарна „Бањица“ –Београд;

IV 2.5. - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

IV 2.6. - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

IV.3. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ ПОДНЕТА

Понуду на оригиналној конкурсној документацији доставити у затвореној коверти/пакету оверено печатом, са назнаком "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ  ВП 2084 Београд за ПАРТИЈУ___________ (навести партију, односно партије за коју је понуда поднета)" - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017, НЕ ОТВАРАТИ" на  адресу: Војна пошта 2084 Београд, улица Ослобођења 30, 11000 Београд.

На полеђини коверте навести и написати податке за подносиоца понуде: пун назив и адресу, телефон и факс подносиоца понуде.

Ако понуђач доставља понуду за више партија, довољно је да достави тражене опште податке о јавној набавци (услови за учешће у поступку јавне набавке, изјаве, меничну документацију са меницом на укупан износ за понуђене партије, модел уговора и друго) и понуђену цену за сваку партију као у прилогу под редним бројем V.2. – Предмери.

Понуда са варијантама није дозвољена, као нити било каква измена оригиналне конкурсне документације преузете лично од Наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке и Интернет странице Наручиоца.

IV.4. - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН

Понуде не могу бити измењене или опозване после истека рока за доставу понуда. Понуђач може да допуни, измени, или опозове своју понуду обавештавајући Наручиоца писаним путем пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење Наручиоцу о допуни, измени, или опозивању понуде мора бити сачињено, запечаћено, обележено и достављено у складу са тачком IV.3. овог упутства, додатно обележен на одговарајајући начин као „ИЗМЕНА“, „ЗАМЕНА“, или „ОПОЗИВАЊЕ“ за јавну набавку у отвореном поступку "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд" - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017, НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђачима неће бити дозвољена никаква измена, замена или допуна понуде након крајњег рока за достављање понуда.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди Наручилац, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, чија је понуда након поновног рангирања понуда, без понуде понуђача који је одустао од посла, најповољнија према оцени комисије Наручиоца.

IV.5. - ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕШЋУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, а не може да наступа ни као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен (као члан групе или подизвођач) имаће за последицу одбијање тих понуда као неприхватљивих.

IV.6. - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чл. 77. наведеног закона.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из предмета јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору, а у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, само уз сагласност наручиоца што ни у ком погледу не може довести до промене одредби уговора које се односе на цену, рокове испуњења итд. Наручилац ће дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају достављања доказа и писане изјаве подизвођача да је након подношења понуде на страни подизвођача настала трајна неспособност плаћања. Наручилац може дати сагласност за ангажовање другог подизвођача само у случају да он испуњава све услове који су одређени за подизвођача (уз достављање доказа предвиђених овом конкурсном документацијом). Промена подизвођача се регулише изменом уговора. Наручилац може на захтев подизвођача да доспела потраживања пренесе директно подизвођачу за део набавке који је он извршио. Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори ако потраживање није доспело, односно ако је у вези са доспелим потраживањем имао трошкова обавезан је да достави доказ о томе. Наручилац може на основу тога одредити неспорни део потраживања који може пренети директно подизвођачу.

IV.7. - СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У том случају сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

  - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

  - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

  - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

  - понуђачу који ће издати рачун;

  - рачуну на који ће бити извршено плаћање;

  - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;

  - који део радова (врста) и у ком обиму (у процентуалном износу) извршавају поједини чланови групе;

  - да чланови заједничке понуде солидарно и без икаквих условљавања преузимају све обавезе члана заједничке понуде који је одустао од посла.

Споразум се доставља као посебан доказ.

IV.8. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

IV 8.1. - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац плаћања врши на основу уредно оверених привремених и окончане ситуације.

Наручилац је дужан да исплати само онај износ из привремене или окончане ситуације који је оверио Надзорни орган.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом Надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање. Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО).

У случају кашњења у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач је дужан да благовремено достави средстава финансијског обезбеђења у складу са моделом уговора.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извођача, поготово не по питању рока извршења радова или услуге као и услова и начина плаћања. Остале појединости везане за исплату изведених радова дате су моделом уговора.

IV 8.2. - ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова. Минимални гарантни рок за изведене радове који Наручилац може да прихвати је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни период од периода који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извршилац који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писани захтев Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извршилац  није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Наручилац ће одредити Извршиоцу примерени рок за отклањање недостатака. Уколико Извршилац не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Наручилац задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Наручилац достављено средство финансијског обезбеђења може наплатити без права приговора, без потребе да доказује или показује основ или разлог за исто.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отклањањем недостатака, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

IV.9. - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Све цене у понуди се изражавају у динарима. Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова према предмеру и опису радова, конкурсној документацији из поступка јавне набавке.

а) 	Јединичне цене извођења радова за сваку позицију из достављеног предмера дати без обрачунавања припадајућег пореза (ПДВ).

б)   Припадајући порез (ПДВ) приказати на предвиђеном месту.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

IV.10. - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

IV.10. 1. - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОЗБИЉНОСТИ ПОНУДЕ

За финансијско обезбеђење озбиљности понуде, уз понуду се доставља инструмент обезбеђења озбиљности понуде и закључења уговора и то:

    - Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 5%  вредности понуде, без ПДВ, (потписана и оверена према картону депонованих потписа),

    - Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

    - Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 5% од вредности понуде, без сагласности понуђача могу поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор, на начин и у року како је регулисано уговором. Приложене менице, понуђачима који нису изабрани, враћају се по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача (уз обавештење).

    - Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", бр. 56/11).

IV.10.2. -  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И  ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Као инструменти финансијског обезбеђења реализације уговора и отклањања недостатака у гарантном року, Изабрани понуђач је дужан да у моменту закључења Уговора достави инструмент финансијског обезбеђења и то:

    - Једна бланко сопствена меница које ће гласити на 10% (десет) вредности Уговора, без ПДВ, (потписана и оверена према картону депонованих потписа),

    - Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, при чему овера од стране банке не сме бити старија од месец дана од дана отварања потписивања Уговора и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача,

    - Менично овлашћење да се за менице из става 1. ове тачке у износу од по 10% од вредности Уговора, без сагласности Изабраног понуђача могу поднети на наплату у случају да Изабрани понуђач не испуни своје обавезе, на начин и у року како је регулисано Уговором.

    - Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

IV.11. - ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Процес оцењивања понуда и избора најповољније понуде сматра се поверљивим. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, неће бити доступне понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о додели уговора, односно одлука о обустави поступка јавне набавке.

Свако настојање понуђача да утичу на Наручиоца у оцењивању понуда или доношењу одлуке о избору изазваће одбијање његове понуде.

По закљученом уговору, пре увођења у посао, извршиће се неопходна безбедносна провера свих лица која ће учествовати у извођењу радова. Само лицима која су прошла безбедносну проверу биће омогућен улазак на локацију па је потребно да Извршилац обезбеди довољан број лица по свим струкама.

IV.12. - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђачима није допуштено да евентуалне грешке у конкурсној документацији сами исправљају. Уколико уоче неку грешку било какве природе, о томе ће обавестити Наручиоца. Исправке утврђених грешака, Наручилац ће, у форми допуне или измене, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Понуђач може додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде тражити од Наручиоца искључиво писаним путем на адресу Војна пошта 2084 Београд, улица Ослобођења 30, 11000 Београд или путем факса на број 011/3053-436 и то обавезно са назнаком - "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд " - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017.

Начин доставе писаног захтева директно на деловодство Наручиоца је сваког радног дана од 07:00-15:00 часова.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица, заинтересованом лицу пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац у било које време пре крајњег рока за подношење понуда може да изврши измене конкурсне документације издавањем допуна или измена.

Сваки од тако издатих допуна представљаће саставни део конкурсне документације, а измене документације биће извршене тако да се поједини делови конкурсне документације стављају ван снаге или замењују новим листовима које носе видљиву ознаку ''измена''. Допуне и измене конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште или факсом.

IV.13. - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавља се у просторијама Војне поште 2084 Београд, улица Ослобођења 30, касарна Кнежевац, објекат КН-15, просторија бр. 18, у присуству овлашћених представника понуђача. Представници понуђача подносе потписана и оверена пуномоћја за учешће у отварању понуда непосредно пре почетка рада комисије.

Отварање понуда врши се према редоследу приспећа понуда.

Понуде за које су достављена обавештења о опозиву неће се отварати и биће враћене понуђачу.

Наручилац ће припремити записник са отварања понуда са информацијама које су утврђене при отварању понуда и исти ће бити уручен присутним овлашћеним представницима понуђача, а осталима ће бити достављен поштом у року од 3 дана од дана отварања понуда.

IV.14. - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може у складу са чланом 93. Закона тражити од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде или евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Такво објашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за објашњења и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се захтевати, нудити или дозволити било каква промена елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Уколико понуђач у примереном року који му је одредио Наручилац не достави, или одбије да достави објашњење, односно анализу цене, понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда о чему ће сачинити извештај.

IV.15. - ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац може тражити средство додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза ако поседује доказ да је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку чији предмет није истоврсан предмету ове јавне набавке. Вредност средства додатног обезбеђења не може бити већа од 15% понуђене цене, а као средство додатног обезбеђења тражиће се посебна банкарска гаранција.

IV.16. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума  "најнижа понуђена цена".

IV.17. - ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Утврђене грешке ће се кориговати на следећи начин:

- када је утврђена разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- када није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Комисија наручиоца ће износ који је погрешан прецртати и правилно попунити, а место исправљене грешке парафирати.

Износ назначен на Обрасцу понуде биће од стране Наручиоца коригован у сагласности са исправљеним утврђеним грешкама и тај износ ће се сматрати обавезујућим за понуђача и биће коришћен при рангирању понуда. Понуђачу ће након увида у контролисану понуду бити омогућено да потпише исправљени износ понуде и то прихватити као коначан износ своје понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

IV.18. - РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према Закону о јавним набавкама као неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа.

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

  - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

  - понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

  - понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

  - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

  - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. Закона о јавним набавкама, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.

Понуда понуђача који има негативне референце сходно члану 82. Закона о јавним набавкама, неће бити разматрана.

IV.19. -  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражено у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.

IV.20. - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. Закона о јавним набавкама, донети Одлуку о додели уговора понуђачу са одговарајућом и прихватљивом понудом оцењеном као најповољнија.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Ако се одлука доставља непосредно или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права са најповољнијим понуђачем.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Сви понуђачи који нису изабрани имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке у складу и на начин прописан чланом 110. ЗЈН.

IV.21. - ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА

У случају да два или више понуђача доставе понуде са истом понуђеном ценом, изабраће се понуда понуђача који понуди краћи рок извођења радова.

IV.22. - ОБАВЕШТЕЊЕ О ДУЖНОСТИМА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (овај навод понуђач потврђује потписом обрасца).

IV.23. - ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес да му се додели уговор о јавној набавци може да поднесе захтев за заштиту права, у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, уз уплату прописане таксе, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока који је наведен у претходном ставу, а који износи 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права мора садржати све податке и прилоге из члана 151. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе:

Сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку број _______

Шифра плаћања: 153

Текући рачун: 840-742221843-57

Модел: 97 Позив на број: 50-016

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 120.000 динара

Захтев за заштиту права и јавног интереса задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, сем ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

IV.24. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.    Приликом потписа уговора, уговорне стране ће оверити и парафирати сваку страницу и све прилоге који чине саставни део уговорa.

IV.25. – ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и правилима струке.

Изузетно, до измена током трајања уговора може доћи у следећим случајевима:

- Услед појаве вишкова радова при чему објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности одговорног лица Наручиоца неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

V.1. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда број _____________за партију______________________ од _____________ 2017. године, за јавну набавку – "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд  " - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017.

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |

2) Понуду дајем (заокружити):

а) самостално                     б) са подизвођачем                  в) као заједничку понуду

- Понуда важи  .......... ( најмање 30 дана)  од дана отварања понуда.

- Укупна цена за партију______:__________________________ (без ПДВ)

- Износ ПДВ за партију______:___________________________

- Укупна цена за партију______:__________________________ (са ПДВ)

- Рок плаћања   је ......................  (најмање 30 ) дана од дана службеног пријема рачуна.

- Рок завршетка радова је ......................... дана од дана увођења у посао.

- Гарантни рок  је  ......................... године-а (најмање 2 године) од дана примопредаје радова.

| Датум: Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

# V.2. - ПРЕДМЕРИ - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА :

ПАРТИЈА 1 - I   Котларница у касарни “Дедиње” – Београд

| Ред. бр. |  | О п и с р а д о в а |  | Јед мере |  | Количина | Цена без ПДВ) | Укупно без ПДВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6=4 × 5 |  |
| 1 |  | Припрема котлова за спољни преглед, испитивање на притисак и прибављање употребне дозволе од стране надлежног органа за техничку контролу МО, котлова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 1800, (К1) фабрички број 4681/1976, са две пламене цеви радног притиска 4,5 bar |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S1800, (К2) фабрички број 4691 (4706)/1976, са две пламене цеви радног притиска 4,5 bar |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S1600, (К3) фабрички број 4692/1974, са две пламене цеви радног притиска 4,5 bar |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 600, (К4) фабрички број 4192/1974, са једном пламеном цеви радног притиска 4,5 bar |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| Радови које треба извести на котловима: - Чишћење димне, пламене стране, димоводних канала димензије 1000×1000 мм просечне дужине око 20 м, свих преградних лимова и стопе димњака. Чишћење извршити до металног сјаја свих површина челичном четком механички, а по потреби гребањем, сругањем и усисавањем. Депозит чађи скупити у ПВЦ вреће, извршити категоризацију и збрињавање отпада са достављањем потврда о категоризацији и збрињавању. Чишћење извршити два пута, једном за технички пријем а други пут у јануару. Предвидети све потребне радње на пуњењу котлова, одстрањивању ваздуха сачињавању интерног записника о испитивању на радни притисак и у присуству органа за техничку контролу подизање притиска (све радње у сагласности са надлежним органом). Затварање котлова након прегледа са новим заптивним материјалом (безазбести шњур, клингеритни заптивачи и др), функционална проба котлова са израдом записника и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Редован сервис мазутних горионика ''Wanson'' B 3 на парним котловима, производ ''Ђуро Ђаковић''. Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика, мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка и то за горионике: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | На парном котлу S – 600 (6 t/h) са једном пламеном цеви |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  | На парном котлу S – 1800 (18 t/h) са две пламене цеви |  | кпл |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Демонтажа са котлова и осталих посуда које подлежу техничком надзору, баждарење у овлашћеној метеоролошкој лабораторији са изадавањем уверења вентила сигурности и монтажа са новим заптивним метаријалом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | DN 125 PN 40 фабр. бр. 23/90 са тегом са котла бр.1 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  | DN 125 PN 40 фабр. бр.69138 са опругом са котла бр.2 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  | DN 125 PN 40 фабр. бр. 318 са тегом са котла бр.3 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  | DN 125 PN 40 фабр. бр. 39168 са тегом са котла бр.4 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  | DN 100 PN 16 фабр. бр. 4-022-91 са тегом са разделника паре, сер бр.4696/1976 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.6 |  | DN 100 PN 16 фабр. бр. 4-020-91 са тегом са разделника паре, сер бр.4696/1976 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.7 |  | DN 32 PN 16 фабр. бр.1891 са тегом са измењивача топлоте , сер бр.6100/1991 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.8 |  | DN 25 PN 16 фабр. бр.1296 са тегом са измењивача топлоте , сер бр.6101/1991 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.9 |  | DN 32 PN 16 фабр. бр.4-213 са тегом са измењивача топлоте са подхлађивачем (ГИС) сер. бр, сер. бр.8340/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.10 |  | DN 32 PN 16 фабр. бр.4-211 са тегом са измењивача топлоте са подхлађивачем (ГИС) сер. бр, .8337/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.11 |  | DN 32 PN 16 фабр. бр.4-208 са тегом са измењивача топлоте са подхлађивачем (ГИС) сер. бр, .8338/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.12 |  | DN 32 PN 16 фабр. бр.4-407 са тегом са измењивача топлоте са подхлађивачем (ГИС) сер. бр, .8336/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.13 |  | DN 32 PN 16 фабр. бр.4-207 са тегом са измењивача топлоте са подхлађивачем (ГИС) сер. бр, .8341/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.14 |  | DN 32 PN 16 фабр. бр.4-408 са тегом са измењивача топлоте (ГИС) сер. бр , .8335/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3.15 |  | DN 80PN 16 фабр. бр.4-107 са тегом са затворене експанзионе посуде (ГИС) сер. бр , .8335/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Демонтажа, баждарење у овлашћеној метеоролошкој лабораторији са изадавањем уверења манометара и монтажа са дихтовањем. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Манометар 0-16 bar Ø 160 сер.бр. 3474 са К-1 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  | Манометар 0-16 bar Ø 160 сер.бр. 3540 са К-2 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  | Манометар 0-16 bar Ø 160 сер.бр. 3477 са К-3 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  | Манометар 0-16 bar Ø 160 сер.бр. 3476 са К-4 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010137 са разделника паре сер. бр. 4695/1976 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.6 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010208 са разделника паре сер. бр. 4696/1976 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.7 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010329 са измењивача топлоте , сер бр.6100/1991 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.8 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010300 са измењивача топлоте ГИС , сер бр. 8334/2002 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.9 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010235 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер бр.8340/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.10 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010257 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8337/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.12 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010163 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8337/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.13 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010327 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8339/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.14 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010178 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8338/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.15 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 150604350093 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8336/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.16 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 150604350092 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8336/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.17 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010239 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8341/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.18 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 150604350102 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8335/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.19 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 150604350106 са измењивача топлоте са подхлађивачем ГИС, сер.бр 8335/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.20 |  | Манометар 0-16 bar Ø 160 сер.бр. 3290 са разделника ГИС, сер.бр 8342/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.21 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 310010283 са разделника ГИС, сер.бр 8342/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.22 |  | Манометар 0-16 bar Ø 100 сер.бр. 238 са разделника ГИС, сер.бр 8344/02 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.23 |  | Манометар 0-16 bar Ø 63 сер.бр. 2553 са резервоара ваздуха ГИС, сер.бр 977502 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.24 |  | Манометар 0-16 bar Ø 63 сер.бр. 2552 са резервоара ваздуха ГИС, сер.бр 977504 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4.25 |  | Манометар 0-16 bar Ø 160 сер.бр. 3261 са експанзионог суда ГИС, сер.бр 977504 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Припрема котлова за спољни преглед, испитивање на притисак и прибављање употребне дозволе од стране надлежног органа за техничку контролу МО, осталих судова под притиском. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разделника паре у котларници сер. бр. 4695/1976 ( радног притиска 8 bar, 0,885 m 3) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.2 |  | Разделника паре у котларници сер. бр. 4696/1976 ( радног притиска 3 bar, 0,845 m 3) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.3 |  | Измењивача топлоте у котларници сер. бр. 6100/1991 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.4 |  | Измењивача топлоте у котларници сер. бр. 6101/1991 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.5 |  | Измењивача топлоте сер. бр. 8334/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.6 |  | Измењивача топлоте ( подхлађивач) сер. бр. 8340/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.7 |  | Измењивача топлоте сер. бр. 8337/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.8 |  | Измењивача топлоте ( подхлађивач) сер. бр. 8339/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.9 |  | Измењивача топлоте ( подхлађивач) сер. бр. 8338/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.10 |  | Измењивача топлоте сер. бр. 8336/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.11 |  | Измењивача топлоте ( подхлађивач) сер. бр. 8341/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.12 |  | Измењивача топлоте сер. бр. 8335/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.13 |  | Разделника паре у котларници сер. бр. 8342/2002 ( радног притиска 6 bar, 2,37 m 3) |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.14 |  | Експанзиони суд ЈЛ ЕЦ сер. бр. 8351/ 2002, радни притисак 6 (10) bar/ капацитет 16,5 м3 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5.15 |  | Одзрачни суд ЈЛ ОС радни притисак 6 bar/ капацитет 0,28 м3 сер. бр. 8345-1, 8345-2, 8345-3, 8344 |  | ком |  | 4 |  |  |  |
| Радови који треба да се изведу: Припрема за спољни прегдед је иста као и котлова описан тачки 1. овог предмера. Пре давања понуде сагледати стање на лицу места у погледу величине и броја прикључака а све у циљу квалитетног извођења радова и складу са прописима за ову врсту послова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Демонтажа постојећих, сервис и монтажа котловских нивоказа DN20 PN25, дужине L = 430 mm са заменом водоказног стакла типа Клингер, преградних вентила и испусног вентила припадајуће арматуре и прирубничких сетова са постизањем апсолутног заптивања. |  | кпл |  | 4 |  |  |  |
| 7. |  | Демонтажа из пламене цеви са изношењем шута ван објекта вртложних прстенова пламене цеви из котлова S1800 «Ђуро Ђаковић». Израда и монтажа нових вртложних прстенова у свему према прописима за ову врсту посла и погонско гориво мазут. Сушење прстенова извршити према дијаграму за уграђен материјал. (Наручиоцу доставити атест за уграђен материјал и дијаграм сушења и скицу са димензијама прстена и растојања од горионика). |  | кпл |  | 6 |  |  |  |
| 8 |  | Демонтажа постојећег, сервис и монтажа арматура ( вентила), |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Пљоснатог засуна DN200 PN25 |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 8.2. |  | Равног запорног вентила DN 200 PN 16- ГИС |  | ком |  | 3 |  |  |  |
| Сервисирањем обухвати расклапање вентила, комплетно чишћење, обраду належућих површина и склапање са новим заптивним материјалом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Израда атестно техничке документације коју доставити на сагласност за извођење радова надлежном органу за техничку контролуМО. Демонтажа постојеће, израда, испорука и уградња нове перфориране напојне цеви у котлу S-1800, са заменом комплетног унутрашњег цевовода, пречника Ø88,9×3,6mm квалитета материјала P235GH. Демонтажа и поновна монтажа горњег ревизионог отвора са заменом заптивног материјала. Ценом предвидети пражњење и прање котла пре радова, а након изведених радова пуњење и хладну пробу котла. Предвидети и званичну хладну пробу у присуству инспекције за опрему под притиском (одељење за техничку контролу МО). |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 10. |  | Демонтажа постојеће инсталације хлађења напојних пумпи котлова, израда, испорука и уградња новог цевовода, пречника Ø21,3 mm квалитета материјала P235, просечне дужине 20 метара по котлу, са заменом запорне арматуре DN15 и цевним фитингом и ослонацима цевовода. ( цевовод је смештен у каналу). |  | кпл |  | 4 |  |  |  |
| 11 |  | Демонтажа и сервис пумпе за мазут са санацијом цурења на пумпи, чишћење и замена уложака мазутних филтера, у претоварној станици мазута,. Пумпа је тип PZG-65, протока 18 m3/h, напора 10 bar, снаге 11 kW, 900 o/min, произвођача „ФП Дарувар“. Након сервиса и чишћења монтирати пумпу и филтере са заменом прирубничких сетова уз пуштање у рад. |  | кпл |  | 2 |  |  |  |
| 12 |  | Демонтажа дотрајале инсталације пратећег парног грејања мазутне пумпе за претовар мазута, израда, испорука и уградња новог цевовода, пречника Ø26,9 mm квалитета материјала P235. Демонтажа и монтажа изолације на местима санације. Након изведених радова извршити пуштање у рад. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Демонтажа сервис и поновна монтажа напојне пумпе котла S – 1800 тип VSV 16-5,4, производ Југотурбина. Димензија цевних прикључака пумпе: усис/подис DN80 / DN50. Карактеристике 25 l/s , 100 mVs, мотор 15 kW; 2900 o/min, година производње 1976. Сервис подразумева замену, лежајева заптивача, 30% кола ротора, дистантне чауре и викловање електромотора и балансирање. Ценом предвидети прежњење, блиндирање и пуњење цевовода током сервиса, а након сервиса пуштање у рад. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Испорука и монтажа кугластих вентила са холндером , димензија R2“, на цевоводу система за допуну система из топлане ка ГИС-у. Ценом предвидети прежњење цевовода пре монтаже и пуњење цевовода са пуштањем у рад након извођења радова |  | ком |  | 2 |  |  |  |
| 15 |  | Демонтажа, испорука, монтажа и пуштање у рад нових детектора пламена типа С7027А1023, произвођач “Honeywell – Braukmann”, или еквивалентни, на котлу К1 и К2. Ценом предвидети функционалну пробу и пуштање у рад након монтаже нових детектора пламена. |  | ком |  | 2 |  |  |  |
| 16 |  | Израда атестно техничке документације коју доставити на сагласност за извођење радова належном органу за техничку контролу МО за санацију цурења на добошастом хоризонталном потхлађивачу топлоте - чеповањем у ГИС-у, који је постављен на висини од 3 метра од нивоа пода. Пречник плашта потхлађивача и капе регистра DN700, дужине цца 3 метра. Цевни регистар (сноп) је израђен од бакарних цеви пречника Ø18- 282 комада (број отвора у цевној плочи 564 комада), загревна површина 95m2. Предвидети све потребне радове на демонтажи и монтажи: пражњење и пуњење инсталације, монтажу цевне скеле због радова на висини, растављање и испитивање на притисак интерно и у присуству органа за техничку контролу, чеповање до 30% неисправних цеви, монтажу са новим запривним материјалом и др. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | Припремно завршни радови који обухватају транспорт материјала, алата и радне снаге, одвоз и предаја уз записник демонтираног материјала у магацин наручиоца, потребне пробе и контроле рада, чишћење и сређивање простора у коме су се радови изводили на свим локацијама. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| У К У П Н О БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 2 – „Дом војске“ – Београд

| Ред. бр. |  | О п и с р а д о в а |  | Јед мере |  | Количина | Цена без ПДВ) | Укупно без ПДВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Редован сервис мазутног горионика котла тип Hoval HLE 160 капацитета 23-166 kg/h. Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла, подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка. |  | кпл |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Механичко чишћење парних котлова капацитета 1,5 t/h са димне стране са припадајућим каналима димних гасова (дужине 30 метара по котлу). Ставком предвидети отварање котлова и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела и достављање потврде о категоризацији и збрињавању. Чишћење котлова извршити два пута-прво у септембру, друго у јануару. |  | ком |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Припремно завршни радови који обухватају транспорт материјала, алата и радне снаге, одвоз и предаја уз записник демонтираног материјала у магацин наручиоца, потребне пробе и контроле рада, чишћење и сређивање простора у коме су се радови изводили на свим локацијама. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| У К У П Н О БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 3 - Зграда „Б“ – Београд

| Ред. бр. | О п и с р а д о в а | Јед мере | Количина | Цена (без ПДВ) | Укупно (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Редован сервисирање модулисаних мазутних горионика BGE 500 производ „RAY“ Немачка - комада 3. Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка. | ком | 3 |  |  |
| 2 | Механичко чишћење канала димних гасова. Канали су бетонски са ограниченом проходношћу. Дужина канала по котлу је 150 метара. Ставком предвидети категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. Чишћење канала извршити два пута - прво у септембру, друго у јануару. | кпл | 3 |  |  |
| 3 | Механичко чишћење котлова - 3 комада, сваки топлотног капацитета 4,6 MW са димне стране. Ставком предвидети отварање котлова и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. Чишћење котлова извршити два пута, прво у септембру, друго у јануару. | ком | 3 |  |  |
| 4 | Сервис циркулационе вијчане пумпе за мазут. Пумпа је тип DS 4/1600, протока 29 l/min, напора 6 bar, произвођача „RAY” Немачка. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса монтажу са заменом прирубничких сетова и пуштање у рад. | ком | 4 |  |  |

| 5 |  | Замена цевног регистра „U” типа добошастог измењивача топлоте површине за размену топлоте 16 m2, пречника 400 mm, приближне дужине 2 метра, произвођач „Јанко Лисјак“. Нови цевни регистар израдити од киселоотпорних прохромcких цеви квалитета X6CrNiMo17-12-2, према узорку. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током замене, замену прирубничких сетова, хладну пробу и пуштање у рад. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Демонтажа постојећих, сервис и монтажа неповратног вентила DN25 PN16 код експанзионе посуде, са заменом заптивног и везивног материјала. Ценом предвидети пражњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса монтажу са заменом прирубничких сетова и пуштање у рад. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Припремно завршни радови који обухватају транспорт материјала, алата и радне снаге, одвоз и предаја уз записник демонтираног материјала у магацин наручиоца, потребне пробе и контроле рада, чишћење и сређивање простора у коме су се радови изводили на свим локацијама. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| У К У П Н О БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 4 - Котларница у ул. Властимира Жупана – Београд

| Ред. бр. |  | О п и с р а д о в а |  | Јед мере |  | Количина | Цена без ПДВ) | Укупно без ПДВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Редован сервисирање горионика тип L-7 Z 1 комад и L-8 VZU 2 комада, производ „Weishaupt“ Немачка. Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка. |  | кпл |  | 3 |  |  |  |
| 2 |  | Механичко чишћење топловодних котлова тип TVT ZV капацитета 1600 kW, 1988. године, са димне стране са припадајућим каналима димних гасова (дужине 10 метара по котлу). Ставком предвидети отварање котлова и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. Чишћење котлова извршити два пута- прво у септембру, друго у јануару. |  | ком |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Демонтажа постојећих, сервис и монтажа равно запорног вентила DN200 PN16, са заменом заптивног и везивног материјала. Ценом предвидети прежњење, блиндирање и пуњење цевовода током сервиса, а након сервиса монтажу са заменом прирубничких сетова и пуштање у рад. |  | ком |  | 8 |  |  |  |
| 4 |  | Демонтажа постојећег плочастог измењивача топлоте производ ИМП (ГЕА) тип VT 405 P-11B-16, запремина примара/секундара 6/6 литара, максимална температура 130°С, максимални притисак 16 bar. Испорука и уградња новог еквивалентног измењивача топлоте комплет са арматуром и преправка цевних веза DN100. Хладна проба система и пуштање у рад. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Припремно завршни радови који обухватају транспорт материјала, алата и радне снаге, одвоз и предаја уз записник демонтираног материјала у магацин наручиоца, потребне пробе и контроле рада, чишћење и сређивање простора у коме су се радови изводили на свим локацијама. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| У К У П Н О БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 5 - Касарна „Топчидер“ – Београд

| Ред. бр. |  | О п и с р а д о в а |  | Јед мере |  | Количина | Цена без ПДВ) | Укупно без ПДВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подстаница П10. Механичко и хемијко чишћење плочастих измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Тип GEA VT40MV – 66/1542, 2000 kW |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  | Тип GEA VT40MV – 50/1541, 1564 kW |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Подстаница П23. Механичко и хемијко чишћење плочастих измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Тип EUROHEAT TR270, 750 kW |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Подстаница П9. Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Подстаница П11. Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Подстаница П10. Демонтажа, ремонт и уградња вишестепене центрифугалне пумпе тип VP25-3, DN40/25; 1,1 kW. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса замену прирубничких сетова и пуштање у рад. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Подстаница П10. Демонтажа, ремонт и уградња једностепене центрифугалне циркулационе пумпе тип DN80; 1,1 kW. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса прирубничких сетова и пуштање у рад. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Подстаница П19. Замена цевног снопа парних грејача бојлера произвођача „МОНТ – Стублине“, запремине 1500 литара, радног притиска 6 бар, радне температуре 70°С. Подразумева се чишћење пре монтаже новог грејача, као и замена заптивног и везивног материјала, хладна проба и повезивање у цевну инсталацију са пуштањем у рад. |  | кпл |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | Подстаница П19. Санација цурења на капи парног грејача бојлера произвођача „МОНТ – Стублине“, запремине 1500 литара. Ценом предвидети прежњење система и блиндирање цевовода, а након санације пуњење цевовода и пуштање у рад. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Подстаница П19. Замена дотрајалог цевовода са цевном арматуром и фитинзима за повезивање бојлера са системом развода топле воде, цев пречника 60,3 мм дужине 20 метара. Ценом предвидети прежњење система пре демонтаже, а по завршетку радова пуњење цевовода и пуштање у рад. |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Припремно завршни радови који обухватају транспорт материјала, алата и радне снаге, одвоз и предаја уз записник демонтираног материјала у магацин наручиоца, потребне пробе и контроле рада, чишћење и сређивање простора у коме су се радови изводили на свим локацијама. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| У К У П Н О БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 6 – касарна „Бањица“  - Београд

| Ред. бр. |  | О п и с р а д о в а |  | Јед мере |  | Количина | Цена без ПДВ) | Укупно без ПДВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Замена цевног регистра „U” типа вертикалног добошастог измењивача топлоте пара/вода, снаге 1220 kW, пречника Ø355 mm, приближне дужине 1 метар. Нови грејач израдити од киселоотпорних прохромcких цеви квалитета X6CrNiMo17-12-2, према узорку. Предвидети демонтажу и монтажу измењивача са поновним повезивањем на инсталацију са заменом заптивног и везивног материјала и пуштањем у рад. |  | кпл |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Демонтажа постојећег, испорука и монтажа нових конденз лонаца са звоном DN50 PN25, са заменом заптивног и везивног материјала. Ценом предвидети пражњење система пре демонтаже, а по завршетку радова замену прирубничких сетова, пуњење цевовода и пуштање у рад. |  | кпл |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Замена дела каналског топловода између објеката „4“ и „5“ у дужини од 26 метара, цеви пречника 76,1 mm са пратећом цевном арматуром и фитинзима, ослонцима, АКЗ заштитом и изолацијом цеви. Предвидети и пратеће грађевинске радове, сечење асфалта, подизање кулир плоча, откопавање канала, подизање каналских плоча и враћање у првобитно стање. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Припремно завршни радови који обухватају транспорт материјала, алата и радне снаге, одвоз и предаја уз записник демонтираног материјала у магацин наручиоца, потребне пробе и контроле рада, чишћење и сређивање простора у коме су се радови изводили на свим локацијама. |  | кпл |  | 1 |  |  |  |
| У К У П Н О БЕЗ ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |  |  |  |  |

V.3. - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

"РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености услова:

| Број прилога | Назив прилога (доказа) | Број и датум доказа | Поседовање доказа (заокружити тврдњу) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДА | НЕ |
| 1 | Фотокопија решења о регистрацији од Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног привредног суда. |  | ДА | НЕ |
| 2 | Фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре не старији од 6 (шест) месеци. |  | ДА | НЕ |
| 3 | Фотокопија уверења надлежног суда да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 4 | Фотокопија надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 5 | Фотокопија потврде Привредног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 6 | Фотокопија потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда). |  | ДА | НЕ |
| 7 | Фотокопија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 8 | Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда. |  | ДА | НЕ |
| 9 | Потписана и оверена изјава о достављању инструмента финансијског обезбеђења доброг извршење посла по уговору и отклањање недостатака у гарантном року. |  | ДА | НЕ |
| 10 | Фотокопију Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 (три) године. Извештај представља доказ којим понуђач доказује да је у 2015. години остварио пословне приходе у износу од минимум 18.000.000 динара. |  | ДА | НЕ |
| 11 | Фотокопије личних лиценци за 2 (два) запослена дипломирана инжењера машинске струке на неодређено време са пуним радним временом (једног са важећом лиценцом 430 ИКС за одговорног извођача радова и једног са важећом лиценцом 330 ИКС за одговорног пројектанта), са копијом потврде о продужењу лиценце, за лица из тачке 6. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ) |  | ДА | НЕ |
| 12 | Фотокопија уверења (потврде) о положеном противпожарном испиту за 1 лице високе стручне спреме запослено на неодређено време или ангажовано код понуђача по другом основу (уговор о повременим и привременим пословима, уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично), са положеним противпожарним испитом код Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС – за лице из тачке 5. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ) |  | ДА | НЕ |
| 12 | Фотокопију важећих сертификата за најмање 4 (четри) сертификована заваривача сходно стандарду SRPS EN 287-1 или SRPS EN ISO 9606-1 издатог од акредитованог сертификационог тела за особље према SRPS ISO / IES 17024 и то најмање 2 (два) заваривача са важећим сертификатом 111, најмање 1 (једног) заваривача са сертификатом 141 и најмање 1 (једног) заваривача са сертификатом 311 за лицa из тачке 7. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ) |  | ДА | НЕ |
| 13 | Фотокопија образаца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за 20 лица (14 радника, 2 дипл.маш.инг, 4 сертификована заваривача) из тачке 4. у делу III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, којом се доказује да су иста у радном односу код понуђача; и фотокопија обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговаравајући образац одјава-пријава) за 1 лице из тачке 5. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ), којом се доказује да су исто у радном односу на неодређено време код понуђача или други доказ о његовом ангажовању: фотокопија уговора о повременим и привременим пословима или уговора о пословно-техничкој сарадњи и слично. |  | ДА | НЕ |
| 14 | Споразум из тачке IV.7. конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду. |  | ДА | НЕ |
| 15 | Фотокопију сертификата о примени система менаџмента квалитетом, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за опрему под притиском. |  | ДА | НЕ |
| 16 | Фотокопију сертификата о примени система управљања заштитом животне средине, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 14001:2005. |  | ДА | НЕ |
| 17 | Фотокопију сертификата о примени система управљања заштитом здравља и безбедности на раду, који је у сагласности са стандардом SRPS OHSAS 18001:2008. |  | ДА | НЕ |
| 18 | Фотокопију сертификата о испуњености захтева за квалитет при извођењу заваривачких радова, у складу са стандардом SRPS EN ISO 3834-2 или -3. |  | ДА | НЕ |
| 19 | Фотокопију сертификата о усаглашености са захтевима за индустријске металне цевоводе EN 13480 издат од стране именованог тела. |  | ДА | НЕ |
| 20 | Фотокопију сертификата од сертификационог тела да поседује минимум по једну квалификовану технологију заваривања (WPQR) за угљеничне челике (из групе материјала 1.1 CR ISO 15608), за суочени тип споја BW за поступке 111,141 и 311. |  | ДА | НЕ |
| 21 | Потврда НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 3 (три) године рачунајући од објављивања јавног позива. |  | ДА | НЕ |
| 22.Референц листа са прилозима | Референц листа: фотокопије прве и последње стране окончане ситуације, односно и других релевантних страница окончане ситуације оверене од стране надзорног органа и овлашћеног лица Наручиоца из којих се недвосмислено утврђује обим изведених машинских радова на истим или сличним пословима у последње 3 (три) године (2013, 2014. и 2015) у износу од минимум 54.000.000,00 динара. |  | ДА | НЕ |

Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити, од Прилога број 1 до Прилога број 22.

На основу чланова 75, 77, 78. и 79. Закона:

  - Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова у тачки III.1 , али је у понуди дужан да се позове на интернет страницу надлежног органа где су тражени докази јавно доступни.

Изјаве наручиоца о квалитетном извршењу посла и фотокопије прве и последње стране окончане ситуације односно и других релевантних страна окончане ситуације се прилажу сложени иза Референц листе по редоследу како су наведене референце у Прилогу.

НАПОМЕНА: Прилог копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача или члана групе понуђача.

Прилог оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача се достављају само они прилози-докази за испуњеност обавезних услова и попуњавају само обрасци прописани конкурсном документацијом

У ______________,

дана ____.____.2017. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

V.4. - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове који су наведени у позиву Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Попуњену и оверену изјаву вратити.

V.5. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

На  основу  члана  75. став 2.  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач                                                                                               , са седиштем у                                        , ул.

бр.    __   , даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Изричито  наводим  да  сам  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац ауторских права интелектуалне својине.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

V.6. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

На  основу  члана  26. Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник РС'',  бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ____________                                                                                         ,

са седиштем у                                          , ул.  ________________________________бр.        , даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или заинтересованим лицима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена,  потписана  и  печатом  оверена  од  стране  овлашћеног  лица  сваког понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.

У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу  закона  којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

# V.7. - ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд “ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

достављамо податке о понуђачу:

П О Д А Ц И    О    П О Н У Ђ А Ч У

Назив понуђача: 			________________________________________

Адреса понуђача: 			________________________________________

Лице за контакт: 			________________________________________

e-mail: 				________________________________________

Телефон: 				________________________________________

Телефакс: 				________________________________________

Порески број понуђача (ПИБ): 	________________________________________

Матични број понуђача: 		________________________________________

Шифра делатности: 			________________________________________

Банка и број рачуна: 		________________________________________

Лице одговорно за потписивање  уговора: __________________________________

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

- V.8. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачима, сагласно члану 80. ЗЈН.

V.9. - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд “ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

достављамо податке о подизвођачу:

П О Д А Ц И    О    П О Д И З В О Ђ А Ч У

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА	________________________________________

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ	________________________________________

ТЕЛЕФОН	________________________________________

ТЕЛ/ФАКС	________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА	________________________________________

БРОЈ РАЧУНА	________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	________________________________________

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Попуњава се сагласно члану 80. ЗЈН

Попуњава се у случају да се наступа са подизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати.

У случају да се не наступа са подизвођачем, образац само потписати и оверити печатом.

V.10. - ИЗЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 БЕОГРАД“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

изјављујемо да наступамо са подизвођачем, те у наставку наводимо њихово учешће по вредностима:

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

- у понуди подизвођача_________________________________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у вршењу  __________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести које радове) што износи ______ % вредности понуде.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Попуњава се у случају да се наступа са поизвођачем-има.

У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати.

У случају да се не наступа са подитзвођачем, образац само потписати и оверити печатом.

V.11. - ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 БЕОГРАД“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

достављамо податке  о  учесницима  у  заједничкој  понуди  групе понуђача:

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

НАПОМЕНА:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди групе понуђача" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке дефинисане у тачки IV.7. Конкурсне документације.

V.12. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 БЕОГРАД“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

| Врста трошкова | Износ трошкова у динарима |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| УКУПНО: |  |

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења  понуде  сноси  искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________ |
| --- | --- | --- |

V.13 РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

У вези са позивом Војне поште 2084 Београд по којем подносимо своју понуду за:

- "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 БЕОГРАД“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017

достављамо Вам доказе за следеће радове:

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт референтног наручиоца и број телефона | Број окончане ситуације/рачуна и датум | Вредност окончане ситуације/рачуна (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

У ______________,

дана ____._____.2017. године

П О Н У Ђ А Ч :

________________

________________

(потпис и печат)

Напомена:

У случају више референци образац треба копирати.

  - Доставити фотокопије прве и последње стране окончаних ситуација/рачуна, односно и других релевантних страница окончане ситуације/рачуна оверених од стране  Наручиоца из којих се недвосмислено утврђује обим изведених машинских радова на истим или сличним пословима у последње 3 (три) године (2013, 2014. и 2015) у износу од минимум 54.000.000,00 динара.

Наведене фотокопије уговора се прилажу за сваку референцу наведену у референц листи.

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа: 	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2084 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 5% (пет посто) вредности понуде по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет - "РЕМОНТ И ПРИПРЕМА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 БЕОГРАД“ - ЈН БРОЈ 1.2.69/2017 по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2084 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2084 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се приликом закључења  уговора)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04)и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2084 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________ _____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2084 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2084 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

# VI - МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

ВОЈНА ПОШТА

бр.2084

____бр. __________

__________________

БЕОГРАД

УГОВОР

- ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

НАРУЧИОЦА:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МО -  Војна пошта 2084 Београд,

(у даљем тексту: наручилац)

кога заступа пуковник мр Томислав Алимпић, дипл.инж.

и

ИЗВОЂАЧА:         	_________________________________________________

(у даљем тексту:  извођач)

кога заступа ______________________________________

текући рачун 	_______________________________

матични број 	_______________________________

ПИБ 		_______________________________

телефон	_______________________________

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Конкурсном документацијом за ЈН БРОЈ 1.2.69/2017 - "РАДОВИ НА РЕМОНТУ И ПРИПРЕМИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 Београд ", за ПАРТИЈУ________ дефинисани су услови ЈН и дата је спецификација радова за које наручилац уступа а извођач прима да изведе наведене радове у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача радова заведене код извођача под бројем ___________________ од ____________2017. године и код наручиоца под бројем ____________________ од ____________2017, а која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Извођач се обавезује да комплетне радове наведене у члану 1. овог Уговора изврши по цени у укупном износу од ___________________________________ динара без ПДВ-а, односно _______________________ динара (и словима ______________________________ ________________________, са урачунатим порезом на додату вредност од 20%.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупна цена радова обухватају и трошкове употребе ручног алата, ручног електро алата, вертикални транспорт материјала, помоћну скелу као и сва средства и опрему за рад, добит, трошкове ангажовања радне снаге, таксе, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни преглед и примопредају радова.

Јединичне цене за предметну набавку се уговарају у фиксном износу, коначне су и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Укупна уговорена вредност за предметне радове не може прећи уговорени износ из става 1. овог члана, осим у случају члана 3. овог Уговора.

Наручилац и Извођач уговарају извршење радова по јединици мере из Понуде, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна радова, а на основу стварно изведених количина, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде која је саставни део овог Уговора.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА

Члан 3.

У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Стручни надзор (надзорни орган), не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности одговорног лица Наручиоца.

Евентуални вишкови радова могу максимално износити 10% од укупне првобитно уговорене количине радова.

Извођач се обавезује да вишкове радова који превазилазе уговорене количине у вредности не већој од 10%, изведе по уговореним јединичним ценама, уз писану сагласност одговорног лица Наручиоца и након закључења Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Наручиоцу преглед вишкова и мањкова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем одговорном лицу Наручиоца на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема прегледа.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по основном уговору и анексима уговора.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности одговорног лица Наручиоца неће бити прихваћени, без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Члан 4.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Изведени радови, исплаћиваће се путем привремених и окончане ситуације, а према количинама стварно изведених радова у оквиру укупне уговорене вредности изражене у члану 2. овог Уговора, који морају бити евидентирани и оверени у грађевинској књизи према уговореним јединичним ценама.

Наручилац је дужан да примљену и неоспорену ситуацију која је у оквиру укупне уговорене вредности изражене у члану 2. овог Уговора, исплати у року од 30 дана од дана овере од стране надзорног органа.

Плаћање евентуалних вишкови радова, у складу са чланом 3. овог Уговора, дефинисаће се анексом уговора.

Члан 6.

Уколико надзорни орган има примедби на привремену ситуацију, наручилац може одбити исплату исте само у висини вредности радова на које је стављена примедба док се неоспорни део има исплатити  у року предвиђеном члану 7. овог Уговора.

РОКОВИ

Члан 7.

Извођач се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора извести у року од _____ (___________) дана, рачунајући почетак радова од дана увођења извођача у посао по грађевинском дневнику.

Радови се морају почети у року од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Члан 8.

Извођач се обавезује да наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са  следећим  подацима: презиме, очево име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Стране држављане не запошљавати и не доводити на објекте.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 9.

Извођач је дужан да најмање 5 (пет) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова.

Уколико наручилац својим поступком изазове закашњење радова, извођач има право на продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

Уговорени рок из члана 7. став 1. може се продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то :

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес),

- мере предвиђене актима надлежних органа,

- непредвиђени и накнадни радови за које у време закључења Уговора Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести,

- кашњење у извођењу других радова чије извођење није обавеза Извођача а који су у међусобној зависности са предметним радовима.

- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе предметне радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Наручилац за свог надзорног органа одређује ____________________________________, а извођач радова на градилишту за руководиоца радова одређује ______________________.

Надзорни орган ће вршити стручни надзор над предметним радовима из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет и ток реализације предметних радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Надзорни орган није овлашћен да у име Наручиоца преузима било какве нове уговорне и финансијске обавезе, ван наведених овим Уговором.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца, уколико су у складу са уговорном документацијом.

Одговорни руководиоц радова је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова.

Члан 11.

Извођач је дужан да на градилишту води грађевински дневник и грађевинску књигу. У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извршиоца (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Извођач је дужан да прибави атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

Члан 12.

Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 13.

По завршеним радовима, извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и привремене објекте које је саградио и очисти објекат и градилиште. Све трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси извођач.

За сва оштећења настала приликом вршења радова, Извођач је у обавези да их отклони о свом трошку.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди наручилац и извођач, уз обавезно присуство надзорног органа и руководиоца радова, у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Члан 15.

Комисија за квалитативни пријем може у случају констатације да радови нису изведени савесно и квалитетно одбити вредност неквалитетно изведених радова или временски задржати део новчаних средстава на име исплате конкретне ситуације као гаранцију за отклањање констатованих недостатака, одређујући извођачу рок за отклањање недостатака.

Члан 16.

Уколико извођач не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности извођача, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први извођач обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења  која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

Члан 17.

Уколико извођач не отклони констатоване недостатке у датом року, губи право на задржани  део новчаних средстава.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 18.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом Уговору.

Члан 19.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Члан 20.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 21.

Извођач гарантује за изведене радове у року од _____ (________) године. Извођач се обавезује да на дан извршене примопредаје записнички преда гарантне листове за уређаје и опрему уграђене у објекту.

Извођач је дужан да за време гарантног рока, а на позив инвеститора у року од 2 (два) дана, о свом трошку отклони све недостатке који настану на објекту услед лошег рада или неквалитетног материјала.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 22.

Извођач радова се обавезује да чува Војну тајну, при томе нарочито се има у виду: назив објекта, намена и капацитет, ужа локација, као и сва друга сазнања која се могу стећи на објекту или у контакту са појединим лицима.

Извођач се обавезује да примљене пројекте и осталу документацију неће давати на увид и употребу лицима ван војног састава, а ни лицима у његовом саставу, која немају за то потребу.

Извођач је обавезан да забрани приступ на објекте свим лицима ван састава свог предузећа и одговарајућих представника инвеститора, корисника и Војне поште, без посебног овлашћења инвеститора.

Члан 23.

Извођач се обавезује да помоћне радове, које није у стању да сам изведе, неће уступати другим извођачима без предходног одобрења инвеститора.

Члан 24.

Извођач је дужан да приликом извођења радова примењује мере за безбедан и здрав рад у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр.101/05 и 91/15) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл. гласник РС", бр.53/97).

Извођач је дужан да за време извршења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Наручиоцу пре почетка извршења радова.

Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописну ХТЗ опрему.

Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време вршења радова који угрожавају ПП безбедност објекта.

Извођач је дужан да на градилишту предузима мере ради обезбеђења сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Ако на истом градилишту радове изводи више извођача, сваки извођач предузима мере заштите и обезбеђује сигурност радова које он изводи.

Трошкове израде Елабората и спровођења мера безбедности и здравља сноси извођач који те мере предузима.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 25.

Извођач је дужан да, сагласно правилима струке, испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да наручиоца упозори на грешке које примети.

Члан 26.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописима или уговореном квалитету. Ако је потребно извођач је дужан да изврши одговарајуће испитивање материјала.

Ако методи испитивања материјала нису одређени техничком документацијом или прописима, одређује их произвођач. Трошкове испитивања материјала сноси извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 27.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси извођач.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 28.

До раскида уговора између извођача и наручиоца може доћи из објективних разлога, када наручилац због недостатка финансијских средстава за довршење радова, може радове конзервирати и исплатити извођачу стварно изведене радове, које ће утврдити комисијским путем између представника наручиоца и извођача радова.

До раскида уговора може доћи и кад извођач радова не изврши радове у уговореном року и ако динамиком извршења радова не показује да ће уговорени посао завршити за време које је прихватљиво наручиоцу или ако не извршава радове према својим обавезама из уговора. Наручилац има право да раскине уговор и наплати меницу добијену од стране извођача као гаранцију за испуњење обавеза извођача по Уговору.

Члан 29.

Спорови који настану у току извођења радова решаваће се споразумно, између уговорних страна, а у случају неспоразума спор ће се решавати пред Привредним судом у Београду.

Члан 30.

Уговор је израђен у 6 (шест) једнообразних примерака, од којих се 2 (два) примерка достављају извођачу док 4 (четири) примерка задржава инвеститор.

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

| ЗА ИЗВОЂАЧА: _____________________ _____________________ | ЗА НАРУЧИОЦА: п у к о в н и к мр Томислав Алимпић, дипл.инж. |
| --- | --- |