**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**1) Предмет јавне набавке број 0044/2022**: Сервисирање ватрогасних апарата и система за

рано откривање и дојаву пожара, обликовано у две партије и то:

* **Партија 1: Услуга сервисирања, испитивања и набавке ватрогасних апарата**, и
* Партија 2: Услуга сервисирања система за детекцију и дојаву пожара.

**2) Услови за учешће у поступку:**

- Поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности (Решење МУП-а за обављање делатности контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара);

- Сертификат о акредитацији издат од стране Акредитационог тела Србије са обимом акредитације.

**3) Спецификација:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Табела 1. Спецификација услуга сервисирања и испитивања ватрогасних апарата | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа С-2, С-3 | ком | 20 |
| 2 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа С-6, С-6А | ком | 146 |
| 3 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа С-9, С-9А | ком | 98 |
| 4 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа С-50 | ком | 2 |
| 5 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа С-100 | ком | 3 |
| 6 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа ЦО2-2, ЦО2-3, ЦО2-5 | ком | 63 |
| 7 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа ЦО2-10 | ком | 20 |
| 8 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа ХЛ-3, 6 | ком | 10 |
| 9 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа ХЛ-25 | ком | 1 |
| 10 | Технички преглед, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата типа ХЛ-50 | ком | 1 |

Табела 2: Спецификација набавке ватрогасних апарата

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив добара** | **Јед. мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Ватрогасни апарат С-100 | ком | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табела 3. Спецификација резервних делова за одржавање ватрогасних апарата | | | | | |
| **Р.б.** | **Назив резервног дела** | **Тип ватрогасног апарата** | **Јед. мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Капа апарата | С-2, 3 | ком | 1 |
| 2 | Капа апарата (под притиском) | С-6, 9 | ком | 1 |
| 3 | Капа апарата (класичан бочица) | С-6, 9 | ком | 1 |
| 4 | Капа апарата | С-50 | ком | 1 |
| 5 | Ручица | С-6, 9 | ком | 1 |
| 6 | Ручица комплет за ношење | ЦО2 | ком | 1 |
| 7 | Бочица апарата | С-2, 3, 6 | ком | 1 |
| 8 | Бочица апарата | С-9 | ком | 1 |
| 9 | Осигурач боце, стари тип | С-2, 3, 6, 9 | ком | 1 |
| 10 | Осигурач боце, нови тип | С-2, 3, 6, 9 | ком | 1 |
| 11 | Вентил (комплет) | ЦO2 | ком | 1 |
| 12 | Вретено | ЦO2 | ком | 1 |
| 13 | Вирбла вентила | ЦO2 | ком | 1 |
| 14 | Опруга | С-6, 9 | ком | 1 |
| 15 | Ударна игла | С-6, 9 | ком | 1 |
| 16 | Узгонска цев | С-2, 3 | ком | 1 |
| 17 | Узгонска цев | С-6, 9 | ком | 1 |
| 18 | Узгонска цев | ЦO2-5, 10 | ком | 1 |
| 19 | Заптивач гума | С-2, 3, 6, 9 | ком | 1 |
| 20 | Заптивач гума | С-50, 100 | ком | 1 |
| 21 | Црево | С-6, 9 | ком | 1 |
| 22 | Црево тревира Ø 25 | С-50 | ком | 1 |
| 23 | Црево | CO2-5, 10 | ком | 1 |
| 24 | Црево за „Pastor“ апарат | С-6, 9, | ком | 1 |
| 25 | Црево за „Pastor“ апарат | С-50 | ком | 1 |
| 26 | Црево за „Pastor“ апарат | ЦO2-5, 10 | ком | 1 |
| 27 | Млазница - дизна PVC | С-1, 2, 3 | ком | 1 |
| 28 | Млазница | С-6, 9, | ком | 1 |
| 29 | Млазница за „Vatrosprem“ апарат | ЦO2-5,10 | ком | 1 |
| 30 | Млазница за „Pastor“ апарат | ЦO2-5, С-6, 9 | ком | 1 |
| 31 | Прах |  | кг | 1 |
| 32 | Гас |  |  | 1 |

4) Поступак се спроводи ради закључења уговора. Уговор се закључује на период од годину дана.

Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и по испостављеној фактури овереној од стране одговорног лица наручиоца услуге.

У структури цена услуге мора бити садржана цена техничког прегледа, сервисирања, испитивања, набавке и трошкове превоза и радне снаге.

Евентуална уградња материјала обрачунава се по ценовнику материјала и резевних делова, који чине саставни део понуде.

О обављеним проверама исправности саставља се записник и издаје стручни налаз у складу са законом и техничким прописима.

Цена услуга исказује се у динарима и иста мора бити фиксна тј. не може се мењати у току трајања уговора.

Места извршења услуга су: Гарнизони Београд, Ниш, Панчево, Сомбор, Нови Сад.