РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.171/235/5/2019

РУКОВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ВП 2084 БЕОГРАД

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА

ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

у трајању од две године

новембар 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 8069-2 од 06.11.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 8069-3 од 06.11.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку

Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд

ЈН бр 1.2.171/235/5/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 21 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 26 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 27 |
| VI | Модел оквирног споразума | 58 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 85 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Републикa Србијa – Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 2084 Београд

Адреса: ул. Ослобођења 30,

Интернет странице: www.mod.gov.rs. и www.nabavke.mod.gov.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума у трајању од две године са једним извршиоцем.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.171/235/5/2019 су услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд

Услуге поправке и одржавања - ОРН 50700000

5. Партије

Предмет јавне набавке обликован је у три партије и то:

| Партија 1 | - | Ремонт и одржавање термоенергетских постројења и припрема истих за грејну сезону у надлежности ВП 2084 Београд |
| --- | --- | --- |
| Партија 2 | - | Руковање термоенергетским постројењима и хитне интервенције на одржавању постројења у надлежности ВП 2084 Београд |
| Партија 3 | - | Одржавање расхладних и термотехничких инсталација и хитне интервенције у објектима у надлежности ВП 2084 Београд. |

КОНТАКТ (ЛИЦЕ, СЛУЖБА): Директан контакт достављањем писаних аката на деловодство Војне поште 2084 Београд, 11000 Београд, Ул. Ослобођења бр. 30, сваког радног дана у времену од 700 до 1500 часова или електронском поштом на адресу Наручиоца 1.loc@vs.rs.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

- ВРСТА И ОПИС УСЛУГА

Услуге у оквиру ове јавне набавке су: руковање, одржавање и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд, за потребе Војне поште 2084 Београд, са ознакама, техничким карактеристикама и количинама дефинисаним у овој документацији.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Квалитет извршене услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну услугу.

- КОЛИЧИНЕ И ОПИС УСЛУГА

Карактеристике и оријентационе количине услуга дате су у следећим табелама за сваку партију појединачно:

| Партија 1 | - | Ремонт и одржавање термоенергетских постројења и припрема истих за грејну сезону у надлежности ВП 2084 Београд |
| --- | --- | --- |

| Поз. | Опис | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Припрема котлова за унутрашњи преглед преглед и испитивање на хладни водени притисак. Предвидети све потребне радње на пуњењу котлова, одстрањивању ваздуха сачињавању интерног записника о испитивању на радни притисак и у присуству органа за техничку контролу подизање притиска (све радње у сагласности са надлежним органом). Затварање котлова након прегледа са новим заптивним материјалом (безазбести шњур, клингеритни заптивачи и др), функционална проба котлова са израдом записника, испитивање сигурносних система аутоматике котла са израдом записника и др |  |  |
|  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 1800 са две пламене цеви радног притиска 4,5 bar | ком | 6 |
|  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 600 са једном пламеном цеви радног притиска 4,5 bar | ком | 2 |
|  | Парни котао БКГ 30 произвођача ТПК Загреб | ком | 2 |
| 2 | Припрема судова под притиском за унутрашњи преглед преглед и испитивање на притисак. Предвидети све потребне радње на припреми за испитивање на хладни водени притисак и у присуству органа за техничку (све радње у сагласности са надлежним органом). Пре давања понуде сагледати стање на лицу места у погледу величине и броја прикључака а све у циљу квалитетног извођења радова и складу са прописима за ову врсту послова. |  |  |
|  | Разделника паре у котларници сер. бр. 4695/1976 ( радног притиска 8 bar, 0,885 m 3) | ком | 1 |
|  | Разделника паре у котларници сер. бр. 4696/1976 ( радног притиска 3 bar, 0,845 m 3) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте у котларници сер. бр. 6100/1991 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте у котларници сер. бр. 6101/1991 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте сер. бр. 8334/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте (подхлађивач) сер. бр. 8340/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте сер. бр. 8337/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте (подхлађивач) сер. бр. 8339/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте ( подхлађивач) сер. бр. 8338/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте сер. бр. 8336/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте ( подхлађивач) сер. бр. 8341/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Измењивача топлоте сер. бр. 8335/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) | ком | 1 |
|  | Разделника паре у котларници сер. бр. 8342/2002 (радног притиска 6 bar, 2,37 m 3) | ком | 1 |
|  | Експанзиони суд ЈЛ ЕЦ сер. бр. 8351/ 2002, радни притисак 6 (10) bar/ капацитет 16,5 м3 | ком | 1 |
|  | Одзрачни суд ЈЛ ОС радни притисак 6 bar/ капацитет 0,28 м3 сер. бр. 8345-1, 8345-2, 8345-3, 8344 | ком | 1 |
| 3 | Демонтажа неисправног, израда и монтажа новог цевног снопа екранске коморе на котлу S – 1800 капацитета 18 t/h, производ ''Ђуро Ђаковић'' са израдом техничке документације која се доставља на сагласност надлежном органу за техничку контролу | ком | 2 |
| 4 | Замена димних цеви друге промаје , пречника 76 х 3,1 мм, на котлу S-1800 произвођача Ђуро Ђаковић,капацитета 18 t/h са израдом техничке документације која се доставља на сагласност надлеђном органу за техничку контролу. | ком | 134 |
| 5 | Замена димних цеви треће промаје , пречника 76 х 3,1 мм, на котлу S-1800 произвођача Ђуро Ђаковић,капацитета 18 t/h са израдом техничке документације која се доставља на сагласност надлеђном органу за техничку контролу. | ком | 106 |
| 6 | Демонтажа из пламених цеви са изношењем шута ван објекта вртложних прстенова пламених цеви из котлова S-1800 произвођача Ђуро Ђаковић. Израда и монтажа нових вртложних прстенова у свему према прописима за ову врсту радова и мазут као погонско гориво. Сушење прстенова извршити према дијаграму за уграђен материјал. Наручиоцу доставити атест за уграђени материјал и дијаграм сушења | ком | 4 |
| 7 | Демонтажа постојећих, сервис и монтажа котловских нивоказа DN20NP25 дужине L=430мм са заменом водоказног стакла, преградних вентила, испусног вентила, припадајућих арматура и прирубничких сетова са постизањем апсолутног заптивања. | ком | 8 |
| 8 | Обијање шамотног озида на ушћу горионика на котлуS-1800 произвођача Ђуро Ђаковић и израда новог шамотног озида ушћа горионика. У цену урачунати рад и материјал за шамотни озид и челичне држаче ватросталне масе | ком | 4 |
| 9 | Замена посуде за хемијску припрему воде (јоноизмењивач) капацитета 25м3/h | ком | 1 |
| 10 | Чишћење димне, димоводних канала димензије 1000×1000 мм просечне дужине око 20 м, свих преградних лимова и стопе димњака. Чишћење извршити до металног сјаја свих површина челичном четком механички, а по потреби гребањем, сругањем и усисавањем. Депозит чађи скупити у ПВЦ вреће, извршити категоризацију и збрињавање отпада са достављањем потврда о категоризацији и збрињавању. |  |  |
|  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 1800 са две пламене цеви радног притиска 4,5 bar | ком | 12 |
|  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 600 са једном пламеном цеви радног притиска 4,5 bar | ком | 4 |
| 11 | Редован сервис мазутних горионика ''Wanson'' B 3 на парним котловима, производ ''Ђуро Ђаковић''. Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика, мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка и то за горионике: |  |  |
|  | На парном котлу S – 600 (6 t/h) са једном пламеном цеви | ком | 4 |
|  | На парном котлу S – 1800 (18 t/h) са две пламене цеви | ком | 12 |
| 12 | Демонтажа сервис и поновна монтажа напојне пумпе котла S – 1800 тип VSV 16-5,4, производ Југотурбина. Димензија цевних прикључака пумпе: усис/подис DN80 / DN50. Карактеристике 25 l/s , 100 mVs, мотор 15 kW; 2900 o/min, година производње 1976. Сервис подразумева замену, лежајева заптивача, 30% кола ротора, дистантне чауре и викловање електромотора и балансирање. Ценом предвидети прежњење, блиндирање и пуњење цевовода током сервиса, а након сервиса пуштање у рад. | ком | 8 |
| 13 | Демонтажа и сервис пумпе за мазут са санацијом цурења на пумпи у котларници Дедиње, чишћење и замена уложака мазутних филтера, у претоварној станици мазута,. Пумпа је тип PZG-65, протока 18 m3/h, напора 10 bar, снаге 11 kW, 900 o/min, произвођача „ФП Дарувар“. Након сервиса и чишћења монтирати пумпу и филтере са заменом прирубничких сетова уз пуштање у рад | ком | 4 |
| 14 | Викловање електромотора за покретање напојних пумпи и балансирање за напојну пумпу са котла S – 1800. 15 kW; 2900 o/min Ценом предвидети замену лежајева, а након сервиса пуштање у рад | ком | 8 |
| 15 | Замена непоузданих контактора и биметалне заштите за електромоторе напојних пумпи на котловима S – 1800 (постојећи контактори су ЦН 40, уградња истих или одговарајућих) | ком | 24 |
| 16 | Сервис аутоматике, испитивање (сигурносног блокадног пресостата, ниво регулатора, сонде за минимални ниво воде, пресостата за ваздух, уређаја за детекцију пламена, звучне сигнализације), израда записника о функционалности аутоматике на котлу. |  |  |
|  | “Ђура Ђаковић” S 1800 | ком | 6 |
|  | “Ђура Ђаковић” S 600 | ком | 2 |
|  | БКГ 30 произвођача ТПК Загреб | ком | 2 |
| 17 | Механичко чишћење котла ТПК Загреб топлотног капацитета 4,6 MW са димне стране. Ставком предвидети отварање котла и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. | ком | 12 |
| 18 | Редован сервисирање модулисаних мазутних горионика BGE 500 производ „RAY“ Немачка. Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка. | ком | 6 |
| 19 | Сервис зупчасте мазутне пумпе тип HVP-5/2M, капацитета 60 l/min.Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса монтажу са заменом прирубничких сетова и пуштање у рад. | ком | 2 |
| 20 | Сервис циркулационе вијчане пумпе за мазут. Пумпа је тип DS 4/1600, протока 29 l/min, напора 6 bar, произвођача „RAY” Немачка. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса монтажу са заменом прирубничких сетова и пуштање у рад. | ком | 4 |
| 21 | Сервисирање циркулационe пумпe CL 1002-4 снаге 3,75kW. Сервисирањем обухватити демонтажу, расклапање и чишћење од наслага каменца, замену лежајева, склапање са новим дихтујућим материјалом и пуштање у рад са обавезном заменом контактора и биметалне затитите, замену лежајева на електромотору. | ком | 4 |
| 22 | Сервисирање електромотора. Сервисирањем обухватити замену лежајева, расклапање, отпајање са напаиања и поновно пуштање у рад. Тип електромотора је ZK 112 M-4 Север Суботица | ком | 4 |
| 23 | Механичко чишћење топловодних котлова тип TVT ZV капацитета 1600 kW, 1988. године, са димне стране са припадајућим каналима димних гасова (дужине 10 метара по котлу). Ставком предвидети отварање котлова и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. | ком | 12 |
| 24 | Редован сервисирање горионика тип L-7 Z 1 комад и L-8 VZU 2 комада, производ „RAY“ . Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка. | ком | 8 |
| 25 | Сервисирање циркулационих пумпи. Сервисирањем обухватити демонтажу, расклапање и чишћење од наслага каменца, замену лежајева, склапање са новим дихтујућим материјалом и пуштање у рад sa са обавезном заменом контактора и биметалне затитите. Пумпе су следећих карактеристика:- Wilo 11 kW DP 125/300 | ком | 8 |
| 26 | Сервисирање циркулационих пумпи. Сервисирањем обухватити демонтажу, расклапање и чишћење од наслага каменца, замену лежајева, склапање са новим дихтујућим материјалом и пуштање у рад sa са обавезном заменом контактора и биметалне затитите. Пумпе су следећих карактеристика: - Wilo 18,5 kW DP 150/280 | ком | 8 |
| 27 | Механичко чишћење топловодних котлова тип БКГ 30 , са димне стране са припадајућим каналима димних гасова. Ставком предвидети отварање котлова и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. | ком | 4 |
| 28 | Припрема котла БКГ 30 за унутрашњи преглед преглед, испитивање на притисак и прибављање употребне дозволе од стране надлежног органа за техничку контролу МО, котлова. Предвидети све потребне радње на пуњењу котлова, одстрањивању ваздуха сачињавању интерног записника о испитивању на радни притисак и у присуству органа за техничку контролу подизање притиска (све радње у сагласности са надлежним органом). Затварање котлова након прегледа са новим заптивним материјалом (безазбести шњур, клингеритни заптивачи и др), функционална проба котлова са израдом записника, испитивање сигурносних система аутоматике котла са израдом записника и др | ком | 2 |
| 29 | Сервисирање мазутних горионика ''Weishaupt'' РМС 10 ЗДУ горионика на парном котлу тип БКГ 30 са заменом неисправних елемената Израда извештаја о мерењу садржаја на 50 % оптерећења и пуном оптерећењу | ком | 2 |
| 30 | Демонтажа, ремонт и уградња вишестепене центрифугалне пумпе тип VP25-3, DN40/25; 1,1 kW. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса замену прирубничких сетова и пуштање у рад. | ком | 2 |
| 31 | Демонтажа, ремонт и уградња једностепене центрифугалне циркулационе пумпе тип DN80; 1,1 kW. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса прирубничких сетова и пуштање у рад. | ком | 2 |
| 32 | Механичко и хемијко чишћење плочастих измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију. |  |  |
|  | Тип EUROHEAT S300-130, 2000 kW | ком | 2 |
|  | Тип EUROHEAT S300-100, 1500 kW | ком | 2 |
| 33 | Механичко и хемијко чишћење плочастих измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: Тип EUROHEAT TR270, 750 kW | ком | 2 |
| 34 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију. | ком | 2 |
| 35 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију ТR 270 750 kW | ком |  |
| 36 | Замена цевног снопа парних грејача бојлера произвођача „МОНТ – Стублине“, запремине 1500 литара, радног притиска 6 бар, радне температуре 70°С. Подразумева се чишћење пре монтаже новог грејача, као и замена заптивног и везивног материјала, хладна проба и повезивање у цевну инсталацију са пуштањем у рад. | ком | 2 |
| 37 | Санација цурења на капи парног грејача бојлера произвођача „МОНТ – Стублине“, запремине 1500 литара. Ценом предвидети прежњење система, блиндирање цевовода, израду новог плашта, а након санације пуњење цевовода и пуштање у рад. | ком | 2 |
| 38 | Замена дотрајалог цевовода са цевном арматуром и фитинзима за повезивање бојлера са системом развода топле воде, цев пречника 60,3 мм дужине 20 метара. Ценом предвидети прежњење система пре демонтаже, а по завршетку радова пуњење цевовода и пуштање у рад. | ком | 2 |
| 39 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: VT 40 MV-94/CDL-25 GEA 2 668 kW | ком | 2 |
| 40 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: VT 40 MV-74 GEA 2 177 kW | ком | 2 |
| 41 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: TRAKO G LSL 2 -82 600 kW | ком | 2 |
| 42 | Испорука и уградња нових равних запорних вентила, NP16 sa прирубничким сетом |  |  |
|  | DN 40 | ком | 100 |
|  | DN 50 | ком | 100 |
|  | DN 65 | ком | 100 |
|  | DN 80 | ком | 100 |
|  | DN 100 | ком | 50 |
|  | DN 150 | ком | 50 |
|  | DN 200 | ком | 50 |
| 43 | Испорука и уградња нових кугла (лоптастих) вентила са прирубничком везом,називног притиска NP16,заједно са прирубничким сетом |  |  |
|  | DN 32 | ком | 50 |
|  | DN 40 | ком | 50 |
|  | DN 50 | ком | 50 |
|  | DN 65 | ком | 50 |
|  | DN 80 | ком | 50 |
|  | DN 100 | ком | 50 |
|  | DN 150 | ком | 50 |
|  | DN 200 | ком | 50 |
|  | DN 250 | ком | 20 |
|  | DN 300 | ком | 20 |
| 44 | Испорука и уградња одвајача кондезата са пловком , у комплету са прирубничким сетом и урачунатим трошковима ситног потрошног материјала |  |  |
|  | DN 15 NP16 | ком | 50 |
|  | DN 20 NP16 | ком | 50 |
|  | DN 25 NP16 | ком | 50 |
|  | DN 32 NP16 | ком | 50 |
| 45 | DN 25 PN 16 верификација сигурносног вентила | ком | 30 |
| 46 | DN 32 PN 16 верификација сигурносног вентила | ком | 50 |
| 47 | DN 40 PN16 верификација сигурносног вентила | ком | 20 |
| 48 | DN 50 PN16 верификација сигурносног вентила | ком | 20 |
| 49 | DN 65 PN16 верификација сигурносног вентила | ком | 50 |
| 50 | DN 80PN 16 верификација сигурносног вентила | ком | 15 |
| 51 | DN 100 PN 16 верификација сигурносног вентила | ком | 30 |
| 52 | DN 125 PN 40 – верификација сигурносног вентила | ком | 40 |
| 53 | Ископ рова у земљишту III категорије на месту квара. Ископ извршити у свему према техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Ископани материјал минимум одложити 1,0 m од ивице ископа. Превиђа се могућност избора машинског и ручног ископа. Обрачун по m³. |  |  |
|  | а) машински ископ | m³ | 100 |
|  | б) ручни ископ | m³ | 100 |
| 54 | Сечење саобраћајница, тротоара и остале тврде подлоге за: |  |  |
|  | а) асфалт + бетон дебљине до 10 сm | m2 | 50 |
|  | в) бетон дебљине до 10 сm | m2 | 50 |
|  | г) подне плочице | m2 | 10 |
|  | д) зидне плочице | m2 | 10 |
| 55 | Враћање у првобитно стање саобраћајница, тротоара и остале тврде подлоге за: |  |  |
|  | а) асфалт + бетон дебљине до 10 сm | m2 | 50 |
|  | б) асфалт дебљине до 5 сm | m2 | 50 |
|  | в) бетон дебљине до 10 сm | m2 | 10 |
|  | г) подне плочице | m2 | 10 |
| 56 | Набавка, транспорт и слојевито затрпавање, у слојевима од 30 сm, и ручним набијањем око цеви, песком. |  |  |
|  | Обрачун по m³. | m³ | 50 |
| 57 | Транспорт вишка земље из ископа до 10 km. У цену урачунати утовар, транспорт до депоније и разастирање материјала по депонији. Обрачун по m³. |  |  |
| 58 | Црпљење воде из јаме или шахта муљном потапајућом пумпом. |  |  |
|  | Обрачун по Ч рада пумпе | час | 1 |
| 59 | Ангажовање ПКВ радника | час | 200 |
| 60 | Ангажовање КВ радника | час | 200 |
| 61 | Ангажовање ВКВ радника | час | 200 |
| 62 | Ангажовање руководица радова | час | 200 |

| Партија 2 |  | - | Руковање термоенергетским постројењима и хитне интервенције на одржавању постројења у надлежности ВП 2084 Београд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опис |  |  | количина | Период ангажовања |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
|  | Услуге руковања котловима од стране руковаоца котлова са АТК |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |
|  | Услуге руковања климатизацијом од стране механичара за климе и расхладне системе |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |
|  | Услуге хемијске контроле и припреме вода за котлове од стране хемијског лаборант |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |
|  | Услуге руководиоца радова у термоенергетском постројењу - дипломирани инжењер машинства |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |
|  | Ангажовање ПКВ радника |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |
|  | Ангажовање КВ радника |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |
|  | Ангажовање ВКВ радника |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |
|  | Ангажовање руководица радова |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |
|  | Ангажовање ВКВ аутоматичара |  |  | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |
|  |  |  |  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |

| Партија 3 | - | Одржавање расхладних и термотехничких инсталација и хитне интервенције у објектима у надлежности ВП 2084 Београд. |
| --- | --- | --- |

| Поз. | Опис | Јед. мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годишњи сервис клима ситема са клима орманом и агрегатом за хлађење воде. Сервис подразумева: - контрола и подешавање пресостата ниског притиска, - контрола и мерење електричне струје компресора при радним условима. - контрола дотегнутости електричних спојева. - снимање електричних спојева на компресору и у електро орману - Контрола притиска фреона односно заптивености инсталације детектором фреона. - Провера исправности грејача уља - Чишћење и подешавање термоекспанзионог вентила. - Демонтажа филтера сушача и замена патрона. - Провера исправнпсти заштитних елемената и аутоматске регулације. - Пуштање инсталације у рад и контрола и подешавање радних параметара | ком | 10 |
| 2 | Годишњи севис чилера. Сервис подразумева: -провера и подешавање радних параметара, -провера притисака на фреонској инсталацији, -провера фреонске инсталације на цурење електронским детектором, -провера електро спојева термовизијском камером и њихово дотезање , -провера исправности заштитних елемената, -провера нивоа уља у компресорима, -провера запрљаности и прање ваздухом хлађених кондезатора | ком | 10 |
| 3 | Допуна инсталације расхладним флуидом R22 са испоруком фреона | кг | 500 |
| 4 | Допуна етилен-гликолом или термофлуидом концентрације 100%, провера заптивености инсталације. | кг | 100 |
| 5 | Испорука са заменом филтера G3 | м2 | 1000 |
| 6 | Испорука са заменом кондез црева пречника 18мм | м | 1000 |
| 7 | Испорука,транспорт, уградња демонтажа постојећих фенкоил (fancoil) апарата типа AERМЕC FCZ400ACT или одговарајуће | ком | 50 |
| 8 | Испорука и уградња нових алуминиских радијатора, комплет са радијаторским редукцијама, чеповима,дихтунзима..... (квалитет,функционалност, поузданост у рангу производа ЦАЛИДОР, ГЛОБАЛ, ТХЕРМОКРАФТ,ГАРДА ДУАЛ...) |  |  |
|  | висине 500mm | по ребру | 200 |
|  | висине 600mm | по ребру | 200 |
|  | висине 1400mm | по ребру | 50 |
|  | висине 2000mm | по ребру | 50 |
| 9 | Испорука и уградња нових челичних панелних радијатора, дужине 800 мм,комплет са радијаторским редукцијама, чеповима, спојницама |  |  |
|  | висине 400mm | по ребру | 200 |
|  | висине 600mm | по ребру | 200 |
| 10 | Испорука и уградња нових радијаторских вентила, и радијаторских навијака комплет са спојним и заптивним материјалом |  |  |
|  | радијаторски вентил 1/2" | ком | 200 |
|  | радијаторски вентил 3/4" | ком | 200 |
|  | радијаторски навијак 1/2" | ком | 200 |
|  | радијаторски навијак 3/4" | ком | 200 |
| 11 | Испорука и уградња нових радијаторских вентила комплет са термо главом укомплету са спојним и заптивним материјалом |  |  |
|  | радијаторски вентил комплет са термо главом 1/2" | ком | 200 |
|  | радијаторски вентил комплет са термо главом 3/4" | ком | 200 |
| 12 | Испорука и уградња нових лоптастих (кугла) вентила без испуста (арматура са навојем) комплет са спојним и заптивним материјалом |  |  |
|  | лоптасти вентил 1/2" | ком | 200 |
|  | лоптасти вентил 3/4" | ком | 200 |
|  | лоптасти вентил1" | ком | 200 |
|  | лоптасти вентил 5/4" | ком | 200 |
|  | лоптасти вентил 6/4" | ком | 200 |
| 13 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење (ПИП) комплет са спојним и заптивним материјалом |  |  |
|  | славина за пуњење ипражњење 1/2" | ком | 200 |
|  | славина за пуњење ипражњење 3/4" | ком | 200 |
| 14 | Испорука и уградња нових радијаторских чепова,редукција у комплету са дихтунзима |  |  |
|  | радијаторска редукција 5/4"на 1/2" | ком | 400 |
|  | радијаторски чеп 5/4" | ком | 400 |
| 15 | Испорука и уградња нових радијаторских одзрачних вентила (одзрачна славина) |  |  |
|  | ручни одзрачни радијаторски вентил (славина) 1/4" | ком | 100 |
|  | ручни одзрачни радијаторски вентил (славина) 3/8" | ком | 200 |
|  | ручни одзрачни радијаторски вентил (славина) 1/2" | ком | 200 |
|  | аутоматски одзрачни радијаторски вентил (славина)3/8" | ком | 200 |
|  | аутоматски одзрачни радијаторски вентил (славина)1/2" | ком | 200 |
| 16 | Испорука и уградња нових аутоматских одзрачних лончића |  |  |
|  | аутоматски одзрачни лончић 3/8" | ком | 50 |
|  | аутоматски одзрачни лончић 1/2" | ком | 50 |
| 17 | Испорука и уграднја (до 3m′ u komadu) нових црних бешавних цеви са урачунатим трошковима фарбања цеви основном фарбом и трошковима ситног потрошног материјала |  |  |
|  | бешавна цев 3/8" | m | 100 |
|  | бешавна цев 1/2" | m | 100 |
|  | бешавна цев 3/4" | m | 100 |
|  | бешавна цев1" | m | 100 |
|  | бешавна цев 5/4" | m | 100 |
|  | бешавна цев 6/4" | m | 100 |
|  | бешавна цев2" | m | 100 |
| 18 | Испорука и уграднја (preko 3m′ u komadu) нових црних бешавних цеви са урачунатим трошковима фарбања основном фарбом и трошковима ситног потрошног материјала |  |  |
|  | бешавна цев 3/8" | m | 100 |
|  | бешавна цев 1/2" | m | 100 |
|  | бешавна цев 3/4" | m | 100 |
|  | бешавна цев1" | m | 100 |
|  | бешавна цев 5/4" | m | 100 |
|  | бешавна цев 6/4" | m | 100 |
|  | бешавна цев2" | m | 100 |
| 19 | Испорука и уградња (до 3m′ у комаду) нових бакарних цеви |  |  |
|  | Бакарна цев Ø10 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø12 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø18 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø22 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø28 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø35 | m | 100 |
| 20 | Испорука и уградња (до 3m′ у комаду) нових бакарних цеви |  |  |
|  | Бакарна цев Ø10 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø12 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø18 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø22 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø28 | m | 100 |
|  | Бакарна цев Ø35 | m | 100 |
| 21 | Пражњење воде из инсталације целог објекта | ком | 40 |
| 22 | Пуњење инсталације водом са одзрачивањем инсталације и грејнихтела целог објекта | ком | 40 |
| 23 | Делимично пуњење (без озрачивања) ,дела мреже на коме су изведени радови ,у циљу превентивне контроле извршених радова (контролазаварености спојева , дихтовања арматураитд.) | ком | 40 |
| Н АП ОМ ЕН А Неопходно је да КВАЛИТЕТ ,ФУНКЦИОНАЛНОСТ КАО И ПОУЗДАНОСТ ВЕНТИЛСКЕ ОПРЕМЕ (радијаторски вентили, радијаторски навијци, радијаторски вентили са термо главом,запорни вентили,баласни вентили итд..) буду у рангу квалитета, функционалности и поузданости проијзвођача HERZ, CALLEFI, TOUR ANDERSON или одговарајуће. |  |  |  |

- Рок извршења услуге

Рок за извршење услуга се дефинише у сваком појединачном поступку према захтеву Наручиоца, а у зависности од врсте и обима потребних услуга.

Уколико Добављач из објективних разлога не може извршити услугу у уговореном року, може тражити продужење рока писаним путем. Писани захтев се подноси Наручиоцу одмах по наступању измењених околности због којих се тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Ако Добављач (извршилац) не изврши услугу у уговореном - нарученом року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности услуге, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног - нарученог рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да је уговорена услуга извршена у целости. Рок ће се одређивати у зависности од заједничке процене на основу сложености сваке појединачне интервенције.

Износ тако утврђене казне не може прећи 10 % од укупне вредности уговорене услуге.

- Место извршења услуге

Услуге се извршавају на термоенергетским постројењима у надлежности Војне поште 2084 Београд у гарнизону Београд и у објектима у гарнизону Београд у надлежности Војне поште 2084 Београд. Ради сагледавања стања термоенергетских постројења и израде понуде Наручилац ће обезбедити обилазак истих. Потребно је да у року предвиђеном за достављање понуде заинтересовано лице упути писани захтев на адресу или електронску пошту наручиоца. Обилазак постројења биће омогућен најкасније у року од 5 дана од пријема писаног захтева: Обилазак постројења након одобрења наручиоца могуће је извршити радним данима у периоду од 0900 до 1400 часова. Обилазак постројења ради сагледавања стања и давања понуде је обавезан за свако заинтересовано лице за партије 1 и 2. О извршеном обиласку и сагледавању стања сачиниће се записник на меморандуму понуђача који ће потписати и оверити овлашћено лице наручиоца. Уколико заинтересовано лице у својој понуди за партије 1 и 2 не достави назначени записник, понуда ће бити одбијена.

- Технички услови

Предметна услуга мора бити у складу са важећим правилницима, прописима, нормативима и стандардима који важе за исту. Услуге се реализују у складу са техничко-технолошком документацијом произвођача или сопственом техничко-технолошком документацијом разрађеном на основу документације произвођача.

Понуђач је у обавези да приликом извршења услуга користи искључиво нове делове и материјал који ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за опрему или инсталације на којима се изводи услуга. Уколико није могуће на тржишту да се обезбеди нов део, потребно је да се обезбеди одговарајући репарирани део или заменски део који је истих или сличних одговарајућих карактеристика и квалитета.

- Квалитет

Услуге које се нуде морају бити у складу са нормативним актима и прописима који уређују пружање понуђених услуга у Републици Србији.

Понуђач преузима потпуну одговорност за обезбеђење квалитета извршених услуга и уграђених делова и материјала, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове, склопове и материјал.

- Квалитативни и квантитативни пријем

По завршетку услуга дефинисаних Уговором или Наруџбеницом, Наручилац и Добављач приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна пружених услуга.

Квалитет изведених услуга мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за ове врсте услуге.

Квалитативни пријем и коначни обрачун извршене услуге извршиће се од стране комисије састављене од представника наручиоца и извршиоца у року од највише 15 (петнаест) дана, од дана када извршилац услуге обавести наручиоца да је уговорена услуга реализована и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су све активности у вези реализације услуге завршене.

Добављач је дужан да достави списак демонтираног материјала са количинама из рачуна, односно са стварним колчинама демонтираног материјала.

Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуну пружених услуга или одуговлачи са својим учешћем, друга страна има право да самостално изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

Понуђач прихвата, да контролу квалитета извршене услуге и уграђених делова, извршава овлашћени представник Наручиоца.

Уколико се приликом квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, Добављач је дужан да исте отклони у року који овлашћени  представник Наручиоца одреди.

- Рекламација и гаранција

Гарантни рок за извршену услугу мора износити најмање 24 месеца, а за уграђене делове и материјал минимална преносива произвођачка гаранција. Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

У гарантном року Добављач мора да обезбеди најмање:

- одзив на позив за рекламацију, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације.

- рок за решавање рекламације не дужи од 10 (десет) дана од дана достављања  рекламације или у року који одреди Наручилац.

- Опис услуге у погледу других захтева

Партија 1:

Ремонт и одржавање термоенергетских постројења и припрема истих за инспекцијски надзор обухвата поправку и отклањање уочених кварова и неисправности и стављање у редовну функцију, као и радње које је неоходно предузети ради инспекцијског надзора котловских постројења ради добијања употребне дозволе.

Ремонту и одржавању термоенергетских постројења и припреми истих за инспекцијски надзор Добављач услуге приступа након што се Наручилац писаним путем сагласи са резултатом прегледа, односно утврђеним кваровима, те врстом и количином потребних услуга, резервних делова и/или материјала неопходног за несметан рад истих.

У процени вредности ремонта и одржавање термоенергетских постројења примењују се цене изражене у понуди у Обрасцу структуре цене, када отклањање кварова и неисправности подразумева услугу која је наведена у тој табели.

Предмет ове јавне набавке је и набавка услуга и резервних делова и/или материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у овој конкурсној документацији и достављеним понудама и Обрасцем структуре цене у овој конкурсној документацији. Самим тим, уколико цена услуге и резервног дела/материјала није изражена и предвиђена у понуди кроз Образац структуре цене из разлога јер се таква услуга није могла ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања ове конкурсне документације, тада се примењују цене сата услуге из Обрасца структуре цене (понуђене цене сата ангажованог људства различитих профила и образовања), а за материјал и резервне делове –  цене материјала и резервних делова које су представљене у процени Добављача услуга, иако претходно нису представљени у Образцу структуре цене. У сврху процене потребне количине сати услуга у тим случајевима извршиће се обилазак сваког појединачног термоенергетског постројења од стране представника Добављача и представника Наручиоца, а цене материјала и резервних делова које су представљене у процени не могу бити изнад тржишно упоредивих цена.

За сваку позицију понуде потребно је да се достави анализа цена у складу са важећим нормама.

Добављач услуга прихвата обавезу да, на захтев Наручиоца, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у Обрасцу структуре цене, достави Наручиоцу копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује. Пружаоцу услуге припада накнада од 5% вредности уграђених делова и материјала као накнада за манипулативне трошкове.

Партија 2:

Руковање термоенергетским постројењима и хитне интервенције на одржавању обухватају ангажовање радне снаге Добављача у погонима Наручиоца. Руковању термоенергетским постројењима Добављач приступа након закључења Уговора којим се дефинише број и структура ангажованог људства, период ангажовања и врста послова које ће ангажована лица извршавати.

Хитним интервенцијама приступа се на основу налога надзорног органа  Наручиоца, а најкасније 6 часова након добијања налога од Наручиоца.

Предмет ове јавне набавке је и набавка услуга и резервних делова и/или материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у овој конкурсној документацији и достављеним понудама и Обрасцем структуре цене у овој конкурсној документацији. Самим тим, уколико цена услуге и резервног дела/материјала није изражена и предвиђена у понуди кроз Образац структуре цене из разлога јер се таква услуга није могла ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања ове конкурсне документације, тада се примењују цене сата услуге из Обрасца структуре цене (понуђене цене сата ангажованог људства различитих профила и образовања), а за материјал и резервне делове –  цене материјала и резервних делова које су уграђени/утрошени, иако претходно нису представљени у Образцу структуре цене. Цене материјала и резервних делова које се уграђују/троше у току хитне интервенције не могу бити изнад тржишно упоредивих цена. За сваку позицију понуде потребно је да се достави анализа цена у складу са важећим нормама.

Добављач услуга прихвата обавезу да на захтев Наручиоца, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у Обрасцу структуре цене, достави Наручиоцу копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује. Пружаоцу услуге припада накнада од 5% вредности уграђених делова и материјала као накнада за манипулативне трошкове.

Партија 3:

Одржавање расхладних и термотехничких инсталација и хитне интервенције у објектима у надлежности ВП 2084 Београд.

Одржавање расхладних и термотехничких инсталација Добављач услуге приступа након што се Наручилац сагласи са дефектажом, односно утврђеним кваровима, врстом и количином потребних услуга, резервних делова и/или материјала неопходног за несметан рад истих.

У процени вредности примењују се цене изражене у понуди у Обрасцу структуре цене, када отклањање кварова и неисправности подразумева услугу која је наведена у тој табели.

Предмет ове јавне набавке је и набавка услуга и резервних делова и/или материјала који нису могли бити предвиђени по количини и/или врсти у овој конкурсној документацији и достављеним понудама и Обрасцем структуре цене у овој конкурсној документацији. Самим тим, уколико цена услуге и резервног дела/материјала није изражена и предвиђена у понуди кроз Образац структуре цене из разлога јер се таква услуга није могла ни прецизно одредити по својој врсти и количини, услед своје непредвидљивости у тренутку припремања ове конкурсне документације, тада се примењују цене сата услуге из Обрасца структуре цене (понуђене цене сата ангажованог људства различитих профила и образовања), а за материјал и резервне делове –  цене материјала и резервних делова. У сврху процене потребне количине сати услуга у тим случајевима извршиће се обилазак просторија од стране представника Добављача и представника Наручиоца, а цене материјала и резервних делова које су представљене у понуди не могу бити изнад тржишно упоредивих цена.

За сваку позицију понуде потребно је да се достави анализа цена у складу са важећим нормама.

Добављач услуга прихвата обавезу да, на захтев Наручиоца, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у Обрасцу структуре цене, достави Наручиоцу копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује. Пружаоцу услуге припада накнада од 5% вредности уграђених делова и материјала као накнада за манипулативне трошкове.

- Вредност оквирног споразума

Како се ради о услугама чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити на годишњем нивоу и за време важења оквирног споразума, Наручилац је унапред одредио вредност оквирног споразума као процењену вредност јавне набавке по партијама, док вредност из понуде представља објективни основ за примену елемента критеријума ''најнижа понуђена цена'' и служи за вредновање и рангирање понуда по том основу, и то на основу количина и потреба које је Наручилац као објективне могао предвидети у тренутку сачињавања конкурсне документације.

- Закључивање појединачних уговора

Како се ради о услугама чији обим није могуће потпуно прецизно утврдити на годишњем нивоу и за време важења оквирног споразума након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци са техничком документацијом и предмером радова и материјала или ће извршити издавање наруџбенице према одредбама закљученог оквирног споразума.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, према следећем:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом према следећем:

- Пословни капацитет

  - Да је у последње три календарске године (2016, 2017 и 2018) извршавао услуге одржавања термоенергетских постројења и термотехничких инсталација – референта листа – за све три партије

- Технички капацитети

  - Да понуђач расдполаже неопходним техничким капацитетом, односно да поседује за партије 1 и 2:

- Заваривачки погон;

- Минимум 3 (три) уређаја за електролучно и/или аргонско заваривање;

- Минимум 1 (један) уређај за МИГ/МАГ заваривање, са важећим атестима о исправности уређаја издатим од стране акредитованог тела;

- Минимум  2 (два) комплета за аутогено сечење, односно заваривање

- Минимум  2 (два) дизел агрегата за производњу струје.

- Кадровски капацитет

  - да има једног радно ангажованог дипломираног машинског инжењера, са важећом лиценцом одговорног пројектанта термотехничких инсталација број 330. – за све партије

  - да има једног радно ангажованог дипломираног машинског инжењера, са лиценцом одговорног извођача  радова термотехнике број 430. – за све партије

  - да има најмање 16 радно ангажованих извршилаца са положеним стручним испитом АТК, само за партију 2

  - да се обавезује да ће, у случају потребе за додатним ангажовањем руковаоца АТК, ангажовати лица са положеним стручним испитом АТК – само за партију 2

  - да има најмање 1 (једног) радно ангажованог извршиоца ВКВ  електро или машинске струке. – за све партије.

  - да има најмање 1 (једног) радно ангажованог извршиоца ССС хемијске струке за рад на контроли хемијског квалитета воде за котловска постројења - само за партију 2.

  - Да има сертификат за заваривање у складу са стандардом ISO 3834-2 – за све партије

  - Да има најмање 3 (три) атестирана заваривача са важећим атестима, радно ангажована  и то:

- најмање 1 (једног) са атестом 111, према стандарду SRPS EN 287-1 – за све партије

- најмање 1 (једног) са атестом 135, према стандарду SRPS EN 287-1 – за партије 1 и 2

- најмање 1 (једног) са атестом 141, према стандарду SRPS EN 287-1 – за партије 1 и 2

  - Да поседује сертификат о примени система менаџмента квалитетом, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008. – за све партије

  - Да поседује сертификат о примени система управљања заштитом здравља и безбедности на раду, који је у сагласности са стандардом SRPS OHSAS 18001:2008. – за све партије

  - Да поседује полису осигурања за осигурање лица од последица несрећног случаја – за све партије

  - Да има акредитовану лабораторију за физичка испитивања опреме под притиском – сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2006 – за партију 1.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке под редним бројем 1, 2 и 3, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује на следећи начин:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. обавезних услова - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 1. додатних услова – Доказ:

Референтна листа са фотокопијама 3 (три) реализована уговора у последњих три године (2016, 2017. и 2018.) чији је предмет рад на одржавању и поправкама термотехничких инсталација.

Уз референтну листу се достављају фотокопије прве и последње стране окончане ситуације или рачуна, односно и других релевантних страна из којих се недвосмислено утврђује обим изведених радова оверен од стране Наручиоца са којим су уговори били закључени.

- Технички капацитет, услов под редним бројем 2. додатних услова – Доказ:

- Фотокопија пописне листе или важећи уговор о закупу;

- Фотокопија сертификата о исправности уређаја за електролучно и /или аргонско заваривање и МИГ/МАГ заваривање издатим од стране акредитованог тела.

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. додатних услова – Доказ:

Услов 3.1 и 3.2: потребно је приложити оверену фотокопију личне лиценце издату од стране Инжењерске коморе Србије, која се оверава личним печатом лиценцираног инжењера и печатом понуђача, потврду Инжењерске коморе о важењу лиценце, одговарајући М обрасци о поднетој пријави на обавезно социјлно осигурање, Уговори о радном ангажовању.

Услов 3.3: потребно је приложити оверену фотокопију потврде-уверења о положеном стручном испиту АТК оверена од стране овлашћеног представника понуђача, Уговори о радном ангажовању, одговарајући М обрасци о поднетој пријави на обавезно социјлно осигурање.

Услов 3.4: Попуњена изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу – Образац број 5 конкурсне документације

Услов 3.5: потребно је приложити оверену фотокопију дипломе за једно лице ВКВ електро или машинске струке оверену од стране овлашћеног представника понуђача, Уговор о радном ангажовању, одговарајући М обрасци о поднетој пријави на обавезно социјлно осигурање.

Услов 3.6: потребно је приложити оверену фотокопију дипломе за једно лице ССС хемијске струке оверену од стране овлашћеног представника понуђача, Уговор о радном ангажовању, одговарајући М обрасци о поднетој пријави на обавезно социјлно осигурање.

Услов 3.7: потребно је приложити оверену фотокопију сертификата издату од Завода за заваривање или другог акредитованог/овлашћеног тела

Услов 3.8: потребно је приложити важеће личне сертификате о стручној оспособљености заваривача за поступак заваривања 111, 135, односно за поступак заваривања 141 који су неопходни за реализацију радова из техничке спецификације (Сертификат о стручној оспособљености заваривача издат од Завода за заваривање или другог акредитованог/овлашћеног тела за особље у складу са SRPS EN 287-1 или SRPS EN ISO 9606-1 ) и то фотокопије оверене печатом понуђача и доказ да је лице запослено (фотокопије обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО – М3А).

Услов 3.9: потребно је приложити оверену фотокопију сертификата о примени система менаџмента квалитетом, који је у сагласности са стандардом SRPS ISO 9001:2008. оверену од стране овлашћеног представника понуђача

Услов 3.10: потребно је приложити оверену фотокопију сертификата о примени система управљања заштитом здравља и безбедности на раду, који је у сагласности са стандардом SRPS OHSAS 18001:2008 оверену од стране овлашћеног представника понуђача

Услов 3.11: потребно је приложити оверену фотокопију полисе осигурања за осигурање лица од последица несрећног случаја оверену од стране овлашћеног представника понуђача

Услов 3.12: потребно је приложити оверену фотокопију акредитације издату од Акредитационог тела Србије или другог овлашћеног тела оверену од стране овлашћеног представника понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4). ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача достављају се докази за испуњење обавезних и додатних услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал, или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

На основу члана 79. ЗЈН, наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Критеријум за доделу оквирног споразума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања извршења услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Напомена: Понуђена цена, према структури, врсти и обиму потребних услуга, у Обрасцу понуде (Образац број 1) и у Обрасцу структуре цене (Образац број 2) користиће се ради рангирања достављених понуда. Стваран обим потебне услуге и цена коштања сваке конкретне услуге утврђе се у појединачном поступку набавке услуге на основу оквирног споразума. Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум обавезује се да на позив Наручиоца достави понуду, у складу са одредбама оквирног споразума, за извршење услуге. Наручилац, односно комисија наручиоца која ће спроводити конкретну набавку, задржава право да достављену понуду упореди са тржишним ценама и евентуално изврши ревизију исте. Напред наведено биће саставни део модела оквирног споразума

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве да ће понуђач ангажовати потребан број лица са положеним стручним испитом АТК (Образац 5)

6) Образац изјаве понуђачао прихватању безбедносне провере лица која су код њега запослена(Образац 6)

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку. Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд – ЈН број 1.2.171/235/5/2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд

Партија 1

| Укупна цена без ПДВ-а Уписати збир укупних цена без ПДВ из обрасца структуре цена |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом Уписати збир укупних цена са ПДВ из обрасца структуре цена |  |
| Рок и начин плаћања Не краћи од 30 дана |  |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни рок |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Партија 2

| Укупна цена без ПДВ-а Уписати збир укупних цена без ПДВ из обрасца структуре цена |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом Уписати збир укупних цена са ПДВ из обрасца структуре цена |  |
| Рок и начин плаћања Не краћи од 30 дана |  |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни рок |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Партија 3

| Укупна цена без ПДВ-а Уписати збир укупних цена без ПДВ из обрасца структуре цена |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом Уписати збир укупних цена са ПДВ из обрасца структуре цена |  |
| Рок и начин плаћања Не краћи од 30 дана |  |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни рок |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Прилог број 1

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Партија 1 |  | - | Ремонт и одржавање термоенергетских постројења и припрема истих за грејну сезону у надлежности ВП 2084 Београд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис |  |  | Јед. мере | Кол. | Јединачна цена (дин.без ПДВ-а /јед.мере) | Јединачна цена (дин. са ПДВ-ом /јед.м.) | Укупно (дин. без ПДВ) | Укупно (дин. са ПДВ) |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Припрема котлова за унутрашњи преглед преглед и испитивање на хладни водени притисак. Предвидети све потребне радње на пуњењу котлова, одстрањивању ваздуха сачињавању интерног записника о испитивању на радни притисак и у присуству органа за техничку контролу подизање притиска (све радње у сагласности са надлежним органом). Затварање котлова након прегледа са новим заптивним материјалом (безазбести шњур, клингеритни заптивачи и др), функционална проба котлова са израдом записника, испитивање сигурносних система аутоматике котла са израдом записника и др |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 1800 са две пламене цеви радног притиска 4,5 bar |  |  | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 600 са једном пламеном цеви радног притиска 4,5 bar |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Парни котао БКГ 30 произвођача ТПК Загреб |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Припрема судова под притиском за унутрашњи преглед преглед и испитивање на притисак. Предвидети све потребне радње на припреми за испитивање на хладни водени притисак и у присуству органа за техничку (све радње у сагласности са надлежним органом). Пре давања понуде сагледати стање на лицу места у погледу величине и броја прикључака а све у циљу квалитетног извођења радова и складу са прописима за ову врсту послова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разделника паре у котларници сер. бр. 4695/1976 ( радног притиска 8 bar, 0,885 m 3) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Разделника паре у котларници сер. бр. 4696/1976 ( радног притиска 3 bar, 0,845 m 3) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте у котларници сер. бр. 6100/1991 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте у котларници сер. бр. 6101/1991 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте сер. бр. 8334/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте (подхлађивач) сер. бр. 8340/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте сер. бр. 8337/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте (подхлађивач) сер. бр. 8339/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте ( подхлађивач) сер. бр. 8338/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте сер. бр. 8336/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте ( подхлађивач) сер. бр. 8341/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измењивача топлоте сер. бр. 8335/2002 (примар пара 6 bar/ секундар врела вода 6 bar) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Разделника паре у котларници сер. бр. 8342/2002 (радног притиска 6 bar, 2,37 m 3) |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Експанзиони суд ЈЛ ЕЦ сер. бр. 8351/ 2002, радни притисак 6 (10) bar/ капацитет 16,5 м3 |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Одзрачни суд ЈЛ ОС радни притисак 6 bar/ капацитет 0,28 м3 сер. бр. 8345-1, 8345-2, 8345-3, 8344 |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтажа неисправног, израда и монтажа новог цевног снопа екранске коморе на котлу S – 1800 капацитета 18 t/h, производ ''Ђуро Ђаковић'' са израдом техничке документације која се доставља на сагласност надлежном органу за техничку контролу |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена димних цеви друге промаје , пречника 76 х 3,1 мм, на котлу S-1800 произвођача Ђуро Ђаковић,капацитета 18 t/h са израдом техничке документације која се доставља на сагласност надлеђном органу за техничку контролу. |  |  | ком | 134 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена димних цеви треће промаје , пречника 76 х 3,1 мм, на котлу S-1800 произвођача Ђуро Ђаковић,капацитета 18 t/h са израдом техничке документације која се доставља на сагласност надлежном органу за техничку контролу. |  |  | ком | 106 |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа из пламених цеви са изношењем шута ван објекта вртложних прстенова пламених цеви из котлова S-1800 произвођача Ђуро Ђаковић. Израда и монтажа нових вртложних прстенова у свему према прописима за ову врсту радова и мазут као погонско гориво. Сушење прстенова извршити према дијаграму за уграђен материјал. Наручиоцу доставити атест за уграђени материјал и дијаграм сушења |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа постојећих, сервис и монтажа котловских нивоказа DN20NP25 дужине L=430мм са заменом водоказног стакла, преградних вентила, испусног вентила, припадајућих арматура и прирубничких сетова са постизањем апсолутног заптивања. |  |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Обијање шамотног озида на ушћу горионика на котлуS-1800 произвођача Ђуро Ђаковић и израда новог шамотног озида ушћа горионика. У цену урачунати рад и материјал за шамотни озид и челичне држаче ватросталне масе |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена посуде за хемијску припрему воде (јоноизмењивач) капацитета 25м3/h |  |  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Чишћење димне, димоводних канала димензије 1000×1000 мм просечне дужине око 20 м, свих преградних лимова и стопе димњака. Чишћење извршити до металног сјаја свих површина челичном четком механички, а по потреби гребањем, сругањем и усисавањем. Депозит чађи скупити у ПВЦ вреће, извршити категоризацију и збрињавање отпада са достављањем потврда о категоризацији и збрињавању. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 1800 са две пламене цеви радног притиска 4,5 bar |  |  | ком | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Парни котао “Ђура Ђаковић” S 600 са једном пламеном цеви радног притиска 4,5 bar |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Редован сервис мазутних горионика ''Wanson'' B 3 на парним котловима, производ ''Ђуро Ђаковић''. Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика, мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка и то за горионике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На парном котлу S – 600 (6 t/h) са једном пламеном цеви |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  | На парном котлу S – 1800 (18 t/h) са две пламене цеви |  |  | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтажа сервис и поновна монтажа напојне пумпе котла S – 1800 тип VSV 16-5,4, производ Југотурбина. Димензија цевних прикључака пумпе: усис/подис DN80 / DN50. Карактеристике 25 l/s , 100 mVs, мотор 15 kW; 2900 o/min, година производње 1976. Сервис подразумева замену, лежајева заптивача, 30% кола ротора, дистантне чауре и викловање електромотора и балансирање. Ценом предвидети прежњење, блиндирање и пуњење цевовода током сервиса, а након сервиса пуштање у рад. |  |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтажа и сервис пумпе за мазут са санацијом цурења на пумпи у котларници Дедиње, чишћење и замена уложака мазутних филтера, у претоварној станици мазута,. Пумпа је тип PZG-65, протока 18 m3/h, напора 10 bar, снаге 11 kW, 900 o/min, произвођача „ФП Дарувар“. Након сервиса и чишћења монтирати пумпу и филтере са заменом прирубничких сетова уз пуштање у рад |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Викловање електромотора за покретање напојних пумпи и балансирање за напојну пумпу са котла S – 1800. 15 kW; 2900 o/min Ценом предвидети замену лежајева, а након сервиса пуштање у рад |  |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена непоузданих контактора и биметалне заштите за електромоторе напојних пумпи на котловима S – 1800 (постојећи контактори су ЦН 40, уградња истих или одговарајућих) |  |  | ком | 24 |  |  |  |  |  |
| 16 | Сервис аутоматике, испитивање (сигурносног блокадног пресостата, ниво регулатора, сонде за минимални ниво воде, пресостата за ваздух, уређаја за детекцију пламена, звучне сигнализације), израда записника о функционалности аутоматике на котлу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “Ђура Ђаковић” S 1800 |  |  | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | “Ђура Ђаковић” S 600 |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | БКГ 30 произвођача ТПК Загреб |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Механичко чишћење котла ТПК Загреб топлотног капацитета 4,6 MW са димне стране. Ставком предвидети отварање котла и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. |  |  | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | Редован сервисирање модулисаних мазутних горионика BGE 500 производ „RAY“ Немачка. Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка. |  |  | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | Сервис зупчасте мазутне пумпе тип HVP-5/2M, капацитета 60 l/min.Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса монтажу са заменом прирубничких сетова и пуштање у рад. |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Сервис циркулационе вијчане пумпе за мазут. Пумпа је тип DS 4/1600, протока 29 l/min, напора 6 bar, произвођача „RAY” Немачка. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса монтажу са заменом прирубничких сетова и пуштање у рад. |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Сервисирање циркулационe пумпe CL 1002-4 снаге 3,75kW. Сервисирањем обухватити демонтажу, расклапање и чишћење од наслага каменца, замену лежајева, склапање са новим дихтујућим материјалом и пуштање у рад са обавезном заменом контактора и биметалне затитите, замену лежајева на електромотору. |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Сервисирање електромотора. Сервисирањем обухватити замену лежајева, расклапање, отпајање са напаиања и поновно пуштање у рад. Тип електромотора је ZK 112 M-4 Север Суботица |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Механичко чишћење топловодних котлова тип TVT ZV капацитета 1600 kW, 1988. године, са димне стране са припадајућим каналима димних гасова (дужине 10 метара по котлу). Ставком предвидети отварање котлова и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. |  |  | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 24 | Редован сервисирање горионика тип L-7 Z 1 комад и L-8 VZU 2 комада, производ „RAY“ . Сервис подразумева комплетно расклапање и чишћење делова горионика, склапање са новим заптивним материјалом, проверу функционалности аутоматике горионика и котла и подешавање притиска погонског горива- мазута, односа гориво ваздух, сагоревања као и замену дизни и електрода горионика мерење емисије продуката сагоревања са издавањем резултата мерења атестираним уређајем и то на 50% и 100% оптерећења. Мерењем исказати следеће параметре: λ, О2, CO, CO2, NO, NOX, и степен корисности (η). Резултате мерења израдити у два примерка. |  |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 25 | Сервисирање циркулационих пумпи. Сервисирањем обухватити демонтажу, расклапање и чишћење од наслага каменца, замену лежајева, склапање са новим дихтујућим материјалом и пуштање у рад sa са обавезном заменом контактора и биметалне затитите. Пумпе су следећих карактеристика:- Wilo 11 kW DP 125/300 |  |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 26 | Сервисирање циркулационих пумпи. Сервисирањем обухватити демонтажу, расклапање и чишћење од наслага каменца, замену лежајева, склапање са новим дихтујућим материјалом и пуштање у рад sa са обавезном заменом контактора и биметалне затитите. Пумпе су следећих карактеристика: - Wilo 18,5 kW DP 150/280 |  |  | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 27 | Механичко чишћење топловодних котлова тип БКГ 30 , са димне стране са припадајућим каналима димних гасова. Ставком предвидети отварање котлова и затварање са заменом заптивног материјала, категоризацију и збрињавање гарежи и пепела. |  |  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Припрема котла БКГ 30 за унутрашњи преглед преглед, испитивање на притисак и прибављање употребне дозволе од стране надлежног органа за техничку контролу МО, котлова. Предвидети све потребне радње на пуњењу котлова, одстрањивању ваздуха сачињавању интерног записника о испитивању на радни притисак и у присуству органа за техничку контролу подизање притиска (све радње у сагласности са надлежним органом). Затварање котлова након прегледа са новим заптивним материјалом (безазбести шњур, клингеритни заптивачи и др), функционална проба котлова са израдом записника, испитивање сигурносних система аутоматике котла са израдом записника и др |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Сервисирање мазутних горионика ''Weishaupt'' РМС 10 ЗДУ горионика на парном котлу тип БКГ 30 са заменом неисправних елемената Израда извештаја о мерењу садржаја на 50 % оптерећења и пуном оптерећењу |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Демонтажа, ремонт и уградња вишестепене центрифугалне пумпе тип VP25-3, DN40/25; 1,1 kW. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса замену прирубничких сетова и пуштање у рад. |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Демонтажа, ремонт и уградња једностепене центрифугалне циркулационе пумпе тип DN80; 1,1 kW. Ценом предвидети прежњење и блиндирање цевовода током сервиса, замену оштећених делова, а након сервиса прирубничких сетова и пуштање у рад. |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Механичко и хемијко чишћење плочастих измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип EUROHEAT S300-130, 2000 kW |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Тип EUROHEAT S300-100, 1500 kW |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Механичко и хемијко чишћење плочастих измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: Тип EUROHEAT TR270, 750 kW |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију. |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију ТR 270 750 kW |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена цевног снопа парних грејача бојлера произвођача „МОНТ – Стублине“, запремине 1500 литара, радног притиска 6 бар, радне температуре 70°С. Подразумева се чишћење пре монтаже новог грејача, као и замена заптивног и везивног материјала, хладна проба и повезивање у цевну инсталацију са пуштањем у рад. |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Санација цурења на капи парног грејача бојлера произвођача „МОНТ – Стублине“, запремине 1500 литара. Ценом предвидети прежњење система, блиндирање цевовода, израду новог плашта, а након санације пуњење цевовода и пуштање у рад. |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена дотрајалог цевовода са цевном арматуром и фитинзима за повезивање бојлера са системом развода топле воде, цев пречника 60,3 мм дужине 20 метара. Ценом предвидети прежњење система пре демонтаже, а по завршетку радова пуњење цевовода и пуштање у рад. |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: VT 40 MV-94/CDL-25 GEA 2 668 kW |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: VT 40 MV-74 GEA 2 177 kW |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Механичко и хемијко чишћење плочастог измењивача топлоте са заменом свих гумених заптивки и евентуално оштећених унутрашњих плоча до 30%. Расклапање измењивача, чишћење плоча и поновна монтажа у склоп и цевну инсталацију: TRAKO G LSL 2 -82 600 kW |  |  | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | Испорука и уградња нових равних запорних вентила, NP16 sa прирубничким сетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 |  |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN 50 |  |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN 65 |  |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN 80 |  |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |
|  | DN 100 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 150 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 200 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 43 | Испорука и уградња нових кугла (лоптастих) вентила са прирубничком везом,називног притиска NP16,заједно са прирубничким сетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 32 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 50 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 65 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 80 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 100 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 150 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 200 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 250 |  |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | DN 300 |  |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 44 | Испорука и уградња одвајача кондезата са пловком , у комплету са прирубничким сетом и урачунатим трошковима ситног потрошног материјала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 15 NP16 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 20 NP16 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 NP16 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN 32 NP16 |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 45 | DN 25 PN 16 верификација сигурносног вентила |  |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 46 | DN 32 PN 16 верификација сигурносног вентила |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 47 | DN 40 PN16 верификација сигурносног вентила |  |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 48 | DN 50 PN16 верификација сигурносног вентила |  |  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | DN 65 PN16 верификација сигурносног вентила |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 50 | DN 80PN 16 верификација сигурносног вентила |  |  | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 51 | DN 100 PN 16 верификација сигурносног вентила |  |  | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 52 | DN 125 PN 40 – верификација сигурносног вентила |  |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 53 | Ископ рова у земљишту III категорије на месту квара. Ископ извршити у свему према техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Ископани материјал минимум одложити 1,0 m од ивице ископа. Превиђа се могућност избора машинског и ручног ископа. Обрачун по m³. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) машински ископ |  |  | m³ | 100 |  |  |  |  |  |
|  | б) ручни ископ |  |  | m³ | 100 |  |  |  |  |  |
| 54 | Сечење саобраћајница, тротоара и остале тврде подлоге за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) асфалт + бетон дебљине до 10 сm |  |  | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | в) бетон дебљине до 10 сm |  |  | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | г) подне плочице |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | д) зидне плочице |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | Враћање у првобитно стање саобраћајница, тротоара и остале тврде подлоге за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) асфалт + бетон дебљине до 10 сm |  |  | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | б) асфалт дебљине до 5 сm |  |  | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | в) бетон дебљине до 10 сm |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | г) подне плочице |  |  | m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | Набавка, транспорт и слојевито затрпавање, у слојевима од 30 сm, и ручним набијањем око цеви, песком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³. |  |  | m³ | 50 |  |  |  |  |  |
| 57 | Транспорт вишка земље из ископа до 10 km. У цену урачунати утовар, транспорт до депоније и разастирање материјала по депонији. Обрачун по m³. |  |  | m³ | 50 |  |  |  |  |  |
| 58 | Црпљење воде из јаме или шахта муљном потапајућом пумпом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по часу рада пумпе |  |  | час | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | Ангажовање ПКВ радника |  |  | час | 200 |  |  |  |  |  |
| 60 | Ангажовање КВ радника |  |  | час | 200 |  |  |  |  |  |
| 61 | Ангажовање ВКВ радника |  |  | час | 200 |  |  |  |  |  |
| 62 | Ангажовање руководица радова |  |  | час | 200 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели обрасца структуре цена приказати цену сата ангажовања кадра

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединачна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединачна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединачну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединачну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: |  |  |  | М.П. |  |  |  | Потпис понуђача |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прилог број 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Партија 2 | - | Руковање термоенергетским постројењима и хитне интервенције на одржавању постројења у надлежности ВП 2084 Београд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис |  |  | количина |  | Период ангажовања | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Напомена |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Услуге руковања котловима од стране руковаоца котлова са АТК |  |  | 1 сат |  | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 сат |  | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 сат |  | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуге руковања климатизацијом од стране механичара за климе и расхладне системе |  |  | 1 сат |  | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 сат |  | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 сат |  | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуге хемијске контроле и припреме вода за котлове од стране хемијског лаборант |  |  | 1 сат |  | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 сат |  | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 сат |  | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |  |  |

| Услуге руководиоца радова у термоенергетском постројењу - дипломирани инжењер машинства | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |
| Ангажовање ПКВ радника | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |
| Ангажовање КВ радника | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |
| Ангажовање ВКВ радника | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |
| Ангажовање руководица радова | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |
| Ангажовање ВКВ аутоматичара | 1 сат | Радни дан од 06.00 до 22.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Ноћни рад од 22.00 до 06.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1 сат | Недељом – државним празником |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели обрасца структуре цена приказати цену сата ангажовања кадра

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединачна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединачна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединачну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединачну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: |  |  |  | М.П. |  |  |  | Потпис понуђача |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија 3 - |  |  | Прилог број 3 Одржавање расхладних и термотехничких инсталација и хитне интервенције у објектима у надлежности ВП 2084 Београд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис |  |  |  | Јед. мере | Кол. | Јединачна цена (дин.без ПДВ-а /јед.мере) |  | Јединачна цена (дин. са ПДВ-ом /јед.м.) | Укупно (дин. без ПДВ) | Укупно (дин. са ПДВ) |  |  |
| 1 | Годишњи сервис клима ситема са клима орманом и агрегатом за хлађење воде. Сервис подразумева: -контрола и подешавање пресостата ниског притиска, - контрола и мерење електричне струје компресора при радним условима. - контрола дотегнутости електричних спојева. - снимање електричних спојева на компресору и у електро орману - Контрола притиска фреона односно заптивености инсталације детектором фреона. - Провера исправности грејача уља - Чишћење и подешавање термоекспанзионог вентила. - Демонтажа филтера сушача и замена патрона. - Провера исправнпсти заштитних елемената и аутоматске регулације. - Пуштање инсталације у рад и контрола и подешавање радних параметара |  |  |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Годишњи севис чилера. Сервис подразумева: -провера и подешавање радних параметара, -провера притисака на фреонској инсталацији, -провера фреонске инсталације на цурење електронским детектором, -провера електро спојева термовизијском камером и њихово дотезање , -провера исправности заштитних елемената, -провера нивоа уља у компресорима, -провера запрљаности и прање ваздухом хлађених кондезатора |  |  |  | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Допуна инсталације расхладним флуидом R22 са испоруком фреона |  |  |  | кг | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Допуна етилен-гликолом или термофлуидом концентрације 100%, провера заптивености инсталације. |  |  |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Испорука са заменом филтера G3 |  |  |  | м2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Испорука са заменом кондез црева пречника 18мм |  |  |  | м | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испорука,транспорт, уградња демонтажа постојећих фенкоил (fancoil) апарата типа AERМЕC FCZ400ACT или одговарајуће |  |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Испорука и уградња нових алуминиских радијатора, комплет са радијаторским редукцијама, чеповима, дихтунзима..... (квалитет,функционалност, поузданост у рангу производа CALIDOR, GLOBAL, THERMOKRAFT, VOX, GARDA или одговарајуће...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | висине 500mm |  |  |  | по ребру | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | висине 600mm |  |  |  | по ребру | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | висине 1400mm |  |  |  | по ребру | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | висине 2000mm |  |  |  | по ребру | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испорука и уградња нових челичних панелних радијатора, дужине 800 мм,комплет са радијаторским редукцијама, чеповима, спојницама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | висине 400mm |  |  |  | по ребру | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | висине 600mm |  |  |  | по ребру | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и уградња нових радијаторских вентила, и радијаторских навијака комплет са спојним и заптивним материјалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радијаторски вентил 1/2" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радијаторски вентил 3/4" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радијаторски навијак 1/2" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радијаторски навијак 3/4" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и уградња нових радијаторских вентила комплет са термо главом укомплету са спојним и заптивним материјалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радијаторски вентил комплет са термо главом 1/2" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радијаторски вентил комплет са термо главом 3/4" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и уградња нових лоптастих (кугла) вентила без испуста (арматура са навојем) комплет са спојним и заптивним материјалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лоптасти вентил 1/2" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лоптасти вентил 3/4" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лоптасти вентил1" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лоптасти вентил 5/4" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лоптасти вентил 6/4" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење (ПИП) комплет са спојним и заптивним материјалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | славина за пуњење ипражњење 1/2" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | славина за пуњење ипражњење 3/4" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Испорука и уградња нових радијаторских чепова,редукција у комплету са дихтунзима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радијаторска редукција 5/4"на 1/2" |  |  |  | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радијаторски чеп 5/4" |  |  |  | ком | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Испорука и уградња нових радијаторских одзрачних вентила (одзрачна славина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ручни одзрачни радијаторски вентил (славина) 1/4" |  |  |  | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ручни одзрачни радијаторски вентил (славина) 3/8" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ручни одзрачни радијаторски вентил (славина) 1/2" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аутоматски одзрачни радијаторски вентил (славина)3/8" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аутоматски одзрачни радијаторски вентил (славина)1/2" |  |  |  | ком | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Испорука и уградња нових аутоматских одзрачних лончића |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аутоматски одзрачни лончић 3/8" |  |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аутоматски одзрачни лончић 1/2" |  |  |  | ком | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Испорука и уграднја (до 3m′ u komadu) нових црних бешавних цеви са урачунатим трошковима фарбања цеви основном фарбом и трошковима ситног потрошног материјала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 3/8" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 1/2" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 3/4" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев1" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 5/4" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 6/4" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев2" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Испорука и уграднја (preko 3m′ u komadu) нових црних бешавних цеви са урачунатим трошковима фарбања основном фарбом и трошковима ситног потрошног материјала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 3/8" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 1/2" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 3/4" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев1" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 5/4" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев 6/4" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бешавна цев2" |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Испорука и уградња (до 3m′ у комаду) нових бакарних цеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø10 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø12 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø18 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø22 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø28 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø35 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Испорука и уградња (до 3m′ у комаду) нових бакарних цеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø10 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø12 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø18 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø22 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø28 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бакарна цев Ø35 |  |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пражњење воде из инсталације целог објекта |  |  |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Пуњење инсталације водом са одзрачивањем инсталације и грејнихтела целог објекта |  |  |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Делимично пуњење (без озрачивања), дела мреже на коме су изведени радови ,у циљу превентивне контроле извршених радова (контролазаварености спојева , дихтовања арматураитд.) |  |  |  | ком | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н А П О М Е Н А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неопходно је да КВАЛИТЕТ, ФУНКЦИОНАЛНОСТ КАО И ПОУЗДАНОСТ ВЕНТИЛСКЕ ОПРЕМЕ (радијаторски вентили, радијаторски навијци, радијаторски вентили са термо главом, запорни вентили, баласни вентили итд...) буду у рангу квалитета, функционалности и поузданости произвођача HERZ, CALLEFI, TOUR ANDERSON или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединачна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединачна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединачну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединачну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд јавне набавке, бр 1.2.171/235/5/2019. поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд број 1.2.171/235/5/2019. обавезује се да ће у случају потребе ангажовати потребан број руковалаца котлова са АТК према захтеву наручиоца.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Доставља се само у случају подношења понуде за партију 2

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

О ПРИХВАТАЊУ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ ЛИЦА

КОЈА СУ КОД ЊЕГА ЗАПОСЛЕНА

Добављач ____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - у поступку јавне набавке услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд број 1.2.171/235/5/2019., изјављује да даје сагласност на услове прикупљања и обраде података ради обављања безбедносне провере у евиденцијама МУП-а за лица која су запослена код њега, а која ће услуге поправки и одржавања по наведеној ЈН обављати у просторијама Наручиоца.

Такође, понуђач је сагласан да Војнобезбедносна агенција након обављене безбедносне провере обавести подносиоца захтева да ли постоји безбедносни ризик у складу са захтевом за безбедносну проверу, а да при том не износи податке и сазнања до којих се дошло приликом обављања безбедносне провере.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду. Након закључења оквирног споразума понуђачу ће бити достављен образац "Сагласност за прикупљање и обраду података ради обављања безбедносне провере" ради попуне података о лицима која су запослена код њега, а која ће услуге поправки и одржавања обављати у просторијама Наручиоца.

VI  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – партије 1 и 3

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Овај оквирни споразум закључен је између:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења 30, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | Телефон: 011/305-34-89; факс: 011/305-34-67 |

коју заступа пуковник мр Томислав Алимпић, дипл. инж. (у даљем тексту  Наручилац)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ___________________________ (у даљем тексту Добављач)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12; у даљем тексту: Закон) спровео отворени  поступак јавне набавке услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд број 1.2.171/235/5/2019., са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Добављача;

- да је Добављач доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача);

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци или издавање наруџбенице;

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр. 1.2.171/235/5/2019, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Партија 1 - Ремонт и одржавање термоенергетских постројења и припрема истих за грејну сезону у надлежности ВП 2084 Београд

Партија 3 - Одржавање расхладних и термотехничких инсталација и хитне интервенције у објектима у надлежности ВП 2084 Београд.

Спецификација услуга, дата је у понуди Добављача број __________ за сваку партију и чини саставни део оквирног споразума.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Добављач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ЦЕНЕ

Члан 4.

Вредност оквирног споразума износи .................................................... динара без обрачунатог ПДВ, односно .................................................................... динара са обрачунатим ПДВ.

Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединачним ценама из прихваћене понуде Добављача услуга. Укупна вредност свих закључених уговора и издатих наруџбеница не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става.

Наручилац у складу са Законом може дозволити промену цене из објективних разлога уколико дође до раста потрошачких цена од преко 5% (на основу података Републичког Завода за статистику објављеног у Службеном гласнику РС). Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст индекса потрошачких цена прешао 5%.

Пружаоцу услуге припада накнада од 5% вредности уграђених делова и материјала као накнада за манипулативне трошкове.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци или издавања наруџбенице  са техничком документацијом и предмером услуга и материјала.

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Понуда из става 1. овог члана, нарочито садржи цену, опис радова и количине материјала и рокове за извршење услуге.

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 5 дана, од дана упућивања позива Добављачу за достављање понуде.

Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Добављача, на факс број:______________ или електронску адресу ____________________________.

Добављач је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на адресу наручиоца.

Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не може се мењати.

Наручилац и Добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 од дана достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом.

Уколико Добављач не закључи уговор, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла.

Наручилац, односно комисија наручиоца која ће спроводити конкретну набавку, задржава право да достављену понуду упореди са тржишним ценама и евентуално изврши ревизију исте.

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења услуге и гарантног рока. Одредбе овог члана однсе се и на наруџбеницу коју издаје Наручилац.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац ће цену услуга плаћати Добављачу у року од дана ........... пријема рачуна, на основу појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

Уколико рок за извођење услуге на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач или издате наруџбенице, износи више од два месеца, Добављач доставља ситуације - рачуне Наручиоцу, месечно, до 5 у месецу.

Окончану ситуацију – рачун, Добављач доставља Наручиоцу у року од 10 дана од дана извршене примопредаје услуге.

Такође Добављач ће уз рачун доставити Наручиоцу, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у понуди Добављача број _____ која је саставни део овог оквирног споразума, копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује из којег се може недвосмислено закључити да цене Добављача услуге за материјал и резервне делове нису веће од упоредивих тржишних цена.

Уз оверене ситуације-рачуне, Добављач је дужан да достави оверене копије листова грађевинске књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа који одређује Наручилац.

Добављач је дужан да ситуације - рачуне, за изведене услуге достави на адресу Наручиоца.

РОК ИЗВОЂЕЊА УСЛУГЕ

Члан 8.

Добављач је дужан да услуге изведе у року који ће бити ближе дефинисан  појединачним уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом, односно роком који наручилац наводи у наруџбеници.

Рок извођења услуга не може бити дужи од 120 дана, од дана закључења појединачног уговора о јавној набавци између Наручиоца и Добављча.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 9.

Добављач се обавезује да уговорену услугу пружи у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуге.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет пружене услуге на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

Комисија или овлашћено лице Наручиоца и представник Добављача извршиће примопредају средстава обухваћених пружањем услуге у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник.

Приликом примопредаје Комисија или овлашћено лице Наручиоца је дужна да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу.

Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Комисије или овлашћеног лица Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Комисија или овлашћено лице Наручиоца.

Уколико Добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Добављача.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Добављача без одлагања.

У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед изведених радова без одлагања и да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку.

У случајевима из става 8. и 9. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.

###### ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Добављач гарантује за квалитет изведене услуге са гарантним роком од 24 месеца, а за квалитет материјала најмање преносиво произвођачку гаранцију рачунајући од дана примопредаје Наручиоцу.

Добављач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, не пружи услугу у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2‰ укупне цене услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорене услуге.

Уколико Добављач не пружи услугу у целости или услугу пружи делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорене услуге.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума преда Наручиоцу, бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора који закључе Наручилац и Добављач и са клаузулама "на први позив" и "без протеста".

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека гарантног рока наведеног у појединачном уговору.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором и уколико не отклони недостатке у гарантном року.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 15.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 16.

Добављач је дужан да у току вршења услуге простор на којем се реализује услуга одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигјенско-техничке заштите, као и да обезбеди сигурност свих лица у зони извођења свих радњи у току вршења услуге, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Службени гласник РС бр. 53/97).

Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Добављач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Добављач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручилац.

Члан 17.

Овај оквирни споразум је закључен у 7 (седам) истоветних примерака од којих по 2 (два) припада Добављачу, а 5 (пет) Наручиоцу. Наручилац задржава право да за своје потребе врши умножавање овог оквирног споразума.

Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци услуге по Оквирном споразуму

Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку услуге по Оквирном споразуму

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |

Модел уговора о набавци услуге по Оквирном споразуму

Прилог број 1

УГОВОР

Овај уговор закључен је између:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења 30, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | Телефон: 011/305-34-89; факс: 011/305-34-67 |

'

коју заступа пуковник мр Томислав Алимпић, дипл. инж. (у даљем тексту  Наручилац)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ___________________________ (у даљем тексту Добављач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора изврши Услуге одржавања термоенергетских постројења и инсталација у термоенергетским постројењима у надлежности Војне поште 2084 Београд према структури и обиму услуга из прилога овог уговора, а у свему према елементима Оквирног споразума број __________ од ____________ и понуде број ___________ од _________.

На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе Оквирног споразума из става 1 овог члана.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора, без ПДВ, износи _______________ (_________________________________________________________) РСД. Укупна вредност са урачунатим ПДВ, по стопи од 20%, износи (______________________)РСД.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације овог уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

За извршене услуге из члана 1. Уговора Наручилац ће цену услуге исплатити Добављачу у року од _________ по настанку дужничко - поверилачког односа (ДПО). ДПО однос настаје даном завођења рачуна – окончане ситуације о реализованој услузи у деловодство Наручиоца.

Добављач испоставља исправно сачињен рачун у 2 (два) примерка. Рачун треба да садржи, осим  података утврђених чланом 42. Закона о порезу за додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14), и следеће елементе: број Оквирног споразума, број појединачног уговора, опис извршених услуга и преглед уграђених делова и материјала са ценама истог.

Уколико достављени рачун садржи рачунске грешке исти ће бити враћен Добављачу на исправку. У том случају,  рок за плаћање настаје даном завођења исправљеног рачуна у деловодство Наручиоца.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Добављач је обавезан да уговорену услугу из члана 1 Уговора изврши у року од _____ дана  од дана закључења уговора.

ДИСПОЗИЦИЈА

Члан 5.

Уговорне стране су се споразумеле да се услуга из члана 1 Уговора, изврши у _______________________,улица и број ________________________, у ____________. (уноси се тачна локација термоенергетског постројења у надлежности ВП 2084 Београд у гарнизону Београд.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет реализованих услуга из члана 1 Уговора, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове и материјал.

Квалитативни и квантитативни пријем услуге извршиће представници Наручиоца и Добављача, о чему се сачињава Записник о реализованој услузи.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

У случају да Добављач не изврши услугу из члана 1. у уговореном року, сагласан је да Наручилац изврши обрачун уговорне казне сходно одредбама члана 11 Оквирног споразума број __________.

Наручилац је овлашћен да, по испостављању рачуна, зарачуна и наплати уговорну казну из става 1 овог члана без предходног обавештавања Добављача, с тим да је обавезан да у писаној форми саопшти Добављачу зарачунату уговорну казну за коју је рачун умањен.

Уколико Добављач не изврши уговорне обавезе из члана 1. уговора, закасни са извршењем услуге преко рока који је покривен уговорном казном из става 1 овог члана, и уколико једнострано раскине уговор, Наручилац има право да депоновани инструмент обезбеђења, у износу од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршене услуге из члана 1. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог уговора преда Наручиоцу, бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора који закључе Наручилац и Добављач и са клаузулама "на први позив" и "без протеста".

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека гарантног рока наведеног у м уговору.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором и уколико не отклони недостатке у гарантном року.

ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 9.

Добављач је Наручиоцу дао гаранцију на квалитет извршене услуге из члана 1. уговора, у трајању од ___________ , а за уграђене делове __________(најкраће минимална преносива произвођачка гаранција). Гарантни рок тече од дана пријема услуге, о чему је меродаван датум из Записника.

Наручилац задржава право рекламације на квалитет услуге или делова. За уочене рекламације Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља Добављачу на обрасцу прописаном Оквирним споразумом (Прилог бр. 6). Рекламације на извршену услугу решавају Наручилац и Добављач у међусобном контакту.

Добављач ће у свему поступити по рекламацији Наручиоца и недостатке отклонити без одлагања у роковима које одреди представник Наручиоца. Све трошкове проузроковане отклањањем неисправности, у оправданим случајевима рекламације, сноси Добављач.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Измене и допуне текста овог уговора важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

Уговор може бити раскинут у случају споразумног раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу Наручиоца и Добављача.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама Оквирног споразума и овог уговора, или из разлога предвиђених Законом о облигационим односима.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи 30 дана дуже од гарантоног рока.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што није обухваћено овим Уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума број _____-__ од __.__.2020. године и Закона о облигационим односима.

Уговор је урађен у у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 3 (три) примерка за Наручиоца и 1 (један) за Добављача.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Прилог број 2

| ВОЈНА ПОШТА Бр. 2084 број ________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________. године |  |  |  |  |
| Б Е О Г Р А Д |  |  |  |  |

Наруџбеница за Услуге одржавања

термоенергетских постројења и

инсталација у ВП 2084 Београд.- 			__________________________

факс: ____________

На основу Oквирног споразума број _________-___ од ______________. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и одлуке број  _________-___ од ____________. године (одлука наредбодавца корисника који издаје наруџбеницу), издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА _______________, ул. ___________________, ________________ |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

| ПРЕДУЗЕЋЕ |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

1. Потребно је да за потребе Војне поште 2084 Београд реализујете - Услуге одржавања термоенергетских постројења и инсталација у _______________, према следећем:

o __________________________________________,

o __________________________________________,

o __________________________________________,

o __________________________________________.

2. Услугу реализујте у свему према понуди број ________ од __.__.20___. године и на основу одредби Oквирног споразума број _________-___ од __.__.20__. године , а по укупној цени од ____________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ.

3. Рок за извршење услуге је __ (___________) дана од почетка реализације услуге.

4. Гарантни рок за реализоване услуге је ____ (_______________) месеци.

5. Квалитативни и Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник Наручиоца услуге.

6. Након реализоване услуге и израде Записника о реализованој услузи, документацију и фактуру, дефинисану чланом 7. Оквирног споразума доставити Војној пошти 2084 Београд на исплату.

7. Лице за контакт  је ______________________,тел. ______________.

8. За извршене услуге  из тачке 1.  наруџбенице Наручилац  ће цену услуге исплатити Извршиоцу у року од _________ по настанку дужничко - поверилачког односа (ДПО). ДПО однос настаје даном завођења рачуна у деловодство Наручиоца.

9. Уколико Извршилац закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен применом одредби Оквирног споразума које регулишу ову област.

ЗА ВП ________________

_______________________

_______________________

Израђено у ________ примерака и

достављено :

_____________

Прилог број 4:

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – партија 2

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Овај оквирни споразум закључен је између:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења 30, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | Телефон: 011/305-34-89; факс: 011/305-34-67 |

'

коју заступа пуковник мр Томислав Алимпић, дипл. инж. (у даљем тексту  Наручилац)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ___________________________ (у даљем тексту Добављач)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12; у даљем тексту: Закон) спровео отворени  поступак јавне набавке услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд број 1.2.171/235/5/2019., са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Добављача;

- да је Добављач доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача);

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци или издавање наруџбенице;

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр.. 1.2.171/235/5/2019., Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Спецификација услуга, дата је у понуди Добављача број _____ која је саставни део овог оквирног споразума. Услуге у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Добављач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ЦЕНЕ

Члан 4.

Вредност оквирног споразума износи .................................................... динара без обрачунатог ПДВ, односно .................................................................... динара са обрачунатим ПДВ.

Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из прихваћене понуде Добављача услуга. Укупна вредност свих уговора о јавним набавкама и издатих наруџбеница не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става.

Наручилац у складу са Законом може дозволити промену цене из објективних разлога уколико дође до раста потрошачких цена од преко 5% (на основу података Републичког Завода за статистику објављеног у Службеном гласнику РС). Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст индекса потрошачких цена прешао 5%.

Усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у оквирном споразуму, уговору и овој конкурсној документацији не сматра се изменом оквирног споразума, односно уговора.

Пружаоцу услуге припада накнада од 5% вредности уграђених делова и материјала као накнада за манипулативне трошкове.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу писани позив за закључивања појединачног уговора о јавној набавци у случају руковања термоенергетским постројењима и обављања специфичних радњи од стране људства које ангажује Добављач или издавања наруџбенице у случају потребе за хитном интервенцијом на термоенергетским постројењима.

Под хитном интервенцијом подразумева се услуга одржавања на свим врстама инсталација и опреме у термоенергетским постројењима ради обезбеђења непрекидности испоруке топлотне енергије и смањење потенцијалног ризика.

Време одзива за хитне интервенције је време протекло од момента издавања наруџбенице од стране Наручиоца о потреби доласка на објекат ради интервенисања и отклањања потенцијалног ризика, до момента доласка на исти. Рок одзива (излазак на терен) за хитне интервенције је максимално 6 сати од пријема позива представника Наручиоца.

Под ризиком се подразумева потенцијална штета која може да настане по људе, објекте и материјална средства, и процењује се од стране представника Наручиоца, када настане квар и када се упути позив за конкретни догађај.

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наручилац и Добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 од дана од позива Наручиоца из става 1. овог члана у свему у складу са овим оквирним споразумом.

Уколико Добављач не закључи уговор, Наручилац ће уновчити средство

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења услуге и гарантног рока. Одредбе овог члана односе се и на наруџбеницу коју издаје Наручилац.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац ће цену услуга плаћати Добављачу у року од дана........... пријема рачуна, на основу појединачног уговора или наруџбенице о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

За услуге руковања термоенергетским постројењима и обављања специфичних радњи од стране људства које ангажује Добављач, Наручилац ће вршити плаћање услуга према рачуну и записнику о пруженој услузи који ће Добављач достављати до 10. у месецу за претходни месец.

За услуге хитних интервенција на објектима термоенергетских постројења Добављач ће након извршене услуге доставити рачун и записник о извршеној услузи најканије 10 дана након примопредаје услуге. У прилогу рачуна доставиће спецификацију утрошеног материјала и делова. Такође Добављач ће уз рачун доставити Наручиоцу, у циљу контроле цена материјала и резервних делова који нису исказани у понуди Добављача број _____ која је саставни део овог оквирног споразума, копије предрачуна/рачуна за материјале и резервне делове које уграђује или званични велепродајни ценовник овлашћеног увозника, односно други одговарајући документ овлашћеног увозника (изјаву, потврду, и сл.) из којег се може недвосмислено закључити да цене Добављача услуге за материјал и резервне делове нису веће од упоредивих тржишних цена.

Наручилац задржава право да након што је обавештен о процени Добављача услуга, одустане од отклањања кварова или неисправности када процени да цена није у складу са понуђеним ценама, односно није у складу са велепродајним ценама на тржишту уколико су у питању цене резервних делова и материјала који нису исказани у Обрасцу структуре цене.

Окончану ситуацију – рачун, Добављач доставља Наручиоцу у року од 10 дана од дана извршене примопредаје услуге.

Уз оверене ситуације-рачуне, Добављач је дужан да достави оверене копије листова грађевинске књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа који одређује Наручилац и записник о извршеној услузи – само за хитне интервенције.

Добављач је дужан да ситуације - рачуне, за изведене услуге достави на адресу Наручиоца.

РОК ИЗВОЂЕЊА УСЛУГЕ

Члан 8.

Добављач је дужан да услуге изведе у року који ће бити ближе дефинисан  појединачним уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом, односно роком који наручилац наводи у наруџбеници.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 9.

Добављач се обавезује да уговорену услугу пружи у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуге.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет пружене услуге на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, у складу са овим оквирним споразумом.

Добављач је дужан да након завршетка услуге писаним путем обавести Наручиоца да је услуга пружена.

Комисија или овлашћено лице Наручиоца и представник Добављача извршиће примопредају средстава обухваћених пружањем услуге у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник.

Приликом примопредаје Комисија или овлашћено лице Наручиоца је дужна да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављачу.

Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Комисије или овлашћеног лица Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Комисија или овлашћено лице Наручиоца.

Уколико Добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Добављача.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Добављача без одлагања.

У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед изведених радова без одлагања и да благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку.

У случајевима из става 8. и 9. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.

###### ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Добављач гарантује за квалитет изведене услуге са гарантним роком од 24 месеца, а за квалитет материјала најмање преносиво произвођачку гаранцију рачунајући од дана примопредаје Наручиоцу.

Добављач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач, не пружи услугу у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2‰ укупне цене услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорене услуге.

Уколико Добављач не пружи услугу у целости или услугу пружи делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорене услуге.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

Добављач се обавезује да у у тренутку закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума преда Наручиоцу, бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора који закључе Наручилац и Добављач и са клаузулама "на први позив" и "без протеста".

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека гарантног рока наведеног у појединачном уговору.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором и уколико не отклони недостатке у гарантном року.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 15.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 16.

Добављач је дужан да у току вршења услуге простор на којем се реализује услуга одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигјенско-техничке заштите, као и да обезбеди сигурност свих лица у зони извођења свих радњи у току вршења услуге, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Службени гласник РС бр. 53/97).

Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Добављач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Добављач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручилац.

Члан 17.

Овај оквирни споразум је закључен у 7 (седам) истоветних примерака од којих по 2 (два) припада Добављачу, а 5 (пет) Наручиоцу. Наручилац задржава право да за своје потребе врши умножавање овог оквирног споразума.

Прилог бр. 1 – Модел уговора о набавци услуге по Оквирном споразуму

Прилог бр. 2 – Модел наруџбенице за набавку услуге по Оквирном споразуму

Прилог бр. 3 – Модел записника о реализованој услузи

Прилог бр. 4 – Спецификација

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |

Модел уговора о набавци услуге по Оквирном споразуму

Прилог број 1

УГОВОР

Овај уговор закључен је између уговорних страна:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 2084 БЕОГРАД, ул. Ослобођења 30, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 75110 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | Телефон: 011/305-34-89; факс: 011/305-34-67 |

'

коју заступа пуковник мр Томислав Алимпић, дипл. инж. (у даљем тексту  Наручилац)

и

| Матични број |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ___________________________ (у даљем тексту Добављач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Добављач се обавезује да, по одредбама овог уговора изврши Услуге одржавања термоенергетских постројења и инсталација у термоенергетским постројењима у надлежности Војне поште 2084 Београд према структури и обиму услуга из прилога овог уговора, а у свему према елементима Оквирног споразума број __________ од ____________ и понуде број ___________ од _________.

На сва питања која нису уређена овим Уговором, примењују се одредбе Оквирног споразума из става 1 овог члана.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност услуге из члана 1. Уговора, без ПДВ, износи _______________ (_________________________________________________________) РСД. Укупна вредност са урачунатим ПДВ, по стопи од 20%, износи (______________________)РСД.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације овог уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

За извршене услуге из члана 1. Уговора Наручилац ће цену услуге исплатити Добављачу у року од _________ по настанку дужничко - поверилачког односа (ДПО). ДПО однос настаје даном завођења рачуна о реализованој услузи у деловодство Наручиоца.

Добављач испоставља исправно сачињен рачун у 2 (два) примерка. Рачун треба да садржи, осим  података утврђених чланом 42. Закона о порезу за додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14), и следеће елементе: број Оквирног споразума, број појединачног уговора, опис извршених услуга и преглед уграђених делова и материјала са ценама истог.

Добављач доставља Наручиоцу рачун на основу Записника о реализованој услузи (Прилог бр. 3).

Уколико достављени рачун садржи рачунске грешке исти ће бити враћен Добављачу на исправку. У том случају, рок за плаћање настаје даном завођења исправљеног рачуна у деловодство Наручиоца.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Добављач је обавезан да уговорену услугу из члана 1 Уговора изврши у року од _____ дана  од дана закључења уговора.

ДИСПОЗИЦИЈА

Члан 5.

Уговорне стране су се споразумеле да се услуга из члана 1 Уговора, изврши у _______________________,улица и број ________________________, у ____________. (уноси се тачна локација термоенергетског постројења у надлежности ВП 2084 Београд у гарнизону Београд.

Добаваљач се обавезује да обезбеди стручну радну снагу за послове руковања у топлотним подстаницама и котларницама и обављање специфичних послова за свакодневни рад. Лица која ангажује Добављач обавезно се јављају, свакодневно од 07,00 до 08,00 часова, надзорном органу наручиоца и информишу га о стању у системима централног грејања.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет реализованих услуга из члана 1 Уговора, како са његове стране тако и од стране његових подизвођача и добављача за све делове и материјал.

Квалитативни и квантитативни пријем услуге извршиће представници Наручиоца и Добављача, о чему се сачињава Записник о реализованој услузи.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

У случају да Добављач не изврши услугу из члана 1. у уговореном року, сагласан је да Наручилац изврши обрачун уговорне казне сходно одредбама члана 11 Оквирног споразума број __________.

Наручилац је овлашћен да, по испостављању рачуна, зарачуна и наплати уговорну казну из става 1 овог члана без предходног обавештавања Добављача, с тим да је обавезан да у писаној форми саопшти Добављачу зарачунату уговорну казну за коју је рачун умањен.

Уколико Добављач не изврши уговорне обавезе из члана 1. уговора, закасни са извршењем услуге преко рока који је покривен уговорном казном из става 1 овог члана, и уколико једнострано раскине уговор, Наручилац има право да депоновани инструмент обезбеђења, у износу од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршене услуге из члана 1. овог уговора, дужан је да плати законску затезну камату.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења овог уговора преда Наручиоцу, бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора који закључе Наручилац и Добављач и са клаузулама "на први позив" и "без протеста".

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека гарантног рока наведеног у м уговору.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором и уколико не отклони недостатке у гарантном року.

ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 9.

Добављач је Наручиоцу дао гаранцију на квалитет извршене услуге из члана 1. уговора, у трајању од ___________ , а за уграђене делове __________(најкраће минимална преносива произвођачка гаранција уколико је краћа од 12 месеци). Гарантни рок тече од дана пријема услуге, о чему је меродаван датум из Записника.

Наручилац задржава право рекламације на квалитет услуге или делова. За уочене рекламације Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља Добављачу на обрасцу прописаном Оквирним споразумом (Прилог бр. 6). Рекламације на извршену услугу решавају Наручилац и Добављач у међусобном контакту.

Добављач ће у свему поступити по рекламацији Наручиоца и недостатке отклонити без одлагања у роковима које одреди представник Наручиоца. Све трошкове проузроковане отклањањем неисправности, у оправданим случајевима рекламације, сноси Добављач.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Измене и допуне текста овог уговора важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

Уговор може бити раскинут у случају споразумног раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу Наручиоца и Добављача.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама Оквирног споразума и овог уговора, или из разлога предвиђених Законом о облигационим односима.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи 30 дана дуже од гарантоног рока.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што није обухваћено овим Уговором, примењиваће се одредбе Оквирног споразума број _____-__ од ___.___.______. године и Закона о облигационим односима.

Уговор је урађен у у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 3 (три) примерка за Наручиоца и  1 (један) за Добављача.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Прилог број 2

| ВОЈНА ПОШТА Бр. 2084 број ________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________. године |  |  |  |  |
| Б Е О Г Р А Д |  |  |  |  |

Наруџбеница за Услуге хитних интервенција

на термоенергетским постројењима и

инсталацијама у ВП 2084 Београд.- 			__________________________

факс: ____________

На основу Oквирног споразума број _________-___ од ______________. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и одлуке број  _________-___ од ____________. године (одлука наредбодавца корисника који издаје наруџбеницу), издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА _______________, ул. ___________________, ________________ |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

| ПРЕДУЗЕЋЕ |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

1. Потребно је да за потребе Војне поште 2084 Београд реализујете - Услуге одржавања термоенергетских постројења и инсталација у _______________, према следећем:

o __________________________________________,

o __________________________________________,

o __________________________________________,

o __________________________________________.

2. Услугу реализујте у свему према понуди број ________ од __.__.20___. године и на основу одредби Oквирног споразума број _________-___ од __.__.20__. године , а по укупној цени од ____________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ.

3. Рок за извршење услуге је __ (___________) дана од почетка реализације услуге.

4. Гарантни рок за реализоване услуге је ____ (_______________) месеци.

5. Квалитативни и Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник Наручиоца услуге.

6. Након реализоване услуге и израде Записника о реализованој услузи, документацију и фактуру, дефинисану чланом 7. Оквирног споразума доставити Војној пошти 2084 Београд на исплату.

7. Лице за контакт  је ______________________,тел. ______________.

8. За извршене услуге  из тачке 1.  наруџбенице Наручилац  ће цену услуге исплатити Извршиоцу у року од _________ по настанку дужничко - поверилачког односа (ДПО). ДПО однос настаје даном завођења рачуна у деловодство Наручиоца.

9. Уколико Извршилац закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен применом одредби Оквирног споразума које регулишу ову област.

ЗА ВП ________________

_______________________

_______________________

Израђено у ________ примерака и

достављено :

_____________

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војна пошта 2084 Београд улица Ослобођења 30, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступку за јавну набавку Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд ЈН бр 1.2.171/235/5/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.01.2020. године  до 1000 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Општи подаци о понуђачу и опис предмета набавке на обрасцу датом у поглављу V,

- Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова како је наведено у поглављу II,

- Попуњене изјаве дате на обрасцима у поглављу V,

- Модел оквирног споразума са прилозима. Потребно је да овлашћени представник понуђача парафира сваку страну модела са прилозима и да га потпише на последњој страни и овери печатом.

- Попуњену понуду за услуге – образац структуре цене

- Потписано и оверено менично овлашћење са картоном депонованих потписа овереним од стране пословне банке у којој понуђач има отворен текући рачун

- Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – бланко соло меница.

- Записник о обиласку термоенергетских постројења на меморандуму понуђача оверен и потписан од стране овлашћеног представника наручиоца.

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или све три партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за све три партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду обе партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војна пошта 2084 Београд, улица Ослобођења 30 Београд са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд ЈН бр 1.2.171/235/5/2019.- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- податке о пунуђачу који ће потписивати обрасце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најмање 30 дана, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено пружање услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за извршену услугу мора износити најмање 24 месеци, а за уграђене делове и материјал минимална преносива произвођачка гаранција. Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извршења услуге не може бити дужи од 120 дана од дана закључења појединачног уговора.

Место извршења услуге су термоенергетска постројења у надлежности Војне поште 2084 Београд.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла по оквирном споразуму - бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла по појединачном уговору и отклањање недостатака у гарантном року - бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора који закључе Наручилац и Добављач и са клаузулама "на први позив" и "без протеста".

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, односно не отклони недостатке у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или електронском поштом на адресу Наручиоца 1.loc@vs.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд ЈН бр 1.2.171/235/5/2019.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем поште или електронском поштом на адресу Наручиоца 1.loc@vs.rs, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно предајом на деловодству наручиоца, електронском поштом на адресу Наручиоца 1.loc@vs.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда; 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ВП 2084 Београд; јавна набавка Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд ЈН бр 1.2.171/2019

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89,  "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени лист СЦГ"број 1/2003), Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02, 5/03 и "Службени гласник РС", бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Службени гласник РС", бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Службени гласник РС", бр. 47/11),

ДУЖНИК: _____________________________________, из ________________________

(назив)				               (место)

Кога заступа:  	__________________________________________________________

Матични број:	__________________________________________________________

ПИБ 			__________________________________________________________

Текући рачун:	_____________________ отворен код пословне банке ______________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко-соло меница

КОРИСНИК

(Поверилац)	Управа за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (Војна пошта 2084 Београд)

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко, соло меницу, и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7, да: предату меницу број: ____________________________________ може попунити на износ од 5% (пет посто) вредности понуде по основу:

- у случају одустајања од понуде, коју је поднео, а комисија огласила усвојеном за предмет Услуге руковања, одржавања и ремонт термоенергетских постројења и инсталација у надлежности ВП 2084 Београд ЈН бр 1.2.171/235/5/2019. по пријави на јавни оглас који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке, односно,

- ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2084 Београд), да у складу са одредбама достављене за наплату доспеле хартије од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату-издавањем налога за исплату на терет Дужника код банке, а у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7 (у име Војне поште 2084 Београд).

Меница је важећа и у случају да у року важности понуде дође до промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овлашћење се израђује и доставља у два оригинална примерка приликом достављања понуде

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2084 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: __________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2084 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2084 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2084 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2084 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног оквирног споразума.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2084 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања оквирног споразума.

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ___________________________, _____________, ПИБ __________________даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Предузеће _______________________________, _________________________, предаје РС-

(навести фирму)                                             (место)

Министарство одбране –Војна пошта  2084 Београд  бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу поштовања гарантног рока по уговору  број __________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: __________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2084 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _________ динара серијски број ______.

Ово  овлашћење  сачињено  је  у  2  (два) истоветна  примерка  и  то  један за РС-МО-Војна пошта 2084 Београд, а један за __________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

| Датум: _________________________ Место: _________________________ | М.П. | ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ ________________________________ |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора.