- КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

- РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

- ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД,

- ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд

- ЈАВНА НАБАВКА –

Ендоскоп и уређај за прање

- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.217-881-78/2018

Новембар 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.217-881-78/2018, број 11789-2 од 20.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 11789-3 од 20.11.2018. године, припремљена је:

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара,

Ендоскоп и уређај за прање

- ЈН бр. 1.1.217-881-78/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испoруке добара | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| IV | Критеријум за доделу уговора | 13 |
| V | Техничке карактеристике и количине – спецификација добара | 14 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 20 |
| VII | Модел уговора | 31 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 38 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.1.217-881-78/2018 су добра –  Ендоскоп и уређај за прање (33168100 - Ендоскопи и 42924740 - Апарати за чишћење под високим притиском)

2. Партије

Набавка ''Ендоскоп и уређај за прање'' је обликована у 2 (две) партије:

Партија  број 1 – Ендоскоп

Партија  број 2 – Уређај за прање топлом водом под високим притиском

- 3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

- ВРСТА ДОБАРА

Ендоскоп и уређај за прање за потребе јединица које се баве одржавањем покретних средстава (у даљем тексту добра) Војске Србије, са техничким карактеристикама и количинама дефинисаним у овој документацији.

- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА КОМПЛЕТНУ НАБАВКУ

Добра морају бити нова, исправна, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају фабричким бројевима, ознакама и стандардима (у зависности шта је наведено) из техничких спецификација датих у прилогу, да буде испоручена у оригиналним паковањима и амбалажи.

Уз испоручена добра треба да буду достављени атести и потврда о квалитету или други документ којим произвођач доказује квалитет добара. Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означена на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација добара.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ

- Техничке карактеристике дате су у табели у поглављу број V.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Добављач добара преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет, који су прописани документацијом произвођача.

Добављач мора да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, исправна, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

Добављач приликом испоруке добара мора да обезбеди доставу каталошке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, датум производње, стандарди, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију (технички опис и документација за руковање и основно одржавање).

- КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни пријем добара

Квалитативни пријем уговорених добара врши Војна контрола квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту ВКК СМР МО) у сарадњи са представником Добављача.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати квалитету који је прописан у техничкој спецификацији.

Добављач се обавезује да пре почетка реализације уговора изради и са надлежним проверавачем ВКК СМР МО усагласи термин план реализације Уговора.

Добављач је у обавези да благовремено обавести ВКК СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. ВКК СМР МО је у обавези да отпочне контролу квалитета добара у року од 5 (пет) радних дана од захтеваног дана за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем Добављач доставља и  Наручиоцу, на знање.

ВКК СМР МО је дужна да изврши квалитативни пријем у року од 10 (десет) дана од захтеваног дана за пријем. Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, о томе писаним путем обавештава Добављачa коме се продужава рок испоруке за број дана кашњења. ВКК СМР МО писаним путем обавештава наручиоца са образложењем кашњења. Уколико ВКК СМР МО из било којих разлога не може у разумном времену извршити пријем Наручилац ће у том случају оформити стручну комисију која ће извршити квалитативни пријем добара.

Добављач се обавезује да представнику ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора и услова за пробни рад (пуштање у погон) уговорених добара.

Пре одпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да приложи и стави на увид представнику ВКК СМР МО атест о квалитету, декларацију, потврду о усаглашености или еквивалентан документ из кога се може недвосмислено утврдити да су уговорена добра по свему израђена по захтеваној техничкој спецификацији, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра по свему израђена по приложеном атесту или напред наведеним документима. Такође доставља доказ о пореклу, ако је добро из увоза и царинску декларацију. Уколико приложени атести или други докази о испуњењу захтева, не задовољавају захтеве из техничке спецификације, квалитативни пријем се неће вршити. За мерну опрему неопходно је да се уз испоручена добра достави и доказ о првом метролошком потврђивању.

ВКК СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и прегледа 50% припремљених добара за испоруку, а по слободној процени, због сумње у квалитет, може прегледати и сва предметна добра и по потреби их пустити у погон.

Ако ВКК СМР МО приликом пријема добара уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновљеног квалитативног пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се Добављачу ставља на располагање и њен пријем се више неће разматрати нити вршити.

Уколико Добављач није сагласан са налазом представника ВКК СМР МО при квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Испоручиоца, два члана наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују наручилац и Добављач. Мешовита комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз квалитативног пријема од стране представника ВКК СМР МО и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сносиће страна чији су налази оспорени. Налаз мешовите комисије је коначан.

Добављач има обавезу да приликом квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених и припремљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да представнику ВКК СМР МО омогући да провери да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених и примљених добара, оверен од стране представника ВКК СМР МО је саставни део Записника о квалитативном пријему.

Добављач је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, представник ВКК СМР МО видно обележава са одговарајућим печатом.

Након завршеног квалитативног пријема сачињава се записник о квалитативном пријему који се потписује и оверава печатом од стране представника ВКК СМР МО и Испоручиоца. Записник о квалитативном пријему се израђује у најмање 5 (пет) примерака, од којих се први примерак чува у ВКК СМР МО, други примерак је за Испоручиоца, трећи примерак се предаје крајњем кориснику за извршење квантитативног пријема, а четврти и пети примерак се доставља уз рачун. Након успешно реализованог квалитативног пријема предметна роба се може испоручити.

Квантитативни пријем добара

Квантитативни пријем врши комисија Војне поште 9858 Батајница (локација аеродром Батајница). Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се у присуству представника Добављача.

Квантитативни пријем се неће вршити у случају да добра нису упакована у оригиналну фабричку амбалажу, те ће се сматрати да иста Добављач није испоручио.

Добављач је обавезан да уз добра за испоруку достави отпремницу која се потписује и оверава печатом крајњег корисника. Отпремница се израђује у најмање 4 (четири) примерака, по један примерак за Испоручиоца и крајњег корисника, а два примерка се достављају уз рачун.

У случају да на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи корисник је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћени представник Испоручиоца и тиме потврдити утврђене недостатке. Рок за отклањање недостатака у квантитету приликом пријема је 10 (десет) дана од дана сачињавања Записника о недостацима.

Након завршеног квантитативног пријема добара,  у складу са достављеном отпремницом и записником о квалитативном пријему добара, сачињава се записник о квантитативном пријему који се потписује и оверава печатом крајњег корисника. Записник о квантитативном пријему се израђује у најмање 4 (четири) примерака, по један примерак за Испоручиоца и крајњег корисника, а два примерка се достављају уз рачун.

Добра са физичким оштећењем, пријемна комисија неће примити и Добављач је у обавези да их замени.

Добављач ће најмање 2 (два) радна дана пре испоруке благовремено и истовремено обавестити:

- ВП 9858 Батајница (факс 011/3106-205 или 011/3106-614) као организатора пријема добара,

- ВП 1102 Београд (факс 011/3006-259 или 011/2064-565) на знање и

о тачном датуму и времену испоруке, водећи рачуна да исти није након 12.00 часова, у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Добављач ће у наведеном допису обавезно навести лице за контакт, контакт телефон, податке о возилу са којим ће се извршити испорука (марка, тип и регистарска ознака), а за лице које ће извршити испоруку доставити име, име оца (једног родитеља), презиме, број ЛК и од кога је издата. У уговореном термину ће бити извршен квантитативни пријем. Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.

Организацију транспорта до крајњих корисника врши Добављач на свој терет.

Квалитативни пријем добара и квантитативни пријем добара могу се реализовати и истог дана, ради квалитативног пријема добара у реалним условима и то одобрава представник ВКК СМР МО.

- ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Добављач добара даје безусловну гаранцију, под условима правилне употребе и одржавања. Гаранција се односи на целу набавку. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добра и обавезује се да ће иста у свему одговарати техничким спецификацијама које су захтеване.

Добављач је у обавези да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, неупотребљавана, и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста Добављача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручених добара у временским условима експлоатације који превладавају у Републици Србији.

Гаранција за сва добра не може бити мања од 24 месецa. Гаранција почиње да тече од датума када је записнички констатован квантитативни пријем добара.

Ако се након пријема добара, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), или евентуалне неисправности, крајњи корисник ће послати Добављачу писану рекламацију путем факса и обавестити Добављачa телефоном. Добављач мора решити рекламацију у року не дужем од 30 (тридесет) дана од дана пријема записника о рекламацији од стране крајњег корисника, односно отклонити технички недостатак или евентуалне неисправности, односно добро мора заменити новим, које има једнаке или боље техничке карактеристике.

Рекламацију, у писаном облику, мора потписати одговорно лице крајњег корисника, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом и о свему томе писано обавештава ВП 1102 Београд.

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- СЕРВИСИРАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА

Добављач се обавезује на обезбеђење сервисирања испоручених уређаја и на обезбеђење снабдевања резервним деловима у периоду експлоатације добара.

Добављач треба да обезбеди:

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача у земљи Наручиоца, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа у земљи Наручиоца, у гарантном року и по истеку гаранције 5 (пет) година.

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом минимум 5 (пет) година од дана квантитативног пријема добара.

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року, до 48 часова од времена пријема писаног захтева. Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 (тридесет) дана Добављач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско добро са траженим или бољим карактеристикама.

- преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.

Добављач је обавезан да приликом испоруке добара достави списак овлашћених сервиса за свако испоручено добро (уколико списак није оригиналан документ доставља се списак овлашћених сервиса са потписом и печатом Добављача).

У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке набављених добара тече од дана закључења уговора и износи:

Партија  број 1			- 60 (шездесет дана)

Партија  број 2 			- 15 (петнаест дана)

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара биће извршена на локацији крајњег корисника Наручиоца, Војна пошта 9858 Батајница, локација ''аеродром Батајница''. Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања) врши се у присуству представника Испоручиоца. Квантитативни пријем и записник о квантитативном пријему врши јединица примаоца.

Добављач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца и његовог крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) радна дана пре испоруке, водећи рачуна да исти није након 12.00 часова, у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се.

Организацију транспорта врши Добављач о свом трошку.

Декларација о усаглашености машине:

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ИСПОРУЧЕНО ДОБРО,

израђује је Добављач и одговара за садржај и тачност унетих података)

Декларација о усаглашености машине и њени преводи морају бити сачињени под истим условима као упутства, у складу са Правилником о безбедности машина (''Службени гласник РС'' бр. 36/2009), Прилог 1 тачка 1.7.4.1 а  и б) и морају бити откуцани или написани руком, великим штампаним словима.

Декларација из става 1. овог поглавља односи се искључиво на машине у стању у коме су стављене на тржиште и искључује компоненте које су накнадно додате и/или операције које је накнадно извршио крајњи корисник.

Декларација о усаглашености машине садржи следеће податке:

- пословно име, односно назив и адресу седишта произвођача и кад то долази у обзир, његовог заступника;

- име и адресу лица овлашћеног за сачињавање техничке документације;

- опис и ознаку машине, укључујући општи назив, функцију, модел, тип, серијски број и трговински назив;

- изричито навођење да је машина у складу са свим захтевима овог правилника и где је то могуће, навођење о усаглашености са другим посебним прописима и/или захтевима са којима је машина усаглашена. Ово навођење садржи и позивање на пропис који је примењен и број службеног гласила у коме је тај пропис објављен;

- ако је то одговарајуће, пословно име, односно назив, адресу седишта и јединственог броја Именованог тела из одговарајућег регистра у складу са посебним прописом, односно одговарајући идентификациони број Именованог тела које је извршило Преглед типа машине из Прилога 9, ако се ради о машини која се увози у Републику Србију, и број сертификата о извршеном прегледу типа;

- ако је то одговарајуће, пословно име, односно назив, адресу седишта и јединствени, односно идентификациони број Именованог тела из тачке 5) овог поглавља, које је одобрило систем потпуног обезбеђивања квалитета из Прилога 10;

- позивање на примењене стандарде СРПС за машине из члана 7. овог правилника;

- ако је то одговарајуће, позивање на друге стандарде и техничке спецификације кад су оне примењене;

- место и датум издавања декларације;

- идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за сачињавање декларације о усаглашености машине у име произвођача или његовог заступника.

НАПОМЕНА:

Напред наведено ће бити саставни део уговора. Модел уговора је саставни део конкурсне документације и потребно је да се потпише и овери свака страна, да га потпише овлашћени представник Понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел уговора ће бити доказ да Понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

ОСТАЛО

За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). | Потврда из регистра Агенције за привредне регистре. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре могу као доказ да наведу у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације |
|  | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) | Потписани и оверени Oбразац 7) дат у поглављу VI. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава морају бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

| РБ | УСЛОВ | ДОКАЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, нити је престао са постојањем | Потврда из регистра Агенције за привредне регистре (АПР). Не може бити старије од 90 дана пре отварања понуда |
|  | Да нуди добра која у свему одговарају техничкој спецификацији и захтевима произвођача машина – уређаја | Испуњеност услова да нуди добра која у свему одговарају техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације доказује: - попуњавањем табеле из поглавља V ''Техничке карактеристике и количине'' конкурсне документације, са ДА или НЕ и оверавањем исте потписом и печатом понуђача и - достављањем каталога (штампана ствар, ЦД, ДВД) из кога се јасно могу установити карактеристике понуђених добара. Каталог може бити на енглеском језику, али понуђач обезбеђује превод или превод оверава потписом и печатом понуђача и доставља уз каталог. Понуђач обележава на јасан, недвосмислен и пригодан начин понуђено добро у штампаном каталогу. |
|  | Да прихвата контролу од стране комисије Наручиоца у циљу провере веродостојности достављених доказа. | Изјава да подносилац понуде прихвата контролу Наручиоца (Oбразац 11) изјаве дат у поглављу VI). |
|  | Да располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у 2017. години није пословао са губитком | Доказ: Правна лица: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН, за 2017. годину). Предузетник: Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности у 2017. години и потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за 2017. годину. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов |
|  | Да има минимум: За партију 1: 3 стално запослених лица За партију 2: 5 стално запослених лица | Доказ: Копије радних образаца типа М оверене од стране понуђача. Оригинале доставља на захтев Наручиоца. |
|  | Испуњење услова гаранције, сервисирања добара, снабдевање оригиналним резервним деловима, одзив на позив за рекламацију, рок важења понуде, рок испоруке | Доказ: Оверен и потписан Образац 8 и 9 са попуњеним подацима наведеним у обрасцима |

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, могу да доставе копију решења о регистрацији као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

- IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. КРИТЕРИЈУМ ПО КОМЕ СЕ ВРШИ ДОДЕЛА УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора о набавци добара је ''најнижа понуђена цена''.

Најповољнија понуда је она која има најнижу понуђену цену за целокупну набавку.

2. НАЧИН ДОДЕЛЕ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који наведе дужи гарантни рок.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исту дужину гарантног рока, као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који наведе дужи период снабдевања резервним деловима.

Уколико и тада понуде буду идентичне, критеријуми за доделу уговора биће следећим редоследом: - краћи рок испоруке и - краћи рок за решавање рекламације.

У случају да и тада понуде буду идентичне као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који је пре поднео понуду на адресу Наручиоца.

- V  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Партија 1. Ендоскоп

| Ендоскоп |  | Испуњава услове (ДА/НЕ) |
| --- | --- | --- |
| Потребне техничке карактеристике | за професионалну употребу |  |
|  | намењен за видео инспекцију делова ваздухопловног мотора, резервоара, конструкције ваздухоплова |  |
|  | мобилна варијанта ендоскопа |  |
|  | приказ података на дисплеју дијаметра не мањег од 17cm, резолуције која задовољава VGA стандард (1200х800 пиксела). Екран да буде окретан за 180° |  |
|  | приказ података је потребан у VIDEO (.avi) и IMAGE (.bmp) форматима. Подаци се морају чувати на интегрисаном медију у оквиру уређаја |  |
|  | капацитет меморије: не мањи од 16GB |  |
|  | контрола рада камере уређаја у режиму VIDEO мора бити подесиво на нивоима ACG и GAMMA. Контрола рада уређаја у режиму слике (IMAGE) мора имати дигитално увећање слике (digital zoom) са способношћу зумирања у 16 корака |  |
|  | уређај мора обезбедити инвертовање слике по хоризонталној и вертикалној оси, подешавање осветљења, контраста и боја |  |
|  | уређај треба користити EIOS (endoscopic image operation system) |  |
|  | Експлоатационе караткеристике радног окружења |  |
|  | - а) температурни опсег рада провераваног уређаја -25°C дo +80°C (140 C до 5 минута) |  |
|  | - б) радна температура система -25°C до +46°C |  |
|  | - в) водоотпорност : сонда и њени крајеви морају бити отпорни на притисак од 1 бара при дубини од 10м |  |
|  | подешавање осеветљености мора се обезбедити кроз најмање 3 корака, са LED изведбом и преносом сигнала преко оптичког кабла |  |
|  | СОНДЕ: уређај је потребно испоручити са сондама дијаметара од 6mm, дужине минимално 2 метра. Угао савијања врха сонде у сва четири правца мора бити 360°, L/R 100°/100° U/D 160°/130°. Сочива морају бити заменљива, са Side view адаптерима |  |
|  | уређај је потребно да поседује сопствену, интегрисану батерију као секундарни извор напајања са аутономним рада од минимум 2 сата |  |
|  | Пожељно је да тип батерије буде литијум-јон |  |
|  | тежина: не већа од 1,7 kg |  |
|  | уређај мора бити испоручен са договарајућом кутијом и припадујућим комплетом који улази у састав набавке као и софтвером за компаративно мерење |  |
|  | обука за безбедан рад, руковање и основно одржавање |  |
|  | испоручује се као функционалан уређај |  |
|  | Сонда; Угао гледања; Поље гледања; Дубина фокуса; Боја и адаптери. 6.0mm; 0°; 60°; 5mm--∞; Црна, црвена, зелена Адаптер за Side View за близину фокусира-ња. 6.0mm; 0°; 90°; 5mm--∞. 6.0mm; 0°; 120°; 3mm--∞. 6.0mm**; 90°; 60°; 5-15mm. 6.0mm**; 90°; 60°; 15-50mm. |  |
| Количина за набавку : 1 (један) комад |  |  |
| Пример адекватног уређаја – средства |  |  |

Партија 2. Уређај за прање топлом водом под високим притиском

| Уређај за прање топлом водом под високим притиском |  | Испуњава услове (ДА/НЕ) |
| --- | --- | --- |
| Потребне техничке карактеристике | за професионалну употребу |  |
|  | снага мотора: од 6 до 7 kW |  |
|  | проток воде: да обухвата распон 300 -800 l/h |  |
|  | притисак: да обухвата распон 30-180 bar |  |
|  | врста напајања (~, V, Hz): 3/380/50, дужина прикључног кабла минимум 5 m |  |
|  | температура воде: да обухвата распон 80-150 °C |  |
|  | уређај са интегрисаном котурачом: црево високог притиска дужине минимум 15 m |  |
|  | AVS систем: спречава увртање црева високог притиска |  |
|  | Servo Control: регулација протока и притиска помоћу прстена на пушци |  |
|  | Easy press систем или одговарајући |  |
|  | цев од нерђајућег челика дужине минимум 1000 mm |  |
|  | тежина: максимално 124 kg |  |
| Количина за набавку : 2 (два) комада |  |  |
| Пример адекватног уређаја – средства |  |  |

Добра морају бити нова, исправна, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају фабричким бројевима, ознакама и стандардима (у зависности шта је наведено) из техничких спецификација датих у прилогу, да буду испоручени у оригиналним паковањима и амбалажи.

Уз испоручена добра треба да буду достављени атести и потврда о квалитету или други документ којим произвођач доказује квалитет уређаја или алата. Испоручена добра морају имати декларацију сходно важећим законским прописима и морају бити означени на начин да је омогућена једнозначна и лака идентификација добара.

* Наручилац задржава право промене вредности у рубрици ''количина за набавку'' за све позиције где је то наведено речима ''*најмање'', стим да количине тада не могу бити мање од тренутно наведених. Наручилац у том случају нема право да тражи промену цене (снижење цене), у односу на цену коју је Понуђач понудио у званичној понуди.

Након доношења одлуке о додели уговора, најповољнији понуђач може понудити нижу цену од претходно понуђене (због нижег обрачунског курса, пада цена на тржишту и сл), а такву понуду доставља искључиво писаним путем, пре закључења уговора.

- VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Ендоскоп и уређај за прање, ЈН број 1.1.217-881-78/2018 .

Списак образаца који чине саставни део понуде:

- Општи подаци о понуђачу

- Понуду подноси

- Подаци о подизвођачу

- Подаци о учеснику у заједничкој понуди

- Опис понуде

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. закона

- Опис предмета набавке

- Образац  структуре цене са упутством како да се попуни

- Образац изјаве о прихватању начина и услова плаћања

- Образац изјаве о прихватању контроле од стране наручиоца

- Образац меничног писма

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПОНУДЕ

јавна набавку добара – Ендоскоп и уређај за прање,

1.1.217-881-78/2018

| Партија | Назив партије |
| --- | --- |
|  | Ендоскоп |
|  | Уређај за прање топлом водом под високим притиском |

ПОНУЂАЧ:								ЗА ПОНУЂАЧА:

_______________________						_______________________

(назив из регистра АПР)						(име и презиме овлашћеног лица)

_______________________

(потпис овлаштеног лица)

МП

НАПОМЕНА:

Наведени образац Опис понуде сматра се званичном и меродавном понудом.

Наведени образац Опис понуде попунити на следећи начин:

- У колони ''Партија'' заокружити редни број партије за коју понуђач подноси понуду

6)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица

7)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – Ендоскоп и уређај за прање, ЈН бр 1.1.217-881-78/2018 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

8)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Ендоскоп и уређај за прање бр. 1.1.217-881-78/2018 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 	Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- 9) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – табела за све партије

Партија број  1, 2 (заокружити за коју се партију односи)

| Ред. Број | Назив понуђеног добра | Произвођач | Модел/ Тип | Количина (ком) | Рок за решавање рекламације (дана) | Гарантни период (месеци) | Укупна вредност за јавну набавку (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ендоскоп | Ххххх | ХХХХХххххх | 1 | х | ХХ | Без ПДВ Са ПДВ |
| 2. | Уређај за прање топлом водом под високим притиском | Ххххх | ХХХХХххххх | 2 | х |  |  |

У табели је наведен конкретан пример попуњавања. Може се попунити на рачунару (величина слова и бројева ''12'') или ручно. Обавезно попунити све колоне, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неприхватљивом и неће бити узета у разматрање. Табелу доставити у писаном облику. Гарантни рок се исказује у месецима и односи се на све уређаје.

Рок и начин плаћања:	______________________________________

Рок важења понуде:	____________________________________________

Сервисирање добара (година): 	__________________________________________

Период снабдевања са резервним деловима (година):	_______________________________

- ПОНУЂАЧ:																ЗА ПОНУЂАЧА:

___________________________________							МП					______________________________

(назив предузећа из АПР)													       (потпис овлаштеног лица)

- 10) ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ____________________ (уписати бројем и словима)

| Ред. број | Назив понуђеног добра | Назив произвођача | Модел/Тип | Количи-на | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Укупна цена за јавну набавку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5x6) | 9 (5x7) | 10 |
| 1. | Уређај за прање топлом водом под високим притиском | Ххххх | ХХХХХххххх | 2 |  |  |  |  | Без ПДВ: Са ПДВ: |

У табели је наведен конкретан пример попуњавања за партију 2. Може се попунити на рачунару (величина слова и бројева ''12'') или ручно. Табелу доставити у писаном облику. Обавезно попунити сва поља, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неприхватљивом и неће бити узета у разматрање. Набавка мора бити понуђена у целости за све тражене позиције.

Укупна цена без ПДВ:____________________динара, са ПДВ__________________динара;

Понуђач нуди гарантни рок од:_____________________________месеци (унети бројчано и словима);

Понуђач нуди рок испоруке од:_______________________________дана (унети бројчано и словима).

- Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- колона 2, 3, 4 и 5 треба да одговарају техничким карактеристикама и количинама из поглавља V.

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.);

- у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.);

- у колону 10. уноси се укупна вредност предвиђене набавком. Ова вредност мора бити идентична вредности у колони 8 Опис предмета набавке на обрасцу датом у табели 9).

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица Понуђача |
| --- | --- | --- |

11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА

Понуђач...............................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Ендоскоп и уређај за прање ЈН број 1.1.217-881-78/2018 , изјављује да прихвата начин и услов плаћања које дефинише ВС и МО, 30 дана од дана завођења рачуна у деловодство Војне поште која врши плаћање трошкова набавке.

Датум 	Понуђач

________________                        М.П.       	_________________________

(име и презиме овлаштеног лица)

_________________________

(потпис овлаштеног лица)

12) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

У вези са захтевом Наручиоца из конкурсне документације по јавној набавци 1.1.217-881-78/2018 , као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – Ендоскоп и уређај за прање ЈН бр. 1.1.217-881-78/2018 , прихвата да омогући комисији Наручиоца за спровођење јавне набавке увид у податке који су достављени у понуди …………………. [навести број понуде] као доказ испуњавања додатних услова.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати за сваког понуђача из групе и иста мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- 13) ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА

На основу Закона о меници (''Службени лист ФНРЈ'' број 104/46, ''Службени лист СФРЈ'' број 16/65, 54/70 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“ број 46/96), Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Службени гласник Републике Србије'' број 43/04) и Одлуке гувернера Народне банке Југославије о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник Републике Србије'' број 57/04),

Предузеће 					, 			, ПИБ: 		 даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко - сопствене менице

Предузеће _______________________________, __________________________, предаје

(навести фирму)	(место)

Војној пошти 1102 Београд бланко - сопствена меница, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по Уговору број 			 од    . __ 20__. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: 	______

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Војна пошта 1102 Београд може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10 % од од вредности Уговора, а у случајевима да понуђач:

- да не изврши уговорне обавезе,

- једнострано раскине уговор или,

- закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока

Дужник се одриче права на:- повлачење овог овлашћења;

- опозив овог овлашћења;

- стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и

- сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: Бланко - сопствена меница серијски број 	                       	 у вредности од _________ ___________________________________________________ (навести бројем и словима) динара.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то по један за Војну пошту
1102 Београд, а један за ______________________________________________________.

(навести банку-е дужника)

У 	,

(место)

Дана 	. ____.2018. године.         М. П.			ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

(дужност, презиме, име и потпис)

- VII МОДЕЛ  УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА

- БРОЈ  11789 - ___

Закључен у Београду, дана ____.____. 2018. године између:

- УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД, ул. Гардијска бр. 7, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

коју заступа бригадни генерал Жељко Нинковић, дипл. инж. (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и

| Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа ______________________________________ (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ)

Правни основ:

Јавна набавка број 1.1.217-881-78/2018; Одлука о додели уговора број _______- ___ од ___.___.2018. године и понуда добављача број ________ од ___.___.2018. године

ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Добављач се обавезује да Наручиоцу, односно његовом крајњем кориснику, у складу са важећим прописима и овим Уговором изврши испоруку добара, Ендоскоп и уређај за прање (уписаће се назив партије који се уговара), а Наручилац да иста преуме и плати.

  - Саставни део овог Уговора је Прилог број 1 (број Прилога може бити и већи): Спецификација добара, по називу, типу, моделу, произвођачу, техничким карактеристикама и количини, (подаци по принципу као у поглављу V конкурсне документације), и јединичном ценом са и без ПДВ.

- ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  - Добра из члана 1. овог Уговора морају у свему одговарати захтевима наручиоца, техничко-технолошкој документацији и прописаним стандардима произвођача, без техничких и механичких недостатака.

  - Добра морају бити нова, исправна, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају фабричким бројевима, ознакама и стандардима (у зависности шта је наведено) из техничких спецификација датих у прилогу, да буде испоручена у оригиналним паковањима и амбалажи. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се посебно.

  - Добављач је обавезан да уз добра из члана 1. овог Уговора испоручи:

- оверену гаранцију,

- документ овлашћеног увозника-дистрибутера о усаглашености производа са прописима земље и задовољење прописа о заштити на раду,

- декларацију о усаглашености машинe у складу са Правилником о безбедности машина (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009),

- атесте и потврде о квалитету или други документ којим произвођач доказује квалитет уређаја или алата

  - Добављач је обавезан да омогући једнозначну и лаку идентификација добара из члана 1. овог Уговора.

- ЧЛАН 3. - ЦЕНА

  - Наручилац и Добављач су утврдили цену добара из члана 1. овог Уговора у износу  _______________________ динара без ПДВ-а.

  - Износ ПДВ-а: 20% (___________________ динара).

  - Укупна вредност уговора износи ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, и подразумева се за испоруку франко складиште ВП 9858 Батајница.

  - Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

- ЧЛАН 4. - НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање добара из члана 1. овог Уговора изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења фактуре у деловодне књиге у ВП 1102 Беoград.

  - Ради благовремене исплате, Добављач се обавезује да испостави наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара (све у два примерка) и то:

- рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,

- отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити потписана и оверена печатом ВП 9858 Батајница,

- записник о квалитативном пријему добара, потписан од стране надлежног органа Министарства одбране (Војна контрола квалитета) односно комисије за квалитативни пријем и Добављача и

- записник о квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом ВП 9858 Батајница.

- записник о реализованој обуци, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом ВП 9858 Батајница.

  - Уколико Добављач не достави комплетна документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана од дана испоруке истих, рок плаћања се продужава за онолико дана, колико је Добављач каснио у достави докумената за наплату.

- ЧЛАН 5. – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, број 93/2012).

- ЧЛАН 6. - РОК ИСПОРУКЕ

  - Уговорне стране су се договориле да је рок испоруке за добра из члана 1. овог Уговора ___ (__________) дана (уписаће се рок из понуде), од дана потписивања уговора.

  - Под роком испоруке добара из члана 1. овог Уговора подразумева се датум на овереној отпремници (документ о предаји по врстама и количинама у назначено складиште).

  - Уговорне стране су се споразумеле да се добра из члана 1. овог Уговора испоруче у просторијама крајњег корисника, Војна пошта 9858 Батајница, локација аеродром ''Батајница''.

  - Рок испоруке из тачке 6.1 овог члана може се продужити због наступања више силе дефинисане чланом 14. овог Уговора.

  - Организацију транспорта до крајњег корисника врши Добављач о свом трошку.

  - У случају из тачке 6.4. овог члана Добављач је дужан да наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока, уз навођење неког од разлога из тачке 6.4. У случају прихвата образложеног разлога, закључиће се одговарајући анекс уговора.

- ЧЛАН 7. – КВАЛИТЕТ

  - Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет, који су прописани документацијом произвођача.

  - Добављач мора да обезбеди објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручених добара у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

  - Добављач гарантује да добра неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручених добара у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији.

  - Добављач приликом испоруке мора да обезбеди доставу каталошке и техничке документације којом се доказују технички декларисане карактеристике добара из члана 1. овог Уговора, датум производње, гарантни рок, прописани услови складиштења и осталу потребну експлоатациону документацију (технички опис и документација за руковање и основно одржавање).

- ЧЛАН 8. – ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Уговорне стране су се споразумеле да се предметна добра из члана 1. овог Уговора испоруче Војној пошти 9858 Батајница, локација аеродром ''Батајница''.

  - Квантитативан пријем добара из члана 1. овог Уговора извршиће Комисија одређена од стране ВП 9858 Батајница. Квалитативан пријем врши Војна контрола квалитета СМР МО. Изузетно, у случају немогућности ВКК да учествује у квалитативном пријему, квалитативни пријем ће извршити комисија одређена од стране Војне поште 1102 Београд.

  - Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.

  - О термину квалитативног пријема Добављач је дужан да обавести наручиоца најкасније 3 (три) радних дана пре почетка квалитативног пријема, водећи рачуна да исти не пада након 12.00 часова, ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

  - Добављач се обавезује да пре почетка реализације Уговора изради и са надлежним проверавачем ВКК СМР МО усагласи Термин план реализације квалитативног пријема. Контакт телефон ВКК је: 011/2051-022 и фах: 011/2505-880.

  - Приликом квантитативног и квалитативног пријема Добављач је дужан да достави документацију наведену у члану 2. овог Уговора.

  - Пре отпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да приложи и стави на увид проверавачу квалитета, ВКК СМР МО, каталошку и техничку документацију којом се доказују техничке декларисане карактеристике добара, датум производње, гарантни рок, прописани услови складиштења, опис производа са упутством за експлоатацију, све на српском језику, као и друге доказе из којих се може недвосмислено утврдити да је квалитет добара у складу са захтеваном техничком спецификацијом. Уколико приложена документација не задовољава захтеве из техничке спецификације, квалитативни пријем се неће вршити.

  - Добављач се обавезује да проверавачу квалитета, без надокнаде обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета Уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

  - Трошкове ангажовања Комисије за квалитативни пријем сноси наручилац. У случају поновне контроле квалитета, трошкове у висини стварних трошкова сноси Добављач и исте је дужан надокнадити Наручиоцу у року од 15 дана од пријема рачуна који ће израдити и доставити администрација Војне контроле квалитета СМР МО или у случају неучествовања ВКК, администрација ВП 1102 Београд.

  - Добра која су неисправна или са физичким оштећењем пријемна комисија неће примити и Добављач је у обавези да их замени.

  - Комисија за квалитативни пријем након извршеног квалитативног пријема свих добара сачињава записник о квалитативном пријему у потребном броју примерака, од којих се први примерак чува у ВКК. Након успешно реализованог квалитативног пријема предметна роба се може испоручити.

  - За реализацију квантитативног пријема одговорна је ВП 9858 Батајница.

  - По реализацији квалитативног пријема Добављач ће најмање 2 (два) радна дана пре испоруке обавестити:

- ВП 9858 Батајница (факс 011/3106-205 или 011/3106-614) као организатора пријема добара,

- ВП 1102 Београд (факс 011/3006-259 или 011/2064-565) на знање

о тачном датуму и времену испоруке, водећи рачуна да исти није након 12.00 часова, у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. У уговореном термину ће бити извршен квантитативни пријем.

  - Записник о квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије, оверава се печатом ВП 9858 Батајница.

- ЧЛАН 9. - ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Добављач за добра из члана 1. овог Уговора даје гаранцију  ____ месеци (уписаће се рок из понуде), под условима правилног складиштења и употребе.

  - Гаранција почиње да тече од Датума, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог Уговора.

  - Наручилац и крајњи корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

  - За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу, а један примерак доставља се на адресу наручиоца.

  - Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које Добављач овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним.

  - За добра замењена по основу рекламације важи гарантни рок дат у тачки 9.1. од дана пријема замењеног резервног дела.

  - Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

- ЧЛАН 10. – СЕРВИСИРАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА

  - Добављач се обавезује на обезбеђење сервисирања испоручених добара и на обезбеђење снабдевања резервним деловима у периоду експлоатације добара.

  - Добављач мора да обезбеди:

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача у земљи Наручиоца, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа у земљи Наручиоца, у гарантном року и по истеку гаранције 5 (пет) година.

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом минимум 5 (пет) година од дана квантитативног пријема добара.

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року, до 48 часова од времена пријема писаног захтева. Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 дана Добављач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско добро са траженим или бољим карактеристикама.

- преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове

  - Добављач је обавезан да уз испоручена добра достави крајњем кориснику списак овлашћених сервиса уз свако испоручено добро.

- ЧЛАН 11. – СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

  - Добављач се обавезује да у тренутку закључења Уговора, преда наручиоцу менично писмо за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, a за случај да не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине Уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока (тачка 6.1.).

  - Менично писмо за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорних обавеза и после тог рока постаје беспредметно, без обзира да ли је враћено гаранту или не.

  - Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног писма за добро извршење посла мора да се продужи.

  - Наручилац може уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

  - Поднето менично писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

- ЧЛАН 12. - УГОВОРНА КАЗНА

  - У случају да Добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне вредности Уговора (са ПДВ).

  - Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора не искључује обавезу плаћања уговорне казне. У том случају уговорна казна се односи само на неиспоручена добра.

  - Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 6. овог Уговора.

  - Наплату уговорне казне врши наручилац одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара, с тим што је обавезан да у писaној форми саопшти испоручиоцу зарачунату уговорну казну за коју је умањен рачун.

  - Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, и да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза добављача, менично писмо, поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

- ЧЛАН 13. - ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  - Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се заштићеном тајном у смислу:

- Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/07 и 88/09) и

- Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

  - Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

  - Забрањено је преписивање и умножавање Уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

  - Добављач је обавезан да одмах обавести наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

  - Са подацима из овог Уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

ЧЛАН 14. -  ВИША СИЛА

  - Уколико после закључења овог уговора или након закључења појединачних уговора наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (''Службени лист СФРЈ'', бр. 29/78, 39/85,  45/89 и 57/89, ''Службени лист СРЈ'', бр. 31/93, 22/99 и 44/99), a које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

  - Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени  од  стране  погођене  вишом  силом. Вишом  силом  могу  се  сматрати  поплаве, земљотреси,  пожари,  политичка  збивања (рат,  нереди  већег  обима,  штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

  - Страна  у  уговору  погођена  вишом  силом,  одмах  ће  у  писаној  форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у уговору треба да постигну писану сагласност.

- ЧЛАН 15. - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија наручиоца и испоручиоца, а у случају немогућности решења спорних питања  надлежан је Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 16. - ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

  - Измене  и допуне овог  Уговора  важиће  уколико  су  сачињене  у  писаној  форми,  уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

  - Закључени Уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у случају споразумног раскида, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

  - Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине  Уговор  у  случајевима  предвиђеним чланом 12. тачка 12.5. овог Уговора.

- ЧЛАН 17. – ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

- Уколико би за време трајања овог Уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

- ЧЛАН 18. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

  - Ако нешто није изричито регулисано овим Уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).

  - Уговор је рађен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су: 1 (један) за Добављача, 2 (два) за Наручиоца, 1 (један) за примаоца, 1 (један) за Војно правобранилаштво МО и 1 за РЦ МО.

  - Наручилац задржава право да Уговор умножи у потребном броју примерака ради  достављања крајњим корисницима.

- ЗА ДОБАВЉАЧА:						ЗА НАРУЧИОЦА:

___________________					бригадни генерал

___________________					Жељко Нинковић, дипл. инж.

___________________					__________________________

- VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.

У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити лично или поштом на адресу: ВП 1102 Београд, Гардијска 7 11000 Београд, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку добара – Ендоскоп и уређај за прање, ЈН бр. 1.1.217-881-78/2018 - НЕ ОТВАРАТИ''. Уколико се понуда доставља лично потребно је понуду донети у касарну ''Топчидер'', Гардијска 7, Београд, у зграду број 9, приземље, канцеларија број 2.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.12.2018. године до 12.00 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодству ВП 1102 Београд).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и након поступка отварања биће неотворена враћена понуђачу.

Сва документа поднета у понуди морају да буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуда мора да садржи следеће (наведеним редоследом):

- Општи подаци о Понуђачу на обрасцу 1) датом у поглављу VI,

- Попуњен образац 2) - како се подноси пријава датом у поглављу VI,

- Попуњену изјаву о независној понуди на обрасцу 7) датом у поглављу VI,

- Доказе о испуњавању обавезних услова како је наведено у поглављу III, одељак 2,

- Доказе о испуњавању додатних услова 1 и 3 наведених у поглављу III, одељак 2,

- Модел уговора дат у поглављу VII, оверена свака страна, потписанa свака страна од овлашћеног представника Понуђача и оверена печатом,

- Опис понуде на обрасцу 5) датом у поглављу VI,

- Опис предмета набавке на обрасцу 9) датом у поглављу VI,

- Образац 10) структуре цене дат у поглављу VI, попуњен за сваку партију посебно

- Доказе о испуњавању додатних услова 2 наведених у поглављу III, одељак 2,

- Да прихвата контролу од стране комисије Наручиоца у циљу провере веродостојности достављених доказа на обрасцу 12) датом у поглављу VI.

- Остала документа и обрасце сложити по свом нахођењу

Не достављати примерак конкурсне документације и позива за подношење понуда, те тиме оптерећивати понуду и комисију за набавку.

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из групе Понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из групе међусобно обавезују и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана 03.12.2018. године са почетком у 12,15 часова, на адреси Наручиоца, у згради бр. 9 касарне ''Топчидер'', Гардијска 7, Београд, у сали за састанке.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице уз претходну најаву од 5 радних дана пре отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници Понуђача. Представник Понуђача је дужан да са собом понесе уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда и лична идентификациона документа.

4. ПАРТИЈЕ

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, образац 5) Опис понуде из поглавља VI.

- У случају да Понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да Понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

- Након спроведеног поступка оцењивања пристиглих понуда, закључивање уговора са изабраним Понуђачем (од тог тренутка постаје Добављач) ће се реализовати у складу са партијама. Уколико један Понуђач буде најповољнији за више или све партије склопиће се један уговор за партије за које је одабран и за комплетну количину добара (ако су идентични сви остали услови, рок испоруке, гарантни период, рок за решавање рекламациј и сл).

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити поштом на адресу: ВП 1102 Београд, Гардијска 7 11000 Београд, са назнаком:

''Измена понуде за јавну набавку добара – Ендоскоп и уређај за прање, ЈН бр. 1.1.217-881-78/2018  - НЕ ОТВАРАТИ'' или

''Допуна понуде за јавну набавку добара – Ендоскоп и уређај за прање, ЈН бр. 1.1.217-881-78/2018  - НЕ ОТВАРАТИ'' или

''Опозив понуде за јавну набавку добара – Ендоскоп и уређај за прање, ЈН бр. 1.1.217-881-78/2018  - НЕ ОТВАРАТИ'' или

''Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Ендоскоп и уређај за прање, ЈН бр. 1.1.217-881-78/2018  - НЕ ОТВАРАТИ''.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу 2) Понуду подноси из поглавља VI, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група Понуђача.

Уколико понуду подноси група Понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу Понуђача пред наручиоцем,

- Опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора.

Група Понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

- 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 дана, од дана завођења фактуре у деловодне књиге у ВП 1102 Беград.

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.

Добављачу није дозвољено да захтева аванс.

Уз рачун доставити следећа оригинална документа:

- отпремницу која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити потписана и оверена печатом ВП 9858 Батајница, односно јединице примаоца

- записник о квалитативном пријему добара, потписан од стране надлежног органа Министарства одбране (Војна контрола квалитета) односно комисије за квалитативни пријем и Добављача и

- записник о квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом ВП 9858 Батајница, односно јединице примаоца

- 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника. Гаранција се односи на комплетну набавку.

У случају да Понуђач непрецизно одреди гарантни период (од-до, око... и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Гаранција почиње да тече од датума, када је записнички констатован квантитативни пријем добара.

Наручилац и крајњи корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу, а један примерак доставља се на адресу Наручиоца.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које он овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

- 9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке набављених добара тече од дана закључења уговора и износи:

Партија  број 1			- 60 (шездесет) дана,

Партија  број 2 			- 15 (петнаест) дана.

У случају да Добављач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око...и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.

Место испоруке: магацин ВП 9858 Батајница, локација аеродром ''Батајница''.

Добављач је обавезан да писаним путем обавести Наручиоца и његовог крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти није након 12.00 часова, у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

У случају да Добављача не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25% (посто) дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне вредности уговора.

- 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шестдесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

- 9.5. Захтев у погледу рока сервисирања испоручених уређаја

Рок важења обезбеђења сервисирања уређаја на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача у земљи Наручиоца, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа у земљи Наручиоца, у гарантном року и по истеку гаранције, 5 (пет) година од датума испоруке наведеног у отпремници.

- 9.6. Захтев у погледу обезбеђење снабдевања резервним деловима

Период у коме Понуђач мора да обезбеди снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом минимум 5 (пет) година од дана квантитативног пријема добара, односно од датума испоруке наведеног у отпремници.

Понуђач мора да обезбеди преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.

- 9.7. Захтев у погледу времена решавања рекламације

Рок за решавање рекламације не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана пријема записника о рекламацији од стране крајњег корисника.

У случају да не може отклонити квар у наведеном року, Добављач је дужан да у писаном облику, са образложењем, затражи од Наручиоца продужење рока за решавање рекламације и доставља предлог да рекламирано добро замени новим, које има једнаке или боље техничке карактеристике. Наручиоц није у обавези да одобри продужетак рока.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

- 9.8. Други захтеви

За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна вредност понуђена за комплетну набавку.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Добављач доставља меницу за добро извршење посла.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу менично писмо са меницом за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, a за случај да не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана од крајњег рока за испоруку и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћено гаранту или не.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац може уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Након  измирења  свих  обавеза  по  уговору,  наручилац  се  обавезује  да добављачу врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или факсом на бројеве 011/3006-259 и 011/2064-565 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор и информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.217-881-78/2018 ''.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико комисија одређена за спровођење поступка јавне набавке оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код Понуђача,  Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) дана поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код Понуђача.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора о набавци добара је ''најнижа понуђена цена''.

Најповољнија понуда је она која има најнижу понуђену цену за целокупну набавку

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који наведе дужи гарантни рок.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исту дужину гарантног рока, као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који наведе дужи период снабдевања резервним деловима.

Уколико и тада понуде буду идентичне, критеријуми за доделу уговора биће следећим редоследом: - краћи рок испоруке и - краћи рок за решавање рекламације.

У случају да и тада понуде буду идентичне као најповољнија ће бити оцењена понуда Понуђача који је пре поднео понуду на адресу Наручиоца.

17. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

- 17.1. Разлози за одбијање понуда

Понуда ће бити одбијена:

- Уколико није благовремена,

- Уколико поседује битне недостатке,

- Уколико није одговарајућа,

- Уколико ограничава права наручиоца,

- Уколико условљава права наручиоца,

- Уколико ограничава обавезе Понуђача

- 17.2. Битни недостаци понуде су

- уколико Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- уколико Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

- уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама,

- уколико Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (при склапању уговора о набавци добара).

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из конкурсне документације.

Прихватљива  понуда  је  понуда  која  је  благовремена,  коју  наручилац  није  одбио  због  битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе Понуђача.

Наручилац  ће  у  поступку  јавне  набавке,  пошто  прегледа  и  оцени  понуде,  одбити све неприхватљиве понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. (Обрасци изјава, дати су у поглављу VI конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3006-259 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључивању уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА  О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољнијег Понуђача и додели уговора у року од 10 (десет) дана од јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку о избору најповољнијег Понуђача објавити на Порталу Управе за јавне набавке и на Порталу Министарства одбране који се односи на јавне набавке у року од 3 (три) дана од доношења Одлуке о додели уговора.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.