В О Ј Н А П О Ш Т А Бр. 3160 Број 1140-7 04.04.2018. године З Р Е Њ А Н И Н

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 3160 ЗРЕЊАНИН

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2018

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 41

април 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 14/2018 у отвореном поступку број 1140-2 од 04.04.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 14/2018 у отвореном поступку број 1140-3  од 04.04.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин

ЈН бр. 14/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 12 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 13 |
| VII | Модел уговора | 31 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 35 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Министарство одбране, Војска Србије, Војна пошта 3160 ЗРЕЊАНИН, ул. Стевице Јовановћ 19, 23000 ЗРЕЊАНИН.

Интернет адреса: www.mod.gov.rs.

2.	Врста поступка јавне набавке: јавна набавка у отвореном поступку, обликована по партијама.

3.	Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке у отвореном поступку: Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин.

Ознака из општег речника набавке: 50720000 – Услуге поправке и одржавања централног грејања.

4.    Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.	Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

6.    Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:

У предметном поступку се не спроводи електронска лицитација.

7.   Лице за контакт:

- Жељко Радивојевић, тел. 064/8329-554, или путем телефакса на број: 021/4835-727.

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 14/2018 је Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин – ОРН 50720000 – Услуге поправке и одржавања централног грејања.

2. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у 3 (три) партије, и то:

| Редни број партије | Назив партије |
| --- | --- |
|  | Партија 1: Припрема система централног грејања за грејну сезону 2018/2019. године |
|  | Партија 2: Мерење емисије штетних гасова на емитерима у надлежности ВП 3160 Зрењанин |
|  | Партија 3: Поправка грејања у објекту КН-12 у касарни ''НХ Светозар Марковић Тоза'' |

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III-1  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 1. Партију - Припрема система централног грејања за грејну сезону 2018/2019. године

Спецификација услуга:

| Редни број | Опис радова |
| --- | --- |
| 1. | На парном котлу произвођача ''Ђуро Ђаковић'' S-1500 фабричког броја 4785, извршити следеће радове: - Демонтажа задњих врата котла са дизалицом ради шамотирања шамотним бетоном ''ЗВЕЗДА 10'' са атестом произвођача ''ШАМОТ'' Аранђеловац. Постојећи шамотни бетон на вратима урушити и извршити замену анкера (30 ком); - На вратима заменити визир цев и визир стакло за контролу пламена у пламеној цеви. За шамотирање наведених врата потребно је 900 кг шамотног бетона. На ободу котла пре монтирања врата извршити замену вијака – брезона М16х100мм (14 ком) и азбест плетеницу 14х14мм дужине 60 м. |
| 2. | На парном котлу произвођача ''Ђуро Ђаковић'' S-1500 фабричког броја 4786, извршити следеће радове: - Замена шамотног прстена у пламеној цеви око горионика подразумева демонтажу горионика и отварања врата котла, рушење оштећеног шамотног прстена у пламеној цеви и уградња новог шамотног прстена од шамотног бетона ''ЗВЕЗДА 10''. За прстен је потребно 400 кг шамотног бетона. На ободу котла заменити азбест плетеницу 14х14мм дужине 60 м са монтажом предњих врата и горионика. |
| 3. | На горионику произвођача ''ТЕРМОЕЛЕКТРО ОГАЊ 8'' извршити: - Ремонт сапништа са разделником горива (1 кпл); - Замена фото-ћелије QRB1 (1 ком); - Замена црева за гориво Ø 1'' дужине 1300 мм (1 ком); - Замена шпулне ''Lucifer'' електромагнетног вентила 14W (1 ком). |
| 4. | Демонтажа бешавне парне цеви NO 80 са два колена у каналу и монтажа нове бешавне цеви NO 80 са два колена са фарбањем заштитном бојом у два премаза и са израдом изолације у АL цеви Ø 150 мм дужине 10 м. |
| 5. | Демонтажа вентила сигурносних са тегом NO 25/NP 16 (1 ком), NO 32/NP 16 (1 ком) и NO 80/NP 16 (1 ком), баждарење и поновна монтажа на судове под притиском. Демонтажа манометара Ø 100 мм 0-6 бара (6 ком), баждарење и поновна монтажа на судове под притиском. Доставити документацију о баждарењу истих при монтажи. Вентили морају бити пломбирани. |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „НХ Светозар Марковић Тоза“ ЗРЕЊАНИН.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-2  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 2. Партију – Мерење емисије штетних гасова на емитерима у надлежности ВП 3160 Зрењанин

- Место мерења: касарна „НХ Светозар Марковић Тоза“ Зрењанин, објекат КН-14;

- Енергент: лож-уље екстра лако;

- Висина емитера: 10 м;

- Снага котлова: 2x1,7 MW;

- Обрачун: паушално.

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „НХ Светозар Марковић Тоза“ ЗРЕЊАНИН.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-3  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 3. Партију – Поправка грејања у објекту КН-12 у касарни ''НХ Светозар Марковић Тоза''

Спецификација услуга:

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и монтажа челичних панелних радијатора димензије 800х600 mm, произвођача ''Југотерм'' Мерошина, тип 22 | ком | 19,00 |
| 2. | Набавка и монтажа угаоних радијаторских вентила ½'' | ком | 19,00 |
| 3. | Набавка и монтажа угаоних радијаторских навијака ½'' | ком | 19,00 |
| 4. | Демонтажа постојећих ливених чланкастих радијатора и одлагање на место које одреди инвеститор | ком | 5,00 |
| 5. | Демонтажа постојеће цевне мреже инсталације грејања и одлагање на место које одреди инвеститор | паушал | 1,00 |
| 6. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø21.3x2.3mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 186,00 |
| 7. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø26.9x2.6mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 120,00 |
| 8. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø33.7x2.6mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 48,00 |
| 9. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø42.4x2.6mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 48,00 |
| 10. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø48.3x2.6mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 32,00 |
| 11. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø60.3x2.9mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 12,00 |
| 12. | Набавка и монтажа челичних фитинга (лукови, редукције, ''Т'' – комади...) – 25% од ∑ ст. 6 до 11 | паушал | 1,00 |
| 13. | Помоћни материјал (шелне – носачи цеви, електроде, плоче за сечење, боце оксиген и ацетилен...) – 25% од ∑ ст. 6 до 11 | паушал | 1,00 |
| 14. | Набавка и монтажа равних запорних вентила димензије DN50 PN16 | ком | 2,00 |
| 15. | Набавка и монтажа равних запорних вентила димензије DN40 PN16 | ком | 4,00 |
| 16. | Набавка и монтажа прирубница са грлом димензије DN50 PN16 | ком | 4,00 |
| 17. | Набавка и монтажа прирубница са грлом димензије DN40 PN16 | ком | 8,00 |
| 18. | Набавка и монтажа прирубничких сетова димензије DN50 PN16 | ком | 4,00 |
| 19. | Набавка и монтажа прирубничких сетова димензије DN40 PN16 | ком | 8,00 |
| 20. | Израда и монтажа комплета озрачних лонаца димензије Ø114.3х200mm са одзрачним цевима DN15, l=2,5m и кугластим славинама за топлу воду димензије ½'' | ком | 4,00 |
| 21. | Набавка материјала и фарбање инсталације у два премаза основне боје и два премаза завршне беле боје | паушал | 1,00 |
| 22. | Пуњење, одзрачивање и хидрауличко уравнотежење инсталације грејања | паушал | 1,00 |
| 23. | Припремно завршни радови и транспорт | паушал | 1,00 |
| 24. | Испитивање инсталације грејања на чврстоћу, непропусност и функционално испитивање | паушал | 1,00 |
| 25. | Испитивање подземног цевовода дужине cca 100m, дефектажа цурења | паушал | 1,00 |
| 26. | Ручни и машински ископ на местима цурења са избацивањем муља и чишћењем радне јаме | м³ | 30,00 |
| 27. | Ручно обијање лебита са цеви, рад радника | нч | 64,00 |
| 28. | Замена перфорираних цеви dn65 | м' | 18,00 |
| 29. | Заливање врелом лебит масом у лименом кориту | кг | 640,00 |
| 30. | Набавка и уградња песка у ров | м³ | 30,00 |
| 31. | Утовар и одвоз вишка земље и шута на градску депонију | м³ | 30,00 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „НХ Светозар Марковић Тоза“ ЗРЕЊАНИН.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. Уз ИЗЈАВУ понуђач доставља ДОКАЗЕ о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани у овој конкурсној документацији. |
| 1. | Да је понуђач у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда био ликвидан, односно да није био у блокади. |  |
| 2. | Стално запослених 10 радника | Копије М образаца на обавезно осигурање |
| 3. | Да понуђач има следеће сертификате: - ИСО 9001 - ИСО 14001 - OHSAS 18001 | Доказ: Копије тражених сертификата |
| 4. | Да има у моменту подношења понуде, радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама : важећа лиценца 400 или важећа лиценца 410; | Фотокопија лиценци Инжењерске коморе са потврдом о важности; пријава на обавезно осигурање - М образац тј стално запошљен |
| 5. | Да у моменту подношења понуде има радно ангажовано лице за безбедност и здравље на раду | Фотокопија уверења за лице за безбедност и здравље на раду издатог од стране Министарства рада и социјалне политике; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду и доказ о ангажовању ( пријава на обавезно осигурање - М образац и уговор о раду). Уколико су лица за безбедност и здравље на раду ангажована као правна лица, достављају се следећи докази: Уговори о ангажавању; Лиценца Министарства рада за послове безбедности и здравља на раду за ангажовано правно лице; уверење за лице за безбедност и здравље на раду које је именовано за послове безбедност и здравља на раду за понуђача; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду |

Напомена: додатни услови на редним бројевима 2, 3, 4 и 5 се односе само за партију број 3 јавне набавке бр. 14/2018.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом и достављањем ДОКАЗА.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом и да достави ДОКАЗЕ.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Доставити ДОКАЗЕ о испуњености услова.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ДОКАЗИ које наручилац захтева су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од 01.10.2017. - 31.03.2018. године, није био неликвидан, (уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије, навести интернет адресу где се подаци могу проверити);

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1-1, 1-2 и 1-3 за сваку партију посебно);

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).

(ОБРАЗАЦ 1-1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018

ПАРТИЈА БР. 1 - Припрема система централног грејања за грејну сезону 2018/2019. године

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 14/2018, Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, партија 1 је Припрема система централног грејања за грејну сезону 2018/2019. године  по следећем:

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1. | На парном котлу произвођача ''Ђуро Ђаковић'' S-1500 фабричког броја 4785, извршити следеће радове: - Демонтажа задњих врата котла са дизалицом ради шамотирања шамотним бетоном ''ЗВЕЗДА 10'' са атестом произвођача ''ШАМОТ'' Аранђеловац. Постојећи шамотни бетон на вратима урушити и извршити замену анкера (30 ком); - На вратима заменити визир цев и визир стакло за контролу пламена у пламеној цеви. За шамотирање наведених врата потребно је 900 кг шамотног бетона. На ободу котла пре монтирања врата извршити замену вијака – брезона М16х100мм (14 ком) и азбест плетеницу 14х14мм дужине 60 м. |  |
| 2. | На парном котлу произвођача ''Ђуро Ђаковић'' S-1500 фабричког броја 4786, извршити следеће радове: - Замена шамотног прстена у пламеној цеви око горионика подразумева демонтажу горионика и отварања врата котла, рушење оштећеног шамотног прстена у пламеној цеви и уградња новог шамотног прстена од шамотног бетона ''ЗВЕЗДА 10''. За прстен је потребно 400 кг шамотног бетона. На ободу котла заменити азбест плетеницу 14х14мм дужине 60 м са монтажом предњих врата и горионика. |  |
| 3. | На горионику произвођача ''ТЕРМОЕЛЕКТРО ОГАЊ 8'' извршити: - Ремонт сапништа са разделником горива (1 кпл); - Замена фото-ћелије QRB1 (1 ком); - Замена црева за гориво Ø 1'' дужине 1300 мм (1 ком); - Замена шпулне ''Lucifer'' електромагнетног вентила 14W (1 ком). |  |
| 4. | Демонтажа бешавне парне цеви NO 80 са два колена у каналу и монтажа нове бешавне цеви NO 80 са два колена са фарбањем заштитном бојом у два премаза и са израдом изолације у АL цеви Ø 150 мм дужине 10 м. |  |
| 5. | Демонтажа вентила сигурносних са тегом NO 25/NP 16 (1 ком), NO 32/NP 16 (1 ком) и NO 80/NP 16 (1 ком), баждарење и поновна монтажа на судове под притиском. Демонтажа манометара Ø 100 мм 0-6 бара (6 ком), баждарење и поновна монтажа на судове под притиском. Доставити документацију о баждарењу истих при монтажи. Вентили морају бити пломбирани. |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од датума склапања (обостраног потписивања) уговора |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1-2)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018

ПАРТИЈА БР. 2 - Мерење емисије штетних гасова на емитерима у надлежности ВП 3160 Зрењанин.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 14/2018, Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, партија 2 је Мерење емисије штетних гасова на емитерима у надлежности ВП 3160 Зрењанин по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1. | Место мерења: Касарна „НХ Светозар Марковић Тоза“ Зрењанин, објекат КН-14; Енергент: лож-уље екстра лако; Висина емитера: 10 м; Снага котлова: 2x1,7 MW. | паушално | једна котларница |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана пријема захтева за услугу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1-3)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018

ПАРТИЈА БР. 3 - Поправка грејања у објекту КН-12 у касарни ''НХ Светозар Марковић Тоза''.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 14/2018, Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, партија 3 је Поправка грејања у објекту КН-12 у касарни ''НХ Светозар Марковић Тоза'' по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1. | Набавка и монтажа челичних панелних радијатора димензије 800х600 mm, произвођача ''Југотерм'' Мерошина, тип 22 | ком | 19,00 |  |
| 2. | Набавка и монтажа угаоних радијаторских вентила ½'' | ком | 19,00 |  |
| 3. | Набавка и монтажа угаоних радијаторских навијака ½'' | ком | 19,00 |  |
| 4. | Демонтажа постојећих ливених чланкастих радијатора и одлагање на место које одреди инвеститор | ком | 5,00 |  |
| 5. | Демонтажа постојеће цевне мреже инсталације грејања и одлагање на место које одреди инвеститор | паушал | 1,00 |  |
| 6. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø21.3x2.3mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 186,00 |  |
| 7. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø26.9x2.6mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 120,00 |  |
| 8. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø33.7x2.6mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 48,00 |  |
| 9. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø42.4x2.6mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 48,00 |  |
| 10. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø48.3x2.6mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 32,00 |  |
| 11. | Набавка и монтажа челичних бешавних цеви Ø60.3x2.9mm, према стандарду SRPS EN 10216-2, P235GH | м | 12,00 |  |
| 12. | Набавка и монтажа челичних фитинга (лукови, редукције, ''Т'' – комади...) – 25% од ∑ ст. 6 до 11 | паушал | 1,00 |  |
| 13. | Помоћни материјал (шелне – носачи цеви, електроде, плоче за сечење, боце оксиген и ацетилен...) – 25% од ∑ ст. 6 до 11 | паушал | 1,00 |  |
| 14. | Набавка и монтажа равних запорних вентила димензије DN50 PN16 | ком | 2,00 |  |
| 15. | Набавка и монтажа равних запорних вентила димензије DN40 PN16 | ком | 4,00 |  |
| 16. | Набавка и монтажа прирубница са грлом димензије DN50 PN16 | ком | 4,00 |  |
| 17. | Набавка и монтажа прирубница са грлом димензије DN40 PN16 | ком | 8,00 |  |
| 18. | Набавка и монтажа прирубничких сетова димензије DN50 PN16 | ком | 4,00 |  |
| 19. | Набавка и монтажа прирубничких сетова димензије DN40 PN16 | ком | 8,00 |  |
| 20. | Израда и монтажа комплета озрачних лонаца димензије Ø114.3х200mm са одзрачним цевима DN15, l=2,5m и кугластим славинама за топлу воду димензије ½'' | ком | 4,00 |  |
| 21. | Набавка материјала и фарбање инсталације у два премаза основне боје и два премаза завршне беле боје | паушал | 1,00 |  |
| 22. | Пуњење, одзрачивање и хидрауличко уравнотежење инсталације грејања | паушал | 1,00 |  |
| 23. | Припремно завршни радови и транспорт | паушал | 1,00 |  |
| 24. | Испитивање инсталације грејања на чврстоћу, непропусност и функционално испитивање | паушал | 1,00 |  |
| 25. | Испитивање подземног цевовода дужине cca 100m, дефектажа цурења | паушал | 1,00 |  |
| 26. | Ручни и машински ископ на местима цурења са избацивањем муља и чишћењем радне јаме | м³ | 30,00 |  |
| 27. | Ручно обијање лебита са цеви, рад радника | нч | 64,00 |  |
| 28. | Замена перфорираних цеви dn65 | м' | 18,00 |  |
| 29. | Заливање врелом лебит масом у лименом кориту | кг | 640,00 |  |
| 30. | Набавка и уградња песка у ров | м³ | 30,00 |  |
| 31. | Утовар и одвоз вишка земље и шута на градску депонију | м³ | 30,00 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана пријема захтева за услугу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач није био у блокади, односно био је ликвидан у последње 3 (три) године од дана објављеивања позива за достављање понуда;

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 6)

- OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ  ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦУ И МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

У вези са позивом Војне поште 3160 Зрењанин по којем подносимо своју понуду за:

" ________________________________________________________________________ " - ЈН БРОЈ 14/2018, партија број __,

подносим

И З Ј А В У

Беспоговорно  се  обавезујемо  да  ћемо  приликом  достављања понуде  за  Набавка грађевинског материјала издати Наручиоцу инструмент  обезбеђења за озбиљност понуде – једну бланко сопствену меницу на износ од 10% вредности понуде без урачунатог ПДВ-а, као гаранцију за озбиљност понуде.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун понуђача и то у случају одустајања од понуде, коју смо поднели, а комисија огласила усвојеном за предмет.

Сагласни смо да уз потписану меницу, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране пословне банке понуђача, и на истом се јасно морају видети депоновани потпис и печат фирме понуђача,

2. Менично овлашћење да се за меницу у износу од по 10% од вредности понуде без урачунатог ПДВ-а(у овом случају 10% од предрачунске вредности без ПДВ-а износи __________________________ динара), без сагласности Изабраног понуђача, наручилац може поднети на наплату у случају да Изабрани понуђач одустане од понуде.

3. Копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11).

Наручилац се обавезује да врати меницу након склапања уговора са Изабраним понуђачем.

Место и датум:	                                                               Потпис и печат понуђача

____________________                                                           _____________________

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

Закључен између:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ВОЈСКА СРБИЈЕ, ВП 3160 Зрењанин, адреса Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин, кога заступа пуковник Живица Огњанов, (у даљем тексту: Наручилац)

- матични број: 07093608

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник

- ПИБ: 102116082

и

2. ____________________________________________ из ___________________, Ул._____________________________________, кога заступа ___________________________( у даљем тексту: Извршилац услуге).

- матични број: ______________

- текући рачун: ______________

- ПИБ: _____________________

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

2.1.___________________________________________________ из ___________________, Ул.____________________________

- матични број: ______________

- текући рачун: ______________

- ПИБ: _____________________

2.2. ___________________________________________________ из __________________ , Ул.____________________________

- матични број: ______________

- текући рачун: ______________

- ПИБ: _____________________

Основ уговора:

ЈН број: 14/2018,

Број и датум одлуке о додели уговора:.................................................................................,

Понуда изабраног понуђача бр. _____________________ од.............................................,

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- ЧЛАН 1.

Предмет уговора је „Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин“ за партију број ______________________________________________________ _____________________ (уписати број и назив партије) у свему према понуди Извршиоца  број _____________ од __________.2018. године.

Понуда Извршиоца услуге из претходног става чини саставни део овог уговора.

- ЦЕНА

- ЧЛАН 2.

Укупна вредност уговора за партију број _______________________________________ ________________________________________ (уписати број и назив партије), без обрачунатог ПДВ-а, износи  ________________________ динара (и словима: _____________________________________________________________________).

У цену су урачунати сви припадајући трошкови за реализацију услуге.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЧЛАН 3.

Плаћање уговорене цене извршиће се у року од 30 дана од дана службеног пријема рачуна, a по извршеној реализацији услуге.

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице (радног налога) Извршиоца услуге и записника о извршеној услузи који је потписан од стране Наручиоца, а којим се верификује квалитет реализованих радова.

Рачун треба да садржи и остале податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник Републике Србије" бр.84/2004, 86/2004 и 61/2005).

Рачун обавезно треба да садржи:

- Назив организационе јединице Наручиоца (Војне Поште) на коју се испорука односи;

- Број и датум уговора;

- Број и датум фактуре;

- Број отпремнице-радног налога.

- ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ

- ЧЛАН 4.

Наручилац изјављује да услуге из члана 1. овог Уговора нису ослобођене од обавезе плаћања пореза на додатну вредност.

Уговорне стране су се сагласиле да је плаћање пореза на додатну вредност обавеза Извршиоца услуге.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

ЧЛАН 5.

Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу услуге доставити писани захтев за извршење услуге, са роком за извршење услуге.

Извршилац услуге се обавезује да ће услугу реализовати у складу са захтевом Наручиоца, у задатом року.

Извођач је дужан да најмање 5 (пет) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова. Уколико наручилац својим поступком изазове закашњење радова, извођач има право на продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И ПРИЈЕМ РАДОВА

ЧЛАН 6.

Извршилац се обавезује да наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум и место рођења, адреса где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Наручилац за свог надзорног органа одређује _______________________, а Извршилац за руководиоца радова одређује _______________________________. У погледу права и дужности надзорног органа и руководиоца радова придржавати се важећих прописа.

Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет изведене услуге из Члана 1. Уговора.

У току реализације услуге Извршилац се обавезује да примењује важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Комисија Наручиоца и представник Извршиоца извршиће примопредају изведених радова у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник.

Приликом примопредаје радова Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извршиоцу.

Извршилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама комисије Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди комисија Наручиоца.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Извршиоца.

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца без одлагања.

У  случају  из става 9. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак у примереном року

ГАРАНТНИ РОК

ЧЛАН 7.

Извршилац гарантује за квалитет изведене услуге у року од ______________(______) месеци. Извршилац је дужан да за време гарантног рока, а на позив Наручиоца, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке.

УГОВОРНА КАЗНА

ЧЛАН 8.

У случају да Извршилац услуге својом кривицом не изврши услугу у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) дневно од уговорене вредности,  за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 10% (десет процената) од  укупне вредности овог уговора.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Извршиоца услуге, умањењем  рачуна Извршиоца услуге.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 9.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове поводом овог Уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да спор решава надлежни суд.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 10.

Уговор и сва преписка у вези са њим се чувају на месту које гарантује безбедност података и са њима могу бити упознати искључиво лица која непосредно раде на његовој реализацији.

Забрањено је преписивање и умножавање Уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

ЧЛАН 11.

Измене и допуне Уговора се могу вршити уз сагласност уговорних страна, у писаном облику.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 12.

Права и обавезе из овог Уговора се не могу пренети на трећа лица, без претходне писане сагласности уговорних страна.

За  све  што  овим  Уговором  није  дефинисано  примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

ЧЛАН 13.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, ступа на снагу  даном ______________.2018. године и важи до дана испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

ЧЛАН 14.

Уговор је израђен у 6 (шест) истоветна примерка од којих су 2 (два) за Извршиоца и 4 (четири) за Наручиоца.

ЗА  НАРУЧИОЦА	                                                                   ЗА ИЗВРШИОЦА

Наредбодавац                                                                             Директор

_______________________                                                         _______________________

Напомена: Овај модел (нацрт) уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Понуђач је обавезан да попуни и потпише модел (нацрт) уговора.

VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВОЈНА ПОШТА 3160 ЗРЕЊАНИН, ул. Стевице Јовановић 19, 23000 ЗРЕЊАНИН, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, партија бр. ___  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до ___.___.2018. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Доказе о испуњености обавезних допунских услова датих овом конкурсном документацијом,

- Модел уговора;

- Бланко меницу;

- Менично овлашћење – писмо;

- Копија картона депонованих потписа.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВОЈНА ПОШТА 3160 ЗРЕЊАНИН, ул. Стевице Јовановић 19, 23000 ЗРЕЊАНИН,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, партија бр. ___  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, партија бр. ___  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, партија бр. ___  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуга оправке и одржавања централног грејања за потребе ВП 3160 Зрењанин, ЈН број 14/2018, партија бр. ___ - НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VII).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу VII).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најмање 30 дана од дана пријема фактуре (рачуна) за испоручена добра. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок плаћања.

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре.

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице, а који је потписан од стране наручиоца којим се верификује квалитет испоручених добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока извршења набавке

Рок извршења набавке не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

Место извршења – на адресу наручиоца:

ВОЈНА ПОШТА 3160 ЗРЕЊАНИН, ул. С.ЈОВАНОВИЋ 19, 23000 ЗРЕЊАНИН.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ВОЈНА ПОШТА 3160 ЗРЕЊАНИН, ул С. ЈОВАНОВИЋ 19,  или факсом на број 021/4835-727 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 14/2018, партија бр. ___“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно факсом на број 021/4835-727 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.