| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних oсигураника |  |
| --- | --- |

Бр. 158-10

28.08.2020. године

Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд,

интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

Jавнa набавкa добара број 65/20- Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију-

отворени поступак за закључење оквирног споразума

Август 2020. године

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 117-2 од 09.06.2020. године, Одлуке о измени одлуке 117-9 од 07.07.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 117-3 од 09.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку у циљу закључења оквирног споразума, за јавну набавку добара број 65/20

Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/148 |
| 2. | Услови везани за прeдмет јавне набавке, врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 19/148 |
| 3. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 69/148 |
| 4. | Критеријум за доделу оквирног споразума | 72/148 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 73/148 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 83/148 |
| 7. | Модел оквирног споразума | 135/148 |
| 8. | Модел уговора | 143/148 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено била обавештена о изменама и допунама конкурсне документације, као и одговорима.

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. Закона, наручилац ће све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље. Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена наредног радног дана.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 65/20 су добра - Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију.

Назив и ознака из Општег речника набавки:

-LA 01: За анестезију

-33157100, Медицинске гасне маске

-33157110, Маска за кисеоник

-33157200, Комплети за давање кисеоника

-33172000, Уређаји за анестезију и реанимацију

-33124130, Дијагностички материјал

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 212 (двеста дванаест) партија по следећем:

| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Procenjena ukupna vrenost bez PDV-a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | 502.425,00 |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | 485.100,00 |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | 173.250,00 |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | 17.500,00 |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | 52.500,00 |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | 70.000,00 |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | 52.320,00 |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | 104.640,00 |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | 139.520,00 |
| 10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, minimalne dužine 250 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | 8.000,00 |
| 11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, minimalne dužine 290 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 8.000,00 |
| 12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, minimalne dužine 300 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | 16.000,00 |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, minimalne dužine 320 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 120.000,00 |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, minimalne dužine 330 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 160.000,00 |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, minimalne dužine 340 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 240.000,00 |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, minimalne dužine 345 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 120.000,00 |
| 17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, minimalne dužine 225 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 2.000,00 |
| 18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 minimalne dužine 235,mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 8.000,00 |
| 19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5 mm, minimalne dužine 240 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 20.000,00 |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, minimalne dužine 315 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 12.000,00 |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, minimalne dužine 325 mm PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 20.000,00 |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, minimalne dužine 349 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 46.400,00 |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, minimalne dužine 353 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 40.000,00 |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, minimalne dužine 360 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 60.000,00 |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, minimalne dužine 384 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 60.000,00 |
| 26 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, minimalne dužine 390 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 8.000,00 |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | 67.250,00 |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | 134.500,00 |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | 134.500,00 |
| 30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | 33.625,00 |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 150.000,00 |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 750.000,00 |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 750.000,00 |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 750.000,00 |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 9.000,00 |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 9.000,00 |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 9.000,00 |
| 38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 9.000,00 |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 60.000,00 |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 120.000,00 |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 120.000,00 |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 120.000,00 |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 9.000,00 |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 9.000,00 |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 9.000,00 |
| 46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 9.000,00 |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | 27.600,00 |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | 27.600,00 |
| 49 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | 33.900,00 |
| 50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | 17.595,00 |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | 42.300,00 |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | 70.500,00 |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | 169.200,00 |
| 54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | 112.800,00 |
| 55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | 1.800,00 |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | 7.200,00 |
| 57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | 3.600,00 |
| 58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | 156.750,00 |
| 59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | 313.500,00 |
| 60 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | 156.750,00 |
| 61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | 250.000,00 |
| 62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | 250.000,00 |
| 63 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | 250.000,00 |
| 64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna , veličine 2 | 12.450,00 |
| 65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | 24.900,00 |
| 66 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 4 | 24.900,00 |
| 67 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | 41.500,00 |
| 68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 156.000,00 |
| 69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 156.000,00 |
| 70 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 156.000,00 |
| 71 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M. | 75.000,00 |
| 72 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | 90.000,00 |
| 73 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva, dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | 1.785.600,00 |
| 74 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 4 creva dužine minimum 75 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | 2.100.000,00 |
| 75 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | 140.000,00 |
| 76 | Filter, antibakterijski za odrasle, mehanički, nivo filtracije HEPA 13, sa CO2 portom i sa bakterijskom efikasnošću 99.99 % | 160.000,00 |
| 77 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | 105.000,00 |
| 78 | Filter kompatibilan sa aspiratorom FABIOS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | 17.137,50 |
| 79 | Filter kompatibilan sa tipom aspiratora A7 EX 65 PRO WATO ili odgovarajuće | 33.000,00 |
| 80 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | 7.500,00 |
| 81 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | 7.500,00 |
| 82 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | 40.000,00 |
| 83 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | 270.000,00 |
| 84 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa - čašice kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | 50.242,50 |
| 85 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa kompatibilne sa tipom aparata A7 EX 65 PRO WATO ili odgovarajuće | 28.980,00 |
| 86 | Linije uzorka kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | 19.669,00 |
| 87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | 5.500,00 |
| 88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | 5.500,00 |
| 89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | 5.500,00 |
| 90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | 5.500,00 |
| 91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | 5.500,00 |
| 92 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | 5.500,00 |
| 93 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | 5.500,00 |
| 94 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | 5.500,00 |
| 95 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | 5.500,00 |
| 96 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | 5.500,00 |
| 97 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | 5.500,00 |
| 98 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | 5.500,00 |
| 99 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | 32.000,00 |
| 100 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | 38.000,00 |
| 101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 4.000,00 |
| 102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 5.500,00 |
| 103 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 4.000,00 |
| 104 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 9.000,00 |
| 105 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | 18.150,00 |
| 106 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | 18.150,00 |
| 107 | Spinalna igla veličine 25 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | 13.500,00 |
| 108 | Spinalna igla veličine 26 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | 13.500,00 |
| 109 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | 51.000,00 |
| 110 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | 36.450,00 |
| 111 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 cm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | 33.000,00 |
| 112 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | 9.100,00 |
| 113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | 35.500,00 |
| 114 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | 21.600,00 |
| 115 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | 33.000,00 |
| 116 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | 170.000,00 |
| 117 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | 27.000,00 |
| 118 | Hipoalergijske adhezivne trake za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema | 30.000,00 |
| 119 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | 87.500,00 |
| 120 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | 12.900,00 |
| 121 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | 12.900,00 |
| 122 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | 12.900,00 |
| 123 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | 4.100,00 |
| 124 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | 38.150,00 |
| 125 | Jednokratni koaksijalni disajni set za ventilatore HAMILTON-G5, namenjen za odrasle i decu, dužine 180cm ili više, sa integrisanim senzorom protoka za višekratnu upotrebu za Hamilton aparate i adapterom za kalibraciju, sa rastegljivim ekspiratornim krajem. | 822.000,00 |
| 126 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 7.5 mm | 9.000,00 |
| 127 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 8.5 mm | 9.000,00 |
| 128 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 9.5 mm | 9.000,00 |
| 129 | Set za kombinovanu Spinalnu /epriduralnu anesteziju, sa CSE Tuohy iglom 18Gx80mm, 19Gx900mm kateterom, 0,22 mikron filterom, 10ml Luer špricem za gubitak rezistencije, Tuohy Borst adapterom, spinalnom pencil point iglom 27G x 127mm. | 67.000,00 |
| 130 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine S | 200.000,00 |
| 131 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine M | 100.000,00 |
| 132 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine L | 100.000,00 |
| 133 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine XL | 100.000,00 |
| 134 | Laringoskop sa zakrivljenom špatulom, minimum tri veličine špatule. Napajanje na punjive baterije. | 120.000,00 |
| 135 | Ravan konektorza tubu, dužine 200 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | 18.000,00 |
| 136 | Dvodelni set fiksatora infuzionih sistema. Sastoji se iz hipoalergijske lepljive trake i trake sa gelom za fiksiranje infuzionih sistema. Dimenzije 7cm x 4cm. | 43.200,00 |
| 137 | Jednodelni fiksator za traheostomske kanile. Sastavljen od hipoalergijske pene, sa čičak trakom za fiksaciju, bez oštrih ivica, bez lateksa. Štiti kožu od pojave dekubitusa, dobro upija sekret. Dimenzije za obim vrata od 21 do 42 cm sa mogućnošću sterilizacije i sa podmetačem za traheostomsku kanilu od poliuretanske pene, sa otvorom. Hipoalergijski, velike moći upijanja. Štiti kožu od iritacije i pojave dekubitusa. Omogućava koži da diše. Dimenzije 8,2cm x 9,5cm. Sterilan. | 32.400,00 |
| 138 | Jednodelni fiksator tubusa, sa čičak trakom za tubus i čičak trakom za fiksaciju na pacijentu. Sastavljen od hipoalergijske pene, bez oštrih ivica, bez lateksa, sa mogućnošću upijanja sekreta, pogodan i za iritiranu kožu, kao i kožu koja je podlegla opekotinama sa mogućnošću sterilizacije | 26.250,00 |
| 139 | Konektor za tubus sa dvostrukim zidom. Glatka površina obezbedjuje mali otpor unutrašnjeg zida obezbedjuje mali otpor dok spoljašnji naborani sprečava mogućnost uvrtanja i blokiranja protoka. Dvostruka klapna obezbedjuje PEEP tokom sukcije ili bronhoskopije. Poseduje LUER LOCK port za uzorkovanje gasa. Za jednokratnu upotrebu. Pravi, dužine 15 cm. | 22.500,00 |
| 140 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | 49.500,00 |
| 141 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | 49.500,00 |
| 142 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | 82.500,00 |
| 143 | Kompresa lepljiva sa apsorbujućim jastucicem, za fiksiranje intravenskih kanilaod netkanog tekstila | 25.000,00 |
| 144 | Radijalni arterijski kateter, veličine 20GX45mm, sa integrisanim mehanizmom za kontrolu protoka krvi, sa iglom prekrivenom silikonom radi lakše insercije, koja ima žleb na vrhu, radi momentalnog povratka krvi, luer-lock konekcijom, brzine protoka 49ml/min | 285.000,00 |
| 145 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 2.5F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250mm, sa protokom od 12,4ml/min | 180.000,00 |
| 146 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 3F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250/450mm, sa protokom od 24ml/min | 540.000,00 |
| 147 | Monitoring set za invazivno merenje arterijskog pritiska, Gabarit testiran, sa jednom linijom i jednim transdjuserom, sa dve mogućnosti ispiranja, povlačenjem gumenog nastavka ili stiskanjem gumenih krilaca, sa zakrivljenom iglom u komori koja sprečava pojavu vazduha u sistemu i sa Easy Vent ventilom koji minimalizuje rizik kontaminacije dodirom, brzine protoka 3ml/h | 450.000,00 |
| 148 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | 2.800.000,00 |
| 149 | Set za merenje arterijskog pritiska kompatibilan sa monitorom Mindray Bene Vision N15 | 40.000,00 |
| 150 | Kertridz sa filterom za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU pomocu respiratora | 204.000,00 |
| 151 | Spric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | 60.000,00 |
| 152 | Filter za sevofluran/isofluran na liniji za ekspirijum za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | 163.200,00 |
| 153 | špricevi za gasne analize PICO 50, zapremine 2 ml | 22.500,00 |
| 154 | Test za aparat multiplate cel ketridž 60 analiza. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 1.944.594,00 |
| 155 | Test za aparat multiplate aspi.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 196.900,00 |
| 156 | Test za aparat multiplate adp.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 196.900,00 |
| 157 | Test za aparat multiplate prostaglandin Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 39.380,00 |
| 158 | Test za aparat multiplate col.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 39.380,00 |
| 159 | Test za aparat multiplate trap.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 217.250,00 |
| 160 | Test za aparat multiplate risto 3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | 53.240,00 |
| 161 | Test za aparat rotem cup&pin Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | 1.077.395,00 |
| 162 | Test za aparat rotem startem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | 218.310,00 |
| 163 | Test za aparat rotem r extem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | 397.917,00 |
| 164 | Test za aparat rotem intem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | 198.958,50 |
| 165 | Test za aparat rotem fibtem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | 326.610,00 |
| 166 | Test za aparat rotem heptem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | 229.140,00 |
| 167 | Test za aparat rotem aptem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | 47.595,00 |
| 168 | Test za aparat rotem rotrol n Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | 29.100,00 |
| 169 | Ketridž sa reagensom za gasne analize (300 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | 2.489.950,00 |
| 170 | Kiveta za GEM-OPL (100 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | 104.422,00 |
| 171 | Referentni membranski set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 8.822,00 |
| 172 | Membranski set za određivanje kalijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 88.960,00 |
| 173 | Membranski set za određivanje kalcijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 89.680,00 |
| 174 | Membranski set za određivanje hlora kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 89.680,00 |
| 175 | Membranski set za određivanje natrijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 88.960,00 |
| 176 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska CO2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 52.500,00 |
| 177 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska O2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 52.500,00 |
| 178 | Membranski set za određivanje glukoze, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 29.650,00 |
| 179 | Membranski set za određivanje laktata kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 29.650,00 |
| 180 | 944-0740S7735 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 51.560,00 |
| 181 | Autocheck 5+ lev2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 51.560,00 |
| 182 | Autocheck 5+ lev3 blue kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 51.560,00 |
| 183 | 944-077 S7765 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 51.560,00 |
| 184 | Cleaning set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 21.050,75 |
| 185 | 944-128 S1820 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 20.900,00 |
| 186 | 944-129 S1830 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 20.900,00 |
| 187 | Rinse set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 16.698,00 |
| 188 | Kalibracijski gas 1.34, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 56.390,07 |
| 189 | Kalibracijski gas 2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | 56.390,07 |
| 190 | 200/30 ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | 2.985.000,00 |
| 191 | Sol. Pack kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | 285.000,00 |
| 192 | 300/30ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL 90 | 2.072.000,00 |
| 193 | Sol. Pack kompatibilansa aparatom ABL FLEX 90 | 460.000,00 |
| 194 | Presepsin (sCD 14 – ST) PATHFAST | 511.250,00 |
| 195 | High sensitive Troponin I PATHFAST | 119.500,00 |
| 196 | D-Dimer PATHFAST | 119.500,00 |
| 197 | NTproBNP PATHFAST | 255.000,00 |
| 198 | CK-MB PATHFAST | 119.500,00 |
| 199 | Plastični nastavci za aspiriranje reagenasa i uzoraka (Tipsovi) PATHFAST | 90.800,00 |
| 200 | Ketridž za merenje aktuelnog vremena krvarenja, kompatibilan sa aparatom ACT PLUS | 504.000,00 |
| 201 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 3.000,00 |
| 202 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 42.000,00 |
| 203 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 4200 cm | 30.000,00 |
| 204 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 350.100,00 |
| 205 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 9.000,00 |
| 206 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 228.000,00 |
| 207 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | 225.000,00 |
| 208 | PE crevo duzine 50 m, sa konekcijama na svakih 37,5 ili 40 cm, 22F-22F konekcija | 666.750,00 |
| 209 | Мaska za glavu, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | 357.000,00 |
| 210 | Мaska za glavu sa produžetkom za vrat, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, veća nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | 442.000,00 |
| 211 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični | 10.680,00 |
| 212 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični, sa slavinom | 12.880,00 |

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем, на период од једне године од дана закључивања, за сваку партију.

Наручилац ће са понуђачем закључити један оквирни споразум, за све партије за које му се додели оквирни споразум.

На основу закљученог оквирног споразума може се закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у зависности од стварних потреба крајњих корисника наручиоца.

2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА- КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке и количина дати су у следећој спецификацији:

| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | VB Novi Sad | Ukupno | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja na dan isporuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 25 | 4 |  | 29 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 25 | 3 |  | 28 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 40 |  |  | 40 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 60 |  |  | 60 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 80 |  |  | 80 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, minimalne dužine 250 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, minimalne dužine 290 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, minimalne dužine 300 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 200 |  |  | 200 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, minimalne dužine 320 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 1.500 |  |  | 1.500 | da | da | U 3 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, minimalne dužine 330 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2.000 |  |  | 2.000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, minimalne dužine 340 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 3.000 |  |  | 3.000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, minimalne dužine 345 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | kOM | 1.500 |  |  | 1.500 | da | da | U 3 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, minimalne dužine 225 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 minimalne dužine 235,mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5 mm, minimalne dužine 240 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, minimalne dužine 315 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, minimalne dužine 325 mm PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, minimalne dužine 349 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 | 16 |  | 116 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, minimalne dužine 353 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, minimalne dužine 360 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  | 150 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, minimalne dužine 384 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  | 150 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 26 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, minimalne dužine 390 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 25 |  |  | 25 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  | 250 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  | 250 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  | 250 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  | 40 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  | 40 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  | 40 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 49 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 120 |  |  | 120 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 80 |  |  | 80 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 60 | 60 |  | 120 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 60 |  |  | 60 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 60 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 63 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna , veličine 2 | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 60 |  |  | 60 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 66 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 4 | KOM | 60 |  |  | 60 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 67 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 70 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 71 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M. | KOM | 300 |  |  | 300 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 72 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 300 |  |  | 300 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 73 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva, dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 1.200 | 40 |  | 1.240 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 74 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 4 creva dužine minimum 75 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 1.200 |  |  | 1.200 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 75 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | KOM | 1.000 |  |  | 1.000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 76 | Filter, antibakterijski za odrasle, mehanički, nivo filtracije HEPA 13, sa CO2 portom i sa bakterijskom efikasnošću 99.99 % | KOM | 1.000 |  |  | 1.000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 77 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | KOM | 500 |  |  | 500 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 78 | Filter kompatibilan sa aspiratorom FABIOS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom |  | 15 |  | 15 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 79 | Filter kompatibilan sa tipom aspiratora A7 EX 65 PRO WATO ili odgovarajuće | kom |  | 15 |  | 15 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 80 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 15 |  |  | 15 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 81 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 15 |  |  | 15 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 82 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 83 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 150 |  |  | 150 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 84 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa - čašice kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom |  | 18 |  | 18 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 85 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa kompatibilne sa tipom aparata A7 EX 65 PRO WATO ili odgovarajuće | kom |  | 9 |  | 9 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 86 | Linije uzorka kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom |  | 50 |  | 50 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 92 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 93 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 94 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 95 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 96 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 97 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 98 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 99 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 100 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 103 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 104 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 105 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 106 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 107 | Spinalna igla veličine 25 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 108 | Spinalna igla veličine 26 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 109 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 110 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 111 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 cm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 112 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 114 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 115 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 116 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 10 |  |  | 10 | ne | ne | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka |
| 117 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 10 |  |  | 10 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 118 | Hipoalergijske adhezivne trake za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 119 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | KOM | 500 |  |  | 500 | DA | DA | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 120 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | Da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 121 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 122 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  | 2 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 123 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | KOM | 2 |  |  | 2 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 124 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | KOM | 350 |  |  | 350 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 125 | Jednokratni koaksijalni disajni set za ventilatore HAMILTON-G5, namenjen za odrasle i decu, dužine 180cm ili više, sa integrisanim senzorom protoka za višekratnu upotrebu za Hamilton aparate i adapterom za kalibraciju, sa rastegljivim ekspiratornim krajem. | kom | 400 |  |  | 400 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 126 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 7.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 127 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 8.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 128 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 9.5 mm | kom | 2 |  |  | 2 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 129 | Set za kombinovanu Spinalnu /epriduralnu anesteziju, sa CSE Tuohy iglom 18Gx80mm, 19Gx900mm kateterom, 0,22 mikron filterom, 10ml Luer špricem za gubitak rezistencije, Tuohy Borst adapterom, spinalnom pencil point iglom 27G x 127mm. | set | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 130 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine S | kom | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 131 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine M | kom | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 132 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine L | kom | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 133 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine XL | kom | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 134 | Laringoskop sa zakrivljenom špatulom, minimum tri veličine špatule. Napajanje na punjive baterije. | kom | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 135 | Ravan konektorza tubu, dužine 200 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | kom | 150 |  |  | 150 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 136 | Dvodelni set fiksatora infuzionih sistema. Sastoji se iz hipoalergijske lepljive trake i trake sa gelom za fiksiranje infuzionih sistema. Dimenzije 7cm x 4cm. | SISTEM | 150 |  |  | 150 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Garantni rok minimum godinu dana |
| 137 | Jednodelni fiksator za traheostomske kanile. Sastavljen od hipoalergijske pene, sa čičak trakom za fiksaciju, bez oštrih ivica, bez lateksa. Štiti kožu od pojave dekubitusa, dobro upija sekret. Dimenzije za obim vrata od 21 do 42 cm sa mogućnošću sterilizacije i sa podmetačem za traheostomsku kanilu od poliuretanske pene, sa otvorom. Hipoalergijski, velike moći upijanja. Štiti kožu od iritacije i pojave dekubitusa. Omogućava koži da diše. Dimenzije 8,2cm x 9,5cm. Sterilan. | KOM | 150 |  |  | 150 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Garantni rok minimum godinu dana |
| 138 | Jednodelni fiksator tubusa, sa čičak trakom za tubus i čičak trakom za fiksaciju na pacijentu. Sastavljen od hipoalergijske pene, bez oštrih ivica, bez lateksa, sa mogućnošću upijanja sekreta, pogodan i za iritiranu kožu, kao i kožu koja je podlegla opekotinama sa mogućnošću sterilizacije | KOM | 150 |  |  | 150 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Garantni rok minimum godinu dana |
| 139 | Konektor za tubus sa dvostrukim zidom. Glatka površina obezbedjuje mali otpor unutrašnjeg zida obezbedjuje mali otpor dok spoljašnji naborani sprečava mogućnost uvrtanja i blokiranja protoka. Dvostruka klapna obezbedjuje PEEP tokom sukcije ili bronhoskopije. Poseduje LUER LOCK port za uzorkovanje gasa. Za jednokratnu upotrebu. Pravi, dužine 15 cm. | KOM | 150 |  |  | 150 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 140 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 3 |  |  | 3 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 141 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 3 |  |  | 3 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 142 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 5 |  |  | 5 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 143 | Kompresa lepljiva sa apsorbujućim jastucicem, za fiksiranje intravenskih kanilaod netkanog tekstila | kom | 2.500 |  |  | 2.500 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | minimum 2 godine u momentu isporuke |
| 144 | Radijalni arterijski kateter, veličine 20GX45mm, sa integrisanim mehanizmom za kontrolu protoka krvi, sa iglom prekrivenom silikonom radi lakše insercije, koja ima žleb na vrhu, radi momentalnog povratka krvi, luer-lock konekcijom, brzine protoka 49ml/min | kom | 300 |  |  | 300 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | minimum 2 godine u momentu isporuke |
| 145 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 2.5F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250mm, sa protokom od 12,4ml/min | set | 100 |  |  | 100 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 146 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 3F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250/450mm, sa protokom od 24ml/min | set | 300 |  |  | 300 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 147 | Monitoring set za invazivno merenje arterijskog pritiska, Gabarit testiran, sa jednom linijom i jednim transdjuserom, sa dve mogućnosti ispiranja, povlačenjem gumenog nastavka ili stiskanjem gumenih krilaca, sa zakrivljenom iglom u komori koja sprečava pojavu vazduha u sistemu i sa Easy Vent ventilom koji minimalizuje rizik kontaminacije dodirom, brzine protoka 3ml/h | SISTEM | 300 |  |  | 300 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 148 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 2.000 |  |  | 2.000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 149 | Set za merenje arterijskog pritiska kompatibilan sa monitorom Mindray Bene Vision N15 | set |  | 25 |  | 25 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka |
| 150 | Kertridz sa filterom za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU pomocu respiratora | kom | 20 |  |  | 20 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 151 | Spric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | kom | 100 |  |  | 100 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 152 | Filter za sevofluran/isofluran na liniji za ekspirijum za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | kom | 20 |  |  | 20 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 153 | špricevi za gasne analize PICO 50, zapremine 2 ml | kom | 500 |  |  | 500 | da | da | isporuka najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 154 | Test za aparat multiplate cel ketridž 60 analiza. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 18 |  |  | 18 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 155 | Test za aparat multiplate aspi.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 156 | Test za aparat multiplate adp.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 157 | Test za aparat multiplate prostaglandin Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 158 | Test za aparat multiplate col.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 159 | Test za aparat multiplate trap.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 160 | Test za aparat multiplate risto 3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 161 | Test za aparat rotem cup&pin Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 162 | Test za aparat rotem startem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  | 6 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 163 | Test za aparat rotem r extem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  | 6 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 164 | Test za aparat rotem intem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 165 | Test za aparat rotem fibtem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  | 6 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 166 | Test za aparat rotem heptem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 167 | Test za aparat rotem aptem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 168 | Test za aparat rotem rotrol n Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 169 | Ketridž sa reagensom za gasne analize (300 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | KOM | 25 |  |  | 25 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 170 | Kiveta za GEM-OPL (100 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | KOM | 2 |  |  | 2 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 171 | Referentni membranski set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ml | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 172 | Membranski set za određivanje kalijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ml | 1 |  |  | 1 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 173 | Membranski set za određivanje kalcijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 174 | Membranski set za određivanje hlora kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 175 | Membranski set za određivanje natrijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | LIT | 1 |  |  | 1 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 176 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska CO2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | LIT | 1 |  |  | 1 | ne | ne | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 177 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska O2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 178 | Membranski set za određivanje glukoze, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 179 | Membranski set za određivanje laktata kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 180 | 944-0740S7735 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 181 | Autocheck 5+ lev2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 182 | Autocheck 5+ lev3 blue kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 183 | 944-077 S7765 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 184 | Cleaning set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 185 | 944-128 S1820 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 186 | 944-129 S1830 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 187 | Rinse set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 188 | Kalibracijski gas 1.34, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 189 | Kalibracijski gas 2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  | 1 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 190 | 200/30 ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 191 | Sol. Pack kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 192 | 300/30ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL 90 | KOM | 28 |  |  | 28 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 193 | Sol. Pack kompatibilansa aparatom ABL FLEX 90 | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 194 | Presepsin (sCD 14 – ST) PATHFAST | KOM | 250 |  |  | 250 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 195 | High sensitive Troponin I PATHFAST | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 196 | D-Dimer PATHFAST | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 197 | NTproBNP PATHFAST | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 198 | CK-MB PATHFAST | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 199 | Plastični nastavci za aspiriranje reagenasa i uzoraka (Tipsovi) PATHFAST | KOM | 400 |  |  | 400 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 200 | Ketridž za merenje aktuelnog vremena krvarenja, kompatibilan sa aparatom ACT PLUS | KOM | 1.200 |  |  | 1.200 | da | da | Isporuka sukcesivna po krajnjem zahtevu korisnika | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 201 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | sistem | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 202 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | sistem | 500 |  | 200 | 700 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 203 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 4200 cm | sistem |  | 500 |  | 500 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50 % deklarisanog roka trajanja |
| 204 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 2.800 | 990 | 100 | 3.890 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 205 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 206 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 1.500 |  | 20 | 1.520 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 207 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 1.500 |  |  | 1.500 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 208 | PE crevo duzine 50 m, sa konekcijama na svakih 37,5 ili 40 cm, 22F-22F konekcija | ком | 150 |  |  | 150 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 209 | Мaska za glavu, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | ком | 85 |  |  | 85 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 210 | Мaska za glavu sa produžetkom za vrat, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, veća nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | ком | 85 |  |  | 85 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Ne podleže roku trajanja/ sterilnosti/ garantnom roku |
| 211 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični | ком |  | 30 |  | 30 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |
| 212 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični, sa slavinom | ком |  | 10 |  | 10 | da | da | U dve jednake tranše, prva do 30 dana, druga do 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 50% deklarisanog roka trajanja |

Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе крајњег корисника наручиоца и то за период од једне године. Наведене количине добара представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће их испоручити крајњем кориснику наручиоца у складу са његовим потребама.

Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба крајњих корисника наручиоца и може да се разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије и ставке у оквиру партије, као и тражена карактеристика:

-Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава АЛИМС-а.

Понуђач је дужан да у понуди достави Решење АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава или изјаву, дату на сопственом обрасцу, у којој ће бити наведени број и датум Решења АЛИМС-а, као и интернет адреса на којој се може наћи Решење АЛИМС-а .

Решење АЛИМС-а или изјава се доставља за свако појединачно медицинско средство које понуђач нуди и мора бити важеће на дан отварања понуда.

Уколико је Решење АЛИМС-а истекло, за медицинска средства која су уписана у Регистар медицинских средстава у складу са прописима који су важили до дана почетка примене Правилника о регистрацији медицинског средства („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 105/17), понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за регистрацију или потврдом о пријему захтева за регистрацију, у складу са чланом 24. Правилника о регистрацији медицинског средства.

Уколико је Решење АЛИМС-а истекло, за медицинска средства која су уписана у Регистар медицинских средстава у складу са чланом 24. Правилника о регистрацији медицинског средтва, понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за продужење регистрације медицинског средства или обавештењем АЛИМС да је захтев за продужење регистрације медицинског средства потпун, у складу са чланом 54. Закона о медицинским средствима и чланом 18. Правилника о регистрацији медицинског средства.

Решење мора бити обележено бројем партије.

Уколико понуђач није носилац одобрења (носилац уписа у регистар) за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца одобрења (носиоца уписа у регистар) за медицинско средство.

Као доказ техничких карактеристика/спецификације понуђач доставља оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога) произвођача или декларације о усаглашености или произвођачке техничке спецификације понуђених добара (technical data sheet) или сертификат произвођача о квалитету; (довољан је један од ових доказа уколико обухвата све тражене техничке карактеристике, на српском или енглеском језику; за сваку партију/ставку). Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави web адресу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта– доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика.

Уколико у наведеним доказима нема свих тражених техничких карактеристика, уз исте треба доставити и изјаву произвођача о томе да ли понуђено добро поседује тражену карактеристику, у којој мора бити наведено: телефон, адреса и e-mail потписника изјаве и која може бити на енглеском језику или преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2.2. КВАЛИТЕТ

Квалитет добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 30/10, 107/12 и 113/17 – др. закон), Законом о медицинским средствима  („Сл. гласник РС“, број 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

2.3. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да сва добра која се испоручују имају рок стерилности/гарантни рок/рок трајања као у колони “Рок стерилности/гарантни рок/рок трајања на дан испоруке” у техничкој спецификацији.

2.4. РОК ИСПОРУКЕ

Понуђач се обавезује да испорука добара буде као у колони „Рок испоруке“

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност изабраног понуђача могу се скратити рокови испоруке.

Изабрани понуђач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке, писано (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Изабрани понуђач је дужан да достави писано обавештење Наручиоцу, у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету Уговора за сваку појединачну испоруку путем електронске поште на адресу fondsovo@mod.gov.rs.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити сертификат о контроли квалитета медицинског средства, који издаје произвођач, за сваку испоручену серију.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Место испоруке се утврђује појединачним уговором. Испорука добара уговорених појединачним уговором биће извршена у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191;

- ВБ Нови Сад, апотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

2.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем добара уговорених појединачним уговором вршиће се у просторијама  крајњег корисника, од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара уговорених појединачним уговором сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника изабраног понуђача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен изабраном понуђачу.

Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача, истог дана након квантитативног пријема добара уговорених појединачним уговором.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник изабраног понуђача.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Изабрани понуђач је у обавези да добра уговорена појединачним уговором буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

2.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати изабраном понуђачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

Изабрани понуђач мора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатака.

2.8. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА /УГОВОРА

Наручилац може, након закључења оквирног споразума/уговора, без спровођења поступка јавне набавке да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума/уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума/уговора, односно вредност повећања ни у ком случају не може бити већа од 5.000.000,00 динара, o чему се сачињава анекс оквирног споразума/уговора.

Измена оквирног споразума/уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промене на тржишту, до које је дошло након закључења оквирног споразума/уговора, дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње добра које је предмет оквирног споразума/уговора, а добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и по цени из оквирног споразума/уговора, о чему ће Наручилац бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 65/20, мора да испуни следеће услове:

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

3.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

3.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

3.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

3.2.1. Да располаже довољним финансијским  капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину и мишљење овлашћеног ревизора за 2018. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2018. годину;

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење- дозволу за обављање делатности промета медицинских средстава на велико, одређене класе и категорије које обухвата и промет добара која су предмет ове јавне набавке, издато од Министарства здравља.

Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља Решење - дозволу за производњу, издато од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важеће.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Попуњен и потписан Образац изјаве (Образац бр. 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2017., 2018. и 2019. година) и извештај овлашћеног ревизора за 2019. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2017., 2018. и 2019. година) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2017., 2018. и 2019. година)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2017., 2018. и 2019. годину (важи за сва правна лица);

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл. 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Додела оквирног споразума за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Резервни елемент критеријума је рок испоруке предметног добра. Уколико две или више прихватљивих понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће рангирана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке предметног добра.

У случају да није могуће рангирати  понуде применом критеријума и резервног елемента критеријума које имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, наручилац ће спровести поступак жреба.

О поступку и датуму жреба Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту. Понуђачи ће бити рангирани по редоследу извлачења.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику.

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти (кутији), затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (кутије) мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 65/20- Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију, са назнаком броја партије коју нуди  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Пожељно је да понуђач достави Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде из Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excell 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у штампаном тј. писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације);

    - Попуњен и потписан Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1);

5.3.3. Доказе да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и квалитет (начин доказивања наведен је у тачки 2.1. конкурсне документације).

5.3.4. Модел оквирног споразума (поглавље 7 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом оквирног споразума.

5.3.5. Модел уговора (поглавље 8 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

5.3.6. Попуњене и потписане обрасце:

- Трошкови припреме понуде (образац бр. 6);

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (образац бр. 8);

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања оквирног споразума приложити средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (образац бр. 9);

5.3.7. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде која су наведена у тачки 5.10.1) конкурсне документације.

5.4. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти (кутији) са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 65/20–

Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте (кутије) навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене и обрасца Општи подаци о понуђачу- обрасци бр. 1 и 2 конкурсне документације), попуњен и потписан образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3). Уколико има више подизвођача, потребно је образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела оквирног споразума и модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења оквирног споразума/уговора на основу истог изабрани понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог, осим ако би раскидом оквирног споразума/уговора закључених на основу истог наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде са структуром цене, образац бр. 1) попуњен и потписан образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и образац Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац бр. 5), а за сваког члана групе понуђача попуњени и потписани обрасци:

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2. Закона у поступку јавне набавке (образац бр. 8).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и наведене обрасце изјава (обрасци бр. 7 и 8) копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације).

У моделу оквирног споразума и моделу уговора у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац бр. 5 конкурсне документације је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора закључених на основу истог.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (подтачка 3.2.1. конкурсне документације), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (подтачка 3.3.6.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума/уговора закључених на основу истог одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума/ уговора закључених на основу истог неограничено солидарно одговарају задругари.

5.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

5.8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања по сваком појединачном уговору је 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

- Наручилац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да изабрани понуђач касни са испоруком уговорених добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.8.2. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке је наведен у тачки 2.4. конкурсне документације.

5.8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана у складу са картоном депонованих потписа – потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу оквирног споразума, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач повуче своју понуду у току периода важења понуде или да изабрани понуђач не потпише оквирни споразум или не достави средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (образац бр. 10).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен оквирни споразум, меница за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о закључењу оквирног споразума, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана у складу са картоном депонованих потписа. Потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Меница мора бити регистрована у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано) на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а (образац бр. 11), да се у случају неиспуњења обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, неиспоруке добара или једностраног раскида оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, меница без сагласности изабраног понуђача (добављача), може поднети банци гаранту на наплату у износу од 10% нереализоване вредности оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неизвршење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је оквирни споразум/уговор закључен за више партија).

НАПОМЕНА: Потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

У случају да наручилац делимично активира достављену меницу за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, изабрани понуђач (добављач) је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави наручиоцу  нову потписану, и регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – добављачу након коначне реализације оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог. Изабрани понуђач (добављач) је дужан да након престанка важења оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог, односно коначне реализације оквирног споразума/свих уговора закључених на основу истог, лично преузме меницу од наручиоца , а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1) Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд, електронском  поштом на е-маил ivana.sosic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 65/20“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

5.16. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на е-маил адресу: ivana.sosic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу:

120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 166. Закона.

5.17. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

На основу члана 1. Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“ бр. 41/19) Понуђач није дужан да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

5.18. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (образац бр. 6)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

5.19. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из регистра АПР-а, потребно је доставити овлашћење за потписивање конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити обрасце и у том случају прилажу овлашћење дато том понуђачу, изузев образаца број 7 и 8 које сваки понуђач из групе понуђача мора самостално потписати.

Уколико конкурсну документацију потписује прокуриста овлашћење за потписивање конкурсне документације мора да садржи и посебно овлашћење да може да преузима меничне обавезе.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

-     Образац бр. 1-    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

-     Образац бр. 2-    ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

-     ОБРАЗАЦ БР. 3-    ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

-     ОБРАЗАЦ БР. 4-    ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

-     ОБРАЗАЦ БР. 5-    СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ

МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

-     ОБРАЗАЦ БР. 6-   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 7-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 8-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
                                ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

- ОБРАЗАЦ БР. 9-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ Средства

финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по

оквирном споразуму/уговорима закљученим на

основу истог

- ОБРАЗАЦ БР. 10- МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)

- ОБРАЗАЦ БР. 11- МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се

приликом потписивања оквирног споразума)

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____________________(навести број понуде) од ______________________ (датум) за јавну набавку добара - Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију, ЈН бр. 65/20.

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5 |

Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

| Редни број | Назив и опис средства | Јединица мере | Укупно | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, minimalne dužine 250 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, minimalne dužine 290 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, minimalne dužine 300 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jednokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, minimalne dužine 320 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, minimalne dužine 330 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, minimalne dužine 340 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, minimalne dužine 345 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | kOM | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, minimalne dužine 225 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 minimalne dužine 235,mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.5 mm, minimalne dužine 240 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, minimalne dužine 315 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, minimalne dužine 325 mm PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, minimalne dužine 349 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 116 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, minimalne dužine 353 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, minimalne dužine 360 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, minimalne dužine 384 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, minimalne dužine 390 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna , veličine 2 | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 4 | KOM | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M. | KOM | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva, dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 1.240 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 4 creva dužine minimum 75 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | KOM | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Filter, antibakterijski za odrasle, mehanički, nivo filtracije HEPA 13, sa CO2 portom i sa bakterijskom efikasnošću 99.99 % | KOM | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,99%, konekcija 22/15w, | KOM | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Filter kompatibilan sa aspiratorom FABIOS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Filter kompatibilan sa tipom aspiratora A7 EX 65 PRO WATO ili odgovarajuće | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa - čašice kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Sakupljač vlage linije uzorka gasa kompatibilne sa tipom aparata A7 EX 65 PRO WATO ili odgovarajuće | kom | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Linije uzorka kompatibilne sa tipom aparata FABIUS TIRO I PRIMUS ili odgovarajuće | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Spinalna igla veličine 25 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Spinalna igla veličine 26 G x 120 mm tipa "pencil point" sa iglom vodičem 21 G dužine minimum 35 mm | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 cm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Hipoalergijske adhezivne trake za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | KOM | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | KOM | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Jednokratni koaksijalni disajni set za ventilatore HAMILTON-G5, namenjen za odrasle i decu, dužine 180cm ili više, sa integrisanim senzorom protoka za višekratnu upotrebu za Hamilton aparate i adapterom za kalibraciju, sa rastegljivim ekspiratornim krajem. | kom | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 7.5 mm | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 8.5 mm | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Dvolumenski traheostomski tubus od PVC -a, odvojivi konektor, sa kontinuiranim X - markerom, bezbojni i plavi trahealni low - cuff balon i pilot balon, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom, levi veličine 9.5 mm | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Set za kombinovanu Spinalnu /epriduralnu anesteziju, sa CSE Tuohy iglom 18Gx80mm, 19Gx900mm kateterom, 0,22 mikron filterom, 10ml Luer špricem za gubitak rezistencije, Tuohy Borst adapterom, spinalnom pencil point iglom 27G x 127mm. | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine S | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine M | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine L | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Total Face Maska, zero rebreathing za primenu na generatoru protoka ili respiratoru, preko celog lica i glave, namenjena za administraciju pozitivnog pritiska u C.P.A.P., BIPAP I PSV, za produzenu terapiju NIV, veličine XL | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Laringoskop sa zakrivljenom špatulom, minimum tri veličine špatule. Napajanje na punjive baterije. | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Ravan konektorza tubu, dužine 200 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | kom | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Dvodelni set fiksatora infuzionih sistema. Sastoji se iz hipoalergijske lepljive trake i trake sa gelom za fiksiranje infuzionih sistema. Dimenzije 7cm x 4cm. | SISTEM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Jednodelni fiksator za traheostomske kanile. Sastavljen od hipoalergijske pene, sa čičak trakom za fiksaciju, bez oštrih ivica, bez lateksa. Štiti kožu od pojave dekubitusa, dobro upija sekret. Dimenzije za obim vrata od 21 do 42 cm sa mogućnošću sterilizacije i sa podmetačem za traheostomsku kanilu od poliuretanske pene, sa otvorom. Hipoalergijski, velike moći upijanja. Štiti kožu od iritacije i pojave dekubitusa. Omogućava koži da diše. Dimenzije 8,2cm x 9,5cm. Sterilan. | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Jednodelni fiksator tubusa, sa čičak trakom za tubus i čičak trakom za fiksaciju na pacijentu. Sastavljen od hipoalergijske pene, bez oštrih ivica, bez lateksa, sa mogućnošću upijanja sekreta, pogodan i za iritiranu kožu, kao i kožu koja je podlegla opekotinama sa mogućnošću sterilizacije | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Konektor za tubus sa dvostrukim zidom. Glatka površina obezbedjuje mali otpor unutrašnjeg zida obezbedjuje mali otpor dok spoljašnji naborani sprečava mogućnost uvrtanja i blokiranja protoka. Dvostruka klapna obezbedjuje PEEP tokom sukcije ili bronhoskopije. Poseduje LUER LOCK port za uzorkovanje gasa. Za jednokratnu upotrebu. Pravi, dužine 15 cm. | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 125 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 175 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Set za intraoperativno spašavanje krvisastoji seod : zvona od 225 ml, kardiotomnog rezervoara 4l, sa filterom od 40 mikrona, linijama, kesom za za reinfuziju, aspiracionom linijom, vakum linijom i kesom za otpad, kompatibilansa aparatom za spašavanje krvi ELECTA-DIDECO | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Kompresa lepljiva sa apsorbujućim jastucicem, za fiksiranje intravenskih kanilaod netkanog tekstila | kom | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Radijalni arterijski kateter, veličine 20GX45mm, sa integrisanim mehanizmom za kontrolu protoka krvi, sa iglom prekrivenom silikonom radi lakše insercije, koja ima žleb na vrhu, radi momentalnog povratka krvi, luer-lock konekcijom, brzine protoka 49ml/min | kom | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 2.5F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250mm, sa protokom od 12,4ml/min | set | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Arterijski RADIJALNI kateter veličine 3F, dužine 60mm, iglom dimenzija 22G/40mm, žicom dimenzija 0.5 x 250/450mm, sa protokom od 24ml/min | set | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Monitoring set za invazivno merenje arterijskog pritiska, Gabarit testiran, sa jednom linijom i jednim transdjuserom, sa dve mogućnosti ispiranja, povlačenjem gumenog nastavka ili stiskanjem gumenih krilaca, sa zakrivljenom iglom u komori koja sprečava pojavu vazduha u sistemu i sa Easy Vent ventilom koji minimalizuje rizik kontaminacije dodirom, brzine protoka 3ml/h | SISTEM | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Set za merenje arterijskog pritiska kompatibilan sa monitorom Mindray Bene Vision N15 | set | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Kertridz sa filterom za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU pomocu respiratora | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Spric od 50 ml za sevofluran/isofluran sa adapterom za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Filter za sevofluran/isofluran na liniji za ekspirijum za sistem za analgosedaciju sevofluranom/isofluranom u ICU | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | špricevi za gasne analize PICO 50, zapremine 2 ml | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Test za aparat multiplate cel ketridž 60 analiza. Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Test za aparat multiplate aspi.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Test za aparat multiplate adp.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Test za aparat multiplate prostaglandin Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Test za aparat multiplate col.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Test za aparat multiplate trap.3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Test za aparat multiplate risto 3x1ml Kompatibilan sa aparatom AGREGOMETAR | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Test za aparat rotem cup&pin Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Test za aparat rotem startem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Test za aparat rotem r extem. Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Test za aparat rotem intem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Test za aparat rotem fibtem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Test za aparat rotem heptem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Test za aparat rotem aptem Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Test za aparat rotem rotrol n Kompatibilan sa aparatom TROMBOELASTOGRAM ROTACIONI | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Ketridž sa reagensom za gasne analize (300 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | KOM | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Kiveta za GEM-OPL (100 analiza), kompatibilan sa aparatom Gem Premijer 3000 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Referentni membranski set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Membranski set za određivanje kalijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Membranski set za određivanje kalcijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Membranski set za određivanje hlora kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Membranski set za određivanje natrijuma kompatibilan sa aparatom ABL-835 | LIT | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska CO2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | LIT | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Membranski set za određivanje parcijalnog pritiska O2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Membranski set za određivanje glukoze, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Membranski set za određivanje laktata kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 944-0740S7735 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | ML | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Autocheck 5+ lev2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Autocheck 5+ lev3 blue kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 944-077 S7765 Autocheck, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Cleaning set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 944-128 S1820 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 944-129 S1830 Calibration set, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Rinse set kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Kalibracijski gas 1.34, kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Kalibracijski gas 2 kompatibilan sa aparatom ABL-835 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 200/30 ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Sol. Pack kompatibilan sa aparatom ABL FLEX 80 | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 300/30ketridž, kompatibilan sa aparatom ABL 90 | KOM | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Sol. Pack kompatibilansa aparatom ABL FLEX 90 | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Presepsin (sCD 14 – ST) PATHFAST | KOM | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | High sensitive Troponin I PATHFAST | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | D-Dimer PATHFAST | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | NTproBNP PATHFAST | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | CK-MB PATHFAST | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Plastični nastavci za aspiriranje reagenasa i uzoraka (Tipsovi) PATHFAST | KOM | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Ketridž za merenje aktuelnog vremena krvarenja, kompatibilan sa aparatom ACT PLUS | KOM | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | sistem | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | sistem | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Sistem za okigenaciju- nazalna kanila za dve nozdrve, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika 4200 cm | sistem | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 3.890 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za decu, PVC, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa nebulajzerom, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 1.520 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika maksimum 210 cm | ком | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | PE crevo duzine 50 m, sa konekcijama na svakih 37,5 ili 40 cm, 22F-22F konekcija | ком | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Мaska za glavu, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | ком | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Мaska za glavu sa produžetkom za vrat, termoplastična, sa tri tačke kopčanja - L profil (kompatibilna sa osnovnim pločama proizvođača Orfit, Belgija) i otvorom za nos i usta, veća nelepljivi sloj sa unutrašnje strane, prema koži pacijenta; debljina maske 2,0mm; tačka topljenja maske maksimalno 70°C; maska mora ostati nepromenjena minimum 30 zračenja, tj. zadržati definisan oblik i definisanu veličinu tokom zračne terapije pacijenta za koga je maska napravljena. | ком | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični | ком | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični, sa slavinom | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:				                                                     							Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________

(потпис)

Услови понуде:

1. Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

2. Испорука добара је као у колони «Рок испоруке»

3. Рок плаћања добара је 45 дана од дана испоруке добара.

4. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 7 дана од дана сачињавања посебног записника.

5. Рок за решавање рекламације (скривени недостаци) је 15 дана од дана пријема рекламације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                             	  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ Обрасца понуде са структуром цене:

1. У обрасцу понуде са структуром цене понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

У спецификацији:

- У колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ (колона 5) понуђач је у обавези да у табели попуни назив добра које нуди, произвођача и каталошки број или одговарајућу ознаку.

- У колони „Јединична цена без ПДВ-а“ (колона 6) понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, за понуђено добро јавне набавке, без ПДВ-а.

- У колони „ПДВ у %“ (колона 7) понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ (колона 8) понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна вредност партије без ПДВ-а“ (колона 9) понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за понуђено добро јавне набавке која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (колона 6) са траженом укупном количином (колона 4).

- У колони „Укупна вредност партије са ПДВ-ом“ (колона 10) понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за понуђено добро јавне набавке која се добија када се помножи јединична цена са ПДВ-ом (колона 8) са траженом укупном количином (колона 4).

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. Упутство за попуњавање услова понуде: понуђач уписује број на празну линију у тачкама бр. 1) и 2).

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде са структуром цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са структуром цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Пожељно је да понуђач достави Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде из Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excell 2003 апликацији. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” истовремено са конкурсном документацијом. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“.

Понуђач може да као део Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1) достави попуњену, одштампану и потписану Спецификацију коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде и још доставља попуњене и потписане стране бр. 85 и 122 конкурсне документације (прву и последњу страну Обрасца понуде са структуром цене (обрасца бр. 1)).

Уколико дође до неслагања података из спецификације у штампаном тј. писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са штампаног тј. писаног обрасца.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач попуњава само партије на којима учествује.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА: (име и презиме овлашћеног лица) |  |

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                           Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 5

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 65/20 Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију, у отвореном поступку за закључење оквирног споразума, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење оквирног споразума/уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	     Потпис овлашћеног лица

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис

2. ____________________________________		___________________________

потпис

3. ____________________________________		___________________________

потпис

ОБРАЗАЦ БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                          Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 65/20 Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке бр. 65/20 Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију, је испунио услове који произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                            Понуђач:

_______________                                                                _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ Средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења оквирног споразума издати наручиоцу средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог  – 1 (једну) бланко сопствену меницу (само потписану у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко меницу, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун изабраног понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи изабраног понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума).

- Менично писмо - овлашћење (потписано), на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а, да се у случају неиспуњења обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, неиспоруке добара или једностраног раскида оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, меница без наше сагласности, може поднети банци гаранту на наплату у износу од 10% нереализоване вредности оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неизвршење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је оквирни споразум/уговор закључен за више партија).

- Доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да је меница регистрована.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а меница, копија картона депонованих потписа, менично овлашћење и доказ о регистрацији менице - као средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, достављају се приликом потписивања оквирног споразума.

ОБРАЗАЦ БР. 10

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.____. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ од 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Оквирни споразум за набавку  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 11

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко сопствену меницу може предати банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по оквирном споразуму број ________________ од ___.___._____. године/уговорима закљученим на основу истог и то на терет свих рачуна који су отворени код банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ од __________________________________ динара.

(10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промене печата, статусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                                   _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________

(потпис)

7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Модел оквирног споразума (поглавље 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом оквирног споразума.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Бр. 158 -_____

за јавну набавку бр.  65/20- Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор пуковник др Радан Костић, у даљем тексту Наручилац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22 код Управе за трезор

и

Добављач: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту: Добављач

Правни основ: Јавна набавка бр. 65/20; понуда Добављача бр. _____ од  _________. године и Одлука о закључењу оквирног споразума бр. 158- ____ од ________. године.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

1.1. Предмет овог споразума je утврђивање начина и услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној набавци добара – Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију (у свему према обрасцу понуде са структуром цене), између Наручиоца и Добављача.

(1.1.1. Стране у споразуму су сагласне да Добављач:______________ носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:_______________, _______________, _____________.

1.1.2. Стране у споразуму су сагласне да Добављач наступа са подизвођачем/има: _____________, ____________, ___________. )

1.2. Добра која су предмет овог споразума наведена су у Спецификацији добара, са ценама која се налази у Прилогу бр. 2 (у даљем тексту: Прилог бр. 2) овог споразума и који представља његов саставни део.

1.3. Количине добара, наведене у Прилогу бр. 2 овог споразума, су оквирне количине за потребе крајњих корисника Наручиоца: Војномедицинске академије (у даљем тексту: ВМА), Војне болнице Ниш (у даљем тексту: ВБ Ниш), Војне болнице Нови Сад (у даљем тексту: ВБ Нови Сад), за период од 1 (једне) године.

1.4. Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба крајњег корисника Наручиоца и може да се разликује од количине наведене у Прилогу бр. 2 овог споразума   при чему је Наручилац обавезан да у целости реализује закључени уговор.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ Наручиоца И ДОБАВЉАЧА И СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

2.1. Наручилац је дужан да правовремено информише Добављача о потребама крајњег корисника Наручиоца када оне прелазе уговорене количине.

2.2. Добављач је дужан да:

2.2.1. на писмени позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

2.2.2. одмах по сазнању, писменим путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање крајњег корисника Наручиоца;

2.2.3. обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора.

2.3. Наручилац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у складу са опредељеним средствима и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

2.4. На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема позива Наручиоца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

2.5.Наручилац не гарантује Добављачу да ће уговорити количине наведене у Прилогу бр. 2 и не одговара за потенцијалну штету коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Прилогу бр. 2. овог споразума.

2.6. Појединачни уговори важе 1 (једну) годину од дана закључења.

ЦЕНА

Члан 3.

3.1. Цене добара која су предмет Оквирног споразума и која су наведена у Прилогу бр. 2 истог, су јединичне цене добара.

3.2. Укупна вредност Oквирног споразума без урачунатог ПДВ-а износи као у понуди динара.

3.3. Укупна вредност Oквирног споразума, са урачунатим ПДВ-ом износи као у понуди динара.

3.4. Укупна вредност Oквирног споразума представља збир вредности партија наведених  у Прилогу бр. 2 овог споразума.

3.5. Цене из споразума су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

КВАЛИТЕТ

Члан 4.

4.1. Квалитет добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17- др. закон и 105/17 - др. закон), и  Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

4.2. Добављач гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, неупотребљавана, квалитетна и функционална у складу са одредбама овог споразума.

4.3.  Добављач се обавезује да ће испоручивати добра са роком стерилности/гарантним рокoм/роком трајања као у колони “Рок стерилности/гарантни рок/рок трајања на дан испоруке” (спецификација добара-прилог уговора).

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 5.

5.1. Место испоруке се утврђује појединачним уговором. Добављач се обавезује да добра уговорена појединачним уговором испоручи у просторијама крајњег корисника Наручиоца:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191;

- ВБ Нови Сад, апотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

5.2. Испорука добара мора бити као у колони «Рок испоруке» (спецификација добара-прилог уговора).

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Добављача могу се скратити рокови испоруке.

5.3. Добављач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дан пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

5.4. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

5.5. Добављач је дужан да достави обавештење Наручиоцу, у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку путем електронске поште на адресу fondsovo@mod.gov.rs.

5.6. Транспортни трошкови падају на терет Добављача. Избор транспортног средства врши Добављач.

5.7. Добављач је дужан да приликом испоруке достави сертификат о контроли квалитета који издаје произвођач, за сваку испоручену серију.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добара уговорених појединачним уговором врши се у просторијама крајњег корисника Наручиоца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Добављача. Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара уговорених појединачним уговором сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Добављача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Добављачу.

6.2. Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Добављача истог дана након квантитативног пријема добара уговорених појединачним уговором.

6.3. Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Добављача.

6.4. Добављач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 7.

7.1. Наручилац ће платити испоручена добра року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

7.2. Наручилац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Добављач касни са испоруком уговорених добара.

7.3. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. и изн., 68/14 – др. Закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. и изн., 83/15,  5/16 - усклађени дин. и изн., 108/16, 7/17 -  усклађени дин. и изн., 113/17, 13/18 -  усклађени дин. и изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. и изн., 72/19 и 8/20 - усклађени дин. и изн.).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

8.1. Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник Наручиоца ће послати Добављачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

8.2 Добављач се обавезује да недостатак утврђен у тачки 8.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику Наручиоца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 9.

9.1. Добављач се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

9.2. Добра се испоручују у амбалажи Добављача која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1.У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.

10.2.У случају прекорачења уговореног рока, Добављачу ће се доставити писано обавештење Наручиоца о задржавању права на уговорну казну дефинисану тачком 10.1. овог члана.

10.3. Ако Добављач не изврши обавезе по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог или једнострано раскине Оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог, Наручилац може наплатити уговорну казну Добављачу у износу од 10% нереализоване вредности Оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог (уколико је Оквирни споразум/уговор закључен за више партија), при чему уговорна казна може бити реализована највише до наведеног износа.

10.4. Наручилац има право да једнострано раскине Оквирни споразум/уговоре закључене на основу истог уколико Добављач не изврши обавезе по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду Оквирног споразума/уговора закључених на основу истог Наручилац ће доставити Добављачу 15 (петнаест) дана пре раскида Оквирног споразума/уговора.

10.5. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог средства обезбеђења за испуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

10.6. Уколико Наручилац није наплатио уговорну казну дефинисану у тачки 10.3. овог споразума, приликом раскида Оквирног споразума/уговора закључених на основу истог, депоновано средство обезбеђења за испуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 10.3. овог члана.

10.7. Наручилац може да уместо наплате депонованог средства обезбеђења за испуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, омогући Добављачу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

10.8. Ако штета проузрокована неизвршењем обавеза по Оквирном споразума/уговорима закљученим на основу истог пређе износ уговорне казне из тачке 10.3. овог члана, Наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

10.9. У случају да Наручилац делимично активира достављену меницу за испуњење обавеза по Оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Добављач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Наручиоцу нову потписану и регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

ВИША СИЛА

Члан 11.

11.1. Наступање више силе сматра се случајем који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких обавеза стране у Оквирном споразуму и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење обавеза, ону страну у Оквирном споразуму код које је наступио случај више силе, или обе стране у Оквирном споразуму, када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

11.2. Под наступањем случаја више силе подразумевају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

11.3. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у Оквирном споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

11.4. За време трајања више силе свака страна у Оквирном споразуму сноси своје трошкове и штету.

11.5. Након престанка дејства више силе, страна у Оквирном споразуму код које је наступио случај исте, дужна је да писаним путем обавести другу страну о могућности даљег несметаног извршења споразумом преузетих обавеза.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

12.1.  Овај споразум може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу страна у споразуму.

12.2. Не сматра се изменом Оквирног споразума измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

12.3. Изменом Оквирног споразума не може се мењати предмет набавке, односно техничке спецификације истог.

12.4. Не сматра се изменом предмета набавке, односно измена Оквирног споразума је могућа уколико током трајања истог, услед промене на тржишту, до које је дошло након закључења Оквирног споразума, дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње добра које је предмет овог оквирног споразума, а добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и по цени из овог оквирног споразума, о чему ће Наручилац бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача

12.5. Наручилац може, након закључења Оквирног споразума, без спровођења поступка јавне набавке да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност Оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума, односно вредност повећања ни у ком случају не може бити већа од 5.000.000,00 динара,  o чему се сачињава анекс Оквирног споразума.

12.6. У случају битних повреда одредаба Оквирног споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака страна у Оквирном споразуму. Раскид Оквирног споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

12.7. Раскид Оквирног споразума из разлога наведених у тачки 12.6. овог члана могућ је само уколико је друга страна у Оквирном споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном разумном  року.

12.8. Раскид Оквирног споразума из разлога наведених у тачки 12.6. овог члана може да изврши само страна у Оквирном споразуму која је своје доспеле обавезе из Оквирног споразума у потпуности и благовремено извршила.

12.9. Раскидом Оквирног споразума престаје могућност закључивања појединачних уговора између Добављача и Наручиоца.

12.10. Раскид Оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим уколико Наручилац, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи другачије.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 13.

13.1 Стране у Оквирном споразуму су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Закона о заштити послове тајне („Сл. гласник РС“ бр. 72/11).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 14.

14.1. Стране у Оквирном споразуму су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог споразума, решавају споразумно.

14.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима стране у Оквирном споразуму су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

15.1. За све што није прецизирано овим споразумом примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. Гласник РС“, бр. 18/20).

15.2. Овај споразум је састављен у три примерка, од којих су два за Наручиоца, а један примерак за Добављача.

15.3. Наручилац задржава право да споразум умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

15.4. Рок важења споразума је 1 (једна) година од дана закључивања.

15.5. Споразум се сматра закљученим даном последњег завођења.

15.6. Саставни део овог споразума су његови и прилози:

- Прилог бр. 1 - Модел уговора и

- Прилог бр. 2 - Спецификацијa добара, са ценама.

ЗА  ДОБАВЉАЧА								ЗА  НаручиОЦА:

Д И Р Е К Т О Р

_____________________  							п у к о в н и к

(штампано име и презиме)  							др Радан Костић

___________________		           			__________________

(потпис)

8. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора (поглавље 8 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

Прилог бр. 1

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 158 -_____

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Медицинске маске и комплети за давање кисеоника, уређаји за анестезију и реанимацију и дијагностички материјал за анестезију и реанимацију

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор, пуковник др Радан Костић, у даљем тексту: Наручилац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22 код Управе за трезор

и

Добављач: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту: Добављач

Правни основ: Јавна набавка бр. ____; Одлука бр. _____ од ________. године, Оквирни споразум Бр.____-____од године и понуда Добављача бр. _____ од  _________. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Добављач се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора, испоручи крајњем кориснику Наручиоца: Шприцевe, игле, уређајe за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете , по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисник да преузме, а Наручилац да плати добра (у свему према обрасцу понуде са структуром цене).

(1.1.1. Уговорне стране су сагласне да Добављач: 	носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи	,	.)

- Уговорне стране су сагласне да Добављач наступа са подизвођачем/има:   ,      ).

1.2. Добра која су предмет овог уговора наведена су у Спецификацији добара, са ценама, која се налази у Прилогу бр. 1 (у даљем тексту: Прилог бр. 1) овог уговора и који представља његов саставни део, а у свему одговара добрима и ценама из Oквирног споразума.

ЦЕНА

Члан 2.

  - Цене из члана 1. овог уговора су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају добра испоручена у просторијама крајњег корисника Наручиоца.

  - Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора представља збир вредности партија наведених у Прилогу бр. 1 овог уговора.

  - Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

3.1. Квалитет и испорука медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17- др. закон и 105/17 - др. закон), и Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

3.2. Добављач гарантује да је испоручено добро ново, из текуће производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.

3.3. Добра која се испоручују морају имати рок стерилности/гарантни рок/рок трајања као у колони „“Рок стерилности/гарантни рок/рок трајања на дан испоруке” (спецификација добара-прилог уговора).

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

- Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764, факс 011/2662-724;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића б.б., Ниш, тел: 018/555-025 и 018/555-043, факс  018/238-191,

- ВБ Нови Сад, Трг Владике Николаја, бр.5 Нови Сад тел. 021/483-55-99 и 021/431-782

према спецификацији из Прилога бр. 1 овог уговора.

4.2. Рок испоруке добара мора бити као у колони «Рок испоруке» (спецификација добара-прилог уговора).

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Добављача могу се скратити рокови испоруке.

- 4.3. У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, добављач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет добављача. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

4.4. Добављач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом или имејлом) и на број телефона крајњег корисника водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

4.5. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

4.6. Добављач је дужан да достави писано обавештење Наручиоцу, у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету Уговора за сваку појединачну испоруку путем електронске поште на адресу fondsovo@mod.gov.rs.

4.7. Транспортни трошкови падају на терет Добављача. Избор транспортног средства врши Добављач.

4.8. Добављач је дужан да приликом испоруке достави сертификат о контроли квалитета који издаје произвођач, за сваку испоручену серију.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

- Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара члана 1. Уговора врши се у просторијама крајњег корисника Наручиоца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Добављача. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Добављача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Добављачу.

- Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Добављача истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

- Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Добављача.

- Добављач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 6.

- Добра из члана 1. овог уговора, Наручилац ће платити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

6.2. Наручилац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Добављач касни са испоруком уговорених добара.

6.3. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. и изн., 68/14 – др. Закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. и изн., 83/15,  5/16 - усклађени дин. и изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. и изн., 113/17, 13/18 -  усклађени дин. и изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. и изн., 72/19 и 8/20 - усклађени дин. и изн.).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 7.

- Ако се након пријема добара из члана 1. Уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник Наручиоца ће послати Добављачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

- Добављач се обавезује да недостатак утврђен у тачки 7.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику Наручиоца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 8.

- Добављач се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

- Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи Добављача која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

9.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем.

9.2. У случају прекорачења уговореног рока, Добављачу ће се доставити писано обавештење Наручиоца о задржавању права на уговорну казну дефинисану тачком 9.1. овог члана.

9.3. Ако Добављач не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Наручилац може наплатити уговорну казну Добављачу у износу од 10% нереализоване вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по уговору (уколико је уговор закључен за више партија), при чему уговорна казна може бити реализована највише до наведеног износа.

9.4. Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора Наручилац ће доставити Добављачу 15 (петнаест) дана пре раскида уговора.

9.5. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог средства обезбеђења за испуњење уговорне обавеза.

9.6. Уколико Наручилац није наплатио уговорну казну дефинисану у тачаки  9.3. овог члана, приликом раскида Уговора, депоновано средство обезбеђења за извршење  уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 9.3. овог члана.

9.7. Наручилац може да уместо наплате депонованог средства обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући Добављачу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

9.8. Ако штета проузрокована неизвршењем уговорних обавеза пређе износ уговорне казне из тачке 9.3. овог члана, Наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

ВИША СИЛА

Члан 10.

10.1. Наступање више силе сматра се случајем који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорних обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза, ону страну у Уговору код које је наступио случај више силе, или обе стране у Уговору, када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење уговорних обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

10.2. Под наступањем случаја више силе подразумевају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

10.3. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

10.4. За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и штету.

10.5. Након престанка дејства више силе, уговорна страна код које је наступио случај исте, дужна је да писаним путем обавести другу уговорну страну о могућности даљег несметаног извршења уговором преузетих обавеза.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу уговорних страна.

11.2. Не сматра се изменом уговора измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

11.3. Изменом Уговора не може се мењати предмет набавке, односно техничке спецификације истог.

11.4. Не сматра се изменом предмета набавке, односно измена Уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промене на тржишту, до које је дошло након закључења Уговора, дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње добра које је предмет овог Уговора, а добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара захтевима из техничке спецификације и по цени из овог уговора, о чему ће Наручилац бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

11.5. Наручилац може, након закључења Уговора, без спровођења поступка јавне набавке да повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, односно вредност повећања ни у ком случају не може бити већа од 5.000.000,00 динара,  o чему се сачињава анекс Уговора.

11.6.  У случају битних повреда одредаба Уговора или повреда које се понављају, Уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

11.7. Раскид уговора из разлога наведених у тачки 11.6. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.8. Раскид уговора из разлога наведених у тачки 11.6. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Закона о заштити послове тајне („Сл. гласник РС“ бр. 72/11).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 13.

13.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

13.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

14.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Oквирног споразума, бр.____од ______.године и одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/20)

14.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за Наручиоца, а један примерак за Добављача.

14.3. Наручилац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

14.4. Рок трајања уговора је 1 (једна) година од дана закључивања уговора.

14.5. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

14.6. Саставни део овог уговора је:

- Прилог бр. 1 - Спецификација добара, са ценама.

З А   ДОБАВЉАЧА:						     З А   НАРУЧИОЦА:

Д И Р Е К Т О Р

______________________						     п у к о в н и к

(штампано име и презиме)  						     др Радан Костић

______________________						     ___________________

(потпис)