ВОЈНА  ПОШТА

Бр. 9845

Број  537 - 9

28.03.2018.годинe

В А Љ Е В О

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 9845 ВАЉЕВО

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ВП 9845 ВАЉЕВО

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 30/2018

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 106

Март  2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 30/2018 у отвореном поступку број 537-3 од 19.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 30/2018 у отвореном поступку број 537-4  од 19.03.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево

ЈН бр. 30/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 16 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 25 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 26 |
| VII | Модел уговора | 94 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 99 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Министарство одбране, Војска Србије, Војна пошта 9845 Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево.

Интернет адреса: www.mod.gov.rs.

2.	Врста поступка јавне набавке: јавна набавка у отвореном поступку, обликована по партијама.

3.	Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке у отвореном поступку: Услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови

4.    Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.	Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

6.    Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:

У предметном поступку се не спроводи електронска лицитација.

7.   Лице за контакт:

    Зоран Радовановић

 	телефон: 014/296-389,

 	факс: 014/296-338.

Преглед објеката и захтеваних радова може се извршити сваким радним даном у времену од 09.00 до 14.00 часова. Потребно је најавити долазак два дана раније на телефон 014/296-389 или 066/215-545.

I I   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/2018 су Услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево – ОРН 45000000.

2. Партије

Предметна јавна набавка је обликована у 13 (тринаест) партија, и то:

| Редни број партије | Назив партије |
| --- | --- |
|  | Оправка крова на магацину |
|  | Оправка столарије |
|  | Уградња преграде |
|  | Оправка громобранске инсталације |
|  | Оправка електроинсталација |
|  | Преглед и оправка система за вентилацију |
|  | Чишћење вентилационих система |
|  | Оправка олука и крова |
|  | Оправка фасаде објекта КН-39 |
|  | Унутрашње уређење објекта КН-10 |
|  | Оправка подних облога у објекту КН-14 |
|  | Оправка хоризонталне саобраћајне сигнализације |
|  | Oправка спољне расвете |

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III-1  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 1. Партију – Оправка крова магацина

| рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтажа и демонтажа цевасте металне фасадне скеле за радове на крову. Скела мора бити статички стабилна и анкерована за објекат | м2 | 24 |
| 2 | Демонтажа оштећене грађевинске лимарије. | м¹ | 9 |
| 3 | Скидање црепа и одлагање неоштећеног на место погодно за поновно покривање | м2 | 25 |
| 4 | Демонтажа летве и одлагање на место које одреди надзорни орган. | м2 | 25 |
| 5 | Демонтажа дрвене грађе (рогови и венчаница). Враћење неоштећених рогова по замени венчанице урачунати у цену. Пре демонтаже извршити обезбеђење и подупирањ друге половине двоводног крова док се не замени венчаница. | м2 | 20 |
| 6 | Замена венчанице димензије 20x20cм дужине 6м и рогова 10х12cm дужине 4м | м3 | 0,4 |
| 7 | Набавка, транспорт и уградња чамове летве димензије 5х3 cм | м2 | 130 |
| 8 | Подашчавање тавана чамовом даском дебљине 24мм | м2 | 8 |
| 9 | Набавка материјала и опшивање стрехе сувом чамовом ламперијом. Ламперију заштитити сандолином | м2 | 3 |
| 10 | Покривање објекта црепом који обезбеђује инвеститор | м2 | 25 |
| 11 | Набавка транспорт и постављање слемењака | м¹ | 6 |
| 12 | Израда спуштеног плафона на металној подконструкцији и облагање гипс картонским плочама дебљине 12,5мм | м2 | 22 |
| 13 | Израда и монтажа вертикалног олука за одвођење воде на земљу поред тротоара. Олук израдити од поцинкованог челичниг лима дебљине 0,55 мм . Пресек одредити прорачуном у зависности од величине крова и локалних услова | м¹ | 4 |
| 14 | Опшивање бочних страна крова. Oпшивање извести тако да се не допусти продор кише и снега у простор између лима и крова. Опшивање извести поцинкованим лимом дебљине 0,55 мм РШ 45 cм. | м¹ | 5 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: Боговађа (33 км источно од Ваљева).

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-2  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 2. Партију – Оправка столарије

| рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изградња (демонтажа) постојећег трокрилног дрвеног прозора димензије 195 cm x 205 cm | ком | 5 |
| 2 | Израда и уградња рама прозора од петокоморног профила, димензије 195 cm x 205 cm | ком | 5 |
| 3 | Израда и уградња трокрилног прозора на оквир дат под рб. 2 од петокоморног профила са нискоемисионим стаклом пуњено аргоном | ком | 5 |
| 4 | Набавка материјала и обрада шпалетни након уградње столарије. Шпалетне обрадити и обојити у постојећем тону, без уочљиве разлике. | ком | 5 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-3  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 3. Партију – Уградња преграде

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пажљиво скидање дела спуштеног плафона од Hanter Daglas табли са конструкцијом. Издвојити употребљиви материјал и сложити ради поновне уградње. | м2 | 15 |
| 2 | Набавка материјала и израда слепог штока од кутијастих профила димензија 40/20mm ради учвршћивања новопројектованог зида у горњој зони. | м¹ | 50 |
| 3 | Израда преградног зида дебљине 100 mm, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама GKB 12.5 mm, систем Knauf W111. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 75, поставити камену вуну дебљине 50 mm и обложити гипс картонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену урачунати и радну скелу. | м2 | 100 |
| 4 | Премазивање урађених зидова од гипс картонских плоча GKB 12.5 mm акрилном подлогом. | м2 | 200 |
| 5 | Глетовање фино малтерисаних зидова и плафона дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута.. | м2 | 200 |
| 6 | Бојење глетованих зидова и плафона полудисперзионим бојама у тону по избору наручиоца, први и други пут. | м2 | 200 |
| 7 | Поновна уградња демонтираног плафона од Hanter Daglas табли на местима где је уграђен зид од гипс картонских плоча GKB 12.5 mm. | м2 | 15 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-4  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 4. Партију – Оправка громобранске инсталације

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лупање бетона, ископ земљишта, испорука и уградња цевног уземљивача L-3м, 2 цола, повезивање поцинковане траке FeZn 25х4mm са уземљивачем и испитиним спојевима, крпљење бетона и враћање земљишта у првобитно стање | ком | 12 |
| 2 | Демонтажа постојеће неисправне громобранске траке на приземном објекту. Кров објекта је делом прекривен црепом, а делом трапезним лимом. | м¹ | 100 |
| 3 | Демонтажа постојеће неисправне громобранске траке на једноспратном објекту. Кров објекта је прекривен трапезним лимом. | м¹ | 120 |
| 4 | Испорука и постављање нове громобранске поцинковане траке FeZn 25x4mm са потребним носачима за кров и за зид и укрсним комадима и повезивање громобранских трака са олуцима. Постављање громобранске инсталације се врши на приземном објекту. Кров објекта је делом покривен црепом а делом лимом. | м¹ | 100 |
| 5 | Испорука и постављање нове громобранске поцинковане траке FeZn 25x4mm са потребним носачима за кров и за зид и укрсним комадима и повезивање громобранских трака са олуцима. Постављање громобранске инсталације се врши на једноспратном објекту. Кров објекта је покривен трапезним лимом. | м¹ | 120 |
| 6 | Мерење и испитивање громобранске инсталације након завршених радова и издавање атеста | Мерно место | 31 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-5  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 5. Партију – Оправка електроинсталација

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда металног разводног ормана од два пута декапираног лима дебљине 1,2mm, димензија 600x400x200mm са PG уводницима. Разводни орман се монтира на зид. Спецификација неопходног материјала који се уграђује у разводни орман: - аутоматски осигурач 16А – 22 ком, - прекидач GS 40-10 U – 1 ком, - прикључница шухо II OG – 1 ком, - прикључница шухо III OG – 1 ком, - клеме, проводници и остали ситан материјал. | ком | 2 |
|  | Израда PVC ормана димензија 250x300x150mm са уграђеним прекидачем GS 40-10 U – орман за нужно искључење који се повезује са металним разводним орманом. |  | 2 |
|  | Демонтажа старог разводног ормана. |  | 2 |
|  | Уградња на зид и повезивање нових ормана (металног и PVC ормана). |  | 4 |
| 2 | Израда металног разводног ормана од два пута декапираног лима дебљине 1,2mm, димензија 400x400x200mm са PG уводницима. Разводни орман се монтира на зид. Спецификација неопходног материјала који се уграђује у разводни орман: - аутоматски осигурач 16А – 11 ком, - прекидач GS 40-10 U – 1 ком, - прикључница шухо II OG – 1 ком, - прикључница шухо III OG – 1 ком, - клеме, проводници и остали ситан материјал. | ком | 2 |
|  | Израда PVC ормана димензија 250x300x150mm са уграђеним прекидачем GS 40-10 U – орман за нужно искључење који се повезује са металним разводним орманом. |  | 2 |
|  | Демонтажа старог разводног ормана. |  | 1 |
|  | Уградња на зид и повезивање нових ормана (металног и PVC ормана). |  | 4 |
| 3 | Израда металног разводног ормана од два пута декапираног лима дебљине 1,2mm, димензија 500x400x200mm са PG уводницима. Разводни орман се монтира на зид. Спецификација неопходног материјала који се уграђује у разводни орман: - аутоматски осигурач 16А – 17 ком, - прекидач GS 16-10 U – 1 ком, - прекидач GS 25-10 U – 1 ком, - прикључница шухо II OG – 1 ком, - прикључница шухо III OG – 1 ком, - клеме, проводници и остали ситан материјал. | ком | 1 |
|  | Израда PVC ормана димензија 250x300x150mm са уграђеним прекидачем GS 40-10 U – орман за нужно искључење који се повезује са металним разводним орманом. |  | 1 |
|  | Демонтажа старог разводног ормана. |  | 1 |
|  | Уградња на зид и повезивање нових ормана (металног и PVC ормана). |  | 2 |
| 4 | Уградња FID склопке 40/05 у спратну таблу | ком | 1 |
|  | Поправка уземљења проводником P=2,5mm2 и каблом PPU 3x2,5 |  | 1 |
|  | Замена оштећених прикључница |  | 12 |
| 5 | Замена оштећених клема у електроорману VS 4-6mm2 | ком | 50 |
|  | Уградња клеме RN SS 4x35 | ком | 1 |
|  | Замена дотрајалих проводника у електроорману | м1 | 4 |
| 6 | Демонтажа старих ЕZN осигурача и испорука и монтажа нових аутоматских осигурача 16-25А у електроорману | ком | 27 |
|  | Испорука и уградња клема VS 4-6mm2 | ком | 30 |
|  | Замена неисправних проводника 4-16mm2 у електроорману | м1 | 4 |
| 7 | Замена неисправних бравица на електроорману | ком | 2 |
| 8 | Израда уземљења монофазних прикључница проводником P=2,5mm2 и замена оштећених прикључница | ком | 10 |
| 9 | Демонтажа старих ЕZN осигурача и испорука и монтажа нових аутоматских осигурача 16-25А у електроорману | ком | 18 |
|  | Испорука и уградња клема VS 4-6mm2 | ком | 20 |
|  | Комплетно ожичење електроормана | ком | 1 |
|  | Израда уземљења трофазне утичнице | ком | 1 |
| 10 | Уградња прекидача у Ех изведби | ком | 1 |
|  | Оправка уземљења разводног ормана побијањем сонде | ком | 1 |
|  | Повезивање напајања ступауличне расвете уградњом разводне кутије у Ех изведби | ком | 1 |
| 11 | Оправка уземљења монофазне UKO-UTO | ком | 1 |
|  | Оправка уземљења трофазне UKO-UTO | ком | 1 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: 5 км од касарне „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-6  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 6. Партију – Преглед и оправка система за вентилацију

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка, испорука и уградња професионалног отпрашивача за пиљевину са два филетра за ваздух и два прихватна џака, намењеног за унутрашњу употребу. | / | / |
|  | - Тип: 5 kW | ком | 1 |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа правих и фазонских елемената канала кружног попречног пресека израђених од поцинкованог лима: | / | / |
|  | - Тип: DN250 | m | 12 |
|  | - Тип: DN100 | m | 12 |
|  | - Тип: Колено DN250/90 | ком | 2 |
|  | - Тип: Седласти комад DN250/100 | ком | 5 |
|  | - Тип: Крајњи поклопац DN250 | ком | 2 |
|  | - Тип: Крајњи поклопац DN100 | ком | 3 |
| 3 | Набавка, испорука и уградња свог пратећег материјала за уградњу канала (вешаљке, обујмице, материјал за дихтовање и други потребан материјал) | паушал |  |
| 4 | Набавка, испорука и уградња полуфлексибилног алуминијумског црева за локални одсис са машина. | m | 9 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-7  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 7. Партију – Чишћење вентилационих система

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чишћење вентилационих комора КН-16е произвођач ИМП Љубљана | ком | 1 |
| 2 | Чишћење вентилационих комора КН-25е произвођач ИМП Љубљана | ком | 1 |
| 3 | Чишћење вентилационих одвода | м2 | 240 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-8  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 8. Партију – Оправка олука и крова

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа олука и олучних вертикала од поцинкованог лима. Демонтиране олуке превсти на место које одреди наручиоц (до 500 м од места рада). | m1 | 112 |
|  | Демонтажа громобранске траке и поновна монтажа – повезивање громобранске траке након уградње нових олука, | Паушал |  |
|  | Демонтажа уводних лимова у олук испод кровног покривача и поновна монтажа након уградње нових олука. | m1 | 77 |
|  | Израда и монтажа висећих хоризонталних олука РШ 80 cm од поцинкованог лима дебљине d=0,55mm. Држаче висећих олука израдити од поцинкованог флаха 25x5 mm, офарбати и поставити на размаку до 80 cm. | m1 | 77 |
|  | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви РШ 85 cm од поцинкованог лима дебљине d=0,55mm. | m1 | 35 |
|  | Монтажа и демонтажа скеле у свему према важећим прописима безбедности и здравља на раду. | m2 | 450 |
| 2 | Демонтажа олука и олучних вертикала од поцинкованог лима. Демонтиране олуке превсти на место које одреди наручиоц (до 2000 м од места рада). | m1 | 130 |
|  | Израда и монтажа полукружних олука од поцинкованог лима развијене ширине РШ 25 cm и дебљине 0,55 mm. Држаче висећих олука израдити од поцинкованог флаха 25x5 mm, офарбати и поставити на размаку до 80 cm. | m1 | 90 |
|  | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине РШ 33 cm, Ø12.5 cm, дебљине лима 0,55 mm. | m1 | 40 |
|  | Израда и монтажа самплеха испод висећег олука од поцинкованог лима, развијене ширине РШ 65 cm, дебљине 0,55 mm. Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и залетовати калајем. | m1 | 36 |
|  | Замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције. Извршити пажљиву демонтажу дотрајалих елемената крова. Од суве четинарске грађе, по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. | m3 | 1,50 |
|  | Демонтажа кровних летви. Дотрајале летве превести на место које одреди наручиоц (до 2000 м од места рада). Прикупити настали шут и исти извести на градску депонију. | m1 | 120 |
|  | Рушење димњака од опеке у продуженомм малтеру. Димњак пажљиво порушити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и извести на градску депонију. У цену улазе и рушење капе и помоћна скела. | Ком | 5 |
|  | Летвисање крова летвама 24/48 mm, на размаку од 34 cm за покривање фалцованим црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јаловим летвама. | m1 | 120 |
|  | Набавка и уградња фалцованог црепа на местима где су срушени димњаци. | m2 | 15 |
|  | Демонтажа олука и олучних вертикала од поцинкованог лима. Демонтиране олуке превсти на место које одреди наручиоц (до 2000 м од места рада). | m1 | 130 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-9  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 9. Партију – Оправка фасаде објекта КН-39

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтажа и демонтажа скеле за извршење радова | м2 | 700 |
| 2 | Обијање оштећеног малтера са зидова објекта | м2 | 700 |
| 3 | Набавка материјала и оправка оштећених делова малтера, глетовање и шмирглање | м2 | 700 |
| 4 | Набавка материјала, наношење подлоге и бојење фасаде у 2 премаза фасадном бојом (жута боја-тамнији тон и црвена боја-тамнији тон у односу 80:20) | м2 | 700 |
| 5 | Уклањање насталог шута и одвожење на градску депонију | Паушал |  |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-10  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 10. Партију – Унутрашње уређење објекта КН-10

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтажа и демонтажа скеле за извршење радова | м2 | 283 |
| 2 | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 mm, систем Knauf D112. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 mm причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. | м2 | 283 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-11  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 11. Партију – Оправка подних облога у објекту КН-14

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа постојећих зидних керамичких плочица. Шут прикупити и извести на градску депонију. | м2 | 4 |
| 2 | Скидање пода од виназ плоча. Виназ плоче скинути, упаковати и превести на место које одреди наручиоц (до 100 метара од места рада). | м2 | 48 |
| 3 | Санација подне површине након демонтаже виназ плоча. Под оправити на местима где је оштећем цементним малтером или масом за изравњавање пода и скинути лепак. | м2 | 48 |
| 4 | Mалтерисање дела зида са којег су обијене керамичке плочице продуженим малтером у размери 1:3 | м2 | 4 |
| 5 | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 cm, у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену урачунати и набавку плочица. | м2 | 25 |
| 6 | Постављање подне противклизне гранитне керамике димензија 33x33 cm, на лепак. Гранитну керамику I класе лепити лепком у слогу по избору наручиоца. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази набавка керамике. Лепак не урачунавати у цену, лепак обезбеђује наручиоц. | м2 | 48 |
| 7 | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 40x25 cm, на лепак. Плочице I класе, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази набавка плочица. Лепак не урачунавати у цену, лепак обезбеђује наручиоц. | м2 | 4 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-12  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 12. Партију – Оправка хоризонталне саобраћајне сигнализације

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обележавање путева | м2 | 200 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

III-13  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.,

за 13. Партију – Оправка спољне расвете

| Рб | Опис радова | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испитивање проводника, тражење и отклањање кварова (прекида) на стубовима (кандалаберима) спољне расвете | ком | 7 |
| 2 | Рад дизалице са корпом за оправку стубова (кандалабера) спољне расвете и за замену сијалица | час | 12 |

Контролу квантитета и квалитета  изведених радова  извршиће комисија Наручиоца.

Рок извршења биће према понуди изабраног понуђача.

Место извршења: касарна „Војвода Живојин Мишић“ Ваљево.

У току реализације услуге примењивати важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара. У случају квара и неисправности на средствима рада, извршилац је у обавези да обезбеди адекватну замену истих, како би се реализација радова наставила.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. Уз ИЗЈАВУ понуђач доставља ДОКАЗЕ о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН који су наведени на страни 21 и 22 ове конкурсне документације. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

За све партије:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани на страни 22 ове конкурсне документације. |
|  | Да је понуђач у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда био ликвидан, односно да није био у блокади. |  |

За 1.партију

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани на страни 22 ове конкурсне документације. |
|  | Да понуђач има следеће сертификате: - ISO 9001, - ISO 14001, - OHSAS 18001 |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | - Да понуђач има радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама : 1) важећа лиценца 400 - Да понуђач има стално запослена најмање 1 (једног) лимара. - Да понуђач у моменту подношења понуде има радно ангажовано лице или ангажовано правно лице за безбедност и здравље на раду |  |

За 4 и 5. партију:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани на страни 23 ове конкурсне документације. |
|  | Да понуђач има следеће сертификате: - ISO 9001, - ISO 14001, - OHSAS 18001 |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | - Да понуђач има стално запосленог или радно ангажованог (уговор о делу) дипломираног електроинжењера. - Да понуђач има стално запослена најмање 2 (два) електроинсталатера. - Да понуђач у моменту подношења понуде има радно ангажовано лице или ангажовано правно лице за безбедност и здравље на раду |  |

За 6. партију:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани на страни 23 ове конкурсне документације. |
|  | Да понуђач има следеће сертификате: - ISO 9001, - ISO 14001, - OHSAS 18001 |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да понуђач има радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама : 1) важећа лиценца 430. |  |

За 7. партију:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани на страни 23 ове конкурсне документације. |
|  | - Да понуђач има следеће сертификате: - ISO 9001, - ISO 14001, - OHSAS 18001. - Да је понуђач акредитован да по завршеним радовима може издати потврде у складу са чл. 40 став 3. Закона о заштити од пожара (СГ РС бр. 111/09 и 20/2015) и чл. 26 Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара (СГ РС бр. 61/2015). |  |

За 8.партију

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани на страни 23 ове конкурсне документације. |
|  | Да понуђач има следеће сертификате: - ISO 9001, - ISO 14001, - OHSAS 18001 |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | - Да понуђач има радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама : 1) важећа лиценца 400 - Да понуђач има стално запослена најмање 2 (два) лимара. - Да понуђач у моменту подношења понуде има радно ангажовано лице или ангажовано правно лице за безбедност и здравље на раду |  |

За 10.партију

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани на страни 24 ове конкурсне документације. |
|  | Да понуђач има следеће сертификате: - ISO 9001, - ISO 14001, - OHSAS 18001 |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | - Да понуђач има радно ангажовано кључно особље које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, са следећим квалификацијама : 1) важећа лиценца 400. - Да понуђач у моменту подношења понуде има радно ангажовано лице за безбедност и здравље на раду |  |

За 13. партију

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. ДОКАЗИ о испуњености додатних услова, а који су дефинисани на страни 24 ове конкурсне документације. |
|  | Да понуђач располаже са возилом – дизалицом са корпом. |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом и достављањем ДОКАЗА.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом и да достави ДОКАЗЕ.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Доставити ДОКАЗЕ о испуњености услова.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ДОКАЗИ које наручилац захтева су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

За све партије

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од последњих 6 (шест) месеци од дана достављања понуде, није био неликвидан, (уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије, навести интернет адресу где се подаци могу проверити);

За 1. партију

Пословни капацитет: Доказ: Копије тражених сертификата

Кадровски капацитет:

Доказ (за тражене лиценце): Фотокопија лиценци Инжењерске коморе са потврдом о важности и пријава на обавезно осигурање - М образац тј. стално запослен или уговор о делу;

Доказ (за раднике): Копије М образаца на обавезно осигурање и уговори о радном месту:

Доказ (за лице за безбедност и здравље на раду): Фотокопија уверења за лице за безбедност и здравље на раду издатог од стране надлежног Министарства; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду и доказ о ангажовању ( пријава на обавезно осигурање - М образац и уговор о раду). Уколико су лица за безбедност и здравље на раду ангажована као правна лица, достављају се следећи докази: Уговори о ангажавању; Лиценца надлежног Министарства за послове безбедности и здравља на раду за ангажовано правно лице; уверење за лице за безбедност и здравље на раду које је именовано за послове безбедност и здравља на раду за понуђача; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду.

За 4. и 5. партију

Пословни капацитет: Доказ: Копије тражених сертификата

Кадровски капацитет:

Доказ (за електроинжињера): Фотокопија пријава на обавезно осигурање - М образац тј. стално запослен или фотокопија уговора о делу;

Доказ (за раднике): Копије М образаца на обавезно осигурање и уговори о радном месту:

Доказ (за лице за безбедност и здравље на раду): Фотокопија уверења за лице за безбедност и здравље на раду издатог од стране надлежног Министарства; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду и доказ о ангажовању ( пријава на обавезно осигурање - М образац и уговор о раду). Уколико су лица за безбедност и здравље на раду ангажована као правна лица, достављају се следећи докази: Уговори о ангажавању; Лиценца надлежног Министарства за послове безбедности и здравља на раду за ангажовано правно лице; уверење за лице за безбедност и здравље на раду које је именовано за послове безбедност и здравља на раду за понуђача; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду.

За 6. партију

Пословни капацитет: Доказ: Копије тражених сертификата

Кадровски капацитет:

Доказ (за тражене лиценце): Фотокопија лиценци Инжењерске коморе са потврдом о важности и пријава на обавезно осигурање - М образац тј. стално запослен или уговор о делу;

За 7. партију

Пословни капацитет: Доказ: Копије тражених сертификата и потврде о акредитацији

За 8. партију

Пословни капацитет: Доказ: Копије тражених сертификата

Кадровски капацитет:

Доказ (за тражене лиценце): Фотокопија лиценци Инжењерске коморе са потврдом о важности и пријава на обавезно осигурање - М образац тј. стално запослен или уговор о делу;

Доказ (за раднике): Копије М образаца на обавезно осигурање и уговори о радном месту:

Доказ (за лице за безбедност и здравље на раду): Фотокопија уверења за лице за безбедност и здравље на раду издатог од стране надлежног Министарства; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду и доказ о ангажовању ( пријава на обавезно осигурање - М образац и уговор о раду). Уколико су лица за безбедност и здравље на раду ангажована као правна лица, достављају се следећи докази: Уговори о ангажавању; Лиценца надлежног Министарства за послове безбедности и здравља на раду за ангажовано правно лице; уверење за лице за безбедност и здравље на раду које је именовано за послове безбедност и здравља на раду за понуђача; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду.

За 10. партију

Пословни капацитет: Доказ: Копије тражених сертификата

Кадровски капацитет:

Доказ (за тражене лиценце): Фотокопија лиценци Инжењерске коморе са потврдом о важности и пријава на обавезно осигурање - М образац тј. стално запослен или уговор о делу;

Доказ (за лице за безбедност и здравље на раду): Фотокопија уверења за лице за безбедност и здравље на раду издатог од стране надлежног Министарства; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду и доказ о ангажовању ( пријава на обавезно осигурање - М образац и уговор о раду). Уколико су лица за безбедност и здравље на раду ангажована као правна лица, достављају се следећи докази: Уговори о ангажавању; Лиценца надлежног Министарства за послове безбедности и здравља на раду за ангажовано правно лице; уверење за лице за безбедност и здравље на раду које је именовано за послове безбедност и здравља на раду за понуђача; одлука/решење о именовању и одређивању лица за безбедност и здравље на раду.

За 13. партију

Технички капацитет: Доказ: Копија електронски очитане саобраћајне дозволе

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 и  1-13 за сваку партију посебно);

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).

(ОБРАЗАЦ 1-1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 1 - Оправка крова магацина,

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 1 је Оправка крова магацина по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Монтажа и демонтажа цевасте металне фасадне скеле за радове на крову. Скела мора бити статички стабилна и анкерована за објекат | м2 | 24 |  |
| 2 | Демонтажа оштећене грађевинске лимарије. | м¹ | 9 |  |
| 3 | Скидање црепа и одлагање неоштећеног на место погодно за поновно покривање | м2 | 25 |  |
| 4 | Демонтажа летве и одлагање на место које одреди надзорни орган. | м2 | 25 |  |
| 5 | Демонтажа дрвене грађе (рогови и венчаница). Враћење неоштећених рогова по замени венчанице урачунати у цену. Пре демонтаже извршити обезбеђење и подупирањ друге половине двоводног крова док се не замени венчаница. | м2 | 20 |  |
| 6 | Замена венчанице димензије 20x20cм дужине 6м и рогова 10х12cm дужине 4м | м3 | 0,4 |  |
| 7 | Набавка, транспорт и уградња чамове летве димензије 5х3 cм | м2 | 130 |  |
| 8 | Подашчавање тавана чамовом даском дебљине 24мм | м2 | 8 |  |
| 9 | Набавка материјала и опшивање стрехе сувом чамовом ламперијом. Ламперију заштитити сандолином | м2 | 3 |  |
| 10 | Покривање објекта црепом који обезбеђује инвеститор | м2 | 25 |  |
| 11 | Набавка транспорт и постављање слемењака | м¹ | 6 |  |
| 12 | Израда спуштеног плафона на металној подконструкцији и облагање гипс картонским плочама дебљине 12,5мм | м2 | 22 |  |
| 13 | Израда и монтажа вертикалног олука за одвођење воде на земљу поред тротоара. Олук израдити од поцинкованог челичниг лима дебљине 0,55 мм . Пресек одредити прорачуном у зависности од величине крова и локалних услова | м¹ | 4 |  |
| 14 | Опшивање бочних страна крова. Oпшивање извести тако да се не допусти продор кише и снега у простор између лима и крова. Опшивање извести поцинкованим лимом дебљине 0,55 мм РШ 45 cм. | м¹ | 5 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1-2)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 2 - Оправка столарије;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 2 је Оправка столарије  по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Изградња (демонтажа) постојећег трокрилног дрвеног прозора димензије 195 cm x 205 cm | ком | 5 |  |
| 2 | Израда и уградња рама прозора од петокоморног профила, димензије 195 cm x 205 cm | ком | 5 |  |
| 3 | Израда и уградња трокрилног прозора на оквир дат под рб. 2 од петокоморног профила са нискоемисионим стаклом пуњено аргоном | ком | 5 |  |
| 4 | Набавка материјала и обрада шпалетни након уградње столарије. Шпалетне обрадити и обојити у постојећем тону, без уочљиве разлике. | ком | 5 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1-3)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 3 – Уградња преграде;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 3 је  Уградња преграде по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Пажљиво скидање дела спуштеног плафона од Hanter Daglas табли са конструкцијом. Издвојити употребљиви материјал и сложити ради поновне уградње. | м2 | 15 |  |
| 2 | Набавка материјала и израда слепог штока од кутијастих профила димензија 40/20mm ради учвршћивања новопројектованог зида у горњој зони. | м¹ | 50 |  |
| 3 | Израда преградног зида дебљине 100 mm, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама GKB 12.5 mm, систем Knauf W111. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 75, поставити камену вуну дебљине 50 mm и обложити гипс картонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену урачунати и радну скелу. | м2 | 100 |  |
| 4 | Премазивање урађених зидова од гипс картонских плоча GKB 12.5 mm акрилном подлогом. | м2 | 200 |  |
| 5 | Глетовање фино малтерисаних зидова и плафона дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута.. | м2 | 200 |  |
| 6 | Бојење глетованих зидова и плафона полудисперзионим бојама у тону по избору наручиоца, први и други пут. | м2 | 200 |  |
| 7 | Поновна уградња демонтираног плафона од Hanter Daglas табли на местима где је уграђен зид од гипс картонских плоча GKB 12.5 mm. | м2 | 15 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1-4)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 4 – Оправка громобранске инсталације;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 4 је Оправка громобранске инсталације

по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Лупање бетона, ископ земљишта, испорука и уградња цевног уземљивача L-3м, 2 цола, повезивање поцинковане траке FeZn 25х4mm са уземљивачем и испитиним спојевима, крпљење бетона и враћање земљишта у првобитно стање | ком | 12 |  |
| 2 | Демонтажа постојеће неисправне громобранске траке на приземном објекту. Кров објекта је делом прекривен црепом, а делом трапезним лимом. | м¹ | 100 |  |
| 3 | Демонтажа постојеће неисправне громобранске траке на једноспратном објекту. Кров објекта је прекривен трапезним лимом. | м¹ | 120 |  |
| 4 | Испорука и постављање нове громобранске поцинковане траке FeZn 25x4mm са потребним носачима за кров и за зид и укрсним комадима и повезивање громобранских трака са олуцима. Постављање громобранске инсталације се врши на приземном објекту. Кров објекта је делом покривен црепом а делом лимом. | м¹ | 100 |  |
| 5 | Испорука и постављање нове громобранске поцинковане траке FeZn 25x4mm са потребним носачима за кров и за зид и укрсним комадима и повезивање громобранских трака са олуцима. Постављање громобранске инсталације се врши на једноспратном објекту. Кров објекта је покривен трапезним лимом. | м¹ | 120 |  |
| 6 | Мерење и испитивање громобранске инсталације након завршених радова и издавање атеста | Мерно место | 31 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1-5)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 5 – Оправка електроинсталација;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 5 је Оправка електроинсталација по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Израда металног разводног ормана од два пута декапираног лима дебљине 1,2mm, димензија 600x400x200mm са PG уводницима. Разводни орман се монтира на зид. Спецификација неопходног материјала који се уграђује у разводни орман: - аутоматски осигурач 16А – 22 ком, - прекидач GS 40-10 U – 1 ком, - прикључница шухо II OG – 1 ком, - прикључница шухо III OG – 1 ком, - клеме, проводници и остали ситан материјал. | ком | 2 |  |
|  | Израда PVC ормана димензија 250x300x150mm са уграђеним прекидачем GS 40-10 U – орман за нужно искључење који се повезује са металним разводним орманом. |  | 2 |  |
|  | Демонтажа старог разводног ормана. |  | 2 |  |
|  | Уградња на зид и повезивање нових ормана (металног и PVC ормана). |  | 4 |  |
| 2 | Израда металног разводног ормана од два пута декапираног лима дебљине 1,2mm, димензија 400x400x200mm са PG уводницима. Разводни орман се монтира на зид. Спецификација неопходног материјала који се уграђује у разводни орман: - аутоматски осигурач 16А – 11 ком, - прекидач GS 40-10 U – 1 ком, - прикључница шухо II OG – 1 ком, - прикључница шухо III OG – 1 ком, - клеме, проводници и остали ситан материјал. | ком | 2 |  |
|  | Израда PVC ормана димензија 250x300x150mm са уграђеним прекидачем GS 40-10 U – орман за нужно искључење који се повезује са металним разводним орманом. |  | 2 |  |
|  | Демонтажа старог разводног ормана. |  | 1 |  |
|  | Уградња на зид и повезивање нових ормана (металног и PVC ормана). |  | 4 |  |
| I | II | III | IV | V |
| 3 | Израда металног разводног ормана од два пута декапираног лима дебљине 1,2mm, димензија 500x400x200mm са PG уводницима. Разводни орман се монтира на зид. Спецификација неопходног материјала који се уграђује у разводни орман: - аутоматски осигурач 16А – 17 ком, - прекидач GS 16-10 U – 1 ком, - прекидач GS 25-10 U – 1 ком, - прикључница шухо II OG – 1 ком, - прикључница шухо III OG – 1 ком, - клеме, проводници и остали ситан материјал. | ком | 1 |  |
|  | Израда PVC ормана димензија 250x300x150mm са уграђеним прекидачем GS 40-10 U – орман за нужно искључење који се повезује са металним разводним орманом. |  | 1 |  |
|  | Демонтажа старог разводног ормана. |  | 1 |  |
|  | Уградња на зид и повезивање нових ормана (металног и PVC ормана). |  | 2 |  |
| 4 | Уградња FID склопке 40/05 у спратну таблу | ком | 1 |  |
|  | Поправка уземљења проводником P=2,5mm2 и каблом PPU 3x2,5 |  | 1 |  |
|  | Замена оштећених прикључница |  | 12 |  |
| 5 | Замена оштећених клема у електроорману VS 4-6mm2 | ком | 50 |  |
|  | Уградња клеме RN SS 4x35 | ком | 1 |  |
|  | Замена дотрајалих проводника у електроорману | м1 | 4 |  |
| 6 | Демонтажа старих ЕZN осигурача и испорука и монтажа нових аутоматских осигурача 16-25А у електроорману | ком | 27 |  |
|  | Испорука и уградња клема VS 4-6mm2 | ком | 30 |  |
|  | Замена неисправних проводника 4-16mm2 у електроорману | м1 | 4 |  |
| 7 | Замена неисправних бравица на електроорману | ком | 2 |  |
| 8 | Израда уземљења монофазних прикључница проводником P=2,5mm2 и замена оштећених прикључница | ком | 10 |  |
| 9 | Демонтажа старих ЕZN осигурача и испорука и монтажа нових аутоматских осигурача 16-25А у електроорману | ком | 18 |  |
|  | Испорука и уградња клема VS 4-6mm2 |  | 20 |  |
|  | Комплетно ожичење електроормана |  | 1 |  |
|  | Израда уземљења трофазне утичнице |  | 1 |  |
| 10 | Уградња прекидача у Ех изведби | ком | 1 |  |
|  | Оправка уземљења разводног ормана побијањем сонде |  | 1 |  |
|  | Повезивање напајања стуба уличне расвете уградњиом разводне кутије у Ех заштити |  | 1 |  |
| 11 | Оправка уземљења монофазне UKO-UTO | ком | 1 |  |
|  | Оправка уземљења трофазне UKO-UTO |  | 1 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1-6)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 6 – Преглед и оправка система за вентилацију;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 6 је Преглед и оправка система за вентилацију по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Набавка, испорука и уградња професионалног отпрашивача за пиљевину са два филетра за ваздух и два прихватна џака, намењеног за унутрашњу употребу. |  |  |  |
|  | - Тип: 5 kW | ком | 1 |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа правих и фазонских елемената канала кружног попречног пресека израђених од поцинкованог лима: |  |  |  |
|  | - Тип: DN250 | m | 12 |  |
|  | - Тип: DN100 | m | 12 |  |
|  | - Тип: Колено DN250/90 | ком | 2 |  |
|  | - Тип: Седласти комад DN250/100 | ком | 5 |  |
|  | - Тип: Крајњи поклопац DN250 | ком | 2 |  |
|  | - Тип: Крајњи поклопац DN100 | ком | 3 |  |
| 3 | Набавка, испорука и уградња свог пратећег материјала за уградњу канала (вешаљке, обујмице, материјал за дихтовање и други потребан материјал) | паушал |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и уградња полуфлексибилног алуминијумског црева за локални одсис са машина. | m | 9 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 1-7)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 7 – Чишћење вентилационих система;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 7 је Чишћење вентилационих система по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Чишћење вентилационе коморе КН-16е произвођач ИМП Љубљана | ком | 1 |  |
| 2 | Чишћење вентилационе коморе КН-25е произвођач ИМП Љубљана | ком | 1 |  |
| 3 | Чишћење вентилационих одвода | м2 | 240 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Како је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 1-8)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 8 – Оправка олука и крова;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 8 је Оправка олука и крова по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. Мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Демонтажа олука и олучних вертикала од поцинкованог лима. Демонтиране олуке превсти на место које одреди наручиоц (до 500 м од места рада). | m1 | 112 |  |
|  | Демонтажа громобранске траке и поновна монтажа – повезивање громобранске траке након уградње нових олука, | Паушал |  |  |
|  | Демонтажа уводних лимова у олук испод кровног покривача и поновна монтажа након уградње нових олука. | m1 | 77 |  |
|  | Израда и монтажа висећих хоризонталних олука РШ 80 cm од поцинкованог лима дебљине d=0,55mm. Држаче висећих олука израдити од поцинкованог флаха 25x5 mm, офарбати и поставити на размаку до 80 cm. | m1 | 77 |  |
|  | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви РШ 85 cm од поцинкованог лима дебљине d=0,55mm. | m1 | 35 |  |
|  | Монтажа и демонтажа скеле у свему према важећим прописима безбедности и здравља на раду. | m2 | 450 |  |
| 2 | Демонтажа олука и олучних вертикала од поцинкованог лима. Демонтиране олуке превсти на место које одреди наручиоц (до 2000 м од места рада). | m1 | 130 |  |
|  | Израда и монтажа полукружних олука од поцинкованог лима развијене ширине РШ 25 cm и дебљине 0,55 mm. Држаче висећих олука израдити од поцинкованог флаха 25x5 mm, офарбати и поставити на размаку до 80 cm. | m1 | 90 |  |
|  | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине РШ 33 cm, Ø12.5 cm, дебљине лима 0,55 mm. | m1 | 40 |  |
|  | Израда и монтажа самплеха испод висећег олука од поцинкованог лима, развијене ширине РШ 65 cm, дебљине 0,55 mm. Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и залетовати калајем. | m1 | 36 |  |
|  | Замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције. Извршити пажљиву демонтажу дотрајалих елемената крова. Од суве четинарске грађе, по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. | m3 | 1,50 |  |
|  | Демонтажа кровних летви. Дотрајале летве превести на место које одреди наручиоц (до 2000 м од места рада). Прикупити настали шут и исти извести на градску депонију. | m1 | 120 |  |
|  | Рушење димњака од опеке у продуженомм малтеру. Димњак пажљиво порушити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и извести на градску депонију. У цену улазе и рушење капе и помоћна скела. | Ком | 5 |  |
|  | Летвисање крова летвама 24/48 mm, на размаку од 34 cm за покривање фалцованим црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јаловим летвама. | m1 | 120 |  |
|  | Набавка и уградња фалцованог црепа на местима где су срушени димњаци. | m2 | 15 |  |
|  | Демонтажа олука и олучних вертикала од поцинкованог лима. Демонтиране олуке превсти на место које одреди наручиоц (до 500 м од места рада). | m1 | 112 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 1-9)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 9 – Оправка фасаде објекта КН-39;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 9 је Оправка фасаде објекта КН-39 по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Монтажа и демонтажа скеле за извршење радова | м2 | 700 |  |
| 2 | Обијање оштећеног малтера са зидова објекта | м2 | 700 |  |
| 3 | Набавка материјала и оправка оштећених делова малтера, глетовање и шмирглање | м2 | 700 |  |
| 4 | Набавка материјала, наношење подлоге и бојење фасаде у 2 премаза фасадном бојом (жута боја-тамнији тон и црвена боја-тамнији тон у односу 80:20) | м2 | 700 |  |
| 5 | Уклањање насталог шута и одвожење на градску депонију | Паушал |  |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 1-10)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 10 – Унутрашње уређење објекта КН-10;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 10 је Унутрашње уређење објекта КН-10

по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Монтажа и демонтажа скеле за извршење радова | м2 | 283 |  |
| 2 | Набавка и испорука материјала и израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 mm, систем Knauf D112. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 mm причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. | м2 | 283 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 1-11)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 11 – Оправка подних облога у објекту КН-14;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 11 је Оправка подних облога у објекту КН-14 по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Демонтажа постојећих зидних керамичких плочица. Шут прикупити и извести на градску депонију. | м2 | 4 |  |
| 2 | Скидање пода од виназ плоча. Виназ плоче скинути, упаковати и превести на место које одреди наручиоц (до 100 метара од места рада). | м2 | 48 |  |
| 3 | Санација подне површине након демонтаже виназ плоча. Под оправити на местима где је оштећем цементним малтером или масом за изравњавање пода и скинути лепак. | м2 | 48 |  |
| 4 | Mалтерисање дела зида са којег су обијене керамичке плочице продуженим малтером у размери 1:3 | м2 | 4 |  |
| 5 | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 cm, у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену урачунати и набавку плочица. | м2 | 25 |  |
| 6 | Постављање подне противклизне гранитне керамике димензија 33x33 cm, на лепак. Гранитну керамику I класе лепити лепком у слогу по избору наручиоца. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази набавка керамике. Лепак не урачунавати у цену, лепак обезбеђује наручиоц. | м2 | 48 |  |
| I | II | III | IV | V |
| 7 | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 40x25 cm, на лепак. Плочице I класе, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази набавка плочица. Лепак не урачунавати у цену, лепак обезбеђује наручиоц. | м2 | 4 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 1-12)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 12 – Оправка хоризонталне саобраћајне сигнализације;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 12 је Оправка хоризонталне саобраћајне сигнализације по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Обележавање путева | м2 | 200 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 1-13)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018

ПАРТИЈА БР. 13 – Оправка спољне расвете;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 30/2018, партија 13 је Оправка спољне расвете по следећем:

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Назив | Јед. мере | Количина | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1 | Испитивање проводника, тражење и отклањање кварова (прекида) на стубовима (кандалаберима) спољне расвете | ком | 7 |  |
| 2 | Рад дизалице са корпом за оправку стубова (кандалабера) спољне расвете и за замену сијалица | час | 12 |  |

НАПОМЕНА: У укупну цену извршења услуге урачунати све припадајуће трошкове.

| Укупна вредност понуде, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом |  |

| Рок плаћања |  |
| --- | --- |
| Гаранција на извршене услуге |  |
| Рок извршења услуге | ___ дана, од дана ступања уговора на снагу |
| Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) |  |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________________		                 _______________________________

Напомене:

Све рубрике Образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава све додатне услове наведене у конкурсној документацији;

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН број 30/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ВП 9845 ВАЉЕВО

Закључен између:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, ВОЈСКА СРБИЈЕ,    ВП 9845 ВАЉЕВО, адреса Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево, кога заступа потпуковник Зоран Смиљанић, (у даљем тексту: Наручилац)

- матични број: 07093608

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник

- ПИБ: 102116082

и

2.........................................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ........................................................, ПИБ:.......................... Матични број: .............................................................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:.................................................,

Телефон:...................................................Телефакс: ......................................................

кога заступа.....................................................................................................................

(у даљем тексту: Извршилац услуге),

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

2.1......................................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ......................................................., ПИБ:.......................... Матични број: .............................................................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:.................................................,

Телефон:..................................................Телефакс: .......................................................,

кога заступа......................................................................................................................

2.2.........................................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................................., ПИБ:.......................... Матични број: ................................................................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:....................................................,

Телефон:..................................................Телефакс: .........................................................,

кога заступа.........................................................................................................................

Основ уговора:

ЈН број: 30/2018, партија бр. ___ - ............................................................................,

Број и датум одлуке о додели уговора:...........................................................................,

Понуда изабраног понуђача бр. ________________________ од..................................,

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- ЧЛАН 1.

Предмет уговора је редовно одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, за партију број _______________________________________________(уписати број и назив партје) у свему према понуди Извршиоца  број _____________ од ________________________-____ године.

Понуда Извршиоца услуге из претходног става и Спецификација грађевинских радова за партију број ___ од стране Наручиоца  чине саставни део овог уговора.

- ЦЕНА

- ЧЛАН 2.

Укупна вредност уговора за партију број _______________________________________ ________________________________________ (уписати број и назив партије), без обрачунатог ПДВ, износи  ________________________ динара (и словима: _________________________________________________________________), односно ________________________ динара (и словима: ________________________________) са урачунатим ПДВ.

У цену су урачунати сви припадајући трошкови за реализацију услуге.

Укупна уговорена вредност не може прећи уговорени износ из става 1. овог члана.

ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА УСЛУГЕ

ЧЛАН 3.

У случају да се укаже потреба за изменом уговорених количина услуге Извршилац услуге се обавезује да ће, одмах по утврђивању потребе, доставити Наручиоцу оверени писани преглед вишкова и мањкова на одобрење.

Надзорни орган Наручиоца је у обавези да провери основаност, позиције и количине истог и достави мишљење одговорном лицу Наручиоца на усвајање.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова и писаног одобрења од стране Наручиоца, Извршилац може реализовати услугу и то по уговореним јединачним ценама.

Укупна цена услуге, са евентуалном изменом уговорених количина не може прећи уговорену вредност из члана 2. став 1 овог Уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

ЧЛАН 4.

Плаћање уговорене цене извршиће се у року од 30 (тридесет) дана од дана службеног пријема рачуна, a по извршеној реализацији услуге.

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице (радног налога) Извршиоца услуге и записника о извршеној услузи који је потписан од стране Наручиоца, а којим се верификује квалитет реализованe услуге.

Рачун обавезно треба да садржи:

- Назив организационе јединице Наручиоца (Војне Поште) на коју се испорука односи;

- Број и датум уговора;

- Број и датум фактуре;

- Број отпремнице-радног налога.

- ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ

- ЧЛАН 5.

Наручилац изјављује да услуге из члана 1. овог Уговора нису ослобођене од обавезе плаћања пореза на додатну вредност.

Уговорне стране су се сагласиле да је плаћање пореза на додатну вредност обавеза Наручиоца услуге.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

ЧЛАН 6.

Извршилац услуге се обавезује да ће услугу реализовати у року од _______ (________________________) дана од дана ступања на снагу уговора.

Извршилац услуге је дужан да најмање 5 (пет) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова. Уколико Наручилац својим поступком изазове закашњење радова, извођач има право на продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И ПРИЈЕМ РАДОВА

ЧЛАН 7.

Извршилац услуге се обавезује да наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће радити на предметним радовима, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум и место рођења, адреса где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.

Наручилац за свог надзорног органа одређује Зорана Радовановића, а Извршилац услуге за руководиоца радова одређује _______________________________. У погледу права и дужности надзорног органа и руководиоца радова придржавати се важећих прописа.

Извршилац услуге преузима потпуну одговорност за квалитет изведене услуге из Члана 1. Уговора.

У току реализације услуге Извршилац услуге се обавезује да примењује важеће прописе и предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Извршилац ће за реализацију услуге водити грађевинску књигу и грађевински дневник. У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Комисија Наручиоца и представник Извршиоца услуге извршиће примопредају изведених радова у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник.

Приликом примопредаје радова Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима унесе у записник и одмах их саопшти Извршиоцу услуге.

Извршилац услуге се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама комисије Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди комисија Наручиоца у записнику.

Уколико Извршилац услуге не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Извршиоца услуге.

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца услуге, без одлагања.

У  случају  из става 11. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извршиоца услуге да отклони недостатак у примереном року.

ГАРАНТНИ РОК

ЧЛАН 8.

Извршилац услуге гарантује за квалитет изведене услуге у року од ______________ (______) месеци, рачунајући од дана израде записника о примопредаји изведених радова. Извршилац услуге је дужан да за време гарантног рока, а на позив Наручиоца, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке.

УГОВОРНА КАЗНА

ЧЛАН 9.

У случају да Извршилац услуге својом кривицом не изврши услугу у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) дневно од уговорене вредности,  за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 10% (десет процената) од  укупне вредности овог уговора.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Извршиоца услуге, умањењем  рачуна Извршиоца услуге.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове поводом овог Уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да спор решава надлежни Привредни суд у Ваљеву.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 11.

Уговор и сва преписка у вези са њим се чувају на месту које гарантује безбедност података и са њима могу бити упознати искључиво лица која непосредно раде на његовој реализацији.

Забрањено је преписивање и умножавање Уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

ЧЛАН 12.

Измене и допуне Уговора се могу вршити уз сагласност уговорних страна, у писаном облику.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 13.

Права и обавезе из овог Уговора се не могу пренети на трећа лица, без претходне писане сагласности уговорних страна.

За  све  што  овим  Уговором  није  дефинисано  примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

ЧЛАН 14.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, ступа на снагу  даном ______________.2018. године и важи до дана испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

ЧЛАН 15.

Уговор је израђен у 6 (шест) истоветна примерка од којих су 2 (два) за Извршиоца и 4 (четири) за Наручиоца.

ЗА  НАРУЧИОЦА	                                                                   ЗА ИЗВРШИОЦА

Наредбодавац                                                                             Директор

_______________________                                                         _______________________

Напомена: Овај модел (нацрт) уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Понуђач је обавезан да попуни и потпише модел (нацрт) уговора.

VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВОЈНА ПОШТА 9845 Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН бр 30/2018, партија бр. ______ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.04.2018. године до 10.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Доказе о испуњености обавезних допунских услова датих овом конкурсном документацијом,

- Модел уговора;

- Бланко меницу;

- Менично овлашћење – писмо;

- Копија картона депонованих потписа

3. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да приликом достављања понуде на затвореној коверти или кутији назначи број партије на коју се односи понуда. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВОЈНА ПОШТА 9845 Ваљево, ул. Војводе Мишића бб, 14000 Ваљево,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН бр. 30/2018, партија бр. ________ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН бр. 30/2018, партија бр. ________ - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН бр. 30/2018, партија бр. ________ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге редовног одржавања објеката из надлежности ВП 9845 Ваљево, ЈН бр. 30/2018, партија бр. ___________ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 и 1-13 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7. 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 и 1-13 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најмање 30 дана од дана пријема фактуре (рачуна) за извршене услуге. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок плаћања.

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре.

Рачун се испоставља на основу документа – радног налога, а који је потписан од стране наручиоца услуге којим се верификује квалитет извршења услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок извршења услуге не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

Место извршења услуге – на адресу наручиоца:

ВОЈНА ПОШТА 9845 Ваљево, ул. Војводе мишића бб, 14000 Ваљево.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда, а за партију број 6 120 дана.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ВОЈНА ПОШТА 9845Ваљево, ул Војводе мишића бб,  или факсом на број 014/296-338 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.30/2018, партија бр. _____“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно факсом на број 014/296-338 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.