ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Војна установа „Дедиње“

Адреса: Делиградска 40а, Београд

Интернет страница: www.vudedinje.com

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0046/2022 je: Електро и водоводни материјал.

## 3. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

3930000 – Разна опрема

4. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке.

5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Уговор се закључује на период од годину дана. За све време реализације уговора, добра ће се испоручивати сукцесивно у складу са писаним захтевима Наручиоца за испоруку.

Адреса испоруке: Батајница, Батајнички друм бб. (поред болнице); ВСХ „Галеб“, Светозара Марковића бр. 70 Београд и ВСХ „Звездара“, Батутова бр. 21, Београд, у радно време  Наручиоца.

7. КОНТАКТ

ВУ „Дедиње“ Београд, Делиградска 40а,

Email: javnenabavke@vudedinje.com

8. Спецификација добара:

| РБ | НАЗИВ | Јед. мере | Ком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вентил електр.магнетни 3/4 | ком. | 2 |
| 2 | Kaбл ППY 3*1,5 | м | 100 |
| 3 | Kaбл ППY 3*2,5 | м | 100 |
| 4 | Kaбл ППЈ/Y 3*2,5 | м | 80 |
| 5 | Kaбл ППЈ/Y 5*2,5 | м | 80 |
| 6 | Адаптер 5/4 и 6/4 штелујући | ком. | 10 |
| 7 | Арматура 1*36 "стрела"(флуо цев) | ком | 8 |
| 8 | Арматура 2*36 W ОГ сјајни растер (флуо цев) | ком. | 10 |
| 9 | Арматура 3*40 са маском рефлектујућа | ком. | 10 |
| 10 | Арматура опал коса (флуо цев) | ком. | 3 |
| 11 | Арматура опал равна (флуо цев) | ком. | 3 |
| 12 | Аутоматски осигурачи 10-16А снајдер | ком | 80 |
| 13 | Бакарни чешаљ | ком | 10 |
| 14 | Батерија за лавабо хл.вода | ком | 5 |
| 15 | Бататерија срчаста једнручна са 3 цеви за лавабо | ком | 6 |
| 16 | Батерија за суд машину | ком | 6 |
| 17 | Батерија за проточни бојлер | ком | 4 |
| 18 | Батерија зидна једнор.т.х за лавабо | ком | 10 |
| 19 | Батерија зидна једнор.т.х за судоперу | ком | 12 |
| 20 | Батерија срчаста једноручна са 3 цеви за судоперу | ком | 6 |
| 21 | Батерија срчаста једноручна са 2 цеви за судоперу | ком | 8 |
| 22 | Батерија срчаста једноручна са 2 цеви за лавабо | ком | 7 |
| 23 | Батерија туш са изливом једноручна | ком | 12 |
| 24 | Батерија туш једноручна | ком | 8 |
| 25 | Биметал 8-16 А Искра или одговарајуће 380 V | ком | 5 |
| 26 | Биметал 1-2 А Искра или одговарајуће 380 V | ком. | 10 |
| 27 | Биметал 2-4 А Искра или одговарајуће 380 V | ком. | 15 |
| 28 | Биметал 4-8 А Искра или одговарајуће 380 V | ком. | 15 |
| 29 | Бојлер 50 л | ком | 10 |
| 30 | Бојлер 80 л | ком. | 15 |
| 31 | Бојлер проточни 10 л високомонт. | ком | 3 |
| 32 | Бојлер проточни 10 л нискомонтажни | ком. | 3 |
| 33 | Бринокс веза 1/2-1/2 * 40 cm за бојлер | ком | 40 |
| 34 | Бринокс веза 3/8-3/8 * 40 cm за водокот. | ком | 40 |
| 35 | Бужир црево ватростално Ø 10 | м | 100 |
| 36 | Буксна челична 2,5 мм | ком. | 400 |
| 37 | Веза за срчасту батерију | ком | 20 |
| 38 | Везице 4*8*300 | ком | 1000 |
| 39 | вентил ЕК1/2 и 3/8 | ком | 50 |
| 40 | Вентил електр.магн двокраки 3/4 | ком. | 2 |
| 41 | Вентил електр.магнетни трокраки | ком. | 2 |
| 42 | Вентил за веш машину 1/2 | ком | 4 |
| 43 | Вентил за писоар 1/2 самозатварајући | ком | 2 |
| 44 | Вентил сигурносни бојлера 9 бара Алексинац | ком | 10 |
| 45 | Вентилатор ТА пећи (десни) | ком. | 4 |
| 46 | Вентилатор ТА пећи (леви) | ком. | 4 |
| 47 | Вирбла 3/8 батерије са рукохватом | ком. | 10 |
| 48 | Вирбла вентила 1/2 милиметарска | ком | 10 |
| 49 | Вирбла вентила 1/2 цолована | ком | 5 |
| 50 | Водокотлић ПВЦ Крушик или одговарајући | ком | 20 |
| 51 | ВС клема 4-6мм2 | ком | 15 |
| 52 | Гензла пвц - екцентрична | ком | 10 |
| 53 | Гензла пвц - права | ком | 10 |
| 54 | Грејач бојлера "Аристон" или одговарајући 2 КW | ком | 10 |
| 55 | Грејач бојлера 2кw "Магнохром" или одговарајући, прохрoм са фланшном | ком | 10 |
| 56 | Грејач за бојлер "Магнохром" или одговарајући 2KW | ком. | 10 |
| 57 | Грејач за кипер 1,5 KW 595x56 cm ИГО | ком. | 10 |
| 58 | Грејач за рерну 2,5KW 548x450 иго | ком. | 10 |
| 59 | Грејач за роштиљ ИГО 1500W по узорку 605 x 82cm 220 V | ком. | 20 |
| 60 | Грејач за ТА пећ 2,5 КW шипкасти | ком | 2 |
| 61 | Грејач за ТА пећ 4 КW шипкасти | ком | 2 |
| 62 | Грејач за ТА пећ 6 КW шипкасти | ком. | 2 |
| 63 | Грејач за ТА пећ пљоснати | ком. | 2 |
| 64 | Грејач за ТА пећ спирални | ком. | 2 |
| 65 | Грејач за топли сто 600W 600x6 cm иго | ком. | 10 |
| 66 | Грејач за топлу купку 1,5КW иго 70x38цм | ком. | 8 |
| 67 | Грејач казана 5/4 са навој. 40 цм по узорку 3x750 W | ком. | 12 |
| 68 | Грејач кварцни 600 в - станд 40 цм | ком | 6 |
| 69 | Грејач машине за суђе 6/4 50 цм | ком. | 4 |
| 70 | Грејач печењаре 2500 W 490x40 иго | ком. | 12 |
| 71 | Грејач печењаре 450W 445x40 иго | ком. | 15 |
| 72 | Грејач суд машине - винтерхалтер | ком | 5 |
| 73 | Грејач фритезе 230V/3000W по узорку | ком. | 6 |
| 74 | Грејачи кварцни 1000 в - станд 60цм | ком | 6 |
| 75 | Грејна плоча - рингла Ø 145 1 KW | ком. | 6 |
| 76 | Грејна плоча - рингла Ø 180 1,5 KW | ком. | 6 |
| 77 | Грејна плоча - рингла Ø 220 2K W | ком. | 5 |
| 78 | Грејна плоча 300*300 2,5 KW 220V IGO | ком. | 16 |
| 79 | Грло 27 лустерско | ком. | 20 |
| 80 | Грло Г-10 | ком | 20 |
| 81 | Грло Г-10 | ком | 30 |
| 82 | Грло Е 14 бaкелит | ком. | 20 |
| 83 | Грло Е 27 керамичко | ком. | 100 |
| 84 | Грло Е-27 керамичко носеће | ком | 30 |
| 85 | Гума за звоно водокотлића фи 25 | ком | 30 |
| 86 | Гума подна за ВЦ шољу | ком. | 10 |
| 87 | Гума џонсон фи 50 | ком | 10 |
| 88 | Гумице за славину | ком | 50 |
| 89 | Даска за ВЦ шољу | ком. | 20 |
| 90 | Дихтунг 1/2 клингерит | ком | 50 |
| 91 | Дихтунг 3/8 клингерит | ком | 50 |
| 92 | Дихтунг гума греј.за бојлер | ком. | 20 |
| 93 | Дозна са поклопцем фи 78 | ком. | 20 |
| 94 | Држач пешкира без поклопца | ком | 2 |
| 95 | Држач сапуна жичани бели | ком | 2 |
| 96 | Држач флуо цеви | ком | 20 |
| 97 | Дугме за шпорет домаћински 0+6 | ком | 10 |
| 98 | Дугме прекидача 10-16 А 0+3 | ком. | 15 |
| 99 | Дугме прекидача 32 А IGO 0+3 | ком. | 15 |
| 100 | Дугме термостата 110-350 Ц IGO | ком. | 15 |
| 101 | Дупли нипл 1/2 поцинк. | ком. | 20 |
| 102 | Дупли нипл 3/4 поцинк. | ком | 10 |
| 103 | Ел.магнетни вентил суд машине Винтерхалтер | ком. | 4 |
| 104 | Елемент А ЕЗ са капом | ком. | 20 |
| 105 | Живина арматура 125 V | ком | 6 |
| 106 | Жица с/ф 4 мм | м | 20 |
| 107 | Жица с/ф 6 мм | м | 20 |
| 108 | Затварач-вирбла 1/2 са рукохватом | ком. | 50 |
| 109 | Звоно водокотлића - Крушик или одговарајуће | ком | 20 |
| 110 | Инокс цев 1/2 | м | 30 |
| 111 | Инокс цев 3/8 | м | 30 |
| 112 | Испирна цев флексибилна 1,8 м Тексо | ком. | 25 |
| 113 | Кабл ГГЈ 3x1,5 | м | 50 |
| 114 | Кабл ГГЈ 3x2,5 | м | 80 |
| 115 | Кабл ГГЈ 5x2,5 | м | 50 |
| 116 | Кабл П1 2x1,5 | м | 50 |
| 117 | Кабл ПГП 3x1,5 | м | 100 |
| 118 | Кабл ПГП 3x2,5 | м | 100 |
| 119 | Кабл ПГП 5x2,5 | м | 80 |
| 120 | Кабл ПГП 5x4 | м | 50 |
| 121 | Кабл ПЛ 2x0,75 | м | 100 |
| 122 | Кабл ППОО-А 4*16 | м | 30 |
| 123 | Калибарски прстен 10-16 A | ком | 30 |
| 124 | Капа К 2 | ком | 20 |
| 125 | Капа осигурача 63 А | ком. | 10 |
| 126 | Капиларни термостат 323ц | ком | 10 |
| 127 | Кип прекидач - порцеланско кућиште | ком | 10 |
| 128 | Клема редна 2,5/12 бакелит | ком. | 40 |
| 129 | Клема редна корнер 6/12 бакелит | ком. | 25 |
| 130 | Клема РНСС 4-16 | ком. | 10 |
| 131 | Клизна спојка 1/2 | ком | 5 |
| 132 | Клизна спојка 3/4 | ком | 4 |
| 133 | Колено "1/2" поцинковано | ком. | 20 |
| 134 | Контакт шраф 10-25А | ком | 20 |
| 135 | Кугла опал | ком. | 6 |
| 136 | Куглични вентил 1 | ком | 2 |
| 137 | Куглични вентил 1/2 | ком | 3 |
| 138 | Куглични вентил 3/4 | ком | 5 |
| 139 | Кудеља | кг | 1 |
| 140 | Куке за бојлер са типлом | ком | 20 |
| 141 | Лавабо 60цм | ком. | 6 |
| 142 | Манжетна за ВЦ шољу 6/4 | ком. | 20 |
| 143 | Мешачка глава - фи 40 росан | ком. | 30 |
| 144 | Мешачка глава - фи 35 росан | ком. | 30 |
| 145 | Минел склопка 16 А ог | ком. | 4 |
| 146 | Одводно црево веш машине 2 м | ком | 6 |
| 147 | Осигурач аутоматски 25 А снајдер | ком | 20 |
| 148 | Осигурачи топљиви 6-63 А | ком. | 300 |
| 149 | Пазводна табла 24 места | ком. | 2 |
| 150 | Папучица АЛ-ЦУ 25/10 | ком | 15 |
| 151 | ПВЦ држач цеви ½ једноделни | ком | 100 |
| 152 | ПВЦ држач цеви ¾ једноделни | ком | 100 |
| 153 | ПВЦ завршно колено УН ½ муф 20 | ком | 10 |
| 154 | ПВЦ завршно колено УН ¾ муф 25 | ком | 10 |
| 155 | ПВЦ колено фи 20 СН | ком | 10 |
| 156 | ПВЦ колено фи 20 УН | ком | 10 |
| 157 | ПВЦ колено фи 45 | ком | 20 |
| 158 | ПВЦ колено фи 50/45 Пештан или одговарајући | ком | 10 |
| 159 | ПВЦ колено фи 50/90 Пештан или одговарајући | ком | 10 |
| 160 | ПВЦ колено фи 75/45 Пештан или одговарајући | ком | 10 |
| 161 | ПВЦ колено фи 75/90 пештан | ком | 10 |
| 162 | ПВЦ колено фи 90/45 Пештан или одговарајући | ком | 10 |
| 163 | ПВЦ колено фи 90/90 Пештан или одговарајући | ком | 10 |
| 164 | ПВЦ муф ¾ фи 25 | ком | 20 |
| 165 | ПВЦ муф фи 20 * 1/2 Сн | ком | 10 |
| 166 | ПВЦ обилазница фи 25 | ком | 10 |
| 167 | ПВЦ прелаз ½ једноделни | ком | 10 |
| 168 | ПВЦ прелаз ¾ једноделни | ком | 10 |
| 169 | ПВЦ редукција 25/20 | ком | 20 |
| 170 | ПВЦ Т рачва фи 20 | ком | 10 |
| 171 | ПВЦ тештик ¾ пештан | ком | 20 |
| 172 | ПВЦ цев ½ | м | 40 |
| 173 | ПВЦ цев ¾ | м | 50 |
| 174 | ПВЦ цев фи 110 | м | 10 |
| 175 | ПВЦ цев фи 50 | м | 20 |
| 176 | ПВЦ цев фи 75 | м | 20 |
| 177 | ПВЦ цев фи 90 | м | 10 |
| 178 | Пловак за водокотлић формапласт | ком | 20 |
| 179 | Пловак за водокотлић Крушик или одговарајући | ком. | 30 |
| 180 | Подсклоп 4 гнезда четвртасти | ком. | 20 |
| 181 | Полуспојница "1" | ком. | 2 |
| 182 | Полуспојница 1/2 | ком. | 6 |
| 183 | Постоље за нож.осиг.НВТ ОО 100А | ком | 2 |
| 184 | Потезаљка за водокотлић са канапом | ком. | 30 |
| 185 | Потисни вентил EK за писоар | ком | 2 |
| 186 | Прекидач 10 А за шпорет 0+3 | ком | 15 |
| 187 | Прекидач 16 А за шпорет 0+6 220 V | ком. | 15 |
| 188 | Прекидач 25 А за инд.шпорет 0+3 220 V | ком. | 15 |
| 189 | Прекидач 32 А за инд.шпорет 0+3 220 V | ком. | 15 |
| 190 | Прекидач греб. трополни ГС 63-10U 380 V | ком. | 3 |
| 191 | Прекидач гребенасти 16 А 380V 0+1 | ком | 10 |
| 192 | Прекидач гребенасти 4G 10-90 U 380V | ком. | 5 |
| 193 | Прекидач гребенасти BS 25-90 U 380 V | ком. | 5 |
| 194 | Прекидач за наиз.паљ.светла у зид | ком. | 10 |
| 195 | Прекидач обични за светло | ком. | 50 |
| 196 | Прекидач ог 60*70 једнополни | ком. | 30 |
| 197 | Прекидач ог серијски | ком. | 20 |
| 198 | Прекидач прегибни 1/1 мањи | ком | 4 |
| 199 | Прекидач прегибни 1/2 вечи | ком | 4 |
| 200 | Прекидач прегибни 2/2 дупли | ком | 2 |
| 201 | Прекидач рерне за капил.термостат A-16 | ком | 3 |
| 202 | Прекидач сериј.за светло | ком. | 40 |
| 203 | Пригушница 125 (трафо) живина | ком | 2 |
| 204 | Пригушница 20 | ком. | 15 |
| 205 | Пригушница 40 | ком. | 40 |
| 206 | Пригушница 60 | ком. | 5 |
| 207 | Пропусни вентил 1 са точком | ком | 3 |
| 208 | Пропусни вентил 1/2 са точком | ком | 5 |
| 209 | Пропусни вентил 2,5 са точком | ком | 1 |
| 210 | Пропусни вентил 3/4 са точком | ком. | 5 |
| 211 | Разводна кутија 110*110 | ком. | 5 |
| 212 | Разводна кутија ОГ 4 излаза | ком. | 15 |
| 213 | Редуцир за сифон 5/4-1 пвц | ком | 10 |
| 214 | Ручица за једноручну батерију | ком | 10 |
| 215 | Седиште вентила сиц 1/2 | ком. | 15 |
| 216 | Сигнална сијалица црв. и зел. Ø10, 220 V | ком. | 20 |
| 217 | Сијалица 40W и 60W | ком. | 400 |
| 218 | Сијалица 75W Е-27 | ком. | 2.500 |
| 219 | Сијалица Г-10 50 W 230 V лед | ком | 50 |
| 220 | Сијалица Г-9 42 W 230 V лед | ком | 50 |
| 221 | Сијалица Е 14 40W philips или одговарајућа | ком. | 100 |
| 222 | Сијалица живина 125W philips или одговарајућа | ком. | 20 |
| 223 | Сијалица лед Е-14; 5 W | ком | 25 |
| 224 | Сијалица лед Е-27; 7 W | ком | 25 |
| 225 | Сијалица рефлекторка - philips или одговарајућа 150 V | ком | 6 |
| 226 | Сијалица халогена 1000W P7С ГЕ | ком | 10 |
| 227 | Сијалица штедљ. торнадо Е-27 23W | ком | 100 |
| 228 | Сијалица штедљива 20 W E-27 бела светлост | ком. | 500 |
| 229 | Сијалица штедљива.12W/865 E-14 philips или одговарајућа, бела светлост | ком | 200 |
| 230 | Сијалице 100W philips или одговарајуће | ком. | 100 |
| 231 | Силикон жица термоотпорна 2,5 мм2 | м | 10 |
| 232 | Силикон жица термоотпорна 4 м2 | м | 10 |
| 233 | Силиконски кабл 2,5 мм | м | 100 |
| 234 | Силиконски кабл 4 мм | м | 50 |
| 235 | Сифон за писоар | ком | 4 |
| 236 | Сифон за судоп.дводелни флекс Тексо | ком. | 20 |
| 237 | Сифон за судоп.једноделни флекс.Тексо | ком. | 20 |
| 238 | Склопка К16 11-220 ВАЦ 20А | ком | 5 |
| 239 | Склопка ко 31 Искра или одговарајућа | ком. | 5 |
| 240 | Склопка ко 40 Искра или одговарајућа | ком. | 6 |
| 241 | Склопка КО-31 220В 20А | ком | 3 |
| 242 | Склопка ПК 32/250-25/400 Д | ком | 8 |
| 243 | Склопка ПК 32/380 ГС-01 К | ком. | 8 |
| 244 | Склопка фид 25/0,5 | ком | 6 |
| 245 | Склопка ЦН 16-220 В Искра или одговарајући | ком. | 5 |
| 246 | Склопка ЦН 25-380 В Искра или одговарајући | ком. | 4 |
| 247 | Склопка ЦНП 21 40Е 220 V | ком | 4 |
| 248 | Славина баштенска са холен 3/4 | ком | 4 |
| 249 | Спојка експрес 1 | ком | 2 |
| 250 | Спојка експрес 1/2 | ком | 2 |
| 251 | Спојка експрес 2 | ком | 2 |
| 252 | Спојка експрес 3/4 | ком | 2 |
| 253 | Стартери С-10 philips или одговарајући | ком. | 500 |
| 254 | Стартери С-2 philips или одговарајући | ком. | 500 |
| 255 | Стопице фи 2,5/6 мм | ком. | 300 |
| 256 | Т разводник | ком | 20 |
| 257 | Табла за аут.осигураче - 12 места | ком | 2 |
| 258 | Тастер месорезнице "Кончар" 220V 0+1 | ком. | 6 |
| 259 | Термост.прекидач 220V/326C за роштиљ иго | ком. | 12 |
| 260 | Термостат бојлер радни | ком. | 20 |
| 261 | Термостат бојлер сигурносни | ком. | 20 |
| 262 | Термостат за печењаре 350 Ц - иго са предпрекидачем | ком. | 10 |
| 263 | Термостат за ТА пећ собни | ком. | 2 |
| 264 | Термостат за топле купке - иго | ком. | 6 |
| 265 | Термостат за топли сто - иго | ком. | 5 |
| 266 | Термостат за фритезе - иго380в 280ц | ком. | 8 |
| 267 | Термостат рерне за шпорет - иго | ком. | 10 |
| 268 | Термостат убодни за Аристон | ком | 10 |
| 269 | Тештик 1/2 поцинковани | ком. | 5 |
| 270 | Туш ручица ПВЦ | ком | 50 |
| 271 | Туш црево са мет. облогом 1,5 м | ком. | 50 |
| 272 | Утикач трофазни "Л" | ком | 20 |
| 273 | Утичница шуко I I + у зид | ком. | 40 |
| 274 | Утичница шуко I I I ОГ | ком. | 20 |
| 275 | Утичница шуко I I I + у зид бакелит | ком. | 30 |
| 276 | Утичница шуко I I ОГ | ком. | 25 |
| 277 | Флуо цеви 18W philips или одговарајући бела светлост | ком. | 500 |
| 278 | флуо цеви 36W philips или одговарајући бела светлост | ком. | 500 |
| 279 | Холендери 1/2 инокс | ком | 60 |
| 280 | Холендери 3/8 инокс | ком | 60 |
| 281 | Цев поцинкована 1/2 | м | 40 |
| 282 | Цев поцинкована 3/4 | м | 10 |
| 283 | Црево доводно за веш маш. 2 м | ком | 6 |
| 284 | Чеп поцинковани 1/2 | ком | 10 |
| 285 | Шина | м | 10 |
| 286 | Шкаро клема 16мм2 25-35 500V 110 C) | ком | 10 |
| 287 | Шоља ВЦ балтик | ком. | 4 |
| 288 | Шоља ВЦ симплон | ком. | 10 |
| 289 | Шраф за ВЦ шољу | пар | 20 |
| 290 | Шраф за лавабо | пак | 12 |
| 291 | Шуко I I виљушка Л бакелит | ком. | 50 |
| 292 | Шуко утикач гумирани Л | ком. | 50 |