ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Врста добара

Електро и водоводни материјал.

2. Квалитет

У складу са захтевима из табеле: Спецификација добара.

3. Количина и опис добара

Количина и опис добара који су предмет ове Јавне набавке дати су у табели: Спецификација добара.

4. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета

Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе наручиоца.

5. Место и начин испоруке добара

Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке су :

Магацин у Београду – Земун, Батајнички друм 14 км (код Ковид болнице ); ВСХ „Галеб“, Светозара Марковића бр. 70, Београд и ВСХ „Звездара“, Батутова бр. 21, Београд, у радно време  Наручиоца.

6. Време испоруке

Испорука добара је најкасније до 3 (три) дана од дана пријема наруџбенице од стране наручиоца.

7. Техничка спецификација

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

8. Гарантни рок

Гарантни рок за за наведена добра не може бити мањи од гарантног рока наведеног у  произвођачкој спецификацији.

9. УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

9.1. ТЕХНИЧКИ  И СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТИ:

1) Технички капацитет:

1. Услов: Да  понуђач располаже минимум једним доставним возилом за превоз добара које су предмет набавке, у својини или по основу лизинга или закупа.

- Доказ: Фотокопија саобраћајне дозволе (или очитани подаци), а уколико возило није у својини понуђача и фотокопија  уговора о правном основу коришћења возила.

2. Услов: Да понуђач располаже адекватним складишним простором.

- Доказ: Сладишни капацитет се доказује достављањем копије власничког лица или копије важећег Уговора о закупу са наведеним капацитетима (Уговор о закупу мора бити закључен пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку).

2) Кадровски капацитет:

1. Услов: Да понуђач има најмање 2 (два) радно ангажована лица на пословима испоруке и манипулације добара ( од тога 1 возач).

- Доказ: фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање (пензиjско и инвалидско и здравствено осигурање – одговарајући М образац); уговора о раду или уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су лица запослена или ангажована код понуђача (ЈМБГ не треба да се види у складу са Законом о заштити података о личности).

3) Списак испоручених добара - Референце:

1. Услов: Да је понуђач у претходне три године од дана подношења понуде  (2019., 2020. и 2021. године), остварио приход двоструко већи од процењене вредности предметне јавне набавке, односно у вредности од најмање 2.408.700,00 динара без ПДВ-а.

- Доказ: Референтна листа – Потврда референтних наручилаца о испорученим добрима које су предмет набавке.

9.2. Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог са фотографијама у боји и техничким описом понуђених добара, за следеће ставке из спецификације добара:

1. За флуо арматуре – ставке од 7 до 11;

2. За све батерије и бојлере – ставке од 14 до 24 и од 29 до 32;

3. ВЦ шоље – ставке 288 и 289.

9.3.  Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак  траженог добра, за следеће ставке из спецификације добара:

1. Термостати  - ставке 259, 262, 264, 266 и 267;

2. Сијалице  – ставке од 219 до 230;

3. Електроматеријал – ставке од 25 до 28, од 189 до 190, од 239 до240 и 244;

4. Водоматеријал – ставке од  47 до 49 и од 39 до 41.

Напомена: Сходно чл. 45. став 3. тачка 4), делови понуде који се не могу доставити електронским путем ( узорци, каталози, средства обезбеђења и сл.), достављају се на адресу: Ву „Дедиње“ Батајнички друм бб (код Ковид болнице), 11080 Земун (путем поште, курирске службе, предајом деловодству установе) и морају бити примљени од стране наручиоца пре истека рока за подношење понуде.

Узорци ће бити враћени подносиоцима понуда након закључења уговора, а понуђачу са којим је закључен уговор, исти ће бити враћени након истека рока на који је уговор закључен.

10. Начин спровођења контроле и увида у техничке и кадровске капацитетe понуђача:

Контрола магацинских просторија, асортимана добара из конкурсне документације као и  запослених стручних лица  и доставних возила врши стручна комисија наручиоца пре датума доделе уговора за ЈН (од отварања понуда до објављивања одлуке о додели уговора).

11. Спецификација добара:

| РБ | НАЗИВ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Вентил електр.магнетни 3/4 |
| 2 | Kaбл ППY 3*1,5 |
| 3 | Kaбл ППY 3*2,5 |
| 4 | Kaбл ППЈ/Y 3*2,5 |
| 5 | Kaбл ППЈ/Y 5*2,5 |
| 6 | Адаптер 5/4 и 6/4 штелујући |
| 7 | Арматура 1*36 "стрела"(флуо цев) |
| 8 | Арматура 2*36 W ОГ сјајни растер (флуо цев) |
| 9 | Арматура 3*40 са маском рефлектујућа |
| 10 | Арматура опал коса (флуо цев) |
| 11 | Арматура опал равна (флуо цев) |
| 12 | Аутоматски осигурачи 10-16А снајдер |
| 13 | Бакарни чешаљ |
| 14 | Батерија за лавабо хл.вода |
| 15 | Бататерија срчаста једнручна са 3 цеви за лавабо |
| 16 | Батерија за суд машину |
| 17 | Батерија за проточни бојлер |
| 18 | Батерија зидна једнор.т.х за лавабо |
| 19 | Батерија зидна једнор.т.х за судоперу |
| 20 | Батерија срчаста једноручна са 3 цеви за судоперу |
| 21 | Батерија срчаста једноручна са 2 цеви за судоперу |
| 22 | Батерија срчаста једноручна са 2 цеви за лавабо |
| 23 | Батерија туш са изливом једноручна |
| 24 | Батерија туш једноручна |
| 25 | Биметал 8-16 А Искра или одговарајуће 380 V |
| 26 | Биметал 1-2 А Искра или одговарајуће 380 V |
| 27 | Биметал 2-4 А Искра или одговарајуће 380 V |
| 28 | Биметал 4-8 А Искра или одговарајуће 380 V |
| 29 | Бојлер 50 л |
| 30 | Бојлер 80 л |
| 31 | Бојлер проточни 10 л високомонт. |
| 32 | Бојлер проточни 10 л нискомонтажни |
| 33 | Бринокс веза 1/2-1/2 * 40 cm за бојлер |
| 34 | Бринокс веза 3/8-3/8 * 40 cm за водокот. |
| 35 | Бужир црево ватростално Ø 10 |
| 36 | Буксна челична 2,5 мм |
| 37 | Веза за срчасту батерију |
| 38 | Везице 4*8*300 |
| 39 | Вентил ЕК1/2 и 3/8 |
| 40 | Вентил електр.магн двокраки 3/4 |
| 41 | Вентил електр.магнетни трокраки |
| 42 | Вентил за веш машину 1/2 |
| 43 | Вентил за писоар 1/2 самозатварајући |
| 44 | Вентил сигурносни бојлера 9 бара Алексинац |
| 45 | Вентилатор ТА пећи (десни) |
| 46 | Вентилатор ТА пећи (леви) |
| 47 | Вирбла 3/8 батерије са рукохватом |
| 48 | Вирбла вентила 1/2 милиметарска |
| 49 | Вирбла вентила 1/2 цолована |
| 50 | Водокотлић ПВЦ Крушик или одговарајући |
| 51 | ВС клема 4-6мм2 |
| 52 | Гензла пвц - екцентрична |
| 53 | Гензла пвц - права |
| 54 | Грејач бојлера "Аристон" или одговарајући 2 КW |
| 55 | Грејач бојлера 2кw "Магнохром" или одговарајући, прохрoм са фланшном |
| 56 | Грејач за бојлер "Магнохром" или одговарајући 2KW |
| 57 | Грејач за кипер 1,5 KW 595x56 cm ИГО |
| 58 | Грејач за рерну 2,5KW 548x450 иго |
| 59 | Грејач за роштиљ ИГО 1500W по узорку 605 x 82cm 220 V |
| 60 | Грејач за ТА пећ 2,5 КW шипкасти |
| 61 | Грејач за ТА пећ 4 КW шипкасти |
| 62 | Грејач за ТА пећ 6 КW шипкасти |
| 63 | Грејач за ТА пећ пљоснати |
| 64 | Грејач за ТА пећ спирални |
| 65 | Грејач за топли сто 600W 600x6 cm иго |
| 66 | Грејач за топлу купку 1,5КW иго 70x38цм |
| 67 | Грејач казана 5/4 са навој. 40 цм по узорку 3x750 W |
| 68 | Грејач кварцни 600 в - станд 40 цм |
| 69 | Грејач машине за суђе 6/4 50 цм |
| 70 | Грејач печењаре 2500 W 490x40 иго |
| 71 | Грејач печењаре 450W 445x40 иго |
| 72 | Грејач суд машине - винтерхалтер |
| 73 | Грејач фритезе 230V/3000W по узорку |
| 74 | Грејачи кварцни 1000 в - станд 60цм |
| 75 | Грејна плоча - рингла Ø 145 1 KW |
| 76 | Грејна плоча - рингла Ø 180 1,5 KW |
| 77 | Грејна плоча - рингла Ø 220 2K W |
| 78 | Грејна плоча 300*300 2,5 KW 220V IGO |
| 79 | Грло 27 лустерско |
| 80 | Грло Г-10 |
| 81 | Грло Г-10 |
| 82 | Грло Е 14 бaкелит |
| 83 | Грло Е 27 керамичко |
| 84 | Грло Е-27 керамичко носеће |
| 85 | Гума за звоно водокотлића фи 25 |
| 86 | Гума подна за ВЦ шољу |
| 87 | Гума џонсон фи 50 |
| 88 | Гумице за славину |
| 89 | Даска за ВЦ шољу |
| 90 | Дихтунг 1/2 клингерит |
| 91 | Дихтунг 3/8 клингерит |
| 92 | Дихтунг гума греј.за бојлер |
| 93 | Дозна са поклопцем фи 78 |
| 94 | Држач пешкира без поклопца |
| 95 | Држач сапуна жичани бели |
| 96 | Држач флуо цеви |
| 97 | Дугме за шпорет домаћински 0+6 |
| 98 | Дугме прекидача 10-16 А 0+3 |
| 99 | Дугме прекидача 32 А IGO 0+3 |
| 100 | Дугме термостата 110-350 Ц IGO |
| 101 | Дупли нипл 1/2 поцинк. |
| 102 | Дупли нипл 3/4 поцинк. |
| 103 | Ел.магнетни вентил суд машине Винтерхалтер |
| 104 | Елемент А ЕЗ са капом |
| 105 | Живина арматура 125 V |
| 106 | Жица с/ф 4 мм |
| 107 | Жица с/ф 6 мм |
| 108 | Затварач-вирбла 1/2 са рукохватом |
| 109 | Звоно водокотлића - Крушик или одговарајуће |
| 110 | Инокс цев 1/2 |
| 111 | Инокс цев 3/8 |
| 112 | Испирна цев флексибилна 1,8 м Тексо |
| 113 | Кабл ГГЈ 3x1,5 |
| 114 | Кабл ГГЈ 3x2,5 |
| 115 | Кабл ГГЈ 5x2,5 |
| 116 | Кабл П1 2x1,5 |
| 117 | Кабл ПГП 3x1,5 |
| 118 | Кабл ПГП 3x2,5 |
| 119 | Кабл ПГП 5x2,5 |
| 120 | Кабл ПГП 5x4 |
| 121 | Кабл ПЛ 2x0,75 |
| 122 | Кабл ППОО-А 4*16 |
| 123 | Калибарски прстен 10-16 A |
| 124 | Капа К 2 |
| 125 | Капа осигурача 63 А |
| 126 | Капиларни термостат 323ц |
| 127 | Кип прекидач - порцеланско кућиште |
| 128 | Клема редна 2,5/12 бакелит |
| 129 | Клема редна корнер 6/12 бакелит |
| 130 | Клема РНСС 4-16 |
| 131 | Клизна спојка 1/2 |
| 132 | Клизна спојка 3/4 |
| 133 | Колено "1/2" поцинковано |
| 134 | Контакт шраф 10-25А |
| 135 | Кугла опал |
| 136 | Куглични вентил 1 |
| 137 | Куглични вентил 1/2 |
| 138 | Куглични вентил 3/4 |
| 139 | Кудеља |
| 140 | Куке за бојлер са типлом |
| 141 | Лавабо 60цм |
| 142 | Манжетна за ВЦ шољу 6/4 |
| 143 | Мешачка глава - фи 40 росан |
| 144 | Мешачка глава - фи 35 росан |
| 145 | Минел склопка 16 А ог |
| 146 | Одводно црево веш машине 2 м |
| 147 | Осигурач аутоматски 25 А снајдер |
| 148 | Осигурачи топљиви 6-63 А |
| 149 | Пазводна табла 24 места |
| 150 | Папучица АЛ-ЦУ 25/10 |
| 151 | ПВЦ држач цеви ½ једноделни |
| 152 | ПВЦ држач цеви ¾ једноделни |
| 153 | ПВЦ завршно колено УН ½ муф 20 |
| 154 | ПВЦ завршно колено УН ¾ муф 25 |
| 155 | ПВЦ колено фи 20 СН |
| 156 | ПВЦ колено фи 20 УН |
| 157 | ПВЦ колено фи 45 |
| 158 | ПВЦ колено фи 50/45 Пештан или одговарајући |
| 159 | ПВЦ колено фи 50/90 Пештан или одговарајући |
| 160 | ПВЦ колено фи 75/45 Пештан или одговарајући |
| 161 | ПВЦ колено фи 75/90 пештан |
| 162 | ПВЦ колено фи 90/45 Пештан или одговарајући |
| 163 | ПВЦ колено фи 90/90 Пештан или одговарајући |
| 164 | ПВЦ муф ¾ фи 25 |
| 165 | ПВЦ муф фи 20 * 1/2 Сн |
| 166 | ПВЦ обилазница фи 25 |
| 167 | ПВЦ прелаз ½ једноделни |
| 168 | ПВЦ прелаз ¾ једноделни |
| 169 | ПВЦ редукција 25/20 |
| 170 | ПВЦ Т рачва фи 20 |
| 171 | ПВЦ тештик ¾ пештан |
| 172 | ПВЦ цев ½ |
| 173 | ПВЦ цев ¾ |
| 174 | ПВЦ цев фи 110 |
| 175 | ПВЦ цев фи 50 |
| 176 | ПВЦ цев фи 75 |
| 177 | ПВЦ цев фи 90 |
| 178 | Пловак за водокотлић формапласт |
| 179 | Пловак за водокотлић Крушик или одговарајући |
| 180 | Подсклоп 4 гнезда четвртасти |
| 181 | Полуспојница "1" |
| 182 | Полуспојница 1/2 |
| 183 | Постоље за нож.осиг.НВТ ОО 100А |
| 184 | Потезаљка за водокотлић са канапом |
| 185 | Потисни вентил EK за писоар |
| 186 | Прекидач 10 А за шпорет 0+3 |
| 187 | Прекидач 16 А за шпорет 0+6 220 V |
| 188 | Прекидач 25 А за инд.шпорет 0+3 220 V |
| 189 | Прекидач 32 А за инд.шпорет 0+3 220 V |
| 190 | Прекидач греб. трополни ГС 63-10U 380 V |
| 191 | Прекидач гребенасти 16 А 380V 0+1 |
| 192 | Прекидач гребенасти 4G 10-90 U 380V |
| 193 | Прекидач гребенасти BS 25-90 U 380 V |
| 194 | Прекидач за наиз.паљ.светла у зид |
| 195 | Прекидач обични за светло |
| 196 | Прекидач ог 60*70 једнополни |
| 197 | Прекидач ог серијски |
| 198 | Прекидач прегибни 1/1 мањи |
| 199 | Прекидач прегибни 1/2 вечи |
| 200 | Прекидач прегибни 2/2 дупли |
| 201 | Прекидач рерне за капил.термостат A-16 |
| 202 | Прекидач сериј.за светло |
| 203 | Пригушница 125 (трафо) живина |
| 204 | Пригушница 20 |
| 205 | Пригушница 40 |
| 206 | Пригушница 60 |
| 207 | Пропусни вентил 1 са точком |
| 208 | Пропусни вентил 1/2 са точком |
| 209 | Пропусни вентил 2,5 са точком |
| 210 | Пропусни вентил 3/4 са точком |
| 211 | Разводна кутија 110*110 |
| 212 | Разводна кутија ОГ 4 излаза |
| 213 | Редуцир за сифон 5/4-1 пвц |
| 214 | Ручица за једноручну батерију |
| 215 | Седиште вентила сиц 1/2 |
| 216 | Сигнална сијалица црв. и зел. Ø10, 220 V |
| 217 | Сијалица 40W и 60W |
| 218 | Сијалица 75W Е-27 |
| 219 | Сијалица Г-10 50 W 230 V лед |
| 220 | Сијалица Г-9 42 W 230 V лед |
| 221 | Сијалица Е 14 40W philips или одговарајућа |
| 222 | Сијалица живина 125W philips или одговарајућа |
| 223 | Сијалица лед Е-14; 5 W |
| 224 | Сијалица лед Е-27; 7 W |
| 225 | Сијалица рефлекторка - philips или одговарајућа 150 V |
| 226 | Сијалица халогена 1000W P7С ГЕ |
| 227 | Сијалица штедљ. торнадо Е-27 23W |
| 228 | Сијалица штедљива 20 W E-27 бела светлост |
| 229 | Сијалица штедљива.12W/865 E-14 бела светлост |
| 230 | Сијалице 100W |
| 231 | Силикон жица термоотпорна 2,5 мм2 |
| 232 | Силикон жица термоотпорна 4 м2 |
| 233 | Силиконски кабл 2,5 мм |
| 234 | Силиконски кабл 4 мм |
| 235 | Сифон за писоар |
| 236 | Сифон за судоп.дводелни флекс Тексо |
| 237 | Сифон за судоп.једноделни флекс.Тексо |
| 238 | Склопка К16 11-220 ВАЦ 20А |
| 239 | Склопка ко 31 Искра или одговарајућа |
| 240 | Склопка ко 40 Искра или одговарајућа |
| 241 | Склопка КО-31 220В 20А |
| 242 | Склопка ПК 32/250-25/400 Д |
| 243 | Склопка ПК 32/380 ГС-01 К |
| 244 | Склопка фид 25/0,5 |
| 245 | Склопка ЦН 16-220 В Искра или одговарајући |
| 246 | Склопка ЦН 25-380 В Искра или одговарајући |
| 247 | Склопка ЦНП 21 40Е 220 V |
| 248 | Славина баштенска са холен 3/4 |
| 249 | Спојка експрес 1 |
| 250 | Спојка експрес 1/2 |
| 251 | Спојка експрес 2 |
| 252 | Спојка експрес 3/4 |
| 253 | Стартери С-10 philips или одговарајући |
| 254 | Стартери С-2 philips или одговарајући |
| 255 | Стопице фи 2,5/6 мм |
| 256 | Т разводник |
| 257 | Табла за аут.осигураче - 12 места |
| 258 | Тастер месорезнице "Кончар" 220V 0+1 |
| 259 | Термост.прекидач 220V/326C за роштиљ иго |
| 260 | Термостат бојлер радни |
| 261 | Термостат бојлер сигурносни |
| 262 | Термостат за печењаре 350 Ц - иго са предпрекидачем |
| 263 | Термостат за ТА пећ собни |
| 264 | Термостат за топле купке - иго |
| 265 | Термостат за топли сто - иго |
| 266 | Термостат за фритезе - иго380в 280ц |
| 267 | Термостат рерне за шпорет - иго |
| 268 | Термостат убодни за Аристон |
| 269 | Тештик 1/2 поцинковани |
| 270 | Туш ручица ПВЦ |
| 271 | Туш црево са мет. облогом 1,5 м |
| 272 | Утикач трофазни "Л" |
| 273 | Утичница шуко I I + у зид |
| 274 | Утичница шуко I I I ОГ |
| 275 | Утичница шуко I I I + у зид бакелит |
| 276 | Утичница шуко I I ОГ |
| 277 | Флуо цеви 18W philips или одговарајући бела светлост |
| 278 | флуо цеви 36W philips или одговарајући бела светлост |
| 279 | Холендери 1/2 инокс |
| 280 | Холендери 3/8 инокс |
| 281 | Цев поцинкована 1/2 |
| 282 | Цев поцинкована 3/4 |
| 283 | Црево доводно за веш маш. 2 м |
| 284 | Чеп поцинковани 1/2 |
| 285 | Шина |
| 286 | Шкаро клема 16мм2 25-35 500V 110 C) |
| 287 | Шоља ВЦ балтик |
| 288 | Шоља ВЦ симплон |
| 289 | Шраф за ВЦ шољу |
| 290 | Шраф за лавабо |
| 291 | Шуко I I виљушка Л бакелит |
| 292 | Шуко утикач гумирани Л |