| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ Фонд за социјално осигурање војних oсигураника |  |
| --- | --- |

Број  113 - 16

27.07.2018. године

Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд,

интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

Jавнa набавкa добара број 22/18- УРЕЂАЈИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И РЕАНИМАЦИЈУ -

отворени поступак

јул 2018. године

На основу члана 32., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 113-4 од 21.06.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 113-5 од 21.06.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара број 22/18

Уређаји за анестезију и реанимацију

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3/146 |
| 2. | Услови везани за прeдмет јавне набавке, врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета- квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке | 14/146 |
| 3. | Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 62/146 |
| 4. | Критеријум за доделу уговора | 65/146 |
| 5. | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 66/146 |
| 6. | Обрасци који чине саставни део понуде | 75/146 |
| 7. | Модел уговора | 141/146 |

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама и допунама конкурсне документације, као и одговорима.

У складу са чланом 63. став 1., 2. и 3. Закона, наручилац ће све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Радно време наручиоца за пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и осталих докумената везаних за предметну јавну набавку је од 7.30 часова до 15.30 часова, осим суботе и недеље. Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена наредног радног дана.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 22/18 су добра – Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш и Војне болнице Нови Сад (у даљем тексту: ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад).

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- анестезија и реанимација 33170000

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 150 (стопедесет) партија:

| Partija broj | Naziv i opis sredstva | Procenjena vrednost partije bez PDV-a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | 606.375,00 |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | 693.000,00 |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | 86.625,00 |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | 61.250,00 |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | 183.750,00 |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | 183.750,00 |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | 183.120,00 |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | 279.040,00 |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | 270.320,00 |
| 10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 5.000,00 |
| 11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 5.000,00 |
| 12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 20.000,00 |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 210.000,00 |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 250.000,00 |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 270.000,00 |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | 70.000,00 |
| 17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 25.000,00 |
| 18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 50.000,00 |
| 19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 75.000,00 |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 500.000,00 |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 1.025.000,00 |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 375.000,00 |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 1.000.000,00 |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 350.000,00 |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | 75.000,00 |
| 26 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | 242.100,00 |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | 497.650,00 |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | 538.000,00 |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | 201.750,00 |
| 30 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 90.000,00 |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 300.000,00 |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 300.000,00 |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 120.000,00 |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 15.000,00 |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 15.000,00 |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 15.000,00 |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | 15.000,00 |
| 38 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 60.000,00 |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 300.000,00 |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 300.000,00 |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 60.000,00 |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 15.000,00 |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 15.000,00 |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 15.000,00 |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | 15.000,00 |
| 46 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | 82.800,00 |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | 82.800,00 |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | 101.700,00 |
| 49 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | 175.950,00 |
| 50 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | 35.250,00 |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | 218.550,00 |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | 218.550,00 |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | 218.550,00 |
| 54 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | 4.800,00 |
| 55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | 33.600,00 |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | 30.600,00 |
| 57 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | 156.750,00 |
| 58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | 313.500,00 |
| 59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | 156.750,00 |
| 60 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | 525.000,00 |
| 61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | 575.000,00 |
| 62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | 575.000,00 |
| 63 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom , veličine 2 | 6.225,00 |
| 64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | 29.050,00 |
| 65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4 | 103.750,00 |
| 66 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | 103.750,00 |
| 67 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 78.000,00 |
| 68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 109.200,00 |
| 69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | 109.200,00 |
| 70 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M, sterilan. | 125.000,00 |
| 71 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | 183.000,00 |
| 72 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | 5.328.000,00 |
| 73 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | 3.150.000,00 |
| 74 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | 308.000,00 |
| 75 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | 567.000,00 |
| 76 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | 7.500,00 |
| 77 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | 7.500,00 |
| 78 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | 100.000,00 |
| 79 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | 630.000,00 |
| 80 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | 55.000,00 |
| 81 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | 55.000,00 |
| 82 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | 55.000,00 |
| 83 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | 22.000,00 |
| 84 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | 33.000,00 |
| 85 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | 33.000,00 |
| 86 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | 33.000,00 |
| 87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | 33.000,00 |
| 88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | 33.000,00 |
| 89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | 33.000,00 |
| 90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | 33.000,00 |
| 91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | 33.000,00 |
| 92 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | 2.767.500,00 |
| 93 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | 32.000,00 |
| 94 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | 38.000,00 |
| 95 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | 72.000,00 |
| 96 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | 72.000,00 |
| 97 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | 92.000,00 |
| 98 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | 92.000,00 |
| 99 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 56.000,00 |
| 100 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 110.000,00 |
| 101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 80.000,00 |
| 102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | 180.000,00 |
| 103 | NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna za nogu – dokolena, velika | 36.000,00 |
| 104 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | 363.000,00 |
| 105 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | 423.500,00 |
| 106 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | 170.000,00 |
| 107 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | 121.500,00 |
| 108 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | 121.500,00 |
| 109 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. | 12.000,00 |
| 110 | Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. | 10.500,00 |
| 111 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | 172.500,00 |
| 112 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. | 66.000,00 |
| 113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | 36.400,00 |
| 114 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | 213.000,00 |
| 115 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | 432.000,00 |
| 116 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 11Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 2,3mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | 150.000,00 |
| 117 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,0mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | 150.000,00 |
| 118 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 11Fr, dužine 100cm, prečnika 2,3mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | 42.000,00 |
| 119 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 14Fr, dužine 100cm, prečnika 3,0mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | 42.000,00 |
| 120 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,4mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 7mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | 112.500,00 |
| 121 | Aintree intubacioni kateter za asistiranu fiberoptik intubaciju ili nekomplikovanu atraumatsku zamenu endotrahealnog tubusa, 19Fr, 56 cm, unutrašnji prečnik katetera 4,7mm, sa 15 mm RapiFit adapterom i LuerLock konektorom | 67.500,00 |
| 122 | Frova intubacioni uvodnik kateter zatvorenog vrha, dijametra 14Fr-SET, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom, u setu sa dva rapi fit adaptera: jedan 15mm za respirator, a jedan luer-lock za aspiraciju. | 117.600,00 |
| 123 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | 550.000,00 |
| 124 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | 850.000,00 |
| 125 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | 135.000,00 |
| 126 | Sistem za invazivno merenje arterijskog i venskog pritiska, transđuser kompatibilan sa monitorima model C -90 | 64.800,00 |
| 127 | Linija za uzorkovanje kompatibilan sa monitorima model C-90 | 10.000,00 |
| 128 | Sistem hipoalergijskih adhezivnih traka za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema itd. | 360.000,00 |
| 129 | Fiksator za noge i ruke od sintetičkog materijala | 36.000,00 |
| 130 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | 105.000,00 |
| 131 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: M/R | 60.000,00 |
| 132 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: M/L | 60.000,00 |
| 133 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/S | 60.000,00 |
| 134 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/R | 60.000,00 |
| 135 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/L | 60.000,00 |
| 136 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XL/R | 60.000,00 |
| 137 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XL/L | 60.000,00 |
| 138 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XXL/R | 12.000,00 |
| 139 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XXL/L | 12.000,00 |
| 140 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični | 39.600,00 |
| 141 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični, sa slavinom | 90.160,00 |
| 142 | Balon za reanimaciju za odrasle " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (4, 5), | 156.000,00 |
| 143 | Balon za reanimaciju za decu " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (2, 3), | 10.400,00 |
| 144 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | 32.250,00 |
| 145 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | 32.250,00 |
| 146 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | 32.250,00 |
| 147 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | 6.150,00 |
| 148 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | 32.700,00 |
| 149 | nazalni airway, veličina 3 jedinačno pakovanje | 3.000,00 |
| 150 | nazalni airway, veličina 4 jedinačno pakovanje | 3.000,00 |

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник, рок испоруке и рок трајања дати су у следећој спецификацији:

| Partija br. | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količ.VMA | Količ. VB Niš | Količ. VB Novi Sad | Količ. UKUPNO | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VB Novi Sad | Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 30 |  | 5 | 35 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 30 |  | 10 | 40 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM |  |  | 5 | 5 | da | da |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 30 |  | 5 | 35 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 100 |  | 5 | 105 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 100 |  | 5 | 105 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 100 |  | 5 | 105 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 150 |  | 10 | 160 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 150 |  | 5 | 155 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 200 |  |  | 200 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 100 |  | 2100 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 500 |  | 2500 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2500 | 200 |  | 2700 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | kOM | 500 | 200 |  | 700 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  | 0 | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  | 150 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 1000 |  |  | 1000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 | 50 |  | 2050 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 700 | 50 |  | 750 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 |  |  | 2000 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 700 |  |  | 700 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  | 150 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 26 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 150 | 30 |  | 180 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 350 | 20 |  | 370 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 350 | 50 |  | 400 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 100 | 50 |  | 150 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 30 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 40 |  |  | 40 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 38 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 46 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  | 3 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 49 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 50 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 20 | 5 |  | 25 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 150 | 5 |  | 155 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 150 | 5 |  | 155 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 150 | 5 |  | 155 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 54 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 50 | 20 | 10 | 80 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 500 | 50 | 10 | 560 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 500 |  | 10 | 510 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 57 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 60 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 200 | 5 | 5 | 210 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 200 | 20 | 10 | 230 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 200 | 20 | 10 | 230 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 63 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom , veličine 2 | KOM | 5 | 10 |  | 15 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 50 | 20 |  | 70 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4 | KOM | 200 | 40 | 10 | 250 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 66 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 200 |  | 50 | 250 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 67 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 7 |  |  | 7 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 7 |  |  | 7 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 70 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M, sterilan. | KOM | 400 | 100 |  | 500 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 71 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 500 | 100 | 10 | 610 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 72 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 3000 | 500 | 200 | 3700 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 73 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 1500 | 200 | 100 | 1800 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 74 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2000 |  | 200 | 2200 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 75 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2000 | 500 | 200 | 2700 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 76 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 5 | 10 |  | 15 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 77 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 5 | 10 |  | 15 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 78 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 79 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 300 | 50 |  | 350 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 80 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 81 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 82 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 83 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 84 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 85 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 86 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 92 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 2000 | 50 |  | 2050 | da | da | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 93 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 94 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 95 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 96 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 97 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 98 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 99 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 70 |  |  | 70 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 100 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 103 | NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna za nogu – dokolena, velika | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 104 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 400 |  | 200 | 600 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 105 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 400 |  | 300 | 700 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 106 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 107 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 108 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 100 |  |  | 100 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 109 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 110 | Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 111 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 112 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 114 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 30 |  |  | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 115 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 20 |  |  | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 116 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 11Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 2,3mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 | 5 | 10 | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 117 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,0mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 | 5 | 10 | 20 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 118 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 11Fr, dužine 100cm, prečnika 2,3mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 119 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 14Fr, dužine 100cm, prečnika 3,0mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 |  |  | 5 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 120 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,4mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 7mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 | 5 | 5 | 15 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 121 | Aintree intubacioni kateter za asistiranu fiberoptik intubaciju ili nekomplikovanu atraumatsku zamenu endotrahealnog tubusa, 19Fr, 56 cm, unutrašnji prečnik katetera 4,7mm, sa 15 mm RapiFit adapterom i LuerLock konektorom | SET | 5 | 2 | 2 | 9 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 122 | Frova intubacioni uvodnik kateter zatvorenog vrha, dijametra 14Fr-SET, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom, u setu sa dva rapi fit adaptera: jedan 15mm za respirator, a jedan luer-lock za aspiraciju. | SET | 5 | 2 | 5 | 12 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti |
| 123 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 124 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 | ne | ne | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka |
| 125 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 126 | Sistem za invazivno merenje arterijskog i venskog pritiska, transđuser kompatibilan sa monitorima model C -90 | KOM |  |  | 24 | 24 | da | da |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 127 | Linija za uzorkovanje kompatibilan sa monitorima model C-90 | KOM |  |  | 10 | 10 | da | da |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 128 | Sistem hipoalergijskih adhezivnih traka za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema itd. | SISTEM | 1000 | 100 | 100 | 1200 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 129 | Fiksator za noge i ruke od sintetičkog materijala | KOM | 10 | 10 | 10 | 30 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 130 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | KOM | 500 |  | 100 | 600 | DA | DA | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 131 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: M/R | KOM |  |  | 50 | 50 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 132 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: M/L | KOM |  |  | 50 | 50 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 133 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/S | KOM |  |  | 50 | 50 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 134 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/R | KOM |  |  | 50 | 50 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 135 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/L | KOM |  |  | 50 | 50 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 136 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XL/R | KOM |  |  | 50 | 50 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 137 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XL/L | KOM |  |  | 50 | 50 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 138 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XXL/R | KOM |  |  | 10 | 10 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 139 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XXL/L | KOM |  |  | 10 | 10 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 140 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični | kom | 100 |  | 10 | 110 | DA | DA | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 141 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični, sa slavinom | KOM | 50 | 10 | 10 | 70 | DA | DA | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 142 | Balon za reanimaciju za odrasle " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (4, 5), | SET | 20 |  | 10 | 30 | DA | DA | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 143 | Balon za reanimaciju za decu " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (2, 3), | SET |  |  | 2 | 2 | DA | DA |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 144 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM |  |  | 5 | 5 | Da | da |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 145 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM |  |  | 5 | 5 | da | da |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 146 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM |  |  | 5 | 5 | da | da |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 147 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | KOM |  |  | 3 | 3 | da | da |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 148 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | KOM |  | 300 |  | 300 | da | da |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 149 | nazalni airway, veličina 3 jedinačno pakovanje | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |
| 150 | nazalni airway, veličina 4 jedinačno pakovanje | KOM | 50 |  |  | 50 | da | da | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana |

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије и ставке у оквиру партије, као и тражена карактеристика, и то:

### - Оригинал или фотокопија каталога произвођача (или делови каталога), на српском или енглеском језику, којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације (доставља се за све партије и ставке у оквиру партија). Тражену карактеристику је  потребно обележити у каталогу редним бројем партије на коју се односи. Уколико у наведеним доказима нема свих тражених техничких карактеристика, уз исте треба доставити и изјаву произвођача о томе да ли понуђено добро поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: телефон, адреса и e-mail потписника изјаве.

Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2.2. КВАЛИТЕТ

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17 и 105/17) и Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Сва понуђена добра морају да поседују важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС).

Решења морају бити обележена бројем партије и ставке на коју се односе.

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стрaне носиоца дозволе за медицинско средство.

2.3. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да добра која се испоручују имају рок трајања као у спецификацији добара у колони „Рок трајања“, у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију.

2.4. РОК ИСПОРУКЕ

Понуђач се обавезује да добра испоручи као у спецификацији добара у колони „Рок испоруке“, у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност изабраног понуђача могу се скратити рокови испоруке.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Изабрани понуђач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке, писано (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити сертификат произвођача за сваку испоручену серију.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.5. МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

- ВБ Нови Сад, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191.

2.6. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара вршиће се у просторијама  крајњег корисника Купца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника изабраног понуђача у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен изабраном понуђачу.

Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника изабраног понуђача, истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник изабраног понуђача.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником.

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

Изабрани понуђач је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

2.7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати изабраном понуђачу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

Изабрани понуђач мора у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњем кориснику друго добро без недостатака.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Да би понуђач могао да учествује у поступку јавне набавке добара бр. 22/18, мора да испуни следеће услове:

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

3.1.1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

3.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

3.1.4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

3.1.5. Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:

3.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, које није негативно;

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину;

НАПОМЕНА: Уколико правно лице није у могућности да достави биланс успеха и/или Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, услов за испуњеност финансијског капацитета биће позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, које није негативно.

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Законa

Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којем се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење-дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке), на велико, издато од Министарства здравља.

Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.

Решење - дозвола мора бити важећа.

    - Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац број 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

3.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

- За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017. годинa) и извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2015., 2016. и 2017. годинa) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: биланс успеха за последње 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. годинa)

ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2015., 2016. и 2017. годинa (важи за сва правна лица);

НАПОМЕНА: Уколико правно лице није у могућности да достави биланс успеха и/или Мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину, услов за испуњеност финансијског капацитета биће позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. годину, које није негативно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да подизвођач испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1.

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Доказ да испуњава додатне услове из подтачке 3.2.1. доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

4.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона.

Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара.

Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла „Сл. гласник РС“ бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и уколико нуде да доставе доказ.

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исту најнижу цену исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће сваки папир ставити у одвојене коверте, коверте у провидну кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту.

Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасно и недвосмислено читко написана на српском језику, осим каталога (или делова каталога) произвођача, декларације о усаглашености и изјаве произвођача, који могу бити на енглеском  језику.

Наручилац задржава право да затражи и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

5.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти (кутији), затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте (кутије) мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно навести да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, приземље – деловодство, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 22/18 – Уређаји за анестезију и реанимацију, са назнаком броја партије коју нуди  – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до рока одређеног за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду сложена по редоследу ради прегледности и повезана траком у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац  бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“ . Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, комисија ће вршити оцену понуде са писаног обрасца.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

    - Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације);

    - Попуњен, потписан и оверен Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1);

5.3.3. Доказе да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и квалитет (начин доказивања наведен је  у тачкама 2.1. и 2.2. конкурсне документације).

5.3.4. Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) - понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише и овери печатом чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

5.3.5. Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце:

- Трошкови припреме понуде (образац бр. 6);

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (образац бр. 8);

- Изјава понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (образац бр. 9);

5.3.6. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде који су наведени у тачки 5.10.1) конкурсне документације.

5.4. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа.

Измена, допуна или опозив понуде се подноси на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, 11000 Београд.

Измена, допуна или опозив понуде се подносе у затвореној коверти (кутији) са назнаком:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 22/18–

Уређаји за анестезију и реанимацију  - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте (кутије) навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да измену/допуну/опозив понуде подноси група понуђача, на коверти (кутији) је потребно назначити да се ради о групи понуђача (заједничка понуда) и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене и обрасца Општи подаци о понуђачу- обрасци бр. 1 и 2 конкурсне документације), попуњен, потписан и оверен образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3). Уколико има више подизвођача, потребно је образац Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу Подаци о подизвођачу (образац бр. 3) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.7.2. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача- заједничка понуда, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде са структуром цене, образац бр. 1) попуњен, потписан и оверен образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и образац Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (образац бр. 5), а за сваког члана групе понуђача попуњени, потписани и оверени обрасци:

- Изјава понуђача о независној понуди (образац бр. 7);

- Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. став 2.  Закона у поступку јавне набавке (образац бр. 8).

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр. 4) и наведене обрасце изјава (обрасци бр. 7 и 8) копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова (тачка 3.3. конкурсне документације).

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Образац бр. 5 конкурсне документације је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: понуђач који доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (подтачка 3.2.1. конкурсне документације), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (подтачка 3.3.6.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничeно солидарно одговарају задругари.

5.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

5.8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

- Купац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да изабрани понуђач касни са испоруком уговорених добара.

Изабрани понуђач је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.8.2. Захтев у погледу рока испоруке

Рок испоруке наведен је у спецификацији у тачки 2.1 конкурсне документације.

5.8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђени рок важења понуде буде краћи од 90 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату  вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена мора бити изражена на две децимале.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Јединична цена без пореза на додату вредност која је исказана у понуди је непроменљива и не може се мењати након отварања понуда.

5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:

1) Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

- Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). Меница  мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (образац бр. 10).

За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након коначности Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:

- Две (2) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа).

- Менично писмо - овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе – образац бр. 11.

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу – продавцу након коначне реализације уговора. Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од Купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писано овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као ''Поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1) Закона).

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.

5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска 13,11000 Београд, електронском  поштом на e-mail jelena.sekulic@mod.gov.rs или факсом на број 011/3000-312 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 22/18“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду у складу са чланом 82. Закона.

5.16. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, ул. Крунска бр. 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: jelena.sekulic@mod.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу:

120.000,00 динара.

Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 166. Закона.

5.17. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (образац бр. 6)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

- ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац бр. 1-   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

- Образац бр. 2-   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 3-   ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ БР. 4-   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 5-   СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ

МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 6-   ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ БР. 7-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ БР. 8-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
                                ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

- ОБРАЗАЦ БР. 9-   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

- ОБРАЗАЦ БР. 10-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се уз понуду)

- ОБРАЗАЦ БР. 11-  МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ (доставља се у два

примерка приликом потписивања уговора)

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____________________(навести број понуде) од ______________________ (датум) за јавну набавку добара – Уређаји за анестезију и реанимацију, ЈН бр. 22/18.

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
| --- | --- | --- |
| попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3 | попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5 |

3.  Понуђене  су партије број: 1,  2,  3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,  101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150- заокружити редне бројеве понуђених партија, а у свему према спецификацији:

Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

| Partija broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV (u %) | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | kOM | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju, sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 370 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom , veličine 2 | KOM | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4 | KOM | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M, sterilan. | KOM | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 610 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 3700 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna za nogu – dokolena, velika | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 89ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 11Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 2,3mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,0mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 11Fr, dužine 100cm, prečnika 2,3mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 14Fr, dužine 100cm, prečnika 3,0mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,4mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 7mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Aintree intubacioni kateter za asistiranu fiberoptik intubaciju ili nekomplikovanu atraumatsku zamenu endotrahealnog tubusa, 19Fr, 56 cm, unutrašnji prečnik katetera 4,7mm, sa 15 mm RapiFit adapterom i LuerLock konektorom | SET | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Frova intubacioni uvodnik kateter zatvorenog vrha, dijametra 14Fr-SET, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom, u setu sa dva rapi fit adaptera: jedan 15mm za respirator, a jedan luer-lock za aspiraciju. | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Sistem za invazivno merenje arterijskog i venskog pritiska, transđuser kompatibilan sa monitorima model C -90 | KOM | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Linija za uzorkovanje kompatibilan sa monitorima model C-90 | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Sistem hipoalergijskih adhezivnih traka za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema itd. | SISTEM | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Fiksator za noge i ruke od sintetičkog materijala | KOM | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | KOM | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: M/R | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: M/L | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/S | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/R | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/L | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XL/R | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XL/L | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XXL/R | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XXL/L | KOM | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični | kom | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični, sa slavinom | KOM | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Balon za reanimaciju za odrasle " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (4, 5), | SET | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Balon za reanimaciju za decu " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (2, 3), | SET | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | KOM | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | KOM | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | nazalni airway, veličina 3 jedinačno pakovanje | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | nazalni airway, veličina 4 jedinačno pakovanje | KOM | 50 |  |  |  |  |  |  |

Место и датум:				                                                     							Понуђач: ___________________________

____________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.            					 _________________________________

(читак отисак печата)                                      				 ( потпис)

Услови понуде:

- Понуда важи (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке: као у спецификацији у тачки 2.1 конкурсне документације, за сваку партију.

- Рок плаћања добара је 45 дана од дана испоруке добара.

- Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 7 дана од дана сачињавања посебног записника.

- Рок за решавање рекламације (скривени недостаци) је 15 дана од дана пријема рекламације.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                             	  _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ Обрасца понуде са структуром цене:

1. У обрасцу понуде са структуром цене понуђач уписује број понуде и датум.

Заокружити како понуђач наступа а), б), ц).

У спецификацији:

- У колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ (колона 5) понуђач је у обавези да у табели попуни назив добра које нуди, произвођача и каталошки број или одговарајућа ознака.

- У колони„Јединична цена без ПДВ-а“ (колона 6) понуђач уписује јединичну цену по јединици мере, за понуђено добро јавне набавке, без ПДВ-а.

- У колони „ПДВ у %“ (колона 7) понуђач уписује износ ПДВ-а у процентима.

- У колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ (колона 8) понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом.

- У колони „Укупна вредност партије без ПДВ-а“ (колона 9) понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а за понуђено добро јавне набавке која се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а (колона 6) са траженом укупном количином (колона 4).

- У колони „Укупна вредност партије са ПДВ-ом“ (колона 10) понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом за понуђено добро јавне набавке која се добија када се помножи јединична цена са ПДВ-ом (колона 8) са траженом укупном количином (колона 4).

Цена мора бити изражена на две децимале.

2. Упутство за попуњавање услова понуде: понуђач уписује број на празну линију у тачкама бр. 1) и 2).

НАПОМЕНА:

Сваку страну Обрасца понуде са структуром цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са структуром цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

Пожељно је да понуђач достави Образац понуде са структуром цене (образац бр. 1) у електронском облику у форми табеле идентичној из конкурсне документације у Microsoft Office Excel 2003 апликацији. Нумеричке вредности писати у формату - „###.###.###,##“. Табела ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са конкурсном документацијом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, оцењиваће се понуда са писаног обрасца.

У Обрасцу понуде са структуром цене (образац бр. 1), понуђач попуњава само партије на којима учествује.

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (навести и општину) |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица) |  |

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 4

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: Место и општина |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 5

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добра број 22/18 Уређаји за анестезију и реанимацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад, у отвореном поступку, по партијама, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем

| 1. | Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |  |
| 2. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

ОБРАЗАЦ БР. 6

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ЈН бр. 22/18  Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш и Војне болнице Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..........................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН бр. 22/18 Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш и Војне болнице Нови Сад, је испунио услове који произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            (потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР. 9

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ  ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу  инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун изабраног понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме изабраног понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора).

- Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, менице без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци у износу 8% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе.

- Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/2015, 76/2016 и 82/2017): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

ОБРАЗАЦ БР. 10

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

_______________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.____. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о продаји  ________________________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења:

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

ОБРАЗАЦ БР. 11

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. Гласник РС“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко -сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___._____. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а,по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 2 (две) бланко сопствене менице број _________________и___________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                      _______________________________

(читак отисак печата)                                            ( потпис)

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора (поглавље 7 конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни прву страну (подаци о понуђачу), а последњу страну да потпише и овери печатом чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. 113 -_____

О К У П О П Р О Д А Ј И  Д О Б А Р А

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, кога заступа директор потпуковник др Радан Костић, у даљем тексту Купац Телефон: 011/3203-137 Телефакс: 011/3000-312 Матични број: 17677675 ПИБ: 106070529 Текући рачун: 840-14650-22

и

Продавац: ___________________ Адреса: _________________ Матични број: ___________ ПИБ: __________ ПДВ број: ___________ Величина правног лица: _________ Телефон: ________________ Телефакс: _______________ Текући рачун број: _________________ Код банке: _______________ кога заступа: ___________________, у даљем тексту Продавац

Правни основ: Јавна набавка бр. 22/18; Одлука о додели уговора бр. 113- ___ од     ________. године и понуда продавца  бр. _____ од  _________. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1. Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора, испоручи крајњем кориснику Купца: Војномедицинској академији, Војној болници Ниш и Војној болници Нови Сад (у даљем тексту: ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад), по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисник да преузме, а Купац да плати добра (у свему према обрасцу понуде са структуром цене).

(1.1.1. Уговорне стране су сагласне да Продавац: 	носилац посла, наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи	,	.)

- Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем/има: 	,, ).

ЦЕНА

Члан 2.

  - Цене из члана 1. овог уговора су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају добра испоручена у просторије крајњег корисника Купца.

  - Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом износи (као у понуди) динара.

  - Укупна вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.

  - Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години. У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.

КВАЛИТЕТ

Члан 3.

- Квалитет и испорука медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12, 113/17 и 105/17), Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17) као и у складу са прописима који регулишу наведену област.

- Продавац гарантује да је испоручено добро ново, из текуће производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.

3.3. Добра која се испоручују морају имати рок стерилности/гарантни рок/рок трајања као у спецификацији из члана 1. у колони „Рок стерилности / гарантни рок / рок трајања “.

РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

- Продавац се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:

- ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-764; факс 011/2662-724;

- ВБ Нови Сад, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин, Нови Сад, тел. 021/483-55-99, 021/431-782, факс 021/431-913;

- ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-025, 018/555-043, факс 018/238-191.

према спецификацији из члана 1. уговора.

- Испорука добара мора бити као у спецификацији из члана 1., у колони „Рок испоруке“. На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност Продавац могу се скратити рокови испоруке.

- У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, Продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет Продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

- Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке писаним путем (факсом) и на број телефона крајњег корисника водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

- Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

- Транспортни трошкови падају на терет Продавца. Избор транспортног средства врши Продавац.

4.7. Продавац је дужан да приликом испоруке достави сертификат произвођача за сваку испоручену серију.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

- Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара из тачке 1.1. члана 1. уговора врши се у просторијама крајњег корисника Kупца, од стране комисије крајњег корисника уз присуство Продавца. Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара сачиниће комисија крајњег корисника, исти ће бити потписан од стране комисије крајњег корисника и представника Продавца у року од 7 (седам) дана од дана испоруке добара и достављен Продавцу.

- Квалитативни пријем извршиће комисија крајњег корисника уз присуство представника Продавца истог дана након квантитативног пријема уговорених добара.

- Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који потписују пријемна комисија крајњег корисника и представник Продавца.

- Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником. Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног записника.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 6.

- Добра из Члана 1. овог уговора, Купац ће платити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара.

6.2. Купац врши плаћање на основу оригиналне исплатне документације коју доставља крајњи корисник, а коју чине:

- Рачун (два примерка)

- Отпремница

- Комисијски записник

- Материјални лист

- Обавештење о кашњењу у случају да Продавац касни са испоруком уговорених добара.

6.3 Продавац је дужан да достави писано обавештење у року од 3 дана од дана испоруке Купцу да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.

- ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл. Гласник РС“ 84/04 и 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17. 113/17, 13/18 и 30/18).

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 7.

- Ако се након пријема добара из члана 1. уговора утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник купца ће послати Продавцу писану рекламацију најкасније у року од 8 (осам) дана од дана уочавања недостатка.

- Продавац се обавезује да недостатак утврђен у тачки 7.1. овог члана отклони или да преда крајњем кориснику купца друго добро без недостатака. Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације крајњег корисника.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 8.

- Продавац се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

- Добра из члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи Продавац која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

9.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 2‰ (промила) укупне вредности уговорених добара за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 8% од уговорене вредности тих добара.

- Сходно члану 273. став 5. Закона о облигационим односима, доставиће се Продавцу писано обавештење Купца којим задржава право на уговорну казну из тачке 9.1..

- Ако Продавац не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Купац може наплатити уговорну казну Продавцу у износу 8% вредности уговора, односно партије, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија).

- Купац има право да једнострано раскине уговор уколико Продавац не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора Купац ће доставити Продавцу 7(седам) дана пре раскида уговора.

- Уговорна казна може бити највише 8% укупне вредности уговора, односно партије (уколико је уговор закључен за више партија), без ПДВ-а. Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна, испостављањем књижног задужења или активирањем депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорне обавезе.

- Уколико Купац није наплатио уговорну казну из претходних тачака члана 9. овог уговора, приликом раскида уговора, депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 9.3..

- Купац може да уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући Продавцу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 (три) радна дана од пријема истог, а најкасније 5 (пет) радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења.

- Ако штета проузрокована неизвршењем уговорних обавеза пређе износ уговорне казне из тачке 9.3. овог члана, Купац може да тражи накнаду стварне штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми само сагласношћу уговорних страна.

11.2. Не сматра се изменом уговора измена цене услед измене стопе ПДВ-а која је предвиђена Законом о ПДВ-у.

11.3.  У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

11.4. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.5. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 3. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

13.1. За све што није прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља).

13.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за Купца, а један примерак за Продавца.

13.3. Купац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

13.4. Рок трајања уговора је две године од дана закључивања уговора.

13.5. Уговор се сматра закљученим даном последњег завођења.

З А   ПРОДАВЦА:							З А   К У П Ц А:

ДИРЕКТОР

______________________						потпуковник

(штампано име и презиме)  						др Радан Костић

______________________						__________________

(потпис и печат)