ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Врста и количина добара:

Предмет набавке су добра – Уље за ложење екстра лако 0.1, за потребе ВУ „Дедиње“ Београд, према табели у обрасцу структуре цена.

Диспозиција за уговорни период је следећа:

- уље за ложење екстра лако 0.1:   90.000 литара.

Оквирни облик динамике испоруке: сукцесивно, према указаним потребама и искључиво по налогу наручиоца.

Укупна количина уговорених добара је оквирна, представља максималне потребе наручиоца за истим у уговорном периоду и наручилац не гарантује набавку укупне уговорене количине у уговорном периоду.

Квалитет добара:

Испоручена добра морају бити у складу са важећим прописима који регулишу промет нафте и нафтних дестилата у Републици Србији, Министарству одбране и Војсци Србије.

Место испоруке добара:

Место испоруке добара је објекат наручиоца на територији Републике Србије и то:

- Објекат самачког смештаја „Звездара“ Београд, СО Звездара, ул. Батутова бр. 21, са подземним резервоаром капацитета 40 тона.

Посебни захтеви наручиоца:

Неопходно је да извршилац испоруку на назначеном месту врши средствима и на начин предвиђен законским прописима који регулишу транспорт и испоруку нафте и нафтних дестилата на територији Републике Србије.

Понуђач мора да поседује:

а) Лиценцу за обављање енергетске делатности (са Решењем Агенције за енергетику);

б) Лиценцу за складиштење деривата нафте (са Решењем Агенције за енергетику у коме се наводи за који дериват нафте се лиценца издаје), и/или важећи уговор о закупу лиценцираног складишта, са лиценцом за складиштење на име закуподавца.

Понуђач мора да има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001 и систем управљања заштитом животне средине ISO 14001.