РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 5302 ПОЖАРЕВАЦ

Број 155 - 6

од 13.04.2017.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

(СТОЛАРСКИ, МОЛЕРСКИ, КРОВОПОКРИВАЧКИ И ПОСТАВЉАЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА)  У ОБЈЕКТИМА КН-6, КН-9, КН-34 И КН-36

У КАСАРНИ ''ГЕНЕРАЛ П. ЈУРИШИЋ ШТУРМ'' У ПОЖАРЕВЦУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.71/2017

УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 55

Пожаревац, април 2017. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.2.71 /2017 у отвореном поступку бр. 155 -2 од 06.04.2017.године,  Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 155-3 од 07.04. 2017.године, и Одлуке министра одбране акт бр. 15-56 од 31. 01. 2017.године,  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуга - грађевинско занатски радови у  објектима КН-6, КН-9, КН-34 и КН-36 касарне «ГПЈШ» у Пожаревцу, за потребе  ВП 5302 Пожаревац .

ЈН бр. 1.2.71/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III-1 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 1.партија- Грађев. уређење санитарних просторија у обј. КН-6 | 5 |
| III-2 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 2.партија- Грађевинско уређење обј. КН-36 (летњиковац) | 6 |
| III-3 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 3.партија- Грађевинско уређење пода у обј. КН-34 (фиск. сала) | 7 |
| III-4 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 4.партија- Кровопокривачки радови на објектима КН-6 и КН-9 | 8 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13 |
| VI-1 | Образац понуде за 1. партију – грађев. уређење обј. КН-6 | 20 |
| VI-2 | Образац понуде за 2. партију – грађев. уређење обј. КН-36 | 26 |
| VI-3 | Образац понуде за 3. партију – грађев. уређење обј. КН-34 | 32 |
| VI-4 | Образац понуде за 1. партију – грађев. уређење обј. КН-6 и КН-9 | 36 |
| VII | Модел уговора | 41 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 50 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 51 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 52 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 53 |
| XII | Образац потврде о извршеним услугама која су предмет јавне набавке | 54 |
| XIII | Образац изјаве о кључном техничком особљу | 55 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу

Наручилац:  Војска Србије, ВП 5302 ПОЖАРЕВАЦ,

Адреса: ул.Шеста личка бб, 12 000 Пожаревац

Интернет страница: cokov@vs.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.71/ 2017 је  услуга грађевинско занатски радови (молерски, столарски, кровопокривачки и постављање керамичких плочица) у  објектима КН-6, КН-9, КН-34 и КН-36 касарне «ГПЈШ», за потребе  ВП 5302 Пожаревац .

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

У предметном поступку не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: вс Љиљана Жикић,  012/223-666, лок 49-258, 066/8713-257

Е – mail адреса (или број факса): cokov@vs.rs или  012/223-666, лок. 49-130.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.71/2017 је услуга грађевинско занатски радови (молерски, столарски, кровопокривачки и постављање керамичких плочица) у  објектима КН-6, КН-9, КН-34 и КН-36 касарне «Генерал Павле Јуришић Штурм» у Пожаревцу, за потребе  ВП 5302 Пожаревац .

Назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на обнови: 45454100

Постављање керамичких плочица: 45431000

Остали завршни радови у грађевинарству: 45450000

Радови на постављњу пода: 45432110

Радови на крову и други слични радови: 45260000

2. Партије

Предметна јавна набавка је обликована по пaртијама, и то:

| Редни број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| 1. | Грађевинско уређење санитарних просторија у обј. КН-6 у касарни „ГПЈШ“ |
| 2. | Грађевинско уређење обј. КН-36 (летњиковац) у касарни „ГПЈШ“ |
| 3. | Грађевинско уређење пода у обј. КН-34 (фискултурна сала) у касарни „ГПЈШ“ |
| 4. | Делимично препокривање кровова на стамбеним обј. КН-6 и КН-9 у касарни „ГПЈШ“ |

III -1 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

за 1. Партију – Грађевинско уређење санитарних просторија у обј. КН-6 у касарни „ГПЈШ“

(јавна набавка 1.2.71/2017)

| Ред.бр. | Опис предмета услуге | Јединица мера по објекту | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поправка водоводне инсталације у санитарним просторијама 1. спрата у објекту КН-6 у касарни „ГПЈШ“ | паушал | 1 |
|  | Поправка канализацијоне инсталације у санитарним просторијама 1. спрата у објекту КН-6 у касарни „ГПЈШ“ | паушал | 1 |
| 2 | Постављање керамичких плочица у санитарним просторијама 1. спрата у објекту КН-6 у касарни „ГПЈШ“ | м2 | 150 |
| 3 | Демонтажа постојећиох дрвених врата и постављање нових ПВЦ врата санитарним просторијама 1. спрата у објекту КН-6 у касарни „ГПЈШ“ | ком | 10 |
| 4 | Демонтажа старих огледала и постављање нових дим. (50х40) | ком | 22 |
| 5 | Молерским радови, припрема,кречење полудисперзивном бојом санитарних просрторија. објекту КН-6 у касарни „ГПЈШ“ у Пожаревцу. | м2 | 250 |

Датум 					                       Понуђач

М. П.

_______________________                                           _______________________

III -2 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

за 2. Партију – Грађевинско уређење  објекта КН-36 (летњиковац) у касарни „ГПЈШ“

(јавна набавка 1.2.71/2017)

| Ред.бр. | Опис предмета услуге | Јединица мера по објекту | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа постојећег летњиковца у касарни „ГПЈШ“ у Пожаревцу, дим. 4,6м х 6м и висине око 4м. | паушал | 1 |
|  | Набавка материјала и уградња носача стубова од челичних профила који се уграђују у бетонску плочу д=15 цм. Темељ урадити као шестоугаоник, дужине страница су око 3м. | паушал | 1 |
| 2 | Набавка дрвене грађе и израда конструкције од суве чамове грађе (14х14, 12х12,10х10). | м3 | 3,30 |
| 3 | Набавка ОСБ плоча , дрвених летви и паропропусне фолије за постављање на кровну конструкцију летњиковца. | м2 | 35 |
| 4 | Набавка бибер црепа за покривање летњиковца | м2 | 35 |
| 5 | Набавка слемењака и постављање у продужном малтеру на крову. | м1 | 20 |
| 6 | Израда и постављање хоризонталних олука на новоизграђеном летњиковцу. | м1 | 20 |
| 7 | Набавка БЕХАТОН плоча д=6цм и постављање у слоју од песка на поду. | м2 | 20 |
| 8 | Зидање парапедног зида пуном опеком са серклажом од бетона висине 75 цм. | м2 | 10 |

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_______________________                                           _______________________

III -3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

за 3. Партију – Грађевинско уређење објекта КН-34 фискултурна сала) у касарни „ГПЈШ“

(јавна набавка 1.2.71/2017)

| Ред.бр. | Опис предмета услуге | Јединица мера по објекту | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбијање дела бетона на којима има избочина до 10% укупне површине и поновно бетонирање исте површине. | м2 | 15 |
|  | Поставити равнајући слој до 5 мм на постојећи бетонски под. | м2 | 180 |
| 2 | Набавка и постављање индустријског пода од ПВЦ винила, дебљине 4 мм тврдоће „Т“ отпоран на хабање, са одговарајућим лепком у обј. КН-34 (фискултурна сала) у касарни „ГПЈШ“ Пожаревац. Боја и дезен винила по жељи инвеститора. | м2 | 180 |
| 3 | Поставити одговарајућу завршну лајсну | м | 60 |

Датум 					                             Понуђач

М. П.

____________________                                                         _______________________

III -4 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

за 4. Партију – Грађевинско уређење крова на  објектима  КН-6 и КН-9 у касарни „ГПЈШ“

(јавна набавка 1.2.71/2017

| Ред.бр. | Опис предмета услуге | Јединица мера по објекту | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Делимично препокривање кровног покривача од фалцованог црепа на објекту КН-6 у касарни „ГПЈШ“. | м2 | 1075 |
|  | Делимично препокривање кровног покривача од фалцованог црепа на објекту КН-9 у касарни „ГПЈШ“. | м2 | 1075 |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња фалцованог црепа на обј. КН-6 и КН-9 | м2 | 215 |
| 3 | Набавка и замена дотрајале летве 3х5цм на објектима КН-6 и КН-9. | ком | 215 |
| 4 | Рушење димњака и постављање нове летве и црепа на крову обј. КН-9. | ком | 2 |
| 5 | Израда и монтажа нове лимене опшивке на кровним прозорима обј. КН-6 и КН-9 у касарни „ГПЈШ“. | ком | 10 |

Датум 				                                          Понуђач

__________________		                                            _____________________

М. П.

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1)Финансијски кaпацитет –Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико у претходних дванаест месеци, рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда, није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета.

2)Пословни капацитет – Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом уколико достави најмање један документ (на Обрасцу потврде из конкурсне документације) којим се потврђује да је у 2016. години потписао и реализовао минимум један уговор о извршеним предметним радовима или истоврсних радова, у укупној вредности од најмање 500.000,00 динара, без ПДВ-а.

3)Технички капацитет – Понуђач располаже довољним техничким  капацитетом уколико:

а. Поседује  једно возило.

4)Кадровски капацитет – Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом уколико има у радном односу најмање 2 запослена лица која ће бити одговорна за спровођење уговора. Такође  понуђач треба да има запосленог једног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 410 или 400.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Финансијски капацитет:

Доказ – Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у претходних дванаест месеци, рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда у «Службеном гласнику Републике Србије»;

Пословни капацитет:

Доказ – Потврде референтних наручилаца/купаца о извршеним радовима која су предмет набавке, у 2016. години, потписане и оверене од стране овлашћеног лица референтног наручиоца/купца, издате на обрасцима потврде из конкурсне документације;

Технички капацитет:

Докази:

а) Фотокопија саобраћајне дозволе и полисе осигурања или другог акта/нпр. Уговор о куповини, уговор о закупу, односно извод из пописа основних средстава/, којим се доказује да понуђач располаже са најмање једним доставним возилом за испоруку предметних услуга.

Кадровски капацитет:

Доказ: Списак лица у радном односу која ће бити одговорна за спровођење уговора, потписан и оверен од овлашћеног лица понуђача, издат на обрасцу „Изјава о кључном техничком особљу из конкурсне документације. За наведена лица доставља се и фотокопија М образаца обавезног социјалног (пензијског и здравственог) осигурања.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове понуђач мора испунити сам.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ВП 5302 Пожаревац, ул. Шесте личке дивизије бб,12000 Пожаревац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку- услуга  грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9, КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац.

ЈН бр. 1.2.71/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 16.05.2017.године, до 12,00 часова.

Време и место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 16.05.2017. године, до 12.15 часова, у објекту 57.  учионица Логистичке чете у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ Пожаревац.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде- за сваку партију за који се подноси понуда;

- Печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације из поглавља: III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл – за сваку партију за коју се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Модел Уговора – за сваку партију за коју се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене – за сваку партију за коју се подноси понуда;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о независној понуди – у једном примерку;

- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама – у једном примерку;

- Доказе из дела IV конкурсне документације (тражени услови из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама) – у једном примерку;

- Меницу за озбиљност понуде – доставља се у складу са тачком 12.1 конкурсне документације.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је  обликована по партијама.

| Редни број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| 1. | Грађевинско уређење санитарних просторија у обј. КН-6 у касарни „ГПЈШ“ |
| 2. | Грађевинско уређење обј. КН-36 (летњиковац) у касарни „ГПЈШ“ |
| 3. | Грађевинско уређење пода у обј. КН-34 (фискултурна сала) у касарни „ГПЈШ“ |
| 4. | Делимично препокривање кровова на стамбеним обј. КН-6 и КН-9 у касарни „ГПЈШ“ |

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну ил ВП 5302 Пожаревац, ул. Шесте личке дивизије бб,12000 Пожаревац и опозив понуде треба доставити на адресу: ВП 5302 Пожаревац, Шесте личке дивизије бб, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - услуга  грађевинско занатски радови на објек. КН-6, КН-9 КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац.

ЈН бр. 1.2.71/2017 – „НЕ ОТВАРАТИ”.  или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга  грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9 КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац.

ЈН бр. 1.2.71/2017– „НЕ ОТВАРАТИ”.  или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга  грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9 КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац.

ЈН бр. 1.2.71/2017– „НЕ ОТВАРАТИ”.  за или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  услуга  грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9 КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац.

ЈН бр. 1.2.71/2017– „НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавља VI-1, VI-2, VI-3, VI-4 ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавља VI-1, VI-2, VI-3, VI-4) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је најмање 30 дана од дана пријемa фактуре (рачуна) за испоручена добра. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок плаћања.

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс

У складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012), рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана од дана пријема фактуре.

Рачун се испоставља на основу документа – отпремнице, радног налога испоручиоца, а која је потписана од стране наручиоца  којим се верификује квантитет и квалитет извршених услуга.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Извршење услуге извршиће се у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема писаног захтева наручиоца. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде и моделу уговора упише рок извршења услуге.

Место извршења услуге је касарна „ Генерал Павле Јуришић Штурм“ Пожаревац, ул. Шесте личке дивизије бб, Пожаревац

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. Понуђач је обавезан да на за то предвиђеном месту у обрасцу понуде упише рок важења понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4 Рекламација

У случају утврђених недостатака у квалитету извршења услуге и очигледних грешака, предузеће мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

9.5 Уговорна казна

У случају да Понуђач својом кривицом не изврши уговорену услугу  у уговореном року, дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (пет промила) дневно од уговорене вредности,  за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не сме прећи 10% (десет процената) од  укупне вредности уговора.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебног обавештења Извођача, умањењем рачуна Извођача.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог ПДВ-а.

Цена мора бити непромењива до истека рока важности понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

У цену је урачуната: испорука,трошкови транспорта предметних радова остали припадајући трошкови.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

12.1 Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко меницу са овлашћењем за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а).

Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.

Меница и менично овлашћење за озбиљност посла мора да важи најмање колико и понуда.

Понуђач доставља једну бланко меницу са износом за које понуђач подноси понуду.

12.2.Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија доставља Наручиоцу приликом закључења уговора меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, и доставља се са доказом, тј. потврдом о регистрацији исте.

Меница и менично овлашћење за извршење посла мора да важи 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће активирати меницу за извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.2.71/2017 –  услуга    грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9, КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се, за све партије, извршити применом критеријума - „Најнижа понуђена цена“, при чему се узима у обзир цена уписана у колони „Укупна вредност понуде, без ПДВ-а“ у оквиру обрасца понуде.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да је у две или више понуда понуђена једнака најнижа ценa, најповољнијом понудом сматраће се понуда понуђача који је понудио најкраћи рок извршења услуге.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,  факсом на број 012/223-666 лок. 130 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI-1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга  на поправци водоводне и канализационе инсталације као и постављање керамичких плочица у стамбеном објекту КН-6,  касарне «Генерал Павле Јуришић Штурм''у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац, (јавна набавка 1.2.71/2017)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  (јавна набавка 1.2.71/2017)

П  Р  Е  Д  М  Е  Р

радова на грађевинском уређењу санитарних просторија, поправка водоводне и канализационе инсталације као и постављање керамичких плочица у обј. КН-6 у  касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм» у Пожаревцу

- ДЕМОНТАЖА

1.1   Демонтажа електричног бојлера од 80л, заједно са флексибилним цревима. Демонтирани материјал предати кориснику записнички.

Укупно:                                                   комп           1,00           х    ____          =       ______

1.2   Демонтажа дотрајалих  славина у умиваонику:

- славина 1/2" Т/Х за умиваоник................  ком 3

- славина 1/2" обична са точкићем............  ком  22

Укупно:                                        ком          25,00                х        ____          =       ______

1.3   Демонтажа зидних огледала у умиваонику:

Укупно:                                        комп          1,00                х        ____          =       ______

1.4   Демонтажа санитарија у умиваонику и мокром чвору:

-  умиваоник керамички........................ ........... ком     2

-  писоари керамички  ...................................... ком     8

Укупно:                                        ком          10,00                х        ____          =       ______

1.5   Демонтажа постојећих дрвених врата у умиваонику

и мокром чвору:

Укупно:                                        ком          11,00                х        ____          =       ______

2. НАБАВКА И УГРАДЊА

2.1 Набавка материјала, превоз и уградња нових делова за водоводну инсталацију по следећој спецификацији:

-  Електрични бојлер 80л са фл.цревима ............ком 1

Укупно:                                             ком          1,00                х        ____          =       ______

- Славине зидне једноручне т/х (миноти) ... ком  3

Укупно:                                               ком          3,00                х        ____          =       ______

- Славина обична, баштенска ½“  ……...... 22 ком

Укупно:                                               ком          3,00                х        ____          =       ______

- Славина обична, баштенска ½“  ……...... 22 ком

Укупно:                                             ком          22,00            х        ____          =       ______

-Огледало зидно ПВЦ (50х40).......................   22 ком

Укупно:                                                               22  ком           	             	х    ____         =  _______

-Умиваоник керамички 55 цм ……… ...............  2 ком

(заједно са ребрастим сифоном)

Укупно комплет:                                             компл   2         	             	х                    =  ______________

-Писоар керамички............................................     8 ком

Укупно:                                                           8 ком          	             	х                    = ______________

-  комплет са вентилом на притискање)..... .....   8 ком

Укупно:                                                          8 ком           	             	х                    = ______________

- решетка ПВЦ ф-110 са металним поклопце    ком 10

Укупно:                                                            ком   10       	             	х                    = ______________

3.  Набавка материјала, превоз и постављање подних керамичких плочица 1. класе дим. 30х30 на одговарајућем лепку преко пода од тераца, такође исте плочице поставити на корита са одговарајућим лајснама. Боја и дезен по жељи наручиоца.

Укупно:                                                                              м2  150		х              =  ____________

4.  Израда и уградња нових ПВЦ врата (бела боја)

димензије 85х205........................................   2 ком

димензије 65х 170......................................    8 ком

Укупно:                                                         ком       10   	                   	х              = ____________

5. Грађевинско занатски радови (молерски радови).  Припрема зидова и обрада шпалетни,  делимично глетовање и кречење полудисперзивном бојом  санитарних просторија.

Укупно:                                                                              м2   250	                  х              = _______________	              	   	                 =

===================================================================

А/  УКУПНО  (без ПДВ-а):.............................= ___________________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ-а (Ах20%) ____________________ х 20%=________________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом) А+Б

_________________________+_________________=___________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача. Укупна вредност свих изведених радова не може прећи укупно уговорени износ.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови који су потребни да се позиција радова у потпуности-комплетно реализује, употреба заштитне опреме, прописане скеле и све друго шта је потребно за реализацију сваке позиције радова. Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

П О Н У Ђ А Ч:

___________________________

(потпис и печат)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VI-2  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга на  поправци објекта КН-36 (летњиковац),  касарне «Генерал Павле Јуришић Штурм'', за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац, (јавна набавка 1.2.71/2017)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  (јавна набавка 1.2.71/2017)

П  Р  Е  Д  М  Е  Р

радова за поправку објекта КН-36 (летњиковац) у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу

ОПИС ПОЗИЦИЈА:

Објекат КН-36 (летњиковац) је монтажно демонтажни од  дрвених елемената и делом садржи елементе од челика, стубове и  затезаче. Стубови су од челичних цеви забетонираних у темељне стопе. Објекат је величине у основи 4,60х6,05м висине до 4,0м покривен са валовитим салонит плочама. Салонит плоче постављене су преко дрвених летава 5х8 цм на размаку око 100цм.  Предвиђено је рушење објекта заједно са темељом и целом конструкцијом.На месту старог урадити нови објекат са новим темељом и новом дрвеном конструкцијом и покрити бибер црепом.

- (ДЕМОНТАЖЕ и РУШЕЊА)

1.1      Демонтажа постојећег  летњиковца димензија

4,6х6,05м,висине око 4м од дрвене грађе дим. 15/15цм

Покривач је од салонит плоча закиван на штафлама 5х8

на размаку од 60 цм.По ободу објекта уграђени  су

челични стубови дим Ø100мм убетонирани у темељне стопе.

Обрачун паушално                                        паушал        1,00                х    ____          =             ______

1.2.  Демонтажа подне облоге од бехатон плоча

дим 30х30 које су постављене и заливене фугне

цементим малтером. Плоче одложити на место

које одреди инвеститор.

Обрачун по м²                                               м2       28,00                    х       _____           =           _______

1.3.  Демонтажа бетонских ивичњака и темељних

стопа,прикупљање шута и одвоз на депонију.

Обрачун по м1                                       	  м1       20,00               х     _______     =          ________

====================================================================

СВЕГА: 1. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ (БЕЗ ПДВ)..........................             ________________

2. НОВИ РАДОВИ

2.1 Ручни ископ земље за израду темељне плоче

и стопа за стубове. Земљу одвести на место које

одреди инвеститор.

Обрачун по м3                                                м3        8,00                    х    ____              =           ______

2.2Набавка материјала и уградња носача

стубова летњиковца од челичних профила

који се уграђују у бетон.

Обрачун по ком                                        ком       6,00                    х    ____              =           ______

2.3   Набавка материјала, израда оплате

и бетонирање АБ темељне плоче

дебљине 15цм са бетоном МБ 30/3.

Темељ урадити као шестоугаоник са

дужином страница око 3м.

Обрачун по м²                                                   м²      20,00                    х    ____              =           ______

2.4 Набавка материјала и бетонирање

темељних стопа бетоном МБ 30/3.

Обрачун по м³                                              м³               3,00                    х    ____              =           ______

2.5.Набавка, сечење, савијање и уградња

потребне арматуре и арматурне мреже

Q188 за темељну плочу и стопе.

Обрачун по кг                                                   кг     220,00                    х    ____              =           ______

2.6 Набавка материјала и израда конструкције

летњиковца од суве чамове грађе ЧПЧ са процентном

влажности испод 10%.Носећи стубови су дим.14х14цм,

венчанице, рожњаче, рогови су дим.12х12цм, косници

и пајанте су од грађе дим 10х10цм. Сва грађа мора бити

орендисана, доведена до потпуне глаткоће. Грађу премазати

инсектицидом „ Жижолин“ и сл. затим прелакирати са Сандолин ехтра.

Крајеве рогова обрадити у рустичном стилу,а ивице стубова и греда оборити.

Обрачун по м3                                                       м3      3,30                х      ____              =           ______

2.7 Набавка материјала и постављање

ОСБ плоча дебљине 11мм на новоизрађену

кровну конструкцију.

Обрачун по м²                                                     м²      35,00                    х    ____              =           ______

2.8  Набавка материјала и постављање

летви 3х5цм на новоизрађену кровну

конструкцију за покривање бибер црепом.

Летвисање извести квалитетним чамовим летвама.

Обрачун по м²                                                      м²      35,00                   х    ____              =           ______

2.9  Набавка материјала и постављање летви

3х5цм паралелно са роговима ради стварања

ваздушног простора испод покривача.

Летвисање извести квалитетним чамовим летвама.

Обрачун по м²                                                     м²      35,00                    х    ____              =           ______

2.10  Набавка материјала и постављање паропропусне

фолије, преко подашчане кровне површине.

Крајеве преклопити са 10 цм, а фолију закивати ексерима

са широком главом.

Обрачун по м²                                                     м²      35,00                    х    ____              =           ______

2.11  Набавка материјала и покривање крова новим бибер

црепом. Цреп мора бити прав, неоштећен, квалитетан.

Обрачун по м²                                                     м²      35,00                    х    ____              =           ______

2.12 Набавка  материјала и покривање слемена

са одговарајућим слемењацима у продужном малтеру

у размери 1:2:6.

Обрачун по м1                                                   м1      20,00                    х    ____              =           ______

2.13 Набавка  материјала и постављање хоризонталних

олука од бојеног пластифицираног лима дебљине

д=0,55мм, РШ 33 цм. На крајевима поставити луле

за испуст воде ( 3 ком).

Обрачун по м1                                                   м1      20,00                    х    ____              =           ______

2.14 Набавка  материјала и постављање баштенских

ивичњака око новоизрађеног темеља. Ширине 12цм

и висине 25 цм.

Обрачун по м1                                                   м1      20,00                    х    ____              =           ______

2.15 Набавка  материјала и постављање бехатон

плоча дебљине д=6цм у слоју од песка.

Обрачун по м²                                                     м²      20,00                    х    ____              =           ______

2.16 Набавка  материјала и зидање парапедног зида

пуном опеком ш=12цм у продужном малтеру  размере

1:2:6, са серклажом од бетона МБ 30/3. Висина зида 75цм.

Обрачун по м2                                                    м²      10,00                    х    ____              =           ______

====================================================================

С В Е Г А: 2 НОВИ РАДОВИ ( БЕЗ ПДВ)..................................      ____________

3. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ (БЕЗ ПДВ)..................  _______________

4. НОВИ РАДОВИ (БЕЗ ПДВ)....................................   _________________

====================================================================

А/УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а):...............= ______________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ-а (Ах20%)   ___________ х 20%= ___________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом) А+Б                                           ____________+ ___________= _____________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача. Укупна вредност свих изведених радова не може прећи укупно уговорени износ.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови који су потребни да се позиција радова у потпуности-комплетно реализује, употреба заштитне опреме, прописане скеле и све друго шта је потребно за реализацију сваке позиције радова. Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

П О Н У Ђ А Ч:

VI-3  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга  на поправци пода у фискултурној сали у  објекту КН-34,  касарне «Генерал Павле Јуришић Штурм'', за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац, (јавна набавка 1.2.71/2017)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  (јавна набавка 1.2.71/2017)

| I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив услуге грађевинско занатски радови на постављању пода од ПВЦ винила у фискултурној сали обј. КН-34 | Јед. мере | Количина | Појединачна цена, без ПДВ-а | Укупна цена, без ПДВ-а |
| 1. | Разбијање дела бетона на којима има избочина до 10% укупне површине и поновно бетонирање исте површине. | м2 | 15 |  |  |
| 2. | Поставити равнајући слој до 5 мм на постојећи бетонски под. | м2 | 180 |  |  |
| 3. | Набавка и постављање индустријског пода од ПВЦ винила, дебљине 4 мм тврдоће „Т“ отпоран на хабање, са одговарајућим лепком у обј. КН-34 (фискултурна сала) у касарни „ГПЈШ“ Пожаревац. Боја и дезен винила по жељи инвеститора. | м2 | 180 |  |  |
| 4. | Поставити одговарајућу завршну лајсну | м | 60 |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| ИЗНОС ПДВ-а 20% |  |  |  |  |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР РАДОВА

грађевинско уређење пода у фискултурној сали обј. КН-34 у касарни „ГПЈШ“

Датум 					                                       Понуђач

М. П.

_____________________                                                      _______________________

VI-4  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга на  поправци крова у стамбеним објектима КН-6 и КН-9,  касарне «Генерал Павле Јуришић Штурм'', за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац, (јавна набавка 1.2.71/2017)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  (јавна набавка 1.2.71/2017)

ПРЕДМЕР     РАДОВА

за делимично препокривање крова на стамбеним објектима КН-6 и КН-9 у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу

ОПИС ПОЗИЦИЈА:

Објекти  КН-6 и КН-9 су типски, спратни P+2 са подрумом. Површина под објектом је 980 м2, за један објекат а површина крова покривеног са фалцованим црепом  је 1075м2.   Предвиђено је рушење два димњака који су дотрајали и  препокривање, претресање кровног покривача са заменом поломљених црепова до 10% на  оба објекта и  замена опшивке на кровним прозорима.

1.   Обј. КН-6;  препокривање, претресање кровног

покривача од фалцованог црепа,са заменом

поломљених црепова до 10% од укупне површине.

(потребан материјал- цреп, обезбеђује извођач радова)

Обрачун по м²                                             м2           1075,00           х    ____          =       ______

2.  Обј. КН-9;   препокривање, претресање кровног

покривача од фалцованог црепа,са заменом

поломљених црепова до 10% од укупне површине.

(потребан материјал- цреп, обезбеђује извођач радова)

Обрачун по м²                                          м2         1075,00            х       _____         =      _______

3. Набавка, транспорт и монтажа фалцованог црепа.

на објектима КН-6 и КН-9 у  касарни „ГПЈШ“.

Обрачун по м2                                           м2       215,00          х     _______      =         ________

4.Набавка и замена дотрајале кровне летве

3х5 цм (чамове) на објектима КН-6 и КН-9.

Демонтиране летве одложити поред објекта.

(сав потребан материјал обезбеђује извођач)

Обрачун по м1                                	       м1       215,00         х     _______      =          ________

5.Демонтажа, рушење два димњака до

испод крова, постављање нових летви и

покривање одговарајућим фалцованим црепом.

на објекту КН-9 у касарни „ГПЈШ“.

Обрачун по паушалу                         паушал       	2,00         х     ______     =          ________

6.Демонтажа, израда и монтажа нове лимене

опшивке око кровних прозора  на објектима

КН-6 и КН-9 у  касарни „ГПЈШ“.

Обрачун по ком                             	      ком       10,00         х     _______      =          ________

====================================================================

СВЕГА:  ПАРТИЈА 4.      УКУПНО  (БЕЗ ПДВ)    ..........................             ___________________

А/УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а):...............= ______________ ________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ-а (Ах20%)   ___________ х 20%= ___________________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом) А+Б                                               ________________+ _________________= _____________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача. Укупна вредност свих изведених радова не може прећи укупно уговорени износ.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка и уградња материјала, сви помоћни радови који су потребни да се позиција радова у потпуности-комплетно реализује, употреба заштитне опреме, прописане скеле и све друго шта је потребно за реализацију сваке позиције радова. Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

П О Н У Ђ А Ч:

___________________________

(потпис и печат)

Датум:

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

Република Србија - Министарство одбране, ВОЈСКА СРБИЈЕ, ВП 5302 ПОЖАРЕВАЦ,

Адреса: Шесте личке дивизије бб,  12000 Пожаревац

- ПИБ: 102116082

- матични број: 07093608

- текући рачун број: 840-1620-21  Буџетски корисник

кога заступа командант пуковник Драган Месаровић,

(у даљем тексту: Наручилац)

и

''_______________________'' из ___________________.

Са седиштем у ___________________,

Улица: ___________________ бр.____,

ПИБ: ____________________,

Матични број: ____________,

Број рачуна: ______________,

Назив банке: ______________,

Телефон: ______________,

Телефакс: _____________,

кога заступа __________________ ___

(у даљем тексту: Извођач),

ОСНОВ УГОВОРА:

ЈН број 1.2.71/2017

Број и датум Одлуке о додели уговора:_______ од_____.2017.год.

Понуда изабраног понуђача бр.______ од _______2017.год.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

'' ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ''

у касарни »Генерал Павле Јуришић Штурм» у Пожаревцу

ПАРТИЈА 1.  Поправка водоводне и канализационе инсталације у обј. КН-6

ПАРТИЈА 2.  Грађевинско уређење обј. КН-36 (летњиковац)

ПАРТИЈА 3.  Грађевинско уређење пода у фискултурној сали

ПАРТИЈА 4.  Делимично препокривање крова на објектима КН-6 и КН-9

Члан 1.

Наручилац  уступа, а извођач прима да изведе услуге „Грађевинско занатске радове“ (столарски, молерски кровопокривачки и постављање керамичких плочица) у касарни „Генерал Павле Јуришић Штурм“ у Пожаревцу, а у свему према опису и јединачним ценама из понуде извођача заведене код наручиоца _____ од ___.___.2017.године, а која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Наручилац и Извођач су сагласни да вредност за уговарање предметних услуга  из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. ________ од ___.___.2017.године, износи: ________  (без ПДВ-а), а са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од ___________ динара:

Укупна уговорена вредност износи: ___________ динара.

Словима:___________________________________________.

Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача, а у оквиру цене уговорене ставом 2. овог члана.

РОКОВИ

Члан 3.

Извођач се обавезује да ће радове из Члана 1. овог уговора извести у року од __________(______________) календарских дана, рачунајући почетак радова од дана увођења извођача у посао по грађевинском дневнику. Радови се морају почети у року од 30 дана  од дана обостраног потписивања уговора

Члан 4.

Извођач је дужан да најмање 5 (пет) дана пре рока завршетка радова тражи (уколико је то неопходно) продужење рока завршетка радова, а са потребним образложењем. Уколико то не учини нема право на измену рока без обзира на узрок закашњења радова.

Уколико наручилац својим поступком изазове закашњење радова, извођач има право на продужење рока завршетка радова, с тим да то продужење одмах писмено захтева.

Члан 5.

Извођач је дужан да на градилишту води грађевински дневник и грађевинску књигу. У

грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно

извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извршиоца (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Члан 6.

Извођач је дужан да прибави атесте за све материјале и уређаје, који се по важећим прописима морају испитати.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 50% уговорене вредности, а преосталих 50% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,

- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситуације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 8.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извођења уговорених радова.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова.

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 9.

Квалитативни пријем и коначни обрачун изведених радова извршиће се између представника које одреди наручилац и извођач, уз обавезно присуство надзорног органа и руководиоца радова, у року који одреди наручилац, с тим да свака уговорна страна сноси своје трошкове.

Члан10.

Комисија за квалитативни пријем може у случају констатације да радови нису изведени савесно и квалитетно одбити вредност неквалитетно изведених радова или временски задржати део новчаних средстава на име исплате конкретне ситуације као гаранцију за отклањање констатованих недостатака, одређујући извођачу рок за отклањање недостатака.

Члан 11.

Уколико извођач не би отклонио констатоване недостатке у датом року, наручилац има право да, без обавештавања и сагласности извођача, недостатке отклони путем другог извођача, с тим да је први извођач обавезан да плати накнаду штете и евентуална поскупљења која би настала око довршења, поред трошкова за отклањање недостатака.

Члан 12.

Уколико извођач не отклони констатоване недостатке у датом року, губи право на задржани део новчаних средстава.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

Члан 14.

Ако је штета настала услед закашњења радова већа од износа уговорне казне, наручилац може тражити поред уговорне казне и одговарајућу накнаду штете.

Члан 15.

Наручилац има право да наплати уговорну казну без обавезе предходног јављања извођачу да задржава права и то приликом коначног обрачуна изведених радова.

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 16.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Ивнеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем.

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 17.

Извођач се обавезује да вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем вишкова радова, достави Инвеститору, преглед вишкова - мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед вишкова и мањкова радова Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности.

Члан 18.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

#### ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан19.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти просторију, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони.

Члан 20.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Наручиоца за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

#### НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 21.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручилац одређује:

- _____________________________

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- _____________________________

ГАРАНТНИ РОК

Члан 22.

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом

Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА И ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 23.

Извођач услуге је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, захтев за регистрацију меница, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза, за делимично неизвршење уговорних обавеза, кашњења у уговореном року.

Враћа се понуђачу 5 (пет) дана након истека гарантног рока.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 24.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова, преко надзорног органа (уписом у грађевински дневник), затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених радова.

Извођач радова је дужан да захтевом одреди и свог представника у комисију за квалитативни преглед и коначни обрачун изведених радова.

Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова врши искључиво комисија Наручиоца. Комисија ће квалитативни и квантитативни преглед изведених радова извршити у законском року.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између Извођача и крајњег корисника, о чему се може сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног и квантитативног пријема радова, односно од дана испостављања окончане ситуације.

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова.

Све трошкове примене мера заштите и сигурности на раду сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручилац.

Члан 26.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

Члан27.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да ВП 4445 Лесковац, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 28.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће  се пред стварно надлежним судом у Београду.

Члан 29.

Наручилац може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 3. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручилац има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 30.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 31.

- Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу  даном _______2017. године.

Члан 32.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од тога 
4  (четири) примерка за Наручиоца, и 2 (два) примерка за Извођача.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                        ЗА ИЗВОЂАЧА:

Командант						                       ________________	  _________________

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач; Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Јавна набавка - услуга грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9, КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац. (јавна набавка 1.2.71/2017)

| Назив | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.) | Укупна цена из понуде без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

- Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

  - У колони 1 – уписати назив услуге која се нуди

  - У колони 2 – уписати јединицу мере за  услуге а која се нуди

  - У колони 3 – уписати укупну количину услуге  која се нуди

  - У колони 4 – уписати укупну набавну цену за сваку услугу која се нуди

  - У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу која се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл.)

  - У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу која се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

  - У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу која се нуди

  - У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за сваку услугу која се нуди (колона 6 + колона 7)

Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

___________________                                                         _______________________

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9 КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац.  (јавна набавка 1.2.71/2017), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9, КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац. (јавна набавка 1.2.71/2017), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                  		 __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ ИСПОРУКАМА ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- На основу члана 77. Закона о јавним набавкама, наручилац/купац издаје

- ПОТВРДУ

Којом:

| НАЗИВ НАРУЧИОЦА (КУПЦА) |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТ ОСОБА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

потврђује да је:

| НАЗИВ ИСПОРУЧИОЦА |  |
| --- | --- |
| КОНТАКТ ОСОБА |  |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |

током 2015. године, Наручиоцу извршио услугу _________________________________________________________________________________, по уговору број_________ од _______________ у укупној вредности од:  ______________________________________________________________________________

(уписати фактурисани износ реализованих испорука  бројкама и словима, без ПДВ-а)

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке- услуга грађевинско занатски радови на објектима КН-6, КН-9, КН-34 и КН-36 у касарни «Генерал Павле Јуришић Штурм'' у Пожаревцу, за потребе редовног одржавања објеката ВП 5302 Пожаревац.

(јавна набавка 1.2.71/2017), и у друге сврхе се не може користити.

- У _______________________

М.П.                                   Наручилац

Дана_____________________                                        ___________________________

Напомена: У случају да су испоруке извршене по основу више закључених уговора, умножити овај Образац и доставити у потребном броју примерака

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Списак стално запослених лица која ће бити одговорна за извршење уговора и контролу квалитета испоручених добара:

1. ___________________________________     контакт телефон _________________

2. ____________________________________   контакт телефон _________________

3. ____________________________________   контакт телефон _________________

4. ____________________________________   контакт телефон _________________

5. ____________________________________   контакт телефон _________________

6._____________________________________ контакт телефон __________________

7._____________________________________ контакт телефон __________________

8._____________________________________ контакт телефон __________________

9._____________________________________ контакт телефон __________________

10.____________________________________ контакт телефон __________________

НАПОМЕНА: Списак мора садржати податке за најмање 3 запослена  лица.

За свако наведено лице доставити фотокопије М образаца обавезног социјалног (пензијског и здравственог) осигурања (за сваког радника појединачно).

- У _______________________

М.П.                                   Наручилац/Купац

Дана_____________________                                                  ___________________________