Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“Крагујевац

Конкурсну докумензацију са Позивом за подношење понуда и Прилогом, оверава

Директор ТРЗК

Пoтпуковник

Сц. Душан Коварбашић, дипл.инж.

______________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

УСЛУГА ОВЕРАВАЊА, МЕТРОЛОШКОГ ПОТВРЂИВАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА    МЕРНЕ ОПРЕМЕ

БРОЈ  НАБАВКЕ

ЈНМВ 09/17

______________________________________________________________________

Крагујевац,

06. АПРИЛ 2017.

број страна: 56

- 1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Адреса наручиоца:Поштански фах 159, 34000 Крагујевац

Матични број: 17864904

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац

Текући рачун: 840-1195664-02

Шифра делатности: 8422

ПИБ 108341438

Регистарски број: Министарство одбране

Технички ремонтни Завод Крагујевац (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак јавне набавке  мале вредности по партијама - број ЈНМВ 09/17 и позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном документацијом.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности редни број 09/17- набавка-услуга оверавања, метролошког потврђивања и еталонирања мерне опреме разврстане по партијама, ОРН 50411000, дата је  у Образцу бр.1 конкурсне документације . Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице које испуњава услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015)  и услове предвиђене конкурсном документацијом.

Партије:

ПАРТИЈА -1– Радни еталони „РЕ“ и "В" мерила за дужину

ПАРТИЈА-2– Мерила масе: ваге и тегови

ПАРТИЈА-3- Мерач потрошње горива нафтног порекла

ПАРТИЈА-4- Aпарати за мерење влажности у дрвету

ПАРТИЈА-5- Уређај за испитивање тврдоће у металу

ПАРТИЈА-6- Уређај за мерење силе

ПАРТИЈА-7- Дигитална бирета

ПАРТИЈА-8- Пипета мерна за течност

ПАРТИЈА-9- Хронометар штоперица

ПАРТИЈА-10- Вентил сигурности

ПАРТИЈА-11- Манометар

ПАРТИЈА-12- Термометар

Партија 13 – инструмент универзални дигитални

Партија 14 – Извор мерни високо напонски,пипалица

Партија 15 - Ом- метар од 20-100Ώ

Партија 16- Мега ом-метар за пробојност изолације

Партија 17 - Осцилоскоп дигитални ГДС-1042

Партија 18 – спектрофотометар

Партија 19 – етилометар -алкохолиметар

Партија 20 – Уређај за мерење танких слојева

Партија 21 – Анализатор крвних гасова,оксиметар

Партија 22 – Дефибрилатор (Lifepack 1000AED)

Партија 23 – Мерна летва

Партија 24- Резервоар за мерење запремине течних горива

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за достављање понуда је           .2017. године до 12.00 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном       .2017.године, до 12.00 часова, по локалном времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:  Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац са назнаком :

„ ПОНУДА- ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ   НАБАВКА–УСЛУГА ОВЕРАВАЊА, МЕТРОЛОШКОГ ПОТВРЂИВАЊА  И ЕТАЛОНИРАЊА МЕРНЕ ОПРЕМЕ - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне документације).

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са     .2017.године до 12,00  часова  по локалном времену.

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде не отворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда треба да буде израђена према условима прописаним у конкурсној документацији. Документација се може преузети:

а) лично ( у просторијама ТРЗК)  или

б) на основу писменог захтева достављеног на наш фах 034/335-462 или на                            e-mail:trzk@trzk.co.rs са назначеном е-маил адресом понуђача и предметом набавке на коју ће конкурсна документација бити прослеђена, или се преузети са Портала Јавних набавки или Интернет странице наручиоца. www.trzk.co.rs.

Конкурсна документација садржи       страна.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда је јавно.

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана   .2017. године у 12.15 часова на адреси: Технички ремонтни Завод Крагујевац у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење)  за учешће у поступку отварања понуда.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за избор најповољније понуде је –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА за сваку партију  појединачно.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕОдлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 10 дана од  дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Поступак јавне набавке мале вредности  започет је доношењем Одлуке о покретању поступка инт.бр.          од               2017.године.

На ову набавку ће се примењивати:

- закон о јавним набавкама (»Сл.гл.РС» бр. 124/2012 и 68/2015)

- Правилници које је донела Управа за јавне набавке

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом. Садржина конкурсне документације се не сме мењати и допуњавати мимо наручиоца.

Прилог П-1 је потребно да се попуни, потпише, печатира и налепи на коверат у коме се понуда доставља, у супротном наручилац задржава право да понуду неотворену врати понућачу.

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На фасцикли или коверти налепити попуњен и печатиран прилог П1.

ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватити најмање једну целокупну партију.

Понуда мора обухватити све ставке партије и у траженим количинама. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Додела уговора вршиће се по партијама.

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуда са варијантама није дозвољена.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У наведеном случају, понуђач је у обавези да приликом састављања – подношења понуде поступи у складу са чланом 80. ЗЈН („СЛ.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015).

Понуду може поднети група понуђача. У случају такве понуде, понуђач је у обавези да приликом подношења понуде испоштује све одредбе члана 81. ЗЈН („СЛ.гл.РС“ бр. 124/12и 68/2015) и приликом подношења понуде поступи у складу са њим.

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђачи могу  у писменом облику да траже додатна објашњења у вези са припремом понуде и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију, и да информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања  упутити на адресу: Технички ремонтни завод Крагујевац, поштански фах 159,  са напоменом '' Објашњење, редни број ЈНМВ 09/17“ или факсом бр. 034/335-462. Контакт особа : за  садржину конкурсне документације Аница Цогољевић 034/305-587 за техничка питања  Борис Матуловић  034/335-095 лок 365, 062/80-65-236.

#### ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је непромењена до истека уговорних обавеза и треба да буде изражена у динарима.

У цену обавезно укључити и тошкове транспорта мерне опреме коју је немогуће прегледати код наручиоца.

Плаћање по фактурама.

Рок плаћања је најмање 30 дана а не дуже од 45 дана у складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама )“Сл.Гл.РС“ бр.119/12).

ТРЗК је установа која послује по прописима и Правилницима Министарства Одбране и Војске Србије који ограничавају, тј.условљавају авансно плаћање. Понуде са авансним плаћањем неће бити узете у разматрање.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

До истека рока верификације који се за свако мерно средство или партију налази у прилогу ове конкурсне документације, а најкасније у року датом у Обрасцу понуде, који мора бити изражен у данима од момента закључења Уговора.

За мерну опрему за коју је у обрасцу понуде наведено да се ради на адреси наручиоца (просторије или круг ТРЗ Крагујевац) уз  цену услуге оверавања, метролошког потврђивања или еталонирања додати и путне трошкове.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

4.1. Извршилац је у обавези да након прегледа опреме из члана 1. овог Уговора, изда наручиоцу Уверење (извештај) о извршеном прегледу (оверавању, метролошком                                                     потврђивању, еталонирању мерног средства) овери картон, залепи маркицу на мерном средству.

4.2 За партије под редним бројевима (1), (9), (13), (14), (15), (16), (17) и (20), обавезно је метролошко потврђивање  у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,  СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком.

4.3 За партије под редним бројевима (2), (3), (19),(21), (22), (23), (24) обавезно је оверавање мерних средстава у складу са Законом о метрологији.  Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 15/2016 од 25.2.2016. године, а ступио је на снагу 4.3.2016.године. Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о оверавању мерила и верификационом   ознаком (државним жигом)  на основу члана 29 горе поменутог Закона.

4.4 За партије под редним бројевима (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (18), обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ

Уверење о извршеном еталонирању  или уверење о оверавању мерног средства,  верификациона ознака на мерном средству, оверен и печатиран картон мерног средства.

КВАЛИТATИВАН ПРИЈЕМ

F9; подфункција F16.4 контрола квалитета опреме за праћење и мерење.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:

1) је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

4). да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

5. Оверавања мерне опреме врши се у складу са законском метрологијом,  уређеном Законом о метрологији "Службени гласник РС", бр. 15/2016 од 25.2.2016. године, на снази од 4.3.2016.године.

Метролошко потврђивање врше метролошке лабораторије из система Одбране у складу са важећим Правилником о метролошкој делатности у систему Одбране СВЛ  број 29/2015.

Еталонирање мерне опреме врше лабораторије које су акредитоване за дату физичку величину у складу са ISO/IEC 17025 :2005 или SRPS ISO/IEC 17025:2006.

У обрасцу понуде наводимо која се мерна опрема оверава,  која се метролошки потврђује , а   за коју је неопходно еталонирање.

- У складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015), Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

- Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Лице уписано у регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, у складу са чланом 78. УЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015), али је дужно да то у понуди наведе.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-5 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77 ЗЈН (Службени Гласник РС“ бр.124/12 и 68/2015) а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да, ако му наручилац, након отварања понуда, упути позив, да у року од 5 (пет) дана од пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал на увид или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама (од тачке 2 до 5), јер  у супротном,  Наручилац задржава право да у том случају понуду одбије као неисправну сходно члану 79. Став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 68/2015).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:

1. Извод из регистра надлежног органа.

2. Потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе.

3. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

4 Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа

У случају да је понуђач предузетник или физичко лице, испуњеност обавезних услова за учешће доказује се доказима предвиђеним у члану 22. и 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13)

KРИТЕРИЈУМ

За избор најповољнијег понуђача биће примењен критеријум- „најнижа понуђена цена“ за предметну партију

Уколико два или више понуђача доставе понуду са истом ценом – укупна вредност понуде без ПДВ-а, критеријум за избор биће најнижа понуђена цена и краћи рок извршења од потписивања Уговора. Уколико два  или више понуђача доставе понуду са истом ценом – укупна вредност понуде без ПДВ-а и истим роком плаћања, критеријум за избор биће најнижа понуђена цена, најкраћи рок извршења и најдужи рок палаћања.

ФИНАНСИЈСКО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( ПРИЛОГ П/2)

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповиљнија је дужан да, на позив наручиоца, достави меницу за добро извршење Уговорних обавеза и то:

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом ``без протеста, без трошкова``, регистровану код банке

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица понуђача, да се меница у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а односно укупно уговорене вредности уговора без Пдв-а, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе.

- Оверену од банке фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача, да није старији од 3 месеца од дана достављања – објављивања позива за подношење понуда.

- Потвду о регистрацији менице

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду укулико поседује доказ из члана 82. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015) – негативне референце, а може одбити и понуду због неуобичајено ниске цене, под условима из члана 92 ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015).

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗМЕНА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року из члана 113. ЗЈН (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 68/2015). Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи.

Измена Уговора о јавној набавци након закључења  -  битних састојака (цене, рока испоруке и рока плаћања) није могућа у овој набавци.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, а по доношењу Одлуке о  избору најповољније понуде захтев може поднети у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о додели Уговора, на начин предвиђен чланом 148 и 149 Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) – Поступак заштите права.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, у складу са чланом 14. ЗЈН: 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;  3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ОБРАЗАЦ БР.1

- 3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИFИКАЦИЈОМ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМВ 09//17

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број понуде |  |
| Датум понуде |  |

На основу Позива за достављање понуде у поступку ЈНМВ 09/17 за  набавку услуге прегледа и оверавања мерне опреме по партијама,  подносимо понуду:

а) Са подизвођачем                            б) Заједничку понуду                                в) Самостално

(заокружити)

ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА:

1) Партију 1

2) Партију 2

3) Партију 3

4) Партију 4

5) Партију 5

6) Партију 6

7) Партију 7

8) Партију 8

9) Партију 9

10) Партију 10

11) Партију 11

12) Партију 12

13) Партију 13

14) Пратију 14

15) Партијау 15

16) Партију 16

17) Партију 17

18) Партију 18

19) Партију 19

20) Партију 20

21) Партију 21

22) Партију 22

23) Партију 23

24) Партију 24

25) све партије                                     (ЗАОКРУЖИТИ)

а) Понуду дајемо са подизвођачем „_________________________“, адреса: _______________________, са седиштем у _______________, ПИБ ______________,коме ће делимично извршење јавне набавке бити поверено, у проценту од ________________% (уписати) и уколико уговор буде закљичен са нама као најповољнијем понуђачем, обавезујемо се да ће подаци о том понуђачу и подаци потребни за реализацију набавке, бити саставни део Уговора.

б) У прилогу понуде, достављамо вам СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од ______2016. године (уписати) којим се, међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење  јавне набавке (ЈНМВ 09/17), а који садржи све тачке члана 81, став 4. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) , потписан од одговорних лица и оверен званичним печатом сваког од понуђача.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) и чланом 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13), дајемо спецификацију трошкова припреме понуде и то: израде узорака или модела који су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења:

| Врста трошка | Ј.М. | Кол. | Цена по Ј.М без ПДВ-а | Укупан износ трошка са ПДВ-ом | Доказ о трошку који је приложен уз понуду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Образац се попуњава уколико је наручилац у конкурсној документацији тражио било шта од напред наваденог. Трошкови  прибављања средства обезбеђења  - менице за добро извршење посла падају на терет изабраног понуђача приликом потписивања Уговора, уколико га на то наручилац позове да исто достави, јер исти не спадају у трошак припреме понуде према чалну 88. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) и члану 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13).

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

________________________

Печат понуђа

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИFИКАЦИЈОМ И ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА

ПАРТИЈА 1 : "В" мерилa за дужину и Радни еталони "РЕ"

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕРНИ САТ, механички, са пуном кружном скалом,, , K10, , 0-3 mm | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | МЕРНИ САТ, механички, са пуном кружном скалом,0-10 mm | ком | 6 |  |  |  |
| 3 | СУБИТО, са клизачем,изменљив мерни сат, , 17,5-35-1, , 17,5-35 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 4 | СУБИТОР, са дигиталним сатом, заобљена мерна глава,, , 35-60-1, , 35-60 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 5 | СУБИТОР, са дигиталним сатом, заобљена мерна глава,, , 150-300 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 6 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 0-25 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 7 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 50-75 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 8 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 75-100 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 100-125 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 10 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 125-150 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 11 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 150-175 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 12 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 175-200 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 13 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 200-225 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 14 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 225-250 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 15 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, , 200-300 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 6-8 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 17 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 8-10 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 18 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 10-12 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 19 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, одир у три тачке,, , 12-16 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 20 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, одир у три тачке,, , 16-20 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 21 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, одир у три тачке,, , 20-25 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 22 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, одир у три тачке,, , 25-30 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 23 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 30-35 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 24 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 35-40 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 25 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 40-45 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 26 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 50-60 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 27 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 60-70 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 28 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 70-80 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 29 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 80-90 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 30 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 90-100 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 31 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 100-125mm | ком | 1 |  |  |  |
| 32 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 125-150 mm | ком | 2 |  |  |  |
| 33 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 150-175mm | ком | 1 |  |  |  |
| 34 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,, , 175-200mm | ком | 1 |  |  |  |
| 35 | МИКРОМЕТАР, за мерење озубљења 51472, , 25-50mm | ком | 1 |  |  |  |
| 36 | ПОМИЧНО МЕРИЛО, за спољ. и унутр. мерење, са нонијусом,, M5-06K, , 0-250mm | ком | 1 |  |  |  |
| 37 | ДУБИНОМЕР, са нонијусом,, , 021К, , 0-250mm | ком | 1 |  |  |  |
| 38 | ПОМИЧНО МЕРИЛО, за спољ.и унутр. мерење, са нонијусом ,,, R—1-06 K ,, , 0-150 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 39 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, планпаралелне, 790/0, 30807/87, 125 комада, класа тач. 0, 0,5-100mm | ком | 1 |  |  |  |
| 40 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,25mm, Сомет | ком | 1 |  |  |  |
| 41 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,50mm, Русија | ком | 1 |  |  |  |
| 42 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мер.површинама,75,00mm,"Suhl" | ком | 1 |  |  |  |
| 43 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ,за проверу микр.са равним мер.површ.,100,003mm, Русија | ком | 1 |  |  |  |
| 44 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,125mm,"Suhl" | ком | 1 |  |  |  |
| 45 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,150mm,"Suhl" | ком | 1 |  |  |  |
| 46 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,175mm,"Suhl" | ком | 1 |  |  |  |
| 47 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу мик.са зобљеном мерном пов. ,225 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 48 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу мик.са зобљеном мерном пов., 275 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 49 | КОНТРОЛНИК, степенасти, у равни за пров.мик.за унут.мер МIТUТОYО, , 03030701, , 125,012.175,01 | ком | 1 |  |  |  |
| 50 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 15,998 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 51 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 10 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 52 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 8,002 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 53 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 44,997 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 54 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 34,992 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 55 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 24,999 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 56 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 49,990 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 57 | УГЛОМЕР, са нонијусом, 0 до 360 °,COMET Мерни опсег 0-90 | ком | 1 |  |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |  |  |  |  | 1 |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |  |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |  | Обавезно |  |  |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора.. |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |  |  |
| Крајњи рок за метролошко потврђивање је 01.06.2017.год.на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,СВЛ 29/2015.Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 2 :ВАГЕ, ТЕГОВИ

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕГОВИ, гарнитура,, , 0-500 g | ком | 3 |  |
| 2 | Вага класе II са неаутоматским функциониса. без поделе, прецизна Службена ознака тип а М-2-90 Мерни опсег: 5-5200 g/1 g | ком | 1 |  |
| 3 | Вага класе II са неаутоматским функциониса. без поделе, прецизна Службена ознака типа М-02-39 Мерни опсег: 5-12 000 g (1/0,01g) | ком | 1 |  |
| 4 | Вага класе III стални положај равнотеже ,, MB-20, Службена ознака типа М-05-99 Мерни опсег: 20-2 000 kg | ком | 1 |  |
| 5 | Вага класе III стални положај равнотеже ,, MB-1000, Мерни опсег: 100 kg -10 000 kg | ком | 1 |  |
| 6 | Вага класе III стални положај равнотеже Мерни опсег: 1kg -100 kg | ком | 1 |  |
| 7 | Вага класе III променљиви положај равнотеже, М 20-п Мерни опсег: 0-20 kg | ком | 1 |  |
| 8 | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Службена ознака типа М-12-26 Мерни опсег: 100g-10 kg/5g | ком | 1 |  |
| 9 | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Службена ознака типа М-12-26 Мерни опсег: 40 g-50 kg/20g | ком | 3 |  |
| 10 | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Мерни опсег: 5kg -100 kg | ком | 1 |  |
| 11 | Вага класе III променљиви положај равнотеже Службена ознака типа М-25-11 Мерни опсег: 2-130 kg/100g | ком | 1 |  |
| 12 | Вага класе I, са неаутоматским функционисањем, без поделе, аналитичка КЕРН Немачка Мерни опсег: 10 mg-120 g | ком | 1 |  |
| 13 | Вага класе I, са неаутоматским функционисањем, без поделе, прецизна Sartorius Мерни опсег: 5 g-12 000 g/1g | ком | 1 |  |
| 14 | Вага класе I, са неаутоматским функционисањем, без поделе, прецизна Sartorius Мерни опсег: 50g-64 kg, d=1 g, e=10 g | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о извршеном оверавању и верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом, односно према одредбама важећег Закона о метрологији Службени гласник РС бр. 15/2016 од 25.2.2016. године. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за оверавање је 01.07.2017.год просторије ТРЗК |  | ДА НЕ заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац.Обавезно је оверавање мерних средстава у складу са Законом  о метрологији .Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр.15/2016 од 25.02.2016.године, а ступио је на снагу 4.3.2016.године.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 3 : МЕРАЧ ПОТРОШЊЕ ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерач потрошње горива нафтног порекла "Petrotec", Euro 2 000 1P/1H, Z-05-103, дизел D-2 , , Q max 50 l/Q min 5 l | ком | 2 |  |
| 2 | Мерач потрошње горива нафтног порекла "Petrotec", Euro 2 000 1P/1H, Z-05-103, Eуро дизел Q max 50 l/Q min 5 l | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о извршеном оверавању и верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом, односно према одредбама важећег Закона о метрологији Службени гласник РС бр. 15/2016 од 25.2.2016. године. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за верификацију је 01.12.2017.год. у кругу ТРЗК |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је оверавање мерних средстава у складу са Законом  о метрологији .Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр.15/2016 од 25.02.2016.године, а ступио је на снагу 4.3.2016.године

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 4 : АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ВЛАЖНОСТИ У ДРВЕТУ

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат за мерење влажности у дрвету ,Testo 606-1,, 0-54 % | ком | 2 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за верификацију је 01.05.2017.год. на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац.Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 5 : УРЕЂАЈ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ТВРДОЋЕ У МАТЕРИЈАЛУ

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уређај за мерење тврдоће по Бринелу 2.5/187.5, Викерсу HV 30 и Роквелу HRC OTTO WOLPERT DIA TESTOR 2RC | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 11.02.2017.год., просторије ТРЗК |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 6 : УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ  СИЛЕ

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина за испитивање затезањем WPM, 2169 | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. просторије ТРЗК |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. . Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 7 : ДИГИТАЛНА БИРЕТА

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бирета дигитална, мерна за течност 0,01-50 ml, AF | ком | 7 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 8 :  ПИПЕТА

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пипета мерна за течност, једноканална 100-1000μl | ком | 3 |  |
| 2. | Пипета мерна за течност, једноканална 20-200μl | ком | 3 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 9 :ХРОНОМЕТАР

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШТОПЕРИЦА, електронска 0-24 | ком | 2 |  |
| 2 | ШТОПЕРИЦА, Механичка 0-60sek | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,СВЛ 29/2015.Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 10 : ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЕНТИЛ сигурносни,VS-02, 329, , 11 бара | ком | 1 |  |
| 2 | ВЕНТИЛ сигурносни,, 6598, DN 65mm NP 16 4,5 бара | ком | 1 |  |
| 3 | ВЕНТИЛ сигурносни,,1034/316, DN 65 mm ,, 3 бара | ком | 1 |  |
| 4 | ВЕНТИЛ сигурносни,,6598/318, DN 32 mm, 10 бара | ком | 1 |  |
| 5 | ВЕНТИЛ сигурносни,,33343/338, DN 50 mm NP 16, 0-3 бара | ком | 1 |  |
| 6 | ВЕНТИЛ сигурносни,, 33110/339 DN 50 mm , 5 бара | ком | 1 |  |
| 7 | ВЕНТИЛ сигурносни, , 33291/340, DN 85 mm NP16 11 бара | ком | 1 |  |
| 8 | ВЕНТИЛ сигурносни, , 41212/423 DN 32 mm NP 16, 3 бара | ком | 1 |  |
| 9 | ВЕНТИЛ сигурносни, , DN 40 mm ., 10 бара | ком | 1 |  |
| 10 | ВЕНТИЛ сигурносни, , 3582 3,3бара | ком | 1 |  |
| 11 | ВЕНТИЛ сигурносни, , 9,3 бара | ком | 2 |  |
| 12 | ВЕНТИЛ сигурносни,VSO, 1531 DN32/65 NP 16 | ком | 1 |  |
| 13 | ВЕНТИЛ сигурносни,VSO, 1532 DN 32/65 NP 16 | ком | 2 |  |
| 14 | ВЕНТИЛ сигурносни,VSO, 1797, DN 30/65 PN 40,Potv. 10,7bar | ком | 2 |  |
| 15 | ВЕНТИЛ сигурносни, , 29832, , 3 bara | ком | 3 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Преглед /испитивање (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. просторије ТРЗК |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 11 : МАНОМЕТРИ

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометар мембрански од 0-40 бара, са еластичним мерним елементом уље Кл 2.5 | ком | 1 |  |
| 2 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-25 бара Кл 2.5 | ком | 2 |  |
| 3 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-40 бара Кл 2.0 | ком | 2 |  |
| 4 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-6 бара Кл 1.6 | ком | 1 |  |
| 5 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, уље, , 0-1 бара Кл 1.6 | ком | 5 |  |
| 6 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, уље, , 0-6 бара Кл 1.0 | ком | 5 |  |
| 7 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-6 бара Кл 2.0 | ком | 8 |  |
| 8 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-16 бара Кл 2.5 | ком | 3 |  |
| 9 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-40 бара Кл 1.6 | ком | 5 |  |
| 10 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-250 бара Кл 1.0 | ком | 5 |  |
| 11 | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, 0-2,5 бара Кл 1.6 | ком | 2 |  |
| 12 | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, 0-40 бара Кл 1.6 | ком | 2 |  |
| 13 | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, до 15 бара Кл 1.6 | ком | 4 |  |
| 14 | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивнима гасовима, 0-315 бара Кл 1.6 | ком | 5 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 12 : ТЕРМОМЕТАР

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање,, од -30 до +50C | ком | 8 |  |
| 2. | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање,, од -10 до +360C | ком | 5 |  |
| 3. | ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, контактни термометар, сонда 300mm, , 0-160C | ком | 2 |  |
| 4. | ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални testo 925, -50 do 1000C | ком | 3 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 13 : ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРЗАЛНИ ДИГИТАЛНИ -МУЛТИМЕТАР

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИНСТРУМЕНТ, универзални, дигитални 5 и 6 величина 7« и 8« дигита , STАND. ST9919 | ком | 3 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,СВЛ 29/2015.Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 14 : ИЗВОР МЕРНИ ВИСОКО НАПОНСКИ –ПИПАЛИЦА

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извор мерни високо-напонски Индикатор напона -пипалица од 0-38 kV | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за за метролошко потврђивање је 01.11.2017.год на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,СВЛ 29/2015.Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 15: ОМ-МЕТАР ОД 20 ДО 100 Ώ

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ом метар од 20 до 100Ω Произвођач: Valhalla Scientific, Inc Тип: Alpha 4314 Резолуција: 1mΩ do 10kΩ | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за за метролошко потврђивање је 01.11.2017.год на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,СВЛ 29/2015.Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 16 : МЕГА ОМ-МЕТАР ЗА ПРОБОЈНОСТ ИЗОЛАЦИЈЕ

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаом-метар за пробојност изолације Произвођач: FLUKE, NETHERLANDS Тип: FLUKE 1507 Мерни опсег:1kV<Umax<5kV | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за за метролошко потврђивање је 01.11.2017.год на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,СВЛ 29/2015.Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 17 : ОСЦИЛОСКОП ДИГИТАЛНИ ГДС-1042

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитални складишни осцилоскоп Произвођач: Good Will Instrument Co., Ltd., GW INSTEK Тип: GDS-1042 Мерни опсег: DC-40MHz ,-3dB | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за за метролошко потврђивање је 01.11.2017.год на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,СВЛ 29/2015.Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 18 : СПЕКТРОФОТОМЕТАР

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрофотометар UV/VIS Произвођач: "Perkin Elmer" Тип: Lambda 25 | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем/извештајем о извршеном еталонирању и верификационом ознаком на мерном средству. |  | Обавезно |  |  |
| Еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за еталонирање је 01.07.2017.год. просторије ТРЗК |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. Обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 или ИСО/ИЕЦ 17025:2005.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 19 : ЕТИЛОМЕТАР-АЛКОХОЛИМЕТАР

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвођач: DRÄGER, SAFETY ; LÜBECK GERMANY ALCOTEST 7410 plus Тип:8313630, ARXM 0196 Мерни опсег: 0-3‰ Највећа дозвољена грешка: 0,05‰ (у опсегу од 0 до 1‰) Службена ознака:GM-1-4 | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о извршеном оверавању и верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом, односно према одредбама важећег Закона о метрологији Службени гласник РС бр. 15/2016 од 25.2.2016. године. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за оверавање је 01.07.2017.год у на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац. . Обавезно је оверавање мерних средстава у складу са Законом  о метрологији .Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр.15/2016 од 25.02.2016.године, а ступио је на снагу 4.3.2016.године

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

20 :УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ТАНКИХ СЛОЈЕВА ЕЛКОМЕТАР

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уређај за мерење танких слојева Mini Test 2100 ,, S/N 11357,,Typ: 80-116-0114 | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за за метролошко потврђивање је 01.11.2017.год на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

21 :УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНИХ ГАСОВА –ОКСИМЕТАР

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уређај за мерење крвних гасова, оксиметар Произвођач: Choice Mmed, Тип: Index 2 Мерни опсег:70-100% Index 2 Fluke симулатор у интервалу од 70 до 99% je ± 2% | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о извршеном оверавању и верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом, односно према одредбама важећег Закона о метрологији Службени гласник РС бр. 15/2016 од 25.2.2016. године. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за оверавање је 01.04.2017.год на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

22:ДЕФИБРИЛАТОР

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвођач: PHYSIO-CONTROL, Inc. Дефибрилатор, Life pack | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о извршеном оверавању и верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом, односно према одредбама важећег Закона о метрологији Службени гласник РС бр. 15/2016 од 25.2.2016. године. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за оверавање је 01.04.2017.год на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

23:МЕРНА ЛЕТВА

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летва,-Алмио,нивелманска инварска са дуплом поделом,, до 3m, Вредност подељка: 1 mm , | ком | 3 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о извршеном оверавању и верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом, односно према одредбама важећег Закона о метрологији Службени гласник РС бр. 15/2016 од 25.2.2016. године. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за оверавање је 01.06.2017.год на адреси извршиоца |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

24:РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНА ГОРИВА

| р.бр. | Назив/димензија | Ј.М. | Кол. | Јед. Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цилиндрични резервоар за течна горива називне запремине 100 м3 | ком | 1 |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | попунити |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) 8%; (заокружити и уписати износ) |  | попунити |  |  |
| Укупна вредност (искључиво у динарима) са ПДВ-ом |  | попунити |  |  |
| Рок плаћања (најмање 30 дана а не дуже од 45 дана) |  | _________дана од извршења услуге за укупну количину опреме по Уговору |  |  |
| Опција понуде (најмање 30 дана) |  | __________дана од отварања понуда |  |  |
| Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о извршеном оверавању и верификационом ознаком. |  | Обавезно |  |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом, односно према одредбама важећег Закона о метрологији Службени гласник РС бр. 15/2016 од 25.2.2016. године. |  | Обавезно |  |  |
| Рок извршења услуге не дужи од 10 дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца за свако оквирно време испитивања а након потписивања уговора |  | _________ дана од дана достављања наруџбенице од стране наручиоца |  |  |
| Крајњи рок за оверавање је 01.06.2017.год у кругу ТРЗК |  | ДА НЕ (заокружити) |  |  |

НАПОМЕНА: Цена је на паритету фцо-магацин ТРЗК. У цену су урачунати транспортни трошкови извршиоца у случају да поједину мерну опрему није  могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОBРАЗАЦ BР.2

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ BРОЈ |  |
| ШИFРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕFОН |  |
| ТЕЛЕFАКС |  |
| E-MAIL |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

ОBРАЗАЦ BР.3

5. ОBРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

| У С Л О В | ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити) |
| --- | --- |
| 1. да ли сте регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 2. -да ли сте као да правно лице или ваш законски заступник осуђивани за неко од кривичниh дела као члан организоване криминалне групе, - да ли сте осуђиван за неко од кривичниh дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА, за кривично дело ________________________________ ...........................................НЕ |
| 3. - да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе, - да ли сте измирили обавезе по основу изворниh локалниh јавниh приhода, све у складу са прописима државе у којој имате седиште | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 4. да ли поседујете важећу дозволу за обављање делатности која је предмет набавке, издату од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: Важећа акредитација | ...........................................ДА, поседујем дозволу ________________(навести орган који је издао, број и датум издавања) и прилажем уз понуду ..............................................НЕ, није предвиђена посебним прописом ………………………………., Предвиђена је али је НЕ ПОСЕДУЈЕМ |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведениh  услова под тачком 1-3 је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4 ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12и 68/2015), а као доказ у тачки 4. је достављање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке- ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

.

- ОBРАЗАЦ БР.4

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 09/17

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  и чланом 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавниh набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 29/13), дајемо следећу

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ 09/17 утврђене у конкурсној документацији и  прописане чланом  75. и 76. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 И 68/2015) .

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ОBРАЗАЦ БР.5

ОБАРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 И 68/2015),  и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавниh набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 29/13), дајемо следећу

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо (сам) понуду у поступку ЈНМВ 09/17, поднели (о) независно, без договора са другим понуђачем, без договора са другим понушачима или заинтересованим лицима.

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР. 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Под кривичном и материјалном одговорношћу, а у складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  да је смо (сам) као понуђач испунио обавезе које произилазе из важећиh прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и дајем гаранцију  понуђача да смо (сам) ималац права интелектуалне својине (за имаоце права).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИFИКАЦИЈОМ САГЛАСНИ СУ, СВАКО У ОДМЕНУ ПОСЛОВА КОЈИ ОБАВЉА, Чланови комисије који су за предметну набавку именовани решењем инт.бр __________-2 од ___________.2017 године:

- Борис Матуловић, председник  комисије ______________

- Аница Цогољевић, члан _______________

- Драган Јовановић, члан _______________

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА) :

_________________________________________________________________________________

АДРЕСА ПРИМАОЦА (НАРУЧИОЦА):

РС- МО – ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ “Ђурђе Димитријевић –Ђура” Крагујевац 34000, Пошт.Fаh 159

НЕ ОТВАРАТИ

-ПОНУДА-

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

ЈНМВ 09/17

ВАШ ИНТЕРНИ BРОЈ _______________

УСЛУГА  ПРЕГЛЕДА И ОВЕРАВАЊА МЕРНЕ ОПРЕМЕ

ПРИЛОГ П/2

ИНСТРУМЕНТ FИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о издавању инструмента обезбеђења  за добро извршење уговорене обавезе

(доставља се уз понуду!)

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу приликом закључења Уговора, по његовом позиву, издати инструмент  обезбеђења – једну  бланко сопствену меницу регистровану код банке са клаузулом``без протеста и без трошкова`` ( потписану и оверену у складу са картоном депонованиh потписа) као гаранцију:

##### В) за добро извршење уговореног посла- УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

(једна меница)

Сагласни смо да се, по заhтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања, може поднети банци _______________________(навести име банке) код које се води наш рачун (рачун извршиоца) ________________________( навести број текућег рачуна),на наплату, ради испуњења нашиh Уговорниh  обавеза.

Сагласни смо да  уз бланко попуњену и оверену меницу, приложимо и:

- фотокопију картона депонованиh потписа овлашћениh лица са видљивим депонованим потписима  власника фирма односно овлашћениh лица фирме понуђача, печат понуђача , печат  банке са датумом овере - овера банке не старија од 3 месеца од дана достављања – објављивања Позива за подношење понуда.

-  менично овлашћење да се меница у вредности од 10 %  без Пдв-а од  уговорене вредности уговора бр.________од __________године и понуде понуђача бр. ___________од___________2013. године ( уписати), без сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату у горе наведеном случају.

- потврду о регистацији менице

Након измирења свиh обавеза свиh уговорниh страна по предметном уговору, наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења за добро извршенеј посла изабраном понуђачу.

_________________________			      М.П.____________________________

(датум)					                     (потпис понуђача)

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

(доставља се по позиву наручиоца!)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист FНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СFРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствениh инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ________________________________, ______________________, ПИБ: ________

(навести фирму)                                                                             (место)

даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Теhничком ремонтном завод у Крагујевац да депоновану бланко-сопствену меницу са клаузулом ``без протеста и без трошкова`` регистроване код банке, број менице  ______________________ може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _____________ од ________________ године (попунити)  и Уговора бр. _________од___________________године  и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућиh рачуна)

На основу овог овлашћења Теhнички ремонтни завод Крагујевац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10% без Пдв-а од напред наведене понуде и уговора, а у случају:

- да понуђач не изврши своје уговорне обавезе по напред наведеном уговору

Дужник се одриче права:

##### а) на повлачење овог овлашћења;

##### б) на опозив овог овлашћења;

##### в) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

##### г) на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћениh лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: Регистрована бланко попуњена  меница.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Теhнички ремонтни завод Крагујевац, један за __________________________________________________________

У_______________, ___________ године.               	М.П. ________________________								           (потпис и печат)

ПРИЛОГ П/3

.     Модел уговора за све партије   .

бр. ________/____

закључен  ______________2016. године, између

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА

МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ – УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

„ ТЕХНИЧКИ  РЕМОНТНИ ЗАВОД „НХ-ЂУРЂЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ – ЂУРА“ КРАГУЈЕВАЦ, кога заступа  директор  П.пуковник С.ц. Душан Коварбашић, дипл.инж. - у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ,

адреса: Технички ремонтни завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац

| Матични број | 17864904 |
| --- | --- |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1195664-02 |
| П И Б | 108341438 |
| Телефон/факс | 034/335-095, 034/335-462 |

и

___________________________________________________

које заступа: _________________________________ - у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ,

адреса: __________________________________

матични број: ____________________________

шифра делатности: _______________________

ПИБ: ____________________________________

ПДВ: ____________________________________

текући рачун број: ________________________

код банке: _______________________________

телефон: _________________________________

телефакс: ________________________________

Напомена: Понуђач у Моделу уговора мора да попуни, парафира и овери печатом цве стране, задњу страну потпише и овери печатом,  чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015) спровео поступак набавке услуге оверавања ,метролошког потврђивања и еталонирања по партијама – ЈНМВ 09/17,  основу Позива објављеног на Потралу ЈН дана ____________2017. године и упућивањем позива потенцијалним понуђачима, инт. бр. ______-_____ од ______________2017. године.

- Да је Извршилац доставио понуду број _______________ од ________2017. године(попунити) која одговара свим условима из Закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015), зактевима к.д. и техничким спецификацијама .

- Да је понуду Извршиоца бр.________________ (попунити)  изабрао као најповољнију за партију 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;21,22,23,24 (заокружити) - и о томе донео Одлуку о додели Уговора инт. бр. _________________.године а иста је саставни део овог уговора.

- Да је Извршилац доставио доказ да је овлашћен за пружање услуге која је предмет набавке (У случају метролошког потврђивања услов је да услугу пружи метролошка лабораторија која послује у систему МО и ВС, за партије  мерне опреме која се оверава у складу са законском метрологијом у Републици Србији оверавање се врши у складу са Законом о метрологији, за услугу еталонирања мерне  опреме неопходна је  важећа  акредитација  за физичку величину која је предмет захтева у складу са ISO/IEC 17025 :2005 или SRPS ISO/IEC 17025:2006) акредитација број ______________, од __________, са роком важности од _______ година.

ЧЛАН 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. На основу овог Уговора испоручилац се обавезује да изврши услугу прегледа и оверавања  према датом обрасцу понуде коју је доставио (у даљем тексту:услуга) где су наведене врста и количина дате за партије ___________________________________, у складу са конкурсном документацијом наручиоца и према понуди  испоручиоца број _______ од _______. године (инт.бр. _____од ________ године) која је саставни део овог уговора, а наручилац се обавезује да за испоруку добара плати цену, у складу са одредбама овог Уговора.

1.2. Испоручилац и наручилац су сагласни да по овом уговору неће бити проширења испоруке добара, накнадних и додатних трошкова.

ЧЛАН 2.

ЦЕНА

2.1 Јединичне цене  за сваку партију дате су у обасцу понуде  и оне су саставни  део овог модела уговора.

Напомена: Приликом потписивања  уговора биће исказане јединичне цене и количине у складу са обрасцем понуде.

- Укупна вредност уговора  за партију  1- без пдв-а  износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  2-   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  3-     без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  4  - без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  5  -  без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност понуде  за партију  6-   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  7  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  8  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 9  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 10 -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  11 -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  12  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 13  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 14  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  15 -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  16  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  17  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  18  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 19  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  20  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  21  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  22  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  23 -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  24 -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

2.3. Укупна вредност уговора за дате партије без пдв-а износи _________динара. Са обрачунатим износом ПДВ-а  у износу од ____________ динара, укупна вредност овог Уговора је __________  динара.

2.4. Уговором утврђена цена услуге неће се мењати до обостраног извршења Уговором преузетиh обавеза.

2.5.У случају да извршилац услуге не може да изврши уговорену услугу, па наручилац мора да изврши услугу код другог извршиоца по неповољнијим условима, извршилац услуге је дужан да надокнади разлику у цени. Разлику у цену наручилац може наплатити уз активирање инструмента финасијског обезбеђења – менице, коју је извршилац услуге досатвио као гаранцију за добро извршење Уговором преузетиh обаваза.

2.6. Транспортни трошкови које извршилац услуге има по предмету оверавања и еталонирања мерне опреме на паритету фцо-ТРЗК падају на терет извршиоца услуге.

ЧЛАН 3.

РОК И ДИНАМИКА  ИЗВРШЕЊА

3.1. Услуга ће се извршити F-co наручилац ( за ____________ F-co___________)  у року од ______ дана за партију 1, у року од _______дана за партију 2, у року од _________ за партију 3, у року од _____дана за партију 4, у року од _______дана за партију 5, у року од _______дана за партију 6, у року од ______дана за партију 7, у року од _____дана за партију 8, у року од _____дана за партију 9, у року од _____дана за партију 10, у року од ______дана за партију 11, у року од _______дана за партију 12, у року од _______дана за партију13, у року од _________дана за партију 14, у року од ________дана за партију 15, у року од ______дана за партију 16, у року од _______дана за партију 17, у року од ____ дана за партију 18, у року од __ дана за партију 19, у року од ___________дана за партију 20,у року од ___________дана за партију 21, у року од ___________дана за партију 22, у року од ___________дана за партију 23, у року од ___________дана за партију 24, од поручивања од стране наручиоца ( достављања наруџбенице)  за свако оквирно време поручивања а након обостраног потписивања Уговора.

3.2.Наручилац је дужан да након потписивања Уговора  на фах извршиоца услуге достави наруџбеницу са тачном количином и врстом мерне опреме  за сваки период испитивања.

3.2.Извршилац услуге је дужан да писменим или телефонским путем обавести наручиоца о тачном датуму извршења услуге. Под даном извшења услуге сматраће се дан када је извршилац извршио услугу преглеад и испитивања опреме на паритету фцо- наручилац.

ЧЛАН 4.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТАТА

4.1. Извршилац је у обавези да након прегледа опреме из члана 1. овог Уговора, изда Наручиоцу Уверење (извештај) о извршеном прегледу, оверавању, еталонирању мерила, овери картон мерног средства, залепи маркицу на мерилу.

4.2 За партије под редним бројевима (1),(9), (13), (14), (15), (16), (17), и (20), обавезно је метролошко потврђивање  у складу са  Правилником о метролошкој делатности у области одбране,  СВЛ 29/2015. Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком.

-За партије под редним бројевима (2), (3), (19),(21), (22), (23), (24) обавезно је оверавање мерних средстава у складу са Законом о метрологији  Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 15/2016 од 25.2.2016. године, а ступио је на снагу 4.3.2016.године.

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног средства, уверењем о извршеном оверавању и верификационом   ознаком прописаном горе поменутим Законом.

- За партије под редним бројевима (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (18), обавезно је еталонирање или преглед (према спецификацији произвођача) у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005.

Гаранција квалитета се обезбеђује налепљеном верификационом ознаком,  овереним картоном мерног средства и извештајем/уверењем о извршеном еталонирању.

4.3. Квалитативан пријем врши F9; подфункција F16.4 контрола квалитета опреме за праћење и мерење.

ЧЛАН 5.

ПЛАЋАЊЕ

5.1. Плаћање извршене услуге по овом Уговору врши Наручилац –ТРЗ Крагујевац, налогом за пренос у року од ____________ дана  од дана  извршеног прегледа свиh  комада преме из сваке од понуђених партија, а по достављеној фактури од стране Извршиоца. Под даном извршења  подразумева се дан када је Извршилац извршио преглед  до последњег комада из партије ____________   и  издао Уверење о извршеном прегледу, оверавању, еталонирању мерила, овери картон мерног средства, залепи маркицу на мерилу, а F9; подфункција F16.4 изврши контролу квалитета опреме за праћење и мерење.

5.2.Да би Наручилац могао извршити плаћање у уговореном року за извршену услугу из члана 2.Уговора, Извршилац са обавезује да Наручиоцу испостави прописано израђена, потписана и оверена документа за наплату уговорене и испоручене робе и то:

-рачун у два примерка, сачињен са позивом на овај Уговор, са назначеним врстама и количинама и вредностима извршене услуге, и датумом извршења, као и потписан записник о квалитативном и квантитативном  пријему.

5.3. Обавеза плаћања се сматра измиреном када Извршилац прими новчану дознаку на свој рачун, сходно Закону о облигационим односима.

5.4  У случају да Наручилац не изврши исплату фактуре продавцу у уговореном року, Извршилац има право да обрачуна законску затезну камату. Камата се обрачунава од дана истека валуте до дана пријема уплате.

ЧЛАН 6.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

6.1. Извршилац је дужан да као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави једну бланко потписану и оверену меницу регистровану код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованиh потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

6.2.Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности у случају неизвршења уговорних обавеза као и за  делимично неизвршење уговорних обавеза.

ЧЛАН 7.

УГОВОРНА КАЗНА И ВИША СИЛА

7.1. У случају да Извршилац задоцни са извршењем уговорене обавезе - не изврши своје обавезе у уговореном року - до истека рока верификације који се за свако мерно средство или партију налази у прилогу конкурсне документације, Fцо ТРЗ Крагујевац, односно у року из члана 3. овог уговора, као и за мерну опрему коју није могуће еталонирати у ТРЗ Крагујевац и чије се еталонирање врши на адреси Извршиоца услуге, дужан је да за сваки дан закашњења плати купцу 2‰ (два промила) од вредности услуге са чијим је извршењем пао у доцњу.

Укупан износ овако уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) од вредности услуге за коју се она примењује.

7.2. Споразум о уговорној казни губи правно дејство ако је до задоцњења дошло из узрока за који Извршилац не одговара - ванредне околности, виша сила и сл., о чему је дужан да Наручиоца обавестуи најмање 5 (пет) дана пре истека уговореног рока извршења. Том приликом Извршилац обавештава Наручиоца о новом року извршења, који не може бити дужи од 10 дана од престанка околности за који Извршилац није одговоран.

7.3. У случају да након закључења овог Уговора, или у току извршења Уговора, наступе околности које су битно различите од околности у којим је Уговор закључен, а које нису ничим изазване и које нису могле ни на који начин спречити, уговорна страна која је у немогућности да изврши уговорну обавезу неће бити одговорна за неизвршење. Под промењеним околностима, у смислу овог члан подразумевају се догађаји као што су ( елементарне непогоде, пожари, поплаве, земљотреси, ванредно стање , штрајкови, побуне, мобилизација, ратно стање и други акти државе). Престанком наведениh околности уговорне обавезе се имају извршити уколико није прошло више о 6 месеци од престанка таквиh околности.

ЧЛАН 8.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

8.1. Подаци из овог Уговора и његовиh измена и допуна као и коресподенција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове извршења, сматрају се тајном , па стога :

- Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује брзбедност података ( метална каса, метални ормар и сл).

- забрањено је преисивањењ и умножавање уговора, његовиh измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом, осим у случају из члана 122. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Свл“ бр.29/2014).

- са подацима из овог Уговора и техничком документацијом која је саставни његов део и који представљају војну тајну могу бити искључиво лица која непосредно раде на његовој реализацији.

ЧЛАН 9.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

9.1. Сва спорна питања која се могу појавити током реализације овог Уговора, уговорне стране ће првенствено решавати споразумно. У случају да се настали спор не може решити споразумно уговорне стране су се договориле да ће такве спорове решавати Привредни суд у Крагујевцу.

ЧЛАН 10.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

10.1. У случају да Наручилац или Извршилац у току извршења овог Уговора промене назив или настану промене у статусима уговорниh страна, наставиће се са извршењем Уговора са правним сукцесором уговорних страна.

ЧЛАН 11.

РАСКИД УГОВОРА

11.1. Уколико Извршилац не изврши услугу у уговореном року из члана 3. овог Уговора, односно уколико извршена услуга није одговарајућа и у складу са правилима струке и Правилником о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиhовог периодичног оверавања ("СЛ. Гласник РС" бр.49/2010), Наредби о мерној опреми која подлеже прегледу СВЛ 4/99, а Извршилац не отклони недостатке у размном року од 15 дана од рекламације, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор и активира средство обезбеђења предато приликом потписивања Уговора.

ЧЛАН 12.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. За све што овим Уговором није изричито дефинисано и за Наручиоца и Извршиоца, важе одредбе Закона о облигационим односима („СЛ СFРЈ” бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „СЛ СРЈ” бр. 31/93и 24/96).

12.2. Уговор ступа на снагу по обостраном потписивању од стране Наручиоца и Извршиоца, и важи до међусобног извршења уговором преузетих обавеза.

12.3. Наручила и Извршилац се обавезује да ће поштовати све одредбе Закона о заштити животне средине (“Сл.гл.РС“ бр.135/04 и 36/09), Закона о управљању отпадом („Сл.гл.РС“бр.36/09), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл.РС“ бр. 36/09, Закона о hемикалијама („Сл.гл.РС“ бр. 36/09), и поступати у складу са издатом дозволом добављачу за послове које (ако) наведени прописи предвиђају и надлежни органи издају, Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12).

12.4. Уговор је израђен у 5 (пет)  истоветних  примерка од којих су 2 (два) за Извршиоца,2 (два)  за Наручиоца, а један се доставља Војном Правобранилаштву – Београд.

И З В Р Ш И Л А Ц: 		       Н А Р У Ч И Л А Ц :

___________________________

д и р е к т о р

___________________________