ВОЈНА ПОШТА

Бр.4445

Број  260-8

08.05.2017. године

Л Е С К О В А Ц

Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 22/2017- ''ремонт и припрема ТЕП за грејну сезону'', за 1.партију-сервисирање горионика

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, комисија даје појашњење на постављења питања потенцијалних понуђача.

Питање:

- Да ли је предвиђено да се након демонтаже, горионици транспортују до радионице извођача (изван круга касарне), ради извођења радова и да се након ремонта врате и изврши преостали део радова на лицу места (монтажа, подешавање, провера параметара рада, мерење продуката сагоревања...)?

Одговор:

На понуђачу је остављено да процени, може ли захтевани ремонт обавити на лицу места или му је ефикасније да ремонт обави у радионици-сервису.

Питање:

- Уколико је то могуће, да ли у трошкове транспорта треба урачунати у понуду или би они били предмет посебне понуде?

Одговор:

Трошкове транспорта морају бити урачунати у понуди.

Питање:

- Уколико се приликом генералног ремонта установи и потреба за заменом делова који нису обухваћени техничком спецификацијом у конкурсној документацији, да ли ће ти делови бити предмет посебне понуде, односно на који начин ће се решавати таква ситуација?

Одговор:

Ако се приликом сервисирање горионика, установи потреба за заменом делова који нису били обухваћени спецификацијом у конкурсној документацији, ти делови и услуга би били предмет посебне понуде, на основу процене и одлуке наручиоца.

Питање:

- Који је оквирни период вршења услуге (по месецима: јун, јул, август или септембар)?

Одговор:

Оквирни период вршења услуге био би између јула и августа.

НАРУЧИЛАЦ

пуковник

Слађан Цветковић