| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. 2343-8 од 27.02.2017. годинеоо |  |
| --- | --- |

Н а р у џ б е н и ц у,

д о с т а в љ а.-						ARTEHO Радован Јевтић из Београда

факс 011/341 2532

На основу Оквирног споразума број 3628-234 од 17.06.2016. године, молимо да извршите

услугу поправке следећих ПСа, на употреби у Институту за хигијену у ВМА, и то:

| РБ | Назив СнПСа | Уговорена услуга |
| --- | --- | --- |
| 1 | Систем за ергометријско тестирање произвођача MEDIGRAPHICS, СПМ | 1.дефектажа квара (парцијална) (4 сата), 2. комплетно расклапање тредмила LODE, демонтажа предњег и задњег ваљка, транспортног механизма, преносника кретања и осталих механичких компоненти (16 сати), 3.репаратура предњег и задњег ваљка у сервисној радионици, са заменом лежајева (16 сати), 4. чишћење и подмазивање комплетног система (8 сати), 5. монтажа свих механизама и компоненти (16 сати), 6. калибрација, подешавање и тестирање тредмила (8 сати) и замену 4 сета са по 4 одговарајућа лежаја са припадајућим осигурачима (зегерима) и заптивкама (семеринзима) – за сваки ваљак по 2. |

Понуђач ARTEHO Радован Јевтић из Београда, понуда бр. 010217 од 06.02.2017. године и појашњење понуде од 20.02.2017. године:

Вредност понуде за р-д			               24.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:68х2.000,00	  136.000,00 РСД

Укупна вредност понуде, 		              160.000,00 РСД

Понуђач није у систему ПДВ-а.

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				           21 дан од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

По доласку у ВМА јавити се у Одељење за одржавање, ради отварања радног налога. Приликом доласка на интервенцију, понети копију ове наруџбенице.

Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање.

ДВ

## ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

МП			п   у   к   о   в   н   и   к

## проф. др Мирослав Вукосављевић

Умножено у 1 (један)

примерак и достављено:

- наслову (факсом)

- уз омот предмета