| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. 3919-6 од 24.03.2017. годинеоо |  |
| --- | --- |

Н а р у џ б е н и ц у,

д о с т а в љ а.-						ARTEHO Радован Јевтић из Београда

факс 011/341 2532

На основу Оквирног споразума број 3628-234 од 17.06.2016. године, молимо да извршите услугу поправке следећих ПСа, на употреби Институту за радиологију у ВМА, и то:

| РБ | Назив СнПСа | Уговорена услуга |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магнетна резонанса производње GE модел SIGNA HDX 3.0T | 1.дефектажу квара (парцијална) (4 сата), 2. демонтажа комплетног модула и транспорт до сервиса (8 сати), 3.расклапање модула, замена неисправних активних и пасивних компоненти комплетног ланца позитивног напајања на Х оси (36 сати), 4. провера стања исправности осталих компонената унутар модула (8 сати), 5. склапање модула, прикључивање на извор напајања на испитном столу, калибрација и подешавање параметара модула (24 сата), 6. монтажа модула у рацк уређаја и његово спајање (8 сати), 7. калибрација, подешавање и тестирање рада модула тредмила у рацку на уређају (10 сати), утрошени материјал: сет активних компоненти (IGBT модул 370А – 6 ком), сет пасивних компоненти (кондензатори и снуббери) и остали ситан материјал. |

Понуђач ARTEHO Радован Јевтић из Београда, понуда бр. 030317 од 20.03.2017. године

Вредност понуде за р-д			              300.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:98х2.000,00	  196.000,00 РСД

Укупна вредност понуде, 		              496.000,00 РСД

Понуђач није у систему ПДВ-а.

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				           21 дан од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

По доласку у ВМА јавити се у Одељење за одржавање, ради отварања радног налога. Приликом доласка на интервенцију, понети копију ове наруџбенице.

Након завршетка услуге, рачун са документацијом за радове на терену (Записник о извршеним радовима) доставите ВМА Београд, са назнаком за Одељење за одржавање.

ДВ

## ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

МП			п   у   к   о   в   н   и   к

## проф. др Мирослав Вукосављевић

Умножено у 1 (један)

примерак и достављено:

- наслову (факсом)

- уз омот предмета