5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ
5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику осим заштићеног назива добра, назива произвођача, каталога, Декларације о усаглашености, изјаве произвођача и  ISO  стандарда који могу бити достављени и на енглеском језику.

5.2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА: 
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Ради лакше обраде података, понуђач  (уз папирну понуду)  треба да достави понуду и у електронском облику, на следећи начин: 

· Попунити следећу табелу, (specifikacija ortopedija), дату као икону овде (отвара се дуплим кликом) тако да испуните колоне „Назив, произвођач понуђеног добра, каталошки број и/или одговарајућа ознака“, „Јединична цена без ПДВ-а“ (број заокружити на две децимале, и „% ПДВ“ (уписати цео број). 
[image: image1.emf]Specifikacija  ortopedija.xls


Уснимити (сачувати) ову табелу као посебан документ у „Excel 97-2003 Workbook (*.xls)“ формату и назвати га „<kratak naziv ponuđača> - ponuda za JN 69-15“
Табела је формирана као табела из поглавља „6-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ“, тако да се одговарајуће колоне могу комплетно копирати ради штампања. (Уколико копирате садржај ове табеле у образац понуде, поглавље „6-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ“, обратите пажњу на величину фонта, тј. да ли је уписан садржај видљив у целини или одсечен, јер је висина редова у табели поглавља 6-I фиксна). 
· Попунити прву страну поглавља „7. Модел уговора“ (страница са подацима понуђача) тако што ћете заменити доње црте подацима, и сачувати је у електронском формату „Word 97-2003 Document (*.doc)”, и документ назвати: „<kratak naziv ponuđača> - prva strana modela ugovora za JN 69-15“.

· Тако сачуванe документe доставити на електронском медију: CD, DVD или USB штапићу. Диск обележити маркером „<kratak naziv ponuđača> - ponuda za JN 69-15“, тј. обележити USB штапић налепницом са натписом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације (Образац понуде) у папирном  и електронском облику, исправном тј. меродавном ће се сматрати понуда на папирном обрасцу. 

_1518418446.xls
38 mil redukovano konačno

		Redni broj partije		Naziv i opis sredstva		Jedinica 
mere		količina VMA		količina VB NIŠ		ukupno		Naziv dobra i proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka		Jedinična cena bez PDV-a		Procenat PDV-a		Jedinična cena sa PDV-om		Ukupna cena bez PDV-a		Ukupna cena sa PDV-om

		PARTIJA 1		TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM  OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO

		pozicija 1.1		Dugme za fiksaciju grafta za ACL titanijumska		kom				40		40								0		0		0

		PARTIJA 2		FEMORALNI INTRAMEDULARNI KLIN OD MEDICINSKOG ČELIKA SA MOGUĆNOSTI TRANSTROHANTERIČNOG I TRANSCEFALIČNOG ZAKLJUČAVANJA 9-12MM, DUŽINE 320-420MM

		pozicija 2.1		Intramedularni klin za femur sa mogućnostri transcefaličnog i transtrohanteričnog zaključavanja		KOM				5		5								0		0		0

		pozicija 2.2		Transcefalični i transtrohanterični zaključavajući zavrtanj svih dužina		KOM				5		5								0		0		0

		pozicija 2.3		Distalni zaključavajući zavrtanj svih dužina		KOM				5		5								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 3		BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA  IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO

		pozicija 3.1		Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od minimalno 44 do minimalno 57 mm rastuće minimalno na 2 mm		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 3.2		Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova 28mm promera konus 12/14, minimalno 3 dužine vrata		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 3.3		Cementni stem		KOM		40				40								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 4		TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA  POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE)  SA OPCIJOM ELEVACIJE MIN 15 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA dijametra 28mm i 32mm , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI  DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO

		pozicija 4.1		Femoralni stem svih veličina I CCD uglova		kom		15		15		30								0		0		0

		pozicija 4.2		Acetabularni kapa svih veličina		kom		15		15		30								0		0		0

		pozicija 4.3		Polietilenski insert svih veličina i elevacija		kom		15		15		30								0		0		0

		pozicija 4.4		Metalna glava svih dužina vrata		kom		15		15		30								0		0		0

		pozicija 4.5		Acetabularni zavrtanj  svih dužina		kom		15		15		30								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 5		LCP DHS KLIN, ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA KOMBINOVANIM OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM

				PROKSIMALNI HUMERUS		kom

		pozicija 5.1		Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina		kom		3				3								0		0		0

		pozicija 5.2		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		50				50								0		0		0

				DISTALNI HUMERUS

		pozicija 5.3		Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna		kom		4				4								0		0		0

		pozicija 5.4		Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna		kom		4				4								0		0		0

		pozicija 5.5		Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		26				26								0		0		0

		pozicija 5.6		Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		40				40								0		0		0

				DISTALNI RADIUS

		pozicija 5.7		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		20				20								0		0		0

		pozicija 5.8		Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina		kom		40				40								0		0		0

				DISTALNI FEMUR

		pozicija 5.9		Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.10		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		70				70								0		0		0

				PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA

		pozicija 5.11		Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna		kom		8				8								0		0		0

		pozicija 5.12		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		40				40								0		0		0

				MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA

		pozicija 5.13		Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna		kom		7				7								0		0		0

		pozicija 5.14		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		40				40								0		0		0

				RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA

		pozicija 5.15		Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.16		Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus za šraf 5,0mm		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.17		Univerzalno okce za provlačenje kabla za LCP pločicu		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.18		Serklažni kabl sa krimpom 1,7mm		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.19		Periprotetični monokortikalni zaključavajući zavrtanj 5,0mm		kom		20				20								0		0		0

		pozicija 5.20		Zakjučavajući zavrtanj 5,0mm samonarezujući		kom		80				80								0		0		0

				DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA

		pozicija 5.21		LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 5.22		DHS klin svih dužina		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 5.23		Kompresivni zavrtanj svih dužina		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 5.24		Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina 36-44mm		KOM		350				350								0		0		0

		pozicija 5.25		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø  5 mm, samonarezujući, svih dužina38-44mm		KOM		60				60								0		0		0

		pozicija 5.26		Kalibrirajući vodič		KOM		5				5								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 6		ŠRAFOVI ZA FIKSACIJU GRAFTA ZA REKONSTRUKCIJU ACL

		pozicija 6.1		Osteokonduktivni interferentni sraf B-TPC/PLGA,(bi tri calcium fosfat/ poly lactil coglycolic acid) svih profila, duzina 23 i 30mm. 		KOM		10				10								0		0		0

		PARTIJA 7		Set za replantaciju hrskavice 4,6,8 i 10mm. 		SET		2				2								0		0		0

		PARTIJA 8		OSTEOSINTETSKI MATERIJAL																0		0		0

		pozicija 8.1		AO pločica LC  DCP uska za šraf K 3,5mmsa 4+4 i 5+5 otvora		KOM		30				30								0		0		0

		pozicija 8.2		AO pločica LC  DCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 i 12 otvora		KOM		10				10								0		0		0

		pozicija 8.3		AO pločica LC  DCP široka za šraf 4,5mm za femur 6+6, 7+7 i 8+8 otvora		KOM		30				30								0		0		0

		pozicija 8.4		Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina od 36 do 42mm		KOM		3000				3000								0		0		0

		pozicija 8.5		Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina od 12 do 22mm		KOM		1000				1000								0		0		0

		pozicija 8.6		Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine min 1,5 do max 1,8 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena		KOM		100				100								0		0		0

		pozicija 8.7		Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena		KOM		100				100								0		0		0

		pozicija 8.8		Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena		KOM		30				30								0		0		0

		pozicija 8.9		Šancovi klinovi samonarezujući 5 i 6 mm svih dužina min 10 cm		koM		100				100								0		0		0

		pozicija 8.10		Kanulirani zavrtanj 6,5 do 7mm spongiozni svih dužina		KOM		50				50								0		0		0

		pozicija 8.11		Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m		KOM		50				50								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 9		TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM,   POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) , MINIMALNO 8 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr,  POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV,MINIMALNO 8 VELIČINA,OPCIJA INTRAOPERATIVNOG PRELASKA NA PS SISTEM STERILNO PAKOVANO

		pozicija 9.1		Tibijalna komponenta svih veličina		kom				15		15								0		0		0

		pozicija 9.2		Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR		kom				15		15								0		0		0

		pozicija 9.3		Polietilenski umetak, svih debljina		kom				15		15								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 10		SPOLJAŠNJI FIKSATOR MINI  SA  BAROM 5 SPOJNICA I 5 KLINOVA PO SETU MOGUČNOST PLASIRANJA KLINOVA U SVIM RAVNIMA		SET		5				5								0		0		0

		PARTIJA 11		KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI  STERILISAN ETILEN OKSIDOM 40G PAKOVANJE		kom		30				30								0		0		0

		PARTIJA 12		TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA  TIBIJALNO  ZA REKONSTRUKCIJU  ACL STERILNO PAKOVANO		kom		40				40								0		0		0

		PARTIJA 13

		pozicija 13.1		Femoralni stem svih veličina		kom		15				15								0		0		0

		pozicija 13.2		Bescementna acetabularna kapa svih veličina		kom		15				15								0		0		0

		pozicija 13.3		Polietilenski insert svih veličina		kom		15				15								0		0		0

		pozicija 13.4		Metalna glava 32 i 28 mm svih dužina vratova		kom		15				15								0		0		0

		pozicija 13.5		Titanijumski zavrtanj		kom		15				15								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 14		BESCEMENTNA ACETABULARNA KAPA KOMPATIBILNA SA  POLIETILENSKIM INSERTOM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM PROIZVOĐAČA ZIMMER STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM

		pozicija 14.1		Bescementna acetabularna kapa svih veličina		kom		26				26								0		0		0

		PARTIJA 15		POLIETILENSKI INSERT KOMPATIBILAN SA BESCEMENTNOM ACETABULARNOM KAPOM PROIZVOĐAČA ZIMMER, SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM

		pozicija  15.1		Polietilenski insert svih veličina		kom		64				64								0		0		0



&R&"Arial,Bold"&11PRILOG BR. 1

&LАБ, ВК&C&P&R&"Arial,Bold"&11ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА, ПУКОВНИК ДР СЦИ. МЕД. УГЉЕША ЈОВИЧИЋ




