## Јединице за вантелесни крвоток
Прилог 5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Jединице за вантелесни крвоток - оксигенатори и касете за грејање крви и течности
Понуда број _________________ од ____________.2017. године, за јавну набавку број 93/2017
Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
а) самостално |  | б) са подизвођачем | [5 empty] | ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 5-I и 5-II |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-II и 5-III | [5 empty] | попуњава се и доставља део 5-I, 5-IV и 5-V
РБ Partije | Назив/опис добра | Јединица мере | УКУПНО ВМА 2017 год | УКУПНО ВМА 2018 год | УКУПНО ВМА 2017/2018 | Јединична цена | Произвођач | Заштићен назив понуђеног добра | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност за 2017 и 2018 годину без ПДВа | ПДВ у % | Рок трајања
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Oksigenator za krv sa setom za perfuziju. Biokompatibilan premaz vlakna membrane (Posphorylcholine, Polyetylene Teraphtalate, X-coating, Trillium ili neki drugi). Oksigenator mora da ima protok krvi od 1 do 7 l/min. Površina membrane do 2,5m2. Arterijski filter integrisan. Proizvod mora da zadovolji i definiše sve parametre perfuzionog seta. (Sve linije, cevi, konektore, prajming katetere, kasete za transfuziju, valvule za jednosmerni protok u vent linijama, transjusere za pritisak, kompatibilan sa bilo kojim tipom mašine za EKC) | сет | 300 | 300 | 600 | 40 |  |  |  | 0
2 | Set za konvencionalnu ultrafiltracijupovršine do 0,68m2. Prajming filtera 60ml, konektor ¼, maksimalni transmembranski pritisak 66kPa | ком | 20 | 20 | 40 | 120 |  |  |  | 0
3 | Set za TAA procedure koji sadrži: Oksigenator max protok krvi 5000ml/min, prajming 150ml, površina membrane 1,2m2, tip membrane polymethylpentene hollow fiber + set linija (custom pack) po nacrtu VMA sa kardiotomnim rezervoarom, centrifugalna pumpa za produženu upotrebu, prajming 57ml, max protok 5000ml/min max pritisak 500mmHg, kompatibilna sa aparatom Sorin S5/SCPC | сет | 5 | 5 | 10 | 2371.41 |  |  |  | 0
Рок испоруке за Партију 1 ______ дана (максимално 90 дана) од пријема захтева крајњег корисника
Рок испоруке за Партију 2 ______ дана (максимално 90 дана) од пријема захтева крајњег корисника
Рок испоруке за Партију 3 ______ дана (максимално 90 дана) од пријема захтева крајњег корисника
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања - 30 дана од дана сваке испоруке и пријема добра у магацин наручиоца.
Напомене и евентуалне погодности:
П О Н У Ђ А Ч
У _________________________ | [8 empty] | _________________________
дана _________________________ | [8 empty] | (штампано име и презиме)
_________________________
(пун потпис)