## Јединице за вантелесни крвоток
Прилог 5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Уређаји за подржавање реналне функције
Понуда број _________________ од ____________.2019. године, за јавну набавку број 16/ 2019УВЗ
Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
а) самостално |  | б) са подизвођачем | [5 empty] | ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 5-I и 5-II |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-II и 5-III | [5 empty] | попуњава се и доставља део 5-I, 5-IV и 5-V
РБ Partije | Назив/опис добра | Јединица мере | Оквирне количине за 2019. годину | Оквирне количине за 2020. годину | Укупне оквирне количине | Јединична цена | Произвођач | Заштићен назив понуђеног добра | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност без ПДВа | ПДВ у % | Рок трајања | Рок испоруке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | KAPICA ZA TRANSFER SET ZA PERITONEUMSKU DIJALIZU | kom | 0 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 0
2 | KAPA DEZINFEKCIONA ZA PD | kom | 700 | 1000 | 1700 |  |  |  |  | 0
3 | PRODUŽETAK KATETERA ZA PD | kom | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
4 | TRANSFER SET ZA PERITONEUMSKU DIJALIZU, EKSTENZIVNI | kom | 4 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.36% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hloridm/v (13.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 500 | 0 | 500 |  |  |  |  | 0
6 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 1.367% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hloridm/v (22.7g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 0 | 700 | 700 |  |  |  |  | 0
7 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 2.27% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(22.7g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0
8 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 7.5% ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(75g/l)+5.4g/l+4.5g/l+0.257g/l+0.05 1g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 160 | 120 | 280 |  |  |  |  | 0
9 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+15g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 800 | 120 | 920 |  |  |  |  | 0
10 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; 3,86% glukoze; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid(38.6g/l)+5.38g/l+4.48g/l+0.184g/l+ 0.051g/l; plastična kesa, 1x2000ml | kom | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0
11 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+15g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0
12 | Rastvor za peritonealnu dijalizu; natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza5.64g/l+3.925g/l+0.1838g/l+0.1017 g/l+22.73g/l; kesa, 4x2000ml | kom | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0
13 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, low flux 1,3-1,5 m2 | kom | 710 | 1610 | 2320 |  |  |  |  | 0
14 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, low flux 1,6-1,8 m2 | kom | 70 | 500 | 570 |  |  |  |  | 0
15 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,3-1,4 m2 | kom | 930 | 2230 | 3160 |  |  |  |  | 0
16 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,5-1,6 m2 | kom | 400 | 3800 | 4200 |  |  |  |  | 0
17 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,7-1,8 m2 | kom | 3200 | 8200 | 11400 |  |  |  |  | 0
18 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 1,9-2,0 m2 | kom | 930 | 2030 | 2960 |  |  |  |  | 0
19 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 2,1-2,3 m2 | kom | 1000 | 2000 | 3000 |  |  |  |  | 0
20 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high flux 2,4-2,5 m2 | kom | 800 | 1800 | 2600 |  |  |  |  | 0
21 | DIJALIZATOR, sintetičko vlakno, sterilisan bez etilen oksida, high-flux 2,2 - 2,3 m2, koji ima koeficijent prosejavanja za beta-2 mikroglobulin najmanje0,9; za mioglobin najmanje 0,5 i albumin manje od 0,001 | kom | 199 | 500 | 699 |  |  |  |  | 0
22 | DIJALIZATOR, sintetska membrana za hemodijalizu površine 1,7 - 1,8 m2, sterilisan bez etilen oksida, specijalizovana membrana za uklanjanje molekula srednje i velike molekulske težine (od 20 do 45 kDa) | kom | 200 | 500 | 700 |  |  |  |  | 0
23 | A - V LINIJE KOMPLET, ZA HD/HF/HDF APARATE TIPA AK200 Ultra S, sa obaveznim BVS senzorom za merenje volumena krvi i nastavkom za pre i post diluciju | kom | 1060 | 1860 | 2920 |  |  |  |  | 0
24 | A-V linija komplet za hemodijalizu za aparate tipa Artis Physio | kom | 1200 | 4500 | 5700 |  |  |  |  | 0
25 | A-V linija komplet za hemodijafiltraciju (HDF) za aparate tipa Artis Physio | kom | 710 | 2500 | 3210 |  |  |  |  | 0
26 | Linija za sterilni infuzat (supstituciona linija) za aparate tipa Artis Physio | kom | 710 | 2500 | 3210 |  |  |  |  | 0
27 | Paket koncentrata za tip aparata AK 200 Ultra S i Artis Physio - BICART SET (SelectCart 1200G + BiCart 720G) ili odgovarajuće | kom | 2860 | 8960 | 11820 |  |  |  |  | 0
28 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 1Litar za Aparate tipa AK200 Ultra S i Artis Physio, sa glukozom i citratom, finalne koncentracije Ca:1,50 K:3,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 1250 | 0 | 1250 |  |  |  |  | 0
29 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 1Litar za Aparate tipa AK200 Ultra S i Artis Physio, sa glukozom i citratom, finalne koncentracije Ca:1,75 K:2,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 200 | 2700 | 2900 |  |  |  |  | 0
30 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 1Litar za Aparate tipa AK200 Ultra S i Artis Physio, sa glukozom i citratom, finalne koncentracije Ca:1,75 K:3,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 200 | 500 | 700 |  |  |  |  | 0
31 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 1Litar za Aparate tipa AK200 Ultra S i Artis Physio, sa glukozom i citratom, finalne koncentracije Ca:1,5 K:2,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 1000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0
32 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 1Litar za Aparate tipa AK200 Ultra S i Artis Physio, sa Glukozom, finalne koncentracije Ca:1,25 K:3,0 mmol/L | kom | 200 | 200 | 400 |  |  |  |  | 0
33 | FILTER za visokoprečišćenu vodu, za aparate tipa AK200 Ultra S: U 8000S ili odgovarajuće | kom | 64 | 96 | 160 |  |  |  |  | 0
34 | Filter za visokoprečišćenu vodu, za aparate tipa Artis Physio | kom | 64 | 192 | 256 |  |  |  |  | 0
35 | KAPSULA sa sredstvom za čišćenje i odmašćivanje HD aparata AK200 Ultra S i Artis Physio: CLEAN CART A ili odgovarajuće | kom | 2000 | 4500 | 6500 |  |  |  |  | 0
36 | KAPSULA sa sredstvom za dezinfekciju i dekalcifikaciju HD aparata AK200 Ultra S i Artis Physio: CLEAN CART C - ili odgovarajuće | kom | 1800 | 4350 | 6150 |  |  |  |  | 0
37 | KONCENTRAT persirćetne kiseline za dezinfekciju HD aparata tip AK200 UltraS, kanister 10 L - Dialox ili odgovarajuće | lit | 140 | 240 | 380 |  |  |  |  | 0
38 | A - V LINIJE KOMPLET, ZA HD APARATE TIPA F5008S | kom | 2250 | 4950 | 7200 |  |  |  |  | 0
39 | A - V LINIJA KOMPLET ZA HD/HDF ZA APARATE TIPA F5008S | kom | 954 | 2650 | 3604 |  |  |  |  | 0
40 | Paket koncentrata za tip aparata F5008S (BiBag 5008 900 g i Smartbag CA 4,7 litara, sadržaja kalijuma 2,0 mmol/l; kalcijuma 1,75 mmol/l i magnezijuma 0,50 mmol/l - "Kombibeg" ili odgovarajući | kom | 1700 | 5500 | 7200 |  |  |  |  | 0
41 | Paket koncentrata za tip aparata F5008S (BiBag 5008 900 g i Smartbag CA 4,7 litara, sadržaja kalijuma 2,0 mmol/l; kalcijuma 1,5 mmol/l i magnezijuma 0,50 mmol/l - "Kombibeg" ili odgovarajući | kom | 700 | 1500 | 2200 |  |  |  |  | 0
42 | SUVI BIKARBONAT (PRAŠAK U ODGOVARAJUĆEM PAKOVANJU), 900G, ZA TIP APARATA: F5008S | kom | 800 | 800 | 1600 |  |  |  |  | 0
43 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 10 L sa glukozom, finalne koncentracije Ca:1,50 K:3,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 900 | 2400 | 3300 |  |  |  |  | 0
44 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 10 L sa glukozom, finalne koncentracije Ca:1,50 K:2,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 2000 | 4000 | 6000 |  |  |  |  | 0
45 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 10 L sa Glukozom, finalne koncentracije Ca:1,75 K:2,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 500 | 1000 | 1500 |  |  |  |  | 0
46 | KONCENTRAT DIJALIZNI, KISELI, ORIGINALNO PAKOVANJE 10 L sa Glukozom, finalne koncentracije Ca:1,25 K:3,0 Mg:0,5 mmol/L | kom | 150 | 1000 | 1150 |  |  |  |  | 0
47 | FILTER za visokoprečišćenu vodu, za aparate tipa F 5008S: Diasafe plus ili odgovarajuće | kom | 86 | 206 | 292 |  |  |  |  | 0
48 | KONCENTRAT peroksisirćetne kiseline za dezinfekciju i dekalcifikaciju HD aparata tipa F5008S, u kanisteru od 10L - Puristeril ili odgovarajuće | lit | 320 | 880 | 1200 |  |  |  |  | 0
49 | A-V linija komplet za HD za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 1400 | 4000 | 5400 |  |  |  |  | 0
50 | Suvi bikarbonat (prašak u odgovarajućem pakovanju), 760 g, za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 1800 | 6000 | 7800 |  |  |  |  | 0
51 | A-V linija komplet za HD/HDF za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 400 | 1738 | 2138 |  |  |  |  | 0
52 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparate tipa Nipro Surdial X | kom | 22 | 74 | 96 |  |  |  |  | 0
53 | Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju aparata za hemodijalizu tipa Nipro Surdial X, u kanisteru od 10 L, Oxagal OXA ili odgovarajuće | lit | 240 | 740 | 980 |  |  |  |  | 0
54 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,8 mm, 15G, sa leđnim otvorom, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 2600 | 6530 | 9130 |  |  |  |  | 0
55 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,8 mm, 15G, bez leđnog otvora, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 2600 | 6530 | 9130 |  |  |  |  | 0
56 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,6 mm, 16G, sa leđnim otvorom, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 2600 | 6530 | 9130 |  |  |  |  | 0
57 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,6 mm, 16G, bez leđnog otvora, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 2600 | 6530 | 9130 |  |  |  |  | 0
58 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,5 mm, 17G, sa leđnim otvorom, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 765 | 2125 | 2890 |  |  |  |  | 0
59 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 1,5 mm, 17G, bez leđnog otvora, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 765 | 2125 | 2890 |  |  |  |  | 0
60 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 2,0 mm, 14G, sa leđnim otvorom, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 760 | 2100 | 2860 |  |  |  |  | 0
61 | Fistulne igle dužine 25 mm, prečnika 2,0 mm, 14G, bez leđnog otvora, sa cevčicom dužine 150 mm | kom | 760 | 2100 | 2860 |  |  |  |  | 0
62 | KOMPLET ZA PLAZMAFEREZU (linije, filter i kesa) za aparate tipa PRISMAFLEX ili MultiFILTRATE | kom | 20 | 56 | 76 |  |  |  |  | 0
63 | KAPSULA SA AKTIVNIM UGLJEM 300 GRAMA, ZA HEMOPERFUZIJU | kom | 4 | 10 | 14 |  |  |  |  | 0
64 | Natrii chloridi - tabletirana so - čistoće 98%, za omekšivač gradske vode | kg | 2000 | 14000 | 16000 |  |  |  |  | 0
65 | Ugljeni filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 | kom | 4 | 10 | 14 |  |  |  |  | 0
66 | Muljni filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 mikronski | kom | 7 | 20 | 27 |  |  |  |  | 0
67 | Bakteriološki filter za malu reverznu osmozu WRO 300H i omekšivač vode za hemodijalizu WSF 300 mikronski | kom | 4 | 10 | 14 |  |  |  |  | 0
68 | Filter za malu reverznu osmozu PURTEX PX 01-97 8 mikronski ili odgovarajući | kom | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  | 0
69 | Filter za malu reverznu osmozu WC10P10 ili odgovarajući | kom | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  | 0
70 | Filter CARBON MATRIX CTO Plus 0,6 mikronski za malu reverznu osmozu Nominal Filter ili odgovarajući | kom | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  | 0
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања je 30 дана од дана испоруке комплетно уговорених количина и пријема добра у магацин наручиоца.
Напомене и евентуалне погодности:
П О Н У Ђ А Ч
У _________________________ | [8 empty] | _________________________
дана _________________________ | [8 empty] | (штампано име и презиме)
_________________________
(пун потпис)