## medicinski potrosni materijal
Прилог 5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Санитетски потрошни материјал – инструменти за операционе сале
Понуда број _________________ од ____________.2020. године, за јавну набавку број 27/ 2020УВЗ
Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
а) самостално |  | б) са подизвођачем |  |  |  |  | ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 5-I и 5-II |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-II и 5-III |  |  |  |  | попуњава се и доставља део 5-I, 5-IV и 5-V
РБ Partije | Назив/опис добра | Јединица мере | Укупне оквирне количине | Јединична цена | Произвођач | Заштићен назив понуђеног добра | Јединична цена (без ПДВа) | Укупна вредност без ПДВа | ПДВ у % | Рок трајања на дан испоруке
1 | 2 | 3 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Partija 1: Potrošni materijal za elektrohirurške generatore VALLEYLAB.
1.1 | Olovka aktivna, sa prekidacem sa samociscenjem, monopolarna, prekrivena elastomerom, sa silikonskim kablom za višekratnu upotrebu, za cenje tkiva i hemostazu krvnih sudova | ком | 200 |  |  |  |  | 0
1.2 | Dvodelna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5m, jednokratna za REM Monitoring, sa apirogenim hidrogelom minimalne debljine 0,1cm, bez lateksa, minimalne površine 205cm2 | ком | 4700 |  |  |  |  | 0
1.3 | Sundjer za čisćenje vrha elektroda, samolepliv, sterilan ne manji od 5cm x 5cm , detektibilan X zracima | ком | 2100 |  |  |  |  | 0
0
2 | Partija 2: Kirschnerove igle za plastičnu hirurgiju.
2.1 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 0,8 mm, dužine 10 cm | ком | 100 |  |  |  |  | 0
2.2 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,0 mm, dužine 15 cm | ком | 100 |  |  |  |  | 0
2.3 | Kirschnetova igla od nerđajućeg čelika, obostrano zaoštrena, promera 1,25 mm, dužine 15 cm | ком | 100 |  |  |  |  | 0
0
3 | Partija 3: Ručna plastična četka za pranje instrumenata.
3.1 | Ručna plastična četka za pranje instrumenata, za min. 400 autoklav sterilizacija | ком | 40 |  |  |  |  | 0
0
4 | Partija 4: Perforator kožnih graftova (mešer) sa valjkom za sečene i pripadajućom polugom i pločicama za kožne graftove.
4.1 | Ploče za perforator, 1 : 1.5; pakovanje 10 kom., sterilno. | пак | 20 |  |  |  |  | 0
4.2 | Ploče za perforator, 1 : 3; pakovanje 10 kom., sterilno. | пак | 20 |  |  |  |  | 0
4.3 | Ploče za perforator, 1 : 6; pakovanje 10 kom., sterilno. | пак | 10 |  |  |  |  | 0
0
5 | Partija 5: Instrumenati za urologiju
5.1 | STILLE PREPARIR MAKAZE, PRAVE, 150 mm, 6" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.2 | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm, 6" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.3 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.4 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.5 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 260 mm, 10 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.6 | MAKAZE ZA SEČENJE ŠAVNOG MATERIJALA, SA NAZUBLJENIM SEČIVOM I UMETNUTIM VOLFRAM KARBIDOM, JEDAN PRSTEN POZLAĆEN 260mm,10 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.7 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
5.8 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 240 mm, 9 1/2" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
5.9 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, PRAV, 125 mm, 5" | ком | 12 |  |  |  |  | 0
5.1о | CRAFOORD FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 245 mm, 9 3/4" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
5.11 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, 275mm, 10 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.12 | MIXTER FORCEPS, ZA LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 230 mm, 9" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.13 | SCHMID DISEKTOR TUP, 235mm, 9 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.14 | CUSHING RETRAKTOR ZA NERVE KRVNE SUDOVE, 280mm, 11" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.15 | CUSHING RETRAKTOR 10x13mm, 205mm, 8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.16 | CUSHING RETRAKTOR 14x18mm, 205mm, 8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.17 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 205 mm, 8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.18 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.19 | DE'BAKEY VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 230 mm, 9" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
5.2о | WANGENSTEEN IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, PROMER NAZUBLJENOSTI RADNE POVRŠINE 0,5mm, 275mm, 10 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
6 | Partija 6: Instrumenti za plastičnu hirurgiju-opšti.
6.1 | DRŽAČ SKALPELA, 135 mm, 5 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.2 | DRŽAČ SKALPELA, 125 mm, 5" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.3 | DRŽAČ SKALPELA, 160 mm, 6 1/4"" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.4 | ANATOMSKA PINCETA, 145 mm, 5 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.5 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.6 | ADSON PINCETA, DELIKATNA, 120 mm, 4 3/4" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.7 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.8 | BABY-METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 145mm, 5 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.9 | MAKAZE ZA DISEKCIJU NERAVA SPOLJNA STRANA SEČIVA POLU-OŠTRA, ZAKRIVLJENE, 140mm, 5 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.1о | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm, 6" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.11 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 185 mm, 7 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.12 | HEGAR-MAYO VOLFRAM KARBID IGLODRŽAČ, 150 mm, 6" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.13 | HALSEY IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, NAZUBLJENOST RADNE POVRŠINE 0,4mm, 130mm; 5 1/8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
6.14 | BACKHAUS KLEMA, 110 mm, 4 3/8" | ком | 10 |  |  |  |  | 0
6.15 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJE, 125 mm, 5" | ком | 20 |  |  |  |  | 0
6.16 | GEMINI KLEMA, 130 mm, 5 1/8" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
6.17 | ROCHESTER-OCHSNER HEMOSTATSKI FORCEPS ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUBA, 140mm, 5 1/2" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.18 | GILLIES KUKA, S,180mm, 7" | ком | 10 |  |  |  |  | 0
6.19 | FREER FINA KUKICA ZA KOŽU, 2,0x3,2mm, 150mm, 6" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.2о | SENN-MILLER RETRAKTOR, 8x7mm/18x5,5mm, 165mm, 6 1/2" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
6.21 | DESMARRES RETRAKTOR 13x18mm, 140mm, 5 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
7 | Partija 7: Iinstrumenti za plastičnu hirurgiju-mamoplastika.
7.1 | ADSON-BROWN HIRURŠKA PINCETA, OŠTRA, 120mm,4 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.2 | BABY-METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 145mm, 5 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.3 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.4 | MAYO-LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.5 | STILLE PREPARIR MAKAZE, PRAVE, 150 mm, 6" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.6 | FOMON LATERALNE MAKAZE ZA DISEKCIJU DELIKATNE, 135mm, 5 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.7 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 33mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.8 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 38mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.9 | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 42mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.1о | AREOLA MARKER, NAZUBLJEN 48mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.11 | WILLIGER RASPATORIJUM, 6.0 mm, 160 mm, 6 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.12 | GUTHRIE FINE KUKICE ZA KOŽU, OŠTRE, 1,7x3,0mm, 130mm, 5 1/8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.13 | SENN-MILLER RETRAKTOR, 8x7mm/18x5,5mm, 165mm, 6 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
7.14 | LANGENBECK RETRAKTOR, 40x10 mm, 210 mm, 8 1/4" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
7.15 | RUČKA ZA VARIO RETRAKTOR SISTEM SA NOSAČEM HLADNOG SVETLA, 280mm, 11" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
7.16 | VARIO RETRAKTOR 75x14mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
7.17 | VARIO RETRAKTOR 95x18mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
7.18 | VARIO RETRAKTOR 115x30mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
8 | Partija 8: Instrumenti za plastičnu hirurgiju-abdominoplastika.
8.1 | HIRURŠKA PINCETA, 1x2 ZUBA, 160mm, 6 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
8.2 | ADSON HIRURŠKA PINCETA, DELIKATNA, 1x2 ZUBA, 120 mm, 4 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
8.3 | CUSHING PINCETA, FINA, 200 mm, 8" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.4 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 230mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.5 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.6 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.7 | STILLE MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 150 mm, 6" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
8.8 | OVERHOLT FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 210 mm, 8 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
8.9 | KOCHER-OCHSNER FORCEPS, PRAV, 1X2 ZUBA, 200 mm, 8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
9 | Partija 9: Instrumenti za operacije rektuma-osnovni.
9.1 | BABY-METZENBAUM MAKAZE SA VOLFRAM KARBIDOM ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJENE, 145mm, 5 3/4" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.2 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 180 mm, 7" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.3 | METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 200 mm, 8" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.4 | NELSON-METZENBAUM VOLFRAM KARBID MAKAZE za disekciju,zakrivljene, 230mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.5 | VOLFRAM KARBID MAKAZE sa jednim zlatnim prstenom, zakrivljene, nazubljene, 180mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.6 | LEXER VOLFRAM KARBID MAKAZE, ZAKRIVLJENE, 165 mm, 6 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.7 | HIRURŠKE MAKAZE, PRAVE, 145 mm, 5 3/4" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.8 | DE'BAKEY PINCETA, 2 mm, 150 mm, 6" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.9 | DE'BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, VRH: 2 mm, 200 mm, 8" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.1о | MONOPOLARNA ELEKTROHIRURŠKA ANATOMSKA PINCETA ZA DISEKCIJU, SA IZOLACIJOM, 200mm, 8" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.11 | HIRURŠKA PINCETA, PRAVA, 200 mm 8", 1x2 ZUBA, IZOLOVANA, MONOPOLAR | ком | 1 |  |  |  |  | 0
9.12 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 1x2 ZUPCA, 125 mm, 5" | ком | 10 |  |  |  |  | 0
9.13 | HALSTED-MOSQUITO FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJE, 125 mm, 5" | ком | 10 |  |  |  |  | 0
9.14 | HALSTED FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 185 mm, 7 1/4" | ком | 4 |  |  |  |  | 0
9.15 | OVERHOLT FORCEPS, DELIKATAN, ZAKRIVLJEN, 215 mm, 8 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.16 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 210 mm, 8 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.17 | OVERHOLT-GEISS FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, ZAKRIVLJEN, 220 mm, 8 3/4"" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.18 | CRILE-WOOD VOLFRAM KARBID iglodržač,145mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.19 | NELATON SONDA SA UŠICAMA, PRI VRHU ZAKRIVLJENA, 160mm, 6 1/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
9.2о | SONDA SA RADNIM DELOM NA OBA KRAJA, DIAM. VRHA 1.5mm, 145mm, 5 3/4" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
10 | Partija 10: Instrumenti za operacije rektuma-specijalni.
10.1 | DRŽAČ SKALPELA, 215 mm, 8 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.2 | NELSON-METZENBAUM MAKAZE ZA DISEKCIJU ZAKRIVLJENE, 280mm, 11" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.3 | ANATOMSKA PINCETA, 300 mm, 12" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.4 | HIRURŠKA PINCETA STANDARDNI MODEL, PRAVA, 300 mm 11 3/4", 1x2 ZUBA | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.5 | OVERHOLT FORCEPS ZA DISEKCIJU, ZAKRIVLJEN, 295 mm 11 5/8", DELIKATAN, Fig. 1 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.6 | ZENKER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, VEOMA ZAKRIVLJEN, 290 mm 11 1/2" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.7 | MASSON IGLODRŽAČ, 265mm, 10 1/2" | ком | 2 |  |  |  |  | 0
10.8 | LLOYD-DAVIS FORCEPS ZA SIGMU, ZAKRIVLJEN POD PRAVIM UGLOM, NAZUBLJEN UZDUŽNO, 315mm, 12 1/4" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.9 | RESANO ATRAUMATSKA KLEMA ZA ANASTOMOZE, POD UGLOM 90 °, 265 mm 10 1/2", ELASTIČNA, NAZUBLJENA PO DE BAKEY | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.1о | ST MARKS RETRAKTOR, 60x45 mm, 330 mm, 13 1/8" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
10.11 | ST. MARK KARLIČNI RETRAKTOR 60x45mm/178x60mm, 330mm, 13 1/8" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
11 | Partija 11: Instrumenti za operacije rektuma-specijalni-duboki rektum.
11.1 | ALLIS ATRAUMATSKI FORCEPS, PRAV, 350 mm (14"), NAZUBLJEN PO DE BAKEY, ŠIRINA: 8,4 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
11.2 | MUELLER ATRAUMATSKA KLEMA ZA REKTALNE ANASTOMOZE, 375 mm (15"), OBLIKA SLOVA S, NAZUBLJENA PO DE BAKEY | ком | 1 |  |  |  |  | 0
11.3 | DE BAKEY ATRAUMATSKI FORCEPS, PRAV, 350 mm (13 3/4"), NAZUBLJEN DE BAKEY, ŠIRINA: 3,5 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
11.4 | MUELLER IGLODRŽAČ SA VOLFRAM KARBIDOM, ZAKRIVLJEN, 360 mm (14 1/4"), DUPLI ZGLOB, SA 0.5 mm NAZUBLJENOM RADNOM PROVRŠINOM, ZA ŠAVNI MATERIJAL DEBLJINE DO 3/0 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
11.5 | ZENKER FORCEPS ZA DISEKCIJU I LIGIRANJE, BLAGO ZAKRIVLJEN, 350 mm (13 3/4") | ком | 1 |  |  |  |  | 0
11.6 | ZENKER FORCEPS, ZAKRIVLJEN, 350 mm, 14" | ком | 1 |  |  |  |  | 0
11.7 | ALUMINIJUMSKO DNO KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, SA DVE RUČICE ZA NOŠENJE I MINIMUM PO DVA MEHANIZMA ZAŠTITE OD NEOVLAŠĆENE UPOTREBE I KONTAMINACIJE SADRŽAJA KONTEJNERA, BEZ PERFORACIJA, DIMENZIJA 592x274x120mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
11.8 | ALUMINIJUMSKI POKLOPAC KONTEJNERA ZA STERILIZACIJU, CRVENI, SA INTEGRISANIM FILTERIMA, ZA 5.000 CIKLUSA, STERILNOST MATERIJALA 12 MESECI, KOMPATIBILAN SA DNOM DIMENZIJA 592x274mm I DVOSTRUKIM MEHANIZMOM ZAŠTITE OD NEOVLAŠĆENE UPOTREBE I KONTAMINACIJE | ком | 2 |  |  |  |  | 0
11.9 | PERFORIRANA ČELIČNA REŠETKA (PERFORACIJE DIAM. 4mm NA BAZI I 2mm NA STRANICAMA), SA ZAOBLJENIM NOGARAMA OD TERMOSTABILNE PLASTIKE, RUČKE SE ZAUSTAVLJAJU U TRI POLOŽAJA, DIMENZIJA 485x253x56 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
11.1о | SILIKONSKA MREŽASTA PODLOGA ZA REŠETKU, DIMENZIJE 480x250mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
11.11 | PLOČICA ZA IDENTIFIKACIJU SETA, DO 13 SLOVA, CRVENA, 56x18mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
12 | Partija 12: Sečiva za ručni dermatom AESCULAP BA 719R
12.1 | Sečivo za noz AESCULAP za uzimanje kožnog transplantata, sterilno | ком | 100 |  |  |  |  | 0
0
13 | Partija 13: Sečiva za električni dermatom AESCULAP
13.1 | Sečivo za električni dermatom AESCULAP, sterilno | ком | 100 |  |  |  |  | 0
0
14 | Partija 14: Instrumenti za kardiohirurgiju.
14.1 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
14.2 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 210 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
14.3 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
14.4 | Aortni panc- nosac | ком | 2 |  |  |  |  | 0
14.5 | Glava aortnog panca 4mm | пак | 2 |  |  |  |  | 0
14.6 | Glava aortnog panca 5mm | пак | 2 |  |  |  |  | 0
14.7 | Glava aortnog panca 6mm | пак | 2 |  |  |  |  | 0
0
15 | Partija 15: Instrumenti za kardiohirurgiju-valvula | [6 empty] | 0
15.1 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
15.2 | Sternalni IMA retraktor, Chevalier-Delacroix verzija, kompletan set osnove retraktora sa lopaticama | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
16 | Partija 16: Instrumenti-kardiohirurški- vaskularne sonde.
16.1 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 0,5 x 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
16.2 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 1,0 x 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
16.3 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 1,5 x 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
16.4 | Nitinolska vaskularna sonda, sa mogućnošću privremene plastične deformacije (memorijski metal), prava, 2,0 x 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
17 | Partija 17: Instrumenti za maksilofacijalnu hirurgiju.
17.1 | Hvatalica po Allis-u, 5x6 zuba, 155 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.2 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa anguliranim hvatajućim delom, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.3 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 25o, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.4 | Kuka po Langenbeck-u, 12 x 5 x 175 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.5 | Kuka po Langenbeck-u, 20 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.6 | Kuka po Langenbeck-u, 25 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.7 | Kuka po Moberg-u, sa 2 zuba, oštra, 2 x 3 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.8 | Kuka po Moberg-u, sa jednim zubom, oštra, 3 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.9 | Kuka po Moberg-u, sa 4 zuba, oštra, 7 x 12 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.1о | Gemini pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.11 | Baby-Overholt pean, 135 ± 2 mm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
17.12 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 225 ± 2 mm, tip 6 | ком | 6 |  |  |  |  | 0
17.13 | Pean po Heiss-u, prav, 200 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.14 | Pean po Nissen-u, delikatni, 190 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.15 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.16 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.17 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.18 | Standardne makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.19 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 180 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.2о | Standardne makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.21 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, prave, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.22 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.23 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.24 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, prave, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.25 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, oštrih vrhova, prave, 180 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.26 | Makaze po Stevens-u, zakrivljene, 125 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.27 | Makaze po Stevens-u, prave, 125 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.28 | Delikatne makaze za disekciju, pune oštrice, tupih vrhova, zakrivljene, 115 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.29 | Delikatne makaze za disekciju, pune oštrice, tupih vrhova, prave, 115 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.3о | Atraumatska pinceta po Adson-Braun-u, 7x7 zuba, 120 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.31 | Hirurška pinceta po Adson-u, 1x2 zuba, 1,2 x 120 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.32 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 75 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.33 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 85 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.34 | Hirurška pinceta po Semken-u, 1x2 zuba, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.35 | Standardna hirurška pinceta, 1x2 zuba, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.36 | Standardna hirurška pinceta, 1x2 zuba, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.37 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.38 | Buldog-klema po Diethrich-u, zakrivljena, 20x55 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.39 | Pean po Heiss-u, zakrivljeni, 205 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.4о | Lir po Beyer-u, zakrivljeni, 3,0 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.41 | Lir po Ruskin-u, blago zakrivljen, 5 x 190 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.42 | Liston po Bohler-u, zakrivljeni, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.43 | Raspator po Freer-u, dvostrani (oštar/tup), 5 x 195 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.44 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.45 | Iglodržač po Halsey-u, prav, 130 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.46 | Raspator po Kraemer-u, prav, 185 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.47 | Nazalni spekulum po Killian-u, sa fiksirajućim navojem, 52 x 7 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.48 | Nazalni spekulum po Killian-u, 56 x 7 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.49 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.5о | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.51 | Pedijatrijski aspirator po Greco-u, sa odvojivom korpom, anguliran na 60o, 230 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.52 | Pedijatrijski aspirator po Greco-u, anguliran na 45o, 210 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.53 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210 ± 2 mm, tip 3 | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.54 | Aspirator 3,5 x 4,5 x 120/190 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.55 | Forceps Gemini, zakrivljen, 180 ± 2 mm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
17.56 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 190 ± 2 mm, tip 1 | ком | 2 |  |  |  |  | 0
17.57 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 150 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.58 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 150 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.59 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 195 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.6о | Pinceta po Gerald-u, 1,0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.61 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.62 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
17.63 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 100 ± 2 mm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
17.64 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 120 ± 2 mm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
0
18 | Partija 18: Instrumenti za maksilofacijalnu hirurgiju-mikrohirurški.
18.1 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, 1 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.2 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, delikatan, prav, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.3 | Mikropinceta valjkaste osnove, prava, 1,0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
18.4 | Mikropinceta valjkaste osnove, titanijumska, prava, 0,7 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
18.5 | Mikropinceta valjkaste osnove, zakrivljena, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.6 | Mikropinceta ravne osnove, 1,0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.7 | Mikromakaze valjkaste osnove, prave, dužina oštrice 10 mm, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.8 | Mikromakaze valjkaste osnove, zakrivljene dužina oštrice 10 mm, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
18.9 | Kontejner za čuvanje i sterilizaciju mikroinstrumenata, 200 x 140 x 65 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
19 | Partija 19: Instrumenti za vaskularnu hirurgiju.
19.1 | Buldog-klema po De Bakey-u, prava, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.2 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.3 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.4 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.5 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | ком | 3 |  |  |  |  | 0
19.6 | Automatski retraktor po Mayo-Adams-u, 170 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.7 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, sa jakim nazbljenjem hvatajućeg dela, prav, 300 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.8 | Iglodrač po De Bakey-u, prav, 310 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.9 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.1о | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 240 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.11 | Iglodrač po Mayo-Hegar-u, prav, sa jakim nazubljenjem hvatajućeg dela, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.12 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.13 | Vaskularni iglodržač, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.14 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 230 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.15 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.16 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 280 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
19.17 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.18 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210 ± 2 mm, tip 3 | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.19 | Forceps Gemini, zakrivljen, 280 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.2о | Forceps Overholt-Mixter, 230 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.21 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 150 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.22 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 3.5 x 195 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.23 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.8 x 300 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.24 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 240 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.25 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 150 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.26 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.27 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 3.5 x 300 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.28 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.0 x 195 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.29 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 2.8 x 195 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.3о | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 210 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.31 | Pinceta po Gerald-u, 1.0 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.32 | Atraumatska pinceta po De Bakey-u, prava 1.5 x 240 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.33 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.34 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.35 | Javid klema za karotidni šant 180mmm± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
19.36 | Javid klema za karotidni šant 168mm± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
20 | Partija 20: Set instrumenata za vaskularnu mikrohirurgiju.
20.1 | Atraumatska klema, dečja, angulirana na 45o, 130 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.2 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa anguliranim hvatajućim delom, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.3 | Atraumatska klema, zakrivljene osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 25o, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.4 | Atraumatska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 110 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.5 | Atraumatska klema, ravne osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 90o, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.6 | Atraumatska klema, ravne osnove, sa hvatajućim delom anguliranim na 60o, 145 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.7 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 150 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.8 | Atraumatska klema po Wylie-u, 170 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.9 | Atraumatska klema po Wylie-u, zakrivljena, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.1о | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 160 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.11 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 30o, 170 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.12 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 225 ± 2 mm, tip 6 | ком | 30 |  |  |  |  | 0
20.13 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 310 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.14 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 275 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.15 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 235 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.16 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 230 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.17 | Vena cava klema po Weber-u, leva, 260 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.18 | Baby-Overholt pean, 135 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.19 | Gemini pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.2о | Atraumatska klema po De Bakey-u, u obliku slova "S", 280 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.21 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 310 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.22 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 300 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.23 | Atraumatska klema po De Bakey-u, zakrivljena, 265 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.24 | Vena cava klema po Weber-u, desna, 260 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.25 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 ± 2 mm, tip 4 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.26 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 280 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.27 | Mixter-Baby pean, zakrivljen, 140 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.28 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 240 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.29 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 230 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.3о | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 255 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.31 | Višenamenska klema po De Bakey-u, angulirana na 90o, 210 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.32 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 75 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.33 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 85 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.34 | Buldog-klema po Diethrich-u, prava, 20x55 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.35 | Buldog-klema po De Bakey-u, prava, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.36 | Buldog-klema po De Bakey-u, angulirana na 60o, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.37 | Automatski retraktor po Mayo-Adams-u, 170 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.38 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 1,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.39 | Buldog-klema po De Bakey-u, zakrivljena, 55 ± 2 mm, jačina stiska ≥ 2,8 N | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.4о | Buldog-klema po Diethrich-u, angulirana na 60o, 20x55 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.41 | Buldog-klema po Diethrich-u, zakrivljena, 20x55 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.42 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, sa jakim nazbljenjem hvatajućeg dela, prav, 300 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.43 | Iglodrač po De Bakey-u, prav, 310 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.44 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.45 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 240 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.46 | Iglodrač po Mayo-Hegar-u, prav, sa jakim nazubljenjem hvatajućeg dela, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.47 | Iglodržač po Mayo-Hegar-u, prav, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.48 | Vaskularni iglodržač, 200 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.49 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 230 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.5о | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 300 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.51 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 280 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.52 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.53 | Makaze po Metzenbaum-u, tupih vrhova, zakrivljene, 200 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.54 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 4 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.55 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 3 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.56 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 220 ± 2 mm, tip 4 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.57 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 1 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.58 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 210 ± 2 mm, tip 3 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.59 | Forceps Gemini, zakrivljen, 280 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.6о | Forceps Overholt-Mixter, 230 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.61 | Forceps Gemini, zakrivljen, 180 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.62 | Forceps Baby-Mixter, zakrivljen, 180 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.63 | Atraumatska klema po Satinsky-om, 265 ± 2 mm, tip 3 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.64 | Forceps Overholt-Geissendoerfer, 270 ± 2 mm, tip 5 | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.65 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, zakrivljene, 145 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.66 | Makaze po Metzenbaum-u, fine, tupih vrhova, prave, 145 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 6 |  |  |  |  | 0
20.67 | Kuka po Langenbeck-u, 20 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.68 | Kuka po Langenbeck-u, 25 x 6 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.69 | Kuka po Langenbeck-u, 12 x 5 x 175 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.7о | Kuka po Moberg-u, 12 x 14 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.71 | Kuka po Moberg-u, 13 x 16 x 175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.72 | Klema za ilijačnu arteriju po De Bakey-u, angulirana na 60o, 200 ± 2 mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.73 | Mikro-klema za anastomoze po Sebening-u, titanijumska, angulirana na 90o, 6 x 105 ± 2mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.74 | Mikro-klema za anastomoze po Sebening-u, titanijumska, angulirana na 90o, 9 x 105 ± 2mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.75 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 260 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.76 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 260 ± 2 mm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.77 | Juvelirska mikro-pinceta, prava, 0,2 x 110 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.78 | Anatomska pinceta po Cushing-u, 1,5/175 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 2 |  |  |  |  | 0
20.79 | Mikropinceta valjkaste osnove, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.8о | Mikropinceta valjkaste osnove, 0,5 x 120 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.81 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, sa kočnicom, delikatan, prav, 0,5 x 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.82 | Mikroiglodržač valjkaste osnove, titanijumski, sa kočnicom, delikatan, prav, 1 x 180 ± 2 mm, sa prevlakom koja instrumentu daje čvrstinu od najmanje 2.900 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.83 | Iglodržač tipa Euphrat-e, 150 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.84 | Iglodržač po De Bakey-u, prav, 165 ± 2 mm, sa prevlakom koja unutrašnjoj površini hvatajućeg dela daje čvrstinu od najmanje 1.200 HV (stupnjevi čvrstine po Vicker-u) i naboranost od najmanje 50 μm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
20.85 | Pean Micro-Mosquito, zakrivljen, 100 ± 2 mm | ком | 20 |  |  |  |  | 0
20.86 | Atraumatski forceps, prav, 145 ± 2 mm | ком | 10 |  |  |  |  | 0
0
21 | Partija 21: Instrumenti vaskularni-variksi.
21.1 | Varady flebodisektor, duž. 18 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
21.2 | Varady flebekstraktor, duž.. 18 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
21.3 | Varady flebekstraktor, duž.. 18 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
21.4 | Nabatoff sonda za proširene vene, komplet u metalnoj kutiji | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
22 | Partija 22: Instrumenti ortopedski.
22.1 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
22.2 | Lexer makaze zakrivljene, duž. 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
22.3 | TC-Ligature sciss., cvd., serr., 18 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
22.4 | Pinceta za tkivo standardna, 1x2 zuba, duž. 20,5 cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
22.5 | Rochester-Pean forceps za hemostazu, prav, duž. 16,5cm | ком | 8 |  |  |  |  | 0
22.6 | Overholt-Geissendoerfer forceps za hemostazu, zakrivljen, duž. 21,5cm, fig. 3 | ком | 4 |  |  |  |  | 0
22.7 | Mayo-Hegar iglodržač, duž. 20,5cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
22.8 | Hohmann poluga za kosti 43mm, duž. 23,5cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
0
23 | Partija 23:Instrumenti-koštani dodatni.
23.1 | Klješta za žicu sa ravnim nosem, 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
23.2 | TC Klješta za sečenje žice 23 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
23.3 | Lexer dleto sa žlebom 20mm, duž. 22cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
23.4 | Ruskin ronger za kost, duž. 24cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
23.5 | Stille-Luer ronger za kost, zakrivljen, duž. 22,5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
24 | Partija 24: Instrumenti-kostani mali
24.1 | Držač za skalpel broj 4, duž. 13,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.2 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.3 | TC makaze za ligaturu, zakrivljene, po jednoj ivici nazubljene, duž. 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.4 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.5 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.6 | Mayo-Hegar iglodržač, uske čeljusti, duž. 19 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.7 | Klješta za žicu sa ravnim nosem, 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.8 | Mini Lexer osteotoma 8mm, duž. 18 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.9 | Tamper, Caspar, si., Ø 5 mm, 22 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
24.1о | Mead čekić sa zamenljivim plastičnim diskom, težina 330g | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
25 | Partija 25: Instrumenti neurohirurški- osnovni.
25.1 | Toennis-Adson makaze, duž. 17,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.2 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe prave, duž. 14,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.3 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 14,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.4 | Standardne makaze tupo -oštre prave, duž. 14,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.5 | Disektor sa dvostrukim završetkom, 22 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
25.6 | Toennis disektor sa dvostrukim završetkom, 24 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
25.7 | Freer elevator za septum, sa dve strane, 5/5mm, duž. 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
25.8 | Alm retraktor sa šrafom, tup, 4x4 zuba, duž. 7cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.9 | Cushing, kuka, 1,0 mm, fig. 1, 19 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.1о | Cushing, kuka, 1,6 mm, fig. 2, 19 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.11 | Desmarres sedlo kuka 12 mm, duž. 16cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.12 | Držač za skalpel broj 3, duž. 12cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.13 | Držač za skalpel broj 7, duž. 16cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
25.14 | Retraktor-kuka, 3 šiljka oštra, duž. 16,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
26 | Partija 26: Instrumenti- vaskularni osnovni.
26.1 | Adson retraktor, tup, 3x4 zuba, duž. 26cm | ком | 5 |  |  |  |  | 0
26.2 | Adson retraktor, tup, 4x5 zuba, duž. 33cm | ком | 5 |  |  |  |  | 0
26.3 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 16 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.4 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 20 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.5 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 25 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.6 | Glover atraumatska buldog klema, zakrivljena, duž. 9 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
26.7 | Leland-Jones atraumatska vaskularna klema, duž. 18cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.8 | DeBakey atraumatska vaskularna klema, duž. 16cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.9 | Derra atraumatska klema za anastomozu, duž. 17,5 cm, fig. 3 | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.1о | Davis disektor sa dvostrukim završetkom, 24.5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
26.11 | Posuda, metalna, H = 40, Ø 80 mm, 0.14 l | ком | 10 |  |  |  |  | 0
26.12 | Posuda, metalna, H = 55, Ø 128 mm, 0.35 l | ком | 10 |  |  |  |  | 0
26.13 | Bubrežnjak, 250x140x40 mm | ком | 10 |  |  |  |  | 0
0
27 | Partija 27: Set instrumenata-striping vena.
27.1 | Držač za skalpel broj 4, duž. 13,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.2 | Držač za skalpel broj 3, duž. 12cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.3 | Držač za skalpel za mikrosečivo, dimenzije 13,5 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.4 | Metzenbaum-Nelson makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.5 | Lexer makaze zakrivljene, duž. 16cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.6 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.7 | Metzenbaum-Fino makaze tupo-tupe zakrivljene, duž. 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.8 | Pinceta uzana, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.9 | Pinceta za tkivo 1x2 zuba, uzana, duž. 14,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.1о | Potts-Smith pinceta za tkivo 1x2 zuba, duž. 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.11 | Hartmann forceps za hemostazu, zakrivljen, duž. 10 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.12 | Halsted-Mosquito forceps, zakrivljen, duž. 12cm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
27.13 | Halsted-Mosquito forceps, 1x2 zuba, zakrivljen, duž. 12,5cm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
27.14 | Kocher forceps za hemostazu, 1x2 zuba, prav, duž. 14cm | ком | 6 |  |  |  |  | 0
27.15 | Backhaus forceps za tufer, duž. 11cm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
27.16 | Ulrich forceps za tampon, zakrivljen, duž. 26,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.17 | Retraktor-kuka, 4 šiljka oštra, duž. 16,5cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.18 | Roux retraktor, duž. 14,5cm, figura 1 | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.19 | Roux retraktor, duž. 16cm, figura 2 | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.2о | Roux retraktor, duž. 17cm, figura 3 | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.21 | Adson retraktor, oštar, 3x4 zuba, duž. 26cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.22 | Nabatoff sonda za proširene vene, komplet u metalnoj kutiji | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.23 | Crile-Wood iglodržač, čeljust sa žljebom, duž. 15cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.24 | Mayo-Hegar iglodržač, duž. 20,5 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.25 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 16 cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.26 | DeBakey atraumatska vaskularna pinceta, 2.0mm, duž. 20 cm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.27 | Intima špatula tupa, vrh 3mm, duž. 21,5cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.28 | Freer elevator za septum, sa dve strane, 5/5mm, duž. 18cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
27.29 | Kontejner za sterilizaciju instrumenata u autoklavu, sa antimikrobnom barijerom na poklopcu, telo od aluminijuma, poklopac od termootporne plastike, u telu ugrađen termostat sa indikatotom koji pokazuje da li je kontejner nakon sterilizacije otvaran. Sterilnost instrumenata u kontejneru mora biti sa čuvana do 6 meseci nakon sterilizacije. Poklopac anatomski oblikovan tako da se na njega, bez smetnje po sterilnost instrumenata, može staviti drugi kontejner istog proizvođača. Dimenzije kontejnera: 272x553x220mm (š x d x v). Ručke obojene zelenom bojom. | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.3о | Žičana korpa za instrumente, 500x240x75mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.31 | Žičana korpa za instrumente, 500x240x100mm | ком | 2 |  |  |  |  | 0
27.32 | Silikonska podloga za žičanu korpu, 524 x 244mm | ком | 4 |  |  |  |  | 0
27.33 | Nalepnica za obeležavanje setova | ком | 2 |  |  |  |  | 0
0
28 | Partija 28: Set endoskopskih -torakohirurških instrumenata.
28.1 | Hvatalica sa ovalnim čeljustima, dužine čeljusti 11cm, sa kočnicom, promera 5mm, radne dužine instrumenta 230mm, ukupne dužine 330mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 goidna na materijal i izradu. | ком | 1 |  |  |  |  | 0
28.2 | Klema za pluća po Duvalu, zakrivljena u levo, trouglastih čeljusti dužine 10mm, sa kočnicom, promera 10mm, radne dužine 235mm, ukupne dužine 340mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | ком | 1 |  |  |  |  | 0
28.3 | Iglodržač sa zakrivljenim čeljustima, sa kočnicom, promera 7mm, 200mm radna udaljenost, sa ovalnom drškom tipa "axial", za konce 2.0i manje, dužine 365mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garancija 10 godina na materijal i izradu | ком | 1 |  |  |  |  | 0
28.4 | Instument za postavljanje čvora po Chitwood-u, bez kočnice, sa ovalnom drškom tipa "Jacobson", za konce 2-0 i manje, promera instrumenta 5mm, radne dužeine 215mm, ukupne dužine 391mm, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garanacija 10 godina na materijal i izradu. | ком | 1 |  |  |  |  | 0
28.5 | Instrument za sukciju po Wolf-u, zakrivljenog, tupog vrha promera 6mm, sa tzv. "Yankauer" drškom, promera 3.2mm, radne dužine 220mm, kupne dužine 360mm, savarijabilnom sukcijom, instrument napravljen od nerđajućeg čelika 420, garanacija 10 godina na materijal i zradu. | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
29 | Partija 29: Mehanicki sistem drzaca za endoskopskopiju
29.1 | Stand, L oblika, velikog dohvata za operacije, sa jednom mehanickom celjusti za svih 5 funkcija zgloba, visine 48cm, operativnog dohvata 66cm | ком | 1 |  |  |  |  | 0
29.2 | Rotirajuca uticnica za pricvrscivanje za operacioni sto sa jednim vec montiranim leptirastim zavrtnjem za koriscenje sa Evropskim i US standardnim sinama, sa lateralnim celjustima za pomeranje po visini i uglu | ком | 1 |  |  |  |  | 0
29.3 | celjust za stezanje, velika, sa loptastim zglobom sa otvorom od 16.5 do 23mm i kuplungom za brzo oslobadjanje | ком | 1 |  |  |  |  | 0
29.4 | Cilindar za stezanje optika od 10mm za kosuljicu, autoklavabilan. Cilindar dopusta vertikalno pomeranje i rotaciju teleskopa | ком | 1 |  |  |  |  | 0
0
30 | Pipeta automatska varijabilna od 100 do 1000 µl | ком | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Pipeta automatska varijabilna od 50 do 200 µl | ком | 1 |  |  |  |  | 0
32 | Termometar -50 do +70°C | ком | 1 |  |  |  |  | 0
33 | Digitalni laboratorijski sat | ком | 10 |  |  |  |  | 0
34 | Automatska pipeta variabilni vol. 0.1-2 ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
34 | Automatska pipeta variabilni vol. 0.5-10ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
36 | Automatska pipeta variabilni vol. 10-100ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
37 | Automatska pipeta variabilni vol. 100-1000ul | ком | 4 |  |  |  |  | 0
38 | Automatska pipeta variabilni vol. 20-200ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
39 | Automatska pipeta variabilni vol. 2-20ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
40 | Automatska pipeta variabilni vol. 5-50ul | ком | 2 |  |  |  |  | 0
41 | Automatska pipeta fiksni vol. 100ul | ком | 3 |  |  |  |  | 0
Рок испоруке ______ дана (максимално 30 дана) од дана закључења уговора
Понуда важи (најмање 90 дана): ______ дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања je 30 дана од дана испоруке комплетно уговорених количина и пријема добра у магацин наручиоца.
Напомене и евентуалне погодности:
П О Н У Ђ А Ч
У _________________________ | [6 empty] | _________________________
дана _________________________ | [6 empty] | (штампано име и презиме)
_________________________
(пун потпис)