## EKG, EEG
Ponuđač:
Редни број партије | Назив и опис добра | Јединица мере | Количина ВМА | Количина ВБ Ниш | Количина ВБ Нови Сад | Укупна количина | Рок трајања/стерилности на дан испоруке | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Еlektroda EKG za jednokratnu upotrebu samolepljiva vodootporna sa gelom, oblika kruga, minimalnog prečnika 55 mm, za EKG monitoring | kom | 71575 | 5100 | 10000 | 86675 | najmanje 6 meseci u momentu isporuke | 8: 0; 9: 0; 10: 0
2 | Еlektroda sa gelom za 24-časovni holter EKG monitoring i za test opterećenja-ergometriju, vodootporna sa poroznim obodom, sa tečnim gelom i pojačanim lepljenjem, oblika kruga ili pravougaonika, minimalnog prečnika 55mm (ukoliko je oblika kruga) ili odgovarajuće minimalne površine elektrode od 2374 mm2 (ukoliko je oblika pravougaonika) | kom | 70000 | 3000 | 1000 | 74000 | najmanje 6 meseci u momentu isporuke | 8: 0; 9: 0; 10: 0
3 | Elektroda neutralna samolepljiva sa kablom za jednokratnu upotrebu, dužina kabla najmanje 4,5 m, kompatibilna sa tipom aparata Elektrokauter FORCE FX - 8CS | kom |  | 860 |  | 860 | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke | 8: 0; 9: 0; 10: 0
4 | Štipaljke elektrode za EKG HEWLIT-PACKARD 300, plastične, HP, komplet 4 štipaljke | kom |  |  | 12 | 12 | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke | 8: 0; 9: 0; 10: 0
5 | Elektrode pumpice za EKG HEWLIT-PACKARD 300, vakuum, prekordijalne, komplet 6 pumpica | kom |  |  | 30 | 30 | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke | 8: 0; 9: 0; 10: 0
6 | Pacjent kabl za EKG HEWLIT-PACKARD 300 | kom |  |  | 5 | 5 | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke | 8: 0; 9: 0; 10: 0