## Sheet1
Napomena: Tabela nije sastavni deo konkursne dokumentacije za JN 32/16. Svrha ove tabele je da se olakša i vremenski skrati sam postupak otvaranja ponuda. Merodavne su cene upisane u papirnom obrascu ponude sa strukturom cene. Neophodno je da ponuđači samostalno izvrše računsku proveru svojih ponuda, nezavisno od formula koje su date u tabeli.
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Količina VMA | Ukupna količina | Naziv sredstva, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | PDV (u %) | Ukupna cena sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Oksigenator za krv sa setom za perfuziju. Biokompatibilan premaz vlakna membrane (Posphorylcholine, Polyetylene Teraphtalate, X-coating, Trillium ili neki drugi). Oksigenator mora da ima protok krvi od 1 do 7 L/min. Površina membrane do 2,5m2. Arterijski filter integrisan unutar same membrane oksigenatora tako da ne povećava prajming volumen oksigenatora. Proizvod mora da zadovolji i definiše sve parametre perfuzionog seta. (Sve linije, cevi, konektore, prajming katetere, kese za transfuziju, valvule za jednosmerni protok u vent linijama, transdjusere za pritisak, kompatibilan sa bilo kojim tipom mašine za EKC.) | kom. | 45 | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0